## S1_BL14
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-04-04 05:41 | Wait | 481.2 | 489.4 | 489.2 | 489.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 224.6 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 28.3 | 42892.8 | 2962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 05:46 | Normal | 215.4 | 194.6 | 271.3 | 349.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 226.8 | 224.8 | 1 | 1 | 1 | 60 | 60 | 60 | 49 | 1 | 28.8 | 42892.8 | 2962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 05:51 | Normal | 199.6 | 202 | 222.1 | 375.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 225.2 | 223.4 | 1 | 1 | 1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 101 | 1 | 29.3 | 42892.8 | 2962 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 05:56 | Normal | 204.4 | 207.7 | 293.8 | 379.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222.8 | 224.8 | 223.4 | 1.1 | 1 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 195 | 1 | 29.6 | 42892.8 | 2962 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 06:01 | Normal | 236.8 | 384.3 | 504.7 | 513 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 223.8 | 225 | 223.6 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 60 | 60 | 59.99 | 310 | 1 | 29.9 | 42892.8 | 2962 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 06:06 | Normal | 216.4 | 397.3 | 532.8 | 536.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 223.4 | 224.8 | 223.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 59.92 | 59.92 | 59.95 | 381 | 1 | 30.2 | 42892.8 | 2962 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 06:11 | Normal | 237.2 | 504.7 | 552.7 | 546.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 222.8 | 224.2 | 223 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 59.92 | 59.97 | 59.95 | 583 | 1 | 30.5 | 42892.9 | 2962 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 06:16 | Normal | 341.7 | 516.8 | 492.7 | 535.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 223.2 | 224.8 | 223 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 834 | 1 | 30.7 | 42892.9 | 2963 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 06:21 | Normal | 358.9 | 522.8 | 478.7 | 563.4 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 223 | 225.2 | 223.6 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 1040 | 1 | 30.9 | 42893 | 2963 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 06:26 | Normal | 393.6 | 553.7 | 499.9 | 559.1 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 222.6 | 224.2 | 223.4 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1293 | 1 | 31.1 | 42893.1 | 2963 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 06:31 | Normal | 422.8 | 562 | 522 | 468.3 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 1 | 222.8 | 224.4 | 223.2 | 4.8 | 4.6 | 4.7 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 1774 | 1 | 31.3 | 42893.2 | 2963 | 0 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 06:36 | Normal | 435.7 | 414.7 | 545 | 475.8 | 0.7 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 222.4 | 223.8 | 222.8 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 2528 | 1 | 31.5 | 42893.4 | 2963 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 06:41 | Normal | 467.8 | 436.4 | 532.2 | 502.8 | 1 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 223 | 224.6 | 223.2 | 8.4 | 8.3 | 8.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3096 | 1 | 31.6 | 42893.6 | 2963 | 0.2 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 06:46 | Normal | 477.9 | 452 | 564.4 | 468.8 | 1.1 | 2.3 | 2 | 1.7 | 223.2 | 225.2 | 223.4 | 10.1 | 9.9 | 10 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 3769 | 1 | 31.8 | 42893.9 | 2963 | 0.2 | 1 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0 | 1 | 0.9 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 06:51 | Normal | 476.5 | 447.2 | 533.5 | 435.9 | 1 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 222 | 224 | 222.4 | 9.4 | 9 | 9.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3536 | 1 | 32.1 | 42894.3 | 2963 | 0.1 | 1 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 06:56 | Normal | 491.5 | 468.7 | 554.4 | 456.2 | 1.2 | 2.1 | 2 | 2.1 | 221.8 | 223.6 | 222.2 | 10.5 | 10.3 | 10.4 | 60.01 | 60.01 | 60 | 3704 | 1 | 32.4 | 42894.5 | 2963 | 0.1 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 07:01 | Normal | 480.1 | 471.1 | 551.4 | 498.1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 220.2 | 221.6 | 221 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 60 | 59.98 | 59.99 | 3184 | 1 | 32.6 | 42894.9 | 2963 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 07:06 | Normal | 482.9 | 477.9 | 565.3 | 490.1 | 1.1 | 1.8 | 1.6 | 2 | 220.6 | 221.4 | 221 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 3447 | 1 | 32.9 | 42895.2 | 2963 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 07:11 | Normal | 523.8 | 496 | 573.9 | 543.7 | 2.3 | 4.4 | 4 | 3.5 | 220.8 | 222.2 | 222 | 20.4 | 20.2 | 20.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 7378 | 1 | 33.1 | 42895.6 | 2963 | 0.1 | 2.2 | 0 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2.1 | 1.9 | 2 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 07:16 | Normal | 523.7 | 510.5 | 564 | 525.7 | 2.4 | 4.5 | 4.3 | 3.8 | 220.6 | 221.4 | 220.8 | 21.2 | 21 | 21.1 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 7765 | 1 | 33.5 | 42896.2 | 2964 | 0.2 | 2.2 | 0 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 07:21 | Normal | 520.7 | 507.7 | 573.5 | 469.4 | 2.5 | 4.7 | 4.3 | 4.6 | 220 | 221 | 221.2 | 21.9 | 21.7 | 21.8 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 8030 | 1 | 33.9 | 42896.9 | 2964 | 0.1 | 2.2 | 0 | 2.1 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2 | 2.1 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 07:26 | Normal | 523.8 | 503.8 | 564.7 | 482.1 | 2.8 | 5.3 | 5 | 5.1 | 220.4 | 222.4 | 221.8 | 24.4 | 24.3 | 24.3 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 9085 | 1 | 34.1 | 42897.6 | 2964 | 0.1 | 2.7 | 0 | 2.4 | 2.7 | 0 | 2.6 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 07:31 | Normal | 530.6 | 518.6 | 567.1 | 509.7 | 3.1 | 5.8 | 5.5 | 5.3 | 220.2 | 221.6 | 220.8 | 27 | 26.9 | 27 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 9940 | 1 | 34.4 | 42898.4 | 2964 | 0.3 | 2.8 | 0 | 2.7 | 3 | 0 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 07:36 | Normal | 515 | 520.8 | 557.3 | 496.2 | 3.3 | 6 | 5.8 | 5.8 | 219 | 220.4 | 219.8 | 28.2 | 28 | 28.1 | 60.08 | 60.07 | 60.08 | 10324 | 1 | 34.7 | 42899.2 | 2964 | 0.1 | 2.9 | 0 | 2.8 | 2.9 | 0 | 3 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 07:41 | Normal | 505.6 | 514.7 | 557 | 512.7 | 3.3 | 6.1 | 5.9 | 5.7 | 219.8 | 220.8 | 220.2 | 28.4 | 28.2 | 28.3 | 60.01 | 60 | 59.99 | 10494 | 1 | 35 | 42900.1 | 2964 | 0.1 | 3 | 0 | 2.8 | 3 | 0.1 | 3.1 | 2.7 | 2.8 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 07:46 | Normal | 519.7 | 512.8 | 552 | 512.7 | 3.6 | 6.8 | 6.5 | 6.4 | 218.6 | 220.2 | 219.6 | 31.2 | 31 | 31.2 | 60.03 | 60 | 60.01 | 11409 | 1 | 35.2 | 42901 | 2964 | 0.2 | 3.3 | 0 | 3.1 | 3.3 | 0.2 | 3.3 | 2.8 | 3 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 07:51 | Normal | 514.5 | 521.6 | 561.6 | 509.5 | 3.9 | 7.3 | 6.7 | 6.9 | 219.4 | 220 | 220.2 | 32.9 | 32.7 | 32.8 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 12088 | 1 | 35.6 | 42902 | 2964 | 0.2 | 3.6 | 0 | 3.4 | 3.7 | 0 | 3.4 | 3.1 | 3.2 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 07:56 | Normal | 516.9 | 512.7 | 550.6 | 504.2 | 4 | 7.5 | 7 | 7 | 219 | 221.2 | 220 | 33.5 | 33.3 | 33.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 12312 | 1 | 35.9 | 42903 | 2964 | 0.3 | 3.6 | 0 | 3.4 | 3.6 | 0.2 | 3.5 | 3.2 | 3.3 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 08:01 | Normal | 506.1 | 523.1 | 547.1 | 525.6 | 4.6 | 8.1 | 7.7 | 7.7 | 219.2 | 220.6 | 219.6 | 37.1 | 36.8 | 37 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 13727 | 1 | 36.1 | 42904.1 | 2964 | 0.3 | 3.9 | 0.1 | 3.7 | 3.8 | 0.3 | 3.9 | 3.5 | 3.4 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 08:06 | Normal | 510.9 | 524.8 | 553.5 | 518.1 | 4.7 | 8.6 | 8 | 8.1 | 218.8 | 220.2 | 220 | 38.7 | 38.6 | 38.6 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 14320 | 1 | 36.5 | 42905.2 | 2964 | 0.4 | 4.1 | 0 | 4 | 4.2 | 0.2 | 4.1 | 3.5 | 3.7 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 08:11 | Normal | 501.8 | 519.8 | 541.6 | 519.4 | 5 | 8.8 | 8.5 | 8.5 | 219.2 | 220.4 | 220.8 | 40.3 | 40 | 40.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 14935 | 1 | 36.9 | 42906.4 | 2964 | 0.4 | 4.3 | 0.1 | 4 | 4.4 | 0.3 | 4.3 | 3.8 | 3.9 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 08:16 | Normal | 505.9 | 510.8 | 546.2 | 534.2 | 5 | 9.1 | 8.4 | 8.4 | 218.6 | 220 | 220 | 40.6 | 40.5 | 40.5 | 60.05 | 60.06 | 60.03 | 15184 | 1 | 37.4 | 42907.7 | 2965 | 0.4 | 4.3 | 0.1 | 4.2 | 4.5 | 0.1 | 4.4 | 3.9 | 4 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 08:21 | Normal | 465.8 | 516.7 | 542.5 | 534.5 | 6.5 | 9.5 | 9 | 9 | 218.8 | 219.6 | 220.2 | 43.3 | 43.1 | 43.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 15925 | 1 | 37.8 | 42909 | 2965 | 1.3 | 4.8 | 0.2 | 4.3 | 4.7 | 0.2 | 4.7 | 4 | 4 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 08:26 | Normal | 467.9 | 514.9 | 539.5 | 523.2 | 6.6 | 9.7 | 9.1 | 9.2 | 218.6 | 219.4 | 219.6 | 44.3 | 44.1 | 44.2 | 59.99 | 60 | 59.97 | 16384 | 1 | 38.2 | 42910.3 | 2965 | 1.3 | 4.7 | 0.4 | 4.4 | 4.8 | 0.3 | 4.7 | 4.1 | 4.1 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 08:31 | Normal | 471.1 | 516.9 | 539.7 | 521.9 | 6.8 | 10 | 9.5 | 9.5 | 218.6 | 219.8 | 220 | 45.6 | 45.5 | 45.6 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 16990 | 1 | 38.7 | 42911.7 | 2965 | 1.3 | 4.9 | 0.4 | 4.6 | 5 | 0.2 | 4.9 | 4.3 | 4.3 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 08:36 | Normal | 479.8 | 513.9 | 537.3 | 522.1 | 7 | 10.3 | 9.8 | 9.8 | 219 | 220.4 | 220.4 | 47.4 | 47.1 | 47.3 | 60.01 | 60 | 60.02 | 17565 | 1 | 39.2 | 42913.2 | 2965 | 1.6 | 5.2 | 0 | 4.7 | 5.1 | 0.2 | 5 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 08:41 | Normal | 487.8 | 513.8 | 528.9 | 535.2 | 7.2 | 10.6 | 10.1 | 10 | 219.2 | 221.2 | 220.6 | 48.5 | 48.3 | 48.3 | 60 | 60 | 60 | 18034 | 1 | 39.7 | 42914.7 | 2965 | 1.4 | 5.2 | 0.4 | 4.9 | 5.3 | 0.2 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 08:46 | Normal | 464.5 | 505.7 | 538.4 | 496.2 | 8 | 11 | 10.2 | 12 | 220 | 221 | 221 | 51.1 | 50.9 | 51 | 60 | 60 | 60 | 19081 | 1 | 40.1 | 42916.2 | 2965 | 2.2 | 5.5 | 0.1 | 5.1 | 5.4 | 0.4 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 08:51 | Normal | 446.9 | 511.6 | 532 | 488.2 | 8.5 | 11.2 | 10.6 | 12.5 | 220 | 221.6 | 221 | 52.7 | 52.5 | 52.6 | 60.01 | 60 | 59.99 | 19567 | 1 | 40.4 | 42917.8 | 2965 | 2.4 | 5.7 | 0.2 | 5.1 | 5.7 | 0.1 | 5.5 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 08:56 | Normal | 404.9 | 502.8 | 535.8 | 506.3 | 11.6 | 11.6 | 10.8 | 12.8 | 218.8 | 219.4 | 220.2 | 56.9 | 56.6 | 56.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 20979 | 1 | 41 | 42919.5 | 2965 | 5.3 | 5.9 | 0.2 | 5.4 | 5.8 | 0.2 | 5.6 | 5 | 4.9 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 09:01 | Normal | 403.7 | 514.6 | 531.2 | 504.9 | 12 | 11.9 | 11.3 | 13.2 | 219 | 220.4 | 220.2 | 58.7 | 58.5 | 58.6 | 60.01 | 59.99 | 60 | 21649 | 1 | 41.8 | 42921.3 | 2965 | 5.3 | 6.1 | 0.2 | 5.6 | 6 | 0.1 | 6 | 5.1 | 5 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 09:06 | Normal | 413.9 | 507 | 528.3 | 505 | 12.5 | 12.5 | 11.7 | 13.7 | 218.8 | 220.2 | 219.4 | 61.6 | 61.1 | 61.4 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 22652 | 1 | 42.6 | 42923.1 | 2965 | 5.7 | 6.4 | 0.1 | 5.8 | 6.3 | 0.2 | 6.1 | 5.3 | 5.3 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 09:11 | Normal | 438.9 | 508.9 | 528.8 | 516.1 | 13 | 13.1 | 12.3 | 14.8 | 219.2 | 219.2 | 220.8 | 65.7 | 65.6 | 65.6 | 60 | 59.98 | 59.98 | 24318 | 1 | 43.5 | 42925.1 | 2965 | 5.8 | 6.9 | 0.1 | 6 | 6.7 | 0.2 | 6.4 | 5.6 | 5.6 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 09:16 | Normal | 435.9 | 497.7 | 516.5 | 517.5 | 3.8 | 6.1 | 7.3 | 6.2 | 217 | 217.2 | 218.2 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 59.99 | 60.01 | 60 | 9539 | 1 | 44.5 | 42927.1 | 2966 | 1.5 | 1.8 | 0.2 | 2 | 3.3 | 0.5 | 3.5 | 3 | 3.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 09:21 | Normal | 440.4 | 510.5 | 529.5 | 527.8 | 8 | 8 | 7.6 | 9.7 | 216.8 | 218.2 | 218.4 | 41.2 | 41 | 41.1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 17459 | 1 | 44.8 | 42928.8 | 2966 | 4.1 | 4.2 | 0 | 3.7 | 4 | 0.1 | 3.9 | 3.3 | 3.3 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 09:26 | Normal | 445.2 | 500.5 | 521.3 | 524.2 | 14.6 | 8.6 | 7.5 | 14.2 | 219 | 219 | 219.8 | 52.6 | 52.4 | 52.5 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 26868 | 1 | 45.8 | 42930.9 | 2966 | 7.1 | 7.7 | 0 | 5 | 3.8 | 0 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 09:31 | Normal | 458.7 | 501.9 | 520 | 497.3 | 15.3 | 15.3 | 14.7 | 19.3 | 219.8 | 221 | 221.4 | 79 | 78.8 | 78.8 | 59.95 | 59.95 | 60.01 | 29333 | 1 | 46.7 | 42933 | 2966 | 7.2 | 7.9 | 0 | 7.2 | 7.8 | 0.1 | 7.6 | 6.7 | 6.9 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 09:36 | Normal | 469.9 | 499.9 | 502.4 | 521.8 | 4.3 | 4.5 | 4.6 | 6 | 216.6 | 217.6 | 217.8 | 24.1 | 23.9 | 24.1 | 59.98 | 60 | 59.98 | 8780 | 1 | 47.5 | 42934.8 | 2966 | 1.9 | 2.2 | 0 | 1.8 | 2.2 | 0.3 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 09:41 | Normal | 449.3 | 503.1 | 518.4 | 463.5 | 16.4 | 16.2 | 15.5 | 22.3 | 219.2 | 221 | 220.4 | 83.3 | 83.1 | 83.2 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 31039 | 1 | 48.4 | 42937.2 | 2966 | 7.6 | 8.4 | 0.1 | 7.7 | 8.1 | 0.1 | 8.1 | 7.3 | 7.6 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 09:46 | Normal | 467.1 | 494 | 519.5 | 481.9 | 16.8 | 16.9 | 15.9 | 22.3 | 220.2 | 221.4 | 221.8 | 86.3 | 86 | 86.4 | 60.06 | 59.96 | 60.01 | 32735 | 1 | 50.1 | 42939.9 | 2966 | 8 | 8.7 | 0 | 7.9 | 8.5 | 0.3 | 8.2 | 7.5 | 7.4 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 09:51 | Normal | 460.3 | 489.3 | 515.8 | 475 | 17.8 | 18 | 17 | 24.3 | 219.8 | 222.2 | 221.2 | 91.5 | 91.4 | 91.5 | 59.95 | 59.96 | 60 | 33858 | 1 | 51.4 | 42942.3 | 2966 | 8.5 | 9 | 0.2 | 8.4 | 9 | 0.2 | 8.9 | 7.9 | 8.3 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 09:56 | Normal | 474.9 | 499.8 | 511.2 | 515.7 | 11.5 | 14.1 | 12.3 | 14.3 | 219.2 | 220.4 | 220 | 65.7 | 65.5 | 65.6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 20439 | 1 | 51.4 | 42944.2 | 2966 | 5.2 | 5.9 | 0.1 | 6.6 | 7.2 | 0.2 | 6.6 | 5.3 | 5.2 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 10:01 | Normal | 469.8 | 500.7 | 515.2 | 493.3 | 18.1 | 18 | 17.3 | 24.7 | 220 | 222.4 | 222 | 95.1 | 95 | 95.1 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 35406 | 1 | 52.5 | 42946.8 | 2966 | 8.6 | 9.1 | 0.2 | 8.6 | 9.3 | 0 | 9 | 8.1 | 8.5 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 10:06 | Normal | 482.5 | 479.6 | 516.7 | 532 | 4.2 | 4.5 | 4.3 | 6.1 | 218 | 218.6 | 219.4 | 24.1 | 23.9 | 24 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 8851 | 1 | 50.9 | 42947.7 | 2966 | 1.8 | 2 | 0.2 | 1.8 | 2.1 | 0.4 | 2 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 10:11 | Normal | 505.9 | 525.5 | 551.4 | 551.7 | 17.6 | 17 | 16.3 | 21.1 | 220.8 | 222.4 | 223.2 | 98.7 | 98.4 | 98.5 | 60.06 | 59.95 | 60.01 | 29436 | 1 | 48.9 | 42948.8 | 2966 | 7.6 | 7.9 | 0.8 | 6.1 | 8.6 | 0.9 | 7.5 | 6.6 | 6.9 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 10:16 | Normal | 522.8 | 525.5 | 538.1 | 544.7 | 16 | 17.4 | 17.5 | 22.6 | 219.6 | 221.6 | 221 | 95.5 | 95 | 95.2 | 59.95 | 59.93 | 59.99 | 35611 | 1 | 51.3 | 42951.7 | 2967 | 7.7 | 8.1 | 0.1 | 7.6 | 9.4 | 0.3 | 9 | 8.1 | 8 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 10:21 | Normal | 500.7 | 522.5 | 543.8 | 538.3 | 18 | 17.4 | 16.6 | 22.5 | 219.8 | 221.6 | 220 | 95.5 | 95.1 | 95.4 | 59.93 | 59.96 | 59.95 | 35605 | 1 | 51.7 | 42953.6 | 2967 | 8.8 | 8.9 | 0.2 | 8 | 9.3 | 0 | 8.7 | 7.8 | 8 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 10:26 | Normal | 487.6 | 489.5 | 508.7 | 504.2 | 3.9 | 4.2 | 3.9 | 6.1 | 216.4 | 217.2 | 217.2 | 22.6 | 22.4 | 22.5 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 8429 | 1 | 52.2 | 42955.5 | 2967 | 1.8 | 1.7 | 0.3 | 1.8 | 1.9 | 0.2 | 1.7 | 1.7 | 2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 10:31 | Normal | 494.7 | 498.5 | 546.9 | 535.3 | 3.6 | 3.8 | 3.3 | 5.4 | 216.4 | 218 | 218.4 | 20.9 | 20.7 | 20.7 | 60.01 | 60.02 | 60 | 7498 | 1 | 49.8 | 42956.2 | 2967 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0.3 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 10:36 | Normal | 545.4 | 535.9 | 559.1 | 587.7 | 14.6 | 17.8 | 17 | 19.5 | 219 | 220.6 | 221.2 | 94.9 | 94.4 | 94.7 | 59.95 | 59.97 | 60 | 35425 | 1 | 48.6 | 42957.6 | 2967 | 7 | 7.4 | 0 | 8 | 9.5 | 0 | 8.8 | 7.7 | 6.5 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 10:41 | Normal | 476.8 | 483.6 | 524.1 | 524.4 | 4.5 | 4.9 | 4.6 | 6.9 | 217.8 | 217.8 | 218 | 26.4 | 26.2 | 26.3 | 60 | 60.01 | 60 | 9801 | 1 | 50.7 | 42959.8 | 2967 | 2.1 | 2.3 | 0 | 2 | 2.3 | 0.4 | 2 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 10:46 | Normal | 497.2 | 499.2 | 531.6 | 518.8 | 8.5 | 11.5 | 12.4 | 16.9 | 218.6 | 219.6 | 219.6 | 60.5 | 60.1 | 60.5 | 60 | 60.05 | 60.02 | 23555 | 1 | 50.6 | 42961.8 | 2967 | 4.8 | 3.8 | 0 | 5 | 6.3 | 0.1 | 6.1 | 5.7 | 6.1 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 10:51 | Normal | 481.3 | 491.6 | 517.1 | 526.3 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 6.5 | 217.4 | 218 | 218 | 24.8 | 24.5 | 24.8 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 9050 | 1 | 49.5 | 42962.8 | 2967 | 1.9 | 2 | 0.1 | 1.8 | 2 | 0.4 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 10:56 | Normal | 511.5 | 550.8 | 567.3 | 564.4 | 18 | 7 | 6.1 | 19.3 | 217.2 | 219.4 | 217.6 | 68.1 | 67.6 | 67.9 | 59.95 | 59.95 | 59.97 | 30987 | 1 | 48.8 | 42964.4 | 2967 | 9 | 8.9 | 0.1 | 3.5 | 3.6 | 0 | 2.8 | 2.5 | 3.6 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 11:01 | Normal | 494.2 | 498.8 | 532.9 | 529.1 | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 5.3 | 216.6 | 217.8 | 217.4 | 20.8 | 20.7 | 20.8 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 7546 | 1 | 47.8 | 42965.2 | 2967 | 1.5 | 1.9 | 0 | 1.6 | 1.9 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 11:06 | Normal | 491.6 | 515.2 | 545.5 | 545.8 | 5.4 | 5.3 | 5.1 | 7.5 | 218 | 219 | 219.2 | 30.6 | 30.3 | 30.5 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 11100 | 1 | 46.4 | 42966 | 2967 | 2.4 | 2.7 | 0.1 | 2.4 | 2.6 | 0.2 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 11:11 | Normal | 546 | 538.5 | 573.6 | 591 | 14.9 | 17.8 | 16 | 20.3 | 220.2 | 222.8 | 222.6 | 95.8 | 95.5 | 95.8 | 59.95 | 59.95 | 60.02 | 35743 | 1 | 46.2 | 42967.7 | 2967 | 7.4 | 7.5 | 0.1 | 7.9 | 9.6 | 0.2 | 8.4 | 7.4 | 6.8 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 11:16 | Normal | 528.4 | 520.7 | 556.6 | 574.4 | 15.3 | 18.4 | 16.6 | 21.2 | 221.4 | 223 | 222.2 | 95.6 | 95.3 | 95.4 | 59.96 | 59.97 | 60.02 | 35731 | 1 | 49.5 | 42970.6 | 2968 | 7.6 | 7.7 | 0.2 | 8.3 | 9.9 | 0.3 | 8.5 | 7.8 | 7 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 11:21 | Normal | 479 | 492.7 | 516.4 | 515.8 | 16 | 16 | 14.6 | 22 | 219.4 | 222 | 220.6 | 84.7 | 84.3 | 84.6 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 30256 | 1 | 52.6 | 42973.5 | 2968 | 7.7 | 7.8 | 0.2 | 8 | 7.6 | 0.2 | 7.4 | 7 | 7.4 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 11:26 | Normal | 500.7 | 524.7 | 548.6 | 547.1 | 18.1 | 17.5 | 16.7 | 24.3 | 219.2 | 220.4 | 220 | 98.8 | 98.5 | 98.7 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 31589 | 1 | 53.2 | 42975.8 | 2968 | 8.8 | 8.9 | 0.1 | 7.4 | 9.6 | 0.2 | 8.5 | 7.9 | 8.1 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 11:31 | Normal | 495.5 | 519.5 | 543.1 | 541.8 | 17.8 | 17 | 16.1 | 23.6 | 220.4 | 222.8 | 221.6 | 96 | 95.9 | 95.8 | 60 | 60.01 | 60.02 | 35782 | 1 | 55.6 | 42978.7 | 2968 | 8.5 | 8.8 | 0.3 | 7.4 | 9.4 | 0.1 | 8.4 | 7.7 | 7.9 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 11:36 | Normal | 480.8 | 492.8 | 530.5 | 531.1 | 4.8 | 5 | 4.5 | 6.8 | 218.8 | 220 | 219.4 | 26.9 | 26.6 | 26.7 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 9756 | 1 | 54.8 | 42980 | 2968 | 2.3 | 2.4 | 0 | 2.1 | 2.6 | 0.1 | 2 | 2 | 2.2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 11:41 | Normal | 523.3 | 543 | 566.3 | 567.9 | 16.8 | 16 | 14.8 | 22.7 | 220.6 | 222.8 | 221.6 | 96.3 | 95.9 | 96.3 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 35816 | 1 | 53.9 | 42982 | 2968 | 8.3 | 8.4 | 0 | 6.6 | 9.1 | 0.1 | 7.8 | 7 | 7.4 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 11:46 | Normal | 472.1 | 491.7 | 549.3 | 523.3 | 3.6 | 3.8 | 3.1 | 5.5 | 218.8 | 220.6 | 219.6 | 20.3 | 20.1 | 20.2 | 59.98 | 60 | 60 | 7538 | 1 | 52.2 | 42982.8 | 2968 | 1.6 | 1.8 | 0.1 | 1.5 | 1.7 | 0.3 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 11:51 | Normal | 492.7 | 495 | 492.9 | 531.4 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 4.3 | 218 | 218.8 | 218.8 | 16.9 | 16.7 | 16.8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 6170 | 1 | 49.8 | 42983.3 | 2968 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 11:56 | Normal | 501.2 | 516.7 | 544.8 | 546.2 | 3 | 3 | 2.8 | 4.3 | 219.2 | 220 | 219.6 | 18.2 | 18 | 18 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 6608 | 1 | 47.9 | 42983.8 | 2968 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 12:01 | Normal | 507.2 | 511.7 | 560.5 | 563 | 4.6 | 4.9 | 4.5 | 6.5 | 219.6 | 220.6 | 220.8 | 27.3 | 27.1 | 27.2 | 60.04 | 60 | 60.01 | 10136 | 1 | 46.5 | 42984.5 | 2968 | 2.1 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.4 | 0 | 2.3 | 1.8 | 2.2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 12:06 | Normal | 544 | 565.6 | 591.1 | 591.2 | 16.3 | 15.8 | 15 | 21.5 | 222.2 | 224 | 223.2 | 95.5 | 95.3 | 95.4 | 59.95 | 59.95 | 60.01 | 35986 | 1 | 46.3 | 42986.1 | 2968 | 7.9 | 8.2 | 0.1 | 6.2 | 9.1 | 0.2 | 7.9 | 6.7 | 7.2 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 12:11 | Normal | 497.6 | 520.2 | 547.2 | 544.4 | 17.8 | 17.3 | 16.3 | 23.6 | 221 | 222.8 | 222 | 95.6 | 95.3 | 95.5 | 59.96 | 59.96 | 60.01 | 35913 | 1 | 49.5 | 42989.1 | 2968 | 8.7 | 8.9 | 0 | 7.8 | 9.3 | 0 | 8.5 | 7.5 | 8 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 12:16 | Normal | 487.1 | 504.8 | 521.4 | 534 | 18.3 | 17.5 | 16.9 | 23.5 | 222 | 223.8 | 223.4 | 95.8 | 95.6 | 95.8 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 35852 | 1 | 50.3 | 42990.8 | 2969 | 8.8 | 9 | 0.2 | 8 | 9 | 0.3 | 8.7 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 12:21 | Normal | 470 | 495.7 | 520 | 526 | 17.6 | 17.3 | 16.2 | 22.8 | 221 | 222.6 | 222 | 90.3 | 90 | 90.2 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 33898 | 1 | 52.8 | 42993.7 | 2969 | 8.5 | 8.7 | 0.2 | 8.2 | 8.9 | 0 | 8.6 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 12:26 | Normal | 474.8 | 489.1 | 514 | 520 | 17.5 | 17.8 | 16.5 | 23.5 | 221.2 | 222.8 | 222 | 91.4 | 91.1 | 91.3 | 59.92 | 59.91 | 59.93 | 34198 | 1 | 55 | 42996.5 | 2969 | 8.4 | 8.8 | 0.1 | 8.4 | 9.1 | 0 | 8.7 | 7.4 | 7.9 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 12:31 | Normal | 464.9 | 485.5 | 506.4 | 517.6 | 17.7 | 17.4 | 16.5 | 23.4 | 220.6 | 223 | 221.4 | 90.4 | 90 | 90.2 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 33773 | 1 | 56.7 | 42999.3 | 2969 | 8.4 | 8.8 | 0.2 | 8.2 | 8.8 | 0.3 | 8.6 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 12:36 | Normal | 449.6 | 475.3 | 498.6 | 520 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 4.7 | 218.4 | 219.4 | 219.6 | 19.1 | 18.8 | 19 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 7291 | 1 | 57.7 | 43001.8 | 2969 | 1.5 | 1.7 | 0.1 | 1.4 | 1.6 | 0.4 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 12:41 | Normal | 474 | 479.5 | 534.5 | 520.8 | 3.5 | 3.8 | 3.2 | 5.1 | 218 | 219.4 | 219.2 | 19.6 | 19.3 | 19.5 | 59.9 | 59.91 | 59.9 | 7292 | 1 | 55 | 43002.5 | 2969 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.4 | 1.8 | 0.3 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 12:46 | Normal | 499.1 | 497.6 | 514.7 | 532.1 | 3.3 | 3.7 | 3.5 | 5.2 | 217.4 | 219 | 218.2 | 20.6 | 20.4 | 20.5 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 7578 | 1 | 52.2 | 43003.1 | 2969 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 1.6 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 12:51 | Normal | 481.7 | 500.5 | 520.5 | 546.7 | 3.9 | 9 | 11.3 | 8.3 | 217.6 | 219.6 | 219 | 42.4 | 42.2 | 42.2 | 59.93 | 59.94 | 59.95 | 12487 | 1 | 51.4 | 43004.7 | 2969 | 1.7 | 1.8 | 0.2 | 2 | 6.3 | 0.4 | 5.9 | 4.8 | 4.3 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 12:56 | Normal | 501.2 | 500.6 | 519.1 | 533 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 5.1 | 217.2 | 218 | 218.4 | 20.6 | 19.7 | 21.2 | 60 | 60 | 60 | 7216 | 1 | 50.1 | 43005.7 | 2969 | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 1.3 | 1.6 | 0.5 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 13:01 | Normal | 497.9 | 511.6 | 526.5 | 536.8 | 3.9 | 4.2 | 4.3 | 6.1 | 217.6 | 218.8 | 218.2 | 24.2 | 23.9 | 24 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 8746 | 1 | 48.5 | 43006.4 | 2969 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.9 | 2 | 0.1 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 13:06 | Normal | 493.9 | 513.6 | 548.6 | 552.9 | 3 | 3.3 | 3.1 | 4.7 | 216 | 218 | 217.4 | 18.9 | 18.7 | 18.7 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 6892 | 1 | 47.2 | 43007 | 2969 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 13:11 | Normal | 485.7 | 502.4 | 537.7 | 541.9 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 3.7 | 216.8 | 218.4 | 216.8 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 5592 | 1 | 45.9 | 43007.5 | 2969 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1 | 1.1 | 0.3 | 1 | 1 | 1.3 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 13:16 | Normal | 506.7 | 518.5 | 559.3 | 553.4 | 3.6 | 3.9 | 3.6 | 5.6 | 218.2 | 219.2 | 219 | 23.2 | 22.9 | 23.1 | 60 | 60.03 | 60 | 8396 | 1 | 44.9 | 43008.1 | 2970 | 1.5 | 1.8 | 0.1 | 1.5 | 1.9 | 0.3 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 13:21 | Normal | 525.9 | 528.3 | 538 | 550.3 | 9.8 | 9.6 | 9.2 | 14.3 | 219.8 | 220.8 | 221.2 | 56.1 | 56 | 56.1 | 59.96 | 60 | 59.99 | 22110 | 1 | 44.2 | 43009 | 2970 | 4.7 | 4.8 | 0.2 | 4.4 | 4.9 | 0.3 | 4.5 | 4.1 | 4.4 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 13:26 | Normal | 508.8 | 521.5 | 554.9 | 556.2 | 4 | 4.3 | 4.1 | 6.1 | 218.2 | 219.6 | 219.2 | 24.8 | 24.7 | 24.7 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 9039 | 1 | 43.8 | 43009.8 | 2970 | 1.8 | 2.1 | 0 | 1.8 | 2 | 0.2 | 1.9 | 1.8 | 2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 13:31 | Normal | 509 | 523.5 | 532.9 | 558.7 | 4.9 | 5.1 | 4.9 | 7.2 | 217.4 | 219 | 218.6 | 29.7 | 29.5 | 29.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 10869 | 1 | 43.3 | 43010.7 | 2970 | 2.2 | 2.4 | 0 | 2.1 | 2.5 | 0.3 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 13:36 | Normal | 510.8 | 531.5 | 516.2 | 529.3 | 17.5 | 15.5 | 13.9 | 22.6 | 221.2 | 221.6 | 221.4 | 89.9 | 89.7 | 89.8 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 33299 | 1 | 43.1 | 43011.9 | 2970 | 8.5 | 8.8 | 0.1 | 8.2 | 6.9 | 0.2 | 6.9 | 6.6 | 6.8 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 13:41 | Normal | 494.8 | 503.4 | 478 | 500.3 | 17.8 | 17.8 | 16.9 | 23.9 | 219.4 | 221 | 220.8 | 93.2 | 93 | 93.1 | 59.96 | 59.97 | 60.01 | 34652 | 1 | 46.5 | 43014.8 | 2970 | 8.5 | 8.8 | 0.2 | 8.4 | 8.9 | 0.4 | 8.8 | 7.7 | 7.5 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 13:46 | Normal | 479.1 | 491.4 | 463.4 | 486 | 17.1 | 17.5 | 16.6 | 23.1 | 219.6 | 220.6 | 220 | 88.2 | 87.9 | 88.1 | 59.95 | 59.95 | 60.01 | 32715 | 1 | 49.5 | 43017.6 | 2970 | 8.4 | 8.6 | 0 | 8.5 | 8.9 | 0 | 8.6 | 7.6 | 7.2 | 8 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 13:51 | Normal | 496.1 | 492.7 | 466 | 536.5 | 11.5 | 10.8 | 8.9 | 13 | 217.8 | 220.2 | 219.6 | 56.7 | 56.3 | 56.6 | 59.98 | 60 | 59.98 | 15875 | 1 | 51.5 | 43019.8 | 2970 | 5.3 | 5.7 | 0.2 | 5.3 | 5.1 | 0.1 | 4.5 | 3.7 | 3.5 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 13:56 | Normal | 474 | 485.7 | 454.7 | 508 | 15.9 | 15.9 | 14.7 | 19.8 | 219.6 | 220.8 | 220 | 78.4 | 77.9 | 78.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 29188 | 1 | 52.4 | 43022.3 | 2970 | 7.8 | 7.9 | 0.1 | 7.6 | 8 | 0.1 | 7.6 | 6.8 | 5.5 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 14:01 | Normal | 465.7 | 468.3 | 467.7 | 502 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | 5.4 | 217.4 | 218.8 | 218.4 | 19.7 | 19.6 | 19.7 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 7212 | 1 | 53.2 | 43024.4 | 2970 | 1.7 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 1.8 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 14:06 | Normal | 489.9 | 515.3 | 454.9 | 513.1 | 12.1 | 13.1 | 13.3 | 16.5 | 217.8 | 219.4 | 218.4 | 67.2 | 66.9 | 67 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 24310 | 1 | 51.2 | 43025.4 | 2970 | 6 | 5.9 | 0.1 | 5.8 | 6.9 | 0.3 | 6.9 | 6.1 | 4.8 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 14:11 | Normal | 480.8 | 492.5 | 469.4 | 518.9 | 5.7 | 5.5 | 5 | 7.8 | 217 | 218 | 217.8 | 29.8 | 29.6 | 29.7 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 9696 | 1 | 51.6 | 43027.4 | 2970 | 2.6 | 2.8 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 0.4 | 2.3 | 2 | 2.2 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 14:16 | Normal | 490 | 502.6 | 424.4 | 519.4 | 13.1 | 12.5 | 12.5 | 16.5 | 217.4 | 218.6 | 217.6 | 67.2 | 66.8 | 67 | 59.97 | 59.96 | 60 | 24568 | 1 | 50.6 | 43028.7 | 2971 | 6.2 | 6.4 | 0.2 | 5.8 | 6.1 | 0.3 | 6.3 | 5.8 | 4.3 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 14:21 | Normal | 489.1 | 511.8 | 476.3 | 535.3 | 14.9 | 13.4 | 8.6 | 17.1 | 217.6 | 219.4 | 218.6 | 69.5 | 69.4 | 69.4 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 20732 | 1 | 50.1 | 43030.2 | 2971 | 7.4 | 7.3 | 0 | 6.5 | 6.4 | 0.4 | 4.2 | 4.1 | 3.8 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 14:26 | Normal | 471.8 | 494.4 | 488.2 | 525 | 5 | 5 | 4.9 | 7.3 | 216.4 | 217.2 | 217.8 | 27.7 | 27.5 | 27.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 10074 | 1 | 49.7 | 43031.7 | 2971 | 2.2 | 2.3 | 0.2 | 2.1 | 2.3 | 0.4 | 2 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 14:31 | Normal | 489.8 | 490.5 | 496.3 | 529.7 | 4 | 4.2 | 4 | 6.1 | 215.2 | 216.2 | 215.6 | 23.1 | 22.9 | 23.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 8436 | 1 | 48.2 | 43032.4 | 2971 | 1.6 | 1.9 | 0.2 | 1.7 | 1.9 | 0.4 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 14:36 | Normal | 497.7 | 504.2 | 534.9 | 537.1 | 3.3 | 3.4 | 2.8 | 4.8 | 214.6 | 216.4 | 215.6 | 19.4 | 19.3 | 19.4 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 6964 | 1 | 46.8 | 43033 | 2971 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.4 | 1.7 | 0.1 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 14:41 | Normal | 493.9 | 512.7 | 403.5 | 545.4 | 5.7 | 6.1 | 5.7 | 6.4 | 221.4 | 222 | 222.6 | 28.8 | 28.6 | 28.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 11746 | 1 | 46.2 | 43034.2 | 2971 | 2.5 | 2.8 | 0.3 | 2.6 | 2.9 | 0.3 | 2.8 | 2.3 | 1.7 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 14:46 | Normal | 507 | 526.5 | 395.4 | 544.4 | 8.6 | 9.1 | 8.6 | 9.8 | 221.6 | 221.8 | 222.4 | 44 | 43.8 | 43.9 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 16310 | 1 | 45.7 | 43035.3 | 2971 | 4 | 4.3 | 0.1 | 4.2 | 4.6 | 0.1 | 4.5 | 3.7 | 2.2 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 14:51 | Normal | 494.2 | 506.5 | 507 | 528 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 4.2 | 220.4 | 221 | 220.2 | 16.7 | 16.5 | 16.6 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 6139 | 1 | 45.1 | 43035.9 | 2971 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0.4 | 1 | 1 | 1.2 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 14:56 | Normal | 513 | 524.7 | 382.9 | 550 | 11.5 | 11.4 | 10.6 | 12.3 | 221 | 221.6 | 222 | 55.9 | 55.7 | 55.9 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 20909 | 1 | 44.2 | 43036.7 | 2971 | 5.5 | 5.5 | 0.4 | 5.3 | 5.6 | 0.4 | 5.5 | 4.6 | 2.4 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 15:01 | Normal | 496.1 | 504.7 | 453.8 | 532.5 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 5.1 | 220.6 | 221.2 | 221.2 | 20.1 | 20 | 20.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 7455 | 1 | 44.1 | 43037.7 | 2971 | 1.6 | 1.7 | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 0.4 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 15:06 | Normal | 504 | 515 | 494.5 | 536.2 | 3.8 | 4.4 | 3.1 | 5.1 | 220.8 | 222.4 | 222 | 22.3 | 21.9 | 22 | 59.98 | 60 | 59.99 | 7822 | 1 | 43.5 | 43038.4 | 2971 | 1.7 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 2.1 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 15:11 | Normal | 502 | 529.5 | 404.9 | 559 | 9.3 | 10 | 7.3 | 9.5 | 222 | 222.4 | 222.2 | 45.4 | 45.2 | 45.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 12772 | 1 | 43.2 | 43039.6 | 2971 | 4.3 | 4.5 | 0.3 | 4.4 | 5 | 0.4 | 3.6 | 3.1 | 2 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 15:16 | Normal | 523.9 | 523.5 | 494.4 | 554.7 | 10 | 10.2 | 3.4 | 10.9 | 220.6 | 221.4 | 221.4 | 45.3 | 45.2 | 45.3 | 59.93 | 59.97 | 59.95 | 16614 | 1 | 42.8 | 43040.3 | 2972 | 4.8 | 4.9 | 0.1 | 4.7 | 5.1 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 2.1 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 15:21 | Normal | 512.9 | 522.6 | 547.9 | 537.1 | 10.7 | 10.6 | 3.5 | 11.2 | 220.6 | 222 | 221.6 | 46.7 | 46.5 | 46.6 | 59.94 | 59.91 | 59.92 | 17394 | 1 | 42.8 | 43041.6 | 2972 | 5.2 | 5.2 | 0.1 | 4.8 | 5.2 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 2.1 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 15:26 | Normal | 505.1 | 515.8 | 594.4 | 557.3 | 9.3 | 9.4 | 3.1 | 10 | 221 | 221.6 | 222.8 | 41.9 | 41.7 | 41.9 | 59.97 | 59.94 | 59.94 | 15587 | 1 | 42.9 | 43042.9 | 2972 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 4.1 | 4.6 | 0.4 | 1.4 | 1.3 | 2 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 15:31 | Normal | 495.8 | 512.5 | 567.1 | 553.1 | 3.7 | 3.7 | 2.6 | 4.9 | 219.6 | 221.2 | 220.6 | 19.6 | 19.5 | 19.5 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 7265 | 1 | 43 | 43043.9 | 2972 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.4 | 1.8 | 0.3 | 1 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 15:36 | Normal | 507.8 | 515.4 | 535.2 | 550.3 | 6.5 | 5.3 | 3 | 7.3 | 219.4 | 219.8 | 220.6 | 28.7 | 28.5 | 28.6 | 59.94 | 59.97 | 59.91 | 10767 | 1 | 42.5 | 43044.6 | 2972 | 3.1 | 3.2 | 0 | 2.4 | 2.5 | 0.2 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 15:41 | Normal | 493.5 | 512.2 | 510.4 | 548.8 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 3.8 | 219.6 | 220.2 | 220.8 | 15.3 | 15.1 | 15.2 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 5871 | 1 | 42.1 | 43045.3 | 2972 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 15:46 | Normal | 481.6 | 499.4 | 569.8 | 546.9 | 2 | 2 | 1.5 | 3.1 | 219.2 | 220.6 | 219.6 | 12.4 | 12.2 | 12.3 | 59.99 | 60.01 | 60 | 4554 | 1 | 41.4 | 43045.7 | 2972 | 0.8 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 15:51 | Normal | 504 | 514.8 | 514.2 | 540 | 2.3 | 2.3 | 2 | 3.6 | 218 | 220.2 | 219.4 | 14.7 | 14.5 | 14.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 5321 | 1 | 40.9 | 43046.1 | 2972 | 1 | 1.1 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 15:56 | Normal | 502.2 | 498.5 | 521.8 | 549.9 | 2.5 | 2.6 | 2 | 3.6 | 219.2 | 221 | 219.8 | 15.1 | 14.9 | 15 | 59.99 | 60 | 59.98 | 5562 | 1 | 40.5 | 43046.6 | 2972 | 1.2 | 1.1 | 0 | 1 | 1.1 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 16:01 | Normal | 510.5 | 500.7 | 525.5 | 555.6 | 3 | 3.1 | 2 | 3.8 | 219.4 | 221.4 | 220.8 | 16.3 | 16.1 | 16.3 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 6022 | 1 | 40.2 | 43047.2 | 2972 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 16:06 | Normal | 504.6 | 506.3 | 509.5 | 543.3 | 2.1 | 2.1 | 2 | 3.3 | 219.6 | 220.8 | 220.8 | 13.7 | 13.5 | 13.6 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 5020 | 1 | 40 | 43047.6 | 2972 | 0.9 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 16:11 | Normal | 509.3 | 513.3 | 546.9 | 550.2 | 2.3 | 2.5 | 2 | 3.6 | 219.4 | 220.8 | 220.8 | 15.1 | 14.9 | 15 | 59.98 | 59.98 | 60 | 5550 | 1 | 40 | 43048.1 | 2972 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 16:16 | Normal | 508.5 | 498.4 | 505.8 | 549.8 | 2.3 | 2.5 | 2.1 | 3.5 | 220.2 | 222 | 221.2 | 14.6 | 14.4 | 14.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 5376 | 1 | 39.9 | 43048.6 | 2973 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 16:21 | Normal | 508 | 518.4 | 553.1 | 544.9 | 2.3 | 2.3 | 1.8 | 3.4 | 220.2 | 222.2 | 221.4 | 14.2 | 14 | 14.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 5236 | 1 | 39.8 | 43049 | 2973 | 1.1 | 1 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 16:26 | Normal | 490 | 482.5 | 492.8 | 527.3 | 3.5 | 3.5 | 1.9 | 4 | 220.2 | 222.2 | 220.6 | 17 | 16.9 | 17 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 6237 | 1 | 39.6 | 43049.5 | 2973 | 1.8 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.7 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 16:31 | Normal | 477.8 | 469.5 | 506.7 | 549.2 | 2.4 | 2.5 | 1.6 | 3 | 221 | 223 | 221.6 | 13 | 12.8 | 12.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 4825 | 1 | 39.5 | 43050 | 2973 | 1.2 | 1 | 0 | 1 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 16:36 | Normal | 485 | 512.6 | 551.9 | 532.8 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 2.3 | 220.6 | 222.6 | 221.6 | 10.1 | 10 | 10 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 3735 | 1 | 39.4 | 43050.3 | 2973 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 16:41 | Normal | 492.7 | 507.4 | 508.3 | 531.4 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 2 | 220.4 | 222 | 220.6 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3244 | 1 | 39.2 | 43050.6 | 2973 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 16:46 | Normal | 500.3 | 503.7 | 535.8 | 525.6 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1.6 | 222.6 | 223.6 | 222.4 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 60 | 60 | 60.01 | 2785 | 1 | 39.1 | 43050.8 | 2973 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 16:51 | Normal | 484.8 | 501.7 | 542.9 | 546.1 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 1.3 | 220.2 | 222.2 | 221.2 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 2200 | 1 | 38.9 | 43051 | 2973 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 16:56 | Normal | 491.5 | 508.1 | 537.2 | 515.7 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 219.8 | 221.2 | 220.2 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 1714 | 1 | 38.7 | 43051.2 | 2973 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 17:01 | Normal | 485.9 | 508.6 | 541.4 | 522 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 1 | 220.6 | 222.8 | 221.4 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 1601 | 1 | 38.6 | 43051.3 | 2973 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 17:06 | Normal | 483.8 | 504.4 | 530 | 513.7 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 220.8 | 222.4 | 221 | 4 | 3.9 | 4 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 1422 | 1 | 38.4 | 43051.5 | 2973 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 17:11 | Normal | 461 | 476.6 | 524.7 | 528.9 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 222 | 223 | 221.8 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1235 | 1 | 38.4 | 43051.6 | 2973 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 17:16 | Normal | 478.7 | 500.4 | 522.5 | 498 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 222 | 223.6 | 221.8 | 3 | 2.8 | 2.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 992 | 1 | 38.1 | 43051.7 | 2974 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 17:21 | Normal | 442.5 | 500.7 | 495.8 | 524.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 222.6 | 223.4 | 222.6 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 700 | 1 | 38.1 | 43051.7 | 2974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 17:26 | Normal | 456.9 | 478.5 | 519.7 | 523.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 222.8 | 223.8 | 223.4 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 59.92 | 59.95 | 487 | 1 | 38 | 43051.8 | 2974 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 17:31 | Normal | 350.3 | 447.8 | 325.8 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222 | 223.2 | 222.6 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 291 | 1 | 37.9 | 43051.8 | 2974 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 17:36 | Normal | 199.7 | 345.4 | 201.9 | 430.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 223.4 | 222.4 | 1 | 1 | 1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 78 | 1 | 37.8 | 43051.8 | 2974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 17:41 | Normal | 198.8 | 202 | 209.3 | 362.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 223.8 | 222.8 | 1 | 1 | 1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 41 | 1 | 37.7 | 43051.8 | 2974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 17:46 | Normal | 210.3 | 218.9 | 170.3 | 203.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 225.6 | 223.4 | 0.9 | 1 | 0.9 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 10 | 1 | 37.6 | 43051.8 | 2974 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 17:51 | Normal | 211.7 | 206 | 189.9 | 192.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 223.6 | 223.4 | 1 | 1 | 0.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 37.5 | 43051.8 | 2974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 17:56 | Normal | 199.9 | 202.5 | 200.4 | 193.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 223 | 222.2 | 1 | 1.1 | 1 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 0 | 1 | 37.4 | 43051.8 | 2974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-04 18:01 | Normal | 149.5 | 158.6 | 154 | 166.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 224.2 | 223.8 | 1 | 1.1 | 0.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 1 | 37.2 | 43051.8 | 2974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0