## S1_BL8
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-04-05 05:43 | Wait | 445.7 | 446 | 445.8 | 445.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.6 | 222.4 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 22.6 | 48991.4 | 3187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-04-05 05:44 | Wait | 482.1 | 482.3 | 482 | 465.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221.6 | 221.4 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 23 | 48991.4 | 3187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-05 05:44 | Wait | 489.9 | 490.1 | 489.9 | 469.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222 | 221.6 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 22.8 | 48991.4 | 3187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-05 05:45 | Wait | 500.7 | 500.9 | 500.1 | 475.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.8 | 221.8 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 23 | 48991.4 | 3187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-05 05:46 | Wait | 513.7 | 513.8 | 506 | 480.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.8 | 222.2 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 23 | 48991.4 | 3187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-05 05:47 | Wait | 518.6 | 519.1 | 509.2 | 483 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221.8 | 222 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 22.9 | 48991.4 | 3187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-05 05:48 | Normal | 199.7 | 503.8 | 366.7 | 200.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.8 | 222.8 | 224.6 | 1 | 1.1 | 1.4 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 16 | 1 | 23.1 | 48991.4 | 3187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-05 05:49 | Normal | 199.6 | 525.1 | 349.3 | 201 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223.2 | 223.2 | 224.6 | 1 | 1.1 | 1.3 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 4 | 1 | 23 | 48991.4 | 3187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-05 05:50 | Normal | 199.6 | 557.3 | 328 | 199.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223.2 | 222.4 | 225 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 1 | 1 | 23.1 | 48991.4 | 3187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-05 05:51 | Normal | 199.6 | 542.8 | 288.4 | 199.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223.2 | 222.8 | 225 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 60.01 | 60 | 2 | 1 | 23 | 48991.4 | 3187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-05 05:52 | Normal | 199.5 | 550.9 | 267.7 | 200.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223.4 | 222.8 | 224.6 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 11 | 1 | 23.1 | 48991.4 | 3187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-05 05:53 | Normal | 199.9 | 549.6 | 289.2 | 199.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223.2 | 223 | 224.4 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 59.98 | 59.99 | 59.95 | 39 | 1 | 23.6 | 48991.4 | 3187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-05 05:54 | Normal | 199.6 | 548 | 363.2 | 199.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223.6 | 222.4 | 224.2 | 1.1 | 1 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 23 | 1 | 23.8 | 48991.4 | 3187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-05 05:55 | Normal | 201.3 | 571.2 | 340.8 | 219.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 223.4 | 222.2 | 224.4 | 1 | 1 | 1.2 | 60.03 | 60 | 60.02 | 22 | 1 | 23.9 | 48991.4 | 3187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-05 05:56 | Normal | 199.7 | 549.5 | 360.6 | 199.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 223.8 | 222.6 | 224.8 | 1 | 1 | 1.2 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 58 | 1 | 23.9 | 48991.4 | 3187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-05 05:57 | Normal | 213.7 | 539.3 | 349.2 | 212.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 222.4 | 223.2 | 224.8 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 85 | 1 | 24 | 48991.4 | 3187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-05 05:58 | Normal | 200 | 513.5 | 405.3 | 215.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 223.4 | 223 | 225.4 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 142 | 1 | 24.1 | 48991.4 | 3187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-05 05:59 | Normal | 208.1 | 553.4 | 362.4 | 253.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 223.6 | 223 | 224.8 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 60 | 60.01 | 60 | 155 | 1 | 24.2 | 48991.4 | 3187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-05 06:00 | Normal | 267.1 | 538.4 | 419.5 | 263.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 223.4 | 223.2 | 226.4 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 202 | 1 | 24.2 | 48991.4 | 3187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-05 06:01 | Normal | 294.8 | 563 | 440.7 | 287 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 222.8 | 222.8 | 224.6 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 59.94 | 59.98 | 59.95 | 261 | 1 | 24.3 | 48991.4 | 3187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-05 06:02 | Normal | 339.8 | 560.7 | 464.3 | 253.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 222.8 | 223 | 224.6 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 60.02 | 60 | 59.99 | 241 | 1 | 24.4 | 48991.4 | 3187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-05 06:03 | Normal | 401.3 | 561.7 | 495.5 | 272.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 222.8 | 222.2 | 225 | 1.6 | 1.3 | 1.8 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 329 | 1 | 24.4 | 48991.4 | 3187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-05 06:04 | Normal | 390.6 | 546.7 | 501.4 | 242.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 222.8 | 222.8 | 224.6 | 1.6 | 1.3 | 1.8 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 369 | 1 | 24.4 | 48991.4 | 3187 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-05 06:05 | Normal | 385.8 | 549.9 | 509.2 | 206.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 223.6 | 222.2 | 224.6 | 1.6 | 1.3 | 1.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 398 | 1 | 24.5 | 48991.4 | 3187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-05 06:06 | Normal | 371.4 | 586.6 | 484.7 | 284.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 223.2 | 222.6 | 224.2 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 385 | 1 | 24.5 | 48991.4 | 3187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-05 06:07 | Normal | 386.8 | 545 | 499.6 | 314.7 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 222.6 | 222.8 | 224.4 | 1.7 | 1.4 | 1.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 465 | 1 | 24.6 | 48991.4 | 3187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-05 06:08 | Normal | 395.7 | 550 | 497.4 | 338.5 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 223.6 | 222.2 | 224.8 | 2.3 | 1.5 | 2.1 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 460 | 1 | 24.7 | 48991.4 | 3188 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-05 06:09 | Normal | 441.3 | 561.8 | 509.4 | 383.9 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 222.6 | 222.4 | 224.6 | 1.9 | 1.5 | 2 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 529 | 1 | 24.7 | 48991.5 | 3188 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-05 06:10 | Normal | 522 | 565.1 | 520.4 | 400.7 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 223 | 221.8 | 224.6 | 2.1 | 1.6 | 2.1 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 637 | 1 | 24.7 | 48991.5 | 3188 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-05 06:11 | Normal | 538.2 | 548.9 | 514.8 | 352.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 222.6 | 222.4 | 224.4 | 2.1 | 1.7 | 2.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 661 | 1 | 24.8 | 48991.5 | 3188 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-05 06:16 | Normal | 517.1 | 563 | 493.6 | 362 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 222.6 | 222 | 224.2 | 2 | 1.6 | 2.1 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 612 | 1 | 25.1 | 48991.5 | 3188 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 06:21 | Normal | 555.5 | 574 | 516.3 | 445.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 222.4 | 222.4 | 223.8 | 2.2 | 1.8 | 2.3 | 60.02 | 60.01 | 60 | 767 | 1 | 25.3 | 48991.6 | 3188 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 06:26 | Normal | 551.7 | 576.1 | 537.6 | 487.9 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 222.6 | 222 | 224 | 3.4 | 3 | 3.3 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 1154 | 1 | 25.5 | 48991.7 | 3188 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 06:31 | Normal | 510.9 | 587.8 | 539.3 | 521.6 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 223.6 | 223 | 224.6 | 5 | 4.6 | 4.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1803 | 1 | 25.7 | 48991.8 | 3188 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 06:36 | Normal | 502.3 | 568.1 | 502.4 | 516.8 | 1 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 222.4 | 222.4 | 223.8 | 4.7 | 4.4 | 4.7 | 60 | 59.95 | 60 | 1688 | 1 | 26 | 48991.9 | 3188 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 06:41 | Normal | 518.5 | 567.8 | 556.2 | 520.3 | 1.6 | 0.9 | 1.6 | 0.3 | 223.2 | 222.4 | 225 | 7 | 6.6 | 6.9 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 2575 | 1 | 26.3 | 48992.1 | 3188 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 06:46 | Normal | 550.4 | 604 | 557.5 | 482.6 | 2.3 | 1.1 | 2.5 | 0.9 | 223 | 222.8 | 224.4 | 10 | 9.6 | 9.9 | 60 | 60.01 | 60 | 3839 | 1 | 26.5 | 48992.4 | 3188 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 06:51 | Normal | 561 | 576 | 537.6 | 508.9 | 2 | 1.1 | 2.2 | 0.9 | 223.2 | 223 | 225 | 9.3 | 8.8 | 9.1 | 60.03 | 60.02 | 60 | 3496 | 1 | 26.9 | 48992.7 | 3188 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 06:56 | Normal | 568.9 | 587.3 | 566.6 | 510.6 | 2.6 | 1.3 | 2.9 | 1.1 | 223.2 | 223.6 | 225.2 | 12.3 | 11.9 | 12.1 | 60 | 60 | 60.01 | 4465 | 1 | 27.1 | 48992.9 | 3188 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 07:01 | Normal | 562.7 | 596 | 568 | 522.5 | 3.5 | 1.6 | 3.6 | 1.3 | 222.8 | 222.4 | 224.8 | 15.2 | 14.6 | 15.1 | 59.99 | 60 | 60 | 5713 | 1 | 27.5 | 48993.4 | 3188 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 1 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 07:06 | Normal | 564.5 | 603.9 | 560.6 | 505.6 | 4.1 | 1.7 | 4.1 | 1.5 | 223 | 223 | 224.4 | 17.1 | 16.7 | 16.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 6461 | 1 | 27.9 | 48993.9 | 3188 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 07:11 | Normal | 576.7 | 606.8 | 564.4 | 475.8 | 4.5 | 1.9 | 4.7 | 3 | 223.2 | 222.6 | 224.6 | 20.4 | 19.9 | 20.2 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 7593 | 1 | 28.3 | 48994.5 | 3189 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0.1 | 0 | 1.6 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 07:16 | Normal | 577 | 583.8 | 561.4 | 481.9 | 5 | 2.1 | 5.1 | 3.4 | 223.4 | 223 | 224.2 | 22.3 | 21.9 | 22.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 8327 | 1 | 28.7 | 48995.1 | 3189 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.1 | 0 | 1.7 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 07:21 | Normal | 576.8 | 598.1 | 559.3 | 512.6 | 5.3 | 2.3 | 5.6 | 3.5 | 222.8 | 222.4 | 224.8 | 24.3 | 23.8 | 24.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 8990 | 1 | 29.2 | 48995.9 | 3189 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0.1 | 0 | 1.8 | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 07:26 | Normal | 570.5 | 541.8 | 554.2 | 515.6 | 5.6 | 3.9 | 5.8 | 3.8 | 222.6 | 222.8 | 223.4 | 26.9 | 26.5 | 26.9 | 59.98 | 60.03 | 60 | 10013 | 1 | 29.8 | 48996.7 | 3189 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 0 | 1.5 | 0 | 1.8 | 0.4 | 1.6 | 1.7 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 07:31 | Normal | 583.7 | 566.7 | 565.5 | 524.7 | 6.3 | 4.3 | 6.3 | 4.1 | 222.8 | 222.6 | 224.6 | 30.3 | 29.7 | 30 | 60 | 60 | 60 | 11217 | 1 | 30.2 | 48997.5 | 3189 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.7 | 0 | 2 | 0.4 | 1.8 | 1.9 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 07:36 | Normal | 583.9 | 583.2 | 557.8 | 515 | 6.6 | 4.5 | 6.8 | 4.4 | 222.8 | 222.6 | 224.8 | 31.5 | 31.2 | 31.5 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 11789 | 1 | 30.7 | 48998.5 | 3189 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0 | 2.1 | 0.4 | 1.9 | 2 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 07:41 | Normal | 576 | 579.9 | 552.7 | 516.4 | 7.1 | 4.8 | 7.2 | 4.6 | 222.4 | 222 | 224.4 | 33.7 | 32.9 | 33.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 12396 | 1 | 31.1 | 48999.5 | 3189 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 0 | 2.1 | 0 | 2.3 | 0.3 | 2.1 | 2.1 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 07:46 | Normal | 580.1 | 593.8 | 556.2 | 521.6 | 7.8 | 5.1 | 7.8 | 5.1 | 222.4 | 223.2 | 224.6 | 36.8 | 36.2 | 36.6 | 60.02 | 60.06 | 60.02 | 13614 | 1 | 31.5 | 49000.6 | 3189 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 0 | 2.2 | 0 | 2.5 | 0.4 | 2.3 | 2.3 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 07:51 | Normal | 579.7 | 593.4 | 548.8 | 521.1 | 8.4 | 5.5 | 8.6 | 5.5 | 223 | 223.4 | 224 | 39.6 | 39 | 39.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 14673 | 1 | 31.9 | 49001.8 | 3189 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2.4 | 0 | 2.6 | 0.4 | 2.5 | 2.5 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 07:56 | Normal | 583.6 | 585.8 | 552.8 | 507.2 | 8.6 | 5.6 | 8.9 | 5.9 | 222.8 | 221.8 | 225.2 | 41 | 40.4 | 40.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 15241 | 1 | 32.3 | 49003 | 3189 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 0 | 2.4 | 0 | 2.8 | 0.4 | 2.6 | 2.6 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 08:01 | Normal | 566.9 | 585.4 | 546.2 | 512.6 | 9.5 | 6.3 | 9.5 | 6.2 | 222.4 | 222.4 | 224.8 | 43.4 | 42.8 | 43.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 16073 | 1 | 32.8 | 49004.3 | 3189 | 3.1 | 3 | 3 | 0 | 2.8 | 0 | 3 | 0.4 | 2.7 | 2.8 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 08:06 | Normal | 587.9 | 590 | 552.1 | 512.4 | 9.9 | 6.6 | 10 | 6.5 | 223 | 222.4 | 224.6 | 45.4 | 44.8 | 45.2 | 60 | 59.97 | 60 | 16884 | 1 | 33.2 | 49005.7 | 3189 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 2.9 | 0 | 3.2 | 0.4 | 3 | 2.9 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 08:11 | Normal | 584.4 | 581.7 | 550.5 | 507.8 | 10.4 | 7 | 10.4 | 6.9 | 221 | 222.4 | 224.4 | 47.3 | 46.6 | 47.1 | 60.01 | 60.07 | 60.03 | 17845 | 1 | 33.7 | 49007.1 | 3190 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 3 | 0 | 3.3 | 0.5 | 3.1 | 3 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 08:16 | Normal | 574.4 | 588 | 544.6 | 507.5 | 11 | 7.2 | 11 | 7.3 | 222 | 222.4 | 225 | 49.2 | 48.5 | 49 | 59.99 | 59.99 | 60 | 18529 | 1 | 34.3 | 49008.7 | 3190 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 0.1 | 3.2 | 0 | 3.5 | 0.4 | 3.2 | 3.2 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 08:21 | Normal | 578.9 | 584.9 | 541.1 | 509.4 | 11.4 | 7.5 | 11.5 | 7.6 | 221.8 | 222.6 | 224.4 | 50.8 | 50.2 | 50.6 | 60 | 60.01 | 60 | 19168 | 1 | 34.8 | 49010.2 | 3190 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 3.3 | 0 | 3.6 | 0.5 | 3.4 | 3.4 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 08:26 | Normal | 569.6 | 574.6 | 544.2 | 500.5 | 11.8 | 7.8 | 11.9 | 7.8 | 223.2 | 222.6 | 224.4 | 52.2 | 51.7 | 52 | 60 | 59.97 | 59.97 | 19697 | 1 | 35.2 | 49011.9 | 3190 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 3.4 | 0 | 3.7 | 0.5 | 3.6 | 3.5 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 08:31 | Normal | 569.5 | 573.5 | 536.6 | 505.8 | 12 | 7.9 | 12.1 | 7.9 | 222 | 222 | 224.4 | 53.3 | 52.6 | 53 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 19958 | 1 | 35.7 | 49013.5 | 3190 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 0.2 | 3.5 | 0 | 3.8 | 0.5 | 3.6 | 3.5 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 08:36 | Normal | 572.7 | 576.8 | 539.7 | 497.9 | 12.6 | 8.4 | 12.7 | 8.3 | 227.2 | 227.4 | 229.8 | 55 | 54.3 | 54.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 21134 | 1 | 36.2 | 49015.2 | 3190 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 3.8 | 0 | 4 | 0.4 | 3.8 | 3.7 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 08:41 | Normal | 564.8 | 566.9 | 539.3 | 500.7 | 13.1 | 8.7 | 13 | 8.6 | 227.4 | 228 | 230.2 | 56.2 | 55.5 | 55.9 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 21699 | 1 | 36.7 | 49017 | 3190 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 0.2 | 3.8 | 0 | 4.2 | 0.5 | 4 | 3.8 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 08:46 | Normal | 567.8 | 569.4 | 534.6 | 497 | 13.3 | 8.5 | 13.5 | 8.8 | 228 | 226.6 | 229.8 | 57.5 | 56.7 | 57.1 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 22256 | 1 | 37.2 | 49018.8 | 3190 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 3.9 | 0 | 4.3 | 0.3 | 4.1 | 4 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 08:51 | Normal | 564.1 | 563.6 | 532.5 | 496.9 | 14 | 9.3 | 14.1 | 9.1 | 228.2 | 227.8 | 229.4 | 59.5 | 58.8 | 59.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 22913 | 1 | 37.7 | 49020.7 | 3190 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 0.3 | 4.1 | 0 | 4.5 | 0.5 | 4.3 | 4.1 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 08:56 | Normal | 564.7 | 562.8 | 526.8 | 492 | 14.3 | 9.5 | 14.4 | 9.5 | 229 | 227.2 | 230.2 | 60.9 | 60.1 | 60.6 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 23553 | 1 | 38.3 | 49022.7 | 3190 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 4.2 | 0 | 4.6 | 0.5 | 4.3 | 4.2 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 09:01 | Normal | 554.6 | 559.6 | 533 | 495.6 | 14.7 | 9.7 | 14.8 | 9.7 | 228 | 227.8 | 229.6 | 62.3 | 61.5 | 62 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 24006 | 1 | 38.8 | 49024.6 | 3190 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 0.1 | 4.4 | 0 | 4.8 | 0.4 | 4.5 | 4.4 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 09:06 | Normal | 561.7 | 556.7 | 522.6 | 494 | 15.1 | 9.9 | 15.3 | 9.9 | 227.8 | 228 | 230 | 63.6 | 63 | 63.4 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 24633 | 1 | 39.3 | 49026.7 | 3190 | 5 | 4.8 | 4.8 | 0.2 | 4.5 | 0 | 4.9 | 0.4 | 4.7 | 4.5 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 09:11 | Normal | 557.8 | 558 | 524.4 | 486.8 | 15.5 | 10 | 15.6 | 10.2 | 228 | 228.2 | 230.4 | 65 | 64.3 | 64.9 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 25066 | 1 | 39.8 | 49028.7 | 3191 | 5 | 4.9 | 4.9 | 0.2 | 4.6 | 0 | 5 | 0.4 | 4.8 | 4.6 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 09:16 | Normal | 548.9 | 559 | 517.1 | 490.4 | 16 | 10.3 | 16 | 10.3 | 228 | 227.6 | 229.8 | 66 | 65.3 | 65.8 | 60.01 | 60.01 | 60 | 25520 | 1 | 40.1 | 49030.9 | 3191 | 5.1 | 5 | 5.1 | 0.2 | 4.7 | 0 | 5.1 | 0.4 | 4.8 | 4.7 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 09:21 | Normal | 548.6 | 549.6 | 516.6 | 483.1 | 16.3 | 10.6 | 16.2 | 10.6 | 227.6 | 228.2 | 230.2 | 67.6 | 66.8 | 67.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 26080 | 1 | 40.6 | 49033 | 3191 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 0.3 | 4.8 | 0 | 5.3 | 0.3 | 4.9 | 4.8 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 09:26 | Normal | 553.2 | 549.2 | 522.6 | 479 | 16.3 | 10.8 | 16.4 | 11 | 228 | 228.2 | 229.4 | 68.6 | 68 | 68.4 | 59.99 | 60.02 | 60 | 26504 | 1 | 41.1 | 49035.2 | 3191 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 5 | 0 | 5.4 | 0.2 | 5.1 | 5 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 09:31 | Normal | 550.6 | 544.7 | 513 | 481.2 | 17 | 11 | 16.8 | 11 | 227.8 | 228.8 | 230.4 | 69.8 | 69 | 69.7 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 26997 | 1 | 41.7 | 49037.4 | 3191 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 0.2 | 5.1 | 0 | 5.5 | 0.3 | 5.1 | 5.1 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 09:36 | Normal | 548 | 545.5 | 517.9 | 475.8 | 17.1 | 11.3 | 17.1 | 11.4 | 227.6 | 227.6 | 229.4 | 70.7 | 70.2 | 70.6 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 27369 | 1 | 42.2 | 49039.7 | 3191 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 5.3 | 0 | 5.6 | 0.2 | 5.4 | 5.3 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 09:41 | Normal | 543.5 | 547.5 | 512.7 | 481.9 | 17.4 | 11.5 | 17.5 | 11.4 | 228.2 | 228.4 | 230.2 | 71.6 | 70.9 | 71.4 | 59.97 | 59.94 | 59.97 | 27961 | 1 | 42.7 | 49042 | 3191 | 5.7 | 5.5 | 5.6 | 0.1 | 5.3 | 0 | 5.8 | 0.3 | 5.4 | 5.3 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 09:46 | Normal | 537.9 | 540.9 | 515.1 | 477.1 | 18 | 11.8 | 18 | 11.6 | 228.4 | 228.2 | 230 | 73.1 | 72.5 | 72.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 28580 | 1 | 43.1 | 49044.4 | 3191 | 5.8 | 5.6 | 5.8 | 0.2 | 5.5 | 0 | 6 | 0.2 | 5.6 | 5.5 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 09:51 | Normal | 540.3 | 544.3 | 507.3 | 480.6 | 18.2 | 11.8 | 18.1 | 11.9 | 228.4 | 228.4 | 230 | 74.2 | 73.4 | 74 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 28986 | 1 | 43.5 | 49046.8 | 3191 | 6 | 5.8 | 5.9 | 0.1 | 5.5 | 0 | 5.9 | 0.2 | 5.7 | 5.5 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 09:56 | Normal | 538.7 | 544.7 | 505.9 | 475.2 | 18.3 | 12 | 18.1 | 12 | 228.2 | 228.6 | 229.8 | 74.5 | 73.7 | 74.4 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 29109 | 1 | 44 | 49049.2 | 3191 | 6 | 5.9 | 6 | 0.1 | 5.6 | 0 | 6 | 0.2 | 5.6 | 5.5 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 10:01 | Normal | 536.9 | 539.9 | 515.5 | 471.9 | 18.5 | 12.2 | 18.4 | 12.2 | 228 | 228.4 | 229.8 | 75.7 | 74.9 | 75.5 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 29623 | 1 | 44.2 | 49051.6 | 3191 | 6.1 | 5.9 | 6 | 0 | 5.7 | 0 | 6.2 | 0.2 | 5.6 | 5.6 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 10:06 | Normal | 532.7 | 542.8 | 512 | 477.3 | 19 | 12.4 | 19 | 12.4 | 228 | 228.4 | 230.2 | 76.8 | 76 | 76.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 30103 | 1 | 44.6 | 49054.1 | 3191 | 6.2 | 6 | 6.2 | 0 | 5.8 | 0 | 6.3 | 0.1 | 6 | 5.8 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 10:11 | Normal | 540 | 537.9 | 510.7 | 477.6 | 19.3 | 12.6 | 19.1 | 12.5 | 228.4 | 228.2 | 229.8 | 78.1 | 77.6 | 78.1 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 30622 | 1 | 45.1 | 49056.6 | 3192 | 6.3 | 6.1 | 6.3 | 0 | 5.9 | 0 | 6.3 | 0.1 | 5.9 | 5.9 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 10:16 | Normal | 529.8 | 541.9 | 509.2 | 474.9 | 19.5 | 12.6 | 19.3 | 12.6 | 228.4 | 228.8 | 229.4 | 78.4 | 77.8 | 78.3 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 30737 | 1 | 45.7 | 49059.2 | 3192 | 6.4 | 6.1 | 6.3 | 0 | 5.9 | 0 | 6.4 | 0.1 | 6.1 | 6 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 10:21 | Normal | 539.6 | 533.6 | 500.1 | 469.5 | 19.4 | 12.5 | 19.7 | 12.8 | 228.6 | 228.8 | 230.8 | 79.4 | 78.4 | 79.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 31102 | 1 | 46.2 | 49061.8 | 3192 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 0 | 5.9 | 0 | 6.5 | 0.1 | 6.1 | 6 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 10:26 | Normal | 535.6 | 535.7 | 502.6 | 468.8 | 19.7 | 13 | 19.8 | 13 | 228.6 | 228 | 230 | 79.8 | 79.1 | 79.6 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 31250 | 1 | 46.6 | 49064.4 | 3192 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 0 | 6.1 | 0 | 6.6 | 0.1 | 6.1 | 6.1 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 10:31 | Normal | 533.9 | 532.9 | 507.1 | 468.4 | 20.1 | 13.2 | 20.1 | 13.1 | 228.6 | 228.6 | 229.8 | 81.1 | 80.4 | 80.8 | 60.01 | 60.01 | 60 | 31728 | 1 | 47 | 49067 | 3192 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 0 | 6.1 | 0 | 6.6 | 0.2 | 6.4 | 6.2 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 10:36 | Normal | 527.7 | 535.7 | 502.5 | 469.8 | 20.4 | 13.3 | 20.5 | 13.3 | 228.4 | 229 | 229.8 | 81.9 | 81.3 | 81.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 32132 | 1 | 47.4 | 49069.7 | 3192 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 0.1 | 6.2 | 0 | 6.7 | 0.1 | 6.4 | 6.3 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 10:41 | Normal | 534.2 | 538.2 | 501 | 468.4 | 20.3 | 13.3 | 20.6 | 13.5 | 228.4 | 228.8 | 229.6 | 82.4 | 81.6 | 82.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 32279 | 1 | 47.9 | 49072.4 | 3192 | 6.8 | 6.6 | 6.8 | 0 | 6.3 | 0 | 6.8 | 0.1 | 6.5 | 6.4 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 10:46 | Normal | 535 | 534.1 | 499.2 | 470.6 | 20.6 | 13.5 | 20.9 | 13.6 | 228.4 | 228.4 | 230 | 83.3 | 82.7 | 83.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 32618 | 1 | 48.2 | 49075.1 | 3192 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 0 | 6.4 | 0 | 6.9 | 0 | 6.5 | 6.4 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 10:51 | Normal | 525.7 | 533.8 | 497 | 464.2 | 21.1 | 13.6 | 21.1 | 13.8 | 228.8 | 228.4 | 230.4 | 83.8 | 83.2 | 83.7 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 32911 | 1 | 48.5 | 49077.8 | 3192 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 0 | 6.5 | 0 | 7 | 0 | 6.6 | 6.5 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 10:56 | Normal | 523.9 | 528.5 | 497.3 | 459.3 | 21.7 | 14 | 21.6 | 14.2 | 228.4 | 228.4 | 230.6 | 86 | 85.2 | 85.4 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 33662 | 1 | 48.8 | 49080.6 | 3192 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 0 | 6.6 | 0 | 7.1 | 0.1 | 6.8 | 6.7 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 11:01 | Normal | 522.9 | 521.8 | 495.2 | 463.6 | 21.7 | 14.3 | 21.8 | 14.1 | 228.4 | 229.2 | 229.8 | 86.2 | 85.4 | 86 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 33774 | 1 | 49.3 | 49083.4 | 3192 | 7.1 | 6.9 | 7.1 | 0 | 6.7 | 0 | 7.3 | 0.1 | 6.9 | 6.8 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 11:06 | Normal | 523.7 | 523.8 | 493.2 | 458.3 | 22 | 14.3 | 21.8 | 14.3 | 228.6 | 228.2 | 230.4 | 86.6 | 85.6 | 86.4 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 33876 | 1 | 49.6 | 49086.2 | 3192 | 7.2 | 7 | 7.2 | 0 | 6.7 | 0 | 7.3 | 0.1 | 6.7 | 6.6 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 11:11 | Normal | 525.9 | 530.9 | 491.9 | 463.1 | 21.9 | 14.1 | 22 | 14.2 | 229 | 228.6 | 231.4 | 86.1 | 85.4 | 85.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 33886 | 1 | 50 | 49089 | 3193 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 0 | 6.8 | 0 | 7.3 | 0 | 6.8 | 6.7 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 11:16 | Normal | 516.6 | 526.6 | 492.1 | 457.4 | 22.3 | 14.3 | 22.3 | 14.4 | 229.6 | 229 | 230.4 | 87 | 86.2 | 86.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 34192 | 1 | 50.3 | 49091.8 | 3193 | 7.3 | 7.1 | 7.3 | 0 | 6.8 | 0 | 7.4 | 0 | 7 | 6.9 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 11:21 | Normal | 520.4 | 521.9 | 488 | 453.9 | 22.5 | 14.5 | 22.6 | 14.6 | 229.2 | 228.6 | 231.4 | 87.8 | 87 | 87.5 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 34537 | 1 | 50.5 | 49094.7 | 3193 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 0 | 7 | 0 | 7.5 | 0 | 7 | 7 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 11:26 | Normal | 519.8 | 521.9 | 495.3 | 456.8 | 22.1 | 14.5 | 22.3 | 14.6 | 230 | 229.2 | 231 | 87 | 86.2 | 86.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 34193 | 1 | 50.7 | 49097.6 | 3193 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 0 | 6.9 | 0 | 7.4 | 0.1 | 7.1 | 7 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 11:31 | Normal | 523.9 | 528.1 | 496.4 | 463 | 22.1 | 14.3 | 22 | 14.5 | 230 | 229 | 231.4 | 86.7 | 85.9 | 86.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 34177 | 1 | 51 | 49100.4 | 3193 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 0 | 6.8 | 0 | 7.3 | 0.1 | 6.9 | 6.8 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 11:36 | Normal | 524.8 | 515.9 | 493.7 | 462.9 | 22 | 14.6 | 22.3 | 14.4 | 229.8 | 229.2 | 230.4 | 87 | 86.2 | 86.7 | 60.02 | 60 | 60.02 | 34334 | 1 | 51.3 | 49103.3 | 3193 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 0 | 6.9 | 0 | 7.5 | 0.1 | 6.9 | 6.8 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 11:41 | Normal | 520.9 | 522.9 | 495.4 | 458.6 | 5.3 | 3.8 | 4.6 | 3.1 | 225.8 | 225.4 | 227 | 20.9 | 20.5 | 20.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 7183 | 1 | 50.8 | 49105.4 | 3193 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 0.6 | 1.4 | 0 | 1.6 | 0.6 | 1.2 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 11:46 | Normal | 538.9 | 539.8 | 501.2 | 472.5 | 4 | 2.9 | 4 | 2.6 | 226.6 | 225.4 | 226.6 | 18.1 | 17.8 | 18 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 6994 | 1 | 48.5 | 49106.3 | 3193 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0.4 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 11:51 | Normal | 547.7 | 547.8 | 516.5 | 480.7 | 4 | 2.9 | 4.2 | 2.7 | 226.4 | 225.6 | 227.4 | 18.8 | 18.5 | 18.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 7276 | 1 | 46.3 | 49106.9 | 3193 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 11:56 | Normal | 561.6 | 561.9 | 519.6 | 487.2 | 4.1 | 3 | 4.1 | 2.8 | 226.8 | 226.2 | 227.6 | 19.3 | 18.9 | 19.1 | 59.97 | 60 | 59.96 | 7474 | 1 | 44.5 | 49107.5 | 3193 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0.4 | 1.1 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 12:01 | Normal | 557.5 | 552.7 | 529.7 | 489 | 3.8 | 2.6 | 3.9 | 2.5 | 226 | 225.4 | 227.6 | 17 | 16.6 | 16.8 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 6404 | 1 | 43.9 | 49108.7 | 3193 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.4 | 1 | 0.9 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 12:06 | Normal | 564.5 | 568.6 | 521.5 | 493.9 | 4.2 | 3 | 4.2 | 2.8 | 226 | 225.6 | 227.4 | 19.4 | 19.2 | 19.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 7596 | 1 | 42.7 | 49109.4 | 3193 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 1.1 | 0 | 1.3 | 0.4 | 1.1 | 1 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 12:11 | Normal | 563.3 | 568.8 | 528.4 | 500.7 | 22.9 | 14.8 | 22.8 | 14.8 | 229.6 | 229.6 | 231.6 | 95.8 | 94.7 | 95.6 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 38016 | 1 | 42.4 | 49111.1 | 3194 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 0.1 | 7 | 0 | 7.7 | 0 | 7.2 | 7 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 12:16 | Normal | 547.9 | 540.9 | 510.4 | 478.7 | 22.6 | 14.9 | 22.6 | 14.7 | 229 | 229.6 | 231.6 | 92.8 | 91.9 | 92.6 | 59.97 | 59.99 | 59.94 | 36594 | 1 | 44.7 | 49114.2 | 3194 | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 0 | 6.9 | 0 | 7.7 | 0.1 | 7.1 | 7 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 12:21 | Normal | 532.3 | 540.5 | 505.3 | 475.6 | 22.6 | 14.7 | 22.6 | 14.6 | 229.6 | 229.4 | 230.2 | 90.9 | 90.1 | 90.6 | 59.89 | 59.89 | 59.89 | 35776 | 1 | 46.5 | 49117.2 | 3194 | 7.5 | 7.2 | 7.4 | 0 | 7 | 0 | 7.6 | 0 | 7.2 | 7.1 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 12:26 | Normal | 527.8 | 533.9 | 498.3 | 465.5 | 22.3 | 14.5 | 22.3 | 14.5 | 229.6 | 229.2 | 230.6 | 88.4 | 87.9 | 88.3 | 60 | 60.03 | 60.02 | 34891 | 1 | 47.8 | 49120.2 | 3194 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 0 | 6.9 | 0 | 7.4 | 0 | 7 | 6.8 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 12:31 | Normal | 519.8 | 524.1 | 496.7 | 468.7 | 22 | 14.3 | 22 | 14.3 | 229.6 | 229.4 | 230.4 | 86.6 | 85.9 | 86.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 34059 | 1 | 48.7 | 49123 | 3194 | 7.2 | 7 | 7.3 | 0.1 | 6.7 | 0 | 7.3 | 0 | 6.9 | 6.8 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 12:36 | Normal | 520.7 | 523.8 | 498.4 | 461.6 | 21.6 | 14.3 | 21.7 | 14.1 | 229.2 | 229 | 231.2 | 85.7 | 84.7 | 85.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 33655 | 1 | 49.6 | 49125.9 | 3194 | 7.1 | 6.9 | 7.1 | 0 | 6.8 | 0 | 7.3 | 0 | 6.8 | 6.7 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 12:41 | Normal | 525.4 | 531.3 | 495.6 | 462.3 | 21.6 | 14.1 | 21.6 | 14.1 | 229.4 | 228.6 | 230.6 | 85.5 | 84.6 | 85.3 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 33550 | 1 | 50.6 | 49128.6 | 3194 | 7.1 | 7 | 7.1 | 0 | 6.8 | 0 | 7.3 | 0.1 | 6.8 | 6.6 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 12:46 | Normal | 523.9 | 523.9 | 494.6 | 464.9 | 21.9 | 14.3 | 22 | 14.2 | 228.8 | 228 | 229.8 | 86.6 | 85.8 | 86.3 | 59.98 | 60 | 59.98 | 33899 | 1 | 51.6 | 49131.5 | 3194 | 7.2 | 7 | 7.1 | 0.1 | 6.8 | 0 | 7.3 | 0 | 6.9 | 6.8 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 12:51 | Normal | 522.8 | 529.9 | 494.5 | 467.9 | 21.8 | 14.1 | 21.9 | 14.1 | 229.6 | 229 | 230 | 86.3 | 85.7 | 86.3 | 60.01 | 60 | 60 | 33953 | 1 | 52.5 | 49134.3 | 3194 | 7.1 | 7 | 7.1 | 0 | 6.7 | 0 | 7.2 | 0 | 6.9 | 6.8 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 12:56 | Normal | 529.5 | 528.6 | 493 | 458.4 | 21 | 13.8 | 21 | 14.1 | 229 | 228.2 | 230 | 83.8 | 83.2 | 83.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 32922 | 1 | 53.1 | 49137.1 | 3194 | 6.9 | 6.7 | 7 | 0 | 6.5 | 0 | 7 | 0.2 | 6.6 | 6.6 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 13:01 | Normal | 521.5 | 523.6 | 496.4 | 461.7 | 21.7 | 14.1 | 21.5 | 14 | 227.8 | 228.6 | 229.4 | 85.6 | 84.9 | 85.1 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 33483 | 1 | 53.5 | 49139.8 | 3194 | 7.1 | 7 | 7.1 | 0.1 | 6.7 | 0 | 7.2 | 0.1 | 6.7 | 6.6 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 13:06 | Normal | 520 | 521 | 482.9 | 462.2 | 5.1 | 3.7 | 5.3 | 3.6 | 224.8 | 224.4 | 225.6 | 21.5 | 21.2 | 21.5 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 8154 | 1 | 53.6 | 49142.3 | 3194 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 0.6 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 13:11 | Normal | 524.9 | 534.7 | 502.3 | 464.2 | 19.4 | 13.1 | 18.7 | 13.5 | 227.2 | 227.8 | 228.8 | 79.2 | 78.6 | 79.1 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 31138 | 1 | 53 | 49144.8 | 3195 | 6.5 | 5.9 | 6.3 | 0.1 | 6.3 | 0 | 6.5 | 0.2 | 5.3 | 6.1 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 13:16 | Normal | 519.9 | 524 | 477.4 | 464.6 | 21.1 | 13.8 | 21 | 13.7 | 227.2 | 226.6 | 227.6 | 82.6 | 82.2 | 82.6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 32118 | 1 | 52.8 | 49147.4 | 3195 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 0.1 | 6.5 | 0 | 7 | 0.1 | 6.4 | 6.6 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 13:21 | Normal | 530.6 | 525.7 | 475.8 | 460.2 | 20.9 | 13.8 | 20.8 | 13.8 | 227 | 226.6 | 227.6 | 82.6 | 81.9 | 82.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 32115 | 1 | 52.7 | 49150.1 | 3195 | 6.9 | 6.7 | 6.9 | 0 | 6.4 | 0 | 7 | 0.2 | 6.3 | 6.6 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 13:26 | Normal | 523.9 | 528.8 | 484.1 | 462.6 | 20.3 | 13.3 | 19.8 | 13.5 | 226.2 | 225.6 | 226.8 | 80.3 | 79.5 | 80 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 31039 | 1 | 52.5 | 49152.8 | 3195 | 6.6 | 6.4 | 6.6 | 0.1 | 6.3 | 0 | 6.8 | 0.1 | 5.8 | 6.3 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 13:31 | Normal | 528.5 | 523.9 | 494.7 | 463.2 | 17.2 | 11.1 | 10 | 6.7 | 224.8 | 223.6 | 225.6 | 48.3 | 47.8 | 48.1 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 30212 | 1 | 52.5 | 49155.4 | 3195 | 5.9 | 4.9 | 6.4 | 0 | 4.8 | 0 | 6.3 | 0.1 | 3 | 2.4 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 13:36 | Normal | 531.8 | 532 | 493.9 | 468.4 | 3.6 | 2.7 | 3.6 | 2.6 | 222.2 | 221.8 | 222.8 | 15.9 | 15.6 | 15.7 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 6191 | 1 | 50.5 | 49156.4 | 3195 | 1 | 0.8 | 1 | 0.4 | 1 | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 13:41 | Normal | 572 | 547 | 502.1 | 487 | 9 | 7.3 | 8.5 | 6.8 | 225.2 | 223.8 | 224.6 | 42.4 | 42.2 | 42.3 | 60.01 | 60 | 59.99 | 10071 | 1 | 47.9 | 49157 | 3195 | 3.4 | 2 | 2.7 | 0.2 | 3.6 | 0 | 3.2 | 0.4 | 2.3 | 2.7 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 13:46 | Normal | 555.4 | 573.7 | 517.1 | 504.4 | 6.7 | 4 | 6.5 | 3.8 | 223.8 | 223.2 | 224.2 | 27.2 | 27 | 27.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 11950 | 1 | 46.9 | 49158.5 | 3195 | 1.7 | 2.5 | 1.8 | 0.2 | 1.5 | 0 | 1.8 | 0.6 | 1.6 | 1.8 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 13:51 | Normal | 579 | 587 | 489.4 | 518.1 | 10.9 | 7.3 | 9.8 | 6.3 | 225.4 | 223.8 | 224.8 | 44.6 | 44.4 | 44.5 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 16636 | 1 | 45.4 | 49159.3 | 3195 | 3.5 | 3 | 3.5 | 0.4 | 3 | 0 | 3.5 | 0.5 | 2.6 | 2.6 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 13:56 | Normal | 558 | 571 | 484.4 | 502.3 | 4.3 | 3.1 | 5 | 3.4 | 223.4 | 223 | 224.4 | 21.1 | 20.9 | 21.1 | 59.97 | 59.98 | 59.95 | 20008 | 1 | 45.4 | 49161.3 | 3195 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 0 | 1.3 | 0.5 | 1 | 1.2 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 14:01 | Normal | 543.1 | 547.1 | 487.9 | 473.1 | 2 | 1.6 | 2 | 1.3 | 222.8 | 222 | 222.4 | 10.1 | 9.8 | 10.1 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 3885 | 1 | 44.4 | 49161.9 | 3195 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 14:06 | Normal | 586.1 | 592.3 | 502.7 | 505.8 | 12.4 | 8.3 | 12.8 | 9.5 | 225.6 | 224.6 | 225.8 | 58.3 | 58 | 58.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 21463 | 1 | 43 | 49162.5 | 3195 | 4.2 | 3.2 | 4 | 0.4 | 3.8 | 0 | 3.7 | 0.5 | 3.5 | 4 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 14:11 | Normal | 555.9 | 567.8 | 459.5 | 490.7 | 16.6 | 11 | 16.6 | 11 | 226.4 | 224.8 | 226.8 | 68.1 | 67.7 | 67.9 | 59.98 | 60 | 60 | 26046 | 1 | 43.4 | 49164.7 | 3196 | 5.5 | 5 | 5.4 | 0.1 | 5 | 0 | 5.5 | 0.3 | 4.9 | 5.1 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 14:16 | Normal | 550.6 | 561.6 | 448.3 | 491.5 | 16.5 | 10.8 | 16.8 | 10.7 | 225.6 | 224.6 | 226 | 67.1 | 66.6 | 66.9 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 25669 | 1 | 44.1 | 49166.8 | 3196 | 5.5 | 5.1 | 5.3 | 0.1 | 5 | 0 | 5.5 | 0.3 | 5 | 5.1 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 14:21 | Normal | 541.9 | 556.9 | 466.3 | 490.6 | 16 | 10.5 | 15 | 10.3 | 226 | 224.6 | 226 | 63.7 | 63.3 | 63.4 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 24355 | 1 | 44.5 | 49168.9 | 3196 | 5.2 | 5 | 5.1 | 0.2 | 4.8 | 0 | 5.2 | 0.3 | 4 | 5 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 14:26 | Normal | 538.6 | 552.1 | 435.7 | 485 | 15.3 | 10 | 15.3 | 10.1 | 225.4 | 224.4 | 226.8 | 61.2 | 60.6 | 60.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 23294 | 1 | 44.7 | 49170.9 | 3196 | 5 | 4.7 | 4.9 | 0.2 | 4.5 | 0 | 5 | 0.4 | 4.5 | 4.7 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 14:31 | Normal | 545.1 | 555.3 | 444.4 | 492.8 | 14.6 | 9.6 | 14.4 | 9.6 | 224.6 | 224.4 | 225.2 | 59.9 | 59.3 | 59.6 | 59.99 | 60 | 59.98 | 22755 | 1 | 44.5 | 49172.7 | 3196 | 5 | 4.2 | 4.8 | 0.2 | 4.3 | 0 | 4.8 | 0.4 | 3.7 | 4.6 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 14:36 | Normal | 522.1 | 564.1 | 426.9 | 491.5 | 14.6 | 9.6 | 14.7 | 9.5 | 224.8 | 224.4 | 225.6 | 58.2 | 57.5 | 57.7 | 59.93 | 59.94 | 59.95 | 21012 | 1 | 44.5 | 49174.5 | 3196 | 4.9 | 4.4 | 4.7 | 0.2 | 4.3 | 0 | 4.8 | 0.4 | 4.4 | 4.5 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 14:41 | Normal | 517.8 | 525.9 | 473.4 | 471.8 | 1.9 | 1.5 | 1.8 | 1.3 | 222 | 221.2 | 221.8 | 9.3 | 9 | 9.2 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 3457 | 1 | 43.7 | 49175.4 | 3196 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 14:46 | Normal | 539.5 | 572.9 | 435.5 | 500.8 | 13.3 | 8.7 | 13.1 | 8.7 | 224.8 | 223.2 | 224.4 | 53.1 | 52.6 | 52.6 | 60.02 | 59.97 | 60.01 | 21285 | 1 | 42.5 | 49176.4 | 3196 | 4.4 | 4.1 | 4.2 | 0.2 | 3.9 | 0 | 4.3 | 0.4 | 3.6 | 4 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 14:51 | Normal | 536.6 | 568.9 | 431.8 | 499.1 | 12.5 | 8.6 | 12.3 | 8.5 | 224 | 222.8 | 224.4 | 51.2 | 50.9 | 50.9 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 19433 | 1 | 42.5 | 49178 | 3196 | 4.3 | 3.2 | 4.1 | 0.3 | 3.8 | 0 | 4.2 | 0.4 | 3.1 | 4 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 14:56 | Normal | 521.8 | 559.2 | 407.4 | 497.8 | 12.8 | 8.6 | 12.9 | 8.5 | 224 | 222.4 | 224.6 | 50.9 | 50.4 | 50.5 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 19302 | 1 | 42.6 | 49179.7 | 3196 | 4.3 | 3.7 | 4.1 | 0.2 | 3.8 | 0 | 4.2 | 0.4 | 3.8 | 4 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 15:01 | Normal | 529 | 566.4 | 388.4 | 496.7 | 6.8 | 4.5 | 8 | 4.7 | 223.2 | 221.8 | 222.8 | 30.5 | 30.1 | 30.3 | 60.02 | 60 | 60 | 7815 | 1 | 42.1 | 49180.8 | 3196 | 2.1 | 1.7 | 2 | 0.3 | 1.8 | 0 | 2 | 0.5 | 1.9 | 2.4 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 15:06 | Normal | 506 | 575.3 | 387.8 | 496.6 | 10.6 | 7 | 10.6 | 6.9 | 223.8 | 221.8 | 224.2 | 41.2 | 40.7 | 40.7 | 60 | 59.97 | 59.99 | 15162 | 1 | 41.6 | 49182.1 | 3196 | 3.4 | 3.1 | 3.3 | 0.4 | 3.1 | 0 | 3.3 | 0.5 | 3 | 3.1 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 15:11 | Normal | 534.9 | 567.1 | 379.6 | 491.9 | 6.8 | 5.2 | 7.6 | 5.1 | 222.8 | 221.2 | 222.4 | 29.9 | 29.4 | 29.5 | 60 | 60.01 | 60 | 11090 | 1 | 41.2 | 49183.2 | 3197 | 2.4 | 1.2 | 2.3 | 0.3 | 2.1 | 0 | 2.4 | 0.5 | 2.1 | 2.2 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 15:16 | Normal | 485.4 | 574.5 | 367.3 | 497.5 | 8.1 | 5.5 | 8.3 | 5.4 | 222.4 | 221.2 | 222.6 | 31.7 | 31.4 | 31.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 11881 | 1 | 40.5 | 49184.1 | 3197 | 2.6 | 2.3 | 2.5 | 0.3 | 2.3 | 0 | 2.6 | 0.5 | 2.3 | 2.3 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 15:21 | Normal | 526.8 | 574.2 | 352 | 505.3 | 6.9 | 5.3 | 8 | 5.1 | 222.2 | 220.8 | 222.6 | 30.2 | 29.7 | 29.8 | 59.99 | 60.01 | 60 | 11343 | 1 | 40 | 49185.1 | 3197 | 2.6 | 1.1 | 2.5 | 0.2 | 2.2 | 0 | 2.5 | 0.6 | 2.3 | 2.2 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 15:26 | Normal | 531.7 | 575.2 | 341 | 507.3 | 6.1 | 5 | 7.1 | 4.8 | 221.6 | 221.2 | 223.6 | 27.8 | 27.5 | 27.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 10333 | 1 | 39.8 | 49186 | 3197 | 2.4 | 0.8 | 2.3 | 0.2 | 2.1 | 0 | 2.3 | 0.5 | 2.1 | 1.7 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 15:31 | Normal | 564.2 | 572.9 | 330.1 | 503.5 | 5 | 4.2 | 5.7 | 4.1 | 221.4 | 220 | 222.8 | 23.3 | 23 | 22.9 | 59.98 | 60 | 60 | 8707 | 1 | 39.4 | 49186.7 | 3197 | 2 | 0.4 | 1.9 | 0.3 | 1.7 | 0 | 1.9 | 0.5 | 1.7 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 15:36 | Normal | 570.7 | 580.8 | 338.3 | 506.7 | 6.2 | 5.4 | 6.5 | 5.3 | 222.4 | 220.6 | 223.6 | 29.1 | 28.8 | 28.6 | 59.99 | 60.01 | 60 | 10700 | 1 | 39.1 | 49187.5 | 3197 | 2.5 | 0.5 | 2.5 | 0.3 | 2.2 | 0 | 2.5 | 0.5 | 2 | 1 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 15:41 | Normal | 571.4 | 574.4 | 318 | 490.1 | 5.8 | 5.1 | 5.8 | 4.8 | 222.4 | 220.4 | 223.2 | 26.8 | 26.1 | 26.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 9620 | 1 | 39 | 49188.4 | 3197 | 2.4 | 0.4 | 2.3 | 0.3 | 2 | 0 | 2.3 | 0.6 | 1.7 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 15:46 | Normal | 537 | 540.9 | 393.7 | 477.1 | 1.9 | 1.5 | 2 | 1.3 | 221.4 | 219.6 | 222 | 9 | 8.8 | 8.8 | 60.01 | 60 | 60 | 3294 | 1 | 38.8 | 49189 | 3197 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 15:51 | Normal | 584.6 | 576.9 | 472.3 | 460.8 | 5.1 | 4.7 | 1.8 | 4.5 | 221.8 | 219.8 | 222.2 | 22.2 | 21.8 | 21.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 8230 | 1 | 38.4 | 49189.6 | 3197 | 2.2 | 0.2 | 2.1 | 0.1 | 1.9 | 0 | 2.2 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 15:56 | Normal | 578.8 | 566.8 | 527.1 | 435.5 | 3.3 | 3 | 1.4 | 2.9 | 221.4 | 219.2 | 222 | 15 | 14.6 | 14.6 | 59.99 | 60.01 | 60 | 5433 | 1 | 38.1 | 49190.2 | 3197 | 1.3 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 16:01 | Normal | 574.9 | 572.9 | 541.8 | 412.2 | 3.5 | 3.1 | 1.2 | 3 | 221.2 | 219.8 | 222 | 15.3 | 14.9 | 15 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 5662 | 1 | 37.8 | 49190.7 | 3197 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 0 | 1.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 16:06 | Normal | 566.5 | 568.7 | 486.9 | 399.2 | 2.5 | 2.3 | 1.2 | 2 | 220.8 | 219.2 | 221.8 | 11.1 | 10.7 | 11 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 4253 | 1 | 37.5 | 49191.1 | 3197 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 16:11 | Normal | 574.5 | 577.7 | 457.4 | 498.4 | 2.8 | 2.6 | 1.3 | 1.8 | 220.4 | 219.6 | 221.4 | 12.4 | 12 | 12.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 4541 | 1 | 37.3 | 49191.4 | 3198 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 16:16 | Normal | 572.8 | 577.7 | 517.4 | 431.6 | 2.1 | 2 | 1 | 1.4 | 220.8 | 219 | 221.8 | 9.9 | 9.6 | 9.6 | 60 | 60 | 60 | 3682 | 1 | 37.1 | 49191.8 | 3198 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 16:21 | Normal | 585.7 | 581.7 | 459.4 | 364.8 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 1.6 | 220.6 | 219.6 | 222 | 10.5 | 10 | 10.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 3916 | 1 | 36.9 | 49192.1 | 3198 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 16:26 | Normal | 554 | 563.8 | 436.4 | 290.8 | 2 | 1.8 | 1.1 | 1.3 | 220.4 | 219.8 | 222 | 8.5 | 8 | 8.1 | 60 | 59.99 | 60 | 3113 | 1 | 36.8 | 49192.4 | 3198 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 16:31 | Normal | 522.8 | 512.9 | 452.5 | 199.7 | 2.2 | 2.3 | 1.1 | 1.5 | 221.4 | 219.6 | 221.8 | 8.9 | 8.6 | 8.7 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 3330 | 1 | 36.6 | 49192.7 | 3198 | 0.7 | 0 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0 | 1 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 16:36 | Normal | 473.8 | 439.8 | 531.5 | 496.8 | 2 | 1.9 | 1 | 0.7 | 221.4 | 219.6 | 221.6 | 7.9 | 7.5 | 7.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2923 | 1 | 36.4 | 49192.9 | 3198 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 16:41 | Normal | 397.6 | 364.6 | 518.6 | 481.4 | 1.6 | 1.5 | 0.9 | 0.7 | 220.4 | 219.6 | 222.2 | 6.3 | 6 | 5.9 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 2309 | 1 | 36.4 | 49193.1 | 3198 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 16:46 | Normal | 464.4 | 571.7 | 509 | 455.2 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 221.4 | 219.6 | 221.8 | 5.2 | 4.8 | 5 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 1944 | 1 | 36.2 | 49193.3 | 3198 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 16:51 | Normal | 567.8 | 557 | 509.7 | 492 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 221.6 | 219.6 | 222.8 | 4.8 | 4.5 | 4.6 | 59.96 | 60 | 59.96 | 1735 | 1 | 36 | 49193.5 | 3198 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 16:56 | Normal | 543.9 | 559.8 | 509.5 | 475.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 221.2 | 220 | 222.8 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 60 | 60 | 60 | 1563 | 1 | 35.8 | 49193.6 | 3198 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 17:01 | Normal | 536.9 | 541.1 | 492.2 | 479.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 221.6 | 219.8 | 222.4 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 1310 | 1 | 35.6 | 49193.7 | 3198 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 17:06 | Normal | 543.9 | 556.1 | 506.2 | 489.7 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 221.6 | 220.2 | 222.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 1079 | 1 | 35.5 | 49193.8 | 3198 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 17:11 | Normal | 524.5 | 546.3 | 497.8 | 465 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 221.2 | 220.8 | 222.6 | 2.7 | 2.3 | 2.6 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 858 | 1 | 35.4 | 49193.9 | 3199 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 17:16 | Normal | 515.4 | 546.2 | 487.5 | 456.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 221.8 | 221 | 223 | 2.2 | 1.8 | 2.2 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 668 | 1 | 35.3 | 49193.9 | 3199 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 17:21 | Normal | 414.4 | 520 | 296.2 | 422.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 221.4 | 220.8 | 222.6 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 336 | 1 | 35.1 | 49194 | 3199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 17:26 | Normal | 199.9 | 508.4 | 200.3 | 365.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.8 | 220.6 | 222.4 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 123 | 1 | 35 | 49194 | 3199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 17:31 | Normal | 199.9 | 414.9 | 199.4 | 199.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.8 | 221.2 | 224 | 1.1 | 1 | 1.3 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 32 | 1 | 34.9 | 49194 | 3199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 17:36 | Normal | 228.9 | 463.8 | 200.6 | 174.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 220.8 | 222.8 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 19 | 1 | 34.8 | 49194 | 3199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 17:41 | Normal | 187.7 | 430.3 | 196.8 | 191.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 221.6 | 223 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 4 | 1 | 34.6 | 49194 | 3199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-05 17:46 | Normal | 198 | 309.8 | 202.7 | 199.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 221.2 | 223.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4 | 1 | 34.4 | 49194 | 3199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0