## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-04-06 05:44 | Wait | 500 | 499.9 | 492.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.6 | 233.8 | 235 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 24 | 41985.9 | 2961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 05:49 | Normal | 475.5 | 199.7 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 235.2 | 236 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 153 | 1 | 24.6 | 41985.9 | 2961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 05:54 | Normal | 493.5 | 199.8 | 481 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 236.4 | 235.2 | 236.2 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 259 | 1 | 24.9 | 41985.9 | 2961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 05:59 | Normal | 537.8 | 265.7 | 499.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 236.6 | 235.6 | 236.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 60 | 60 | 60 | 338 | 1 | 25.2 | 41986 | 2961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 06:04 | Normal | 533.9 | 303.5 | 520 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 237 | 235.6 | 236.2 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 60 | 59.99 | 60 | 426 | 1 | 25.4 | 41986 | 2961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 06:09 | Normal | 544.4 | 436.5 | 501.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 236.6 | 236 | 236.2 | 2 | 1.9 | 1.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 567 | 1 | 25.6 | 41986 | 2962 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 06:14 | Normal | 545.7 | 486.6 | 528.1 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 237.4 | 236.2 | 237 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 677 | 1 | 25.9 | 41986.1 | 2962 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 06:19 | Normal | 549.9 | 500.8 | 501.2 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 237.2 | 235.4 | 236 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 728 | 1 | 26 | 41986.1 | 2962 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 06:24 | Normal | 565.8 | 506.4 | 516.1 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0 | 236.4 | 235.2 | 236 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 59.99 | 59.99 | 60 | 787 | 1 | 26.3 | 41986.2 | 2962 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 06:29 | Normal | 571.6 | 539.8 | 518.7 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 237.4 | 236 | 237 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 60 | 59.99 | 60 | 1054 | 1 | 26.4 | 41986.3 | 2962 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 06:34 | Normal | 577.5 | 535.8 | 532.1 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0 | 237.4 | 236 | 236.2 | 2.9 | 3 | 2.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1110 | 1 | 26.6 | 41986.4 | 2962 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 06:39 | Normal | 570.7 | 506.8 | 515.4 | 0 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0 | 237 | 236 | 236 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1420 | 1 | 26.8 | 41986.5 | 2962 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 06:44 | Normal | 595.8 | 395.8 | 540.9 | 0 | 1.1 | 2 | 0.7 | 0 | 237.4 | 235.4 | 236.2 | 4.8 | 4.9 | 4.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1934 | 1 | 27 | 41986.6 | 2962 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 06:49 | Normal | 596.4 | 426.7 | 546.9 | 0 | 1.2 | 2.3 | 0.8 | 0 | 237.4 | 236.4 | 237.2 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 2219 | 1 | 27.2 | 41986.8 | 2962 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 06:54 | Normal | 604.6 | 478.8 | 535 | 0 | 1.3 | 2.5 | 0.8 | 0 | 238 | 235.6 | 236.8 | 6.3 | 6.5 | 6.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2583 | 1 | 27.5 | 41987 | 2962 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 06:59 | Normal | 512.4 | 474.7 | 539.1 | 0 | 2.4 | 2.9 | 0.8 | 0 | 237.4 | 236 | 236.8 | 8.2 | 8.3 | 7.8 | 60.01 | 60.01 | 60 | 3244 | 1 | 27.8 | 41987.2 | 2962 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 07:04 | Normal | 485.5 | 544 | 525.2 | 0 | 3.1 | 2.8 | 1 | 0 | 237.8 | 236.2 | 237 | 9.5 | 9.5 | 9.2 | 59.98 | 59.96 | 60 | 3801 | 1 | 28 | 41987.5 | 2962 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 07:09 | Normal | 494.6 | 569.7 | 544.7 | 0 | 3.2 | 2.6 | 1 | 0 | 237.8 | 236.2 | 237 | 9.4 | 9.4 | 9.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3827 | 1 | 28.3 | 41987.8 | 2963 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 07:14 | Normal | 548.6 | 573.2 | 539.6 | 0 | 4.2 | 3.6 | 1.1 | 0 | 238 | 236 | 236.6 | 12.7 | 12.6 | 12.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 5025 | 1 | 28.6 | 41988.2 | 2963 | 0.5 | 0.7 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 07:19 | Normal | 507 | 580.6 | 551.4 | 0 | 5.5 | 3.5 | 1.1 | 0 | 237.8 | 236 | 236.8 | 13.5 | 13.5 | 13.4 | 60.02 | 60 | 60.02 | 5508 | 1 | 29 | 41988.7 | 2963 | 0.5 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.8 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 07:24 | Normal | 549.7 | 569.5 | 433.9 | 0 | 6.1 | 4 | 2.5 | 0 | 237.2 | 235.8 | 236.8 | 16.8 | 16.9 | 16.7 | 60 | 60.02 | 60.01 | 6842 | 1 | 29.4 | 41989.2 | 2963 | 0.6 | 2.1 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 07:29 | Normal | 593.1 | 571 | 420.8 | 0 | 6.8 | 4.5 | 2.8 | 0 | 238.2 | 236.6 | 237 | 18.9 | 19.1 | 18.9 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 7529 | 1 | 29.8 | 41989.8 | 2963 | 0.5 | 2.4 | 2 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 07:34 | Normal | 588.6 | 562.2 | 416.3 | 0 | 6.4 | 4.3 | 3.1 | 0 | 238 | 236.8 | 237.6 | 18.4 | 18.8 | 18.4 | 60 | 60.03 | 60.03 | 7523 | 1 | 30.3 | 41990.4 | 2963 | 0.5 | 2.3 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 0 | 0.2 | 0.7 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 07:39 | Normal | 583.8 | 567.8 | 404.7 | 0 | 6.8 | 4.4 | 4.5 | 0 | 238.2 | 236.2 | 237.2 | 20.2 | 20.4 | 20.1 | 60 | 60.03 | 60.02 | 7853 | 1 | 30.7 | 41991.1 | 2963 | 0.5 | 2.4 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 2.1 | 0 | 0.1 | 1.9 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 07:44 | Normal | 585.8 | 572.1 | 409.9 | 0 | 7.8 | 5.1 | 5.3 | 0 | 237.8 | 236.6 | 237.2 | 23.1 | 23.3 | 23.1 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 9191 | 1 | 31.1 | 41991.8 | 2963 | 0.8 | 2.9 | 2 | 2 | 2.1 | 2.7 | 0 | 0 | 2.4 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 07:49 | Normal | 573.4 | 568.6 | 404.8 | 0 | 6.8 | 4.3 | 4.5 | 0 | 237.4 | 236.2 | 237 | 19.8 | 19.9 | 19.7 | 60.01 | 60 | 60 | 8044 | 1 | 31.5 | 41992.6 | 2963 | 0.5 | 2.4 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 0 | 0.1 | 1.9 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 07:54 | Normal | 577.6 | 571.9 | 403.2 | 0 | 8.5 | 5.5 | 6 | 0 | 238.6 | 236.2 | 237.2 | 25.2 | 25.2 | 25.1 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 10002 | 1 | 31.9 | 41993.3 | 2963 | 0.6 | 3 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | 0 | 0.1 | 2.5 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 07:59 | Normal | 579.4 | 572.6 | 401.7 | 0 | 9.5 | 6.3 | 8.3 | 0 | 238.2 | 236.8 | 237.4 | 29.3 | 29.4 | 29.2 | 60.02 | 60.02 | 60 | 11661 | 1 | 32.3 | 41994.2 | 2963 | 0.6 | 3.3 | 2.9 | 2.6 | 2.7 | 3.1 | 0 | 0.1 | 2.9 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 08:04 | Normal | 588.5 | 567.5 | 398.2 | 0 | 11 | 6.6 | 8.8 | 0 | 238.8 | 236.4 | 237.2 | 32.1 | 32.2 | 32 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 12702 | 1 | 32.7 | 41995.2 | 2963 | 1.7 | 3.4 | 2.9 | 2.8 | 3 | 3.3 | 0 | 0 | 3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 08:09 | Normal | 581.4 | 554.6 | 394.3 | 0 | 12.5 | 6.9 | 9.1 | 0 | 238.8 | 237.6 | 238.2 | 34.8 | 34.9 | 34.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 13839 | 1 | 33.2 | 41996.4 | 2964 | 2.8 | 3.4 | 3 | 3.1 | 3.1 | 3.4 | 0 | 0.1 | 3.1 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 08:14 | Normal | 580.9 | 562.6 | 398.8 | 0 | 13.1 | 7.3 | 9.4 | 0 | 238.8 | 237.2 | 237.6 | 36.5 | 36.7 | 36.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 14582 | 1 | 33.6 | 41997.5 | 2964 | 3 | 3.6 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.7 | 0 | 0.1 | 3.4 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 08:19 | Normal | 575.9 | 555.9 | 397.9 | 0 | 13.7 | 7.5 | 9.7 | 0 | 238.6 | 236.8 | 237.8 | 37.2 | 37.3 | 37 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 14810 | 1 | 34.1 | 41998.8 | 2964 | 3.2 | 3.8 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.6 | 0 | 0.2 | 3.2 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 08:24 | Normal | 589.7 | 567.3 | 400.9 | 0 | 14.1 | 7.8 | 10.3 | 0 | 238.8 | 237.6 | 238 | 38.8 | 38.7 | 38.6 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 15582 | 1 | 34.6 | 42000 | 2964 | 3.4 | 4 | 3.2 | 3.5 | 3.4 | 3.9 | 0 | 0.1 | 3.3 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 08:29 | Normal | 571.7 | 554.6 | 393.5 | 0 | 15 | 8.2 | 10.8 | 0 | 239 | 236.8 | 238 | 40.7 | 40.8 | 40.5 | 60 | 59.99 | 60.02 | 16222 | 1 | 34.9 | 42001.4 | 2964 | 3.5 | 4.1 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 4 | 0 | 0.2 | 3.6 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 08:34 | Normal | 568.2 | 560.1 | 403.3 | 0 | 15.4 | 8.4 | 11 | 0 | 239 | 237.8 | 238.4 | 42 | 42.1 | 42.1 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 16730 | 1 | 35.4 | 42002.7 | 2964 | 3.5 | 4 | 3.9 | 3.9 | 4.1 | 4 | 0 | 0.3 | 3.8 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 08:39 | Normal | 577.9 | 553.8 | 395.5 | 0 | 15.8 | 8.8 | 11.5 | 0 | 238.8 | 237.2 | 238 | 43.1 | 43.1 | 42.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 17217 | 1 | 35.8 | 42004.2 | 2964 | 3.8 | 4.3 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 4.3 | 0 | 0.3 | 3.9 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 08:44 | Normal | 567.3 | 557.6 | 400.7 | 0 | 16.7 | 9.1 | 12 | 0 | 239.6 | 238 | 238.8 | 44.1 | 44.3 | 44 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 17921 | 1 | 36.3 | 42005.6 | 2964 | 4 | 4.5 | 3.9 | 4 | 4 | 4.3 | 0 | 0.4 | 4 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 08:49 | Normal | 565.6 | 556 | 402.4 | 0 | 17.2 | 9.4 | 12.3 | 0 | 239 | 238.4 | 238 | 45.7 | 45.9 | 45.6 | 60.01 | 60.04 | 60 | 18545 | 1 | 36.7 | 42007.1 | 2964 | 4.1 | 4.6 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 0 | 0.3 | 4.1 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 08:54 | Normal | 570 | 552.1 | 403.1 | 0 | 17.8 | 9.7 | 12.8 | 0 | 239.2 | 237.8 | 237.6 | 47 | 47.1 | 46.9 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 19090 | 1 | 37.1 | 42008.7 | 2964 | 4.1 | 4.7 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 4.6 | 0 | 0.3 | 4.4 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 08:59 | Normal | 566.4 | 552.7 | 396.5 | 0 | 18 | 9.8 | 13.3 | 0 | 239.2 | 237.2 | 238.4 | 48.1 | 48.3 | 47.9 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 19444 | 1 | 37.5 | 42010.3 | 2964 | 4.3 | 4.8 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.8 | 0 | 0.3 | 4.5 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 09:04 | Normal | 590.1 | 566.9 | 425 | 0 | 16 | 9.5 | 10.5 | 0 | 239.6 | 237.8 | 238.2 | 45.7 | 45.8 | 45.7 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 19972 | 1 | 37.9 | 42011.9 | 2964 | 3.9 | 4.2 | 3.8 | 3.9 | 4.3 | 4.6 | 0 | 0.3 | 3.1 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 09:09 | Normal | 589.1 | 581.3 | 434.8 | 0 | 17.5 | 9.5 | 11.3 | 0 | 239 | 236.8 | 238.4 | 44.6 | 44.8 | 44.3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 20638 | 1 | 38.2 | 42013.5 | 2965 | 4.4 | 4.8 | 3.9 | 3.9 | 4.1 | 4.6 | 0.1 | 0.2 | 3.5 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 09:14 | Normal | 595.4 | 572.8 | 413.7 | 0 | 16.7 | 10 | 13 | 0 | 239.8 | 237.8 | 238.4 | 47 | 47.1 | 46.9 | 60 | 59.99 | 60 | 18954 | 1 | 38.6 | 42015.2 | 2965 | 4.2 | 4.4 | 3.8 | 3.9 | 4.4 | 4.9 | 0 | 0.1 | 4 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 09:19 | Normal | 562.7 | 545.3 | 390.9 | 0 | 19.5 | 10.8 | 14.6 | 0 | 240 | 238 | 239.4 | 52.5 | 52.7 | 52.5 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 21220 | 1 | 38.8 | 42016.9 | 2965 | 4.8 | 5.2 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 5.2 | 0.1 | 0.3 | 4.7 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 09:24 | Normal | 556.5 | 540.5 | 395.8 | 0 | 19.8 | 11 | 14.5 | 0 | 239.8 | 238 | 238.6 | 52.5 | 52.6 | 52.3 | 60 | 60.03 | 60.02 | 20872 | 1 | 39 | 42018.6 | 2965 | 4.7 | 5.2 | 4.8 | 4.8 | 5.1 | 5.1 | 0 | 0.5 | 4.8 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 09:29 | Normal | 560.3 | 541.7 | 393.5 | 0 | 19.6 | 11 | 14.6 | 0 | 239.4 | 237.6 | 237.8 | 52.1 | 52.3 | 51.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 21051 | 1 | 39.3 | 42020.4 | 2965 | 4.8 | 5.4 | 4.3 | 4.7 | 4.9 | 5.4 | 0 | 0.3 | 4.8 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 09:34 | Normal | 558.6 | 542.9 | 394.7 | 0 | 21 | 11.8 | 15.6 | 0 | 239.6 | 237.6 | 238.4 | 55.7 | 55.9 | 55.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 22559 | 1 | 39.5 | 42022.2 | 2965 | 5 | 5.4 | 5.3 | 5.1 | 5.6 | 5.4 | 0 | 0.5 | 5.4 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 09:39 | Normal | 592.5 | 578.5 | 443.9 | 0 | 17.7 | 10.6 | 12.1 | 0 | 239.4 | 237.6 | 238.4 | 52 | 52.1 | 51.7 | 60.01 | 59.99 | 60 | 23043 | 1 | 39.7 | 42023.7 | 2965 | 4.4 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 4.7 | 5 | 0 | 0.4 | 3.5 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 09:44 | Normal | 573.1 | 546.9 | 413.9 | 0 | 6.6 | 4.3 | 4.3 | 0 | 236.8 | 235.4 | 236 | 18.6 | 18.7 | 18.6 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 9444 | 1 | 39.8 | 42025.5 | 2965 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 09:49 | Normal | 596.9 | 594.3 | 517.2 | 0 | 19.8 | 10.3 | 9.3 | 0 | 239.2 | 237.4 | 238.2 | 49.1 | 49.3 | 49 | 60 | 60.04 | 60.01 | 22635 | 1 | 39.6 | 42026.9 | 2965 | 5.1 | 5.4 | 5 | 4.9 | 5.2 | 5.2 | 0 | 0.2 | 3.2 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 09:54 | Normal | 543.6 | 537.7 | 427.5 | 0 | 9.8 | 6.5 | 6 | 0 | 235.8 | 234 | 234.2 | 24.2 | 24.3 | 24 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 25854 | 1 | 39.9 | 42028.7 | 2965 | 2.8 | 2.9 | 3 | 2.6 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0.1 | 2.3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 09:59 | Normal | 598.4 | 563.3 | 543.8 | 0 | 19.6 | 14.1 | 9.1 | 0 | 239.4 | 237.6 | 239.6 | 54.8 | 55 | 54.5 | 59.96 | 60.02 | 59.99 | 22478 | 1 | 40 | 42030.2 | 2965 | 4.9 | 5 | 4.7 | 4.6 | 6.1 | 6.4 | 0.2 | 0.8 | 1.3 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 10:04 | Normal | 537.5 | 514 | 522.7 | 0 | 11.8 | 7.5 | 5.6 | 0 | 237.4 | 236.4 | 237 | 31.2 | 31.3 | 31 | 60 | 60.02 | 60.01 | 12002 | 1 | 40 | 42031.9 | 2965 | 2.8 | 3 | 3 | 2.8 | 3.1 | 3 | 0.2 | 0.7 | 1.4 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 10:09 | Normal | 607.1 | 559.1 | 508 | 0 | 15 | 13.5 | 13.5 | 0 | 239.2 | 237 | 238.8 | 56.3 | 56.4 | 55.9 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 19187 | 1 | 40 | 42033.5 | 2966 | 3.8 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 5.6 | 5.4 | 0.1 | 1.6 | 4.2 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 10:14 | Normal | 606.2 | 535.6 | 488.9 | 0 | 13.6 | 15.5 | 14.5 | 0 | 239.4 | 238 | 239 | 55.6 | 55.6 | 55.4 | 60 | 60 | 60.02 | 22179 | 1 | 40.4 | 42035.3 | 2966 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | 6.4 | 6.8 | 0.2 | 1.3 | 5.4 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 10:19 | Normal | 535.4 | 515 | 464.9 | 0 | 27.5 | 16.1 | 15.7 | 0 | 239 | 238 | 238.2 | 70.2 | 70.6 | 70.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 28920 | 1 | 40.8 | 42037.3 | 2966 | 6.8 | 7.1 | 6.7 | 6.6 | 7.1 | 7.1 | 0.2 | 1.1 | 6.8 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 10:24 | Normal | 538.5 | 524.7 | 496.3 | 0 | 7 | 4.7 | 4.8 | 0 | 235.6 | 234.4 | 235.6 | 20.5 | 20.6 | 20.2 | 59.99 | 60 | 59.98 | 8210 | 1 | 40.9 | 42038.7 | 2966 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 10:29 | Normal | 607.9 | 575.6 | 555.6 | 0 | 15.8 | 13.9 | 10.4 | 0 | 238.6 | 237.2 | 238 | 54 | 54.4 | 54 | 60.01 | 59.99 | 60 | 24432 | 1 | 41.2 | 42040.8 | 2966 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 6.1 | 6.1 | 0.2 | 1 | 3.6 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 10:34 | Normal | 620.5 | 566 | 585.4 | 0 | 16.6 | 16.5 | 9.5 | 0 | 239 | 238.4 | 239 | 60.1 | 60.1 | 59.9 | 60.04 | 60.04 | 60.06 | 24478 | 1 | 40.8 | 42041.8 | 2966 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 6.8 | 7.1 | 0.2 | 1.4 | 2.9 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 10:39 | Normal | 595.3 | 570.6 | 540.5 | 0 | 9.3 | 5.1 | 6.1 | 0 | 236.8 | 235.6 | 236.6 | 28.7 | 28.9 | 28.6 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 17730 | 1 | 41 | 42043.6 | 2966 | 2.5 | 2.3 | 1.9 | 2.1 | 1.7 | 1.6 | 0 | 0.7 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 10:44 | Normal | 599.2 | 579 | 549 | 0 | 17.1 | 12.6 | 12 | 0 | 239.2 | 238 | 238.8 | 57.6 | 57.8 | 57.6 | 60 | 60 | 59.99 | 24731 | 1 | 41.2 | 42045.4 | 2966 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 5.1 | 5.3 | 0.2 | 1 | 4.1 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 10:49 | Normal | 609 | 556.7 | 539.5 | 0 | 13.5 | 15.8 | 13.8 | 0 | 239.2 | 237.8 | 238.8 | 54.8 | 54.7 | 54.5 | 60.02 | 60.06 | 60.01 | 22294 | 1 | 41.7 | 42047.3 | 2966 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 3.1 | 6.8 | 6.9 | 0.4 | 1.3 | 5.7 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 10:54 | Normal | 539 | 498.8 | 508.9 | 0 | 8.6 | 6.8 | 6.1 | 0 | 236.6 | 235.6 | 236.4 | 26.9 | 27 | 26.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 10683 | 1 | 41.6 | 42048.6 | 2966 | 2.1 | 2.2 | 2 | 2 | 2.1 | 2.2 | 0.8 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 10:59 | Normal | 553.1 | 535.9 | 515.8 | 0 | 23.6 | 15 | 14.7 | 0 | 237.8 | 236.8 | 237 | 66.5 | 66.8 | 66.2 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 25678 | 1 | 41.2 | 42050.1 | 2966 | 5.7 | 6 | 5.8 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 0.5 | 2 | 5.6 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 11:04 | Normal | 554.5 | 528.9 | 502.2 | 0 | 11.2 | 8.1 | 8.1 | 0 | 236 | 234.4 | 235 | 34.3 | 34.4 | 34.1 | 60 | 60 | 60 | 13612 | 1 | 41.8 | 42052.1 | 2966 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0.7 | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 11:09 | Normal | 559.7 | 505.9 | 503.4 | 0 | 17 | 12.4 | 12.3 | 0 | 237.2 | 235.4 | 235.4 | 51.5 | 51.6 | 51.2 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 20359 | 1 | 41.8 | 42053.9 | 2967 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4 | 4.4 | 4 | 1 | 2.3 | 4.1 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 11:14 | Normal | 552.7 | 534.8 | 505.3 | 0 | 21.5 | 14.1 | 15.3 | 0 | 238.2 | 237 | 237.2 | 63.1 | 63 | 62.7 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 25591 | 1 | 42.4 | 42056 | 2967 | 5.3 | 5.5 | 5.3 | 5 | 5.1 | 5.1 | 0.7 | 2.4 | 4.9 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 11:19 | Normal | 560 | 542.3 | 520.5 | 0 | 21.1 | 14.1 | 15.7 | 0 | 239 | 238 | 239.4 | 64.8 | 64.6 | 64.3 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 26756 | 1 | 43 | 42058.2 | 2967 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5 | 5.3 | 5.4 | 0.5 | 2.2 | 5.2 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 11:24 | Normal | 565.6 | 508.7 | 523.1 | 0 | 19.1 | 13.6 | 13.6 | 0 | 238.6 | 237.2 | 238 | 57.8 | 58 | 57.8 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 23302 | 1 | 42.7 | 42059.8 | 2967 | 4.7 | 4.9 | 4.8 | 4.5 | 4.8 | 4.6 | 0.8 | 2.5 | 4.3 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 11:29 | Normal | 558.9 | 508.8 | 530.9 | 0 | 20 | 14 | 14.3 | 0 | 238.8 | 238 | 237.8 | 59.7 | 59.7 | 59.4 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 24875 | 1 | 42.7 | 42061.7 | 2967 | 5 | 5.1 | 5 | 4.7 | 5 | 4.8 | 1 | 2.5 | 4.4 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 11:34 | Normal | 565.8 | 506.9 | 530.3 | 0 | 12.5 | 9.5 | 9.7 | 0 | 237.2 | 236 | 236.4 | 39.8 | 40.1 | 39.7 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 15093 | 1 | 42.7 | 42063.5 | 2967 | 3 | 3 | 3 | 2.9 | 3.1 | 3 | 1.1 | 2 | 2.7 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 11:39 | Normal | 568.7 | 496.8 | 538.9 | 0 | 16.7 | 12.6 | 11.6 | 0 | 238.6 | 237 | 238 | 50.9 | 50.8 | 50.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 20444 | 1 | 42.3 | 42065 | 2967 | 4.1 | 4.3 | 4 | 4 | 4.1 | 4.1 | 1.4 | 2.5 | 3.4 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 11:44 | Normal | 570.4 | 489.3 | 528.9 | 0 | 16.8 | 12.8 | 11.8 | 0 | 238.2 | 237.6 | 238 | 51.8 | 51.9 | 51.6 | 60.04 | 60.05 | 60.06 | 20473 | 1 | 42.1 | 42066.7 | 2967 | 4.1 | 4.3 | 4 | 4 | 4.3 | 4.2 | 1.2 | 2.5 | 3.5 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 11:49 | Normal | 562.5 | 493.9 | 528.3 | 0 | 17.6 | 13.1 | 12.5 | 0 | 238.4 | 236.6 | 237.6 | 53 | 53.2 | 52.9 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 21889 | 1 | 42.3 | 42068.6 | 2967 | 4.4 | 4.5 | 4.2 | 4.1 | 4.4 | 4.4 | 1.3 | 2.5 | 3.8 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 11:54 | Normal | 558.1 | 496.6 | 526.2 | 0 | 11.1 | 8.8 | 7.7 | 0 | 237.4 | 235.6 | 236.2 | 34.1 | 34.1 | 34 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 13808 | 1 | 42.3 | 42070.2 | 2967 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 1.1 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 11:59 | Normal | 564.5 | 519.8 | 526.5 | 0 | 8.3 | 6 | 5.5 | 0 | 237.4 | 235.2 | 236.8 | 26 | 26 | 25.9 | 60.05 | 60.06 | 60.07 | 10198 | 1 | 41.5 | 42071.2 | 2967 | 2.1 | 2 | 2 | 1.9 | 2.1 | 2 | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 12:04 | Normal | 575.7 | 538.9 | 540.9 | 0 | 10.5 | 7.2 | 7.3 | 0 | 237.2 | 234.6 | 236 | 33 | 33.1 | 32.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 13077 | 1 | 40.8 | 42072.2 | 2967 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 0.4 | 1.3 | 2.1 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 12:09 | Normal | 573.6 | 546.8 | 545.6 | 0 | 9.4 | 6.1 | 7.4 | 0 | 237 | 235 | 235.2 | 31.1 | 31.3 | 31 | 60 | 59.99 | 59.99 | 11318 | 1 | 40.2 | 42073.2 | 2968 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 0.1 | 1 | 2.2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 12:14 | Normal | 583.7 | 498.9 | 549.4 | 0 | 19.5 | 12.8 | 13.7 | 0 | 239.6 | 237.6 | 238.4 | 58.9 | 59 | 58.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 22794 | 1 | 39.8 | 42074.2 | 2968 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.9 | 4.6 | 0.4 | 2 | 4.1 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 12:19 | Normal | 623.1 | 586.7 | 573.2 | 0 | 16.3 | 12.4 | 13.6 | 0 | 239 | 238.2 | 239 | 57.7 | 57.8 | 57.5 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 23677 | 1 | 40.1 | 42076.2 | 2968 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.1 | 6 | 6.1 | 0.1 | 0.4 | 4.5 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 12:24 | Normal | 637.4 | 586.8 | 558.1 | 0 | 8.4 | 12.6 | 16 | 0 | 238.8 | 236.8 | 238.6 | 50 | 50 | 49.9 | 59.98 | 60.05 | 60.01 | 20700 | 1 | 40.8 | 42078 | 2968 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 5.9 | 6.2 | 0.1 | 0.4 | 5.4 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 12:29 | Normal | 629.8 | 553.9 | 525.1 | 0 | 5.4 | 14.1 | 18.4 | 0 | 239.2 | 237.8 | 239.2 | 50.3 | 50.3 | 50.2 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 21166 | 1 | 41.2 | 42079.9 | 2968 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 6.2 | 6.4 | 0.1 | 0.7 | 5.6 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 12:34 | Normal | 615 | 578.8 | 556.2 | 0 | 14 | 12.5 | 15 | 0 | 239.4 | 236.6 | 238 | 50 | 50.1 | 49.9 | 60.01 | 60 | 60 | 20400 | 1 | 41.6 | 42081.6 | 2968 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 5.8 | 5.8 | 0.1 | 0.6 | 4.9 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 12:39 | Normal | 544 | 535.7 | 512.9 | 0 | 6.3 | 4.1 | 4.6 | 0 | 237 | 235.6 | 236.4 | 19.2 | 19.3 | 19.1 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 7297 | 1 | 41.6 | 42083.1 | 2968 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 0.1 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 12:44 | Normal | 562 | 500.3 | 531 | 0 | 15 | 10.9 | 11.1 | 0 | 238.2 | 237 | 237.4 | 45.7 | 45.8 | 45.6 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 20280 | 1 | 40.8 | 42084 | 2968 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 3.9 | 3.6 | 0.7 | 2.3 | 3.5 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 12:49 | Normal | 558.5 | 472.8 | 525.2 | 0 | 20.1 | 16.3 | 14.8 | 0 | 238.8 | 237.4 | 238.2 | 61.4 | 61.7 | 61.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 26289 | 1 | 41.3 | 42086.1 | 2968 | 5 | 5.1 | 5 | 4.7 | 5.5 | 5.3 | 1.4 | 3.9 | 4.5 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 12:54 | Normal | 562.5 | 464.9 | 527 | 0 | 11.5 | 9.5 | 8.6 | 0 | 237.4 | 235.6 | 236.2 | 35.7 | 35.9 | 35.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 13745 | 1 | 41.6 | 42087.7 | 2968 | 2.8 | 2.7 | 3 | 2.7 | 3.1 | 2.8 | 0.9 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 12:59 | Normal | 636.7 | 579.6 | 599.3 | 0 | 15.3 | 17.1 | 9.8 | 0 | 239.6 | 237.8 | 238.8 | 63.1 | 63.2 | 62.9 | 60 | 59.97 | 59.98 | 23226 | 1 | 40.7 | 42088.4 | 2968 | 3.8 | 3.7 | 3.3 | 3.4 | 6.2 | 6.3 | 0.2 | 3.3 | 2.4 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 13:04 | Normal | 582.5 | 539.8 | 541.4 | 0 | 11.9 | 9.6 | 10.5 | 0 | 238 | 236.4 | 237 | 42.9 | 43.2 | 42.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 13177 | 1 | 40.8 | 42090 | 2968 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 3.1 | 2.7 | 0.6 | 2.1 | 2.6 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 13:09 | Normal | 573 | 490 | 524.5 | 0 | 5.5 | 4.5 | 4.2 | 0 | 235.4 | 233.4 | 234.6 | 18.3 | 18.4 | 18.3 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 9932 | 1 | 40.4 | 42091.1 | 2969 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 13:14 | Normal | 563.3 | 472.1 | 522.8 | 0 | 4.8 | 3.8 | 3.5 | 0 | 235 | 233.2 | 233.4 | 15.9 | 16.1 | 15.7 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 6099 | 1 | 39.8 | 42091.6 | 2969 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 13:19 | Normal | 573.2 | 490.5 | 545.7 | 0 | 7 | 5.5 | 5 | 0 | 234.8 | 233 | 233.6 | 22.7 | 23 | 22.7 | 60 | 59.99 | 60 | 8929 | 1 | 39.2 | 42092.2 | 2969 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 13:24 | Normal | 575 | 487.9 | 543.4 | 0 | 7.6 | 6.1 | 5.5 | 0 | 234.6 | 232.8 | 233.8 | 24.9 | 25 | 24.8 | 59.99 | 59.99 | 60 | 9817 | 1 | 38.8 | 42093 | 2969 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 13:29 | Normal | 575.1 | 474.6 | 549.1 | 0 | 8 | 6.5 | 5.7 | 0 | 234.8 | 232.4 | 234 | 26 | 26 | 25.9 | 60.01 | 60 | 60.02 | 10267 | 1 | 38.5 | 42093.8 | 2969 | 1.9 | 2 | 2 | 1.9 | 2.1 | 1.6 | 1 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 13:34 | Normal | 573.4 | 450.9 | 534.9 | 0 | 5.1 | 4.2 | 3.5 | 0 | 234 | 232 | 232.8 | 16.8 | 16.9 | 16.5 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 6906 | 1 | 38.3 | 42094.6 | 2969 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 13:39 | Normal | 579.3 | 457.7 | 546.4 | 0 | 6 | 4.6 | 4 | 0 | 233.8 | 232 | 233 | 19 | 19.2 | 19 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 7488 | 1 | 37.9 | 42095.1 | 2969 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 13:44 | Normal | 567.4 | 457.1 | 539.2 | 0 | 5.8 | 4.5 | 3.8 | 0 | 234 | 232 | 233 | 18.3 | 18.4 | 18.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 7320 | 1 | 37.7 | 42095.7 | 2969 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 13:49 | Normal | 580.2 | 476.7 | 533.8 | 0 | 6 | 4.5 | 4.1 | 0 | 233.8 | 232.8 | 233.8 | 19.4 | 19.5 | 19.2 | 59.98 | 59.98 | 60 | 7606 | 1 | 37.5 | 42096.4 | 2969 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 13:54 | Normal | 585.9 | 456.9 | 553.7 | 0 | 7 | 5.5 | 4.9 | 0 | 235 | 232.8 | 233.8 | 22.6 | 22.7 | 22.6 | 60.05 | 60 | 60.06 | 8768 | 1 | 37.4 | 42097 | 2969 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 13:59 | Normal | 586 | 467.7 | 546.4 | 0 | 10.1 | 7.4 | 7.4 | 0 | 236 | 233.2 | 235 | 31.8 | 32 | 31.6 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 12635 | 1 | 37.4 | 42097.9 | 2969 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 14:04 | Normal | 587.1 | 456.7 | 552.1 | 0 | 7.8 | 6 | 5.7 | 0 | 235 | 232.4 | 233.6 | 25.6 | 25.6 | 25.3 | 59.96 | 59.95 | 59.98 | 9727 | 1 | 37.4 | 42098.9 | 2969 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 0.8 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 14:09 | Normal | 584.1 | 471.9 | 546 | 0 | 9.3 | 7.1 | 6.8 | 0 | 234.8 | 232.8 | 234 | 29.6 | 29.7 | 29.5 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 12103 | 1 | 37.4 | 42099.8 | 2970 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 1.1 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 14:14 | Normal | 569.3 | 462.9 | 538 | 0 | 6 | 4.6 | 4.2 | 0 | 233.4 | 231.8 | 232.4 | 19.4 | 19.5 | 19.2 | 60.03 | 60 | 60.02 | 7646 | 1 | 37.4 | 42100.6 | 2970 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 0.8 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 14:19 | Normal | 576 | 468.8 | 538.8 | 0 | 4.8 | 3.8 | 3.4 | 0 | 233.4 | 231.6 | 232.6 | 16 | 16.1 | 15.8 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 6352 | 1 | 37.2 | 42101.2 | 2970 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 14:24 | Normal | 574.8 | 480.8 | 529.1 | 0 | 5 | 3.8 | 3.6 | 0 | 232.4 | 231.6 | 232.2 | 16.6 | 16.6 | 16.4 | 59.91 | 59.97 | 59.91 | 6607 | 1 | 37 | 42101.7 | 2970 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 14:29 | Normal | 583.7 | 486.6 | 542.5 | 0 | 5.3 | 4 | 3.9 | 0 | 233 | 231.8 | 231.8 | 17.9 | 18 | 17.7 | 59.96 | 59.91 | 59.96 | 7123 | 1 | 36.9 | 42102.3 | 2970 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 14:34 | Normal | 588.3 | 483.8 | 543.6 | 0 | 6.4 | 4.6 | 4.6 | 0 | 234 | 231.6 | 232.6 | 21 | 21 | 20.8 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 8199 | 1 | 36.8 | 42102.9 | 2970 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 14:39 | Normal | 589.9 | 491.8 | 552.9 | 0 | 7.9 | 5.5 | 5.8 | 0 | 234.4 | 232.4 | 233.6 | 25.4 | 25.5 | 25.3 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 9906 | 1 | 36.8 | 42103.7 | 2970 | 1.9 | 1.9 | 2 | 1.9 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 14:44 | Normal | 580 | 485.9 | 541.7 | 0 | 7.2 | 5.1 | 5.1 | 0 | 234.4 | 232.6 | 233.2 | 22.9 | 23.2 | 23 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 9143 | 1 | 36.9 | 42104.5 | 2970 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 14:49 | Normal | 581.3 | 486.2 | 556.1 | 0 | 7.3 | 5.2 | 5.1 | 0 | 234.6 | 233 | 233.8 | 23.4 | 23.7 | 23.5 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 9018 | 1 | 36.9 | 42105.2 | 2970 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 14:54 | Normal | 570 | 481.7 | 537.6 | 0 | 5.5 | 4.2 | 3.8 | 0 | 234.2 | 232.2 | 232.8 | 17.7 | 17.9 | 17.7 | 60.08 | 60.05 | 60.08 | 7146 | 1 | 36.8 | 42106 | 2970 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 14:59 | Normal | 569.4 | 483.4 | 530.8 | 0 | 4.2 | 3.3 | 2.9 | 0 | 233.8 | 231.8 | 232.2 | 13.9 | 14.1 | 13.9 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 5618 | 1 | 36.8 | 42106.5 | 2970 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 15:04 | Normal | 570.8 | 479.8 | 538.9 | 0 | 3.7 | 2.9 | 2.5 | 0 | 233.4 | 232 | 231.4 | 12.5 | 12.5 | 12.2 | 60.01 | 60 | 60 | 4949 | 1 | 36.5 | 42106.9 | 2970 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 15:09 | Normal | 568.4 | 479.8 | 529.4 | 0 | 3.6 | 2.8 | 2.4 | 0 | 233 | 231 | 231.2 | 12 | 12.1 | 11.7 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 4765 | 1 | 36.4 | 42107.3 | 2971 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 15:14 | Normal | 573.8 | 474.9 | 543.4 | 0 | 3.4 | 2.6 | 2.2 | 0 | 232.8 | 230.8 | 231.4 | 11.5 | 11.5 | 11.3 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 4535 | 1 | 36.3 | 42107.7 | 2971 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 15:19 | Normal | 570.8 | 494.4 | 531.5 | 0 | 3 | 2.1 | 2 | 0 | 232.4 | 230 | 230.6 | 10.1 | 10.2 | 9.9 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 4009 | 1 | 36.2 | 42108.1 | 2971 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 15:24 | Normal | 565.4 | 470.8 | 525.9 | 0 | 2.5 | 1.9 | 1.6 | 0 | 232.4 | 231.4 | 231.8 | 8.7 | 8.8 | 8.3 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 3414 | 1 | 36.1 | 42108.4 | 2971 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 15:29 | Normal | 563.6 | 462.9 | 540.9 | 0 | 2.2 | 1.6 | 1.3 | 0 | 232.4 | 230.4 | 231.6 | 7.5 | 7.6 | 7.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 2931 | 1 | 36 | 42108.6 | 2971 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 15:34 | Normal | 567.6 | 472.8 | 525.8 | 0 | 1.9 | 1.4 | 1.3 | 0 | 232.4 | 230.6 | 231 | 6.6 | 6.8 | 6.4 | 59.95 | 60 | 59.98 | 2609 | 1 | 35.8 | 42108.9 | 2971 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 15:39 | Normal | 557.5 | 490.9 | 536.7 | 0 | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 0 | 232.8 | 230.6 | 231 | 6.1 | 6.3 | 6 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 2402 | 1 | 35.6 | 42109.1 | 2971 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 15:44 | Normal | 549.8 | 481.5 | 523.3 | 0 | 1.7 | 1.1 | 1.1 | 0 | 232.2 | 230.8 | 231.2 | 5.9 | 5.9 | 5.7 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 2342 | 1 | 35.6 | 42109.3 | 2971 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 15:49 | Normal | 561.5 | 447.9 | 524.5 | 0 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 0 | 232.6 | 230.8 | 232 | 5.9 | 6 | 5.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2303 | 1 | 35.4 | 42109.5 | 2971 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 15:54 | Normal | 555.4 | 475.7 | 517.8 | 0 | 1.7 | 1.1 | 1.2 | 0 | 232.8 | 231.2 | 231.2 | 6.1 | 6.2 | 5.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2377 | 1 | 35.3 | 42109.7 | 2971 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 15:59 | Normal | 554.6 | 469.6 | 525.1 | 0 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 0 | 232.8 | 231.2 | 231.6 | 6.4 | 6.5 | 6.3 | 60.03 | 60.02 | 60.05 | 2506 | 1 | 35.2 | 42109.9 | 2971 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 16:04 | Normal | 560.7 | 477.9 | 531.1 | 0 | 1.8 | 1.3 | 1.2 | 0 | 232.8 | 230.8 | 231.6 | 6.3 | 6.4 | 6.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2492 | 1 | 35.1 | 42110.1 | 2971 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 16:09 | Normal | 567.8 | 463.9 | 530.1 | 0 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 0 | 233 | 230.6 | 231.4 | 5.7 | 5.9 | 5.6 | 60.02 | 60 | 60 | 2283 | 1 | 35 | 42110.3 | 2972 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 16:14 | Normal | 567.8 | 473.6 | 533.6 | 0 | 1.4 | 1 | 1 | 0 | 233 | 231 | 231.2 | 5 | 5.2 | 4.9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 2011 | 1 | 34.9 | 42110.5 | 2972 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 16:19 | Normal | 551.7 | 463.9 | 530.1 | 0 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0 | 232.4 | 230.8 | 231.4 | 4.4 | 4.6 | 4.2 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 1734 | 1 | 34.7 | 42110.6 | 2972 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 16:24 | Normal | 541.4 | 435.8 | 521.7 | 0 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 0 | 232.6 | 230.6 | 230.6 | 3.9 | 4 | 3.7 | 59.92 | 59.9 | 59.91 | 1505 | 1 | 34.6 | 42110.7 | 2972 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 16:29 | Normal | 536.5 | 463.8 | 509 | 0 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0 | 232.8 | 230.8 | 231.8 | 3.8 | 3.9 | 3.5 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 1374 | 1 | 34.5 | 42110.9 | 2972 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 16:34 | Normal | 554.2 | 470.9 | 509.2 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 232.8 | 231.2 | 231.2 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1330 | 1 | 34.4 | 42111 | 2972 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 16:39 | Normal | 542.3 | 474.7 | 525.5 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 232.8 | 230.4 | 231.6 | 3.2 | 3 | 3 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 1243 | 1 | 34.3 | 42111.1 | 2972 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 16:44 | Normal | 542.6 | 491.9 | 498.7 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0 | 232.2 | 229.8 | 230.6 | 3.2 | 3.3 | 3 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 1171 | 1 | 34.2 | 42111.2 | 2972 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 16:49 | Normal | 540.5 | 515.8 | 516 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 231.6 | 230 | 231.2 | 2.9 | 3 | 2.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 1047 | 1 | 34 | 42111.3 | 2972 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 16:54 | Normal | 529.3 | 478.6 | 505 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 232.2 | 230.2 | 231.2 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 864 | 1 | 33.9 | 42111.3 | 2972 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 16:59 | Normal | 530.8 | 441.7 | 506.9 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 232.4 | 230.6 | 231.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 59.92 | 59.96 | 59.93 | 701 | 1 | 33.9 | 42111.4 | 2972 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 17:04 | Normal | 518.4 | 411.8 | 483.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 233.8 | 231.6 | 232.8 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 575 | 1 | 33.7 | 42111.5 | 2972 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 17:09 | Normal | 513.5 | 379.2 | 484.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 232.8 | 232 | 232.8 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 426 | 1 | 33.6 | 42111.5 | 2973 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 17:14 | Normal | 519.7 | 333.7 | 447.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.2 | 231.2 | 232 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 60 | 60 | 60 | 350 | 1 | 33.6 | 42111.5 | 2973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 17:19 | Normal | 467.4 | 200.9 | 440.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 231 | 231.8 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 224 | 1 | 33.4 | 42111.6 | 2973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 17:24 | Normal | 248 | 199.6 | 271.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 231 | 232.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 96 | 1 | 33.2 | 42111.6 | 2973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 17:29 | Normal | 199.4 | 199.6 | 198.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 231.2 | 232 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 55 | 1 | 33.1 | 42111.6 | 2973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 17:34 | Normal | 198.6 | 198.5 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 231.4 | 232.4 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 36 | 1 | 33 | 42111.6 | 2973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 17:39 | Normal | 221.7 | 223.1 | 218.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 230.6 | 231.4 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 60 | 60 | 60 | 25 | 1 | 32.9 | 42111.6 | 2973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 17:44 | Normal | 191.8 | 199.7 | 210.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 231 | 232 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 26 | 1 | 32.7 | 42111.6 | 2973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-06 17:49 | Normal | 197.8 | 202.3 | 198.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 230.4 | 231.8 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 25 | 1 | 32.6 | 42111.6 | 2973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0