## S1_BL8
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-04-06 05:43 | Wait | 502.4 | 502.6 | 501.2 | 474.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 225 | 225.4 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 23 | 49194 | 3199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 05:45 | Wait | 520 | 520.2 | 508.3 | 480.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 225.6 | 224 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 23 | 49194 | 3199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2024-04-06 05:48 | Normal | 199.8 | 533.9 | 405.9 | 203.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 225.6 | 225.4 | 227.4 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 31 | 1 | 23.6 | 49194 | 3199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 05:50 | Normal | 199.7 | 563.7 | 315.2 | 208.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 226.2 | 225.6 | 227.2 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1 | 1 | 23.9 | 49194 | 3199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2024-04-06 05:53 | Normal | 199.7 | 553.1 | 380.1 | 201.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 227 | 225.2 | 227.6 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 60 | 60 | 60 | 43 | 1 | 24.1 | 49194 | 3199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2024-04-06 05:54 | Normal | 199.9 | 555.2 | 421 | 200.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 226.4 | 225.8 | 227.6 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59 | 1 | 24.1 | 49194 | 3199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2024-04-06 05:55 | Normal | 216.7 | 554.8 | 439.2 | 217.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 226.4 | 225.4 | 227.8 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 153 | 1 | 24.2 | 49194 | 3199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2024-04-06 05:56 | Normal | 199.6 | 551 | 482.9 | 201.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226 | 226.2 | 228 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 113 | 1 | 24.3 | 49194 | 3199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2024-04-06 05:57 | Normal | 204.6 | 540.7 | 477 | 227.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 225.8 | 225.8 | 227.2 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 224 | 1 | 24.3 | 49194 | 3199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2024-04-06 05:58 | Normal | 199.7 | 563 | 486 | 219.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 226 | 226 | 227.8 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 60 | 59.97 | 59.99 | 238 | 1 | 24.4 | 49194 | 3199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2024-04-06 05:59 | Normal | 208.8 | 543 | 489.8 | 226.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 226.6 | 225.6 | 227.8 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 241 | 1 | 24.4 | 49194 | 3199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2024-04-06 06:00 | Normal | 233.1 | 557.3 | 472.4 | 276.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 226 | 225.8 | 227.2 | 1.4 | 1.2 | 1.7 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 328 | 1 | 24.5 | 49194 | 3199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2024-04-06 06:01 | Normal | 211.1 | 538.1 | 493 | 338.8 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.8 | 225.4 | 227.2 | 1.7 | 1.4 | 1.8 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 421 | 1 | 24.5 | 49194 | 3199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 37 | -0.001 | -0.001
2024-04-06 06:02 | Normal | 226.8 | 540.1 | 508.8 | 390.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226 | 225.8 | 228 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 410 | 1 | 24.5 | 49194.1 | 3199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 37 | -0.001 | -0.001
2024-04-06 06:03 | Normal | 245 | 551.1 | 528.9 | 379.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.4 | 226 | 227.6 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 60.01 | 60 | 60 | 399 | 1 | 24.6 | 49194.1 | 3199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2024-04-06 06:04 | Normal | 251.7 | 554.3 | 515.1 | 374.8 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 226.6 | 225.2 | 227.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 434 | 1 | 24.6 | 49194.1 | 3199 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2024-04-06 06:05 | Normal | 308.1 | 561.5 | 503.4 | 400.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 226.4 | 225.4 | 227.2 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 477 | 1 | 24.7 | 49194.1 | 3200 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 37 | -0.001 | -0.001
2024-04-06 06:06 | Normal | 363.9 | 565.3 | 535.9 | 401.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 226.4 | 226 | 227.8 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 529 | 1 | 24.7 | 49194.1 | 3200 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2024-04-06 06:07 | Normal | 390.8 | 539.3 | 522.1 | 444.9 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 226.2 | 226.2 | 227.4 | 2.1 | 1.7 | 2.1 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 620 | 1 | 24.8 | 49194.1 | 3200 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2024-04-06 06:08 | Normal | 480.8 | 592.3 | 523 | 467.9 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 226.4 | 225.4 | 227 | 2 | 1.6 | 2.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 615 | 1 | 24.8 | 49194.1 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2024-04-06 06:09 | Normal | 513.6 | 553.3 | 486.1 | 466.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 226 | 226.2 | 227.6 | 2.2 | 1.9 | 2.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 694 | 1 | 24.9 | 49194.1 | 3200 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 37 | -0.001 | -0.001
2024-04-06 06:10 | Normal | 519 | 557.4 | 519 | 466.8 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 227 | 226 | 228.2 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 672 | 1 | 24.9 | 49194.1 | 3200 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 37 | -0.001 | -0.001
2024-04-06 06:11 | Normal | 532.1 | 544.1 | 531.5 | 472.8 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 226.2 | 225.8 | 227.4 | 2.1 | 1.8 | 2.2 | 59.99 | 59.99 | 60 | 675 | 1 | 25 | 49194.1 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 37 | -0.001 | -0.001
2024-04-06 06:16 | Normal | 566 | 578.2 | 512.1 | 483.9 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 226.2 | 226 | 228 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 954 | 1 | 25.2 | 49194.2 | 3200 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 06:21 | Normal | 576.9 | 592.4 | 519.6 | 498.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 226.4 | 225.6 | 227.2 | 3.2 | 2.9 | 3.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1151 | 1 | 25.4 | 49194.3 | 3200 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 06:26 | Normal | 537.9 | 568.3 | 521 | 510.8 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 226 | 225.8 | 227.4 | 3.8 | 3.5 | 3.8 | 59.97 | 60 | 59.98 | 1353 | 1 | 25.6 | 49194.4 | 3200 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 06:31 | Normal | 576.9 | 588.4 | 539 | 515.8 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 0.3 | 227.2 | 226 | 228.4 | 5.1 | 4.7 | 5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1934 | 1 | 25.9 | 49194.5 | 3200 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 06:36 | Normal | 565.8 | 593.6 | 526.9 | 518.5 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0.3 | 226.4 | 226.4 | 228 | 4.6 | 4.3 | 4.6 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 1740 | 1 | 26.1 | 49194.7 | 3200 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 06:41 | Normal | 529 | 589.2 | 568 | 544.7 | 1.9 | 1.1 | 1.9 | 0.5 | 226.6 | 225.8 | 228.2 | 8.5 | 8 | 8.2 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 3143 | 1 | 26.4 | 49194.9 | 3200 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 06:46 | Normal | 548 | 589.6 | 562.7 | 547.1 | 2.5 | 1.3 | 2.6 | 0.5 | 227 | 226 | 228.4 | 10.7 | 10.1 | 10.6 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 4034 | 1 | 26.7 | 49195.2 | 3200 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 06:51 | Normal | 563.7 | 607.3 | 569.3 | 526 | 2.8 | 1.5 | 3 | 1.2 | 227.4 | 226.8 | 228.4 | 12.6 | 12.1 | 12.4 | 60 | 60.02 | 60.01 | 4829 | 1 | 27 | 49195.6 | 3200 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 06:56 | Normal | 560.6 | 599.6 | 567.6 | 521 | 3.3 | 1.6 | 3.3 | 1.3 | 227 | 226.8 | 228.4 | 14.2 | 13.8 | 14 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 5431 | 1 | 27.3 | 49196 | 3200 | 0.9 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 1 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 07:01 | Normal | 566 | 606.6 | 566.6 | 528.4 | 3.8 | 1.7 | 3.8 | 1.5 | 227.6 | 226.8 | 229.2 | 15.8 | 15.2 | 15.6 | 60 | 59.97 | 59.96 | 6091 | 1 | 27.6 | 49196.5 | 3200 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0 | 1.2 | 0.1 | 1 | 1 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 07:06 | Normal | 556.4 | 588.9 | 561.1 | 515.9 | 4 | 1.8 | 4.1 | 1.7 | 226.4 | 226.4 | 228.6 | 16.9 | 16.3 | 16.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 6541 | 1 | 27.8 | 49197 | 3201 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0 | 1.3 | 0.1 | 1 | 1.2 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 07:11 | Normal | 566.7 | 596.3 | 564.9 | 466.5 | 4.2 | 2 | 4.3 | 2.8 | 225.8 | 226.2 | 226.8 | 18.9 | 18.5 | 18.7 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 7224 | 1 | 28.1 | 49197.5 | 3201 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.2 | 0 | 1.3 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 07:16 | Normal | 567.5 | 601.4 | 558.9 | 474.6 | 5 | 2.3 | 5.2 | 3.4 | 226.6 | 225.8 | 227.8 | 22.4 | 21.9 | 22.3 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 8441 | 1 | 28.6 | 49198.2 | 3201 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 0 | 0.3 | 0 | 1.7 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 07:21 | Normal | 565.9 | 588.6 | 554.6 | 500.4 | 5.4 | 2.5 | 5.6 | 3.6 | 225.8 | 226.4 | 228.2 | 24.2 | 23.9 | 24.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 9167 | 1 | 29.1 | 49198.9 | 3201 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 0 | 0.3 | 0 | 1.8 | 0.3 | 1.5 | 1.6 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 07:26 | Normal | 560.9 | 541.2 | 555.5 | 509.2 | 5.5 | 3.8 | 5.6 | 3.6 | 226.6 | 226.6 | 229 | 25.6 | 25.2 | 25.5 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 9651 | 1 | 29.5 | 49199.7 | 3201 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.5 | 0 | 1.8 | 0.3 | 1.5 | 1.6 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 07:31 | Normal | 581.9 | 563 | 557.1 | 518.9 | 6.2 | 4.3 | 6.4 | 4.2 | 226.2 | 226.6 | 228.4 | 29.7 | 29.3 | 29.5 | 60.01 | 59.98 | 60 | 11219 | 1 | 29.9 | 49200.6 | 3201 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.8 | 0 | 2 | 0.3 | 1.8 | 1.9 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 07:36 | Normal | 571.4 | 583.2 | 552.8 | 509.5 | 6.8 | 4.6 | 6.9 | 4.5 | 227 | 225.8 | 228.4 | 31.6 | 31.2 | 31.5 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 12061 | 1 | 30.4 | 49201.5 | 3201 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1.9 | 0 | 2.2 | 0.4 | 2.1 | 2 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 07:41 | Normal | 574 | 593.3 | 543.8 | 504.5 | 6.5 | 4.4 | 6.8 | 4.4 | 227.4 | 226.2 | 228 | 31 | 30.4 | 30.8 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 11614 | 1 | 30.6 | 49202.5 | 3201 | 1.9 | 2 | 2.1 | 0 | 1.7 | 0 | 2 | 0.3 | 2 | 2 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 07:46 | Normal | 570.1 | 583.1 | 550.7 | 507.3 | 7.3 | 5 | 7.5 | 4.8 | 227 | 226.6 | 228.8 | 34.3 | 34 | 34.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 12973 | 1 | 31 | 49203.5 | 3201 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.1 | 0 | 2.3 | 0.4 | 2.1 | 2.2 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 07:51 | Normal | 588 | 594 | 555 | 514.7 | 6.4 | 4.3 | 6.6 | 4.3 | 226.4 | 225.4 | 227 | 28.8 | 29.6 | 28.3 | 60.01 | 60 | 59.98 | 11320 | 1 | 31.4 | 49204.5 | 3201 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.8 | 0 | 2 | 0.4 | 1.9 | 1.9 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 07:56 | Normal | 582.3 | 600.8 | 543 | 513.8 | 8.4 | 5.5 | 8.7 | 5.6 | 227.2 | 226.4 | 229.4 | 38.4 | 38.1 | 38.3 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 14755 | 1 | 31.7 | 49205.6 | 3201 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 0.1 | 2.4 | 0 | 2.6 | 0.3 | 2.6 | 2.6 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 08:01 | Normal | 572.7 | 579.2 | 546 | 503.7 | 9.1 | 6.1 | 9.3 | 6.1 | 227.4 | 226.2 | 228.4 | 41.1 | 40.7 | 40.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 15627 | 1 | 32.1 | 49206.9 | 3201 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 2.6 | 0 | 2.9 | 0.4 | 2.8 | 2.7 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 08:06 | Normal | 574.3 | 584.5 | 544.8 | 502.7 | 9.6 | 6.4 | 9.6 | 6.3 | 227.4 | 226.6 | 228.2 | 42.6 | 42 | 42.4 | 60.02 | 60.01 | 60 | 16239 | 1 | 32.7 | 49208.2 | 3202 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 2.7 | 0 | 3 | 0.4 | 2.9 | 2.8 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 08:11 | Normal | 579.8 | 584.4 | 544.1 | 509.9 | 10 | 6.6 | 10.1 | 6.7 | 226.6 | 227.2 | 228.4 | 44.5 | 44 | 44.5 | 60.02 | 59.99 | 60 | 16971 | 1 | 33.1 | 49209.6 | 3202 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 0 | 2.9 | 0 | 3.2 | 0.4 | 3 | 3 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 08:16 | Normal | 573.4 | 579.2 | 546.1 | 508.1 | 10.5 | 7 | 10.6 | 7 | 227.6 | 226.8 | 228.4 | 46.4 | 45.9 | 46.3 | 59.98 | 60 | 59.98 | 17813 | 1 | 33.7 | 49211 | 3202 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 3.1 | 0 | 3.3 | 0.5 | 3.2 | 3.1 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 08:21 | Normal | 569.8 | 572.3 | 540.3 | 507 | 10.9 | 7.3 | 11 | 7.1 | 227.4 | 227.4 | 228.8 | 47.6 | 47 | 47.4 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 18282 | 1 | 34.2 | 49212.5 | 3202 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 3.1 | 0 | 3.5 | 0.4 | 3.3 | 3.2 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 08:26 | Normal | 570.4 | 575.9 | 536.5 | 508.3 | 11.4 | 7.5 | 11.5 | 7.6 | 227.2 | 227.2 | 228.8 | 49.7 | 48.9 | 49.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 19033 | 1 | 34.7 | 49214.1 | 3202 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 3.2 | 0 | 3.6 | 0.5 | 3.5 | 3.3 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 08:31 | Normal | 570.8 | 574.3 | 535.1 | 499.9 | 11.8 | 7.8 | 12 | 7.9 | 227.4 | 227 | 228.8 | 51.6 | 51 | 51.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 19848 | 1 | 35.1 | 49215.7 | 3202 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 0.1 | 3.5 | 0 | 3.8 | 0.4 | 3.6 | 3.5 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 08:36 | Normal | 574.7 | 574.3 | 534.5 | 502.4 | 12.3 | 8.2 | 12.3 | 8 | 228.2 | 226.8 | 229.2 | 53.3 | 52.7 | 53.1 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 20483 | 1 | 35.7 | 49217.4 | 3202 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 0.3 | 3.6 | 0 | 3.9 | 0.5 | 3.7 | 3.6 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 08:41 | Normal | 571.9 | 576.4 | 542.2 | 499.9 | 12.6 | 8.4 | 12.8 | 8.3 | 226.8 | 226.2 | 228.8 | 55.1 | 54.4 | 54.9 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 21152 | 1 | 36.4 | 49219.1 | 3202 | 4.1 | 3.9 | 4 | 0.1 | 3.8 | 0 | 4.1 | 0.4 | 3.9 | 3.8 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 08:46 | Normal | 564.4 | 572.9 | 535.5 | 496.3 | 13.1 | 8.6 | 13.1 | 8.7 | 228.8 | 226.4 | 230 | 56.7 | 55.9 | 56.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 21776 | 1 | 37.1 | 49220.9 | 3202 | 4.2 | 4 | 4.1 | 0.2 | 3.9 | 0 | 4.2 | 0.4 | 4 | 3.9 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 08:51 | Normal | 572.6 | 572.1 | 537.3 | 497.1 | 13.4 | 8.9 | 13.5 | 9 | 227.6 | 227.2 | 229 | 58.2 | 57.7 | 57.7 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 22415 | 1 | 37.6 | 49222.8 | 3202 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 0.1 | 4 | 0 | 4.3 | 0.5 | 4.1 | 4 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 08:56 | Normal | 566.7 | 565.2 | 531.4 | 501.1 | 13.9 | 9.3 | 14.1 | 9.1 | 227.8 | 227 | 228.6 | 59.8 | 59.1 | 59.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 23027 | 1 | 38.1 | 49224.7 | 3202 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 4.1 | 0 | 4.5 | 0.5 | 4.3 | 4.2 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 09:01 | Normal | 562 | 563.5 | 535.3 | 498.4 | 14.4 | 9.5 | 14.5 | 9.6 | 228 | 227.2 | 229.6 | 61.5 | 60.6 | 61.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 23698 | 1 | 38.7 | 49226.6 | 3202 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 0.2 | 4.2 | 0 | 4.6 | 0.5 | 4.5 | 4.3 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 09:06 | Normal | 559.6 | 562.2 | 528.5 | 492.2 | 14.8 | 9.7 | 15 | 9.8 | 228.4 | 227.4 | 229.2 | 63.2 | 62.6 | 62.9 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 24383 | 1 | 39.3 | 49228.6 | 3203 | 4.8 | 4.5 | 4.7 | 0.2 | 4.3 | 0 | 4.8 | 0.4 | 4.6 | 4.5 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 09:11 | Normal | 561.2 | 564.6 | 526.2 | 495.8 | 15.2 | 10.1 | 15.4 | 10.1 | 228.4 | 227 | 229.6 | 65.3 | 64.6 | 65.1 | 59.99 | 60 | 60 | 25112 | 1 | 39.9 | 49230.7 | 3203 | 5 | 4.8 | 4.9 | 0.1 | 4.6 | 0 | 5 | 0.4 | 4.6 | 4.6 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 09:16 | Normal | 557.6 | 560.2 | 523 | 492.6 | 15.6 | 10.3 | 15.7 | 10.3 | 228.6 | 227.2 | 230 | 66 | 65.2 | 65.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 25346 | 1 | 40.2 | 49232.8 | 3203 | 5.1 | 4.9 | 5 | 0.2 | 4.7 | 0 | 5.1 | 0.3 | 4.8 | 4.6 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 09:21 | Normal | 559.4 | 555.9 | 523.4 | 492.2 | 15.6 | 10.4 | 15.6 | 10.3 | 227.4 | 226.4 | 229.6 | 66.2 | 65.4 | 65.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 25430 | 1 | 40.7 | 49234.9 | 3203 | 5.1 | 4.9 | 5 | 0.2 | 4.7 | 0 | 5.1 | 0.4 | 4.8 | 4.7 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 09:26 | Normal | 551.8 | 551.5 | 522.8 | 484.3 | 15.6 | 10.3 | 15.5 | 10.3 | 228.2 | 226.6 | 228.8 | 65.5 | 64.7 | 65.2 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 25197 | 1 | 41 | 49237 | 3203 | 5.1 | 4.9 | 4.9 | 0.2 | 4.7 | 0 | 5.1 | 0.4 | 4.9 | 4.7 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 09:31 | Normal | 552.7 | 554.2 | 518.1 | 489.9 | 15.2 | 10.1 | 15.6 | 10.2 | 227.8 | 226.2 | 229 | 64.8 | 64 | 64.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 25002 | 1 | 41.3 | 49239.1 | 3203 | 5 | 4.8 | 4.9 | 0.2 | 4.6 | 0 | 5 | 0.3 | 4.8 | 4.6 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 09:36 | Normal | 552.8 | 555.3 | 518.1 | 485.8 | 16.5 | 10.9 | 16.7 | 11 | 228 | 227.2 | 229 | 69.4 | 68.6 | 69 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 26873 | 1 | 41.6 | 49241.3 | 3203 | 5.5 | 5.3 | 5.4 | 0 | 5.1 | 0 | 5.5 | 0.3 | 5.2 | 5.1 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 09:41 | Normal | 554.9 | 555.4 | 521 | 485.8 | 16 | 10.7 | 16.1 | 10.8 | 227.6 | 227 | 229.2 | 68 | 67.4 | 67.6 | 59.99 | 60 | 60 | 25808 | 1 | 41.6 | 49243.1 | 3203 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 0.2 | 4.9 | 0 | 5.3 | 0.2 | 5 | 4.9 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 09:46 | Normal | 560.2 | 559.9 | 525.4 | 486.2 | 18.3 | 12 | 18.3 | 12.1 | 228.4 | 227 | 230.2 | 77.1 | 76.4 | 76.7 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 30279 | 1 | 41.4 | 49244.9 | 3203 | 6 | 5.8 | 5.9 | 0.1 | 5.6 | 0 | 6 | 0.3 | 5.8 | 5.7 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 09:51 | Normal | 548.1 | 546.9 | 516.8 | 479.7 | 18.3 | 12.2 | 18.5 | 12.2 | 228.4 | 227.2 | 229.6 | 77 | 76.4 | 76.8 | 60.04 | 60 | 60.02 | 29790 | 1 | 42.1 | 49247.3 | 3203 | 6.1 | 6 | 6 | 0.1 | 5.7 | 0 | 6.1 | 0.1 | 5.9 | 5.8 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 09:56 | Normal | 538.6 | 551.7 | 522.1 | 483 | 20.5 | 13.3 | 20.4 | 13.5 | 228.6 | 227.4 | 230.4 | 84.8 | 83.8 | 84.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 33095 | 1 | 42.4 | 49249.2 | 3203 | 6.8 | 6.6 | 6.7 | 0 | 6.2 | 0 | 6.7 | 0.2 | 6.5 | 6.3 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 10:01 | Normal | 538.7 | 545.4 | 515.4 | 471.9 | 20.5 | 13.5 | 20.6 | 13.8 | 228.4 | 227.6 | 229.6 | 84.5 | 83.6 | 84.1 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 33076 | 1 | 43.5 | 49252 | 3203 | 6.8 | 6.6 | 6.7 | 0 | 6.4 | 0 | 6.9 | 0.1 | 6.5 | 6.4 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 10:06 | Normal | 541.8 | 546.3 | 513.7 | 475.4 | 21.2 | 14 | 21.5 | 14.1 | 228.2 | 227.2 | 230.4 | 87.9 | 86.8 | 87 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 33997 | 1 | 43.6 | 49254 | 3204 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 0 | 6.5 | 0 | 7.1 | 0.1 | 6.7 | 6.6 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 10:11 | Normal | 538.4 | 533.3 | 504.7 | 472.6 | 22 | 14.5 | 22.4 | 14.5 | 228.4 | 226.8 | 230 | 89.5 | 88.3 | 89 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 34995 | 1 | 44.8 | 49256.9 | 3204 | 7.3 | 7 | 7.3 | 0 | 6.8 | 0 | 7.3 | 0 | 7 | 6.9 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 10:16 | Normal | 530.3 | 539.8 | 500.2 | 473.9 | 21.3 | 14 | 21.6 | 13.8 | 228.8 | 227.6 | 230 | 86.2 | 85.2 | 85.7 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 33751 | 1 | 46 | 49259.7 | 3204 | 7.1 | 6.8 | 7 | 0 | 6.6 | 0 | 7.1 | 0 | 6.9 | 6.7 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 10:21 | Normal | 534.5 | 528.1 | 497.5 | 460.1 | 4.9 | 3.7 | 5.3 | 3.6 | 224.6 | 224 | 226.4 | 21.4 | 20.9 | 21.2 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 8027 | 1 | 46.5 | 49262.1 | 3204 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 0.4 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 10:26 | Normal | 536 | 535.4 | 504.8 | 468.8 | 22.3 | 14.7 | 22.5 | 14.8 | 227.4 | 227 | 229.8 | 91.1 | 90.2 | 90.6 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 35741 | 1 | 46 | 49264.2 | 3204 | 7.4 | 7.2 | 7.4 | 0 | 7 | 0 | 7.5 | 0 | 7.1 | 7 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 10:31 | Normal | 535.7 | 536.3 | 506.4 | 475.2 | 7.4 | 5.3 | 7.7 | 5.1 | 225.8 | 224 | 226.8 | 31.5 | 30.9 | 31.2 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 12695 | 1 | 46.5 | 49266.6 | 3204 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 2.2 | 0 | 2.3 | 0.6 | 2.2 | 2.2 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 10:36 | Normal | 530.9 | 542.3 | 495.4 | 478 | 8.3 | 5.8 | 8.4 | 5.6 | 225.2 | 224.6 | 226.2 | 35.7 | 35 | 35.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 16676 | 1 | 46.1 | 49268.8 | 3204 | 2.6 | 2.3 | 2.5 | 0.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 0.7 | 2.5 | 2.4 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 10:41 | Normal | 538.9 | 538.4 | 503.8 | 472.4 | 23.1 | 15.2 | 23.5 | 15.3 | 228.8 | 228 | 230.2 | 94.9 | 93.7 | 94.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 36935 | 1 | 46.8 | 49271.4 | 3204 | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 0 | 7.2 | 0 | 7.8 | 0 | 7.4 | 7.3 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 10:46 | Normal | 523.7 | 527.4 | 499.2 | 467 | 25 | 16.3 | 25 | 16.3 | 228.4 | 228.4 | 231.6 | 99.4 | 98.4 | 98.7 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 38846 | 1 | 48 | 49274.5 | 3204 | 8.3 | 8.1 | 8.2 | 0 | 7.8 | 0 | 8.3 | 0 | 7.9 | 7.8 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 10:51 | Normal | 534.7 | 533.1 | 503.7 | 479.3 | 7.8 | 5.5 | 8.2 | 5.1 | 225.8 | 224.8 | 226.8 | 33.2 | 32.9 | 33.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 12399 | 1 | 49.1 | 49277.2 | 3204 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 0.5 | 2.3 | 0 | 2.4 | 0.7 | 2.4 | 2.3 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 10:56 | Normal | 542.8 | 550.3 | 519.7 | 482.3 | 23.2 | 15.1 | 23.2 | 15.4 | 228.2 | 226.6 | 229.6 | 95.7 | 95 | 95.3 | 60.02 | 60.05 | 60 | 36241 | 1 | 47.3 | 49278.5 | 3204 | 7.6 | 7.3 | 7.5 | 0 | 7.2 | 0 | 7.7 | 0 | 7.4 | 7.3 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 11:01 | Normal | 550.6 | 543.8 | 509.7 | 481.4 | 15.8 | 10.8 | 16.2 | 10.5 | 225 | 224 | 227.2 | 67.7 | 67.1 | 67.2 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 25891 | 1 | 47.5 | 49281.1 | 3204 | 5.1 | 5 | 5.1 | 0.1 | 5 | 0 | 5.3 | 0.3 | 5 | 4.9 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 11:06 | Normal | 551.7 | 550.3 | 516.3 | 483 | 15.2 | 10 | 15.8 | 10.1 | 225.8 | 224.6 | 227.4 | 64.3 | 63.5 | 63.8 | 60 | 60.02 | 60.01 | 27614 | 1 | 47 | 49283 | 3205 | 4.8 | 5 | 4.8 | 0.2 | 4.7 | 0 | 5 | 0.3 | 4.9 | 4.9 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 11:11 | Normal | 552.7 | 550.3 | 515.1 | 483.9 | 18.8 | 12.6 | 19.3 | 12.6 | 226.6 | 225.4 | 228.4 | 79.8 | 79.1 | 79.5 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 31817 | 1 | 46.5 | 49285.1 | 3205 | 6.2 | 6 | 6.2 | 0.1 | 6 | 0 | 6.3 | 0.2 | 6.1 | 6 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 11:16 | Normal | 546.5 | 541.1 | 505.5 | 476.3 | 23 | 15.2 | 23.4 | 15.3 | 228.8 | 227 | 230.2 | 94.9 | 94.2 | 94.8 | 59.99 | 59.94 | 59.98 | 37026 | 1 | 46.6 | 49287.5 | 3205 | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 0 | 7.2 | 0 | 7.8 | 0 | 7.4 | 7.2 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 11:21 | Normal | 549.6 | 547.1 | 505.9 | 477.5 | 9.6 | 6.7 | 10 | 6.6 | 225.6 | 224.2 | 226.6 | 41.4 | 40.9 | 41.1 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 15397 | 1 | 47.3 | 49289.9 | 3205 | 3 | 2.9 | 3 | 0.3 | 3 | 0 | 3 | 0.5 | 3 | 2.9 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 11:26 | Normal | 547.7 | 557.7 | 512 | 485 | 14.9 | 9.8 | 15.3 | 10 | 227.2 | 226.4 | 228.6 | 63 | 62.6 | 62.8 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 24050 | 1 | 46.5 | 49291.7 | 3205 | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 0.2 | 4.6 | 0 | 4.8 | 0.4 | 4.8 | 4.6 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 11:31 | Normal | 560.6 | 556.1 | 515.8 | 485.6 | 14.6 | 10 | 15.2 | 10.1 | 228 | 226.4 | 228 | 63.5 | 63 | 63.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 24433 | 1 | 46.1 | 49293.8 | 3205 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 0.1 | 4.6 | 0 | 4.9 | 0.3 | 4.6 | 4.6 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 11:36 | Normal | 558.1 | 563.6 | 524.9 | 492.7 | 11.3 | 7.6 | 11.5 | 7.7 | 226.6 | 225.4 | 227.6 | 49.5 | 48.7 | 49 | 59.93 | 59.96 | 59.96 | 18932 | 1 | 45.4 | 49295.4 | 3205 | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 0.3 | 3.4 | 0 | 3.6 | 0.5 | 3.5 | 3.4 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 11:41 | Normal | 566.9 | 568.3 | 524.8 | 490.5 | 12.7 | 8.5 | 13.1 | 8.7 | 226.6 | 225.4 | 228 | 55.8 | 55 | 55.5 | 60.01 | 60 | 59.99 | 21312 | 1 | 44.7 | 49297.1 | 3205 | 4.1 | 4 | 4.1 | 0.2 | 3.9 | 0 | 4.1 | 0.4 | 4 | 4 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 11:46 | Normal | 566 | 564.4 | 529.5 | 491.2 | 13.6 | 9.1 | 13.8 | 9.1 | 226.4 | 225.4 | 227.8 | 59.2 | 58.6 | 58.8 | 60.09 | 60.04 | 60.07 | 22883 | 1 | 44.4 | 49298.9 | 3205 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 0.1 | 4.1 | 0 | 4.5 | 0.4 | 4.2 | 4.1 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 11:51 | Normal | 567.6 | 568.1 | 524 | 496.7 | 13.7 | 9.2 | 14.1 | 9.3 | 226.8 | 225.4 | 228 | 59.9 | 59.3 | 59.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 23019 | 1 | 44.3 | 49300.9 | 3205 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 0.1 | 4.2 | 0 | 4.5 | 0.4 | 4.3 | 4.2 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 11:56 | Normal | 569.4 | 565 | 534.7 | 494.6 | 9.4 | 6.3 | 11.2 | 6.8 | 225.4 | 224.4 | 226.8 | 40.8 | 40.2 | 40.5 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 20531 | 1 | 43.8 | 49302.4 | 3205 | 2.8 | 3.4 | 2.8 | 0.2 | 3 | 0 | 2.9 | 0.4 | 3.5 | 3.5 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 12:01 | Normal | 568.8 | 570.2 | 531 | 496.8 | 8.9 | 6.1 | 9 | 6 | 225.2 | 224.4 | 227.2 | 39.3 | 38.8 | 39.1 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 15087 | 1 | 42.8 | 49303.4 | 3205 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 0.3 | 2.6 | 0 | 2.8 | 0.5 | 2.6 | 2.6 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 12:06 | Normal | 575.6 | 571.1 | 533.8 | 508.6 | 8.8 | 6.1 | 9.1 | 6 | 225.8 | 223.6 | 227.2 | 39.8 | 39 | 39.3 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 14864 | 1 | 42 | 49304.6 | 3206 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 0.4 | 2.6 | 0 | 2.8 | 0.6 | 2.7 | 2.6 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 12:11 | Normal | 565.9 | 567.2 | 527.6 | 492.9 | 5.2 | 3.7 | 5.3 | 3.6 | 225.4 | 223.4 | 226.2 | 24 | 23.4 | 23.6 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 9109 | 1 | 41.2 | 49305.6 | 3206 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0.5 | 1.5 | 1.4 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 12:16 | Normal | 570.1 | 570.5 | 534 | 509.8 | 18.5 | 12.1 | 18.5 | 11.9 | 229.2 | 226.6 | 230 | 79.5 | 78.5 | 78.9 | 60 | 59.98 | 60 | 30232 | 1 | 41.2 | 49307.3 | 3206 | 6 | 5.7 | 5.9 | 0.1 | 5.5 | 0 | 6 | 0.2 | 5.7 | 5.5 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 12:21 | Normal | 556 | 558.4 | 524 | 483.7 | 20.3 | 13.4 | 20.3 | 13.3 | 228.8 | 227.8 | 230.4 | 85.2 | 84.3 | 84.7 | 60 | 60 | 60 | 33198 | 1 | 43 | 49310.1 | 3206 | 6.8 | 6.5 | 6.7 | 0 | 6.3 | 0 | 6.8 | 0 | 6.4 | 6.3 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 12:26 | Normal | 533.3 | 538.8 | 499.6 | 474 | 24.3 | 15.5 | 24.3 | 15.7 | 230 | 228 | 231.6 | 96.7 | 95.9 | 96.4 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 38187 | 1 | 45.1 | 49313.2 | 3206 | 8 | 7.9 | 7.9 | 0 | 7.5 | 0 | 8.1 | 0 | 7.7 | 7.6 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 12:31 | Normal | 540.6 | 533.9 | 520.2 | 463.3 | 18.8 | 13 | 18.8 | 13.1 | 228.8 | 227.8 | 230 | 78.7 | 77.8 | 78.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 31659 | 1 | 47 | 49316.2 | 3206 | 6.2 | 5.8 | 6.1 | 0 | 6.1 | 0 | 6.5 | 0.1 | 5.8 | 5.7 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 12:36 | Normal | 529.6 | 533.1 | 501.2 | 476.1 | 22.6 | 14.7 | 22.6 | 14.5 | 229 | 228.4 | 231.6 | 90.3 | 89.2 | 89.6 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 35394 | 1 | 48.2 | 49319 | 3206 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 0 | 7 | 0 | 7.6 | 0 | 7.2 | 7 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 12:41 | Normal | 537.1 | 542.7 | 504.5 | 480.2 | 4.3 | 3.1 | 4.5 | 2.8 | 226 | 224.4 | 227.2 | 18.9 | 18.7 | 18.7 | 60.02 | 60.06 | 60.04 | 7370 | 1 | 47.5 | 49320.3 | 3206 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 0.3 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.4 | 1.1 | 1.1 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 12:46 | Normal | 554.9 | 558.2 | 521.6 | 489.6 | 15.5 | 10.2 | 15.6 | 10.1 | 227.4 | 226.6 | 229.2 | 65 | 63.8 | 64.8 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 25573 | 1 | 46.5 | 49322 | 3206 | 5 | 4.9 | 5 | 0.2 | 4.7 | 0 | 5.1 | 0.3 | 4.8 | 4.7 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 12:51 | Normal | 558.6 | 559.2 | 518.6 | 487.3 | 12.5 | 8.4 | 12.5 | 8.3 | 226.8 | 225.4 | 228.6 | 52.7 | 52.1 | 52.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 21481 | 1 | 46.6 | 49324.1 | 3206 | 4 | 3.8 | 4 | 0.3 | 3.8 | 0 | 4 | 0.5 | 3.8 | 3.8 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 12:56 | Normal | 553.1 | 552.5 | 515.7 | 483.2 | 3.3 | 2.5 | 3.3 | 2.3 | 225.2 | 223.8 | 226 | 15.9 | 15.3 | 15.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 5894 | 1 | 45.6 | 49325.1 | 3206 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 13:01 | Normal | 552.5 | 565 | 525.3 | 508 | 7.3 | 4.8 | 7.3 | 4.5 | 225 | 224 | 226.8 | 31.3 | 30.5 | 30.8 | 60 | 59.98 | 59.97 | 13486 | 1 | 45.1 | 49326.7 | 3206 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 0.4 | 1.9 | 0 | 2.1 | 0.7 | 1.9 | 1.9 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 13:06 | Normal | 565.8 | 567.4 | 531.4 | 500.1 | 9.1 | 6.2 | 9 | 6.1 | 225.4 | 224.8 | 227.4 | 39.9 | 39.2 | 39.3 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 15390 | 1 | 44.4 | 49327.9 | 3207 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 0.3 | 2.6 | 0 | 2.9 | 0.6 | 2.6 | 2.7 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 13:11 | Normal | 555.7 | 561.3 | 516.9 | 488.7 | 2.7 | 2 | 2.7 | 1.9 | 223.4 | 222.8 | 224.8 | 13.3 | 12.8 | 13 | 60.01 | 60 | 60 | 5060 | 1 | 43.3 | 49328.7 | 3207 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 13:16 | Normal | 569.7 | 566.2 | 524.1 | 492.8 | 4 | 2.8 | 4 | 2.7 | 224 | 222.4 | 224.6 | 18.9 | 18.3 | 18.4 | 60 | 59.99 | 60 | 7349 | 1 | 41.8 | 49329.2 | 3207 | 1.1 | 1 | 1 | 0.3 | 1.1 | 0 | 1.2 | 0.3 | 1 | 1.1 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 13:21 | Normal | 576.3 | 574.1 | 544.6 | 501.2 | 5.3 | 3.8 | 5.3 | 3.6 | 223.6 | 222.2 | 224.6 | 25.1 | 24.5 | 24.6 | 60 | 60.02 | 60 | 9274 | 1 | 40.8 | 49330 | 3207 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 0.3 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0.5 | 1.4 | 1.5 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 13:26 | Normal | 581 | 584.3 | 545 | 508.7 | 5.8 | 4.1 | 5.7 | 3.9 | 224.4 | 222.4 | 225.4 | 27.3 | 26.8 | 26.9 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 10086 | 1 | 40.1 | 49330.8 | 3207 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 0.3 | 1.6 | 0 | 1.8 | 0.5 | 1.6 | 1.6 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 13:31 | Normal | 577.1 | 580.5 | 534.8 | 506.5 | 5.8 | 4 | 5.6 | 3.8 | 223.6 | 222.4 | 225.2 | 26.6 | 26.2 | 26.4 | 60.02 | 60.02 | 60 | 10020 | 1 | 39.9 | 49331.6 | 3207 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 0.2 | 1.6 | 0 | 1.8 | 0.5 | 1.5 | 1.6 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 13:36 | Normal | 568.8 | 568.4 | 537.2 | 499.9 | 3.6 | 2.6 | 3.4 | 2.3 | 223.4 | 221.6 | 224.4 | 17.2 | 16.7 | 16.7 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 6469 | 1 | 39.3 | 49332.3 | 3207 | 1 | 0.9 | 1 | 0.3 | 1 | 0 | 1.1 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 13:41 | Normal | 575.8 | 577.3 | 531.6 | 508.4 | 4.5 | 3.1 | 4.3 | 3 | 223.2 | 222 | 224.8 | 21.2 | 20.8 | 21 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 7886 | 1 | 38.8 | 49332.9 | 3207 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.3 | 1.2 | 0 | 1.4 | 0.4 | 1.1 | 1.2 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 13:46 | Normal | 583.2 | 575.7 | 527.5 | 506.2 | 4.3 | 3.1 | 4.1 | 2.9 | 222.8 | 222.4 | 225 | 20.5 | 19.9 | 20.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 7634 | 1 | 38.4 | 49333.6 | 3207 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 0.2 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0.4 | 1.1 | 1.1 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 13:51 | Normal | 577 | 576.4 | 525.2 | 507.9 | 4.6 | 3.2 | 4.4 | 3.1 | 224 | 222.4 | 224.4 | 21.5 | 21.1 | 21.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 8020 | 1 | 38.1 | 49334.2 | 3207 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 1.2 | 0 | 1.5 | 0.4 | 1.1 | 1.2 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 13:56 | Normal | 588.7 | 590.3 | 504.9 | 512.6 | 6.7 | 4.6 | 6.5 | 4.5 | 223.8 | 223.4 | 226 | 30.4 | 29.8 | 30 | 60 | 59.99 | 60 | 11199 | 1 | 37.9 | 49335 | 3207 | 2.1 | 2 | 2 | 0.2 | 1.9 | 0 | 2.1 | 0.5 | 1.8 | 1.9 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 14:01 | Normal | 587.6 | 580.3 | 480.1 | 506.8 | 7.1 | 5 | 7.2 | 4.8 | 224.8 | 223.6 | 225.8 | 31.7 | 31.3 | 31.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 12025 | 1 | 37.9 | 49336 | 3207 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 0.2 | 2 | 0 | 2.3 | 0.5 | 2.1 | 2.1 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 14:06 | Normal | 580 | 574.4 | 487.8 | 498.2 | 5.7 | 4 | 5.8 | 3.9 | 223.4 | 222.2 | 225 | 26.1 | 25.5 | 25.7 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 9711 | 1 | 37.8 | 49336.9 | 3208 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 0.2 | 1.6 | 0 | 1.8 | 0.5 | 1.5 | 1.6 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 14:11 | Normal | 572.4 | 575.9 | 475.1 | 506.7 | 6.8 | 4.7 | 6.7 | 4.6 | 222.8 | 222.6 | 225.6 | 30.1 | 29.5 | 29.7 | 60 | 60.01 | 60 | 11477 | 1 | 37.8 | 49337.9 | 3208 | 2.2 | 2 | 2 | 0.3 | 1.9 | 0 | 2.1 | 0.5 | 1.8 | 2 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 14:16 | Normal | 574.9 | 569.5 | 482 | 494.7 | 3.6 | 2.6 | 3.7 | 2.5 | 222.2 | 221.6 | 223.8 | 17.4 | 17 | 17 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 6595 | 1 | 37.5 | 49338.6 | 3208 | 1.1 | 0.9 | 1 | 0.2 | 1 | 0 | 1.2 | 0.3 | 1 | 1 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 14:21 | Normal | 580.9 | 570.3 | 538.1 | 502.9 | 3.5 | 2.6 | 3.2 | 2.4 | 221.8 | 221.4 | 223.6 | 17.1 | 16.6 | 16.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 6441 | 1 | 37.1 | 49339.1 | 3208 | 1 | 0.8 | 1 | 0.2 | 1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 14:26 | Normal | 576.6 | 585.1 | 530 | 497.7 | 3.8 | 2.6 | 3.5 | 2.6 | 222.6 | 220.8 | 223.6 | 18.2 | 17.6 | 17.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 6834 | 1 | 36.9 | 49339.7 | 3208 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.2 | 1 | 0 | 1.1 | 0.4 | 0.9 | 1 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 14:31 | Normal | 579.7 | 583.1 | 530.1 | 502 | 4.1 | 2.9 | 3.8 | 2.8 | 222.2 | 221 | 223.6 | 19.5 | 19.2 | 19.2 | 59.99 | 60 | 60.01 | 7389 | 1 | 36.7 | 49340.3 | 3208 | 1.3 | 1 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0 | 1.3 | 0.3 | 0.9 | 1.1 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 14:36 | Normal | 577.7 | 581.4 | 504.7 | 504.5 | 4.8 | 3.5 | 4.6 | 3.3 | 223 | 221.4 | 224.2 | 22.6 | 21.8 | 22.1 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 8285 | 1 | 36.6 | 49340.9 | 3208 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 0 | 1.5 | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 14:41 | Normal | 565.8 | 582.5 | 476.5 | 508.9 | 6.7 | 4.7 | 6.5 | 4.5 | 223.6 | 222.6 | 225.6 | 30.1 | 29.6 | 29.6 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 11165 | 1 | 36.6 | 49341.8 | 3208 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 0.2 | 1.9 | 0 | 2.1 | 0.6 | 1.6 | 2 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 14:46 | Normal | 576.6 | 574.1 | 488.8 | 500.6 | 4.5 | 3.3 | 4.7 | 3.1 | 222.8 | 222 | 225 | 21.6 | 21.2 | 21.3 | 60 | 60 | 59.99 | 8000 | 1 | 36.6 | 49342.6 | 3208 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 0 | 1.4 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 14:51 | Normal | 579.8 | 587.2 | 480.6 | 510.5 | 5.8 | 4.2 | 5.8 | 4 | 223.4 | 222 | 224.6 | 26.5 | 26.2 | 26.1 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 10133 | 1 | 36.5 | 49343.3 | 3208 | 1.9 | 1.4 | 1.8 | 0.3 | 1.7 | 0 | 1.9 | 0.6 | 1.5 | 1.8 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 14:56 | Normal | 570 | 572.5 | 536.3 | 497.1 | 3.5 | 2.6 | 3.5 | 2.3 | 223.4 | 221.6 | 224.4 | 17.1 | 16.6 | 16.7 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 6472 | 1 | 36.4 | 49343.9 | 3208 | 1 | 0.9 | 1 | 0.1 | 1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 15:01 | Normal | 575.1 | 559.5 | 534.5 | 495.4 | 2.8 | 2.1 | 2.9 | 2 | 222.6 | 220.4 | 223.8 | 14.4 | 13.9 | 14 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 5438 | 1 | 36.3 | 49344.4 | 3208 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 0 | 1 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 15:06 | Normal | 571.7 | 573.2 | 526.7 | 492.5 | 2.6 | 2 | 2.6 | 1.8 | 222.4 | 221 | 223.6 | 13.4 | 13 | 13 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 4980 | 1 | 36.1 | 49344.9 | 3209 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 15:11 | Normal | 568.6 | 578.1 | 534.8 | 503.7 | 2.5 | 1.8 | 2.5 | 1.7 | 221.6 | 220.8 | 223.6 | 12.7 | 12.2 | 12.4 | 60 | 59.96 | 60.01 | 4790 | 1 | 35.9 | 49345.3 | 3209 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 15:16 | Normal | 569.3 | 568.6 | 538.1 | 490.2 | 2.3 | 1.8 | 2.3 | 1.6 | 221.6 | 221 | 223.8 | 11.8 | 11.4 | 11.3 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 4439 | 1 | 35.8 | 49345.7 | 3209 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 15:21 | Normal | 577.9 | 569.5 | 529.8 | 500.5 | 1.8 | 1.5 | 2 | 1.3 | 222 | 220.8 | 223.2 | 10.4 | 9.8 | 10.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 3869 | 1 | 35.7 | 49346 | 3209 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 15:26 | Normal | 550.8 | 564.3 | 527.1 | 495.4 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 222 | 221 | 223.4 | 9.1 | 8.6 | 8.7 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 3320 | 1 | 35.6 | 49346.3 | 3209 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 15:31 | Normal | 547.8 | 553.3 | 527.3 | 490 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 1 | 221 | 220 | 223 | 7.9 | 7.4 | 7.6 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 2923 | 1 | 35.5 | 49346.6 | 3209 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 15:36 | Normal | 550.4 | 564.5 | 508.3 | 490.8 | 1.2 | 1 | 1.3 | 0.9 | 222 | 220.2 | 222.4 | 7.2 | 6.6 | 6.7 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 2617 | 1 | 35.4 | 49346.8 | 3209 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 15:41 | Normal | 568.8 | 561.3 | 497.1 | 481.9 | 1.1 | 1 | 1.2 | 0.8 | 222 | 220 | 223 | 6.7 | 6.1 | 6.2 | 59.92 | 59.89 | 59.92 | 2448 | 1 | 35.2 | 49347 | 3209 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 15:46 | Normal | 562 | 568.4 | 516.5 | 499.1 | 1 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 221.6 | 220.2 | 222.8 | 6.6 | 6 | 6.2 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 2380 | 1 | 35.2 | 49347.2 | 3209 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 15:51 | Normal | 572.9 | 573.4 | 518.2 | 495.7 | 1 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 221.4 | 220.6 | 223.2 | 6.4 | 5.9 | 6.1 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 2370 | 1 | 35.1 | 49347.4 | 3209 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 15:56 | Normal | 559.8 | 565.4 | 514.9 | 486.8 | 1.1 | 1 | 1.2 | 0.8 | 221.6 | 220.4 | 223.6 | 6.8 | 6.3 | 6.4 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 2455 | 1 | 35 | 49347.6 | 3209 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 16:01 | Normal | 567.1 | 572.3 | 523.1 | 488.4 | 1.1 | 1 | 1.2 | 0.9 | 222.2 | 220.4 | 223 | 6.9 | 6.5 | 6.6 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 2536 | 1 | 34.9 | 49347.8 | 3209 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 16:06 | Normal | 564.8 | 567.2 | 525.1 | 484.8 | 1.1 | 1 | 1.2 | 0.8 | 221.6 | 220.8 | 223.6 | 6.7 | 6.3 | 6.4 | 60.01 | 60 | 60 | 2443 | 1 | 34.8 | 49348 | 3210 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 16:11 | Normal | 550 | 557.2 | 527.8 | 479.5 | 1 | 0.9 | 1 | 0.8 | 222 | 220.4 | 223 | 6.2 | 5.7 | 5.8 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 2229 | 1 | 34.7 | 49348.2 | 3210 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 16:16 | Normal | 558 | 561.3 | 501.7 | 478.5 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 221.8 | 220.2 | 222.4 | 5.3 | 4.9 | 5.1 | 60.01 | 60 | 60 | 1944 | 1 | 34.6 | 49348.4 | 3210 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 16:21 | Normal | 567.2 | 570.2 | 489 | 494.7 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 221.8 | 220.6 | 223.6 | 4.5 | 4.1 | 4.3 | 59.94 | 59.92 | 59.94 | 1656 | 1 | 34.5 | 49348.5 | 3210 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 16:26 | Normal | 544.7 | 540.4 | 494.5 | 478.2 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 222 | 220.6 | 223 | 4.6 | 4 | 4.2 | 60 | 60.02 | 60 | 1449 | 1 | 34.3 | 49348.7 | 3210 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 16:31 | Normal | 557.9 | 557.2 | 499.9 | 492.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 222 | 221 | 223.2 | 3.8 | 3.4 | 3.7 | 60.03 | 60 | 60.01 | 1347 | 1 | 34.2 | 49348.8 | 3210 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 16:36 | Normal | 555.2 | 565.2 | 505.5 | 505.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 222 | 221.2 | 223.2 | 3.5 | 3.2 | 3.3 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 1298 | 1 | 34.1 | 49348.9 | 3210 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 16:41 | Normal | 557.9 | 569.2 | 511.1 | 483.8 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 221.8 | 219.6 | 223.2 | 3.4 | 3 | 3.3 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 1213 | 1 | 34 | 49349 | 3210 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 16:46 | Normal | 544.8 | 557.9 | 498.1 | 464.9 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 221 | 220 | 223 | 3.3 | 2.9 | 3 | 60.02 | 59.99 | 60 | 1120 | 1 | 33.9 | 49349.1 | 3210 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 16:51 | Normal | 550.7 | 543.3 | 510.9 | 488.7 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 220.6 | 220 | 222.6 | 2.8 | 2.4 | 2.7 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 943 | 1 | 34 | 49349.2 | 3210 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 16:56 | Normal | 533.1 | 542 | 481.9 | 481.7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 220.6 | 220.6 | 222.4 | 2.3 | 2 | 2.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 780 | 1 | 33.8 | 49349.2 | 3210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 17:01 | Normal | 502 | 515.2 | 479.3 | 456.6 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 221 | 220.6 | 222.4 | 1.9 | 1.7 | 2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 652 | 1 | 33.8 | 49349.3 | 3210 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 17:06 | Normal | 449.7 | 532.9 | 421.2 | 447.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 223 | 221.4 | 224.2 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 462 | 1 | 33.7 | 49349.3 | 3211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 17:11 | Normal | 371.2 | 541.2 | 390 | 437.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 222.8 | 221.6 | 223.6 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 360 | 1 | 33.6 | 49349.4 | 3211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 17:16 | Normal | 200.6 | 493.4 | 361.9 | 412.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.4 | 221.8 | 223.4 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 221 | 1 | 33.5 | 49349.4 | 3211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 17:21 | Normal | 199.6 | 489.3 | 207.8 | 200 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.4 | 221.4 | 222.8 | 1 | 1.2 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 79 | 1 | 33.3 | 49349.4 | 3211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 17:26 | Normal | 200 | 503.2 | 199.1 | 200 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.4 | 221 | 223.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 29 | 1 | 33.2 | 49349.4 | 3211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 17:31 | Normal | 199.3 | 383.6 | 200.9 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 221.6 | 223 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 25 | 1 | 33.1 | 49349.4 | 3211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 17:36 | Normal | 168 | 472.2 | 214 | 218.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 220.6 | 222.8 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 60.01 | 60.03 | 60 | 13 | 1 | 32.9 | 49349.4 | 3211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 17:41 | Normal | 206.1 | 410.5 | 191.5 | 207.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 221.4 | 222.8 | 1 | 1.2 | 1.3 | 59.98 | 60 | 60 | 6 | 1 | 32.7 | 49349.4 | 3211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
2024-04-06 17:46 | Normal | 198.5 | 266.9 | 204.8 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 221.8 | 222.6 | 1 | 1.2 | 1.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 4 | 1 | 32.6 | 49349.4 | 3211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0