## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-04-07 05:43 | Wait | 540.8 | 530.4 | 516.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 231.6 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 23 | 42111.6 | 2973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 05:48 | Wait | 577.8 | 554.6 | 541.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 232.2 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 23.1 | 42111.6 | 2973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 05:53 | Wait | 589.7 | 564 | 551.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 231.2 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 23.6 | 42111.6 | 2973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 05:58 | Wait | 598.2 | 570.9 | 558.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 232 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 23.9 | 42111.6 | 2973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 06:03 | Wait | 596.3 | 570.8 | 558.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 231.8 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 0 | 0 | 24 | 42111.6 | 2973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 06:08 | Wait | 604.8 | 577.9 | 566.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 231.8 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 24 | 42111.6 | 2973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 06:13 | Wait | 597.7 | 571.3 | 559.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 231.6 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 24.1 | 42111.6 | 2973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 06:18 | Wait | 601.7 | 573.8 | 561.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.2 | 231.6 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 24.1 | 42111.6 | 2973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 06:23 | Wait | 617.2 | 589.6 | 574.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 231.6 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 24.1 | 42111.6 | 2973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 06:28 | Wait | 627 | 597.8 | 584.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 232 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 0 | 0 | 24.2 | 42111.6 | 2973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 06:33 | Wait | 640.2 | 609.6 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 232 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 24.3 | 42111.6 | 2973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 06:38 | Wait | 647 | 616.1 | 599.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 232.4 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 24.3 | 42111.6 | 2973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 06:43 | Wait | 647.9 | 617.4 | 602.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 232.4 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.07 | 60.08 | 0 | 0 | 24.3 | 42111.6 | 2973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 06:48 | Normal | 580.9 | 536.1 | 554.1 | 0 | 2.6 | 1.6 | 1.5 | 0 | 234.8 | 233.2 | 234.2 | 8.6 | 8.7 | 8.2 | 60.11 | 60.1 | 60.1 | 3370 | 1 | 24.4 | 42111.6 | 2973 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 06:53 | Normal | 576.9 | 484.1 | 541.5 | 0 | 2.7 | 2 | 1.7 | 0 | 235 | 233 | 233.6 | 8.9 | 9.2 | 8.8 | 60.06 | 60.08 | 60.06 | 3617 | 1 | 24.8 | 42111.9 | 2973 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 06:58 | Normal | 577.5 | 485.8 | 534 | 0 | 2.7 | 2.1 | 1.9 | 0 | 234.6 | 234 | 234.6 | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 3728 | 1 | 25.2 | 42112.2 | 2973 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 07:03 | Normal | 584.6 | 490 | 548.8 | 0 | 2.9 | 2.3 | 2 | 0 | 235.6 | 233.4 | 234.6 | 10.1 | 10.2 | 9.9 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 4040 | 1 | 25.4 | 42112.5 | 2973 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 07:08 | Normal | 577.2 | 491.3 | 545 | 0 | 3.2 | 2.5 | 2.1 | 0 | 234.6 | 233 | 234.2 | 10.9 | 11 | 10.7 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 4318 | 1 | 25.7 | 42112.9 | 2974 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 07:13 | Normal | 587.9 | 485.2 | 556.1 | 0 | 3.6 | 2.9 | 2.4 | 0 | 235.2 | 233.6 | 234.4 | 12.3 | 12.4 | 12 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 4911 | 1 | 26 | 42113.3 | 2974 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 07:18 | Normal | 580.8 | 488 | 551.2 | 0 | 4 | 3.3 | 2.8 | 0 | 235 | 233.8 | 234.4 | 13.7 | 13.9 | 13.6 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 5530 | 1 | 26.3 | 42113.7 | 2974 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 07:23 | Normal | 584.9 | 487.3 | 553.1 | 0 | 4.5 | 3.7 | 3.1 | 0 | 235.4 | 233.8 | 234.2 | 15.2 | 15.5 | 15.2 | 59.94 | 59.92 | 59.93 | 6098 | 1 | 26.6 | 42114.2 | 2974 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 07:28 | Normal | 584.9 | 496.2 | 557.8 | 0 | 5.4 | 4.3 | 3.3 | 0 | 235.4 | 234.6 | 235.4 | 17.5 | 17.7 | 17.4 | 59.98 | 60.01 | 60 | 7116 | 1 | 26.9 | 42114.8 | 2974 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 07:33 | Normal | 588.9 | 485.2 | 551.4 | 0 | 5.9 | 4.6 | 3.5 | 0 | 236.2 | 234 | 237 | 18.8 | 18.9 | 18.8 | 60.01 | 60 | 59.99 | 7507 | 1 | 27.3 | 42115.4 | 2974 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-04-07 07:37 | Normal | 602.6 | 518.9 | 578.6 | 0 | 8.3 | 6 | 3.6 | 0 | 236.6 | 235.4 | 235.8 | 24.9 | 25 | 24.7 | 60.02 | 60.06 | 60.03 | 9611 | 1 | 27.6 | 42115.8 | 2974 | 1.6 | 2.3 | 2.2 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 0.3 | 0.9 | 1 | 1 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-04-07 07:38 | Normal | 596.1 | 520.2 | 576.2 | 0 | 7.4 | 5.4 | 3.6 | 0 | 236 | 234.6 | 234.8 | 22.6 | 22.7 | 22.5 | 60.03 | 60 | 60.01 | 9049 | 1 | 27.6 | 42116 | 2974 | 1.5 | 2.1 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 0.4 | 0.8 | 1 | 1 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-04-07 07:39 | Normal | 593.1 | 511.1 | 553.2 | 0 | 6.5 | 4.8 | 3.8 | 0 | 236.8 | 234.6 | 235.6 | 20.4 | 20.5 | 20.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 8341 | 1 | 27.7 | 42116.1 | 2974 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-04-07 07:40 | Normal | 592.7 | 515.3 | 557.6 | 0 | 7.5 | 5.5 | 3.8 | 0 | 236.4 | 234.8 | 236.4 | 22.7 | 22.7 | 22.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 8932 | 1 | 27.9 | 42116.3 | 2974 | 1.6 | 2 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-04-07 07:41 | Normal | 587.7 | 513.1 | 566.1 | 0 | 6.7 | 4.8 | 3.5 | 0 | 236.6 | 235.6 | 235.8 | 20.7 | 20.8 | 20.5 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 8393 | 1 | 27.9 | 42116.4 | 2974 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-04-07 07:42 | Normal | 599.7 | 515.8 | 575.1 | 0 | 7.6 | 5.6 | 3.6 | 0 | 236.6 | 235 | 235.4 | 23.3 | 23.5 | 23.2 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 8941 | 1 | 28 | 42116.6 | 2974 | 1.6 | 2.2 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 2 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 1 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-04-07 07:43 | Normal | 590.8 | 514 | 573.8 | 0 | 8.1 | 5.8 | 3.8 | 0 | 236.8 | 235.2 | 236.4 | 24.1 | 24.2 | 23.9 | 60.1 | 60.08 | 60.08 | 9470 | 1 | 28.1 | 42116.7 | 2974 | 1.7 | 2.3 | 2 | 2 | 2 | 2.1 | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-04-07 07:44 | Normal | 588.7 | 513.9 | 562.3 | 0 | 7 | 5.1 | 3.8 | 0 | 236.4 | 234.4 | 235.8 | 21.7 | 21.8 | 21.6 | 60.04 | 60 | 60.01 | 8585 | 1 | 28.2 | 42116.9 | 2974 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 0.5 | 0.9 | 1 | 1 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-04-07 07:45 | Normal | 594.9 | 488 | 546.4 | 0 | 7 | 5.5 | 4 | 0 | 236.6 | 234.8 | 235.8 | 21.9 | 22 | 21.8 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 8427 | 1 | 28.2 | 42117 | 2974 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 0.6 | 0.9 | 1 | 1 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-04-07 07:46 | Normal | 575.8 | 493 | 552.3 | 0 | 7.1 | 5.4 | 4 | 0 | 236.4 | 234.6 | 235.6 | 21.9 | 22.1 | 21.9 | 60.08 | 60.08 | 60.07 | 8704 | 1 | 28.3 | 42117.2 | 2974 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 0.7 | 1 | 1.1 | 1 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-04-07 07:47 | Normal | 583.7 | 488.1 | 546.4 | 0 | 6.5 | 5.3 | 4 | 0 | 236.2 | 235.2 | 235.6 | 21.2 | 21.3 | 21.1 | 60.05 | 60.09 | 60.07 | 8362 | 1 | 28.4 | 42117.3 | 2974 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-04-07 07:48 | Normal | 585.9 | 490.3 | 551 | 0 | 7 | 5.5 | 4.3 | 0 | 236.6 | 234.8 | 235.8 | 22.3 | 22.5 | 22.3 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 8765 | 1 | 28.5 | 42117.4 | 2974 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 0.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-04-07 07:49 | Normal | 592.9 | 495.8 | 555.6 | 0 | 7.3 | 5.8 | 4.5 | 0 | 236.8 | 234.8 | 235.8 | 23.6 | 23.8 | 23.6 | 60.04 | 60.07 | 60.05 | 9291 | 1 | 28.5 | 42117.6 | 2974 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-04-07 07:50 | Normal | 591 | 495.1 | 549.5 | 0 | 7.5 | 6 | 4.5 | 0 | 236.8 | 234.6 | 235.4 | 24.1 | 24.2 | 24.1 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 9529 | 1 | 28.6 | 42117.8 | 2974 | 1.8 | 2 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-04-07 07:51 | Normal | 594 | 495 | 554.3 | 0 | 8.5 | 6.5 | 4.2 | 0 | 237.6 | 235 | 235.6 | 25.6 | 25.6 | 25.5 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 10179 | 1 | 28.7 | 42117.9 | 2974 | 1.8 | 2.3 | 2.1 | 2 | 2.2 | 2.1 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-04-07 07:52 | Normal | 599 | 497.9 | 566.4 | 0 | 9 | 6.9 | 4 | 0 | 236.6 | 235.2 | 236.4 | 26.7 | 26.8 | 26.7 | 60.07 | 60.04 | 60.06 | 9979 | 1 | 28.8 | 42118.1 | 2974 | 1.7 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 1 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-04-07 07:53 | Normal | 593.3 | 544.1 | 568.7 | 0 | 9.3 | 6.5 | 4 | 0 | 237 | 235.6 | 236.4 | 27.2 | 27.4 | 27.3 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 11335 | 1 | 28.9 | 42118.3 | 2974 | 1.8 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-04-07 07:54 | Normal | 585.5 | 535.6 | 549 | 0 | 6.3 | 4.5 | 3.9 | 0 | 237.4 | 235.2 | 236.4 | 20.3 | 20.4 | 20.2 | 60.1 | 60.09 | 60.07 | 8318 | 1 | 29 | 42118.4 | 2974 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 0.3 | 0.7 | 1 | 1 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-04-07 07:55 | Normal | 580.9 | 534 | 541.9 | 0 | 5.8 | 4.3 | 4 | 0 | 236.4 | 235 | 235.6 | 19.1 | 19.2 | 19.1 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 7573 | 1 | 29.1 | 42118.6 | 2974 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 0.7 | 1 | 1.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-04-07 07:56 | Normal | 585.1 | 528.4 | 534.9 | 0 | 5.6 | 4.1 | 4 | 0 | 236.2 | 235.4 | 235.6 | 18.4 | 18.7 | 18.5 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 7513 | 1 | 29.1 | 42118.7 | 2974 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 0.7 | 1 | 1 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-04-07 07:57 | Normal | 578.2 | 534.2 | 545.6 | 0 | 5.4 | 4.1 | 3.8 | 0 | 236.4 | 234.6 | 235.4 | 18.1 | 18.2 | 18.1 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 7363 | 1 | 29.2 | 42118.8 | 2974 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 1 | 1 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-04-07 07:58 | Normal | 584 | 509.4 | 555.4 | 0 | 5.3 | 4.2 | 3.6 | 0 | 236.4 | 234.4 | 235.6 | 18.1 | 18.2 | 18.1 | 60 | 60.03 | 60.02 | 7330 | 1 | 29.3 | 42118.9 | 2974 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-04-07 07:59 | Normal | 591.7 | 519.9 | 539.7 | 0 | 5.7 | 4.5 | 4 | 0 | 236.2 | 235.2 | 235.8 | 19.1 | 19.3 | 19.1 | 60.01 | 59.98 | 60.03 | 7512 | 1 | 29.3 | 42119.1 | 2974 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 0.9 | 1 | 1 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-04-07 08:00 | Normal | 594.7 | 514 | 558.5 | 0 | 6.1 | 4.8 | 4.1 | 0 | 235.8 | 234.6 | 235.2 | 20.7 | 20.8 | 20.5 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 8126 | 1 | 29.3 | 42119.2 | 2974 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 0.6 | 0.9 | 1 | 1.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-04-07 08:01 | Normal | 583.9 | 517 | 548.1 | 0 | 6.4 | 5.1 | 4.3 | 0 | 236 | 234.4 | 235.8 | 21.3 | 21.4 | 21.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 8393 | 1 | 29.4 | 42119.3 | 2974 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 0.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-04-07 08:02 | Normal | 592 | 515.3 | 549.8 | 0 | 6.3 | 5 | 4.2 | 0 | 236.6 | 235.2 | 235.4 | 21.1 | 21.1 | 21 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 8364 | 1 | 29.4 | 42119.5 | 2974 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 0.6 | 1 | 1 | 1.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-04-07 08:03 | Normal | 591 | 511.2 | 548.7 | 0 | 6.2 | 4.9 | 4.1 | 0 | 236.2 | 235.4 | 235.6 | 20.6 | 20.8 | 20.6 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 8207 | 1 | 29.5 | 42119.6 | 2974 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-04-07 08:04 | Normal | 591.9 | 520.1 | 556.3 | 0 | 6.6 | 5 | 4.2 | 0 | 236.4 | 235.4 | 235.8 | 21.7 | 21.7 | 21.6 | 60 | 59.97 | 59.98 | 8451 | 1 | 29.5 | 42119.8 | 2974 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-04-07 08:05 | Normal | 586.2 | 515.2 | 541.9 | 0 | 7.3 | 5.5 | 4.6 | 0 | 236.8 | 235.4 | 236.4 | 23.3 | 23.5 | 23.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 9190 | 1 | 29.5 | 42119.9 | 2975 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 0.6 | 1 | 1.3 | 1.3 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-04-07 08:06 | Normal | 595.6 | 513.7 | 551 | 0 | 7.1 | 5.5 | 4.6 | 0 | 237 | 236 | 236.4 | 23.6 | 23.7 | 23.4 | 59.99 | 60.02 | 60 | 9272 | 1 | 29.7 | 42120.1 | 2975 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 0.5 | 1 | 1.3 | 1.4 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-04-07 08:07 | Normal | 592.4 | 517.3 | 553.2 | 0 | 7.7 | 5.8 | 4.8 | 0 | 236.8 | 236.4 | 236.2 | 24.8 | 24.9 | 24.6 | 59.98 | 60 | 59.98 | 9760 | 1 | 29.8 | 42120.2 | 2975 | 1.8 | 2 | 1.9 | 1.8 | 2 | 1.9 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-04-07 08:08 | Normal | 589.1 | 513 | 550.7 | 0 | 7.3 | 5.6 | 4.8 | 0 | 237.2 | 235.2 | 235.6 | 23.8 | 23.9 | 23.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 9412 | 1 | 29.8 | 42120.4 | 2975 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 0.6 | 1 | 1.3 | 1.4 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-04-07 08:09 | Normal | 588.6 | 515.7 | 552.7 | 0 | 7.4 | 5.7 | 4.8 | 0 | 236.8 | 235.8 | 237 | 24.1 | 24.3 | 24 | 60.01 | 59.98 | 60 | 9532 | 1 | 29.9 | 42120.5 | 2975 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 0.6 | 1 | 1.3 | 1.4 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-04-07 08:14 | Normal | 592.5 | 496 | 554.5 | 0 | 9.5 | 7.6 | 5.7 | 0 | 237.6 | 235.2 | 237 | 30 | 30 | 29.9 | 60.02 | 60 | 60 | 11984 | 1 | 30.2 | 42121.4 | 2975 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 1 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 08:19 | Normal | 596.5 | 541.8 | 546.1 | 0 | 10 | 7 | 5.9 | 0 | 237.6 | 236 | 236.6 | 31.3 | 31.4 | 31.2 | 59.98 | 60 | 59.98 | 12053 | 1 | 30.7 | 42122.6 | 2975 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 0.5 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 08:24 | Normal | 588.3 | 534.2 | 546.1 | 0 | 8.6 | 6.5 | 5.9 | 0 | 236.2 | 234.8 | 236 | 28.4 | 28.6 | 28.3 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 11193 | 1 | 31.2 | 42123.7 | 2975 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2 | 2.2 | 2.1 | 0.6 | 1.2 | 1.7 | 1.8 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 08:29 | Normal | 588 | 547.2 | 539.2 | 0 | 6.8 | 4.9 | 4.6 | 0 | 236.2 | 235 | 236 | 22.5 | 22.6 | 22.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 9513 | 1 | 31.2 | 42124.6 | 2975 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 08:34 | Normal | 575 | 498.9 | 535.7 | 0 | 3.9 | 3.1 | 2.7 | 0 | 236 | 233.8 | 234.2 | 13.3 | 13.5 | 13.2 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 5332 | 1 | 31.1 | 42125.2 | 2975 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 08:39 | Normal | 594.5 | 490.8 | 558.7 | 0 | 7 | 6 | 4.5 | 0 | 236.8 | 234.4 | 236.2 | 23.7 | 23.7 | 23.4 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 9227 | 1 | 31.1 | 42125.8 | 2975 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 08:44 | Normal | 587.2 | 489.2 | 549.2 | 0 | 8.3 | 7.1 | 5.4 | 0 | 235.8 | 235.4 | 236.2 | 27.4 | 27.5 | 27.3 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 10927 | 1 | 31.4 | 42126.7 | 2975 | 2 | 2.1 | 2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 1 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 08:49 | Normal | 577 | 469.3 | 537.7 | 0 | 4.7 | 4.2 | 3.4 | 0 | 235.8 | 233.6 | 234.4 | 16.2 | 16.5 | 16.2 | 59.96 | 59.95 | 59.98 | 6691 | 1 | 31.5 | 42127.5 | 2975 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 08:54 | Normal | 574.6 | 479.3 | 537.4 | 0 | 3 | 2.6 | 2.2 | 0 | 235 | 233 | 233.2 | 10.7 | 10.8 | 10.5 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 4290 | 1 | 31.2 | 42128 | 2975 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 08:59 | Normal | 578.8 | 479.1 | 522.2 | 0 | 2.6 | 2.2 | 2 | 0 | 235 | 233 | 234.4 | 9.3 | 9.4 | 9.1 | 59.93 | 59.96 | 59.94 | 3732 | 1 | 31 | 42128.3 | 2975 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 09:04 | Normal | 581.8 | 505.1 | 551.3 | 0 | 2.8 | 2.2 | 2 | 0 | 234.6 | 233.6 | 233.6 | 10.1 | 10.1 | 9.9 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 3987 | 1 | 30.9 | 42128.6 | 2975 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 09:09 | Normal | 574.7 | 498.1 | 546.8 | 0 | 2.9 | 2.3 | 2.1 | 0 | 234.8 | 232.6 | 233.8 | 10.4 | 10.5 | 10.1 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 4127 | 1 | 30.7 | 42128.9 | 2976 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 09:14 | Normal | 572.3 | 471.7 | 545.1 | 0 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 0 | 234.6 | 232.8 | 233.8 | 7.8 | 7.9 | 7.4 | 59.93 | 59.93 | 59.92 | 3073 | 1 | 30.5 | 42129.2 | 2976 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 09:19 | Normal | 582.6 | 478.2 | 541.6 | 0 | 2.1 | 1.7 | 1.5 | 0 | 234.2 | 233.6 | 233.8 | 7.8 | 7.9 | 7.5 | 59.9 | 59.93 | 59.92 | 3057 | 1 | 30.1 | 42129.5 | 2976 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 09:24 | Normal | 590.8 | 495.1 | 554.4 | 0 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | 0 | 235 | 233.2 | 234.2 | 11.1 | 11.2 | 10.9 | 59.94 | 59.91 | 59.92 | 4388 | 1 | 29.8 | 42129.8 | 2976 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 09:29 | Normal | 584.6 | 490.1 | 557.2 | 0 | 3 | 2.5 | 2.1 | 0 | 234.6 | 233.2 | 234.2 | 10.9 | 11 | 10.6 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 4377 | 1 | 29.6 | 42130.2 | 2976 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 09:34 | Normal | 588 | 482 | 541.5 | 0 | 2.6 | 2.1 | 2 | 0 | 234.6 | 233.2 | 234.2 | 9.3 | 9.4 | 9.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 3668 | 1 | 29.4 | 42130.5 | 2976 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 09:39 | Normal | 592.6 | 496.9 | 555.1 | 0 | 3.5 | 2.8 | 2.5 | 0 | 235.2 | 233.6 | 234.4 | 12.2 | 12.4 | 11.9 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 4900 | 1 | 29.3 | 42130.8 | 2976 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 09:44 | Normal | 596.8 | 487.2 | 543.1 | 0 | 3.5 | 3 | 2.6 | 0 | 235.2 | 234 | 234.4 | 12.5 | 12.5 | 12.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 5068 | 1 | 29.3 | 42131.3 | 2976 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 09:49 | Normal | 587.9 | 506.2 | 544.7 | 0 | 3 | 2.5 | 2.3 | 0 | 235.2 | 233.2 | 234.2 | 11 | 10.9 | 10.7 | 60 | 59.99 | 60 | 4369 | 1 | 29.3 | 42131.6 | 2976 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 09:54 | Normal | 588.6 | 487.3 | 540 | 0 | 2.8 | 2.3 | 2.1 | 0 | 235.4 | 234.2 | 234.4 | 10.2 | 10.3 | 10.1 | 59.99 | 59.99 | 60 | 4039 | 1 | 29.2 | 42132 | 2976 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 09:59 | Normal | 594.7 | 489 | 557.6 | 0 | 3.7 | 3 | 2.6 | 0 | 235.8 | 234.2 | 234.6 | 13 | 13 | 12.8 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 5125 | 1 | 29.1 | 42132.4 | 2976 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 10:04 | Normal | 599.8 | 504.9 | 556.9 | 0 | 5.4 | 4.4 | 3.6 | 0 | 235.8 | 234.8 | 234.8 | 18.5 | 18.6 | 18.3 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 7406 | 1 | 29.1 | 42132.9 | 2976 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 10:09 | Normal | 602 | 511.8 | 558.6 | 0 | 7 | 5.3 | 4.3 | 0 | 236.6 | 235.2 | 235.2 | 22.8 | 22.9 | 22.7 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 8981 | 1 | 29.4 | 42133.6 | 2977 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 10:14 | Normal | 587.6 | 520.8 | 550.2 | 0 | 7.1 | 5.5 | 4.7 | 0 | 236 | 234.6 | 235 | 23.4 | 23.5 | 23.3 | 59.99 | 60 | 59.98 | 9373 | 1 | 29.8 | 42134.4 | 2977 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 0.7 | 1 | 1.3 | 1.4 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 10:19 | Normal | 600 | 503.8 | 570.1 | 0 | 8.2 | 7 | 5.8 | 0 | 236 | 235.8 | 236.8 | 28.2 | 28.3 | 28 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 11163 | 1 | 30.1 | 42135.2 | 2977 | 1.9 | 2 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 10:24 | Normal | 583.7 | 492.1 | 554.8 | 0 | 6.1 | 5.4 | 4.4 | 0 | 236 | 234.6 | 235.2 | 21.4 | 21.5 | 21.4 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 8490 | 1 | 30.4 | 42136 | 2977 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 10:29 | Normal | 591.9 | 489.1 | 551 | 0 | 5.6 | 4.8 | 4.1 | 0 | 235.8 | 235.6 | 235.4 | 19.5 | 19.5 | 19.4 | 59.98 | 60.02 | 60 | 7665 | 1 | 30.6 | 42136.7 | 2977 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 10:34 | Normal | 591.7 | 494.9 | 556.3 | 0 | 6.7 | 5.6 | 4.6 | 0 | 236.6 | 234.8 | 235.6 | 22.8 | 22.9 | 22.6 | 59.91 | 59.87 | 59.9 | 8946 | 1 | 30.7 | 42137.4 | 2977 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 10:39 | Normal | 601 | 495.1 | 557.3 | 0 | 7 | 6 | 5 | 0 | 237.4 | 235.2 | 236 | 24.1 | 24.3 | 23.9 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 9510 | 1 | 30.9 | 42138.1 | 2977 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 10:44 | Normal | 602.6 | 503.8 | 562.3 | 0 | 7.8 | 6.6 | 5.6 | 0 | 236.8 | 235 | 236 | 27.1 | 27.2 | 27 | 60.01 | 60 | 60.01 | 10667 | 1 | 31 | 42138.9 | 2977 | 1.8 | 2 | 2 | 1.8 | 2 | 1.8 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 10:49 | Normal | 601.1 | 493.8 | 557.9 | 0 | 8.3 | 7.3 | 6 | 0 | 237 | 235.2 | 236.4 | 28.9 | 29 | 28.7 | 60 | 60 | 60 | 11443 | 1 | 31.1 | 42139.9 | 2977 | 2 | 2.1 | 2 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 10:54 | Normal | 595.7 | 490.9 | 547.1 | 0 | 6.5 | 5.8 | 4.8 | 0 | 236.2 | 235 | 235.6 | 22.9 | 23 | 23 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 9125 | 1 | 31.2 | 42140.8 | 2977 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 10:59 | Normal | 588.7 | 487.1 | 551.3 | 0 | 4.1 | 3.6 | 3.1 | 0 | 235.8 | 234 | 234.6 | 14.7 | 15.1 | 14.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 6062 | 1 | 31.2 | 42141.4 | 2977 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 11:04 | Normal | 591 | 489.2 | 535.4 | 0 | 3.1 | 2.7 | 2.4 | 0 | 235.2 | 233.6 | 234.6 | 11.5 | 11.5 | 11.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 4578 | 1 | 30.9 | 42141.8 | 2977 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 11:09 | Normal | 587.9 | 502 | 545.2 | 0 | 3.8 | 3 | 2.8 | 0 | 236 | 234.2 | 234.8 | 13.1 | 13.2 | 13.1 | 60 | 59.99 | 60 | 5255 | 1 | 30.7 | 42142.2 | 2978 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 11:14 | Normal | 602 | 488.1 | 553.2 | 0 | 5.1 | 4.2 | 3.6 | 0 | 236.4 | 235.2 | 235.4 | 17.6 | 17.8 | 17.6 | 60.01 | 60 | 60.03 | 7118 | 1 | 30.5 | 42142.7 | 2978 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0.9 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 11:19 | Normal | 607 | 501.1 | 555.1 | 0 | 7.7 | 6.3 | 5.3 | 0 | 236.8 | 235.4 | 236.6 | 26.1 | 26.1 | 26 | 60 | 59.99 | 60.01 | 10245 | 1 | 30.7 | 42143.5 | 2978 | 2 | 2 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 11:24 | Normal | 601.9 | 509 | 564.4 | 0 | 10.4 | 8.3 | 7 | 0 | 237.2 | 235.4 | 236.6 | 34.4 | 34.4 | 34.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 13512 | 1 | 31 | 42144.5 | 2978 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 11:29 | Normal | 601.4 | 514.2 | 561.2 | 0 | 14.1 | 11.5 | 9.7 | 0 | 238.6 | 237.4 | 237.8 | 46.5 | 46.5 | 46.4 | 59.99 | 60 | 59.98 | 18714 | 1 | 31.6 | 42145.8 | 2978 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 3.2 | 3.5 | 3.4 | 1.7 | 2.2 | 2.9 | 3.2 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 11:34 | Normal | 596.6 | 511.1 | 558.4 | 0 | 15.9 | 12.8 | 10.6 | 0 | 238.8 | 237.2 | 238.6 | 51 | 50.9 | 50.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 20630 | 1 | 32.4 | 42147.5 | 2978 | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 4 | 3.9 | 1.7 | 2.5 | 3.2 | 3.5 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 11:39 | Normal | 588 | 555.8 | 556.5 | 0 | 17.8 | 12.3 | 12 | 0 | 239 | 237.2 | 239 | 55.6 | 55.8 | 55.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 22234 | 1 | 33.3 | 42149.3 | 2978 | 4.3 | 4.6 | 4.5 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 1 | 2.1 | 3.7 | 4 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 11:44 | Normal | 599.3 | 586 | 572.8 | 0 | 18.3 | 11.8 | 11.5 | 0 | 239.2 | 237.4 | 238.6 | 57.4 | 57.6 | 57.4 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 22189 | 1 | 34.1 | 42151.2 | 2978 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 0.4 | 1.9 | 3.5 | 3.5 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 11:49 | Normal | 576.5 | 548.1 | 540.7 | 0 | 18.1 | 12.1 | 12 | 0 | 239.4 | 237.2 | 238.4 | 54.6 | 54.5 | 54.4 | 59.99 | 60 | 60 | 22257 | 1 | 34.7 | 42153 | 2978 | 4.5 | 4.7 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 0.8 | 2.1 | 3.4 | 3.8 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 11:54 | Normal | 580.3 | 566.1 | 544.8 | 0 | 19.7 | 12.3 | 13.6 | 0 | 238.8 | 237.6 | 238.8 | 59.7 | 59.7 | 59.3 | 60 | 59.99 | 60.01 | 24509 | 1 | 35 | 42154.9 | 2978 | 4.7 | 4.9 | 5 | 4.8 | 4.8 | 4.4 | 0.3 | 2.1 | 4.4 | 4.4 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 11:59 | Normal | 572.2 | 540.8 | 544.9 | 0 | 18.3 | 12.7 | 12.6 | 0 | 238.8 | 236.2 | 237.6 | 56.4 | 56.4 | 56.1 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 22675 | 1 | 35.5 | 42156.8 | 2978 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 0.9 | 2.3 | 4 | 4.1 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 12:04 | Normal | 574.3 | 540.6 | 540.9 | 0 | 18.1 | 12.5 | 12.8 | 0 | 237.8 | 237.2 | 238 | 55.7 | 55.6 | 55.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 22910 | 1 | 36 | 42158.7 | 2978 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.3 | 4.5 | 4.1 | 1 | 2.5 | 4 | 4 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 12:09 | Normal | 586.1 | 548.9 | 525.3 | 0 | 20.6 | 14 | 15.7 | 0 | 239 | 238 | 239.2 | 64 | 64 | 63.7 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 25011 | 1 | 36.4 | 42160.7 | 2979 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 4.8 | 5.1 | 4.8 | 0.8 | 2.5 | 5.1 | 5 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 12:14 | Normal | 577.5 | 535.1 | 537.9 | 0 | 16 | 11.6 | 11.1 | 0 | 237.6 | 236.6 | 237 | 49.5 | 49.5 | 49.2 | 60 | 59.99 | 59.98 | 20003 | 1 | 36.9 | 42162.7 | 2979 | 3.9 | 4.1 | 4 | 3.8 | 4 | 3.7 | 1.1 | 2.4 | 3.4 | 3.5 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 12:19 | Normal | 580.9 | 539.8 | 542.6 | 0 | 16.5 | 11.8 | 11.5 | 0 | 237.6 | 236.2 | 238 | 51.9 | 52 | 51.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 20818 | 1 | 36.8 | 42164.3 | 2979 | 4 | 4.3 | 3.9 | 4 | 4 | 3.9 | 1.1 | 2.2 | 3.5 | 3.6 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 12:24 | Normal | 577.3 | 532.1 | 544.9 | 0 | 14.5 | 10.6 | 10 | 0 | 236.8 | 235.2 | 236.2 | 45.5 | 45.7 | 45.4 | 60 | 60 | 59.98 | 18440 | 1 | 36.8 | 42166 | 2979 | 3.7 | 3.7 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 1.2 | 2 | 2.6 | 2.9 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 12:29 | Normal | 577.5 | 529.5 | 544 | 0 | 12.5 | 9.3 | 8.8 | 0 | 236.8 | 234.4 | 235.8 | 39.9 | 40 | 39.8 | 59.99 | 59.99 | 60 | 15887 | 1 | 36.5 | 42167.5 | 2979 | 3 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 3.1 | 3 | 1 | 1.9 | 2.6 | 2.7 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 12:34 | Normal | 575.1 | 527.1 | 537.7 | 0 | 10.2 | 7.8 | 7.1 | 0 | 236.4 | 234.6 | 235.6 | 33.2 | 33.3 | 33.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 13113 | 1 | 36.2 | 42168.6 | 2979 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 1 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 12:39 | Normal | 577.6 | 527.7 | 546.4 | 0 | 10.4 | 7.8 | 7.1 | 0 | 235.6 | 233.6 | 235.6 | 33.8 | 33.8 | 33.6 | 59.91 | 59.94 | 59.94 | 13346 | 1 | 35.8 | 42169.7 | 2979 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 0.8 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 12:44 | Normal | 579.5 | 533 | 546.5 | 0 | 8.9 | 6.7 | 6.1 | 0 | 235.4 | 233.6 | 234.8 | 29.3 | 29.3 | 29.1 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 11536 | 1 | 35.5 | 42170.8 | 2979 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2 | 2.2 | 2.1 | 0.8 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 12:49 | Normal | 575.3 | 526.7 | 543.3 | 0 | 9.1 | 6.8 | 6.1 | 0 | 235.2 | 234.2 | 234.6 | 29.4 | 29.5 | 29.4 | 60.03 | 60.04 | 60.01 | 11593 | 1 | 35.2 | 42171.7 | 2979 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 0.6 | 1.3 | 1.9 | 1.9 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 12:54 | Normal | 582.5 | 536.1 | 541.1 | 0 | 8.7 | 6.6 | 6 | 0 | 235.2 | 232.6 | 234.6 | 29 | 29.1 | 28.7 | 59.98 | 59.99 | 60 | 11381 | 1 | 34.9 | 42172.7 | 2979 | 2.1 | 2.3 | 2 | 1.9 | 2 | 2.1 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 12:59 | Normal | 574.8 | 524.9 | 538.5 | 0 | 6.7 | 5.1 | 4.8 | 0 | 234.6 | 233.2 | 233.6 | 22.4 | 22.6 | 22.3 | 60.01 | 60 | 60 | 8955 | 1 | 34.7 | 42173.5 | 2979 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 0.5 | 1 | 1.3 | 1.3 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 13:04 | Normal | 570.4 | 518.9 | 537.2 | 0 | 4.2 | 3.3 | 3 | 0 | 233.4 | 232 | 232.2 | 14.6 | 14.9 | 14.6 | 60 | 60 | 60 | 6013 | 1 | 34.3 | 42174.2 | 2979 | 0.9 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 13:09 | Normal | 536.4 | 504 | 492.7 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 233 | 231 | 231.6 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 776 | 1 | 33.8 | 42174.4 | 2980 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 13:14 | Normal | 548.5 | 470.9 | 493.2 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 233.2 | 231 | 232.2 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 59.94 | 59.97 | 59.98 | 976 | 1 | 32.9 | 42174.5 | 2980 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 13:19 | Normal | 533.6 | 437.8 | 510.2 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 232.8 | 230.4 | 232 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 869 | 1 | 31.7 | 42174.5 | 2980 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 13:24 | Normal | 524 | 411.3 | 492.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 232.6 | 230.8 | 232 | 2.1 | 2.1 | 2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 605 | 1 | 30.6 | 42174.6 | 2980 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 13:29 | Normal | 506.4 | 415.2 | 507.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 233 | 231.4 | 231.6 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 531 | 1 | 29.4 | 42174.6 | 2980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 13:34 | Normal | 562.5 | 506.6 | 530.2 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 233.4 | 231.8 | 232.8 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 845 | 1 | 28.9 | 42174.7 | 2980 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 13:39 | Normal | 568.7 | 511 | 528.3 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0 | 233.8 | 232 | 232.4 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 1231 | 1 | 28.6 | 42174.8 | 2980 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 13:44 | Normal | 558.8 | 458.9 | 513.4 | 0 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 0 | 233.4 | 231.6 | 232 | 3.9 | 4 | 3.9 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 1496 | 1 | 28.6 | 42174.9 | 2980 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 13:49 | Normal | 534.8 | 503 | 524.5 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0 | 233.6 | 231.8 | 232.2 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1220 | 1 | 28.4 | 42175 | 2980 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 13:54 | Normal | 546.9 | 473.2 | 513.1 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 233 | 231.6 | 232.6 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 60 | 60 | 60 | 959 | 1 | 28.2 | 42175.1 | 2980 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 13:59 | Normal | 533.6 | 518 | 505.3 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0 | 232.8 | 232.2 | 232.6 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 799 | 1 | 28.1 | 42175.2 | 2980 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 14:04 | Normal | 535.5 | 472.1 | 524.1 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 233 | 231.8 | 232.4 | 2.1 | 2.1 | 2 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 730 | 1 | 27.9 | 42175.2 | 2980 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 14:09 | Normal | 544.5 | 435.9 | 497.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 233.6 | 231.8 | 232.4 | 2 | 1.9 | 1.9 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 560 | 1 | 27.8 | 42175.3 | 2981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 14:14 | Normal | 529.4 | 373.1 | 510.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 233 | 232 | 232.2 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 417 | 1 | 27.6 | 42175.3 | 2981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 14:19 | Normal | 538.6 | 367.7 | 491.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 233.6 | 232 | 232.8 | 1.9 | 2 | 1.8 | 59.87 | 59.9 | 59.89 | 486 | 1 | 27.5 | 42175.4 | 2981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 14:24 | Normal | 529.9 | 390.2 | 502.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 233.6 | 232 | 232.4 | 1.7 | 2 | 1.8 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 550 | 1 | 27.5 | 42175.4 | 2981 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 14:29 | Normal | 542.8 | 444.2 | 520.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 233.8 | 231.8 | 232.8 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 593 | 1 | 27.4 | 42175.5 | 2981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 14:34 | Normal | 538.5 | 440 | 518.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0 | 234 | 232.2 | 232.8 | 2 | 1.9 | 2 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 614 | 1 | 27.2 | 42175.5 | 2981 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 14:39 | Normal | 485.2 | 335.7 | 509.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.4 | 232 | 232.2 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 60 | 59.99 | 59.98 | 297 | 1 | 27.2 | 42175.6 | 2981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 14:44 | Normal | 502.3 | 387.8 | 506.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0 | 233.8 | 232 | 233.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 603 | 1 | 27.1 | 42175.6 | 2981 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 14:49 | Normal | 531.7 | 437.1 | 521.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 234.4 | 232.2 | 233 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 564 | 1 | 27 | 42175.6 | 2981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 14:54 | Normal | 525.6 | 443.7 | 501.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0 | 234 | 232.2 | 233 | 2.1 | 2.1 | 2 | 59.98 | 60 | 59.98 | 623 | 1 | 27 | 42175.7 | 2981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 14:59 | Normal | 521.6 | 416.1 | 504.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 234 | 231.8 | 232.6 | 1.9 | 2 | 1.9 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 587 | 1 | 26.9 | 42175.7 | 2981 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 15:04 | Normal | 522.1 | 377.1 | 508.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 234.2 | 232.2 | 232.8 | 2.1 | 2.3 | 1.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 553 | 1 | 26.9 | 42175.8 | 2981 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 15:09 | Normal | 535.4 | 425.9 | 506.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 234.2 | 232.4 | 232.6 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 60.06 | 60.03 | 60.05 | 596 | 1 | 26.9 | 42175.8 | 2982 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 15:14 | Normal | 526.8 | 440.1 | 503.8 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0 | 234 | 231.6 | 232.6 | 2 | 2.2 | 2 | 60 | 60.01 | 60 | 650 | 1 | 26.9 | 42175.9 | 2982 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 15:19 | Normal | 526.4 | 499.1 | 530.3 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0 | 233.2 | 232 | 232.4 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 743 | 1 | 26.8 | 42175.9 | 2982 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 15:24 | Normal | 527.9 | 506.1 | 509.9 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0 | 233.8 | 232.4 | 232.6 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 928 | 1 | 26.8 | 42176 | 2982 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 15:29 | Normal | 540.8 | 459 | 518.3 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0 | 234 | 232.8 | 233.4 | 3.6 | 3.7 | 3.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1307 | 1 | 26.8 | 42176.1 | 2982 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 15:34 | Normal | 571.8 | 460.9 | 541.6 | 0 | 1.2 | 0.8 | 1 | 0 | 234 | 232 | 232.4 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1729 | 1 | 26.8 | 42176.2 | 2982 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 15:39 | Normal | 569.8 | 484 | 516.3 | 0 | 1.3 | 1 | 1.1 | 0 | 233.6 | 231.4 | 232.6 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 1919 | 1 | 26.8 | 42176.4 | 2982 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 15:44 | Normal | 579.5 | 494.9 | 528.3 | 0 | 1.5 | 1 | 1.2 | 0 | 233.2 | 231.8 | 232.4 | 5.5 | 5.6 | 5.4 | 59.98 | 59.93 | 59.96 | 2180 | 1 | 26.8 | 42176.5 | 2982 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 15:49 | Normal | 577.6 | 542.5 | 538.4 | 0 | 1.9 | 1.3 | 1.5 | 0 | 233.4 | 232.2 | 232.8 | 6.9 | 7 | 6.7 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 2729 | 1 | 26.8 | 42176.8 | 2982 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 15:54 | Normal | 562.6 | 501.4 | 547.2 | 0 | 2.3 | 1.6 | 1.6 | 0 | 233.8 | 232 | 232.8 | 8.1 | 8.2 | 7.8 | 60.02 | 60 | 60.01 | 3145 | 1 | 26.9 | 42177 | 2982 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 15:59 | Normal | 580.6 | 480.3 | 536.3 | 0 | 2.4 | 2 | 1.9 | 0 | 233.4 | 232.4 | 233.6 | 8.6 | 8.6 | 8.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 3372 | 1 | 27 | 42177.3 | 2982 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 16:04 | Normal | 581.6 | 487 | 535.9 | 0 | 2.5 | 1.9 | 1.9 | 0 | 234.6 | 231.8 | 233.4 | 8.8 | 9 | 8.5 | 59.96 | 59.93 | 59.99 | 3475 | 1 | 27 | 42177.6 | 2982 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 16:09 | Normal | 583.8 | 474.7 | 540.5 | 0 | 2.3 | 1.9 | 1.8 | 0 | 234 | 232.2 | 233.2 | 8.5 | 8.6 | 8.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 3351 | 1 | 27.1 | 42177.8 | 2983 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 16:14 | Normal | 571.6 | 473.9 | 545.5 | 0 | 2 | 1.7 | 1.5 | 0 | 234 | 232.2 | 233.6 | 7.4 | 7.5 | 7.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 2939 | 1 | 27.1 | 42178.1 | 2983 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 16:19 | Normal | 570.9 | 473.3 | 537.7 | 0 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 0 | 233.2 | 231.6 | 232.6 | 6.4 | 6.5 | 6.2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 2530 | 1 | 27.1 | 42178.3 | 2983 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 16:24 | Normal | 567.4 | 488.9 | 532.5 | 0 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 0 | 233.4 | 232 | 232.2 | 6.1 | 6.2 | 5.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 2394 | 1 | 27.2 | 42178.5 | 2983 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 16:29 | Normal | 564.4 | 529.9 | 516.4 | 0 | 1.5 | 1 | 1.2 | 0 | 233.2 | 232.2 | 232.6 | 5.5 | 5.7 | 5.4 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 2189 | 1 | 27.2 | 42178.7 | 2983 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 16:34 | Normal | 557.1 | 515.2 | 527.6 | 0 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 0 | 233.8 | 232.4 | 232.8 | 4.9 | 5 | 4.9 | 60.01 | 60.01 | 60 | 1943 | 1 | 27.2 | 42178.9 | 2983 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 16:39 | Normal | 545.8 | 509.2 | 512.4 | 0 | 1.1 | 0.7 | 1 | 0 | 233.6 | 232.2 | 232.4 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 60 | 60 | 60 | 1653 | 1 | 27.2 | 42179.1 | 2983 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 16:44 | Normal | 558.2 | 516.7 | 507.5 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0 | 233.6 | 231.8 | 232.2 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 1406 | 1 | 27.2 | 42179.2 | 2983 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 16:49 | Normal | 562.3 | 468.9 | 529.2 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0 | 233.6 | 231.6 | 232.4 | 2.8 | 3 | 2.8 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 1099 | 1 | 27.2 | 42179.3 | 2983 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 16:54 | Normal | 548.7 | 433.9 | 499.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 233 | 231.4 | 232.2 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 845 | 1 | 27.2 | 42179.4 | 2983 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 16:59 | Normal | 529.6 | 459.9 | 504.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0 | 233.4 | 231.6 | 232.2 | 2 | 2.1 | 2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 657 | 1 | 27.2 | 42179.4 | 2983 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 17:04 | Normal | 546.9 | 419.4 | 514.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 232.8 | 232 | 232.4 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 529 | 1 | 27.2 | 42179.5 | 2983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 17:09 | Normal | 504.2 | 428.9 | 497 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 233.4 | 231.6 | 232.4 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 59.99 | 60 | 60 | 437 | 1 | 27.1 | 42179.5 | 2984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 17:14 | Normal | 490.3 | 340.9 | 511.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 232.4 | 230.8 | 231.2 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 278 | 1 | 27.1 | 42179.5 | 2984 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 17:19 | Normal | 428.4 | 199.9 | 461.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 232 | 231.2 | 231.2 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 184 | 1 | 27.1 | 42179.6 | 2984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 17:24 | Normal | 199.4 | 199.6 | 451.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 232.4 | 231 | 231.8 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 60 | 59.97 | 60 | 70 | 1 | 27 | 42179.6 | 2984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 17:29 | Normal | 199.5 | 200.4 | 447.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 230.6 | 231.6 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 35 | 1 | 26.9 | 42179.6 | 2984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 17:34 | Normal | 224.6 | 179 | 420.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 230.4 | 230.8 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 60 | 59.99 | 60 | 22 | 1 | 26.8 | 42179.6 | 2984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 17:39 | Normal | 190.4 | 207.1 | 351.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 229.8 | 231.2 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 15 | 1 | 26.8 | 42179.6 | 2984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 17:44 | Normal | 197.8 | 202.4 | 201.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 231.8 | 233 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.06 | 60.03 | 18 | 1 | 26.7 | 42179.6 | 2984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0