## S1_BL55
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-04-07 05:42 | Wait | 425 | 425 | 399.5 | 399.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 219.6 | 220 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 22.8 | 31888.2 | 3151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-04-07 05:44 | Wait | 507 | 506.9 | 426.8 | 426.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 221.2 | 221.2 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 23.4 | 31888.2 | 3151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-04-07 05:44 | Wait | 529.2 | 529.2 | 437.8 | 437.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 220.4 | 220.8 | 220 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 23.8 | 31888.2 | 3151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-04-07 05:45 | Wait | 544.8 | 544.6 | 446.6 | 446 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 221 | 221 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 23.9 | 31888.2 | 3151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-04-07 05:46 | Normal | 538.6 | 547.2 | 452.3 | 451.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 221.8 | 222.2 | 222 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 60.02 | 60.07 | 60.01 | 3 | 1 | 23.9 | 31888.2 | 3151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-04-07 05:47 | Normal | 199.9 | 523.7 | 421.5 | 454.8 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 222.4 | 222.2 | 220.8 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 0 | 1 | 24.2 | 31888.2 | 3151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-04-07 05:48 | Normal | 199.9 | 503.6 | 453.8 | 432.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 221.4 | 222 | 221.2 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 24.3 | 31888.2 | 3151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-04-07 05:49 | Normal | 200.1 | 498.7 | 418.7 | 443.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 222 | 222.4 | 221.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 52 | 1 | 24.4 | 31888.2 | 3151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-04-07 05:50 | Normal | 199.4 | 471.5 | 425.7 | 444.6 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 221.4 | 222.6 | 221.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 67 | 1 | 24.4 | 31888.2 | 3151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-04-07 05:51 | Normal | 199.7 | 479.5 | 422.5 | 434.9 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 222.2 | 222 | 220.8 | 0.9 | 0.9 | 1 | 60.05 | 60.06 | 60.04 | 35 | 1 | 24.5 | 31888.2 | 3151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-04-07 05:52 | Normal | 200.1 | 511.7 | 423.4 | 463.6 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 221.4 | 222 | 221.2 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 60.04 | 60.07 | 60.06 | 16 | 1 | 24.6 | 31888.2 | 3151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-04-07 05:53 | Normal | 199.8 | 504.8 | 424 | 457.6 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 221.4 | 221.6 | 220.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60 | 60 | 59.99 | 36 | 1 | 24.6 | 31888.2 | 3151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-04-07 05:54 | Normal | 199.6 | 532.8 | 429.2 | 441.7 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 222 | 222.2 | 221 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 60 | 60 | 60.01 | 47 | 1 | 24.6 | 31888.2 | 3151 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-04-07 05:55 | Normal | 199.5 | 530.5 | 419.4 | 449.9 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 221.6 | 222.4 | 221 | 1 | 1 | 1 | 60.03 | 60 | 60.02 | 92 | 1 | 24.7 | 31888.2 | 3151 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-04-07 05:56 | Normal | 199.9 | 546.5 | 441.3 | 454.7 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 222.2 | 222.2 | 221.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 60.03 | 60.04 | 60.01 | 88 | 1 | 24.8 | 31888.2 | 3151 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-04-07 05:57 | Normal | 199.6 | 559.4 | 403.3 | 449 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 222 | 222 | 221 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 105 | 1 | 24.8 | 31888.2 | 3151 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-04-07 05:58 | Normal | 199.6 | 553.4 | 432.6 | 476 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 222 | 221.8 | 220.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 83 | 1 | 24.9 | 31888.2 | 3151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-04-07 05:59 | Normal | 199.7 | 546.5 | 409.3 | 464.8 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 222 | 222.6 | 221.2 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 59 | 1 | 25 | 31888.2 | 3151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-04-07 06:00 | Normal | 199.6 | 548.3 | 428.8 | 437.8 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 222.2 | 221.8 | 221.2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 60.1 | 60.1 | 60.08 | 45 | 1 | 25 | 31888.2 | 3151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-04-07 06:01 | Normal | 199.6 | 517.6 | 415.2 | 446.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 222 | 222.2 | 221 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 82 | 1 | 25.1 | 31888.2 | 3151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-04-07 06:02 | Normal | 199.7 | 521.5 | 419.4 | 439.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 221.6 | 221.8 | 220.8 | 1 | 0.9 | 0.9 | 60.03 | 60.05 | 60.05 | 68 | 1 | 25.1 | 31888.2 | 3151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-04-07 06:03 | Normal | 199.7 | 534.4 | 430.4 | 454.7 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 221.6 | 221.8 | 221 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 77 | 1 | 25.2 | 31888.3 | 3151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-04-07 06:04 | Normal | 199.9 | 544.3 | 446 | 447 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 221.4 | 221.8 | 221 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 60.01 | 59.97 | 60.03 | 57 | 1 | 25.2 | 31888.3 | 3151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-04-07 06:05 | Normal | 199.8 | 551.5 | 426.6 | 457.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 221 | 221.2 | 220.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 30 | 1 | 25.3 | 31888.3 | 3151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-04-07 06:06 | Normal | 200 | 540.6 | 422.7 | 453.7 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 221.2 | 222 | 220.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 97 | 1 | 25.3 | 31888.3 | 3151 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-04-07 06:11 | Normal | 200.1 | 548.6 | 416.5 | 442.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 221.8 | 222 | 221.2 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 60.01 | 60.07 | 60.04 | 66 | 1 | 25.6 | 31888.3 | 3151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 06:16 | Normal | 199.8 | 535.2 | 435.3 | 447.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 222 | 222.4 | 221 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 60.06 | 60.08 | 60.06 | 95 | 1 | 25.9 | 31888.3 | 3151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 06:21 | Normal | 402.2 | 546.4 | 430.5 | 442.2 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 221.6 | 222 | 221 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60.09 | 60.13 | 60.06 | 421 | 1 | 26.2 | 31888.3 | 3151 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 06:26 | Normal | 540.9 | 571.7 | 409.3 | 426.8 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 221.8 | 222.2 | 221 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 60.08 | 60.07 | 60.08 | 688 | 1 | 26.4 | 31888.3 | 3151 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 06:31 | Normal | 545.9 | 539.6 | 438.8 | 462.5 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.4 | 221.8 | 221.8 | 220.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 1162 | 1 | 26.6 | 31888.4 | 3151 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 06:36 | Normal | 561.1 | 566.9 | 467.3 | 464.2 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 0.5 | 221.6 | 222.2 | 221.4 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 1965 | 1 | 26.8 | 31888.5 | 3152 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 06:41 | Normal | 574.7 | 559.8 | 451.4 | 471.4 | 1 | 1 | 1.3 | 0.6 | 222 | 221.8 | 221.4 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 1837 | 1 | 27 | 31888.7 | 3152 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 06:46 | Normal | 538.8 | 546.6 | 459.2 | 465.5 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0.6 | 222.2 | 222.2 | 221 | 6 | 6 | 6 | 60.09 | 60.08 | 60.08 | 2259 | 1 | 27.3 | 31888.9 | 3152 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 06:51 | Normal | 552.9 | 541.7 | 453.1 | 473 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 0.7 | 222 | 222.4 | 221.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 60.08 | 60.09 | 60.08 | 2288 | 1 | 27.6 | 31889.1 | 3152 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 06:56 | Normal | 555.7 | 534.7 | 451.6 | 453.9 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 0.7 | 221.6 | 222.2 | 221.6 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 60.02 | 60.06 | 60.04 | 2268 | 1 | 27.8 | 31889.2 | 3152 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 07:01 | Normal | 542.8 | 539.3 | 460.3 | 463.8 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 0.8 | 221.6 | 222.6 | 221.4 | 6.7 | 6.6 | 6.8 | 60.02 | 60 | 60.02 | 2462 | 1 | 28 | 31889.4 | 3152 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.7 | 1 | 0.8 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 07:06 | Normal | 572.8 | 530.7 | 455.2 | 458 | 1.5 | 1.6 | 2 | 0.9 | 221.6 | 222.2 | 221.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 2743 | 1 | 28.2 | 31889.7 | 3152 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 07:11 | Normal | 562.9 | 538.6 | 454.6 | 454.5 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 1 | 222.4 | 222.4 | 221.8 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 3108 | 1 | 28.4 | 31889.9 | 3152 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 07:16 | Normal | 565.9 | 515.7 | 453.3 | 453.2 | 2 | 2 | 2.4 | 1.1 | 222.6 | 223.4 | 222 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 3500 | 1 | 28.6 | 31890.2 | 3152 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 1 | 1.2 | 1.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 07:21 | Normal | 564.5 | 540.7 | 460.9 | 466.5 | 2.2 | 2.1 | 2.6 | 1.2 | 222.8 | 223.2 | 222 | 10.3 | 10.2 | 10.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 3827 | 1 | 28.8 | 31890.5 | 3152 | 1.2 | 0.9 | 0 | 1 | 0.9 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 07:26 | Normal | 572.7 | 541.5 | 461.7 | 472.8 | 2.8 | 2.6 | 3 | 1.3 | 222.8 | 223.6 | 222.6 | 12.7 | 12.6 | 12.7 | 59.99 | 60 | 60 | 4765 | 1 | 29.1 | 31890.9 | 3152 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 0 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 07:31 | Normal | 586.1 | 561.8 | 461.2 | 506 | 5 | 4.8 | 5 | 1.3 | 223.4 | 223.8 | 222.8 | 21.3 | 21.1 | 21.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 8128 | 1 | 29.4 | 31891.3 | 3152 | 2.2 | 2.4 | 0.1 | 2.4 | 2.3 | 0 | 2.5 | 2.4 | 1.4 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 07:36 | Normal | 586.1 | 540.8 | 457.7 | 477.5 | 3.7 | 3.6 | 4 | 1.4 | 223.4 | 223.8 | 222.4 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 60 | 60.01 | 60 | 5952 | 1 | 29.7 | 31891.8 | 3153 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 1.8 | 2 | 1.5 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 07:41 | Normal | 578.6 | 558.7 | 462.9 | 492.9 | 4.1 | 3.6 | 4.3 | 1.4 | 223.4 | 223.8 | 223 | 17.8 | 17.7 | 17.8 | 59.97 | 60.02 | 60.01 | 6970 | 1 | 29.9 | 31892.3 | 3153 | 1.9 | 1.9 | 0.2 | 1.9 | 1.8 | 0 | 2.1 | 2.1 | 1.5 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 07:46 | Normal | 584.8 | 543.6 | 460.3 | 454 | 3.5 | 3.3 | 3.8 | 1.5 | 223.2 | 223.8 | 222.6 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 60.08 | 60.09 | 60.08 | 5715 | 1 | 30.2 | 31892.8 | 3153 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 1.8 | 1.9 | 1.5 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 07:51 | Normal | 582.5 | 555.8 | 466.9 | 495.7 | 6.2 | 5.9 | 6 | 1.5 | 224 | 224.6 | 224.4 | 26.3 | 26.2 | 26.2 | 60.11 | 60.07 | 60.09 | 9025 | 1 | 30.5 | 31893.4 | 3153 | 2.8 | 2.9 | 0.2 | 2.9 | 2.8 | 0 | 3 | 2.9 | 1.6 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 07:56 | Normal | 564.8 | 527.7 | 456.8 | 461.5 | 2.8 | 2.5 | 3 | 1.3 | 223.4 | 223.2 | 222.2 | 12.3 | 12.2 | 12.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 4523 | 1 | 30.6 | 31893.9 | 3153 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 08:01 | Normal | 576.9 | 544.6 | 460 | 463.9 | 3.5 | 3.3 | 4 | 1.8 | 223.8 | 223.6 | 223.4 | 16.1 | 16 | 16.1 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 5957 | 1 | 30.6 | 31894.3 | 3153 | 1.7 | 1.3 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 08:06 | Normal | 567.2 | 536.8 | 463.6 | 451.4 | 4 | 3.6 | 4.2 | 1.9 | 223.8 | 224.2 | 223.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 6418 | 1 | 30.7 | 31894.8 | 3153 | 1.9 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 0 | 2.1 | 2 | 1.9 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 08:11 | Normal | 564 | 512.5 | 463 | 480.8 | 4.7 | 4.5 | 5.1 | 2.1 | 224 | 224.2 | 223.4 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 59.96 | 60 | 59.99 | 7708 | 1 | 30.9 | 31895.4 | 3153 | 2.4 | 1.9 | 0.2 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 08:16 | Normal | 576.2 | 532.6 | 454.2 | 477.1 | 5.3 | 5.1 | 5.8 | 2.5 | 224.6 | 224.2 | 223.2 | 23.6 | 23.4 | 23.5 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 9322 | 1 | 31.4 | 31896.3 | 3153 | 2.6 | 2.3 | 0.1 | 2.5 | 2.6 | 0 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 08:21 | Normal | 558.5 | 533.6 | 450.2 | 461.1 | 4.7 | 4.4 | 5.2 | 2.3 | 224 | 224.4 | 223 | 21 | 20.9 | 20.9 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 7763 | 1 | 31.9 | 31897.2 | 3153 | 2.4 | 2 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 08:26 | Normal | 563.4 | 533.9 | 452.3 | 456.2 | 3.9 | 3.6 | 4.3 | 2 | 223.6 | 223.6 | 223.6 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 6414 | 1 | 31.9 | 31897.8 | 3153 | 1.9 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 0 | 2 | 2.2 | 2.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 08:31 | Normal | 552.6 | 491.5 | 445.8 | 435.6 | 2.2 | 2.1 | 2.6 | 1.3 | 222.8 | 223 | 222 | 9.9 | 9.8 | 9.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 3738 | 1 | 31.6 | 31898.2 | 3153 | 1 | 0.8 | 0.2 | 1 | 0.9 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 08:36 | Normal | 565.6 | 545.6 | 450.2 | 451.7 | 2.6 | 2.5 | 3 | 1.3 | 222.8 | 222.6 | 222.8 | 12 | 12 | 12 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 4410 | 1 | 31.4 | 31898.5 | 3154 | 1.3 | 1 | 0.1 | 1.1 | 1 | 0.1 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 08:41 | Normal | 584 | 539.5 | 461.4 | 439.2 | 5 | 4.9 | 5.3 | 2.6 | 222.6 | 223.2 | 222.6 | 22.4 | 22.3 | 22.4 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 9068 | 1 | 31.4 | 31899 | 3154 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 08:46 | Normal | 573 | 534.6 | 468.5 | 449.5 | 4.1 | 3.9 | 4.4 | 2.2 | 222.8 | 223.2 | 222.6 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 60.02 | 60 | 60.03 | 7256 | 1 | 31.6 | 31899.6 | 3154 | 2.1 | 1.8 | 0.1 | 2.1 | 1.9 | 0 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 08:51 | Normal | 551 | 480.4 | 439.5 | 450.4 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 1 | 222 | 222 | 221.2 | 8.1 | 8 | 8.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 3028 | 1 | 31.5 | 31900 | 3154 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 1 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 08:56 | Normal | 550.7 | 496.5 | 438.8 | 461.6 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 0.8 | 221.8 | 221.8 | 221 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 2416 | 1 | 31.4 | 31900.2 | 3154 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 09:01 | Normal | 566.5 | 516.6 | 443.6 | 458.7 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 0.8 | 221.8 | 222 | 221.2 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 2387 | 1 | 31.2 | 31900.4 | 3154 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 09:06 | Normal | 564.5 | 497.6 | 464.9 | 468.8 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 0.9 | 222.4 | 222.2 | 221.2 | 7.1 | 7 | 7.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 2626 | 1 | 30.4 | 31900.6 | 3154 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 1 | 0.9 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 09:11 | Normal | 556.6 | 499.6 | 460.5 | 464.5 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 0.7 | 221.6 | 222 | 221 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 2194 | 1 | 30 | 31900.8 | 3154 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 09:16 | Normal | 555.7 | 509.5 | 454.2 | 455 | 1.1 | 1 | 1.4 | 0.6 | 221.6 | 221.8 | 221.2 | 5 | 4.9 | 5 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 1799 | 1 | 29.8 | 31901 | 3154 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 09:21 | Normal | 564.7 | 524.8 | 435.1 | 456.1 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 0.8 | 222.2 | 222 | 221 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 2464 | 1 | 29.5 | 31901.1 | 3154 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.7 | 1 | 0.8 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 09:26 | Normal | 563.6 | 513.4 | 462.6 | 460.8 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 1 | 221.8 | 221.6 | 221.4 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 2799 | 1 | 29 | 31901.3 | 3154 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 09:31 | Normal | 569.5 | 499.2 | 458.3 | 470.1 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 0.6 | 221.8 | 221.8 | 221.6 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 60 | 59.98 | 59.98 | 1893 | 1 | 28.8 | 31901.5 | 3154 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 09:36 | Normal | 592.7 | 520.8 | 461.2 | 466.3 | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 1 | 222.4 | 221.8 | 221.4 | 8 | 7.8 | 8 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 2983 | 1 | 28.6 | 31901.7 | 3155 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 09:41 | Normal | 581 | 519.8 | 460.5 | 469.3 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 1 | 222.4 | 222 | 221.6 | 8.1 | 8 | 8.1 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 3005 | 1 | 28.5 | 31902 | 3155 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 1 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 09:46 | Normal | 560.6 | 505.9 | 458.2 | 461.9 | 1.5 | 1.6 | 2 | 1 | 222.2 | 222 | 221.2 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 2773 | 1 | 28.4 | 31902.2 | 3155 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 09:51 | Normal | 550.8 | 510.8 | 462.2 | 453.6 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 0.8 | 221.8 | 222 | 221 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 2397 | 1 | 28.4 | 31902.5 | 3155 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 09:56 | Normal | 573.7 | 530.6 | 460.1 | 451.7 | 1.4 | 1.5 | 2 | 1 | 222.6 | 222.4 | 221 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 2836 | 1 | 28.2 | 31902.7 | 3155 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 1 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 10:01 | Normal | 582.9 | 527.6 | 462 | 478.8 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | 1.3 | 222.6 | 222.8 | 221.6 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 4233 | 1 | 28 | 31903 | 3155 | 1.1 | 1 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 10:06 | Normal | 572.8 | 554.6 | 472 | 474 | 3 | 2.8 | 3.5 | 1.6 | 223 | 222.8 | 222.6 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 5239 | 1 | 28.2 | 31903.4 | 3155 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 10:11 | Normal | 579.6 | 566.3 | 463.1 | 473 | 3.2 | 2.9 | 3.7 | 1.8 | 223 | 223.2 | 222.8 | 15 | 15 | 15 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 5550 | 1 | 28.5 | 31903.8 | 3155 | 1.6 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 10:16 | Normal | 587.9 | 534.6 | 472.2 | 468 | 3.5 | 3.4 | 4 | 2 | 223.2 | 223.2 | 223 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 6021 | 1 | 29 | 31904.3 | 3155 | 1.8 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 1.9 | 2 | 2 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 10:21 | Normal | 584.8 | 529.6 | 463.1 | 461 | 3.3 | 3.2 | 3.9 | 2 | 223.2 | 222.6 | 222.6 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 60 | 60 | 59.99 | 5885 | 1 | 29.3 | 31904.9 | 3155 | 1.7 | 1.4 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.8 | 1.9 | 2 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 10:26 | Normal | 570.7 | 518.7 | 461.5 | 469.3 | 2.8 | 2.6 | 3.3 | 1.6 | 222.8 | 222.6 | 221.8 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 59.93 | 59.91 | 59.92 | 4749 | 1 | 29.6 | 31905.3 | 3155 | 1.4 | 0.9 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 10:31 | Normal | 573.3 | 515.8 | 463.2 | 476.5 | 3.1 | 3.1 | 3.7 | 1.8 | 223 | 222.8 | 222 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 5422 | 1 | 29.8 | 31905.7 | 3155 | 1.6 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 10:36 | Normal | 579.4 | 534.5 | 464.2 | 471.9 | 3.3 | 3.1 | 3.9 | 1.8 | 223.4 | 223 | 222.6 | 15.7 | 15.5 | 15.6 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 5740 | 1 | 29.9 | 31906.2 | 3156 | 1.6 | 1.2 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.8 | 2 | 1.9 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 10:41 | Normal | 581.9 | 522.7 | 466.9 | 468.8 | 3.5 | 3.4 | 4 | 2 | 223.4 | 223.4 | 223 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 6022 | 1 | 30.1 | 31906.7 | 3156 | 1.9 | 1.3 | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 1.9 | 2 | 2.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 10:46 | Normal | 576.2 | 537.6 | 472.1 | 475.9 | 4.5 | 4 | 5 | 2.5 | 223.2 | 223.6 | 223 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 7578 | 1 | 30.3 | 31907.3 | 3156 | 2.3 | 1.7 | 0.2 | 2 | 1.9 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 10:51 | Normal | 572.1 | 532.7 | 457.2 | 464.9 | 3.7 | 3.4 | 4.1 | 2.1 | 223 | 223.8 | 222.8 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 6279 | 1 | 30.5 | 31907.9 | 3156 | 1.9 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 2.1 | 2 | 2.2 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 10:56 | Normal | 556.4 | 513.6 | 469.1 | 454.1 | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 1.5 | 222.8 | 222.4 | 221.8 | 11.8 | 11.8 | 11.7 | 59.99 | 59.99 | 60 | 4430 | 1 | 30.5 | 31908.3 | 3156 | 1.3 | 1 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 11:01 | Normal | 583.1 | 493.8 | 461.5 | 477.3 | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 1 | 222.6 | 222.4 | 221.4 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 2973 | 1 | 30.3 | 31908.6 | 3156 | 0.9 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 1.2 | 1 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 11:06 | Normal | 590.2 | 523.8 | 458.6 | 453.2 | 1.7 | 1.6 | 2.3 | 1.1 | 222.8 | 222.2 | 221.4 | 8.4 | 8.3 | 8.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 3135 | 1 | 30 | 31908.8 | 3156 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 11:11 | Normal | 584.4 | 508.4 | 465.2 | 486.2 | 2.3 | 2.2 | 3 | 1.3 | 223 | 223 | 222.6 | 10.9 | 10.8 | 10.9 | 60 | 60 | 59.99 | 4083 | 1 | 29.9 | 31909.1 | 3156 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 1 | 0 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 11:16 | Normal | 584.6 | 535.4 | 471.7 | 482.7 | 3.5 | 3.3 | 4.1 | 1.8 | 223.8 | 223.8 | 222.8 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 60 | 59.97 | 60 | 6012 | 1 | 29.9 | 31909.5 | 3156 | 1.9 | 1.3 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 0 | 2.1 | 2 | 1.9 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 11:21 | Normal | 565.3 | 522.6 | 466.6 | 493.5 | 5.1 | 4.8 | 5.7 | 2.6 | 223.8 | 223.2 | 222.6 | 23.4 | 23.3 | 23.4 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 8572 | 1 | 30.2 | 31910.2 | 3156 | 2.7 | 1.9 | 0.2 | 2.3 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 11:26 | Normal | 581.9 | 540.6 | 471.3 | 478.2 | 6.5 | 6.1 | 7.3 | 3.4 | 224.4 | 224 | 224 | 30.2 | 30.1 | 30.2 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 11219 | 1 | 30.7 | 31911 | 3156 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 3 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 11:31 | Normal | 568.5 | 526.6 | 464.4 | 475.3 | 7.6 | 7.3 | 8.3 | 3.8 | 224.6 | 224.6 | 224.4 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 12935 | 1 | 31.3 | 31912.1 | 3156 | 4 | 3.3 | 0.1 | 3.6 | 3.7 | 0 | 4.1 | 4 | 4.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 11:36 | Normal | 559.3 | 541.4 | 463.5 | 457.5 | 11.4 | 10.6 | 11.9 | 5.8 | 225.4 | 226 | 226 | 49.8 | 49.7 | 49.8 | 60 | 59.93 | 59.96 | 17822 | 1 | 31.8 | 31913.2 | 3157 | 6 | 5.1 | 0.1 | 5.4 | 5.4 | 0 | 6 | 5.9 | 6 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 11:41 | Normal | 560.4 | 530.6 | 452.2 | 448.8 | 10.2 | 9.4 | 11 | 5.5 | 224.8 | 225.4 | 225.4 | 44.7 | 44.8 | 45 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 16596 | 1 | 32.7 | 31914.7 | 3157 | 5.4 | 4.5 | 0 | 4.9 | 4.7 | 0 | 5.5 | 5.4 | 5.7 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 11:46 | Normal | 544.5 | 525.7 | 442.5 | 457.3 | 9.6 | 9.1 | 10.5 | 5 | 225.6 | 226.2 | 225.8 | 42.2 | 42.1 | 42.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 15459 | 1 | 33.6 | 31916.1 | 3157 | 5.2 | 4.2 | 0 | 4.5 | 4.5 | 0 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 11:51 | Normal | 548.5 | 507.5 | 440.7 | 438.6 | 12.1 | 11.8 | 13 | 6.3 | 226.8 | 225.8 | 226.8 | 52.5 | 52.4 | 52.6 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 19938 | 1 | 34.3 | 31917.6 | 3157 | 6.4 | 5.6 | 0 | 6.1 | 6 | 0 | 6.5 | 6.3 | 6.7 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 11:56 | Normal | 551.6 | 507.7 | 434.5 | 438.3 | 11.5 | 11.2 | 12.5 | 6.2 | 226.2 | 225.4 | 226.2 | 50 | 50 | 50 | 60.02 | 60 | 60.01 | 18742 | 1 | 35.1 | 31919.1 | 3157 | 6.1 | 5.2 | 0 | 5.7 | 5.6 | 0 | 6.2 | 6.1 | 6.5 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 12:01 | Normal | 535.6 | 511.9 | 430.7 | 435.8 | 10.1 | 9.6 | 11.2 | 5.5 | 225.4 | 225 | 225.6 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 16709 | 1 | 35.6 | 31920.5 | 3157 | 5.4 | 4.4 | 0.1 | 4.9 | 4.9 | 0 | 5.5 | 5.4 | 5.7 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 12:06 | Normal | 545.6 | 516.7 | 437.7 | 433.6 | 10.5 | 10.2 | 11.5 | 5.5 | 225.2 | 225 | 225.2 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 17132 | 1 | 35.7 | 31921.9 | 3157 | 5.6 | 4.8 | 0 | 5.2 | 5.1 | 0 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 12:11 | Normal | 536.5 | 512.6 | 433 | 440.9 | 8.3 | 8 | 9.5 | 4.5 | 224.6 | 224.4 | 224.8 | 36.5 | 36.4 | 36.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 13734 | 1 | 36 | 31923.2 | 3157 | 4.5 | 3.6 | 0 | 4 | 3.9 | 0 | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 12:16 | Normal | 530.8 | 503.7 | 435.2 | 443 | 7.3 | 7.1 | 8.3 | 3.9 | 224 | 223.8 | 223.8 | 32.4 | 32.2 | 32.4 | 59.95 | 59.98 | 59.95 | 12162 | 1 | 35.8 | 31924.3 | 3157 | 3.9 | 3 | 0.2 | 3.5 | 3.6 | 0 | 4.1 | 4 | 4.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 12:21 | Normal | 543.1 | 520.8 | 437.5 | 447 | 7.7 | 7.3 | 8.6 | 4.2 | 224.2 | 223.4 | 223.4 | 34.3 | 34.2 | 34.3 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 12841 | 1 | 35.6 | 31925.4 | 3157 | 4.3 | 3.3 | 0 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 12:26 | Normal | 539.5 | 496.8 | 438.9 | 447.7 | 6.5 | 6.4 | 7.4 | 3.5 | 223.8 | 223.2 | 223.4 | 29.1 | 28.9 | 29.1 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 10955 | 1 | 35.4 | 31926.4 | 3157 | 3.5 | 2.8 | 0 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 12:31 | Normal | 548.8 | 495.8 | 442 | 445.8 | 4.9 | 5 | 5.8 | 2.8 | 222.6 | 222.8 | 222.2 | 22.7 | 22.7 | 22.8 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 8402 | 1 | 35.1 | 31927.2 | 3157 | 2.7 | 1.9 | 0.1 | 2.3 | 2.4 | 0 | 2.8 | 2.9 | 3 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 12:36 | Normal | 549.2 | 507.4 | 442.9 | 448.8 | 5.1 | 5 | 6 | 2.8 | 222.4 | 222.8 | 222.2 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 8717 | 1 | 34.8 | 31927.9 | 3158 | 2.8 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2.8 | 3 | 3 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 12:41 | Normal | 545.4 | 497.8 | 443.5 | 446.2 | 4.5 | 4.5 | 5.2 | 2.5 | 222 | 222 | 221.8 | 20.7 | 20.6 | 20.7 | 60.01 | 60 | 59.99 | 7618 | 1 | 34.4 | 31928.6 | 3158 | 2.5 | 1.9 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 12:46 | Normal | 544.4 | 511.6 | 444.1 | 453 | 4.3 | 4.2 | 5 | 2.3 | 222 | 222.2 | 221.8 | 20.1 | 20 | 20.1 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 7337 | 1 | 34.1 | 31929.2 | 3158 | 2.4 | 2 | 0 | 1.9 | 2.1 | 0 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 12:51 | Normal | 554.9 | 511.5 | 451.7 | 447.6 | 4.3 | 4.2 | 4.9 | 2.3 | 221.6 | 222.2 | 221.2 | 19.9 | 19.8 | 19.9 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 7285 | 1 | 33.9 | 31929.8 | 3158 | 2.2 | 1.8 | 0.1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 12:56 | Normal | 558.1 | 502.7 | 448.6 | 454.4 | 3.8 | 3.8 | 4.3 | 2.1 | 221.8 | 221.4 | 221.2 | 17.9 | 17.7 | 17.8 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 6567 | 1 | 33.7 | 31930.4 | 3158 | 2 | 1.6 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 | 2 | 2.2 | 2.3 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 13:01 | Normal | 540.8 | 508.6 | 440.7 | 449.6 | 2.6 | 2.5 | 3 | 1.4 | 220.6 | 220.6 | 219.8 | 12 | 12 | 12 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 4454 | 1 | 33.5 | 31930.8 | 3158 | 1.3 | 1 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 13:06 | Normal | 539.7 | 489.3 | 421.3 | 434 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 219.8 | 220.2 | 219.4 | 2.1 | 1.9 | 2 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 735 | 1 | 33.2 | 31931.1 | 3158 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 13:11 | Normal | 538.4 | 500.6 | 420.9 | 449.6 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 220.2 | 220.4 | 218.8 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 59.99 | 60 | 461 | 1 | 32.6 | 31931.1 | 3158 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 13:16 | Normal | 567.8 | 517.8 | 433.9 | 453.8 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 220.2 | 220 | 219.8 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.08 | 60.04 | 428 | 1 | 30.7 | 31931.1 | 3158 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 13:21 | Normal | 556.8 | 538.8 | 443.4 | 471.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 219.6 | 220 | 219.2 | 1 | 0.9 | 0.9 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 174 | 1 | 29.2 | 31931.2 | 3158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 13:26 | Normal | 525.7 | 528.7 | 439.2 | 450.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 220.4 | 220.6 | 219.4 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 59.97 | 59.92 | 59.92 | 148 | 1 | 27.9 | 31931.2 | 3158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 13:31 | Normal | 510.6 | 574.1 | 440.8 | 457.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 220.2 | 220.6 | 219.6 | 1.1 | 1.1 | 1 | 60.11 | 60.17 | 60.13 | 208 | 1 | 27.2 | 31931.2 | 3158 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 13:36 | Normal | 561.9 | 510.8 | 435.2 | 463.1 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 220 | 220 | 219.2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 655 | 1 | 27 | 31931.2 | 3159 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 13:41 | Normal | 534.8 | 525.5 | 432.6 | 467.3 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 220.8 | 220.6 | 219.4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 907 | 1 | 26.8 | 31931.3 | 3159 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 13:46 | Normal | 561.7 | 520.7 | 441.5 | 467.2 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 220.6 | 220.2 | 220 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 766 | 1 | 26.8 | 31931.4 | 3159 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 13:51 | Normal | 538.8 | 551.7 | 430.9 | 459.2 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 220.2 | 220.4 | 219.8 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 547 | 1 | 26.9 | 31931.4 | 3159 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 13:56 | Normal | 515.8 | 537.5 | 431.4 | 446 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 220 | 220 | 219 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 59.99 | 60.03 | 397 | 1 | 27 | 31931.5 | 3159 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 14:02 | Normal | 499.2 | 535.6 | 425.2 | 454.7 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 220.4 | 220.6 | 220 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60 | 59.97 | 59.98 | 341 | 1 | 27.2 | 31931.5 | 3159 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 14:06 | Normal | 489 | 552.6 | 436.5 | 432.5 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 220.4 | 221.2 | 219.8 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 59.97 | 60 | 200 | 1 | 27.2 | 31931.5 | 3159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 14:11 | Normal | 353.8 | 514.6 | 456 | 466 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 220.4 | 220.6 | 220 | 1.1 | 1 | 1 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 86 | 1 | 27.2 | 31931.5 | 3159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 14:17 | Normal | 260.6 | 535.3 | 440.8 | 442.7 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 221 | 221.4 | 220.4 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 143 | 1 | 27.2 | 31931.5 | 3159 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 14:22 | Normal | 383.6 | 512.6 | 413.2 | 444.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 220.8 | 220.6 | 220.4 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 213 | 1 | 27.1 | 31931.6 | 3159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 14:26 | Normal | 427.9 | 532.3 | 439.2 | 425.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 221 | 221.6 | 219.8 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 60.08 | 60.04 | 60.07 | 242 | 1 | 27.1 | 31931.6 | 3159 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 14:31 | Normal | 417.2 | 516.5 | 436.4 | 450.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 220.4 | 221.8 | 220.8 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 223 | 1 | 27.1 | 31931.6 | 3159 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 14:36 | Normal | 456.1 | 503.4 | 434.3 | 438.8 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 221 | 221 | 219.8 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 260 | 1 | 27 | 31931.6 | 3160 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 14:41 | Normal | 202.4 | 482.4 | 420.6 | 464.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 220.4 | 221.2 | 220.2 | 1 | 0.9 | 0.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 64 | 1 | 27 | 31931.6 | 3160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 14:46 | Normal | 391.8 | 520.7 | 456.1 | 439 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 221.2 | 220.8 | 219.8 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 230 | 1 | 27 | 31931.6 | 3160 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 14:51 | Normal | 442.6 | 530.5 | 429.3 | 459.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 220.8 | 221.2 | 220.6 | 1.2 | 1 | 1.1 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 233 | 1 | 26.9 | 31931.6 | 3160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 14:57 | Normal | 405.9 | 547.5 | 429.4 | 447.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 221.4 | 221.4 | 221 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 145 | 1 | 26.8 | 31931.7 | 3160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 15:01 | Normal | 362.7 | 540.3 | 428.2 | 413.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 220.8 | 221.2 | 220.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 124 | 1 | 26.8 | 31931.7 | 3160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 15:06 | Normal | 341 | 547.3 | 428.1 | 469.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 221.6 | 221.8 | 220.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 177 | 1 | 26.8 | 31931.7 | 3160 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 15:11 | Normal | 448.4 | 557.5 | 444.3 | 450.7 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 221.6 | 221.8 | 220 | 1 | 1 | 1 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 206 | 1 | 26.8 | 31931.7 | 3160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 15:16 | Normal | 490.8 | 528.7 | 416.6 | 468.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 221.2 | 221.8 | 220 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 59.99 | 60.02 | 60 | 320 | 1 | 26.8 | 31931.7 | 3160 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 15:22 | Normal | 504.8 | 526.7 | 440.3 | 456 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 221.4 | 221.8 | 220.8 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 371 | 1 | 26.8 | 31931.8 | 3160 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 15:26 | Normal | 520.8 | 523.4 | 429.4 | 439.2 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 220.8 | 221 | 220.6 | 2 | 1.9 | 2 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 666 | 1 | 26.7 | 31931.8 | 3160 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 15:31 | Normal | 545.5 | 547.6 | 458.3 | 453 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 220.8 | 221.4 | 220.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 913 | 1 | 26.7 | 31931.9 | 3160 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 15:36 | Normal | 607.9 | 518 | 451.4 | 471.6 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 220.6 | 221.4 | 219.6 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 1097 | 1 | 26.7 | 31931.9 | 3161 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 15:41 | Normal | 562.8 | 527.8 | 452.1 | 440.8 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.5 | 220.8 | 220.6 | 220.4 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1231 | 1 | 26.8 | 31932 | 3161 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 15:47 | Normal | 560.8 | 512.8 | 452.8 | 480.5 | 0.7 | 1 | 1.3 | 0.6 | 220.4 | 220.8 | 220 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 1603 | 1 | 26.9 | 31932.2 | 3161 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 15:52 | Normal | 564.7 | 536.7 | 466.3 | 451.6 | 0.8 | 1 | 1.3 | 0.7 | 220.6 | 220.8 | 220.2 | 5.1 | 5 | 5.1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 1884 | 1 | 26.9 | 31932.3 | 3161 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 15:56 | Normal | 554.7 | 513.6 | 442.5 | 480.3 | 1 | 1.1 | 1.6 | 0.7 | 220.4 | 220.8 | 219.8 | 5.6 | 5.5 | 5.7 | 60 | 60 | 59.99 | 2052 | 1 | 27 | 31932.5 | 3161 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 16:02 | Normal | 556.7 | 528.4 | 470.2 | 459.9 | 1 | 1.2 | 1.5 | 0.8 | 220.8 | 221 | 219.8 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 2135 | 1 | 27 | 31932.7 | 3161 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 16:06 | Normal | 538.1 | 513.6 | 441.8 | 464.7 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 0.8 | 221.2 | 221.6 | 220.4 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 60.09 | 60.05 | 60.06 | 2106 | 1 | 27.1 | 31932.8 | 3161 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 16:12 | Normal | 582.4 | 496.9 | 464.3 | 461.9 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 0.7 | 220.6 | 221 | 220.2 | 5.1 | 5 | 5.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 1930 | 1 | 27.2 | 31933 | 3161 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 16:17 | Normal | 578.9 | 503.7 | 455.7 | 447.4 | 0.6 | 1 | 1.1 | 0.6 | 220.4 | 220.4 | 220 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 1529 | 1 | 27.3 | 31933.1 | 3161 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 16:22 | Normal | 550.9 | 511.7 | 460.4 | 462.2 | 0.6 | 0.9 | 1 | 0.5 | 220.4 | 220.8 | 219.8 | 3.9 | 3.9 | 4 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 1439 | 1 | 27.3 | 31933.3 | 3161 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 16:26 | Normal | 549.9 | 525.5 | 462.7 | 445.3 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.5 | 220.6 | 220.2 | 219.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 1294 | 1 | 27.3 | 31933.4 | 3161 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 16:32 | Normal | 538.9 | 519.7 | 454 | 460.8 | 0.5 | 0.6 | 1 | 0.5 | 220.6 | 220.4 | 220.2 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1171 | 1 | 27.3 | 31933.5 | 3161 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 16:37 | Normal | 554.6 | 531.6 | 441.2 | 474 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 220.8 | 221 | 219.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 988 | 1 | 27.4 | 31933.6 | 3162 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 16:42 | Normal | 528.5 | 510.5 | 444.2 | 456.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 220.2 | 220.6 | 219.4 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 789 | 1 | 27.4 | 31933.6 | 3162 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 16:47 | Normal | 542.1 | 531.7 | 447 | 465.9 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 220.2 | 220.4 | 219.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 60 | 59.99 | 60 | 561 | 1 | 27.5 | 31933.7 | 3162 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 16:52 | Normal | 533.9 | 520.7 | 420 | 449.9 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 220.8 | 220.2 | 220 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 419 | 1 | 27.5 | 31933.7 | 3162 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 16:57 | Normal | 486 | 577.4 | 425.3 | 448.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 220.4 | 220.8 | 220 | 1 | 0.9 | 0.8 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 208 | 1 | 27.5 | 31933.8 | 3162 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 17:02 | Normal | 434.6 | 520.5 | 441.7 | 444.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 219.8 | 220.2 | 219.4 | 1.1 | 1 | 1.1 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 229 | 1 | 27.6 | 31933.8 | 3162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 17:07 | Normal | 405.2 | 514.5 | 422.5 | 454.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 220.4 | 220.8 | 219.6 | 1 | 1 | 1 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 138 | 1 | 27.6 | 31933.8 | 3162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 17:12 | Normal | 199.7 | 513.6 | 425.4 | 438.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 220 | 220 | 219.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 60.01 | 60.02 | 59.98 | 38 | 1 | 27.5 | 31933.8 | 3162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 17:17 | Normal | 202.1 | 455.8 | 431.2 | 445.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 220 | 219.4 | 218.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 19 | 1 | 27.5 | 31933.8 | 3162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 17:22 | Normal | 200.8 | 482.7 | 440.4 | 424.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 219.4 | 220 | 219.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 27.3 | 31933.8 | 3162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 17:27 | Normal | 227.6 | 506.1 | 417.9 | 418.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 220 | 220.2 | 218.6 | 0.9 | 1 | 0.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 27.3 | 31933.8 | 3162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 17:32 | Normal | 215.6 | 444.2 | 383.3 | 386 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 220 | 219.6 | 218.6 | 1 | 1 | 0.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 27.2 | 31933.8 | 3162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 17:37 | Normal | 198.5 | 409.1 | 339.6 | 351.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 219.8 | 219.8 | 218.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60 | 60 | 60 | 0 | 1 | 27.1 | 31933.8 | 3163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-04-07 17:42 | Normal | 200 | 255.5 | 243.6 | 247.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 220.4 | 220.6 | 220 | 1 | 0.9 | 0.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 27.1 | 31933.8 | 3163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0