## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-04-08 05:47 | Wait | 561.8 | 542.5 | 529.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 232 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 22 | 42179.6 | 2984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 05:52 | Wait | 564.7 | 544.1 | 531.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 231 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 22.3 | 42179.6 | 2984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 05:57 | Wait | 594 | 566.5 | 554.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 232 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 22.5 | 42179.6 | 2984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 06:02 | Wait | 613.2 | 583.5 | 571.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 231.2 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 22.6 | 42179.6 | 2984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 06:07 | Wait | 625 | 594.1 | 582.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 231.4 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 22.7 | 42179.6 | 2984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 06:12 | Wait | 634.4 | 603.5 | 590.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 231.4 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 22.7 | 42179.6 | 2984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 06:17 | Wait | 641 | 610 | 596.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 231.4 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 22.8 | 42179.6 | 2984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 06:22 | Wait | 645.8 | 615.5 | 601.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 230.8 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 22.9 | 42179.6 | 2984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 06:27 | Wait | 650.8 | 620.6 | 605.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 231.4 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 23 | 42179.6 | 2984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 06:32 | Wait | 655.5 | 624.2 | 608.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 230.8 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 0 | 0 | 23 | 42179.6 | 2984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 06:37 | Wait | 657.7 | 625.9 | 610.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 230.8 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 23.1 | 42179.6 | 2984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 06:42 | Wait | 660.4 | 628.8 | 612.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 231 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 23 | 42179.6 | 2984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 06:47 | Wait | 661.2 | 629.8 | 613.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 231.6 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 23.1 | 42179.6 | 2984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 06:52 | Wait | 663.5 | 632.1 | 614.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 231 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 0 | 0 | 23 | 42179.6 | 2984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 06:57 | Wait | 664.7 | 633.2 | 615.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 231.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 23.1 | 42179.6 | 2984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 07:02 | Wait | 665.2 | 635.8 | 616.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 230.6 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 23.1 | 42179.6 | 2984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 07:07 | Wait | 665.7 | 636.3 | 617.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 230.4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 23.1 | 42179.6 | 2984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 07:12 | Wait | 666.3 | 636.2 | 618.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 230 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 0 | 0 | 23.5 | 42179.6 | 2984 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 07:17 | Normal | 582.7 | 542.8 | 572.7 | 0 | 4.5 | 3.1 | 2 | 0 | 232.6 | 231.2 | 231.4 | 13.4 | 13.5 | 13.4 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 5395 | 1 | 24.2 | 42180 | 2984 | 0.8 | 1 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 07:22 | Normal | 588 | 538.7 | 550.1 | 0 | 3.6 | 2.3 | 2.1 | 0 | 232.8 | 230.4 | 231.6 | 11.5 | 11.6 | 11.4 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 4569 | 1 | 24.6 | 42180.4 | 2984 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 07:27 | Normal | 588.6 | 532.4 | 540.9 | 0 | 3.8 | 2.6 | 2.4 | 0 | 232.6 | 231.2 | 231.4 | 12.6 | 12.6 | 12.4 | 60.11 | 60.07 | 60.09 | 4994 | 1 | 24.9 | 42180.8 | 2984 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 07:32 | Normal | 580 | 532.7 | 557.6 | 0 | 4.6 | 3.1 | 2.8 | 0 | 232.4 | 229.6 | 231 | 14.8 | 14.9 | 14.7 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 5874 | 1 | 25.2 | 42181.2 | 2985 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 07:37 | Normal | 593.9 | 544.5 | 564.5 | 0 | 5 | 3.5 | 3.1 | 0 | 231.8 | 230.2 | 231.4 | 16.7 | 16.7 | 16.5 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 6572 | 1 | 25.6 | 42181.7 | 2985 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 07:42 | Normal | 593.1 | 550.9 | 578.5 | 0 | 8.5 | 5.8 | 4 | 0 | 232.2 | 231.6 | 231.6 | 25.9 | 26 | 25.7 | 60.06 | 60.06 | 60.08 | 10178 | 1 | 26 | 42182.5 | 2985 | 1.8 | 2.4 | 2.1 | 2 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 07:47 | Normal | 593.9 | 550.6 | 487.4 | 0 | 7.1 | 5 | 4.5 | 0 | 232.4 | 231.2 | 231.6 | 22.5 | 22.5 | 22.4 | 60.03 | 60.08 | 60.02 | 8793 | 1 | 26.5 | 42183.3 | 2985 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 07:52 | Normal | 604.6 | 551.5 | 480.8 | 0 | 13 | 9 | 6 | 0 | 233 | 232.4 | 232.2 | 37.7 | 37.7 | 37.5 | 60 | 60 | 60 | 14242 | 1 | 27 | 42184.2 | 2985 | 2.1 | 3.9 | 3.5 | 3.1 | 3.6 | 3.7 | 0.3 | 0.8 | 1.8 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 07:57 | Normal | 580.5 | 544.5 | 506.7 | 0 | 6.8 | 4.8 | 4.5 | 0 | 231.6 | 231 | 230.8 | 21.8 | 22 | 21.8 | 59.97 | 60 | 59.96 | 8531 | 1 | 27.6 | 42185.3 | 2985 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 08:02 | Normal | 574.5 | 535.3 | 549.1 | 0 | 5.6 | 4 | 3.6 | 0 | 230.6 | 230 | 230.8 | 18.4 | 18.6 | 18.5 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 7358 | 1 | 27.9 | 42185.9 | 2985 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 0.6 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 08:07 | Normal | 574.8 | 519.6 | 542.7 | 0 | 3.1 | 2.3 | 2.3 | 0 | 229.8 | 228.4 | 229 | 11.2 | 11.3 | 11.1 | 60.02 | 59.98 | 59.98 | 4443 | 1 | 28.1 | 42186.4 | 2985 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 08:12 | Normal | 574.6 | 525.4 | 544.1 | 0 | 3.1 | 2.3 | 2.4 | 0 | 231.2 | 228.8 | 229.8 | 11.2 | 11.2 | 11.1 | 60 | 60.04 | 60.04 | 4400 | 1 | 28.1 | 42186.8 | 2985 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 08:17 | Normal | 566.6 | 478.5 | 542.7 | 0 | 3 | 2.6 | 2.3 | 0 | 232.4 | 231 | 231.2 | 10.8 | 10.7 | 10.6 | 60.03 | 60 | 60.01 | 4223 | 1 | 28.1 | 42187.1 | 2985 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 08:22 | Normal | 578.9 | 477.3 | 549.9 | 0 | 3.2 | 2.7 | 2.4 | 0 | 232.4 | 231.2 | 231.8 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 60.01 | 59.98 | 60.02 | 4533 | 1 | 28.1 | 42187.5 | 2985 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 08:27 | Normal | 583.9 | 480.5 | 550.7 | 0 | 4.3 | 3.6 | 3.1 | 0 | 232.4 | 231.4 | 232.2 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 60 | 60 | 60.01 | 5965 | 1 | 28.2 | 42187.9 | 2985 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 08:32 | Normal | 588.5 | 493.4 | 552.6 | 0 | 5 | 4.2 | 3.6 | 0 | 233 | 231.2 | 232.6 | 17.3 | 17.4 | 17.2 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 6897 | 1 | 28.4 | 42188.5 | 2986 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 08:37 | Normal | 586.9 | 490.6 | 549 | 0 | 5.4 | 4.6 | 4 | 0 | 233 | 231.8 | 232.2 | 19 | 19 | 18.9 | 60.07 | 60.09 | 60.08 | 7525 | 1 | 28.6 | 42189.1 | 2986 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 08:42 | Normal | 590.6 | 493.5 | 553.9 | 0 | 6.8 | 5.8 | 5 | 0 | 232.8 | 232 | 232.4 | 23.5 | 23.7 | 23.4 | 60.02 | 60 | 60.02 | 9136 | 1 | 28.9 | 42189.8 | 2986 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 08:47 | Normal | 586.9 | 488.5 | 545.6 | 0 | 6.8 | 5.7 | 4.9 | 0 | 233 | 231.6 | 232.4 | 23.2 | 23.3 | 23.2 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 9050 | 1 | 29.3 | 42190.5 | 2986 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 08:52 | Normal | 587.2 | 495.5 | 552.5 | 0 | 8.6 | 7.2 | 5.9 | 0 | 233.2 | 231.6 | 233 | 29 | 29.1 | 28.9 | 60.02 | 60.01 | 60 | 11204 | 1 | 29.6 | 42191.3 | 2986 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2.2 | 2 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 08:57 | Normal | 590.1 | 494.7 | 550.8 | 0 | 11.6 | 9.6 | 7.1 | 0 | 234.6 | 232.8 | 234 | 37.4 | 37.3 | 37.1 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 14457 | 1 | 30 | 42192.4 | 2986 | 2.8 | 3 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 1.4 | 1.9 | 2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 09:02 | Normal | 586.2 | 502.3 | 560.1 | 0 | 13.6 | 10.6 | 7.4 | 0 | 234.2 | 233 | 234.4 | 41.7 | 41.7 | 41.8 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 16268 | 1 | 30.6 | 42193.7 | 2986 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | 1.5 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 09:07 | Normal | 586.5 | 498.4 | 547.2 | 0 | 14 | 11.2 | 7.6 | 0 | 235 | 233.4 | 234 | 42.7 | 42.7 | 42.5 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 16485 | 1 | 31.1 | 42195.1 | 2986 | 3.4 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 1.5 | 2.2 | 2 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 09:12 | Normal | 582.9 | 491.5 | 536.8 | 0 | 11.3 | 9.1 | 7 | 0 | 233.2 | 232.6 | 233.4 | 35.9 | 36 | 35.9 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 14105 | 1 | 31.4 | 42196.3 | 2986 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 1.2 | 1.8 | 2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 09:17 | Normal | 583.7 | 491.9 | 542.2 | 0 | 9.6 | 8 | 6.2 | 0 | 233 | 232.4 | 232.8 | 31.2 | 31.3 | 31.1 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 12255 | 1 | 31.6 | 42197.4 | 2986 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 09:22 | Normal | 576.7 | 491.9 | 542.4 | 0 | 9.8 | 8 | 6.3 | 0 | 233.2 | 232.4 | 233 | 31.6 | 31.6 | 31.5 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 12319 | 1 | 31.7 | 42198.4 | 2986 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 09:27 | Normal | 588.2 | 489.6 | 549.2 | 0 | 9.2 | 7.6 | 6 | 0 | 233.8 | 231.8 | 232.2 | 29.9 | 30 | 29.8 | 59.99 | 59.96 | 59.95 | 11693 | 1 | 31.8 | 42199.4 | 2986 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 09:32 | Normal | 576.7 | 494.6 | 550.7 | 0 | 10.1 | 8.2 | 6.7 | 0 | 233.6 | 233 | 233 | 33.1 | 33.3 | 32.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 12848 | 1 | 31.8 | 42200.4 | 2987 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 09:37 | Normal | 587.8 | 476.1 | 550.2 | 0 | 12.6 | 10.7 | 8 | 0 | 234.4 | 232.6 | 234.6 | 40.2 | 40.3 | 40 | 60 | 59.99 | 59.99 | 15726 | 1 | 32.2 | 42201.7 | 2987 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 09:42 | Normal | 583.6 | 495.7 | 549.2 | 0 | 12.3 | 10.1 | 8 | 0 | 234.2 | 232.8 | 234 | 39.8 | 40 | 39.7 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 15569 | 1 | 32.4 | 42203 | 2987 | 3 | 3.2 | 3 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 1.5 | 2 | 2.3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 09:47 | Normal | 583.2 | 489.9 | 543.7 | 0 | 11.9 | 9.7 | 7.6 | 0 | 234.4 | 232 | 233 | 37.8 | 37.7 | 37.5 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 14841 | 1 | 32.9 | 42204.4 | 2987 | 2.8 | 3 | 3 | 2.8 | 3 | 2.9 | 1.4 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 09:52 | Normal | 581.7 | 492.3 | 539.6 | 0 | 11.2 | 9.1 | 7.3 | 0 | 233.8 | 233 | 233.2 | 36.2 | 36.3 | 35.9 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 14094 | 1 | 32.9 | 42205.6 | 2987 | 2.7 | 3 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 1.4 | 1.8 | 2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 09:57 | Normal | 584.3 | 491.3 | 543.7 | 0 | 12.3 | 9.8 | 7.8 | 0 | 234.2 | 231.8 | 233.2 | 39 | 39.2 | 38.9 | 60.03 | 60 | 60.03 | 15214 | 1 | 33 | 42206.8 | 2987 | 2.9 | 3.1 | 3 | 2.8 | 3.1 | 3 | 1.3 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 10:02 | Normal | 581 | 523.6 | 534 | 0 | 13.8 | 10.3 | 8.2 | 0 | 234.6 | 232.2 | 233.2 | 42.5 | 42.5 | 42.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 16410 | 1 | 33.2 | 42208.2 | 2987 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 0.9 | 1.9 | 2.5 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 10:07 | Normal | 578.7 | 486.7 | 555 | 0 | 13.1 | 10.5 | 7.6 | 0 | 234.8 | 232.6 | 234.2 | 40.9 | 41 | 40.6 | 59.99 | 60.02 | 60 | 15794 | 1 | 33.4 | 42209.6 | 2987 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 3 | 3.2 | 3.4 | 1.4 | 2 | 2.1 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 10:12 | Normal | 590.5 | 525.8 | 502.8 | 0 | 18.6 | 13 | 11.4 | 0 | 234.6 | 234 | 235 | 55.3 | 55.4 | 54.9 | 60 | 59.99 | 60 | 21853 | 1 | 33.5 | 42210.9 | 2987 | 4.4 | 4.8 | 4.7 | 4.4 | 4.6 | 4.7 | 0.9 | 2.1 | 3.9 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 10:17 | Normal | 574.7 | 550.7 | 495.8 | 0 | 19.8 | 12.3 | 11.9 | 0 | 235.4 | 233.8 | 235.6 | 56.9 | 56.9 | 56.5 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 23116 | 1 | 34.2 | 42212.9 | 2987 | 4.8 | 5.1 | 4.9 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 0.2 | 1.8 | 4.4 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 10:22 | Normal | 561.7 | 555.9 | 490.9 | 0 | 24.1 | 14.5 | 14.3 | 0 | 236.4 | 233.8 | 236.2 | 66.2 | 64.2 | 65.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 26637 | 1 | 35.1 | 42214.9 | 2987 | 5.7 | 6.1 | 6 | 5.7 | 5.8 | 6 | 0.2 | 1.7 | 5.5 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 10:27 | Normal | 554.7 | 533.5 | 456.6 | 0 | 27 | 16.2 | 17.6 | 0 | 236 | 235.4 | 236.4 | 73.9 | 73.9 | 73.3 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 29635 | 1 | 36.1 | 42217.2 | 2987 | 6.5 | 6.9 | 6.7 | 6.6 | 6.8 | 6.7 | 0.2 | 1.7 | 6.5 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 10:32 | Normal | 556.5 | 534.9 | 417.6 | 0 | 28.6 | 16.9 | 21.2 | 0 | 237 | 234.6 | 236.8 | 78.4 | 78.6 | 78.2 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 31776 | 1 | 37.2 | 42219.7 | 2988 | 6.9 | 7 | 7.5 | 6.9 | 7.8 | 7.4 | 0 | 1.4 | 7.5 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 10:37 | Normal | 550.8 | 533.4 | 441.4 | 0 | 27 | 15.4 | 19.1 | 0 | 236.6 | 234.4 | 236 | 73.4 | 73.2 | 72.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 29429 | 1 | 38.3 | 42222.2 | 2988 | 6.6 | 7 | 6.6 | 6.5 | 6.9 | 7.1 | 0.4 | 0.7 | 6.7 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 10:42 | Normal | 536.6 | 523.5 | 459.9 | 0 | 29.3 | 17.3 | 20 | 0 | 236.2 | 235 | 235.8 | 79.6 | 79.3 | 78.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 31270 | 1 | 38.8 | 42224.5 | 2988 | 7.2 | 7.5 | 7.3 | 7.1 | 7.5 | 7.3 | 0.2 | 1.4 | 7.3 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 10:47 | Normal | 538.7 | 524.8 | 460.9 | 0 | 26.8 | 17.1 | 17 | 0 | 237 | 233.6 | 236.6 | 74.4 | 74.4 | 74.2 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 28090 | 1 | 39.3 | 42226.7 | 2988 | 6.4 | 6.9 | 6.6 | 6.6 | 7 | 7.1 | 0.4 | 1.8 | 5.9 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 10:52 | Normal | 546 | 520.4 | 458.5 | 0 | 26.9 | 16.3 | 19.5 | 0 | 236.6 | 234.4 | 236.6 | 74.3 | 74.4 | 73.9 | 60.02 | 60.01 | 60 | 31984 | 1 | 39.9 | 42229.2 | 2988 | 6.6 | 6.9 | 6.7 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 0.5 | 2 | 6.6 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 10:57 | Normal | 544.2 | 519.6 | 446 | 0 | 30.8 | 19.3 | 22.6 | 0 | 237 | 234.4 | 237.2 | 85.8 | 85.5 | 85.3 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 34631 | 1 | 41 | 42232 | 2988 | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 7.2 | 7.7 | 7.7 | 0.8 | 2.3 | 7.6 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 11:02 | Normal | 536.9 | 509.8 | 448.4 | 0 | 31.5 | 20 | 21.2 | 0 | 237.2 | 235 | 237.4 | 85.7 | 85.6 | 85 | 59.99 | 60 | 59.99 | 33661 | 1 | 42.2 | 42234.8 | 2988 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 7.5 | 8 | 8 | 0.8 | 2.4 | 7.1 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 11:07 | Normal | 535.4 | 512.6 | 481.1 | 0 | 14.2 | 10.1 | 10.3 | 0 | 234.6 | 231.6 | 233.6 | 41.9 | 41.9 | 41.7 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 21548 | 1 | 42.7 | 42237.3 | 2988 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 0.9 | 2 | 3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 11:12 | Normal | 558 | 523.1 | 527.8 | 0 | 13.8 | 10.1 | 9.7 | 0 | 234.4 | 232 | 233.6 | 43.4 | 43.3 | 43 | 60 | 60 | 60 | 16773 | 1 | 41.9 | 42238.7 | 2988 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 1 | 2 | 2.9 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 11:17 | Normal | 565.1 | 526.4 | 531.7 | 0 | 14.5 | 10.5 | 10 | 0 | 234.2 | 231.6 | 233.6 | 45 | 45 | 44.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 18150 | 1 | 40.9 | 42240.3 | 2988 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 1 | 2 | 2.8 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 11:22 | Normal | 564.7 | 527.5 | 542 | 0 | 11.5 | 8.5 | 7.8 | 0 | 233.6 | 231 | 232.8 | 36.8 | 37 | 36.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 14339 | 1 | 40 | 42241.5 | 2988 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 0.8 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 11:27 | Normal | 575 | 541.8 | 547 | 0 | 15 | 10.4 | 10.5 | 0 | 234.2 | 231.4 | 234.4 | 47.5 | 47.3 | 47.1 | 60.06 | 60.09 | 60.08 | 19029 | 1 | 39.4 | 42242.8 | 2988 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 0.9 | 1.9 | 3.1 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 11:32 | Normal | 579.6 | 540.6 | 552.1 | 0 | 16.1 | 11.6 | 10.8 | 0 | 235 | 232.4 | 233.8 | 51.3 | 51.2 | 51 | 60.06 | 60.07 | 60.04 | 19607 | 1 | 39.3 | 42244.5 | 2989 | 4 | 4.1 | 4 | 3.7 | 4 | 3.9 | 0.9 | 2.3 | 3.1 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 11:37 | Normal | 562.9 | 549.6 | 538.8 | 0 | 24.8 | 15.5 | 17.8 | 0 | 236.4 | 235.2 | 236.6 | 74.5 | 74.4 | 74.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 30205 | 1 | 39.7 | 42246.8 | 2989 | 6 | 6.2 | 6.3 | 6 | 6.1 | 5.8 | 0.4 | 2.5 | 5.9 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 11:42 | Normal | 565.8 | 517.8 | 536.6 | 0 | 20.3 | 13.1 | 13.6 | 0 | 235.4 | 234 | 234.8 | 59.8 | 59.6 | 59.4 | 59.99 | 60 | 60 | 25129 | 1 | 40.1 | 42248.9 | 2989 | 5 | 5.1 | 5 | 4.8 | 4.9 | 4.7 | 0.6 | 2.2 | 4.2 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 11:47 | Normal | 564 | 512 | 528.9 | 0 | 27.4 | 17.5 | 19.6 | 0 | 237 | 234.4 | 236 | 80.7 | 80.5 | 80.2 | 59.98 | 59.98 | 60 | 32483 | 1 | 40.3 | 42251.2 | 2989 | 6.8 | 7 | 6.8 | 6.5 | 7 | 6.6 | 0.8 | 2.3 | 6.3 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 11:52 | Normal | 560.9 | 518.8 | 528.1 | 0 | 19.1 | 12.8 | 13.3 | 0 | 235.2 | 233.8 | 235.4 | 57 | 57.2 | 56.8 | 60.04 | 60.03 | 60.07 | 22187 | 1 | 40.7 | 42253.2 | 2989 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 0.6 | 2.2 | 4.1 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 11:57 | Normal | 565.4 | 535.6 | 537.8 | 0 | 14 | 9.3 | 9.6 | 0 | 234.2 | 231.6 | 233.8 | 42.6 | 42.6 | 42.5 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 16836 | 1 | 40.4 | 42254.9 | 2989 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 3.4 | 3.1 | 0.6 | 1.7 | 2.9 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 12:02 | Normal | 566.5 | 555.8 | 525.2 | 0 | 24.9 | 14.8 | 24.6 | 0 | 237.2 | 235 | 236.6 | 79.1 | 79 | 78.5 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 41278 | 1 | 40.1 | 42256.7 | 2989 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 5.8 | 5.7 | 5.3 | 0.7 | 2.4 | 8.3 | 8 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 12:07 | Normal | 565.3 | 543.6 | 527.6 | 0 | 17.4 | 11.6 | 12.5 | 0 | 235.2 | 232.8 | 233.8 | 53.2 | 53.3 | 53 | 60.02 | 60 | 60.02 | 22991 | 1 | 40.2 | 42258.7 | 2989 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.1 | 4.3 | 4.1 | 0.5 | 2 | 3.9 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 12:12 | Normal | 565.1 | 542.4 | 530.6 | 0 | 18.6 | 12.3 | 14.1 | 0 | 236.4 | 233.6 | 234.8 | 57.8 | 57.8 | 57.5 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 24429 | 1 | 40.2 | 42260.5 | 2989 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 4.5 | 4.6 | 4.2 | 0.8 | 2.3 | 4.5 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 12:17 | Normal | 567.9 | 551.7 | 538 | 0 | 23.6 | 14.7 | 16.3 | 0 | 235.6 | 233.8 | 234.8 | 70.9 | 70.8 | 70.5 | 59.96 | 60 | 59.99 | 27038 | 1 | 40 | 42262.3 | 2989 | 5.7 | 5.9 | 6 | 5.6 | 5.8 | 5.6 | 0.4 | 2.2 | 5.2 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 12:22 | Normal | 567.6 | 545.5 | 541.5 | 0 | 20.2 | 12.9 | 14.1 | 0 | 235.6 | 233.8 | 235.6 | 61.4 | 61.4 | 60.9 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 25989 | 1 | 40.1 | 42264.2 | 2989 | 5.1 | 5.2 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 0.6 | 2.1 | 4 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 12:27 | Normal | 558.9 | 537.8 | 521.5 | 0 | 32.7 | 21.1 | 22.5 | 0 | 237.6 | 235.2 | 237.6 | 95.4 | 95.3 | 94.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 40265 | 1 | 40.5 | 42266.6 | 2989 | 8.1 | 8.1 | 8.5 | 7.7 | 8.6 | 8.1 | 0.9 | 2.8 | 7.4 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 12:32 | Normal | 562.9 | 517.9 | 534.9 | 0 | 14.5 | 10.7 | 10 | 0 | 235.4 | 232.8 | 234.6 | 45.1 | 45 | 44.7 | 60 | 60.03 | 60 | 17880 | 1 | 40.8 | 42268.4 | 2990 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 3.7 | 3.4 | 1 | 2.1 | 2.9 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 12:37 | Normal | 569 | 542.8 | 534.5 | 0 | 24.8 | 16.7 | 22.6 | 0 | 237.6 | 235 | 236.8 | 81.6 | 81.5 | 81.1 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 35922 | 1 | 40.4 | 42270.1 | 2990 | 6.2 | 6.4 | 6.1 | 5.7 | 6 | 5.6 | 1 | 3.3 | 7.4 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 12:42 | Normal | 567.4 | 527.5 | 535 | 0 | 13 | 9.5 | 9.1 | 0 | 234.2 | 232.2 | 234.6 | 40.7 | 40.7 | 40.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 16124 | 1 | 40.5 | 42272.1 | 2990 | 3.3 | 3.4 | 3 | 3 | 3.1 | 3.1 | 0.9 | 1.9 | 2.5 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 12:47 | Normal | 574.7 | 534.7 | 547.4 | 0 | 11.8 | 8.5 | 8.3 | 0 | 234.8 | 231.6 | 234 | 37.9 | 37.9 | 37.6 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 14921 | 1 | 39.9 | 42273.4 | 2990 | 2.9 | 3 | 3 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 1 | 1.6 | 2.4 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 12:52 | Normal | 571.6 | 503.6 | 534.5 | 0 | 28.4 | 22.6 | 21.5 | 0 | 237.8 | 235.8 | 237.4 | 90.4 | 90.2 | 89.6 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 35575 | 1 | 39.4 | 42275 | 2990 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 6.6 | 7.5 | 7.1 | 2.4 | 5.4 | 6.8 | 7 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 12:57 | Normal | 571.7 | 492.6 | 548.1 | 0 | 16.3 | 13.3 | 11.5 | 0 | 235.6 | 233.4 | 234.8 | 52 | 51.9 | 51.6 | 60 | 59.99 | 60 | 20711 | 1 | 39.8 | 42277 | 2990 | 4 | 4.1 | 4 | 3.7 | 4.1 | 3.9 | 2 | 2.9 | 3.4 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 13:02 | Normal | 568.7 | 495.8 | 538.1 | 0 | 16.3 | 13.6 | 12 | 0 | 234.6 | 232.2 | 234.4 | 53 | 53 | 52.5 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 21534 | 1 | 39.7 | 42278.7 | 2990 | 4 | 4.1 | 4.1 | 3.8 | 4.3 | 4 | 2.1 | 3.1 | 3.7 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 13:07 | Normal | 573.7 | 495.7 | 541.4 | 0 | 14 | 11.1 | 9.7 | 0 | 233.8 | 231.2 | 233.2 | 44.2 | 44.3 | 43.8 | 59.98 | 59.98 | 60 | 18601 | 1 | 39.7 | 42280.3 | 2990 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.7 | 3.2 | 1.3 | 2.5 | 2.9 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 13:12 | Normal | 566.8 | 488.8 | 533 | 0 | 9.1 | 7.3 | 6.4 | 0 | 233 | 230.4 | 232.2 | 30 | 30 | 29.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 11173 | 1 | 39.1 | 42281.4 | 2990 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2 | 2.2 | 2.1 | 1.1 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 13:17 | Normal | 582.5 | 423.6 | 535.8 | 0 | 18.9 | 18.5 | 14.8 | 0 | 233.8 | 231.6 | 233.4 | 62.7 | 62.7 | 62.4 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 25024 | 1 | 38.9 | 42283.2 | 2990 | 4.8 | 4.9 | 4.6 | 4.3 | 5 | 4.6 | 4.1 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 13:22 | Normal | 565.4 | 453.6 | 533.1 | 0 | 10.8 | 9.2 | 7.9 | 0 | 233.6 | 230 | 231.8 | 34.5 | 34.4 | 34 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 14711 | 1 | 39.5 | 42285.2 | 2990 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 1.7 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 13:27 | Normal | 561.3 | 460.6 | 515 | 0 | 5.7 | 4.7 | 4 | 0 | 230.6 | 228.6 | 229.8 | 18.6 | 18.7 | 18.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 7362 | 1 | 39.6 | 42286.6 | 2990 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 13:32 | Normal | 564.1 | 427 | 522.9 | 0 | 28.5 | 24.3 | 20.9 | 0 | 234.8 | 233 | 234 | 87.4 | 87.4 | 86.8 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 35452 | 1 | 39.8 | 42288.8 | 2991 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 6.6 | 8 | 4.2 | 5.9 | 6 | 6.7 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 13:37 | Normal | 554.4 | 428.2 | 516 | 0 | 28 | 22.9 | 20.7 | 0 | 234.8 | 232.6 | 233.6 | 84.3 | 84.3 | 83.8 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 34033 | 1 | 40.8 | 42291.3 | 2991 | 7 | 6.9 | 7.1 | 6.5 | 8.1 | 2.9 | 6 | 5.9 | 6.6 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 13:42 | Normal | 549.6 | 424.4 | 516.7 | 0 | 26.1 | 20.8 | 19.3 | 0 | 234.4 | 231.8 | 233.4 | 77.9 | 77.8 | 77.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 31078 | 1 | 41.5 | 42293.8 | 2991 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 6 | 7.4 | 2.3 | 5.6 | 5.3 | 5.8 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 13:47 | Normal | 549.9 | 420 | 514.5 | 0 | 24.9 | 19.2 | 18.1 | 0 | 234.4 | 231.4 | 233.8 | 73.6 | 73.3 | 72.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 29153 | 1 | 42.2 | 42296.2 | 2991 | 6.1 | 6.1 | 6.4 | 5.9 | 7.3 | 1.5 | 5 | 5.1 | 5.7 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 13:52 | Normal | 547.4 | 440.7 | 527.7 | 0 | 9.5 | 9.1 | 7.5 | 0 | 231.6 | 229 | 231.2 | 30.4 | 30.4 | 30.1 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 18372 | 1 | 42.3 | 42298.2 | 2991 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 1.7 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 13:57 | Normal | 586.7 | 437 | 526.4 | 0 | 18 | 15.3 | 12.1 | 0 | 234.2 | 231 | 232.2 | 55.7 | 55.9 | 55.4 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 21117 | 1 | 41.4 | 42299.3 | 2991 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.2 | 5.8 | 1.6 | 4 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 14:02 | Normal | 571.6 | 463.4 | 532.9 | 0 | 25 | 18.5 | 18.1 | 0 | 234.2 | 232.2 | 234.6 | 76.6 | 76.7 | 76.1 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 27776 | 1 | 40.7 | 42300.9 | 2991 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 5.7 | 7.1 | 2 | 4.3 | 4.9 | 5.3 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 14:07 | Normal | 561.5 | 451.2 | 522.8 | 0 | 22.6 | 17.1 | 16.8 | 0 | 234.2 | 231.4 | 233.2 | 69 | 68.9 | 68.6 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 27291 | 1 | 41 | 42303.3 | 2991 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 5.3 | 6.5 | 1.3 | 4.6 | 4.5 | 5.2 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 14:12 | Normal | 553.5 | 436.1 | 521.3 | 0 | 4.6 | 3.9 | 3.3 | 0 | 230.6 | 227.2 | 229.8 | 15.3 | 15.1 | 14.9 | 60 | 60.02 | 60 | 6002 | 1 | 40.8 | 42304.6 | 2991 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 14:17 | Normal | 576.6 | 456.5 | 537.9 | 0 | 21.3 | 16.2 | 15.8 | 0 | 233.8 | 230.6 | 233.4 | 66.3 | 66 | 65.8 | 59.96 | 59.97 | 59.99 | 26374 | 1 | 39.9 | 42305.6 | 2991 | 5.2 | 5 | 5.6 | 5 | 6.2 | 1.1 | 4.5 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 14:22 | Normal | 548.5 | 454.5 | 508.2 | 0 | 2.8 | 2 | 2 | 0 | 229.6 | 226.6 | 229.4 | 9.3 | 9.2 | 8.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3547 | 1 | 39.3 | 42306.4 | 2991 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 14:27 | Normal | 558.7 | 460.7 | 521.4 | 0 | 3 | 2.3 | 2.1 | 0 | 229 | 226 | 227 | 10.1 | 10.1 | 9.8 | 60 | 59.99 | 59.98 | 3903 | 1 | 38.2 | 42306.7 | 2991 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 14:32 | Normal | 565.6 | 452.3 | 543.1 | 0 | 3.6 | 3 | 2.5 | 0 | 229.2 | 226.8 | 228.2 | 12.5 | 12.4 | 12.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 4810 | 1 | 37.5 | 42307 | 2992 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 14:37 | Normal | 569.7 | 472.7 | 535.9 | 0 | 4.2 | 3.5 | 3 | 0 | 229 | 226.4 | 227.8 | 14.7 | 14.8 | 14.4 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 5671 | 1 | 37 | 42307.5 | 2992 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 14:42 | Normal | 569.1 | 469.1 | 529.9 | 0 | 3.9 | 3.2 | 2.8 | 0 | 232.2 | 229.6 | 231.8 | 13.5 | 13.5 | 13 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 5305 | 1 | 36.6 | 42307.9 | 2992 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 14:47 | Normal | 576.5 | 478.3 | 540 | 0 | 5.3 | 4.5 | 3.8 | 0 | 233.4 | 230.8 | 232.8 | 18.4 | 18.4 | 18.1 | 60 | 60 | 59.99 | 7260 | 1 | 36.2 | 42308.4 | 2992 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 14:52 | Normal | 576 | 485.9 | 550.8 | 0 | 5.5 | 4.5 | 3.8 | 0 | 233.4 | 230.4 | 232 | 18.7 | 18.6 | 18.3 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 7378 | 1 | 36.1 | 42309 | 2992 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 14:57 | Normal | 579.6 | 478.4 | 550.5 | 0 | 5.8 | 4.8 | 3.8 | 0 | 233.8 | 231.4 | 233.2 | 19.4 | 19.5 | 19 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 7558 | 1 | 35.9 | 42309.7 | 2992 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 15:02 | Normal | 567.7 | 475.7 | 540.5 | 0 | 4.8 | 4 | 3.3 | 0 | 233.4 | 231.4 | 233.2 | 16.3 | 16.3 | 15.9 | 60.04 | 60 | 60.05 | 6510 | 1 | 35.6 | 42310.3 | 2992 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 15:07 | Normal | 576.6 | 481.6 | 538.8 | 0 | 3.7 | 3 | 2.5 | 0 | 232.6 | 231 | 232.4 | 12.6 | 12.6 | 12.4 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 5070 | 1 | 35.2 | 42310.8 | 2992 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 15:12 | Normal | 570.8 | 488.7 | 525.2 | 0 | 2.8 | 2.3 | 2 | 0 | 233.8 | 230.8 | 232.8 | 10 | 10 | 9.7 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 3960 | 1 | 35 | 42311.1 | 2992 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 15:17 | Normal | 563.3 | 479.5 | 529.8 | 0 | 2.9 | 2.3 | 2.1 | 0 | 233.4 | 231.6 | 233 | 10.4 | 10.2 | 9.8 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 3987 | 1 | 34.7 | 42311.4 | 2992 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 15:22 | Normal | 579.7 | 487.6 | 543.7 | 0 | 3.6 | 2.8 | 2.5 | 0 | 234.2 | 232.2 | 233.8 | 12.5 | 12.4 | 11.9 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 4881 | 1 | 34.2 | 42311.8 | 2992 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 15:27 | Normal | 587.6 | 495.5 | 550.3 | 0 | 3.9 | 3 | 2.6 | 0 | 234.8 | 232.4 | 233.4 | 13.3 | 13.3 | 12.9 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 5227 | 1 | 33.6 | 42312.2 | 2992 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 15:32 | Normal | 586.8 | 497.6 | 565.6 | 0 | 4.3 | 3.5 | 3 | 0 | 234.2 | 231.8 | 233.8 | 15.2 | 15.2 | 14.9 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 6022 | 1 | 32.5 | 42312.7 | 2993 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 15:37 | Normal | 606 | 498.7 | 562.5 | 0 | 7 | 5.7 | 5.5 | 0 | 234.6 | 232.8 | 234.4 | 25.3 | 24.9 | 24.8 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 9666 | 1 | 32.3 | 42313.3 | 2993 | 1.9 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 15:42 | Normal | 606.9 | 500.6 | 560.2 | 0 | 6.7 | 5.7 | 6 | 0 | 235.2 | 232.4 | 234.2 | 25 | 25 | 24.7 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 9828 | 1 | 32.5 | 42314.1 | 2993 | 1.9 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 15:47 | Normal | 597.6 | 491.6 | 557 | 0 | 5.3 | 4.6 | 4.3 | 0 | 234.4 | 232.8 | 234.4 | 19.8 | 19.8 | 19.5 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 7728 | 1 | 32.8 | 42314.9 | 2993 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 15:52 | Normal | 592.8 | 493.5 | 556.7 | 0 | 6 | 5.5 | 6 | 0 | 234.8 | 232.8 | 234.6 | 23.8 | 23.7 | 23.4 | 60.01 | 59.96 | 59.99 | 9297 | 1 | 33.3 | 42315.7 | 2993 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 15:57 | Normal | 574.7 | 493.8 | 548 | 0 | 5.1 | 4.6 | 4.8 | 0 | 235 | 232.4 | 233.6 | 19.7 | 19.8 | 19.5 | 60 | 60.01 | 59.99 | 7738 | 1 | 33.6 | 42316.4 | 2993 | 1.5 | 1.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 16:02 | Normal | 584.7 | 485.5 | 548.3 | 0 | 4 | 3.2 | 3 | 0 | 233.8 | 231.4 | 232.8 | 14.1 | 14.1 | 13.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5644 | 1 | 33.4 | 42316.9 | 2993 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 16:07 | Normal | 580.6 | 479.9 | 543.5 | 0 | 3.5 | 2.8 | 2.4 | 0 | 233.6 | 231.6 | 233 | 12.1 | 12.1 | 11.8 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 4782 | 1 | 33.2 | 42317.4 | 2993 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 16:12 | Normal | 571.8 | 477.7 | 545.6 | 0 | 3 | 2.3 | 2.1 | 0 | 234.2 | 231.8 | 233.2 | 10.6 | 10.5 | 10.2 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 4154 | 1 | 32.9 | 42317.7 | 2993 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 16:17 | Normal | 572.6 | 472.6 | 546.9 | 0 | 2.5 | 2 | 1.7 | 0 | 233.4 | 230.8 | 232.6 | 8.8 | 8.8 | 8.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 3481 | 1 | 32.6 | 42318 | 2993 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 16:22 | Normal | 568.7 | 464.5 | 538.6 | 0 | 2.1 | 1.7 | 1.4 | 0 | 232.8 | 231 | 233 | 7.6 | 7.6 | 7.2 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 2956 | 1 | 32.4 | 42318.3 | 2993 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 16:27 | Normal | 562.7 | 474.6 | 522 | 0 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 0 | 233 | 230.8 | 232.8 | 6.7 | 6.6 | 6.2 | 60.01 | 60 | 60 | 2562 | 1 | 32.1 | 42318.5 | 2993 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 16:32 | Normal | 567.7 | 450.6 | 528 | 0 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 0 | 233.2 | 230.6 | 233 | 5.7 | 5.6 | 5.3 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 2215 | 1 | 31.9 | 42318.7 | 2994 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 16:37 | Normal | 563.5 | 465.5 | 527.9 | 0 | 1.4 | 1 | 1 | 0 | 232.8 | 230.2 | 232 | 5.4 | 5.3 | 5.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 2066 | 1 | 31.6 | 42318.9 | 2994 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 16:42 | Normal | 548.5 | 478.8 | 527.9 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0 | 232.6 | 230.4 | 232 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1346 | 1 | 31.4 | 42319.1 | 2994 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 16:47 | Normal | 517.3 | 469.6 | 514.7 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0 | 232.8 | 230 | 232.4 | 2.8 | 2.5 | 2.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 912 | 1 | 31.2 | 42319.1 | 2994 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 16:52 | Normal | 510.5 | 493.5 | 507.9 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 233.2 | 230.6 | 232.2 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 673 | 1 | 31 | 42319.2 | 2994 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 16:57 | Normal | 453.2 | 294.9 | 441 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.6 | 231.2 | 232.8 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 346 | 1 | 30.8 | 42319.2 | 2994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 17:02 | Normal | 431.7 | 200.1 | 461.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 231.6 | 232.8 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 160 | 1 | 30.6 | 42319.3 | 2994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 17:07 | Normal | 442.6 | 201.4 | 438.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 233.8 | 231.4 | 232.4 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 214 | 1 | 30.4 | 42319.3 | 2994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 17:12 | Normal | 443.6 | 200 | 462.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 235.2 | 232.4 | 233.4 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 194 | 1 | 30.2 | 42319.3 | 2994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 17:17 | Normal | 266.5 | 200.1 | 410.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.6 | 232.4 | 233.6 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 130 | 1 | 30.1 | 42319.3 | 2994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 17:22 | Normal | 199.7 | 199.9 | 360.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 232.2 | 233.4 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60 | 60.01 | 69 | 1 | 29.9 | 42319.3 | 2994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 17:27 | Normal | 218.1 | 199.5 | 313.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.4 | 232.8 | 234.4 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 100 | 1 | 29.7 | 42319.3 | 2994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 17:32 | Normal | 203.9 | 179.7 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.6 | 233.2 | 234 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 47 | 1 | 29.5 | 42319.3 | 2995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 17:37 | Normal | 190.2 | 207.4 | 187.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.4 | 233.2 | 234.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 59.99 | 60 | 43 | 1 | 29.3 | 42319.3 | 2995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-08 17:42 | Normal | 196.2 | 200.2 | 200.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 233.2 | 234.8 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 42 | 1 | 29 | 42319.3 | 2995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0