## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-03-01 05:30 | Wait | 492.1 | 492.3 | 491.6 | 492.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.4 | 230.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 20.5 | 31658.9 | 1592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 05:35 | Normal | 504.5 | 531.5 | 521.1 | 531 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 230 | 231.8 | 230.4 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 60 | 60.01 | 59.99 | 18 | 1 | 20.8 | 31658.9 | 1592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 05:40 | Normal | 501.3 | 518.5 | 499.1 | 526.9 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 231 | 231.8 | 231.2 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 237 | 1 | 21.3 | 31658.9 | 1592 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 05:45 | Normal | 526.4 | 512.4 | 526.9 | 491.7 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 230.2 | 232.4 | 230.2 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 60 | 60 | 60 | 445 | 1 | 21.7 | 31658.9 | 1592 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 05:50 | Normal | 518.4 | 521.5 | 542 | 508.8 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 230.8 | 232 | 230.8 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 756 | 1 | 21.9 | 31659 | 1592 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 05:55 | Normal | 528.8 | 524.3 | 521.2 | 505.3 | 0.7 | 1 | 0.8 | 0.7 | 231.4 | 232.8 | 231.6 | 3.3 | 3.4 | 3.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1122 | 1 | 22.1 | 31659 | 1593 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 06:00 | Normal | 510.2 | 535 | 535.3 | 524.2 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 231 | 232.6 | 232.2 | 4 | 4 | 4.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1368 | 1 | 22.5 | 31659.1 | 1593 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 06:05 | Normal | 552.8 | 531 | 535.5 | 519.6 | 1 | 1.3 | 1 | 1.1 | 231.6 | 233.2 | 232.2 | 4.8 | 4.6 | 5 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 1652 | 1 | 22.7 | 31659.3 | 1593 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 06:10 | Normal | 534.4 | 537.4 | 565.6 | 546.8 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 231.4 | 233.4 | 232.2 | 5.2 | 5.2 | 5.4 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 1868 | 1 | 23 | 31659.4 | 1593 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 06:15 | Normal | 552 | 527.3 | 536 | 546.8 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 231.8 | 233.4 | 232 | 6.1 | 6 | 6.3 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 2152 | 1 | 23.1 | 31659.6 | 1593 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 06:20 | Normal | 455 | 541 | 553.6 | 569.9 | 2.5 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 231.8 | 233.4 | 232.4 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 2701 | 1 | 23.1 | 31659.8 | 1593 | 0.6 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 06:25 | Normal | 468.4 | 570.5 | 551.8 | 568.7 | 3.1 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 231.6 | 233.4 | 233.2 | 9.7 | 9.6 | 9.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 3429 | 1 | 23.8 | 31660 | 1593 | 1.1 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 06:30 | Normal | 468.4 | 583.7 | 535.4 | 568.4 | 3.4 | 2 | 2 | 2.1 | 232 | 233.4 | 232.6 | 10.9 | 11 | 11.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 3884 | 1 | 24.1 | 31660.3 | 1593 | 1.1 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 06:35 | Normal | 514.4 | 573.7 | 555 | 556.9 | 3.5 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 231.2 | 232.4 | 231.2 | 12.1 | 12.3 | 12.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4353 | 1 | 24.5 | 31660.7 | 1593 | 1.2 | 0.2 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 06:40 | Normal | 526.4 | 511.5 | 528.9 | 551.5 | 3.6 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 230.8 | 232.6 | 232.2 | 13.9 | 14 | 14.2 | 60 | 60 | 60.01 | 4945 | 1 | 24.8 | 31661.1 | 1593 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.4 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 06:45 | Normal | 520.4 | 513.6 | 545.9 | 562.1 | 5 | 4 | 2.8 | 2.9 | 232 | 233.2 | 232.2 | 18 | 18 | 18.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 6375 | 1 | 25.3 | 31661.6 | 1593 | 1.6 | 1 | 1.6 | 0.4 | 0.3 | 1.1 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 06:50 | Normal | 560.4 | 478.5 | 569.3 | 569.1 | 5.6 | 4.5 | 2.8 | 3 | 231.2 | 232.8 | 231.6 | 19.8 | 19.8 | 20.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 7744 | 1 | 26.4 | 31662.1 | 1593 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 0.4 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 06:55 | Normal | 567 | 500.5 | 564.4 | 561.6 | 6.1 | 4.8 | 3.2 | 3.5 | 231.8 | 233.4 | 231.8 | 22.5 | 22.5 | 22.8 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 8691 | 1 | 28 | 31662.8 | 1594 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 0.5 | 0.3 | 1.6 | 2 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 07:00 | Normal | 563.2 | 516.4 | 563.3 | 571.3 | 6.6 | 5 | 3.6 | 3.7 | 231.8 | 233.6 | 232.6 | 24.1 | 24 | 24.3 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 9402 | 1 | 29.6 | 31663.6 | 1594 | 1.9 | 1.9 | 2 | 0.4 | 0.3 | 1.6 | 2.1 | 0.6 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 07:05 | Normal | 557.2 | 522.3 | 567.9 | 558.9 | 5.3 | 4.9 | 3.1 | 3.3 | 232.2 | 233.8 | 232.8 | 21 | 21.1 | 21.4 | 60 | 60 | 59.99 | 8090 | 1 | 31 | 31664.4 | 1594 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 1.4 | 1.7 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 07:10 | Normal | 562.1 | 544.3 | 561 | 566 | 5.9 | 5.3 | 3.6 | 3.8 | 231.6 | 233.4 | 232.8 | 24.1 | 24 | 24.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 9256 | 1 | 31.7 | 31665.1 | 1594 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 0.5 | 0.9 | 1.6 | 1.9 | 0.5 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 07:15 | Normal | 558.3 | 546.6 | 570.6 | 570.6 | 7.5 | 6.8 | 4.4 | 4.6 | 233 | 234.2 | 233.4 | 30.2 | 30.2 | 30.4 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 11738 | 1 | 32.5 | 31666 | 1594 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 0.4 | 1.3 | 2.1 | 2.3 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 07:20 | Normal | 556 | 545.1 | 563.9 | 563.6 | 7.8 | 7.3 | 5 | 5.1 | 233.2 | 234.4 | 233 | 32.6 | 32.6 | 32.8 | 59.99 | 60 | 60 | 12591 | 1 | 33.6 | 31667 | 1594 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 0.4 | 1.4 | 2.4 | 2.5 | 0.5 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 07:25 | Normal | 559.4 | 546.4 | 568.2 | 562.2 | 8.5 | 7.8 | 5.4 | 5.6 | 232.2 | 233.4 | 233.2 | 35.2 | 35.2 | 35.4 | 60.07 | 60.09 | 60.07 | 13685 | 1 | 34.6 | 31668.1 | 1594 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 0.3 | 1.5 | 2.6 | 2.8 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 07:30 | Normal | 556 | 541.6 | 568.7 | 565.9 | 9.3 | 9 | 6.1 | 6.1 | 233.2 | 234.6 | 233 | 39.1 | 39.1 | 39.4 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 15123 | 1 | 35.4 | 31669.3 | 1594 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0.4 | 2.3 | 2.9 | 3 | 0.3 | 1.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 07:35 | Normal | 557.5 | 545.6 | 564.2 | 572.2 | 9.8 | 9.3 | 6.6 | 6.7 | 234 | 233.4 | 233.6 | 41.5 | 41.4 | 41.6 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 16227 | 1 | 36.3 | 31670.6 | 1594 | 3 | 2.9 | 3 | 0.4 | 2.2 | 3.1 | 3.2 | 0.4 | 1.9 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 07:40 | Normal | 555.4 | 541.5 | 570 | 562.9 | 10.8 | 10.4 | 7.3 | 7.7 | 233.8 | 234.2 | 234.2 | 46.2 | 46.1 | 46.2 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 18463 | 1 | 37.2 | 31672 | 1594 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 0.3 | 2.7 | 3.4 | 3.6 | 0.4 | 2.2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 07:45 | Normal | 553.4 | 548.5 | 561.3 | 565.1 | 12.6 | 12.1 | 8.7 | 9 | 234 | 235.8 | 233.8 | 54 | 54 | 54 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 21401 | 1 | 38.5 | 31673.7 | 1594 | 4 | 3.8 | 4 | 0.4 | 3.2 | 4 | 4.1 | 0.4 | 2.6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 07:50 | Normal | 547.3 | 549.4 | 551.3 | 551.1 | 12.5 | 12 | 8.8 | 9.1 | 234.4 | 235 | 235 | 53.7 | 53.5 | 53.7 | 60.09 | 60.1 | 60.09 | 21653 | 1 | 39.6 | 31675.6 | 1594 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 0.5 | 3.4 | 3.8 | 3.9 | 0.5 | 2.6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 07:55 | Normal | 545.2 | 547.4 | 547.8 | 561.7 | 13.6 | 13.4 | 9.8 | 9.8 | 234.6 | 236.2 | 235.2 | 58.6 | 58.5 | 58.6 | 60.11 | 60.11 | 60.12 | 23363 | 1 | 40.3 | 31677.4 | 1595 | 4.3 | 4.1 | 4.3 | 0.5 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 0.4 | 3 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 08:00 | Normal | 549.4 | 543.6 | 559.6 | 561.4 | 13.8 | 13.8 | 10.1 | 10.3 | 234.6 | 235.6 | 234.6 | 61 | 60.7 | 60.8 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 24248 | 1 | 41 | 31679.4 | 1595 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 0.4 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 0.5 | 3.1 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 08:05 | Normal | 546.8 | 540.3 | 555.4 | 559.9 | 14.7 | 14.8 | 10.9 | 11.1 | 234.8 | 235.4 | 235.2 | 64.7 | 64.6 | 64.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 25856 | 1 | 41.7 | 31681.5 | 1595 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 0.4 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 0.4 | 3.4 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 08:10 | Normal | 542.2 | 540.4 | 555 | 556 | 15.1 | 15.1 | 11.3 | 11.3 | 235.2 | 235.4 | 234.8 | 66.8 | 66.7 | 66.8 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 26660 | 1 | 42.6 | 31683.7 | 1595 | 4.8 | 4.7 | 4.9 | 0.3 | 4.6 | 4.8 | 5 | 0.3 | 3.5 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 08:15 | Normal | 532.4 | 537.6 | 551.9 | 547.8 | 14.5 | 14.3 | 10.9 | 11.1 | 234.2 | 236 | 234.8 | 63.3 | 63.3 | 63.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 25424 | 1 | 43.2 | 31685.9 | 1595 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 0.4 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 0.3 | 3.3 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 08:20 | Normal | 536.7 | 541.8 | 554.7 | 555.3 | 16.1 | 16 | 12.3 | 12.5 | 235 | 235.8 | 235.8 | 71.9 | 71.7 | 71.8 | 60.1 | 60.09 | 60.08 | 28937 | 1 | 43.7 | 31688.1 | 1595 | 5.1 | 5 | 5.1 | 0.4 | 5 | 5.1 | 5.2 | 0.2 | 3.8 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 08:25 | Normal | 538.1 | 538.2 | 546.7 | 545.7 | 16.6 | 16.6 | 13.1 | 13.2 | 235.6 | 235.6 | 236.2 | 74.1 | 74 | 74.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 29825 | 1 | 43.8 | 31690.6 | 1595 | 5.1 | 5.1 | 5.3 | 0.4 | 5.2 | 5.4 | 5.3 | 0.2 | 4.1 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 08:30 | Normal | 541.9 | 536 | 547.1 | 547 | 17 | 17.1 | 13.6 | 13.6 | 235.4 | 236.2 | 235.6 | 77 | 76.7 | 76.8 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 30884 | 1 | 44.1 | 31693.1 | 1595 | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 0.4 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 0.1 | 4.3 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 08:35 | Normal | 537.3 | 536.4 | 537.2 | 550.1 | 17.8 | 17.5 | 14.4 | 14.3 | 236.2 | 236 | 236 | 79.4 | 79.1 | 79.3 | 60.02 | 60 | 60.02 | 31844 | 1 | 44.5 | 31695.7 | 1595 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 0.5 | 5.5 | 5.6 | 5.8 | 0.2 | 4.6 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 08:40 | Normal | 535.3 | 529.5 | 541.1 | 550.2 | 17.7 | 17.6 | 14.3 | 14.2 | 235.8 | 236.2 | 236 | 79 | 78.8 | 78.8 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 31433 | 1 | 44.8 | 31698.4 | 1595 | 5.6 | 5.5 | 5.7 | 0.5 | 5.5 | 5.7 | 5.8 | 0.1 | 4.4 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 08:45 | Normal | 529.9 | 534.9 | 537.5 | 536.4 | 17.8 | 17.6 | 14.6 | 14.7 | 235.4 | 236 | 235.2 | 79.8 | 79.6 | 79.8 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 32069 | 1 | 45.4 | 31701.1 | 1595 | 5.7 | 5.5 | 5.7 | 0.4 | 5.5 | 5.7 | 5.8 | 0.1 | 4.5 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 08:50 | Normal | 530.4 | 528.4 | 542 | 537.9 | 18.2 | 18 | 15 | 15.3 | 236 | 236.2 | 236 | 81.8 | 81.7 | 81.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 32966 | 1 | 45.9 | 31703.7 | 1595 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 0.5 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 0 | 4.8 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 08:55 | Normal | 526.1 | 520.6 | 536.1 | 532.2 | 19 | 19 | 15.7 | 16.1 | 235.8 | 235.4 | 236.2 | 85.5 | 85.2 | 85.2 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 34330 | 1 | 46.7 | 31706.5 | 1596 | 6.1 | 6 | 6.1 | 0.5 | 6 | 6.2 | 6.3 | 0.1 | 5 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 09:00 | Normal | 522.3 | 522.5 | 535.8 | 532.6 | 19.6 | 19.3 | 16.3 | 16.4 | 236 | 235.6 | 236.8 | 87.1 | 86.7 | 86.7 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 35034 | 1 | 47.4 | 31709.4 | 1596 | 6.3 | 6.1 | 6.3 | 0.5 | 6.1 | 6.2 | 6.4 | 0.1 | 5.1 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 09:05 | Normal | 529.3 | 519.4 | 530.7 | 529.7 | 19.6 | 19.8 | 16.8 | 17 | 236.2 | 236 | 235.8 | 89 | 88.6 | 88.6 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 35657 | 1 | 48 | 31712.3 | 1596 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 0.6 | 6.2 | 6.4 | 6.5 | 0.1 | 5.4 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 09:10 | Normal | 526.2 | 523.2 | 534.9 | 528.2 | 20.4 | 20.3 | 17.2 | 17.3 | 235.8 | 236 | 236.6 | 91.1 | 90.7 | 90.7 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 36616 | 1 | 48.4 | 31715.3 | 1596 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 0.3 | 6.4 | 6.5 | 6.7 | 0.2 | 5.5 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 09:15 | Normal | 519.4 | 513.5 | 521.2 | 526.2 | 20.7 | 20.6 | 17.8 | 17.9 | 235.8 | 236 | 236.4 | 92.5 | 92.1 | 92 | 60.02 | 60 | 60.01 | 37231 | 1 | 48.7 | 31718.4 | 1596 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 0.6 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 0 | 5.8 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 09:20 | Normal | 523.3 | 516.7 | 537.2 | 525.3 | 20.6 | 20.6 | 17.3 | 18 | 235.8 | 236.2 | 236 | 92.8 | 92.3 | 92.4 | 60 | 60.02 | 60.01 | 37378 | 1 | 48.9 | 31721.5 | 1596 | 6.7 | 6.5 | 6.8 | 0.4 | 6.6 | 6.8 | 6.9 | 0 | 5.5 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 09:25 | Normal | 520.5 | 506.7 | 524.8 | 527.7 | 21.3 | 21.3 | 18.2 | 18.3 | 236.6 | 236.4 | 236.4 | 95.5 | 94.9 | 94.9 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 38488 | 1 | 48.9 | 31724.7 | 1596 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 0.4 | 6.8 | 7 | 7.1 | 0 | 5.8 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 09:30 | Normal | 519.4 | 514.4 | 521 | 529 | 21.6 | 21.4 | 18.9 | 18.9 | 236.6 | 236.4 | 236.2 | 97.5 | 97 | 96.8 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 39238 | 1 | 49.1 | 31727.9 | 1596 | 6.9 | 6.9 | 7 | 0.4 | 6.8 | 6.9 | 7 | 0.1 | 6.1 | 6 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 09:35 | Normal | 518.4 | 512.4 | 522.2 | 523.1 | 21.8 | 21.8 | 19.2 | 19.5 | 236.4 | 235.8 | 236.4 | 98.6 | 98.3 | 98 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 39743 | 1 | 49.5 | 31731.2 | 1596 | 7.1 | 6.9 | 7.1 | 0.3 | 7 | 7.1 | 7.2 | 0 | 6.1 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 09:40 | Normal | 513.5 | 508.7 | 520.8 | 525.6 | 22.3 | 22.2 | 19.5 | 19.8 | 236.6 | 236 | 235.8 | 99.9 | 99.5 | 99.6 | 60 | 60 | 60.01 | 40315 | 1 | 49.7 | 31734.6 | 1596 | 7.1 | 7 | 7.2 | 0.4 | 7.1 | 7.3 | 7.4 | 0 | 6.2 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 09:45 | Normal | 509.2 | 512.7 | 516.6 | 513.1 | 22.6 | 22.3 | 20.1 | 20.5 | 236 | 234.8 | 235.8 | 101.9 | 101.5 | 101.2 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 41036 | 1 | 49.9 | 31737.9 | 1596 | 7.3 | 7.1 | 7.3 | 0.4 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 0 | 6.4 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 09:50 | Normal | 513.5 | 503.7 | 517.4 | 522.3 | 22.6 | 22.8 | 20.3 | 20.5 | 236 | 235.4 | 236 | 102.6 | 102.2 | 102 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 41350 | 1 | 50.4 | 31741.4 | 1596 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 0.2 | 7.3 | 7.5 | 7.6 | 0 | 6.4 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 09:55 | Normal | 505.6 | 501.8 | 513.5 | 512.5 | 23.1 | 23 | 20.9 | 21.3 | 236.6 | 235.4 | 236 | 103.9 | 103.3 | 103.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 41832 | 1 | 51 | 31744.8 | 1597 | 7.5 | 7.3 | 7.6 | 0.3 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 0 | 6.8 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 10:00 | Normal | 512.8 | 505.5 | 512.9 | 510 | 23.1 | 23.2 | 21 | 21.4 | 236.2 | 235.4 | 235.6 | 105 | 104.7 | 104.3 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 42225 | 1 | 51.9 | 31748.3 | 1597 | 7.5 | 7.4 | 7.6 | 0.1 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 0 | 6.9 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 10:05 | Normal | 506.1 | 496.4 | 505.9 | 512.8 | 23.6 | 23.6 | 21.6 | 21.6 | 235.6 | 236.2 | 236.2 | 106 | 105.6 | 105.2 | 60 | 59.99 | 60 | 42749 | 1 | 52 | 31751.9 | 1597 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 0.3 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 0 | 7 | 7 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 10:10 | Normal | 500.5 | 502.6 | 507.2 | 508 | 23.8 | 23.6 | 21.7 | 21.8 | 236.6 | 235.4 | 236.2 | 106.6 | 105.9 | 106 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 42904 | 1 | 52.5 | 31755.4 | 1597 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 0.2 | 7.5 | 7.8 | 7.7 | 0 | 7 | 7 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 10:15 | Normal | 505.5 | 500.9 | 510 | 506.8 | 24 | 23.9 | 22 | 22.3 | 235.8 | 235.8 | 236 | 108.2 | 107.9 | 107.8 | 60 | 59.96 | 59.99 | 43526 | 1 | 53.1 | 31759 | 1597 | 7.8 | 7.6 | 7.8 | 0.3 | 7.8 | 8 | 8 | 0 | 7.2 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 10:20 | Normal | 506.5 | 500.6 | 510.2 | 510 | 23.9 | 24 | 22.1 | 22.5 | 236 | 235.2 | 236 | 108.5 | 108.1 | 108 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 43720 | 1 | 53.5 | 31762.7 | 1597 | 7.8 | 7.6 | 7.8 | 0.3 | 7.8 | 7.9 | 8 | 0 | 7.1 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 10:25 | Normal | 502.8 | 500.2 | 501.8 | 504.2 | 24.4 | 24.4 | 22.8 | 23 | 236.4 | 235.8 | 235.8 | 109.9 | 109.5 | 109.1 | 60 | 60 | 59.99 | 44251 | 1 | 54 | 31766.3 | 1597 | 7.9 | 7.8 | 8 | 0.3 | 7.9 | 8.1 | 8.1 | 0 | 7.4 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 10:30 | Normal | 501.1 | 491.2 | 507.9 | 500.9 | 24.6 | 24.6 | 22.4 | 23 | 236.2 | 235.2 | 236.2 | 110.4 | 109.8 | 109.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 44379 | 1 | 54.6 | 31770 | 1597 | 8.1 | 7.9 | 8.1 | 0.2 | 8 | 8.1 | 8.2 | 0 | 7.3 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 10:35 | Normal | 499.2 | 492.3 | 497.9 | 496.9 | 25 | 25 | 23.6 | 23.7 | 235.6 | 235 | 236.6 | 112.4 | 111.6 | 111.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 45151 | 1 | 55 | 31773.8 | 1597 | 8.2 | 8 | 7.7 | 0.6 | 8.2 | 8.2 | 8 | 0 | 7.6 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 10:40 | Normal | 494.2 | 495.4 | 502.3 | 495.9 | 24.8 | 24.5 | 23 | 23.8 | 236.2 | 235.6 | 236 | 111.2 | 110.6 | 110.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 44793 | 1 | 55.7 | 31777.5 | 1597 | 8 | 7.9 | 8.1 | 0.2 | 8 | 8.2 | 8.2 | 0 | 7.5 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 10:45 | Normal | 488.1 | 484.2 | 497.9 | 497.8 | 25.3 | 25.3 | 23.6 | 23.9 | 236.2 | 235.6 | 235.6 | 112.7 | 112.2 | 112 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 45352 | 1 | 56.2 | 31781.3 | 1597 | 8.2 | 8.1 | 8.3 | 0.1 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 0 | 7.8 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 10:50 | Normal | 498.8 | 502.7 | 495.5 | 502.6 | 25.6 | 21.6 | 24.6 | 21.1 | 235.6 | 234.6 | 235.8 | 108.6 | 108.3 | 107.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 42103 | 1 | 56.2 | 31784.6 | 1597 | 8.5 | 8.1 | 8.5 | 0.1 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 0 | 8 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 10:55 | Normal | 485.9 | 490 | 497.9 | 496.7 | 25.5 | 25.3 | 23.8 | 24.3 | 235.8 | 234.8 | 236.2 | 113.4 | 113 | 112.8 | 59.97 | 60 | 59.98 | 45611 | 1 | 56 | 31788.2 | 1598 | 8 | 8.2 | 8.3 | 0.3 | 8.4 | 8 | 8.8 | 0 | 8 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 11:00 | Normal | 483.6 | 481.6 | 493.4 | 488.4 | 26 | 25.9 | 24.7 | 25 | 236.6 | 235.4 | 236.2 | 114.9 | 114.4 | 114.3 | 59.99 | 60 | 60 | 46329 | 1 | 56.6 | 31792 | 1598 | 8.5 | 8.3 | 8.6 | 0.2 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 0 | 8.1 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 11:05 | Normal | 487.9 | 491.2 | 489.7 | 489.3 | 25.4 | 25.3 | 24.5 | 24.9 | 236.4 | 235.4 | 236.4 | 114.2 | 113.7 | 113.7 | 60 | 60.02 | 60.01 | 45997 | 1 | 57.1 | 31795.9 | 1598 | 8.1 | 8 | 8.2 | 0.4 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 0 | 8 | 8 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 11:10 | Normal | 486.6 | 482.5 | 489.7 | 487.8 | 25.4 | 25.5 | 24.8 | 24.8 | 236.2 | 235.4 | 236.6 | 114.6 | 114 | 113.8 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 46228 | 1 | 57.6 | 31799.7 | 1598 | 8.2 | 8.1 | 8.3 | 0.2 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 0 | 8.1 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 11:15 | Normal | 485.4 | 484.6 | 489 | 491.1 | 25.7 | 25.6 | 24.9 | 25.2 | 235.8 | 235.4 | 236.4 | 116.2 | 115.5 | 115.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 46710 | 1 | 58.2 | 31803.6 | 1598 | 8.4 | 8.3 | 8.5 | 0.2 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 0 | 8.2 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 11:20 | Normal | 483.4 | 479.4 | 483.1 | 490 | 25.4 | 25.5 | 24.8 | 24.8 | 236.4 | 235.4 | 236.4 | 113.9 | 113.3 | 113.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 46000 | 1 | 58.6 | 31807.5 | 1598 | 8.3 | 8.2 | 8.4 | 0.1 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 0 | 8.1 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 11:25 | Normal | 479.5 | 482.5 | 482 | 486 | 26.4 | 26.1 | 25.8 | 26 | 236.8 | 235.4 | 236.6 | 118.2 | 117.4 | 117.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 47758 | 1 | 59 | 31811.4 | 1598 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 0.2 | 8.5 | 8.7 | 8.7 | 0 | 8.5 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 11:30 | Normal | 483.6 | 474.5 | 483.2 | 482.9 | 26 | 26.1 | 25.3 | 25.8 | 235.8 | 235.2 | 236 | 116.3 | 115.7 | 115.6 | 59.99 | 59.99 | 60 | 46689 | 1 | 59.4 | 31815.3 | 1598 | 8.5 | 8.3 | 8.6 | 0.3 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 0 | 8.4 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 11:35 | Normal | 478.1 | 479.2 | 482.9 | 481.8 | 26.2 | 26.1 | 25.5 | 26 | 236.2 | 235.2 | 237 | 116.5 | 116 | 115.8 | 60 | 60 | 60 | 46844 | 1 | 59.9 | 31819.2 | 1598 | 8.4 | 8.3 | 8.5 | 0.2 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 0 | 8.4 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 11:40 | Normal | 476.3 | 477.5 | 483.4 | 485.4 | 27.1 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 237.2 | 235.2 | 236.6 | 120.2 | 119.5 | 119.1 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 48314 | 1 | 60.2 | 31823.2 | 1598 | 8.8 | 8.6 | 8.7 | 0.3 | 8.9 | 9 | 9 | 0 | 8.8 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 11:45 | Normal | 480.3 | 473 | 474.5 | 482.4 | 26.5 | 26.8 | 26.6 | 26.3 | 237.2 | 235.8 | 235.8 | 118.9 | 118.2 | 118.1 | 60.01 | 60 | 60.02 | 47877 | 1 | 60.8 | 31827.2 | 1598 | 8.6 | 8.7 | 8.5 | 0.2 | 8.5 | 9 | 9 | 0 | 8.6 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 11:50 | Normal | 477.4 | 469.4 | 477.1 | 473.9 | 26.8 | 27.2 | 26.5 | 27.3 | 236.4 | 235.4 | 236.4 | 119.9 | 119.4 | 119.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 48333 | 1 | 61.1 | 31831.1 | 1598 | 8.8 | 8.6 | 8.9 | 0.2 | 8.9 | 9.1 | 8.9 | 0 | 8.7 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 11:55 | Normal | 472.5 | 471.7 | 476.4 | 478.2 | 28 | 27.9 | 27.5 | 27.9 | 236.6 | 235.6 | 236.6 | 122.9 | 122.2 | 122.4 | 59.97 | 60 | 59.97 | 49592 | 1 | 61.7 | 31835.2 | 1599 | 9.1 | 9 | 9.3 | 0.2 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 0 | 9.1 | 9 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 12:00 | Normal | 522 | 505.7 | 527.8 | 514.2 | 19.1 | 7.6 | 21 | 7.7 | 234.2 | 234.4 | 234.6 | 70.1 | 69.8 | 70.1 | 60 | 60.02 | 60.01 | 22858 | 1 | 60.6 | 31837.7 | 1599 | 7.3 | 3.5 | 7.1 | 0.6 | 2 | 2.1 | 2 | 0.8 | 7.1 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 12:05 | Normal | 489.3 | 484.4 | 478.3 | 487.3 | 27 | 27.2 | 27.5 | 27.7 | 236.6 | 235.4 | 236.8 | 124.5 | 124 | 123.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 50299 | 1 | 59.3 | 31841.4 | 1599 | 8.9 | 8.7 | 8.8 | 0 | 8.9 | 9.2 | 9.1 | 0 | 9.1 | 9 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 12:10 | Normal | 483 | 472.4 | 481 | 482.9 | 27 | 27.6 | 26.8 | 27.6 | 236.8 | 235.4 | 236.2 | 122.2 | 121.6 | 121.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 49062 | 1 | 60.4 | 31845.5 | 1599 | 8.7 | 8.7 | 8.9 | 0.1 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 0 | 9 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 12:15 | Normal | 484.9 | 498.3 | 484.1 | 507 | 23.1 | 8.1 | 27.8 | 7.6 | 234.2 | 233.8 | 234.2 | 75.9 | 75.5 | 75.7 | 59.95 | 59.98 | 59.95 | 32996 | 1 | 59.4 | 31848.5 | 1599 | 8.9 | 4.7 | 8.8 | 0.3 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 0.6 | 9.2 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 12:20 | Normal | 516.3 | 545.5 | 512 | 526.9 | 27 | 21.6 | 27.7 | 26.6 | 235.8 | 235 | 235.2 | 125.2 | 124.7 | 124.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 50925 | 1 | 57.4 | 31851.1 | 1599 | 9 | 9 | 8.8 | 0.1 | 7.2 | 7.4 | 7.2 | 0 | 9.4 | 9.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 12:25 | Normal | 483.7 | 499.7 | 494.5 | 516.4 | 17.8 | 13.9 | 15.5 | 12.5 | 233.4 | 233.6 | 233.8 | 71.1 | 70.8 | 71 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 22218 | 1 | 57.5 | 31854.2 | 1599 | 5.5 | 4.8 | 5.4 | 0.6 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 4.6 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 12:30 | Normal | 517.2 | 512.6 | 523.1 | 505.7 | 21 | 23.1 | 17.9 | 24 | 234.8 | 234.2 | 234.6 | 105.2 | 104.5 | 104.4 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 29683 | 1 | 55.4 | 31856.4 | 1599 | 6 | 6.8 | 5.7 | 0.9 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 0.1 | 5.5 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 12:35 | Normal | 489.2 | 489.3 | 493.9 | 499.8 | 5.9 | 6 | 6 | 5.8 | 232 | 232.8 | 232.2 | 26.9 | 27 | 27 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 10419 | 1 | 52.6 | 31857.9 | 1599 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0.8 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.7 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 12:40 | Normal | 520.9 | 510.1 | 513.1 | 514.7 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 231.6 | 233 | 232 | 30.8 | 30.9 | 31 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 11772 | 1 | 49.5 | 31858.9 | 1599 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0.8 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 0.6 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 12:45 | Normal | 542.4 | 532.5 | 540.2 | 536.1 | 24.8 | 25.8 | 25.3 | 26.8 | 235.8 | 235.8 | 236 | 126.7 | 126 | 125.9 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 51110 | 1 | 48.6 | 31861.2 | 1599 | 8.1 | 8.1 | 7.9 | 0.4 | 8.5 | 8.7 | 8.5 | 0 | 8.5 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 12:50 | Normal | 498.4 | 504.6 | 492.3 | 499.2 | 26.3 | 26 | 27.3 | 27.7 | 236.6 | 235.6 | 236.4 | 123.9 | 123.3 | 123.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 50129 | 1 | 51.6 | 31865.4 | 1599 | 8.5 | 8.4 | 8.6 | 0.2 | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 0 | 9 | 9 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 12:55 | Normal | 489.3 | 494.3 | 489.7 | 495.7 | 23.8 | 24 | 25.2 | 25.3 | 235.6 | 235.2 | 236 | 112.4 | 112 | 111.8 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 45517 | 1 | 54 | 31869.4 | 1600 | 7.7 | 7.6 | 7.8 | 0.3 | 7.7 | 8 | 7.9 | 0 | 8.3 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 13:00 | Normal | 491.2 | 493.5 | 489.9 | 495.7 | 24.1 | 24.3 | 25 | 25.8 | 235.4 | 235.4 | 236 | 113.8 | 113.1 | 112.8 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 45665 | 1 | 55.1 | 31873.2 | 1600 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 0.6 | 7.9 | 8 | 8.3 | 0 | 8.1 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 13:05 | Normal | 484.3 | 486.4 | 480.5 | 489.9 | 24.3 | 24.4 | 25.6 | 25.6 | 235.8 | 235.6 | 236.4 | 113.1 | 112.5 | 112.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 45555 | 1 | 56.1 | 31877 | 1600 | 7.8 | 7.7 | 7.9 | 0.3 | 7.9 | 8.2 | 8.1 | 0 | 8.3 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 13:10 | Normal | 483.3 | 488.2 | 481.1 | 479 | 24.6 | 24.5 | 26 | 26.2 | 236.2 | 235 | 235.6 | 114.1 | 113.4 | 113.1 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 45845 | 1 | 56.8 | 31880.8 | 1600 | 8 | 7.9 | 8.1 | 0.3 | 8 | 8.2 | 8.2 | 0 | 8.6 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 13:15 | Normal | 481.4 | 485.6 | 470.4 | 477.3 | 25 | 24.8 | 26.5 | 26.9 | 235.8 | 235 | 236 | 115.9 | 115.1 | 115 | 60 | 60.03 | 60.02 | 46562 | 1 | 57.4 | 31884.7 | 1600 | 8.1 | 8 | 8.2 | 0.3 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 0 | 8.7 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 13:20 | Normal | 484.1 | 489.5 | 484.7 | 477.7 | 24.4 | 24 | 25.3 | 26.3 | 235.4 | 235 | 236.2 | 113.4 | 113.3 | 112.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 45741 | 1 | 58.1 | 31888.5 | 1600 | 7.9 | 7.7 | 8 | 0.2 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 0 | 8.4 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 13:25 | Normal | 487.4 | 482.6 | 478.4 | 475.3 | 23.8 | 23.8 | 25.1 | 26.1 | 235.2 | 235 | 235.4 | 111.9 | 111.6 | 111.2 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 44945 | 1 | 58.4 | 31892.3 | 1600 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 0.2 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 0 | 8.4 | 8 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 13:30 | Normal | 483.6 | 483.7 | 481 | 475.9 | 24.8 | 24.7 | 25.5 | 26.8 | 235.8 | 234.8 | 235.6 | 115.1 | 114.6 | 114.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 46111 | 1 | 58.7 | 31896.1 | 1600 | 8.1 | 7.9 | 8.1 | 0.2 | 8 | 8.2 | 8.2 | 0 | 8.6 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 13:35 | Normal | 478.2 | 482.6 | 475.8 | 478.7 | 9.5 | 9.1 | 11.3 | 9.6 | 233 | 233.2 | 233.2 | 43.8 | 43.4 | 43.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 34205 | 1 | 59.2 | 31899.9 | 1600 | 3.3 | 2.4 | 3.4 | 0.5 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 0.4 | 4.3 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 13:40 | Normal | 477.3 | 482.6 | 473.2 | 481.1 | 23.6 | 23.5 | 24.9 | 25.8 | 234.6 | 234.2 | 234 | 109.7 | 109.5 | 109.1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 43984 | 1 | 59.2 | 31903.6 | 1600 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 0.3 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 0 | 8.5 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 13:45 | Normal | 479.8 | 476.6 | 477.4 | 471.1 | 23.1 | 23.3 | 24 | 25.9 | 235 | 234.8 | 235.6 | 108.3 | 107.9 | 107.8 | 59.99 | 60 | 60 | 43574 | 1 | 59.3 | 31907.2 | 1600 | 7.4 | 7.2 | 7.6 | 0.3 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 8.3 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 13:50 | Normal | 487.4 | 487.4 | 468 | 477 | 22.2 | 22.2 | 24 | 25 | 235.6 | 234.8 | 235.8 | 105 | 104.3 | 103.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 42183 | 1 | 59 | 31910.8 | 1600 | 7.1 | 7 | 7.2 | 0.3 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 0 | 8.1 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 13:55 | Normal | 483.6 | 493.6 | 473.4 | 486.4 | 22.3 | 21.8 | 23.1 | 24.6 | 235 | 233.8 | 235 | 104.5 | 104.1 | 104 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 41962 | 1 | 58.6 | 31914.3 | 1601 | 7.2 | 7.1 | 7.4 | 0.2 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 0 | 8 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 14:00 | Normal | 487.1 | 485.6 | 476.8 | 485.1 | 21.4 | 21.4 | 22 | 23.8 | 235.2 | 234.4 | 235 | 101.1 | 100.6 | 100.5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 40556 | 1 | 58.2 | 31917.7 | 1601 | 6.9 | 6.8 | 7 | 0.3 | 6.9 | 7 | 7 | 0 | 7.7 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 14:05 | Normal | 488.3 | 490.4 | 483.4 | 483.3 | 21 | 20.9 | 21.2 | 23.5 | 234.4 | 234.4 | 234.8 | 98.8 | 98.7 | 98.4 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 39694 | 1 | 57.6 | 31921.1 | 1601 | 6.6 | 6.5 | 7 | 0.4 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 0.1 | 7.5 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 14:10 | Normal | 489.4 | 491.5 | 466.2 | 490 | 20.1 | 20 | 21.3 | 22.4 | 234.4 | 233.6 | 233.6 | 95.7 | 95.2 | 95.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 38236 | 1 | 57.1 | 31924.3 | 1601 | 6.5 | 6.3 | 6.6 | 0.2 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 0 | 7.4 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 14:15 | Normal | 489.4 | 493.7 | 489.8 | 483.2 | 19.6 | 19.3 | 19.8 | 22 | 233.6 | 233.8 | 233.6 | 93.2 | 93 | 93 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 37754 | 1 | 56.6 | 31927.6 | 1601 | 6.3 | 6.1 | 6.3 | 0.4 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 0.1 | 7 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 14:20 | Normal | 492.5 | 490.3 | 481.7 | 491.5 | 19.6 | 19.6 | 20.2 | 22.3 | 233.4 | 233.8 | 234 | 93.3 | 93.3 | 93 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 37322 | 1 | 56 | 31930.6 | 1601 | 6.2 | 6 | 6.3 | 0.6 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 0.1 | 7.1 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 14:25 | Normal | 502.5 | 497 | 496.7 | 491.6 | 18.9 | 19.1 | 19 | 21.8 | 233.8 | 234.2 | 233.8 | 91.6 | 91.4 | 91.4 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 36554 | 1 | 55.5 | 31933.7 | 1601 | 6 | 5.9 | 6.4 | 0.1 | 5.9 | 6.2 | 6 | 0.3 | 7.2 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 14:30 | Normal | 502.5 | 501.7 | 498.2 | 492.3 | 19 | 19 | 18.6 | 22 | 232.4 | 233.4 | 233 | 91.3 | 90.9 | 90.8 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 36371 | 1 | 54.5 | 31936.7 | 1601 | 6.1 | 5.9 | 6 | 0.4 | 6 | 6.2 | 6.2 | 0.1 | 6.6 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 14:35 | Normal | 497.8 | 503.3 | 496.5 | 501.6 | 12.8 | 10.5 | 12.6 | 9.9 | 229.6 | 230.4 | 230.4 | 52 | 51.7 | 51.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 26327 | 1 | 53.9 | 31939.4 | 1601 | 4.4 | 3.8 | 4.4 | 0.5 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 0.4 | 4.5 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 14:40 | Normal | 492.4 | 490.5 | 478.1 | 490.9 | 3.8 | 4 | 4 | 4 | 228 | 229.4 | 228.8 | 18 | 18 | 18.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 6258 | 1 | 51 | 31940.1 | 1601 | 1 | 0.9 | 1 | 0.5 | 0.9 | 1 | 1 | 0.6 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 14:45 | Normal | 519.4 | 517.5 | 524 | 522 | 6.2 | 6.3 | 6 | 6.4 | 229.6 | 230.2 | 230 | 30.5 | 30.5 | 30.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 10806 | 1 | 48.2 | 31940.8 | 1601 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.7 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 0.6 | 1.7 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 14:50 | Normal | 510.5 | 522.6 | 516.2 | 516.1 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 229.6 | 230.6 | 229.4 | 26.3 | 26.5 | 26.6 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 10130 | 1 | 46.2 | 31941.7 | 1601 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 14:55 | Normal | 515.5 | 521.4 | 525.1 | 518 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 6 | 229.8 | 231 | 230 | 28.2 | 28.2 | 28.3 | 60.02 | 60.01 | 60 | 10818 | 1 | 44.5 | 31942.6 | 1602 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 1.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 15:00 | Normal | 524.3 | 516.4 | 525.3 | 529.2 | 6.2 | 6.6 | 6.3 | 7 | 229.6 | 230.6 | 229.2 | 32 | 31.9 | 32.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 12433 | 1 | 43.6 | 31943.9 | 1602 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 1.8 | 2 | 1.9 | 0.5 | 1.8 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 15:05 | Normal | 517.3 | 527.4 | 522.1 | 524.1 | 5.1 | 5.5 | 5.1 | 5.6 | 228.6 | 229.8 | 229.6 | 26.2 | 26.2 | 26.3 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 10012 | 1 | 42.5 | 31945 | 1602 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 1.4 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 15:10 | Normal | 528.3 | 527.4 | 532.7 | 532.8 | 5.5 | 5.7 | 5.3 | 5.7 | 228.6 | 230.2 | 229 | 27.8 | 27.8 | 28 | 59.99 | 60 | 59.99 | 10737 | 1 | 41.4 | 31945.8 | 1602 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 1.6 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 15:15 | Normal | 522.3 | 529.5 | 524.5 | 524.4 | 3.8 | 3.9 | 3.6 | 3.8 | 229.4 | 230.6 | 229.6 | 18.6 | 18.6 | 18.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 6649 | 1 | 40.4 | 31946.6 | 1602 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.9 | 1 | 1 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 15:20 | Normal | 526.3 | 525.3 | 523.9 | 530.9 | 3.1 | 3.2 | 3 | 3.2 | 229.6 | 231 | 229.4 | 15.1 | 15.3 | 15.7 | 59.93 | 59.96 | 59.94 | 5388 | 1 | 39.7 | 31947 | 1602 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 15:25 | Normal | 523.4 | 519.5 | 527.4 | 528.3 | 2.6 | 3 | 2.6 | 2.8 | 229 | 230.2 | 229 | 13.4 | 13.5 | 13.8 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 4720 | 1 | 38.7 | 31947.5 | 1602 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 15:30 | Normal | 524.5 | 534.6 | 523 | 529 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 229.6 | 230.8 | 230 | 15.5 | 15.6 | 15.7 | 60.12 | 60.12 | 60.11 | 5438 | 1 | 38 | 31947.9 | 1602 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 15:35 | Normal | 530.5 | 532.7 | 533.8 | 530.8 | 4 | 4.1 | 3.9 | 4.1 | 230 | 231.4 | 230.2 | 19.5 | 19.7 | 19.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 7512 | 1 | 37.3 | 31948.4 | 1602 | 1 | 1 | 1.1 | 0.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 15:40 | Normal | 540.9 | 536.3 | 540.8 | 538.8 | 4.7 | 4.9 | 4.6 | 4.9 | 230.2 | 231.2 | 230.6 | 23.8 | 24 | 24.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 9141 | 1 | 36.9 | 31949.1 | 1602 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 15:45 | Normal | 547.2 | 540.5 | 542.3 | 550.3 | 5.5 | 5.8 | 5.7 | 6 | 231.2 | 232.6 | 231 | 29.1 | 29 | 29.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 11096 | 1 | 36.5 | 31949.9 | 1602 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 1.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 15:50 | Normal | 555.9 | 547.6 | 569.2 | 548.3 | 8.8 | 9.5 | 8 | 11.2 | 232 | 233.6 | 232.4 | 48.2 | 48.1 | 48.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 18617 | 1 | 36.4 | 31951.1 | 1602 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 0.5 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 0.5 | 2.4 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 15:55 | Normal | 541.4 | 543.6 | 552.1 | 542.9 | 6.1 | 6.5 | 6.3 | 7.3 | 231.2 | 232.4 | 231.8 | 32.9 | 33 | 33.1 | 60.01 | 60.01 | 60 | 12610 | 1 | 36.7 | 31952.5 | 1603 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.6 | 1.8 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 16:00 | Normal | 544.4 | 544.5 | 563.6 | 545.7 | 7.5 | 9.1 | 6.7 | 11.9 | 231.4 | 233.2 | 231.8 | 44.7 | 44.6 | 44.5 | 60 | 60 | 60 | 17272 | 1 | 36.6 | 31953.7 | 1603 | 2.6 | 1.8 | 2.1 | 0.5 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 0.4 | 1.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 16:05 | Normal | 553.5 | 537.9 | 538.8 | 545.5 | 6.4 | 9 | 6.1 | 11.9 | 230.8 | 232.2 | 230.8 | 42 | 42.1 | 42.2 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 16226 | 1 | 36.8 | 31955 | 1603 | 2.3 | 1.5 | 1.7 | 0.5 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 0.5 | 1.7 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 16:10 | Normal | 520.2 | 523.4 | 524.2 | 517.1 | 2.2 | 2.7 | 2.5 | 3 | 230 | 231 | 230.4 | 12.4 | 12.4 | 12.6 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 4340 | 1 | 36.5 | 31955.8 | 1603 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 16:15 | Normal | 524.8 | 543.9 | 565.9 | 549 | 5 | 7.1 | 4.3 | 10.1 | 230.8 | 231.6 | 231.4 | 33.5 | 33.5 | 33.4 | 60.01 | 60.01 | 60 | 12922 | 1 | 36.1 | 31956.5 | 1603 | 1.6 | 1.1 | 1.3 | 0.5 | 2 | 2.1 | 2.1 | 0.6 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 16:20 | Normal | 524.3 | 539.6 | 509.1 | 544 | 4.5 | 7 | 4.6 | 10 | 230.6 | 231.6 | 230.6 | 32.1 | 32.1 | 32.2 | 59.99 | 60.02 | 60 | 12491 | 1 | 36.2 | 31957.5 | 1603 | 1.3 | 1 | 1.1 | 0.5 | 1.9 | 2 | 2 | 0.6 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 16:25 | Normal | 551.3 | 537.6 | 525.2 | 546.2 | 3.8 | 6.1 | 4.1 | 9 | 230.2 | 232 | 229.8 | 29.1 | 29.2 | 29.2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 11167 | 1 | 36.2 | 31958.5 | 1603 | 1.1 | 1 | 1 | 0.4 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 0.7 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 16:30 | Normal | 555.3 | 537.6 | 566.4 | 536.4 | 3.8 | 6 | 3.8 | 8.8 | 229.8 | 231.2 | 230.2 | 28.3 | 28.3 | 28.4 | 60 | 60 | 60.01 | 10708 | 1 | 36.1 | 31959.4 | 1603 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 16:35 | Normal | 545.3 | 534.5 | 532 | 533.9 | 4.1 | 6.1 | 4.5 | 8.8 | 229.4 | 230.2 | 229.4 | 29.3 | 29.2 | 29.4 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 11180 | 1 | 35.9 | 31960.1 | 1603 | 1.1 | 1 | 1 | 0.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 16:40 | Normal | 555.4 | 529.5 | 555.8 | 539.6 | 4 | 5.8 | 4.4 | 7.9 | 229.2 | 231.6 | 230 | 27.7 | 27.8 | 27.9 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 10676 | 1 | 36 | 31961 | 1603 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.7 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 16:45 | Normal | 553.1 | 530.6 | 514.7 | 540.9 | 3.5 | 5.1 | 4.3 | 7.3 | 229.2 | 230.6 | 230.2 | 25.6 | 25.7 | 25.9 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 9858 | 1 | 35.9 | 31961.9 | 1603 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 16:50 | Normal | 553.2 | 532.2 | 563.2 | 532.9 | 3.3 | 4.9 | 4 | 7.3 | 228.6 | 230.6 | 229.4 | 24.3 | 24.3 | 24.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 9335 | 1 | 35.7 | 31962.7 | 1603 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 16:55 | Normal | 554 | 537.1 | 560.7 | 534.6 | 2.5 | 3.6 | 3.1 | 5.4 | 228.6 | 230.6 | 228.8 | 18 | 18.2 | 18.3 | 60.01 | 60 | 60 | 6367 | 1 | 35.5 | 31963.3 | 1604 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 1 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 17:00 | Normal | 546.7 | 530.8 | 563.6 | 521.3 | 2.1 | 3.2 | 2.8 | 5.1 | 228.2 | 229.8 | 228.2 | 16 | 16.1 | 16.3 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 5716 | 1 | 35.1 | 31963.9 | 1604 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 17:05 | Normal | 496.7 | 532.6 | 557.4 | 513.3 | 2 | 2.9 | 2.7 | 5 | 229.6 | 231.6 | 229.4 | 15 | 15.4 | 15.5 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 5358 | 1 | 34.8 | 31964.3 | 1604 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 17:10 | Normal | 538.3 | 538.5 | 550.7 | 517.6 | 1.6 | 2.3 | 2.3 | 3.6 | 228 | 230.4 | 228.6 | 11.8 | 11.8 | 12.1 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 4181 | 1 | 34.4 | 31964.7 | 1604 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 17:15 | Normal | 530.2 | 539.2 | 554.2 | 504.2 | 1.7 | 2.3 | 2.4 | 4.2 | 229.6 | 229.8 | 228.8 | 12.7 | 12.8 | 13.1 | 59.88 | 59.87 | 59.88 | 4484 | 1 | 34.2 | 31965.1 | 1604 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 17:20 | Normal | 535.4 | 537.7 | 536.8 | 500.7 | 1.5 | 2 | 2.1 | 3.5 | 228.8 | 230.4 | 228.8 | 10.6 | 10.7 | 10.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 3740 | 1 | 34.1 | 31965.4 | 1604 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 17:25 | Normal | 520.2 | 534.4 | 541.8 | 530.9 | 1.1 | 1.6 | 1.7 | 2.4 | 228.6 | 230 | 229.2 | 8.1 | 8.3 | 8.5 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 2904 | 1 | 33.9 | 31965.7 | 1604 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 17:30 | Normal | 525.6 | 522.3 | 540.3 | 532 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 228.8 | 230.8 | 228.8 | 5.8 | 6 | 6.3 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 2135 | 1 | 33.6 | 31965.9 | 1604 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 17:35 | Normal | 519.2 | 513.3 | 541.1 | 503.9 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1.6 | 228.8 | 230.4 | 228.4 | 4.9 | 5.2 | 5.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1784 | 1 | 33.3 | 31966.1 | 1604 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 17:40 | Normal | 499.3 | 505.6 | 521.1 | 509.1 | 0.6 | 1 | 0.8 | 1.1 | 228 | 229.6 | 228 | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 1203 | 1 | 32.9 | 31966.2 | 1604 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 17:45 | Normal | 492.6 | 471.1 | 502.8 | 518.9 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 227.6 | 230 | 228.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 791 | 1 | 32.6 | 31966.3 | 1604 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 17:50 | Normal | 501.4 | 506.7 | 489.1 | 520 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 227.2 | 229.6 | 228.4 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 535 | 1 | 32.3 | 31966.3 | 1604 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 17:55 | Normal | 487.1 | 491.7 | 513.2 | 492.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 228.2 | 230.2 | 228.2 | 1.6 | 2.1 | 2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 444 | 1 | 31.9 | 31966.4 | 1605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 18:00 | Normal | 489.4 | 529.4 | 517.1 | 504.8 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 227.6 | 230 | 228.4 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 59.96 | 59.94 | 59.94 | 155 | 1 | 31.5 | 31966.4 | 1605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 18:05 | Normal | 398.3 | 493.9 | 500.9 | 494 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.2 | 229.6 | 228.2 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 22 | 1 | 31.2 | 31966.4 | 1605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 18:10 | Normal | 472.6 | 483.2 | 456.2 | 453.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228 | 229.8 | 228.2 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 18 | 1 | 30.8 | 31966.4 | 1605 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 18:15 | Normal | 398.4 | 463.8 | 381.8 | 479.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.8 | 229.8 | 228.2 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 21 | 1 | 30.4 | 31966.4 | 1605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 18:20 | Normal | 378 | 403.3 | 345 | 383.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.6 | 229.2 | 227.8 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 17 | 1 | 30.1 | 31966.4 | 1605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 18:25 | Normal | 275.4 | 293.8 | 255.4 | 282.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 230.2 | 231.4 | 229.8 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 60 | 60 | 60 | 15 | 1 | 29.8 | 31966.4 | 1605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0