## S3_BL10
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-03-10 05:42 | Wait | 553.8 | 554.1 | 548.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220 | 218.4 | 218.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 22.8 | 89902.3 | 5532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-03-10 05:42 | Wait | 564.5 | 564.9 | 553.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.4 | 219.6 | 219 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 23.6 | 89902.3 | 5532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-03-10 05:42 | Wait | 591.4 | 588.6 | 556.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.6 | 219.6 | 219 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 0 | 0 | 24.9 | 89902.3 | 5532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2026-03-10 05:44 | Wait | 612 | 612.4 | 582.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.8 | 219 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 27.5 | 89902.3 | 5532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2026-03-10 05:45 | Wait | 616.3 | 616.7 | 591.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 220.6 | 219 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 28.5 | 89902.3 | 5532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2026-03-10 05:46 | Normal | 515.5 | 517.4 | 525.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 221 | 219 | 219.8 | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 59.99 | 60 | 60 | 622 | 1 | 28.5 | 89902.3 | 5532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2026-03-10 05:47 | Normal | 199.3 | 489.7 | 521.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 221.2 | 219.6 | 220.6 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 598 | 1 | 29.9 | 89902.3 | 5532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2026-03-10 05:48 | Normal | 199.7 | 539.1 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 221 | 219.6 | 219.8 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 606 | 1 | 31 | 89902.3 | 5532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2026-03-10 05:49 | Normal | 199.5 | 557.6 | 541.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 221.2 | 219.2 | 219.8 | 1 | 1 | 1.5 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 624 | 1 | 31.9 | 89902.3 | 5532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2026-03-10 05:50 | Normal | 200.3 | 562 | 580.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 221 | 219.6 | 221.4 | 1.6 | 1.1 | 1.5 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 656 | 1 | 32.7 | 89902.3 | 5532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2026-03-10 05:51 | Normal | 199.9 | 590.7 | 563.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 221 | 220 | 219.6 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 60 | 60.01 | 60.02 | 707 | 1 | 33.4 | 89902.3 | 5532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2026-03-10 05:52 | Normal | 199.9 | 589.8 | 575.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 221.4 | 220.4 | 220.2 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 756 | 1 | 34 | 89902.4 | 5532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2026-03-10 05:53 | Normal | 199.8 | 587.7 | 562.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 221 | 220 | 220 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 762 | 1 | 34.6 | 89902.4 | 5532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2026-03-10 05:54 | Normal | 200.1 | 585.8 | 560.9 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 221.4 | 220 | 220.6 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 60 | 60 | 60 | 758 | 1 | 35.1 | 89902.4 | 5532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2026-03-10 05:55 | Normal | 199.9 | 603.8 | 584.9 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 221.4 | 220.2 | 220.4 | 1.5 | 1 | 1.8 | 59.99 | 60 | 60.01 | 785 | 1 | 35.6 | 89902.4 | 5532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2026-03-10 05:56 | Normal | 200.1 | 598.9 | 591.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 221.4 | 220.2 | 220.2 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 60 | 59.99 | 60.01 | 813 | 1 | 36 | 89902.4 | 5532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2026-03-10 05:57 | Normal | 202.8 | 601.7 | 566.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 221.2 | 220.2 | 220 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 825 | 1 | 36.4 | 89902.4 | 5532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2026-03-10 05:58 | Normal | 213.7 | 609.8 | 593.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 221.2 | 220 | 219.6 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 846 | 1 | 36.8 | 89902.4 | 5532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2026-03-10 05:59 | Normal | 206.9 | 563.3 | 577.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 221.4 | 220 | 220.4 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 856 | 1 | 37.2 | 89902.4 | 5532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2026-03-10 06:00 | Normal | 242.9 | 573.9 | 582.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 221.6 | 220.4 | 220.4 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 884 | 1 | 37.5 | 89902.5 | 5532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2026-03-10 06:01 | Normal | 251.6 | 563.1 | 563 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 221.2 | 220 | 220.2 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 928 | 1 | 37.8 | 89902.5 | 5532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2026-03-10 06:02 | Normal | 258.6 | 607.8 | 575.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 221.2 | 220 | 219.8 | 1.6 | 1.5 | 2 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 1008 | 1 | 38.1 | 89902.5 | 5532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2026-03-10 06:03 | Normal | 258.8 | 588.5 | 545.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 221.4 | 219.6 | 220 | 1.7 | 2 | 2 | 59.99 | 60.02 | 60 | 1069 | 1 | 38.4 | 89902.5 | 5532 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2026-03-10 06:04 | Normal | 301.6 | 601.9 | 565.6 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 221.2 | 220.2 | 220 | 1.9 | 1.5 | 2.3 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 1142 | 1 | 38.6 | 89902.5 | 5532 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2026-03-10 06:05 | Normal | 340.8 | 562.8 | 588.8 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0 | 221.4 | 219.8 | 220.2 | 2.3 | 2 | 2.4 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 1255 | 1 | 38.9 | 89902.5 | 5532 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2026-03-10 06:06 | Normal | 399 | 549.9 | 592.6 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 221.2 | 220 | 220 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 1370 | 1 | 39.1 | 89902.6 | 5532 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2026-03-10 06:07 | Normal | 480.6 | 563.5 | 594.8 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 221.2 | 219.4 | 219.2 | 2.5 | 2.2 | 2.8 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 1532 | 1 | 39.3 | 89902.6 | 5532 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2026-03-10 06:08 | Normal | 579.5 | 588.5 | 593.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0 | 220.8 | 219.8 | 219.8 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 1733 | 1 | 39.5 | 89902.6 | 5532 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2026-03-10 06:09 | Normal | 585.5 | 583.7 | 601.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 221.2 | 219.4 | 220 | 3.3 | 2.9 | 2.9 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 1863 | 1 | 39.7 | 89902.7 | 5532 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2026-03-10 06:10 | Normal | 604.5 | 590.7 | 596.9 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0 | 221 | 219.8 | 219.8 | 3.5 | 2.9 | 3.1 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 1982 | 1 | 39.9 | 89902.7 | 5532 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2026-03-10 06:11 | Normal | 588.2 | 573.8 | 603.3 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0 | 221 | 220.2 | 219.6 | 3.5 | 3.2 | 3.3 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 2065 | 1 | 40.1 | 89902.7 | 5532 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2026-03-10 06:12 | Normal | 615.9 | 570.3 | 598.6 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0 | 221.2 | 219.8 | 220 | 3.2 | 3.5 | 3.6 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 2098 | 1 | 40 | 89902.8 | 5532 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2026-03-10 06:13 | Normal | 610.7 | 604.7 | 594.6 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0 | 221.2 | 220 | 220.2 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 2178 | 1 | 40.2 | 89902.8 | 5532 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2026-03-10 06:14 | Normal | 599.9 | 606 | 602.9 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0 | 221 | 219.6 | 220.2 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 60 | 60.02 | 60.01 | 2256 | 1 | 40.3 | 89902.8 | 5532 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2026-03-10 06:15 | Normal | 620.5 | 613.5 | 590.8 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0 | 221.4 | 219.8 | 220 | 3.8 | 3.4 | 4 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 2319 | 1 | 40.5 | 89902.9 | 5532 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2026-03-10 06:16 | Normal | 615.3 | 600.7 | 576.7 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0 | 221.4 | 219.4 | 219.8 | 3.7 | 3.3 | 3.6 | 60.02 | 60.01 | 60 | 2283 | 1 | 40.6 | 89902.9 | 5532 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2026-03-10 06:17 | Normal | 569.7 | 614.6 | 607.7 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0 | 221.2 | 219.6 | 219.8 | 3.4 | 3.7 | 3.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 2212 | 1 | 40.7 | 89902.9 | 5532 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2026-03-10 06:18 | Normal | 604.8 | 601.7 | 595.7 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0 | 221.4 | 219.4 | 220 | 3.4 | 3.7 | 3.9 | 60.02 | 60.07 | 60.03 | 2255 | 1 | 40.8 | 89903 | 5532 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2026-03-10 06:19 | Normal | 619.3 | 602.1 | 598.8 | 0 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0 | 221.2 | 219.6 | 219.8 | 4 | 4 | 3.8 | 60.02 | 60 | 60 | 2412 | 1 | 41 | 89903 | 5532 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2026-03-10 06:20 | Normal | 621.9 | 630.8 | 543.8 | 0 | 1 | 1 | 0.9 | 0 | 221.2 | 219.6 | 219.8 | 4.5 | 4.2 | 4.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 2604 | 1 | 41.1 | 89903.1 | 5532 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2026-03-10 06:21 | Normal | 643.9 | 636.8 | 543.8 | 0 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 221.2 | 219.4 | 219.8 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 2755 | 1 | 41.2 | 89903.1 | 5532 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2026-03-10 06:22 | Normal | 639.7 | 630.8 | 590.9 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0 | 221 | 219.8 | 220 | 4.4 | 4.3 | 4.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 2846 | 1 | 41.4 | 89903.1 | 5532 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2026-03-10 06:23 | Normal | 630 | 620.9 | 608.7 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 0 | 221.2 | 219.8 | 220.4 | 5 | 4.7 | 4.6 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 2947 | 1 | 41.5 | 89903.2 | 5532 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2026-03-10 06:24 | Normal | 652.6 | 626.8 | 604.1 | 0 | 1.2 | 1.3 | 1 | 0 | 221 | 219.6 | 220.4 | 5.1 | 4.6 | 4.9 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 3043 | 1 | 41.6 | 89903.2 | 5532 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2026-03-10 06:25 | Normal | 644.7 | 630.7 | 603.8 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1 | 0 | 221.2 | 220.2 | 220.2 | 5.1 | 5 | 4.8 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 3087 | 1 | 41.8 | 89903.3 | 5532 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2026-03-10 06:26 | Normal | 637.1 | 639.1 | 627.1 | 0 | 1.3 | 1.4 | 1 | 0 | 220.8 | 219.8 | 220 | 4.9 | 5 | 5.1 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 3198 | 1 | 41.9 | 89903.4 | 5532 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2026-03-10 06:27 | Normal | 642.8 | 629.8 | 621.6 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 221 | 220 | 220 | 5.7 | 5.1 | 5.2 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 3323 | 1 | 42 | 89903.4 | 5532 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2026-03-10 06:28 | Normal | 643.8 | 635.8 | 618.6 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 221 | 220 | 220 | 5.8 | 5.3 | 5.4 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 3491 | 1 | 42.1 | 89903.5 | 5533 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2026-03-10 06:29 | Normal | 640.1 | 629.6 | 628.4 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 0 | 221.4 | 220 | 220.4 | 5.5 | 5.6 | 5.8 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 3646 | 1 | 42.3 | 89903.5 | 5533 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2026-03-10 06:30 | Normal | 631.7 | 646.7 | 634.7 | 0 | 1.8 | 1.7 | 1.1 | 0 | 221.6 | 219.6 | 220.2 | 6.2 | 6 | 5.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3810 | 1 | 42.4 | 89903.6 | 5533 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2026-03-10 06:31 | Normal | 664.9 | 642.4 | 634.4 | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.1 | 0 | 221.4 | 220.8 | 220.4 | 6.5 | 6.2 | 6.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 4019 | 1 | 42.5 | 89903.7 | 5533 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2026-03-10 06:32 | Normal | 659.3 | 628 | 625.8 | 0 | 2 | 2 | 1.2 | 0 | 220.4 | 219.8 | 219.6 | 7.1 | 6.4 | 6.5 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 4293 | 1 | 42.6 | 89903.7 | 5533 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2026-03-10 06:33 | Normal | 648.7 | 645.7 | 641.8 | 0 | 2.4 | 2.1 | 1.2 | 0 | 220.8 | 220 | 220 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 4535 | 1 | 42.7 | 89903.8 | 5533 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2026-03-10 06:34 | Normal | 657.9 | 645.9 | 635.6 | 0 | 2.8 | 2.2 | 1.3 | 0 | 221 | 220 | 220.2 | 8.1 | 7.7 | 7.5 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 4795 | 1 | 42.9 | 89903.9 | 5533 | 0.8 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2026-03-10 06:35 | Normal | 662.4 | 649.7 | 629.5 | 0 | 2.4 | 2.1 | 1.3 | 0 | 220.8 | 219.6 | 220.2 | 7.2 | 7.6 | 7.6 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 4759 | 1 | 43 | 89904 | 5533 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2026-03-10 06:36 | Normal | 659.9 | 634.8 | 634.9 | 0 | 2.3 | 2.1 | 1.3 | 0 | 220.6 | 219.8 | 220.2 | 7.1 | 7.4 | 7.4 | 59.98 | 60.01 | 60 | 4662 | 1 | 43.1 | 89904 | 5533 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2026-03-10 06:37 | Normal | 664.4 | 629 | 622.7 | 0 | 2.1 | 2.1 | 1.3 | 0 | 220.8 | 220.4 | 219.8 | 7.3 | 7.2 | 6.9 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 4543 | 1 | 43.2 | 89904.1 | 5533 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2026-03-10 06:38 | Normal | 659.2 | 641.9 | 637.1 | 0 | 2.1 | 2 | 1.3 | 0 | 220.4 | 220.2 | 219.6 | 6.7 | 6.7 | 7.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4460 | 1 | 43.3 | 89904.2 | 5533 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2026-03-10 06:39 | Normal | 640 | 626.5 | 621.8 | 0 | 2 | 1.9 | 1.2 | 0 | 220.4 | 220 | 219.4 | 6.6 | 6.2 | 6.6 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 4188 | 1 | 43.4 | 89904.3 | 5533 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2026-03-10 06:40 | Normal | 657.2 | 632.7 | 614.8 | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 0 | 220.2 | 219.6 | 219.4 | 6.6 | 6.3 | 6.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 4010 | 1 | 43.6 | 89904.3 | 5533 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2026-03-10 06:41 | Normal | 651.1 | 633.7 | 623.7 | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 0 | 220.4 | 220 | 219.4 | 6.5 | 6.4 | 6.1 | 60.01 | 60 | 59.97 | 3942 | 1 | 43.7 | 89904.4 | 5533 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2026-03-10 06:42 | Normal | 633.5 | 640.7 | 627.5 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.1 | 0 | 220.4 | 219.8 | 219.4 | 6.2 | 5.7 | 5.9 | 59.99 | 60.03 | 59.99 | 3821 | 1 | 43.8 | 89904.5 | 5533 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2026-03-10 06:43 | Normal | 617.5 | 626.4 | 614.1 | 0 | 1.6 | 1.5 | 1.1 | 0 | 220.6 | 219.6 | 219.6 | 5.5 | 5.4 | 5.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3575 | 1 | 43.9 | 89904.5 | 5533 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2026-03-10 06:44 | Normal | 640.6 | 627.1 | 621 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 220.4 | 220 | 219.4 | 5.5 | 5.4 | 5.7 | 60.02 | 60.02 | 60.05 | 3495 | 1 | 44 | 89904.6 | 5533 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2026-03-10 06:45 | Normal | 656.1 | 617.6 | 612.7 | 0 | 1.5 | 1.6 | 1.1 | 0 | 220.4 | 219.4 | 219.6 | 6 | 5.4 | 5.5 | 60.01 | 60.01 | 60 | 3612 | 1 | 44.1 | 89904.6 | 5533 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2026-03-10 06:46 | Normal | 654.9 | 623.5 | 627.6 | 0 | 1.6 | 1.8 | 1.1 | 0 | 220.8 | 220.2 | 219.8 | 5.9 | 6.1 | 6.1 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 3781 | 1 | 44.2 | 89904.7 | 5533 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2026-03-10 06:47 | Normal | 647.3 | 624.3 | 619.7 | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 0 | 220.6 | 219.6 | 219.8 | 6.5 | 5.9 | 6.5 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 3987 | 1 | 44.3 | 89904.8 | 5533 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2026-03-10 06:48 | Normal | 641.9 | 635 | 630.8 | 0 | 2 | 2 | 1.3 | 0 | 220.4 | 219.6 | 219.6 | 6.6 | 6.9 | 6.9 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 4269 | 1 | 44.4 | 89904.8 | 5533 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2026-03-10 06:49 | Normal | 654 | 629.6 | 614.8 | 0 | 2.2 | 2.1 | 1.4 | 0 | 220.4 | 219.8 | 219.4 | 7.6 | 7 | 7.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 4597 | 1 | 44.5 | 89904.9 | 5533 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2026-03-10 06:50 | Normal | 652.2 | 643.5 | 620.8 | 0 | 2.3 | 2.2 | 1.4 | 0 | 221 | 219.8 | 220.2 | 7.5 | 7.2 | 7.5 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 4765 | 1 | 44.6 | 89905 | 5533 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2026-03-10 06:51 | Normal | 647.9 | 642.9 | 622.8 | 0 | 2.4 | 2.3 | 1.4 | 0 | 220.8 | 219.6 | 219.6 | 7.5 | 7.4 | 7.8 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 4836 | 1 | 44.8 | 89905.1 | 5533 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2026-03-10 06:52 | Normal | 649.2 | 634.9 | 626.7 | 0 | 2.5 | 2.3 | 1.4 | 0 | 220.8 | 219.8 | 219.8 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 4937 | 1 | 44.9 | 89905.1 | 5533 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2026-03-10 06:53 | Normal | 658 | 639.6 | 626.7 | 0 | 2.5 | 2.4 | 1.5 | 0 | 220.8 | 219.6 | 219.8 | 7.9 | 7.7 | 7.9 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 5004 | 1 | 45 | 89905.2 | 5533 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2026-03-10 06:54 | Normal | 659.9 | 639.7 | 642.4 | 0 | 2.6 | 2.5 | 1.5 | 0 | 220.6 | 219.6 | 220.2 | 8.2 | 7.8 | 8.2 | 59.99 | 60 | 59.98 | 5170 | 1 | 45.1 | 89905.3 | 5533 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2026-03-10 06:55 | Normal | 661.1 | 642.9 | 635.7 | 0 | 2.8 | 2.6 | 1.6 | 0 | 221 | 220 | 220 | 8.5 | 8.7 | 8.6 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 5466 | 1 | 45.2 | 89905.4 | 5533 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2026-03-10 06:56 | Normal | 666.5 | 640 | 630.9 | 0 | 2.8 | 2.7 | 1.6 | 0 | 220.8 | 219.8 | 220 | 9 | 8.6 | 8.8 | 59.93 | 59.93 | 59.92 | 5613 | 1 | 45.2 | 89905.5 | 5533 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.9 | 1 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2026-03-10 06:57 | Normal | 655.7 | 642.8 | 631.6 | 0 | 3 | 2.8 | 1.6 | 0 | 220.8 | 220 | 220.2 | 9.1 | 9.1 | 9 | 60 | 60.04 | 60.02 | 5724 | 1 | 45.3 | 89905.6 | 5533 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2026-03-10 07:02 | Normal | 663.2 | 651.2 | 634.1 | 0 | 3.4 | 3.1 | 1.9 | 0 | 221 | 220 | 220.4 | 10 | 10 | 10 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 6349 | 1 | 45.8 | 89906.1 | 5533 | 1 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 1 | 0.7 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-03-10 07:07 | Normal | 653.8 | 648.8 | 634.8 | 0 | 3.3 | 3 | 2 | 0 | 220.8 | 220.4 | 219.8 | 10 | 9.9 | 9.6 | 59.94 | 59.91 | 59.94 | 6254 | 1 | 46.3 | 89906.6 | 5533 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1 | 0.7 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-03-10 07:12 | Normal | 655.9 | 631.6 | 613.1 | 0 | 3.2 | 3.1 | 2 | 0 | 221 | 219.8 | 220.4 | 9.7 | 9.9 | 9.9 | 60 | 60.02 | 60.02 | 6243 | 1 | 46.8 | 89907.1 | 5533 | 1 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 1 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-03-10 07:17 | Normal | 645.1 | 626.8 | 616.7 | 0 | 2.4 | 2.3 | 1.6 | 0 | 220.2 | 219.6 | 219.8 | 8 | 7.8 | 7.7 | 60 | 60 | 59.98 | 4963 | 1 | 47.3 | 89907.6 | 5533 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-03-10 07:22 | Normal | 645.8 | 641.8 | 613.8 | 0 | 2.4 | 2.3 | 1.6 | 0 | 219.8 | 219.4 | 220.2 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 4950 | 1 | 47.8 | 89908 | 5533 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-03-10 07:27 | Normal | 638 | 620.6 | 602.4 | 0 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 0 | 219.8 | 218.4 | 219.4 | 6.1 | 5.7 | 5.8 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 3704 | 1 | 48.2 | 89908.3 | 5533 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-03-10 07:32 | Normal | 626.6 | 614.6 | 607.6 | 0 | 1.3 | 1.5 | 1 | 0 | 220 | 218.4 | 219.2 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 60.06 | 60.09 | 60.07 | 3262 | 1 | 48.6 | 89908.6 | 5534 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-03-10 07:37 | Normal | 648.1 | 622.9 | 612 | 0 | 1.8 | 2 | 1.5 | 0 | 219.4 | 218.4 | 217.8 | 6.9 | 6.7 | 6.9 | 60 | 60.03 | 60.01 | 4254 | 1 | 49 | 89908.9 | 5534 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-03-10 07:42 | Normal | 637.8 | 632.8 | 617.8 | 0 | 2.2 | 2.2 | 1.6 | 0 | 219.2 | 218.6 | 218.4 | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 4690 | 1 | 49.3 | 89909.3 | 5534 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-03-10 07:47 | Normal | 655.1 | 634.8 | 622 | 0 | 2.6 | 2.6 | 1.8 | 0 | 219.4 | 218.4 | 218.4 | 8.4 | 8.6 | 8.5 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 5315 | 1 | 49.6 | 89909.7 | 5534 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-03-10 07:52 | Normal | 650.8 | 650.8 | 619 | 0 | 3.2 | 3 | 2.2 | 0 | 219.8 | 219.2 | 218.2 | 9.9 | 9.9 | 9.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 6116 | 1 | 49.9 | 89910.1 | 5534 | 1 | 1.2 | 0.8 | 1 | 1 | 0.7 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-03-10 07:57 | Normal | 656.1 | 637.8 | 636.7 | 0 | 4 | 3.8 | 2.5 | 0 | 220.2 | 219.4 | 219.4 | 12 | 11.8 | 11.8 | 59.99 | 60 | 60 | 7506 | 1 | 46.3 | 89910.7 | 5534 | 1.2 | 1.4 | 1 | 1.2 | 1.4 | 0.9 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-03-10 08:02 | Normal | 644.3 | 616.3 | 622.4 | 0 | 6.1 | 5.5 | 3.5 | 0 | 221 | 219.4 | 220 | 17.3 | 16.4 | 17 | 59.98 | 60 | 59.98 | 10056 | 1 | 48.8 | 89911.4 | 5534 | 2 | 2.1 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-03-10 08:07 | Normal | 650.6 | 635.5 | 627.7 | 0 | 5 | 4.6 | 3 | 0 | 220.2 | 219.8 | 219.8 | 14.1 | 14 | 14 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 8931 | 1 | 49.9 | 89912.2 | 5534 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.1 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-03-10 08:12 | Normal | 658.9 | 656.1 | 631.3 | 0 | 9.1 | 7.6 | 4.3 | 0 | 221.4 | 220.8 | 220.2 | 22.4 | 22.2 | 22.1 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 13923 | 1 | 47.9 | 89913.2 | 5534 | 2.8 | 3.2 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 1.9 | 2.6 | 1 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-03-10 08:17 | Normal | 668.9 | 629.7 | 601.9 | 0 | 17.4 | 15.1 | 9 | 0 | 223 | 221.6 | 221.8 | 41.9 | 41.9 | 41.8 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 26350 | 1 | 48.1 | 89915 | 5534 | 5.1 | 6.2 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 4.1 | 6.6 | 2.1 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-03-10 08:22 | Normal | 636.9 | 625.8 | 551.7 | 0 | 9.3 | 7.6 | 5.6 | 0 | 221.4 | 220.4 | 220.6 | 22.4 | 22.5 | 22.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 14331 | 1 | 37.2 | 89916.5 | 5534 | 3.1 | 3.2 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 2 | 3 | 2.1 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-03-10 08:27 | Normal | 635.5 | 614.8 | 540.9 | 0 | 4.5 | 4.2 | 2.8 | 0 | 221 | 219.8 | 220.6 | 12.3 | 12.2 | 12.1 | 60.01 | 60 | 60 | 7774 | 1 | 45 | 89917.3 | 5534 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-03-10 08:32 | Normal | 645.8 | 613.7 | 618.8 | 0 | 6.5 | 6.1 | 3.6 | 0 | 221.6 | 220.8 | 220.6 | 17 | 17.2 | 17.2 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 10711 | 1 | 48.6 | 89918.1 | 5535 | 2.1 | 2.2 | 2 | 2.2 | 2.1 | 1.5 | 1.9 | 1 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-03-10 08:37 | Normal | 643.1 | 631.7 | 616.6 | 0 | 6.7 | 6 | 3.7 | 0 | 221.4 | 220.4 | 221.2 | 17.5 | 17.5 | 17.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 10929 | 1 | 46.1 | 89919 | 5535 | 2.1 | 2.4 | 2 | 2.2 | 2.1 | 1.5 | 2 | 1 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-03-10 08:42 | Normal | 661.3 | 626.8 | 624.5 | 0 | 8.2 | 7 | 3.7 | 0 | 221.6 | 220.2 | 220.6 | 20.3 | 20.1 | 20 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 11996 | 1 | 50 | 89919.9 | 5535 | 2.5 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 1.7 | 2.2 | 0.8 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-03-10 08:47 | Normal | 646.3 | 630 | 619.9 | 0 | 6 | 5.3 | 3.1 | 0 | 221.6 | 221 | 220.6 | 15.4 | 15.3 | 15.7 | 60.04 | 60.07 | 60.05 | 9808 | 1 | 49.3 | 89920.7 | 5535 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.4 | 1.8 | 0.7 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-03-10 08:52 | Normal | 669.9 | 678.7 | 625.7 | 0 | 10.1 | 8.1 | 4.6 | 0 | 222.6 | 221.2 | 221 | 25.4 | 24.8 | 25.2 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 14056 | 1 | 48.5 | 89921.6 | 5535 | 3 | 3.4 | 3.3 | 3 | 2.8 | 2 | 3 | 1 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-03-10 08:57 | Normal | 642.7 | 637.8 | 562.6 | 0 | 11.3 | 9.4 | 6.5 | 0 | 222 | 221.2 | 220.6 | 27.1 | 27 | 27.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 17630 | 1 | 47.9 | 89923.5 | 5535 | 3.6 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 2.4 | 3.9 | 2.2 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-03-10 09:02 | Normal | 635.8 | 631.8 | 546.7 | 0 | 11 | 9 | 6.5 | 0 | 221 | 219.6 | 219.4 | 26.2 | 26.3 | 26.5 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 16587 | 1 | 47.5 | 89924.8 | 5535 | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 2.3 | 3.5 | 2.4 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-03-10 09:07 | Normal | 656.5 | 630.8 | 564.1 | 0 | 8.4 | 7.2 | 4.7 | 0 | 220.8 | 219.6 | 219.6 | 21.3 | 20.9 | 21.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 12442 | 1 | 47.3 | 89926 | 5535 | 2.7 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 1.9 | 2.7 | 1.5 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-03-10 09:12 | Normal | 637.1 | 625.9 | 539.6 | 0 | 6 | 5.1 | 3.7 | 0 | 220.8 | 219.6 | 219.6 | 15.6 | 15.8 | 15.6 | 59.99 | 60 | 60 | 9682 | 1 | 47 | 89926.9 | 5535 | 1.9 | 2 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.3 | 1.9 | 1.2 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-03-10 09:17 | Normal | 643.4 | 614.1 | 549.7 | 0 | 6.9 | 5.8 | 4.1 | 0 | 221 | 220.2 | 219.8 | 17.1 | 17.4 | 17.2 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 10742 | 1 | 46.7 | 89927.7 | 5535 | 2.3 | 2.4 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2.2 | 1.3 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-03-10 09:22 | Normal | 645.4 | 623.3 | 557.3 | 0 | 11.1 | 9.2 | 6.1 | 0 | 222.6 | 221.4 | 221.2 | 26.4 | 26.6 | 26.4 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 16875 | 1 | 46.6 | 89928.9 | 5535 | 3.6 | 3.9 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 2.5 | 3.7 | 1.9 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-03-10 09:27 | Normal | 637.2 | 627.1 | 557 | 0 | 16.2 | 13 | 8.5 | 0 | 223 | 222 | 221.8 | 36.4 | 36.2 | 36.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 22817 | 1 | 46.4 | 89930.7 | 5535 | 5.2 | 5.5 | 5.2 | 4.6 | 4.5 | 3.6 | 5.1 | 3 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-03-10 09:32 | Normal | 636.5 | 622.5 | 542.9 | 0 | 18.7 | 16.1 | 9.1 | 0 | 223 | 222.2 | 222 | 42.5 | 42.1 | 42.3 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 24480 | 1 | 45.4 | 89933.3 | 5536 | 6.1 | 6.4 | 6 | 5.7 | 5.5 | 4.6 | 5.5 | 2.9 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-03-10 09:37 | Normal | 627.7 | 599.9 | 543.6 | 0 | 15.7 | 13.3 | 8.4 | 0 | 223.4 | 221.4 | 222.4 | 35.3 | 35 | 35.3 | 59.99 | 59.98 | 59.96 | 21955 | 1 | 41.7 | 89935.5 | 5536 | 5.2 | 5.4 | 5 | 4.7 | 4.6 | 3.8 | 5.1 | 3 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-03-10 09:42 | Normal | 607.9 | 584.7 | 536.4 | 0 | 19.1 | 16.1 | 10.1 | 0 | 224 | 222.8 | 223 | 41.3 | 41.4 | 41.5 | 59.99 | 60.03 | 60 | 26084 | 1 | 41.1 | 89938 | 5536 | 6.1 | 6.2 | 6 | 5.6 | 5.4 | 4.6 | 6.1 | 3.6 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-03-10 09:47 | Normal | 553.4 | 524.6 | 566.6 | 0 | 12.8 | 11.3 | 6.9 | 0 | 222.4 | 221.2 | 221.4 | 26.6 | 26.8 | 26.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 18255 | 1 | 41.2 | 89940.7 | 5536 | 4.2 | 4.3 | 4 | 3.9 | 3.9 | 3.3 | 4.1 | 2.4 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-03-10 09:52 | Normal | 602 | 603 | 546.6 | 0 | 29.5 | 24.6 | 16 | 0 | 224.6 | 223.6 | 223.2 | 61.3 | 61.7 | 61.6 | 60.03 | 60.04 | 60.01 | 39663 | 1 | 40.7 | 89943.4 | 5536 | 9.6 | 10 | 9.6 | 8.5 | 8.4 | 7.2 | 9.6 | 6 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-03-10 09:57 | Normal | 569.7 | 576.2 | 573.8 | 0 | 28 | 23 | 13.5 | 0 | 223.8 | 221.6 | 223.2 | 57 | 56.4 | 56.8 | 60.07 | 60.03 | 60.04 | 35713 | 1 | 42.9 | 89946.1 | 5536 | 9.1 | 9.4 | 9 | 8 | 7.8 | 6.7 | 8.2 | 5.1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-03-10 10:02 | Normal | 612.6 | 584.5 | 559.5 | 0 | 11.3 | 9.6 | 6.8 | 0 | 221.4 | 219.6 | 220.4 | 26.3 | 26.1 | 26.6 | 60.08 | 60.04 | 60.03 | 16510 | 1 | 43.4 | 89948.2 | 5536 | 3.7 | 3.9 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 2.7 | 4 | 2.2 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-03-10 10:07 | Normal | 604.9 | 596 | 521.7 | 0 | 6.2 | 5 | 3.8 | 0 | 219.6 | 218.6 | 219 | 14.8 | 14.9 | 14.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 9299 | 1 | 49 | 89949.2 | 5536 | 2 | 2.2 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.2 | 2 | 1.2 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-03-10 10:12 | Normal | 619.3 | 599.9 | 530.8 | 0 | 5 | 4.6 | 3.1 | 0 | 219.4 | 218.2 | 219.2 | 13 | 13.2 | 13.2 | 60 | 60.04 | 60.02 | 8350 | 1 | 49.7 | 89949.9 | 5536 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-03-10 10:17 | Normal | 629 | 604.5 | 592.5 | 0 | 5.2 | 5.2 | 3.1 | 0 | 218.6 | 218.2 | 217.8 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 59.99 | 60 | 60.01 | 8870 | 1 | 48.2 | 89950.6 | 5536 | 1.6 | 1.9 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-03-10 10:22 | Normal | 631.3 | 613.6 | 592.7 | 0 | 6.8 | 6.6 | 4.1 | 0 | 218.8 | 217.8 | 218.2 | 18.2 | 18.1 | 18.3 | 60 | 60 | 60.02 | 11330 | 1 | 45.3 | 89951.5 | 5536 | 2.3 | 2.3 | 2 | 2.3 | 2.3 | 1.8 | 2 | 1.4 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-03-10 10:27 | Normal | 634.5 | 619 | 601.9 | 0 | 6.5 | 6.1 | 3.9 | 0 | 219.4 | 218.2 | 218.4 | 17.2 | 17.2 | 17.6 | 60.01 | 60 | 60.02 | 10765 | 1 | 46 | 89952.4 | 5536 | 2.1 | 2.2 | 2 | 2.2 | 2.1 | 1.6 | 2 | 1.2 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-03-10 10:32 | Normal | 639.1 | 617.7 | 601.5 | 0 | 7.5 | 6.8 | 4.3 | 0 | 219 | 218 | 218.8 | 19.4 | 19.4 | 19.5 | 60.02 | 60 | 60.01 | 12028 | 1 | 47 | 89953.4 | 5537 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 1.8 | 2.3 | 1.4 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-03-10 10:37 | Normal | 637 | 611.5 | 616.5 | 0 | 8.5 | 7.7 | 4.6 | 0 | 219.6 | 218.8 | 218.8 | 21.5 | 21.6 | 21.4 | 60.04 | 60 | 60.03 | 13407 | 1 | 47.8 | 89954.4 | 5537 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.1 | 2.6 | 1.5 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-03-10 10:42 | Normal | 638.5 | 627.4 | 613.9 | 0 | 9.8 | 8.4 | 5.4 | 0 | 219.6 | 218.2 | 219.4 | 24.4 | 24.5 | 24.5 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 15232 | 1 | 48.5 | 89955.6 | 5537 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 2.9 | 3 | 2.2 | 3.1 | 2 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-03-10 10:47 | Normal | 652.9 | 642.7 | 620.6 | 0 | 8.8 | 7.9 | 4.9 | 0 | 219.2 | 218.2 | 219 | 22 | 22.3 | 22 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 14087 | 1 | 49.2 | 89956.9 | 5537 | 2.8 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.1 | 2.8 | 1.5 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-03-10 10:52 | Normal | 637.2 | 623.8 | 604.7 | 0 | 8.6 | 7.8 | 4.7 | 0 | 219.6 | 218.8 | 219.2 | 21.8 | 22.1 | 21.7 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 13609 | 1 | 49.9 | 89958 | 5537 | 2.8 | 3 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.1 | 2.6 | 1.5 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-03-10 10:57 | Normal | 635.8 | 607 | 602.9 | 0 | 7.3 | 6.7 | 4 | 0 | 219.6 | 218.8 | 219 | 18.8 | 18.7 | 18.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 11627 | 1 | 47.8 | 89959.1 | 5537 | 2.4 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 1.7 | 2.2 | 1.1 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-03-10 11:02 | Normal | 631.7 | 606.7 | 607 | 0 | 6.3 | 5.8 | 3.5 | 0 | 218.8 | 217.8 | 218.2 | 16.5 | 16.2 | 16.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 10211 | 1 | 45.1 | 89960 | 5537 | 2 | 2.2 | 1.9 | 2.1 | 2 | 1.5 | 1.8 | 1 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-03-10 11:07 | Normal | 636.5 | 632.7 | 596.9 | 0 | 4.9 | 4.2 | 3 | 0 | 218.4 | 217.4 | 218 | 13.5 | 13 | 13.2 | 59.97 | 59.93 | 59.97 | 8633 | 1 | 46.1 | 89960.8 | 5537 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-03-10 11:12 | Normal | 645.9 | 639.9 | 610.6 | 0 | 6.1 | 5.4 | 3.5 | 0 | 218.8 | 217.4 | 218.4 | 16 | 16.3 | 16.4 | 59.99 | 59.98 | 60 | 9970 | 1 | 47 | 89961.5 | 5537 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 2 | 1.9 | 1.4 | 1.8 | 0.9 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-03-10 11:17 | Normal | 647 | 645 | 619.9 | 0 | 9.6 | 8.3 | 5.3 | 0 | 220 | 218.6 | 219.4 | 24.1 | 24.2 | 24.2 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 15029 | 1 | 47.7 | 89962.6 | 5537 | 3.1 | 3.3 | 3 | 3 | 2.9 | 2.2 | 3 | 1.8 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-03-10 11:22 | Normal | 647.3 | 649.5 | 613.6 | 0 | 12.4 | 10.3 | 6.9 | 0 | 220.8 | 219.8 | 220.8 | 30.3 | 30 | 30 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 18721 | 1 | 48.4 | 89964 | 5537 | 4 | 4.3 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 2.7 | 3.9 | 2.5 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-03-10 11:27 | Normal | 629.1 | 614.8 | 553.4 | 0 | 21.1 | 18.9 | 12.8 | 0 | 222.8 | 221.4 | 222.2 | 50 | 49.6 | 49.6 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 31467 | 1 | 42.2 | 89966.5 | 5537 | 6.9 | 7.2 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 5.5 | 7.1 | 5.6 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-03-10 11:32 | Normal | 614.8 | 616.9 | 578.7 | 0 | 15.6 | 13.7 | 8.4 | 0 | 222.4 | 221.4 | 222.2 | 36 | 36.2 | 35.9 | 60 | 60 | 59.98 | 22450 | 1 | 42.3 | 89969.3 | 5538 | 5 | 5.3 | 5 | 5 | 4.7 | 3.8 | 4.5 | 3.3 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-03-10 11:37 | Normal | 616.3 | 618.7 | 577.9 | 0 | 16.6 | 14.5 | 9.3 | 0 | 222.6 | 220.2 | 221.6 | 38.6 | 38.1 | 38.2 | 60 | 60 | 60 | 24374 | 1 | 42.5 | 89971.5 | 5538 | 5.6 | 5.6 | 5.3 | 5.1 | 5.1 | 4.2 | 5.1 | 3.8 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-03-10 11:42 | Normal | 611.2 | 625.1 | 583.7 | 0 | 14 | 12.1 | 7.9 | 0 | 221.8 | 221 | 221.4 | 32.5 | 32.4 | 32.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 20455 | 1 | 42.3 | 89973.2 | 5538 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 3.4 | 4.3 | 3.1 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-03-10 11:47 | Normal | 617.7 | 621.7 | 578.6 | 0 | 12.5 | 11.1 | 7.3 | 0 | 221.6 | 220.8 | 220.8 | 30.3 | 29.9 | 29.8 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 19178 | 1 | 42 | 89975 | 5538 | 4.1 | 4.3 | 3.9 | 4 | 3.9 | 3 | 4.2 | 2.7 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-03-10 11:52 | Normal | 620.3 | 594 | 595.5 | 0 | 8.2 | 8 | 4.5 | 0 | 220.8 | 219.4 | 219.6 | 20.8 | 20.6 | 20.8 | 60 | 59.98 | 59.99 | 12988 | 1 | 48.7 | 89976.3 | 5538 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | 2.9 | 2.8 | 2.1 | 2.5 | 1.5 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-03-10 11:57 | Normal | 613.1 | 586.8 | 588.6 | 0 | 5.4 | 5.3 | 3.1 | 0 | 220 | 219.2 | 219.6 | 14.1 | 14.3 | 14.4 | 59.98 | 60 | 60.01 | 8968 | 1 | 49.4 | 89977.2 | 5538 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 1.4 | 1.6 | 0.8 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-03-10 12:02 | Normal | 619.9 | 607.9 | 597.6 | 0 | 5 | 4.6 | 2.9 | 0 | 219.8 | 219 | 219.6 | 13.3 | 13.2 | 13.2 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 8405 | 1 | 50 | 89977.9 | 5538 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-03-10 12:07 | Normal | 652.2 | 622.5 | 615.4 | 0 | 4.6 | 4.3 | 2.8 | 0 | 219.6 | 219 | 219.2 | 13 | 13 | 13 | 59.99 | 60.02 | 60 | 8289 | 1 | 46.6 | 89978.6 | 5538 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-03-10 12:12 | Normal | 665.1 | 636.7 | 623 | 0 | 4.3 | 3.7 | 2.6 | 0 | 219.4 | 219 | 219.2 | 12.4 | 12.1 | 12 | 60.03 | 60.03 | 60 | 7765 | 1 | 45.2 | 89979.2 | 5538 | 1.3 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-03-10 12:17 | Normal | 660.8 | 639.4 | 621.7 | 0 | 4.1 | 3.6 | 2.5 | 0 | 219.8 | 218.2 | 219.2 | 12 | 12 | 11.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 7501 | 1 | 46.5 | 89979.9 | 5538 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-03-10 12:22 | Normal | 661.2 | 629.9 | 628.6 | 0 | 4.2 | 3.8 | 2.5 | 0 | 219.6 | 218.8 | 219.2 | 12.1 | 12.3 | 11.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 7703 | 1 | 47.4 | 89980.5 | 5538 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-03-10 12:27 | Normal | 670 | 637.7 | 620.8 | 0 | 5 | 4.6 | 3.1 | 0 | 220 | 219.4 | 219.4 | 14.6 | 14.3 | 14.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 8970 | 1 | 47.7 | 89981.2 | 5538 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.5 | 1 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-03-10 12:32 | Normal | 667.7 | 658.2 | 637.3 | 0 | 6.6 | 5.8 | 3.8 | 0 | 220.2 | 219.4 | 220 | 17.7 | 17.8 | 17.9 | 59.95 | 60 | 59.94 | 11092 | 1 | 48.1 | 89982 | 5539 | 2.1 | 2.3 | 2 | 2.1 | 1.9 | 1.5 | 2 | 1.3 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-03-10 12:37 | Normal | 664.2 | 650.8 | 632.7 | 0 | 7.3 | 6.5 | 4.3 | 0 | 220.6 | 219.4 | 220.2 | 19.6 | 19.5 | 20 | 59.99 | 60 | 59.98 | 12318 | 1 | 48.2 | 89983 | 5539 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 1.7 | 2.3 | 1.3 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-03-10 12:42 | Normal | 667.7 | 655.8 | 637.7 | 0 | 8 | 7.1 | 4.5 | 0 | 220.6 | 219.4 | 220 | 20.9 | 21.3 | 21.3 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 13208 | 1 | 48.5 | 89984.1 | 5539 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.9 | 2.4 | 1.5 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-03-10 12:47 | Normal | 670.3 | 653 | 631.6 | 0 | 7.9 | 7.2 | 4.6 | 0 | 220.6 | 219.6 | 220.2 | 21.3 | 21.5 | 21.5 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 13433 | 1 | 48.9 | 89985.2 | 5539 | 2.6 | 2.8 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 1.9 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-03-10 12:52 | Normal | 657.7 | 651.7 | 619 | 0 | 8 | 7.1 | 4.5 | 0 | 220.8 | 219.8 | 220.4 | 20.8 | 21 | 21 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 13108 | 1 | 49.4 | 89986.3 | 5539 | 2.6 | 2.7 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-03-10 12:57 | Normal | 672.3 | 646.6 | 624.9 | 0 | 8.1 | 7.6 | 4.8 | 0 | 221 | 220 | 220.6 | 22.2 | 22.5 | 22.2 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 13738 | 1 | 49.9 | 89987.4 | 5539 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.1 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-03-10 13:02 | Normal | 651.8 | 634.9 | 618.1 | 0 | 8.8 | 8.3 | 5.2 | 0 | 220.4 | 219.4 | 220.4 | 23.8 | 23.5 | 23.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 14762 | 1 | 48.3 | 89988.6 | 5539 | 2.9 | 3.1 | 2.7 | 3 | 2.9 | 2.3 | 2.7 | 2 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-03-10 13:07 | Normal | 648.6 | 641.2 | 619.8 | 0 | 8.6 | 8.1 | 5 | 0 | 219.8 | 219.6 | 219.8 | 22.9 | 22.7 | 22.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 14198 | 1 | 45.6 | 89989.8 | 5539 | 2.8 | 3 | 2.6 | 2.9 | 2.8 | 2.2 | 2.7 | 1.7 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-03-10 13:12 | Normal | 649.9 | 640.7 | 617.7 | 0 | 8.5 | 7.8 | 4.8 | 0 | 219.6 | 219 | 219.4 | 22.3 | 22 | 22.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 13851 | 1 | 45.7 | 89991 | 5539 | 2.8 | 3 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 2.1 | 2.6 | 1.7 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-03-10 13:17 | Normal | 643.9 | 638.9 | 610.8 | 0 | 8.3 | 7.4 | 4.7 | 0 | 219.2 | 218.8 | 219 | 21.4 | 21.2 | 21.4 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 13321 | 1 | 46.9 | 89992.1 | 5539 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-03-10 13:22 | Normal | 635.7 | 628.6 | 610.6 | 0 | 7.3 | 6.4 | 4.2 | 0 | 218.6 | 217.8 | 218.2 | 19 | 19.1 | 18.6 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 11766 | 1 | 47.8 | 89993.2 | 5539 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 1.6 | 2.3 | 1.4 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-03-10 13:27 | Normal | 639.9 | 630.8 | 608.6 | 0 | 8 | 7 | 4.7 | 0 | 219 | 217.6 | 218.6 | 20.6 | 20.7 | 20.7 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 12698 | 1 | 48.7 | 89994.2 | 5539 | 2.6 | 2.7 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 1.8 | 2.4 | 1.7 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-03-10 13:32 | Normal | 638.7 | 635.6 | 604.2 | 0 | 9.8 | 8.6 | 6 | 0 | 219.6 | 218.6 | 219.2 | 24.9 | 25.1 | 25.1 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 15543 | 1 | 49.4 | 89995.4 | 5540 | 3.2 | 3.3 | 3 | 3 | 3 | 2.4 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-03-10 13:37 | Normal | 639.8 | 631.9 | 612.9 | 0 | 12.1 | 11 | 7.7 | 0 | 220.4 | 219.6 | 220 | 31 | 31.2 | 31.3 | 59.95 | 59.95 | 59.97 | 19279 | 1 | 50 | 89996.8 | 5540 | 4 | 4.1 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 3.2 | 4 | 3.2 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-03-10 13:42 | Normal | 636.8 | 621.7 | 602.7 | 0 | 14.1 | 13.2 | 8.3 | 0 | 220.6 | 219.6 | 220.6 | 35.4 | 35.6 | 35.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 21959 | 1 | 46.7 | 89998.5 | 5540 | 4.6 | 4.8 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 3.9 | 4.4 | 3.5 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-03-10 13:47 | Normal | 633.6 | 612.1 | 594.9 | 0 | 13.6 | 12.6 | 9.3 | 0 | 221.2 | 220.4 | 221.2 | 34.8 | 35.1 | 35.4 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 21855 | 1 | 45.4 | 90000.4 | 5540 | 4.5 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 3.8 | 4.9 | 4.3 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-03-10 13:52 | Normal | 608.7 | 616.8 | 577.8 | 0 | 31.1 | 28.7 | 19.7 | 0 | 225 | 223.6 | 224.6 | 71.1 | 70.8 | 71 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 46466 | 1 | 43 | 90003.5 | 5540 | 10.3 | 10.5 | 10.2 | 9.8 | 9.9 | 8.9 | 10.2 | 9.3 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-03-10 13:57 | Normal | 596.1 | 604.7 | 550.7 | 0 | 29.3 | 27.3 | 18.8 | 0 | 223.8 | 222.2 | 222.8 | 66.4 | 66.1 | 65.8 | 59.98 | 59.99 | 60.01 | 42859 | 1 | 42.4 | 90007.2 | 5540 | 9.8 | 9.9 | 9.5 | 9.3 | 9.4 | 8.5 | 9.6 | 8.8 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-03-10 14:02 | Normal | 593.9 | 599 | 557.1 | 0 | 27.2 | 25.5 | 17.5 | 0 | 223.6 | 222.6 | 223.6 | 61.2 | 61.8 | 61.9 | 60 | 60.01 | 60 | 40060 | 1 | 44.6 | 90010.2 | 5540 | 9 | 9.3 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 7.8 | 9 | 8.2 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-03-10 14:07 | Normal | 581.1 | 583.1 | 543.1 | 0 | 25.6 | 24.3 | 16.6 | 0 | 223.2 | 221.6 | 222.6 | 57.9 | 57.7 | 57.4 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 37283 | 1 | 45.4 | 90013.4 | 5540 | 8.4 | 8.7 | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 7.5 | 8.5 | 7.7 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-03-10 14:12 | Normal | 575 | 578.9 | 541.9 | 0 | 25.6 | 24.5 | 16.4 | 0 | 223 | 221.8 | 222.4 | 57.8 | 57.4 | 57.2 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 37130 | 1 | 45.9 | 90016.5 | 5540 | 8.6 | 8.7 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 7.6 | 8.4 | 7.7 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-03-10 14:17 | Normal | 578.2 | 582.1 | 546.4 | 0 | 23.5 | 22.2 | 15.3 | 0 | 222.6 | 221.6 | 222.2 | 52.7 | 53.1 | 52.9 | 59.99 | 60 | 60 | 34055 | 1 | 46.2 | 90019.4 | 5540 | 7.8 | 7.9 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 6.8 | 7.8 | 7.2 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-03-10 14:22 | Normal | 584 | 592.9 | 542 | 0 | 23.1 | 22.1 | 15 | 0 | 222.8 | 221.4 | 221.8 | 52.9 | 52.4 | 52.4 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 33933 | 1 | 46.4 | 90022.3 | 5540 | 7.6 | 7.9 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 6.8 | 7.6 | 7.1 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-03-10 14:27 | Normal | 590.2 | 594.2 | 542.5 | 0 | 22.8 | 22.1 | 14.9 | 0 | 222.6 | 221.6 | 221.6 | 52.8 | 52.7 | 52.7 | 59.99 | 60.01 | 60 | 33971 | 1 | 46.4 | 90025.1 | 5540 | 7.6 | 7.7 | 7.3 | 7.6 | 7.4 | 6.8 | 7.4 | 7 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-03-10 14:32 | Normal | 571.7 | 598.4 | 556.8 | 0 | 5.6 | 4.7 | 3.3 | 0 | 218 | 217.4 | 218 | 13.7 | 13.7 | 13.3 | 60 | 59.99 | 60 | 8853 | 1 | 46.1 | 90027 | 5541 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-03-10 14:37 | Normal | 613.9 | 622 | 415.6 | 0 | 8.8 | 7.5 | 6.8 | 0 | 218.4 | 217.8 | 218.4 | 20.9 | 20.9 | 21 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 15125 | 1 | 45.1 | 90027.8 | 5541 | 2.8 | 3 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 2.2 | 2.8 | 3.8 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-03-10 14:42 | Normal | 629.3 | 623.5 | 558.3 | 0 | 17.1 | 17.5 | 11 | 0 | 220.4 | 219.6 | 220.4 | 44 | 44.1 | 44.1 | 59.99 | 60 | 59.98 | 27179 | 1 | 45.4 | 90029.2 | 5541 | 5.6 | 5.7 | 5.5 | 6 | 5.9 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-03-10 14:47 | Normal | 612.1 | 613.5 | 547.4 | 0 | 18.5 | 18.3 | 11.9 | 0 | 220.4 | 219.2 | 219.6 | 45.2 | 45 | 45.1 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 28795 | 1 | 45.4 | 90031.7 | 5541 | 6.1 | 6.3 | 5.8 | 6.3 | 6.3 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-03-10 14:52 | Normal | 610.9 | 593.1 | 540.3 | 0 | 16 | 16.7 | 10 | 0 | 219.8 | 219 | 219.8 | 40.1 | 40 | 39.3 | 60 | 60 | 60.01 | 24299 | 1 | 45.5 | 90033.8 | 5541 | 5.4 | 5.5 | 5 | 5.7 | 5.6 | 5.2 | 4.5 | 4.9 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-03-10 14:57 | Normal | 613.8 | 604.6 | 548.6 | 0 | 16.1 | 16.4 | 9.6 | 0 | 219.4 | 219.4 | 219.4 | 39.4 | 39.3 | 39.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 25181 | 1 | 45.5 | 90035.8 | 5541 | 5.3 | 5.5 | 5.1 | 5.6 | 5.5 | 5.1 | 4.1 | 5 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-03-10 15:02 | Normal | 607 | 611.5 | 555.2 | 0 | 19.1 | 19.3 | 10.7 | 0 | 220.8 | 220.2 | 220.2 | 45.5 | 45.8 | 45.8 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 29062 | 1 | 45.7 | 90038 | 5541 | 6.3 | 6.5 | 6 | 6.6 | 6.5 | 6 | 4.3 | 6 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-03-10 15:07 | Normal | 611.6 | 598.6 | 575.6 | 0 | 19 | 19.6 | 10.1 | 0 | 220.6 | 219.4 | 219.2 | 45.8 | 45.4 | 45.4 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 28814 | 1 | 46.1 | 90040.4 | 5541 | 6.3 | 6.6 | 6 | 6.8 | 6.6 | 6 | 4.1 | 5.6 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-03-10 15:12 | Normal | 610.7 | 598.2 | 478.6 | 0 | 18 | 19.1 | 10.9 | 0 | 220.2 | 219.6 | 219.6 | 43.7 | 44.1 | 42.9 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 27624 | 1 | 46 | 90042.2 | 5541 | 6 | 6.2 | 5.6 | 6.6 | 6.5 | 5.9 | 4.6 | 5.8 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-03-10 15:17 | Normal | 607.1 | 579.7 | 563.6 | 0 | 4.3 | 4.3 | 2.7 | 0 | 217 | 216 | 216 | 12 | 11.5 | 11.8 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 7404 | 1 | 45.5 | 90043.1 | 5541 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-03-10 15:22 | Normal | 613.1 | 595.7 | 586.6 | 0 | 4.3 | 4.2 | 2.6 | 0 | 219.4 | 218.8 | 218.4 | 11.8 | 11.9 | 11.9 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 7507 | 1 | 49.3 | 90043.7 | 5541 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-03-10 15:27 | Normal | 629.1 | 605.6 | 592.5 | 0 | 5 | 4.8 | 3 | 0 | 219.8 | 219.2 | 218.8 | 13.8 | 13.5 | 13.5 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 8635 | 1 | 50.1 | 90044.4 | 5541 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 1.4 | 0.9 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-03-10 15:32 | Normal | 625.9 | 621.9 | 596.8 | 0 | 6.1 | 6 | 3.7 | 0 | 219.4 | 218.2 | 219 | 16.4 | 16.6 | 16.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 10156 | 1 | 47 | 90045.2 | 5542 | 2.1 | 2 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-03-10 15:37 | Normal | 636.1 | 614.2 | 613.1 | 0 | 5.6 | 5.6 | 3.4 | 0 | 218.6 | 217.8 | 218 | 15.6 | 15.3 | 15.3 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 9642 | 1 | 45 | 90046.1 | 5542 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-03-10 15:42 | Normal | 628.1 | 608.9 | 609.9 | 0 | 4.8 | 4.9 | 3.1 | 0 | 218.6 | 217.8 | 217.8 | 13.7 | 13.5 | 13.7 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 8671 | 1 | 47.1 | 90046.8 | 5542 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-03-10 15:47 | Normal | 632.4 | 616.6 | 610.8 | 0 | 4.8 | 4.8 | 3.1 | 0 | 218.8 | 218 | 217.6 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 59.91 | 59.94 | 59.94 | 8776 | 1 | 48.6 | 90047.6 | 5542 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-03-10 15:52 | Normal | 630.9 | 612.6 | 604.5 | 0 | 3.5 | 3.6 | 2.3 | 0 | 218 | 217.2 | 217 | 10.7 | 10.6 | 10.9 | 60.01 | 60 | 60 | 6791 | 1 | 49.7 | 90048.2 | 5542 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 0.7 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-03-10 15:57 | Normal | 627.5 | 615.9 | 609.9 | 0 | 3.4 | 3.5 | 2.1 | 0 | 218 | 217.4 | 217.4 | 10.2 | 10.2 | 10 | 60 | 59.99 | 60 | 6291 | 1 | 48.2 | 90048.7 | 5542 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-03-10 16:02 | Normal | 633.2 | 623 | 600.8 | 0 | 3 | 2.9 | 2 | 0 | 217.8 | 217.4 | 217 | 9.1 | 9 | 9.3 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 5777 | 1 | 45.2 | 90049.2 | 5542 | 0.9 | 1 | 0.9 | 1.1 | 1 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-03-10 16:07 | Normal | 633.9 | 624.7 | 601.9 | 0 | 3.3 | 3.3 | 2.1 | 0 | 218 | 217.2 | 216.8 | 10.1 | 10 | 9.9 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 6269 | 1 | 46.4 | 90049.7 | 5542 | 1 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-03-10 16:12 | Normal | 638.7 | 621.7 | 596.7 | 0 | 3.3 | 3.4 | 2.2 | 0 | 218 | 218 | 217.4 | 10.5 | 9.9 | 10.2 | 59.91 | 59.9 | 59.91 | 6496 | 1 | 47.5 | 90050.3 | 5542 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-03-10 16:17 | Normal | 642.4 | 611.9 | 599.9 | 0 | 4.2 | 4.4 | 2.8 | 0 | 218.2 | 217.4 | 217.4 | 12.6 | 12.3 | 12.6 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 7873 | 1 | 48.2 | 90050.9 | 5542 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-03-10 16:22 | Normal | 629.7 | 632.7 | 612.7 | 0 | 4.2 | 4.1 | 2.6 | 0 | 218.4 | 217.6 | 217.4 | 12.2 | 12.2 | 12.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 7759 | 1 | 48.9 | 90051.5 | 5542 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-03-10 16:27 | Normal | 637.1 | 616.9 | 597.7 | 0 | 3.2 | 3.3 | 2.1 | 0 | 218 | 217.4 | 217.2 | 10.1 | 9.9 | 10.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 6383 | 1 | 49.4 | 90052.1 | 5542 | 1 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-03-10 16:32 | Normal | 643.9 | 626.2 | 581.5 | 0 | 2.8 | 2.8 | 2 | 0 | 218 | 217 | 216.8 | 9.1 | 8.8 | 9.2 | 60 | 60 | 60.01 | 5751 | 1 | 49.7 | 90052.6 | 5543 | 0.8 | 1 | 0.7 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-03-10 16:37 | Normal | 634 | 617.9 | 613.5 | 0 | 2.6 | 2.8 | 1.8 | 0 | 217.8 | 216.8 | 217.2 | 8.9 | 8.7 | 8.9 | 60 | 60.01 | 60 | 5595 | 1 | 50 | 90053.1 | 5543 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-03-10 16:42 | Normal | 615.5 | 609.6 | 575.4 | 0 | 2.7 | 3 | 1.9 | 0 | 218.2 | 217.4 | 216.6 | 8.9 | 8.3 | 8.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 5457 | 1 | 48.9 | 90053.5 | 5543 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-03-10 16:47 | Normal | 642.4 | 649.6 | 618.8 | 0 | 2.7 | 3.4 | 1.8 | 0 | 218.4 | 217.4 | 217.2 | 9.6 | 9.2 | 9.4 | 59.99 | 60 | 60 | 6056 | 1 | 47.4 | 90054 | 5543 | 0.8 | 1 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-03-10 16:52 | Normal | 636.8 | 634.7 | 604.6 | 0 | 1.8 | 2.2 | 1.2 | 0 | 218.4 | 217.6 | 217 | 6.8 | 6.7 | 6.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 4248 | 1 | 46 | 90054.4 | 5543 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-03-10 16:57 | Normal | 625.5 | 604.9 | 584.7 | 0 | 1.1 | 1.5 | 0.9 | 0 | 218.2 | 217.6 | 216.6 | 5 | 4.9 | 4.9 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 3124 | 1 | 45.1 | 90054.7 | 5543 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-03-10 17:02 | Normal | 592.1 | 599.1 | 581.8 | 0 | 0.7 | 1.1 | 0.6 | 0 | 218.2 | 217.2 | 216.8 | 4 | 3.8 | 4.1 | 59.99 | 60 | 60 | 2502 | 1 | 44.8 | 90055 | 5543 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-03-10 17:07 | Normal | 601 | 603 | 591.8 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 0 | 218.2 | 217.2 | 217.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 2162 | 1 | 44.9 | 90055.2 | 5543 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-03-10 17:12 | Normal | 608.6 | 595.6 | 566.6 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 218.8 | 217.8 | 217.4 | 3.9 | 3.4 | 3.5 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 2241 | 1 | 44.8 | 90055.3 | 5543 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-03-10 17:17 | Normal | 597.8 | 598.9 | 581.6 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0 | 218.6 | 217.8 | 217 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 59.95 | 59.98 | 59.95 | 2036 | 1 | 45.2 | 90055.5 | 5543 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-03-10 17:22 | Normal | 592.8 | 587.8 | 598.7 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0 | 218.4 | 217 | 216.6 | 3.1 | 3 | 3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 1837 | 1 | 46.9 | 90055.7 | 5543 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-03-10 17:27 | Normal | 608 | 561.7 | 567.7 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0 | 218.6 | 217.6 | 217.4 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 60.02 | 60.01 | 60 | 1631 | 1 | 50 | 90055.8 | 5543 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-03-10 17:32 | Normal | 575.5 | 579.5 | 577.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 219 | 217.8 | 217.8 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1433 | 1 | 49.8 | 90055.9 | 5544 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-03-10 17:37 | Normal | 591 | 587.8 | 562 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 218.6 | 218 | 217 | 2.2 | 1.9 | 2.4 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 1300 | 1 | 49.4 | 90056.1 | 5544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-03-10 17:42 | Normal | 604.7 | 555.7 | 579.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 218.8 | 218 | 217.8 | 2.1 | 1.8 | 1.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 1122 | 1 | 49 | 90056.2 | 5544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-03-10 17:47 | Normal | 199.8 | 541.9 | 573.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.4 | 217.6 | 217.2 | 1.6 | 1.1 | 1.5 | 60 | 60 | 60 | 773 | 1 | 48.3 | 90056.2 | 5544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-03-10 17:52 | Normal | 200.3 | 524.6 | 551.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 218 | 217.4 | 1.3 | 1.1 | 1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 581 | 1 | 47.2 | 90056.3 | 5544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-03-10 17:57 | Normal | 182.7 | 234.8 | 555.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 218.2 | 218.6 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 508 | 1 | 45.2 | 90056.3 | 5544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-03-10 18:02 | Normal | 210.4 | 234.4 | 538.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 218.4 | 218 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 494 | 1 | 49.9 | 90056.4 | 5544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-03-10 18:07 | Normal | 198.8 | 183.4 | 383.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 217.8 | 218.4 | 0.9 | 1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 59.98 | 493 | 1 | 49.1 | 90056.4 | 5544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-03-10 18:12 | Normal | 209.3 | 198.1 | 367.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 217.2 | 217.4 | 1.3 | 0.8 | 1.3 | 59.99 | 59.98 | 60 | 485 | 1 | 47.9 | 90056.5 | 5544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-03-10 18:17 | Normal | 197.7 | 202.6 | 246.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 217 | 217.4 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 483 | 1 | 45.7 | 90056.5 | 5544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-03-10 18:22 | Normal | 181.8 | 149.8 | 194.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 216.6 | 216.8 | 1 | 0.9 | 1.1 | 60.03 | 60 | 60.01 | 481 | 1 | 49.7 | 90056.5 | 5544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0