## S3_BL10
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-03-11 05:44 | Wait | 547.5 | 547.6 | 547.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 216.8 | 215.4 | 215.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 26.2 | 90056.5 | 5544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2026-03-11 05:46 | Wait | 582.6 | 584.6 | 560.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.8 | 217.4 | 217.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 29.7 | 90056.5 | 5544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2026-03-11 05:48 | Wait | 528.4 | 528.4 | 528.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.4 | 217.6 | 217.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 24.2 | 90056.5 | 5544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2026-03-11 05:48 | Wait | 535.3 | 535.3 | 535.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218 | 217 | 217 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 24.9 | 90056.5 | 5544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2026-03-11 05:49 | Wait | 617.8 | 617.8 | 588.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.6 | 217.8 | 217.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 0 | 0 | 32.3 | 90056.5 | 5544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-03-11 05:50 | Normal | 571.1 | 570.7 | 547.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.4 | 218 | 218.2 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 60.07 | 60.07 | 60.05 | 586 | 1 | 31.4 | 90056.5 | 5544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-03-11 05:51 | Normal | 199.3 | 573.8 | 488.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 219.4 | 217.8 | 218.8 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60.03 | 60.06 | 60.02 | 577 | 1 | 32.7 | 90056.5 | 5544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-03-11 05:52 | Normal | 199.4 | 568.8 | 553.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 219.6 | 218 | 217.8 | 1.4 | 1 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 612 | 1 | 33.6 | 90056.6 | 5544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-03-11 05:53 | Normal | 200.1 | 599.3 | 557.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.4 | 218 | 218.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 637 | 1 | 34.3 | 90056.6 | 5544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-03-11 05:54 | Normal | 200.1 | 590.8 | 556.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 219.4 | 218.2 | 218 | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 648 | 1 | 35 | 90056.6 | 5544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-03-11 05:55 | Normal | 199.7 | 586.4 | 596.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.4 | 218 | 218.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.09 | 60.1 | 60.09 | 647 | 1 | 35.6 | 90056.6 | 5544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-03-11 05:56 | Normal | 199.9 | 596.7 | 574.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.2 | 217.8 | 217.8 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 664 | 1 | 36.1 | 90056.6 | 5545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-03-11 05:57 | Normal | 199.8 | 584 | 558.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 219.2 | 218.4 | 218 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 673 | 1 | 36.6 | 90056.6 | 5545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-03-11 05:58 | Normal | 200.1 | 565.9 | 570.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 219 | 218 | 217.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 657 | 1 | 37.1 | 90056.6 | 5545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-03-11 05:59 | Normal | 199.7 | 572.9 | 570.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219 | 218 | 217.8 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 686 | 1 | 37.5 | 90056.6 | 5545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-03-11 06:00 | Normal | 199.7 | 558.8 | 579.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.4 | 218.2 | 218 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 688 | 1 | 37.8 | 90056.6 | 5545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-03-11 06:01 | Normal | 200 | 602.9 | 558.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.8 | 218.4 | 217.4 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 705 | 1 | 38.2 | 90056.7 | 5545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-03-11 06:02 | Normal | 200 | 590.9 | 566.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 219.4 | 218 | 217.6 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 709 | 1 | 38.5 | 90056.7 | 5545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-03-11 06:03 | Normal | 199.5 | 586.8 | 564.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 219.2 | 217.6 | 217.8 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 60.05 | 60.01 | 60.04 | 705 | 1 | 38.8 | 90056.7 | 5545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-03-11 06:04 | Normal | 199.8 | 587.8 | 563.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.4 | 218.2 | 218.2 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 709 | 1 | 39.1 | 90056.7 | 5545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-03-11 06:05 | Wait | 610.4 | 610.5 | 583.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.6 | 217.6 | 217.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 31.3 | 90056.5 | 5544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-03-11 06:05 | Wait | 613.2 | 613.3 | 585.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.2 | 217 | 217.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 31.7 | 90056.5 | 5544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-03-11 06:05 | Normal | 199.5 | 598.8 | 554.9 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 219.2 | 217.8 | 218 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 729 | 1 | 39.4 | 90056.7 | 5545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-03-11 06:06 | Normal | 199.9 | 571.9 | 564.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 218.8 | 217.8 | 217.6 | 1.3 | 1 | 1.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 705 | 1 | 39.6 | 90056.7 | 5545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-03-11 06:07 | Normal | 200 | 561.9 | 579.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 219 | 218.2 | 217.4 | 1.6 | 1.2 | 1.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 726 | 1 | 39.9 | 90056.7 | 5545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-03-11 06:08 | Normal | 199.7 | 551.8 | 581.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 219 | 217.6 | 217.4 | 1.5 | 1.1 | 1.7 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 743 | 1 | 40.1 | 90056.7 | 5545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-03-11 06:09 | Normal | 199.7 | 579.4 | 575.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 219 | 218 | 217.8 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 775 | 1 | 40 | 90056.8 | 5545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-03-11 06:10 | Normal | 199.7 | 585.7 | 585.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 219.2 | 218 | 217.4 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 797 | 1 | 40.2 | 90056.8 | 5545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-03-11 06:11 | Normal | 199.7 | 597.7 | 590.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 218.8 | 218 | 217.4 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 823 | 1 | 40.4 | 90056.8 | 5545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-03-11 06:12 | Normal | 199.8 | 601.9 | 582.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 219.2 | 218 | 217.4 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 833 | 1 | 40.5 | 90056.8 | 5545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-03-11 06:13 | Normal | 200.9 | 573.8 | 581.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 219 | 218.2 | 217.2 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 848 | 1 | 40.7 | 90056.8 | 5545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-03-11 06:14 | Normal | 235.6 | 575.7 | 556.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 218.8 | 217.8 | 217.6 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 845 | 1 | 40.9 | 90056.8 | 5545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-03-11 06:15 | Normal | 268.5 | 547 | 566.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 219 | 218 | 217.2 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 885 | 1 | 41.1 | 90056.8 | 5545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-03-11 06:16 | Normal | 292.7 | 535.9 | 570.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 219 | 217.2 | 217.4 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 915 | 1 | 41.2 | 90056.9 | 5545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-03-11 06:17 | Normal | 314 | 542 | 564.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 218.8 | 217.8 | 217.2 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 935 | 1 | 41.4 | 90056.9 | 5545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-03-11 06:18 | Normal | 324.5 | 545.6 | 576.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 218.8 | 217.6 | 217.2 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 60.07 | 60.04 | 60.06 | 972 | 1 | 41.5 | 90056.9 | 5545 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-03-11 06:19 | Normal | 312.8 | 545.9 | 553 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 218.8 | 217.2 | 217.6 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 60 | 60 | 60 | 981 | 1 | 41.7 | 90056.9 | 5545 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-03-11 06:20 | Normal | 333.6 | 541.6 | 589.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 219.2 | 218.6 | 217.2 | 1.8 | 1.6 | 2 | 59.96 | 59.97 | 59.94 | 1051 | 1 | 41.8 | 90056.9 | 5545 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-03-11 06:21 | Normal | 365.3 | 512.3 | 579.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 218.8 | 217.8 | 217.4 | 1.7 | 1.4 | 2.1 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 1050 | 1 | 41.9 | 90056.9 | 5545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-03-11 06:22 | Normal | 371.8 | 537.7 | 582.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 219.2 | 217.6 | 217.8 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1096 | 1 | 42 | 90057 | 5545 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-03-11 06:23 | Normal | 399.7 | 556.5 | 588.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 218.8 | 217.2 | 217.8 | 1.9 | 1.7 | 2.2 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 1140 | 1 | 42.1 | 90057 | 5545 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-03-11 06:24 | Normal | 390.7 | 574.7 | 576.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 219 | 217.6 | 218 | 1.7 | 2 | 2.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1170 | 1 | 42.2 | 90057 | 5545 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-03-11 06:25 | Normal | 379.7 | 584.5 | 590.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 218.8 | 217.6 | 217.2 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 1197 | 1 | 42.4 | 90057 | 5545 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-03-11 06:26 | Normal | 447.8 | 604.7 | 593.6 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 219.2 | 217.4 | 217.8 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 1276 | 1 | 42.5 | 90057 | 5545 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-03-11 06:27 | Normal | 480.9 | 610 | 582.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 219 | 217.4 | 217.4 | 1.9 | 2.1 | 2.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1320 | 1 | 42.6 | 90057.1 | 5545 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-03-11 06:28 | Normal | 513.7 | 575.8 | 573.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 219 | 217.8 | 217.4 | 2.5 | 2.2 | 2.1 | 60.03 | 60 | 60.01 | 1350 | 1 | 42.7 | 90057.1 | 5545 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-03-11 06:29 | Normal | 527.7 | 588.5 | 590.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 219.2 | 217.8 | 218 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1387 | 1 | 42.8 | 90057.1 | 5545 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-03-11 06:30 | Normal | 539.8 | 597.8 | 600.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 219.2 | 217.8 | 217.6 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 1424 | 1 | 43 | 90057.1 | 5545 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-03-11 06:31 | Normal | 571 | 599.9 | 587.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 219 | 217.8 | 217.8 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 1474 | 1 | 43 | 90057.1 | 5545 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-03-11 06:32 | Normal | 600.8 | 584.8 | 593.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 218.8 | 217.8 | 217.6 | 2.6 | 2.2 | 2.4 | 60.01 | 60 | 60 | 1495 | 1 | 43.1 | 90057.2 | 5545 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-03-11 06:33 | Normal | 602.1 | 581 | 593.8 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 219 | 217.6 | 217.4 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 60.07 | 60.04 | 60.06 | 1485 | 1 | 43.2 | 90057.2 | 5545 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-03-11 06:34 | Normal | 587.8 | 585.8 | 565.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 219.2 | 217.6 | 218 | 2.5 | 2 | 2.4 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 1430 | 1 | 43.4 | 90057.2 | 5545 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-03-11 06:35 | Normal | 585.8 | 561.8 | 566.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 219 | 218 | 217.8 | 2.4 | 2 | 2.4 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 1358 | 1 | 43.5 | 90057.2 | 5545 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-03-11 06:36 | Normal | 605.7 | 586.5 | 589.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 219.2 | 218.2 | 218.2 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 1394 | 1 | 43.6 | 90057.3 | 5545 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-03-11 06:37 | Normal | 584.8 | 594.8 | 581.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 219 | 217.8 | 217.8 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 1392 | 1 | 43.7 | 90057.3 | 5545 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-03-11 06:38 | Normal | 595.4 | 575.8 | 580.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 219.2 | 217.8 | 217.8 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 60.06 | 60.05 | 60.07 | 1393 | 1 | 43.8 | 90057.3 | 5545 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-03-11 06:39 | Normal | 601.7 | 551.6 | 579.6 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 219.2 | 218 | 217.8 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1396 | 1 | 43.9 | 90057.3 | 5545 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-03-11 06:40 | Normal | 588.9 | 562.9 | 585.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 219.2 | 218.2 | 218.2 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 60.09 | 60.07 | 60.07 | 1448 | 1 | 44 | 90057.4 | 5545 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-03-11 06:41 | Normal | 595.2 | 565.6 | 571.4 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0 | 219.6 | 218.2 | 218.2 | 2.7 | 2.3 | 2.7 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 1550 | 1 | 44.1 | 90057.4 | 5545 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-03-11 06:42 | Normal | 574 | 595.1 | 596.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 219.6 | 218 | 218.4 | 2.9 | 2.6 | 2.7 | 60.03 | 60.05 | 60.05 | 1638 | 1 | 44.2 | 90057.4 | 5545 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-03-11 06:43 | Normal | 567.9 | 608.9 | 578.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 219.6 | 218.2 | 218.4 | 3 | 2.6 | 2.6 | 60.03 | 60.06 | 60.05 | 1705 | 1 | 44.2 | 90057.4 | 5545 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-03-11 06:44 | Normal | 584.7 | 599.6 | 603.3 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0 | 219.8 | 218.2 | 218.6 | 3.1 | 2.8 | 2.9 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 1764 | 1 | 44.4 | 90057.5 | 5545 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-03-11 06:45 | Normal | 595.6 | 617.7 | 605.3 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0 | 219.8 | 218 | 218.6 | 3.1 | 2.7 | 2.9 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 1833 | 1 | 44.5 | 90057.5 | 5545 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-03-11 06:46 | Normal | 598.6 | 617.2 | 590.1 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0 | 219.4 | 218.2 | 218.2 | 2.9 | 3 | 3.1 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 1881 | 1 | 44.6 | 90057.5 | 5545 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-03-11 06:47 | Normal | 611.3 | 560.9 | 576.2 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0 | 219.8 | 218.2 | 218.8 | 3.2 | 2.7 | 3.1 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 1873 | 1 | 44.6 | 90057.6 | 5545 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-03-11 06:48 | Normal | 585.9 | 574.7 | 603.3 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0 | 219.8 | 218.4 | 218.4 | 3.4 | 3 | 3.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 1946 | 1 | 44.7 | 90057.6 | 5545 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-03-11 06:49 | Normal | 621.6 | 575.8 | 594.4 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0 | 219.8 | 218.4 | 218.6 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 2068 | 1 | 44.8 | 90057.6 | 5545 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-03-11 06:50 | Normal | 604.8 | 609.8 | 604.4 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0 | 219.8 | 218.6 | 218.4 | 3.5 | 3.3 | 3.6 | 60.06 | 60.03 | 60.06 | 2169 | 1 | 45 | 90057.7 | 5545 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-03-11 06:51 | Normal | 599.7 | 590.8 | 590.4 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0 | 220 | 218.6 | 218.8 | 3.7 | 3.3 | 3.6 | 60.09 | 60.07 | 60.08 | 2196 | 1 | 45 | 90057.7 | 5545 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-03-11 06:52 | Normal | 609.8 | 584.8 | 584.4 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0 | 220.2 | 218 | 218.8 | 3.7 | 3.3 | 3.8 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 2233 | 1 | 45.1 | 90057.7 | 5545 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-03-11 06:57 | Normal | 616.7 | 606.6 | 597.1 | 0 | 0.8 | 1 | 0.7 | 0 | 219.6 | 218.6 | 218.4 | 3.8 | 3.8 | 4.2 | 60.1 | 60.08 | 60.09 | 2491 | 1 | 45.5 | 90057.9 | 5546 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-11 07:02 | Normal | 610.8 | 630.2 | 578 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0 | 219.4 | 218.6 | 218.4 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2856 | 1 | 45.8 | 90058.2 | 5546 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-11 07:07 | Normal | 614.2 | 622.4 | 626.2 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 219.2 | 218 | 218.2 | 5.9 | 5.5 | 5.4 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 3435 | 1 | 46.2 | 90058.4 | 5546 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-11 07:12 | Normal | 650.5 | 629.1 | 625.3 | 0 | 1.8 | 2 | 1.3 | 0 | 219.2 | 218.4 | 218.6 | 6.8 | 6.3 | 6.4 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 4109 | 1 | 46.6 | 90058.7 | 5546 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-11 07:17 | Normal | 646.4 | 622.9 | 618.3 | 0 | 2.1 | 2.2 | 1.5 | 0 | 218.4 | 217.6 | 217.4 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 4652 | 1 | 47 | 90059.1 | 5546 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-11 07:22 | Normal | 651.7 | 637.8 | 624.6 | 0 | 2.2 | 2.2 | 1.5 | 0 | 218.2 | 217.2 | 216.8 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 4650 | 1 | 47.4 | 90059.5 | 5546 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-11 07:27 | Normal | 660.5 | 638.9 | 621.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 1.8 | 0 | 217.8 | 216.6 | 216 | 8.9 | 8.4 | 8.8 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 5484 | 1 | 47.8 | 90059.9 | 5546 | 0.9 | 1 | 0.6 | 1 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-11 07:32 | Normal | 659.2 | 639.8 | 616.1 | 0 | 2.8 | 2.8 | 1.9 | 0 | 217.8 | 216.8 | 216.4 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5711 | 1 | 48.2 | 90060.4 | 5546 | 0.9 | 1 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-11 07:37 | Normal | 655.7 | 642.7 | 619.1 | 0 | 3.4 | 3.3 | 2.2 | 0 | 217.8 | 216.8 | 216.8 | 10.3 | 10.2 | 10.5 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 6486 | 1 | 48.7 | 90060.9 | 5546 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | 1.1 | 0.6 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-11 07:42 | Normal | 667.4 | 652 | 629.3 | 0 | 3.8 | 3.6 | 2.5 | 0 | 217.8 | 217 | 216.2 | 11.7 | 11.6 | 11.9 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 7426 | 1 | 49.1 | 90061.5 | 5546 | 1.3 | 1.4 | 1 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-11 07:47 | Normal | 663.2 | 642.5 | 632.4 | 0 | 4.3 | 4.1 | 2.7 | 0 | 219 | 217.6 | 217.6 | 12.8 | 12.5 | 12.6 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 8036 | 1 | 49.4 | 90062.1 | 5546 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1 | 1.2 | 0.8 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-11 07:52 | Normal | 659.7 | 648.6 | 632.1 | 0 | 4.8 | 4.4 | 3 | 0 | 219.2 | 218 | 218.2 | 15 | 14.1 | 15 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 8819 | 1 | 50 | 90062.8 | 5546 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 1.5 | 0.9 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-11 07:57 | Normal | 667.3 | 639.7 | 643.4 | 0 | 5.6 | 5.1 | 3.3 | 0 | 219.2 | 217.8 | 218 | 15.7 | 15.6 | 15.4 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 9649 | 1 | 47.9 | 90063.6 | 5547 | 1.9 | 2 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 1.2 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-11 08:02 | Normal | 661.4 | 635.8 | 636.4 | 0 | 6.1 | 5.4 | 3.4 | 0 | 219 | 217.8 | 217.8 | 16.5 | 16.1 | 16.5 | 60.01 | 60.01 | 60 | 10162 | 1 | 49.7 | 90064.4 | 5547 | 1.9 | 2.2 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.4 | 1.8 | 1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-11 08:07 | Normal | 660.4 | 644.8 | 642.5 | 0 | 5.6 | 4.9 | 3.1 | 0 | 218.4 | 217.4 | 217 | 15.3 | 15 | 15.5 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 9944 | 1 | 47.7 | 90065.3 | 5547 | 1.8 | 2.1 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 1.9 | 0.8 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-11 08:12 | Normal | 669 | 649.7 | 638.1 | 0 | 4 | 3.6 | 2.3 | 0 | 218 | 216.6 | 216.4 | 11.8 | 11.8 | 12 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 7506 | 1 | 50 | 90066 | 5547 | 1.2 | 1.6 | 1 | 1.3 | 1.4 | 0.7 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-11 08:17 | Normal | 660.5 | 639.9 | 624.6 | 0 | 3.8 | 3.6 | 2.3 | 0 | 218 | 216.2 | 216.4 | 11.5 | 11.3 | 11.4 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 7146 | 1 | 48.9 | 90066.6 | 5547 | 1.2 | 1.4 | 1 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-11 08:22 | Normal | 679 | 650.5 | 618 | 0 | 4 | 3.8 | 2.5 | 0 | 217.8 | 216.8 | 216.2 | 11.9 | 12.1 | 12 | 59.98 | 60.03 | 60 | 7616 | 1 | 47.1 | 90067.2 | 5547 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-11 08:27 | Normal | 659.8 | 656 | 624.6 | 0 | 4.6 | 4.2 | 2.8 | 0 | 217.8 | 216.8 | 217 | 13.3 | 13.2 | 13 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 8296 | 1 | 48.1 | 90067.9 | 5547 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.3 | 0.8 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-11 08:32 | Normal | 671.3 | 654 | 631.5 | 0 | 5.1 | 4.7 | 3.1 | 0 | 218.6 | 217.4 | 217.2 | 14.9 | 15 | 15 | 59.91 | 59.94 | 59.93 | 9215 | 1 | 49.2 | 90068.6 | 5547 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.2 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-11 08:37 | Normal | 665.2 | 653.6 | 626.3 | 0 | 5.9 | 5.3 | 3.5 | 0 | 218.8 | 217.4 | 217.8 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 10208 | 1 | 48 | 90069.4 | 5547 | 2 | 2 | 1.6 | 2 | 1.8 | 1.3 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-11 08:42 | Normal | 667.2 | 647.7 | 634.3 | 0 | 6.1 | 5.6 | 3.6 | 0 | 218.8 | 218 | 218 | 17.1 | 16.8 | 17 | 60.06 | 60.06 | 60.07 | 10569 | 1 | 46.6 | 90070.3 | 5547 | 2 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 2 | 1.4 | 1.9 | 1.2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-11 08:47 | Normal | 660.1 | 635 | 630.5 | 0 | 6.6 | 6 | 3.8 | 0 | 219.2 | 217.4 | 218.2 | 17.9 | 17.5 | 17.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 10988 | 1 | 45.4 | 90071.2 | 5547 | 2.2 | 2.3 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 1.5 | 2 | 1.3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-11 08:52 | Normal | 663.7 | 648.7 | 629 | 0 | 6.8 | 6.1 | 3.8 | 0 | 219 | 217.8 | 217.4 | 18.3 | 18.1 | 18.3 | 60 | 60.03 | 59.97 | 11331 | 1 | 50 | 90072.1 | 5547 | 2.1 | 2.4 | 2 | 2.2 | 2.2 | 1.5 | 2.1 | 1.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-11 08:57 | Normal | 665.6 | 655.1 | 642.7 | 0 | 7 | 6.4 | 4 | 0 | 219.4 | 218.4 | 218.4 | 19.2 | 19.2 | 19.3 | 59.98 | 60.02 | 59.97 | 11992 | 1 | 49.5 | 90073.1 | 5548 | 2.3 | 2.5 | 2 | 2.4 | 2.3 | 1.5 | 2.2 | 1.3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-11 09:02 | Normal | 689.4 | 665.6 | 638.4 | 0 | 7.4 | 6.6 | 4.2 | 0 | 219.6 | 218.2 | 218.4 | 19.3 | 19.5 | 19.7 | 60 | 60 | 59.99 | 12560 | 1 | 49.1 | 90074.1 | 5548 | 2.5 | 2.6 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 1.6 | 2.3 | 1.5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-11 09:07 | Normal | 662.3 | 651.8 | 632.2 | 0 | 8.5 | 7.5 | 4.6 | 0 | 219.8 | 218.4 | 218.8 | 22.5 | 22.3 | 22.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 13881 | 1 | 48.7 | 90075.2 | 5548 | 2.8 | 3 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 1.9 | 2.6 | 1.6 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-11 09:12 | Normal | 664 | 652.5 | 642.4 | 0 | 9.7 | 8.5 | 5.2 | 0 | 220.2 | 218.8 | 219.2 | 25.2 | 25.2 | 25.4 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 15643 | 1 | 48.4 | 90076.5 | 5548 | 3.2 | 3.4 | 2.9 | 3.1 | 3 | 2.2 | 2.9 | 1.9 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-11 09:17 | Normal | 669.6 | 644.8 | 639.2 | 0 | 11.8 | 10.3 | 6.5 | 0 | 220.8 | 219.8 | 220 | 30.3 | 30.1 | 30.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 19170 | 1 | 48.2 | 90077.9 | 5548 | 4 | 4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 2.7 | 3.8 | 2.3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-11 09:22 | Normal | 673.6 | 656.7 | 631.9 | 0 | 12.1 | 10.3 | 6.5 | 0 | 220.6 | 219.4 | 219.4 | 30.8 | 30.4 | 30.9 | 59.98 | 60.02 | 59.99 | 19350 | 1 | 47.9 | 90079.4 | 5548 | 4 | 4.2 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 2.7 | 3.8 | 2.2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-11 09:27 | Normal | 661.7 | 656.5 | 628.1 | 0 | 10.7 | 9 | 5.6 | 0 | 219.8 | 218.8 | 219.2 | 26.6 | 26.7 | 26.9 | 59.97 | 59.97 | 59.94 | 16715 | 1 | 47.8 | 90081 | 5548 | 3.5 | 3.7 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 2.4 | 3.2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-11 09:32 | Normal | 655.1 | 640.5 | 624.4 | 0 | 8.5 | 7.5 | 4.5 | 0 | 219.2 | 218 | 217.8 | 22.1 | 21.7 | 22 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 13579 | 1 | 47.8 | 90082.2 | 5548 | 2.7 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 1.9 | 2.6 | 1.4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-11 09:37 | Normal | 649.3 | 636.7 | 617.3 | 0 | 6.2 | 5.6 | 3.4 | 0 | 219.4 | 218.2 | 218.2 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 59.93 | 59.93 | 59.92 | 10423 | 1 | 47.7 | 90083.2 | 5548 | 2 | 2.2 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 1.3 | 1.8 | 1.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-11 09:42 | Normal | 648.5 | 637.8 | 622.4 | 0 | 5.8 | 5.3 | 3.3 | 0 | 219 | 218.4 | 218 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 59.95 | 59.94 | 59.91 | 9968 | 1 | 47.7 | 90084 | 5548 | 1.9 | 2 | 1.7 | 2 | 1.9 | 1.3 | 1.7 | 1.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-11 09:47 | Normal | 657.3 | 633.5 | 623.1 | 0 | 6.3 | 5.9 | 3.6 | 0 | 219.6 | 218.2 | 218.6 | 17.3 | 17.1 | 17.2 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 10609 | 1 | 47.7 | 90084.9 | 5548 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 2.2 | 2 | 1.4 | 1.9 | 1.2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-11 09:52 | Normal | 666.8 | 648.9 | 633.2 | 0 | 8.2 | 7.5 | 4.6 | 0 | 219.8 | 218.8 | 218.4 | 22.1 | 21.8 | 21.8 | 60.02 | 60.02 | 60 | 13611 | 1 | 47.7 | 90085.9 | 5548 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 1.9 | 2.5 | 1.7 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-11 09:57 | Normal | 667.1 | 659.9 | 634.4 | 0 | 8.6 | 7.6 | 4.7 | 0 | 221.8 | 221.4 | 220.4 | 22.6 | 22.5 | 22.7 | 60.05 | 60.01 | 60.02 | 14116 | 1 | 48 | 90087.1 | 5549 | 2.9 | 2.9 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 1.8 | 2.7 | 1.7 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-11 10:02 | Normal | 667.1 | 658 | 634.4 | 0 | 8.8 | 8 | 4.9 | 0 | 219.8 | 218.4 | 218.6 | 23.4 | 23.4 | 23.6 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 14574 | 1 | 48.2 | 90088.3 | 5549 | 2.9 | 3.1 | 2.6 | 2.9 | 2.8 | 2 | 2.8 | 1.8 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-11 10:07 | Normal | 666.8 | 661.9 | 629 | 0 | 10.3 | 9.2 | 5.8 | 0 | 220.6 | 219.4 | 219.4 | 26.9 | 26.9 | 27.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 16828 | 1 | 48.6 | 90089.5 | 5549 | 3.4 | 3.6 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 2.3 | 3.3 | 2.2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-11 10:12 | Normal | 658.2 | 647.1 | 629.6 | 0 | 12.4 | 11 | 6.6 | 0 | 222.2 | 221 | 221 | 31.1 | 31.2 | 30.9 | 60 | 59.97 | 59.99 | 19541 | 1 | 49 | 90091 | 5549 | 4.1 | 4.2 | 3.8 | 4.1 | 3.9 | 2.8 | 3.8 | 2.4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-11 10:17 | Normal | 654 | 652.1 | 619.8 | 0 | 12.1 | 10.6 | 6.6 | 0 | 222 | 220.8 | 221.4 | 30 | 30.2 | 30.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 18923 | 1 | 49.4 | 90092.6 | 5549 | 4 | 4.3 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 2.7 | 3.8 | 2.4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-11 10:22 | Normal | 651 | 645 | 614.5 | 0 | 12.7 | 11.1 | 7 | 0 | 221.6 | 220.2 | 220.6 | 31.6 | 31.5 | 31.2 | 60 | 59.99 | 60.01 | 19906 | 1 | 49.8 | 90094.3 | 5549 | 4.2 | 4.3 | 4 | 4.1 | 4 | 2.9 | 4.1 | 2.5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-11 10:27 | Normal | 647.4 | 640.9 | 621.5 | 0 | 12.3 | 10.8 | 6.6 | 0 | 221.6 | 220.4 | 220.2 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 60.01 | 60.05 | 60.02 | 19075 | 1 | 48.4 | 90095.8 | 5549 | 4.1 | 4.2 | 3.8 | 4 | 3.9 | 2.8 | 3.8 | 2.4 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-11 10:32 | Normal | 664.1 | 644 | 620.4 | 0 | 15.3 | 13.6 | 8.7 | 0 | 222.4 | 221.2 | 221.2 | 38.4 | 38.3 | 38.5 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 24042 | 1 | 45.6 | 90097.5 | 5549 | 4.9 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 3.7 | 4.9 | 3.6 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-11 10:37 | Normal | 665.7 | 647.5 | 628.3 | 0 | 13.8 | 12.1 | 7.9 | 0 | 222.4 | 221.2 | 220.8 | 35.2 | 34.7 | 34.8 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 22433 | 1 | 45.6 | 90099.4 | 5549 | 4.6 | 4.7 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 3.2 | 4.5 | 3.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-11 10:42 | Normal | 662 | 653.4 | 632.6 | 0 | 11.8 | 10.3 | 6.5 | 0 | 221.4 | 220.2 | 220 | 30.3 | 30.3 | 30.1 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 18961 | 1 | 46.9 | 90101.1 | 5549 | 3.9 | 4.1 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 2.7 | 3.8 | 2.3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-11 10:47 | Normal | 658 | 648.9 | 622.6 | 0 | 11.4 | 9.8 | 6.3 | 0 | 221.8 | 219.8 | 220.2 | 28.6 | 28.5 | 28.4 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 17894 | 1 | 47.8 | 90102.6 | 5549 | 3.7 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 3.6 | 2.3 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-11 10:52 | Normal | 664.2 | 642.1 | 624.5 | 0 | 11.8 | 10.5 | 6.8 | 0 | 222.2 | 220.8 | 220.8 | 30.2 | 30.4 | 30.6 | 60.05 | 60 | 60.04 | 18978 | 1 | 48.7 | 90104.1 | 5549 | 3.9 | 4.1 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 2.9 | 3.6 | 2.7 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-11 10:57 | Normal | 655.2 | 648.9 | 626.6 | 0 | 13.1 | 11.5 | 7.4 | 0 | 222.8 | 221.4 | 221.8 | 32.8 | 32.4 | 32.7 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 20442 | 1 | 49.4 | 90105.7 | 5550 | 4.4 | 4.5 | 4.1 | 4.1 | 4 | 3.1 | 4.1 | 3 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-11 11:02 | Normal | 662.6 | 653.8 | 634.5 | 0 | 13 | 11.4 | 7.5 | 0 | 223 | 222.2 | 222 | 31.7 | 32.6 | 31.3 | 60.1 | 60.07 | 60.08 | 20196 | 1 | 49.9 | 90107.5 | 5550 | 4.4 | 4.5 | 4 | 4.1 | 4 | 3.1 | 4.1 | 2.9 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-11 11:07 | Normal | 629 | 621.6 | 586.3 | 0 | 14.4 | 12.3 | 8.2 | 0 | 222.8 | 220.8 | 221.2 | 34.5 | 34.6 | 34.5 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 21064 | 1 | 47.4 | 90109.4 | 5550 | 4.7 | 4.9 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 3.3 | 4.6 | 3.4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-11 11:12 | Normal | 632.6 | 632.6 | 600.1 | 0 | 16.6 | 14 | 9.5 | 0 | 223.2 | 221.6 | 222.2 | 38.8 | 38.9 | 39.1 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 25089 | 1 | 44.9 | 90111.5 | 5550 | 5.6 | 5.6 | 5.3 | 5 | 5 | 3.9 | 5.2 | 3.9 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-11 11:17 | Normal | 631.9 | 627.9 | 598.7 | 0 | 14.8 | 12.5 | 8.3 | 0 | 222.8 | 220.8 | 222.2 | 34.5 | 34.9 | 34.9 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 22244 | 1 | 46.9 | 90113.5 | 5550 | 4.9 | 5 | 4.8 | 4.5 | 4.4 | 3.4 | 4.8 | 3.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-11 11:22 | Normal | 626.9 | 609.7 | 585 | 0 | 14 | 12.5 | 8.5 | 0 | 223 | 221.6 | 222 | 34.2 | 33.9 | 33.6 | 59.99 | 60 | 60.01 | 21806 | 1 | 48.4 | 90115.4 | 5550 | 4.6 | 4.7 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 3.4 | 4.7 | 3.4 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-11 11:27 | Normal | 626.6 | 605.2 | 574.6 | 0 | 17.7 | 15.6 | 11.1 | 0 | 224.2 | 222.2 | 222.8 | 42.5 | 43 | 42.9 | 60.04 | 60 | 60 | 27303 | 1 | 49.5 | 90117.8 | 5550 | 6 | 6 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 6 | 4.8 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-11 11:32 | Normal | 621.9 | 620.9 | 592.4 | 0 | 12.8 | 11.1 | 7.3 | 0 | 222.8 | 221.2 | 221.8 | 30.6 | 30.4 | 30.2 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 19206 | 1 | 48.1 | 90119.7 | 5550 | 4.3 | 4.3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-11 11:37 | Normal | 634.2 | 616 | 592.4 | 0 | 10.8 | 9.6 | 6.5 | 0 | 222.2 | 220.6 | 221.4 | 26.8 | 27 | 26.7 | 60 | 60.04 | 60.01 | 16620 | 1 | 45.2 | 90121.1 | 5550 | 3.6 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 2.7 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-11 11:42 | Normal | 635.8 | 625.3 | 597.8 | 0 | 14 | 12.5 | 8.3 | 0 | 223.6 | 222.2 | 222.8 | 34.6 | 34.5 | 34.2 | 59.95 | 59.94 | 59.92 | 21649 | 1 | 47 | 90122.7 | 5550 | 4.7 | 4.8 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 3.4 | 4.6 | 3.5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-11 11:47 | Normal | 625.8 | 617.7 | 591.3 | 0 | 18 | 16.1 | 10 | 0 | 225 | 223.2 | 224 | 41.7 | 41.9 | 41.8 | 60.01 | 60 | 60.02 | 26922 | 1 | 48.4 | 90125 | 5550 | 6 | 6.1 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 4.4 | 5.7 | 4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-11 11:52 | Normal | 623.4 | 617.1 | 588 | 0 | 14.8 | 13.3 | 8.4 | 0 | 224.6 | 223 | 223.4 | 34.9 | 34.4 | 34.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 22275 | 1 | 49.7 | 90127.2 | 5550 | 4.8 | 5 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 3.7 | 4.6 | 3.4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-11 11:57 | Normal | 622.4 | 612.9 | 594.4 | 0 | 13.8 | 12.5 | 7.8 | 0 | 224.2 | 222.2 | 222.8 | 33 | 32.9 | 32.9 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 21386 | 1 | 47.7 | 90129.1 | 5551 | 4.5 | 4.7 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 3.4 | 4.4 | 3.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-11 12:02 | Normal | 619.1 | 601.2 | 584.7 | 0 | 14.6 | 13.4 | 8.3 | 0 | 223.8 | 223 | 222.6 | 35.6 | 35 | 35.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 22626 | 1 | 45.5 | 90131 | 5551 | 4.9 | 5 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 3.6 | 4.7 | 3.3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-11 12:07 | Normal | 622.6 | 624.6 | 592.1 | 0 | 14.8 | 12.8 | 8.3 | 0 | 223.6 | 221.8 | 222.2 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 60.03 | 60.01 | 60 | 22199 | 1 | 46.3 | 90132.8 | 5551 | 4.9 | 5 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 3.5 | 4.7 | 3.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-11 12:12 | Normal | 627.9 | 622.9 | 601.4 | 0 | 12.1 | 10.7 | 6.5 | 0 | 222.6 | 221.8 | 221.6 | 29 | 28.9 | 28.7 | 60 | 60.02 | 60.02 | 18322 | 1 | 48.1 | 90134.5 | 5551 | 4 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 2.8 | 3.7 | 2.3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-11 12:17 | Normal | 626.8 | 625.8 | 600.2 | 0 | 9 | 8.2 | 5 | 0 | 221.6 | 220.2 | 220.4 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 14182 | 1 | 49.4 | 90135.9 | 5551 | 2.9 | 3.1 | 2.8 | 3 | 2.9 | 2.1 | 2.8 | 1.8 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-11 12:22 | Normal | 628.9 | 603.1 | 583.6 | 0 | 7.8 | 7.3 | 4.5 | 0 | 221 | 220.2 | 220 | 20.2 | 19.7 | 19.8 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 12432 | 1 | 48.4 | 90137 | 5551 | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 1.9 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-11 12:27 | Normal | 637.6 | 621.6 | 603.3 | 0 | 7.1 | 6.5 | 4.1 | 0 | 220.4 | 219.4 | 220 | 18.5 | 18.7 | 18.6 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 11688 | 1 | 45.2 | 90138 | 5551 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 1.6 | 2.2 | 1.5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-11 12:32 | Normal | 639.7 | 626.4 | 600.3 | 0 | 6.5 | 6 | 4 | 0 | 220.6 | 219.6 | 220.4 | 17.8 | 17.7 | 17.7 | 60.06 | 60.09 | 60.07 | 11004 | 1 | 46.9 | 90138.9 | 5551 | 2.2 | 2.3 | 2 | 2.3 | 2.1 | 1.5 | 2 | 1.4 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-11 12:37 | Normal | 643.4 | 622.6 | 599.4 | 0 | 6.8 | 6.2 | 4.1 | 0 | 220.6 | 219 | 219.6 | 17.8 | 17.6 | 18 | 60.05 | 60.05 | 60.03 | 11192 | 1 | 48.2 | 90139.8 | 5551 | 2.2 | 2.4 | 2 | 2.2 | 2.3 | 1.5 | 2.1 | 1.3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-11 12:42 | Normal | 639.4 | 627.7 | 609.5 | 0 | 6.3 | 5.7 | 3.6 | 0 | 220 | 219.2 | 219.4 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 10520 | 1 | 49.3 | 90140.7 | 5551 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 2 | 2.1 | 1.5 | 1.8 | 1.2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-11 12:47 | Normal | 646.5 | 621.2 | 609.4 | 0 | 5.4 | 5 | 3.2 | 0 | 220 | 218.8 | 219 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 9249 | 1 | 50.1 | 90141.6 | 5551 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-11 12:52 | Normal | 642.7 | 608.8 | 603.3 | 0 | 4.6 | 4.5 | 2.9 | 0 | 219.6 | 218.2 | 218.6 | 13 | 13.2 | 13.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 8308 | 1 | 46.2 | 90142.3 | 5551 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.1 | 1.4 | 0.9 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-11 12:57 | Normal | 648.2 | 624.1 | 603 | 0 | 5.3 | 4.8 | 3.2 | 0 | 219.6 | 218.4 | 218.4 | 14.6 | 15.3 | 15.1 | 60.02 | 60.01 | 59.98 | 8926 | 1 | 45.7 | 90143 | 5552 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.2 | 1.6 | 1.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-11 13:02 | Normal | 642.1 | 624.5 | 606 | 0 | 3.6 | 3.2 | 2.2 | 0 | 219 | 217.4 | 217.8 | 10.4 | 10.3 | 10.5 | 60.03 | 60.02 | 60 | 6695 | 1 | 46.9 | 90143.7 | 5552 | 1.1 | 1.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-11 13:07 | Normal | 641.4 | 617.7 | 606 | 0 | 2.8 | 2.6 | 1.7 | 0 | 218.2 | 216.8 | 216.6 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 5463 | 1 | 47.7 | 90144.2 | 5552 | 0.8 | 1 | 0.7 | 1 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-11 13:12 | Normal | 640.6 | 607 | 606.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 1.6 | 0 | 218 | 216.8 | 216.6 | 7.8 | 7.5 | 7.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4876 | 1 | 48.3 | 90144.6 | 5552 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-11 13:17 | Normal | 633.1 | 611 | 592.2 | 0 | 2 | 2 | 1.3 | 0 | 217.4 | 216 | 216.2 | 7 | 7 | 6.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4334 | 1 | 48.4 | 90145 | 5552 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-11 13:22 | Normal | 631.2 | 615.1 | 607.7 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1.2 | 0 | 216.8 | 215 | 214.8 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 3867 | 1 | 48.6 | 90145.3 | 5552 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-11 13:27 | Normal | 638.9 | 608.3 | 609.9 | 0 | 1.5 | 1.6 | 1.1 | 0 | 216.4 | 214.8 | 214.8 | 5.9 | 5.8 | 6.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 3646 | 1 | 48.6 | 90145.6 | 5552 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-11 13:32 | Normal | 633.9 | 616.4 | 602.9 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.2 | 0 | 216.2 | 215.2 | 214.4 | 6.4 | 5.9 | 6.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3883 | 1 | 48.4 | 90146 | 5552 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-11 13:37 | Normal | 630.1 | 616.1 | 599.7 | 0 | 2 | 2 | 1.3 | 0 | 222.8 | 221.6 | 221.2 | 6.9 | 6.7 | 6.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4318 | 1 | 48.1 | 90146.3 | 5552 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-11 13:42 | Normal | 641.7 | 632.7 | 611.2 | 0 | 2.3 | 2.1 | 1.4 | 0 | 218 | 216.6 | 216.8 | 7.4 | 7.2 | 7.6 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 4662 | 1 | 47.6 | 90146.7 | 5552 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-11 13:47 | Normal | 642.2 | 627.6 | 607 | 0 | 2 | 1.9 | 1.3 | 0 | 217.6 | 216.2 | 216 | 6.9 | 6.8 | 7 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 4308 | 1 | 47 | 90147.1 | 5552 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-11 13:52 | Normal | 632.6 | 616 | 613.7 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1 | 0 | 217.4 | 215.8 | 215.8 | 6 | 5.9 | 6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3726 | 1 | 46 | 90147.4 | 5552 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-11 13:57 | Normal | 622.3 | 623.2 | 611.5 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 0 | 217 | 216 | 215.4 | 5.1 | 5 | 5.1 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 3180 | 1 | 45.7 | 90147.7 | 5553 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-11 14:02 | Normal | 637.2 | 618.7 | 588.2 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 0 | 217.2 | 216.2 | 215.4 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 2999 | 1 | 50 | 90147.9 | 5553 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-11 14:07 | Normal | 623.8 | 616.6 | 596.2 | 0 | 1 | 1 | 0.7 | 0 | 217 | 215.4 | 215.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 2722 | 1 | 49.5 | 90148.2 | 5553 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-11 14:12 | Normal | 630.3 | 613.6 | 600.5 | 0 | 1 | 1.1 | 0.8 | 0 | 217.2 | 215.4 | 215.6 | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 2847 | 1 | 48.8 | 90148.4 | 5553 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-11 14:17 | Normal | 643.9 | 607.7 | 608.2 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 0 | 217 | 215.4 | 215.6 | 5 | 4.7 | 4.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 3039 | 1 | 47.8 | 90148.6 | 5553 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-11 14:22 | Normal | 639.6 | 629.7 | 622.6 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 216.6 | 215.2 | 214.8 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 60 | 59.98 | 59.99 | 3449 | 1 | 46.2 | 90148.9 | 5553 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-11 14:27 | Normal | 622.6 | 637.2 | 614.6 | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 0 | 217 | 215.2 | 215.6 | 6.1 | 5.9 | 6.2 | 60 | 60 | 60.01 | 3821 | 1 | 49.1 | 90149.2 | 5553 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-11 14:32 | Normal | 633.4 | 624.5 | 591.8 | 0 | 0.8 | 1 | 0.7 | 0 | 217 | 215.2 | 215 | 4.1 | 3.9 | 4.3 | 60.02 | 59.99 | 59.97 | 2581 | 1 | 49.4 | 90149.5 | 5553 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-11 14:37 | Normal | 590.8 | 582.8 | 551.4 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0 | 217.2 | 215.8 | 215.8 | 3.1 | 2.9 | 3.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1833 | 1 | 48.3 | 90149.7 | 5553 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-11 14:42 | Normal | 640.2 | 614.7 | 582.2 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0 | 217.2 | 216 | 215.6 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 59.99 | 59.95 | 59.98 | 2640 | 1 | 46.2 | 90149.9 | 5553 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-11 14:47 | Normal | 639.6 | 632.6 | 616.3 | 0 | 2.2 | 2.1 | 1.5 | 0 | 217.8 | 216.4 | 216.2 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 4577 | 1 | 49.7 | 90150.2 | 5553 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-11 14:52 | Normal | 643.9 | 639.9 | 610.7 | 0 | 2.2 | 2.1 | 1.5 | 0 | 217.8 | 217 | 216.2 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 4547 | 1 | 48.5 | 90150.6 | 5553 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-11 14:57 | Normal | 640.9 | 635.8 | 623.3 | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.1 | 0 | 217.6 | 216.6 | 216 | 6.4 | 6.3 | 6.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 4016 | 1 | 45.8 | 90150.9 | 5554 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-11 15:02 | Normal | 643.5 | 637.5 | 617.4 | 0 | 1.6 | 1.5 | 1.1 | 0 | 217.4 | 216.4 | 216.2 | 6 | 5.8 | 5.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 3702 | 1 | 49.5 | 90151.3 | 5554 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-11 15:07 | Normal | 642.1 | 631.6 | 625.3 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 0 | 217.8 | 216.8 | 216 | 5 | 4.7 | 4.8 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 3039 | 1 | 47.8 | 90151.5 | 5554 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-11 15:12 | Normal | 628.3 | 615.8 | 596 | 0 | 1 | 1.1 | 0.8 | 0 | 217.6 | 215.8 | 216 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 2714 | 1 | 47.5 | 90151.8 | 5554 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-11 15:17 | Normal | 606.9 | 624.8 | 623.2 | 0 | 1 | 1.1 | 0.8 | 0 | 218 | 215.8 | 216.2 | 4.6 | 4.3 | 4.4 | 60.05 | 60 | 60.02 | 2779 | 1 | 49 | 90152 | 5554 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-11 15:22 | Normal | 626.8 | 627.8 | 614.5 | 0 | 1.3 | 1.4 | 1 | 0 | 218.2 | 216.6 | 216.2 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 3212 | 1 | 46.8 | 90152.3 | 5554 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-11 15:27 | Normal | 627.7 | 630.8 | 626.2 | 0 | 1.5 | 1.6 | 1 | 0 | 218.4 | 216.8 | 216.8 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 3534 | 1 | 49.7 | 90152.5 | 5554 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-11 15:32 | Normal | 631.7 | 638.6 | 622.4 | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 0 | 218.6 | 217.2 | 217.2 | 6.4 | 6.2 | 6.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 3957 | 1 | 48 | 90152.9 | 5554 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-11 15:37 | Normal | 652.8 | 624.1 | 621.6 | 0 | 2.2 | 2.3 | 1.5 | 0 | 219 | 218.4 | 218 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 4731 | 1 | 46.5 | 90153.2 | 5554 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-11 15:42 | Normal | 651.4 | 634.7 | 612.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 1.6 | 0 | 218.8 | 217.2 | 217.4 | 7.8 | 7.8 | 8 | 59.84 | 59.83 | 59.84 | 4932 | 1 | 49.1 | 90153.6 | 5554 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-11 15:47 | Normal | 641.9 | 635.4 | 625.3 | 0 | 2 | 2.1 | 1.3 | 0 | 218.6 | 217 | 217 | 7.3 | 6.9 | 7.2 | 59.86 | 59.88 | 59.86 | 4453 | 1 | 46.8 | 90154 | 5554 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-11 15:52 | Normal | 648.1 | 629.2 | 615 | 0 | 2.1 | 2.3 | 1.5 | 0 | 218.8 | 217.4 | 217.2 | 7.6 | 7.3 | 7.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4664 | 1 | 49.8 | 90154.4 | 5554 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-11 15:57 | Normal | 653.3 | 635.8 | 631.4 | 0 | 2 | 2.2 | 1.3 | 0 | 218.8 | 217.4 | 217.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 4586 | 1 | 48.4 | 90154.8 | 5555 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-11 16:02 | Normal | 649.3 | 640.3 | 612 | 0 | 2.1 | 2.3 | 1.6 | 0 | 219.2 | 217.8 | 217.4 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 59.99 | 59.99 | 60 | 4806 | 1 | 45.6 | 90155.2 | 5555 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-11 16:07 | Normal | 642.6 | 639.7 | 612.3 | 0 | 2.3 | 2.5 | 1.6 | 0 | 219.2 | 217.8 | 217.6 | 8.2 | 7.9 | 7.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 5034 | 1 | 49.5 | 90155.6 | 5555 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-11 16:12 | Normal | 649.7 | 646.7 | 625.1 | 0 | 2.5 | 2.5 | 1.6 | 0 | 219.2 | 218 | 217.8 | 8.3 | 8.3 | 8.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 5249 | 1 | 47.9 | 90156 | 5555 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.9 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-11 16:17 | Normal | 670.2 | 661.2 | 635.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 1.8 | 0 | 219.6 | 218.2 | 218.2 | 8.2 | 9 | 8.3 | 60 | 60 | 60.02 | 5699 | 1 | 44.8 | 90156.5 | 5555 | 0.9 | 1 | 0.6 | 1 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-11 16:22 | Normal | 656.6 | 645.8 | 628.3 | 0 | 3.1 | 3.2 | 2 | 0 | 220 | 218.4 | 218.6 | 10.1 | 9.8 | 10.1 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 6368 | 1 | 49.4 | 90157 | 5555 | 1 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-11 16:27 | Normal | 645.6 | 644.8 | 639.4 | 0 | 3.1 | 3.2 | 1.9 | 0 | 220.2 | 219.2 | 219 | 9.9 | 9.7 | 10 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 6277 | 1 | 48 | 90157.5 | 5555 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-11 16:32 | Normal | 654.3 | 636.5 | 620.1 | 0 | 2.8 | 2.9 | 1.8 | 0 | 220 | 218.2 | 218.2 | 9.2 | 8.9 | 9.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 5804 | 1 | 45.4 | 90158 | 5555 | 0.9 | 1 | 0.6 | 1 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-11 16:37 | Normal | 647.1 | 624.1 | 608.5 | 0 | 2.5 | 2.7 | 1.7 | 0 | 220 | 218.8 | 218.6 | 8.4 | 8.4 | 8.7 | 59.97 | 60 | 59.99 | 5381 | 1 | 49.7 | 90158.5 | 5555 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-11 16:42 | Normal | 649.1 | 621.6 | 618.1 | 0 | 2.1 | 2.4 | 1.5 | 0 | 219.6 | 218.4 | 218.4 | 7.6 | 7.5 | 7.7 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 4849 | 1 | 48.5 | 90158.9 | 5555 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-11 16:47 | Normal | 628.1 | 625 | 612.3 | 0 | 2 | 2 | 1.4 | 0 | 220 | 219 | 218.4 | 7 | 6.8 | 6.9 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 4335 | 1 | 46.7 | 90159.3 | 5555 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-11 16:52 | Normal | 649.2 | 630.8 | 615.5 | 0 | 1.7 | 1.8 | 1.3 | 0 | 219.8 | 218.4 | 218 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 4095 | 1 | 50 | 90159.6 | 5555 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-11 16:57 | Normal | 644.8 | 629.8 | 623.1 | 0 | 1.5 | 1.6 | 1.1 | 0 | 220.2 | 218.8 | 218.2 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 60.08 | 60.07 | 60.06 | 3633 | 1 | 49 | 90160 | 5556 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-11 17:02 | Normal | 634.1 | 611.5 | 599.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1 | 0 | 219.6 | 218.2 | 218.2 | 5.3 | 5 | 5 | 60.08 | 60.07 | 60.09 | 3202 | 1 | 47.4 | 90160.2 | 5556 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-11 17:07 | Normal | 628 | 612.8 | 569.4 | 0 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0 | 219.6 | 218.6 | 218.4 | 4.4 | 4.1 | 4.3 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 2610 | 1 | 48.1 | 90160.5 | 5556 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-11 17:12 | Normal | 603.1 | 608 | 571.6 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0 | 218.8 | 217.6 | 217.2 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 2098 | 1 | 49.1 | 90160.7 | 5556 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-11 17:17 | Normal | 585.6 | 564.6 | 579.2 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0 | 218.6 | 217.2 | 217.2 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 1685 | 1 | 47.1 | 90160.8 | 5556 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-11 17:22 | Normal | 582.7 | 564.8 | 573.1 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0 | 218.8 | 217.6 | 217.4 | 2.8 | 2.3 | 2.7 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 1580 | 1 | 49.9 | 90161 | 5556 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-11 17:27 | Normal | 599.9 | 561.9 | 597.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 219.2 | 217.6 | 217.6 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 1356 | 1 | 48.4 | 90161.1 | 5556 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-11 17:32 | Normal | 551.6 | 584.7 | 551.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 218.6 | 217.2 | 217 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 1129 | 1 | 45.1 | 90161.2 | 5556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-11 17:37 | Normal | 200 | 567.8 | 567.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 218.8 | 217 | 217.2 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 849 | 1 | 49.1 | 90161.3 | 5556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-11 17:42 | Normal | 200.1 | 504.8 | 565.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.2 | 217.8 | 217.8 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 732 | 1 | 46.1 | 90161.4 | 5556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-11 17:47 | Normal | 199.5 | 559.7 | 568.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.6 | 217.2 | 216.6 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 622 | 1 | 49.2 | 90161.4 | 5556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-11 17:52 | Normal | 199.6 | 422.2 | 518.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 217 | 217.4 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 541 | 1 | 46.3 | 90161.5 | 5556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-11 17:57 | Normal | 198 | 179.9 | 498.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 217 | 217.8 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 504 | 1 | 49.1 | 90161.5 | 5557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-11 18:02 | Normal | 172.7 | 192.6 | 502.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 217.6 | 217.6 | 1.2 | 1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 60 | 475 | 1 | 47.4 | 90161.5 | 5557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-11 18:07 | Normal | 181 | 211.8 | 394.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 217.6 | 217.8 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 60.01 | 59.97 | 59.97 | 491 | 1 | 48.5 | 90161.6 | 5557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-11 18:12 | Normal | 206 | 200.2 | 297.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 217.6 | 218 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 487 | 1 | 49.7 | 90161.6 | 5557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-11 18:17 | Normal | 196.7 | 194.9 | 195.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 216.8 | 216.4 | 1.1 | 1 | 1.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 485 | 1 | 45.1 | 90161.7 | 5557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0