## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-03-11 05:47 | Check | 409.1 | 418.6 | 417.6 | 416.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 219.6 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 4 | 35.7 | 63420.7 | 5601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 23 | 0 | 0 | 46 | 0
2026-03-11 05:49 | Check | 449 | 453.7 | 451.2 | 448.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 219.8 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 4 | 35.3 | 63420.7 | 5601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 23 | 0 | 0 | 2 | 394
2026-03-11 05:50 | Check | 453.7 | 456.9 | 455.3 | 452.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 220.2 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 4 | 35.6 | 63420.7 | 5601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 392
2026-03-11 05:51 | Normal | 332.4 | 449.1 | 390.7 | 447.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 220.2 | 221.2 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 2 | 1 | 36.7 | 63420.7 | 5601 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.019 | 0.625 | 16 | 392
2026-03-11 05:52 | Normal | 194.3 | 422.1 | 221.2 | 424.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.2 | 220.2 | 221.2 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 12 | 1 | 38.2 | 63420.7 | 5601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.022 | 0.625 | 16 | 392
2026-03-11 05:53 | Normal | 198.7 | 416.7 | 199.7 | 447.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.8 | 220.4 | 221.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.08 | 60.09 | 60.08 | 18 | 1 | 39.4 | 63420.7 | 5601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.029 | 0.623 | 16 | 392
2026-03-11 05:54 | Normal | 199 | 419.1 | 202.2 | 433.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.4 | 220.6 | 221.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 16 | 1 | 39.5 | 63420.7 | 5601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.04 | 0.624 | 16 | 392
2026-03-11 05:55 | Normal | 200.1 | 424 | 200 | 377.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.4 | 219.8 | 221 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 33 | 1 | 38.1 | 63420.7 | 5601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.056 | 0.624 | 16 | 392
2026-03-11 05:56 | Normal | 200 | 413.6 | 200.1 | 406.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.2 | 220.6 | 221 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 41 | 1 | 37.4 | 63420.7 | 5601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.07 | 0.624 | 13 | 392
2026-03-11 05:57 | Normal | 199.5 | 421.1 | 199.8 | 407.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220 | 220.2 | 221.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 48 | 1 | 37.1 | 63420.7 | 5601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.081 | 0.624 | 13 | 392
2026-03-11 05:58 | Normal | 199.5 | 458.3 | 199.5 | 432.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220 | 219.6 | 221.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.06 | 60.06 | 60.07 | 50 | 1 | 36.9 | 63420.7 | 5601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.086 | 0.624 | 13 | 392
2026-03-11 05:59 | Normal | 199.4 | 457.9 | 199.1 | 444.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.2 | 220.2 | 221.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 56 | 1 | 36.7 | 63420.7 | 5601 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.091 | 0.624 | 13 | 392
2026-03-11 06:00 | Normal | 200.4 | 445.2 | 200 | 450.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.2 | 219.8 | 221.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.08 | 60.08 | 60.07 | 62 | 1 | 36.7 | 63420.7 | 5601 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.101 | 0.623 | 13 | 392
2026-03-11 06:01 | Normal | 199.5 | 431.1 | 199.5 | 433.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.4 | 220.4 | 221.8 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 70 | 1 | 36.7 | 63420.7 | 5601 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.116 | 0.625 | 13 | 392
2026-03-11 06:02 | Normal | 199.5 | 428.3 | 199.6 | 450.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220 | 220.2 | 221.2 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 70 | 1 | 36.7 | 63420.7 | 5601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.112 | 0.626 | 13 | 392
2026-03-11 06:03 | Normal | 200.2 | 423.8 | 199.6 | 439.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.8 | 220.2 | 221.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 74 | 1 | 36.7 | 63420.7 | 5601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 23 | 0.121 | 0.625 | 13 | 392
2026-03-11 06:04 | Normal | 199.9 | 428.1 | 199.9 | 462.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.8 | 220 | 221.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 73 | 1 | 36.8 | 63420.7 | 5601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.12 | 0.625 | 13 | 392
2026-03-11 06:05 | Normal | 199.4 | 391 | 212.7 | 455.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.8 | 220 | 221.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 87 | 1 | 36.8 | 63420.7 | 5601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.139 | 0.626 | 13 | 392
2026-03-11 06:06 | Normal | 199.5 | 353.7 | 205.7 | 457.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.6 | 220.4 | 221.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 82 | 1 | 36.9 | 63420.7 | 5601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.133 | 0.625 | 13 | 392
2026-03-11 06:07 | Wait | 418.1 | 420.7 | 414.6 | 415.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.2 | 219.8 | 221 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 34 | 63420.7 | 5601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 46 | 0
2026-03-11 06:07 | Wait | 54.1 | 47.6 | 64.5 | 64.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 219.2 | 220.2 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 34.6 | 63420.7 | 5601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.9 | 23 | 0 | 0 | 44 | 0
2026-03-11 06:07 | Normal | 199.8 | 396.2 | 199.8 | 481.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.6 | 220.2 | 221.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 81 | 1 | 37 | 63420.7 | 5601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.115 | 0.627 | 13 | 392
2026-03-11 06:08 | Normal | 199.6 | 462 | 199.5 | 458.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.6 | 219.6 | 221 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 97 | 1 | 37 | 63420.7 | 5601 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.147 | 0.633 | 13 | 392
2026-03-11 06:09 | Normal | 199.6 | 392.3 | 213.8 | 467.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.4 | 219.8 | 221.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 59.99 | 60 | 107 | 1 | 37.1 | 63420.7 | 5601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 23 | 0.165 | 0.629 | 13 | 392
2026-03-11 06:10 | Normal | 199.5 | 437 | 199.7 | 472.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.6 | 220 | 221 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 106 | 1 | 37.2 | 63420.7 | 5601 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.187 | 0.627 | 13 | 392
2026-03-11 06:11 | Normal | 199.8 | 417.4 | 212.9 | 489.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.6 | 219.6 | 221.6 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 60 | 60 | 59.99 | 127 | 1 | 37.2 | 63420.7 | 5601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 23 | 0.15 | 0.63 | 13 | 392
2026-03-11 06:12 | Normal | 199.6 | 460.9 | 201 | 479.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.4 | 220 | 221.4 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 119 | 1 | 37.3 | 63420.7 | 5601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.161 | 0.633 | 16 | 392
2026-03-11 06:13 | Normal | 199.6 | 437 | 199.6 | 470.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.6 | 219.2 | 221.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 145 | 1 | 37.4 | 63420.7 | 5601 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.245 | 0.638 | 13 | 392
2026-03-11 06:14 | Normal | 199.9 | 445.6 | 213.1 | 483.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.8 | 219.6 | 220.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 165 | 1 | 37.5 | 63420.7 | 5601 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.243 | 0.635 | 13 | 392
2026-03-11 06:15 | Normal | 199.9 | 434.1 | 213.6 | 475.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 219.4 | 219.4 | 220.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 117 | 1 | 37.5 | 63420.7 | 5601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 23 | 0.3 | 0.632 | 13 | 392
2026-03-11 06:16 | Normal | 200.3 | 456.1 | 265.8 | 479.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.8 | 219.4 | 221 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 181 | 1 | 37.6 | 63420.7 | 5601 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.295 | 0.636 | 13 | 392
2026-03-11 06:17 | Normal | 199.7 | 444.1 | 315 | 465.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 219.6 | 219.6 | 220.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 250 | 1 | 37.7 | 63420.7 | 5601 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 23 | 0.38 | 0.639 | 13 | 392
2026-03-11 06:18 | Normal | 199.6 | 458.2 | 316.8 | 492.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 219.6 | 219.6 | 220.8 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 230 | 1 | 37.8 | 63420.7 | 5601 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 23 | 0.367 | 0.638 | 13 | 392
2026-03-11 06:19 | Normal | 199.8 | 468.1 | 326.1 | 462.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 219.2 | 219.6 | 220.8 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 264 | 1 | 37.9 | 63420.7 | 5601 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 23 | 0.441 | 0.638 | 13 | 392
2026-03-11 06:20 | Normal | 200 | 468.5 | 343.8 | 470.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 219.6 | 219.8 | 221.2 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 312 | 1 | 37.8 | 63420.7 | 5601 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 23 | 0.444 | 0.636 | 13 | 392
2026-03-11 06:21 | Normal | 199.8 | 482.8 | 300.4 | 484.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 219.4 | 220 | 221.2 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 286 | 1 | 37.9 | 63420.7 | 5601 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 23 | 0.447 | 0.638 | 13 | 392
2026-03-11 06:22 | Normal | 199.9 | 475.1 | 325.6 | 457.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 219.4 | 219.8 | 220.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 318 | 1 | 38 | 63420.7 | 5601 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 23 | 0.487 | 0.637 | 13 | 392
2026-03-11 06:23 | Normal | 199.9 | 495.9 | 367.5 | 480.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 219.4 | 219.8 | 221 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 289 | 1 | 38 | 63420.7 | 5601 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 23 | 0.441 | 0.633 | 13 | 392
2026-03-11 06:24 | Normal | 199.8 | 479 | 387.8 | 469.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 219.6 | 220.2 | 220.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 349 | 1 | 38.1 | 63420.7 | 5601 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 23 | 0.533 | 0.635 | 13 | 392
2026-03-11 06:25 | Normal | 200.3 | 469.3 | 378.7 | 477.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 219.6 | 219.4 | 221 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 383 | 1 | 38.2 | 63420.7 | 5601 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 23 | 0.572 | 0.638 | 13 | 392
2026-03-11 06:26 | Normal | 200 | 461.4 | 365.7 | 503.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 219.8 | 219.6 | 221 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 406 | 1 | 38.3 | 63420.7 | 5601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 23 | 0.523 | 0.634 | 13 | 392
2026-03-11 06:27 | Normal | 199.7 | 508.2 | 412.4 | 470.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 219 | 220.4 | 221.2 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 60 | 60.03 | 60.01 | 431 | 1 | 38.3 | 63420.8 | 5601 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 23 | 0.565 | 0.634 | 13 | 392
2026-03-11 06:28 | Normal | 236.8 | 482.1 | 436.2 | 453.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 219.2 | 220.2 | 221.2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 501 | 1 | 38.4 | 63420.8 | 5601 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 23 | 0.649 | 0.631 | 13 | 392
2026-03-11 06:29 | Normal | 275.8 | 478.2 | 435.9 | 499.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 219.8 | 220.2 | 221.2 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 480 | 1 | 38.4 | 63420.8 | 5601 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 23 | 0.631 | 0.626 | 13 | 392
2026-03-11 06:30 | Normal | 310.2 | 470.2 | 426.6 | 498.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 219.4 | 219.8 | 221.4 | 2 | 1.9 | 1.9 | 60.03 | 60 | 60.05 | 546 | 1 | 38.5 | 63420.8 | 5601 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 23 | 0.698 | 0.617 | 13 | 392
2026-03-11 06:31 | Normal | 337.6 | 494.1 | 470.8 | 490.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 220.2 | 220.2 | 221.4 | 2.1 | 2 | 2 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 572 | 1 | 38.5 | 63420.8 | 5601 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 23 | 0.692 | 0.612 | 13 | 392
2026-03-11 06:32 | Normal | 335.9 | 512.3 | 492.9 | 477.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 219.4 | 219.4 | 221.2 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 583 | 1 | 38.5 | 63420.8 | 5601 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 23 | 0.692 | 0.62 | 13 | 392
2026-03-11 06:33 | Normal | 305.3 | 465.8 | 490.6 | 480.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 219.8 | 220 | 221.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 653 | 1 | 38.6 | 63420.8 | 5601 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 23 | 0.736 | 0.616 | 13 | 392
2026-03-11 06:34 | Normal | 316.4 | 504.3 | 476.6 | 489.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 220.2 | 220 | 221 | 2.1 | 1.9 | 2 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 617 | 1 | 38.7 | 63420.8 | 5601 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 23 | 0.698 | 0.618 | 13 | 392
2026-03-11 06:35 | Normal | 299.7 | 478.1 | 438.7 | 451.6 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 219.4 | 220 | 221.2 | 2.1 | 2 | 2 | 60.01 | 60 | 60.02 | 604 | 1 | 38.8 | 63420.8 | 5601 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 23 | 0.711 | 0.619 | 16 | 392
2026-03-11 06:36 | Normal | 313.6 | 499.1 | 434.6 | 487.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 220.2 | 220.2 | 221 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 551 | 1 | 38.8 | 63420.8 | 5601 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 23 | 0.644 | 0.622 | 16 | 392
2026-03-11 06:37 | Normal | 350 | 478.1 | 435.8 | 498.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 220 | 220.4 | 221.2 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 509 | 1 | 38.9 | 63420.8 | 5601 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 23 | 0.649 | 0.623 | 16 | 392
2026-03-11 06:38 | Normal | 370.7 | 493.2 | 464.8 | 473.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 219.6 | 220.4 | 221.4 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 492 | 1 | 38.9 | 63420.9 | 5601 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 23 | 0.659 | 0.622 | 16 | 392
2026-03-11 06:39 | Normal | 360.6 | 490.9 | 431.6 | 483.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 219.8 | 220.2 | 221.2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 553 | 1 | 39 | 63420.9 | 5601 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 23 | 0.688 | 0.617 | 16 | 392
2026-03-11 06:40 | Normal | 373.3 | 499.1 | 433.9 | 477.7 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 220.2 | 220.6 | 221.2 | 2 | 1.9 | 1.9 | 60.05 | 60.07 | 60.03 | 540 | 1 | 39 | 63420.9 | 5601 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 23 | 0.678 | 0.616 | 16 | 392
2026-03-11 06:41 | Normal | 350.1 | 473 | 459.5 | 463.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 220.2 | 220 | 221.4 | 2.1 | 2 | 2 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 550 | 1 | 39 | 63420.9 | 5601 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 23 | 0.709 | 0.61 | 16 | 392
2026-03-11 06:42 | Normal | 345 | 466.1 | 475.5 | 481.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 220.2 | 220.2 | 221.6 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 664 | 1 | 39.1 | 63420.9 | 5601 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 23 | 0.76 | 0.608 | 16 | 392
2026-03-11 06:43 | Normal | 339.5 | 489.1 | 495.7 | 471.8 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 220.2 | 220.6 | 221.8 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 728 | 1 | 39.1 | 63420.9 | 5601 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 23 | 0.78 | 0.607 | 16 | 392
2026-03-11 06:44 | Normal | 368.9 | 504.2 | 497.8 | 487.6 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 220.4 | 220 | 221 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 766 | 1 | 39.2 | 63420.9 | 5601 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 23 | 0.797 | 0.608 | 13 | 392
2026-03-11 06:45 | Normal | 402.7 | 463.4 | 487.8 | 504.7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 219.6 | 220.4 | 221.2 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 60 | 59.98 | 59.99 | 857 | 1 | 39.2 | 63420.9 | 5601 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 23 | 0.838 | 0.607 | 13 | 392
2026-03-11 06:46 | Normal | 453.9 | 465.1 | 482.9 | 438.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 220 | 220.6 | 221.6 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 918 | 1 | 39.2 | 63420.9 | 5601 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 23 | 0.853 | 0.608 | 13 | 392
2026-03-11 06:47 | Normal | 490.8 | 486.3 | 518.6 | 485.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 220.4 | 220.6 | 221.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 930 | 1 | 39.3 | 63421 | 5601 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 23 | 0.842 | 0.607 | 13 | 392
2026-03-11 06:48 | Normal | 446.7 | 503.1 | 511.5 | 504.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 220.4 | 221 | 221.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 953 | 1 | 39.3 | 63421 | 5602 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 23 | 0.847 | 0.608 | 13 | 392
2026-03-11 06:49 | Normal | 487.3 | 502.2 | 480.8 | 506.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 220.6 | 220.6 | 221.4 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 970 | 1 | 39.4 | 63421 | 5602 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 23 | 0.868 | 0.608 | 13 | 392
2026-03-11 06:54 | Normal | 478.9 | 484 | 492.6 | 476.4 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 220.4 | 221 | 221.8 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 60.11 | 60.11 | 60.11 | 1282 | 1 | 39.5 | 63421.1 | 5602 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 23 | 0 | 0
2026-03-11 06:59 | Normal | 483.9 | 506.1 | 494.6 | 491.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 220.2 | 220.6 | 221.2 | 4.1 | 4 | 4.1 | 60.1 | 60.08 | 60.09 | 1459 | 1 | 39.6 | 63421.2 | 5602 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 23 | 0 | 0
2026-03-11 07:04 | Normal | 496.9 | 507.1 | 491.9 | 494.7 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1 | 220.6 | 220.6 | 221.6 | 5 | 4.9 | 5 | 59.99 | 60 | 60.01 | 1776 | 1 | 39.8 | 63421.3 | 5602 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 23 | 0 | 0
2026-03-11 07:09 | Normal | 523.6 | 501.1 | 510 | 502.5 | 0.7 | 1 | 1 | 1.2 | 220 | 220 | 221.4 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 60.01 | 60 | 60 | 2225 | 1 | 40 | 63421.5 | 5602 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 23 | 0 | 0
2026-03-11 07:14 | Normal | 509 | 509.2 | 477.8 | 494.5 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 220.2 | 220 | 221.2 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2756 | 1 | 40.1 | 63421.7 | 5602 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 23 | 0 | 0
2026-03-11 07:19 | Normal | 497.5 | 517 | 519.8 | 496.6 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 220.6 | 220.4 | 221.2 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 3086 | 1 | 40.2 | 63422 | 5602 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 23 | 0 | 0
2026-03-11 07:24 | Normal | 516.9 | 499.2 | 514.8 | 516.5 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 219.6 | 220.6 | 221 | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 3036 | 1 | 40.3 | 63422.2 | 5602 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 23 | 0 | 0
2026-03-11 07:29 | Normal | 528 | 496.5 | 495.7 | 497.9 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 220 | 220.4 | 220.6 | 10.6 | 10.3 | 10.7 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 3793 | 1 | 40.3 | 63422.5 | 5602 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 1 | 0.6 | 0.9 | 1 | 23 | 0 | 0
2026-03-11 07:34 | Normal | 521 | 518.1 | 513 | 514.8 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 220.4 | 220.4 | 221 | 10.7 | 10.6 | 10.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 3934 | 1 | 40.5 | 63422.8 | 5602 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 1.1 | 0.6 | 1 | 1 | 23 | 0 | 0
2026-03-11 07:39 | Normal | 517.1 | 513.1 | 510.7 | 513.3 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 220.4 | 220.4 | 220.8 | 12.3 | 12.2 | 12.3 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 4518 | 1 | 40.5 | 63423.2 | 5602 | 1 | 1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 23 | 0 | 0
2026-03-11 07:44 | Normal | 507.8 | 506.3 | 514.4 | 516.4 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 220.6 | 220.6 | 221.4 | 14 | 13.9 | 14 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 5061 | 1 | 40.7 | 63423.6 | 5602 | 1.2 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 23 | 0 | 0
2026-03-11 07:49 | Normal | 516.6 | 509.1 | 516.2 | 520 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 3 | 220.4 | 221 | 221.4 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 60 | 59.97 | 59.99 | 5628 | 1 | 40.8 | 63424 | 5603 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.4 | 23 | 0 | 0
2026-03-11 07:54 | Normal | 516.4 | 522.9 | 512.7 | 512.5 | 2.9 | 3.2 | 3 | 3.4 | 220.8 | 221.2 | 221.6 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 6278 | 1 | 40.9 | 63424.5 | 5603 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 23 | 0 | 0
2026-03-11 07:59 | Normal | 527 | 518.2 | 511.8 | 520.8 | 3.4 | 3.8 | 3.4 | 3.7 | 221.2 | 221.2 | 222.2 | 19.5 | 19.4 | 19.5 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 7130 | 1 | 41.1 | 63425.1 | 5603 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0.2 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 1.7 | 23 | 0 | 0
2026-03-11 08:04 | Normal | 535.3 | 516 | 514.9 | 512.7 | 3.5 | 4.1 | 3.5 | 3.8 | 221 | 221.2 | 221.8 | 20.5 | 20.4 | 20.5 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 7415 | 1 | 41.3 | 63425.7 | 5603 | 1.8 | 1.6 | 0 | 1.7 | 1.9 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 23 | 0 | 0
2026-03-11 08:09 | Normal | 529.6 | 530.2 | 517.3 | 515 | 2.8 | 3.1 | 2.8 | 3.1 | 219.6 | 220.2 | 220.4 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 6194 | 1 | 41.4 | 63426.3 | 5603 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 23 | 0 | 0
2026-03-11 08:14 | Normal | 522.9 | 505.2 | 516.3 | 513.2 | 2.1 | 2.6 | 2.2 | 2.6 | 219.4 | 219.8 | 220.8 | 13.5 | 13.4 | 13.5 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 4903 | 1 | 41.5 | 63426.7 | 5603 | 1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1.3 | 23 | 0 | 0
2026-03-11 08:19 | Normal | 526.7 | 533.3 | 519.4 | 508.6 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 219.6 | 220 | 220.8 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 4891 | 1 | 41.5 | 63427.1 | 5603 | 1 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 23 | 0 | 0
2026-03-11 08:24 | Normal | 522.7 | 520.2 | 512.1 | 524.1 | 2.4 | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 219.4 | 219.4 | 220.2 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 5280 | 1 | 41.5 | 63427.6 | 5603 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | 23 | 0 | 0
2026-03-11 08:29 | Normal | 524.7 | 524.1 | 522.5 | 511.4 | 2.7 | 3 | 2.8 | 3.3 | 220.2 | 220 | 220.6 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 60.02 | 60 | 60.01 | 5974 | 1 | 41.4 | 63428 | 5603 | 1.4 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 1.6 | 1.1 | 1.6 | 1.5 | 23 | 0 | 0
2026-03-11 08:34 | Normal | 522.4 | 518.3 | 524.2 | 518 | 3.1 | 3.5 | 3.1 | 3.7 | 220.2 | 220.6 | 220.8 | 18.8 | 18.7 | 18.7 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 6773 | 1 | 41.6 | 63428.6 | 5603 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.7 | 1.5 | 0 | 1.7 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 23 | 0 | 0
2026-03-11 08:39 | Normal | 527.9 | 518.1 | 525.8 | 524.6 | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 4 | 220.8 | 221.4 | 221.6 | 20.3 | 20.2 | 20.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 7377 | 1 | 41.7 | 63429.2 | 5603 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0.2 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 2 | 23 | 0 | 0
2026-03-11 08:44 | Normal | 525.8 | 521.1 | 529.4 | 521.3 | 3.6 | 4 | 3.6 | 4.1 | 220.6 | 221 | 221.8 | 21.1 | 20.9 | 21 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 7642 | 1 | 41.7 | 63429.8 | 5603 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0.2 | 1.8 | 1.7 | 2.1 | 2 | 23 | 0 | 0
2026-03-11 08:49 | Normal | 520 | 530.1 | 517.3 | 520.1 | 4 | 4.1 | 4 | 4.4 | 220.4 | 220.8 | 221.8 | 22.4 | 22.3 | 22.4 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 8186 | 1 | 41.9 | 63430.5 | 5604 | 2.1 | 2 | 0 | 1.8 | 2 | 0.2 | 2 | 1.8 | 2.2 | 2 | 23 | 0 | 0
2026-03-11 08:54 | Normal | 536.7 | 515.1 | 512.7 | 514.5 | 3.9 | 4.3 | 4.1 | 4.5 | 221.2 | 221.4 | 222 | 23 | 23 | 23 | 59.99 | 59.99 | 60 | 8370 | 1 | 42 | 63431.2 | 5604 | 2 | 1.9 | 0 | 1.9 | 2 | 0.1 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 23 | 0 | 0
2026-03-11 08:59 | Normal | 518.7 | 527.2 | 529.9 | 519.8 | 4.2 | 4.5 | 4.1 | 4.7 | 221 | 221.6 | 222.4 | 24 | 23.8 | 23.9 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 8757 | 1 | 42.1 | 63431.9 | 5604 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.3 | 1.8 | 2.4 | 2.2 | 23 | 0 | 0
2026-03-11 09:04 | Normal | 521.9 | 520.2 | 526.8 | 519.7 | 4.2 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 221.4 | 221.6 | 221.8 | 24.5 | 24.5 | 24.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 8982 | 1 | 42.3 | 63432.6 | 5604 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 23 | 0 | 0
2026-03-11 09:09 | Normal | 531.1 | 529.2 | 519.3 | 528.2 | 5 | 5.4 | 5.1 | 5.4 | 221.6 | 221.6 | 223.2 | 28.5 | 28.4 | 28.4 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 10330 | 1 | 42.4 | 63433.4 | 5604 | 2.6 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 2.6 | 23 | 0 | 0
2026-03-11 09:14 | Normal | 531.4 | 530.3 | 523.5 | 525.3 | 5.6 | 6 | 5.6 | 6.1 | 222 | 222.2 | 222.4 | 31.5 | 31.4 | 31.5 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 11593 | 1 | 42.5 | 63434.4 | 5604 | 2.8 | 2.8 | 0 | 2.7 | 3.1 | 0 | 2.9 | 2.6 | 3.1 | 2.9 | 23 | 0 | 0
2026-03-11 09:19 | Normal | 531.6 | 532 | 520.5 | 526.3 | 6.7 | 7.1 | 6.6 | 7 | 222.4 | 222.2 | 222.8 | 36.2 | 36.1 | 36.2 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 13530 | 1 | 42.8 | 63435.5 | 5604 | 3.3 | 3.2 | 0.1 | 3.3 | 3.4 | 0.2 | 3.4 | 3.1 | 3.5 | 3.4 | 23 | 0 | 0
2026-03-11 09:24 | Normal | 531 | 522 | 526.7 | 524.5 | 6.8 | 7.3 | 6.5 | 7 | 222 | 222.6 | 222.8 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 59.96 | 59.98 | 59.99 | 13675 | 1 | 43.1 | 63436.6 | 5604 | 3.4 | 3.3 | 0 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.4 | 3.1 | 3.6 | 3.3 | 23 | 0 | 0
2026-03-11 09:29 | Normal | 520.7 | 510.1 | 516.5 | 508.4 | 6 | 6.5 | 5.8 | 6.3 | 221.6 | 221.2 | 222.6 | 32 | 31.9 | 32 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 12056 | 1 | 43.1 | 63437.7 | 5604 | 3 | 2.9 | 0 | 2.9 | 3.1 | 0.2 | 3 | 2.6 | 3.1 | 3 | 23 | 0 | 0
2026-03-11 09:34 | Normal | 517.9 | 510.2 | 513.2 | 502.9 | 4.5 | 4.9 | 4.2 | 4.8 | 221.6 | 222.4 | 222.2 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 9143 | 1 | 43.1 | 63438.6 | 5604 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.4 | 0.1 | 2.2 | 1.9 | 2.4 | 2.2 | 23 | 0 | 0
2026-03-11 09:39 | Normal | 520.5 | 505.3 | 525.1 | 500.3 | 3.3 | 3.8 | 3.3 | 4 | 221.4 | 221 | 222 | 19.4 | 19.3 | 19.4 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 7127 | 1 | 43.1 | 63439.2 | 5604 | 1.8 | 1.5 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | 23 | 0 | 0
2026-03-11 09:44 | Normal | 506.8 | 507.6 | 504 | 514.2 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 3.9 | 221 | 221.2 | 222.6 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 7033 | 1 | 43 | 63439.8 | 5604 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.9 | 1.4 | 1.9 | 1.8 | 23 | 0 | 0
2026-03-11 09:49 | Normal | 515.7 | 519 | 500.6 | 517.5 | 3.8 | 4.1 | 4.1 | 4.5 | 221.4 | 221 | 221.8 | 22.3 | 22.2 | 22.2 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 8067 | 1 | 43 | 63440.5 | 5605 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.8 | 2 | 0.2 | 2 | 1.9 | 2.3 | 2.1 | 23 | 0 | 0
2026-03-11 09:54 | Normal | 520 | 528.2 | 518.9 | 522.7 | 4.9 | 5.1 | 5.1 | 5.5 | 221.6 | 222 | 222.4 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 10179 | 1 | 43 | 63441.2 | 5605 | 2.5 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 23 | 0 | 0
2026-03-11 09:59 | Normal | 533.6 | 520.1 | 521.5 | 521.3 | 5 | 5.5 | 5.1 | 5.6 | 221 | 221 | 222 | 28.7 | 28.6 | 28.7 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 10488 | 1 | 43 | 63442.1 | 5605 | 2.5 | 2.6 | 0 | 2.5 | 2.7 | 0 | 2.7 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 23 | 0 | 0
2026-03-11 10:04 | Normal | 523.5 | 521.2 | 517.2 | 524 | 5.3 | 5.6 | 5.3 | 5.8 | 221.8 | 221.2 | 221.4 | 29.6 | 29.5 | 29.6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 10993 | 1 | 43 | 63443 | 5605 | 2.7 | 2.6 | 0 | 2.5 | 2.8 | 0.1 | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 2.7 | 23 | 0 | 0
2026-03-11 10:09 | Normal | 532.9 | 520 | 514.9 | 519.7 | 6.2 | 6.7 | 6.5 | 6.9 | 220.6 | 220.6 | 221.2 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 13064 | 1 | 43.1 | 63444 | 5605 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3.2 | 0.3 | 3.2 | 3.2 | 3.5 | 3.3 | 23 | 0 | 0
2026-03-11 10:14 | Normal | 525.6 | 515 | 523.1 | 510.8 | 7.5 | 7.9 | 7.4 | 8 | 224.2 | 224.6 | 224.4 | 39.9 | 39.8 | 39.9 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 14991 | 1 | 43.1 | 63445.2 | 5605 | 3.6 | 3.7 | 0 | 3.7 | 3.9 | 0 | 3.8 | 3.5 | 4 | 3.9 | 23 | 0 | 0
2026-03-11 10:19 | Normal | 526.8 | 516 | 518.4 | 517.3 | 7.6 | 8 | 7.6 | 8 | 224.4 | 224.2 | 224.4 | 40.3 | 40.1 | 40.2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 15056 | 1 | 43 | 63446.4 | 5605 | 3.7 | 3.7 | 0 | 3.7 | 4 | 0.1 | 3.8 | 3.6 | 4 | 3.9 | 23 | 0 | 0
2026-03-11 10:24 | Normal | 522.9 | 510.1 | 516 | 507.8 | 7.5 | 8 | 7.5 | 7.9 | 223.2 | 223.4 | 223.8 | 39.5 | 39.5 | 39.6 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 14848 | 1 | 44 | 63447.7 | 5605 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 3.8 | 3.9 | 0.1 | 3.7 | 3.6 | 4 | 3.7 | 23 | 0 | 0
2026-03-11 10:29 | Normal | 524 | 505.9 | 508.8 | 512.6 | 7.7 | 8.3 | 7.9 | 8.3 | 223.8 | 223.8 | 224 | 41 | 40.9 | 41 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 15376 | 1 | 44.3 | 63448.9 | 5605 | 3.7 | 3.8 | 0 | 3.7 | 4.1 | 0.2 | 3.9 | 3.8 | 4.1 | 4 | 23 | 0 | 0
2026-03-11 10:34 | Normal | 536.7 | 525 | 510.6 | 521.4 | 8.3 | 9 | 8.6 | 8.9 | 223.6 | 224.2 | 224 | 44.6 | 44.5 | 44.5 | 60 | 60.03 | 60.02 | 18427 | 1 | 44.5 | 63450.3 | 5605 | 4 | 4.2 | 0 | 4.2 | 4.5 | 0.1 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 4.3 | 23 | 0 | 0
2026-03-11 10:39 | Normal | 523.7 | 515.1 | 519.8 | 529.5 | 7.2 | 7.7 | 7 | 7.5 | 222.8 | 223.8 | 223.6 | 37.9 | 37.8 | 37.9 | 60.03 | 60.05 | 60.02 | 14352 | 1 | 44.8 | 63451.6 | 5605 | 3.7 | 3.4 | 0 | 3.6 | 3.8 | 0.1 | 3.5 | 3.4 | 3.7 | 3.6 | 23 | 0 | 0
2026-03-11 10:44 | Normal | 524.9 | 500.2 | 510.1 | 521 | 6.8 | 7.4 | 6.8 | 7.2 | 222.4 | 223.2 | 223 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 59.98 | 60 | 60 | 13655 | 1 | 44.8 | 63452.8 | 5605 | 3.3 | 3.3 | 0 | 3.3 | 3.7 | 0.1 | 3.4 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 23 | 0 | 0
2026-03-11 10:49 | Normal | 514.9 | 513.2 | 515.6 | 508.4 | 6.5 | 7 | 6.5 | 7.2 | 223.4 | 223.8 | 223.6 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 13147 | 1 | 44.8 | 63453.9 | 5606 | 3.3 | 3.3 | 0 | 3.3 | 3.5 | 0 | 3.3 | 3.1 | 3.6 | 3.5 | 23 | 0 | 0
2026-03-11 10:54 | Normal | 526.7 | 520 | 519.5 | 525.3 | 6.9 | 7.4 | 7.1 | 7.7 | 223.8 | 224.2 | 224.8 | 37.9 | 37.8 | 37.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 14158 | 1 | 44.6 | 63455.1 | 5606 | 3.5 | 3.3 | 0 | 3.4 | 3.6 | 0.2 | 3.5 | 3.4 | 3.9 | 3.7 | 23 | 0 | 0
2026-03-11 10:59 | Normal | 519.5 | 513.7 | 512.9 | 515.3 | 8.3 | 8.7 | 8.5 | 9 | 223.8 | 224.4 | 225 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 60.02 | 60.05 | 60.01 | 16275 | 1 | 44.8 | 63456.3 | 5606 | 4.1 | 4 | 0 | 3.9 | 4.2 | 0.2 | 4.1 | 4.2 | 4.5 | 4.4 | 23 | 0 | 0
2026-03-11 11:04 | Normal | 514.9 | 517.8 | 509.9 | 516.4 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 9.1 | 224.2 | 225 | 225.2 | 44.9 | 45 | 45 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 16401 | 1 | 45 | 63457.6 | 5606 | 4.1 | 4.1 | 0.1 | 3.9 | 4.2 | 0.3 | 4.3 | 4.3 | 4.6 | 4.5 | 23 | 0 | 0
2026-03-11 11:09 | Normal | 499.8 | 509.2 | 505.3 | 504.1 | 8.6 | 8.7 | 8.5 | 9.2 | 223.4 | 223.2 | 223.8 | 44.1 | 43.9 | 44 | 60.05 | 60.07 | 60.07 | 17361 | 1 | 45.4 | 63459.1 | 5606 | 4.4 | 4.1 | 0 | 4.1 | 4.3 | 0.2 | 4.2 | 4.1 | 4.7 | 4.4 | 23 | 0 | 0
2026-03-11 11:14 | Normal | 505.6 | 503.8 | 496.2 | 493.9 | 9.3 | 10 | 9.6 | 10.1 | 223.2 | 224 | 224 | 48.2 | 48 | 48 | 60.01 | 60 | 60.03 | 18937 | 1 | 45.7 | 63460.6 | 5606 | 4.5 | 4.4 | 0.1 | 4.8 | 5 | 0.1 | 4.7 | 4.9 | 5 | 5 | 23 | 0 | 0
2026-03-11 11:19 | Normal | 501.7 | 498 | 496.5 | 499.3 | 8.7 | 9.1 | 8.8 | 9.2 | 223.6 | 223.4 | 224 | 44.5 | 44.4 | 44.5 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 16598 | 1 | 46 | 63462 | 5606 | 4.3 | 4.1 | 0.1 | 4.1 | 4.4 | 0.4 | 4.3 | 4.4 | 4.7 | 4.6 | 23 | 0 | 0
2026-03-11 11:24 | Normal | 505.6 | 493 | 501.6 | 490.4 | 7.8 | 8.3 | 8.1 | 8.8 | 223 | 223.6 | 224.4 | 40.9 | 40.8 | 40.8 | 60 | 59.99 | 60 | 14964 | 1 | 46.4 | 63463.5 | 5606 | 3.8 | 3.7 | 0.1 | 3.9 | 4.1 | 0.1 | 4 | 4 | 4.4 | 4.3 | 23 | 0 | 0
2026-03-11 11:29 | Normal | 482.6 | 491 | 484.6 | 490.4 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.6 | 223.8 | 223.4 | 224.6 | 50.2 | 50.1 | 50.1 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 18311 | 1 | 46.9 | 63465.2 | 5606 | 4.9 | 4.9 | 0.1 | 4.9 | 4.9 | 0.1 | 5 | 5 | 5.3 | 5.1 | 23 | 0 | 0
2026-03-11 11:34 | Normal | 505.8 | 495.1 | 493.8 | 493.6 | 7.3 | 7.8 | 7.6 | 8 | 223.2 | 223.8 | 223.8 | 38 | 37.9 | 37.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 14082 | 1 | 47 | 63466.5 | 5606 | 3.5 | 3.7 | 0 | 3.6 | 3.8 | 0.1 | 3.7 | 3.8 | 4 | 3.8 | 23 | 0 | 0
2026-03-11 11:39 | Normal | 494.8 | 495.2 | 504.9 | 492.7 | 6.5 | 6.8 | 6.8 | 7.5 | 223.2 | 223.6 | 224.2 | 34.5 | 34.3 | 34.4 | 59.99 | 59.99 | 60 | 12734 | 1 | 46.5 | 63467.5 | 5606 | 3.1 | 3.2 | 0 | 3.2 | 3.4 | 0.1 | 3.3 | 3.4 | 3.7 | 3.6 | 23 | 0 | 0
2026-03-11 11:44 | Normal | 516.1 | 495.3 | 495.2 | 505.9 | 10.8 | 11.3 | 11.5 | 12.1 | 225 | 225.6 | 225.6 | 57.3 | 57.3 | 57.4 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 20910 | 1 | 46.3 | 63468.9 | 5606 | 5.1 | 5.2 | 0.3 | 5.4 | 5.6 | 0.1 | 5.7 | 5.6 | 6.3 | 5.7 | 23 | 0 | 0
2026-03-11 11:49 | Normal | 513 | 492.4 | 486.9 | 492.8 | 10.3 | 11 | 11.2 | 11.6 | 225.4 | 225.4 | 225.2 | 54.2 | 54 | 54.1 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 20258 | 1 | 46.9 | 63470.6 | 5607 | 5.2 | 5 | 0 | 5.1 | 5.3 | 0.3 | 5.5 | 5.5 | 5.9 | 5.5 | 23 | 0 | 0
2026-03-11 11:54 | Normal | 510.8 | 494.1 | 496.6 | 490.4 | 8.4 | 9 | 9 | 9.6 | 225.2 | 225.4 | 225.4 | 43.9 | 43.8 | 43.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 16631 | 1 | 47.2 | 63472.2 | 5607 | 4.1 | 4.1 | 0 | 4.1 | 4.3 | 0.3 | 4.3 | 4.4 | 4.7 | 4.8 | 23 | 0 | 0
2026-03-11 11:59 | Normal | 498.6 | 496 | 501.8 | 502.6 | 7.7 | 8.1 | 8 | 8.5 | 224.4 | 224.8 | 225 | 40.1 | 40 | 40.1 | 60 | 60 | 60 | 15118 | 1 | 47.1 | 63473.5 | 5607 | 3.8 | 3.6 | 0 | 3.7 | 4.1 | 0.2 | 4 | 3.9 | 4.3 | 4.1 | 23 | 0 | 0
2026-03-11 12:04 | Normal | 498.8 | 501.1 | 501.1 | 494.9 | 8.6 | 8.9 | 8.8 | 9.6 | 224.2 | 224.8 | 224.8 | 44.3 | 44.2 | 44.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 16639 | 1 | 47 | 63474.9 | 5607 | 4.2 | 4.2 | 0 | 4.2 | 4.4 | 0.1 | 4.4 | 4.4 | 4.8 | 4.7 | 23 | 0 | 0
2026-03-11 12:09 | Normal | 498.9 | 497.2 | 495.1 | 492.9 | 8.6 | 9 | 8.8 | 9.3 | 224 | 224.6 | 224.8 | 43.8 | 43.7 | 43.7 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 16464 | 1 | 47 | 63476.3 | 5607 | 4.2 | 4.1 | 0 | 4.1 | 4.4 | 0.3 | 4.3 | 4.4 | 4.7 | 4.5 | 23 | 0 | 0
2026-03-11 12:14 | Normal | 494.2 | 501.1 | 501 | 490.8 | 7.1 | 7.3 | 6.9 | 7.5 | 223.4 | 223.8 | 223.6 | 35.5 | 35.3 | 35.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 13410 | 1 | 46.9 | 63477.5 | 5607 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.4 | 3.6 | 0.1 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 23 | 0 | 0
2026-03-11 12:19 | Normal | 507.7 | 498.1 | 499.9 | 489.7 | 5 | 5.3 | 5.1 | 5.6 | 222.6 | 223 | 222.6 | 26.8 | 26.7 | 26.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 9895 | 1 | 46.5 | 63478.5 | 5607 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.3 | 2.8 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 23 | 0 | 0
2026-03-11 12:24 | Normal | 497.7 | 499 | 500.9 | 504.7 | 4.5 | 4.8 | 4.7 | 5.1 | 221.8 | 221.8 | 222.4 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 9048 | 1 | 46 | 63479.3 | 5607 | 2.2 | 2 | 0 | 2.1 | 2.2 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 23 | 0 | 0
2026-03-11 12:29 | Normal | 512.7 | 502.1 | 492.4 | 505.1 | 3.8 | 4.2 | 4 | 4.5 | 221.2 | 222 | 222.2 | 21.4 | 21.3 | 21.4 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 7881 | 1 | 45.5 | 63480 | 5607 | 2 | 1.8 | 0 | 1.9 | 2.1 | 0 | 2 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 23 | 0 | 0
2026-03-11 12:34 | Normal | 502.5 | 504.8 | 511.7 | 507.4 | 4 | 4.2 | 4.1 | 4.6 | 221.4 | 221.6 | 222.2 | 22.1 | 21.9 | 22 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 8028 | 1 | 45.2 | 63480.6 | 5607 | 1.8 | 2 | 0 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 2 | 2 | 2.3 | 2.2 | 23 | 0 | 0
2026-03-11 12:39 | Normal | 502.8 | 502.1 | 499.8 | 495.5 | 4 | 4.2 | 4 | 4.5 | 221.2 | 221 | 221.6 | 21.7 | 21.6 | 21.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 7932 | 1 | 44.9 | 63481.3 | 5607 | 2 | 2 | 0 | 1.8 | 2.1 | 0.1 | 1.9 | 2 | 2.2 | 2.1 | 23 | 0 | 0
2026-03-11 12:44 | Normal | 503.9 | 502 | 506.8 | 504.6 | 3.6 | 4 | 3.7 | 4.1 | 220.8 | 220.8 | 221.4 | 20.3 | 20.2 | 20.3 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 7402 | 1 | 44.6 | 63482 | 5607 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0.4 | 1.9 | 1.7 | 2.1 | 1.9 | 23 | 0 | 0
2026-03-11 12:49 | Normal | 512.8 | 495.2 | 504.1 | 507.9 | 2.8 | 3.3 | 3 | 3.3 | 220.2 | 220.4 | 221.2 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 6099 | 1 | 44.4 | 63482.5 | 5608 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 23 | 0 | 0
2026-03-11 12:54 | Normal | 505.4 | 496.9 | 501.6 | 499.4 | 2.7 | 3 | 2.9 | 3.3 | 220.2 | 220.4 | 221.2 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 60 | 60 | 60 | 5761 | 1 | 44.2 | 63483 | 5608 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 23 | 0 | 0
2026-03-11 12:59 | Normal | 505 | 499.6 | 505.7 | 506.5 | 2.8 | 3.1 | 3 | 3.2 | 219.6 | 220.2 | 220.8 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 5990 | 1 | 44 | 63483.5 | 5608 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 23 | 0 | 0
2026-03-11 13:04 | Normal | 495 | 506.3 | 496.5 | 489.7 | 1.6 | 2 | 1.8 | 2.1 | 218.8 | 219.6 | 220 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 3951 | 1 | 43.9 | 63483.9 | 5608 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1.1 | 0.6 | 1 | 1 | 23 | 0 | 0
2026-03-11 13:09 | Normal | 517.3 | 508.7 | 497.9 | 491.7 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 2 | 218.4 | 219 | 219.8 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3561 | 1 | 43.6 | 63484.2 | 5608 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 1 | 23 | 0 | 0
2026-03-11 13:14 | Normal | 492.9 | 489.2 | 493 | 495.7 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 218.2 | 218.4 | 219.2 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2961 | 1 | 43.4 | 63484.5 | 5608 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 23 | 0 | 0
2026-03-11 13:19 | Normal | 498.8 | 491.9 | 498.9 | 504.7 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 217.6 | 218 | 218.6 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 2661 | 1 | 43.2 | 63484.7 | 5608 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 23 | 0 | 0
2026-03-11 13:24 | Normal | 505.7 | 507.9 | 494.6 | 511.4 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1.3 | 217 | 217.4 | 218.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 2316 | 1 | 43 | 63484.9 | 5608 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 23 | 0 | 0
2026-03-11 13:29 | Normal | 494.6 | 476.2 | 512.6 | 495.4 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 217.2 | 217.4 | 218.4 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 2281 | 1 | 42.8 | 63485.1 | 5608 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 23 | 0 | 0
2026-03-11 13:34 | Normal | 469.4 | 494.7 | 492.2 | 499.1 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1.2 | 217 | 217.4 | 218.4 | 6.9 | 6.2 | 6.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 2351 | 1 | 42.7 | 63485.3 | 5608 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 23 | 0 | 0
2026-03-11 13:39 | Normal | 511.2 | 497.9 | 493.8 | 489.2 | 1 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 218.8 | 219.2 | 220 | 8 | 8 | 8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 2903 | 1 | 42.6 | 63485.5 | 5608 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 23 | 0 | 0
2026-03-11 13:44 | Normal | 505.4 | 501.3 | 502.5 | 506.3 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 219 | 219 | 219.8 | 8.4 | 8.3 | 8.4 | 60 | 60 | 60.01 | 3014 | 1 | 42.5 | 63485.8 | 5608 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 23 | 0 | 0
2026-03-11 13:49 | Normal | 507.9 | 503.3 | 507.9 | 503.4 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 218.4 | 218.6 | 219.8 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 2743 | 1 | 42.6 | 63486 | 5609 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 23 | 0 | 0
2026-03-11 13:54 | Normal | 514.9 | 508.2 | 513 | 496.7 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1.3 | 218.2 | 218.4 | 219.6 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 2367 | 1 | 42.5 | 63486.3 | 5609 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 23 | 0 | 0
2026-03-11 13:59 | Normal | 497.9 | 493.1 | 484.1 | 503.9 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 1 | 218.4 | 218.4 | 219.4 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 60.06 | 60.03 | 60.05 | 1899 | 1 | 42.4 | 63486.4 | 5609 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 23 | 0 | 0
2026-03-11 14:04 | Normal | 496.8 | 511.1 | 496.8 | 481.5 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 1 | 218.4 | 218.4 | 219.2 | 5 | 4.9 | 5 | 60.05 | 60.07 | 60.05 | 1794 | 1 | 42.3 | 63486.6 | 5609 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 23 | 0 | 0
2026-03-11 14:09 | Normal | 506.6 | 508.4 | 485.7 | 497.4 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 218.2 | 218.2 | 219.6 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 60.08 | 60.06 | 60.07 | 1635 | 1 | 42.1 | 63486.7 | 5609 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 23 | 0 | 0
2026-03-11 14:14 | Normal | 524 | 488.1 | 499.8 | 502.5 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 1 | 218.2 | 218.8 | 219.2 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 1734 | 1 | 42.1 | 63486.9 | 5609 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 23 | 0 | 0
2026-03-11 14:19 | Normal | 522.6 | 512.2 | 526 | 502.9 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 1 | 218.2 | 218.2 | 219.4 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1852 | 1 | 42 | 63487 | 5609 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 23 | 0 | 0
2026-03-11 14:24 | Normal | 498.1 | 500.9 | 496.9 | 500.6 | 0.8 | 1 | 1 | 1.3 | 218.8 | 218 | 219 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 2223 | 1 | 42 | 63487.2 | 5609 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 23 | 0 | 0
2026-03-11 14:29 | Normal | 503.8 | 505.1 | 489.1 | 514.9 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 218.2 | 218.8 | 219.4 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 2425 | 1 | 41.9 | 63487.4 | 5609 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 23 | 0 | 0
2026-03-11 14:34 | Normal | 490.6 | 451.2 | 517.8 | 512.6 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 218.2 | 218 | 219 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 1406 | 1 | 41.9 | 63487.5 | 5609 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 23 | 0 | 0
2026-03-11 14:39 | Normal | 431.7 | 489 | 498 | 474.7 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 217.8 | 218.6 | 219 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1104 | 1 | 41.8 | 63487.6 | 5609 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 23 | 0 | 0
2026-03-11 14:44 | Normal | 507 | 504.2 | 508.8 | 514.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.1 | 218.2 | 218.4 | 219 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 2218 | 1 | 41.6 | 63487.8 | 5609 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 23 | 0 | 0
2026-03-11 14:49 | Normal | 508.8 | 523.2 | 499.6 | 489.4 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 218.8 | 218.6 | 219.2 | 8.4 | 8.3 | 8.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 3038 | 1 | 41.5 | 63488 | 5610 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 23 | 0 | 0
2026-03-11 14:54 | Normal | 519.6 | 507.2 | 506.7 | 514.5 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 219.2 | 219.2 | 219.8 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 2977 | 1 | 41.5 | 63488.2 | 5610 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 23 | 0 | 0
2026-03-11 14:59 | Normal | 516.6 | 515.8 | 505 | 514.6 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 218.6 | 218.8 | 220 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 2701 | 1 | 41.5 | 63488.4 | 5610 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 23 | 0 | 0
2026-03-11 15:04 | Normal | 506.4 | 503.8 | 496.9 | 482.6 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 218.6 | 219 | 219.8 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 2251 | 1 | 41.4 | 63488.7 | 5610 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 23 | 0 | 0
2026-03-11 15:09 | Normal | 512.9 | 480.1 | 502.9 | 496.6 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 1 | 218.4 | 218.4 | 219.6 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 1757 | 1 | 41.3 | 63488.8 | 5610 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 23 | 0 | 0
2026-03-11 15:14 | Normal | 497.8 | 507.1 | 488.6 | 490.4 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 218.2 | 218.4 | 219.4 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 1626 | 1 | 41.2 | 63489 | 5610 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 23 | 0 | 0
2026-03-11 15:19 | Normal | 501.8 | 496.5 | 495.1 | 516.9 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 218.8 | 218.8 | 219.4 | 5.1 | 5 | 5.1 | 60.01 | 60 | 60 | 1829 | 1 | 41 | 63489.1 | 5610 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 23 | 0 | 0
2026-03-11 15:24 | Normal | 491 | 507.2 | 491.8 | 509.6 | 0.6 | 1 | 0.9 | 1.1 | 218.6 | 218.8 | 219.8 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2110 | 1 | 40.9 | 63489.3 | 5610 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 23 | 0 | 0
2026-03-11 15:29 | Normal | 495.3 | 513 | 499.9 | 511.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1.3 | 219 | 219 | 220.2 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 60 | 60.01 | 59.99 | 2349 | 1 | 40.8 | 63489.5 | 5610 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 23 | 0 | 0
2026-03-11 15:34 | Normal | 492 | 502.2 | 498.9 | 504.7 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 219.6 | 220 | 220.2 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 2499 | 1 | 40.8 | 63489.7 | 5610 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 23 | 0 | 0
2026-03-11 15:39 | Normal | 501.8 | 512 | 522.3 | 504.2 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 219.6 | 219.8 | 220.8 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 2804 | 1 | 40.8 | 63489.9 | 5610 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 23 | 0 | 0
2026-03-11 15:44 | Normal | 505.2 | 509.4 | 525.4 | 508 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 219 | 219.2 | 220.6 | 8.4 | 8.3 | 8.4 | 59.8 | 59.8 | 59.79 | 3016 | 1 | 40.8 | 63490.1 | 5610 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 23 | 0 | 0
2026-03-11 15:49 | Normal | 510.1 | 511.1 | 518.8 | 511.1 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 219.4 | 219.8 | 220.8 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 3029 | 1 | 40.8 | 63490.4 | 5611 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 23 | 0 | 0
2026-03-11 15:54 | Normal | 521.8 | 495.1 | 515.1 | 499.9 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 219.6 | 219.4 | 220.6 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3120 | 1 | 40.8 | 63490.6 | 5611 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 23 | 0 | 0
2026-03-11 15:59 | Normal | 506.8 | 512.2 | 517.8 | 509.6 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 219.8 | 220.2 | 221 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 3089 | 1 | 40.8 | 63490.9 | 5611 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 23 | 0 | 0
2026-03-11 16:04 | Normal | 504.7 | 508.1 | 526.8 | 513.5 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 220.2 | 220 | 220.6 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 3257 | 1 | 40.8 | 63491.2 | 5611 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 23 | 0 | 0
2026-03-11 16:09 | Normal | 530.9 | 513.1 | 526 | 525.8 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 220 | 219.8 | 221 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 3441 | 1 | 40.9 | 63491.4 | 5611 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 1 | 23 | 0 | 0
2026-03-11 16:14 | Normal | 489.1 | 508.9 | 501.5 | 514.2 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 2 | 220 | 220 | 221.4 | 9.8 | 9.6 | 9.7 | 60 | 60 | 60 | 3570 | 1 | 40.9 | 63491.7 | 5611 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0.6 | 1 | 0.9 | 23 | 0 | 0
2026-03-11 16:19 | Normal | 509.2 | 524.2 | 532.8 | 515.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 220.2 | 220.4 | 221.4 | 11.1 | 11 | 11 | 60.01 | 59.99 | 60 | 4069 | 1 | 40.9 | 63492 | 5611 | 0.8 | 1 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 1 | 0.7 | 1 | 1.1 | 23 | 0 | 0
2026-03-11 16:24 | Normal | 520.7 | 534 | 521.4 | 505.3 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 221 | 220.6 | 221.6 | 12.2 | 12.1 | 12.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 4528 | 1 | 41 | 63492.4 | 5611 | 1 | 1.1 | 0 | 1 | 0.9 | 0 | 1.2 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 23 | 0 | 0
2026-03-11 16:29 | Normal | 526.6 | 519.9 | 530.9 | 516.7 | 1.8 | 2 | 2 | 2.4 | 221 | 220.8 | 221.4 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 4323 | 1 | 41 | 63492.8 | 5611 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 1.2 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 23 | 0 | 0
2026-03-11 16:34 | Normal | 515.6 | 510.9 | 520.5 | 507.2 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 220.4 | 220.8 | 221.6 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 60 | 60 | 59.99 | 3835 | 1 | 41.1 | 63493.1 | 5611 | 0.7 | 1 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0 | 1 | 0.6 | 1 | 1 | 23 | 0 | 0
2026-03-11 16:39 | Normal | 503.7 | 515 | 512.3 | 508.1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 2 | 221 | 220.4 | 221.6 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 60 | 60.01 | 60 | 3393 | 1 | 41 | 63493.4 | 5611 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 23 | 0 | 0
2026-03-11 16:44 | Normal | 506.9 | 506.2 | 487.9 | 497.6 | 1 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 220.2 | 220.2 | 221.4 | 8 | 7.9 | 8 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 2942 | 1 | 41.1 | 63493.7 | 5611 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 23 | 0 | 0
2026-03-11 16:49 | Normal | 515.8 | 508.1 | 501.8 | 520.6 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 220 | 220.6 | 221.2 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 2729 | 1 | 41 | 63493.9 | 5612 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 23 | 0 | 0
2026-03-11 16:54 | Normal | 492.1 | 492.2 | 519.6 | 501.5 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1.4 | 220.2 | 220.6 | 221.8 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 2459 | 1 | 41 | 63494.1 | 5612 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 23 | 0 | 0
2026-03-11 16:59 | Normal | 501.7 | 489.1 | 501.3 | 511.7 | 0.6 | 1 | 0.9 | 1.1 | 220.4 | 221 | 222 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 2155 | 1 | 41 | 63494.3 | 5612 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 23 | 0 | 0
2026-03-11 17:04 | Normal | 518.9 | 498.1 | 483.6 | 503.6 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 1 | 220 | 220.8 | 221.8 | 5.1 | 5 | 5.1 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 1818 | 1 | 41 | 63494.5 | 5612 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 23 | 0 | 0
2026-03-11 17:09 | Normal | 502 | 500.1 | 504.6 | 491.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 220 | 220 | 221.8 | 4.1 | 4 | 4.1 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 1445 | 1 | 41 | 63494.6 | 5612 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 23 | 0 | 0
2026-03-11 17:14 | Normal | 501.8 | 462 | 484.8 | 475.7 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 220 | 220.4 | 221 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 59.99 | 59.99 | 60 | 968 | 1 | 40.9 | 63494.7 | 5612 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 23 | 0 | 0
2026-03-11 17:19 | Normal | 472.7 | 490.1 | 493.7 | 500.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 219.8 | 220.2 | 221.6 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 803 | 1 | 40.9 | 63494.8 | 5612 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 23 | 0 | 0
2026-03-11 17:24 | Normal | 366.9 | 478.1 | 498.9 | 502.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 220.2 | 220 | 221.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 633 | 1 | 40.9 | 63494.9 | 5612 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 23 | 0 | 0
2026-03-11 17:29 | Normal | 279.1 | 487.5 | 487.8 | 471.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 220 | 220.2 | 221.6 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 441 | 1 | 40.9 | 63494.9 | 5612 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 23 | 0 | 0
2026-03-11 17:34 | Normal | 199.4 | 489.2 | 329.4 | 478.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 220.2 | 220 | 221.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60 | 60.01 | 258 | 1 | 40.8 | 63494.9 | 5612 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 23 | 0 | 0
2026-03-11 17:39 | Normal | 200 | 432.3 | 371.8 | 485.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.2 | 220.6 | 222 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 202 | 1 | 40.8 | 63494.9 | 5612 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
2026-03-11 17:44 | Normal | 199.1 | 393.3 | 201 | 452.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.4 | 220.6 | 221.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 79 | 1 | 40.7 | 63495 | 5612 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
2026-03-11 17:49 | Normal | 203.2 | 265.1 | 200 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.4 | 220.6 | 221.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 11 | 1 | 40.7 | 63495 | 5613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
2026-03-11 17:54 | Normal | 184.1 | 170.4 | 239.9 | 394.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 221.8 | 222 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 0 | 1 | 40.6 | 63495 | 5613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
2026-03-11 17:59 | Normal | 212.4 | 218 | 172.5 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 221.6 | 222 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 40.6 | 63495 | 5613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
2026-03-11 18:04 | Normal | 208.7 | 191.1 | 197.8 | 396.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 221.2 | 222.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 1 | 40.6 | 63495 | 5613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
2026-03-11 18:09 | Normal | 197.4 | 199.8 | 199.8 | 269.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 221 | 221.6 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 60.02 | 59.98 | 60.03 | 0 | 1 | 40.5 | 63495 | 5613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0