## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-03-12 05:50 | Wait | 481.8 | 482 | 481.2 | 481.7 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229.8 | 231 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.08 | 60.06 | 0 | 0 | 20.4 | 34243.9 | 1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 05:55 | Wait | 502.8 | 503 | 502.3 | 502.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229.2 | 230.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 20.7 | 34243.9 | 1731 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 06:00 | Normal | 489.6 | 531.3 | 495.3 | 502.6 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 230 | 231.8 | 230.8 | 1 | 1.5 | 1.2 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 12 | 1 | 21 | 34243.9 | 1731 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 06:05 | Normal | 533.1 | 512.3 | 497.4 | 522.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 230 | 231.4 | 230.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 88 | 1 | 21.3 | 34243.9 | 1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 06:10 | Normal | 501.3 | 518 | 526.5 | 515.5 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 230 | 231 | 230.2 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 278 | 1 | 21.6 | 34243.9 | 1731 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 06:15 | Normal | 528.2 | 508.2 | 507.6 | 487.7 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 229.2 | 230.6 | 229.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 60.08 | 60.07 | 60.08 | 665 | 1 | 22 | 34243.9 | 1731 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 06:20 | Normal | 500.5 | 516.9 | 530.4 | 500.4 | 0.8 | 1 | 0.7 | 0.8 | 230.2 | 231.4 | 230.4 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 60.01 | 60 | 60 | 1070 | 1 | 22.2 | 34244 | 1731 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 06:25 | Normal | 535.6 | 521.1 | 500.5 | 544.4 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 230 | 231.6 | 230.6 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1307 | 1 | 22.4 | 34244.1 | 1731 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 06:30 | Normal | 528 | 525.4 | 496.5 | 506.5 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 1 | 230.2 | 230.8 | 229.8 | 4.1 | 4 | 4.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1386 | 1 | 22.6 | 34244.2 | 1732 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 06:35 | Normal | 509.7 | 529.2 | 523.5 | 525.7 | 1 | 1.3 | 1 | 1.1 | 230 | 231.6 | 229.8 | 4.8 | 4.9 | 5 | 60 | 60 | 60 | 1655 | 1 | 22.8 | 34244.3 | 1732 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 06:40 | Normal | 535.7 | 527.2 | 529.5 | 538.4 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 230.8 | 231.6 | 231.4 | 5.7 | 5.8 | 6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1987 | 1 | 23 | 34244.5 | 1732 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 06:45 | Normal | 526.3 | 534.3 | 538.5 | 532.6 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 229.8 | 231.2 | 230.4 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 60.02 | 60.01 | 60 | 2587 | 1 | 23 | 34244.7 | 1732 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 06:50 | Normal | 522.7 | 535.1 | 539.4 | 533.5 | 1.8 | 2.1 | 1.7 | 1.8 | 230.8 | 231.6 | 231 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 3077 | 1 | 23.1 | 34244.9 | 1732 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 06:55 | Normal | 530.7 | 521.3 | 538.4 | 523.7 | 1.8 | 2 | 1.6 | 1.8 | 230.8 | 231.8 | 231.6 | 8.5 | 8.5 | 8.6 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 3009 | 1 | 23.5 | 34245.2 | 1732 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 07:00 | Normal | 526.9 | 531.2 | 529.4 | 537.5 | 1.6 | 1.9 | 1.5 | 1.6 | 230.6 | 231.4 | 230.8 | 7.8 | 7.9 | 8 | 60 | 59.98 | 59.99 | 2737 | 1 | 23.9 | 34245.4 | 1732 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 07:05 | Normal | 540 | 551.3 | 528.5 | 545.7 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 229.8 | 231 | 230.8 | 8 | 8 | 8 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 2808 | 1 | 24.1 | 34245.7 | 1732 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 07:10 | Normal | 548.7 | 538.3 | 546 | 542 | 1.8 | 2.2 | 1.8 | 2 | 229.2 | 231 | 230 | 9.3 | 9.3 | 9.5 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 3275 | 1 | 24.2 | 34245.9 | 1732 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 07:15 | Normal | 549.6 | 546.7 | 564.4 | 544 | 2.5 | 2.7 | 2.3 | 2.6 | 229.4 | 231 | 230.4 | 12.5 | 12.5 | 12.7 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 4388 | 1 | 24.4 | 34246.2 | 1732 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 07:20 | Normal | 552.6 | 543.1 | 546.3 | 553.3 | 3.2 | 3.4 | 3.1 | 3.3 | 229.4 | 231.6 | 230.2 | 16.3 | 16.4 | 16.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 5759 | 1 | 24.6 | 34246.6 | 1732 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 07:25 | Normal | 548.7 | 549.2 | 558.5 | 554.6 | 4 | 4.1 | 3.7 | 4 | 230.4 | 231 | 231.4 | 20.2 | 20.1 | 20.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 7753 | 1 | 24.9 | 34247.2 | 1732 | 1 | 1 | 1 | 0.4 | 1 | 1 | 1.1 | 0.5 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 07:30 | Normal | 545.3 | 550 | 559.8 | 549.6 | 4.2 | 4.4 | 3.9 | 4.2 | 230.4 | 231.4 | 231 | 21.3 | 21.4 | 21.7 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 8245 | 1 | 25.3 | 34247.9 | 1733 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 07:35 | Normal | 555.5 | 551.9 | 561.7 | 558.7 | 4.5 | 4.6 | 4.1 | 4.5 | 230.4 | 232.2 | 231.2 | 22.6 | 22.7 | 22.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 8714 | 1 | 25.7 | 34248.6 | 1733 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 07:40 | Normal | 553.7 | 551.2 | 550.2 | 562.3 | 4.6 | 4.8 | 4.3 | 4.5 | 230.2 | 231.2 | 230.8 | 23.5 | 23.4 | 23.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 9037 | 1 | 26 | 34249.3 | 1733 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 07:45 | Normal | 544.1 | 550.6 | 541 | 549.1 | 4.7 | 4.8 | 4.3 | 4.6 | 230.8 | 231.8 | 231 | 23.3 | 23.4 | 23.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 9009 | 1 | 26.4 | 34250.1 | 1733 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 07:50 | Normal | 550.5 | 550.1 | 557.9 | 546.9 | 4.3 | 4.5 | 3.9 | 4.3 | 230.8 | 231.6 | 230.6 | 21.6 | 21.5 | 21.8 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 8311 | 1 | 26.6 | 34250.8 | 1733 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 0.5 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 07:55 | Normal | 555.9 | 545.4 | 564.9 | 547.8 | 4.1 | 4.4 | 3.7 | 4.3 | 230 | 231 | 230.8 | 21.1 | 21.1 | 21.2 | 59.98 | 60 | 59.98 | 8154 | 1 | 26.8 | 34251.5 | 1733 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 0.5 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 08:00 | Normal | 553.7 | 543.1 | 536.1 | 545 | 4.3 | 4.5 | 4 | 4.3 | 230.4 | 230.6 | 230.2 | 21.5 | 21.4 | 21.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 8291 | 1 | 27 | 34252.2 | 1733 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 08:05 | Normal | 549.7 | 547.7 | 551.8 | 559.6 | 4.5 | 4.6 | 4.1 | 4.5 | 228 | 229.8 | 228.4 | 22.7 | 22.9 | 23.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 8667 | 1 | 27.2 | 34252.9 | 1733 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 08:10 | Normal | 548.9 | 548.4 | 547 | 557.2 | 4.5 | 4.6 | 4.2 | 4.6 | 228.4 | 229.6 | 228.8 | 23 | 23 | 23.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 8790 | 1 | 27.4 | 34253.6 | 1733 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 0.4 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 08:15 | Normal | 547.8 | 550.4 | 558.3 | 556.4 | 4.6 | 4.7 | 4.2 | 4.6 | 228.2 | 229.4 | 228.6 | 23.2 | 23.3 | 23.6 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 8887 | 1 | 27.6 | 34254.3 | 1733 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 0.6 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 08:20 | Normal | 555.5 | 548 | 538.2 | 563.3 | 3.7 | 4 | 3.6 | 3.7 | 227.6 | 229.6 | 228.2 | 19 | 18.9 | 19.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 6704 | 1 | 27.7 | 34255 | 1733 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 08:25 | Normal | 542.3 | 546.9 | 541.9 | 554.9 | 3 | 3.1 | 2.8 | 3 | 227.6 | 228.8 | 227.8 | 14.8 | 14.8 | 15.3 | 59.9 | 59.9 | 59.91 | 5227 | 1 | 27.7 | 34255.5 | 1733 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 08:30 | Normal | 531.6 | 528.2 | 548.5 | 534.4 | 2.1 | 2.3 | 1.9 | 2.3 | 227.2 | 228.8 | 228.4 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 3619 | 1 | 27.6 | 34255.9 | 1734 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 08:35 | Normal | 526.8 | 526.3 | 528.7 | 538.7 | 1.9 | 2 | 1.7 | 2 | 226.4 | 227.8 | 227.4 | 8.8 | 8.7 | 8.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 3027 | 1 | 27.4 | 34256.1 | 1734 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 08:40 | Normal | 549.6 | 537.1 | 539.5 | 533.6 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 226.4 | 227.8 | 228.4 | 7.9 | 8.1 | 8.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2722 | 1 | 27.2 | 34256.4 | 1734 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 08:45 | Normal | 547 | 540.3 | 560.2 | 536.8 | 1.7 | 2 | 1.5 | 1.9 | 226.4 | 227.8 | 227.6 | 8.3 | 8.3 | 8.4 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 2962 | 1 | 27 | 34256.6 | 1734 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 08:50 | Normal | 526.6 | 528.2 | 539.3 | 538.3 | 1.8 | 2 | 1.6 | 1.9 | 227 | 228.6 | 227.2 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 59.97 | 60 | 59.98 | 2937 | 1 | 26.9 | 34256.9 | 1734 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 08:55 | Normal | 520.4 | 535.8 | 533.2 | 553.4 | 2.2 | 2.3 | 2 | 2.3 | 226.6 | 228 | 227.8 | 10.4 | 10.5 | 10.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 3656 | 1 | 26.8 | 34257.1 | 1734 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 09:00 | Normal | 546.6 | 539 | 553.3 | 557.4 | 3 | 3.2 | 2.9 | 3.2 | 227.8 | 228.8 | 228.4 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 5304 | 1 | 26.7 | 34257.5 | 1734 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 09:05 | Normal | 564.6 | 561.8 | 561.1 | 568.9 | 6.1 | 6.2 | 5.9 | 6.3 | 228.2 | 229.6 | 229.4 | 32.6 | 32.3 | 32.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 12116 | 1 | 26.9 | 34258.2 | 1734 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 1.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 09:10 | Normal | 565.8 | 558.2 | 564.1 | 560.2 | 6.9 | 7 | 6.5 | 6.9 | 227.8 | 229.8 | 229 | 36 | 35.9 | 36 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 13679 | 1 | 27.4 | 34259.3 | 1734 | 2.1 | 2 | 2.1 | 0.4 | 2 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 09:15 | Normal | 565.4 | 565.1 | 566.7 | 570.7 | 8.4 | 8.5 | 7.9 | 8.2 | 228.4 | 229.6 | 229.2 | 44 | 44 | 44.3 | 60 | 59.99 | 60 | 16745 | 1 | 28.1 | 34260.5 | 1734 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 0.4 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 0.3 | 2.5 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 09:20 | Normal | 556.7 | 556.3 | 561.3 | 568.3 | 8.7 | 8.8 | 8.2 | 8.6 | 228.2 | 229.6 | 229 | 45 | 44.8 | 45.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 17109 | 1 | 28.9 | 34261.9 | 1734 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 0.4 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 0.2 | 2.6 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 09:25 | Normal | 560.9 | 560.4 | 561 | 563.9 | 9.7 | 9.6 | 9 | 9.3 | 227.8 | 230.2 | 229.4 | 50.1 | 49.9 | 50.2 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 19224 | 1 | 29.5 | 34263.4 | 1734 | 3 | 2.9 | 3.1 | 0.4 | 2.8 | 3 | 3.1 | 0.3 | 2.8 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 09:30 | Normal | 555.9 | 553.2 | 557.8 | 558.6 | 15.7 | 16 | 14.3 | 15.2 | 230.2 | 230 | 230.6 | 79.8 | 79.6 | 79.7 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 31222 | 1 | 30.8 | 34265.5 | 1735 | 5 | 4.9 | 5.1 | 0.3 | 4.9 | 5.1 | 5.3 | 0.1 | 4.6 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 09:35 | Normal | 538.6 | 541.1 | 546.3 | 547.2 | 8.9 | 8.7 | 8.3 | 8.3 | 227.6 | 229.4 | 229 | 44 | 43.7 | 44.1 | 59.93 | 59.96 | 59.94 | 16837 | 1 | 32.1 | 34267.4 | 1735 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 0.3 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 0.4 | 2.5 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 09:40 | Normal | 535.8 | 527.7 | 527.3 | 534.3 | 4.5 | 4.6 | 4.2 | 4.5 | 227 | 228.8 | 227.6 | 22.2 | 22.3 | 22.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 8581 | 1 | 31.7 | 34268.5 | 1735 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 09:45 | Normal | 535.5 | 544 | 545.6 | 545.5 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.5 | 227.2 | 228.6 | 228.8 | 22.5 | 22.3 | 22.7 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 8460 | 1 | 31.1 | 34269.1 | 1735 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 09:50 | Normal | 546.9 | 537.4 | 546.6 | 545.5 | 4.6 | 4.8 | 4.2 | 4.6 | 227.4 | 229 | 228.8 | 23 | 22.8 | 23.1 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 8713 | 1 | 30.7 | 34269.9 | 1735 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 09:55 | Normal | 532.6 | 552 | 539 | 540.1 | 5.2 | 5.1 | 4.8 | 5.1 | 226.8 | 228.8 | 228.2 | 26.1 | 26 | 26.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 9857 | 1 | 30.5 | 34270.6 | 1735 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 1.4 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 10:00 | Normal | 549 | 549.5 | 535.3 | 549.3 | 5.3 | 5.3 | 5 | 5.3 | 228.2 | 229 | 228.4 | 26.9 | 26.7 | 26.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 10186 | 1 | 30.3 | 34271.5 | 1735 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 10:05 | Normal | 533.6 | 539.9 | 541.4 | 543.4 | 5 | 5.1 | 4.7 | 5.1 | 228 | 229 | 229.4 | 25.4 | 25.2 | 25.6 | 60 | 59.99 | 60 | 9602 | 1 | 30.4 | 34272.3 | 1735 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 0.5 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 10:10 | Normal | 540.7 | 542.3 | 549.5 | 552.7 | 5.5 | 5.6 | 5.3 | 5.5 | 228.6 | 230 | 229.8 | 28.1 | 27.7 | 28.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 10696 | 1 | 30.4 | 34273.2 | 1735 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 10:15 | Normal | 552.8 | 559.2 | 556.5 | 554.7 | 7.8 | 7.6 | 7.5 | 7.9 | 228.8 | 231 | 230.6 | 40.2 | 40.1 | 40.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 15300 | 1 | 30.4 | 34274.2 | 1735 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 0.4 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 0.4 | 2.3 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 10:20 | Normal | 550.6 | 560.2 | 558.5 | 563.4 | 11 | 11 | 10.4 | 11.1 | 230.2 | 231.6 | 231.2 | 56.9 | 56.6 | 56.8 | 59.92 | 59.95 | 59.94 | 21806 | 1 | 30.9 | 34275.7 | 1735 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 0.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 3.3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 10:25 | Normal | 550.5 | 546 | 550.7 | 550.8 | 16.6 | 16.6 | 15.6 | 16.1 | 229.2 | 230.6 | 230.8 | 83.6 | 83.3 | 83.5 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 32632 | 1 | 32.3 | 34278.1 | 1735 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 0.3 | 5.2 | 5.3 | 5.5 | 0.1 | 5.1 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 10:30 | Normal | 537.7 | 540.1 | 539.3 | 542.5 | 11.8 | 11.8 | 11 | 11.2 | 229.2 | 229.8 | 230 | 57.8 | 57.4 | 57.8 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 22519 | 1 | 34 | 34280.5 | 1736 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 0.5 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | 0.4 | 3.4 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 10:35 | Normal | 528.6 | 530.1 | 522.4 | 539.5 | 9.4 | 9.4 | 8.7 | 8.6 | 228.4 | 229.8 | 230 | 44.8 | 44.7 | 44.9 | 60.02 | 60 | 60 | 17720 | 1 | 34.2 | 34282.3 | 1736 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 0.4 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 0.5 | 2.7 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 10:40 | Normal | 526.4 | 531.9 | 540.3 | 535.4 | 7 | 7 | 6.4 | 6.6 | 228.4 | 229.6 | 229.6 | 34 | 33.8 | 34 | 60 | 59.98 | 60 | 13070 | 1 | 33.8 | 34283.5 | 1736 | 2.1 | 2 | 2.1 | 0.4 | 2 | 2 | 2.1 | 0.5 | 1.9 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 10:45 | Normal | 532.6 | 530.2 | 528 | 524 | 4.5 | 4.7 | 4.3 | 4.6 | 228.2 | 229.2 | 228.6 | 22.4 | 22.4 | 22.6 | 59.99 | 60 | 60 | 8518 | 1 | 33.2 | 34284.4 | 1736 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 10:50 | Normal | 534.6 | 541.2 | 540.4 | 544.5 | 5.9 | 6 | 5.6 | 6 | 227.2 | 228.8 | 229.4 | 29.8 | 29.8 | 30 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 11262 | 1 | 32.7 | 34285.2 | 1736 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 0.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 0.5 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 10:55 | Normal | 547.9 | 544.4 | 542.5 | 549.6 | 8.3 | 8.5 | 8.2 | 8.5 | 227 | 230 | 229.2 | 43.4 | 43.2 | 43.6 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 16354 | 1 | 32.4 | 34286.3 | 1736 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 0.4 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 0.4 | 2.6 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 11:00 | Normal | 547 | 550.4 | 551.4 | 545.6 | 9.7 | 9.7 | 9.4 | 9.8 | 228.4 | 230.8 | 229.2 | 49.7 | 49.8 | 50.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 19427 | 1 | 32.7 | 34287.9 | 1736 | 3 | 2.9 | 3 | 0.4 | 2.9 | 3 | 3.1 | 0.4 | 2.9 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 11:05 | Normal | 548.6 | 542.3 | 548.2 | 539.2 | 8.6 | 8.6 | 8.3 | 8.7 | 228.4 | 229.8 | 229.4 | 44.4 | 44.2 | 44.3 | 60 | 60.02 | 59.99 | 16856 | 1 | 32.8 | 34289.4 | 1736 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0.3 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 0.3 | 2.6 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 11:10 | Normal | 538.6 | 535.2 | 536.5 | 537.5 | 7.5 | 7.5 | 7.1 | 7.3 | 228.6 | 229.4 | 228.6 | 37.5 | 37.5 | 37.6 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 14312 | 1 | 32.8 | 34290.7 | 1736 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 0.3 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 0.4 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 11:15 | Normal | 540.2 | 542.2 | 547.3 | 545.3 | 9.1 | 9.2 | 8.8 | 9 | 229.4 | 230.6 | 230.4 | 46.4 | 46.3 | 46.5 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 18191 | 1 | 32.7 | 34292 | 1736 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0.4 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 0.3 | 2.8 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 11:20 | Normal | 545.7 | 547.2 | 546.1 | 544.2 | 11.6 | 11.8 | 11.3 | 11.5 | 230.2 | 231.2 | 230.4 | 58.9 | 58.7 | 59 | 60.01 | 60 | 60.03 | 22925 | 1 | 33.1 | 34293.7 | 1736 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 0.3 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 0.3 | 3.6 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 11:25 | Normal | 531.6 | 534.1 | 538.4 | 531.4 | 11 | 11 | 10.3 | 10.6 | 230 | 230.4 | 230.4 | 53.8 | 53.7 | 53.9 | 59.99 | 60 | 60 | 21183 | 1 | 34.2 | 34295.9 | 1736 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0.3 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 3.2 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 11:30 | Normal | 534.7 | 540.3 | 540.4 | 535.5 | 9.5 | 9.4 | 8.8 | 9.2 | 229.6 | 230.4 | 229.6 | 46.9 | 46.8 | 47 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 18258 | 1 | 34.3 | 34297.5 | 1737 | 2.9 | 2.8 | 3 | 0.3 | 2.8 | 2.9 | 3 | 0.4 | 2.8 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 11:35 | Normal | 529.7 | 542.2 | 544.2 | 542.2 | 10.5 | 10.3 | 9.8 | 10 | 230.2 | 230.8 | 230.2 | 51.4 | 51.3 | 51.5 | 59.98 | 59.99 | 60 | 20162 | 1 | 34.4 | 34299.1 | 1737 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 0.4 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 0.4 | 3.1 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 11:40 | Normal | 541.5 | 537.4 | 543 | 547.9 | 15.3 | 15.3 | 14.7 | 15 | 231.6 | 232.6 | 231.6 | 75.5 | 75.4 | 76 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 30133 | 1 | 34.8 | 34301.2 | 1737 | 4.8 | 4.7 | 4.9 | 0.4 | 4.8 | 4.9 | 5 | 0.2 | 4.7 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 11:45 | Normal | 536.4 | 536 | 544.4 | 538.4 | 14.6 | 13.9 | 14.4 | 13.8 | 231.8 | 231 | 231.2 | 70.8 | 70.5 | 70.8 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 28920 | 1 | 35.9 | 34303.5 | 1737 | 4.7 | 4.3 | 4.8 | 0.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 4.6 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 11:50 | Normal | 533.8 | 530.2 | 536.9 | 535.6 | 9 | 9.3 | 8.7 | 9 | 230 | 231 | 231 | 44.7 | 44.6 | 45 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 17424 | 1 | 36.1 | 34305.4 | 1737 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 0.5 | 2.7 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 11:55 | Normal | 535.6 | 535 | 541 | 541.9 | 9.9 | 10.1 | 9.8 | 9.8 | 229 | 231.2 | 230.2 | 49.9 | 50.1 | 50.2 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 19639 | 1 | 35.7 | 34306.9 | 1737 | 3 | 3 | 3.1 | 0.4 | 3 | 3.1 | 3.2 | 0.4 | 3 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 12:00 | Normal | 532.6 | 533.1 | 533.4 | 543.5 | 8.1 | 8.3 | 8 | 7.9 | 229.6 | 231 | 229.8 | 40.7 | 40.7 | 41.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 15622 | 1 | 35.3 | 34308.3 | 1737 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 0.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 2.4 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 12:05 | Normal | 528.7 | 535.2 | 546.5 | 548.6 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 228.6 | 230.8 | 230 | 37.5 | 37.5 | 37.7 | 59.91 | 59.93 | 59.94 | 14304 | 1 | 34.8 | 34309.5 | 1737 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 0.4 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 0.4 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 12:10 | Normal | 539.4 | 539.9 | 547.8 | 550 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 229.2 | 230 | 231 | 48.9 | 48.7 | 48.9 | 60 | 60 | 60 | 18970 | 1 | 34.6 | 34310.9 | 1737 | 2.9 | 2.8 | 3 | 0.4 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 0.5 | 2.9 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 12:15 | Normal | 541.5 | 535 | 544 | 545.4 | 9.1 | 9.2 | 8.9 | 9 | 229.6 | 231 | 231 | 45.8 | 45.9 | 46 | 59.94 | 59.92 | 59.93 | 18028 | 1 | 34.6 | 34312.5 | 1737 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 0.3 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 0.4 | 2.8 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 12:20 | Normal | 528.6 | 533.1 | 538.2 | 545.3 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 229.4 | 230.2 | 229.8 | 38.7 | 38.8 | 39 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 14860 | 1 | 34.4 | 34313.9 | 1737 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 0.4 | 2.3 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 12:25 | Normal | 543.2 | 542 | 541.4 | 550.6 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 229.6 | 231.2 | 230.2 | 43.3 | 43.2 | 43.6 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 16602 | 1 | 34.2 | 34315.2 | 1737 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 0.3 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 0.4 | 2.6 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 12:30 | Normal | 543.7 | 546 | 544.6 | 548.6 | 8.6 | 8.8 | 8.3 | 8.6 | 229.4 | 230.4 | 230 | 44.2 | 44.2 | 44.4 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 16836 | 1 | 34 | 34316.5 | 1738 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 0.4 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 0.4 | 2.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 12:35 | Normal | 546.9 | 545.3 | 549.9 | 550.9 | 8.8 | 9 | 8.5 | 8.6 | 229.2 | 231 | 230 | 44.6 | 44.7 | 44.9 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 17067 | 1 | 34 | 34317.9 | 1738 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 0.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 0.4 | 2.6 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 12:40 | Normal | 544.5 | 535.9 | 546.6 | 549.6 | 9.9 | 10.1 | 9.6 | 10 | 230.6 | 231.2 | 231.2 | 50.5 | 50.4 | 50.8 | 59.98 | 60 | 60 | 19635 | 1 | 34.1 | 34319.5 | 1738 | 3 | 3 | 3.1 | 0.4 | 3 | 3.2 | 3.2 | 0.3 | 3 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 12:45 | Normal | 543.7 | 536.4 | 548.2 | 548.3 | 11.5 | 11.6 | 11.1 | 11.5 | 231.4 | 231.8 | 231.8 | 58 | 57.9 | 58.1 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 22716 | 1 | 34.5 | 34321.3 | 1738 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 0.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 0.4 | 3.5 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 12:50 | Normal | 543 | 549.3 | 544.1 | 543.9 | 11.9 | 11.8 | 11.5 | 12 | 231.2 | 231.8 | 230.4 | 59.6 | 59.7 | 59.9 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 23441 | 1 | 35.1 | 34323.3 | 1738 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 0.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 0.4 | 3.6 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 12:55 | Normal | 528.6 | 540.1 | 538.4 | 541.5 | 10.4 | 10.2 | 10.1 | 10.3 | 229 | 231.4 | 231 | 51.6 | 51.3 | 51.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 20203 | 1 | 35.5 | 34325.1 | 1738 | 3.1 | 3 | 3.2 | 0.5 | 3 | 3.2 | 3.3 | 0.4 | 3.1 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 13:00 | Normal | 541.7 | 537.1 | 542.2 | 542.5 | 10.5 | 10.6 | 10.3 | 10.6 | 229.2 | 231.8 | 230.2 | 53.4 | 53.1 | 53.3 | 59.95 | 59.98 | 59.94 | 20639 | 1 | 35.4 | 34326.7 | 1738 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 0.5 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 0.4 | 3.1 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 13:05 | Normal | 536.8 | 535.2 | 543 | 544.1 | 10.6 | 10.6 | 10.1 | 10.5 | 228.4 | 229.6 | 230.2 | 52.9 | 52.8 | 52.7 | 59.98 | 60 | 59.97 | 20597 | 1 | 35.6 | 34328.5 | 1738 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 0.5 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 0.4 | 3.1 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 13:10 | Normal | 528 | 532.6 | 542.3 | 545.3 | 10.5 | 10.5 | 10.1 | 10.3 | 228.4 | 229.4 | 229.8 | 52 | 51.9 | 52 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 20296 | 1 | 35.6 | 34330.2 | 1738 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 0.4 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 0.4 | 3 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 13:15 | Normal | 532.5 | 534 | 543 | 542.1 | 9 | 9 | 8.6 | 8.8 | 228.4 | 229.2 | 229.6 | 44.7 | 44.6 | 44.8 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 17070 | 1 | 35.6 | 34331.8 | 1738 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 0.5 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 0.4 | 2.6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 13:20 | Normal | 535 | 529.3 | 540.9 | 544.9 | 8 | 8.1 | 7.8 | 8 | 227.8 | 229.4 | 228.6 | 40.3 | 40.2 | 40.4 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 15301 | 1 | 35.3 | 34333.1 | 1738 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 0.4 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 0.4 | 2.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 13:25 | Normal | 547.4 | 546.8 | 550 | 550.8 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 14.3 | 229.8 | 230.6 | 230.4 | 71.8 | 71.4 | 71.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 27757 | 1 | 35.3 | 34334.9 | 1738 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 0.4 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 0.3 | 4.4 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 13:30 | Normal | 534.1 | 535.3 | 546.9 | 544.1 | 9.3 | 9.4 | 9.1 | 9.5 | 227.8 | 228.4 | 228.6 | 47.6 | 47.4 | 47.8 | 60.03 | 60 | 60 | 18278 | 1 | 35.8 | 34336.7 | 1739 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0.5 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 0.5 | 2.8 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 13:35 | Normal | 527.9 | 531.3 | 539.4 | 547.5 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 232.2 | 234.2 | 232 | 36.9 | 36.7 | 37.1 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 14327 | 1 | 35.4 | 34338.1 | 1739 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 0.4 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 0.5 | 2.2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 13:40 | Normal | 536.4 | 542.9 | 545.7 | 540.9 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 8.6 | 230 | 231.4 | 231 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 59.93 | 59.95 | 59.93 | 16090 | 1 | 34.9 | 34339.3 | 1739 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 0.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 2.5 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 13:45 | Normal | 545.9 | 547.3 | 552.4 | 548.4 | 15.5 | 15.3 | 15.9 | 16.4 | 232.6 | 233.6 | 232.8 | 79.9 | 79.7 | 80 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 31939 | 1 | 35.3 | 34341.3 | 1739 | 4.9 | 4.8 | 5 | 0.4 | 4.8 | 5 | 5 | 0.2 | 5.1 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 13:50 | Normal | 538.6 | 532 | 535 | 543 | 10.8 | 11 | 11.2 | 11.3 | 231.4 | 232.2 | 232 | 55 | 54.8 | 55.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 21782 | 1 | 36.4 | 34343.5 | 1739 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0.5 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 0.5 | 3.5 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 13:55 | Normal | 528.5 | 531.9 | 541.2 | 545.2 | 9.9 | 10 | 10.1 | 10.1 | 231 | 232 | 232 | 49.6 | 49.4 | 49.7 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 19692 | 1 | 36.7 | 34345.5 | 1739 | 3 | 3 | 3.1 | 0.5 | 2.9 | 3 | 3.1 | 0.5 | 3.1 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 14:00 | Normal | 542 | 529.2 | 532.6 | 537.9 | 9.6 | 10.1 | 10.6 | 10.8 | 230.2 | 231.8 | 230.6 | 51.8 | 51.8 | 52.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 18677 | 1 | 36.2 | 34347 | 1739 | 3 | 2.8 | 3 | 0.4 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 0.5 | 3.2 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 14:05 | Normal | 547.6 | 544.2 | 550.4 | 543.5 | 11.6 | 12.3 | 11.8 | 13 | 231.6 | 233 | 231.4 | 61.7 | 61.6 | 61.8 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 23093 | 1 | 36.1 | 34348.8 | 1739 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 0.5 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0.4 | 3.8 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 14:10 | Normal | 537.9 | 545.3 | 539.9 | 539 | 12 | 12.2 | 11.1 | 13 | 231.8 | 232.4 | 232.6 | 59.4 | 59.2 | 59.6 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 26271 | 1 | 36.2 | 34350.8 | 1739 | 3.5 | 3.9 | 3.6 | 0.5 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 0.5 | 3.5 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 14:15 | Normal | 538.3 | 535.8 | 551.5 | 539.7 | 14.3 | 17.7 | 12.6 | 19.1 | 231.6 | 233.8 | 234 | 79.7 | 79.4 | 79.6 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 32010 | 1 | 36.5 | 34352.8 | 1739 | 4.1 | 5.1 | 4.1 | 0.4 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 0.1 | 4 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 14:20 | Normal | 529.9 | 537.3 | 531.5 | 536.4 | 12 | 11.9 | 12.1 | 13.1 | 231.2 | 233 | 232.4 | 60.7 | 60.6 | 60.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 22543 | 1 | 36.9 | 34354.8 | 1739 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 0.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 0.4 | 3.8 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 14:25 | Normal | 523.3 | 522.4 | 496.5 | 508.9 | 25 | 25.2 | 26.4 | 29.1 | 235 | 234.4 | 235.2 | 126 | 125.5 | 125.6 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 50560 | 1 | 39.1 | 34358.3 | 1739 | 8.2 | 8.1 | 8.3 | 0.1 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 0 | 9 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 14:30 | Normal | 513.5 | 513.1 | 511.9 | 510.9 | 11.6 | 11.6 | 11.8 | 12.3 | 232.6 | 232.8 | 233.4 | 56.3 | 56.2 | 56.3 | 60 | 60.02 | 60.01 | 22327 | 1 | 41.5 | 34361.5 | 1740 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 0.5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 3.7 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 14:35 | Normal | 506.5 | 506 | 504.1 | 508.2 | 8.7 | 8.8 | 8.2 | 8.5 | 230.2 | 232.6 | 231.6 | 40.3 | 40.3 | 40.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 15710 | 1 | 41.2 | 34363.5 | 1740 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 0.5 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 0.4 | 2.5 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 14:40 | Normal | 509.5 | 506.1 | 489 | 511 | 3 | 3 | 2.5 | 2.6 | 228 | 229.6 | 228.8 | 12.6 | 12.7 | 12.9 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 4528 | 1 | 39.4 | 34364.3 | 1740 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 14:45 | Normal | 521.6 | 502.2 | 516 | 518.1 | 2.5 | 2.7 | 2.2 | 2.5 | 227.2 | 228.8 | 228 | 11.4 | 11.5 | 11.7 | 60 | 59.99 | 60 | 4054 | 1 | 37.3 | 34364.7 | 1740 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 14:50 | Normal | 540.7 | 546.1 | 543.3 | 534.2 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 2.5 | 227 | 229 | 228 | 11.8 | 11.9 | 12.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 4188 | 1 | 35.6 | 34365 | 1740 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 14:55 | Normal | 550.1 | 550.8 | 553.1 | 548.1 | 2.3 | 2.5 | 2.1 | 2.4 | 227.6 | 229.8 | 228.6 | 11.5 | 11.6 | 11.8 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 4014 | 1 | 34.2 | 34365.4 | 1740 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 15:00 | Normal | 552.5 | 545.2 | 558 | 564.8 | 3.3 | 3.5 | 3.1 | 3.3 | 228.6 | 229.8 | 229.4 | 17.3 | 17.1 | 17.6 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 6002 | 1 | 33.2 | 34365.8 | 1740 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 1 | 1 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 15:05 | Normal | 550.7 | 552.2 | 571.1 | 562.2 | 4.6 | 4.7 | 4.2 | 4.5 | 228.6 | 230.8 | 229.8 | 23.5 | 23.3 | 23.8 | 60.03 | 60.06 | 60.05 | 8959 | 1 | 32.7 | 34366.4 | 1740 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 15:10 | Normal | 558.8 | 554.3 | 566.7 | 561.8 | 4.8 | 5.1 | 4.6 | 5 | 228.8 | 231 | 230 | 25.6 | 25.5 | 25.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 9744 | 1 | 32.3 | 34367.2 | 1740 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 0.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 15:15 | Normal | 552.6 | 559.1 | 560.6 | 560.7 | 5.3 | 5.4 | 5.1 | 5.4 | 229.2 | 230.2 | 229.2 | 27.6 | 27.5 | 27.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 10517 | 1 | 31.9 | 34368.1 | 1740 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 15:20 | Normal | 554.6 | 559.3 | 562.1 | 555.2 | 5.9 | 5.9 | 5.6 | 6 | 228.8 | 230.2 | 230 | 30.6 | 30.4 | 30.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 11679 | 1 | 31.8 | 34369 | 1740 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 0.4 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 0.5 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 15:25 | Normal | 556.7 | 566.8 | 571.7 | 564.8 | 6.3 | 6.3 | 6 | 6.3 | 229.4 | 230.8 | 230.2 | 33 | 32.8 | 33.2 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 12615 | 1 | 31.6 | 34370 | 1740 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 0.4 | 1.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 15:30 | Normal | 560.4 | 557.9 | 563.5 | 561.5 | 6.9 | 7.1 | 6.8 | 7.4 | 230.4 | 231.4 | 231.2 | 37.1 | 37.1 | 37.2 | 59.99 | 60.01 | 60 | 14375 | 1 | 31.6 | 34371.1 | 1741 | 2.1 | 2 | 2 | 0.4 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 2.1 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 15:35 | Normal | 560.4 | 551.1 | 559.7 | 550.7 | 5.9 | 6.1 | 5.7 | 6.3 | 230 | 231.2 | 230.8 | 31.3 | 31.3 | 31.6 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 12070 | 1 | 31.6 | 34372.2 | 1741 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 0.4 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 15:40 | Normal | 560 | 563.4 | 563.6 | 561.5 | 6 | 6 | 5.9 | 6.3 | 230.2 | 232.6 | 231.2 | 31.4 | 31.6 | 31.8 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 12085 | 1 | 31.4 | 34373.2 | 1741 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 0.4 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 0.5 | 1.8 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 15:45 | Normal | 554.1 | 556.4 | 573.6 | 554.7 | 6.3 | 6.6 | 6.1 | 7.1 | 231.6 | 232 | 232 | 34.2 | 34.1 | 34.4 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 13013 | 1 | 31.5 | 34374.2 | 1741 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 0.5 | 1.9 | 2 | 2 | 0.4 | 1.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 15:50 | Normal | 568.9 | 561.2 | 581.5 | 564.7 | 6.7 | 7.6 | 6.4 | 8.5 | 231.2 | 233 | 233 | 38.4 | 38.2 | 38.5 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 17285 | 1 | 32.2 | 34376.2 | 1741 | 2 | 1.8 | 2 | 0.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.4 | 2 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 15:55 | Normal | 559.7 | 548.3 | 580.2 | 548.5 | 8.6 | 11.6 | 7.6 | 15.1 | 232 | 232.8 | 231.6 | 56.1 | 55.9 | 56.1 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 21463 | 1 | 32.8 | 34378 | 1741 | 3.2 | 2.2 | 2.4 | 0.4 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 0.3 | 2.3 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 16:00 | Normal | 572.5 | 546.7 | 501 | 537.9 | 7.4 | 10.3 | 7.7 | 14.1 | 231.4 | 233 | 231.8 | 49.8 | 49.7 | 50 | 59.98 | 59.98 | 60.01 | 19708 | 1 | 33.1 | 34379.7 | 1741 | 2.5 | 1.9 | 2.1 | 0.5 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 0.3 | 2.3 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 16:05 | Normal | 539.7 | 540.2 | 431.5 | 539.6 | 5.9 | 8.7 | 7.5 | 12.2 | 230.2 | 232.4 | 231.8 | 41.2 | 41.2 | 41.3 | 60.01 | 60 | 60 | 15952 | 1 | 33.2 | 34381.2 | 1741 | 2 | 1.4 | 1.6 | 0.6 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 0.4 | 2.1 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 16:10 | Normal | 540.7 | 546.3 | 331.3 | 541.4 | 4.5 | 7.3 | 9.8 | 10.8 | 230.2 | 231 | 231 | 36.3 | 36 | 36.3 | 59.95 | 59.96 | 59.93 | 13945 | 1 | 33 | 34382.5 | 1741 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 0.4 | 3.1 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 16:15 | Normal | 537.9 | 532.2 | 332.4 | 542.4 | 3.7 | 6.5 | 8.9 | 9.8 | 228.8 | 230.6 | 230.2 | 32.4 | 32.3 | 32.6 | 59.93 | 59.96 | 59.94 | 12431 | 1 | 32.9 | 34383.5 | 1741 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 1.8 | 1.9 | 2 | 0.5 | 2.8 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 16:20 | Normal | 547.7 | 543.2 | 311.9 | 537.8 | 3.2 | 5.8 | 8.5 | 9.1 | 229.2 | 230.2 | 229.6 | 29.4 | 29.3 | 29.6 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 11200 | 1 | 32.6 | 34384.5 | 1741 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 2.6 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 16:25 | Normal | 553.8 | 542.1 | 312.3 | 538.8 | 2.7 | 5.2 | 7.9 | 8.7 | 228.8 | 230.2 | 230.4 | 27.2 | 27 | 27.3 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 10356 | 1 | 32.5 | 34385.4 | 1741 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 2.4 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 16:30 | Normal | 541.3 | 542.9 | 286.1 | 538.1 | 2.5 | 4.8 | 7.8 | 8 | 229 | 230 | 229.4 | 24.6 | 24.6 | 24.8 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 9462 | 1 | 32.3 | 34386.2 | 1742 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 2.4 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 16:35 | Normal | 550.7 | 538.2 | 308.4 | 529.4 | 2.1 | 4.4 | 7 | 7.6 | 228 | 229.8 | 228.8 | 22.6 | 22.6 | 22.9 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 8694 | 1 | 32.1 | 34387 | 1742 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 2.1 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 16:40 | Normal | 554.6 | 544.1 | 309.6 | 544.5 | 1.5 | 3.8 | 6.2 | 7 | 228 | 229.8 | 228.2 | 19.8 | 19.8 | 20.2 | 59.98 | 60 | 59.97 | 7640 | 1 | 32 | 34387.7 | 1742 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1.8 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 16:45 | Normal | 536.6 | 533.1 | 291.1 | 546 | 1.4 | 3.3 | 5.8 | 6.2 | 228.6 | 229.4 | 229.4 | 17.5 | 17.3 | 17.7 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 6147 | 1 | 31.8 | 34388.2 | 1742 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 16:50 | Normal | 511.5 | 538.5 | 298 | 537.8 | 1.3 | 2.8 | 5 | 5.7 | 227.6 | 229.6 | 228.8 | 15.4 | 15.6 | 15.9 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 5445 | 1 | 31.6 | 34388.7 | 1742 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 1.4 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 16:55 | Normal | 498.4 | 540.1 | 304.2 | 545.2 | 1.3 | 2.5 | 4.5 | 5.2 | 228.4 | 229.6 | 229 | 14 | 14 | 14.3 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 4933 | 1 | 31.3 | 34389.2 | 1742 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 1.2 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 17:00 | Normal | 516.7 | 520.2 | 312.6 | 531.7 | 1.2 | 2.1 | 4 | 4.8 | 228 | 229.2 | 228 | 13.1 | 13 | 13.4 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 4531 | 1 | 31 | 34389.5 | 1742 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 17:05 | Normal | 544.7 | 515 | 315.4 | 545.6 | 1.3 | 2.1 | 4 | 4.6 | 228.6 | 230.2 | 228.8 | 12.5 | 12.6 | 12.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 4451 | 1 | 30.7 | 34389.9 | 1742 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 1.1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 17:10 | Normal | 548.7 | 530.2 | 307.3 | 544.5 | 1 | 1.5 | 3.3 | 3.8 | 228 | 229.2 | 229 | 9.7 | 9.9 | 10.1 | 60 | 60.01 | 60.02 | 3510 | 1 | 30.4 | 34390.3 | 1742 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 17:15 | Normal | 527.5 | 534.1 | 284.4 | 541.6 | 0.8 | 1 | 2.1 | 2.3 | 228.6 | 229.4 | 229 | 5.7 | 5.8 | 6 | 60 | 59.98 | 59.99 | 2196 | 1 | 30 | 34390.5 | 1742 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 17:20 | Normal | 514.6 | 513 | 273.3 | 493.3 | 0.7 | 1 | 2 | 2.3 | 228 | 229.2 | 228.6 | 5.2 | 5.3 | 5.6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 1877 | 1 | 29.7 | 34390.7 | 1742 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 17:25 | Normal | 512.6 | 519.3 | 323.7 | 451 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 227.8 | 230 | 228.8 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 1463 | 1 | 29.4 | 34390.8 | 1742 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 17:30 | Normal | 514.9 | 521.2 | 273.5 | 499.8 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 229 | 230 | 229.2 | 2.8 | 3 | 3.1 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 1014 | 1 | 29.1 | 34390.9 | 1743 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 17:35 | Normal | 524.7 | 522.4 | 316.6 | 481.9 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 1 | 228.4 | 230.2 | 228.6 | 2.3 | 2.4 | 2.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 789 | 1 | 28.7 | 34391 | 1743 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 17:40 | Normal | 519.8 | 518.2 | 375.2 | 507.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 228.4 | 229.8 | 229 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 316 | 1 | 28.5 | 34391 | 1743 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 17:45 | Normal | 508.8 | 506.2 | 482.5 | 512.7 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 228.2 | 230.2 | 229 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 230 | 1 | 28.3 | 34391 | 1743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 17:50 | Normal | 524.5 | 507.8 | 497.5 | 504.6 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 228 | 230.2 | 229.2 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 85 | 1 | 27.9 | 34391.1 | 1743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 17:55 | Normal | 487.4 | 508.7 | 426.3 | 519.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 229.6 | 231 | 229.6 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 60 | 24 | 1 | 27.7 | 34391.1 | 1743 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 18:00 | Normal | 467.5 | 501.6 | 332.6 | 504.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 230 | 231 | 230 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 14 | 1 | 27.4 | 34391.1 | 1743 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 18:05 | Normal | 458.6 | 459.6 | 413.6 | 470.9 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 229.8 | 231 | 230 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 27 | 1 | 27.2 | 34391.1 | 1743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 18:10 | Normal | 385.7 | 401 | 359.2 | 403.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 229.4 | 230.6 | 230 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 25 | 1 | 26.9 | 34391.1 | 1743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-12 18:15 | Normal | 258.5 | 275.9 | 275.8 | 283.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 228.4 | 229.6 | 228.8 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 22 | 1 | 26.7 | 34391.1 | 1743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0