## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-03-12 05:49 | Check | 425.3 | 431.6 | 446.1 | 443.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.6 | 221.2 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 4 | 35.4 | 63495 | 5613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 44 | 0
2026-03-12 05:49 | Wait | 442.7 | 440 | 438.4 | 439 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.6 | 221.4 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 33.9 | 63495 | 5613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | 0 | 0 | 44 | 0
2026-03-12 05:49 | Wait | 449.2 | 446.4 | 444.9 | 445.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.8 | 221.6 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 34.4 | 63495 | 5613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 46 | 0
2026-03-12 05:55 | Check | 469.2 | 467.2 | 472.7 | 471.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 220.6 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 0 | 4 | 35.4 | 63495 | 5613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 06:00 | Normal | 183.8 | 444 | 210.6 | 407.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.4 | 221 | 222.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 17 | 1 | 38.4 | 63495 | 5613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 06:05 | Normal | 200 | 442 | 199.9 | 471.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.8 | 221.6 | 222.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 85 | 1 | 36.7 | 63495 | 5613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 06:10 | Normal | 199.7 | 451.8 | 252.6 | 503.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.8 | 220.4 | 222 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 154 | 1 | 36.1 | 63495 | 5613 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 06:15 | Normal | 199.8 | 483.7 | 364.9 | 505.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 220.2 | 220.8 | 222.4 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 299 | 1 | 36.2 | 63495 | 5613 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 06:20 | Normal | 324 | 492.4 | 494.7 | 484.9 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 220.4 | 221.2 | 222 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 607 | 1 | 36.6 | 63495 | 5613 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 06:25 | Normal | 401.3 | 493.8 | 483.9 | 482.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 220.4 | 221.4 | 222.4 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 860 | 1 | 36.8 | 63495.1 | 5613 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 06:30 | Normal | 470.8 | 507.5 | 491.7 | 484.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 220.8 | 221.6 | 222.2 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 940 | 1 | 37.1 | 63495.2 | 5613 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 06:35 | Normal | 486.6 | 479.9 | 487.6 | 480.6 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 220.6 | 221.4 | 222.4 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1104 | 1 | 37.4 | 63495.3 | 5613 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 06:40 | Normal | 504.9 | 496.6 | 504.7 | 511.6 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 221 | 221.6 | 222.2 | 3.9 | 3.7 | 3.8 | 60.01 | 60 | 60 | 1355 | 1 | 37.7 | 63495.4 | 5614 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 06:45 | Normal | 497.1 | 492.9 | 517.9 | 501.7 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 1 | 221.6 | 221.8 | 222.4 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 1732 | 1 | 38 | 63495.5 | 5614 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 06:50 | Normal | 497.5 | 511.9 | 527.7 | 501.8 | 0.6 | 1 | 0.8 | 1.1 | 221.8 | 222.2 | 223 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 60.1 | 60.11 | 60.1 | 2089 | 1 | 38.3 | 63495.6 | 5614 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 06:55 | Normal | 525.7 | 504.8 | 519.6 | 485.3 | 0.6 | 1 | 0.8 | 1.1 | 221.6 | 222 | 223 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 60.13 | 60.12 | 60.13 | 2074 | 1 | 38.5 | 63495.8 | 5614 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 07:00 | Normal | 506.6 | 502.6 | 500.7 | 485.6 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 1 | 221.8 | 221.6 | 222.6 | 5.2 | 5 | 5.1 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 1867 | 1 | 38.8 | 63496 | 5614 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 07:05 | Normal | 516.8 | 503.7 | 495 | 498.9 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 1 | 220.8 | 221.2 | 222.4 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 1883 | 1 | 39 | 63496.1 | 5614 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 07:10 | Normal | 490.9 | 498.6 | 483.7 | 495.6 | 0.7 | 1 | 1 | 1.1 | 220.8 | 221.2 | 221.8 | 6.1 | 6 | 6 | 59.91 | 59.91 | 59.92 | 2195 | 1 | 39.2 | 63496.3 | 5614 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 07:15 | Normal | 494.9 | 498.7 | 506.3 | 521.1 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 221.2 | 221.4 | 222.4 | 8 | 7.9 | 8 | 59.91 | 59.91 | 59.92 | 2942 | 1 | 39.4 | 63496.5 | 5614 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 07:20 | Normal | 520.8 | 517.7 | 511.8 | 509.7 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 221.4 | 221.4 | 222.2 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 3812 | 1 | 39.7 | 63496.8 | 5614 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 1 | 0.7 | 1 | 0.9 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 07:25 | Normal | 514.9 | 521.8 | 520.9 | 515.7 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | 2.5 | 222.2 | 221.6 | 222.6 | 12.9 | 12.6 | 12.8 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 4656 | 1 | 40 | 63497.2 | 5614 | 1.1 | 0.9 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 07:30 | Normal | 523.5 | 525.7 | 515 | 520.9 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 221.8 | 222.4 | 222.8 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 4995 | 1 | 40.2 | 63497.6 | 5614 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 1 | 1.3 | 1.2 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 07:35 | Normal | 514.9 | 519.9 | 511.7 | 520.4 | 2.4 | 2.8 | 2.5 | 2.7 | 222.6 | 222.6 | 223 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 60 | 60 | 60 | 5234 | 1 | 40.2 | 63498 | 5614 | 1.3 | 1.2 | 0 | 1 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 1 | 1.3 | 1.3 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 07:40 | Normal | 525.9 | 520.7 | 510.1 | 513 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 2.9 | 221.8 | 221.8 | 222.8 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 5467 | 1 | 40.3 | 63498.4 | 5615 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 07:45 | Normal | 521.9 | 518.8 | 516.5 | 506.4 | 2.5 | 2.9 | 2.5 | 2.9 | 221.6 | 221.8 | 222.8 | 15.1 | 15 | 15 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 5534 | 1 | 40.5 | 63498.9 | 5615 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 0.9 | 1.4 | 1.3 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 07:50 | Normal | 526.7 | 525.8 | 521.8 | 511.7 | 2.3 | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 221.8 | 222.4 | 222.4 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 5060 | 1 | 40.7 | 63499.3 | 5615 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 1.2 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 07:55 | Normal | 526.7 | 511.7 | 513.4 | 520.2 | 2.2 | 2.6 | 2.2 | 2.5 | 221.4 | 221.6 | 222.2 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 60 | 60 | 60 | 4899 | 1 | 40.7 | 63499.7 | 5615 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 08:00 | Normal | 528 | 526.7 | 515.9 | 515.8 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 221.6 | 221.6 | 222.2 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 4954 | 1 | 40.8 | 63500.2 | 5615 | 1.1 | 1 | 0 | 1.1 | 1 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 08:05 | Normal | 523.1 | 527.8 | 522.8 | 506.7 | 2.3 | 2.6 | 2.3 | 2.8 | 220 | 220.6 | 220.8 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 60.01 | 60 | 60 | 5156 | 1 | 40.9 | 63500.6 | 5615 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1 | 1.2 | 0.2 | 1.3 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 08:10 | Normal | 525.9 | 533.8 | 515.8 | 510.9 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.9 | 219.6 | 219.6 | 220.6 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 5352 | 1 | 40.9 | 63501 | 5615 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 1 | 1.5 | 1.3 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 08:15 | Normal | 524.7 | 525.7 | 520.1 | 522.3 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 2.9 | 219.8 | 219.4 | 220.2 | 15.1 | 15 | 15.1 | 60 | 59.99 | 60 | 5477 | 1 | 41 | 63501.5 | 5615 | 1.3 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 08:20 | Normal | 525.7 | 515.7 | 528.4 | 515.3 | 1.9 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 219.2 | 219.2 | 220.2 | 12.6 | 12.5 | 12.5 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 4570 | 1 | 41 | 63501.9 | 5615 | 0.9 | 1 | 0 | 1 | 0.9 | 0 | 1.2 | 0.8 | 1.3 | 1.1 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 08:25 | Normal | 525.6 | 497.4 | 523.5 | 503.4 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 2 | 218.8 | 219 | 219.6 | 9.9 | 9.8 | 9.9 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 3689 | 1 | 41.1 | 63502.2 | 5615 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.9 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 08:30 | Normal | 504.7 | 510.1 | 509.7 | 509.6 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 218.6 | 218.8 | 219.2 | 7.1 | 7 | 7.1 | 60 | 60 | 60 | 2592 | 1 | 41 | 63502.5 | 5615 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 08:35 | Normal | 516.9 | 497.8 | 501.3 | 502.2 | 0.7 | 1 | 0.9 | 1.1 | 218.4 | 218.2 | 219.4 | 5.9 | 5.9 | 6 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 2153 | 1 | 40.9 | 63502.7 | 5615 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 08:40 | Normal | 505.6 | 504.7 | 491.8 | 488.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 219.2 | 218.2 | 219 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 1966 | 1 | 40.9 | 63502.9 | 5616 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 08:45 | Normal | 509.6 | 512.6 | 527.8 | 496.6 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 218.8 | 218.6 | 219.4 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 2054 | 1 | 40.8 | 63503 | 5616 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 08:50 | Normal | 495.6 | 499.7 | 520 | 503.9 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 218.8 | 218.8 | 219.2 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 2067 | 1 | 40.8 | 63503.2 | 5616 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 08:55 | Normal | 500.7 | 513.7 | 518.2 | 508.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 219 | 219 | 219.4 | 7 | 6.9 | 6.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2487 | 1 | 40.8 | 63503.4 | 5616 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 09:00 | Normal | 532 | 531.7 | 519.5 | 524.4 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 219.2 | 219 | 220 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 3489 | 1 | 40.8 | 63503.6 | 5616 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 1 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 09:05 | Normal | 530.9 | 534.9 | 544.7 | 523.5 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 3.9 | 220.2 | 220 | 221 | 19.6 | 19.5 | 19.6 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 6986 | 1 | 40.8 | 63504 | 5616 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 1.8 | 1.4 | 1.9 | 1.8 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 09:10 | Normal | 527.9 | 520 | 519.4 | 518.2 | 3.9 | 4.2 | 3.8 | 4.3 | 220.6 | 220.2 | 221 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 8022 | 1 | 41 | 63504.7 | 5616 | 2 | 1.9 | 0 | 2 | 1.9 | 0.1 | 2.2 | 1.6 | 2.1 | 2 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 09:15 | Normal | 529.5 | 520.7 | 509.4 | 525.2 | 4.9 | 5.3 | 4.9 | 5.2 | 220.8 | 220.8 | 221.2 | 27.5 | 27.4 | 27.5 | 60.01 | 60.01 | 60 | 9984 | 1 | 41.2 | 63505.4 | 5616 | 2.5 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 2.6 | 2.2 | 2.7 | 2.4 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 09:20 | Normal | 518.8 | 521.6 | 518.3 | 516.3 | 5.1 | 5.4 | 5.1 | 5.5 | 220.8 | 221 | 221.8 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 10323 | 1 | 41.5 | 63506.3 | 5616 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0.1 | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.5 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 09:25 | Normal | 521.6 | 514.6 | 511.6 | 514.1 | 5.6 | 6 | 5.5 | 6 | 220.8 | 221 | 221.8 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 59.95 | 59.91 | 59.95 | 11205 | 1 | 41.8 | 63507.1 | 5616 | 2.8 | 2.6 | 0 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 2.9 | 2.4 | 3 | 2.9 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 09:30 | Normal | 523 | 521.8 | 508.3 | 510.5 | 10.1 | 10.5 | 9.4 | 9.6 | 223.2 | 223.2 | 222.6 | 51.3 | 51.2 | 51.3 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 18709 | 1 | 42.2 | 63508.4 | 5616 | 5 | 4.9 | 0.1 | 5.1 | 5.1 | 0.1 | 4.7 | 4.5 | 4.8 | 4.6 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 09:35 | Normal | 499.9 | 502.6 | 496.4 | 495.3 | 5.3 | 5.7 | 5.2 | 5.5 | 221 | 220.8 | 221.4 | 28 | 28 | 28.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 10294 | 1 | 43 | 63509.6 | 5616 | 2.6 | 2.5 | 0 | 2.6 | 2.7 | 0.2 | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 09:40 | Normal | 508.8 | 513.7 | 515.8 | 499.6 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 218.6 | 219.2 | 219.8 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 5331 | 1 | 42.8 | 63510.3 | 5617 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 1.3 | 1 | 1.5 | 1.3 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 09:45 | Normal | 511.8 | 510.6 | 519.4 | 508.4 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.9 | 219 | 219.2 | 219.6 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 5218 | 1 | 42.6 | 63510.7 | 5617 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 09:50 | Normal | 519.9 | 518.7 | 502.6 | 501.4 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 3 | 219.2 | 219 | 220 | 15.1 | 15 | 15 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 5471 | 1 | 42.4 | 63511.2 | 5617 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.4 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 09:55 | Normal | 510.6 | 526.6 | 526 | 488 | 3 | 3 | 2.8 | 3.3 | 219.2 | 219.2 | 219.8 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 6030 | 1 | 42.2 | 63511.6 | 5617 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 1.5 | 1.2 | 1.7 | 1.5 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 10:00 | Normal | 519.8 | 506.8 | 502.9 | 509.8 | 3.1 | 3.3 | 3 | 3.3 | 219.2 | 219.6 | 220.2 | 17.5 | 17.5 | 17.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 6369 | 1 | 42.3 | 63512.2 | 5617 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 10:05 | Normal | 514.7 | 509.9 | 514.6 | 509.4 | 2.7 | 3 | 2.8 | 3.3 | 219.6 | 219.4 | 220.8 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 5886 | 1 | 42.2 | 63512.7 | 5617 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 10:10 | Normal | 520.6 | 507.4 | 517.4 | 504.8 | 2.9 | 3.2 | 3 | 3.6 | 219.8 | 220 | 220.6 | 17.4 | 17.4 | 17.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 6367 | 1 | 42.2 | 63513.2 | 5617 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 1.8 | 1.6 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 10:15 | Normal | 514.5 | 511.3 | 493.9 | 506.7 | 4.3 | 4.7 | 4.6 | 5.1 | 221.6 | 221.6 | 221.8 | 24.9 | 24.8 | 24.9 | 60 | 60 | 60 | 9002 | 1 | 42.4 | 63513.8 | 5617 | 2.1 | 2 | 0 | 2.3 | 2.1 | 0.1 | 2.5 | 2.1 | 2.5 | 2.4 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 10:20 | Normal | 514.1 | 520.2 | 511.9 | 511.9 | 6.6 | 6.8 | 6.6 | 7.1 | 222 | 222.2 | 222.6 | 35.9 | 35.7 | 35.8 | 59.95 | 59.96 | 59.93 | 13162 | 1 | 42.5 | 63514.7 | 5617 | 3.2 | 3.2 | 0 | 3.2 | 3.3 | 0.2 | 3.3 | 3.2 | 3.6 | 3.5 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 10:25 | Normal | 512 | 513.9 | 505.5 | 509.2 | 10.5 | 10.8 | 10 | 10.3 | 222.4 | 222.4 | 223.2 | 52.8 | 52.7 | 52.7 | 60 | 60 | 60 | 19699 | 1 | 43 | 63516.1 | 5617 | 5.1 | 5.1 | 0 | 5.1 | 5.3 | 0.2 | 5.1 | 4.8 | 5.2 | 5 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 10:30 | Normal | 506.8 | 513.7 | 502.9 | 497.8 | 7.4 | 7.6 | 7 | 7.5 | 221.2 | 221.6 | 222.4 | 37.5 | 37.4 | 37.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 13726 | 1 | 43.7 | 63517.6 | 5617 | 3.7 | 3.5 | 0 | 3.5 | 3.7 | 0.2 | 3.5 | 3.4 | 3.8 | 3.6 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 10:35 | Normal | 498.9 | 490.7 | 493.2 | 488.1 | 5.8 | 6.3 | 5.5 | 5.8 | 220.4 | 220.6 | 221.6 | 29.6 | 29.5 | 29.6 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 11154 | 1 | 44.1 | 63518.8 | 5617 | 2.9 | 2.9 | 0 | 2.9 | 3.1 | 0.1 | 2.8 | 2.6 | 3 | 2.7 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 10:40 | Normal | 497 | 496.9 | 497.1 | 499 | 4 | 4.3 | 3.8 | 4.1 | 220.4 | 220.6 | 220.8 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 7800 | 1 | 44 | 63519.5 | 5618 | 2 | 1.7 | 0.1 | 1.9 | 1.9 | 0.2 | 2 | 1.7 | 2.2 | 1.8 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 10:45 | Normal | 500.9 | 481.8 | 490.2 | 503.9 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 219.4 | 219.6 | 220.4 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5200 | 1 | 43.7 | 63520 | 5618 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.3 | 1.4 | 1 | 1.4 | 1.3 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 10:50 | Normal | 506.4 | 506.8 | 496.2 | 494.1 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 4 | 219.6 | 220 | 220.4 | 19.5 | 19.4 | 19.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 7037 | 1 | 43.4 | 63520.5 | 5618 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.5 | 0.2 | 1.9 | 1.6 | 2 | 1.9 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 10:55 | Normal | 498.9 | 507.8 | 514.8 | 510.8 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 5.6 | 219.8 | 220 | 220.8 | 27.9 | 27.8 | 27.9 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 10087 | 1 | 43.3 | 63521.2 | 5618 | 2.5 | 2.6 | 0 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2.7 | 2.3 | 2.9 | 2.6 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 11:00 | Normal | 520.7 | 520.7 | 518.6 | 501.6 | 6 | 6.1 | 6 | 6.6 | 220.2 | 220.6 | 221.2 | 32.6 | 32.5 | 32.5 | 59.99 | 60 | 60 | 12084 | 1 | 43.4 | 63522.2 | 5618 | 2.9 | 2.9 | 0 | 3 | 2.9 | 0.1 | 3.2 | 2.7 | 3.4 | 3.1 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 11:05 | Normal | 514.8 | 505.7 | 506.5 | 502.4 | 5.2 | 5.5 | 5.3 | 5.7 | 220.2 | 220 | 221.4 | 28.7 | 28.5 | 28.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 10412 | 1 | 43.4 | 63523.1 | 5618 | 2.5 | 2.6 | 0 | 2.6 | 2.6 | 0.2 | 2.9 | 2.3 | 2.9 | 2.7 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 11:10 | Normal | 502.1 | 504.9 | 502.2 | 500.9 | 4.3 | 4.6 | 4.2 | 4.8 | 220 | 220.2 | 221 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 8648 | 1 | 43.4 | 63523.9 | 5618 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.1 | 2.3 | 0.1 | 2.3 | 1.8 | 2.4 | 2.2 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 11:15 | Normal | 507.8 | 498.8 | 509.8 | 505.6 | 5.3 | 5.8 | 5.4 | 6 | 221.4 | 221.8 | 222.4 | 29.2 | 29.1 | 29.2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 10922 | 1 | 43.3 | 63524.7 | 5618 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2.7 | 2.8 | 0 | 2.8 | 2.6 | 3 | 2.9 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 11:20 | Normal | 512.6 | 511.6 | 497.8 | 502.7 | 7 | 7.4 | 7.2 | 7.6 | 222 | 222.4 | 223 | 37.5 | 37.4 | 37.4 | 60.01 | 59.98 | 60 | 13974 | 1 | 43.4 | 63525.7 | 5618 | 3.4 | 3.3 | 0.1 | 3.4 | 3.5 | 0.3 | 3.6 | 3.5 | 3.9 | 3.7 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 11:25 | Normal | 503.9 | 496.9 | 498.1 | 494.9 | 6.9 | 7.3 | 6.7 | 7.1 | 221.6 | 222 | 222 | 35.3 | 35.2 | 35.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 13329 | 1 | 43.9 | 63527.1 | 5618 | 3.2 | 3.3 | 0.1 | 3.3 | 3.6 | 0.2 | 3.5 | 3.2 | 3.6 | 3.4 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 11:30 | Normal | 500 | 500.2 | 504.7 | 488.6 | 5.8 | 6.1 | 5.6 | 6.1 | 221.4 | 221.6 | 221.8 | 30.2 | 30.1 | 30.2 | 60.01 | 60 | 59.99 | 11193 | 1 | 44.1 | 63528.1 | 5618 | 2.9 | 2.9 | 0 | 2.8 | 2.9 | 0.1 | 3 | 2.5 | 3.1 | 2.9 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 11:35 | Normal | 497.8 | 497.7 | 494 | 497.9 | 6.5 | 6.8 | 6.3 | 6.6 | 222 | 221.8 | 222.2 | 33 | 32.9 | 33 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 12295 | 1 | 44.1 | 63529.1 | 5618 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3 | 3.5 | 0.1 | 3.1 | 3 | 3.3 | 3.1 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 11:40 | Normal | 504.7 | 499.8 | 503.7 | 500.7 | 9.5 | 9.9 | 9.6 | 10.1 | 223.6 | 224 | 224 | 48.3 | 48.2 | 48.3 | 60 | 59.99 | 60.02 | 18127 | 1 | 44.2 | 63530.3 | 5619 | 4.6 | 4.5 | 0.1 | 4.7 | 4.8 | 0.1 | 4.9 | 4.6 | 5.1 | 4.8 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 11:45 | Normal | 509.9 | 505.9 | 506.2 | 494.9 | 8.6 | 8.5 | 8.6 | 9.3 | 222.8 | 223 | 223.2 | 43.7 | 43.5 | 43.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 16505 | 1 | 44.7 | 63531.7 | 5619 | 4.2 | 4.1 | 0.2 | 4 | 4.2 | 0.1 | 4.4 | 4.1 | 4.9 | 4.3 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 11:50 | Normal | 491.8 | 495.8 | 506.3 | 496.3 | 5.6 | 6 | 5.6 | 6 | 221.8 | 222 | 222.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 11059 | 1 | 44.8 | 63532.8 | 5619 | 2.7 | 2.7 | 0 | 2.7 | 2.9 | 0.3 | 2.8 | 2.7 | 3.1 | 2.9 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 11:55 | Normal | 493.1 | 489.8 | 495.1 | 494 | 6.1 | 6.5 | 6.1 | 6.6 | 221.6 | 221.4 | 222.6 | 32.1 | 31.9 | 32 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 12053 | 1 | 44.7 | 63533.8 | 5619 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3.2 | 0.1 | 3.2 | 2.9 | 3.4 | 3.1 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 12:00 | Normal | 499.1 | 496.8 | 491 | 502 | 4.9 | 5.3 | 4.9 | 5.1 | 221.4 | 221.4 | 222.4 | 26 | 25.9 | 26 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 9541 | 1 | 44.5 | 63534.6 | 5619 | 2.4 | 2.3 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 2.6 | 2.2 | 2.6 | 2.4 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 12:05 | Normal | 499.9 | 489.8 | 506.8 | 490.7 | 4.1 | 4.6 | 4.3 | 5 | 221.6 | 221.6 | 222 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 8551 | 1 | 44.3 | 63535.4 | 5619 | 2.1 | 1.8 | 0.1 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 12:10 | Normal | 511.1 | 502.8 | 515.9 | 500.8 | 5.7 | 6.1 | 5.9 | 6.5 | 222 | 222.2 | 222.2 | 31.4 | 31.3 | 31.4 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 11644 | 1 | 44.2 | 63536.2 | 5619 | 2.7 | 2.8 | 0 | 2.9 | 3 | 0.1 | 3.1 | 2.6 | 3.3 | 3 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 12:15 | Normal | 495.6 | 500.1 | 506.6 | 502.6 | 5.6 | 5.9 | 5.5 | 5.9 | 221.2 | 221.6 | 222.4 | 29.3 | 29.1 | 29.2 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 10983 | 1 | 44.2 | 63537.2 | 5619 | 2.7 | 2.7 | 0 | 2.7 | 2.8 | 0.1 | 2.9 | 2.5 | 3 | 2.8 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 12:20 | Normal | 510.1 | 500 | 502.3 | 501.9 | 4.3 | 4.7 | 4.6 | 5.1 | 221.2 | 221.6 | 221.8 | 24.5 | 24.4 | 24.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 8963 | 1 | 44.1 | 63538 | 5619 | 2.1 | 2.1 | 0 | 2.1 | 2.2 | 0.2 | 2.4 | 2.1 | 2.6 | 2.4 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 12:25 | Normal | 503.1 | 502.8 | 510.7 | 495.6 | 5 | 5.3 | 5.1 | 5.7 | 221.4 | 221.6 | 222.4 | 27.6 | 27.5 | 27.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 10100 | 1 | 44 | 63538.8 | 5619 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2.4 | 2.6 | 0.1 | 2.7 | 2.3 | 2.9 | 2.6 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 12:30 | Normal | 520.8 | 506.8 | 509.5 | 503.4 | 5.1 | 5.6 | 5.3 | 5.7 | 221 | 221.4 | 222 | 28.5 | 28.4 | 28.5 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 10357 | 1 | 44 | 63539.6 | 5619 | 2.4 | 2.7 | 0 | 2.5 | 2.7 | 0.1 | 2.6 | 2.5 | 2.9 | 2.6 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 12:35 | Normal | 508.8 | 511.7 | 510.7 | 508.5 | 5.3 | 5.6 | 5.3 | 5.6 | 221.2 | 221.6 | 222.4 | 28.7 | 28.5 | 28.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 10471 | 1 | 44 | 63540.5 | 5619 | 2.5 | 2.6 | 0 | 2.6 | 2.6 | 0.3 | 2.7 | 2.4 | 2.8 | 2.7 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 12:40 | Normal | 517.4 | 505.5 | 516.6 | 501.6 | 5.9 | 6.3 | 6 | 6.5 | 221.6 | 222.2 | 222.8 | 32.2 | 32.1 | 32.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 11905 | 1 | 44 | 63541.4 | 5620 | 2.9 | 2.8 | 0 | 2.9 | 3 | 0.2 | 3 | 2.9 | 3.2 | 3.1 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 12:45 | Normal | 509.6 | 494.6 | 500.7 | 507.5 | 6.9 | 7.5 | 7.2 | 7.6 | 222.6 | 223.4 | 222.8 | 37.2 | 37.1 | 37.2 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 13892 | 1 | 44.3 | 63542.6 | 5620 | 3.5 | 3.4 | 0 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.6 | 3.4 | 3.9 | 3.7 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 12:50 | Normal | 502.7 | 499.8 | 494.5 | 503.4 | 7.2 | 7.6 | 7.5 | 8 | 222.6 | 223.2 | 223.6 | 38.1 | 38 | 38 | 60 | 60.01 | 60 | 14260 | 1 | 44.5 | 63543.8 | 5620 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 3.6 | 3.8 | 0.1 | 3.8 | 3.6 | 4 | 3.9 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 12:55 | Normal | 504 | 494.8 | 494.7 | 496.5 | 6.1 | 6.5 | 6.4 | 6.9 | 222 | 222 | 223 | 32.6 | 32.6 | 32.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 12274 | 1 | 44.6 | 63544.9 | 5620 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 2.9 | 3.1 | 0.3 | 3.2 | 3.1 | 3.5 | 3.3 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 13:00 | Normal | 517.8 | 508.8 | 515 | 502.8 | 6.1 | 6.6 | 6.5 | 7.1 | 222 | 222.8 | 223 | 34 | 33.9 | 33.9 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 12564 | 1 | 44.6 | 63545.9 | 5620 | 3.1 | 3 | 0 | 3.1 | 3.2 | 0.2 | 3.2 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 13:05 | Normal | 513 | 499 | 514.1 | 498 | 6.4 | 6.9 | 6.5 | 7.2 | 221.4 | 221.6 | 222.2 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 12830 | 1 | 44.7 | 63547 | 5620 | 3.2 | 3.3 | 0 | 3.2 | 3.3 | 0.1 | 3.3 | 3 | 3.7 | 3.4 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 13:10 | Normal | 493.4 | 488.5 | 494.4 | 495.3 | 6.3 | 6.6 | 6.5 | 6.9 | 220.6 | 220.8 | 221.6 | 33.3 | 33.2 | 33.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 12345 | 1 | 44.8 | 63548 | 5620 | 3.1 | 2.9 | 0.1 | 3 | 3.2 | 0.2 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 3.3 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 13:15 | Normal | 500.2 | 499.9 | 512 | 498.9 | 5.4 | 5.7 | 5.4 | 5.9 | 220 | 221.4 | 220.6 | 28.6 | 28.6 | 28.7 | 60 | 60 | 60 | 10475 | 1 | 44.8 | 63549 | 5620 | 2.6 | 2.7 | 0 | 2.7 | 2.8 | 0 | 2.8 | 2.4 | 3 | 2.7 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 13:20 | Normal | 495 | 497.8 | 510.8 | 493.7 | 4.7 | 5.1 | 4.7 | 5.3 | 220 | 220.6 | 219.8 | 25.8 | 25.7 | 25.8 | 60 | 60 | 60 | 9361 | 1 | 44.7 | 63549.8 | 5620 | 2.3 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 13:25 | Normal | 510.8 | 508.6 | 500.3 | 506.2 | 8.2 | 8.5 | 8.8 | 9.3 | 221.2 | 221.4 | 221.8 | 44.3 | 44.1 | 44.3 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 16229 | 1 | 44.6 | 63550.8 | 5620 | 4 | 4 | 0 | 3.9 | 4 | 0.3 | 4.3 | 4.3 | 4.7 | 4.4 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 13:30 | Normal | 503.6 | 502.6 | 511.9 | 497.7 | 5.4 | 5.8 | 5.8 | 6.4 | 219.6 | 219.8 | 220.8 | 30.1 | 30 | 30 | 59.97 | 59.95 | 59.99 | 10864 | 1 | 44.9 | 63552 | 5620 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 2.6 | 2.6 | 0.3 | 2.9 | 2.7 | 3.2 | 3 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 13:35 | Normal | 491.5 | 490.5 | 494.4 | 492.3 | 4.3 | 4.8 | 4.7 | 5.1 | 224.4 | 223.8 | 225.2 | 23.8 | 23.7 | 23.8 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 8843 | 1 | 44.8 | 63552.8 | 5620 | 2.1 | 2 | 0 | 2.1 | 2 | 0.4 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 13:40 | Normal | 501.4 | 491.4 | 510.1 | 513.7 | 4.6 | 5 | 4.9 | 5.5 | 221.4 | 221.6 | 222.6 | 26.1 | 25.7 | 26 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 9491 | 1 | 44.6 | 63553.6 | 5621 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.2 | 0.2 | 2.6 | 2.3 | 2.8 | 2.5 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 13:45 | Normal | 499.8 | 501.9 | 501.7 | 504.7 | 9.5 | 9.7 | 10.8 | 11.4 | 224.4 | 224.4 | 225.4 | 51.2 | 51.1 | 51.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 19428 | 1 | 44.6 | 63554.7 | 5621 | 4.6 | 4.5 | 0.1 | 4.7 | 4.6 | 0.2 | 5.5 | 5.2 | 5.7 | 5.5 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 13:50 | Normal | 504.9 | 499.8 | 497.9 | 505.7 | 6.4 | 6.8 | 7.2 | 7.5 | 223 | 223 | 224 | 35.1 | 35 | 35 | 60.03 | 60.06 | 60.01 | 13220 | 1 | 45.1 | 63556.1 | 5621 | 3 | 3.3 | 0 | 3.2 | 3.2 | 0.2 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 13:55 | Normal | 513.5 | 494.5 | 504.6 | 492.5 | 5.8 | 6.3 | 6.6 | 7.3 | 222.4 | 222.8 | 223.6 | 32.8 | 32.7 | 32.7 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 12732 | 1 | 45.3 | 63557.3 | 5621 | 2.8 | 2.9 | 0 | 2.9 | 3 | 0.2 | 3.4 | 3.1 | 3.7 | 3.5 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 14:00 | Normal | 488.6 | 498.8 | 506.9 | 495.9 | 5.1 | 5.4 | 5.6 | 6.2 | 222.2 | 222.2 | 223.2 | 28.6 | 28.5 | 28.5 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 10245 | 1 | 45.2 | 63558.2 | 5621 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2.4 | 2.5 | 0.2 | 2.8 | 2.7 | 3.1 | 2.9 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 14:05 | Normal | 512 | 496.1 | 495.3 | 502.1 | 7.5 | 7.5 | 8.9 | 9.1 | 223.6 | 223.4 | 224 | 41.9 | 41.7 | 41.8 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 14650 | 1 | 45 | 63559.2 | 5621 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 4.4 | 4.3 | 4.7 | 4.2 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 14:10 | Normal | 503.7 | 503.7 | 501.7 | 491.6 | 8.7 | 9 | 10.3 | 10.8 | 224 | 223.6 | 224.4 | 47.6 | 47.5 | 47.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 18517 | 1 | 45.1 | 63560.5 | 5621 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 4.4 | 4.4 | 0.1 | 5.2 | 5.1 | 5.6 | 5.2 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 14:15 | Normal | 505.9 | 508.8 | 503.8 | 500.9 | 11.5 | 11.9 | 15 | 15.1 | 225.4 | 225.8 | 226.2 | 65.7 | 65.5 | 65.5 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 24238 | 1 | 45.3 | 63561.9 | 5621 | 5.5 | 5.6 | 0.2 | 5.7 | 5.8 | 0.3 | 7.4 | 7.5 | 7.7 | 7.4 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 14:20 | Normal | 501.4 | 504 | 497.4 | 494.9 | 7.6 | 7.5 | 9.2 | 9.6 | 223.4 | 223.2 | 224.2 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 15492 | 1 | 45.6 | 63563.2 | 5621 | 3.7 | 3.8 | 0 | 3.5 | 3.6 | 0.1 | 4.7 | 4.4 | 4.9 | 4.6 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 14:25 | Normal | 535.4 | 524.4 | 511.4 | 504.2 | 12.3 | 13.4 | 18.1 | 18.9 | 226.4 | 226.6 | 226.6 | 78.1 | 78 | 78.2 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 30136 | 1 | 46.3 | 63565.2 | 5621 | 6 | 6 | 0.2 | 6.5 | 6.5 | 0.1 | 9.1 | 8.9 | 9.7 | 9.2 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 14:30 | Normal | 488.4 | 477.5 | 481.3 | 463.3 | 6.8 | 7.2 | 7.7 | 8.5 | 223.4 | 223.6 | 224.4 | 35.8 | 35.7 | 35.8 | 60.02 | 60 | 60.02 | 13696 | 1 | 47.5 | 63567.1 | 5621 | 3.2 | 3.3 | 0.1 | 3.4 | 3.5 | 0.2 | 3.9 | 3.6 | 4.2 | 4.1 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 14:35 | Normal | 487.4 | 482.4 | 470.7 | 463.5 | 5.2 | 5.7 | 5.3 | 5.8 | 221.6 | 222.2 | 222.8 | 26.4 | 26.3 | 26.4 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 9804 | 1 | 47.6 | 63568.4 | 5621 | 2.4 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 14:40 | Normal | 463.5 | 464.7 | 467.4 | 452.4 | 1.3 | 1.8 | 1.4 | 1.7 | 219.6 | 219.8 | 220.8 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 3079 | 1 | 46.7 | 63568.9 | 5622 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 14:45 | Normal | 489.7 | 500.6 | 481.7 | 473.5 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 219 | 219.8 | 220.4 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 2749 | 1 | 45.6 | 63569.1 | 5622 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 14:50 | Normal | 510.8 | 514.5 | 508.6 | 504.5 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 219 | 219.6 | 220.2 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2828 | 1 | 44.2 | 63569.4 | 5622 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 14:55 | Normal | 508.8 | 534.8 | 519.6 | 514.5 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 219.4 | 219.4 | 220.2 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 2681 | 1 | 43.2 | 63569.6 | 5622 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 15:00 | Normal | 540.6 | 525.6 | 515.7 | 513.5 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 220 | 219.8 | 220.6 | 10.8 | 10.7 | 10.8 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 3949 | 1 | 42.5 | 63569.9 | 5622 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 1 | 0.7 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 15:05 | Normal | 538 | 517.8 | 535.9 | 523.7 | 2.4 | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 219.8 | 220.4 | 221 | 15.1 | 15 | 15 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 5419 | 1 | 42.2 | 63570.3 | 5622 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.2 | 0 | 1.5 | 0.9 | 1.5 | 1.3 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 15:10 | Normal | 542.7 | 517 | 544.4 | 531.4 | 2.7 | 3 | 2.7 | 3.1 | 220.4 | 220.2 | 222 | 16.1 | 16 | 16.1 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 5940 | 1 | 42 | 63570.7 | 5622 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 1.1 | 1.6 | 1.4 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 15:15 | Normal | 543.5 | 522.7 | 543.5 | 528.4 | 2.8 | 3.1 | 2.9 | 3.4 | 220.2 | 221 | 221.6 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 6356 | 1 | 41.9 | 63571.3 | 5622 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1.7 | 1 | 1.7 | 1.6 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 15:20 | Normal | 551.7 | 520.2 | 517.6 | 527.4 | 3.1 | 3.5 | 3.3 | 3.8 | 220.8 | 221 | 221.8 | 19.2 | 19.1 | 19.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 7001 | 1 | 41.8 | 63571.8 | 5622 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | 1.8 | 1.4 | 1.9 | 1.8 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 15:25 | Normal | 525.4 | 515.5 | 514.6 | 515.4 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 4.2 | 221.6 | 221.2 | 221.8 | 20.8 | 20.7 | 20.8 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 7576 | 1 | 41.8 | 63572.4 | 5622 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0.2 | 2 | 1.6 | 2.1 | 2 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 15:30 | Normal | 518.3 | 526.5 | 532.1 | 524 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 5 | 221.6 | 222.4 | 223.2 | 24 | 23.9 | 24 | 60 | 59.99 | 60 | 9107 | 1 | 41.8 | 63573.1 | 5622 | 2 | 1.9 | 0 | 1.9 | 2 | 0.2 | 2.3 | 1.9 | 2.3 | 2.5 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 15:35 | Normal | 523.5 | 520.5 | 522.5 | 511.4 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 4.1 | 221.8 | 222 | 222.8 | 19.9 | 19.8 | 19.8 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 7332 | 1 | 41.9 | 63573.8 | 5622 | 1.7 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.5 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 2 | 2 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 15:40 | Normal | 508.8 | 528.7 | 535.3 | 517.2 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 4.1 | 221.8 | 221.8 | 222.4 | 19.6 | 19.5 | 19.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 7139 | 1 | 42 | 63574.3 | 5623 | 1.6 | 1.9 | 0 | 1.5 | 1.4 | 0.2 | 1.9 | 1.5 | 2 | 2 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 15:45 | Normal | 527.1 | 521.5 | 521.1 | 516.9 | 3.5 | 3.6 | 3.9 | 4.6 | 222.2 | 222.2 | 223.2 | 21.4 | 21 | 21.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 7693 | 1 | 42 | 63575 | 5623 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0 | 2 | 1.7 | 2.2 | 2.3 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 15:50 | Normal | 523.7 | 510.7 | 522.7 | 516.5 | 6.1 | 6.6 | 7.6 | 10 | 223.8 | 224.2 | 225 | 39.2 | 38.9 | 39 | 60.04 | 60.07 | 60.05 | 15742 | 1 | 42.3 | 63576.2 | 5623 | 2.8 | 3.1 | 0 | 3.3 | 3.1 | 0.1 | 4 | 3.5 | 3.9 | 6.1 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 15:55 | Normal | 511.9 | 496.6 | 506.5 | 493.3 | 4.8 | 5.1 | 6.1 | 8.4 | 222.8 | 223.4 | 223.8 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 60.08 | 60.06 | 60.08 | 11696 | 1 | 42.7 | 63577.3 | 5623 | 2.2 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.2 | 0.2 | 3.3 | 2.8 | 3.4 | 4.7 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 16:00 | Normal | 511.6 | 496.6 | 496.2 | 505.3 | 4.7 | 5.1 | 6.6 | 9.1 | 222.6 | 223.2 | 223.4 | 32.8 | 32.7 | 32.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 12307 | 1 | 42.8 | 63578.4 | 5623 | 2.1 | 2.3 | 0.1 | 2.5 | 2.2 | 0.2 | 3.5 | 3 | 3.6 | 5.4 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 16:05 | Normal | 515 | 498.6 | 492.5 | 498.4 | 3.6 | 4 | 5.6 | 8 | 222 | 222.4 | 223 | 27.5 | 27.4 | 27.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 10113 | 1 | 42.9 | 63579.3 | 5623 | 1.6 | 1.9 | 0 | 1.9 | 1.7 | 0.2 | 3 | 2.6 | 3.1 | 4.8 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 16:10 | Normal | 516.6 | 511.7 | 501.5 | 484.4 | 2.7 | 2.9 | 4.9 | 7.1 | 221.8 | 222.2 | 222.6 | 23.1 | 23 | 23.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 8519 | 1 | 42.8 | 63580.1 | 5623 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 2.5 | 2.2 | 2.7 | 4.4 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 16:15 | Normal | 511.8 | 505.4 | 491.3 | 486.2 | 2.1 | 2.5 | 4.6 | 6.7 | 221 | 221.2 | 222.2 | 20.8 | 20.7 | 20.8 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 7641 | 1 | 42.7 | 63580.8 | 5623 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 2.5 | 2 | 2.5 | 4.1 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 16:20 | Normal | 521.4 | 497.8 | 488.9 | 497.7 | 1.5 | 2.1 | 4.3 | 6.2 | 220.4 | 220.4 | 221 | 19 | 18.9 | 19 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 6904 | 1 | 42.7 | 63581.4 | 5623 | 0.6 | 1 | 0 | 1 | 0.7 | 0.1 | 2.3 | 1.9 | 2.3 | 3.8 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 16:25 | Normal | 520.4 | 502.5 | 542.5 | 486.4 | 1.3 | 1.8 | 1 | 6 | 220.2 | 220 | 220.6 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 5089 | 1 | 42.6 | 63581.9 | 5623 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0 | 2.2 | 3.7 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 16:30 | Normal | 517.6 | 516.6 | 510.6 | 486.3 | 1.1 | 1.4 | 0.4 | 5.6 | 219.6 | 220.2 | 221.2 | 11.9 | 11.8 | 11.8 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 4402 | 1 | 42.6 | 63582.3 | 5623 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 2.1 | 3.5 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 16:35 | Normal | 513.7 | 493.8 | 511.7 | 496.4 | 0.9 | 1.3 | 0.5 | 4.1 | 219.2 | 219.6 | 220.4 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 59.99 | 60 | 59.98 | 3536 | 1 | 42.5 | 63582.6 | 5623 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.6 | 3.4 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 16:40 | Normal | 516.6 | 477.4 | 510.8 | 482.6 | 0.6 | 1.1 | 0.4 | 3.6 | 219.4 | 220 | 220.2 | 8.3 | 8.1 | 8.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 3020 | 1 | 42.4 | 63582.9 | 5624 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 3.1 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 16:45 | Normal | 505.3 | 505.5 | 495.9 | 482.7 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 3.3 | 219 | 218.8 | 220.2 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 2631 | 1 | 42.3 | 63583.1 | 5624 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 2.9 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 16:50 | Normal | 507.9 | 481.8 | 517.9 | 507.9 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 2.1 | 218.8 | 219 | 219.6 | 5.6 | 5.4 | 5.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2003 | 1 | 42.2 | 63583.3 | 5624 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 1.9 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 16:55 | Normal | 508 | 502.8 | 509.8 | 529 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 1.7 | 218.8 | 218.8 | 219.2 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1815 | 1 | 42 | 63583.5 | 5624 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 1.4 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 17:00 | Normal | 503.6 | 494.8 | 514.7 | 370.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 2.5 | 218.8 | 219.8 | 220.4 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 1748 | 1 | 42 | 63583.6 | 5624 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 2.1 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 17:05 | Normal | 501 | 473.7 | 504.5 | 377.4 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 2.1 | 218.8 | 219.8 | 220.4 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 1857 | 1 | 41.9 | 63583.8 | 5624 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 1.6 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 17:10 | Normal | 499.9 | 505.6 | 496.3 | 329.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 1.4 | 219.2 | 220.2 | 220.6 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 1324 | 1 | 41.7 | 63583.9 | 5624 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 1.1 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 17:15 | Normal | 483.8 | 497.5 | 468.5 | 256.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 2 | 219.4 | 220.2 | 221.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 1111 | 1 | 41.6 | 63584 | 5624 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 0.9 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 17:20 | Normal | 471.6 | 490.6 | 472.7 | 228.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 1.6 | 219.4 | 220 | 220.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 892 | 1 | 41.5 | 63584.1 | 5624 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.9 | 0.6 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 17:25 | Normal | 475.6 | 483.5 | 473.3 | 240.7 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 219.8 | 219.4 | 220.8 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 690 | 1 | 41.5 | 63584.1 | 5624 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0.2 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 17:30 | Normal | 421.4 | 494.6 | 494.6 | 240.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.8 | 219.8 | 220.2 | 220.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 60 | 59.99 | 60.01 | 499 | 1 | 41.4 | 63584.2 | 5624 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 17:35 | Normal | 200.7 | 466.5 | 474.8 | 236.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 | 219.2 | 219.8 | 220.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 329 | 1 | 41.4 | 63584.2 | 5624 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 17:40 | Normal | 199.9 | 411.1 | 212.9 | 489.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.4 | 219.8 | 220.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 157 | 1 | 41.3 | 63584.2 | 5625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 17:45 | Normal | 200.2 | 404.5 | 199.9 | 479.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.2 | 219.6 | 221 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 75 | 1 | 41.2 | 63584.3 | 5625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 17:50 | Normal | 199.5 | 322.3 | 199.9 | 397.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.8 | 219.8 | 220.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 51 | 1 | 41.1 | 63584.3 | 5625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 17:55 | Normal | 213.3 | 251.6 | 199.9 | 412.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 221.4 | 222 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 11 | 1 | 41 | 63584.3 | 5625 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 18:00 | Normal | 177.5 | 198.5 | 162.4 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 220.6 | 222 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 0 | 1 | 41 | 63584.3 | 5625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 18:05 | Normal | 201.8 | 198.5 | 181.6 | 392.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 220.6 | 221.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 41 | 63584.3 | 5625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 18:10 | Normal | 199.7 | 208 | 198 | 340.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 220.6 | 221.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 1 | 40.9 | 63584.3 | 5625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-03-12 18:15 | Normal | 198.5 | 198.2 | 200.8 | 280.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 220 | 220.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 40.8 | 63584.3 | 5625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0