## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-03-14 05:36 | Check | 480.4 | 480.5 | 477.5 | 475.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 218 | 220.8 | 219.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 4 | 33 | 63744.5 | 5638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 05:41 | Normal | 200 | 460.7 | 196.2 | 433.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.6 | 221.8 | 223 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 29 | 1 | 38.1 | 63744.5 | 5638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 05:46 | Normal | 199.7 | 469.7 | 200.1 | 447.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222 | 222.2 | 223.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 83 | 1 | 36.6 | 63744.5 | 5638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 05:51 | Normal | 199.7 | 483.2 | 200.2 | 506.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222.2 | 222.8 | 223.4 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 128 | 1 | 35.4 | 63744.5 | 5638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 05:56 | Normal | 199.7 | 468.7 | 269.7 | 483.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 222 | 222.4 | 224 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 208 | 1 | 35.5 | 63744.6 | 5638 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 06:01 | Normal | 199.7 | 497.5 | 378.2 | 438.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 221.6 | 222.4 | 223.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 267 | 1 | 35.8 | 63744.6 | 5638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 06:06 | Normal | 199.8 | 503.6 | 417.7 | 493.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 221.8 | 222.4 | 223.4 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 346 | 1 | 36.1 | 63744.6 | 5638 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 06:11 | Normal | 207.8 | 519.6 | 475.7 | 519.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 221.8 | 222.2 | 223.2 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 397 | 1 | 36.4 | 63744.6 | 5638 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 06:16 | Normal | 217.8 | 513.2 | 446.9 | 499.9 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 222.2 | 222.4 | 223.4 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 519 | 1 | 36.7 | 63744.7 | 5638 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 06:21 | Normal | 212.8 | 515.9 | 508.8 | 497.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 221.8 | 222.4 | 223 | 2.1 | 2 | 1.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 589 | 1 | 37 | 63744.7 | 5639 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 06:26 | Normal | 225.6 | 513.4 | 529 | 527.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 221.6 | 222.8 | 223.6 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 685 | 1 | 37.3 | 63744.8 | 5639 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 06:31 | Normal | 202.8 | 516.6 | 525.8 | 511.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 222.4 | 223.2 | 224.2 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 770 | 1 | 37.6 | 63744.8 | 5639 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 06:36 | Normal | 253.9 | 508.7 | 517.7 | 491.9 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 222.8 | 223.4 | 223.6 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 906 | 1 | 37.9 | 63744.9 | 5639 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 06:41 | Normal | 263.8 | 528.5 | 538.9 | 520.9 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 222.8 | 222.8 | 224 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 60.09 | 60.07 | 60.08 | 1021 | 1 | 38.2 | 63745 | 5639 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 06:46 | Normal | 199.8 | 504.4 | 525.7 | 519.8 | 1.4 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 222.6 | 223 | 223.8 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 60.06 | 60.05 | 60.07 | 1294 | 1 | 38.6 | 63745.1 | 5639 | 1.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 06:51 | Normal | 280.1 | 346.4 | 520.8 | 526.1 | 2.3 | 1.7 | 0.7 | 0.9 | 223.6 | 223.6 | 224.2 | 5.7 | 5.9 | 5.7 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 2159 | 1 | 38.9 | 63745.2 | 5639 | 1.4 | 0.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 06:56 | Normal | 263.8 | 463.2 | 495.1 | 522.7 | 4.2 | 1.6 | 1 | 1.1 | 223.4 | 223.4 | 224.2 | 7.8 | 8.1 | 7.9 | 60.11 | 60.12 | 60.12 | 3032 | 1 | 39.2 | 63745.4 | 5639 | 2.7 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 07:01 | Normal | 258.9 | 538.6 | 482.1 | 536.2 | 5.5 | 2 | 1.3 | 1.2 | 223 | 224 | 224.4 | 9.9 | 9.8 | 9.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3693 | 1 | 39.5 | 63745.7 | 5639 | 3 | 2.5 | 0 | 0 | 1.7 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 07:06 | Normal | 256.9 | 529.6 | 491.1 | 530.2 | 6 | 2.3 | 1.5 | 1.4 | 223.4 | 224.2 | 224.6 | 11.3 | 11.2 | 11.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 4222 | 1 | 39.9 | 63746 | 5639 | 3.2 | 3 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 07:11 | Normal | 245.3 | 446.7 | 504.8 | 510.1 | 6.7 | 4 | 1.6 | 1.8 | 223.2 | 224 | 224.8 | 13.4 | 13.3 | 13.4 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 5008 | 1 | 40.2 | 63746.4 | 5639 | 3.4 | 3.2 | 0 | 0.3 | 3.4 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 07:16 | Normal | 247 | 473.6 | 497.7 | 525.5 | 7.2 | 4.4 | 1.9 | 1.9 | 223.4 | 223.6 | 224.6 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 5593 | 1 | 40.4 | 63746.9 | 5639 | 3.6 | 3.5 | 0 | 0.5 | 3.6 | 0.1 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 07:21 | Normal | 247.1 | 472.5 | 485.8 | 517.7 | 7.5 | 5.6 | 2.2 | 2.2 | 223.6 | 224.4 | 225 | 17.5 | 17.4 | 17.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 6445 | 1 | 40.5 | 63747.4 | 5640 | 3.8 | 3.6 | 0 | 1.5 | 3.8 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 07:26 | Normal | 246.5 | 491.5 | 494.5 | 514.1 | 8 | 6.2 | 2.5 | 2.6 | 223.8 | 224.4 | 225.4 | 19.6 | 19.4 | 19.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 7204 | 1 | 40.7 | 63747.9 | 5640 | 4 | 3.8 | 0 | 1.8 | 3.9 | 0.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 07:31 | Normal | 244.6 | 515.7 | 506.4 | 527.4 | 8.3 | 6.2 | 2.8 | 2.8 | 224 | 224.8 | 225.4 | 20.8 | 20.6 | 20.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 7691 | 1 | 41 | 63748.6 | 5640 | 4.2 | 4.1 | 0 | 2.1 | 4 | 0 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 07:36 | Normal | 249.7 | 505.6 | 501.5 | 518.9 | 8.5 | 6.7 | 3.2 | 3.3 | 224 | 224.6 | 225.2 | 22.4 | 22.3 | 22.4 | 60 | 60 | 60 | 8299 | 1 | 41.2 | 63749.2 | 5640 | 4.2 | 4.1 | 0 | 2.2 | 4.1 | 0.1 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 07:41 | Normal | 249.2 | 501.6 | 504.7 | 511.8 | 9 | 7 | 3.6 | 3.6 | 225 | 224.8 | 225.8 | 24 | 23.8 | 23.9 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 8848 | 1 | 41.5 | 63749.9 | 5640 | 4.4 | 4.6 | 0 | 2.3 | 4.4 | 0.1 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 07:46 | Normal | 250.7 | 494.7 | 509.7 | 519.9 | 9.2 | 7.3 | 4 | 4 | 224.4 | 225.2 | 225.6 | 25.4 | 25.3 | 25.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 9401 | 1 | 41.8 | 63750.7 | 5640 | 4.6 | 4.9 | 0 | 2.4 | 4.6 | 0 | 2 | 1.9 | 2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 07:51 | Normal | 246.9 | 497.6 | 502.3 | 509.4 | 9.5 | 7.4 | 4.5 | 4.4 | 223.8 | 224.4 | 224.6 | 26.7 | 26.6 | 26.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 9857 | 1 | 42 | 63751.5 | 5640 | 4.8 | 4.8 | 0 | 2.4 | 4.6 | 0.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 07:56 | Normal | 248.9 | 486.7 | 515.6 | 515.7 | 10 | 7.8 | 4.7 | 4.6 | 224.4 | 224.6 | 225 | 28 | 27.9 | 28 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 10380 | 1 | 42.3 | 63752.4 | 5640 | 4.9 | 4.8 | 0.1 | 2.5 | 4.9 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 08:01 | Normal | 250.7 | 483.8 | 503.4 | 508.5 | 10.3 | 8 | 5.3 | 5.1 | 223.8 | 224.8 | 224.8 | 29.5 | 29.3 | 29.5 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 11052 | 1 | 42.6 | 63753.2 | 5640 | 5.1 | 5.1 | 0 | 2.7 | 5.2 | 0 | 2.7 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 08:06 | Normal | 249.5 | 470.4 | 495.6 | 519.8 | 10.5 | 8.4 | 5.6 | 5.4 | 223.6 | 224.8 | 224.8 | 32 | 30.9 | 31.4 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 11634 | 1 | 42.8 | 63754.2 | 5640 | 5.4 | 5.1 | 0 | 2.8 | 5.3 | 0.1 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 08:11 | Normal | 247.3 | 485.4 | 497.8 | 515.4 | 11.1 | 8.5 | 6 | 5.8 | 224.4 | 224.6 | 225.6 | 32.4 | 32.3 | 32.4 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 12135 | 1 | 43 | 63755.2 | 5640 | 5.6 | 5.3 | 0 | 2.7 | 5.4 | 0.2 | 2.9 | 3 | 2.9 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 08:16 | Normal | 246 | 493.5 | 497 | 503.1 | 11.5 | 9.7 | 6.5 | 6.3 | 224.4 | 224.8 | 224.8 | 34.7 | 34.6 | 34.7 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 13026 | 1 | 43.1 | 63756.2 | 5640 | 5.8 | 5.5 | 0 | 3.9 | 5.4 | 0.1 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 08:21 | Normal | 492.6 | 481.4 | 497.1 | 504.3 | 11.3 | 11.6 | 6.8 | 6.7 | 225 | 225.8 | 226.4 | 44 | 43.8 | 43.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 16602 | 1 | 43 | 63757.5 | 5641 | 5.7 | 5.3 | 0.2 | 5.5 | 5.7 | 0.2 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 08:26 | Normal | 485.8 | 478.6 | 495.7 | 511.8 | 11.7 | 12 | 7.2 | 7 | 225 | 226.2 | 226.2 | 45.4 | 45.3 | 45.3 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 17164 | 1 | 44.1 | 63758.9 | 5641 | 5.9 | 5.8 | 0 | 5.7 | 6 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 08:31 | Normal | 482.8 | 480.5 | 492 | 507.2 | 12 | 12.1 | 7.6 | 7.4 | 226.2 | 226.8 | 226.8 | 46.9 | 46.7 | 46.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 17730 | 1 | 44.7 | 63760.4 | 5641 | 6 | 5.8 | 0 | 5.8 | 6 | 0.1 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 08:36 | Normal | 481.8 | 479.5 | 490.4 | 502.5 | 12.2 | 12.5 | 8 | 7.8 | 225.6 | 226.4 | 226.4 | 48 | 47.9 | 47.9 | 60 | 60.02 | 60.01 | 18143 | 1 | 45.2 | 63761.9 | 5641 | 6 | 5.9 | 0.1 | 5.9 | 6.3 | 0 | 4.1 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 08:41 | Normal | 476.8 | 478.5 | 483.7 | 499.8 | 12.6 | 12.6 | 8.3 | 8.1 | 225.8 | 226.2 | 226.8 | 49.6 | 49.4 | 49.5 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 18730 | 1 | 45.7 | 63763.4 | 5641 | 6.3 | 6 | 0 | 6 | 6.3 | 0.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 08:46 | Normal | 476.6 | 478.4 | 489.6 | 500.8 | 12.7 | 12.9 | 8.6 | 8.5 | 225.8 | 226.6 | 226.4 | 50.6 | 50.5 | 50.5 | 60.02 | 60 | 60.02 | 19172 | 1 | 46.1 | 63764.9 | 5641 | 6.3 | 6.1 | 0.1 | 6.2 | 6.4 | 0.1 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 08:51 | Normal | 471.9 | 476.6 | 482 | 492 | 13.1 | 13.3 | 9.3 | 9 | 225.6 | 226 | 226.8 | 52.3 | 52.2 | 52.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 19767 | 1 | 46.5 | 63766.5 | 5641 | 6.6 | 6.3 | 0 | 6.4 | 6.6 | 0.1 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 08:56 | Normal | 472.8 | 475.5 | 485.9 | 489.9 | 13.9 | 14.1 | 9.8 | 9.9 | 226.6 | 226.8 | 227 | 55.6 | 55.6 | 55.5 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 21093 | 1 | 47 | 63768.2 | 5641 | 6.8 | 6.8 | 0.1 | 6.7 | 7 | 0.1 | 4.8 | 4.9 | 5 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 09:01 | Normal | 469.9 | 481.3 | 476.6 | 510.7 | 3.5 | 5 | 3.6 | 3.3 | 223.6 | 224.4 | 224 | 18 | 17.9 | 17.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 11647 | 1 | 47.7 | 63769.7 | 5641 | 1.7 | 2 | 0 | 2.5 | 2.8 | 0.2 | 1.6 | 2 | 1.4 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 09:06 | Normal | 472.8 | 478.6 | 479.7 | 487.8 | 16 | 16 | 12.3 | 12.2 | 227 | 226.4 | 226.6 | 66 | 65.8 | 65.9 | 59.99 | 60.04 | 59.98 | 24996 | 1 | 48 | 63771.2 | 5641 | 7.9 | 7.7 | 0.2 | 7.7 | 8 | 0 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 09:11 | Normal | 467.7 | 467.5 | 475.5 | 480.6 | 3.8 | 4.6 | 3.7 | 3.8 | 222.4 | 223.4 | 223.6 | 18.9 | 18.8 | 18.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 7563 | 1 | 49.9 | 63773.2 | 5641 | 1.9 | 1.8 | 0 | 2 | 2.1 | 0.3 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 09:16 | Normal | 478.7 | 476.5 | 475.6 | 473.7 | 4.5 | 4.8 | 4.2 | 4.5 | 222.6 | 223.6 | 224 | 21.7 | 21.6 | 21.7 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 7901 | 1 | 49.8 | 63774.1 | 5641 | 2.1 | 1.9 | 0.2 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 2.1 | 2 | 2.2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 09:21 | Normal | 482 | 460.7 | 485.9 | 476.1 | 2.8 | 3.4 | 2.6 | 3 | 222.4 | 223.2 | 223 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 5351 | 1 | 50.1 | 63775.4 | 5642 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0.3 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 09:26 | Normal | 485.8 | 470.5 | 466 | 476.2 | 4.6 | 5.2 | 4.4 | 4.6 | 222.2 | 223.2 | 223.2 | 22.3 | 22.2 | 22.3 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 8387 | 1 | 50.1 | 63776.6 | 5642 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2.1 | 2.5 | 0.4 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 09:31 | Normal | 481.8 | 463.5 | 474.2 | 477.2 | 5 | 5.4 | 4.6 | 4.9 | 223.4 | 224.2 | 223.6 | 23.6 | 23.5 | 23.6 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 8761 | 1 | 51.4 | 63778.3 | 5642 | 2.4 | 2.2 | 0.1 | 2.2 | 2.6 | 0.4 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 09:36 | Normal | 474.4 | 465.3 | 480.8 | 475 | 2.8 | 3.1 | 2.6 | 3 | 222.2 | 223 | 223.2 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 60 | 60 | 60.01 | 5307 | 1 | 50.5 | 63778.9 | 5642 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.5 | 0.3 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 09:41 | Normal | 493.8 | 475.5 | 478.1 | 486.2 | 3 | 3.5 | 2.9 | 3.2 | 222.4 | 223.6 | 223.4 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 5795 | 1 | 49.5 | 63779.6 | 5642 | 1.4 | 1.3 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 09:46 | Normal | 503.5 | 493.5 | 490 | 493.1 | 2.8 | 3.3 | 2.8 | 3 | 223.8 | 223.6 | 223.8 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 5625 | 1 | 48.5 | 63780.1 | 5642 | 1.4 | 1.3 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 09:51 | Normal | 529.1 | 540.8 | 519.8 | 509.9 | 17.3 | 15.6 | 15 | 15.3 | 226.4 | 227 | 227.6 | 80.1 | 79.9 | 79.9 | 59.99 | 60.07 | 59.98 | 30155 | 1 | 48 | 63781.1 | 5642 | 8.3 | 8.3 | 0.2 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 7.3 | 7.4 | 7.8 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 09:56 | Normal | 497.4 | 471.1 | 474.5 | 477.7 | 2.8 | 3.5 | 2.9 | 3.2 | 223.8 | 224.6 | 224.2 | 15.1 | 15 | 15.1 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 5493 | 1 | 49.9 | 63782.6 | 5642 | 1.4 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0.3 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 10:01 | Normal | 506.5 | 487.3 | 503.3 | 514.3 | 8.4 | 9 | 8.1 | 7.5 | 225.2 | 224.8 | 225.8 | 41.8 | 41.7 | 41.7 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 11889 | 1 | 48.9 | 63783.1 | 5642 | 4.1 | 4.1 | 0 | 4.1 | 4.4 | 0.1 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 10:06 | Normal | 499.5 | 496.1 | 481.5 | 497.4 | 2.5 | 2.9 | 2.5 | 2.7 | 222.8 | 222.6 | 223.2 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 4865 | 1 | 49.3 | 63784.3 | 5642 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1 | 1.4 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 10:11 | Normal | 544.3 | 510.9 | 528 | 517 | 6.8 | 7.3 | 5.1 | 6.8 | 224 | 225.4 | 225.6 | 37 | 36.9 | 37.1 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 10907 | 1 | 48.5 | 63785 | 5642 | 2.9 | 3.3 | 0.1 | 2.9 | 3.2 | 0.4 | 2.6 | 2.2 | 3.4 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 10:16 | Normal | 488.2 | 484.7 | 489.9 | 481 | 3.8 | 4.2 | 3.7 | 4.1 | 223.6 | 224.8 | 224.8 | 19.7 | 19.6 | 19.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 7224 | 1 | 49.1 | 63786.2 | 5642 | 1.9 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.9 | 0.5 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 10:21 | Normal | 519.3 | 510.1 | 526.5 | 516.6 | 16.5 | 17.1 | 13.8 | 15.1 | 227 | 227.2 | 227.4 | 79 | 78.8 | 79 | 60.04 | 59.97 | 60.03 | 30292 | 1 | 50.2 | 63788.2 | 5643 | 8.1 | 8 | 0.3 | 8.3 | 8.5 | 0.2 | 6.9 | 6.9 | 7.8 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 10:26 | Normal | 545.4 | 557.7 | 531.9 | 533.2 | 3.2 | 2.5 | 4.3 | 4 | 223.8 | 224.6 | 224 | 19.7 | 19.7 | 19.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 12975 | 1 | 51.6 | 63789.4 | 5643 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1 | 1.1 | 0.2 | 2 | 2.4 | 1.8 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 10:31 | Normal | 473.3 | 497.3 | 481.2 | 477.3 | 18.5 | 16.4 | 16.3 | 16.6 | 228 | 227.8 | 229.4 | 79.7 | 79.6 | 79.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 29841 | 1 | 52.8 | 63791.4 | 5643 | 8.9 | 8.8 | 0.3 | 8 | 8.2 | 0.1 | 7.9 | 7.6 | 8.5 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 10:36 | Normal | 465.4 | 460.2 | 462.4 | 458.5 | 18.1 | 18 | 16.6 | 17 | 226.6 | 226.8 | 227.8 | 78.4 | 78.3 | 78.3 | 59.93 | 59.96 | 59.94 | 29871 | 1 | 55.6 | 63793.9 | 5643 | 8.7 | 8.7 | 0.4 | 8.7 | 8.9 | 0.2 | 8.4 | 8.2 | 8.5 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 10:41 | Normal | 476 | 476.7 | 477.1 | 482.3 | 18.2 | 17.8 | 16.6 | 16.4 | 226.6 | 227.2 | 227 | 79.7 | 79.6 | 79.7 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 30187 | 1 | 58 | 63796.4 | 5643 | 8.9 | 9 | 0.2 | 8.7 | 8.9 | 0 | 8.4 | 8.1 | 8.5 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 10:46 | Normal | 473.5 | 481.2 | 488.5 | 482.6 | 18.5 | 17.4 | 15.8 | 16.8 | 226 | 227.2 | 227 | 79.8 | 79.5 | 79.9 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 26762 | 1 | 59.1 | 63798.5 | 5643 | 9.2 | 9 | 0.2 | 8.5 | 8.4 | 0.4 | 8.4 | 7.5 | 8.9 | 8 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 10:51 | Normal | 456.4 | 448 | 452.3 | 448.4 | 18.3 | 18.6 | 17.6 | 17.9 | 227.4 | 227.8 | 227.4 | 79.6 | 79.3 | 79.4 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 30270 | 1 | 60.3 | 63801.1 | 5643 | 9.1 | 9.1 | 0.2 | 9 | 9.1 | 0.4 | 9 | 8.7 | 9.2 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 10:56 | Normal | 452.1 | 445.8 | 450.2 | 444.2 | 18.5 | 18.8 | 17.8 | 18.2 | 226.4 | 228 | 227 | 79.4 | 79.4 | 79.3 | 59.97 | 59.97 | 60.02 | 30214 | 1 | 61.4 | 63803.5 | 5643 | 9 | 9 | 0.3 | 9.1 | 9.2 | 0.3 | 9.1 | 8.7 | 9.3 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 11:01 | Normal | 440.3 | 429.1 | 433.1 | 423.3 | 2.3 | 2.8 | 2.3 | 2.8 | 223.2 | 224.2 | 224 | 11 | 11 | 11 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 4248 | 1 | 62.4 | 63805.7 | 5643 | 1 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 11:06 | Normal | 456.6 | 455.3 | 439.8 | 459.8 | 2 | 2.5 | 2 | 2.6 | 224 | 223.6 | 224.4 | 11.1 | 11 | 11.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 4074 | 1 | 59.7 | 63806 | 5643 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.9 | 1 | 0.4 | 1.1 | 0.7 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 11:11 | Normal | 518.6 | 518.3 | 509.8 | 509.8 | 16.3 | 15.5 | 16.1 | 16.3 | 228.2 | 229 | 228.4 | 79.1 | 78.8 | 79.2 | 59.95 | 60.07 | 59.95 | 30382 | 1 | 57.6 | 63807.3 | 5643 | 8.1 | 7.9 | 0.1 | 7.6 | 7.4 | 0.3 | 8.2 | 7.7 | 8.6 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 11:16 | Normal | 472.8 | 454.6 | 459.7 | 455.8 | 3.6 | 4.3 | 3.8 | 4.5 | 224.8 | 224 | 224.2 | 19.1 | 19.1 | 19.2 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 7284 | 1 | 58.7 | 63809.5 | 5643 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 1.7 | 1.9 | 0.6 | 2 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 11:21 | Normal | 472.8 | 462.9 | 467.6 | 468.7 | 2.6 | 3.1 | 2.6 | 3.1 | 223.4 | 223.6 | 223.8 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 60 | 60 | 60 | 5321 | 1 | 56.8 | 63810 | 5644 | 1.3 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 11:26 | Normal | 494.2 | 478.8 | 476.9 | 487 | 2.5 | 2.9 | 2.5 | 3 | 223.2 | 223.8 | 224.2 | 14 | 13.9 | 14 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 5199 | 1 | 54.4 | 63810.4 | 5644 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0.3 | 1.2 | 1.1 | 1.6 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 11:31 | Normal | 499.5 | 483.1 | 501.6 | 488.7 | 3.3 | 3.6 | 3.2 | 3.8 | 224.2 | 224.6 | 224.4 | 17.9 | 17.8 | 17.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 6691 | 1 | 52.3 | 63810.9 | 5644 | 1.7 | 1.4 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0.3 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 11:36 | Normal | 543.5 | 541.3 | 543.5 | 537.5 | 16.1 | 15.7 | 15.3 | 16.2 | 227.4 | 228.6 | 229.4 | 82.7 | 82.5 | 82.5 | 59.96 | 60.1 | 60.02 | 31484 | 1 | 51.5 | 63812 | 5644 | 7.9 | 7.8 | 0.2 | 7.7 | 7.6 | 0.2 | 7.7 | 7.5 | 8.5 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 11:41 | Normal | 495.1 | 494.7 | 492.7 | 479.8 | 3.2 | 3.6 | 3.4 | 3.8 | 223.4 | 224.2 | 224.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 60.01 | 60 | 60 | 6604 | 1 | 50.9 | 63812.7 | 5644 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0.3 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 11:46 | Normal | 494.2 | 493.6 | 486.8 | 493 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 223 | 223.4 | 223.8 | 14.5 | 14.4 | 14.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 5309 | 1 | 49.9 | 63813.2 | 5644 | 1.3 | 1 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0.3 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 11:51 | Normal | 503.4 | 509.1 | 513 | 514.9 | 6.2 | 5.6 | 6 | 6.3 | 225.2 | 225.2 | 225.2 | 31.4 | 31.3 | 31.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 8897 | 1 | 48.9 | 63813.7 | 5644 | 2.9 | 2.8 | 0.1 | 2.7 | 2.7 | 0.1 | 3.1 | 2.7 | 3.3 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 11:56 | Normal | 502.9 | 512.6 | 494.1 | 507.2 | 4.3 | 4.4 | 4.7 | 5 | 225.4 | 225.6 | 226.2 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 60 | 60 | 60 | 8843 | 1 | 48.4 | 63814.6 | 5644 | 2.1 | 1.9 | 0.1 | 2 | 2 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 12:01 | Normal | 511.1 | 508.6 | 489.4 | 486.5 | 5.8 | 6.6 | 6.1 | 6.3 | 226 | 226 | 225.8 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 11100 | 1 | 48.2 | 63815.4 | 5644 | 2.5 | 2.6 | 0 | 2.9 | 3 | 0.2 | 2.9 | 3.1 | 3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 12:06 | Normal | 509.1 | 521.2 | 525 | 503.3 | 6.6 | 4.1 | 4.5 | 6.5 | 225.8 | 226.2 | 226 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 60 | 59.99 | 60 | 12290 | 1 | 48.7 | 63817 | 5644 | 3.7 | 2.7 | 0 | 1.9 | 1.9 | 0.2 | 2.3 | 1.9 | 4.1 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 12:11 | Normal | 517.7 | 543.5 | 509.7 | 486.9 | 16.2 | 11.6 | 17.3 | 19.5 | 229 | 228.8 | 228.8 | 79.6 | 79.3 | 79.5 | 59.99 | 60.08 | 60 | 27220 | 1 | 49.7 | 63818.9 | 5644 | 8 | 7.9 | 0.1 | 5.7 | 5.6 | 0.1 | 8.8 | 8.4 | 10 | 9.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 12:16 | Normal | 499.2 | 524.4 | 491.3 | 473.5 | 16.9 | 12.5 | 18 | 19.6 | 228.4 | 229 | 229.6 | 79 | 78.9 | 78.8 | 59.95 | 59.94 | 60 | 30466 | 1 | 52 | 63821.5 | 5644 | 8.3 | 8.2 | 0.3 | 6.2 | 6.1 | 0.2 | 9.1 | 9 | 10.1 | 9.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 12:21 | Normal | 490.6 | 493.3 | 475.5 | 477.6 | 3.6 | 3.1 | 4 | 4.3 | 224 | 224.6 | 224.6 | 18.6 | 18.5 | 18.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 17420 | 1 | 54.2 | 63823.9 | 5645 | 1.8 | 1.5 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 1.8 | 1.8 | 2.4 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 12:26 | Normal | 509.7 | 485.5 | 488.8 | 498 | 14.9 | 16.6 | 17.5 | 16.6 | 228.8 | 229.2 | 229 | 78.9 | 78.7 | 78.9 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 30415 | 1 | 54.3 | 63825.4 | 5645 | 7.4 | 7.3 | 0 | 8.2 | 8.1 | 0.1 | 8.9 | 8.4 | 8.8 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 12:31 | Normal | 481.2 | 498.9 | 491.8 | 476.1 | 17.6 | 15.2 | 16.6 | 18.8 | 227.8 | 228.8 | 229 | 79.6 | 79.4 | 79.6 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 30398 | 1 | 55.3 | 63827.7 | 5645 | 8.6 | 8.5 | 0.2 | 7.5 | 7.4 | 0.2 | 8.6 | 8 | 9.9 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 12:36 | Normal | 466.1 | 483.7 | 477 | 461.2 | 17.6 | 15.8 | 17.1 | 19.2 | 228.2 | 228.6 | 228.2 | 80.1 | 79.9 | 80.2 | 60.1 | 60.1 | 60.03 | 30243 | 1 | 57 | 63830.2 | 5645 | 8.4 | 8.6 | 0.4 | 7.5 | 7.5 | 0.2 | 8.5 | 8.1 | 9.8 | 9 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 12:41 | Normal | 477 | 478.7 | 472 | 465.2 | 16.8 | 16.1 | 17.5 | 18.9 | 228 | 229 | 228.4 | 79.2 | 79.3 | 79.2 | 60.1 | 59.96 | 60.09 | 30291 | 1 | 58.3 | 63832.8 | 5645 | 8.2 | 8.1 | 0.3 | 7.9 | 7.8 | 0.3 | 9 | 8.6 | 9.8 | 9 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 12:46 | Normal | 465.4 | 464.4 | 449.8 | 454 | 11.1 | 10.1 | 13.2 | 13 | 226.4 | 227.4 | 227 | 54.1 | 54.1 | 54 | 59.96 | 60.06 | 60.02 | 19793 | 1 | 59.2 | 63835.1 | 5645 | 5.1 | 5.7 | 0.2 | 4.6 | 4.7 | 0.5 | 7 | 5.8 | 7 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 12:51 | Normal | 471.2 | 457.9 | 453.1 | 467.3 | 4.9 | 5.7 | 5 | 5.1 | 224.8 | 224.6 | 225.2 | 24.3 | 24.2 | 24.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 11519 | 1 | 59.2 | 63837 | 5645 | 2.3 | 2.4 | 0.1 | 2.6 | 2.6 | 0.4 | 2.6 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 12:56 | Normal | 517.4 | 513.2 | 520.9 | 503.1 | 15.3 | 15.3 | 14.8 | 18.2 | 226.8 | 227.8 | 227.6 | 78.8 | 78.6 | 78.7 | 59.95 | 59.94 | 60 | 30298 | 1 | 57.3 | 63837.9 | 5645 | 7.5 | 7.3 | 0.3 | 7.6 | 7.1 | 0.4 | 7.6 | 6.9 | 9.4 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 13:01 | Normal | 517.2 | 497.9 | 486.5 | 519.7 | 14.1 | 15.8 | 18.3 | 13.3 | 227.8 | 228.4 | 229 | 75.5 | 75.4 | 75.6 | 59.95 | 60.09 | 59.95 | 25522 | 1 | 57.6 | 63840.2 | 5645 | 6.9 | 6.8 | 0.1 | 7.6 | 7.6 | 0.3 | 9.2 | 8.8 | 7.1 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 13:06 | Normal | 487.1 | 483.9 | 464 | 457.1 | 15.6 | 15.5 | 18.6 | 19.4 | 227.8 | 228.6 | 228.2 | 78.7 | 78.4 | 78.7 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 30375 | 1 | 58.3 | 63842.5 | 5645 | 7.7 | 7.5 | 0.3 | 7.6 | 7.5 | 0.3 | 9.5 | 9.1 | 10.1 | 9.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 13:11 | Normal | 468.5 | 468.4 | 451.6 | 452.8 | 14.2 | 14.4 | 17.1 | 17.6 | 227.4 | 227.8 | 228 | 70.9 | 70.8 | 70.9 | 60.1 | 59.99 | 60.09 | 26729 | 1 | 58.7 | 63844.6 | 5645 | 6.8 | 6.7 | 0.2 | 6.8 | 7 | 0.4 | 8.7 | 8.5 | 9.2 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 13:16 | Normal | 457.6 | 457.3 | 444.7 | 439.8 | 16.3 | 16.3 | 19.3 | 19.7 | 228.2 | 228.2 | 228.2 | 77.7 | 77.8 | 77.9 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 29866 | 1 | 59 | 63846.9 | 5645 | 7.9 | 8.1 | 0.1 | 7.8 | 7.9 | 0.3 | 9.8 | 9.4 | 10.1 | 9.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 13:21 | Normal | 453.3 | 451.2 | 436.8 | 439.9 | 3.8 | 4.1 | 3.9 | 4.5 | 224.6 | 225.2 | 225.2 | 18.2 | 18.1 | 18.2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 6743 | 1 | 59.7 | 63849.2 | 5646 | 1.7 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 0.5 | 2 | 1.7 | 2.2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 13:26 | Normal | 480.5 | 467.3 | 462.2 | 460.3 | 3.5 | 3.8 | 3.3 | 3.9 | 224.4 | 224.6 | 224.2 | 17.5 | 17.5 | 17.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 6411 | 1 | 57.8 | 63849.7 | 5646 | 1.7 | 1.6 | 0 | 1.7 | 1.6 | 0.3 | 1.9 | 1.3 | 2 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 13:31 | Normal | 498 | 494.8 | 491.4 | 500.3 | 11.7 | 10.5 | 12.6 | 13 | 226.6 | 227 | 228 | 59.8 | 59.7 | 59.8 | 60.1 | 60.11 | 60.05 | 16858 | 1 | 55.7 | 63850.3 | 5646 | 5.5 | 5.4 | 0.3 | 4.4 | 4.5 | 0.5 | 6.3 | 5.5 | 7 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 13:36 | Normal | 494.9 | 494.7 | 488.6 | 479.8 | 15.3 | 14.9 | 17.9 | 18.8 | 227 | 227.2 | 228.2 | 78.8 | 78.6 | 78.6 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 30243 | 1 | 56.3 | 63852.8 | 5646 | 7.3 | 7.3 | 0.4 | 7.3 | 7.1 | 0.3 | 9.1 | 8.7 | 9.8 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 13:41 | Normal | 481 | 470.7 | 456.2 | 453.2 | 14.9 | 15.1 | 18.8 | 18.9 | 227 | 227.8 | 227.8 | 76 | 75.9 | 76 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 29016 | 1 | 57.7 | 63855.2 | 5646 | 7.2 | 7.3 | 0.1 | 7.2 | 7.6 | 0.2 | 9.5 | 9.2 | 9.8 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 13:46 | Normal | 472.8 | 460.6 | 454 | 450.2 | 14.5 | 14.6 | 18.3 | 18.7 | 227.2 | 227 | 227.2 | 73.3 | 73.2 | 73.4 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 27880 | 1 | 58.7 | 63857.6 | 5646 | 7.1 | 7.1 | 0.1 | 7 | 7.1 | 0.2 | 9.3 | 8.9 | 9.6 | 9 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 13:51 | Normal | 469.3 | 459 | 446 | 444.1 | 15.2 | 15.5 | 19.1 | 19.5 | 227 | 228 | 228.2 | 76.1 | 76 | 76 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 28975 | 1 | 59.5 | 63859.9 | 5646 | 7.3 | 7.4 | 0.3 | 7.3 | 7.5 | 0.4 | 9.6 | 9.3 | 10 | 9.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 13:56 | Normal | 461.5 | 453.3 | 434.1 | 439.1 | 15.2 | 15.3 | 19.3 | 19.6 | 226.6 | 228.2 | 226.8 | 75.5 | 75.3 | 75.5 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 28751 | 1 | 60.4 | 63862.4 | 5646 | 7.5 | 7.6 | 0.1 | 7.3 | 7.4 | 0.3 | 9.7 | 9.4 | 10 | 9.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 14:01 | Normal | 460.8 | 460.5 | 434.2 | 434.4 | 14.5 | 14.6 | 18.7 | 19 | 225.6 | 226.8 | 226.6 | 72.9 | 72.7 | 73 | 60.1 | 60.07 | 60.03 | 27591 | 1 | 61 | 63864.7 | 5646 | 7 | 7 | 0.2 | 7 | 7.1 | 0.3 | 9.5 | 9.1 | 9.5 | 9.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 14:06 | Normal | 473.4 | 479.6 | 461 | 455.1 | 9.3 | 6.3 | 8.7 | 11.1 | 225.2 | 225.6 | 225.6 | 40.7 | 40.6 | 40.7 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 17671 | 1 | 60.4 | 63866.3 | 5646 | 5.5 | 3.7 | 0 | 2.8 | 3 | 0.5 | 4.8 | 4.2 | 7.3 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 14:11 | Normal | 471.5 | 473 | 453.3 | 457.9 | 13.2 | 13.5 | 17.5 | 17.8 | 226.8 | 227 | 226.6 | 69.7 | 69.5 | 69.8 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 26325 | 1 | 59.2 | 63868.1 | 5646 | 6.5 | 6.5 | 0.1 | 6.5 | 6.4 | 0.4 | 8.8 | 8.6 | 9.2 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 14:16 | Normal | 476 | 469.9 | 449.1 | 453.3 | 12.8 | 13 | 17.1 | 17.4 | 224.4 | 225.8 | 225.6 | 68 | 67.9 | 67.8 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 25622 | 1 | 59.2 | 63870.2 | 5646 | 6.1 | 6.1 | 0.3 | 6.2 | 6.2 | 0.5 | 8.7 | 8.3 | 9 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 14:21 | Normal | 477.2 | 466.9 | 455.3 | 450.4 | 12.8 | 13.2 | 17.2 | 17.7 | 225.4 | 225.6 | 226.4 | 68.5 | 68.3 | 68.4 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 25883 | 1 | 59.4 | 63872.4 | 5647 | 6.2 | 6.5 | 0 | 6.2 | 6.4 | 0.4 | 8.7 | 8.5 | 9 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 14:26 | Normal | 466.6 | 461.2 | 443.3 | 440.5 | 12.8 | 13 | 17.5 | 18 | 226.2 | 226.6 | 227 | 67.4 | 67.3 | 67.4 | 59.95 | 60.08 | 59.95 | 26035 | 1 | 59.6 | 63874.5 | 5647 | 6.1 | 6.3 | 0.1 | 6.2 | 6.2 | 0.4 | 8.9 | 8.5 | 9.2 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 14:31 | Normal | 471.3 | 466.9 | 452.2 | 449.3 | 11.6 | 11.8 | 16.1 | 16.6 | 225.4 | 226.4 | 226.4 | 63.3 | 63 | 63.1 | 60.08 | 59.95 | 60.01 | 23946 | 1 | 59.6 | 63876.5 | 5647 | 5.6 | 5.8 | 0 | 5.5 | 5.7 | 0.4 | 8.1 | 7.9 | 8.5 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 14:36 | Normal | 473.3 | 474 | 456.9 | 456 | 11.3 | 11.5 | 15.7 | 16.1 | 225.4 | 225.4 | 226.2 | 62.2 | 62 | 62.2 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 23500 | 1 | 59.4 | 63878.5 | 5647 | 5.3 | 5.5 | 0.3 | 5.5 | 5.5 | 0.3 | 7.9 | 7.6 | 8.3 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 14:41 | Normal | 459.9 | 466.7 | 463 | 442.1 | 2.6 | 3.1 | 2.4 | 3.1 | 222.8 | 222.6 | 223 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 4922 | 1 | 58.7 | 63879.8 | 5647 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1 | 1.4 | 0.5 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 14:46 | Normal | 490.9 | 490.7 | 479.1 | 477.2 | 11 | 11.2 | 15.8 | 16.5 | 225.6 | 226 | 226.2 | 64.8 | 64.7 | 64.8 | 59.93 | 59.95 | 59.93 | 21736 | 1 | 56.9 | 63880.7 | 5647 | 5.2 | 5.3 | 0.2 | 5.3 | 5.3 | 0.3 | 7.9 | 7.8 | 8.4 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 14:51 | Normal | 482.1 | 486.9 | 473.2 | 466.3 | 10.2 | 10.3 | 14.9 | 15.5 | 225.4 | 226.2 | 225.8 | 59.6 | 59.5 | 60 | 59.97 | 59.97 | 60 | 22593 | 1 | 56.7 | 63882.7 | 5647 | 4.8 | 5 | 0.2 | 4.9 | 4.9 | 0.3 | 7.5 | 7.4 | 7.8 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 14:56 | Normal | 486.7 | 485.5 | 479.9 | 466.1 | 9.6 | 9.8 | 12.3 | 15.1 | 225.2 | 225.6 | 226.2 | 55.4 | 55.3 | 55.4 | 60.12 | 60.11 | 60.1 | 20962 | 1 | 56.7 | 63884.5 | 5647 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 4.7 | 4.7 | 0.3 | 6.5 | 5.6 | 7.7 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 15:01 | Normal | 484 | 479.8 | 477.3 | 463.4 | 9.8 | 10 | 9.7 | 15.1 | 225.4 | 225.4 | 226.8 | 52.7 | 52.5 | 52.6 | 60.11 | 60.11 | 60.05 | 19920 | 1 | 56.5 | 63886.2 | 5647 | 4.6 | 4.9 | 0.1 | 4.8 | 4.8 | 0.2 | 5.2 | 4.4 | 7.8 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 15:06 | Normal | 481.4 | 471 | 474.8 | 465.9 | 9.4 | 9.7 | 8.9 | 14.6 | 224.4 | 224.2 | 226.6 | 49.9 | 49.7 | 49.8 | 59.96 | 59.96 | 60 | 18830 | 1 | 56.3 | 63887.8 | 5647 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 4.7 | 4 | 7.3 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 15:11 | Normal | 481.3 | 473.1 | 470.3 | 464.4 | 9.3 | 9.6 | 9 | 12.9 | 224.6 | 224.4 | 226.6 | 48 | 47.8 | 47.9 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 18153 | 1 | 55.8 | 63889.4 | 5647 | 4.4 | 4.6 | 0 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 4.8 | 4.1 | 5.7 | 7 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 15:16 | Normal | 478.1 | 475.9 | 469.2 | 458.3 | 9.3 | 9.5 | 9.1 | 12.4 | 223.8 | 224.2 | 226 | 47.4 | 47.2 | 47.3 | 60.01 | 59.95 | 59.98 | 17788 | 1 | 55.2 | 63890.8 | 5647 | 4.3 | 4.5 | 0.3 | 4.5 | 4.6 | 0.3 | 4.7 | 4.3 | 5 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 15:21 | Normal | 487.2 | 474.8 | 470.8 | 460 | 6.9 | 5.8 | 6.5 | 7.8 | 222.2 | 222.6 | 223.4 | 32.1 | 31.9 | 32 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 12456 | 1 | 54.5 | 63892.3 | 5648 | 3.2 | 3.3 | 0.1 | 2.6 | 2.8 | 0.3 | 3.6 | 2.9 | 3.7 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 15:26 | Normal | 502 | 479.7 | 498 | 471.1 | 7.9 | 8.1 | 8.5 | 11.5 | 222.6 | 222.6 | 224.4 | 43.6 | 43.5 | 43.5 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 16528 | 1 | 52.9 | 63893.1 | 5648 | 3.7 | 3.9 | 0 | 3.8 | 3.9 | 0.3 | 4.5 | 3.9 | 4.7 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 15:31 | Normal | 494.9 | 480.6 | 472.8 | 465.9 | 3.8 | 4 | 4 | 4.6 | 221.8 | 222.2 | 222.8 | 19.9 | 19.8 | 19.9 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 7547 | 1 | 51.9 | 63894.4 | 5648 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0.3 | 1.9 | 2 | 2.2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 15:36 | Normal | 503.6 | 495.6 | 498.7 | 469.9 | 2.7 | 3.1 | 3 | 3.7 | 221 | 221.6 | 222 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 5838 | 1 | 50.7 | 63895 | 5648 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.3 | 1.7 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 15:41 | Normal | 501.2 | 486 | 488.3 | 485.3 | 2 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | 220.8 | 221.6 | 222 | 12.7 | 12.5 | 12.6 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 4599 | 1 | 49.7 | 63895.4 | 5648 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 15:46 | Normal | 502.9 | 489.9 | 504.5 | 479.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 219.6 | 220.6 | 221 | 10.1 | 10 | 10.1 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 3750 | 1 | 48.6 | 63895.7 | 5648 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 15:51 | Normal | 514.1 | 490.9 | 487.9 | 495.1 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 219.6 | 220.4 | 220.4 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 60 | 60.01 | 60 | 2696 | 1 | 47.9 | 63896 | 5648 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 15:56 | Normal | 520.3 | 510 | 515.9 | 507 | 4 | 4.3 | 5.6 | 8.1 | 220.6 | 221.2 | 221.6 | 29.1 | 28.9 | 29 | 60 | 60 | 60 | 10813 | 1 | 47.3 | 63896.4 | 5648 | 1.8 | 2.1 | 0 | 2 | 2.1 | 0 | 3 | 2.5 | 3 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 16:01 | Normal | 511.4 | 496.9 | 502.9 | 503.2 | 3.7 | 4.1 | 5.6 | 8 | 220.2 | 221 | 221.8 | 27.5 | 27.4 | 27.4 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 10023 | 1 | 47.1 | 63897.3 | 5648 | 1.6 | 2 | 0 | 1.8 | 2 | 0 | 2.9 | 2.6 | 3.1 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 16:06 | Normal | 506.2 | 484 | 483.1 | 478.3 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 2.5 | 219 | 219.8 | 220.4 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 3817 | 1 | 46.9 | 63897.9 | 5648 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.7 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 16:11 | Normal | 508.2 | 506.8 | 493.9 | 496 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.5 | 218.8 | 219.4 | 220.4 | 10.1 | 9.9 | 10 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 4832 | 1 | 46.7 | 63898.6 | 5648 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 1 | 1 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 16:16 | Normal | 496.3 | 484.1 | 477.2 | 464.4 | 0.8 | 1.2 | 1 | 1.6 | 218.4 | 219.2 | 220 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2443 | 1 | 46.3 | 63898.8 | 5648 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 16:21 | Normal | 501 | 496.7 | 499.2 | 480.9 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.7 | 219.2 | 219.4 | 220.4 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 2793 | 1 | 46 | 63899.1 | 5649 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 16:26 | Normal | 506.2 | 499.9 | 525.9 | 514.9 | 1.4 | 1.3 | 0.9 | 2.8 | 217.8 | 218.6 | 218.8 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 3424 | 1 | 45.7 | 63899.3 | 5649 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 1.4 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 16:31 | Normal | 512.9 | 489.8 | 507.1 | 508.2 | 1.6 | 2 | 0.9 | 5.1 | 218.4 | 219 | 219.6 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4877 | 1 | 45.5 | 63899.7 | 5649 | 0.8 | 1 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 16:36 | Normal | 502.9 | 503.8 | 511.5 | 498.5 | 1.5 | 1.7 | 0.9 | 4.1 | 218.2 | 218.6 | 219.8 | 11.7 | 11.6 | 11.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4260 | 1 | 45.4 | 63900 | 5649 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 16:41 | Normal | 512.2 | 475.1 | 492.4 | 491.5 | 1.3 | 1.6 | 0.9 | 3.9 | 217.8 | 218 | 218.4 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 3855 | 1 | 45.2 | 63900.4 | 5649 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 16:46 | Normal | 505.4 | 505.9 | 534.8 | 509.6 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 3 | 217.4 | 217.6 | 218.6 | 9.1 | 9 | 9 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 3362 | 1 | 45.1 | 63900.7 | 5649 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 16:51 | Normal | 487.1 | 499.8 | 519.5 | 521.5 | 1 | 1.2 | 0.7 | 2.3 | 217 | 217.8 | 218.6 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 60.03 | 60.05 | 60.05 | 2842 | 1 | 44.9 | 63900.9 | 5649 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 16:56 | Normal | 501.2 | 498.9 | 509.2 | 469.5 | 0.8 | 1 | 0.6 | 2.1 | 217.8 | 217.8 | 218.4 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 60 | 60 | 60 | 2466 | 1 | 44.8 | 63901.2 | 5649 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 17:01 | Normal | 510.1 | 462.9 | 473.8 | 372.5 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 2.1 | 217.2 | 217 | 217.8 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 60 | 59.98 | 60.01 | 1999 | 1 | 44.6 | 63901.3 | 5649 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 17:06 | Normal | 492.2 | 490.9 | 488.9 | 477.2 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 216 | 216.4 | 217.6 | 4.2 | 4 | 4.1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 1413 | 1 | 44.5 | 63901.5 | 5649 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 17:11 | Normal | 493.4 | 488.9 | 505 | 516.1 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 225.4 | 225.6 | 226.6 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 60.01 | 60 | 60 | 1801 | 1 | 44.2 | 63901.6 | 5649 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 17:16 | Normal | 501.3 | 494.1 | 518.4 | 523.6 | 0.7 | 1 | 0.5 | 0.9 | 225.2 | 225.6 | 226.6 | 5 | 4.9 | 4.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1860 | 1 | 44 | 63901.7 | 5649 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 17:21 | Normal | 488.3 | 484.1 | 505.3 | 487.9 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 224.8 | 225.2 | 226 | 4.7 | 4.2 | 4.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1677 | 1 | 43.8 | 63901.9 | 5650 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 17:26 | Normal | 486.3 | 484.5 | 495.5 | 519.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 224.6 | 224.8 | 226 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1206 | 1 | 43.6 | 63902 | 5650 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 17:31 | Normal | 504.5 | 499.9 | 507.9 | 512.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 224.4 | 224.8 | 226 | 3 | 2.8 | 2.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 1052 | 1 | 43.5 | 63902.1 | 5650 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 17:36 | Normal | 460 | 494 | 496.4 | 515.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 224.2 | 224.6 | 225.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 914 | 1 | 43.4 | 63902.2 | 5650 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 17:41 | Normal | 358 | 463.8 | 474 | 472.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 224.2 | 224.8 | 225.6 | 2 | 1.9 | 1.9 | 60 | 60 | 60 | 508 | 1 | 43.4 | 63902.3 | 5650 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 17:46 | Normal | 199.8 | 448.1 | 262.3 | 485.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 223.6 | 225.2 | 226 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 234 | 1 | 43.2 | 63902.3 | 5650 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 17:51 | Normal | 199.8 | 405.1 | 218.2 | 476.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 224.2 | 224.8 | 225.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60.01 | 60 | 222 | 1 | 43 | 63902.3 | 5650 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 17:56 | Normal | 201.3 | 404.8 | 200.4 | 444.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224.4 | 225.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 57 | 1 | 43 | 63902.3 | 5650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 18:01 | Normal | 222.9 | 214.1 | 166.1 | 358.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224.4 | 225.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 2 | 1 | 42.8 | 63902.3 | 5650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 18:06 | Normal | 189.9 | 198.5 | 211.9 | 388.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 224.2 | 225.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 0 | 1 | 42.7 | 63902.3 | 5650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 18:11 | Normal | 200.6 | 195.4 | 205.4 | 308.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 224.2 | 225.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 42.6 | 63902.3 | 5650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0