## S3_BL10
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-03-15 05:32 | Wait | 557.4 | 557.1 | 550.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218 | 216.4 | 216.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 25.3 | 90744.7 | 5595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-03-15 05:32 | Wait | 564.4 | 564.1 | 553.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.4 | 217.6 | 217.8 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 26.1 | 90744.7 | 5595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-03-15 05:32 | Wait | 583.8 | 581.7 | 548.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.4 | 225.2 | 216.2 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.92 | 59.92 | 0 | 0 | 27.4 | 90744.7 | 5595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-03-15 05:33 | Wait | 589 | 588.7 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.4 | 218 | 217.8 | 0 | 0 | 0 | 59.89 | 59.88 | 59.89 | 0 | 0 | 28.8 | 90744.7 | 5595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-03-15 05:34 | Wait | 599.8 | 599.5 | 571.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.4 | 217.8 | 218.2 | 0 | 0 | 0 | 59.89 | 59.89 | 59.89 | 0 | 0 | 30.3 | 90744.7 | 5595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-03-15 05:35 | Wait | 604.8 | 604.4 | 577.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.2 | 217.6 | 217.6 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 0 | 0 | 30.5 | 90744.7 | 5595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-03-15 05:36 | Wait | 616.7 | 616.4 | 583.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.4 | 218.2 | 218 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 0 | 0 | 31.8 | 90744.7 | 5595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-03-15 05:37 | Wait | 623.6 | 623.3 | 588.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.4 | 218.8 | 218.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 33 | 90744.7 | 5595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-03-15 05:38 | Wait | 627.9 | 627.5 | 593.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.4 | 218.2 | 218.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 31.4 | 90744.7 | 5595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-03-15 05:39 | Normal | 349 | 575.9 | 516.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220 | 218.4 | 218.2 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 575 | 1 | 33.1 | 90744.7 | 5595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-03-15 05:44 | Normal | 344.2 | 549 | 600.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 222.2 | 221.2 | 221.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.02 | 60.01 | 60 | 698 | 1 | 36.7 | 90744.7 | 5595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 05:49 | Normal | 199.9 | 604 | 577.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 222.6 | 221.2 | 221.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 747 | 1 | 38.7 | 90744.7 | 5595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 05:54 | Normal | 199.8 | 603.2 | 575.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 223 | 221 | 221.6 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 818 | 1 | 39.9 | 90744.8 | 5595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 05:59 | Normal | 313.1 | 600.3 | 566.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 216.8 | 215.6 | 215.6 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 60.03 | 60 | 59.99 | 926 | 1 | 40.7 | 90744.9 | 5595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 06:04 | Normal | 527.3 | 596.7 | 614.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 218.6 | 217.2 | 217.2 | 1.8 | 2 | 1.8 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 1093 | 1 | 41.5 | 90745 | 5595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 06:09 | Normal | 579.7 | 585.2 | 592.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 219 | 217.6 | 217.6 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 60.07 | 60.04 | 60.07 | 1214 | 1 | 42.2 | 90745.1 | 5595 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 06:14 | Normal | 626.6 | 606.8 | 595.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 218.2 | 217.6 | 217 | 2 | 2.1 | 2.5 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 1324 | 1 | 42.9 | 90745.2 | 5595 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 06:19 | Normal | 639.8 | 582.9 | 574.5 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 218.4 | 216.8 | 217.2 | 2.3 | 2 | 2.8 | 60.07 | 60.04 | 60.05 | 1425 | 1 | 43.6 | 90745.3 | 5595 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 06:24 | Normal | 615.8 | 650.5 | 584.5 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0 | 218.4 | 217 | 217.2 | 2.9 | 2.9 | 2.6 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1687 | 1 | 44.1 | 90745.4 | 5596 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 06:29 | Normal | 635.8 | 641.1 | 587.3 | 0 | 1.3 | 1 | 0.3 | 0 | 218.6 | 217.4 | 217.4 | 3.9 | 4 | 4.4 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 2563 | 1 | 44.5 | 90745.6 | 5596 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 06:34 | Normal | 626.9 | 650.8 | 584.3 | 0 | 2.7 | 1.1 | 0.3 | 0 | 218.8 | 217.6 | 217.6 | 5.8 | 5.6 | 5.7 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 3558 | 1 | 45 | 90745.8 | 5596 | 0.2 | 1.4 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 06:39 | Normal | 650.7 | 629.1 | 583.5 | 0 | 3.2 | 1.5 | 0.3 | 0 | 219.4 | 217.4 | 217.4 | 6.9 | 6.2 | 6.7 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 4179 | 1 | 45.4 | 90746.2 | 5596 | 0.4 | 1.6 | 1 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 06:44 | Normal | 679.6 | 654 | 582.9 | 0 | 4.1 | 1.6 | 0.4 | 0 | 219 | 217.4 | 217.8 | 8.1 | 7.8 | 8 | 60.04 | 60.05 | 60.02 | 5004 | 1 | 45.8 | 90746.5 | 5596 | 1 | 1.7 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 06:49 | Normal | 671.9 | 652.4 | 599.4 | 0 | 4.6 | 1.9 | 0.4 | 0 | 219.2 | 217.8 | 218.2 | 9 | 8.8 | 8.6 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 5529 | 1 | 46.3 | 90747 | 5596 | 1.1 | 2 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 06:54 | Normal | 672 | 647 | 594.4 | 0 | 5.1 | 2.2 | 0.5 | 0 | 219.6 | 218.2 | 217.8 | 9.7 | 9.2 | 9.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 6071 | 1 | 46.8 | 90747.5 | 5596 | 1.2 | 2.2 | 1.5 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 06:59 | Normal | 671.9 | 651.2 | 574.4 | 0 | 5.7 | 2.9 | 0.5 | 0 | 220 | 218.4 | 219.2 | 10.6 | 11 | 11.1 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 6900 | 1 | 47.2 | 90748 | 5596 | 1.3 | 2.4 | 1.8 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 07:04 | Normal | 668.8 | 624.1 | 617.4 | 0 | 6.3 | 3.5 | 0.5 | 0 | 220.6 | 219 | 219.4 | 12.1 | 11.8 | 11.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 7537 | 1 | 47.8 | 90748.6 | 5596 | 1.5 | 2.5 | 2 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 07:09 | Normal | 666.9 | 632.3 | 623.3 | 0 | 6.8 | 3.8 | 0.5 | 0 | 220.2 | 219.4 | 218.8 | 12.6 | 12.5 | 13.1 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 8144 | 1 | 48.3 | 90749.3 | 5596 | 1.6 | 2.8 | 2.2 | 1.5 | 1.2 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 07:14 | Normal | 664.9 | 636.1 | 616.5 | 0 | 7.3 | 4.3 | 0.6 | 0 | 220.8 | 219 | 219.4 | 13.9 | 13.9 | 13.6 | 60.02 | 60.02 | 60 | 8768 | 1 | 48.8 | 90750 | 5596 | 1.7 | 3.1 | 2.3 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 07:19 | Normal | 657.2 | 647.6 | 588.7 | 0 | 7.7 | 4.6 | 0.6 | 0 | 221 | 219.4 | 219.8 | 15 | 14.5 | 14.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 9185 | 1 | 49.4 | 90750.7 | 5596 | 1.8 | 3.2 | 2.5 | 1.8 | 1.6 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 07:24 | Normal | 654 | 658.3 | 596.5 | 0 | 8.5 | 5 | 0.7 | 0 | 221.2 | 218.8 | 219.8 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 60.05 | 60.06 | 60.04 | 9782 | 1 | 50 | 90751.5 | 5597 | 1.9 | 3.5 | 2.8 | 1.8 | 1.7 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 07:29 | Normal | 657 | 639.3 | 633.4 | 0 | 9 | 5.7 | 0.6 | 0 | 220.8 | 219.6 | 219.8 | 16.5 | 16.5 | 17.1 | 60.08 | 60.09 | 60.08 | 10459 | 1 | 48.1 | 90752.4 | 5597 | 2 | 3.7 | 3 | 2.1 | 2 | 1.4 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 07:34 | Normal | 657.9 | 632.1 | 465.1 | 0 | 9.4 | 6.3 | 2.8 | 0 | 221.6 | 219.4 | 219.8 | 19.1 | 18.7 | 19.4 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 11953 | 1 | 49.9 | 90753.3 | 5597 | 2.2 | 3.9 | 3.1 | 2.3 | 2.1 | 1.6 | 2.3 | 0 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 07:39 | Normal | 653.7 | 634 | 433.3 | 0 | 10 | 6.7 | 4.2 | 0 | 221.2 | 220 | 220.4 | 20.7 | 20.7 | 20.9 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 13040 | 1 | 48.4 | 90754.3 | 5597 | 2.4 | 4.1 | 3.3 | 2.5 | 2.3 | 1.6 | 3.7 | 0 | 0.2 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 07:44 | Normal | 651.4 | 642.8 | 496.3 | 0 | 10.6 | 7.2 | 4.5 | 0 | 221.8 | 220 | 220.4 | 22.4 | 22.3 | 22.5 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 14065 | 1 | 46.3 | 90755.5 | 5597 | 2.4 | 4.4 | 3.6 | 2.7 | 2.5 | 1.8 | 4 | 0 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 07:49 | Normal | 652 | 647.5 | 495.4 | 0 | 11.3 | 7.8 | 4.9 | 0 | 222 | 220.8 | 220.6 | 23.6 | 23.6 | 23.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 14735 | 1 | 49.4 | 90756.7 | 5597 | 2.6 | 4.7 | 3.9 | 2.8 | 2.7 | 2 | 4.2 | 0 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 07:54 | Normal | 640.8 | 644.1 | 509.3 | 0 | 11.8 | 8.2 | 5 | 0 | 222.4 | 220.4 | 221.2 | 24.4 | 24.8 | 25.1 | 60.06 | 60.06 | 60.07 | 15517 | 1 | 49.6 | 90757.9 | 5597 | 2.7 | 4.8 | 4 | 3 | 2.9 | 2.1 | 4.5 | 0 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 07:59 | Normal | 640.9 | 636.1 | 555.1 | 0 | 12.2 | 8.6 | 5.1 | 0 | 222 | 220.6 | 221.4 | 25.9 | 26.1 | 26.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 16382 | 1 | 49 | 90759.3 | 5597 | 2.8 | 5 | 4.2 | 3.1 | 3.1 | 2.2 | 4.6 | 0 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 08:04 | Normal | 634.8 | 637.1 | 598.3 | 0 | 12.7 | 9.1 | 5.3 | 0 | 220.4 | 219 | 219.2 | 27.9 | 27.7 | 27.4 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 17244 | 1 | 48.4 | 90760.7 | 5597 | 2.9 | 5.2 | 4.4 | 3.3 | 3.3 | 2.3 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 08:09 | Normal | 632.8 | 632 | 597.2 | 0 | 13.2 | 9.6 | 5.5 | 0 | 220.2 | 218.8 | 219 | 28.4 | 28.6 | 28.8 | 60 | 60 | 59.99 | 17861 | 1 | 48.2 | 90762.1 | 5597 | 3 | 5.4 | 4.5 | 3.6 | 3.4 | 2.4 | 5 | 0 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 08:14 | Normal | 633 | 633.1 | 596.2 | 0 | 13.9 | 10.1 | 5.7 | 0 | 220.2 | 218.6 | 219.4 | 30 | 29.8 | 29.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 18632 | 1 | 48 | 90763.7 | 5597 | 3.3 | 5.7 | 4.7 | 3.7 | 3.6 | 2.5 | 5.2 | 0 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 08:19 | Normal | 635.1 | 626.9 | 593.1 | 0 | 14.3 | 10.6 | 5.9 | 0 | 220.2 | 219.2 | 219.4 | 31.1 | 31 | 30.7 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 19329 | 1 | 48 | 90765.2 | 5597 | 3.4 | 5.9 | 4.9 | 3.9 | 3.8 | 2.6 | 5.5 | 0 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 08:24 | Normal | 628.9 | 632.1 | 590.3 | 0 | 15.1 | 11 | 6.1 | 0 | 220.4 | 219.2 | 219.2 | 31.8 | 31.7 | 32.1 | 60.02 | 60.03 | 60 | 19923 | 1 | 48.1 | 90766.9 | 5598 | 3.6 | 6 | 5.2 | 4 | 4 | 2.9 | 5.7 | 0 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 08:29 | Normal | 628.7 | 625 | 586.6 | 0 | 15.9 | 11.8 | 6.3 | 0 | 220.4 | 219 | 219.8 | 33.5 | 33.7 | 33.6 | 60.02 | 59.99 | 60 | 21256 | 1 | 48.5 | 90768.6 | 5598 | 4 | 6.3 | 5.5 | 4.3 | 4.2 | 3.2 | 5.9 | 0 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 08:34 | Normal | 619.9 | 621.2 | 581.1 | 0 | 17 | 13 | 6.6 | 0 | 220.8 | 219.4 | 220 | 35.1 | 35.4 | 35.7 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 22429 | 1 | 49 | 90770.4 | 5598 | 4.7 | 6.4 | 5.7 | 4.6 | 4.5 | 3.7 | 6.1 | 0 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 08:39 | Normal | 621.4 | 614.4 | 579.9 | 0 | 17.4 | 13.8 | 6.6 | 0 | 221 | 219.4 | 220.4 | 37.7 | 37.1 | 37.5 | 59.99 | 60.04 | 60.01 | 23600 | 1 | 49.5 | 90772.3 | 5598 | 5.1 | 6.4 | 5.8 | 4.8 | 4.7 | 4.2 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 08:44 | Normal | 626.5 | 620 | 577.9 | 0 | 18.7 | 14.3 | 7 | 0 | 221.4 | 220 | 220.4 | 38.8 | 38.5 | 38.8 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 24579 | 1 | 50.1 | 90774.3 | 5598 | 5.9 | 6.6 | 6 | 5 | 4.9 | 4.2 | 6.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 08:49 | Normal | 615.6 | 613.8 | 573.9 | 0 | 19.8 | 15 | 7.1 | 0 | 220.8 | 220 | 220.4 | 39.8 | 40.3 | 40.1 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 25468 | 1 | 46.4 | 90776.4 | 5598 | 6.4 | 6.8 | 6.4 | 5.2 | 5.1 | 4.5 | 6.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 08:54 | Normal | 618.5 | 615 | 575.4 | 0 | 20.5 | 15.5 | 7.3 | 0 | 221.2 | 219.6 | 220 | 40.9 | 40.9 | 41.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 26116 | 1 | 45.7 | 90778.6 | 5598 | 6.7 | 6.9 | 6.6 | 5.3 | 5.3 | 4.7 | 6.8 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 08:59 | Normal | 614.3 | 613.7 | 577.2 | 0 | 20.9 | 16 | 7.4 | 0 | 221.2 | 219.6 | 220.2 | 41.8 | 41.6 | 41.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 26594 | 1 | 47.5 | 90780.8 | 5598 | 6.9 | 7.1 | 6.7 | 5.5 | 5.5 | 4.9 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 09:04 | Normal | 606 | 611.9 | 573.3 | 0 | 21.3 | 16.4 | 7.7 | 0 | 221.2 | 219.4 | 220.6 | 42.8 | 42.5 | 42.9 | 60 | 59.99 | 60 | 27186 | 1 | 44.4 | 90783 | 5598 | 7 | 7.3 | 6.9 | 5.6 | 5.6 | 5 | 7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 09:09 | Normal | 610.4 | 609.9 | 571.9 | 0 | 21.8 | 16.8 | 7.9 | 0 | 218.4 | 217.4 | 217.2 | 43.9 | 44.1 | 44.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 27639 | 1 | 43.3 | 90785.3 | 5598 | 7.2 | 7.4 | 7 | 5.7 | 5.8 | 5.1 | 7.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 09:14 | Normal | 610 | 610.2 | 559.4 | 0 | 22 | 17.2 | 8.5 | 0 | 224.4 | 222.6 | 223.4 | 44.1 | 43.8 | 44 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 28291 | 1 | 43.5 | 90787.6 | 5598 | 7.4 | 7.5 | 7.1 | 5.9 | 5.9 | 5.3 | 7.5 | 0.5 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 09:19 | Normal | 604.9 | 606.2 | 552.6 | 0 | 22.6 | 17.7 | 8.7 | 0 | 225 | 223.2 | 224 | 44.8 | 44.6 | 44.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 28935 | 1 | 43.8 | 90790 | 5598 | 7.5 | 7.7 | 7.2 | 6 | 6.1 | 5.5 | 7.6 | 0.8 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 09:24 | Normal | 605.8 | 604.3 | 524.7 | 0 | 23 | 18.2 | 10.1 | 0 | 225 | 222.8 | 224.4 | 45.7 | 45.7 | 46 | 60.07 | 60.07 | 60.05 | 29896 | 1 | 44.2 | 90792.5 | 5599 | 7.5 | 7.9 | 7.3 | 6.2 | 6.3 | 5.6 | 7.8 | 2.1 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 09:29 | Normal | 602.2 | 596.5 | 546.7 | 0 | 23.3 | 18.6 | 10.6 | 0 | 225.4 | 223.4 | 224.8 | 47.2 | 46.9 | 47.4 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 30519 | 1 | 44.6 | 90795 | 5599 | 7.8 | 8 | 7.6 | 6.3 | 6.2 | 5.8 | 8 | 2.3 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 09:34 | Normal | 604.7 | 601.2 | 533.7 | 0 | 23.7 | 19.1 | 11.9 | 0 | 225.4 | 222.8 | 223.8 | 48.3 | 48.4 | 48 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 31175 | 1 | 45.1 | 90797.6 | 5599 | 7.8 | 8.1 | 7.7 | 6.5 | 6.5 | 5.9 | 8.1 | 3.5 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 09:39 | Normal | 593.1 | 609.3 | 545.4 | 0 | 24.1 | 18.8 | 12.8 | 0 | 225.6 | 223.4 | 224.6 | 50 | 49.9 | 49.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 32292 | 1 | 45.5 | 90800.2 | 5599 | 8 | 8.1 | 7.7 | 6.5 | 6.4 | 5.8 | 8.1 | 4.3 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 09:44 | Normal | 590.5 | 601.1 | 550.2 | 0 | 24.8 | 19.4 | 13.3 | 0 | 225.8 | 223.8 | 224.2 | 50.7 | 50.6 | 50.6 | 60.01 | 59.99 | 60 | 32717 | 1 | 46 | 90802.9 | 5599 | 8.2 | 8.3 | 7.9 | 6.6 | 6.6 | 6 | 8.3 | 4.7 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 09:49 | Normal | 589.6 | 590.6 | 540.6 | 0 | 24.6 | 20 | 13.3 | 0 | 225.8 | 224 | 225 | 50.9 | 50.9 | 51 | 59.99 | 59.98 | 60 | 32956 | 1 | 46.4 | 90805.7 | 5599 | 8.2 | 8.4 | 7.9 | 6.8 | 6.8 | 6.1 | 8.4 | 4.8 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 09:54 | Normal | 597.1 | 603.7 | 520.5 | 0 | 25.1 | 20.1 | 14.8 | 0 | 226 | 224.6 | 224 | 51.9 | 51.8 | 51.4 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 33986 | 1 | 46.8 | 90808.5 | 5599 | 8.3 | 8.5 | 8.1 | 6.9 | 6.9 | 6.1 | 8.5 | 6 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 09:59 | Normal | 593.7 | 594.2 | 514.6 | 0 | 25.1 | 20.5 | 15 | 0 | 225.8 | 224.2 | 224.6 | 52.1 | 52.4 | 53 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 34349 | 1 | 47.3 | 90811.3 | 5599 | 8.4 | 8.5 | 8.1 | 7.1 | 7 | 6.4 | 8.7 | 6.1 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 10:04 | Normal | 594.1 | 592.3 | 532.4 | 0 | 25.6 | 21 | 15.2 | 0 | 226 | 224.4 | 225 | 53.8 | 54.1 | 53.8 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 35147 | 1 | 47.8 | 90814.2 | 5599 | 8.6 | 8.6 | 8.2 | 7.2 | 7.1 | 6.5 | 8.8 | 6.2 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 10:09 | Normal | 600.6 | 583.6 | 525 | 0 | 23.8 | 20 | 15.1 | 0 | 225.8 | 223.4 | 225 | 51.6 | 51.7 | 51.7 | 59.99 | 59.99 | 60 | 33731 | 1 | 48.1 | 90817.2 | 5599 | 7.9 | 8.1 | 7.6 | 6.8 | 6.8 | 6.2 | 8.2 | 6.7 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 10:14 | Normal | 580.5 | 584.6 | 536 | 0 | 28.2 | 23 | 17.8 | 0 | 225.6 | 223.4 | 224.8 | 58.7 | 59.3 | 59.7 | 60 | 59.99 | 60.02 | 38586 | 1 | 48.5 | 90820.3 | 5599 | 9.4 | 9.6 | 9 | 7.8 | 7.8 | 7.1 | 9.6 | 8.2 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 10:19 | Normal | 594.3 | 595.8 | 530 | 0 | 29.8 | 24.7 | 19.5 | 0 | 225.8 | 223.2 | 223.8 | 62.8 | 62.9 | 63 | 60.01 | 60.04 | 60 | 40870 | 1 | 47.7 | 90823.6 | 5599 | 9.8 | 10.2 | 9.6 | 8.5 | 8.5 | 7.6 | 10.3 | 9.1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 10:24 | Normal | 593.4 | 595.7 | 537.6 | 0 | 28.3 | 23.5 | 18.3 | 0 | 225.2 | 222.8 | 224.2 | 59.6 | 59.5 | 60.1 | 60.04 | 60.02 | 60 | 38926 | 1 | 47.5 | 90826.5 | 5600 | 9.3 | 9.5 | 9.2 | 7.9 | 8 | 7.4 | 9.6 | 8.6 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 10:29 | Normal | 574.4 | 578.5 | 521.9 | 0 | 26.4 | 21.7 | 17 | 0 | 224.6 | 222.6 | 224.2 | 56.5 | 56.5 | 55.9 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 36430 | 1 | 48.7 | 90829.6 | 5600 | 9 | 8.9 | 8.4 | 7.4 | 7.4 | 6.7 | 9 | 8 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 10:34 | Normal | 581.5 | 587.8 | 531 | 0 | 28.5 | 23.3 | 17.9 | 0 | 225.4 | 223.4 | 224.6 | 59.3 | 59.7 | 60 | 60 | 60 | 60 | 38648 | 1 | 49.4 | 90832.7 | 5600 | 9.5 | 9.6 | 9.1 | 7.9 | 7.9 | 7.2 | 9.6 | 8.4 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 10:39 | Normal | 628 | 611.8 | 545.9 | 0 | 24 | 21.5 | 17.3 | 0 | 225.2 | 223 | 224 | 57.3 | 57.4 | 57.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 37995 | 1 | 48.8 | 90836 | 5600 | 7.4 | 7.9 | 8.5 | 8 | 6.9 | 6.4 | 9.9 | 7.7 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 10:44 | Normal | 582.4 | 577.2 | 523.1 | 0 | 32.2 | 27.6 | 21 | 0 | 225.4 | 223 | 224 | 67.5 | 68.3 | 68.1 | 60.02 | 59.98 | 60.01 | 44257 | 1 | 49 | 90839.4 | 5600 | 10.7 | 11 | 10.5 | 9.5 | 9.4 | 8.5 | 11.2 | 10 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 10:49 | Normal | 474 | 364.6 | 502.9 | 0 | 29.1 | 24.9 | 15.9 | 0 | 223.8 | 222 | 223.4 | 46 | 46.4 | 45.9 | 60.03 | 59.98 | 60.02 | 26614 | 1 | 50.4 | 90842.3 | 5600 | 10.4 | 9.5 | 8.9 | 7.8 | 8.6 | 8.3 | 8.7 | 7.7 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 10:54 | Normal | 631.1 | 554.5 | 549.4 | 0 | 25.5 | 26.9 | 9.7 | 0 | 224.8 | 223 | 223.6 | 54.9 | 54.8 | 54.9 | 60 | 60.01 | 60.04 | 35434 | 1 | 50.1 | 90845.4 | 5600 | 8.3 | 8.6 | 8.2 | 9.1 | 9.1 | 8.5 | 6.6 | 2.9 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 10:59 | Normal | 579.8 | 547 | 580.7 | 0 | 8.8 | 7.8 | 5.1 | 0 | 222.4 | 221.4 | 222.4 | 19.4 | 20 | 19.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 14610 | 1 | 50.1 | 90848.4 | 5600 | 2.7 | 2.9 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.9 | 2.7 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 11:04 | Normal | 563.5 | 629.5 | 600.1 | 0 | 28.6 | 23.4 | 16.3 | 0 | 225.6 | 222.8 | 224.6 | 61.7 | 62 | 61.9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 30642 | 1 | 49.7 | 90850.2 | 5600 | 10.5 | 9.7 | 8.7 | 7.5 | 8.3 | 7.4 | 7.4 | 6.5 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 11:09 | Normal | 576.5 | 587.7 | 541.9 | 0 | 31 | 26 | 19.8 | 0 | 225.8 | 223 | 224.8 | 64.2 | 65.2 | 64.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 42621 | 1 | 49.2 | 90853.8 | 5600 | 10.3 | 10.5 | 10 | 8.9 | 8.9 | 8 | 10.4 | 9.5 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 11:14 | Normal | 569.6 | 581.7 | 531.9 | 0 | 30.5 | 25.6 | 19.8 | 0 | 226.2 | 223.4 | 224.8 | 63.5 | 64 | 63.4 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 41481 | 1 | 49.6 | 90857.2 | 5600 | 10 | 10.4 | 9.8 | 8.7 | 8.8 | 7.9 | 10.2 | 9.5 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 11:19 | Normal | 575.5 | 585.9 | 532.2 | 0 | 30.1 | 25.6 | 19.5 | 0 | 226.2 | 223.6 | 224.6 | 63.4 | 63.2 | 63.2 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 41246 | 1 | 49.9 | 90860.7 | 5600 | 9.9 | 10.3 | 9.8 | 8.7 | 8.9 | 7.9 | 10.1 | 9.5 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 11:24 | Normal | 575.8 | 593.8 | 517.6 | 0 | 17.6 | 17.2 | 10.6 | 0 | 224 | 222.6 | 222.4 | 36.3 | 36.7 | 36.6 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 37593 | 1 | 50.6 | 90863.9 | 5601 | 6 | 6 | 5.6 | 6.6 | 5.7 | 5.1 | 6.5 | 4.3 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 11:29 | Normal | 573 | 577.7 | 532.9 | 0 | 31.3 | 26.6 | 20.4 | 0 | 226.2 | 224.2 | 225 | 64.7 | 65.2 | 65.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 42313 | 1 | 50.4 | 90867.2 | 5601 | 10.3 | 10.5 | 10.1 | 9 | 9.2 | 8.3 | 10.5 | 9.9 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 11:34 | Normal | 579.6 | 592.5 | 538 | 0 | 29.7 | 25.6 | 19.5 | 0 | 226 | 223.8 | 224.6 | 63.5 | 63.9 | 63.5 | 60.05 | 60.05 | 60.03 | 41526 | 1 | 50.5 | 90870.3 | 5601 | 9.8 | 10 | 9.7 | 8.6 | 8.8 | 8 | 10.1 | 9.4 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 11:39 | Normal | 572.9 | 595.6 | 541.1 | 0 | 31.5 | 26.3 | 20 | 0 | 226 | 223 | 223.8 | 65.5 | 64.9 | 64.9 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 42576 | 1 | 50.8 | 90873.8 | 5601 | 10.4 | 10.5 | 10.3 | 8.9 | 9 | 8.1 | 10.2 | 9.6 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 11:44 | Normal | 580.2 | 578.7 | 520.9 | 0 | 31 | 26.6 | 20.2 | 0 | 225.8 | 223.8 | 224.8 | 64.5 | 64.4 | 65 | 60.03 | 60 | 60.02 | 42440 | 1 | 51.3 | 90877.4 | 5601 | 10.2 | 10.5 | 10.2 | 9.1 | 9.1 | 8.1 | 10.5 | 9.7 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 11:49 | Normal | 571.6 | 583.4 | 526.3 | 0 | 31.3 | 27 | 20.4 | 0 | 226 | 224 | 224.8 | 65.7 | 65.9 | 65.8 | 60.01 | 59.97 | 60 | 42594 | 1 | 51.6 | 90880.9 | 5601 | 10.3 | 10.5 | 10.3 | 9.2 | 9.3 | 8.3 | 10.5 | 9.7 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 11:54 | Normal | 577.8 | 584.3 | 526.3 | 0 | 30.5 | 26.3 | 20 | 0 | 225.8 | 224 | 224.2 | 64 | 64.2 | 64.1 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 41642 | 1 | 52 | 90884.4 | 5601 | 10.1 | 10.3 | 10 | 9 | 9 | 8.2 | 10.4 | 9.6 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 11:59 | Normal | 497.2 | 542.3 | 519.5 | 0 | 34.6 | 30.3 | 22 | 0 | 225.2 | 223.6 | 224.8 | 66.3 | 67 | 66.4 | 60.01 | 59.98 | 59.98 | 42812 | 1 | 52.2 | 90886.6 | 5601 | 11.5 | 11.7 | 11.2 | 10.3 | 10.4 | 9.5 | 11.6 | 10.6 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 12:04 | Normal | 587.2 | 580.7 | 538.2 | 0 | 33.2 | 29.1 | 21.9 | 0 | 226.2 | 224 | 226.2 | 70.8 | 71.1 | 70.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 46371 | 1 | 51.5 | 90890 | 5601 | 11.1 | 11.1 | 10.9 | 9.9 | 10 | 9 | 11.4 | 10.5 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 12:09 | Normal | 582.5 | 568.6 | 535.3 | 0 | 32.5 | 28.9 | 21 | 0 | 226.4 | 223.6 | 225.6 | 68 | 68.4 | 68.3 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 38834 | 1 | 52.4 | 90893.6 | 5601 | 10.8 | 10.9 | 10.6 | 10 | 9.9 | 8.9 | 10.8 | 10.1 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 12:14 | Normal | 560.8 | 571.6 | 529.2 | 0 | 28.9 | 26.5 | 20 | 0 | 225.8 | 223.6 | 224.6 | 58.6 | 58.4 | 58.9 | 59.98 | 59.96 | 60 | 42183 | 1 | 52.5 | 90896.8 | 5601 | 10.3 | 10.5 | 9.8 | 9.1 | 9.3 | 8.2 | 10.5 | 9.6 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 12:19 | Normal | 565.6 | 582.9 | 537.1 | 0 | 33.1 | 28 | 20.7 | 0 | 226.6 | 224.6 | 225.2 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 44611 | 1 | 52.4 | 90899.7 | 5601 | 10.9 | 11.1 | 10.9 | 9.5 | 9.6 | 8.7 | 10.8 | 10 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 12:24 | Normal | 587.7 | 579.3 | 536.7 | 0 | 31.3 | 29.4 | 22.1 | 0 | 226 | 224 | 225.6 | 68.5 | 68.5 | 69 | 60.06 | 60.03 | 60.03 | 46472 | 1 | 52.9 | 90903.4 | 5602 | 10.2 | 10.5 | 10.5 | 10.1 | 10 | 8.9 | 11.6 | 10.5 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 12:29 | Normal | 591.6 | 585.9 | 556.3 | 0 | 8.4 | 7.2 | 5 | 0 | 220.6 | 219 | 219.8 | 19.6 | 19.4 | 19.9 | 60.02 | 60.01 | 60.04 | 12292 | 1 | 52.8 | 90904.6 | 5602 | 2.7 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2 | 2.7 | 1.8 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 12:34 | Normal | 590.3 | 583.4 | 540.3 | 0 | 32.5 | 28.8 | 21.1 | 0 | 226.2 | 224 | 225.6 | 70.2 | 69.8 | 70 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 45846 | 1 | 52.1 | 90908.1 | 5602 | 10.7 | 11.1 | 10.6 | 9.9 | 9.9 | 8.8 | 10.9 | 10.1 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 12:39 | Normal | 596.5 | 572.5 | 562.4 | 0 | 6.8 | 6 | 4.1 | 0 | 220.6 | 219.6 | 220 | 16.5 | 16.2 | 16 | 60.01 | 60 | 59.99 | 9979 | 1 | 52.3 | 90909.3 | 5602 | 2.2 | 2.4 | 2 | 2.1 | 2 | 1.8 | 2 | 1.5 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 12:44 | Normal | 613.6 | 538.1 | 597.3 | 0 | 8 | 7.7 | 4.6 | 0 | 220.8 | 219.2 | 220.2 | 19.6 | 19.9 | 19.8 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 11301 | 1 | 51.5 | 90911.3 | 5602 | 2.5 | 2.7 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.1 | 2.2 | 1.9 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 12:49 | Normal | 597.2 | 601 | 554.3 | 0 | 33.3 | 29.6 | 21.3 | 0 | 225.8 | 222.8 | 224.4 | 72.4 | 72.1 | 72.6 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 47294 | 1 | 51.3 | 90914.8 | 5602 | 11.1 | 11.3 | 10.8 | 10.2 | 10.2 | 9.1 | 11 | 10.2 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 12:54 | Normal | 475.3 | 412.9 | 537.9 | 0 | 30.3 | 25.3 | 19.5 | 0 | 224.8 | 223.8 | 224 | 54.9 | 54.7 | 55.1 | 60.13 | 60.13 | 60.1 | 29490 | 1 | 52.5 | 90918.1 | 5602 | 10.1 | 10 | 9.7 | 8.4 | 8.3 | 8.1 | 10.2 | 9.4 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 12:59 | Normal | 582.4 | 583.6 | 535.4 | 0 | 29.7 | 26.1 | 19 | 0 | 225.8 | 223.4 | 224 | 63.5 | 63.5 | 63.4 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 41324 | 1 | 52.1 | 90921.5 | 5602 | 9.8 | 10.1 | 9.7 | 8.9 | 9 | 8.1 | 9.8 | 9 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 13:04 | Normal | 422.6 | 441.9 | 545.4 | 0 | 27.3 | 28 | 11.5 | 0 | 223.6 | 221.8 | 222.8 | 42.2 | 42.7 | 42.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 29828 | 1 | 52.9 | 90924.5 | 5602 | 9.4 | 10 | 9.1 | 9.7 | 9.7 | 8.9 | 5.7 | 5.4 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 13:09 | Normal | 590.9 | 589.8 | 551.5 | 0 | 30.5 | 27.6 | 19.6 | 0 | 225.4 | 224 | 225.2 | 67.5 | 67.7 | 67.8 | 60 | 60.03 | 59.98 | 44325 | 1 | 52 | 90926.3 | 5602 | 10 | 10.2 | 10 | 9.5 | 9.4 | 8.6 | 10.1 | 9.4 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 13:14 | Normal | 571.8 | 606.9 | 530.1 | 0 | 6.5 | 5.2 | 13.6 | 0 | 221.2 | 219.2 | 220.2 | 19.6 | 19.5 | 19.7 | 59.98 | 60 | 59.97 | 22769 | 1 | 52 | 90929.7 | 5602 | 2.3 | 2.3 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 8.5 | 7.9 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 13:19 | Normal | 582.5 | 574.4 | 555.5 | 0 | 4.8 | 4.5 | 3 | 0 | 219.4 | 217.6 | 218.4 | 12 | 11.7 | 12.1 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 7562 | 1 | 51.9 | 90931 | 5602 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 13:24 | Normal | 606.9 | 604.2 | 565.4 | 0 | 27.2 | 25.1 | 17.5 | 0 | 225.6 | 223.2 | 224.6 | 61.7 | 62.1 | 62.1 | 60.07 | 60.08 | 60.03 | 40379 | 1 | 50 | 90933.4 | 5603 | 9 | 9.2 | 8.9 | 8.6 | 8.5 | 7.8 | 9.1 | 8.4 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 13:29 | Normal | 601.7 | 586.1 | 554.9 | 0 | 26.6 | 24.8 | 17.3 | 0 | 225 | 222.2 | 224.4 | 59.7 | 59.5 | 59.3 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 38789 | 1 | 50.3 | 90936.7 | 5603 | 8.9 | 9.1 | 8.6 | 8.5 | 8.3 | 7.7 | 9 | 8.4 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 13:34 | Normal | 604.4 | 596.2 | 556.9 | 0 | 26 | 24.1 | 17 | 0 | 224.8 | 222.2 | 223.4 | 60 | 60.2 | 60 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 39222 | 1 | 51.3 | 90938.8 | 5603 | 8.7 | 8.8 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 7.4 | 8.9 | 8.2 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 13:39 | Normal | 595.9 | 589.4 | 553.7 | 0 | 25.8 | 24 | 16.8 | 0 | 224.8 | 222.6 | 223.6 | 58.3 | 58.6 | 58.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 38133 | 1 | 51.8 | 90941.9 | 5603 | 8.6 | 8.8 | 8.3 | 8.3 | 8.1 | 7.4 | 8.7 | 8.2 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 13:44 | Normal | 589.4 | 585.5 | 546.3 | 0 | 25.3 | 23.5 | 16.4 | 0 | 224.8 | 222.2 | 224 | 56.6 | 56.9 | 57.1 | 60.01 | 60 | 60.02 | 36863 | 1 | 52.2 | 90945 | 5603 | 8.4 | 8.6 | 8.1 | 8.1 | 8 | 7.3 | 8.5 | 7.7 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 13:49 | Normal | 634.4 | 601.5 | 511.5 | 0 | 7.2 | 5.7 | 14.2 | 0 | 221.4 | 219.2 | 221.2 | 27.9 | 27.6 | 27.6 | 60.04 | 60 | 60.03 | 9516 | 1 | 51.9 | 90946.5 | 5603 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 5.6 | 6.2 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 13:54 | Normal | 601.1 | 605.4 | 556.5 | 0 | 25 | 23.1 | 16.1 | 0 | 224.8 | 222.2 | 223.6 | 57.5 | 57.5 | 57.8 | 59.99 | 60 | 60 | 37385 | 1 | 51.8 | 90949.3 | 5603 | 8.3 | 8.5 | 8 | 7.9 | 7.9 | 7.1 | 8.3 | 7.7 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 13:59 | Normal | 598.8 | 587 | 546.2 | 0 | 24.2 | 22.8 | 15.8 | 0 | 224.4 | 222.6 | 223.2 | 55.8 | 55.7 | 55.3 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 36182 | 1 | 52.2 | 90952.3 | 5603 | 8 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.1 | 8.1 | 7.7 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 14:04 | Normal | 593.2 | 589.3 | 549.8 | 0 | 23.8 | 22.5 | 15.5 | 0 | 224.6 | 221.8 | 223 | 54.6 | 54.8 | 54.8 | 60 | 60 | 60 | 35415 | 1 | 52.5 | 90955.3 | 5603 | 7.8 | 8 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7 | 8 | 7.3 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 14:09 | Normal | 595.4 | 596.7 | 550.6 | 0 | 22.6 | 21.1 | 14.5 | 0 | 223.6 | 221.8 | 223.2 | 51.8 | 51.8 | 52 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 33681 | 1 | 52.5 | 90958.2 | 5603 | 7.5 | 7.7 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 6.5 | 7.5 | 6.9 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 14:14 | Normal | 586.6 | 591.7 | 548.6 | 0 | 24.1 | 22.6 | 15.4 | 0 | 223.6 | 221 | 222.2 | 54.8 | 55 | 55.2 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 35437 | 1 | 52.5 | 90960.8 | 5603 | 7.9 | 8.1 | 7.8 | 7.7 | 7.5 | 7 | 8 | 7.5 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 14:19 | Normal | 598.2 | 595.4 | 551.2 | 0 | 24.6 | 23.5 | 16 | 0 | 223.6 | 220.8 | 222.8 | 57.3 | 56.8 | 57.1 | 59.92 | 59.95 | 59.93 | 36951 | 1 | 52.1 | 90962.7 | 5603 | 8.2 | 8.4 | 7.8 | 8.1 | 8 | 7.2 | 8.2 | 7.8 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 14:24 | Normal | 595.9 | 593.8 | 544 | 0 | 21.6 | 20.7 | 14.1 | 0 | 223.8 | 221.2 | 223.6 | 50.1 | 50.2 | 50.6 | 59.91 | 59.91 | 59.93 | 32457 | 1 | 52.3 | 90965.6 | 5604 | 7.2 | 7.3 | 6.8 | 7.2 | 7.1 | 6.4 | 7.2 | 6.9 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 14:29 | Normal | 598.3 | 594.4 | 546.3 | 0 | 20.8 | 20.2 | 13.4 | 0 | 223.6 | 221.4 | 222 | 49 | 48.8 | 48.7 | 59.96 | 59.92 | 59.94 | 31359 | 1 | 52.4 | 90968.2 | 5604 | 7 | 7.2 | 6.6 | 7 | 6.9 | 6.3 | 6.8 | 6.6 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 14:34 | Normal | 596.9 | 590.7 | 544.1 | 0 | 20.6 | 20.2 | 13 | 0 | 222.6 | 219.6 | 220.8 | 48.3 | 48.6 | 48.6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 30963 | 1 | 52.3 | 90970.8 | 5604 | 6.8 | 7 | 6.6 | 7 | 6.8 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 14:39 | Normal | 468.9 | 606.9 | 567.7 | 0 | 6.5 | 5.9 | 5.2 | 0 | 219.6 | 218 | 217.8 | 16.1 | 16.2 | 15.9 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 13091 | 1 | 52 | 90972.6 | 5604 | 2.1 | 2.4 | 2 | 2.5 | 2.1 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 14:44 | Normal | 615.3 | 586.3 | 544.2 | 0 | 13.3 | 13.6 | 9.1 | 0 | 221.2 | 220 | 220.4 | 33.8 | 33.9 | 33.7 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 24250 | 1 | 51.9 | 90975 | 5604 | 4 | 4.6 | 4.3 | 5.3 | 4.6 | 4 | 3.8 | 4.6 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 14:49 | Normal | 603.7 | 599.9 | 528.8 | 0 | 19.9 | 19.2 | 12.4 | 0 | 222.2 | 220.6 | 221.6 | 46.2 | 46.5 | 46.6 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 29650 | 1 | 51.8 | 90977.4 | 5604 | 6.6 | 6.8 | 6.3 | 6.7 | 6.5 | 5.9 | 6 | 6.3 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 14:54 | Normal | 599.3 | 578.2 | 530.7 | 0 | 20.5 | 20.6 | 12.3 | 0 | 222 | 220.6 | 221 | 47.3 | 47.4 | 47.2 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 30244 | 1 | 52 | 90979.9 | 5604 | 6.8 | 7 | 6.5 | 7.2 | 7.1 | 6.3 | 5.7 | 6.4 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 14:59 | Normal | 591.7 | 495.9 | 499.4 | 0 | 13.9 | 15.2 | 9.5 | 0 | 221.2 | 219 | 220.2 | 32.3 | 32 | 32.2 | 60.13 | 60.09 | 60.11 | 22513 | 1 | 51.9 | 90982.1 | 5604 | 4.9 | 4.8 | 4.3 | 5.1 | 5.4 | 5 | 4.4 | 4.8 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 15:04 | Normal | 667.5 | 526.8 | 525.2 | 0 | 9.6 | 17.5 | 10 | 0 | 220.8 | 219.4 | 220.2 | 31.8 | 32 | 32.2 | 60.08 | 60.08 | 60.07 | 17478 | 1 | 51.8 | 90984.2 | 5604 | 3.6 | 3.7 | 3.1 | 6 | 6.3 | 5.8 | 4 | 5.7 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 15:09 | Normal | 616.5 | 598 | 576.2 | 0 | 15.6 | 16.5 | 8.2 | 0 | 221.2 | 219.4 | 220.2 | 38.2 | 38.2 | 38.4 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 24258 | 1 | 51.5 | 90985.9 | 5604 | 5.2 | 5.4 | 4.8 | 5.8 | 5.4 | 5.2 | 3.2 | 4.7 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 15:14 | Normal | 614.1 | 575.8 | 570.8 | 0 | 15.1 | 16.6 | 8.1 | 0 | 221 | 219.6 | 219.4 | 37 | 37.2 | 37.2 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 23568 | 1 | 51.4 | 90987.9 | 5604 | 5.1 | 5.2 | 4.6 | 5.6 | 5.5 | 5.2 | 3.1 | 4.7 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 15:19 | Normal | 611.3 | 598.1 | 577.3 | 0 | 14 | 15.2 | 7.4 | 0 | 220.6 | 218.8 | 219.2 | 35.1 | 34.9 | 35.2 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 22233 | 1 | 51.1 | 90989.8 | 5604 | 4.8 | 4.8 | 4.3 | 5.3 | 5 | 4.8 | 2.6 | 4.4 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 15:24 | Normal | 616.9 | 605.1 | 573.1 | 0 | 13 | 14.4 | 7 | 0 | 220.2 | 218 | 218.8 | 32.8 | 33.2 | 33.4 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 20645 | 1 | 51 | 90991.6 | 5605 | 4.3 | 4.5 | 4 | 5 | 4.7 | 4.5 | 2.5 | 4.1 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 15:29 | Normal | 618.4 | 602.1 | 580.4 | 0 | 12 | 13.6 | 6.4 | 0 | 219.6 | 218.2 | 218.8 | 31 | 31.1 | 31.2 | 60.08 | 60.04 | 60.07 | 19301 | 1 | 50.7 | 90993.2 | 5605 | 3.9 | 4.1 | 3.6 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 2.1 | 3.7 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 15:34 | Normal | 623.2 | 606.4 | 581.6 | 0 | 11.5 | 13.1 | 6.1 | 0 | 219.6 | 218 | 219 | 30.2 | 30 | 30.2 | 60.04 | 60.04 | 60 | 18680 | 1 | 50.5 | 90994.8 | 5605 | 3.8 | 3.9 | 3.5 | 4.5 | 4.4 | 4.1 | 2.1 | 3.7 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 15:39 | Normal | 623.5 | 612 | 590.6 | 0 | 10.8 | 12.6 | 5.8 | 0 | 219.2 | 217.2 | 218 | 29 | 28.7 | 28.9 | 59.98 | 60.01 | 59.96 | 17969 | 1 | 50.3 | 90996.3 | 5605 | 3.6 | 3.7 | 3.3 | 4.4 | 4.1 | 4 | 1.9 | 3.4 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 15:44 | Normal | 628.5 | 607 | 587.2 | 0 | 10.5 | 12.4 | 5.6 | 0 | 218.8 | 217.8 | 217.6 | 28.5 | 28.4 | 28.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 17590 | 1 | 50 | 90997.8 | 5605 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 4.2 | 4 | 3.9 | 1.9 | 3.3 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 15:49 | Normal | 627.5 | 609.4 | 599.2 | 0 | 10.1 | 12.1 | 5.4 | 0 | 218.8 | 216.6 | 217.8 | 27.6 | 27.3 | 27.8 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 17061 | 1 | 49.7 | 90999.3 | 5605 | 3.4 | 3.5 | 3 | 4.1 | 4 | 3.8 | 1.9 | 3 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 15:54 | Normal | 625.3 | 608 | 592.2 | 0 | 9.1 | 11.3 | 5 | 0 | 217.8 | 216.2 | 216.6 | 25.7 | 25.4 | 25.4 | 59.99 | 60.01 | 60 | 15780 | 1 | 49.4 | 91000.7 | 5605 | 3 | 3.2 | 2.7 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 1.7 | 2.9 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 15:59 | Normal | 634.6 | 612.2 | 596.7 | 0 | 8.3 | 10.5 | 4.5 | 0 | 217.6 | 215.8 | 216.4 | 23.5 | 23.5 | 24 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 14635 | 1 | 49 | 91001.9 | 5605 | 2.6 | 2.9 | 2.5 | 3.7 | 3.4 | 3.2 | 1.5 | 2.6 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 16:04 | Normal | 638.8 | 603.8 | 597.5 | 0 | 7.6 | 10.1 | 4.3 | 0 | 216.8 | 216.2 | 215.4 | 22.5 | 22.3 | 22.5 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 13824 | 1 | 48.5 | 91003.1 | 5605 | 2.5 | 2.7 | 2.2 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 1.4 | 2.4 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 16:09 | Normal | 635.2 | 608 | 606.3 | 0 | 7 | 9.5 | 4 | 0 | 216.2 | 215.2 | 215.6 | 21.3 | 20.9 | 21.1 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 12939 | 1 | 48.1 | 91004.2 | 5605 | 2.3 | 2.6 | 2 | 3.1 | 3.2 | 3 | 1.2 | 2.1 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 16:14 | Normal | 639.2 | 600.9 | 571.2 | 0 | 6.5 | 9 | 3.8 | 0 | 216 | 214.6 | 214.6 | 19.8 | 19.7 | 19.8 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 12079 | 1 | 47.7 | 91005.3 | 5605 | 2.1 | 2.3 | 1.9 | 2.9 | 3.1 | 2.8 | 1.2 | 2 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 16:19 | Normal | 633.5 | 597.1 | 563.5 | 0 | 5.8 | 8.5 | 3.6 | 0 | 215.6 | 214 | 214.6 | 17.9 | 18 | 18.3 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 11086 | 1 | 47.4 | 91006.2 | 5605 | 1.9 | 2.1 | 1.7 | 2.6 | 3 | 2.6 | 1 | 1.9 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 16:24 | Normal | 620.4 | 600 | 545.2 | 0 | 4.3 | 6.5 | 2.8 | 0 | 214.8 | 214 | 213.6 | 14.2 | 14.2 | 14 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 8744 | 1 | 47 | 91007 | 5606 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 2 | 2.3 | 2.1 | 0.7 | 1.4 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 16:29 | Normal | 635.1 | 609 | 567.5 | 0 | 3.5 | 5.7 | 2.3 | 0 | 214.8 | 213.2 | 213.4 | 12.3 | 12.1 | 12.6 | 59.98 | 60 | 59.98 | 7725 | 1 | 46.5 | 91007.7 | 5606 | 1 | 1.3 | 0.9 | 1.6 | 2 | 1.9 | 0.6 | 1.1 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 16:34 | Normal | 631.7 | 602.9 | 535.4 | 0 | 3.8 | 6.2 | 2.5 | 0 | 214.8 | 213.4 | 213.8 | 13.4 | 13.2 | 13.2 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 8211 | 1 | 46 | 91008.4 | 5606 | 1.1 | 1.5 | 1 | 1.6 | 2.4 | 1.9 | 0.6 | 1.3 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 16:39 | Normal | 629.3 | 562.1 | 479.5 | 0 | 3.6 | 6.2 | 2.5 | 0 | 214.8 | 213 | 213.4 | 12.2 | 12.1 | 12.5 | 59.99 | 60.04 | 60.02 | 7629 | 1 | 45.6 | 91009.1 | 5606 | 1.1 | 1.4 | 0.9 | 1.7 | 2.3 | 2 | 0.6 | 1.2 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 16:44 | Normal | 607.4 | 555.1 | 421.5 | 0 | 3.2 | 5.7 | 2.5 | 0 | 214.4 | 213.6 | 213.4 | 10.3 | 10.6 | 10.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 6774 | 1 | 45.2 | 91009.7 | 5606 | 1 | 1.2 | 0.8 | 1.8 | 2.1 | 1.7 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 16:49 | Normal | 598.9 | 481 | 391.2 | 0 | 2.7 | 5.5 | 2.3 | 0 | 214.4 | 212.8 | 212.8 | 9.7 | 9.4 | 9.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 5988 | 1 | 49.9 | 91010.2 | 5606 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 1.6 | 2 | 1.6 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 16:54 | Normal | 585 | 480.3 | 616.1 | 0 | 2.1 | 4.5 | 1.3 | 0 | 213.6 | 212 | 212.2 | 8.1 | 7.7 | 8.2 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 4965 | 1 | 49 | 91010.7 | 5606 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 16:59 | Normal | 643 | 539.4 | 614.5 | 0 | 1.3 | 3 | 1 | 0 | 216.6 | 215.2 | 215.2 | 6.4 | 6.1 | 6.4 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 3966 | 1 | 47 | 91011 | 5606 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 17:04 | Normal | 624.6 | 622 | 601.1 | 0 | 1.4 | 2.7 | 1 | 0 | 216.8 | 215 | 214.8 | 6.4 | 6.2 | 6.6 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 4037 | 1 | 45.6 | 91011.4 | 5606 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 17:09 | Normal | 646.9 | 589.1 | 603.5 | 0 | 1 | 2.8 | 0.8 | 0 | 216.6 | 215.2 | 214.8 | 6.2 | 5.9 | 6 | 59.96 | 59.98 | 59.95 | 3766 | 1 | 46 | 91011.7 | 5606 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 17:14 | Normal | 572.5 | 591.9 | 579.6 | 0 | 0.8 | 1.8 | 0.8 | 0 | 216.2 | 214.4 | 214.4 | 4.6 | 4.5 | 4.8 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 2956 | 1 | 47.8 | 91012 | 5606 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 17:19 | Normal | 587.5 | 566.1 | 579.1 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0 | 216 | 214.4 | 214.2 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 60.03 | 60 | 60.01 | 1917 | 1 | 49 | 91012.1 | 5606 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 17:24 | Normal | 580.1 | 549.2 | 554 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0 | 215.6 | 213.8 | 213.8 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 1564 | 1 | 49.9 | 91012.3 | 5607 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 17:29 | Normal | 541 | 552.2 | 568.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 215.8 | 213.8 | 213.8 | 2.1 | 2 | 2.4 | 60.01 | 59.97 | 59.98 | 1237 | 1 | 47.4 | 91012.4 | 5607 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 17:34 | Normal | 564.5 | 554.9 | 557.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 215.4 | 213.6 | 213.4 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 1025 | 1 | 45.1 | 91012.5 | 5607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 17:39 | Normal | 199.8 | 491 | 558.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 215.4 | 214 | 213.6 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 741 | 1 | 47.1 | 91012.6 | 5607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 17:44 | Normal | 200.1 | 548.2 | 574.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 215.2 | 213.2 | 213.8 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 647 | 1 | 48.5 | 91012.6 | 5607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 17:49 | Normal | 199.7 | 554.2 | 569.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.2 | 213.4 | 213.6 | 1.2 | 1 | 1.3 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 573 | 1 | 49.5 | 91012.7 | 5607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 17:54 | Normal | 164.7 | 355.1 | 555.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 213 | 213 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 60.03 | 60 | 60.01 | 493 | 1 | 50.1 | 91012.7 | 5607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 17:59 | Normal | 198.4 | 186.7 | 519.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.8 | 213 | 213.2 | 1 | 1 | 1.2 | 60 | 60 | 60 | 462 | 1 | 46.6 | 91012.8 | 5607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 18:04 | Normal | 216.7 | 194.7 | 440.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.4 | 213.4 | 212.6 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 458 | 1 | 45.2 | 91012.8 | 5607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 18:09 | Normal | 195.6 | 198.2 | 329.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 211.6 | 212 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 454 | 1 | 46.5 | 91012.8 | 5607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-03-15 18:14 | Normal | 198.3 | 199.1 | 234.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.8 | 212 | 211.4 | 1 | 0.9 | 1 | 60 | 60 | 59.99 | 456 | 1 | 47.4 | 91012.9 | 5607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0