## S3_BL11_2
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-03-15 05:44 | Normal | 611.1 | 610.5 | 606.8 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 230.7 | 228.6 | 230.3 | 4.4 | 5 | 3.8 | 60.09 | 60.13 | 60.12 | 459 | 1 | 27.7 | 49498.9 | 2718 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 16 | 0.999 | 0.029 | 15 | 393
2026-03-15 05:44 | Normal | 609.8 | 609.6 | 584.8 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 230.6 | 228.7 | 230.2 | 4.4 | 4.8 | 4.7 | 59.94 | 60.04 | 60.19 | 462 | 1 | 27.8 | 49498.9 | 2718 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 16 | 0.999 | 0.028 | 15 | 393
2026-03-15 05:44 | Normal | 611 | 606 | 551.8 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 229.6 | 226.9 | 229 | 4.6 | 4.7 | 4.2 | 59.96 | 59.75 | 60.03 | 470 | 1 | 28 | 49498.9 | 2718 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 13 | 0.999 | 0.028 | 15 | 393
2026-03-15 05:44 | Normal | 606.6 | 607.8 | 529.1 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 229.8 | 227.1 | 229.2 | 4.5 | 3.6 | 4.5 | 60.02 | 60 | 60.22 | 475 | 1 | 28 | 49498.9 | 2718 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 13 | 0.999 | 0.028 | 15 | 393
2026-03-15 05:45 | Normal | 612.6 | 605.3 | 530 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 229.5 | 227.1 | 228.3 | 4.9 | 4.6 | 4.5 | 59.88 | 59.96 | 59.8 | 484 | 1 | 28.2 | 49498.9 | 2718 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 13 | 0.999 | 0.027 | 15 | 393
2026-03-15 05:46 | Normal | 612.4 | 612.1 | 527.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 229.9 | 227.4 | 229 | 4.6 | 5.2 | 4.6 | 60.04 | 59.98 | 60.12 | 501 | 1 | 28.3 | 49498.9 | 2718 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 13 | 0.999 | 0.029 | 15 | 393
2026-03-15 05:47 | Normal | 613.6 | 613.5 | 528.3 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 229.6 | 227.5 | 228.6 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 59.91 | 59.97 | 59.81 | 536 | 1 | 28.5 | 49498.9 | 2718 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 13 | 0.999 | 0.028 | 15 | 393
2026-03-15 05:48 | Normal | 608.4 | 626.3 | 515.1 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0 | 229.9 | 227.7 | 229.4 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 60.13 | 59.98 | 59.98 | 562 | 1 | 28.7 | 49498.9 | 2718 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 13 | 0.999 | 0.03 | 15 | 393
2026-03-15 05:49 | Normal | 565.8 | 611.8 | 499.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0 | 229.7 | 228.1 | 228.9 | 4.6 | 4.8 | 4.3 | 60 | 60.15 | 59.86 | 559 | 1 | 28.9 | 49498.9 | 2718 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 13 | 0.999 | 0.028 | 15 | 393
2026-03-15 05:50 | Normal | 514 | 607 | 479.7 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0 | 229.7 | 228.3 | 229.1 | 5.5 | 4.6 | 4.3 | 60.11 | 60.42 | 59.92 | 575 | 1 | 29 | 49498.9 | 2718 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 13 | 0.999 | 0.029 | 15 | 393
2026-03-15 05:51 | Normal | 507.4 | 613.4 | 474.9 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0 | 229.7 | 227.6 | 229.5 | 4 | 3.9 | 4.6 | 60.07 | 60.07 | 60.01 | 567 | 1 | 29.2 | 49498.9 | 2718 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 13 | 0.999 | 0.029 | 15 | 393
2026-03-15 05:52 | Normal | 500 | 617.5 | 498.8 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0 | 229.5 | 227.4 | 229.5 | 5.7 | 4.6 | 4.1 | 59.69 | 59.94 | 59.8 | 588 | 1 | 29.3 | 49499 | 2718 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 13 | 0.999 | 0.03 | 15 | 393
2026-03-15 05:53 | Normal | 487.7 | 617 | 479 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0 | 230 | 228.1 | 229.4 | 4 | 4.8 | 3.9 | 60.3 | 60.1 | 60.02 | 595 | 1 | 29.5 | 49499 | 2718 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 13 | 0.999 | 0.029 | 15 | 393
2026-03-15 05:54 | Normal | 477.4 | 615.1 | 471.3 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0 | 229.9 | 228 | 229.8 | 4.3 | 4.6 | 4.7 | 59.85 | 60.15 | 60.05 | 598 | 1 | 29.6 | 49499 | 2718 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 13 | 0.999 | 0.029 | 15 | 393
2026-03-15 05:55 | Normal | 429.3 | 614.4 | 472.6 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0 | 230.4 | 227.6 | 229.1 | 5 | 4.4 | 4.7 | 60.04 | 59.78 | 60.09 | 610 | 1 | 29.7 | 49499 | 2718 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 13 | 0.999 | 0.03 | 15 | 393
2026-03-15 05:56 | Normal | 417.3 | 612.2 | 469.5 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0 | 229.9 | 227.7 | 229.7 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 60.05 | 60.09 | 60.26 | 629 | 1 | 29.9 | 49499 | 2718 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 13 | 0.999 | 0.029 | 15 | 393
2026-03-15 05:57 | Normal | 387.3 | 613 | 452.4 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0 | 230.4 | 227.8 | 229.8 | 3.7 | 4.5 | 4.4 | 60.25 | 60.07 | 60.09 | 602 | 1 | 30 | 49499 | 2718 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 13 | 0.999 | 0.03 | 15 | 393
2026-03-15 05:58 | Normal | 352.3 | 626.3 | 601.6 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0 | 230.1 | 227.5 | 229.5 | 5.2 | 4.5 | 4.5 | 60 | 59.8 | 60.06 | 646 | 1 | 30.1 | 49499 | 2718 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 13 | 0.999 | 0.029 | 15 | 393
2026-03-15 05:59 | Normal | 343.4 | 622.7 | 622.6 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0 | 223.6 | 221.4 | 223.6 | 4.3 | 3.7 | 5.3 | 60.07 | 59.95 | 59.98 | 660 | 1 | 30.3 | 49499 | 2719 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 13 | 0.999 | 0.028 | 15 | 393
2026-03-15 06:00 | Normal | 329.3 | 640.2 | 636.1 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0 | 223.4 | 220.9 | 223 | 5.2 | 4.6 | 5.3 | 59.86 | 60.15 | 59.97 | 628 | 1 | 30.4 | 49499 | 2719 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 13 | 0.999 | 0.029 | 15 | 393
2026-03-15 06:01 | Normal | 408 | 632.7 | 622.4 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0 | 225.8 | 223.4 | 225.3 | 4.8 | 4.2 | 4.4 | 60.08 | 60.06 | 60.05 | 688 | 1 | 30.5 | 49499.1 | 2719 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 13 | 1 | 0.029 | 15 | 393
2026-03-15 06:02 | Normal | 533.3 | 645.8 | 618.3 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0 | 226.2 | 223.9 | 225.5 | 5.1 | 5.4 | 4.3 | 60.27 | 59.94 | 60.26 | 744 | 1 | 30.6 | 49499.1 | 2719 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 13 | 0.999 | 0.029 | 15 | 393
2026-03-15 06:03 | Normal | 554.7 | 656 | 569 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0 | 225.9 | 223.7 | 225.1 | 5.3 | 5.6 | 5.5 | 59.91 | 60.06 | 59.95 | 766 | 1 | 30.7 | 49499.1 | 2719 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 13 | 0.999 | 0.029 | 15 | 393
2026-03-15 06:04 | Normal | 541.4 | 638.6 | 534.3 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0 | 226 | 223.3 | 225.1 | 4.1 | 6 | 4.6 | 59.9 | 59.64 | 59.91 | 785 | 1 | 30.9 | 49499.1 | 2719 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 13 | 0.999 | 0.029 | 15 | 393
2026-03-15 06:06 | Normal | 558.1 | 640 | 504.7 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0 | 226 | 223.7 | 225.5 | 4.9 | 4.6 | 5 | 59.81 | 59.96 | 59.97 | 777 | 1 | 31 | 49499.1 | 2719 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 13 | 0.999 | 0.029 | 15 | 393
2026-03-15 06:07 | Normal | 589.5 | 651.1 | 458.8 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0 | 226 | 223.9 | 225.4 | 5.1 | 4.9 | 5.3 | 59.96 | 60.01 | 59.95 | 841 | 1 | 31.1 | 49499.1 | 2719 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 13 | 0.999 | 0.029 | 15 | 393
2026-03-15 06:08 | Normal | 579.4 | 625.6 | 440.7 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0 | 226.4 | 224 | 225.4 | 5 | 5.3 | 4.8 | 60 | 59.93 | 59.98 | 811 | 1 | 31.2 | 49499.1 | 2719 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 13 | 0.999 | 0.029 | 15 | 393
2026-03-15 06:09 | Normal | 574.6 | 639.2 | 422.5 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0 | 226.8 | 224.2 | 226.1 | 4.5 | 4.9 | 5.5 | 60.41 | 60.06 | 60.2 | 834 | 1 | 31.3 | 49499.1 | 2719 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 13 | 0.999 | 0.029 | 15 | 393
2026-03-15 06:10 | Normal | 618.6 | 649.5 | 441.5 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0 | 226.2 | 223.7 | 225.8 | 5.1 | 5.3 | 5.7 | 60.08 | 59.87 | 60.15 | 826 | 1 | 31.4 | 49499.2 | 2719 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 13 | 0.999 | 0.029 | 15 | 393
2026-03-15 06:11 | Normal | 592.8 | 626.8 | 432.1 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0 | 226.3 | 224.2 | 226.1 | 4.4 | 5.7 | 5 | 60.06 | 59.98 | 60 | 833 | 1 | 31.5 | 49499.2 | 2719 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 13 | 0.999 | 0.029 | 15 | 393
2026-03-15 06:12 | Normal | 597.2 | 628.4 | 404.9 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0 | 225.6 | 223.3 | 224.8 | 3.8 | 4.8 | 4 | 60.39 | 59.82 | 60.26 | 861 | 1 | 31.7 | 49499.2 | 2719 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 13 | 0.999 | 0.029 | 15 | 393
2026-03-15 06:13 | Normal | 594 | 629.8 | 403.7 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0 | 225.6 | 223.2 | 224.7 | 4.4 | 4.2 | 4.7 | 59.97 | 59.98 | 59.92 | 865 | 1 | 31.8 | 49499.2 | 2719 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 13 | 0.999 | 0.029 | 15 | 393
2026-03-15 06:14 | Normal | 595.7 | 636.3 | 402.2 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0 | 225.5 | 223.1 | 224.5 | 4.7 | 4.1 | 4.3 | 59.99 | 60.09 | 59.96 | 887 | 1 | 31.9 | 49499.2 | 2719 | 0 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 13 | 0.999 | 0.029 | 15 | 393
2026-03-15 06:15 | Normal | 576.3 | 623.8 | 367.6 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0 | 225.3 | 223.1 | 224.7 | 5.2 | 4.8 | 4 | 59.76 | 60.04 | 60.21 | 879 | 1 | 32 | 49499.2 | 2719 | 0 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 13 | 0.999 | 0.029 | 15 | 393
2026-03-15 06:16 | Normal | 549.6 | 634 | 370.5 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0 | 225.6 | 223.5 | 224.7 | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 60.23 | 60.05 | 60.1 | 910 | 1 | 32.1 | 49499.3 | 2719 | 0 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 13 | 0.999 | 0.029 | 15 | 393
2026-03-15 06:17 | Normal | 566.3 | 630.1 | 379.3 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0 | 225.8 | 223.1 | 224.9 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 60.22 | 60.07 | 60.01 | 913 | 1 | 32.3 | 49499.3 | 2719 | 0 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 13 | 0.999 | 0.029 | 15 | 393
2026-03-15 06:18 | Normal | 584.1 | 638.4 | 400.7 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0 | 225.1 | 223.1 | 225.1 | 5 | 5.4 | 3.7 | 59.67 | 60.01 | 60.32 | 966 | 1 | 32.6 | 49499.3 | 2719 | 0 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 13 | 0.999 | 0.029 | 15 | 393
2026-03-15 06:19 | Normal | 569.8 | 622.5 | 348.6 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0 | 226 | 223.3 | 225.2 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 60.36 | 60.06 | 60.37 | 928 | 1 | 32.9 | 49499.3 | 2719 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 13 | 1 | 0.029 | 15 | 393
2026-03-15 06:20 | Normal | 612.6 | 633 | 296.5 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0 | 225.8 | 223.5 | 225.2 | 5.1 | 4.4 | 4.6 | 60.14 | 60.11 | 60.13 | 951 | 1 | 33.2 | 49499.3 | 2719 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 13 | 0.999 | 0.029 | 15 | 393
2026-03-15 06:21 | Normal | 649.2 | 599.3 | 242.5 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0 | 225.4 | 223.4 | 225 | 5.3 | 5.1 | 4.9 | 60.03 | 59.92 | 60.13 | 945 | 1 | 33.6 | 49499.3 | 2719 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 13 | 0.999 | 0.029 | 15 | 393
2026-03-15 06:22 | Normal | 653 | 599.3 | 196.5 | 0 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0 | 225.1 | 222.7 | 224.6 | 4.7 | 5 | 4.6 | 59.94 | 59.91 | 60.04 | 955 | 1 | 34 | 49499.4 | 2719 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 13 | 0.999 | 0.029 | 15 | 393
2026-03-15 06:23 | Normal | 660.2 | 617.5 | 190 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0 | 225.3 | 222.8 | 225.3 | 5.5 | 4.5 | 6 | 59.72 | 59.93 | 59.88 | 1010 | 1 | 34.5 | 49499.4 | 2719 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 13 | 0.999 | 0.029 | 15 | 393
2026-03-15 06:24 | Normal | 643 | 591.1 | 190 | 0 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0 | 225.4 | 223 | 225.1 | 4.4 | 4.1 | 5.2 | 60.18 | 60.18 | 60.17 | 1019 | 1 | 34.9 | 49499.4 | 2719 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 13 | 0.999 | 0.029 | 15 | 393
2026-03-15 06:25 | Normal | 645.9 | 600.3 | 190 | 0 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0 | 225.7 | 223.3 | 225.3 | 4.9 | 5.3 | 5.1 | 60.2 | 60.02 | 60.16 | 1212 | 1 | 35.4 | 49499.4 | 2719 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 13 | 0.999 | 0.03 | 15 | 393
2026-03-15 06:27 | Normal | 580 | 598.8 | 190 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 0 | 225.1 | 223.6 | 225 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 59.92 | 60.29 | 60.09 | 1392 | 1 | 35.8 | 49499.4 | 2719 | 0.4 | 1 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 13 | 1 | 0.031 | 15 | 393
2026-03-15 06:28 | Normal | 534.2 | 632.3 | 190 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.5 | 0 | 226.2 | 223.8 | 224.9 | 4.8 | 4.7 | 3.8 | 60.04 | 60.08 | 60.04 | 1574 | 1 | 36.2 | 49499.5 | 2719 | 0.7 | 1 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 13 | 0.999 | 0.033 | 15 | 393
2026-03-15 06:29 | Normal | 661.1 | 599.6 | 189.9 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.5 | 0 | 225.6 | 223.2 | 225 | 5.8 | 4.9 | 4.5 | 59.8 | 60.15 | 60.06 | 1789 | 1 | 36.6 | 49499.5 | 2719 | 0.8 | 1 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 13 | 0.999 | 0.044 | 15 | 393
2026-03-15 06:30 | Normal | 685 | 613 | 189.3 | 0 | 1.9 | 0.8 | 0.5 | 0 | 225.8 | 223.6 | 225.9 | 5.4 | 5.3 | 5.1 | 60.14 | 60.11 | 60.56 | 1912 | 1 | 37 | 49499.5 | 2719 | 0.8 | 1 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.7 | 0.1 | 13 | 0.999 | 0.048 | 15 | 393
2026-03-15 06:31 | Normal | 682 | 601 | 190.6 | 0 | 2 | 0.8 | 0.5 | 0 | 225.9 | 223.4 | 224.8 | 5.6 | 4.9 | 4.2 | 60.13 | 60.09 | 60 | 2045 | 1 | 37.4 | 49499.6 | 2719 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.7 | 0.2 | 13 | 0.999 | 0.055 | 15 | 393
2026-03-15 06:32 | Normal | 680.8 | 598 | 188.9 | 0 | 2.2 | 0.8 | 0.5 | 0 | 225.8 | 223.3 | 225.3 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 60.13 | 59.86 | 60.05 | 2270 | 1 | 37.8 | 49499.6 | 2719 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.7 | 0.3 | 13 | 0.999 | 0.059 | 15 | 393
2026-03-15 06:33 | Normal | 667.2 | 579.6 | 190.1 | 0 | 2.6 | 0.8 | 0.5 | 0 | 226.1 | 223.6 | 225.1 | 5.3 | 4.9 | 4 | 59.92 | 60.01 | 60.06 | 2603 | 1 | 38.1 | 49499.6 | 2719 | 1 | 1.6 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0.3 | 13 | 0.999 | 0.059 | 15 | 393
2026-03-15 06:34 | Normal | 676 | 625.7 | 190 | 62.3 | 3.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 225.7 | 223.8 | 225.2 | 6.2 | 4.8 | 4.9 | 59.83 | 59.99 | 60.05 | 2987 | 1 | 38.5 | 49499.7 | 2719 | 1 | 2 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.7 | 0.4 | 13 | 0.999 | 0.059 | 15 | 393
2026-03-15 06:35 | Normal | 677 | 634.6 | 190 | 62.9 | 3.3 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 226.1 | 223.9 | 225.3 | 4.7 | 5.9 | 5.5 | 60 | 60.08 | 60.08 | 3163 | 1 | 38.8 | 49499.7 | 2719 | 1 | 2.2 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0.4 | 13 | 0.999 | 0.059 | 15 | 393
2026-03-15 06:36 | Normal | 680.4 | 625.3 | 190.1 | 63.8 | 3.3 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 225.7 | 223.7 | 225.3 | 6.7 | 6 | 4.7 | 59.68 | 60.02 | 59.95 | 3272 | 1 | 39.1 | 49499.8 | 2719 | 1.1 | 2.2 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.7 | 0.4 | 13 | 0.999 | 0.059 | 15 | 393
2026-03-15 06:37 | Normal | 679.5 | 643.2 | 190.1 | 64.6 | 3.5 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 225.7 | 223.8 | 225.4 | 4.9 | 6.8 | 5.7 | 60.06 | 59.95 | 60.03 | 3330 | 1 | 39.4 | 49499.9 | 2719 | 1.1 | 2.3 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 13 | 1 | 0.059 | 15 | 393
2026-03-15 06:38 | Normal | 676.4 | 631.4 | 189.7 | 63.3 | 3.5 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 226.1 | 223.8 | 225.3 | 6 | 6.2 | 6.1 | 60.03 | 60.13 | 60.03 | 3434 | 1 | 39.7 | 49499.9 | 2719 | 1.1 | 2.3 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 13 | 0.999 | 0.06 | 15 | 393
2026-03-15 06:39 | Normal | 676 | 643.7 | 189.7 | 62.8 | 3.6 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 225.7 | 223.6 | 225.6 | 6 | 5.8 | 6.5 | 60.02 | 59.76 | 60.23 | 3531 | 1 | 40 | 49500 | 2719 | 1.2 | 2.3 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 13 | 0.999 | 0.062 | 15 | 393
2026-03-15 06:40 | Normal | 670.8 | 640 | 189.9 | 62.8 | 3.7 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 225.9 | 223.6 | 225.5 | 5.9 | 7 | 6.9 | 60.02 | 60 | 60.03 | 3911 | 1 | 40.2 | 49500 | 2719 | 1.3 | 2.4 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 13 | 0.999 | 0.089 | 15 | 393
2026-03-15 06:41 | Normal | 669.1 | 643 | 190 | 60.1 | 3.8 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 226.3 | 223.9 | 225.4 | 6 | 6.6 | 6.6 | 59.96 | 59.95 | 60.02 | 4150 | 1 | 40.5 | 49500.1 | 2719 | 1.3 | 2.5 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 13 | 0.999 | 0.089 | 15 | 393