## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-03-15 05:36 | Check | 404.8 | 402.2 | 400.5 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.8 | 220.2 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 4 | 36.3 | 63902.3 | 5650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 05:41 | Normal | 252.1 | 446.6 | 322.3 | 447.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 224.2 | 225.6 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 34 | 1 | 39.5 | 63902.3 | 5650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 05:46 | Normal | 199.9 | 280.7 | 199.8 | 425.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222.8 | 223.8 | 224.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 50 | 1 | 36.9 | 63902.3 | 5651 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 05:51 | Normal | 199.9 | 430.8 | 199.9 | 441.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 223.6 | 223.6 | 225 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 128 | 1 | 36.7 | 63902.3 | 5651 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 05:56 | Normal | 200.3 | 453.4 | 202.7 | 490.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 223.4 | 224 | 224.4 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 141 | 1 | 37 | 63902.3 | 5651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 06:01 | Normal | 199.9 | 485.4 | 202.2 | 470.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 219.8 | 220.2 | 220.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 199 | 1 | 37.2 | 63902.4 | 5651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 06:06 | Normal | 199.9 | 475.7 | 199.7 | 462.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 219.2 | 219.6 | 221 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 301 | 1 | 37.4 | 63902.4 | 5651 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 06:11 | Normal | 199.9 | 484.6 | 199.5 | 497.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 219 | 219.4 | 220 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 321 | 1 | 37.7 | 63902.4 | 5651 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 06:16 | Normal | 231.8 | 514.5 | 303.5 | 499.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 219 | 219.6 | 219.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 364 | 1 | 37.8 | 63902.4 | 5651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 06:21 | Normal | 216.9 | 523.3 | 449.8 | 513.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 219.2 | 219.6 | 220.4 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 524 | 1 | 38.1 | 63902.5 | 5651 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 06:26 | Normal | 207.7 | 507.5 | 500.6 | 492.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 219.4 | 219.6 | 220.4 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 60.08 | 60.06 | 60.06 | 617 | 1 | 38.4 | 63902.5 | 5651 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 06:31 | Normal | 200.4 | 536.5 | 500.5 | 512.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 219 | 219.8 | 221 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 737 | 1 | 38.6 | 63902.6 | 5651 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 06:36 | Normal | 235.2 | 508.5 | 506.6 | 518.5 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 219.4 | 219.6 | 220.2 | 2.7 | 2.1 | 2.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 839 | 1 | 38.9 | 63902.6 | 5651 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 06:41 | Normal | 274.8 | 472.3 | 519.7 | 500.5 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 219 | 220 | 220.8 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 60.01 | 60 | 60 | 949 | 1 | 39.1 | 63902.7 | 5651 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 06:46 | Normal | 199.7 | 309.5 | 502.9 | 515.3 | 1.5 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 219.6 | 220 | 220.6 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 1518 | 1 | 39.4 | 63902.8 | 5652 | 1.2 | 0.1 | 0 | 0 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 06:51 | Normal | 267.5 | 267.5 | 515 | 508.7 | 2.4 | 2.6 | 0.6 | 0.9 | 219.4 | 219.6 | 221.2 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 2193 | 1 | 39.7 | 63903 | 5652 | 1.4 | 0.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 06:56 | Normal | 263.5 | 286.3 | 496.8 | 525.5 | 4.3 | 3 | 1 | 1 | 220 | 220 | 221 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 3041 | 1 | 40 | 63903.2 | 5652 | 2.7 | 1.4 | 0 | 0 | 2.6 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 07:01 | Normal | 248.7 | 326.3 | 493 | 521.8 | 6.1 | 3.1 | 1.1 | 1.2 | 220.4 | 220.4 | 221.4 | 10.1 | 9.9 | 10 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 3675 | 1 | 40.2 | 63903.5 | 5652 | 3 | 2.8 | 0 | 0 | 2.7 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 07:06 | Normal | 253.1 | 404.4 | 497.3 | 522.6 | 6.3 | 3.6 | 1.4 | 1.3 | 220.8 | 221.4 | 221.6 | 11.9 | 11.8 | 11.9 | 60 | 60.02 | 60.01 | 4401 | 1 | 40.4 | 63903.8 | 5652 | 3.2 | 3 | 0 | 0.2 | 3.1 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 07:11 | Normal | 249.1 | 441.9 | 492.3 | 531 | 6.8 | 4.1 | 1.6 | 1.5 | 220.6 | 220.8 | 221.8 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 60 | 59.98 | 59.98 | 4903 | 1 | 40.5 | 63904.2 | 5652 | 3.4 | 3.2 | 0 | 0.5 | 3.4 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 07:16 | Normal | 251.8 | 510 | 496.5 | 518.1 | 7.1 | 3.9 | 1.8 | 1.8 | 220.6 | 221 | 222 | 14.9 | 14.7 | 14.8 | 60 | 60 | 60 | 5421 | 1 | 40.8 | 63904.6 | 5652 | 3.6 | 3.3 | 0 | 0.1 | 3.5 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 07:21 | Normal | 241.8 | 424.3 | 485.7 | 508.4 | 7.6 | 5.8 | 2.2 | 2.2 | 221 | 221.4 | 222.2 | 17 | 16.9 | 17 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 6265 | 1 | 40.9 | 63905.1 | 5652 | 3.8 | 3.6 | 0 | 1.7 | 3.7 | 0.2 | 1.1 | 1 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 07:26 | Normal | 240.7 | 499.5 | 494.9 | 520 | 7.9 | 6.1 | 2.5 | 2.5 | 221.6 | 222 | 222.6 | 19.6 | 19.5 | 19.6 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 7153 | 1 | 41.1 | 63905.7 | 5652 | 4.1 | 3.6 | 0 | 1.9 | 3.8 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 07:31 | Normal | 245.9 | 502.5 | 489.6 | 518.3 | 8.2 | 6.4 | 3 | 2.9 | 221.2 | 222.4 | 222.2 | 21.1 | 21 | 21 | 60 | 60 | 60 | 7703 | 1 | 41.4 | 63906.3 | 5652 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2 | 4.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 07:36 | Normal | 255.6 | 503.5 | 496.7 | 533.4 | 8.3 | 6.6 | 3.3 | 3.1 | 222 | 222.2 | 222.8 | 22.6 | 22.5 | 22.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 8309 | 1 | 41.5 | 63907 | 5652 | 4.3 | 3.9 | 0 | 2.3 | 4.1 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 07:41 | Normal | 260.9 | 503.6 | 508.3 | 515 | 8.8 | 7 | 3.6 | 3.6 | 222.2 | 222.8 | 223 | 24.2 | 24 | 24.1 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 8858 | 1 | 41.8 | 63907.7 | 5652 | 4.5 | 4.3 | 0 | 2.4 | 4.3 | 0.1 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 07:46 | Normal | 251.3 | 495.8 | 496.8 | 515 | 9.5 | 7.3 | 4.1 | 4 | 222.4 | 222.2 | 222.8 | 25.7 | 25.7 | 25.8 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 9415 | 1 | 42 | 63908.4 | 5653 | 4.5 | 4.6 | 0 | 2.5 | 4.5 | 0.1 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 07:51 | Normal | 254.1 | 504.4 | 504.7 | 517.4 | 9.3 | 7.4 | 4.5 | 4.3 | 222.4 | 223 | 223.4 | 27 | 26.9 | 26.9 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 9926 | 1 | 42.1 | 63909.2 | 5653 | 4.8 | 4.5 | 0 | 2.5 | 4.5 | 0.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 07:56 | Normal | 252.7 | 500.6 | 503 | 512.8 | 10 | 7.8 | 4.8 | 4.8 | 222.2 | 223 | 223.4 | 28.6 | 28.4 | 28.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 10452 | 1 | 42.3 | 63910.1 | 5653 | 4.9 | 4.8 | 0 | 2.7 | 4.8 | 0.1 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 08:01 | Normal | 251.7 | 495.4 | 506.8 | 508.6 | 10.3 | 8 | 5.2 | 5.1 | 222.6 | 223 | 223.6 | 29.9 | 29.8 | 29.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 11156 | 1 | 42.5 | 63911 | 5653 | 5.2 | 4.9 | 0 | 2.7 | 5.1 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 08:06 | Normal | 256.8 | 497.4 | 509.1 | 511.9 | 10.6 | 8.3 | 5.6 | 5.5 | 220 | 221 | 221.8 | 31.8 | 31.6 | 31.6 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 11709 | 1 | 42.7 | 63911.9 | 5653 | 5.5 | 5.3 | 0 | 2.9 | 5.2 | 0 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 08:11 | Normal | 252.6 | 500.2 | 497.6 | 515.3 | 11.1 | 8.4 | 6.1 | 5.8 | 220.8 | 221 | 221 | 33 | 32.8 | 33 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 12213 | 1 | 42.9 | 63912.9 | 5653 | 5.7 | 5.2 | 0 | 3 | 5.4 | 0 | 3 | 2.9 | 3 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 08:16 | Normal | 257.7 | 503.2 | 501.3 | 508.1 | 11.2 | 9.9 | 6.4 | 6.3 | 220.6 | 221.2 | 221.4 | 36.1 | 36 | 36.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 13295 | 1 | 43 | 63914 | 5653 | 5.9 | 5.3 | 0 | 4.2 | 5.3 | 0.1 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 08:21 | Normal | 500.7 | 501.4 | 499.5 | 519.4 | 11.2 | 11.5 | 6.8 | 6.6 | 221.4 | 221.6 | 221.8 | 45.8 | 45.7 | 45.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 16961 | 1 | 43.1 | 63915.3 | 5653 | 5.7 | 5.4 | 0 | 5.5 | 5.6 | 0.1 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 08:26 | Normal | 492.9 | 493.5 | 493.1 | 509.8 | 11.8 | 11.8 | 7.3 | 7.1 | 221.2 | 221.6 | 221.8 | 47.2 | 47.1 | 47.2 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 17505 | 1 | 43.2 | 63916.7 | 5653 | 6 | 5.6 | 0 | 5.7 | 5.8 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 08:31 | Normal | 487.9 | 491.6 | 503.3 | 514.8 | 12.1 | 12.1 | 7.6 | 7.3 | 221.4 | 221.8 | 222.6 | 48.9 | 49 | 49 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 18146 | 1 | 44.2 | 63918.2 | 5653 | 5.9 | 5.6 | 0.3 | 5.8 | 5.8 | 0.3 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 08:36 | Normal | 492.6 | 498.1 | 497.7 | 514.4 | 12.4 | 12.5 | 8 | 7.8 | 221.8 | 222.2 | 222.2 | 50.1 | 50 | 50.1 | 60.08 | 60.08 | 60.06 | 18634 | 1 | 44.7 | 63919.8 | 5653 | 6.2 | 5.8 | 0.2 | 6.1 | 6.1 | 0.1 | 4 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 08:41 | Normal | 491.8 | 486.4 | 494.7 | 507.4 | 12.5 | 12.6 | 8.3 | 8.2 | 222 | 221.6 | 222.2 | 51.5 | 51.3 | 51.5 | 60 | 60 | 60.01 | 19112 | 1 | 45.1 | 63921.3 | 5653 | 6.3 | 6.1 | 0 | 6.2 | 6.2 | 0 | 4 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 08:46 | Normal | 487.9 | 489.6 | 500.1 | 504.9 | 12.8 | 13 | 8.5 | 8.6 | 221.6 | 222 | 222.2 | 52.7 | 52.5 | 52.7 | 60 | 59.99 | 60 | 19608 | 1 | 45.5 | 63923 | 5654 | 6.4 | 6.1 | 0.1 | 6.3 | 6.2 | 0.2 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 08:51 | Normal | 486.8 | 485.4 | 491.5 | 505.3 | 13 | 13.1 | 9.1 | 8.9 | 221.8 | 222 | 222.2 | 54 | 53.9 | 54 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 20068 | 1 | 45.8 | 63924.6 | 5654 | 6.5 | 6.4 | 0 | 6.4 | 6.4 | 0.1 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 08:56 | Normal | 477.9 | 480.5 | 485 | 495.8 | 13.4 | 13.6 | 9.5 | 9.3 | 221.8 | 221.8 | 222.6 | 55.1 | 55 | 55.1 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 20487 | 1 | 46.4 | 63926.3 | 5654 | 6.7 | 6.6 | 0 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 09:01 | Normal | 481.6 | 484.2 | 486 | 497.7 | 13.5 | 13.6 | 9.7 | 9.6 | 221.6 | 222 | 222.2 | 56.2 | 56 | 56.1 | 59.99 | 59.96 | 60 | 20876 | 1 | 47 | 63928 | 5654 | 6.7 | 6.5 | 0.1 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 09:06 | Normal | 482.7 | 479.9 | 486.6 | 495.1 | 13.7 | 14 | 10.1 | 10 | 221.8 | 222.8 | 222.4 | 57.2 | 57.2 | 57.3 | 60.03 | 60.05 | 60.02 | 21331 | 1 | 48.2 | 63929.8 | 5654 | 6.8 | 6.9 | 0 | 6.7 | 6.9 | 0.2 | 4.9 | 5.1 | 5.1 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 09:11 | Normal | 476.1 | 477.7 | 481.9 | 497.7 | 14 | 14.1 | 10.5 | 10.2 | 225 | 224.4 | 225 | 57.9 | 57.8 | 57.9 | 59.98 | 60.01 | 60 | 21750 | 1 | 49.5 | 63931.6 | 5654 | 6.9 | 6.6 | 0.2 | 6.8 | 6.8 | 0.3 | 5 | 5.3 | 5.1 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 09:16 | Normal | 471.7 | 485.3 | 482.5 | 491.2 | 14.1 | 14.1 | 10.8 | 10.6 | 225.6 | 225.6 | 226.4 | 58.7 | 58.6 | 58.6 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 22231 | 1 | 50.5 | 63933.4 | 5654 | 7 | 6.7 | 0.3 | 7 | 6.9 | 0.1 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 09:21 | Normal | 481.6 | 478.4 | 476.8 | 501.5 | 14.4 | 14.3 | 11.1 | 10.8 | 226.4 | 226.2 | 226.6 | 59.9 | 59.8 | 60 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 22693 | 1 | 51.8 | 63935.3 | 5654 | 7.2 | 6.8 | 0.2 | 6.8 | 6.9 | 0.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 09:26 | Normal | 486.1 | 483.7 | 482.1 | 491.7 | 14.2 | 14.5 | 11.3 | 11.2 | 226.8 | 226 | 228.2 | 61 | 60.9 | 60.9 | 59.99 | 59.97 | 60.02 | 23178 | 1 | 53.1 | 63937.2 | 5654 | 7.1 | 7 | 0 | 7.2 | 7.2 | 0 | 5.7 | 5.5 | 5.8 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 09:31 | Normal | 482.7 | 479.4 | 490.1 | 486.9 | 14.5 | 14.7 | 11.6 | 11.5 | 226.2 | 226.6 | 227.4 | 62 | 61.9 | 62 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 23547 | 1 | 54.4 | 63939.2 | 5654 | 7 | 7.1 | 0.1 | 7.1 | 7.3 | 0.1 | 5.9 | 5.5 | 5.9 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 09:36 | Normal | 478.8 | 471.3 | 484.9 | 486.4 | 14.8 | 14.8 | 11.8 | 11.7 | 226 | 226.2 | 226.8 | 62.7 | 62.6 | 62.8 | 60.09 | 60.09 | 60.03 | 23741 | 1 | 55.5 | 63941.1 | 5654 | 7.1 | 7.1 | 0.3 | 7.2 | 7.3 | 0.1 | 6 | 5.8 | 6 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 09:41 | Normal | 471.9 | 468.6 | 477 | 485.7 | 15 | 15 | 12.1 | 12 | 226.4 | 226.6 | 226.4 | 63.3 | 63.3 | 63.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 24017 | 1 | 56.6 | 63943.1 | 5654 | 7.3 | 7.3 | 0.2 | 7.4 | 7.3 | 0.1 | 6.2 | 5.8 | 6.1 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 09:46 | Normal | 475.1 | 472.7 | 479.6 | 476.2 | 15.3 | 15.1 | 12.5 | 12.4 | 226 | 226.8 | 227 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 24443 | 1 | 57.5 | 63945.1 | 5655 | 7.4 | 7.4 | 0.2 | 7.3 | 7.3 | 0.3 | 6.4 | 5.9 | 6.3 | 6 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 09:51 | Normal | 470.3 | 468.9 | 477.1 | 473.9 | 15.2 | 15.1 | 12.5 | 12.6 | 225.8 | 226.4 | 226.6 | 64.7 | 64.5 | 64.6 | 59.96 | 59.96 | 60.01 | 24506 | 1 | 58.4 | 63947.2 | 5655 | 7.3 | 7.5 | 0.2 | 7.4 | 7.4 | 0.2 | 6.5 | 5.9 | 6.5 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 09:56 | Normal | 471.4 | 473 | 471.7 | 475.5 | 15.3 | 15.2 | 12.8 | 12.8 | 225.8 | 226.2 | 226.4 | 65.5 | 65.4 | 65.5 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 24745 | 1 | 58.8 | 63949.2 | 5655 | 7.3 | 7.4 | 0.3 | 7.7 | 7.4 | 0.1 | 6.7 | 6 | 6.5 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 10:01 | Normal | 480.7 | 466.4 | 472.6 | 486.5 | 15.3 | 15.6 | 13.1 | 13 | 225.8 | 226.2 | 226.4 | 66.4 | 66.3 | 66.3 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 25151 | 1 | 59.4 | 63951.3 | 5655 | 7.6 | 7.5 | 0.1 | 7.5 | 7.5 | 0.3 | 6.8 | 6.3 | 6.7 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 10:06 | Normal | 476.8 | 469.4 | 475.3 | 480.1 | 15.3 | 15.5 | 13.3 | 13.4 | 225.8 | 227 | 226.2 | 67 | 66.8 | 66.9 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 25413 | 1 | 59.7 | 63953.4 | 5655 | 7.5 | 7.5 | 0.2 | 7.5 | 7.5 | 0.3 | 6.8 | 6.5 | 6.9 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 10:11 | Normal | 473.8 | 465.4 | 474.1 | 480.9 | 14.9 | 15.3 | 13.3 | 13.5 | 226.2 | 226.6 | 226 | 66.6 | 66.5 | 66.6 | 59.93 | 59.93 | 59.99 | 24536 | 1 | 59.9 | 63955.5 | 5655 | 7.2 | 7.3 | 0.1 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 6.8 | 6.3 | 6.9 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 10:16 | Normal | 478.8 | 461.9 | 473.8 | 476.3 | 16.8 | 17.3 | 15 | 15.1 | 225.4 | 226.6 | 226.2 | 73.7 | 73.6 | 73.7 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 27824 | 1 | 60.5 | 63957.7 | 5655 | 8.2 | 8.4 | 0 | 8.2 | 8.4 | 0.3 | 7.6 | 7.4 | 7.8 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 10:21 | Normal | 474.1 | 462.6 | 460.6 | 467.4 | 17.2 | 17.6 | 15.8 | 15.6 | 225 | 226.4 | 226 | 75.5 | 75.3 | 75.3 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 28694 | 1 | 61.3 | 63959.9 | 5655 | 8.5 | 8.2 | 0.3 | 8.5 | 8.5 | 0.4 | 8 | 7.8 | 8 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 10:26 | Normal | 473.2 | 461.8 | 469.4 | 478.1 | 17 | 17.3 | 15.3 | 15.1 | 225.8 | 226.2 | 226 | 74.1 | 73.9 | 74.1 | 59.96 | 60.08 | 59.96 | 27962 | 1 | 61.7 | 63962.3 | 5655 | 8.3 | 8.3 | 0 | 8.2 | 8.4 | 0.4 | 7.7 | 7.5 | 7.8 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 10:31 | Normal | 468.8 | 460.5 | 469.6 | 477.4 | 16.1 | 16.2 | 14.5 | 14.3 | 225 | 226 | 225.4 | 69.8 | 69.7 | 69.7 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 26311 | 1 | 62 | 63964.4 | 5655 | 7.8 | 7.7 | 0.4 | 7.8 | 7.8 | 0.3 | 7.3 | 7 | 7.5 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 10:36 | Normal | 474.2 | 461.7 | 463.6 | 460.3 | 17.1 | 17.5 | 16 | 16.1 | 225.8 | 227 | 225.6 | 75.9 | 75.6 | 75.8 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 28603 | 1 | 62.3 | 63966.7 | 5655 | 8.4 | 8.1 | 0.4 | 8.5 | 8.4 | 0.5 | 8 | 7.9 | 8.2 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 10:41 | Normal | 499.5 | 488.1 | 494.2 | 503.6 | 16.7 | 15.3 | 15.5 | 15.6 | 225 | 226.2 | 225.4 | 75.1 | 74.9 | 75.3 | 60.09 | 59.97 | 60.07 | 21123 | 1 | 62.9 | 63968.9 | 5655 | 8.6 | 7.4 | 0.4 | 7.1 | 7.2 | 0.6 | 8 | 7.3 | 8.9 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 10:46 | Normal | 473.8 | 482.3 | 486.8 | 488.6 | 18.3 | 17.4 | 16.1 | 16.3 | 225.4 | 226.6 | 225.4 | 79.5 | 79.5 | 79.6 | 59.98 | 59.96 | 60 | 29977 | 1 | 63.5 | 63971.4 | 5656 | 9.1 | 8.8 | 0.3 | 8.6 | 8.4 | 0.4 | 8.2 | 7.9 | 8.6 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 10:51 | Normal | 458.4 | 457.1 | 447.4 | 474.9 | 17 | 16.2 | 15.6 | 15.1 | 225.8 | 226.4 | 226 | 71.8 | 71.7 | 72 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 27445 | 1 | 63.9 | 63973.7 | 5656 | 8.2 | 7.8 | 0.4 | 7.3 | 7.4 | 0.5 | 7.7 | 8.2 | 7.6 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 10:56 | Normal | 494 | 477.6 | 499.8 | 482.8 | 12.9 | 12 | 13.2 | 15.3 | 224.8 | 226.6 | 225.6 | 62 | 61.8 | 61.9 | 59.96 | 60.06 | 60.01 | 28618 | 1 | 63 | 63975.1 | 5656 | 7.2 | 5.1 | 0.4 | 5.6 | 6.3 | 0 | 6.4 | 6.7 | 8.5 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 11:01 | Normal | 489.9 | 467.1 | 492.1 | 489 | 6.2 | 12.4 | 5.3 | 6.7 | 223.8 | 224.2 | 224.4 | 31.9 | 31.8 | 32 | 60 | 59.98 | 59.99 | 24540 | 1 | 62.9 | 63977.5 | 5656 | 3.3 | 5.6 | 0 | 4.2 | 3.4 | 1.8 | 3.1 | 2.8 | 2.6 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 11:06 | Normal | 520.6 | 524.3 | 520.9 | 551.5 | 14.1 | 13.1 | 12.4 | 7.7 | 224.8 | 225.8 | 225.8 | 63.1 | 63 | 63 | 59.96 | 59.97 | 60.01 | 20345 | 1 | 61.5 | 63979 | 5656 | 6.9 | 6.6 | 0.4 | 6.3 | 5.7 | 1.1 | 6.4 | 6 | 4.1 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 11:11 | Normal | 464.5 | 464.1 | 461.4 | 461.1 | 17 | 17.1 | 16.7 | 17 | 225.4 | 226.8 | 226.4 | 76.4 | 76.1 | 76.4 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 28970 | 1 | 62.3 | 63981.4 | 5656 | 8.3 | 8.3 | 0.2 | 8.2 | 8.2 | 0.5 | 8.3 | 8.3 | 8.6 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 11:16 | Normal | 466.5 | 454 | 457.6 | 454.6 | 17.1 | 17.6 | 17.2 | 17.5 | 225.6 | 226.2 | 225.6 | 77.1 | 76.9 | 77.1 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 29246 | 1 | 63.1 | 63983.9 | 5656 | 8.3 | 8.4 | 0.1 | 8.5 | 8.6 | 0.3 | 8.6 | 8.5 | 8.8 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 11:21 | Normal | 459.3 | 456 | 454.2 | 456.7 | 17 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 225.6 | 226.4 | 225.6 | 75.9 | 75.6 | 76 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 28679 | 1 | 63.8 | 63986.3 | 5656 | 8.2 | 8.3 | 0.2 | 8.2 | 8.3 | 0.5 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 11:26 | Normal | 469.5 | 455 | 462.6 | 455.4 | 17.4 | 17.8 | 17.6 | 18 | 226 | 226.4 | 226.8 | 78.8 | 78.7 | 79 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 29971 | 1 | 63.6 | 63988.4 | 5656 | 8.5 | 8.5 | 0.2 | 8.5 | 8.6 | 0.5 | 8.8 | 8.7 | 9 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 11:31 | Normal | 465.2 | 457.7 | 453.4 | 454.1 | 16.6 | 17 | 17.3 | 17.5 | 225.4 | 226.6 | 226 | 75.7 | 75.6 | 75.7 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 28974 | 1 | 63.5 | 63990.9 | 5656 | 8.1 | 7.9 | 0.4 | 8.1 | 8.2 | 0.5 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 11:36 | Normal | 465.9 | 455.4 | 460.7 | 453.6 | 16.8 | 17.3 | 17.5 | 17.8 | 226 | 226.4 | 226 | 77.5 | 77.3 | 77.5 | 59.96 | 60.06 | 60.01 | 29337 | 1 | 63.6 | 63993.3 | 5656 | 8.2 | 8.1 | 0.3 | 8.3 | 8.3 | 0.5 | 8.9 | 8.5 | 9 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 11:41 | Normal | 490 | 476.7 | 472.2 | 474.9 | 16.1 | 16.8 | 17.5 | 17.4 | 225 | 225.6 | 225.2 | 78.5 | 78.3 | 78.3 | 60.09 | 59.97 | 60.03 | 30007 | 1 | 63.8 | 63995.8 | 5656 | 7.9 | 7.9 | 0.3 | 8.4 | 8.2 | 0.2 | 8.9 | 8.6 | 9.1 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 11:46 | Normal | 465.5 | 451.2 | 445.8 | 450.6 | 17.1 | 17.6 | 18.4 | 18.3 | 225.4 | 225.8 | 226.2 | 78.4 | 78.6 | 78.3 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 29680 | 1 | 63.9 | 63998.3 | 5657 | 8.3 | 8.4 | 0.2 | 8.4 | 8.6 | 0.4 | 9.2 | 9.1 | 9.4 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 11:51 | Normal | 478.7 | 478.2 | 458.4 | 468.2 | 16.9 | 16.6 | 18.3 | 17.9 | 225.2 | 226.6 | 226.2 | 79.7 | 79.5 | 79.6 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 30140 | 1 | 63.6 | 64000.5 | 5657 | 8.3 | 8.1 | 0.3 | 8.1 | 7.9 | 0.5 | 9.2 | 8.9 | 9.3 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 11:56 | Normal | 487.2 | 480.7 | 469 | 475.8 | 16.3 | 16.3 | 17.6 | 17.3 | 225.2 | 226 | 225.6 | 79.1 | 78.9 | 78.9 | 60.09 | 59.97 | 60.09 | 29906 | 1 | 63.4 | 64003 | 5657 | 8 | 8.1 | 0 | 8.1 | 7.7 | 0.3 | 9 | 8.4 | 9.1 | 8 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 12:01 | Normal | 479.9 | 488.5 | 495.8 | 482.5 | 4.1 | 4.3 | 3.3 | 4.5 | 223 | 222.8 | 223.6 | 20.5 | 20.4 | 20.5 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 9288 | 1 | 61.9 | 64004.5 | 5657 | 1.9 | 1.8 | 0.1 | 1.9 | 1.8 | 0.6 | 1.6 | 1.5 | 2.2 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 12:06 | Normal | 506.9 | 504.4 | 489.7 | 479.9 | 14.5 | 15.3 | 17.2 | 18.1 | 225.8 | 226.6 | 225.6 | 78.9 | 78.6 | 78.8 | 59.95 | 59.95 | 60.02 | 28732 | 1 | 60.4 | 64006.1 | 5657 | 7.1 | 7.1 | 0.1 | 7.5 | 7.1 | 0.4 | 8.8 | 8.3 | 9.2 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 12:11 | Normal | 506.7 | 462.4 | 501.9 | 481.8 | 9.7 | 12.6 | 11 | 13.1 | 223.2 | 224 | 224 | 56.5 | 56.4 | 56.6 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 18674 | 1 | 60.6 | 64008.5 | 5657 | 4.6 | 5.4 | 0 | 5.7 | 5.7 | 0.3 | 6.3 | 4.6 | 6.2 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 12:16 | Normal | 466.8 | 454.4 | 439.5 | 433.3 | 3.1 | 3.6 | 3 | 3.8 | 222.8 | 222.6 | 223.4 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 5737 | 1 | 60 | 64010.2 | 5657 | 1.5 | 1.3 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 0.4 | 1.5 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 12:21 | Normal | 510.5 | 487.1 | 484.5 | 504.3 | 15.3 | 17.1 | 17.8 | 16.3 | 225.8 | 226.4 | 225.8 | 79.8 | 79.6 | 79.8 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 30047 | 1 | 59.5 | 64012.2 | 5657 | 7.6 | 7.3 | 0.2 | 8.4 | 8.2 | 0.3 | 9.2 | 8.4 | 8.6 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 12:26 | Normal | 470.3 | 484.4 | 459.1 | 483.9 | 7.7 | 6.8 | 8.3 | 8.3 | 222.4 | 222.8 | 223 | 39.2 | 39.1 | 39.2 | 59.97 | 60.01 | 59.97 | 9862 | 1 | 59.7 | 64014.1 | 5657 | 3.6 | 3.7 | 0.1 | 2.6 | 2.7 | 0.6 | 4.6 | 3.1 | 4.5 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 12:31 | Normal | 508.5 | 498.1 | 526.9 | 509.5 | 16.3 | 16.6 | 13.2 | 17 | 225.2 | 226.2 | 225.8 | 79.4 | 79 | 79.1 | 59.95 | 60.1 | 59.95 | 29989 | 1 | 58.2 | 64015.3 | 5657 | 8.1 | 7.9 | 0.2 | 8.4 | 8 | 0 | 7.3 | 6 | 9.2 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 12:36 | Normal | 466.4 | 446.1 | 454.1 | 458.9 | 3.1 | 3.6 | 3.2 | 3.8 | 221.2 | 221.4 | 221.6 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 6066 | 1 | 58.4 | 64017.4 | 5657 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 0.4 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 12:41 | Normal | 540.9 | 534.5 | 587.7 | 547.1 | 15 | 14.5 | 0.5 | 14.1 | 224.4 | 225.4 | 225.4 | 60 | 59.8 | 60 | 59.94 | 59.93 | 60 | 19591 | 1 | 56.7 | 64018.1 | 5657 | 7.5 | 7.2 | 0.1 | 7.3 | 6.5 | 0.3 | 1.5 | 0 | 8.4 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 12:46 | Normal | 545.5 | 538.6 | 518.9 | 522.7 | 11.6 | 12 | 15.7 | 15.3 | 224.8 | 225.2 | 225.8 | 71.9 | 71.9 | 72 | 60.09 | 60.09 | 60.02 | 23357 | 1 | 55.8 | 64019.6 | 5658 | 6.3 | 6.4 | 0 | 5.6 | 4.9 | 0.5 | 7.9 | 7 | 7.8 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 12:51 | Normal | 507.6 | 511.8 | 484 | 493.6 | 14.7 | 12 | 17 | 15.5 | 225.4 | 225.8 | 226 | 74.5 | 74.3 | 74.4 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 28534 | 1 | 56.2 | 64021.7 | 5658 | 7.4 | 6.2 | 0.9 | 4.9 | 4.9 | 0.4 | 7.7 | 6.9 | 9 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 12:56 | Normal | 470.9 | 462.6 | 458.7 | 460.1 | 16.3 | 16.3 | 18.8 | 19.1 | 226 | 225.6 | 225.6 | 79.8 | 79.7 | 79.9 | 59.94 | 59.94 | 60.01 | 30171 | 1 | 57 | 64023.9 | 5658 | 8 | 7.9 | 0.3 | 8.1 | 8 | 0 | 9.6 | 9.1 | 9.9 | 9.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 13:01 | Normal | 474.1 | 466.9 | 458.4 | 450.7 | 16 | 16 | 18.6 | 19.1 | 226 | 225.8 | 225.8 | 79.1 | 78.7 | 79 | 60.07 | 59.98 | 60.01 | 29834 | 1 | 58 | 64026.4 | 5658 | 7.7 | 7.8 | 0.3 | 7.7 | 7.8 | 0.4 | 9.5 | 9 | 9.9 | 9.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 13:06 | Normal | 459.8 | 451.3 | 450.5 | 446.1 | 3.3 | 3.7 | 3.4 | 4.2 | 221 | 221.8 | 222.2 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 6092 | 1 | 58.8 | 64028.5 | 5658 | 1.5 | 1.3 | 0.3 | 1.5 | 1.4 | 0.6 | 1.7 | 1.5 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 13:11 | Normal | 510.1 | 479.3 | 470.7 | 470.2 | 14 | 15.6 | 18.5 | 19 | 225.4 | 225.8 | 225.8 | 79.1 | 79 | 79.1 | 59.96 | 59.94 | 60 | 29984 | 1 | 57.7 | 64029.9 | 5658 | 7 | 7 | 0.1 | 7.8 | 7.7 | 0.1 | 9.5 | 9 | 9.9 | 9.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 13:16 | Normal | 478.6 | 462.7 | 460.5 | 440.9 | 4.1 | 4.4 | 3.9 | 5 | 220.6 | 221.4 | 221.6 | 21.7 | 21.5 | 21.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 23748 | 1 | 58.4 | 64032.3 | 5658 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.9 | 1.7 | 0.6 | 2 | 1.8 | 2.6 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 13:21 | Normal | 492.2 | 469.6 | 468.3 | 478.8 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 4.3 | 222 | 222.2 | 221.8 | 19.2 | 19.2 | 19.3 | 60 | 60 | 60 | 6453 | 1 | 57.3 | 64033.1 | 5658 | 1.6 | 1.3 | 0.3 | 1.5 | 1.4 | 0.6 | 2 | 1.7 | 2.1 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 13:26 | Normal | 481.2 | 480.6 | 465.5 | 467.7 | 14.2 | 14.2 | 17.8 | 18.2 | 224.8 | 225.2 | 225.2 | 74.7 | 74.5 | 74.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 28190 | 1 | 57.1 | 64035.3 | 5658 | 6.9 | 7 | 0.1 | 6.9 | 6.9 | 0.1 | 8.9 | 8.7 | 9.4 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 13:31 | Normal | 471.7 | 450.3 | 430.3 | 440.8 | 1.5 | 2 | 1.8 | 2.4 | 221.4 | 222.2 | 221 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 3382 | 1 | 57.5 | 64037.4 | 5658 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 13:36 | Normal | 487.5 | 474 | 459.5 | 466.6 | 13.1 | 13.4 | 17.3 | 17.6 | 224.8 | 225.4 | 225.4 | 71.2 | 71.1 | 71.2 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 26847 | 1 | 56.8 | 64039 | 5658 | 6.4 | 6.4 | 0.1 | 6.5 | 6.3 | 0.2 | 8.8 | 8.4 | 9.1 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 13:41 | Normal | 480.7 | 471.2 | 457.1 | 465.4 | 13.5 | 13.7 | 17.5 | 17.6 | 225 | 225.4 | 225.6 | 72.2 | 71.7 | 71.8 | 60.09 | 59.95 | 60.09 | 27103 | 1 | 57 | 64041 | 5658 | 6.4 | 6.5 | 0.4 | 6.6 | 6.4 | 0.4 | 8.8 | 8.5 | 9.2 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 13:46 | Normal | 483.8 | 475.7 | 455.1 | 464.6 | 13.3 | 13.1 | 17.8 | 18 | 223.8 | 224.2 | 224.6 | 71.6 | 71.6 | 72 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 26821 | 1 | 57.4 | 64043.1 | 5659 | 6.4 | 6.4 | 0.2 | 6.3 | 6.1 | 0.4 | 9 | 8.6 | 9.3 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 13:51 | Normal | 510 | 498.3 | 493.5 | 491.1 | 5.2 | 3.3 | 4.8 | 6.3 | 222.6 | 222.8 | 222.4 | 27 | 26.9 | 27 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 7398 | 1 | 56 | 64043.9 | 5659 | 2.6 | 1.7 | 0.3 | 1.4 | 1 | 0.4 | 2.5 | 1.6 | 3.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 13:56 | Normal | 488.2 | 483.8 | 472.5 | 465.1 | 12.8 | 12.8 | 17.1 | 17.5 | 224.6 | 224.8 | 225.8 | 70.6 | 70.6 | 70.6 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 26624 | 1 | 55.5 | 64045.8 | 5659 | 6.1 | 6.3 | 0.1 | 6.3 | 6.2 | 0.1 | 8.7 | 8.3 | 9.1 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 14:01 | Normal | 485.2 | 487.8 | 462.6 | 464.1 | 12.1 | 12.1 | 16.8 | 17.1 | 224.8 | 224 | 225.6 | 68.2 | 68 | 68.2 | 60.1 | 59.98 | 60.09 | 25678 | 1 | 56.1 | 64047.9 | 5659 | 5.7 | 5.9 | 0.2 | 5.8 | 5.7 | 0.4 | 8.4 | 8.1 | 8.9 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 14:06 | Normal | 486.1 | 479.7 | 457.9 | 458.4 | 12 | 12.1 | 16.7 | 17 | 224.2 | 224.6 | 225 | 66.7 | 66.6 | 66.7 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 25152 | 1 | 56.8 | 64050.1 | 5659 | 5.9 | 5.9 | 0.1 | 5.9 | 5.7 | 0.3 | 8.4 | 8.2 | 8.8 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 14:11 | Normal | 484.6 | 480.2 | 465.4 | 463.9 | 11.3 | 11.5 | 16.1 | 16.5 | 223.8 | 223.8 | 224.4 | 64.4 | 64.3 | 64.3 | 59.94 | 59.94 | 60 | 24135 | 1 | 57 | 64052.1 | 5659 | 5.4 | 5.4 | 0.3 | 5.6 | 5.3 | 0.3 | 8.4 | 7.8 | 8.5 | 8 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 14:16 | Normal | 476 | 450.5 | 462.4 | 455 | 2.6 | 3 | 3 | 3.6 | 219.6 | 220.2 | 220.2 | 14.6 | 14.5 | 14.7 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 6198 | 1 | 56.8 | 64053.9 | 5659 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 14:21 | Normal | 493.4 | 481 | 472.3 | 458.8 | 11.2 | 11.6 | 16.5 | 17.1 | 223.2 | 223.4 | 224.2 | 66.4 | 66.4 | 66.3 | 59.93 | 59.93 | 59.92 | 24965 | 1 | 55.7 | 64055 | 5659 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 5.6 | 5.5 | 0.4 | 8.4 | 8.1 | 8.8 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 14:26 | Normal | 483.5 | 477.1 | 465.6 | 457.2 | 10.5 | 10.7 | 15.6 | 16 | 223.6 | 223.6 | 224.2 | 61.5 | 61.4 | 61.4 | 59.92 | 59.92 | 59.91 | 23047 | 1 | 55.8 | 64057 | 5659 | 5 | 5.1 | 0.3 | 5.2 | 5 | 0.3 | 7.8 | 7.7 | 8.2 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 14:31 | Normal | 488.2 | 479.8 | 460.9 | 463.3 | 10 | 10.3 | 15.3 | 15.5 | 223.2 | 223.8 | 224.6 | 59.8 | 59.8 | 59.8 | 60.09 | 59.97 | 60.09 | 22422 | 1 | 55.9 | 64058.9 | 5659 | 4.8 | 5 | 0.1 | 5.1 | 4.8 | 0.1 | 7.7 | 7.5 | 8 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 14:36 | Normal | 492.7 | 491.3 | 456.6 | 470 | 5.9 | 7.3 | 10.5 | 10.1 | 221 | 221 | 221.8 | 38.8 | 38.6 | 38.7 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 20854 | 1 | 55.8 | 64060.8 | 5659 | 2.8 | 3.5 | 0 | 4.2 | 3.9 | 0.1 | 5.6 | 5.9 | 5.1 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 14:41 | Normal | 493.4 | 483 | 477.7 | 475.2 | 9.9 | 10.1 | 15.2 | 15.6 | 223 | 222.8 | 224.4 | 60.6 | 60.4 | 60.5 | 59.95 | 59.93 | 60 | 22726 | 1 | 55.2 | 64062.2 | 5659 | 4.6 | 4.8 | 0.2 | 4.9 | 4.7 | 0.4 | 7.6 | 7.5 | 8 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 14:46 | Normal | 489.5 | 488.1 | 465.7 | 467.2 | 9.8 | 10 | 15.3 | 15.3 | 223 | 223.6 | 224.4 | 59.9 | 59.7 | 60.1 | 60.08 | 59.96 | 60.09 | 22351 | 1 | 55.1 | 64063.9 | 5660 | 4.7 | 4.7 | 0.1 | 4.9 | 4.7 | 0.3 | 7.6 | 7.4 | 7.9 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 14:51 | Normal | 489.5 | 486.2 | 479.5 | 465 | 10 | 10 | 14.5 | 15.3 | 223 | 223.2 | 224.4 | 59.7 | 59.5 | 59.6 | 60.07 | 59.96 | 60.01 | 21670 | 1 | 55.1 | 64065.7 | 5660 | 4.6 | 5 | 0.1 | 4.8 | 4.7 | 0.2 | 7.4 | 7 | 7.9 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 14:56 | Normal | 483.9 | 474.4 | 481.1 | 459.6 | 9.9 | 10.1 | 11.6 | 15.5 | 222.8 | 222.6 | 223.8 | 56.1 | 55.8 | 56 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 20988 | 1 | 55.2 | 64067.5 | 5660 | 4.8 | 4.8 | 0.1 | 5.1 | 4.6 | 0.2 | 6.4 | 5.1 | 8 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 15:01 | Normal | 486.1 | 476.8 | 468.5 | 462.1 | 8.8 | 9.3 | 8.6 | 14.6 | 222.6 | 222.4 | 223.4 | 49.2 | 49.1 | 49.2 | 60.1 | 60.12 | 60.11 | 18387 | 1 | 55.1 | 64069.2 | 5660 | 4.3 | 4.2 | 0 | 4.5 | 4.3 | 0.4 | 4.5 | 4 | 7.5 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 15:06 | Normal | 488.9 | 482.5 | 479.4 | 474 | 7.9 | 8.1 | 7.6 | 12.6 | 222.2 | 222.2 | 223.4 | 43.9 | 43.8 | 43.8 | 60.05 | 60.08 | 60.05 | 15786 | 1 | 54.3 | 64070.5 | 5660 | 3.7 | 3.9 | 0.1 | 4 | 3.8 | 0.3 | 4 | 3.5 | 6.1 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 15:11 | Normal | 494 | 475.7 | 485.2 | 465.7 | 7.4 | 7.8 | 7.3 | 11.1 | 221.4 | 221.6 | 222.6 | 40.5 | 40.4 | 40.5 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 15082 | 1 | 53.5 | 64071.8 | 5660 | 3.4 | 3.8 | 0 | 3.8 | 3.6 | 0.2 | 3.9 | 3.3 | 4.5 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 15:16 | Normal | 489.1 | 486.9 | 484.5 | 474 | 6.6 | 7 | 6.9 | 10.1 | 220.6 | 220.4 | 222 | 37.2 | 37.1 | 37.2 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 13801 | 1 | 52.8 | 64073 | 5660 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.3 | 3.1 | 0.3 | 3.6 | 3.2 | 3.8 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 15:21 | Normal | 494.2 | 486.8 | 481.9 | 475.5 | 6 | 6.4 | 6.6 | 9.6 | 220 | 220.4 | 221.4 | 35 | 34.9 | 35 | 60.03 | 60.07 | 60.03 | 12983 | 1 | 52.1 | 64074.1 | 5660 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 3 | 2.8 | 0.4 | 3.4 | 3.1 | 3.6 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 15:26 | Normal | 506 | 485.7 | 485.5 | 486 | 5.3 | 5.8 | 6.3 | 9.1 | 220 | 220.6 | 220.8 | 33 | 32.9 | 33 | 59.99 | 60.02 | 60 | 12203 | 1 | 51.3 | 64075.2 | 5660 | 2.4 | 2.7 | 0 | 2.8 | 2.6 | 0.2 | 3.2 | 3 | 3.4 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 15:31 | Normal | 501.3 | 486.5 | 484.7 | 487.6 | 4.8 | 5.3 | 6.1 | 8.6 | 219.6 | 219.8 | 220.8 | 31 | 30.9 | 31 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 11427 | 1 | 50.5 | 64076.1 | 5660 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.2 | 0.2 | 3.1 | 2.9 | 3.2 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 15:36 | Normal | 502.9 | 491.4 | 482 | 481.6 | 4.5 | 5 | 5.9 | 8.5 | 219.2 | 220.6 | 220.8 | 29.9 | 29.8 | 29.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 11000 | 1 | 50 | 64077.1 | 5660 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2.3 | 2.1 | 0.3 | 3 | 2.8 | 3.1 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 15:41 | Normal | 502.2 | 487.8 | 490.6 | 475.1 | 4.2 | 4.6 | 5.8 | 8.5 | 218.8 | 219.4 | 219.8 | 28.6 | 28.5 | 28.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 10331 | 1 | 49.6 | 64078 | 5660 | 2 | 2 | 0 | 2.2 | 1.9 | 0.3 | 2.9 | 2.7 | 3 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 15:46 | Normal | 508.4 | 499 | 496.3 | 473.7 | 4 | 4.3 | 5.7 | 8.5 | 219.4 | 219.4 | 220 | 28.3 | 28.2 | 28.3 | 60.01 | 60 | 59.99 | 10279 | 1 | 49.2 | 64078.8 | 5661 | 1.8 | 2 | 0.1 | 2.3 | 1.8 | 0.1 | 3.1 | 2.6 | 3.1 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 15:51 | Normal | 511.8 | 481.5 | 482.2 | 484.7 | 3.7 | 4.3 | 5.8 | 8.2 | 218.4 | 218.8 | 219.6 | 27.5 | 27.4 | 27.4 | 59.94 | 59.91 | 59.93 | 9962 | 1 | 48.7 | 64079.7 | 5661 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.9 | 1.7 | 0.4 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 15:56 | Normal | 503.1 | 500.8 | 491 | 482.4 | 3.1 | 3.5 | 5.1 | 7.6 | 217.8 | 218.2 | 219.4 | 24.7 | 24.6 | 24.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 8907 | 1 | 48.3 | 64080.4 | 5661 | 1.4 | 1.8 | 0 | 1.7 | 1.4 | 0.2 | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 16:01 | Normal | 509.1 | 495.7 | 491.7 | 487.2 | 2.7 | 3.1 | 4.9 | 7.3 | 217.6 | 218.4 | 218.6 | 23.2 | 23.1 | 23.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 8324 | 1 | 47.9 | 64081.1 | 5661 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.5 | 1.1 | 0.3 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 16:06 | Normal | 508.2 | 498.4 | 486.3 | 488.9 | 2.4 | 2.8 | 4.8 | 6.8 | 216.6 | 217.6 | 218.2 | 21.7 | 21.6 | 21.6 | 59.93 | 59.91 | 59.92 | 7785 | 1 | 47.6 | 64081.8 | 5661 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.4 | 1.2 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 16:11 | Normal | 505.7 | 497.4 | 489 | 485.4 | 2.1 | 2.5 | 4.5 | 6.7 | 216.2 | 216.6 | 217.6 | 20.6 | 20.4 | 20.5 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 7355 | 1 | 47.3 | 64082.4 | 5661 | 1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.9 | 0.3 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 16:16 | Normal | 501.2 | 500.9 | 476.1 | 484.7 | 1.8 | 2.1 | 4.4 | 6.5 | 216 | 216.4 | 217 | 19.3 | 19.2 | 19.3 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 6900 | 1 | 47.1 | 64083 | 5661 | 0.8 | 0.9 | 0 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 2.2 | 2 | 2.4 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 16:21 | Normal | 517.1 | 489.8 | 531.4 | 488.6 | 1.4 | 1.8 | 1.2 | 5.9 | 215.2 | 215.4 | 216.8 | 14 | 13.9 | 14 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 5081 | 1 | 46.8 | 64083.5 | 5661 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 2.2 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 16:26 | Normal | 496 | 502.6 | 493.2 | 489.7 | 1 | 1.3 | 0.5 | 5.2 | 215 | 215.8 | 216.8 | 11.4 | 11.3 | 11.3 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 4103 | 1 | 46.6 | 64083.9 | 5661 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 1.9 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 16:31 | Normal | 512.1 | 494.5 | 531.8 | 491.8 | 0.7 | 1.1 | 0.3 | 3.8 | 214.4 | 214.8 | 215.8 | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 3163 | 1 | 46.3 | 64084.2 | 5661 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 16:36 | Normal | 517.7 | 483.7 | 520.8 | 489.3 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 3.9 | 215 | 215.4 | 216.2 | 9 | 8.9 | 9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3259 | 1 | 46.1 | 64084.5 | 5661 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 16:41 | Normal | 500.3 | 469.8 | 517.8 | 492.7 | 0.7 | 1.1 | 0.6 | 3.7 | 215 | 215.4 | 216.2 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 3145 | 1 | 46 | 64084.7 | 5661 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 16:46 | Normal | 503 | 487.6 | 524.6 | 420.7 | 0.6 | 1 | 0.6 | 3.5 | 215.2 | 215 | 216.2 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 59.99 | 59.99 | 60 | 2769 | 1 | 45.8 | 64085 | 5662 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 16:51 | Normal | 505.2 | 485.1 | 506.4 | 373.9 | 0.6 | 1 | 0.6 | 3.1 | 214.4 | 214.6 | 215.6 | 7.1 | 6.9 | 7 | 60 | 59.99 | 60 | 2509 | 1 | 45.7 | 64085.2 | 5662 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 16:56 | Normal | 508 | 480.8 | 511.3 | 350.7 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 2.3 | 214.4 | 214.4 | 215.6 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 2089 | 1 | 45.6 | 64085.4 | 5662 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 17:01 | Normal | 498.6 | 460.6 | 507.5 | 350.9 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 2 | 216.8 | 217.6 | 218.4 | 5.5 | 5.3 | 5.4 | 59.9 | 59.9 | 59.88 | 1933 | 1 | 45.5 | 64085.5 | 5662 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 17:06 | Normal | 509.1 | 490.7 | 481.3 | 362.8 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 1.5 | 216.8 | 217.4 | 218.6 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 1711 | 1 | 45.4 | 64085.7 | 5662 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 17:11 | Normal | 487 | 507.7 | 507.4 | 531.2 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 216.2 | 216.8 | 218.8 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 1628 | 1 | 45.3 | 64085.8 | 5662 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 17:16 | Normal | 492.2 | 503.7 | 448.6 | 491.8 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 216 | 216.2 | 218.2 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 1226 | 1 | 45.2 | 64086 | 5662 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 17:21 | Normal | 486.9 | 493.7 | 492.5 | 479 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 215.8 | 216.8 | 217.6 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 892 | 1 | 45 | 64086 | 5662 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 17:26 | Normal | 461.1 | 494.6 | 466.4 | 485.9 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 215.6 | 215.8 | 217.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 60 | 59.99 | 60 | 659 | 1 | 44.9 | 64086.1 | 5662 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 17:31 | Normal | 260.9 | 489.7 | 462.5 | 482.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 216 | 216.6 | 217.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 371 | 1 | 44.8 | 64086.1 | 5662 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 17:36 | Normal | 199.7 | 459.3 | 283.3 | 472.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 215.6 | 215.8 | 217.2 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 166 | 1 | 44.6 | 64086.2 | 5662 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 17:41 | Normal | 199.6 | 387.7 | 200 | 469.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 215.6 | 216.2 | 217.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 70 | 1 | 44.5 | 64086.2 | 5662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 17:46 | Normal | 196.2 | 400.7 | 199.8 | 338.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.4 | 215.8 | 217 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 60 | 59.99 | 60 | 9 | 1 | 44.3 | 64086.2 | 5663 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 17:51 | Normal | 169.6 | 258.8 | 185.6 | 406.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.8 | 215.8 | 216.6 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 1 | 44 | 64086.2 | 5663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 17:56 | Normal | 185.3 | 181.7 | 203.8 | 382.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.4 | 215.8 | 217 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 1 | 43.9 | 64086.2 | 5663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-15 18:01 | Normal | 192.2 | 188.5 | 195.4 | 318.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.4 | 215.4 | 216.8 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 1 | 43.7 | 64086.2 | 5663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0