## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-03-16 05:36 | Check | 455.9 | 456 | 451.2 | 448.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 222.4 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 4 | 38.8 | 64086.2 | 5663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-16 05:41 | Check | 486.1 | 485.4 | 480.3 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 219.4 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 4 | 37.8 | 64086.2 | 5663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 05:46 | Normal | 199.9 | 328.9 | 199.1 | 398.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.8 | 219.4 | 221 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60.01 | 60 | 38 | 1 | 38.4 | 64086.2 | 5663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 05:51 | Normal | 199.9 | 429.7 | 199.7 | 454.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.2 | 219.2 | 220.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60 | 60.01 | 109 | 1 | 38.4 | 64086.2 | 5663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 05:56 | Normal | 199.5 | 460.1 | 201 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.4 | 219.8 | 221.2 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 159 | 1 | 38.8 | 64086.2 | 5663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 06:01 | Normal | 199.7 | 483.7 | 201.8 | 486.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.2 | 219.8 | 221.2 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 199 | 1 | 39.2 | 64086.2 | 5663 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 06:06 | Normal | 199.8 | 476.8 | 343.7 | 498 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 217.2 | 218.4 | 219 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 288 | 1 | 39.6 | 64086.2 | 5663 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 06:11 | Normal | 208.9 | 509.4 | 466.1 | 478.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 217.2 | 218.2 | 219.2 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 60 | 59.99 | 60 | 373 | 1 | 39.9 | 64086.3 | 5663 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 06:16 | Normal | 200.1 | 507.6 | 398.2 | 496.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 218 | 218 | 219.2 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 459 | 1 | 40.1 | 64086.3 | 5663 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 06:21 | Normal | 199.8 | 494.6 | 476.5 | 481.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 217.6 | 218.2 | 219.8 | 2.1 | 2 | 2 | 59.99 | 59.97 | 60 | 581 | 1 | 40.2 | 64086.3 | 5663 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 06:26 | Normal | 241.3 | 529.5 | 507.7 | 504 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 217.8 | 218.8 | 219.6 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 60 | 60 | 60 | 684 | 1 | 40.3 | 64086.4 | 5664 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 06:31 | Normal | 230.3 | 526.5 | 491.8 | 487.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 219 | 218.8 | 220.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 60.01 | 60 | 60 | 810 | 1 | 40.4 | 64086.4 | 5664 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 06:36 | Normal | 277.8 | 508.7 | 513.8 | 515 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 218.6 | 219.4 | 220.4 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 60.01 | 60 | 60 | 950 | 1 | 40.5 | 64086.5 | 5664 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 06:41 | Normal | 245.6 | 474.8 | 503.7 | 494 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 219 | 219 | 220 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 1067 | 1 | 40.6 | 64086.6 | 5664 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 06:46 | Normal | 217 | 474.8 | 501.2 | 525.8 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 219.4 | 219.2 | 220 | 4 | 4 | 4 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 1381 | 1 | 40.7 | 64086.7 | 5664 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 06:51 | Normal | 269.4 | 351.8 | 512.5 | 495.6 | 2 | 1.7 | 0.6 | 0.8 | 219 | 219.8 | 220.8 | 5.6 | 5.4 | 5.5 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 1961 | 1 | 40.8 | 64086.8 | 5664 | 1.4 | 0.5 | 0 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 06:56 | Normal | 253.9 | 429.8 | 502 | 509.4 | 4.3 | 1.8 | 0.8 | 1 | 219.2 | 220.2 | 220.4 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 2848 | 1 | 40.9 | 64087 | 5664 | 2.6 | 1.6 | 0 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 07:01 | Normal | 250.1 | 554.8 | 487.7 | 499 | 5.6 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 219.8 | 220.2 | 221.4 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 60.06 | 60.08 | 60.06 | 3367 | 1 | 41.1 | 64087.3 | 5664 | 3 | 2.8 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 07:06 | Normal | 251.9 | 466.6 | 483.4 | 505.6 | 6.1 | 2.8 | 1.3 | 1.4 | 219.4 | 219.4 | 220.8 | 11.2 | 11.1 | 11.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 4117 | 1 | 41.2 | 64087.6 | 5664 | 3.1 | 3.1 | 0 | 0.2 | 2.4 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 07:11 | Normal | 249.5 | 429.7 | 470.5 | 503.8 | 6.3 | 3.8 | 1.6 | 1.6 | 219.8 | 219.4 | 220.2 | 12.9 | 12.8 | 12.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 4655 | 1 | 41.4 | 64088 | 5664 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0.5 | 3.1 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 07:16 | Normal | 243.1 | 491.9 | 476.2 | 511.8 | 6.8 | 4.1 | 1.9 | 1.9 | 219.6 | 220 | 220.4 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 5344 | 1 | 41.5 | 64088.4 | 5664 | 3.6 | 3.3 | 0 | 0.5 | 3.4 | 0 | 1 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 07:21 | Normal | 243.3 | 491.3 | 485.2 | 509.5 | 7.2 | 4.7 | 2.1 | 2.2 | 219.2 | 219.8 | 220.6 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 6012 | 1 | 41.7 | 64088.9 | 5664 | 3.7 | 3.4 | 0 | 0.9 | 3.5 | 0 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 07:26 | Normal | 242.2 | 485.8 | 483.6 | 515.2 | 7.7 | 6.1 | 2.5 | 2.5 | 219.8 | 219.8 | 220.6 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 6939 | 1 | 41.9 | 64089.4 | 5665 | 3.9 | 3.6 | 0 | 2.1 | 3.7 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 07:31 | Normal | 242.8 | 512.8 | 491.9 | 521.2 | 8 | 6.1 | 2.8 | 2.8 | 219.8 | 220.2 | 220.2 | 20.7 | 20.5 | 20.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 7496 | 1 | 42.1 | 64090 | 5665 | 4.1 | 3.9 | 0 | 2.2 | 3.8 | 0 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 07:36 | Normal | 239.1 | 496.7 | 500.5 | 506.8 | 8.3 | 6.5 | 3.1 | 3.2 | 219.2 | 220.2 | 220.2 | 21.9 | 21.8 | 21.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 7945 | 1 | 42.4 | 64090.7 | 5665 | 4.4 | 4.1 | 0 | 2.3 | 4.1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 07:41 | Normal | 256.4 | 497.6 | 498.8 | 514 | 8.4 | 6.8 | 3.5 | 3.6 | 220 | 219.6 | 220.2 | 23.5 | 23.3 | 23.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 8501 | 1 | 42.6 | 64091.4 | 5665 | 4.4 | 4 | 0 | 2.4 | 4.1 | 0 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 07:46 | Normal | 249.7 | 491.7 | 499.8 | 510 | 9 | 7.1 | 3.9 | 3.9 | 220 | 220 | 220.2 | 24.9 | 24.7 | 24.8 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 9020 | 1 | 42.8 | 64092.1 | 5665 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.4 | 4.4 | 0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 07:51 | Normal | 254.4 | 495.9 | 504.2 | 508.7 | 9.1 | 7.3 | 4.2 | 4.1 | 219.4 | 219.8 | 220 | 26.6 | 26.4 | 26.5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 9610 | 1 | 43 | 64092.9 | 5665 | 4.6 | 4.6 | 0 | 2.4 | 4.5 | 0.2 | 2 | 2.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 07:56 | Normal | 250.8 | 495.5 | 494.1 | 510.3 | 9.5 | 7.5 | 4.6 | 4.6 | 220.2 | 219.8 | 220.6 | 27.7 | 27.5 | 27.6 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 10044 | 1 | 43 | 64093.7 | 5665 | 4.8 | 4.8 | 0 | 2.7 | 4.8 | 0 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 08:01 | Normal | 257.7 | 489.7 | 505.1 | 510.5 | 9.7 | 7.8 | 5 | 5 | 219.6 | 220 | 220.6 | 29.1 | 29 | 29.1 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 10735 | 1 | 43.1 | 64094.5 | 5665 | 5 | 4.8 | 0 | 2.6 | 4.8 | 0.1 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 08:06 | Normal | 256.1 | 488 | 502.4 | 518.4 | 10.3 | 8 | 5.5 | 5.2 | 219.8 | 220.2 | 220.4 | 30.8 | 30.7 | 30.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 11332 | 1 | 43 | 64095.5 | 5665 | 5.2 | 4.9 | 0 | 2.6 | 5.1 | 0.1 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 08:11 | Normal | 257.6 | 498.6 | 508.1 | 513.3 | 10.6 | 8.3 | 5.8 | 5.6 | 220 | 220 | 220.6 | 32.2 | 32.1 | 32.2 | 59.99 | 60 | 60 | 11850 | 1 | 43 | 64096.4 | 5665 | 5.4 | 4.9 | 0 | 2.8 | 5.3 | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 08:16 | Normal | 315.7 | 507.6 | 502.5 | 513.8 | 10.3 | 9.5 | 6.3 | 6.1 | 220.2 | 220.8 | 220.4 | 36.3 | 36.2 | 36.2 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 13082 | 1 | 43.6 | 64097.5 | 5665 | 5.6 | 4.5 | 0 | 4.1 | 5.3 | 0 | 3.1 | 3 | 3 | 2.9 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 08:21 | Normal | 500.7 | 497 | 501.8 | 524.7 | 11.6 | 12 | 7.2 | 6.9 | 219.8 | 220.8 | 220.6 | 47.7 | 47.6 | 47.7 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 17585 | 1 | 44.2 | 64098.8 | 5665 | 5.8 | 5.5 | 0.1 | 5.7 | 5.8 | 0.2 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 08:26 | Normal | 495.8 | 494.7 | 503.6 | 525.7 | 12.6 | 12.6 | 8 | 7.4 | 220.2 | 220.8 | 220.4 | 51.4 | 51.3 | 51.5 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 18874 | 1 | 44.7 | 64100.2 | 5666 | 6.2 | 5.9 | 0.2 | 6.1 | 6.1 | 0.1 | 4 | 3.8 | 3.9 | 3.6 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 08:31 | Normal | 477.4 | 478.6 | 477.7 | 488 | 1.4 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 218.6 | 218 | 218.4 | 8.6 | 8.6 | 8.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3158 | 1 | 45.2 | 64101.5 | 5666 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 08:36 | Normal | 468.8 | 474.7 | 482 | 491.3 | 2 | 2.5 | 2 | 2.3 | 218.4 | 218.8 | 218.8 | 11.5 | 11.4 | 11.5 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 4096 | 1 | 45.3 | 64102.3 | 5666 | 1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 08:41 | Normal | 504.5 | 484.9 | 477.7 | 506.8 | 1.7 | 2.4 | 2 | 2.1 | 218.4 | 218.6 | 218.8 | 11 | 10.9 | 11 | 60 | 60.01 | 60 | 4013 | 1 | 45.3 | 64103.3 | 5666 | 1 | 0.8 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 08:46 | Normal | 502.7 | 487.7 | 487.5 | 496.8 | 3.6 | 4.1 | 3.5 | 3.8 | 219 | 218.6 | 218.6 | 19.2 | 19.2 | 19.3 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 6901 | 1 | 45.4 | 64104.4 | 5666 | 1.8 | 1.7 | 0 | 1.8 | 2 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 08:51 | Normal | 527.1 | 512.9 | 507.8 | 502.9 | 12.2 | 13.3 | 9.3 | 9.5 | 220.6 | 221.2 | 221.4 | 57.6 | 57.5 | 57.6 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 19779 | 1 | 45.4 | 64105.2 | 5666 | 6.2 | 5.7 | 0 | 6.5 | 6.6 | 0.1 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 08:56 | Normal | 506.8 | 499.6 | 499.6 | 518.9 | 12.6 | 13.1 | 9.3 | 9.1 | 220.8 | 221.4 | 221.4 | 55.8 | 55.8 | 55.8 | 60.01 | 60.06 | 60 | 20747 | 1 | 45.4 | 64106.3 | 5666 | 6.4 | 6.1 | 0 | 6.5 | 6.5 | 0 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 09:01 | Normal | 505.7 | 505.8 | 502.3 | 507.6 | 14.2 | 14.4 | 10.4 | 10.3 | 221.2 | 221.8 | 221.8 | 61.9 | 61.8 | 61.9 | 60.01 | 59.98 | 60.03 | 23159 | 1 | 45.6 | 64107.4 | 5666 | 7.2 | 7 | 0 | 7 | 7.2 | 0 | 5.1 | 5.1 | 5.3 | 4.9 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 09:06 | Normal | 498.8 | 498.7 | 499.6 | 509.8 | 13.3 | 13.5 | 9.8 | 9.8 | 221.8 | 222.2 | 221.6 | 58 | 57.8 | 57.9 | 60 | 60.05 | 60 | 21357 | 1 | 46.8 | 64108.9 | 5666 | 6.8 | 6.6 | 0 | 6.7 | 6.6 | 0 | 5 | 4.8 | 5 | 4.7 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 09:11 | Normal | 494.8 | 488.7 | 493.2 | 500.4 | 13.6 | 14 | 10.5 | 10.3 | 222 | 222 | 222 | 59.5 | 59.4 | 59.4 | 60.01 | 59.99 | 60 | 22105 | 1 | 48 | 64110.7 | 5666 | 6.8 | 6.6 | 0 | 6.7 | 6.9 | 0.1 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 09:16 | Normal | 496.4 | 481.8 | 490.3 | 506.2 | 15 | 15.6 | 11.8 | 11.5 | 222.4 | 222 | 222.6 | 65.2 | 65.1 | 65.2 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 24130 | 1 | 49.7 | 64112.6 | 5666 | 7.4 | 7.1 | 0.3 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 5.6 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 09:21 | Normal | 482.6 | 486.5 | 488.6 | 497.8 | 16.1 | 16.1 | 12.6 | 12.5 | 221.8 | 221.4 | 223 | 69.6 | 69.5 | 69.4 | 59.98 | 60.07 | 59.97 | 25963 | 1 | 51.1 | 64114.5 | 5666 | 7.9 | 7.8 | 0.1 | 7.8 | 8.2 | 0 | 6.4 | 6.2 | 6.4 | 6.1 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 09:26 | Normal | 475.9 | 466.8 | 483.9 | 498.1 | 15.8 | 16.1 | 12.3 | 12.2 | 222.4 | 222.4 | 223.2 | 67.2 | 67 | 67.1 | 60.07 | 59.96 | 60.02 | 24638 | 1 | 53.2 | 64116.5 | 5667 | 7.8 | 7.5 | 0.3 | 7.8 | 8 | 0 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 5.9 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 09:31 | Normal | 497.6 | 484.1 | 474.5 | 498.9 | 16.7 | 17.2 | 14.2 | 13.8 | 222.2 | 221.8 | 222 | 75.1 | 75 | 75 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 27708 | 1 | 54.8 | 64118.5 | 5667 | 8.2 | 8 | 0.2 | 8.5 | 8.5 | 0 | 7.2 | 6.8 | 7.1 | 6.6 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 09:36 | Normal | 496.8 | 476.4 | 472.9 | 476.2 | 6.7 | 5.8 | 5.6 | 5.8 | 219.4 | 219.4 | 219.8 | 30.4 | 30.4 | 30.5 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 8181 | 1 | 55.2 | 64120 | 5667 | 3 | 2.5 | 0.4 | 2.5 | 2.6 | 0.3 | 2.7 | 2.4 | 3.1 | 2.4 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 09:41 | Normal | 481.6 | 472.4 | 477.1 | 533.6 | 17.6 | 17.7 | 14.8 | 9.4 | 220.8 | 221.8 | 221.6 | 78.4 | 78.1 | 78.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 25264 | 1 | 55.9 | 64122 | 5667 | 8.6 | 8.6 | 0.1 | 8.7 | 8.6 | 0.1 | 7.5 | 6.9 | 5.3 | 3.9 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 09:46 | Normal | 500.9 | 470.3 | 472 | 480.2 | 3.6 | 4.5 | 3.4 | 3.9 | 217.4 | 217.6 | 218 | 19.4 | 19.3 | 19.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 7229 | 1 | 56.3 | 64123.6 | 5667 | 1.8 | 1.7 | 0 | 1.8 | 2.1 | 0.3 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 09:51 | Normal | 536.6 | 541.5 | 531.4 | 534.7 | 2.5 | 2.1 | 2 | 2.4 | 219.2 | 218.6 | 219.4 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 60 | 59.98 | 59.99 | 9484 | 1 | 54.5 | 64124.5 | 5667 | 1 | 1 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 0.9 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 09:56 | Normal | 497.6 | 496.5 | 496.1 | 512.5 | 11.8 | 11.4 | 8.5 | 9.1 | 221 | 220.6 | 221.6 | 50.1 | 50 | 50 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 15503 | 1 | 52.2 | 64125 | 5667 | 6 | 5.4 | 0.1 | 5.7 | 5.7 | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.9 | 4.4 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 10:01 | Normal | 495.2 | 508.9 | 508.7 | 538.5 | 17 | 15.6 | 13.6 | 11.6 | 223.6 | 223 | 224.6 | 76.5 | 76.1 | 76.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 25385 | 1 | 52.8 | 64126.8 | 5667 | 8.3 | 8.3 | 0.2 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 7.1 | 6.4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 10:06 | Normal | 499.5 | 483.3 | 473.9 | 479.6 | 3.3 | 3.8 | 3.1 | 3.5 | 218.8 | 218.2 | 218.6 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 5786 | 1 | 53.4 | 64128.1 | 5667 | 1.6 | 1.4 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 10:11 | Normal | 494.9 | 472.9 | 482.1 | 482.7 | 2.8 | 3.5 | 3 | 3.5 | 217.6 | 218.2 | 218 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 5599 | 1 | 52.7 | 64129.1 | 5667 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 10:16 | Normal | 531.1 | 543.1 | 544.1 | 540.7 | 17.3 | 14.8 | 13 | 14 | 223.6 | 222.8 | 223.6 | 79.3 | 79 | 79.2 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 28690 | 1 | 51.8 | 64130.2 | 5667 | 8.6 | 8.4 | 0.2 | 7.6 | 7.2 | 0 | 7.1 | 6 | 7.6 | 6.5 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 10:21 | Normal | 493.3 | 480.2 | 482.8 | 493.4 | 17.1 | 17.3 | 15.5 | 15.3 | 223.4 | 223 | 224 | 78.4 | 78.2 | 78.3 | 59.94 | 59.94 | 60.01 | 29388 | 1 | 52.8 | 64132.2 | 5667 | 8.3 | 8.1 | 0.5 | 8.4 | 8.5 | 0.2 | 7.8 | 7.5 | 7.8 | 7.4 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 10:26 | Normal | 520.2 | 490.2 | 496 | 509.8 | 15.8 | 17.2 | 15.2 | 14.6 | 222.6 | 222.6 | 223.2 | 77.3 | 77.2 | 77.2 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 28554 | 1 | 55.2 | 64134.4 | 5668 | 7.9 | 7.7 | 0 | 8.4 | 8.3 | 0 | 7.9 | 7.2 | 7.7 | 6.9 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 10:31 | Normal | 512.6 | 522.5 | 512.7 | 519.3 | 16 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 223.8 | 223.8 | 224 | 74.8 | 74.4 | 74.7 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 24727 | 1 | 55.8 | 64135.9 | 5668 | 7.8 | 7.6 | 0.2 | 6.9 | 6.6 | 0.2 | 7.3 | 6.6 | 7.4 | 6.4 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 10:36 | Normal | 491.7 | 483.7 | 485.8 | 489.3 | 16.8 | 16.9 | 16 | 16.1 | 223.2 | 223.6 | 222.8 | 79.5 | 79.4 | 79.5 | 59.95 | 59.94 | 60.01 | 29640 | 1 | 57.1 | 64138.4 | 5668 | 8.2 | 8.1 | 0.2 | 8.2 | 8.1 | 0.1 | 8.2 | 7.6 | 8.4 | 7.6 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 10:41 | Normal | 477.3 | 529.4 | 473.9 | 495.5 | 18.2 | 13.3 | 17.3 | 16.5 | 223 | 223.4 | 223.6 | 78.5 | 78.3 | 78.4 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 27616 | 1 | 58.3 | 64140.6 | 5668 | 8.9 | 8.9 | 0.2 | 7.1 | 6.6 | 0 | 8.8 | 8.3 | 8.7 | 7.8 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 10:46 | Normal | 483 | 470.2 | 473.5 | 488.1 | 16.5 | 16.9 | 15.7 | 15.6 | 222.2 | 223.4 | 222.2 | 77 | 77 | 77.1 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 28707 | 1 | 59.1 | 64142.8 | 5668 | 8.3 | 8.1 | 0 | 8.2 | 8.3 | 0.2 | 8.2 | 7.4 | 8.1 | 7.5 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 10:51 | Normal | 478.5 | 472.3 | 478.2 | 475.7 | 16.4 | 16.4 | 15.4 | 15.9 | 222.8 | 223.4 | 223.2 | 75.8 | 75.5 | 75.6 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 28471 | 1 | 60.1 | 64145.1 | 5668 | 8 | 7.9 | 0.1 | 8 | 7.9 | 0.4 | 8 | 7.3 | 8.2 | 7.6 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 10:56 | Normal | 491.3 | 484.9 | 484.2 | 481.6 | 16.5 | 16.5 | 15.9 | 16.6 | 223.2 | 223.2 | 222.6 | 79.6 | 79.4 | 79.7 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 29584 | 1 | 60.8 | 64147.5 | 5668 | 8.1 | 8 | 0.2 | 8 | 7.8 | 0.5 | 8.1 | 7.6 | 8.5 | 8 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 11:01 | Normal | 477.6 | 471.1 | 471.4 | 481.1 | 3.5 | 4 | 3.1 | 3.8 | 220.8 | 220.2 | 220.2 | 17.5 | 17.5 | 17.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 6090 | 1 | 60.6 | 64149 | 5668 | 1.8 | 1.4 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0.7 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 11:06 | Normal | 487.2 | 482.7 | 485.2 | 489.9 | 4.6 | 5 | 4.3 | 5 | 219.2 | 219 | 219.2 | 23.8 | 23.8 | 23.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 8498 | 1 | 58.5 | 64150 | 5668 | 2.4 | 2.1 | 0 | 2.2 | 2.2 | 0.4 | 2.2 | 2 | 2.5 | 2.4 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 11:11 | Normal | 492.4 | 487.9 | 484.4 | 491 | 4.6 | 5.1 | 4.3 | 5 | 220 | 220.2 | 220.8 | 24.3 | 24.2 | 24.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 8746 | 1 | 56.6 | 64151.2 | 5668 | 2.3 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.5 | 0.3 | 2.2 | 2 | 2.5 | 2.4 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 11:16 | Normal | 503.3 | 510.8 | 508.5 | 512 | 16.5 | 15.5 | 15.4 | 15.8 | 224 | 224 | 224.6 | 79.1 | 78.9 | 78.9 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 29698 | 1 | 56.9 | 64153.4 | 5668 | 8.1 | 8 | 0.3 | 7.7 | 7.6 | 0.1 | 8.2 | 7.2 | 8.3 | 7.4 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 11:21 | Normal | 500.9 | 494.4 | 491.6 | 490.2 | 16.1 | 16.1 | 16.3 | 17 | 224 | 224.6 | 223.6 | 79.6 | 79.5 | 79.7 | 59.95 | 59.94 | 60.01 | 29837 | 1 | 58.2 | 64155.9 | 5668 | 8 | 7.8 | 0.3 | 8 | 7.8 | 0.3 | 8.5 | 7.7 | 8.8 | 8.2 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 11:26 | Normal | 495.1 | 491.7 | 488.1 | 498.7 | 16.3 | 16 | 16.3 | 16.2 | 223.6 | 224.6 | 223.8 | 79.6 | 79.6 | 79.7 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 29758 | 1 | 59.3 | 64158.4 | 5669 | 7.8 | 7.9 | 0.1 | 7.7 | 7.7 | 0.1 | 8.5 | 7.4 | 8.4 | 7.4 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 11:31 | Normal | 497.1 | 493.6 | 489.6 | 500.3 | 16.5 | 16.3 | 16.6 | 16.6 | 224.6 | 225 | 224.2 | 79.8 | 79.7 | 79.8 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 29833 | 1 | 60.2 | 64160.8 | 5669 | 8.1 | 8.2 | 0.1 | 8 | 7.9 | 0.2 | 8.7 | 7.8 | 8.7 | 7.8 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 11:36 | Normal | 501.2 | 497.8 | 493.8 | 504.3 | 16.1 | 16 | 16.3 | 16.1 | 224.4 | 224.8 | 224.2 | 78.5 | 78.5 | 78.7 | 59.95 | 59.97 | 60.01 | 29806 | 1 | 61 | 64163.3 | 5669 | 8 | 8 | 0.1 | 7.9 | 7.8 | 0.2 | 8.6 | 7.7 | 8.6 | 7.5 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 11:41 | Normal | 529.9 | 514.5 | 534.2 | 553.7 | 8.8 | 7.9 | 7.3 | 5.8 | 222.6 | 223.2 | 222 | 49.1 | 49.1 | 49.3 | 59.96 | 59.98 | 60 | 15789 | 1 | 61.4 | 64165.8 | 5669 | 3.8 | 3.3 | 0.3 | 3.7 | 3.2 | 0.3 | 4.3 | 2.2 | 4.3 | 1.2 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 11:46 | Normal | 488.3 | 475.8 | 472.3 | 479.9 | 5.1 | 5.7 | 5.4 | 6.1 | 221 | 220.6 | 221.2 | 27.3 | 27.2 | 27.3 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 9758 | 1 | 60.4 | 64167.3 | 5669 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2.4 | 2.6 | 0.5 | 2.8 | 2.5 | 3.1 | 2.9 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 11:51 | Normal | 504.5 | 480 | 471.6 | 485 | 5.1 | 5.8 | 5.6 | 6.1 | 218.6 | 218.6 | 219.8 | 28.2 | 28.1 | 28.2 | 60 | 60.01 | 60 | 11218 | 1 | 58.5 | 64168.6 | 5669 | 2.5 | 2.4 | 0.1 | 2.6 | 2.5 | 0.5 | 2.8 | 2.6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 11:56 | Normal | 518.1 | 513.5 | 513 | 507.9 | 8.8 | 8.6 | 8.2 | 9.1 | 221.6 | 221.6 | 222.4 | 45.2 | 44.9 | 45.1 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 21731 | 1 | 56.2 | 64169.6 | 5669 | 4.3 | 4.3 | 0 | 4.3 | 4 | 0.3 | 4.4 | 3.8 | 4.7 | 4.2 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 12:01 | Normal | 516.8 | 486.3 | 486.2 | 494.7 | 3.9 | 4.4 | 4.1 | 4.5 | 217 | 217.8 | 218.2 | 21.8 | 21.7 | 21.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 7899 | 1 | 54.6 | 64170.6 | 5669 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.9 | 1.9 | 0.4 | 1.9 | 2 | 2.2 | 2.1 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 12:06 | Normal | 492.6 | 498.3 | 503.5 | 502.1 | 4.1 | 4.3 | 4.1 | 4.6 | 217.6 | 217.8 | 218.4 | 22.3 | 22.2 | 22.3 | 59.89 | 59.91 | 59.91 | 8003 | 1 | 52.8 | 64171.2 | 5669 | 1.9 | 1.8 | 0.1 | 1.9 | 1.8 | 0.3 | 2 | 2 | 2.3 | 2.2 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 12:11 | Normal | 514.8 | 520.2 | 514.6 | 520.2 | 6.9 | 7.2 | 7.6 | 8 | 220.2 | 220.2 | 220.6 | 38.8 | 38.7 | 38.9 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 13465 | 1 | 51.3 | 64172 | 5669 | 3.4 | 3.4 | 0 | 3.3 | 3.5 | 0.1 | 3.8 | 3.7 | 4.1 | 3.8 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 12:16 | Normal | 520.2 | 505.9 | 512 | 501.6 | 11.8 | 12 | 12.5 | 13 | 219.8 | 219.8 | 221.4 | 62.6 | 62.4 | 62.5 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 22529 | 1 | 51.3 | 64173.7 | 5669 | 5.6 | 5.6 | 0.4 | 5.7 | 5.6 | 0.2 | 6.3 | 6.1 | 6.5 | 6.2 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 12:21 | Normal | 491.2 | 500.8 | 492.2 | 492.9 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 3.9 | 216 | 216.6 | 217 | 19.3 | 19.3 | 19.4 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 6938 | 1 | 50.9 | 64174.5 | 5669 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0.3 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 12:26 | Normal | 501.3 | 504.8 | 495.7 | 497.3 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 3.4 | 216.2 | 216.4 | 216.4 | 17.3 | 17.2 | 17.3 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 6176 | 1 | 49.9 | 64175.1 | 5670 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 12:31 | Normal | 504.9 | 489.7 | 481.3 | 495.9 | 1.5 | 2 | 1.8 | 2 | 214.4 | 215.4 | 215.8 | 10.3 | 10.2 | 10.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3714 | 1 | 48.8 | 64175.5 | 5670 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 12:36 | Normal | 501 | 501.6 | 499.4 | 497.9 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 2.1 | 217.6 | 218.2 | 218.8 | 10.1 | 10 | 10.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 3643 | 1 | 48 | 64175.8 | 5670 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 12:41 | Normal | 516.4 | 499.8 | 510.3 | 503.8 | 2.6 | 3 | 3 | 3.3 | 218 | 219 | 219 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 5738 | 1 | 47.5 | 64176.2 | 5670 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0.4 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 12:46 | Normal | 519.4 | 517.8 | 509.6 | 501.1 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 3.5 | 219 | 218.8 | 219.6 | 18.2 | 17.8 | 18.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 6626 | 1 | 47 | 64176.7 | 5670 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.6 | 1.3 | 0.3 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 12:51 | Normal | 504.1 | 514.7 | 489.5 | 482.8 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 218 | 218.2 | 218.8 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 2774 | 1 | 46.5 | 64177.1 | 5670 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 12:56 | Normal | 521.1 | 499.9 | 500.9 | 515.5 | 1.1 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 218 | 218.2 | 219 | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 3159 | 1 | 46 | 64177.3 | 5670 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 13:01 | Normal | 528.3 | 529.7 | 520.4 | 519 | 2.6 | 2.9 | 2.8 | 3.1 | 219 | 219.4 | 219.6 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 5770 | 1 | 45.5 | 64177.7 | 5670 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 13:06 | Normal | 554.3 | 522.7 | 525 | 524.5 | 3.1 | 3.5 | 3.1 | 3.4 | 218.8 | 218.8 | 219 | 18.2 | 18.2 | 18.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 6632 | 1 | 45.1 | 64178.2 | 5670 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 1.3 | 1.7 | 1.6 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 13:11 | Normal | 534.3 | 531.8 | 534.7 | 526.3 | 2.7 | 3 | 2.6 | 3 | 217.8 | 218 | 218.6 | 16 | 16 | 16.1 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 5809 | 1 | 45 | 64178.7 | 5670 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 13:16 | Normal | 529.5 | 519.3 | 525.5 | 514.6 | 2.1 | 2.5 | 2 | 2.4 | 217.4 | 217.2 | 217.6 | 13.1 | 12.9 | 13 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 4720 | 1 | 44.6 | 64179.2 | 5670 | 1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 13:21 | Normal | 527.2 | 535.6 | 510.1 | 515.6 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 216.8 | 216.4 | 217 | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 60 | 60.01 | 60 | 3076 | 1 | 44.4 | 64179.5 | 5670 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 13:26 | Normal | 517.3 | 509.8 | 513.4 | 498.9 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 216 | 215.8 | 216.4 | 6.1 | 6 | 6.1 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 2186 | 1 | 44 | 64179.7 | 5671 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 13:31 | Normal | 497 | 497.7 | 499.9 | 454.8 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 215.2 | 216 | 216.2 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 60 | 60 | 60.01 | 1576 | 1 | 43.8 | 64179.9 | 5671 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 13:36 | Normal | 500.3 | 497.8 | 488.3 | 485.9 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 215 | 214.8 | 215.4 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1224 | 1 | 43.6 | 64180 | 5671 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 13:41 | Normal | 479.2 | 486.9 | 496.2 | 484.9 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 215 | 215.2 | 216 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 859 | 1 | 43.3 | 64180.1 | 5671 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 13:46 | Normal | 461.3 | 469.5 | 477 | 499 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 215.2 | 215.2 | 216 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 653 | 1 | 43.2 | 64180.1 | 5671 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 13:51 | Normal | 292.2 | 493.7 | 420 | 472.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 215.8 | 215.4 | 216 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 454 | 1 | 43 | 64180.2 | 5671 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 13:56 | Normal | 199.6 | 485.5 | 437 | 468.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 215.4 | 215 | 216.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 425 | 1 | 42.8 | 64180.2 | 5671 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 14:01 | Normal | 199.7 | 499.6 | 442.2 | 494.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 215.8 | 216 | 216.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 409 | 1 | 42.6 | 64180.3 | 5671 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 14:06 | Normal | 202.7 | 498.7 | 401 | 457.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 215.8 | 215.8 | 216.2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 60.02 | 59.98 | 60 | 418 | 1 | 42.2 | 64180.3 | 5671 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 14:11 | Normal | 199.5 | 456.6 | 447.1 | 499 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 215.8 | 216.2 | 216.8 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 267 | 1 | 42 | 64180.3 | 5671 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 14:16 | Normal | 199.9 | 400.7 | 199.5 | 450.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 215.8 | 216 | 217.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 91 | 1 | 41.7 | 64180.3 | 5671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 14:21 | Normal | 199.9 | 265.8 | 199.6 | 435.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 215.6 | 215.6 | 216.6 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 56 | 1 | 41.5 | 64180.3 | 5671 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 14:26 | Normal | 200.1 | 400.5 | 205.9 | 466.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 216.4 | 216.8 | 217.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60 | 60.01 | 125 | 1 | 41.4 | 64180.3 | 5672 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 14:31 | Normal | 199.6 | 441.6 | 198.9 | 478.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 177 | 1 | 41.2 | 64180.4 | 5672 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 14:36 | Normal | 199.9 | 456.1 | 244.2 | 457.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 217 | 216.6 | 217.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 60 | 60 | 269 | 1 | 41 | 64180.4 | 5672 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 14:41 | Normal | 201.8 | 482.9 | 273.6 | 487.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 216 | 216.8 | 217.4 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 265 | 1 | 40.9 | 64180.4 | 5672 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 14:46 | Normal | 201.9 | 476.9 | 340.9 | 500.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 216.8 | 217.2 | 218.2 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 60.03 | 60 | 60.02 | 360 | 1 | 40.9 | 64180.4 | 5672 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 14:51 | Normal | 201.8 | 490.8 | 375 | 491.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 216.8 | 217.4 | 218 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 343 | 1 | 40.8 | 64180.5 | 5672 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 14:56 | Normal | 200.4 | 494.8 | 382.8 | 477.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 217 | 217.2 | 218.2 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 337 | 1 | 40.7 | 64180.5 | 5672 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 15:01 | Normal | 199.7 | 459.7 | 321.9 | 505.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 217.2 | 217.4 | 218.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 279 | 1 | 40.7 | 64180.5 | 5672 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 15:06 | Normal | 199.9 | 452.6 | 407.1 | 478 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 217.8 | 218 | 218.4 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 367 | 1 | 40.6 | 64180.5 | 5672 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 15:11 | Normal | 199.6 | 450.1 | 489.8 | 495.8 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 217.2 | 217.8 | 219 | 2 | 2.2 | 2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 527 | 1 | 40.5 | 64180.6 | 5672 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 15:16 | Normal | 387.9 | 495.6 | 499.3 | 513.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 217.4 | 217.6 | 218.8 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 60 | 60.02 | 60 | 930 | 1 | 40.5 | 64180.6 | 5672 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 15:21 | Normal | 494.7 | 493.7 | 510.9 | 511.9 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 217.4 | 217.8 | 218.8 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1198 | 1 | 40.4 | 64180.7 | 5672 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 15:26 | Normal | 494.8 | 490.7 | 519.8 | 514.7 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 218.6 | 218.6 | 220 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1670 | 1 | 40.4 | 64180.8 | 5673 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 15:31 | Normal | 507.6 | 498.2 | 522.9 | 533.8 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 218.8 | 219 | 220.2 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 2740 | 1 | 40.4 | 64181 | 5673 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 15:36 | Normal | 514.8 | 510.9 | 515 | 509.8 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.6 | 219.4 | 219.4 | 220.6 | 11.5 | 11.3 | 11.4 | 60 | 60 | 60 | 4150 | 1 | 40.6 | 64181.3 | 5673 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 15:41 | Normal | 516.8 | 517.5 | 528 | 530 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 3.2 | 219.8 | 220.4 | 221 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 5254 | 1 | 40.7 | 64181.7 | 5673 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 1.6 | 0.8 | 1.5 | 1.6 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 15:46 | Normal | 531.2 | 527.7 | 539.6 | 531.6 | 2.7 | 3 | 3.1 | 3.8 | 220.2 | 220.6 | 221 | 18.2 | 18 | 18.2 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 6551 | 1 | 40.8 | 64182.2 | 5673 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.3 | 0 | 1.7 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 15:51 | Normal | 511.1 | 527.8 | 539.5 | 524.4 | 3 | 3.1 | 3.3 | 3.9 | 220.2 | 221.2 | 221.6 | 18.7 | 18.6 | 18.6 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 6808 | 1 | 41 | 64182.8 | 5673 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 1.8 | 1.3 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 15:56 | Normal | 540.8 | 527.9 | 542.7 | 530.6 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 4.1 | 221 | 220.6 | 222 | 19 | 19 | 19 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 6977 | 1 | 41.1 | 64183.3 | 5673 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.5 | 1.3 | 0.2 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 16:01 | Normal | 528.9 | 514.9 | 536.6 | 520.6 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 3.9 | 221.4 | 221.2 | 221.6 | 18.1 | 18 | 18 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 6596 | 1 | 41.3 | 64183.9 | 5673 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.6 | 1.3 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 16:06 | Normal | 527.8 | 519.5 | 540 | 522 | 2.6 | 2.9 | 3 | 3.8 | 221 | 220.4 | 221.2 | 17.3 | 17.2 | 17.4 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 6327 | 1 | 41.5 | 64184.4 | 5673 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.4 | 1.3 | 0 | 1.6 | 1.2 | 1.8 | 1.9 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 16:11 | Normal | 521 | 529.7 | 528.4 | 510.3 | 2.8 | 2.9 | 3.5 | 4.6 | 221.8 | 220.8 | 221.8 | 19.3 | 19.2 | 19.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 7068 | 1 | 41.6 | 64185 | 5673 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 1.9 | 1.5 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 16:16 | Normal | 514.4 | 518.6 | 527 | 519.9 | 2.8 | 3 | 3.7 | 5 | 221 | 220.6 | 221.8 | 20 | 19.9 | 20 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 7294 | 1 | 41.9 | 64185.6 | 5673 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 2 | 1.6 | 2.1 | 2.7 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 16:21 | Normal | 517.9 | 509.7 | 546.4 | 514.2 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 5 | 221 | 220.8 | 222.2 | 18.5 | 18.4 | 18.5 | 60 | 59.98 | 59.99 | 6777 | 1 | 42 | 64186.2 | 5673 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.1 | 0.3 | 1.6 | 1.2 | 2.1 | 2.7 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 16:26 | Normal | 512.9 | 499.7 | 535.1 | 506.7 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 4.5 | 220.4 | 220.4 | 221.8 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 5939 | 1 | 42.1 | 64186.7 | 5674 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1 | 0.2 | 1.3 | 1 | 1.8 | 2.5 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 16:31 | Normal | 504.7 | 509.7 | 526.8 | 512.3 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 3.8 | 220.4 | 221.4 | 221.2 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 5288 | 1 | 42.2 | 64187.2 | 5674 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 1 | 1.5 | 2.2 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 16:36 | Normal | 505.3 | 509.6 | 509.6 | 506.4 | 1.8 | 2 | 2 | 3.4 | 220.2 | 221 | 221.2 | 13 | 12.9 | 13 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4730 | 1 | 42.3 | 64187.6 | 5674 | 0.9 | 1 | 0 | 1 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 1.3 | 2 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 16:41 | Normal | 503.6 | 501.7 | 527.9 | 526.8 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 3 | 219.8 | 220.2 | 220.4 | 11.7 | 11.6 | 11.6 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 4333 | 1 | 42.3 | 64188 | 5674 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0 | 1 | 0.7 | 1.1 | 1.8 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 16:46 | Normal | 499.8 | 495.8 | 527 | 517.8 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 2.9 | 219.8 | 220.6 | 220.8 | 11.1 | 11 | 11 | 59.92 | 59.93 | 59.94 | 4079 | 1 | 42.4 | 64188.3 | 5674 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 1 | 1.7 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 16:51 | Normal | 505.5 | 497.6 | 527.4 | 524.3 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 2.6 | 219.6 | 220.2 | 221.2 | 10.2 | 10.1 | 10.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 3729 | 1 | 42.4 | 64188.7 | 5674 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.9 | 0.4 | 1 | 1.6 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 16:56 | Normal | 501 | 491.4 | 525.9 | 536.8 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 2.2 | 220.6 | 220.8 | 221 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3423 | 1 | 42.4 | 64189 | 5674 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 17:01 | Normal | 503.8 | 505.7 | 513.8 | 538.4 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 2 | 220.4 | 220.8 | 221.2 | 9 | 8.9 | 9 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 3309 | 1 | 42.5 | 64189.2 | 5674 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 17:06 | Normal | 504.8 | 495.9 | 501.4 | 527 | 1 | 1.3 | 1.2 | 1.8 | 220.6 | 220.4 | 221.2 | 8.2 | 8 | 8.1 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 2977 | 1 | 42.4 | 64189.5 | 5674 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 17:11 | Normal | 490.7 | 498.7 | 510.8 | 529.3 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1.5 | 220 | 220.6 | 221.4 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 2470 | 1 | 42.4 | 64189.7 | 5674 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 17:16 | Normal | 501.8 | 502.8 | 524.4 | 536.4 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 219.8 | 220.8 | 220.8 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 60 | 60.01 | 60 | 1979 | 1 | 42.3 | 64189.9 | 5674 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 17:21 | Normal | 501.5 | 479.8 | 519.7 | 522.7 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 1 | 219.4 | 219.8 | 221 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 60 | 60 | 60 | 1688 | 1 | 42.2 | 64190.1 | 5674 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 17:26 | Normal | 502.7 | 487.7 | 479.9 | 522.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 219.4 | 219.6 | 220.6 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 1377 | 1 | 42.2 | 64190.2 | 5675 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 17:31 | Normal | 491.6 | 495 | 496.8 | 503.7 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 219.4 | 220 | 220.2 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 1120 | 1 | 42.1 | 64190.3 | 5675 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 17:36 | Normal | 469.8 | 492.9 | 506 | 495.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 219.2 | 220 | 220 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 846 | 1 | 42 | 64190.4 | 5675 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 17:41 | Normal | 391.4 | 479.8 | 383.1 | 478.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 219.4 | 220.2 | 220.4 | 2 | 1.9 | 1.9 | 60 | 60 | 60 | 546 | 1 | 41.9 | 64190.4 | 5675 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 17:46 | Normal | 198.9 | 411.5 | 408.5 | 485.8 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 219.6 | 219.8 | 220.8 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 246 | 1 | 41.9 | 64190.5 | 5675 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 17:51 | Normal | 199.7 | 406.7 | 199.8 | 473.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220 | 220 | 221 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 122 | 1 | 41.7 | 64190.5 | 5675 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 17:56 | Normal | 198.9 | 211.8 | 199.6 | 448.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.8 | 219.6 | 221 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 37 | 1 | 41.5 | 64190.5 | 5675 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 18:01 | Normal | 182.3 | 169.4 | 199.5 | 416.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 219.6 | 220.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60 | 5 | 1 | 41.5 | 64190.5 | 5675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 18:06 | Normal | 193.3 | 207.3 | 176.4 | 361.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220.2 | 221 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 1 | 41.4 | 64190.5 | 5675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 18:11 | Normal | 200 | 196.9 | 202.6 | 353.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 219.8 | 220.4 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 41.4 | 64190.5 | 5675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 18:16 | Normal | 199.6 | 198.2 | 196.8 | 229.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 219.6 | 219.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 1 | 41.2 | 64190.5 | 5675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0