## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-03-17 05:42 | Check | 468.8 | 470.1 | 463.9 | 461.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.2 | 218 | 219 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 4 | 36 | 64190.5 | 5675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 05:47 | Normal | 199.4 | 470.1 | 201.7 | 436.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219 | 219 | 220.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 27 | 1 | 39.5 | 64190.5 | 5675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 05:52 | Normal | 199.8 | 474.1 | 199.7 | 475.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219 | 219.2 | 220.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 60 | 60 | 103 | 1 | 36.8 | 64190.5 | 5676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 05:57 | Normal | 200.1 | 484.4 | 200.9 | 511 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 218.6 | 218.8 | 220.6 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 132 | 1 | 36.6 | 64190.5 | 5676 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 06:02 | Normal | 199.6 | 488 | 277.7 | 502.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 218.4 | 219.6 | 220.4 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 186 | 1 | 37 | 64190.5 | 5676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 06:07 | Normal | 198.9 | 492.7 | 391.9 | 496.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 218.2 | 218.2 | 219.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 60 | 60 | 60 | 339 | 1 | 37.2 | 64190.5 | 5676 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 06:12 | Normal | 223 | 512.1 | 405.7 | 497.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 218.2 | 218.8 | 219.2 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 60.01 | 60 | 60.02 | 371 | 1 | 37.6 | 64190.6 | 5676 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 06:17 | Normal | 199.9 | 498.9 | 470.5 | 503.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 218.4 | 218.8 | 219.8 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 522 | 1 | 38 | 64190.6 | 5676 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 06:22 | Normal | 200.4 | 538.8 | 493.7 | 508.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 219 | 218.8 | 219.8 | 2 | 1.9 | 1.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 627 | 1 | 38.4 | 64190.7 | 5676 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 06:27 | Normal | 251.5 | 529.8 | 494.7 | 496.7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 218.4 | 218.6 | 220 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 752 | 1 | 38.8 | 64190.7 | 5676 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 06:32 | Normal | 246.9 | 497.2 | 528.8 | 490 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 218.6 | 219.4 | 220.4 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 877 | 1 | 39.2 | 64190.8 | 5676 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 06:37 | Normal | 232.6 | 523.1 | 524 | 512.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 218.8 | 219.2 | 220.2 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 950 | 1 | 39.5 | 64190.9 | 5676 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 06:42 | Normal | 259.6 | 513.9 | 491.6 | 530.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 219.4 | 219.4 | 220 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 59.99 | 59.99 | 60 | 1130 | 1 | 39.8 | 64190.9 | 5676 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 06:47 | Normal | 241.2 | 322.1 | 509.9 | 511.7 | 1.3 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 219.2 | 219.8 | 220.4 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1614 | 1 | 40.1 | 64191.1 | 5676 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 06:52 | Normal | 279.7 | 462.2 | 480.5 | 523.1 | 2.4 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 219.4 | 219.6 | 220.4 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 2211 | 1 | 40.3 | 64191.2 | 5677 | 1.5 | 0.8 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 06:57 | Normal | 259.8 | 494.2 | 483.5 | 517.7 | 4.2 | 1.6 | 0.9 | 1 | 220 | 220.4 | 221.4 | 8.1 | 8 | 8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 2955 | 1 | 40.5 | 64191.4 | 5677 | 2.6 | 1.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 07:02 | Normal | 252.5 | 516 | 494.7 | 511.7 | 5.7 | 2 | 1.1 | 1.2 | 219.8 | 220.6 | 220.6 | 9.8 | 9.7 | 9.8 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 3585 | 1 | 40.6 | 64191.7 | 5677 | 3 | 3.1 | 0 | 0.1 | 1.8 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 07:07 | Normal | 249.8 | 517.4 | 490.9 | 519.1 | 6.1 | 2.7 | 1.3 | 1.4 | 220.2 | 220 | 220.8 | 11.8 | 11.7 | 11.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 4221 | 1 | 40.8 | 64192 | 5677 | 3.2 | 3 | 0 | 0.2 | 2.3 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 07:12 | Normal | 248 | 461.3 | 492.5 | 530.2 | 6.3 | 3.9 | 1.6 | 1.6 | 220.2 | 220 | 220.6 | 13.5 | 13.4 | 13.5 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 4879 | 1 | 41 | 64192.4 | 5677 | 3.2 | 3 | 0 | 0.4 | 3.2 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 07:17 | Normal | 246 | 505.4 | 485.8 | 513.9 | 7 | 4 | 1.9 | 2 | 220 | 220 | 220.8 | 15 | 14.9 | 15 | 60 | 60.02 | 60.01 | 5458 | 1 | 41.2 | 64192.9 | 5677 | 3.5 | 3.6 | 0 | 0.4 | 3.5 | 0 | 1 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 07:22 | Normal | 248.7 | 471.3 | 489.1 | 525 | 7.3 | 5.2 | 2.3 | 2.3 | 219.8 | 220.4 | 221.2 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 6274 | 1 | 41.4 | 64193.3 | 5677 | 3.7 | 3.6 | 0 | 1.3 | 3.6 | 0.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 07:27 | Normal | 241.3 | 500.3 | 494.8 | 516.5 | 8 | 6 | 2.6 | 2.6 | 219.8 | 220.2 | 220.6 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 7175 | 1 | 41.7 | 64193.9 | 5677 | 4 | 3.8 | 0 | 2 | 3.7 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 07:32 | Normal | 246.6 | 512 | 486.2 | 531.2 | 7.8 | 6.1 | 2.9 | 2.8 | 219.8 | 220 | 220.6 | 20.5 | 20.4 | 20.6 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 7479 | 1 | 41.9 | 64194.5 | 5677 | 4.1 | 3.9 | 0 | 2 | 3.7 | 0 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 07:37 | Normal | 246.6 | 505.1 | 481.5 | 517.6 | 8.1 | 6.4 | 3.2 | 3.2 | 220 | 220 | 221 | 21.8 | 21.7 | 21.8 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 7925 | 1 | 42.1 | 64195.1 | 5677 | 4.2 | 4.1 | 0 | 2.1 | 4.1 | 0 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 07:42 | Normal | 255.8 | 503.2 | 501.5 | 520.6 | 8 | 6.6 | 3.5 | 3.5 | 219.8 | 220.2 | 220.8 | 22.8 | 22.7 | 22.8 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 8280 | 1 | 42.3 | 64195.8 | 5677 | 4.2 | 4 | 0 | 2.2 | 4.2 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 07:47 | Normal | 248.6 | 510.3 | 491.4 | 506.6 | 8.6 | 6.7 | 3.8 | 3.8 | 219.8 | 220.2 | 220.2 | 24.3 | 24.2 | 24.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 8860 | 1 | 42.5 | 64196.5 | 5677 | 4.3 | 4.2 | 0 | 2.2 | 4.2 | 0.1 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 07:52 | Normal | 249.8 | 491.2 | 499.9 | 516.8 | 9.3 | 7.3 | 4.3 | 4.3 | 220.6 | 220.4 | 220.8 | 26.5 | 26.4 | 26.5 | 60.05 | 60.04 | 60.06 | 9628 | 1 | 42.7 | 64197.3 | 5678 | 4.6 | 4.6 | 0 | 2.4 | 4.6 | 0.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 07:57 | Normal | 250.5 | 489 | 511.3 | 506.4 | 9.5 | 7.6 | 4.7 | 4.8 | 220 | 220.4 | 221 | 27.9 | 27.7 | 27.9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 10116 | 1 | 42.9 | 64198.1 | 5678 | 4.9 | 4.9 | 0 | 2.5 | 4.9 | 0.1 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 08:02 | Normal | 252.3 | 493.3 | 508.4 | 504.9 | 10 | 7.8 | 5.1 | 5.1 | 219.6 | 219.6 | 220.2 | 29.9 | 29.6 | 29.9 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 10918 | 1 | 43.1 | 64199 | 5678 | 5.1 | 4.7 | 0 | 2.6 | 4.9 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 08:07 | Normal | 254.7 | 491.1 | 500.6 | 513.7 | 10.5 | 8.5 | 6 | 5.8 | 219.6 | 219.6 | 220.2 | 32.6 | 32.5 | 32.6 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 11935 | 1 | 43 | 64199.9 | 5678 | 5.6 | 5.2 | 0 | 2.9 | 5.4 | 0 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 08:12 | Normal | 254.8 | 497.1 | 496 | 511.2 | 10.7 | 8.4 | 6.1 | 6 | 220.4 | 220.2 | 220.4 | 32.9 | 32.8 | 33 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 12109 | 1 | 43 | 64200.9 | 5678 | 5.4 | 5.2 | 0 | 2.8 | 5.3 | 0.1 | 3 | 2.9 | 3 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 08:17 | Normal | 380.8 | 487.1 | 493.3 | 498.5 | 10.3 | 10.4 | 6.5 | 6.4 | 220.2 | 220 | 220.2 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 14180 | 1 | 43.1 | 64202 | 5678 | 5.7 | 4.7 | 0 | 4.5 | 5.6 | 0.1 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 08:22 | Normal | 494.9 | 493.1 | 503.1 | 510.2 | 11.2 | 11.4 | 6.8 | 6.7 | 220.2 | 221 | 220.8 | 45.2 | 45.1 | 45.2 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 16698 | 1 | 44.1 | 64203.3 | 5678 | 5.6 | 5.4 | 0 | 5.4 | 5.6 | 0 | 3.6 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 08:27 | Normal | 494.7 | 490.1 | 490.4 | 505.6 | 11.5 | 11.9 | 7.5 | 7.3 | 220.4 | 220.8 | 220.8 | 47.3 | 47.1 | 47.2 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 17428 | 1 | 44.7 | 64204.8 | 5678 | 5.8 | 5.6 | 0 | 5.8 | 5.9 | 0 | 3.9 | 3.4 | 3.7 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 08:32 | Normal | 495.8 | 492.2 | 495.3 | 507.6 | 12 | 12.3 | 7.8 | 7.6 | 219.8 | 220 | 220.8 | 49.6 | 49.6 | 49.6 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 18331 | 1 | 45.1 | 64206.1 | 5678 | 6.1 | 5.8 | 0 | 5.9 | 6.1 | 0.1 | 3.9 | 3.7 | 3.9 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 08:37 | Normal | 492.3 | 489.1 | 499.2 | 505.1 | 12.1 | 12.5 | 8.1 | 8 | 220 | 220 | 219.6 | 50.6 | 50.5 | 50.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 18640 | 1 | 45.5 | 64207.5 | 5678 | 6 | 5.7 | 0.3 | 6 | 6.1 | 0.1 | 4 | 3.9 | 4.1 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 08:42 | Normal | 498.3 | 496.7 | 500.3 | 508.2 | 12.6 | 12.9 | 8.6 | 8.6 | 220.6 | 220.6 | 221 | 53.2 | 53.2 | 53.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 19619 | 1 | 45.9 | 64209 | 5678 | 6.4 | 6.1 | 0 | 6.1 | 6.4 | 0.2 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 08:47 | Normal | 495.8 | 492.1 | 495.4 | 506.5 | 13 | 13.4 | 9.2 | 9 | 221.2 | 221.2 | 221.4 | 55.1 | 55 | 55 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 20392 | 1 | 46.3 | 64210.7 | 5678 | 6.6 | 6.4 | 0 | 6.4 | 6.7 | 0.1 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 08:52 | Normal | 491.6 | 496.1 | 488.3 | 502.4 | 13 | 13 | 9.3 | 9.2 | 221 | 220.6 | 221 | 54.3 | 54.3 | 54.4 | 59.98 | 60.02 | 59.99 | 20155 | 1 | 46.9 | 64212.4 | 5679 | 6.5 | 6.4 | 0 | 6.2 | 6.3 | 0.2 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 08:57 | Normal | 480 | 485.1 | 484.1 | 500.2 | 13.5 | 13.4 | 9.8 | 9.6 | 220.8 | 220.8 | 221.4 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 60.02 | 60 | 60.04 | 20826 | 1 | 47.5 | 64214.1 | 5679 | 6.6 | 6.5 | 0.1 | 6.4 | 6.5 | 0.2 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 09:02 | Normal | 481.4 | 487.6 | 485.7 | 489.7 | 13.8 | 13.9 | 10.3 | 10.2 | 220.6 | 220.4 | 221.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 21908 | 1 | 48.5 | 64215.9 | 5679 | 6.9 | 6.7 | 0.1 | 6.7 | 6.9 | 0.2 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 09:07 | Normal | 482.8 | 470.3 | 461.7 | 484.9 | 3.1 | 3.4 | 2.8 | 3 | 218.6 | 218.6 | 218.6 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4958 | 1 | 49.5 | 64217.2 | 5679 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 09:12 | Normal | 497 | 486.2 | 487 | 497.1 | 3.4 | 3.8 | 2.9 | 3.1 | 218.8 | 219 | 219 | 16.9 | 16.9 | 17 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 9801 | 1 | 49.2 | 64218.2 | 5679 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.8 | 0.3 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 09:17 | Normal | 488.6 | 495 | 490.8 | 508 | 13.6 | 13.7 | 10.5 | 10.3 | 221.6 | 221.6 | 222 | 59.1 | 59.1 | 59.2 | 60.02 | 60.07 | 60.04 | 21982 | 1 | 49.5 | 64219.6 | 5679 | 6.8 | 6.4 | 0.1 | 6.5 | 6.7 | 0.3 | 5.1 | 5.3 | 5.2 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 09:22 | Normal | 491.6 | 483.1 | 486.7 | 503.7 | 14 | 14.3 | 11.1 | 10.7 | 221.6 | 221.2 | 221.6 | 61.1 | 61 | 61.1 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 22651 | 1 | 50.9 | 64221.5 | 5679 | 7 | 6.8 | 0 | 6.9 | 7.1 | 0 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 09:27 | Normal | 486.9 | 486.3 | 477.7 | 501.7 | 14 | 14.1 | 11.2 | 11 | 222.4 | 221.8 | 222 | 61.2 | 61.1 | 61.3 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 22762 | 1 | 52.5 | 64223.3 | 5679 | 6.9 | 6.7 | 0.1 | 6.9 | 7.1 | 0 | 5.6 | 5.4 | 5.6 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 09:32 | Normal | 477.7 | 481.1 | 482.9 | 493.1 | 14.2 | 14.2 | 11.5 | 11.3 | 222 | 221.8 | 222.4 | 62.1 | 62.1 | 62.2 | 59.96 | 59.94 | 60 | 23150 | 1 | 53.9 | 64225.3 | 5679 | 7.1 | 6.9 | 0.1 | 6.8 | 7 | 0.2 | 5.7 | 5.6 | 5.8 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 09:37 | Normal | 491.4 | 483.7 | 490.2 | 483.4 | 14.5 | 14.6 | 11.8 | 12.1 | 222.2 | 222.6 | 222.8 | 64.2 | 64.3 | 64.3 | 60.1 | 59.97 | 60.1 | 23998 | 1 | 55.3 | 64227.2 | 5679 | 7 | 6.9 | 0.2 | 7 | 7.2 | 0.3 | 6.1 | 5.6 | 6.1 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 09:42 | Normal | 485.1 | 476.4 | 483.7 | 489.8 | 14.6 | 14.9 | 12 | 12 | 221.6 | 221.8 | 221.6 | 64.9 | 64.9 | 64.9 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 24144 | 1 | 56.6 | 64229.2 | 5679 | 7.2 | 7.2 | 0 | 7.2 | 7.4 | 0.1 | 6.2 | 5.8 | 6.1 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 09:47 | Normal | 487.1 | 470.4 | 474.7 | 494.8 | 14.8 | 15 | 12.3 | 12.3 | 221.8 | 222.8 | 222.2 | 65.7 | 65.3 | 65.8 | 59.96 | 60.08 | 60.03 | 24399 | 1 | 57.5 | 64231.3 | 5679 | 7.2 | 7.4 | 0 | 7.2 | 7.4 | 0.2 | 6.4 | 5.8 | 6.3 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 09:52 | Normal | 515.1 | 483.6 | 478.2 | 500.9 | 11 | 12.5 | 11.1 | 11.7 | 220.4 | 221 | 220.8 | 60.3 | 60.3 | 60.4 | 59.97 | 60.08 | 59.96 | 9528 | 1 | 58.1 | 64233.2 | 5680 | 5 | 4.2 | 0.4 | 4.7 | 5.1 | 1.3 | 4.8 | 5.4 | 5.6 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 09:57 | Normal | 478 | 475.4 | 473.8 | 483.9 | 3.9 | 4.2 | 3.5 | 4 | 220.4 | 220 | 219.8 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 6724 | 1 | 57.5 | 64234.6 | 5680 | 1.8 | 1.7 | 0.2 | 1.7 | 1.8 | 0.5 | 1.8 | 1.6 | 2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 10:02 | Normal | 497.2 | 493.6 | 492.2 | 496.3 | 16.6 | 16.5 | 14.2 | 14.3 | 223.4 | 223 | 223.2 | 75.5 | 75.4 | 75.5 | 60.1 | 59.97 | 60.1 | 28446 | 1 | 56 | 64235.8 | 5680 | 8.1 | 8.2 | 0.1 | 8 | 8.1 | 0.2 | 7.1 | 6.9 | 7.3 | 7 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 10:07 | Normal | 482.3 | 474.7 | 478.8 | 483 | 16.8 | 16.9 | 14.8 | 15.1 | 222.2 | 222.8 | 222.6 | 76.1 | 76.4 | 76.1 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 28441 | 1 | 57.5 | 64238.1 | 5680 | 8.1 | 8.2 | 0.3 | 8.2 | 8.4 | 0.1 | 7.6 | 7.1 | 7.6 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 10:12 | Normal | 573.3 | 529.7 | 505.2 | 545.9 | 4.7 | 11.3 | 11.7 | 8.6 | 219.2 | 221 | 220.8 | 46.5 | 46.3 | 46.5 | 60.1 | 59.99 | 60.09 | 26062 | 1 | 58.5 | 64240.1 | 5680 | 3 | 2.5 | 0 | 6.1 | 5.7 | 0.1 | 6.8 | 5.5 | 5.5 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 10:17 | Normal | 508.8 | 495.3 | 514.1 | 496.1 | 4.8 | 5.6 | 4.2 | 5.2 | 219.4 | 219.2 | 219.6 | 26.5 | 26.5 | 26.6 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 13126 | 1 | 57.3 | 64241.3 | 5680 | 2.2 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.5 | 0.2 | 2.1 | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 10:22 | Normal | 497.6 | 491 | 480.6 | 490.8 | 16.8 | 16.7 | 15.5 | 15.5 | 222.8 | 223.4 | 223.2 | 78.2 | 78.1 | 78.2 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 29140 | 1 | 56.9 | 64243 | 5680 | 8.2 | 8.2 | 0.2 | 8.2 | 8.3 | 0 | 7.8 | 7.5 | 8 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 10:27 | Normal | 483.2 | 455.6 | 483 | 481.1 | 3.3 | 3.6 | 3 | 3.6 | 219.4 | 220 | 219.8 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 6093 | 1 | 56.9 | 64244.3 | 5680 | 1.4 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 0.4 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 10:32 | Normal | 488.8 | 477.1 | 484.4 | 494.3 | 17.1 | 17.3 | 15.8 | 15.8 | 223.2 | 223.2 | 223.6 | 79.3 | 79.3 | 79.3 | 59.97 | 59.96 | 60.02 | 29750 | 1 | 56.9 | 64246.3 | 5680 | 8.5 | 8.5 | 0 | 8.5 | 8.6 | 0.1 | 8.1 | 7.6 | 8.1 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 10:37 | Normal | 533.4 | 551.7 | 520.3 | 554.3 | 13.5 | 9 | 13.3 | 8.7 | 222.2 | 222 | 222 | 59.9 | 59.6 | 59.8 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 19840 | 1 | 58.1 | 64248.4 | 5680 | 6.2 | 6 | 0.1 | 3.9 | 3.1 | 0.3 | 6.6 | 5.7 | 4.3 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 10:42 | Normal | 476.4 | 474.9 | 470.7 | 481.8 | 16.3 | 16.3 | 15 | 15.2 | 222.6 | 223.6 | 223 | 74.4 | 74.3 | 74.3 | 59.93 | 59.95 | 59.93 | 27778 | 1 | 59.2 | 64250.8 | 5680 | 8 | 8 | 0.1 | 7.9 | 8 | 0.2 | 7.9 | 7 | 7.9 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 10:47 | Normal | 476.7 | 472.1 | 468 | 474.2 | 16.2 | 16.2 | 15.4 | 15.6 | 224.4 | 225.4 | 224.4 | 73.7 | 73.4 | 73.6 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 27707 | 1 | 60 | 64253.1 | 5680 | 7.8 | 8.1 | 0.1 | 7.8 | 7.9 | 0.3 | 7.9 | 7.3 | 8 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 10:52 | Normal | 476.9 | 467.3 | 462.7 | 469.9 | 17 | 17.2 | 16.6 | 16.8 | 225 | 226.4 | 225.6 | 77.6 | 77.5 | 77.6 | 59.96 | 60.06 | 60.01 | 29340 | 1 | 60.7 | 64255.5 | 5681 | 8.3 | 8.3 | 0.2 | 8.3 | 8.4 | 0.3 | 8.5 | 8 | 8.6 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 10:57 | Normal | 480 | 466.6 | 473.1 | 476.7 | 16.8 | 17.1 | 16.3 | 16.5 | 225.2 | 225.4 | 225 | 77 | 76.8 | 77 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 28970 | 1 | 61.4 | 64257.9 | 5681 | 8.2 | 8.3 | 0.1 | 8.2 | 8.4 | 0.3 | 8.3 | 7.8 | 8.5 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 11:02 | Normal | 553.2 | 535.5 | 508.1 | 556.6 | 10.3 | 12.3 | 15.2 | 8.5 | 224.6 | 225.4 | 224.8 | 61.3 | 61.3 | 61.3 | 60.1 | 60.08 | 60.04 | 19846 | 1 | 61.4 | 64259.5 | 5681 | 5.2 | 4.9 | 0 | 6 | 5.6 | 0.5 | 8 | 7.1 | 5 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 11:07 | Normal | 478.5 | 468.2 | 464.4 | 469 | 16.5 | 16.8 | 16.3 | 16.8 | 226 | 226.6 | 225.4 | 76.1 | 76 | 76.3 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 28770 | 1 | 61.5 | 64262 | 5681 | 8.1 | 8 | 0.2 | 8.1 | 8.2 | 0.3 | 8.3 | 7.8 | 8.5 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 11:12 | Normal | 472.7 | 466.1 | 462 | 474.1 | 17.1 | 17.3 | 17.1 | 17.3 | 225.2 | 225.2 | 225.4 | 78.8 | 78.6 | 78.6 | 60.08 | 60.07 | 60.08 | 29801 | 1 | 62.2 | 64264.4 | 5681 | 8.5 | 8.3 | 0.2 | 8.4 | 8.4 | 0.4 | 8.8 | 8.3 | 8.8 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 11:17 | Normal | 469.3 | 465.6 | 462.3 | 467.4 | 16.6 | 16.8 | 16.8 | 17.1 | 225.4 | 226.2 | 225.4 | 76.2 | 76 | 76.2 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 28844 | 1 | 62.7 | 64266.8 | 5681 | 8.1 | 8.3 | 0 | 8.1 | 8.2 | 0.3 | 8.5 | 8.2 | 8.7 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 11:22 | Normal | 465.6 | 457.9 | 462.4 | 467.6 | 16.6 | 16.9 | 17 | 17.1 | 225.6 | 226.6 | 226 | 76.1 | 76 | 76.2 | 60.09 | 59.97 | 60.09 | 28863 | 1 | 63.1 | 64269.2 | 5681 | 8.1 | 8.1 | 0.2 | 8.1 | 8.2 | 0.4 | 8.7 | 8.2 | 8.8 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 11:27 | Normal | 469 | 452.4 | 460.3 | 467.4 | 16.5 | 16.8 | 17.1 | 17.2 | 225.4 | 225.4 | 225.4 | 76.1 | 76 | 76 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 28764 | 1 | 63.3 | 64271.6 | 5681 | 8 | 8.1 | 0.1 | 8 | 8.2 | 0.4 | 8.6 | 8.2 | 8.8 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 11:32 | Normal | 466.4 | 459.9 | 454.5 | 462.6 | 16.9 | 17 | 18 | 18.1 | 225.8 | 226.6 | 226.4 | 78.4 | 78.2 | 78.4 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 29707 | 1 | 63.4 | 64274 | 5681 | 8.1 | 8.2 | 0.3 | 8.2 | 8.2 | 0.4 | 9.1 | 8.8 | 9.3 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 11:37 | Normal | 500.6 | 514.3 | 493.1 | 514.4 | 12.1 | 10 | 12.6 | 11.3 | 223.6 | 224.2 | 224.4 | 56 | 55.9 | 55.9 | 59.96 | 60.08 | 60.01 | 28592 | 1 | 63.5 | 64276.4 | 5681 | 6.8 | 6 | 0 | 5.1 | 4.7 | 0.2 | 6.1 | 5.7 | 6.4 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 11:42 | Normal | 489 | 470.3 | 462 | 487.2 | 16.2 | 17.1 | 18 | 16.9 | 225.2 | 225.2 | 225.6 | 79.9 | 79.7 | 79.6 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 29990 | 1 | 62.9 | 64278.6 | 5681 | 7.8 | 7.7 | 0.2 | 8.2 | 8.1 | 0.4 | 9.1 | 8.6 | 8.8 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 11:47 | Normal | 500.9 | 483.3 | 482.5 | 494.7 | 16 | 17 | 17.3 | 17 | 225 | 226.2 | 224.8 | 79.5 | 79.5 | 79.4 | 60.08 | 59.97 | 60.07 | 30013 | 1 | 62.9 | 64281 | 5681 | 7.7 | 7.6 | 0.2 | 8.2 | 8 | 0.3 | 8.9 | 8 | 8.9 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 11:52 | Normal | 488.8 | 472.2 | 472.1 | 483.2 | 3.3 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 220.2 | 220.6 | 220.2 | 17.5 | 17.4 | 17.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 17396 | 1 | 63.1 | 64283.5 | 5682 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.9 | 1.5 | 1.9 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 11:57 | Normal | 479.9 | 475.2 | 481.5 | 465.6 | 4.3 | 5 | 4.3 | 5.2 | 219.8 | 220 | 220.6 | 23 | 23 | 23 | 60 | 60 | 60 | 8181 | 1 | 60.5 | 64284.1 | 5682 | 2 | 1.9 | 0.2 | 2.1 | 2.1 | 0.6 | 2.3 | 1.9 | 2.6 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 12:02 | Normal | 485.7 | 483.1 | 479.8 | 493.9 | 4.8 | 5.3 | 4.6 | 5.2 | 220 | 220.2 | 221.2 | 24.9 | 24.8 | 24.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 9037 | 1 | 58.1 | 64285 | 5682 | 2.4 | 2.1 | 0 | 2.3 | 2.4 | 0.5 | 2.3 | 2.2 | 2.6 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 12:07 | Normal | 491.1 | 496.4 | 490.9 | 494.9 | 6.1 | 6.6 | 6.2 | 6.6 | 220 | 219.8 | 221.4 | 32 | 31.9 | 31.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 12123 | 1 | 56.2 | 64286 | 5682 | 2.8 | 2.9 | 0.1 | 3 | 3.1 | 0.3 | 3.1 | 3 | 3.3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 12:12 | Normal | 499.9 | 502.4 | 496.8 | 489.9 | 3.9 | 4 | 3.9 | 4.3 | 219.8 | 219.4 | 220.2 | 21.2 | 21 | 21.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 7581 | 1 | 54.4 | 64286.8 | 5682 | 1.9 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.7 | 0.4 | 2 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 12:17 | Normal | 493.8 | 489.3 | 494.9 | 500 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 2.9 | 219 | 219.4 | 219.8 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 5207 | 1 | 52.7 | 64287.7 | 5682 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 1.1 | 1.6 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 12:22 | Normal | 511.9 | 500.2 | 508.6 | 503.7 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 218.8 | 219.2 | 219.8 | 13.3 | 13.2 | 13.3 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 4805 | 1 | 50.8 | 64288.1 | 5682 | 1 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 1 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 12:27 | Normal | 529.4 | 525 | 536.8 | 525.9 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 3.6 | 220 | 220 | 221.2 | 18.5 | 18.4 | 18.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 6683 | 1 | 48.7 | 64288.6 | 5682 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.4 | 1.9 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 12:32 | Normal | 532.9 | 531.3 | 543.1 | 537.3 | 5.8 | 6.1 | 6.3 | 6.5 | 222.2 | 222.2 | 222.6 | 33.8 | 33.7 | 33.8 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 12225 | 1 | 47.2 | 64289.3 | 5682 | 2.8 | 2.8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3.3 | 2.9 | 3.3 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 12:37 | Normal | 573.8 | 578.1 | 569.5 | 572.7 | 14.1 | 12.8 | 15.3 | 15 | 225.4 | 225.6 | 226 | 80 | 79.9 | 80 | 59.97 | 59.93 | 60 | 30023 | 1 | 47.3 | 64291 | 5682 | 6.9 | 6.9 | 0 | 6.2 | 6.3 | 0 | 7.7 | 7.2 | 7.9 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 12:42 | Normal | 526.6 | 515 | 512.4 | 505.5 | 10.6 | 12 | 12.9 | 12.8 | 224.6 | 225.2 | 225.2 | 60 | 60 | 59.9 | 60.01 | 60.06 | 59.99 | 27089 | 1 | 48.8 | 64293.4 | 5682 | 5.3 | 5.7 | 0 | 6 | 6.1 | 0.1 | 6.6 | 6.8 | 6.3 | 7 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 12:47 | Normal | 519.3 | 515.8 | 514.6 | 510.7 | 11 | 10.9 | 12.8 | 13 | 223.4 | 224 | 224 | 60.6 | 60.4 | 60.4 | 60 | 60.02 | 60.01 | 22385 | 1 | 48.9 | 64295 | 5682 | 5.2 | 5.4 | 0.1 | 5.2 | 5.3 | 0.2 | 6.5 | 6.4 | 6.6 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 12:52 | Normal | 514.8 | 503.2 | 500.7 | 500.7 | 7.5 | 7.8 | 9.2 | 9.5 | 222.8 | 223.6 | 223.2 | 42.6 | 42.5 | 42.6 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 16344 | 1 | 49.2 | 64296.8 | 5683 | 3.6 | 4 | 0 | 3.6 | 3.8 | 0.2 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 12:57 | Normal | 510.7 | 498.9 | 501.5 | 497.7 | 5.8 | 6.2 | 7.2 | 7.6 | 222 | 222.2 | 222.2 | 33.6 | 33.6 | 33.7 | 60.01 | 60.03 | 60 | 12824 | 1 | 48.4 | 64297.9 | 5683 | 2.7 | 2.9 | 0 | 2.9 | 3.1 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 13:02 | Normal | 500.8 | 503.1 | 504.7 | 496.8 | 5 | 5.3 | 6.2 | 6.7 | 220.6 | 221 | 221.2 | 29.8 | 29.6 | 29.7 | 60 | 59.99 | 60 | 10848 | 1 | 47.6 | 64298.9 | 5683 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0.2 | 3.1 | 3 | 3.4 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 13:07 | Normal | 494.8 | 498.1 | 496.1 | 492.2 | 4.1 | 4.3 | 5.1 | 5.5 | 219.8 | 220.2 | 220.6 | 24.4 | 24.3 | 24.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 8910 | 1 | 46.9 | 64299.6 | 5683 | 1.9 | 2.2 | 0 | 1.9 | 2 | 0.1 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 13:12 | Normal | 525.4 | 507.9 | 506 | 492.1 | 5.1 | 5.6 | 6.6 | 7.2 | 220 | 220.4 | 220.6 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 11739 | 1 | 46.4 | 64300.5 | 5683 | 2.6 | 2.7 | 0 | 2.6 | 2.8 | 0 | 3.2 | 3.2 | 3.7 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 13:17 | Normal | 504.4 | 508.8 | 503.3 | 506.6 | 5.9 | 6.1 | 7.3 | 7.6 | 220.2 | 221.4 | 221.6 | 34.7 | 34.6 | 34.6 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 12860 | 1 | 46.2 | 64301.6 | 5683 | 2.8 | 3 | 0 | 2.9 | 2.9 | 0.2 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 13:22 | Normal | 514.6 | 505 | 506.6 | 507.8 | 6.1 | 6.5 | 7.7 | 8.2 | 220.6 | 221.4 | 222 | 36.6 | 36.5 | 36.6 | 60 | 60.01 | 60 | 13404 | 1 | 46.1 | 64302.7 | 5683 | 2.9 | 3.1 | 0 | 3 | 3.1 | 0.1 | 3.8 | 3.8 | 4.1 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 13:27 | Normal | 516.6 | 506.9 | 498.4 | 498.6 | 7.1 | 7.5 | 9 | 9.5 | 220.2 | 220.4 | 221 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 60.02 | 60 | 60.02 | 15494 | 1 | 46.1 | 64303.9 | 5683 | 3.5 | 3.4 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 4.5 | 4.3 | 4.9 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 13:32 | Normal | 499.7 | 502 | 493.4 | 500.5 | 6.6 | 6.8 | 8.3 | 8.6 | 220.6 | 220.8 | 220.8 | 38.1 | 38 | 38 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 14154 | 1 | 46.2 | 64305.1 | 5683 | 3.1 | 3.2 | 0 | 3.3 | 3.1 | 0.1 | 4.1 | 4 | 4.4 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 13:37 | Normal | 512.7 | 498.1 | 493.9 | 492 | 6.3 | 6.6 | 8 | 8.5 | 219.8 | 220.4 | 221 | 37 | 36.9 | 37 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 13620 | 1 | 46.2 | 64306.3 | 5683 | 3.1 | 3.3 | 0 | 3.1 | 3.3 | 0 | 4 | 4 | 4.3 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 13:42 | Normal | 501.6 | 485 | 501.6 | 495.6 | 7.1 | 7.5 | 8.9 | 9.4 | 220.6 | 220.8 | 221.6 | 40.9 | 40.8 | 40.8 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 15138 | 1 | 46.3 | 64307.5 | 5683 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.5 | 3.6 | 0.1 | 4.5 | 4.3 | 4.8 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 13:47 | Normal | 502.7 | 496 | 498.5 | 485.6 | 7.4 | 7.6 | 9.5 | 10.1 | 220.4 | 220.6 | 221.6 | 43.3 | 43.1 | 43.2 | 60.07 | 60.05 | 60.07 | 15914 | 1 | 46.4 | 64308.8 | 5683 | 3.5 | 3.8 | 0 | 3.7 | 3.8 | 0.1 | 4.8 | 4.6 | 5.1 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 13:52 | Normal | 483.8 | 490.2 | 495.3 | 491.5 | 6.9 | 7.1 | 8.7 | 9.3 | 220 | 219.6 | 220.6 | 39.7 | 39.6 | 39.6 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 14642 | 1 | 46.5 | 64310.1 | 5684 | 3.3 | 3.4 | 0 | 3.4 | 3.3 | 0.2 | 4.4 | 4.2 | 4.7 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 13:57 | Normal | 508.6 | 492.2 | 497.4 | 491.6 | 6.8 | 7.3 | 9.2 | 9.7 | 220.4 | 220.8 | 221 | 41.8 | 41.6 | 41.7 | 60.04 | 60.06 | 60.06 | 15540 | 1 | 46.6 | 64311.4 | 5684 | 3.4 | 3.5 | 0 | 3.5 | 3.4 | 0.2 | 4.7 | 4.4 | 5 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 14:02 | Normal | 506.8 | 495.7 | 481.8 | 490.1 | 7.3 | 7.7 | 10.2 | 10.5 | 221.4 | 221.4 | 221.8 | 44.2 | 44.1 | 44.1 | 60.06 | 60.05 | 60.07 | 16355 | 1 | 46.7 | 64312.7 | 5684 | 3.5 | 3.7 | 0 | 3.6 | 3.7 | 0.2 | 5.1 | 5 | 5.3 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 14:07 | Normal | 503.9 | 499.2 | 484.7 | 487.8 | 10.1 | 10.3 | 14.5 | 14.8 | 222 | 222 | 222.4 | 60.9 | 60.8 | 60.7 | 60 | 60.06 | 60.01 | 22539 | 1 | 47.2 | 64314.3 | 5684 | 4.9 | 5.1 | 0 | 5 | 5 | 0.1 | 7.2 | 7.2 | 7.5 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 14:12 | Normal | 496.8 | 488.2 | 475.9 | 482.1 | 10.4 | 10.6 | 15.1 | 15.1 | 221.6 | 221.2 | 222.4 | 61.8 | 61.7 | 61.7 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 22990 | 1 | 48.1 | 64316.3 | 5684 | 5.1 | 5.1 | 0 | 5.2 | 5 | 0.1 | 7.5 | 7.4 | 7.8 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 14:17 | Normal | 490.7 | 488.1 | 480.8 | 472.9 | 10.1 | 10.3 | 14.6 | 15.1 | 221.6 | 221.6 | 222.4 | 60.2 | 60 | 60 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 22391 | 1 | 48.9 | 64318.2 | 5684 | 4.7 | 4.9 | 0.1 | 4.9 | 4.9 | 0.2 | 7.3 | 7.2 | 7.7 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 14:22 | Normal | 498.6 | 480.9 | 478.5 | 477.6 | 9.6 | 10.2 | 14.6 | 15 | 222.2 | 221.8 | 223 | 59.1 | 58.8 | 58.8 | 60 | 59.97 | 59.99 | 21989 | 1 | 49.6 | 64320 | 5684 | 4.6 | 4.7 | 0.1 | 4.9 | 4.8 | 0.2 | 7.3 | 7.2 | 7.7 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 14:27 | Normal | 503.6 | 474 | 478.2 | 476.3 | 9.1 | 9.6 | 14.1 | 14.4 | 221.8 | 221.8 | 222.8 | 56.4 | 56.4 | 56.3 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 21121 | 1 | 50 | 64321.8 | 5684 | 4.3 | 4.5 | 0.1 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 7 | 7 | 7.4 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 14:32 | Normal | 496.6 | 492 | 474.6 | 476.8 | 8.9 | 9.2 | 14 | 14.2 | 222.2 | 222 | 222.4 | 55.8 | 55.6 | 55.7 | 59.98 | 60.04 | 59.98 | 20679 | 1 | 50 | 64323.6 | 5684 | 4.3 | 4.3 | 0 | 4.5 | 4.4 | 0.2 | 7 | 6.7 | 7.3 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 14:37 | Normal | 501.4 | 494.8 | 472.5 | 484.7 | 8.1 | 8.3 | 13.1 | 13.1 | 221.6 | 221.4 | 222 | 51.8 | 51.6 | 51.7 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 19171 | 1 | 50.1 | 64325.2 | 5684 | 3.9 | 3.8 | 0.1 | 4 | 3.9 | 0.2 | 6.5 | 6.5 | 6.7 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 14:42 | Normal | 506.2 | 496.6 | 482.3 | 484.4 | 7.3 | 7.7 | 11.9 | 12.3 | 221 | 221 | 222 | 48.3 | 48.2 | 48.2 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 17907 | 1 | 50 | 64326.7 | 5684 | 3.5 | 3.7 | 0 | 3.7 | 3.6 | 0.2 | 6 | 5.8 | 6.3 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 14:47 | Normal | 505.4 | 492.8 | 487.9 | 480.9 | 7.6 | 7.9 | 12.3 | 13 | 220.2 | 220.4 | 221.2 | 50.1 | 50 | 50 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 18581 | 1 | 49.9 | 64328.2 | 5684 | 3.6 | 3.9 | 0 | 3.9 | 3.8 | 0 | 6.3 | 6.1 | 6.6 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 14:52 | Normal | 501.5 | 493.9 | 499.4 | 486.5 | 7.5 | 7.8 | 10.8 | 13 | 221 | 221 | 222 | 48.6 | 48.5 | 48.5 | 60 | 60.03 | 60.01 | 17865 | 1 | 49.7 | 64329.7 | 5685 | 3.6 | 3.7 | 0 | 3.8 | 3.6 | 0.2 | 5.8 | 4.9 | 6.7 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 14:57 | Normal | 508.4 | 489.8 | 490.1 | 485.2 | 7.1 | 7.5 | 7.9 | 12.6 | 220 | 220 | 220.6 | 43.5 | 43.4 | 43.5 | 60 | 60 | 60 | 16195 | 1 | 49.6 | 64331.2 | 5685 | 3.3 | 3.6 | 0 | 3.6 | 3.5 | 0.1 | 4.3 | 3.5 | 6.5 | 6 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 15:02 | Normal | 505.4 | 492.8 | 481.1 | 487.2 | 6 | 6.3 | 6.3 | 10.6 | 219.6 | 219.6 | 220.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 13370 | 1 | 49.1 | 64332.4 | 5685 | 2.8 | 2.9 | 0.1 | 2.8 | 2.8 | 0.5 | 3.1 | 3 | 5.3 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 15:07 | Normal | 506.5 | 502.9 | 491.9 | 480 | 6.3 | 6.6 | 6.7 | 10.5 | 219.8 | 220 | 221 | 37.3 | 37.2 | 37.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 13753 | 1 | 48.6 | 64333.5 | 5685 | 2.9 | 3.1 | 0 | 3.2 | 3 | 0.2 | 3.4 | 3.1 | 4.5 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 15:12 | Normal | 509.5 | 490.9 | 481.1 | 480.2 | 6 | 6.3 | 6.6 | 9.5 | 218.8 | 219.2 | 220.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 12971 | 1 | 48.4 | 64334.6 | 5685 | 2.8 | 2.9 | 0.1 | 3.1 | 2.9 | 0.3 | 3.3 | 3.2 | 3.6 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 15:17 | Normal | 514.6 | 499 | 498.2 | 482.4 | 5.6 | 6.1 | 6.4 | 9.3 | 219 | 220 | 220.6 | 34.6 | 34.5 | 34.5 | 60.03 | 60.04 | 60.01 | 12733 | 1 | 48 | 64335.7 | 5685 | 2.7 | 2.9 | 0 | 2.8 | 2.7 | 0.3 | 3.3 | 3 | 3.4 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 15:22 | Normal | 513.4 | 492.8 | 487.6 | 483.8 | 5.5 | 6 | 6.5 | 9.2 | 219.6 | 219.6 | 220 | 34 | 33.9 | 34 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 12493 | 1 | 47.8 | 64336.8 | 5685 | 2.6 | 2.8 | 0 | 2.9 | 2.6 | 0.2 | 3.3 | 3 | 3.4 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 15:27 | Normal | 508.7 | 497.9 | 483.3 | 489.5 | 5.5 | 6 | 6.6 | 9.5 | 219.6 | 220.2 | 220.2 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 12639 | 1 | 47.6 | 64337.8 | 5685 | 2.5 | 2.8 | 0 | 2.9 | 2.8 | 0.1 | 3.4 | 3.1 | 3.6 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 15:32 | Normal | 507.5 | 492.9 | 496.2 | 488.3 | 5.1 | 5.6 | 6.3 | 9.2 | 219.4 | 219.4 | 219.8 | 33 | 32.9 | 33 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 12180 | 1 | 47.5 | 64338.9 | 5685 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2.7 | 2.5 | 0.2 | 3.4 | 2.8 | 3.4 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 15:37 | Normal | 502.3 | 483.7 | 488.4 | 486.5 | 4.5 | 5.1 | 6 | 8.6 | 219.6 | 219.4 | 219.8 | 30.3 | 30.1 | 30.2 | 60 | 60 | 60 | 11147 | 1 | 47.3 | 64339.8 | 5685 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.2 | 0.3 | 3 | 2.9 | 3.2 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 15:42 | Normal | 504.5 | 490 | 491.6 | 481.7 | 3.3 | 3.7 | 4.5 | 6.5 | 218 | 218.4 | 219.2 | 22.9 | 22.9 | 23 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 8386 | 1 | 47.1 | 64340.6 | 5685 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.8 | 1.6 | 0.1 | 2.4 | 2 | 2.5 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 15:47 | Normal | 502.4 | 495.8 | 494 | 483.1 | 2.3 | 2.6 | 3.2 | 4.7 | 216.8 | 217.4 | 217.6 | 16.9 | 16.7 | 16.8 | 59.99 | 60 | 60 | 6204 | 1 | 46.8 | 64341.3 | 5685 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.7 | 1.4 | 1.9 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 15:52 | Normal | 502.3 | 483.8 | 492.9 | 483.3 | 2 | 2.5 | 3 | 4.4 | 215.6 | 215.8 | 216.6 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5657 | 1 | 46.4 | 64341.7 | 5686 | 1 | 1 | 0 | 1.1 | 0.9 | 0.3 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 15:57 | Normal | 476.6 | 475.9 | 476.3 | 469.4 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.7 | 214.2 | 215 | 215.6 | 7.1 | 7 | 7.1 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 2513 | 1 | 46.1 | 64342 | 5686 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 16:02 | Normal | 478.2 | 502.9 | 447.6 | 483.7 | 0.6 | 0.9 | 1 | 1.4 | 215.6 | 216 | 217.2 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 60 | 60 | 60 | 2113 | 1 | 45.6 | 64342.2 | 5686 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 16:07 | Normal | 501.1 | 500.7 | 494.3 | 484.5 | 0.6 | 0.9 | 1 | 1.4 | 216 | 216.2 | 217.2 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 60 | 60 | 60 | 2213 | 1 | 45.4 | 64342.4 | 5686 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 16:12 | Normal | 494.7 | 477.8 | 510.1 | 499.3 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 216.4 | 216.6 | 217.6 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 1963 | 1 | 45 | 64342.6 | 5686 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 16:17 | Normal | 485.5 | 489.1 | 512.6 | 498.7 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 215.6 | 216.6 | 217.2 | 5.7 | 5.5 | 5.6 | 60.01 | 60 | 60 | 2012 | 1 | 44.8 | 64342.8 | 5686 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 16:22 | Normal | 501.5 | 506.8 | 472.4 | 489.6 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 216 | 216.6 | 217.2 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 1927 | 1 | 44.6 | 64342.9 | 5686 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 16:27 | Normal | 483.3 | 479.7 | 487.3 | 481.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 216 | 216.4 | 217.4 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1236 | 1 | 44.4 | 64343.1 | 5686 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 16:32 | Normal | 508.7 | 486.5 | 496.1 | 511.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 216.4 | 216.6 | 217.6 | 5.4 | 5.1 | 5.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1885 | 1 | 44.2 | 64343.2 | 5686 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 16:37 | Normal | 511.4 | 481.7 | 494.5 | 483.6 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 216.8 | 217.6 | 218 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 1732 | 1 | 43.9 | 64343.3 | 5686 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 16:42 | Normal | 496.5 | 474.9 | 513.5 | 496.7 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 1 | 217.6 | 217.8 | 218.2 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1674 | 1 | 43.7 | 64343.5 | 5686 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 16:47 | Normal | 515.3 | 487.8 | 495.5 | 497.7 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 217.8 | 218.2 | 218.8 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 1323 | 1 | 43.4 | 64343.6 | 5686 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 16:52 | Normal | 498.7 | 500.8 | 472.3 | 508.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 218 | 218.6 | 219.2 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 1358 | 1 | 43.2 | 64343.7 | 5687 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 16:57 | Normal | 506.4 | 493.7 | 502.3 | 494.4 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 218.4 | 218.6 | 219.4 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 1185 | 1 | 43 | 64343.8 | 5687 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 17:02 | Normal | 488.3 | 504.8 | 498.5 | 491.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 218.8 | 219 | 219.8 | 3 | 2.9 | 2.9 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 999 | 1 | 42.8 | 64343.9 | 5687 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 17:07 | Normal | 468.5 | 484.9 | 493.5 | 508.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 219 | 219.2 | 220.2 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 874 | 1 | 42.6 | 64344 | 5687 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 17:12 | Normal | 413.6 | 475.8 | 476.2 | 494.5 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 217.6 | 218 | 219.8 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 748 | 1 | 42.5 | 64344.1 | 5687 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 17:17 | Normal | 429.3 | 514.9 | 475.6 | 482.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 218.2 | 218.2 | 219.6 | 2 | 2 | 1.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 607 | 1 | 42.4 | 64344.1 | 5687 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 17:22 | Normal | 250.8 | 491 | 452.2 | 479.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 217.8 | 218.6 | 219.4 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 60.01 | 60 | 60 | 444 | 1 | 42.2 | 64344.2 | 5687 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 17:27 | Normal | 199.7 | 480.8 | 435.4 | 453.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 218.6 | 218.6 | 220.6 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 347 | 1 | 42.1 | 64344.2 | 5687 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 17:32 | Normal | 199.8 | 390.5 | 330.5 | 490.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.2 | 218.6 | 220.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60 | 59.99 | 132 | 1 | 42 | 64344.2 | 5687 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 17:37 | Normal | 199.9 | 393.1 | 201.6 | 478.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.6 | 218.4 | 220 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 103 | 1 | 41.9 | 64344.2 | 5687 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 17:42 | Normal | 199.4 | 402.9 | 200.5 | 465.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.2 | 218.6 | 220.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 66 | 1 | 41.8 | 64344.3 | 5687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 17:47 | Normal | 215.7 | 258.1 | 199.7 | 395.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 219 | 220.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 5 | 1 | 41.8 | 64344.3 | 5687 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 17:52 | Normal | 187.7 | 191.4 | 169.6 | 418.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 218.4 | 220 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 41.7 | 64344.3 | 5688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 17:57 | Normal | 197.3 | 206.2 | 219.1 | 422.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 220 | 221.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 1 | 41.6 | 64344.3 | 5688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 18:02 | Normal | 202.4 | 199.9 | 196.3 | 335.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 219.4 | 221 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 1 | 41.5 | 64344.3 | 5688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 18:07 | Normal | 196 | 203.2 | 201.1 | 355.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 219 | 220.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 1 | 41.4 | 64344.3 | 5688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 18:12 | Normal | 197.2 | 202.2 | 199.3 | 231.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 219.2 | 220.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 0 | 1 | 41.3 | 64344.3 | 5688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0