## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-03-19 05:40 | Wait | 509.2 | 508 | 509.3 | 507.8 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.8 | 229.8 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 20.1 | 35863.7 | 1819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 05:45 | Normal | 499.1 | 513.2 | 531.1 | 528.2 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 229.8 | 231.4 | 230.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 67 | 1 | 20.5 | 35863.7 | 1819 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 05:50 | Normal | 513.5 | 505.4 | 539.7 | 534.5 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 230 | 231.2 | 230.4 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 176 | 1 | 20.9 | 35863.7 | 1819 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 05:55 | Normal | 496.5 | 548.6 | 502.1 | 516.1 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 230.8 | 231.2 | 230.6 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 411 | 1 | 21.1 | 35863.8 | 1819 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 06:00 | Normal | 515.9 | 530.1 | 519 | 551.2 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 228.6 | 230 | 229.4 | 2 | 2.2 | 2.3 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 685 | 1 | 21.4 | 35863.8 | 1819 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 06:05 | Normal | 516.1 | 522.8 | 540.7 | 538.2 | 0.8 | 1 | 0.6 | 0.6 | 228.2 | 230.2 | 229 | 3 | 3.2 | 3.5 | 60 | 60 | 60 | 1045 | 1 | 21.6 | 35863.9 | 1819 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 06:10 | Normal | 553.3 | 544.1 | 561 | 504.3 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 228.6 | 229.6 | 228.8 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 1287 | 1 | 21.9 | 35864 | 1819 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 06:15 | Normal | 508.9 | 537 | 525.7 | 512.9 | 1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 228.6 | 229.8 | 228.8 | 4.4 | 4.5 | 4.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1540 | 1 | 22.1 | 35864.1 | 1820 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 06:20 | Normal | 536.5 | 532.9 | 558.9 | 539.5 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 229 | 229.4 | 229 | 5 | 5.2 | 5.3 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 1734 | 1 | 22.3 | 35864.2 | 1820 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 06:25 | Normal | 567.1 | 545.9 | 540.4 | 553.7 | 2.5 | 2.7 | 2.3 | 2.4 | 229 | 230.2 | 229.6 | 12.4 | 12.5 | 12.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 4239 | 1 | 22.5 | 35864.5 | 1820 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 06:30 | Normal | 525.3 | 572.8 | 538.2 | 564.1 | 4 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 230 | 231 | 230.2 | 14.8 | 15.1 | 15.3 | 60 | 60.02 | 60 | 5307 | 1 | 22.8 | 35864.9 | 1820 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 06:35 | Normal | 524 | 572.2 | 560.2 | 552.9 | 4.4 | 3.3 | 2.8 | 3.2 | 229.4 | 230.6 | 230.6 | 17.4 | 17.3 | 17.5 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 6200 | 1 | 23 | 35865.4 | 1820 | 1.5 | 0.6 | 1.5 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 06:40 | Normal | 570.5 | 564.2 | 540.5 | 569.9 | 4.8 | 4.3 | 3.6 | 3.7 | 230.2 | 230.6 | 230.4 | 21.6 | 21.6 | 21.7 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 8097 | 1 | 23.4 | 35865.9 | 1820 | 1.6 | 0.7 | 1.7 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 1.8 | 0.5 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 06:45 | Normal | 550.9 | 547.7 | 542 | 566.8 | 6.7 | 5.7 | 4.3 | 4.5 | 231.2 | 231.6 | 231.4 | 29.5 | 29 | 29.1 | 60 | 59.95 | 59.97 | 10738 | 1 | 24.4 | 35866.7 | 1820 | 2.2 | 1.3 | 2.4 | 0.3 | 0.9 | 1.6 | 2.4 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 06:50 | Normal | 547.7 | 557.3 | 558.3 | 556.2 | 4.9 | 4.5 | 3.6 | 3.9 | 230.6 | 231.4 | 230.2 | 21.7 | 21.7 | 21.8 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 8294 | 1 | 25.3 | 35867.6 | 1820 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 0.6 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 06:55 | Normal | 561.3 | 560 | 556.7 | 553.8 | 5.3 | 5 | 3.9 | 4.3 | 230.8 | 231.4 | 231 | 23.9 | 23.8 | 24 | 60 | 60 | 60 | 8987 | 1 | 26 | 35868.3 | 1820 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 1 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 07:00 | Normal | 563.6 | 544.2 | 558.6 | 568.5 | 8.1 | 6.9 | 5.1 | 5.6 | 231.2 | 231.6 | 231 | 33.5 | 33.6 | 33.7 | 60.01 | 60.01 | 60 | 12888 | 1 | 27.4 | 35869.3 | 1820 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0.4 | 1.1 | 2.4 | 2.6 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 07:05 | Normal | 554.4 | 529.9 | 551.9 | 553 | 7.3 | 6.8 | 5 | 5.4 | 230.6 | 231.6 | 230.8 | 31.2 | 31.2 | 31.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 12203 | 1 | 28.7 | 35870.4 | 1820 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 0.5 | 1.5 | 2.1 | 2.3 | 0.5 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 07:10 | Normal | 553.4 | 550.1 | 555 | 563.2 | 9.1 | 8 | 6.1 | 6.3 | 231.4 | 231.4 | 231.4 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 14774 | 1 | 29.5 | 35871.5 | 1820 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 0.4 | 1.8 | 2.7 | 2.8 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 07:15 | Normal | 530.5 | 537 | 542 | 548.1 | 5.1 | 5 | 3.9 | 4.3 | 229.8 | 230.2 | 229.2 | 22.9 | 23 | 23.1 | 60.01 | 59.98 | 60 | 8840 | 1 | 30 | 35872.5 | 1821 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 0.5 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 07:20 | Normal | 540.4 | 540.9 | 537.2 | 545.3 | 4.4 | 4.3 | 3.5 | 3.7 | 228.6 | 229.8 | 229.8 | 20 | 19.9 | 20 | 60 | 60.02 | 60.01 | 7619 | 1 | 29.9 | 35873.1 | 1821 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 07:25 | Normal | 553.3 | 539.9 | 542.3 | 543.5 | 4 | 4.1 | 3.3 | 3.6 | 229.2 | 230.8 | 229 | 18.7 | 18.9 | 18.9 | 59.99 | 60 | 60 | 6625 | 1 | 29.7 | 35873.7 | 1821 | 1 | 1 | 1.1 | 0.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 07:30 | Normal | 542.5 | 539.2 | 551.8 | 549.2 | 4.4 | 4.3 | 3.3 | 3.7 | 229 | 230.2 | 229.2 | 20 | 20 | 20.1 | 60.03 | 60 | 60.01 | 7530 | 1 | 29.6 | 35874.3 | 1821 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 07:35 | Normal | 546 | 526.9 | 536.8 | 549.2 | 7.3 | 7.1 | 5.3 | 5.6 | 230.2 | 230.6 | 230.2 | 32 | 31.8 | 31.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 12323 | 1 | 30.2 | 35875.3 | 1821 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 2 | 2.2 | 2.3 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 07:40 | Normal | 557.6 | 528.2 | 555.1 | 562.2 | 12.5 | 12.5 | 8.8 | 9 | 230.8 | 230.8 | 230.8 | 55 | 55 | 55.2 | 60.01 | 60 | 59.97 | 21537 | 1 | 31.9 | 35876.9 | 1821 | 3.9 | 3.8 | 4 | 0.3 | 3.6 | 4 | 4.1 | 0.3 | 2.7 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 07:45 | Normal | 548.5 | 532.1 | 558.6 | 562.6 | 12.6 | 12.4 | 9 | 9.1 | 231.6 | 230.8 | 231.4 | 55.2 | 55.2 | 55.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 21720 | 1 | 34 | 35878.7 | 1821 | 3.9 | 3.9 | 4 | 0.3 | 3.5 | 4 | 4.1 | 0.3 | 2.8 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 07:50 | Normal | 552.8 | 530.4 | 558.5 | 557.6 | 13.1 | 13.3 | 9.6 | 9.9 | 230.2 | 231.4 | 230.8 | 58.4 | 58.5 | 58.6 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 22924 | 1 | 35.6 | 35880.5 | 1821 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 0.4 | 4 | 4.1 | 4.3 | 0.4 | 2.9 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 07:55 | Normal | 540.3 | 546 | 557.6 | 551.9 | 13.1 | 13.1 | 9.6 | 10 | 230 | 230.8 | 230.6 | 58.6 | 58.4 | 58.6 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 22758 | 1 | 36.6 | 35882.3 | 1821 | 4.1 | 4 | 4.1 | 0.5 | 4 | 4.1 | 4.1 | 0.5 | 3 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 08:00 | Normal | 539 | 536.8 | 545.7 | 551.8 | 12.6 | 12.6 | 9.5 | 9.8 | 231.4 | 231 | 231.6 | 56.4 | 56.2 | 56.2 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 22043 | 1 | 37.5 | 35884.2 | 1821 | 4 | 3.9 | 4 | 0.4 | 3.8 | 4 | 4 | 0.4 | 2.9 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 08:05 | Normal | 530.6 | 536.1 | 546.9 | 553 | 13.5 | 13.3 | 10 | 10.3 | 230.8 | 230.4 | 231 | 59.2 | 58.9 | 59.1 | 60 | 59.97 | 59.99 | 23438 | 1 | 37.8 | 35886.2 | 1821 | 4.3 | 4.1 | 4.3 | 0.5 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 0.3 | 3.1 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 08:10 | Normal | 532.7 | 532.2 | 544 | 551.5 | 14.5 | 14.3 | 11 | 11.2 | 230.2 | 231 | 231.8 | 64.6 | 64.4 | 64.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 25327 | 1 | 37.8 | 35888.1 | 1821 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 0.3 | 3.5 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 08:15 | Normal | 527.6 | 534.1 | 548.4 | 549.5 | 14 | 14 | 10.9 | 11 | 229.4 | 229.8 | 229.8 | 62.5 | 62.4 | 62.4 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 24278 | 1 | 38.1 | 35890.2 | 1822 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 0.5 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 0.4 | 3.3 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 08:20 | Normal | 535.2 | 530.6 | 533.4 | 541.7 | 15.3 | 15.5 | 12.1 | 12.6 | 230.6 | 231.6 | 231.4 | 69.4 | 69.3 | 69.5 | 59.98 | 60 | 59.98 | 26494 | 1 | 38.2 | 35892.2 | 1822 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 0.5 | 4.8 | 4.9 | 5 | 0.3 | 3.8 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 08:25 | Normal | 534.3 | 522.9 | 538.7 | 542.8 | 17.7 | 17.7 | 14.3 | 14.5 | 231.4 | 231.2 | 231.8 | 80.3 | 79.9 | 80 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 31565 | 1 | 38.9 | 35894.7 | 1822 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 0.3 | 5.6 | 5.6 | 5.8 | 0.1 | 4.5 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 08:30 | Normal | 522.3 | 522.9 | 531 | 541.1 | 18.5 | 18.6 | 14.9 | 15.3 | 231.2 | 231.8 | 231.2 | 83.4 | 83.1 | 83 | 60 | 60 | 60.02 | 32792 | 1 | 40 | 35897.4 | 1822 | 5.9 | 5.9 | 6 | 0.4 | 5.9 | 6 | 6 | 0.2 | 4.7 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 08:35 | Normal | 546.2 | 527.2 | 554.8 | 527.1 | 11.6 | 9.8 | 9.4 | 8.3 | 230.8 | 231 | 231 | 50.9 | 50.7 | 50.8 | 60 | 60 | 60.01 | 14227 | 1 | 40.4 | 35899.4 | 1822 | 3.7 | 2.9 | 3.6 | 0.5 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0.5 | 2.8 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 08:40 | Normal | 522.5 | 517 | 532.9 | 534 | 18.2 | 18.1 | 14.8 | 15 | 231.8 | 232.2 | 232.2 | 82 | 81.7 | 82 | 60 | 59.97 | 59.98 | 32333 | 1 | 40.8 | 35901.7 | 1822 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 0.4 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 0.1 | 4.7 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 08:45 | Normal | 527.5 | 516 | 535.8 | 531.9 | 18.2 | 18.5 | 15 | 15.5 | 231.8 | 231.4 | 232.8 | 83.2 | 82.8 | 82.9 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 32851 | 1 | 42.5 | 35904.4 | 1822 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 0.3 | 5.9 | 6 | 6 | 0.1 | 4.8 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 08:50 | Normal | 517.6 | 523.1 | 536.8 | 539.9 | 18.1 | 17.9 | 14.9 | 15.2 | 231.2 | 230.8 | 231.6 | 81.9 | 81.6 | 81.4 | 60.01 | 60 | 60 | 32230 | 1 | 44 | 35907.1 | 1822 | 5.7 | 5.6 | 5.8 | 0.4 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 0 | 4.8 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 08:55 | Normal | 517.6 | 510.2 | 533.3 | 529.4 | 18.9 | 18.9 | 15.9 | 16.2 | 231.4 | 230.6 | 233.2 | 86 | 85.3 | 85.2 | 60 | 60 | 60 | 33896 | 1 | 45.4 | 35909.9 | 1822 | 6 | 6 | 6.1 | 0.5 | 6 | 6.2 | 6.2 | 0 | 5.1 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 09:00 | Normal | 509.8 | 509.3 | 518.1 | 533.3 | 19.5 | 19.3 | 16.7 | 16.7 | 232.2 | 231.6 | 232 | 88 | 87.7 | 87.8 | 59.96 | 59.98 | 59.95 | 34798 | 1 | 46.5 | 35912.8 | 1822 | 6.1 | 6.1 | 6.3 | 0.5 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | 0.1 | 5.4 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 09:05 | Normal | 505.1 | 506.5 | 526.9 | 526.2 | 20.3 | 19.8 | 17 | 17.1 | 232 | 231.6 | 232 | 89.9 | 89.5 | 89.4 | 59.99 | 60 | 60 | 35511 | 1 | 47.4 | 35915.7 | 1822 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 0.7 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 0 | 5.5 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 09:10 | Normal | 501.6 | 503.1 | 513.2 | 532.5 | 19.6 | 19.3 | 17 | 16.8 | 231.8 | 232.2 | 232.2 | 87 | 86.6 | 86.8 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 34424 | 1 | 48 | 35918.7 | 1822 | 6.2 | 6 | 6.3 | 0.6 | 6.1 | 6.4 | 6.4 | 0 | 5.4 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 09:15 | Normal | 504.4 | 505.8 | 526 | 516.1 | 20.7 | 20.7 | 17.6 | 18.3 | 231.4 | 231.6 | 232.4 | 93 | 92.7 | 92.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 36893 | 1 | 48.5 | 35921.7 | 1823 | 6.6 | 6.5 | 6.7 | 0.5 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | 0 | 5.7 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 09:20 | Normal | 499.9 | 503.4 | 520.3 | 520.3 | 20.5 | 20.1 | 17.5 | 18 | 232 | 231.8 | 231.8 | 90.9 | 90.4 | 90.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 36072 | 1 | 48.5 | 35924.7 | 1823 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 0.5 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 0 | 5.7 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 09:25 | Normal | 506.5 | 507.6 | 519.4 | 517.6 | 21.9 | 21.4 | 19.1 | 19.5 | 232.2 | 231.6 | 232.6 | 98.2 | 97.6 | 97.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 39023 | 1 | 48.8 | 35927.9 | 1823 | 6.9 | 7 | 7 | 0.5 | 7 | 7.1 | 7.1 | 0 | 6.2 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 09:30 | Normal | 503.3 | 502.8 | 513.2 | 517.3 | 22.4 | 22.4 | 19.6 | 20.1 | 232.4 | 231.2 | 232.6 | 101.2 | 100.8 | 100.8 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 40050 | 1 | 49.3 | 35931.2 | 1823 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0.3 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 0 | 6.4 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 09:35 | Normal | 500.5 | 505.9 | 507.1 | 511.3 | 23.1 | 22.5 | 20.6 | 21 | 231.2 | 230.8 | 232.2 | 104 | 103.6 | 103.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 41097 | 1 | 49.8 | 35934.6 | 1823 | 7.3 | 7.2 | 7.4 | 0.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 0 | 6.7 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 09:40 | Normal | 507.6 | 506.1 | 501.2 | 520.8 | 23.5 | 23.5 | 21.8 | 21.1 | 231.8 | 231.2 | 231.8 | 108 | 107.4 | 107.3 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 42511 | 1 | 50 | 35937.9 | 1823 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 0.1 | 7.1 | 7.4 | 6.5 | 0.5 | 7 | 7 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 09:45 | Normal | 491.5 | 493 | 496.1 | 508.1 | 7.1 | 7.3 | 6.5 | 6.8 | 228.8 | 229.8 | 229.6 | 31.8 | 31.6 | 31.9 | 60 | 60 | 60 | 12026 | 1 | 50.2 | 35940.8 | 1823 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1 | 1.9 | 2 | 2 | 0.9 | 1.9 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 09:50 | Normal | 522.2 | 498.8 | 504 | 525.7 | 8.8 | 8.6 | 8.3 | 8.1 | 229 | 230.6 | 229.4 | 40.8 | 40.8 | 41 | 59.99 | 60 | 59.99 | 14908 | 1 | 48 | 35942.6 | 1823 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 0.8 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 09:55 | Normal | 511.5 | 509.1 | 519.8 | 536.1 | 26.8 | 26.5 | 24.3 | 24 | 232.6 | 232.6 | 232.6 | 123.7 | 122.8 | 122.9 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 48657 | 1 | 46.8 | 35945.1 | 1823 | 8.6 | 8.5 | 8.7 | 0.3 | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 0 | 7.9 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 10:00 | Normal | 503.5 | 500 | 509.4 | 519.6 | 26.7 | 26.5 | 24.6 | 24.6 | 232.2 | 231.2 | 232.4 | 122.1 | 121.3 | 121.4 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 48635 | 1 | 48.9 | 35949.1 | 1823 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 0.4 | 8.7 | 8.9 | 8.8 | 0 | 8.1 | 8 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 10:05 | Normal | 496.6 | 489.2 | 505.9 | 509.2 | 25.6 | 26 | 24.1 | 24.1 | 232.8 | 232 | 232.8 | 118 | 117.5 | 117.5 | 60 | 60.01 | 60 | 46558 | 1 | 51.3 | 35953 | 1823 | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 0.3 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 0 | 7.9 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 10:10 | Normal | 510.4 | 500.9 | 485.7 | 511.3 | 11 | 12.2 | 10.8 | 9.6 | 229.6 | 230.6 | 231 | 51.6 | 51.2 | 51.6 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 22078 | 1 | 52 | 35956.4 | 1823 | 3 | 3.1 | 3.1 | 0.9 | 4.4 | 3.8 | 3.4 | 0.3 | 3.1 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 10:15 | Normal | 508.6 | 515.6 | 525.7 | 520.1 | 11.1 | 10.5 | 10.1 | 10.1 | 229.6 | 230.2 | 230.2 | 51.2 | 50.9 | 51.2 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 19018 | 1 | 48.9 | 35957.7 | 1824 | 3.4 | 3.1 | 3.2 | 0.7 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 0.4 | 3.1 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 10:20 | Normal | 518.4 | 509 | 504.8 | 527.8 | 10.3 | 9.6 | 9.9 | 9.6 | 229.8 | 230.2 | 230.2 | 47.5 | 47.2 | 47.5 | 59.99 | 60 | 60 | 17891 | 1 | 49.3 | 35961 | 1824 | 3 | 2.8 | 3.2 | 0.8 | 2.8 | 3 | 3 | 0.4 | 3 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 10:25 | Normal | 524.4 | 523.4 | 531.2 | 537.8 | 14.2 | 15.5 | 15.4 | 18.1 | 229.8 | 229.4 | 230.8 | 77.1 | 76.7 | 76.9 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 35854 | 1 | 48.6 | 35963.5 | 1824 | 4.2 | 4.4 | 4.5 | 0.7 | 4.4 | 5.2 | 5.6 | 0 | 4.9 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 10:30 | Normal | 509.4 | 504.1 | 510.5 | 513.5 | 9.1 | 9.2 | 8.6 | 8.8 | 228 | 228.8 | 229.4 | 42.3 | 42 | 42.2 | 59.99 | 59.98 | 60 | 16360 | 1 | 48.5 | 35966.4 | 1824 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 0.8 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 0.6 | 2.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 10:35 | Normal | 535.4 | 551.9 | 554.1 | 564.4 | 26.1 | 25.3 | 25.1 | 24.1 | 232.2 | 231.6 | 233.6 | 130.4 | 129.8 | 129.8 | 60 | 60.01 | 60 | 48500 | 1 | 46.7 | 35968.3 | 1824 | 8.2 | 8.7 | 8.4 | 0.4 | 8.3 | 8.5 | 8.4 | 0 | 8.3 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 10:40 | Normal | 542.2 | 535.7 | 544.4 | 549.6 | 24.8 | 25.9 | 23.6 | 24.7 | 231.8 | 232.4 | 232.6 | 128 | 127.5 | 127.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 50920 | 1 | 47 | 35971.4 | 1824 | 7.6 | 8.3 | 7.8 | 0.3 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 0 | 7.8 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 10:45 | Normal | 504.5 | 506.1 | 514.2 | 511.4 | 25.3 | 24.8 | 23.7 | 24.3 | 231.6 | 231.4 | 231.6 | 118.2 | 117.5 | 117.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 45048 | 1 | 48.8 | 35975.1 | 1824 | 8.2 | 8 | 8.3 | 0.5 | 8 | 8.1 | 8.1 | 0 | 7.6 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 10:50 | Normal | 510.7 | 513.1 | 507.4 | 514.1 | 22.3 | 24.1 | 21.6 | 24.3 | 231.6 | 232 | 233 | 110 | 109.3 | 109.5 | 60.03 | 60 | 60.01 | 42529 | 1 | 50.3 | 35978.8 | 1824 | 7.1 | 7.6 | 7 | 0.5 | 7.6 | 7.7 | 7.5 | 0 | 6.9 | 7 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 10:55 | Normal | 509.4 | 508 | 513 | 512 | 21.2 | 21.1 | 20.5 | 21.1 | 230.6 | 231.6 | 231.6 | 101.3 | 101.1 | 101 | 60 | 59.98 | 59.99 | 39997 | 1 | 50 | 35981.8 | 1824 | 6.8 | 6.7 | 6.9 | 0.4 | 6.8 | 7 | 7 | 0 | 6.7 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 11:00 | Normal | 514.2 | 503 | 518 | 522.1 | 14.6 | 15.6 | 14.8 | 15.4 | 230.8 | 230.6 | 231.2 | 72.8 | 72.6 | 72.7 | 60 | 60.01 | 60 | 29150 | 1 | 49.4 | 35984.6 | 1824 | 4.5 | 4.8 | 4.6 | 0.6 | 4.9 | 5 | 5 | 0.3 | 4.7 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 11:05 | Normal | 516.4 | 515.9 | 518.4 | 524.2 | 7.6 | 9.8 | 7.3 | 9.3 | 228.4 | 229 | 229.2 | 40.1 | 40 | 40.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 16815 | 1 | 47.7 | 35986.6 | 1824 | 1.9 | 2.1 | 2 | 1.2 | 3 | 3.1 | 3 | 0.4 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 11:10 | Normal | 517.4 | 524 | 534.8 | 539 | 10.6 | 10.5 | 10.2 | 10.5 | 228.2 | 229.2 | 230 | 51.7 | 51.4 | 51.7 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 19856 | 1 | 45.7 | 35988.4 | 1824 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 0.6 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 0.2 | 3.1 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 11:15 | Normal | 517.3 | 520.8 | 528.8 | 533 | 21.6 | 21.5 | 20.9 | 21.3 | 231.6 | 230.6 | 231.8 | 106.2 | 105.7 | 106 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 41898 | 1 | 45 | 35991 | 1825 | 7 | 6.9 | 7.1 | 0.2 | 6.9 | 7.1 | 7.1 | 0 | 6.8 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 11:20 | Normal | 510.5 | 515.4 | 518.8 | 518.3 | 22 | 22 | 21.8 | 21.9 | 233 | 231 | 232.4 | 106.5 | 105.8 | 105.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 42143 | 1 | 46.7 | 35994.5 | 1825 | 7.1 | 7 | 7.3 | 0.2 | 7 | 7.3 | 7.4 | 0 | 7.1 | 7 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 11:25 | Normal | 506.4 | 508 | 510.9 | 515.1 | 23.3 | 23 | 22.7 | 23 | 233 | 232 | 233.2 | 110.4 | 109.6 | 109.8 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 43089 | 1 | 48.1 | 35998 | 1825 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 0.5 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 0 | 7.5 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 11:30 | Normal | 503 | 510.6 | 519.8 | 520.5 | 20.1 | 19.8 | 19.4 | 19.9 | 232.4 | 231.6 | 232.6 | 95.1 | 94.5 | 94.6 | 60 | 59.99 | 60 | 37458 | 1 | 48.8 | 36001.5 | 1825 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 0.6 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 0 | 6.2 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 11:35 | Normal | 503.5 | 503.9 | 510.7 | 504.8 | 24.4 | 24.1 | 23.9 | 24.5 | 232.6 | 232 | 233.6 | 114.6 | 114 | 113.8 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 46018 | 1 | 49.3 | 36005 | 1825 | 7.8 | 7.8 | 8 | 0.3 | 7.7 | 8 | 8.1 | 0 | 7.9 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 11:40 | Normal | 502.3 | 492.9 | 516.1 | 500.3 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 8.5 | 230 | 230.2 | 230.2 | 38.5 | 38.4 | 38.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 14407 | 1 | 49.5 | 36007.8 | 1825 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 0.8 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 0.7 | 2.3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 11:45 | Normal | 506.2 | 500.1 | 519.3 | 517.9 | 25 | 24.7 | 24.3 | 24.8 | 233.4 | 232.2 | 233.8 | 118 | 117.5 | 117.3 | 60 | 60.01 | 60 | 45888 | 1 | 48.7 | 36010.9 | 1825 | 8.1 | 7.9 | 8.2 | 0.4 | 8 | 8.2 | 8.3 | 0 | 7.9 | 8 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 11:50 | Normal | 499.1 | 505.7 | 501.9 | 513 | 24.2 | 24 | 24.2 | 24.4 | 233.6 | 232.6 | 233.2 | 114.7 | 114.1 | 113.9 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 45884 | 1 | 50 | 36014.7 | 1825 | 7.9 | 7.6 | 7.8 | 0.3 | 7.8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 11:55 | Normal | 500.9 | 499.2 | 504.7 | 511.8 | 24.4 | 24.3 | 24.6 | 24.7 | 234 | 232.8 | 233.8 | 115.8 | 115.1 | 114.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 46393 | 1 | 51.3 | 36018.6 | 1825 | 7.8 | 7.7 | 7.9 | 0.4 | 7.8 | 8.1 | 8 | 0 | 8 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 12:00 | Normal | 499.3 | 500 | 498.7 | 503 | 24.2 | 24.2 | 24.8 | 25 | 233.6 | 232.6 | 232.8 | 115.2 | 114.6 | 114.5 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 46026 | 1 | 52.3 | 36022.4 | 1825 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 0.3 | 7.9 | 8.1 | 8.1 | 0 | 8.1 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 12:05 | Normal | 493.6 | 496.2 | 502.1 | 507.4 | 24.9 | 24.7 | 24.9 | 25.3 | 232.8 | 232.2 | 232.6 | 116.9 | 116.3 | 115.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 46583 | 1 | 53.2 | 36026.2 | 1825 | 8.1 | 7.9 | 8.2 | 0.3 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 0 | 8.2 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 12:10 | Normal | 497.8 | 495 | 495.7 | 500.1 | 22.7 | 22.5 | 23.3 | 23.4 | 233.2 | 232.4 | 232.4 | 107.4 | 106.8 | 106.9 | 59.97 | 60 | 59.99 | 42713 | 1 | 53.7 | 36029.9 | 1825 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 0.4 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 0 | 7.5 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 12:15 | Normal | 497.2 | 492.7 | 502.9 | 510 | 23.9 | 24 | 24.3 | 24.4 | 232.4 | 232.2 | 233 | 113.7 | 113.4 | 112.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 45269 | 1 | 53.9 | 36033.6 | 1826 | 7.7 | 7.6 | 7.8 | 0.4 | 7.8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 12:20 | Normal | 494.2 | 495 | 495.6 | 502.1 | 23.3 | 23.2 | 24 | 24.2 | 233.4 | 233 | 233.4 | 110.3 | 109.7 | 109.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 43828 | 1 | 54.2 | 36037.2 | 1826 | 7.6 | 7.3 | 7.5 | 0.4 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 0 | 7.9 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 12:25 | Normal | 497.5 | 499.1 | 492.1 | 502.2 | 22.8 | 22.7 | 24 | 24 | 233.2 | 233 | 233.2 | 109.2 | 108.8 | 108.7 | 60 | 60 | 60 | 43517 | 1 | 54.4 | 36040.9 | 1826 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 0.4 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 0 | 7.8 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 12:30 | Normal | 496.4 | 501 | 501.3 | 502.4 | 23.3 | 23.1 | 23.9 | 24.3 | 232.8 | 232 | 232 | 111.5 | 111 | 110.8 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 44112 | 1 | 54.6 | 36044.5 | 1826 | 7.4 | 7.3 | 7.6 | 0.4 | 7.4 | 7.7 | 7.5 | 0 | 7.9 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 12:35 | Normal | 498.4 | 498.3 | 495.3 | 496.7 | 25.1 | 25 | 26.2 | 26.7 | 233.6 | 232.8 | 232.6 | 120.4 | 119.8 | 119.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 47648 | 1 | 55 | 36048.3 | 1826 | 8.3 | 8 | 8.2 | 0.3 | 8.1 | 8.3 | 8.2 | 0 | 8.6 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 12:40 | Normal | 499.8 | 492.3 | 495 | 502.2 | 22.9 | 23.1 | 23.9 | 24.6 | 232.4 | 232 | 232.8 | 110.7 | 110.1 | 110.2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 43880 | 1 | 54.8 | 36051.8 | 1826 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 0.5 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 0 | 7.5 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 12:45 | Normal | 493.5 | 494.9 | 499.9 | 504.1 | 23.1 | 23.1 | 23.9 | 24.4 | 232.2 | 232.6 | 232.8 | 111.1 | 110.5 | 110.7 | 60 | 59.98 | 59.99 | 44006 | 1 | 55 | 36055.5 | 1826 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 0.4 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 0 | 7.8 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 12:50 | Normal | 498.3 | 494.6 | 498.6 | 498.3 | 22.6 | 22.9 | 24 | 24.4 | 230.6 | 231.2 | 231.8 | 110.3 | 109.7 | 109.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 43604 | 1 | 55.1 | 36059.2 | 1826 | 7.3 | 7.2 | 7.4 | 0.4 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 0 | 7.9 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 12:55 | Normal | 501.2 | 497.9 | 500.3 | 504.5 | 22 | 22 | 23.3 | 23.5 | 230.6 | 230.6 | 231.4 | 106.9 | 106.2 | 106.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 42243 | 1 | 54.9 | 36062.7 | 1826 | 7.1 | 6.9 | 7.1 | 0.4 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 0 | 7.6 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 13:00 | Normal | 499.4 | 496.7 | 504.7 | 508.6 | 19.5 | 19.8 | 20.8 | 21.1 | 230.8 | 230.8 | 231.8 | 95.6 | 95 | 95.3 | 60.06 | 60.07 | 60.05 | 37503 | 1 | 54.3 | 36065.9 | 1826 | 6.1 | 6 | 6.1 | 0.6 | 6.2 | 6.5 | 6.5 | 0.1 | 6.6 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 13:05 | Normal | 500.5 | 501 | 504.1 | 507.2 | 18.2 | 18.2 | 19.5 | 20 | 229.4 | 230.4 | 231.4 | 90.8 | 90 | 90.3 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 34757 | 1 | 53.2 | 36068.9 | 1826 | 5.8 | 5.7 | 5.9 | 0.3 | 5.8 | 6 | 5.9 | 0.1 | 6.2 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 13:10 | Normal | 511.9 | 509.4 | 516.3 | 510.5 | 18.1 | 18.6 | 19.3 | 20.3 | 229.4 | 230.4 | 230.8 | 92.4 | 91.8 | 91.9 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 35763 | 1 | 52.2 | 36071.8 | 1826 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 0.4 | 6 | 6 | 6 | 0.1 | 6.1 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 13:15 | Normal | 508.6 | 507.2 | 509.2 | 515.2 | 20.6 | 20.6 | 22 | 22.3 | 229.6 | 230 | 230.8 | 103.1 | 102.4 | 102.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 40651 | 1 | 51.6 | 36075.1 | 1827 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 0.4 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 0.1 | 7.1 | 7 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 13:20 | Normal | 508.9 | 504.3 | 512.1 | 507.2 | 19.6 | 19.9 | 21.1 | 21.5 | 229.4 | 230 | 231 | 98.8 | 98.1 | 98.4 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 38977 | 1 | 51.9 | 36078.4 | 1827 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 0.5 | 6.2 | 6.5 | 6.5 | 0.1 | 6.9 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 13:25 | Normal | 512.3 | 501.8 | 503.5 | 507.7 | 20.1 | 20.4 | 21.8 | 22.3 | 229.4 | 230.2 | 230.6 | 101.6 | 100.8 | 101 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 39645 | 1 | 51.9 | 36081.7 | 1827 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 0.5 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 0 | 7 | 7 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 13:30 | Normal | 507.4 | 504.1 | 499.1 | 502.3 | 19 | 19 | 20.8 | 21.1 | 228.4 | 229.6 | 230.2 | 95.4 | 94.8 | 95 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 37326 | 1 | 51.9 | 36084.9 | 1827 | 6 | 6 | 6.1 | 0.4 | 6 | 6.2 | 6.2 | 0.1 | 6.8 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 13:35 | Normal | 502.4 | 504.9 | 500.7 | 499.8 | 18.8 | 18.6 | 20 | 20.8 | 229.2 | 228.8 | 230 | 93.4 | 93 | 93.3 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 36675 | 1 | 51.6 | 36088.1 | 1827 | 6 | 5.8 | 6 | 0.5 | 6 | 6.1 | 6.1 | 0.1 | 6.6 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 13:40 | Normal | 509.1 | 502.9 | 498.7 | 516.3 | 19.4 | 19.5 | 21 | 21.4 | 229.2 | 229.8 | 230.2 | 97.1 | 96.6 | 96.7 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 38125 | 1 | 51.4 | 36091.2 | 1827 | 6.2 | 6 | 6.3 | 0.5 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 0.1 | 6.9 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 13:45 | Normal | 509.5 | 508 | 497.6 | 513.8 | 18.5 | 18.6 | 20.2 | 20.8 | 228 | 228.8 | 229.2 | 94 | 93.4 | 93.6 | 60 | 60 | 60 | 36557 | 1 | 51.1 | 36094.3 | 1827 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 0.5 | 6 | 6 | 6.1 | 0.1 | 6.7 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 13:50 | Normal | 506.4 | 507.7 | 508.1 | 514.6 | 18.5 | 18.6 | 19.6 | 20.7 | 228.2 | 228.8 | 229.2 | 94.7 | 94.1 | 94.4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 36410 | 1 | 50.6 | 36097.3 | 1827 | 5.8 | 5.7 | 5.9 | 0.6 | 5.9 | 6 | 6 | 0.2 | 6.5 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 13:55 | Normal | 516.4 | 511 | 517.8 | 517.1 | 18 | 18.1 | 19.4 | 20.6 | 228.2 | 229.2 | 229.6 | 93.2 | 92.7 | 92.7 | 60 | 60 | 60 | 36330 | 1 | 50.2 | 36100.4 | 1827 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0.5 | 5.6 | 6 | 6 | 0.1 | 6.4 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 14:00 | Normal | 510.3 | 512.9 | 507.7 | 505.1 | 17.6 | 17.6 | 19.3 | 20.5 | 228 | 228.4 | 229 | 90.7 | 90.3 | 90.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 35617 | 1 | 50 | 36103.4 | 1827 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 0.6 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 0.3 | 6.5 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 14:05 | Normal | 509 | 517.4 | 498.8 | 519.5 | 16.3 | 16 | 17.7 | 18.3 | 227 | 227.8 | 229.2 | 83 | 82.3 | 82.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 32095 | 1 | 49.4 | 36106.1 | 1827 | 5.1 | 5 | 5.1 | 0.6 | 5 | 5.2 | 5.1 | 0.2 | 5.9 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 14:10 | Normal | 517.6 | 520.2 | 496.2 | 517.4 | 17.5 | 17.5 | 19.3 | 20.5 | 228 | 228.4 | 229.4 | 90.9 | 90.4 | 90.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 35366 | 1 | 48.9 | 36109 | 1827 | 5.6 | 5.3 | 5.5 | 0.5 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 0.2 | 6.4 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 14:15 | Normal | 507.3 | 520 | 474.9 | 520.1 | 16.6 | 16.3 | 18.7 | 19.3 | 226.6 | 228.2 | 228.4 | 85.3 | 84.8 | 84.9 | 60.02 | 60.01 | 60 | 33374 | 1 | 48.7 | 36111.9 | 1828 | 5.2 | 5.1 | 5.3 | 0.5 | 5 | 5.2 | 5.2 | 0.3 | 6.1 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 14:20 | Normal | 519.5 | 516.2 | 504.1 | 521.2 | 14.8 | 14.8 | 15.9 | 17.2 | 226.2 | 226.8 | 227.6 | 77.4 | 77 | 77.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 29661 | 1 | 48.2 | 36114.6 | 1828 | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 0.6 | 4.4 | 4.7 | 4.6 | 0.5 | 5 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 14:25 | Normal | 522.6 | 522.2 | 487.9 | 528.1 | 15 | 15.1 | 17 | 17.6 | 228.2 | 228.6 | 229.4 | 79.3 | 78.8 | 79 | 60 | 59.99 | 60.01 | 30992 | 1 | 47.6 | 36117.2 | 1828 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 0.6 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | 0.2 | 5.4 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 14:30 | Normal | 523.7 | 522.5 | 502 | 520.4 | 12.5 | 12.4 | 13.6 | 14.8 | 226.4 | 227 | 226.8 | 65.5 | 65.1 | 65.4 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 25651 | 1 | 46.7 | 36119.6 | 1828 | 3.8 | 3.7 | 3.9 | 0.6 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 0.4 | 4.3 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 14:35 | Normal | 517.5 | 526.1 | 522.1 | 528.3 | 12.6 | 12.6 | 12.9 | 15.1 | 226.8 | 227.4 | 228.6 | 66.1 | 65.9 | 66 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 25418 | 1 | 45.6 | 36121.6 | 1828 | 3.8 | 3.8 | 4 | 0.6 | 3.8 | 4 | 3.9 | 0.4 | 3.9 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 14:40 | Normal | 523.4 | 529 | 520.4 | 532.7 | 13.5 | 13.5 | 13.7 | 16.1 | 227.6 | 228.2 | 229.2 | 71.1 | 70.7 | 70.7 | 59.99 | 60 | 60 | 27448 | 1 | 44.6 | 36123.9 | 1828 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 0.5 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 0.2 | 4.1 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 14:45 | Normal | 526.7 | 526.3 | 519.1 | 529.1 | 13.8 | 13.8 | 13.5 | 16.5 | 226.2 | 228 | 229.2 | 72.3 | 71.7 | 72.1 | 60 | 60 | 60 | 28068 | 1 | 44.1 | 36126.2 | 1828 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 0.5 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 0.3 | 4.1 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 14:50 | Normal | 523.4 | 527 | 513.1 | 535.4 | 12.5 | 12.6 | 12.5 | 15.1 | 227.2 | 228.4 | 228 | 65.8 | 65.5 | 65.6 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 25503 | 1 | 43.7 | 36128.4 | 1828 | 3.8 | 3.8 | 4 | 0.5 | 3.8 | 4 | 4 | 0.4 | 3.8 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 14:55 | Normal | 532.6 | 533 | 481.3 | 533.8 | 11.6 | 11.8 | 12.7 | 14.2 | 226.4 | 228 | 228 | 62.1 | 61.9 | 62 | 60 | 59.99 | 59.99 | 23984 | 1 | 43.1 | 36130.5 | 1828 | 3.6 | 3.5 | 3.7 | 0.5 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 0.4 | 3.9 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 15:00 | Normal | 532.8 | 535.2 | 490.9 | 535.9 | 8.1 | 9.9 | 9 | 11.6 | 226.2 | 228 | 227.8 | 48.4 | 48 | 48.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 19784 | 1 | 42.3 | 36132.4 | 1828 | 2 | 2.6 | 2.2 | 0.6 | 2.9 | 3.1 | 2.9 | 0.6 | 2.6 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 15:05 | Normal | 531.5 | 531.9 | 473.5 | 533.7 | 10.8 | 11 | 11.4 | 13.3 | 226.6 | 227.6 | 227.2 | 57.5 | 57.2 | 57.4 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 21937 | 1 | 41.7 | 36134.2 | 1828 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 0.5 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 0.5 | 3.2 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 15:10 | Normal | 531.1 | 530.7 | 480.5 | 537.7 | 10.3 | 10.5 | 10.7 | 12.6 | 226.2 | 226.6 | 226.6 | 54.6 | 54.5 | 54.8 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 20822 | 1 | 41 | 36135.9 | 1828 | 3.1 | 3 | 3.2 | 0.5 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 0.5 | 3.2 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 15:15 | Normal | 532.1 | 532.7 | 476 | 536.2 | 10.8 | 11 | 11.2 | 13.4 | 228.6 | 228.8 | 229 | 56.9 | 56.5 | 56.9 | 59.94 | 59.95 | 59.93 | 22030 | 1 | 40.4 | 36137.7 | 1829 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 0.5 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 0.5 | 3.5 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 15:20 | Normal | 530.4 | 527.1 | 541 | 529.2 | 5.3 | 5.6 | 5.4 | 6.3 | 227.2 | 228.4 | 228.6 | 28.4 | 28 | 28.3 | 59.81 | 59.82 | 59.82 | 10490 | 1 | 40 | 36139.3 | 1829 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 1.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 15:25 | Normal | 535.3 | 537.8 | 509.1 | 540.2 | 10.3 | 10.4 | 9.5 | 13.1 | 229.6 | 231.2 | 230.8 | 53.2 | 53.2 | 53.4 | 59.88 | 59.88 | 59.88 | 20965 | 1 | 39.5 | 36140.9 | 1829 | 3.1 | 3 | 3.1 | 0.6 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 0.5 | 2.8 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 15:30 | Normal | 537.1 | 535.7 | 417.1 | 540.2 | 9.5 | 10.1 | 11.5 | 12.5 | 231 | 231 | 231.8 | 51.2 | 50.9 | 51 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 19870 | 1 | 39.3 | 36142.6 | 1829 | 2.9 | 2.6 | 2.9 | 0.6 | 3 | 3.1 | 3 | 0.6 | 3.6 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 15:35 | Normal | 549.2 | 535.9 | 397.7 | 550 | 9.1 | 7.3 | 12.4 | 8.8 | 229.4 | 230.6 | 230.6 | 43.5 | 43.4 | 43.4 | 59.98 | 60 | 60 | 17033 | 1 | 39 | 36144.3 | 1829 | 3 | 2.1 | 2.9 | 0.6 | 2 | 2.1 | 2.1 | 0.6 | 4 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 15:40 | Normal | 534.5 | 538.6 | 563.5 | 540 | 7.6 | 8.7 | 7.1 | 11 | 229.4 | 230.4 | 230.6 | 44.5 | 45.3 | 44.8 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 17155 | 1 | 38.2 | 36145.4 | 1829 | 2.6 | 1.9 | 2.3 | 0.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0.5 | 2.2 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 15:45 | Normal | 540.6 | 542 | 568.9 | 542.2 | 6.2 | 7.2 | 6.1 | 9 | 229.2 | 230.4 | 230.2 | 36.2 | 36.1 | 36.4 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 13831 | 1 | 37.7 | 36146.6 | 1829 | 2 | 1.5 | 1.7 | 0.5 | 2 | 2.1 | 2 | 0.5 | 1.8 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 15:50 | Normal | 544.4 | 537 | 558.8 | 535.8 | 5.4 | 6.3 | 5.5 | 7.6 | 227.8 | 229.4 | 229.4 | 31.3 | 31.3 | 31.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 11917 | 1 | 37.3 | 36147.7 | 1829 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.7 | 1.5 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 15:55 | Normal | 549.3 | 545.2 | 543.9 | 540.8 | 5.3 | 6.5 | 5.6 | 8 | 228.6 | 229.8 | 229.6 | 32.1 | 32.1 | 32.4 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 12252 | 1 | 36.8 | 36148.7 | 1829 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.6 | 1.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 16:00 | Normal | 554.8 | 545.2 | 576.8 | 545.4 | 5.8 | 7.2 | 5.8 | 9.1 | 230.2 | 230.8 | 230.6 | 35.9 | 35.7 | 36 | 60.03 | 60.02 | 60 | 13761 | 1 | 36.3 | 36149.8 | 1829 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | 2 | 2.1 | 2.1 | 0.6 | 1.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 16:05 | Normal | 546.6 | 535.1 | 551.2 | 542.3 | 4.8 | 6 | 5.2 | 7.3 | 229.6 | 230.8 | 230 | 29.3 | 29.1 | 29.3 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 11292 | 1 | 36 | 36150.9 | 1829 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.7 | 1.5 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 16:10 | Normal | 547.9 | 532.9 | 556 | 545.2 | 4.3 | 5.3 | 4.6 | 6.5 | 228.6 | 230 | 230.2 | 26.2 | 26 | 26.3 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 10008 | 1 | 35.6 | 36151.8 | 1829 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.3 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 16:15 | Normal | 554.5 | 537 | 570.2 | 540.2 | 4.2 | 5.3 | 4.5 | 6.7 | 228.2 | 229 | 228.8 | 26.4 | 26.3 | 26.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 10071 | 1 | 35.3 | 36152.6 | 1830 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 0.6 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 16:20 | Normal | 548.6 | 539 | 549.5 | 541.8 | 3.6 | 4.4 | 4 | 5.3 | 227.6 | 229.2 | 228.6 | 22 | 22 | 22.4 | 59.95 | 59.94 | 59.93 | 8493 | 1 | 35.1 | 36153.4 | 1830 | 1 | 0.9 | 1 | 0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 16:25 | Normal | 550.7 | 544.3 | 575.7 | 558.1 | 3.8 | 5.3 | 4.2 | 7.7 | 229.2 | 230.6 | 229.8 | 27.5 | 27.4 | 27.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 10313 | 1 | 34.9 | 36154.1 | 1830 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 16:30 | Normal | 570.4 | 555 | 549.8 | 556.9 | 3.8 | 5.9 | 4.9 | 9.3 | 228.6 | 230.8 | 230.4 | 30.9 | 31 | 31.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 11801 | 1 | 34.9 | 36155 | 1830 | 1 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 16:35 | Normal | 565.2 | 539 | 538.1 | 541.2 | 3.5 | 5.2 | 4.6 | 8 | 230 | 230.4 | 230.2 | 27.1 | 27 | 27.1 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 10474 | 1 | 34.8 | 36156 | 1830 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 16:40 | Normal | 565.7 | 538.9 | 517.5 | 541.7 | 2.6 | 4.3 | 4 | 7 | 229.2 | 229.2 | 230.2 | 22.4 | 22.3 | 22.5 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 8617 | 1 | 34.8 | 36156.8 | 1830 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 16:45 | Normal | 552.5 | 529.9 | 534.8 | 536.9 | 2.3 | 3.6 | 3.2 | 5.8 | 229.2 | 229.2 | 229.6 | 18.7 | 18.6 | 19 | 59.99 | 59.99 | 60 | 6624 | 1 | 34.6 | 36157.4 | 1830 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 16:50 | Normal | 516 | 522.5 | 514.9 | 537.7 | 1.9 | 2.5 | 2.5 | 3.3 | 228 | 228.2 | 228.6 | 12.5 | 12.5 | 12.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4385 | 1 | 34.3 | 36157.9 | 1830 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 16:55 | Normal | 536.6 | 532.1 | 556.4 | 526.1 | 1.6 | 2.2 | 2 | 3.1 | 228.2 | 228.4 | 228.8 | 10.9 | 10.9 | 11.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3820 | 1 | 34 | 36158.2 | 1830 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 17:00 | Normal | 542.4 | 528.9 | 558.5 | 551.7 | 1.6 | 2.3 | 2.4 | 4.5 | 229.8 | 230.2 | 229 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4744 | 1 | 33.7 | 36158.6 | 1830 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 17:05 | Normal | 546.6 | 506.1 | 570.5 | 543.6 | 1.5 | 2 | 1.8 | 3 | 228.8 | 230 | 228.6 | 9.9 | 10 | 10.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3552 | 1 | 33.6 | 36158.9 | 1830 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 17:10 | Normal | 531.1 | 535.4 | 549.6 | 530.7 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 2.7 | 228.4 | 230 | 228.8 | 9 | 9 | 9 | 60 | 60 | 60 | 3137 | 1 | 33.4 | 36159.2 | 1830 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 17:15 | Normal | 505.6 | 511.2 | 538.1 | 527.1 | 1 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 228.4 | 228.8 | 228.8 | 5.5 | 5.6 | 5.9 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 1970 | 1 | 33.2 | 36159.4 | 1831 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 17:20 | Normal | 520.2 | 512.2 | 519.8 | 549.1 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1.2 | 228.2 | 230.2 | 228.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 60.01 | 60.01 | 60 | 1665 | 1 | 32.9 | 36159.5 | 1831 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 17:25 | Normal | 519.3 | 526.8 | 537 | 520.4 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.1 | 228.6 | 229.4 | 228 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 1285 | 1 | 32.6 | 36159.6 | 1831 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 17:30 | Normal | 506.4 | 514 | 530.1 | 501.3 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 228.8 | 230 | 229 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 868 | 1 | 32.3 | 36159.7 | 1831 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 17:35 | Normal | 473.5 | 505 | 535.4 | 498 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 228.8 | 230 | 228.8 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 725 | 1 | 32.1 | 36159.8 | 1831 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 17:40 | Normal | 484.4 | 498.2 | 503 | 503 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 228.6 | 229.8 | 229.4 | 1.9 | 2 | 2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 466 | 1 | 31.8 | 36159.8 | 1831 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 17:45 | Normal | 486.5 | 524.3 | 516 | 513.4 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 228.2 | 230.2 | 227.8 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 59.99 | 60 | 60 | 79 | 1 | 31.5 | 36159.9 | 1831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 17:50 | Normal | 504.3 | 519.8 | 485.9 | 489.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 228.2 | 229.8 | 228.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 12 | 1 | 31.3 | 36159.9 | 1831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 17:55 | Normal | 457.4 | 503.7 | 472.9 | 508.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229.8 | 231 | 229.8 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 8 | 1 | 31 | 36159.9 | 1831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 18:00 | Normal | 452.1 | 465 | 450.7 | 467.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 229.6 | 230.4 | 229.4 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 60.01 | 60 | 60.02 | 13 | 1 | 30.8 | 36159.9 | 1831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 18:05 | Normal | 334.6 | 381 | 309.9 | 370.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 229.2 | 231 | 228.8 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 15 | 1 | 30.5 | 36159.9 | 1831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 18:10 | Normal | 266.3 | 274.5 | 271.8 | 261.3 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 229 | 230.6 | 228.8 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 13 | 1 | 30.2 | 36159.9 | 1831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-19 18:15 | Normal | 179.1 | 200.2 | 176 | 179.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 229.2 | 230.4 | 228.6 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 60 | 60 | 60 | 11 | 1 | 29.9 | 36159.9 | 1832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0