## S3_BL10
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-03-02 05:29 | Wait | 575.1 | 575.3 | 537.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.8 | 219.2 | 218.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 27.4 | 88208 | 5431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2026-03-02 05:30 | Wait | 581.9 | 581.6 | 558 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.2 | 218.8 | 218.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 28.6 | 88208 | 5431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2026-03-02 05:31 | Wait | 592.5 | 592.2 | 564.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.6 | 219 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 30.2 | 88208 | 5431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2026-03-02 05:32 | Wait | 586 | 585.9 | 570.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.2 | 217.8 | 216.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 30.3 | 88208 | 5431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2026-03-02 05:33 | Wait | 607.7 | 607.5 | 574.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.6 | 219.4 | 219 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 31.7 | 88208 | 5431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2026-03-02 05:34 | Wait | 614.3 | 614 | 579.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220 | 218.4 | 218.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 32.9 | 88208 | 5431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2026-03-02 05:35 | Wait | 620.1 | 619.9 | 583.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220 | 218.6 | 218.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 31.5 | 88208 | 5431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2026-03-02 05:36 | Wait | 624.7 | 624.4 | 587.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.2 | 219 | 218.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 33.1 | 88208 | 5431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2026-03-02 05:37 | Wait | 629.1 | 628.8 | 591 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.6 | 217.4 | 217 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 34.1 | 88208 | 5431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2026-03-02 05:38 | Wait | 631.2 | 630.9 | 594.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219 | 216.6 | 217.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 32.6 | 88208 | 5431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2026-03-02 05:39 | Normal | 366.9 | 567.4 | 520.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.8 | 218.6 | 218.6 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 596 | 1 | 34.1 | 88208 | 5431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2026-03-02 05:40 | Normal | 199.8 | 588.6 | 548.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.2 | 218.4 | 218.6 | 1.3 | 1 | 1.5 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 620 | 1 | 35.1 | 88208 | 5431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2026-03-02 05:41 | Normal | 200 | 609.3 | 572.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.8 | 218.2 | 218.4 | 1.4 | 0.9 | 1.6 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 627 | 1 | 35.8 | 88208 | 5431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2026-03-02 05:42 | Normal | 199.4 | 594.6 | 551.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.4 | 218.6 | 218.6 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 655 | 1 | 36.4 | 88208 | 5431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2026-03-02 05:43 | Normal | 199.5 | 570.7 | 583.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220 | 219.4 | 218 | 1.2 | 1 | 1.5 | 60 | 59.99 | 59.98 | 662 | 1 | 37 | 88208 | 5431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2026-03-02 05:44 | Normal | 199.9 | 586.6 | 565.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.2 | 219 | 218.2 | 1.5 | 1 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 685 | 1 | 37.5 | 88208.1 | 5431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2026-03-02 05:45 | Normal | 199.4 | 609.1 | 576.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220 | 219 | 218.2 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 60 | 59.99 | 60.01 | 707 | 1 | 37.9 | 88208.1 | 5431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2026-03-02 05:46 | Normal | 199.8 | 594.6 | 567.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.8 | 219 | 218.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 732 | 1 | 38.4 | 88208.1 | 5431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2026-03-02 05:47 | Normal | 200 | 573.8 | 565.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.2 | 218.4 | 218.2 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 714 | 1 | 38.8 | 88208.1 | 5431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2026-03-02 05:48 | Normal | 199.8 | 582.6 | 579.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220 | 218.6 | 218.4 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 780 | 1 | 39.1 | 88208.1 | 5431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2026-03-02 05:49 | Wait | 550.8 | 550.5 | 544.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220 | 215.4 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 25.3 | 88208 | 5431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-03-02 05:49 | Wait | 557.4 | 557 | 547.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.2 | 218.6 | 218.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 26.1 | 88208 | 5431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-03-02 05:49 | Normal | 199.9 | 574.6 | 590.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 220.2 | 218.4 | 218 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 799 | 1 | 39.5 | 88208.1 | 5431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2026-03-02 05:50 | Normal | 234.5 | 580.6 | 581.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 220 | 218.8 | 218.6 | 1.6 | 1.2 | 1.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 840 | 1 | 39.7 | 88208.1 | 5431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2026-03-02 05:51 | Normal | 275 | 579.7 | 572 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 220 | 218.8 | 218.6 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 60.07 | 60.03 | 60.04 | 883 | 1 | 40 | 88208.1 | 5431 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2026-03-02 05:52 | Normal | 293.1 | 575.4 | 572.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 220.4 | 219.4 | 218.6 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 60.07 | 60.08 | 60.06 | 886 | 1 | 40.2 | 88208.2 | 5431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2026-03-02 05:53 | Normal | 322.1 | 573.8 | 595.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 220.4 | 218.8 | 218.8 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 955 | 1 | 40.2 | 88208.2 | 5431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2026-03-02 05:54 | Normal | 313.8 | 583.6 | 590.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 220.4 | 219 | 218.6 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 60.07 | 60.02 | 60.05 | 981 | 1 | 40.4 | 88208.2 | 5431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2026-03-02 05:55 | Normal | 328.7 | 586.6 | 589.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 220 | 219.8 | 218.8 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 60.09 | 60.07 | 60.07 | 988 | 1 | 40.7 | 88208.2 | 5431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2026-03-02 05:56 | Normal | 318.9 | 575.6 | 597.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 220.2 | 219.2 | 218.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 60.1 | 60.08 | 60.08 | 1022 | 1 | 40.8 | 88208.2 | 5431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2026-03-02 05:57 | Normal | 341.8 | 598.6 | 602.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 220.2 | 218.8 | 218.2 | 1.8 | 1.6 | 2 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 1059 | 1 | 41.1 | 88208.2 | 5431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2026-03-02 05:58 | Normal | 369.7 | 576.6 | 594.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 220.2 | 219 | 218.6 | 1.8 | 1.7 | 2 | 60.09 | 60.1 | 60.1 | 1081 | 1 | 41.2 | 88208.3 | 5431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2026-03-02 05:59 | Normal | 384.7 | 556.5 | 595.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 220.2 | 218.8 | 218.8 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 60.08 | 60.08 | 60.07 | 1088 | 1 | 41.4 | 88208.3 | 5431 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2026-03-02 06:00 | Normal | 410.9 | 566.3 | 590.7 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 220 | 218.8 | 218.6 | 1.9 | 2 | 1.9 | 59.98 | 59.99 | 60 | 1140 | 1 | 41.6 | 88208.3 | 5431 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2026-03-02 06:01 | Normal | 417.8 | 560.6 | 589.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 220.4 | 218.4 | 218.6 | 2.2 | 1.7 | 2.2 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 1160 | 1 | 41.8 | 88208.3 | 5431 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2026-03-02 06:02 | Normal | 465 | 563.3 | 587.6 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 220 | 219.2 | 218.6 | 2.1 | 1.6 | 2.2 | 60 | 60 | 60.01 | 1200 | 1 | 41.9 | 88208.3 | 5431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2026-03-02 06:03 | Normal | 476.7 | 592.6 | 570.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 220 | 218.6 | 218.2 | 2.3 | 1.8 | 2.2 | 60.02 | 60 | 60.03 | 1240 | 1 | 42.1 | 88208.4 | 5431 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2026-03-02 06:04 | Normal | 533 | 583.5 | 595.7 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 220.2 | 218.6 | 218 | 2.1 | 1.9 | 2.4 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 1288 | 1 | 42.2 | 88208.4 | 5431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2026-03-02 06:05 | Normal | 554.8 | 586.6 | 603.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 220 | 218.6 | 218.2 | 2.3 | 1.9 | 2.1 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 1336 | 1 | 42.4 | 88208.4 | 5431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2026-03-02 06:06 | Normal | 587.7 | 580.4 | 602.6 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 220 | 218.8 | 218.4 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 60 | 59.99 | 59.98 | 1359 | 1 | 42.5 | 88208.4 | 5431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2026-03-02 06:07 | Normal | 561.8 | 608.4 | 590.7 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 220 | 218.4 | 218.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1390 | 1 | 42.7 | 88208.4 | 5431 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2026-03-02 06:08 | Normal | 536.7 | 607.7 | 577.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 220 | 218.4 | 218.2 | 2.4 | 2.1 | 2.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1390 | 1 | 42.8 | 88208.5 | 5431 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2026-03-02 06:09 | Normal | 565.7 | 559.5 | 577.6 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 220 | 218.6 | 218 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1373 | 1 | 43 | 88208.5 | 5431 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2026-03-02 06:10 | Normal | 591.5 | 588.4 | 561.8 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 220 | 218.4 | 218.2 | 2.5 | 2 | 2.4 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 1447 | 1 | 43.1 | 88208.5 | 5431 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2026-03-02 06:11 | Normal | 616.7 | 610.5 | 558.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 220.2 | 218.2 | 218.4 | 2.8 | 2.3 | 2.5 | 60.02 | 60 | 60.01 | 1492 | 1 | 43.2 | 88208.5 | 5431 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2026-03-02 06:12 | Normal | 584.7 | 592.5 | 581.7 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 219.8 | 218.4 | 218 | 2.6 | 2.2 | 2.7 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 1502 | 1 | 43.3 | 88208.6 | 5431 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2026-03-02 06:13 | Normal | 605.9 | 556.7 | 594.7 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0 | 220.2 | 217.8 | 218.2 | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 1541 | 1 | 43.5 | 88208.6 | 5431 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2026-03-02 06:14 | Normal | 616.8 | 557.5 | 607.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0 | 220.2 | 219.2 | 218.8 | 2.7 | 2.4 | 2.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1580 | 1 | 43.6 | 88208.6 | 5431 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2026-03-02 06:15 | Normal | 632.6 | 519.5 | 612.7 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0 | 220 | 218.8 | 219 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 60.04 | 60.07 | 60.04 | 1626 | 1 | 43.7 | 88208.6 | 5431 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2026-03-02 06:16 | Normal | 647.5 | 561.4 | 613.4 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0 | 220 | 218.6 | 218.8 | 2.9 | 2.6 | 2.9 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 1693 | 1 | 43.9 | 88208.7 | 5431 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2026-03-02 06:17 | Normal | 606.9 | 534.7 | 598.7 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0 | 219.6 | 218.4 | 218.4 | 2.6 | 2.9 | 3.1 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 1719 | 1 | 43.9 | 88208.7 | 5432 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2026-03-02 06:18 | Normal | 580.6 | 542.4 | 601.9 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0 | 219.4 | 218.4 | 218.4 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1774 | 1 | 44 | 88208.7 | 5432 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2026-03-02 06:19 | Normal | 566.8 | 549.8 | 599.6 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0 | 219.4 | 218.2 | 218.6 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 1822 | 1 | 44.2 | 88208.8 | 5432 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2026-03-02 06:20 | Normal | 591.1 | 556.7 | 605.5 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0 | 219.2 | 217.8 | 218.2 | 3.1 | 3 | 3.3 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 1915 | 1 | 44.3 | 88208.8 | 5432 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2026-03-02 06:21 | Normal | 570.9 | 568.8 | 593.7 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0 | 218.8 | 217.8 | 217.4 | 3.4 | 3.4 | 3.1 | 60.08 | 60.07 | 60.06 | 2005 | 1 | 44.4 | 88208.8 | 5432 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2026-03-02 06:22 | Normal | 507.7 | 582.6 | 611.1 | 0 | 1.1 | 0.9 | 0.3 | 0 | 218.8 | 217.8 | 217.8 | 3.8 | 3.4 | 3.5 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 2215 | 1 | 44.5 | 88208.9 | 5432 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2026-03-02 06:23 | Normal | 447.6 | 598.6 | 612.5 | 0 | 1.8 | 1 | 0.3 | 0 | 218.4 | 217.6 | 217.2 | 4.1 | 4 | 3.9 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 2455 | 1 | 44.6 | 88208.9 | 5432 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2026-03-02 06:24 | Normal | 519.8 | 622.3 | 603.8 | 0 | 1.9 | 1 | 0.3 | 0 | 218.6 | 217 | 217.6 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 2670 | 1 | 44.7 | 88208.9 | 5432 | 0.1 | 1 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2026-03-02 06:29 | Fault | 747 | 730.9 | 665.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45.1 | 88209 | 5432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 06:34 | Fault | 748.4 | 735 | 666.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45.2 | 88209 | 5432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 06:39 | Fault | 745.9 | 735 | 667.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45.2 | 88209 | 5432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 06:44 | Fault | 747.9 | 738.2 | 669.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45.1 | 88209 | 5432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 06:49 | Fault | 750.5 | 742.5 | 671.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45 | 88209 | 5432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 06:54 | Wait | 750.6 | 744 | 672.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 220.2 | 220 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 44.9 | 88209 | 5432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 06:59 | Normal | 667.7 | 608 | 622.2 | 0 | 5.9 | 3.8 | 0.6 | 0 | 220 | 218.6 | 219 | 11.9 | 11.8 | 11.7 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 7448 | 1 | 45 | 88209.3 | 5432 | 1.5 | 2.5 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 07:04 | Normal | 666.1 | 610.4 | 575.9 | 0 | 6.5 | 4.3 | 0.6 | 0 | 219.2 | 219.4 | 218.4 | 12.8 | 12.9 | 12.7 | 59.99 | 60.02 | 60.02 | 8120 | 1 | 45.3 | 88209.9 | 5432 | 1.6 | 2.7 | 2 | 1.6 | 1.4 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 07:09 | Normal | 660.8 | 619.1 | 572 | 0 | 6.8 | 4.6 | 0.6 | 0 | 219.4 | 218.6 | 218.6 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 8587 | 1 | 45.8 | 88210.6 | 5432 | 1.6 | 2.8 | 2.2 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 07:14 | Normal | 658 | 624.2 | 611.8 | 0 | 7.5 | 5.1 | 0.7 | 0 | 218.8 | 217.8 | 218.2 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 60.07 | 60.07 | 60.04 | 9139 | 1 | 46.4 | 88211.4 | 5432 | 1.8 | 3.1 | 2.5 | 2 | 1.7 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 07:19 | Normal | 657.6 | 608 | 566.9 | 0 | 8 | 5.6 | 0.8 | 0 | 219.2 | 218.2 | 218 | 15.5 | 15.6 | 15.7 | 60.01 | 60 | 59.99 | 9701 | 1 | 47 | 88212.1 | 5432 | 1.9 | 3.3 | 2.6 | 2.1 | 2 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 07:24 | Normal | 654.2 | 620.6 | 631.6 | 0 | 8.7 | 6.3 | 0.8 | 0 | 218.6 | 217.4 | 217.6 | 17.4 | 16.8 | 17.1 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 10590 | 1 | 47.7 | 88213 | 5432 | 2.1 | 3.6 | 2.8 | 2.3 | 2.2 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 07:29 | Normal | 656.7 | 635.9 | 626.9 | 0 | 9.2 | 6.6 | 0.9 | 0 | 219 | 217.4 | 217.2 | 18.4 | 18.4 | 18.2 | 59.99 | 60 | 59.98 | 11301 | 1 | 48.4 | 88213.9 | 5432 | 2.2 | 3.8 | 3 | 2.5 | 2.3 | 1.7 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 07:34 | Normal | 655.6 | 635.9 | 608.2 | 0 | 9.7 | 7.1 | 1 | 0 | 218.8 | 217.6 | 217.8 | 19.1 | 19.3 | 19.4 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 11900 | 1 | 49.1 | 88214.9 | 5432 | 2.3 | 4 | 3.1 | 2.6 | 2.5 | 1.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 07:39 | Normal | 650 | 630.1 | 632.9 | 0 | 9.9 | 7.5 | 0.9 | 0 | 218.4 | 217.2 | 217.4 | 20 | 19.9 | 20.1 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 12432 | 1 | 50 | 88215.9 | 5432 | 2.4 | 4 | 3.3 | 2.8 | 2.6 | 1.9 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 07:44 | Normal | 660 | 652.8 | 481.1 | 0 | 10.4 | 7.8 | 3 | 0 | 218.2 | 217.2 | 216.8 | 21.7 | 22.1 | 22.2 | 60 | 59.99 | 60.01 | 13561 | 1 | 48.3 | 88216.9 | 5432 | 2.5 | 4.3 | 3.5 | 2.9 | 2.8 | 2 | 2.2 | 0 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 07:49 | Normal | 643.9 | 632.8 | 413.9 | 0 | 11.2 | 8.4 | 4.9 | 0 | 218.8 | 217.8 | 217.6 | 24.2 | 23.7 | 24 | 60.06 | 60.08 | 60.06 | 14811 | 1 | 45 | 88218.1 | 5433 | 2.7 | 4.6 | 3.7 | 3.1 | 3 | 2.1 | 4.2 | 0 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 07:54 | Normal | 650.5 | 645 | 427.8 | 0 | 11.6 | 8.7 | 5 | 0 | 218.6 | 216.8 | 217.2 | 24.8 | 24.9 | 25.2 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 15483 | 1 | 49.5 | 88219.4 | 5433 | 2.7 | 4.7 | 3.9 | 3.3 | 3.1 | 2.1 | 4.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 07:59 | Normal | 645.3 | 640.8 | 464 | 0 | 12.3 | 9.2 | 5.2 | 0 | 218.8 | 217.6 | 217.6 | 26.8 | 26.2 | 26.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 16468 | 1 | 48.5 | 88220.8 | 5433 | 2.9 | 5.1 | 4.2 | 3.5 | 3.3 | 2.3 | 4.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 08:04 | Normal | 645.5 | 637.9 | 531.8 | 0 | 12.8 | 9.7 | 5 | 0 | 218.6 | 217.8 | 217 | 27.7 | 27.8 | 28.1 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 17298 | 1 | 47.3 | 88222.2 | 5433 | 3 | 5.2 | 4.4 | 3.6 | 3.5 | 2.4 | 4.5 | 0 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 08:09 | Normal | 637.5 | 631.9 | 599 | 0 | 13.5 | 10.2 | 5.4 | 0 | 218.8 | 217.6 | 217.4 | 29.5 | 29.5 | 29.4 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 18250 | 1 | 46.2 | 88223.6 | 5433 | 3.1 | 5.5 | 4.6 | 3.8 | 3.7 | 2.5 | 4.9 | 0 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 08:14 | Normal | 632.6 | 636 | 607.9 | 0 | 14.3 | 11 | 5.6 | 0 | 219 | 218 | 217.6 | 31.5 | 31.2 | 31.1 | 60.01 | 59.98 | 60 | 19245 | 1 | 45.2 | 88225.2 | 5433 | 3.3 | 5.9 | 4.9 | 4 | 4 | 2.8 | 5.1 | 0 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 08:19 | Normal | 632 | 629.5 | 593.3 | 0 | 14.8 | 11.4 | 6 | 0 | 219.6 | 217.4 | 218.2 | 32.6 | 32 | 32.5 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 20068 | 1 | 46 | 88226.8 | 5433 | 3.5 | 6 | 5.1 | 4.2 | 4.1 | 2.9 | 5.5 | 0 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 08:24 | Normal | 633.3 | 631.5 | 596.4 | 0 | 15.1 | 11.8 | 6.1 | 0 | 219.4 | 218 | 218 | 33.3 | 33.3 | 33.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 20484 | 1 | 47.3 | 88228.5 | 5433 | 3.6 | 6.1 | 5.2 | 4.3 | 4.2 | 3 | 5.6 | 0 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 08:29 | Normal | 629.4 | 611.9 | 594.6 | 0 | 15.8 | 13.1 | 6.4 | 0 | 219.6 | 218.8 | 218.2 | 35 | 34.7 | 34.9 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 21960 | 1 | 46.4 | 88230.3 | 5433 | 3.9 | 6.3 | 5.3 | 4.7 | 4.7 | 3.5 | 6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 08:34 | Fault | 744.6 | 746 | 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45.8 | 88231.4 | 5433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 08:39 | Fault | 736.1 | 740.1 | 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46.3 | 88231.4 | 5433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 08:44 | Fault | 733.1 | 737 | 690.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 88231.4 | 5433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 08:49 | Wait | 730.3 | 734.1 | 688.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 215.6 | 215.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 49.3 | 88231.4 | 5433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 08:54 | Normal | 601.5 | 594 | 569.6 | 0 | 20.6 | 16.6 | 7.5 | 0 | 220.4 | 219.2 | 219.4 | 41.4 | 41.4 | 41.6 | 59.99 | 60.04 | 60.01 | 26316 | 1 | 48.1 | 88232.4 | 5433 | 6.6 | 7.1 | 6.6 | 5.7 | 5.8 | 4.9 | 6.8 | 0.3 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 08:59 | Normal | 604 | 605.5 | 572.5 | 0 | 21.1 | 16.7 | 7.6 | 0 | 223 | 221.8 | 221.6 | 42.6 | 42.5 | 42.5 | 60.09 | 60.07 | 60.06 | 27232 | 1 | 46.8 | 88234.6 | 5433 | 7 | 7.1 | 6.8 | 5.7 | 5.7 | 4.9 | 7.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 09:04 | Normal | 605 | 610.7 | 567.4 | 0 | 21.5 | 17 | 7.7 | 0 | 222.2 | 221.6 | 221.6 | 43.3 | 43 | 43.3 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 27653 | 1 | 44.7 | 88236.9 | 5433 | 7.1 | 7.3 | 6.9 | 5.9 | 5.8 | 5.1 | 7.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 09:09 | Normal | 608.6 | 613.4 | 568.5 | 0 | 21.9 | 17.2 | 7.9 | 0 | 222.4 | 221.4 | 221.6 | 44.4 | 44 | 44 | 60.09 | 60.06 | 60.08 | 28103 | 1 | 41.2 | 88239.3 | 5434 | 7.3 | 7.4 | 7 | 6 | 5.9 | 5.1 | 7.3 | 0.5 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 09:14 | Normal | 611 | 597.5 | 562.5 | 0 | 22.3 | 18.3 | 8.3 | 0 | 222.6 | 221.2 | 222.2 | 45 | 44.8 | 45.2 | 60.05 | 60.02 | 60.02 | 28810 | 1 | 41.5 | 88241.6 | 5434 | 7.5 | 7.5 | 7.2 | 6.3 | 6.3 | 5.6 | 7.5 | 0.5 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 09:19 | Normal | 601.9 | 591.7 | 559.6 | 0 | 22.7 | 18.6 | 8.6 | 0 | 222.6 | 220.8 | 222.2 | 45.7 | 45.4 | 45.4 | 60.01 | 60.02 | 60 | 29250 | 1 | 42.2 | 88244.1 | 5434 | 7.5 | 7.6 | 7.3 | 6.5 | 6.4 | 5.6 | 7.7 | 0.6 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 09:24 | Normal | 606.5 | 593.2 | 563.2 | 0 | 23 | 18.9 | 8.6 | 0 | 223.2 | 220.8 | 221.6 | 46.4 | 46.2 | 46.6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 29651 | 1 | 42.7 | 88246.5 | 5434 | 7.7 | 7.8 | 7.4 | 6.5 | 6.4 | 5.6 | 7.7 | 0.8 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 09:29 | Normal | 606 | 598.6 | 542.2 | 0 | 23.1 | 19 | 9.5 | 0 | 222.2 | 221.8 | 221.2 | 47.1 | 47.4 | 47 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 30170 | 1 | 43.3 | 88249 | 5434 | 7.7 | 7.9 | 7.4 | 6.6 | 6.5 | 5.9 | 7.8 | 1.3 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 09:34 | Normal | 604.6 | 598.8 | 557.5 | 0 | 23.6 | 19.5 | 9.9 | 0 | 222.8 | 222.2 | 222.8 | 48.2 | 48.6 | 48.6 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 31062 | 1 | 43.9 | 88251.6 | 5434 | 8 | 8 | 7.6 | 6.7 | 6.6 | 6 | 8 | 1.7 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 09:39 | Normal | 602.1 | 603 | 550 | 0 | 24.1 | 19.9 | 10.5 | 0 | 222.4 | 221.2 | 221.2 | 49.8 | 49.9 | 49.6 | 60.05 | 60.03 | 60 | 31831 | 1 | 44.4 | 88254.2 | 5434 | 8.1 | 8.2 | 7.8 | 6.8 | 6.9 | 6.1 | 8.2 | 2.1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 09:44 | Normal | 589 | 607.7 | 542.8 | 0 | 24.6 | 20 | 12.6 | 0 | 222.8 | 222 | 222.4 | 50.8 | 50.7 | 51 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 32671 | 1 | 45 | 88256.9 | 5434 | 8.2 | 8.3 | 7.9 | 6.8 | 6.8 | 6.2 | 8.3 | 3.8 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 09:49 | Normal | 596 | 600.5 | 565.4 | 0 | 25.1 | 20.6 | 12.9 | 0 | 222.8 | 221.2 | 222.2 | 53.2 | 53 | 53 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 34095 | 1 | 45.5 | 88259.7 | 5434 | 8.5 | 8.4 | 8.1 | 7.1 | 7 | 6.4 | 8.1 | 4.5 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 09:54 | Normal | 599.9 | 598.5 | 562.2 | 0 | 25.3 | 21.2 | 13.5 | 0 | 223.4 | 221.8 | 222.6 | 54.2 | 53.8 | 53.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 34848 | 1 | 46.1 | 88262.5 | 5434 | 8.5 | 8.6 | 8.1 | 7.3 | 7.3 | 6.5 | 8.5 | 4.8 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 09:59 | Normal | 600.9 | 599.3 | 558 | 0 | 25.5 | 21.6 | 13.8 | 0 | 223.6 | 222.2 | 222.2 | 55 | 54.8 | 54.6 | 60.07 | 60.04 | 60.05 | 35369 | 1 | 46.6 | 88265.5 | 5434 | 8.5 | 8.7 | 8.2 | 7.4 | 7.4 | 6.8 | 8.6 | 5 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 10:04 | Normal | 590.9 | 596.1 | 538 | 0 | 25.9 | 22 | 14.3 | 0 | 224 | 221.4 | 221.6 | 55.3 | 55.2 | 55.5 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 35614 | 1 | 47.2 | 88268.4 | 5434 | 8.7 | 8.8 | 8.2 | 7.5 | 7.5 | 6.7 | 8.9 | 5.2 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 10:09 | Normal | 592.1 | 595.3 | 540.3 | 0 | 26.2 | 22.3 | 14.5 | 0 | 223.4 | 221.8 | 222 | 55.4 | 55.5 | 56.1 | 59.98 | 59.96 | 59.95 | 35912 | 1 | 47.7 | 88271.4 | 5435 | 8.9 | 8.9 | 8.4 | 7.6 | 7.5 | 7 | 8.8 | 5.4 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 10:14 | Normal | 591.4 | 595.9 | 567.7 | 0 | 26.6 | 22.5 | 14.3 | 0 | 223.6 | 221 | 222.2 | 56.1 | 56.3 | 56.5 | 60 | 59.99 | 60 | 36381 | 1 | 48.2 | 88274.4 | 5435 | 8.9 | 9 | 8.5 | 7.6 | 7.7 | 7 | 8.4 | 5.8 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 10:19 | Normal | 579.9 | 593.6 | 534.5 | 0 | 27.2 | 22.6 | 16.5 | 0 | 223.6 | 222.4 | 222.6 | 57.9 | 58.3 | 58.6 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 37525 | 1 | 48.8 | 88277.5 | 5435 | 9 | 9.2 | 8.7 | 7.7 | 7.8 | 6.9 | 9.1 | 7.2 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 10:24 | Normal | 591.8 | 587.7 | 530.6 | 0 | 26.7 | 23.2 | 17.3 | 0 | 223.8 | 222 | 223.2 | 58.3 | 58.2 | 58.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 38000 | 1 | 49.2 | 88280.7 | 5435 | 9 | 9.1 | 8.6 | 7.8 | 8 | 7.2 | 9.1 | 8.2 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 10:29 | Normal | 595 | 589.2 | 549.9 | 0 | 27.3 | 23.8 | 17.4 | 0 | 224.2 | 221.8 | 223.2 | 59.5 | 59.6 | 59.4 | 59.99 | 59.97 | 60 | 38574 | 1 | 49.8 | 88283.8 | 5435 | 9 | 9.3 | 8.9 | 8 | 8.1 | 7.4 | 9.2 | 8.3 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 10:34 | Normal | 576.4 | 592 | 538.6 | 0 | 27.9 | 23.6 | 18 | 0 | 224.8 | 222.8 | 223.2 | 59.7 | 60.4 | 59.9 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 38811 | 1 | 50.3 | 88287.1 | 5435 | 9.3 | 9.5 | 8.9 | 8.1 | 8.2 | 7.3 | 9.4 | 8.6 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 10:39 | Normal | 578.7 | 586.4 | 534 | 0 | 28 | 24 | 18 | 0 | 225.4 | 223.4 | 224 | 60 | 60.5 | 60.3 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 39116 | 1 | 50.7 | 88290.3 | 5435 | 9.4 | 9.5 | 9 | 8.1 | 8.2 | 7.4 | 9.4 | 8.7 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 10:44 | Normal | 575.4 | 587.9 | 545 | 0 | 28 | 24 | 18 | 0 | 224.6 | 223.2 | 223.6 | 60.2 | 59.5 | 60 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 39240 | 1 | 51.1 | 88293.6 | 5435 | 9.3 | 9.5 | 9 | 8.2 | 8.2 | 7.5 | 9.5 | 8.7 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 10:49 | Fault | 708.4 | 712.8 | 669.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.5 | 88294.5 | 5435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 10:54 | Wait | 702.8 | 707.7 | 665.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 218.8 | 218.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.2 | 88294.5 | 5435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 10:59 | Normal | 564.6 | 559.5 | 527.2 | 0 | 28.7 | 25.2 | 18.6 | 0 | 224.6 | 222.4 | 223.6 | 60.5 | 60.1 | 60.3 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 39200 | 1 | 48.5 | 88296.5 | 5435 | 9.6 | 9.7 | 9.2 | 8.6 | 8.6 | 7.8 | 9.6 | 9.1 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 11:04 | Normal | 577.8 | 581.7 | 532.8 | 0 | 29.1 | 25.1 | 19.1 | 0 | 225.2 | 223.4 | 224.2 | 60.1 | 60.7 | 60.9 | 60.03 | 60.05 | 60.01 | 39633 | 1 | 48.2 | 88299.8 | 5435 | 9.6 | 9.9 | 9.3 | 8.5 | 8.7 | 7.8 | 9.8 | 9.3 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 11:09 | Normal | 571.5 | 570.3 | 548.5 | 0 | 29.1 | 25.8 | 18.1 | 0 | 225.4 | 223.4 | 224 | 61.4 | 60.7 | 60.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 39814 | 1 | 48.6 | 88303.1 | 5435 | 9.6 | 9.9 | 9.4 | 8.8 | 8.7 | 8 | 9.5 | 8.6 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 11:14 | Normal | 569.5 | 578.8 | 526.5 | 0 | 29.3 | 25.7 | 19.2 | 0 | 225.8 | 223.8 | 224.2 | 61.7 | 61.3 | 61.8 | 60.03 | 60 | 60.03 | 39934 | 1 | 49 | 88306.5 | 5435 | 9.6 | 9.9 | 9.4 | 8.8 | 8.8 | 8.1 | 10.1 | 9.4 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 11:19 | Normal | 557.1 | 567.9 | 521.8 | 0 | 29.6 | 25.9 | 19.2 | 0 | 225.8 | 224 | 224 | 61.9 | 61.2 | 61.5 | 60.06 | 60.01 | 60.03 | 40087 | 1 | 49.5 | 88309.8 | 5436 | 9.8 | 10 | 9.6 | 8.8 | 8.8 | 8.1 | 9.8 | 9.2 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 11:24 | Normal | 572.1 | 578.7 | 533.8 | 0 | 29.3 | 25.5 | 19 | 0 | 224.8 | 223.6 | 223.8 | 61.6 | 61.4 | 60.8 | 59.96 | 59.95 | 59.94 | 40040 | 1 | 49.9 | 88313.1 | 5436 | 9.8 | 9.8 | 9.4 | 8.7 | 8.9 | 7.9 | 9.7 | 9.2 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 11:29 | Normal | 574.4 | 580.2 | 533 | 0 | 29.1 | 25.5 | 19.1 | 0 | 225.2 | 222.6 | 224.2 | 61.8 | 61.7 | 62 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 40325 | 1 | 50.2 | 88316.5 | 5436 | 9.7 | 9.9 | 9.5 | 8.6 | 8.7 | 7.9 | 9.9 | 9.2 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 11:34 | Normal | 570.5 | 589.1 | 527.2 | 0 | 29.2 | 25.3 | 19.1 | 0 | 225.4 | 224 | 225 | 61 | 61.4 | 61.5 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 39993 | 1 | 50.5 | 88319.8 | 5436 | 9.6 | 9.9 | 9.5 | 8.4 | 8.7 | 7.9 | 9.8 | 9.1 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 11:39 | Normal | 558.3 | 573.9 | 519.1 | 0 | 29.5 | 25.7 | 19.2 | 0 | 225.6 | 224.2 | 225.6 | 61 | 61.7 | 61.1 | 60.03 | 60.04 | 60.01 | 40292 | 1 | 50.8 | 88323.2 | 5436 | 9.7 | 9.9 | 9.5 | 8.6 | 8.7 | 7.9 | 9.9 | 9.4 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 11:44 | Normal | 564.2 | 575.5 | 525.3 | 0 | 29.6 | 26 | 19 | 0 | 226 | 224 | 225.6 | 62 | 62.7 | 61.9 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 40454 | 1 | 51.1 | 88326.5 | 5436 | 9.7 | 10 | 9.6 | 8.8 | 9 | 8.1 | 9.7 | 9.1 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 11:49 | Normal | 567.4 | 585 | 525.9 | 0 | 29.8 | 26 | 19.4 | 0 | 225.4 | 223.8 | 225.6 | 62.2 | 62.4 | 62 | 60 | 60 | 59.99 | 40596 | 1 | 51.4 | 88329.9 | 5436 | 9.8 | 10.2 | 9.6 | 8.7 | 9 | 8 | 9.9 | 9.3 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 11:54 | Normal | 571.7 | 574.4 | 522.2 | 0 | 29.1 | 26 | 19.1 | 0 | 226.2 | 224.6 | 226 | 61.2 | 61.9 | 61.2 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 40207 | 1 | 51.6 | 88333.3 | 5436 | 9.6 | 9.8 | 9.4 | 8.7 | 8.9 | 8.1 | 9.8 | 9.2 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 11:59 | Normal | 563.2 | 580 | 512.8 | 0 | 29.5 | 26 | 19.5 | 0 | 226.4 | 224.8 | 226 | 61.2 | 61.9 | 61.3 | 59.92 | 59.92 | 59.93 | 40505 | 1 | 51.8 | 88336.7 | 5436 | 9.7 | 9.9 | 9.6 | 8.8 | 9 | 8.1 | 10 | 9.4 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 12:04 | Normal | 556.6 | 572.5 | 518.5 | 0 | 29.5 | 26.1 | 19.2 | 0 | 226.8 | 225 | 226.2 | 61.9 | 62 | 61.6 | 59.99 | 60.04 | 60 | 40504 | 1 | 52 | 88340 | 5436 | 9.7 | 9.9 | 9.6 | 8.7 | 9 | 8.2 | 10 | 9.3 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 12:09 | Normal | 566.9 | 578.4 | 527.4 | 0 | 29.2 | 25.9 | 18.8 | 0 | 226.4 | 225.2 | 226 | 61.3 | 61.2 | 61.1 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 40183 | 1 | 52.3 | 88343.4 | 5436 | 9.5 | 9.8 | 9.5 | 8.8 | 9 | 8 | 9.7 | 9.1 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 12:14 | Normal | 568.9 | 580.6 | 526.8 | 0 | 29.3 | 26.1 | 19.1 | 0 | 226.4 | 224.4 | 226.6 | 61.3 | 61.3 | 61.6 | 60.04 | 60.04 | 60.01 | 40417 | 1 | 52.5 | 88346.7 | 5436 | 9.7 | 10 | 9.5 | 8.7 | 9.1 | 8.1 | 9.8 | 9.2 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 12:19 | Normal | 571.8 | 573.5 | 532.6 | 0 | 28.8 | 26 | 18.8 | 0 | 226.4 | 224.8 | 226.2 | 60.7 | 60.8 | 61 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 39560 | 1 | 52.8 | 88350 | 5437 | 9.5 | 9.7 | 9.4 | 8.7 | 9 | 8.1 | 9.5 | 8.9 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 12:24 | Normal | 571.1 | 571 | 532.2 | 0 | 28.9 | 26 | 18.7 | 0 | 226.8 | 226 | 226 | 60.7 | 60.5 | 60.4 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 40017 | 1 | 52.7 | 88353.3 | 5437 | 9.5 | 9.7 | 9.4 | 8.8 | 9 | 8.1 | 9.6 | 8.9 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 12:29 | Normal | 566.4 | 570.6 | 522.3 | 0 | 28.8 | 26.4 | 18.8 | 0 | 226.8 | 224.2 | 224.6 | 60.9 | 60.9 | 61.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 40000 | 1 | 52.7 | 88356.6 | 5437 | 9.5 | 9.8 | 9.4 | 8.9 | 9.1 | 8.2 | 9.6 | 8.9 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 12:34 | Normal | 571.6 | 575.4 | 531 | 0 | 29 | 26.5 | 18.8 | 0 | 227.2 | 224.8 | 227 | 61.2 | 61.3 | 61.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 40311 | 1 | 52.9 | 88360 | 5437 | 9.6 | 9.7 | 9.5 | 9 | 9.1 | 8.3 | 9.6 | 8.9 | 0.2 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 12:39 | Normal | 568.6 | 565 | 518.9 | 0 | 28.8 | 26.1 | 18.5 | 0 | 226.8 | 226 | 226 | 60.4 | 61 | 60.3 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 39717 | 1 | 53 | 88363.3 | 5437 | 9.5 | 9.7 | 9.4 | 8.8 | 9.1 | 8.1 | 9.5 | 9 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 12:44 | Normal | 580.8 | 576.4 | 534.8 | 0 | 29.8 | 27.9 | 19.5 | 0 | 226.4 | 225.8 | 226 | 63.7 | 63.7 | 63.7 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 41925 | 1 | 53.1 | 88366.5 | 5437 | 9.8 | 10.1 | 9.7 | 9.4 | 9.6 | 8.6 | 10 | 9.4 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 12:49 | Normal | 566.5 | 572.7 | 525.8 | 0 | 28.7 | 26.5 | 18.5 | 0 | 226 | 225.2 | 226.4 | 61.7 | 61.7 | 61.2 | 60.01 | 60.06 | 60 | 40169 | 1 | 53 | 88369.9 | 5437 | 9.6 | 9.6 | 9.4 | 9 | 9.1 | 8.1 | 9.6 | 8.9 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 12:54 | Normal | 563.8 | 575.4 | 520.3 | 0 | 28.8 | 26.1 | 18.8 | 0 | 226.4 | 225.4 | 226.8 | 60.2 | 60.7 | 60.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 39863 | 1 | 53.2 | 88373.2 | 5437 | 9.5 | 9.6 | 9.4 | 8.9 | 9 | 8 | 9.7 | 9 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 12:59 | Normal | 562.4 | 573.9 | 519.9 | 0 | 28.4 | 25.9 | 18.5 | 0 | 226 | 225 | 226.8 | 59.3 | 60.1 | 60.2 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 39146 | 1 | 53.3 | 88376.5 | 5437 | 9.3 | 9.5 | 9.2 | 8.8 | 9 | 8.1 | 9.3 | 8.8 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 13:04 | Normal | 566.8 | 578.2 | 536.3 | 0 | 28 | 25.5 | 17.5 | 0 | 225 | 223.4 | 224.6 | 58.7 | 59.1 | 59 | 60.06 | 60.02 | 60.04 | 38685 | 1 | 53.3 | 88379.7 | 5437 | 9.2 | 9.5 | 9.1 | 8.6 | 8.8 | 7.9 | 9 | 8.4 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 13:09 | Normal | 563.6 | 568.2 | 515 | 0 | 28.7 | 26.8 | 18.7 | 0 | 224.8 | 222.6 | 224 | 61 | 61 | 61.1 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 39688 | 1 | 53.3 | 88383 | 5437 | 9.3 | 9.6 | 9.3 | 9.1 | 9.2 | 8.3 | 9.5 | 9 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 13:14 | Normal | 569.9 | 574.8 | 518.3 | 0 | 28.5 | 26.3 | 18.5 | 0 | 224.8 | 222.8 | 223.6 | 60.5 | 60.4 | 60.5 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 39426 | 1 | 53.4 | 88386.3 | 5437 | 9.4 | 9.6 | 9.3 | 8.9 | 9.1 | 8.1 | 9.5 | 8.9 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 13:19 | Normal | 567.5 | 567.8 | 523.3 | 0 | 27.7 | 26 | 17.7 | 0 | 224.6 | 222.4 | 223.4 | 59.9 | 59 | 59.5 | 60.07 | 60.03 | 60.04 | 38633 | 1 | 53.4 | 88389.5 | 5438 | 9.1 | 9.3 | 9 | 8.8 | 9 | 8 | 9.1 | 8.3 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 13:24 | Normal | 568.8 | 578.6 | 525.6 | 0 | 27.8 | 26 | 17.8 | 0 | 223.2 | 222 | 222.2 | 61.7 | 62 | 61.7 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 39788 | 1 | 53.8 | 88392.2 | 5438 | 9.2 | 9.5 | 9.1 | 8.8 | 9 | 7.9 | 9.3 | 8.7 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 13:29 | Normal | 570.1 | 573.6 | 524.7 | 0 | 29.2 | 27.1 | 18.8 | 0 | 223.8 | 222.4 | 224 | 62.7 | 62.7 | 63.1 | 60.06 | 60.03 | 60.06 | 40696 | 1 | 53.9 | 88395.5 | 5438 | 9.7 | 9.8 | 9.6 | 9.2 | 9.3 | 8.4 | 9.7 | 8.9 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 13:34 | Normal | 496.4 | 573.9 | 524.6 | 0 | 30.3 | 27.2 | 19 | 0 | 223.6 | 222.2 | 222.6 | 61.2 | 61.1 | 61.6 | 60.05 | 60 | 60.02 | 34718 | 1 | 54.3 | 88398.6 | 5438 | 10 | 10.3 | 9.9 | 9.1 | 9.4 | 8.4 | 9.9 | 9.1 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 13:39 | Normal | 598.5 | 609.2 | 546.2 | 0 | 25.1 | 23.6 | 18 | 0 | 223.2 | 221.6 | 222.4 | 60.6 | 60.5 | 60.3 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 34241 | 1 | 53.8 | 88400.2 | 5438 | 8.1 | 8.3 | 8.1 | 8 | 7.7 | 6.8 | 9.6 | 8.8 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 13:44 | Normal | 585.2 | 587.5 | 550.6 | 0 | 26.8 | 25.4 | 17.1 | 0 | 224 | 222.2 | 222.2 | 59.8 | 60.1 | 59.9 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 38951 | 1 | 53.9 | 88403.5 | 5438 | 8.8 | 9 | 8.7 | 8.6 | 8.8 | 7.8 | 8.9 | 8.3 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 13:49 | Normal | 573.7 | 579.2 | 537.8 | 0 | 26.2 | 24.6 | 16.8 | 0 | 223.8 | 221.6 | 223.2 | 58.2 | 58.2 | 58.4 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 37788 | 1 | 54.2 | 88406.7 | 5438 | 8.7 | 8.8 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 7.6 | 8.7 | 8 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 13:54 | Normal | 575.9 | 569.5 | 532.3 | 0 | 26.8 | 25.8 | 17.3 | 0 | 222.8 | 221.4 | 221 | 60.4 | 59.9 | 60.5 | 60.01 | 59.98 | 60 | 38737 | 1 | 54.4 | 88409.9 | 5438 | 8.9 | 8.9 | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 7.9 | 8.9 | 8.3 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 13:59 | Normal | 559.1 | 528.9 | 533.1 | 0 | 5.9 | 5.8 | 3.7 | 0 | 218.8 | 217.2 | 218.4 | 14.8 | 14.6 | 14.3 | 60 | 60.02 | 60 | 8973 | 1 | 54.5 | 88412.5 | 5438 | 1.9 | 2 | 1.8 | 2 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 14:04 | Normal | 578.7 | 582.3 | 549.5 | 0 | 8.8 | 8.3 | 2.7 | 0 | 218.6 | 217.8 | 218.2 | 18.7 | 18.9 | 18.8 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 13543 | 1 | 53.7 | 88414.4 | 5438 | 2.6 | 3 | 3 | 3.4 | 2.6 | 2.1 | 1.2 | 1 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 14:09 | Normal | 586 | 590.5 | 562.5 | 0 | 10.1 | 9.7 | 3.5 | 0 | 219.2 | 218 | 218.2 | 22.9 | 22.5 | 22.6 | 60 | 60 | 60.01 | 13204 | 1 | 52.5 | 88415.1 | 5438 | 2.6 | 3.6 | 3.6 | 4.2 | 2.8 | 2.4 | 1.6 | 1.3 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 14:14 | Normal | 602.7 | 603.5 | 566.6 | 0 | 23.6 | 23.4 | 15.5 | 0 | 222.2 | 220 | 221 | 57.6 | 57.6 | 57.7 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 37031 | 1 | 52 | 88417.4 | 5438 | 7.9 | 8 | 7.5 | 8 | 8 | 7.2 | 7.9 | 7.4 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 14:19 | Normal | 599.4 | 579.9 | 569.3 | 0 | 12.7 | 14 | 4 | 0 | 219.4 | 217.6 | 218.8 | 28.1 | 28 | 28.4 | 59.95 | 59.93 | 59.93 | 22287 | 1 | 52.5 | 88420.4 | 5439 | 3.8 | 4.7 | 4.3 | 5.3 | 4.6 | 4.1 | 1.9 | 1.6 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 14:24 | Normal | 453.3 | 601.4 | 489.6 | 0 | 21.7 | 18.5 | 8.2 | 0 | 220.4 | 218.4 | 220.2 | 40.8 | 40.4 | 40.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 21918 | 1 | 51.9 | 88421.4 | 5439 | 6.9 | 7.4 | 6.9 | 6.3 | 6.1 | 5.2 | 4.4 | 3.7 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 14:29 | Normal | 606.6 | 584.5 | 559.6 | 0 | 22 | 22.7 | 14.1 | 0 | 223.4 | 221.4 | 222.2 | 53.2 | 52.9 | 52.9 | 59.98 | 60.02 | 60.02 | 34255 | 1 | 52 | 88424.2 | 5439 | 7.4 | 7.5 | 7 | 7.8 | 7.7 | 6.9 | 7.3 | 6.9 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 14:34 | Normal | 599.5 | 588.2 | 561.7 | 0 | 20.1 | 20.6 | 12.9 | 0 | 223.2 | 220.4 | 221.8 | 48.2 | 48.3 | 48.7 | 60.01 | 60.01 | 60 | 31107 | 1 | 52.2 | 88427 | 5439 | 6.7 | 6.8 | 6.4 | 7 | 7 | 6.4 | 6.5 | 6.3 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 14:39 | Normal | 599.4 | 599 | 545.2 | 0 | 20 | 20.1 | 13 | 0 | 223.4 | 220.8 | 221.8 | 47.8 | 47.9 | 48.5 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 30791 | 1 | 52.4 | 88429.5 | 5439 | 6.7 | 6.8 | 6.4 | 6.8 | 6.8 | 6.2 | 6.4 | 6.3 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 14:44 | Normal | 596.7 | 581.1 | 555.4 | 0 | 19.6 | 20.4 | 12.4 | 0 | 222.8 | 221.2 | 221.6 | 46.9 | 47.2 | 47.2 | 59.91 | 59.93 | 59.92 | 30225 | 1 | 52.4 | 88432.1 | 5439 | 6.6 | 6.6 | 6.2 | 7 | 6.9 | 6.3 | 6 | 6.1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 14:49 | Normal | 597.5 | 598.3 | 534.5 | 0 | 19.8 | 20.2 | 12.7 | 0 | 223 | 220.2 | 221.4 | 47 | 47.5 | 47.7 | 59.89 | 59.9 | 59.9 | 30291 | 1 | 52.2 | 88434.6 | 5439 | 6.6 | 6.7 | 6.3 | 6.9 | 6.8 | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 14:54 | Normal | 660.6 | 585.8 | 586.4 | 0 | 8.3 | 9 | 4.8 | 0 | 220.4 | 217.8 | 218.8 | 23.8 | 24.2 | 24 | 60.03 | 60 | 60.01 | 10644 | 1 | 51.5 | 88435.6 | 5439 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 3 | 2.8 | 2.5 | 2 | 2 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 14:59 | Normal | 600.6 | 599.1 | 547 | 0 | 16.5 | 16.9 | 10 | 0 | 222.2 | 220 | 221 | 39.9 | 39.7 | 40 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 25596 | 1 | 51.2 | 88438 | 5439 | 5.4 | 5.7 | 5.2 | 5.7 | 5.7 | 5.3 | 4.5 | 5.2 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 15:04 | Normal | 588.3 | 627.1 | 490 | 0 | 12.1 | 12.2 | 7.5 | 0 | 219.8 | 218.8 | 218.6 | 29.5 | 29.2 | 29.4 | 60.03 | 60.06 | 60.03 | 20558 | 1 | 50.8 | 88439 | 5439 | 3.8 | 4.2 | 3.9 | 4.4 | 4 | 3.5 | 3.4 | 3.7 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 15:09 | Normal | 615.6 | 582.5 | 516.5 | 0 | 16.8 | 19.1 | 10.5 | 0 | 221 | 219.2 | 220.2 | 42 | 42.4 | 42.3 | 60.03 | 60 | 60.01 | 26836 | 1 | 50.5 | 88441.1 | 5439 | 5.6 | 5.7 | 5.2 | 6.4 | 6.4 | 5.9 | 4.6 | 5.6 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 15:14 | Normal | 616.9 | 600.6 | 520.4 | 0 | 16.1 | 17.6 | 9.4 | 0 | 221.2 | 219.8 | 220.4 | 40.1 | 39.9 | 39.7 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 25366 | 1 | 50.7 | 88443.3 | 5439 | 5.4 | 5.5 | 5 | 6.1 | 6 | 5.5 | 4 | 5.3 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 15:19 | Normal | 608.7 | 574.2 | 577.2 | 0 | 16.1 | 18.4 | 8.6 | 0 | 220.6 | 219.4 | 219.6 | 40.1 | 39.9 | 39.8 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 25541 | 1 | 50.8 | 88445.4 | 5440 | 5.4 | 5.5 | 4.9 | 6.1 | 6.3 | 5.7 | 3.5 | 5.1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 15:24 | Normal | 614.4 | 580.2 | 585.4 | 0 | 15.2 | 17.5 | 8.1 | 0 | 219.6 | 217.6 | 218.6 | 38.2 | 38.2 | 38.6 | 60 | 60.01 | 59.99 | 24255 | 1 | 50.7 | 88447.2 | 5440 | 5.1 | 5.2 | 4.7 | 5.9 | 5.9 | 5.5 | 3.1 | 4.6 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 15:29 | Normal | 590.5 | 568.1 | 569 | 0 | 3.5 | 4 | 2.3 | 0 | 217.2 | 215.4 | 216.4 | 10 | 10.3 | 10.4 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 6433 | 1 | 50.5 | 88448.5 | 5440 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 15:34 | Normal | 606 | 570.4 | 575.5 | 0 | 2.8 | 3.5 | 2 | 0 | 216.8 | 216 | 215.6 | 8.9 | 9 | 9.3 | 60 | 59.98 | 59.98 | 5726 | 1 | 49.7 | 88449 | 5440 | 1 | 1 | 0.6 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 15:39 | Normal | 599.8 | 582.2 | 587.3 | 0 | 2.1 | 2.7 | 1.5 | 0 | 216.2 | 214.4 | 215 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 59.98 | 60 | 60 | 4490 | 1 | 48.5 | 88449.4 | 5440 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 15:44 | Normal | 666.1 | 625 | 616.1 | 0 | 8.9 | 11 | 6.1 | 0 | 218.2 | 216.6 | 217.4 | 27.8 | 27.3 | 27.4 | 60.07 | 60.04 | 60.06 | 16205 | 1 | 47.5 | 88450.1 | 5440 | 3.2 | 3 | 2.5 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 2.1 | 3.5 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 15:49 | Normal | 611 | 586.2 | 594.4 | 0 | 1.8 | 2.3 | 1.5 | 0 | 215.8 | 215 | 214.8 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 4126 | 1 | 46.9 | 88450.7 | 5440 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 15:54 | Normal | 616.3 | 603.5 | 604.5 | 0 | 1.7 | 2.1 | 1.4 | 0 | 216.6 | 214.6 | 215.8 | 6.2 | 6.4 | 6.5 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 3950 | 1 | 46 | 88451 | 5440 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 15:59 | Normal | 533.4 | 636.5 | 602.4 | 0 | 4.8 | 5.8 | 3 | 0 | 217.6 | 216 | 217 | 13.8 | 13.6 | 13.9 | 60 | 59.97 | 59.99 | 7647 | 1 | 45.1 | 88451.4 | 5440 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1 | 1.3 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 16:04 | Normal | 459.6 | 439.2 | 602.2 | 0 | 2.8 | 3.8 | 2.5 | 0 | 216.6 | 215.2 | 215.6 | 8.2 | 8 | 8.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 5887 | 1 | 46.7 | 88452 | 5440 | 0.9 | 1 | 0.7 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 1.3 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 16:09 | Normal | 628.8 | 614.3 | 615.1 | 0 | 2.6 | 3.1 | 1.7 | 0 | 216.4 | 214.8 | 215.2 | 8.6 | 8.5 | 8.8 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 4979 | 1 | 45.6 | 88452.6 | 5440 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 1 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 16:14 | Normal | 609.9 | 594.7 | 587.8 | 0 | 1.8 | 2.2 | 1.5 | 0 | 215.8 | 214.2 | 214.4 | 6.6 | 6.5 | 6.7 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 4170 | 1 | 45.2 | 88453.2 | 5440 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 16:19 | Normal | 609.7 | 598.2 | 588.6 | 0 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 0 | 215.4 | 214.2 | 214.2 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 60.06 | 60.02 | 60.04 | 3203 | 1 | 47.2 | 88453.5 | 5441 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 16:24 | Normal | 607.4 | 604.8 | 586.1 | 0 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 0 | 216 | 214.2 | 214.6 | 4.5 | 4.2 | 4.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 2779 | 1 | 48.7 | 88453.8 | 5441 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 16:29 | Normal | 596.6 | 592.3 | 574.2 | 0 | 0.6 | 1 | 0.7 | 0 | 216 | 214.6 | 214.4 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 2224 | 1 | 49.7 | 88454 | 5441 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 16:34 | Normal | 577.6 | 574 | 580.2 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0 | 216 | 214 | 214.2 | 3.2 | 3 | 3.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 1916 | 1 | 47.8 | 88454.1 | 5441 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 16:39 | Normal | 599.6 | 598.1 | 596 | 0 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0 | 216.2 | 214.4 | 215 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2351 | 1 | 45 | 88454.3 | 5441 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 16:44 | Normal | 586.4 | 584.8 | 576.1 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0 | 216 | 214.2 | 214.2 | 3 | 2.8 | 3 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 1802 | 1 | 46.8 | 88454.5 | 5441 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 16:49 | Normal | 564.7 | 581.3 | 579.5 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0 | 216.2 | 214.6 | 214.6 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 59.99 | 59.99 | 60 | 2082 | 1 | 48.3 | 88454.6 | 5441 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 16:54 | Normal | 590.4 | 579 | 590.4 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0 | 216.2 | 214.4 | 215 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 1796 | 1 | 49.3 | 88454.8 | 5441 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 16:59 | Normal | 601.9 | 553.3 | 577.6 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0 | 216.4 | 214.6 | 215 | 2.9 | 2.6 | 2.8 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 1680 | 1 | 50 | 88454.9 | 5441 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 17:04 | Normal | 589.9 | 569.1 | 592.2 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0 | 217.2 | 215.2 | 215.8 | 2.6 | 2.7 | 3 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 1640 | 1 | 46.5 | 88455.1 | 5441 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 17:09 | Normal | 544.6 | 557.3 | 558.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 217.4 | 215.6 | 215.8 | 2.6 | 1.9 | 2.6 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 1384 | 1 | 45.5 | 88455.2 | 5441 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 17:14 | Normal | 559.7 | 570.3 | 566.3 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0 | 217.4 | 216 | 216 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 60 | 59.98 | 60 | 1754 | 1 | 47.1 | 88455.3 | 5441 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 17:19 | Normal | 587.7 | 558.4 | 581.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0 | 217.2 | 215.8 | 215.4 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1814 | 1 | 48 | 88455.5 | 5442 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 17:24 | Normal | 598.6 | 558 | 560.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 217.6 | 215.6 | 215 | 2.2 | 2 | 2.3 | 60.06 | 60.03 | 60.05 | 1285 | 1 | 48.8 | 88455.6 | 5442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 17:29 | Normal | 569 | 541.6 | 576.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 218.2 | 216.2 | 216.2 | 2.2 | 1.9 | 2.4 | 60 | 60.02 | 59.98 | 1310 | 1 | 49.4 | 88455.7 | 5442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 17:34 | Normal | 598.6 | 565.2 | 546.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 217.8 | 216.2 | 215.6 | 1.9 | 2 | 2.3 | 60.01 | 59.98 | 59.98 | 1204 | 1 | 49.9 | 88455.8 | 5442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 17:39 | Normal | 570.8 | 547.3 | 582.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 217.8 | 216.2 | 215.8 | 2.2 | 1.9 | 2.2 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 1207 | 1 | 48.5 | 88455.9 | 5442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 17:44 | Normal | 613.9 | 559.1 | 576.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 217.8 | 216.2 | 216 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 1027 | 1 | 46.1 | 88456 | 5442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 17:49 | Normal | 200.1 | 592 | 571.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 216.4 | 215.8 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 60 | 60.02 | 60 | 656 | 1 | 45.2 | 88456.1 | 5442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 17:54 | Normal | 199.2 | 550.3 | 558.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 216.4 | 217 | 1.2 | 0.9 | 1.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 583 | 1 | 46.3 | 88456.2 | 5442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 17:59 | Normal | 199.5 | 478.2 | 568.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 216.2 | 216.6 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 60.05 | 60.02 | 60.05 | 553 | 1 | 46.9 | 88456.2 | 5442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 18:04 | Normal | 196.3 | 307.6 | 429.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 216.4 | 216.6 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 515 | 1 | 47.2 | 88456.2 | 5442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 18:09 | Normal | 235.7 | 434.6 | 519.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 216.8 | 216.6 | 0.8 | 1.6 | 1.2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 488 | 1 | 47.5 | 88456.3 | 5442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 18:14 | Normal | 201.7 | 455.1 | 502.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.4 | 216 | 215.6 | 1 | 1.3 | 1.1 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 480 | 1 | 47.7 | 88456.3 | 5442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 18:19 | Normal | 195.3 | 209.9 | 444.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.8 | 214.8 | 215.2 | 1 | 0.8 | 1.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 469 | 1 | 47.7 | 88456.4 | 5443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 18:24 | Normal | 196.5 | 202.3 | 320.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.6 | 214.2 | 214.4 | 1 | 1 | 1.3 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 467 | 1 | 47.8 | 88456.4 | 5443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 18:29 | Normal | 203.3 | 196 | 242.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.6 | 212.8 | 213.4 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 465 | 1 | 47.6 | 88456.4 | 5443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-02 18:34 | Normal | 179.8 | 163.8 | 198.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.4 | 213.2 | 214.4 | 1 | 1 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 471 | 1 | 47.5 | 88456.5 | 5443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0