## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-03-02 05:31 | Wait | 503.5 | 503.2 | 503.4 | 503.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229.4 | 232 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 21.5 | 31966.4 | 1605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 05:36 | Normal | 485.1 | 513.7 | 472.7 | 484.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229.4 | 231.6 | 230.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 53 | 1 | 21.7 | 31966.4 | 1605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 05:41 | Normal | 528.9 | 543.7 | 515.8 | 513.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 230.2 | 231.4 | 230 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 60.03 | 59.99 | 60.03 | 47 | 1 | 22.2 | 31966.4 | 1605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 05:46 | Normal | 530.8 | 518.8 | 531.4 | 503.1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 230.2 | 232.2 | 231 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 237 | 1 | 22.6 | 31966.4 | 1605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 05:51 | Normal | 528.9 | 521.9 | 499.2 | 531.1 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 230 | 232 | 230.6 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 60.04 | 60.05 | 60.06 | 474 | 1 | 22.8 | 31966.5 | 1605 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 05:56 | Normal | 520 | 525 | 496.6 | 496.1 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 230.2 | 232 | 230.8 | 2 | 2 | 2.4 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 652 | 1 | 23 | 31966.5 | 1605 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 06:01 | Normal | 526.9 | 524 | 532.4 | 542.2 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 229.8 | 231.8 | 230 | 2.3 | 2.4 | 2.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 720 | 1 | 23 | 31966.6 | 1606 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 06:06 | Normal | 551.8 | 524.9 | 538.7 | 543.4 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.5 | 230.2 | 232 | 230 | 2.6 | 2.8 | 3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 915 | 1 | 23.1 | 31966.6 | 1606 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 06:11 | Normal | 537 | 534.2 | 547.3 | 537.6 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.6 | 229.8 | 231.4 | 229.8 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 1067 | 1 | 23.7 | 31966.7 | 1606 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 06:16 | Normal | 343.8 | 544.6 | 530.7 | 549.5 | 2 | 1 | 0.8 | 0.6 | 230.2 | 231.8 | 229.8 | 4.4 | 4.8 | 4.9 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 1486 | 1 | 24 | 31966.8 | 1606 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 06:21 | Normal | 456.8 | 539 | 535.4 | 567.2 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 1 | 229.8 | 231.6 | 230.8 | 5.7 | 5.9 | 6.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2074 | 1 | 24.2 | 31967 | 1606 | 0.8 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 06:26 | Fault | 621.8 | 610.7 | 610.7 | 612.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.3 | 31967.1 | 1606 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 06:31 | Fault | 625 | 621.3 | 614.3 | 616.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.3 | 31967.1 | 1606 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 06:36 | Fault | 626.4 | 623.8 | 617.1 | 619.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.2 | 31967.1 | 1606 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 06:41 | Fault | 625.2 | 621.6 | 615.9 | 617.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.2 | 31967.1 | 1606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 06:46 | Fault | 632 | 627.2 | 621.8 | 623.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.4 | 31967.1 | 1606 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 06:51 | Fault | 634.3 | 628.8 | 625.4 | 626.7 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.4 | 31967.1 | 1606 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 06:56 | Normal | 556.8 | 529.8 | 565.6 | 558.7 | 7 | 4.7 | 3.4 | 3.8 | 231.4 | 232.8 | 231.4 | 24.1 | 24.1 | 24.2 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 4809 | 1 | 26.7 | 31967.1 | 1606 | 2.1 | 2 | 2.1 | 0.4 | 0.1 | 1.3 | 2.1 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 07:01 | Normal | 554.2 | 520.2 | 555.1 | 564.7 | 7.6 | 5.8 | 4 | 4.3 | 231.2 | 232.4 | 232 | 27.7 | 27.6 | 27.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 10626 | 1 | 28.5 | 31967.9 | 1606 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 0.5 | 0.6 | 1.8 | 2.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 07:06 | Normal | 558 | 535.1 | 568.7 | 561.6 | 8 | 6.8 | 4.3 | 4.6 | 231.6 | 232 | 231.4 | 30.9 | 30.9 | 31.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 11892 | 1 | 30.4 | 31968.9 | 1606 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.5 | 1.3 | 2.1 | 2.6 | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 07:11 | Normal | 557.1 | 537.1 | 572.6 | 550.7 | 8.5 | 7.6 | 4.8 | 5.1 | 230.8 | 232.2 | 231.8 | 33.6 | 33.5 | 33.7 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 12964 | 1 | 32 | 31969.9 | 1606 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 0.3 | 1.5 | 2.5 | 2.8 | 0.4 | 1.4 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 07:16 | Normal | 554.2 | 541 | 564.7 | 561.9 | 9 | 8.1 | 5.3 | 5.6 | 231.4 | 233.2 | 231.6 | 36.5 | 36.3 | 36.6 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 14062 | 1 | 33.2 | 31971 | 1606 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 0.3 | 1.6 | 2.8 | 3 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 07:21 | Normal | 557.2 | 537 | 569.3 | 569.5 | 9.6 | 8.8 | 6 | 6.1 | 231 | 232.6 | 232.2 | 39.5 | 39.3 | 39.7 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 15185 | 1 | 34.6 | 31972.3 | 1606 | 3 | 2.9 | 3 | 0.3 | 1.7 | 3.1 | 3.2 | 0.3 | 1.7 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 07:26 | Normal | 560 | 529.1 | 560.1 | 567.2 | 10.4 | 9.8 | 6.7 | 6.8 | 231.2 | 232.8 | 232.2 | 43.2 | 43 | 43.4 | 60.07 | 60.04 | 60.06 | 16608 | 1 | 35.8 | 31973.6 | 1606 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 0.3 | 2.2 | 3.3 | 3.5 | 0.4 | 1.9 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 07:31 | Normal | 550 | 530.9 | 565.1 | 559.1 | 11.1 | 10.5 | 7.3 | 7.5 | 232.2 | 232.6 | 231.6 | 46.2 | 46.2 | 46.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 18179 | 1 | 37 | 31975 | 1607 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 0.4 | 2.6 | 3.5 | 3.6 | 0.4 | 2.2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 07:36 | Normal | 553.4 | 537 | 560.9 | 561.9 | 11.6 | 10.9 | 7.7 | 8 | 231.4 | 232.8 | 232.4 | 49 | 48.8 | 49 | 60.08 | 60.07 | 60.04 | 19205 | 1 | 37.9 | 31976.6 | 1607 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 0.4 | 2.6 | 3.7 | 3.7 | 0.4 | 2.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 07:41 | Normal | 546.9 | 548.7 | 562.4 | 559.5 | 11.8 | 11 | 8 | 8.3 | 231 | 233 | 232.6 | 49.9 | 49.8 | 50.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 19694 | 1 | 38.8 | 31978.2 | 1607 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0.5 | 2.7 | 3.6 | 3.7 | 0.4 | 2.4 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 07:46 | Normal | 549.2 | 540 | 552 | 564.1 | 12.6 | 12.1 | 8.8 | 8.9 | 231.2 | 232.2 | 232.2 | 54.1 | 54.1 | 54.3 | 60.07 | 60.04 | 60.03 | 21241 | 1 | 39.3 | 31979.9 | 1607 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0.4 | 3.2 | 4 | 4 | 0.3 | 2.7 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 07:51 | Normal | 546.7 | 533.9 | 555.4 | 558.5 | 13.1 | 13 | 9.2 | 9.5 | 231.6 | 232.4 | 232 | 56.7 | 56.3 | 56.6 | 60 | 59.97 | 60.01 | 22236 | 1 | 40.2 | 31981.7 | 1607 | 4 | 3.9 | 4 | 0.6 | 3.7 | 4.1 | 4.3 | 0.4 | 2.8 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 07:56 | Normal | 548.1 | 546.2 | 559.9 | 565.9 | 13.4 | 13.5 | 9.6 | 9.8 | 231.8 | 232.6 | 232.4 | 59.4 | 59.1 | 59.4 | 60 | 60 | 60 | 23339 | 1 | 40.9 | 31983.6 | 1607 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 0.5 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 0.4 | 2.9 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 08:01 | Normal | 544.3 | 538.1 | 555.4 | 555.1 | 14 | 13.9 | 10.1 | 10.4 | 231.4 | 233 | 232.2 | 61.8 | 61.6 | 61.9 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 24250 | 1 | 41.8 | 31985.6 | 1607 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 0.4 | 4.2 | 4.4 | 4.5 | 0.3 | 3.1 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 08:06 | Normal | 540.7 | 542.6 | 558.2 | 552.4 | 14.5 | 14.3 | 10.6 | 10.9 | 230.6 | 232.6 | 232 | 64 | 63.8 | 63.9 | 60.01 | 60.05 | 60 | 25149 | 1 | 42.5 | 31987.7 | 1607 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 0.6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 3.3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 08:11 | Normal | 546.1 | 545.1 | 552.5 | 553.5 | 15 | 15 | 11.5 | 11.6 | 232 | 232.8 | 233.2 | 68 | 67.6 | 67.8 | 60.02 | 60.05 | 60.05 | 26603 | 1 | 42.8 | 31989.8 | 1607 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 0.5 | 4.6 | 4.8 | 4.9 | 0.3 | 3.6 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 08:16 | Normal | 541.1 | 545.1 | 556.7 | 548.8 | 15.6 | 15.6 | 12 | 12.2 | 231.4 | 232.6 | 232.6 | 70.7 | 70.4 | 70.7 | 60.04 | 60.05 | 60.02 | 27808 | 1 | 43.4 | 31992.1 | 1607 | 4.9 | 4.8 | 5 | 0.4 | 4.8 | 5 | 5.1 | 0.3 | 3.8 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 08:21 | Normal | 541.2 | 539.2 | 553.8 | 549.9 | 16.2 | 16.1 | 12.5 | 12.9 | 231.2 | 232.4 | 232.4 | 73.5 | 73.1 | 73.4 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 29161 | 1 | 43.6 | 31994.5 | 1607 | 5.1 | 5 | 5.1 | 0.5 | 5 | 5.1 | 5.2 | 0.2 | 4 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 08:26 | Normal | 541.4 | 536.6 | 550.2 | 552 | 16.5 | 16.6 | 13.1 | 13.1 | 232.2 | 232.8 | 233.4 | 75 | 74.4 | 74.9 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 29897 | 1 | 43.6 | 31997 | 1607 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 0.5 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 0.3 | 4.1 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 08:31 | Normal | 545.1 | 539.2 | 543.9 | 555.9 | 16.5 | 16.6 | 13.4 | 13.3 | 232.6 | 233.4 | 234 | 75.3 | 75.1 | 75.3 | 60.06 | 60.02 | 60.04 | 29846 | 1 | 43.8 | 31999.4 | 1608 | 5.2 | 5.1 | 5.3 | 0.5 | 5.2 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 4.2 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 08:36 | Fault | 623.1 | 617.4 | 626.2 | 625.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42 | 31999.7 | 1608 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 08:41 | Fault | 619.5 | 613.8 | 622.9 | 622.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.3 | 31999.7 | 1608 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 08:46 | Fault | 616 | 610.4 | 619.7 | 619.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.4 | 31999.7 | 1608 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 08:51 | Normal | 588.4 | 582.7 | 591.9 | 591.3 | 6.3 | 6.5 | 5.5 | 5.7 | 230.6 | 232 | 232.8 | 43.3 | 42.6 | 43.4 | 60 | 60 | 60.01 | 414 | 1 | 38.7 | 31999.7 | 1608 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 08:56 | Normal | 523.5 | 519.7 | 522.1 | 531.5 | 19.3 | 19.2 | 16.1 | 16.1 | 235.2 | 236 | 237 | 85.7 | 85.3 | 85.4 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 34395 | 1 | 40.8 | 32002.4 | 1608 | 6.1 | 6.1 | 6.3 | 0.4 | 6.1 | 6.2 | 6.4 | 0 | 5.2 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 09:01 | Normal | 517.4 | 513.8 | 533.8 | 533.2 | 19.5 | 19.5 | 16.2 | 16.5 | 234.8 | 236 | 236 | 87.1 | 86.7 | 87 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 35035 | 1 | 43 | 32005.3 | 1608 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 0.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 0 | 5.3 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 09:06 | Normal | 526 | 522.5 | 535.3 | 536.5 | 19.5 | 19.4 | 16.4 | 16.6 | 234 | 235.2 | 235.6 | 88.2 | 87.8 | 88 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 35406 | 1 | 44.2 | 32008.3 | 1608 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 0.3 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 0 | 5.3 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 09:11 | Normal | 519.1 | 522.6 | 526 | 537.3 | 20.4 | 19.9 | 17.4 | 17.3 | 234 | 234.6 | 234.2 | 91.5 | 90.9 | 91.2 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 36564 | 1 | 45.1 | 32011.3 | 1608 | 6.6 | 6.5 | 6.7 | 0.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 0 | 5.5 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 09:16 | Normal | 525.1 | 519.7 | 538.2 | 535.3 | 20.6 | 20.3 | 17.4 | 17.8 | 235 | 235.6 | 236.4 | 93 | 92.6 | 92.7 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 37276 | 1 | 45.9 | 32014.4 | 1608 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 0.5 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 0 | 5.6 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 09:21 | Normal | 527.2 | 525.5 | 532.4 | 532.7 | 20.6 | 20.3 | 17.9 | 18.1 | 233.4 | 234.4 | 234.6 | 94.3 | 93.8 | 94 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 37660 | 1 | 46.4 | 32017.5 | 1608 | 6.6 | 6.5 | 6.7 | 0.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 0 | 5.8 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 09:26 | Normal | 516 | 523.4 | 523.9 | 533.3 | 21.3 | 20.7 | 18.3 | 18.3 | 235.2 | 235.4 | 236.4 | 95.4 | 94.9 | 95.2 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 38419 | 1 | 46.9 | 32020.7 | 1608 | 6.7 | 6.6 | 6.8 | 0.6 | 6.6 | 6.8 | 6.9 | 0 | 5.9 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 09:31 | Normal | 520.1 | 521.3 | 524 | 529.3 | 21.2 | 21.1 | 18.5 | 18.8 | 234.4 | 235 | 235.6 | 97.2 | 96.5 | 96.7 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 38898 | 1 | 47.3 | 32023.9 | 1608 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 0.5 | 6.8 | 7 | 7 | 0 | 5.9 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 09:36 | Normal | 524.2 | 519.4 | 522.5 | 527.9 | 21.5 | 21.3 | 19 | 19.2 | 234.8 | 235.6 | 236.4 | 97.9 | 97.4 | 97.4 | 59.99 | 60.01 | 60 | 39242 | 1 | 47.6 | 32027.1 | 1608 | 6.9 | 6.8 | 7 | 0.4 | 6.9 | 7 | 7.1 | 0 | 6.1 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 09:41 | Normal | 522.1 | 511.6 | 528.3 | 529.4 | 22 | 21.8 | 19.3 | 19.6 | 235 | 234.8 | 236.4 | 99.9 | 99.2 | 99.4 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 40061 | 1 | 48 | 32030.5 | 1608 | 7 | 7 | 7.1 | 0.4 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 0 | 6.2 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 09:46 | Normal | 512.1 | 517.4 | 528.3 | 525.6 | 22.6 | 22.1 | 19.6 | 20.2 | 235 | 235.8 | 235.8 | 101.3 | 100.8 | 100.9 | 60 | 60 | 60 | 40759 | 1 | 48.2 | 32033.8 | 1608 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 0.4 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 0 | 6.3 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 09:51 | Normal | 514.3 | 513.7 | 516.2 | 519.5 | 22.6 | 22.4 | 20.4 | 20.5 | 235.8 | 235.6 | 236 | 102.9 | 102.5 | 102.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 41282 | 1 | 48.8 | 32037.2 | 1609 | 7.3 | 7.1 | 7.3 | 0.5 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 0 | 6.6 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 09:56 | Normal | 510.1 | 512.5 | 512.4 | 518.5 | 23.1 | 22.4 | 20.8 | 21.1 | 235 | 235.6 | 236.4 | 103.8 | 103.2 | 103.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 41761 | 1 | 49.6 | 32040.7 | 1609 | 7.4 | 7.3 | 7.5 | 0.5 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 0 | 6.8 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 10:01 | Normal | 506.8 | 508.2 | 513.3 | 513.7 | 23.4 | 23.1 | 21.1 | 21.3 | 235.4 | 235.6 | 236.6 | 104.8 | 104.4 | 104.2 | 60.09 | 60.07 | 60.08 | 42342 | 1 | 50.3 | 32044.2 | 1609 | 7.5 | 7.4 | 7.6 | 0.3 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 0 | 6.8 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 10:06 | Normal | 511.9 | 506.8 | 510.4 | 517.7 | 23.6 | 23.2 | 21.6 | 21.6 | 235.2 | 235.2 | 235.6 | 106.8 | 106.1 | 106.3 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 42870 | 1 | 50.7 | 32047.8 | 1609 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 0.3 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 0 | 7 | 7 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 10:11 | Normal | 506.8 | 502.2 | 511.8 | 511.2 | 23.8 | 23.8 | 21.7 | 21.8 | 234.8 | 234.8 | 235.8 | 107.3 | 106.6 | 106.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 43051 | 1 | 51.7 | 32051.4 | 1609 | 7.6 | 7.5 | 7.7 | 0.4 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 0 | 7.1 | 7 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 10:16 | Normal | 506.7 | 504.7 | 506.4 | 509.2 | 24 | 23.8 | 22.2 | 22.5 | 235.2 | 235 | 235.6 | 108.5 | 107.8 | 108 | 60.01 | 60 | 60.01 | 43528 | 1 | 52.4 | 32055 | 1609 | 7.7 | 7.6 | 7.9 | 0.4 | 7.8 | 7.9 | 8 | 0 | 7.2 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 10:21 | Normal | 512.2 | 498.7 | 504.7 | 512.9 | 23.9 | 24.2 | 22.5 | 22.4 | 234.4 | 235.2 | 235 | 109.3 | 108.7 | 108.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 43917 | 1 | 53 | 32058.6 | 1609 | 7.7 | 7.6 | 7.8 | 0.4 | 7.7 | 7.9 | 7.9 | 0.1 | 7.3 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 10:26 | Normal | 506 | 502.3 | 506.7 | 515.1 | 24.1 | 24.4 | 22.8 | 22.8 | 235.2 | 235.2 | 236.2 | 110.7 | 110 | 110.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 44555 | 1 | 53.5 | 32062.3 | 1609 | 7.6 | 7.3 | 7.4 | 1 | 8 | 7.9 | 8.1 | 0 | 7.4 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 10:31 | Normal | 500.8 | 502.2 | 503 | 506.6 | 24.8 | 24.5 | 23.1 | 23.4 | 235.6 | 235.2 | 236.2 | 111.8 | 111.3 | 111.1 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 44917 | 1 | 54.3 | 32066 | 1609 | 8 | 7.9 | 8.1 | 0.3 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 0 | 7.5 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 10:36 | Normal | 508.2 | 497.5 | 503.3 | 505.6 | 24.6 | 24.7 | 23.4 | 23.5 | 234.6 | 235 | 235.6 | 112.4 | 111.6 | 111.6 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 45150 | 1 | 55.1 | 32069.8 | 1609 | 7.9 | 7.9 | 8.1 | 0.5 | 8.1 | 8.3 | 8.2 | 0 | 7.6 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 10:41 | Normal | 502.2 | 498.5 | 498.9 | 511.2 | 24.9 | 24.7 | 23.5 | 23.3 | 234.4 | 235.2 | 235.6 | 112 | 111.5 | 111.7 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 45125 | 1 | 55.5 | 32073.5 | 1609 | 8 | 7.8 | 8.1 | 0.5 | 8 | 8.3 | 8.3 | 0 | 7.7 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 10:46 | Fault | 603.9 | 596.8 | 605 | 603.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 55.5 | 32076.4 | 1609 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 10:51 | Fault | 594.3 | 588.1 | 595.3 | 594 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.9 | 32076.4 | 1609 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 10:56 | Normal | 571.4 | 565.3 | 574.4 | 574.9 | 9 | 9 | 7.5 | 7.3 | 234.2 | 235 | 234.8 | 43.9 | 43.6 | 43.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 15812 | 1 | 47.9 | 32076.6 | 1609 | 2.6 | 3 | 2.2 | 0.7 | 3 | 2.7 | 2.5 | 0.4 | 2.1 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 11:01 | Normal | 485.8 | 489.7 | 494.6 | 491.3 | 25.6 | 25 | 24.2 | 24.5 | 235.6 | 236.2 | 236.6 | 112.5 | 111.9 | 111.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 45475 | 1 | 48 | 32079.6 | 1610 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 0.4 | 8.1 | 8.3 | 8.4 | 0 | 7.9 | 8 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 11:06 | Normal | 494.4 | 489.3 | 491.2 | 489.8 | 25.3 | 25.3 | 24.5 | 24.7 | 237 | 235.8 | 238 | 113.5 | 112.9 | 112.8 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 45897 | 1 | 50.3 | 32083.4 | 1610 | 8.2 | 8.1 | 8.2 | 0.4 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 0 | 8 | 8 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 11:11 | Normal | 487.7 | 484.9 | 493.8 | 489 | 25.6 | 25.4 | 24.3 | 25 | 237.6 | 237 | 237.8 | 113.3 | 113.1 | 112.8 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 45980 | 1 | 52.2 | 32087.2 | 1610 | 8.2 | 8.1 | 8.2 | 0.4 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 0 | 8 | 8 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 11:16 | Normal | 489.6 | 490.5 | 482.6 | 484.1 | 25.5 | 25.3 | 25.1 | 25.4 | 237.2 | 236.6 | 236.8 | 114.2 | 113.6 | 113.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 46131 | 1 | 53.7 | 32091.1 | 1610 | 8.2 | 8.1 | 8.2 | 0.4 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | 0 | 8.2 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 11:21 | Normal | 488.6 | 486.4 | 490.8 | 489.3 | 25.5 | 25.2 | 24.8 | 25 | 235.8 | 235 | 236.6 | 114.2 | 113.5 | 113.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 45939 | 1 | 54.7 | 32094.9 | 1610 | 7.9 | 8.3 | 8.4 | 0.4 | 8.1 | 8.5 | 8.3 | 0 | 8.3 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 11:26 | Normal | 488.2 | 485 | 487.8 | 493.2 | 25.9 | 25.9 | 25.5 | 25.6 | 237.4 | 235.8 | 237.2 | 116.2 | 115.7 | 115.6 | 60.02 | 60.06 | 60.04 | 46903 | 1 | 55.5 | 32098.8 | 1610 | 8.4 | 8.2 | 8.4 | 0.3 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 0 | 8.2 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 11:31 | Normal | 490.9 | 485.8 | 490.1 | 488.7 | 25.3 | 25.3 | 25.2 | 25.1 | 235.8 | 235.8 | 236.6 | 115.3 | 114.6 | 114.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 46409 | 1 | 56.3 | 32102.6 | 1610 | 8.1 | 8 | 8.1 | 0.6 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | 0 | 8.3 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 11:36 | Normal | 494.8 | 485.1 | 487.8 | 492.6 | 25.6 | 25.7 | 25.3 | 25.4 | 236.2 | 235.8 | 236.6 | 116 | 115 | 115.2 | 60.02 | 59.99 | 60 | 46723 | 1 | 56.9 | 32106.5 | 1610 | 8.4 | 8.2 | 8.4 | 0.2 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 0 | 8.3 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 11:41 | Normal | 485.6 | 484.6 | 489.4 | 491.1 | 25.4 | 25 | 25.1 | 25.1 | 235.4 | 235.6 | 236.4 | 114.5 | 114.1 | 114.2 | 60 | 60 | 60 | 46286 | 1 | 57.4 | 32110.4 | 1610 | 8.3 | 8.1 | 8.3 | 0.1 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 0 | 8.3 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 11:46 | Normal | 496.7 | 487.5 | 489.7 | 491.2 | 25.1 | 25.2 | 25.2 | 25.3 | 236.4 | 235.6 | 236.2 | 115.6 | 115.2 | 115.2 | 60 | 60 | 59.99 | 46740 | 1 | 58.1 | 32114.3 | 1610 | 8.1 | 8 | 8.2 | 0.2 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 0 | 8.3 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 11:51 | Normal | 494.3 | 490.5 | 488.4 | 485.1 | 25.2 | 25.3 | 25.1 | 25.9 | 236.6 | 236.2 | 236.2 | 116.4 | 115.6 | 115.6 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 46902 | 1 | 58.3 | 32118.2 | 1610 | 8.3 | 8.1 | 8.3 | 0.1 | 8.2 | 8.4 | 8.5 | 0 | 8.3 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 11:56 | Normal | 489.7 | 484.6 | 487.7 | 490.3 | 25.2 | 25.3 | 25.5 | 25.4 | 235.8 | 236.6 | 237.2 | 115.6 | 114.8 | 114.7 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 46609 | 1 | 58.7 | 32122.1 | 1610 | 8.2 | 8.1 | 8.3 | 0.1 | 8.4 | 8.6 | 8.5 | 0 | 8.5 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 12:01 | Normal | 484.8 | 479.6 | 485.8 | 490.3 | 25.4 | 25.5 | 25.5 | 25.3 | 236 | 235.6 | 236.8 | 115.3 | 114.3 | 114.7 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 46433 | 1 | 58.9 | 32126 | 1611 | 8.2 | 8 | 8.2 | 0.2 | 8.4 | 8.4 | 8.5 | 0 | 8.5 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 12:06 | Normal | 493.4 | 486.3 | 488.5 | 487.9 | 25.1 | 25.5 | 25.5 | 25.8 | 236.6 | 236.4 | 238 | 115.1 | 114.4 | 114.5 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 46489 | 1 | 59.4 | 32129.9 | 1611 | 8.3 | 8.1 | 8.2 | 0.1 | 8.2 | 8.5 | 8.5 | 0 | 8.4 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 12:11 | Normal | 488.4 | 485.2 | 486.1 | 478.6 | 24.8 | 25.3 | 25.4 | 26 | 237 | 236.4 | 236.6 | 114.8 | 114.2 | 114.2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 46312 | 1 | 59.5 | 32133.7 | 1611 | 8.1 | 7.9 | 8.2 | 0.3 | 8.3 | 8.5 | 8.4 | 0 | 8.4 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 12:16 | Normal | 481.6 | 483.5 | 478.6 | 488.1 | 25.5 | 25.3 | 25.9 | 25.7 | 236.6 | 236 | 236.8 | 115.6 | 114.7 | 114.8 | 59.99 | 59.99 | 60 | 46556 | 1 | 59.5 | 32137.6 | 1611 | 8.3 | 8.1 | 8.3 | 0.3 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 0 | 8.6 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 12:21 | Normal | 485.4 | 489.5 | 476.7 | 484.3 | 25.1 | 24.8 | 25.8 | 25.8 | 236.6 | 235.8 | 237.2 | 114.4 | 113.5 | 113.5 | 59.95 | 59.98 | 59.95 | 46166 | 1 | 59.5 | 32141.5 | 1611 | 8.2 | 8 | 8.3 | 0.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 0 | 8.4 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 12:26 | Normal | 489.6 | 482.4 | 481.7 | 485.1 | 24.2 | 24.5 | 25.1 | 25.3 | 235 | 236.2 | 236.2 | 112.4 | 111.8 | 111.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 45249 | 1 | 59.6 | 32145.3 | 1611 | 7.8 | 7.7 | 7.9 | 0.3 | 8 | 8.1 | 8.1 | 0 | 8.3 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 12:31 | Normal | 486.7 | 481.3 | 477.4 | 487.8 | 25 | 25 | 26 | 25.9 | 236 | 235.6 | 236 | 115.5 | 114.8 | 114.8 | 60 | 60.04 | 60.02 | 46489 | 1 | 59.8 | 32149.1 | 1611 | 8.1 | 8 | 8.1 | 0.4 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 0 | 8.6 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 12:36 | Normal | 490.1 | 490.8 | 481.7 | 487.2 | 24.6 | 24.6 | 25.6 | 25.5 | 235.4 | 236 | 235.4 | 114.3 | 113.7 | 113.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 46055 | 1 | 59.8 | 32153 | 1611 | 8 | 7.8 | 8 | 0.3 | 8 | 8.3 | 8.2 | 0 | 8.4 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 12:41 | Normal | 491.6 | 484.5 | 482.6 | 489.3 | 24.8 | 25 | 26 | 26 | 236.4 | 235.6 | 236.2 | 115.5 | 115.2 | 114.9 | 60 | 60 | 60 | 46524 | 1 | 60 | 32156.8 | 1611 | 8 | 7.9 | 8.1 | 0.2 | 8.1 | 8.3 | 8.3 | 0 | 8.5 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 12:46 | Normal | 486.5 | 482.1 | 483.3 | 486.9 | 26.1 | 26.6 | 27.3 | 27.3 | 235.4 | 235 | 235.2 | 121.3 | 121 | 120.9 | 60.01 | 60 | 60 | 49035 | 1 | 59.4 | 32160.3 | 1611 | 8.5 | 8.4 | 8.6 | 0.2 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 0 | 9 | 9 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 12:51 | Normal | 483.7 | 479.7 | 472.1 | 485.6 | 25 | 25.1 | 26.4 | 25.9 | 235.6 | 235.2 | 235.6 | 115.1 | 114.3 | 114.4 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 46387 | 1 | 59.6 | 32164.1 | 1611 | 8.1 | 7.9 | 8.2 | 0.3 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 0 | 8.7 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 12:56 | Normal | 487.4 | 480.2 | 480.3 | 477 | 24.5 | 24.7 | 25.6 | 26.3 | 235 | 235.4 | 235.8 | 114 | 113.7 | 113.9 | 60.01 | 60 | 60 | 45945 | 1 | 60 | 32168 | 1611 | 8 | 7.9 | 8 | 0.1 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 0 | 8.5 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 13:01 | Normal | 487.4 | 485.2 | 484.7 | 481.1 | 24.1 | 24.3 | 25.3 | 25.8 | 235.2 | 235 | 235.8 | 113.3 | 112.3 | 112.4 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 45437 | 1 | 60.2 | 32171.8 | 1612 | 7.8 | 7.5 | 7.7 | 0.4 | 7.9 | 8.1 | 7.9 | 0 | 8.4 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 13:06 | Normal | 487.5 | 482.5 | 481.4 | 480.9 | 24.3 | 24.5 | 25.8 | 26.1 | 234 | 234.4 | 234.4 | 113.5 | 113.5 | 113.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 45485 | 1 | 60.3 | 32175.6 | 1612 | 7.7 | 7.6 | 7.8 | 0.4 | 8 | 8.1 | 8.1 | 0 | 8.5 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 13:11 | Normal | 481.1 | 477.6 | 479.1 | 472.4 | 24.8 | 24.8 | 26 | 26.8 | 233.6 | 234.2 | 234.4 | 115 | 114.2 | 114.7 | 59.93 | 59.96 | 59.95 | 45978 | 1 | 60.5 | 32179.4 | 1612 | 8 | 7.8 | 8 | 0.4 | 8.1 | 8.3 | 8.3 | 0 | 8.6 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 13:16 | Normal | 489.3 | 485.4 | 479.8 | 485.4 | 24.5 | 24.3 | 25.7 | 25.8 | 234.6 | 234.4 | 235.8 | 113.7 | 113.2 | 113.1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 45573 | 1 | 60.7 | 32183.2 | 1612 | 8 | 7.8 | 7.9 | 0.3 | 7.8 | 8.1 | 8.1 | 0 | 8.3 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 13:21 | Normal | 480.8 | 486.6 | 481 | 480.3 | 24.9 | 24.6 | 26.1 | 26.6 | 232.8 | 233.4 | 233.8 | 116.2 | 115.7 | 115.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 46168 | 1 | 61 | 32187 | 1612 | 8 | 7.8 | 8.1 | 0.4 | 8.1 | 8.3 | 8.2 | 0 | 8.6 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 13:26 | Normal | 489.5 | 477 | 479.6 | 479.8 | 24.1 | 24.5 | 25.4 | 26.3 | 233.4 | 232.4 | 233.2 | 113.5 | 113 | 113.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 45306 | 1 | 61 | 32190.8 | 1612 | 7.6 | 7.7 | 8 | 0.4 | 8.1 | 8 | 8 | 0 | 8.5 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 13:31 | Normal | 486.6 | 486.5 | 485.7 | 478.2 | 25.1 | 25.2 | 26.2 | 27.3 | 232.8 | 233.8 | 233.6 | 117.8 | 117.3 | 117.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 46971 | 1 | 61.2 | 32194.7 | 1612 | 8.1 | 8 | 8.3 | 0.3 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 0 | 8.7 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 13:36 | Normal | 477.5 | 475 | 473.9 | 474.8 | 7.7 | 13.8 | 6.3 | 10.1 | 230 | 232.2 | 231.6 | 39.3 | 39.3 | 39.6 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 25325 | 1 | 61.3 | 32198.4 | 1612 | 1.9 | 2.7 | 1.8 | 0.8 | 4.9 | 4.4 | 4 | 0.2 | 1.8 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 13:41 | Normal | 531.7 | 512.4 | 516.5 | 500.5 | 19 | 13.4 | 21.6 | 13.5 | 232.4 | 232.4 | 233 | 85.7 | 85.3 | 85.5 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 24668 | 1 | 57.5 | 32199.6 | 1612 | 6.2 | 5.1 | 5.9 | 0.9 | 4.1 | 4 | 3.8 | 0.6 | 7.2 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 13:46 | Normal | 515.5 | 501.3 | 518.4 | 511.5 | 23.2 | 23.2 | 23.1 | 23.5 | 233 | 232.8 | 232.4 | 112.9 | 112.7 | 112.4 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 31291 | 1 | 57 | 32203 | 1612 | 7.5 | 7.2 | 7.5 | 0.5 | 7.5 | 7.7 | 7.5 | 0 | 7.8 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 13:51 | Normal | 497.7 | 499.5 | 480.3 | 494.8 | 22.5 | 22.4 | 24 | 24.9 | 232.6 | 231.8 | 233.4 | 109.4 | 109 | 108.9 | 60 | 60 | 60 | 43404 | 1 | 57.3 | 32206.7 | 1612 | 7.1 | 7 | 7.2 | 0.6 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 0 | 8.2 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 13:56 | Normal | 490.6 | 494.5 | 483.6 | 491.2 | 24 | 23.9 | 25.1 | 26.4 | 231.6 | 232.2 | 232 | 115.2 | 114.7 | 115 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 45889 | 1 | 57.7 | 32210.4 | 1612 | 7.8 | 7.6 | 7.9 | 0.3 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 0 | 8.7 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 14:01 | Normal | 500.5 | 481.4 | 490.7 | 493.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 228.8 | 230 | 230 | 20.5 | 20.4 | 20.8 | 60 | 60 | 60 | 7903 | 1 | 54.7 | 32211.4 | 1613 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 14:06 | Normal | 507.8 | 513.5 | 513 | 504.1 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 228.2 | 230.4 | 229 | 20.2 | 20.2 | 20.6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 7638 | 1 | 50.8 | 32212 | 1613 | 1 | 1 | 1.1 | 0.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 14:11 | Normal | 529 | 530.8 | 512.7 | 532.2 | 21.3 | 21.3 | 22.1 | 23.9 | 231.8 | 232.4 | 232 | 109.4 | 109 | 108.9 | 60.02 | 60 | 60 | 43506 | 1 | 49.1 | 32213.9 | 1613 | 6.7 | 6.6 | 6.9 | 0.5 | 6.9 | 7 | 6.9 | 0 | 7.9 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 14:16 | Normal | 526.6 | 518.5 | 509.7 | 518.1 | 20.9 | 21 | 21.6 | 24 | 230.2 | 230.8 | 230.6 | 106.7 | 106.4 | 106.4 | 59.95 | 59.92 | 59.94 | 42267 | 1 | 51 | 32217.5 | 1613 | 6.7 | 6.5 | 6.7 | 0.5 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 0 | 7.7 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 14:21 | Normal | 522.4 | 501.2 | 516.5 | 505.1 | 4.8 | 4.7 | 5.1 | 5.1 | 228.8 | 229.6 | 229.6 | 23.6 | 23.5 | 23.8 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 8742 | 1 | 49.9 | 32218.9 | 1613 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 0.7 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 1.5 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 14:26 | Normal | 538.7 | 539.6 | 538.3 | 532.8 | 20.1 | 19.6 | 19.7 | 23 | 230.6 | 231 | 231.8 | 104.4 | 103.9 | 103.8 | 59.92 | 59.95 | 59.92 | 40968 | 1 | 47.7 | 32220.5 | 1613 | 6.4 | 6.3 | 6.5 | 0.5 | 6.2 | 6.4 | 6.3 | 0 | 7.3 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 14:31 | Normal | 524.1 | 527.6 | 516 | 516.1 | 18.6 | 18.4 | 18.3 | 21.5 | 231.6 | 233 | 232.6 | 93.7 | 93.3 | 93.4 | 60 | 60 | 60 | 37421 | 1 | 48.8 | 32223.8 | 1613 | 5.9 | 5.9 | 6 | 0.5 | 5.9 | 6 | 6 | 0 | 6.6 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 14:36 | Normal | 524.5 | 518.5 | 519.5 | 515 | 17.5 | 17.5 | 16.8 | 20.4 | 232 | 232 | 232.2 | 87.3 | 86.8 | 87.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 34638 | 1 | 49.3 | 32226.7 | 1613 | 5.4 | 5.3 | 5.5 | 0.7 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 0.1 | 6 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 14:41 | Normal | 522.7 | 520.6 | 492.2 | 510.6 | 17.3 | 17.4 | 17.7 | 20.6 | 232.4 | 234 | 232.6 | 87.2 | 87.2 | 87.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 34704 | 1 | 49.6 | 32229.6 | 1613 | 5.5 | 5.4 | 5.6 | 0.4 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | 0.4 | 6.2 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 14:46 | Normal | 514.8 | 512.8 | 491.4 | 513.4 | 16.9 | 17.1 | 17.2 | 20.1 | 231.2 | 232.6 | 232 | 84.5 | 84.4 | 84.5 | 59.84 | 59.85 | 59.85 | 33436 | 1 | 49.5 | 32232.4 | 1613 | 5.3 | 5.1 | 5.4 | 0.6 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 0.2 | 5.8 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 14:51 | Normal | 517.6 | 523.4 | 472.4 | 508.1 | 17.3 | 17.1 | 17.3 | 20.5 | 231.8 | 232.4 | 232.8 | 85.6 | 85.4 | 85.5 | 59.89 | 59.89 | 59.91 | 33932 | 1 | 49.5 | 32235.3 | 1613 | 5.4 | 5.3 | 5.5 | 0.6 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 0.3 | 5.9 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 14:56 | Normal | 527.3 | 531.4 | 508.4 | 524.6 | 16.8 | 16.8 | 16.3 | 20.1 | 231.6 | 232.6 | 231.6 | 85.9 | 85.5 | 85.7 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 34080 | 1 | 47.8 | 32236.7 | 1613 | 5.3 | 5.1 | 5.4 | 0.5 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 0.2 | 5.4 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 15:01 | Normal | 497.7 | 497.6 | 499.9 | 493.4 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4.2 | 229.2 | 230.6 | 230 | 17.4 | 17.4 | 17.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 6142 | 1 | 47.2 | 32238.7 | 1614 | 1 | 0.9 | 1 | 0.6 | 0.9 | 1 | 1 | 0.6 | 1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 15:06 | Normal | 532.6 | 532.4 | 539.6 | 531.2 | 15.5 | 15.5 | 13.5 | 18.8 | 230 | 231.2 | 231.4 | 78.9 | 78.6 | 78.8 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 31126 | 1 | 45.3 | 32240 | 1614 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0.6 | 4.9 | 5 | 4.9 | 0.3 | 4.2 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 15:11 | Normal | 531 | 531.8 | 542 | 528.6 | 14.8 | 14.9 | 12.6 | 18.2 | 230 | 231.4 | 230.6 | 74.7 | 74.3 | 74.7 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 29546 | 1 | 45.7 | 32242.5 | 1614 | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 0.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 0.3 | 3.9 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 15:16 | Normal | 534.9 | 531.7 | 497.9 | 524.5 | 14.5 | 14.5 | 12.8 | 17.8 | 230.6 | 232.4 | 231.8 | 72.6 | 72.4 | 72.6 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 28670 | 1 | 45.8 | 32244.9 | 1614 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 0.7 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 0.3 | 3.8 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 15:21 | Normal | 508.6 | 506.5 | 507.6 | 492.2 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 5.4 | 228.2 | 229.8 | 229.6 | 21.7 | 21.4 | 21.8 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 8184 | 1 | 45.7 | 32247.1 | 1614 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 1.2 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 15:26 | Normal | 540.8 | 517.8 | 504.8 | 539.4 | 11.4 | 11.3 | 10.1 | 14 | 228.6 | 229.8 | 229.2 | 58.6 | 58.5 | 58.8 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 19440 | 1 | 44.8 | 32248.7 | 1614 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 0.6 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 2.9 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 15:31 | Normal | 523.7 | 516.6 | 509.1 | 502.6 | 3.1 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 227.4 | 229 | 228.2 | 16.4 | 16.5 | 16.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 5796 | 1 | 43.2 | 32249.5 | 1614 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 15:36 | Normal | 510.7 | 518.6 | 518.7 | 511.1 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 225.6 | 228 | 227.4 | 12.5 | 12.5 | 12.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4427 | 1 | 41.4 | 32249.9 | 1614 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 15:41 | Normal | 530.4 | 533.3 | 537.7 | 525.3 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 3.2 | 226.2 | 228.4 | 227.6 | 14.2 | 14.1 | 14.5 | 60 | 60 | 60.01 | 4908 | 1 | 40.1 | 32250.3 | 1614 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 15:46 | Normal | 526.8 | 516.2 | 518.5 | 520.3 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 226.2 | 228.4 | 227.2 | 11.2 | 11.4 | 11.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3971 | 1 | 39.9 | 32251.4 | 1614 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 15:51 | Normal | 524.6 | 514.7 | 528.2 | 518.1 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 226.8 | 228.2 | 227.6 | 10.8 | 10.8 | 11.1 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 3764 | 1 | 39 | 32251.7 | 1614 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 15:56 | Normal | 532.7 | 533.5 | 530.7 | 512.1 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2.6 | 226.6 | 229 | 227.6 | 10.9 | 10.7 | 11.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 3734 | 1 | 38.1 | 32252 | 1614 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 16:01 | Normal | 536.2 | 533.1 | 535.8 | 526.2 | 2 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 225.8 | 228.4 | 227 | 10.5 | 10.4 | 10.8 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 3630 | 1 | 37.7 | 32252.6 | 1615 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 16:06 | Normal | 539 | 556.6 | 569.4 | 555.4 | 5.9 | 7.8 | 4.9 | 11 | 226.4 | 228 | 227.2 | 38 | 38 | 38.3 | 60 | 60.02 | 60.01 | 15101 | 1 | 37.4 | 32253.5 | 1615 | 2.1 | 1.3 | 1.5 | 0.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 0.6 | 1.3 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 16:11 | Normal | 552.9 | 544.7 | 543.4 | 550.1 | 2 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 225 | 227.2 | 226.2 | 10.8 | 10.8 | 11.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5491 | 1 | 37.2 | 32254.3 | 1615 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 16:16 | Normal | 528.6 | 520.4 | 516.4 | 522.7 | 1.8 | 2.1 | 2 | 2.1 | 226.4 | 227.2 | 227 | 9.3 | 9.2 | 9.4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 3228 | 1 | 36.7 | 32254.6 | 1615 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 16:21 | Normal | 523.8 | 527.6 | 524.2 | 522.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 225.6 | 227.6 | 226.6 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 60 | 60 | 59.99 | 2677 | 1 | 36.1 | 32254.9 | 1615 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 16:26 | Normal | 527.8 | 517.5 | 514.4 | 509.9 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 226 | 228.2 | 226.2 | 6 | 6.1 | 6.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 2168 | 1 | 35.6 | 32255.1 | 1615 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 16:31 | Normal | 514.7 | 515.5 | 513.6 | 513 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 225.2 | 227.2 | 226.8 | 5 | 5 | 5.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 1734 | 1 | 35.1 | 32255.2 | 1615 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 16:36 | Normal | 493.7 | 533.6 | 519.5 | 517.5 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 225.2 | 227 | 226 | 4.9 | 4.8 | 5.2 | 60 | 59.99 | 60 | 1688 | 1 | 34.6 | 32255.3 | 1615 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 16:41 | Normal | 501.6 | 529.4 | 519.2 | 529.7 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 226.2 | 227.4 | 226.4 | 4.6 | 4.8 | 5.1 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 1619 | 1 | 34.3 | 32255.5 | 1615 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 16:46 | Normal | 524.4 | 534.4 | 547.8 | 514.1 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 1 | 225.8 | 228 | 226.4 | 4.4 | 4.2 | 4.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1461 | 1 | 33.9 | 32255.6 | 1615 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 16:51 | Normal | 516.7 | 524.5 | 521.6 | 494.3 | 1 | 1.3 | 1 | 1.1 | 227 | 228.2 | 226.8 | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1589 | 1 | 33.6 | 32255.8 | 1615 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 16:56 | Normal | 494.8 | 528.6 | 537.8 | 512.2 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 226 | 228.6 | 226.6 | 3.4 | 3.8 | 4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1237 | 1 | 33.2 | 32255.9 | 1615 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 17:01 | Normal | 520.2 | 512.6 | 498.9 | 523.4 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 226.6 | 228.4 | 227.6 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 1215 | 1 | 33 | 32256 | 1616 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 17:06 | Normal | 510.6 | 528.5 | 502 | 542.4 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 228 | 229.6 | 227.8 | 2.7 | 3 | 3.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 984 | 1 | 32.8 | 32256.1 | 1616 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 17:11 | Normal | 521.8 | 505.5 | 493.8 | 512 | 0.7 | 1 | 0.8 | 0.7 | 228.2 | 228.4 | 228 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 1072 | 1 | 32.6 | 32256.1 | 1616 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 17:16 | Normal | 529.8 | 523.6 | 502.5 | 517.2 | 0.9 | 1.2 | 1 | 1 | 228.4 | 230 | 228 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 1499 | 1 | 32.4 | 32256.3 | 1616 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 17:21 | Normal | 505.2 | 521.8 | 511.8 | 522.3 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 227.2 | 229.6 | 228 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 60 | 60 | 60 | 1024 | 1 | 32.3 | 32256.4 | 1616 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 17:26 | Normal | 497.6 | 525.6 | 512 | 515.5 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 228.2 | 230.2 | 229 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 60 | 60.01 | 60 | 883 | 1 | 32.1 | 32256.4 | 1616 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 17:31 | Normal | 507.8 | 507.6 | 502 | 532.3 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 228.2 | 230.6 | 228.8 | 2.1 | 2.6 | 2.5 | 59.99 | 60 | 60 | 679 | 1 | 32 | 32256.5 | 1616 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 17:36 | Normal | 499.2 | 525.8 | 508.2 | 507.2 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 229.6 | 230.2 | 229 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 729 | 1 | 31.7 | 32256.6 | 1616 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 17:41 | Normal | 510.7 | 522.6 | 511.7 | 482.1 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 229 | 231.2 | 229.2 | 2 | 2.3 | 2.4 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 671 | 1 | 31.6 | 32256.6 | 1616 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 17:46 | Normal | 505.8 | 491.7 | 506.9 | 492.4 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 228.6 | 231.6 | 229.4 | 1.3 | 1.8 | 1.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 343 | 1 | 31.4 | 32256.7 | 1616 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 17:51 | Normal | 503.7 | 517.8 | 503.8 | 514.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 229.6 | 231.6 | 230 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 94 | 1 | 31.2 | 32256.7 | 1616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 17:56 | Normal | 505.6 | 522.5 | 494.6 | 496.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 229.6 | 230.6 | 229.2 | 1.3 | 1.7 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 33 | 1 | 31 | 32256.7 | 1616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 18:01 | Normal | 491.4 | 495.2 | 460.5 | 468.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229 | 231.2 | 229.6 | 1.2 | 1.7 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 19 | 1 | 30.9 | 32256.7 | 1617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 18:06 | Normal | 444.8 | 480.8 | 471.4 | 471 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 229.2 | 231.2 | 230 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 59.99 | 60 | 60 | 26 | 1 | 30.7 | 32256.7 | 1617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 18:11 | Normal | 461.8 | 462.3 | 457.9 | 456 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.6 | 230.6 | 228.8 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 33 | 1 | 30.5 | 32256.7 | 1617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 18:16 | Normal | 412.7 | 428.2 | 419 | 403.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 229.8 | 231 | 229.4 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 22 | 1 | 30.3 | 32256.7 | 1617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 18:21 | Normal | 349.6 | 355.8 | 349.3 | 346 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 229.4 | 230.6 | 228.8 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 23 | 1 | 30.1 | 32256.7 | 1617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 18:26 | Normal | 237.7 | 249.6 | 229.6 | 240.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 229 | 230 | 228.8 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 60 | 60 | 60 | 19 | 1 | 30 | 32256.7 | 1617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0