## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-03-02 05:31 | Wait | 405.8 | 403.5 | 401.8 | 402.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 222 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 35.2 | 62109.2 | 5488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.9 | 30 | 0 | 0 | 46 | 0
2026-03-02 05:31 | Wait | 415.6 | 413.3 | 411.6 | 412.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 221.4 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 35.8 | 62109.2 | 5488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.9 | 30 | 0 | 0 | 44 | 0
2026-03-02 05:31 | Wait | 430.5 | 428 | 426.3 | 426.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 222.2 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 36.8 | 62109.2 | 5488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.9 | 100 | 0 | 0 | 46 | 0
2026-03-02 05:32 | Check | 428.8 | 438.9 | 423.1 | 423.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.4 | 218.4 | 221 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 4 | 38.2 | 62109.2 | 5488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1348
2026-03-02 05:33 | Wait | 166 | 149.5 | 143.6 | 146.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.6 | 221.4 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 37.9 | 62109.2 | 5488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1345
2026-03-02 05:34 | Check | 453.1 | 457.4 | 445.2 | 445.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 221.4 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 4 | 37.4 | 62109.2 | 5488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2 | 1345
2026-03-02 05:35 | Check | 427.2 | 424.9 | 433.6 | 431.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.2 | 221.2 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 4 | 37.4 | 62109.2 | 5488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1348
2026-03-02 05:36 | Check | 466.8 | 469.6 | 458 | 457.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 220.4 | 221 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 4 | 36.4 | 62109.2 | 5488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1360
2026-03-02 05:37 | Check | 473.6 | 477.1 | 464.9 | 464.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 221.6 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 4 | 37.6 | 62109.2 | 5488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1337
2026-03-02 05:38 | Normal | 280.6 | 428.5 | 343.5 | 461.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 220.6 | 222.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 14 | 1 | 39.4 | 62109.2 | 5488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.022 | 0.626 | 6 | 1337
2026-03-02 05:39 | Normal | 200.2 | 368.2 | 172.4 | 451.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 221.2 | 222.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.08 | 60.08 | 60.09 | 12 | 1 | 39.2 | 62109.2 | 5488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.019 | 0.632 | 6 | 1337
2026-03-02 05:40 | Normal | 199.2 | 343 | 208.5 | 438.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.6 | 220.6 | 222 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 20 | 1 | 38.4 | 62109.2 | 5488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.032 | 0.625 | 6 | 1337
2026-03-02 05:41 | Normal | 198.8 | 301.4 | 199.2 | 429.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.2 | 220.6 | 221.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 25 | 1 | 38 | 62109.2 | 5488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.043 | 0.636 | 6 | 1337
2026-03-02 05:42 | Normal | 199.7 | 255.9 | 199.5 | 402.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.4 | 220.8 | 222 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60 | 33 | 1 | 37.7 | 62109.2 | 5488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.054 | 0.631 | 6 | 1337
2026-03-02 05:43 | Normal | 199.6 | 293.1 | 199.5 | 447.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.8 | 220.8 | 222.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 46 | 1 | 37.6 | 62109.2 | 5488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.081 | 0.632 | 6 | 1337
2026-03-02 05:44 | Normal | 199.7 | 315 | 199.7 | 443.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.4 | 221 | 222.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 62 | 1 | 37.6 | 62109.2 | 5488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.104 | 0.634 | 6 | 1337
2026-03-02 05:45 | Normal | 200.1 | 345.7 | 199.8 | 410.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.8 | 220.6 | 222.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 82 | 1 | 37.6 | 62109.2 | 5488 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.134 | 0.631 | 6 | 1337
2026-03-02 05:46 | Normal | 199.7 | 373.7 | 200.8 | 456.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.6 | 220.4 | 222.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 92 | 1 | 37.6 | 62109.2 | 5488 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.168 | 0.637 | 6 | 1337
2026-03-02 05:47 | Normal | 199.7 | 402.7 | 202 | 453.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.2 | 220.6 | 222.4 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 129 | 1 | 37.6 | 62109.2 | 5488 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.211 | 0.634 | 6 | 1337
2026-03-02 05:48 | Normal | 199.7 | 350.7 | 200.9 | 467.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221 | 221.2 | 222.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 138 | 1 | 37.7 | 62109.2 | 5488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.227 | 0.636 | 6 | 1337
2026-03-02 05:49 | Normal | 199.8 | 361.9 | 200.5 | 499.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.4 | 221 | 222.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 95 | 1 | 37.7 | 62109.2 | 5488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.537 | 0.152 | 6 | 1337
2026-03-02 05:50 | Normal | 199.8 | 451.6 | 201 | 487.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.6 | 220.8 | 222.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 162 | 1 | 37.8 | 62109.2 | 5488 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0.259 | 0.64 | 6 | 1337
2026-03-02 05:51 | Normal | 199.7 | 480.9 | 213.7 | 475.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 221 | 221 | 222.4 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 211 | 1 | 37.9 | 62109.2 | 5488 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0.32 | 0.639 | 6 | 1337
2026-03-02 05:52 | Normal | 199.9 | 446.9 | 265.5 | 487.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.6 | 220.6 | 222.6 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 182 | 1 | 38 | 62109.2 | 5488 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0.357 | 0.641 | 6 | 1337
2026-03-02 05:53 | Normal | 199.7 | 448.4 | 248.9 | 460.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 220.6 | 221.2 | 222.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 255 | 1 | 38 | 62109.2 | 5488 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0.389 | 0.634 | 6 | 1337
2026-03-02 05:54 | Normal | 199.9 | 449.6 | 283.8 | 468.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 220.8 | 220.6 | 222.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 263 | 1 | 38.1 | 62109.2 | 5488 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.419 | 0.637 | 6 | 1337
2026-03-02 05:55 | Normal | 201.7 | 443.6 | 300.9 | 489.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 221 | 221.6 | 222.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 243 | 1 | 38.1 | 62109.2 | 5488 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0.393 | 0.641 | 6 | 1337
2026-03-02 05:56 | Normal | 207.9 | 450.7 | 400.7 | 476.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 220.6 | 221.2 | 222.4 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 340 | 1 | 38.3 | 62109.2 | 5488 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0.48 | 0.639 | 6 | 1337
2026-03-02 05:57 | Normal | 199.8 | 450 | 416.8 | 494.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 220.6 | 221.2 | 222.4 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 60.11 | 60.11 | 60.11 | 329 | 1 | 38.3 | 62109.2 | 5488 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.475 | 0.638 | 6 | 1337
2026-03-02 05:58 | Normal | 201.7 | 489.7 | 408.7 | 471.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 220.6 | 221 | 222 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 60.11 | 60.11 | 60.11 | 354 | 1 | 38.4 | 62109.2 | 5488 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0.497 | 0.635 | 6 | 1337
2026-03-02 05:59 | Normal | 200.8 | 492.9 | 407.5 | 494.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 220.4 | 221.2 | 222.2 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 360 | 1 | 38.5 | 62109.2 | 5488 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0.492 | 0.628 | 6 | 1337
2026-03-02 06:00 | Normal | 208.9 | 494.1 | 405.6 | 496.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 220.2 | 221 | 221.6 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 372 | 1 | 38.5 | 62109.2 | 5488 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0.52 | 0.629 | 6 | 1337
2026-03-02 06:01 | Normal | 227 | 493 | 433.6 | 473.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 220.2 | 221 | 222.4 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 406 | 1 | 38.5 | 62109.2 | 5488 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0.543 | 0.633 | 6 | 1337
2026-03-02 06:02 | Normal | 239.7 | 470.6 | 468.9 | 489.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 220.6 | 221 | 221.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 409 | 1 | 38.6 | 62109.2 | 5488 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0.582 | 0.633 | 6 | 1337
2026-03-02 06:03 | Normal | 205.9 | 491.8 | 429.9 | 493.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 220.2 | 220.8 | 222.4 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 60 | 60 | 60 | 461 | 1 | 38.7 | 62109.2 | 5488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 100 | 0.587 | 0.633 | 6 | 1337
2026-03-02 06:04 | Normal | 213.8 | 499 | 429.8 | 492.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 220.6 | 221.6 | 222.4 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 453 | 1 | 38.8 | 62109.3 | 5488 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 100 | 0.582 | 0.633 | 6 | 1337
2026-03-02 06:05 | Normal | 215.8 | 504.8 | 436.6 | 498.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 220.4 | 221.4 | 222.4 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 59.98 | 59.97 | 60 | 424 | 1 | 38.8 | 62109.3 | 5488 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 100 | 0.614 | 0.627 | 6 | 1337
2026-03-02 06:06 | Normal | 202.7 | 519.6 | 451.7 | 495.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 220.2 | 221 | 222.4 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 468 | 1 | 38.9 | 62109.3 | 5488 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0.647 | 0.624 | 6 | 1337
2026-03-02 06:07 | Normal | 202.4 | 511.1 | 446.2 | 490.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 220 | 220 | 222 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 60 | 60 | 60 | 468 | 1 | 39 | 62109.3 | 5488 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0.632 | 0.622 | 6 | 1337
2026-03-02 06:08 | Normal | 199.6 | 526.5 | 458.8 | 507.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 220.2 | 220.8 | 222.2 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 480 | 1 | 39.2 | 62109.3 | 5488 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0.572 | 0.625 | 6 | 1337
2026-03-02 06:09 | Normal | 206.9 | 500.7 | 500.7 | 473.8 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 220 | 220.6 | 222 | 2 | 1.9 | 1.9 | 60 | 60.02 | 59.99 | 543 | 1 | 39.3 | 62109.3 | 5488 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 100 | 0.69 | 0.615 | 6 | 1337
2026-03-02 06:10 | Normal | 219.2 | 536.9 | 487.9 | 478.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 219.6 | 220.8 | 222 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 59.98 | 59.99 | 60 | 558 | 1 | 39.3 | 62109.3 | 5488 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0.645 | 0.621 | 6 | 1337
2026-03-02 06:11 | Normal | 208 | 533 | 506.9 | 515.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 219.8 | 220.4 | 221.6 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 60.02 | 59.99 | 60 | 511 | 1 | 39.5 | 62109.3 | 5488 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0.617 | 0.625 | 6 | 1337
2026-03-02 06:12 | Normal | 210.6 | 529.6 | 500.6 | 500.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 219.8 | 220.8 | 222.2 | 2 | 1.9 | 1.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 578 | 1 | 39.6 | 62109.3 | 5488 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0.699 | 0.614 | 6 | 1337
2026-03-02 06:13 | Normal | 203.8 | 533.7 | 483.8 | 482.7 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 220.6 | 220.8 | 222 | 2 | 2 | 1.9 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 584 | 1 | 39.7 | 62109.3 | 5489 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 100 | 0.696 | 0.612 | 6 | 1337
2026-03-02 06:14 | Normal | 210.7 | 503.8 | 501.6 | 463.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 220.4 | 220.8 | 221.6 | 2.2 | 2.1 | 2 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 633 | 1 | 39.8 | 62109.3 | 5489 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 100 | 0.739 | 0.614 | 6 | 1337
2026-03-02 06:15 | Normal | 234.5 | 516.6 | 482.9 | 492.7 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 220.8 | 220.6 | 222 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 635 | 1 | 40 | 62109.3 | 5489 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 100 | 0.727 | 0.616 | 6 | 1337
2026-03-02 06:16 | Normal | 251 | 501.8 | 490.2 | 494.7 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 220.4 | 221.4 | 222 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 693 | 1 | 40.1 | 62109.4 | 5489 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 100 | 0.768 | 0.609 | 6 | 1337
2026-03-02 06:17 | Normal | 228 | 512.5 | 497.8 | 494.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 220.6 | 221 | 222 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 702 | 1 | 40.3 | 62109.4 | 5489 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 100 | 0.766 | 0.609 | 6 | 1337
2026-03-02 06:18 | Normal | 252.5 | 505.9 | 505 | 479.7 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 220.4 | 221.2 | 222 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 60.01 | 60 | 60.02 | 724 | 1 | 40.3 | 62109.4 | 5489 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 100 | 0.791 | 0.61 | 6 | 1337
2026-03-02 06:19 | Normal | 236.5 | 496.5 | 496.7 | 514.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 220.8 | 221.4 | 222 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 60.03 | 60.05 | 60.05 | 695 | 1 | 40.4 | 62109.4 | 5489 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 100 | 0.786 | 0.615 | 6 | 1337
2026-03-02 06:20 | Normal | 254.6 | 518.6 | 491.5 | 482.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 220.8 | 221.2 | 222 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 773 | 1 | 40.5 | 62109.4 | 5489 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 100 | 0.802 | 0.61 | 6 | 1337
2026-03-02 06:21 | Normal | 243.4 | 535.7 | 500.9 | 502.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 220.6 | 221.4 | 222.4 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 60.05 | 60.06 | 60.04 | 771 | 1 | 40.6 | 62109.4 | 5489 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 100 | 0.792 | 0.622 | 6 | 1337
2026-03-02 06:22 | Normal | 247.4 | 525.5 | 478.7 | 489.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 221 | 221.2 | 222.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 819 | 1 | 40.8 | 62109.4 | 5489 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 100 | 0.818 | 0.62 | 6 | 1337
2026-03-02 06:23 | Normal | 242.9 | 534.9 | 531.9 | 510.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 220.4 | 221.6 | 222.4 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 837 | 1 | 40.8 | 62109.4 | 5489 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 100 | 0.78 | 0.616 | 6 | 1337
2026-03-02 06:28 | Fault | 565.6 | 572.5 | 561.9 | 558.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46.6 | 62109.5 | 5489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 06:33 | Fault | 569 | 576.1 | 563.6 | 559.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49.7 | 62109.5 | 5489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 06:38 | Fault | 573 | 578.7 | 564.2 | 560.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51.2 | 62109.5 | 5489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 06:43 | Fault | 579.9 | 581.9 | 566.1 | 562.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51.8 | 62109.5 | 5489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 06:48 | Fault | 586.9 | 586.7 | 569.9 | 566.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 52.1 | 62109.5 | 5489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 06:53 | Check | 592.5 | 589.9 | 572.8 | 569.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 221.8 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 4 | 52.2 | 62109.5 | 5489 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 06:58 | Normal | 434 | 534.3 | 497.7 | 504.5 | 1.8 | 2.1 | 1.2 | 1.3 | 222.2 | 222.2 | 223.2 | 9.1 | 9 | 9 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 3323 | 1 | 41.9 | 62109.7 | 5489 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0.2 | 1.6 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 07:03 | Normal | 548.5 | 530.4 | 509.1 | 519.9 | 1.9 | 2.3 | 1.4 | 1.5 | 222 | 222.4 | 223.4 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 3894 | 1 | 41.6 | 62110 | 5489 | 1.7 | 0.2 | 0 | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 07:08 | Normal | 541.3 | 467.5 | 509.2 | 501.3 | 2.2 | 3.8 | 1.7 | 1.8 | 221.8 | 222.2 | 223.2 | 13.1 | 12.9 | 13 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4757 | 1 | 41.5 | 62110.3 | 5489 | 1.8 | 0.3 | 0 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 07:13 | Normal | 485.7 | 522.7 | 507.1 | 517.3 | 3.9 | 3.9 | 2 | 2 | 221.8 | 221.8 | 223.4 | 16.1 | 16 | 16 | 60.01 | 60.01 | 60 | 5825 | 1 | 41.6 | 62110.8 | 5489 | 1.9 | 1.8 | 0 | 0.3 | 3.3 | 0.1 | 1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 07:18 | Normal | 484.3 | 516.5 | 510.8 | 515.8 | 4.1 | 4.1 | 2.3 | 2.4 | 222.2 | 222.4 | 223.8 | 17.4 | 17.2 | 17.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 6330 | 1 | 41.7 | 62111.3 | 5489 | 2.1 | 1.9 | 0 | 0.2 | 3.5 | 0.2 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 07:23 | Normal | 524.2 | 465.4 | 514 | 503.9 | 4.3 | 6.3 | 2.8 | 2.8 | 220.8 | 220.4 | 222.2 | 21.3 | 21.1 | 21.2 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 7664 | 1 | 41.8 | 62111.9 | 5489 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2 | 4.1 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 07:28 | Normal | 531.8 | 505.5 | 506.8 | 513.8 | 4.5 | 6.8 | 3.1 | 3.1 | 220.8 | 221.4 | 222.4 | 23.5 | 23.3 | 23.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 8577 | 1 | 42 | 62112.6 | 5489 | 2.5 | 2.3 | 0 | 2.2 | 4.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 07:33 | Normal | 511.6 | 501.6 | 508 | 508.9 | 4.8 | 7 | 3.5 | 3.5 | 221 | 221.6 | 222.6 | 24.9 | 24.6 | 24.7 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 9149 | 1 | 42.2 | 62113.3 | 5489 | 2.3 | 2.4 | 0 | 2.3 | 4.3 | 0.3 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 07:38 | Normal | 512.6 | 501.6 | 507.4 | 511.3 | 5 | 7.3 | 3.8 | 3.8 | 221 | 221.8 | 222.6 | 26.2 | 26.1 | 26.2 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 9591 | 1 | 42.3 | 62114.1 | 5489 | 2.6 | 2.5 | 0 | 2.4 | 4.6 | 0.1 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 07:43 | Normal | 534 | 494.2 | 507.7 | 511.8 | 4.9 | 7.4 | 4.1 | 4.1 | 220.8 | 221.4 | 222.4 | 27.1 | 26.9 | 27 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 9888 | 1 | 42.5 | 62114.9 | 5490 | 2.5 | 2.4 | 0 | 2.5 | 4.5 | 0.2 | 2 | 1.9 | 2 | 1.9 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 07:48 | Normal | 537.2 | 507.5 | 507.6 | 497.5 | 5.1 | 7.6 | 4.5 | 4.5 | 221.4 | 222 | 222.6 | 28.9 | 28.7 | 28.7 | 60.08 | 60.08 | 60.07 | 10726 | 1 | 42.6 | 62115.8 | 5490 | 2.6 | 2.5 | 0 | 2.6 | 4.8 | 0.1 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 07:53 | Normal | 530.2 | 494.4 | 504 | 506 | 5.4 | 8 | 4.8 | 4.9 | 221.4 | 221.6 | 222.4 | 30.4 | 30.3 | 30.4 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 11250 | 1 | 42.8 | 62116.7 | 5490 | 2.7 | 2.7 | 0 | 2.7 | 5 | 0.1 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 07:58 | Normal | 528.4 | 492.6 | 500.4 | 512.5 | 6 | 8.3 | 5.3 | 5.2 | 221.8 | 222.4 | 223 | 32.7 | 32.5 | 32.6 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 12081 | 1 | 43 | 62117.6 | 5490 | 3.3 | 2.6 | 0 | 3 | 5.1 | 0 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 08:03 | Normal | 521 | 492.6 | 506 | 506 | 8 | 8.6 | 5.6 | 5.6 | 221.4 | 221.4 | 222.4 | 36 | 35.9 | 36 | 60.08 | 60.07 | 60.05 | 13244 | 1 | 43.1 | 62118.7 | 5490 | 5 | 2.9 | 0 | 2.9 | 5.2 | 0.2 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 08:08 | Normal | 524.9 | 498.6 | 504.6 | 510.6 | 8.3 | 8.8 | 6.1 | 5.9 | 221.8 | 221.6 | 222.6 | 37.5 | 37.2 | 37.3 | 60.03 | 60.06 | 60.01 | 13873 | 1 | 43.1 | 62119.8 | 5490 | 5.4 | 3 | 0 | 3 | 5.6 | 0 | 3.1 | 3 | 2.9 | 2.8 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 08:13 | Normal | 519.2 | 489.4 | 506 | 510.9 | 8.9 | 9.4 | 6.6 | 6.5 | 222 | 221.8 | 222.8 | 39.7 | 39.5 | 39.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 14756 | 1 | 43 | 62121 | 5490 | 5.6 | 3.1 | 0 | 3.3 | 5.8 | 0.1 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 08:18 | Normal | 518.3 | 507.6 | 509.1 | 512 | 10.3 | 10.6 | 7 | 6.8 | 222.2 | 222.2 | 222.8 | 44.2 | 44.1 | 44.2 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 16400 | 1 | 43.3 | 62122.3 | 5490 | 5.8 | 4.4 | 0 | 4.6 | 5.7 | 0.2 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 08:23 | Normal | 504.4 | 494 | 503.9 | 505.3 | 11.6 | 12 | 7.2 | 7.1 | 222.8 | 223 | 223.6 | 47.6 | 47.5 | 47.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 17794 | 1 | 44.2 | 62123.8 | 5490 | 6 | 5.6 | 0 | 5.8 | 6 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.7 | 3.4 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 08:28 | Normal | 492.7 | 494.8 | 501.9 | 509.8 | 12.4 | 12.5 | 7.8 | 7.5 | 222.6 | 223.6 | 223.8 | 49.7 | 49.6 | 49.6 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 18632 | 1 | 44.6 | 62125.3 | 5490 | 6.2 | 6 | 0 | 6.1 | 6.2 | 0.1 | 3.9 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 08:33 | Fault | 594 | 585.3 | 588 | 586.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49 | 62126.2 | 5490 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 08:38 | Fault | 588.5 | 580 | 584.1 | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 52.8 | 62126.2 | 5490 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 08:43 | Fault | 584.1 | 575.6 | 581.1 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 54.3 | 62126.2 | 5490 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 08:48 | Check | 586.3 | 575.9 | 581.2 | 579.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 222 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.07 | 0 | 4 | 55.1 | 62126.2 | 5490 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 08:53 | Normal | 491.2 | 476.6 | 494.4 | 489.2 | 13.8 | 14 | 9.6 | 9.6 | 223 | 223 | 224.4 | 56.4 | 56.2 | 56.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 21040 | 1 | 45.2 | 62127.9 | 5490 | 6.9 | 6.6 | 0.1 | 6.9 | 6.8 | 0.1 | 4.9 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 08:58 | Normal | 486.2 | 471.7 | 491.2 | 497.1 | 14.1 | 14.1 | 10 | 9.8 | 226 | 226.2 | 226.6 | 56.9 | 56.9 | 57 | 60.04 | 60.07 | 60.03 | 21574 | 1 | 45.7 | 62129.7 | 5490 | 6.9 | 6.9 | 0.1 | 6.8 | 6.9 | 0.1 | 5 | 4.8 | 5 | 4.7 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 09:03 | Normal | 493.1 | 477.5 | 495.5 | 497.3 | 14 | 14.3 | 10.1 | 10 | 224.8 | 224.6 | 225.6 | 58.1 | 57.9 | 58.1 | 60.06 | 60.09 | 60.08 | 21905 | 1 | 46.5 | 62131.5 | 5491 | 7 | 6.8 | 0.1 | 6.9 | 7.1 | 0.1 | 5.1 | 4.9 | 5.1 | 4.8 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 09:08 | Normal | 493.1 | 475.5 | 501 | 489.7 | 14.1 | 14.2 | 10.3 | 10.3 | 225.6 | 225.6 | 225.4 | 58.9 | 58.7 | 58.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 22221 | 1 | 47.5 | 62133.3 | 5491 | 7.1 | 6.7 | 0.2 | 6.9 | 6.9 | 0.2 | 5.2 | 5 | 5.2 | 5 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 09:13 | Normal | 490.9 | 476.4 | 491.4 | 495.3 | 14.6 | 14.7 | 10.9 | 10.6 | 225 | 225.2 | 226 | 60.7 | 60.6 | 60.6 | 60.04 | 60.05 | 60.02 | 22872 | 1 | 48.9 | 62135.2 | 5491 | 7.2 | 7 | 0.1 | 7.1 | 7.4 | 0 | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 5 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 09:18 | Normal | 492.8 | 480.4 | 496.2 | 496 | 14.6 | 14.6 | 11.1 | 10.8 | 225.6 | 225.4 | 226 | 61.7 | 61.5 | 61.7 | 60.06 | 59.99 | 60.07 | 23299 | 1 | 50.1 | 62137.2 | 5491 | 7.2 | 7 | 0.2 | 7.1 | 7.3 | 0.1 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 5.2 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 09:23 | Normal | 494.1 | 477.7 | 492.5 | 492.2 | 14.6 | 14.8 | 11.3 | 11.1 | 226.4 | 226.4 | 227.2 | 62 | 61.9 | 62 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 23541 | 1 | 51.5 | 62139.1 | 5491 | 7.3 | 7.1 | 0.1 | 7.2 | 7.3 | 0.1 | 5.7 | 5.5 | 5.7 | 5.3 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 09:28 | Normal | 489.9 | 484.5 | 501.3 | 491.5 | 15 | 14.8 | 11.4 | 11.5 | 227 | 226.2 | 227.8 | 62.9 | 62.7 | 62.8 | 60 | 59.97 | 60.04 | 23923 | 1 | 52.5 | 62141.1 | 5491 | 7.3 | 7.3 | 0.1 | 7.2 | 7.4 | 0 | 5.8 | 5.5 | 5.9 | 5.5 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 09:33 | Normal | 488.4 | 472.8 | 492 | 495.7 | 15 | 15 | 11.7 | 11.6 | 226.6 | 226 | 227.8 | 63.5 | 63.6 | 63.6 | 59.96 | 60.07 | 59.97 | 24285 | 1 | 53.8 | 62143.1 | 5491 | 7.3 | 7.5 | 0 | 7.2 | 7.3 | 0.2 | 6 | 5.8 | 6 | 5.6 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 09:38 | Normal | 492.4 | 476.9 | 494.7 | 486.5 | 15.3 | 15.3 | 12 | 12.1 | 226.6 | 227 | 227.6 | 65.2 | 65 | 65 | 59.95 | 60.08 | 60.01 | 24809 | 1 | 55 | 62145.1 | 5491 | 7.4 | 7.2 | 0.5 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 6 | 5.9 | 6.1 | 5.9 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 09:43 | Normal | 499.3 | 477.7 | 493.4 | 488.2 | 15.1 | 15.4 | 12.1 | 12.3 | 227.2 | 226.2 | 226.8 | 65.9 | 65.7 | 65.9 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 25034 | 1 | 55.8 | 62147.2 | 5491 | 7.4 | 7.3 | 0.3 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 6.3 | 5.7 | 6.2 | 5.9 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 09:48 | Normal | 493.3 | 479.6 | 492.6 | 482.4 | 15.5 | 15.5 | 12.3 | 12.7 | 226.4 | 226.2 | 227.2 | 67.1 | 66.9 | 67 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 25425 | 1 | 56.7 | 62149.3 | 5491 | 7.6 | 7.5 | 0.3 | 7.6 | 7.7 | 0.2 | 6.5 | 5.7 | 6.5 | 6.1 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 09:53 | Normal | 490.4 | 476.8 | 488 | 481.9 | 15.8 | 15.8 | 13 | 13.1 | 226.4 | 227.2 | 227 | 68.3 | 68 | 67.9 | 59.96 | 60.07 | 60.01 | 25872 | 1 | 57.8 | 62151.5 | 5491 | 7.7 | 7.9 | 0 | 7.6 | 7.8 | 0.2 | 6.7 | 6.2 | 6.6 | 6.2 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 09:58 | Normal | 478.5 | 472 | 477 | 479.9 | 16.1 | 16.1 | 13.3 | 13.3 | 226.4 | 227.2 | 227.2 | 68.8 | 68.7 | 68.7 | 60.11 | 60.09 | 60.1 | 26145 | 1 | 58.8 | 62153.6 | 5491 | 8 | 7.8 | 0.2 | 7.8 | 7.8 | 0.2 | 6.8 | 6.5 | 6.9 | 6.4 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 10:03 | Normal | 481.9 | 471.7 | 476.3 | 475.3 | 16.1 | 16.3 | 13.6 | 13.8 | 226.8 | 226.4 | 227 | 69.5 | 69.3 | 69.5 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 26411 | 1 | 59.5 | 62155.8 | 5492 | 8 | 7.7 | 0.2 | 7.9 | 7.9 | 0.2 | 6.9 | 6.5 | 7 | 6.6 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 10:08 | Normal | 478.6 | 468.9 | 467.4 | 472.4 | 16.3 | 16.3 | 13.9 | 13.8 | 226.8 | 227.2 | 226.6 | 69.8 | 69.7 | 69.9 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 26525 | 1 | 60.3 | 62158 | 5492 | 8 | 8 | 0.1 | 7.9 | 8.1 | 0.2 | 7 | 6.8 | 7.1 | 6.6 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 10:13 | Normal | 482.8 | 461.3 | 476.7 | 472.5 | 16.3 | 16.5 | 14.1 | 14.1 | 226.8 | 226.4 | 226 | 70.3 | 70.2 | 70.4 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 26764 | 1 | 61 | 62160.3 | 5492 | 8 | 7.9 | 0.2 | 7.9 | 8 | 0.3 | 7.1 | 6.9 | 7.2 | 6.9 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 10:18 | Normal | 482.4 | 469.9 | 477.8 | 479.6 | 16.6 | 16.7 | 14.4 | 14.3 | 226.6 | 227 | 227 | 71.5 | 71.3 | 71.4 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 27195 | 1 | 61.6 | 62162.5 | 5492 | 8.2 | 8.2 | 0 | 8 | 8.2 | 0.4 | 7.3 | 7.1 | 7.3 | 6.9 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 10:23 | Normal | 484.4 | 461.8 | 477.3 | 474.1 | 16.5 | 16.9 | 14.5 | 14.8 | 226.4 | 227.4 | 226.2 | 71.9 | 72 | 72 | 59.97 | 60.05 | 59.98 | 27366 | 1 | 61.6 | 62164.8 | 5492 | 8.2 | 8.1 | 0.1 | 8.1 | 8.3 | 0.4 | 7.4 | 7.1 | 7.5 | 7.2 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 10:28 | Normal | 477 | 465.1 | 480.9 | 472.4 | 16.9 | 16.9 | 14.7 | 15.1 | 226.4 | 227.4 | 227 | 72.7 | 72.4 | 72.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 27570 | 1 | 62.2 | 62167.1 | 5492 | 8.4 | 8.1 | 0.1 | 8.2 | 8.3 | 0.4 | 7.5 | 7.2 | 7.7 | 7.2 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 10:33 | Normal | 468.9 | 459.9 | 468.9 | 468.6 | 16.9 | 17.1 | 15.5 | 15.3 | 226.6 | 227 | 226.8 | 72.7 | 72.6 | 72.7 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 27676 | 1 | 62.9 | 62169.4 | 5492 | 8.2 | 8.3 | 0.1 | 8.1 | 8.4 | 0.3 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.4 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 10:38 | Normal | 475.8 | 454.3 | 461.9 | 463.7 | 16.8 | 17.1 | 15.7 | 15.4 | 227.4 | 227.8 | 226.8 | 73 | 72.8 | 72.9 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 27734 | 1 | 63.3 | 62171.7 | 5492 | 8.2 | 8.1 | 0.3 | 8.1 | 8.2 | 0.6 | 7.9 | 7.7 | 7.9 | 7.4 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 10:43 | Normal | 474.7 | 452.2 | 465.1 | 459.9 | 16.8 | 17.3 | 15.7 | 15.7 | 226.2 | 227.6 | 226.6 | 73.1 | 73 | 72.9 | 59.96 | 60.05 | 59.97 | 27796 | 1 | 63.6 | 62174 | 5492 | 8.2 | 8.1 | 0.3 | 8.4 | 8.4 | 0.3 | 7.9 | 7.7 | 8 | 7.6 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 10:48 | Fault | 573.7 | 561.2 | 565.1 | 562.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 69.4 | 62174.7 | 5492 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 10:53 | Normal | 464.2 | 450.6 | 458.5 | 451.5 | 17.1 | 17.2 | 16 | 16.1 | 227.8 | 228.6 | 227.8 | 72.6 | 72.5 | 72.6 | 59.99 | 60.06 | 60.02 | 27809 | 1 | 68 | 62175 | 5492 | 8.4 | 8.2 | 0.3 | 8.2 | 8.3 | 0.5 | 8.1 | 7.7 | 8.2 | 7.7 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 10:58 | Normal | 471.4 | 456.6 | 458.6 | 455.6 | 16.9 | 17 | 16.3 | 16.2 | 227.6 | 228.2 | 228.6 | 73.7 | 73.7 | 73.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 28180 | 1 | 63 | 62177.3 | 5492 | 8.4 | 8.3 | 0 | 8.3 | 8.4 | 0.2 | 8.2 | 7.9 | 8.2 | 7.7 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 11:03 | Normal | 470.5 | 455.8 | 459.7 | 456.7 | 17.1 | 17.1 | 16.6 | 16.5 | 227.6 | 229.2 | 228 | 74.5 | 74.2 | 74.5 | 59.97 | 60.07 | 60.01 | 28429 | 1 | 63 | 62179.7 | 5492 | 8.4 | 8.2 | 0.3 | 8.3 | 8.5 | 0.3 | 8.3 | 8.1 | 8.5 | 7.8 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 11:08 | Normal | 469.7 | 457.9 | 463.5 | 456.5 | 17.1 | 17.1 | 16.6 | 16.5 | 228 | 228.4 | 228.2 | 75 | 74.9 | 74.9 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 28665 | 1 | 63.2 | 62182.1 | 5493 | 8.4 | 8.3 | 0.2 | 8.2 | 8.3 | 0.4 | 8.4 | 8.1 | 8.5 | 8 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 11:13 | Normal | 462 | 449.2 | 455 | 449 | 17.2 | 17.4 | 16.8 | 16.8 | 227.8 | 228.8 | 227.2 | 74.4 | 74.3 | 74.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 28469 | 1 | 63.8 | 62184.4 | 5493 | 8.4 | 8.4 | 0.3 | 8.2 | 8.4 | 0.5 | 8.4 | 8.3 | 8.6 | 8.1 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 11:18 | Normal | 460.1 | 450.4 | 453.1 | 453.2 | 17.2 | 17.3 | 17 | 16.9 | 228.4 | 228.4 | 228.4 | 74.3 | 74.2 | 74.3 | 60.09 | 60 | 60.09 | 28472 | 1 | 64.3 | 62186.8 | 5493 | 8.3 | 8.2 | 0.3 | 8.4 | 8.4 | 0.4 | 8.5 | 8.1 | 8.7 | 8.1 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 11:23 | Normal | 471.7 | 452.8 | 455.1 | 449.1 | 16.7 | 17.1 | 17.1 | 17 | 228 | 228.6 | 227.4 | 74.4 | 74.3 | 74.5 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 28360 | 1 | 64.5 | 62189.2 | 5493 | 8.3 | 8.1 | 0.2 | 8.2 | 8.4 | 0.4 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 8.1 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 11:28 | Normal | 466.6 | 454.7 | 455.4 | 454.4 | 17 | 17.1 | 17.2 | 17 | 227.2 | 228.6 | 227 | 74.9 | 75.1 | 75.1 | 60.07 | 59.99 | 60.06 | 28631 | 1 | 64.5 | 62191.6 | 5493 | 8.3 | 8 | 0.4 | 8.1 | 8.3 | 0.5 | 8.6 | 8.5 | 8.7 | 8.3 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 11:33 | Normal | 471.1 | 449.4 | 450.3 | 450.4 | 16.9 | 17.1 | 17.3 | 17.1 | 227.2 | 228.4 | 227.8 | 74.8 | 74.7 | 74.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 28587 | 1 | 64.7 | 62193.9 | 5493 | 8.1 | 8.2 | 0.5 | 8.2 | 8.2 | 0.4 | 8.7 | 8.5 | 8.7 | 8.2 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 11:38 | Normal | 467.6 | 446.8 | 450.5 | 451.5 | 16.8 | 17.1 | 17.5 | 17.4 | 227.8 | 227.8 | 227.6 | 75.1 | 74.9 | 75.2 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 28706 | 1 | 64.6 | 62196.3 | 5493 | 8.2 | 8.1 | 0.4 | 8.1 | 8.1 | 0.6 | 8.7 | 8.5 | 8.9 | 8.4 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 11:43 | Normal | 465 | 453.1 | 461.2 | 457.1 | 17 | 17.1 | 17.4 | 17.3 | 227.6 | 228.6 | 227.4 | 75.6 | 75.3 | 75.5 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 28862 | 1 | 64.7 | 62198.7 | 5493 | 8.2 | 8.3 | 0.2 | 8.2 | 8.3 | 0.2 | 8.6 | 8.6 | 8.9 | 8.4 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 11:48 | Normal | 466.3 | 462.4 | 458.2 | 447.2 | 16.8 | 16.7 | 17.6 | 17.8 | 227.4 | 228 | 227.4 | 75.6 | 75.5 | 75.6 | 59.96 | 60.06 | 60.01 | 28898 | 1 | 64.9 | 62201.1 | 5493 | 8.1 | 8 | 0.5 | 8.1 | 8.1 | 0.3 | 8.8 | 8.6 | 9 | 8.7 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 11:54 | Normal | 457.3 | 446.6 | 455.9 | 449.8 | 16.8 | 17 | 17.7 | 17.8 | 227.4 | 228.4 | 227.6 | 74.7 | 74.8 | 74.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 28587 | 1 | 64.7 | 62203.5 | 5493 | 8.1 | 8.2 | 0.3 | 8.1 | 8.3 | 0.3 | 8.9 | 8.7 | 9 | 8.6 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 11:58 | Normal | 464.4 | 451.5 | 449.2 | 441.2 | 16.5 | 16.8 | 17.8 | 18 | 227.2 | 227.8 | 227.6 | 74.9 | 74.9 | 74.9 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 28667 | 1 | 64.4 | 62205.9 | 5493 | 8 | 8 | 0.4 | 8.1 | 8.1 | 0.4 | 8.8 | 8.8 | 9 | 8.7 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 12:04 | Normal | 460.3 | 453.4 | 445.1 | 442.1 | 16.6 | 16.5 | 18 | 18.1 | 227.4 | 228 | 227.6 | 75 | 74.9 | 75 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 28642 | 1 | 64.1 | 62208.3 | 5493 | 8.1 | 8 | 0.3 | 7.9 | 7.9 | 0.5 | 8.9 | 8.8 | 9.2 | 8.9 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 12:08 | Normal | 452.8 | 454 | 447 | 447 | 16.6 | 16.5 | 17.7 | 18 | 227.8 | 228 | 227.4 | 74.5 | 74.2 | 74.5 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 28406 | 1 | 64 | 62210.7 | 5494 | 8.1 | 8.1 | 0.2 | 8 | 7.9 | 0.4 | 8.9 | 8.7 | 9.2 | 8.8 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 12:14 | Normal | 464 | 447.2 | 442 | 446 | 16.4 | 16.9 | 18.2 | 18.1 | 227.4 | 227.8 | 227.4 | 75 | 74.8 | 75 | 59.97 | 60.09 | 59.97 | 28610 | 1 | 63.9 | 62213 | 5494 | 8.1 | 7.9 | 0.3 | 8 | 7.9 | 0.8 | 9 | 9 | 9.3 | 8.7 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 12:18 | Normal | 448.1 | 449.3 | 440 | 444 | 16.3 | 16.3 | 17.8 | 17.8 | 227.6 | 228.4 | 227.2 | 73.4 | 73.2 | 73.4 | 60.06 | 59.96 | 60.01 | 28010 | 1 | 63.9 | 62215.4 | 5494 | 7.9 | 7.9 | 0.4 | 7.8 | 7.8 | 0.5 | 8.8 | 8.9 | 9 | 8.6 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 12:24 | Normal | 451.9 | 452.1 | 442.9 | 443 | 16.2 | 16.1 | 17.8 | 18 | 227.4 | 227.8 | 227.4 | 73.6 | 73.5 | 73.5 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 28097 | 1 | 63.8 | 62217.8 | 5494 | 7.8 | 7.9 | 0.3 | 7.7 | 7.8 | 0.4 | 8.9 | 8.8 | 9.1 | 8.7 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 12:28 | Normal | 458.9 | 454.9 | 447.4 | 441.6 | 15.8 | 16.1 | 18 | 18.1 | 226 | 226.8 | 226.6 | 74.4 | 74.1 | 74.4 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 28226 | 1 | 63.7 | 62220.1 | 5494 | 7.7 | 7.8 | 0.1 | 7.8 | 7.8 | 0.4 | 8.9 | 8.9 | 9.2 | 8.8 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 12:34 | Normal | 462.3 | 451.5 | 449.5 | 443.5 | 16 | 16.3 | 18.3 | 18.5 | 227 | 227.4 | 227.2 | 74.8 | 75 | 75 | 59.98 | 59.97 | 60.02 | 28571 | 1 | 63.5 | 62222.4 | 5494 | 7.9 | 7.6 | 0.1 | 7.9 | 7.8 | 0.3 | 9.3 | 9 | 9.4 | 9 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 12:38 | Normal | 461.5 | 454.6 | 442.1 | 440 | 15.8 | 16 | 18.2 | 18.3 | 227 | 228 | 227.4 | 73.7 | 73.6 | 73.6 | 59.95 | 60.05 | 59.95 | 28057 | 1 | 63.5 | 62224.8 | 5494 | 7.6 | 7.7 | 0.3 | 7.7 | 7.7 | 0.4 | 9.1 | 8.8 | 9.3 | 8.9 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 12:43 | Normal | 464.5 | 454.7 | 443.9 | 442.9 | 16.4 | 16.6 | 19.1 | 19.1 | 227 | 227.4 | 227.6 | 77.6 | 77.4 | 77.5 | 59.94 | 60.07 | 59.95 | 29248 | 1 | 63.3 | 62227.2 | 5494 | 8 | 8 | 0.2 | 8 | 8 | 0.3 | 9.5 | 9.3 | 9.7 | 9.3 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 12:48 | Normal | 461.8 | 456.9 | 450.7 | 444.7 | 15.8 | 16 | 18.3 | 18.4 | 226.6 | 226.8 | 226.4 | 75.1 | 75.3 | 75.2 | 59.96 | 60.07 | 59.96 | 28631 | 1 | 62.9 | 62229.3 | 5494 | 7.6 | 7.7 | 0.2 | 7.7 | 7.6 | 0.4 | 9.2 | 9.1 | 9.4 | 9 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 12:54 | Normal | 456.6 | 451.5 | 437 | 430.3 | 15.7 | 16 | 18.6 | 18.9 | 226.6 | 227.4 | 227 | 74.4 | 74.2 | 74.3 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 28322 | 1 | 63.2 | 62231.6 | 5494 | 7.6 | 7.7 | 0.1 | 7.8 | 7.7 | 0.3 | 9.3 | 9.2 | 9.5 | 9.2 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 12:58 | Normal | 469.9 | 449.1 | 444.3 | 441.5 | 15 | 15.6 | 18.3 | 18.3 | 226.2 | 226.8 | 226.8 | 73.3 | 73.2 | 73.3 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 27876 | 1 | 63.3 | 62234 | 5494 | 7.3 | 7.2 | 0.3 | 7.5 | 7.5 | 0.4 | 9.2 | 9 | 9.4 | 8.9 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 13:04 | Normal | 454.4 | 450.7 | 438.6 | 440.6 | 15.3 | 15.5 | 18.3 | 18.3 | 226 | 226.6 | 226.4 | 72.9 | 72.7 | 72.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 27637 | 1 | 63.3 | 62236.3 | 5494 | 7.4 | 7.5 | 0.2 | 7.5 | 7.5 | 0.4 | 9.2 | 9 | 9.4 | 8.9 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 13:09 | Normal | 458.3 | 449.5 | 448.1 | 443.1 | 15.6 | 15.9 | 18.4 | 18.6 | 225 | 226 | 225.6 | 75 | 74.8 | 74.8 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 28362 | 1 | 63.3 | 62238.6 | 5495 | 7.6 | 7.5 | 0.3 | 7.6 | 7.6 | 0.4 | 9.3 | 9.1 | 9.7 | 9.2 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 13:14 | Normal | 452.8 | 454 | 435.9 | 433.9 | 15.6 | 15.6 | 18.8 | 19.2 | 225.8 | 226.6 | 226.4 | 74.4 | 74.4 | 74.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 28275 | 1 | 63.4 | 62241 | 5495 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 7.6 | 7.5 | 0.3 | 9.5 | 9.2 | 9.7 | 9.4 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 13:19 | Normal | 450.3 | 449.4 | 440.1 | 435.1 | 15.3 | 15.5 | 18.3 | 18.6 | 225.6 | 226 | 225.6 | 73.4 | 73.1 | 73.3 | 59.95 | 60.06 | 59.96 | 27785 | 1 | 63.4 | 62243.3 | 5495 | 7.5 | 7.6 | 0 | 7.5 | 7.5 | 0.3 | 9 | 9 | 9.5 | 9 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 13:24 | Normal | 457 | 454.1 | 443.1 | 433 | 15.3 | 15.5 | 18.7 | 19.1 | 224.2 | 225.4 | 224.4 | 74.8 | 74.5 | 74.8 | 60.05 | 59.98 | 60.05 | 28082 | 1 | 63.4 | 62245.7 | 5495 | 7.3 | 7.4 | 0.2 | 7.5 | 7.5 | 0.2 | 9.4 | 9.2 | 9.6 | 9.1 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 13:29 | Normal | 462.8 | 453.1 | 452.6 | 438.5 | 13.5 | 15.6 | 16.7 | 16.3 | 224.2 | 224.6 | 224.4 | 68.1 | 68 | 68.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 26081 | 1 | 63.2 | 62247.9 | 5495 | 6.2 | 7 | 0.2 | 7.6 | 7.5 | 0.4 | 8.2 | 8.5 | 7.1 | 9.1 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 13:34 | Normal | 454.7 | 458.7 | 445.2 | 431 | 15.7 | 15.7 | 19.3 | 19.9 | 224.6 | 225.2 | 225 | 76.5 | 76.3 | 76.2 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 28927 | 1 | 63.1 | 62250.2 | 5495 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 7.6 | 7.4 | 0.4 | 9.8 | 9.5 | 10.1 | 9.7 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 13:39 | Normal | 460.3 | 444.5 | 450.9 | 437.9 | 3.3 | 3.8 | 3.7 | 4.4 | 222 | 221.8 | 222.8 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 6247 | 1 | 62.5 | 62251.8 | 5495 | 1.4 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | 1.9 | 1.7 | 2 | 2.2 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 13:44 | Normal | 479.7 | 474.9 | 467.7 | 455.7 | 14.2 | 14.5 | 18 | 18.8 | 224.2 | 224.8 | 224.6 | 75.3 | 75.2 | 75.3 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 28345 | 1 | 60.3 | 62253.2 | 5495 | 6.9 | 7 | 0.2 | 7.2 | 7.1 | 0.1 | 9.2 | 8.6 | 9.5 | 9.1 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 13:48 | Normal | 471.8 | 468.8 | 457.4 | 446.5 | 13.8 | 14 | 17.9 | 18.6 | 223.6 | 224.2 | 224.8 | 73.1 | 72.8 | 73 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 27735 | 1 | 59.8 | 62255.1 | 5495 | 6.7 | 6.7 | 0.2 | 6.8 | 6.7 | 0.3 | 9.1 | 8.6 | 9.5 | 9 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 13:53 | Normal | 471.6 | 472.9 | 457.2 | 445.2 | 14.2 | 14.3 | 18.3 | 19.1 | 223 | 223 | 223.6 | 75.3 | 75 | 75 | 59.96 | 60.09 | 59.96 | 28126 | 1 | 60.1 | 62257.4 | 5495 | 6.9 | 7 | 0.1 | 7 | 6.8 | 0.3 | 9.3 | 8.9 | 9.7 | 9.2 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 13:59 | Normal | 461.3 | 463.4 | 460.1 | 444.1 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 4 | 221 | 220.8 | 221.4 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 5824 | 1 | 60 | 62259 | 5495 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0.4 | 1.7 | 1.3 | 1.8 | 2 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 14:04 | Normal | 460 | 465.5 | 469 | 459.1 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 2.8 | 220.2 | 220.4 | 221.4 | 11.3 | 11.2 | 11.3 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 4261 | 1 | 57.6 | 62259.4 | 5495 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 1 | 0.9 | 1.4 | 1.3 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 14:08 | Normal | 484.6 | 469.8 | 486.7 | 488.7 | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 3.8 | 219.8 | 220 | 221 | 17 | 17 | 17 | 59.99 | 60 | 59.99 | 6032 | 1 | 55.2 | 62259.8 | 5496 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.2 | 0.3 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 14:14 | Normal | 491.1 | 487.1 | 484.1 | 469.3 | 12.6 | 12.8 | 17.1 | 17.7 | 222.8 | 222.6 | 224.2 | 72 | 71.9 | 72 | 60.08 | 59.95 | 60.02 | 26981 | 1 | 55.2 | 62261.8 | 5496 | 6 | 6.2 | 0.1 | 6.2 | 6.2 | 0.1 | 8.7 | 8.4 | 9 | 8.6 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 14:19 | Normal | 472.2 | 466.3 | 459.1 | 466.2 | 2.7 | 2.7 | 3.2 | 3.8 | 220 | 219.8 | 220.4 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 5352 | 1 | 56.1 | 62263.8 | 5496 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 14:24 | Normal | 510.4 | 531.3 | 503.5 | 485.6 | 6.5 | 6.8 | 9.5 | 10.1 | 221.8 | 221.4 | 222.8 | 41.4 | 41.3 | 41.5 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 15027 | 1 | 54.5 | 62264.3 | 5496 | 3 | 3.3 | 0 | 3.4 | 3.2 | 0.2 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 5.1 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 14:28 | Normal | 500.5 | 498.6 | 484.3 | 481.2 | 11.2 | 11.3 | 16.3 | 16.6 | 224.4 | 224.2 | 225.6 | 66.9 | 66.8 | 66.9 | 60.08 | 59.96 | 60.01 | 25212 | 1 | 53.7 | 62265.8 | 5496 | 5.4 | 5.6 | 0 | 5.6 | 5.5 | 0.2 | 8.3 | 8 | 8.5 | 8.1 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 14:34 | Normal | 488.2 | 481.5 | 475.4 | 467.3 | 10.1 | 10.3 | 15.1 | 15.5 | 223.6 | 223.4 | 224.8 | 60.5 | 60.3 | 60.5 | 60.07 | 59.97 | 60.08 | 22753 | 1 | 54.3 | 62267.8 | 5496 | 4.9 | 5 | 0.1 | 5 | 4.9 | 0.2 | 7.7 | 7.3 | 7.8 | 7.4 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 14:38 | Normal | 491.2 | 486.3 | 476.7 | 468.7 | 10 | 10.2 | 15 | 15.4 | 224.4 | 224 | 226 | 59.9 | 59.8 | 59.8 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 22540 | 1 | 54.7 | 62269.7 | 5496 | 4.9 | 5 | 0 | 5 | 4.8 | 0.2 | 7.6 | 7.4 | 7.9 | 7.4 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 14:44 | Normal | 489.2 | 487.6 | 473.5 | 461.4 | 9.9 | 10 | 14.9 | 15.3 | 224 | 223.4 | 224.8 | 59.2 | 59 | 59 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 22212 | 1 | 55.1 | 62271.6 | 5496 | 4.7 | 4.8 | 0.1 | 4.7 | 4.8 | 0.2 | 7.5 | 7.3 | 7.9 | 7.4 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 14:49 | Normal | 491.7 | 479.1 | 468.7 | 463 | 9.8 | 10 | 15 | 15.3 | 223.4 | 223.8 | 224.6 | 59.2 | 59.1 | 59.1 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 22147 | 1 | 55.1 | 62273.4 | 5496 | 4.6 | 4.7 | 0.1 | 4.9 | 4.6 | 0.3 | 7.6 | 7.2 | 8 | 7.4 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 14:54 | Normal | 463.2 | 463.4 | 462.1 | 459.1 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.3 | 221 | 220.8 | 221.4 | 13 | 12.9 | 13 | 60 | 60 | 60 | 4755 | 1 | 54.9 | 62274.8 | 5496 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1 | 0.9 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 14:58 | Normal | 497.9 | 490.1 | 476.4 | 478.4 | 8.6 | 9 | 14.2 | 14.5 | 223.6 | 224 | 225.4 | 56.1 | 55.9 | 56 | 60.02 | 59.98 | 60.04 | 21037 | 1 | 53.9 | 62276.1 | 5496 | 4.1 | 4.1 | 0.2 | 4.4 | 4.2 | 0.3 | 7.1 | 7 | 7.2 | 7.1 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 15:04 | Normal | 479.2 | 480.5 | 486.2 | 476.4 | 2 | 2.1 | 2.5 | 3.1 | 219.6 | 219.8 | 221.2 | 12.4 | 12.3 | 12.4 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 4483 | 1 | 52.7 | 62276.7 | 5496 | 0.8 | 1.1 | 0 | 1 | 0.8 | 0 | 1.3 | 1 | 1.4 | 1.5 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 15:09 | Normal | 501.2 | 497.4 | 498.9 | 485.9 | 8.3 | 8.6 | 11.8 | 14.1 | 222.6 | 221.6 | 223.2 | 52.7 | 52.6 | 52.6 | 60 | 59.97 | 59.98 | 19744 | 1 | 51.9 | 62278.1 | 5497 | 3.9 | 3.9 | 0.2 | 4.1 | 3.9 | 0.3 | 6.3 | 5.4 | 7.1 | 6.9 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 15:14 | Normal | 500.9 | 496.1 | 492.9 | 472.9 | 7.7 | 8 | 8.4 | 13.8 | 222.8 | 222.2 | 223.2 | 46.2 | 46.1 | 46.2 | 60 | 59.97 | 59.98 | 17152 | 1 | 52 | 62279.6 | 5497 | 3.7 | 3.7 | 0.1 | 3.9 | 3.6 | 0.3 | 4.6 | 3.7 | 7 | 6.7 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 15:19 | Normal | 503.1 | 489.3 | 485.9 | 475.9 | 7.8 | 8.1 | 8.1 | 13.5 | 221.8 | 221.6 | 223 | 45.7 | 45.6 | 45.7 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 17065 | 1 | 51.9 | 62281.1 | 5497 | 3.7 | 3.8 | 0.1 | 3.9 | 3.8 | 0.3 | 4.1 | 3.9 | 6.6 | 6.7 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 15:24 | Normal | 495.2 | 511.4 | 471.9 | 495.1 | 5.1 | 5.8 | 6.5 | 8.8 | 220.2 | 220.4 | 221.6 | 33.6 | 33.5 | 33.6 | 59.99 | 59.99 | 60 | 10743 | 1 | 51.5 | 62282.1 | 5497 | 2 | 2.5 | 0.2 | 2.6 | 2.5 | 0.3 | 3 | 3.1 | 3.4 | 4.9 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 15:29 | Normal | 459.8 | 485.2 | 489 | 467.9 | 1.8 | 2 | 2.3 | 2.8 | 218.2 | 218.4 | 219.8 | 11.4 | 11.3 | 11.3 | 60 | 60 | 60 | 4180 | 1 | 50.6 | 62282.9 | 5497 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 1.2 | 1 | 1.3 | 1.5 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 15:34 | Normal | 487.2 | 470.5 | 493.9 | 476 | 1.5 | 1.7 | 2 | 2.5 | 217.6 | 218 | 219.2 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 3780 | 1 | 49.6 | 62283.3 | 5497 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 15:39 | Normal | 476.2 | 489.3 | 502.9 | 474 | 1 | 1.1 | 1.3 | 2 | 217.6 | 218.2 | 219 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 2825 | 1 | 48.5 | 62283.5 | 5497 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 1 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 15:44 | Normal | 517.9 | 506.1 | 522 | 526.9 | 4.4 | 4.8 | 5.5 | 7.6 | 219 | 219.4 | 220.2 | 30.2 | 30.1 | 30.2 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 8442 | 1 | 47.8 | 62283.9 | 5497 | 2.1 | 2.1 | 0 | 2.4 | 2.1 | 0.1 | 2.9 | 2.4 | 2.9 | 4.6 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 15:49 | Normal | 481.5 | 505.2 | 495.9 | 469.9 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 217.4 | 217.8 | 218.4 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 2609 | 1 | 47.5 | 62284.4 | 5497 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 15:54 | Normal | 483.1 | 498.5 | 476 | 493 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.5 | 217.8 | 217.8 | 218.8 | 6.7 | 6.5 | 6.6 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 2412 | 1 | 47.1 | 62284.6 | 5497 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 15:59 | Normal | 495.3 | 520.4 | 500.3 | 517.3 | 1.6 | 1.3 | 2 | 2.9 | 218 | 218.4 | 219.2 | 11.2 | 11.1 | 11.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 3997 | 1 | 46.6 | 62284.8 | 5497 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1 | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 16:04 | Normal | 525.1 | 517.3 | 524.7 | 520.7 | 3.5 | 3.5 | 5 | 7.1 | 218.8 | 219.2 | 220.2 | 26.2 | 26.1 | 26.2 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 9142 | 1 | 46.4 | 62285.2 | 5497 | 1.7 | 1.6 | 0 | 1.7 | 1.5 | 0.1 | 2.6 | 2.2 | 2.8 | 4 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 16:09 | Normal | 477.3 | 477 | 501.1 | 479.9 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 2.4 | 217.2 | 218 | 218.8 | 9.1 | 9 | 9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 2804 | 1 | 46.4 | 62285.8 | 5498 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 1 | 1.3 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 16:14 | Normal | 487.9 | 495.2 | 493.2 | 489.3 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 217.2 | 217.8 | 218.6 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2627 | 1 | 46.1 | 62286.2 | 5498 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 16:19 | Normal | 492.2 | 491.5 | 489.9 | 471.9 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 216.6 | 217.2 | 218.2 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 1880 | 1 | 45.9 | 62286.4 | 5498 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 16:24 | Normal | 507.2 | 482.3 | 512.1 | 483.1 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 1 | 217.2 | 216.8 | 218.6 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1616 | 1 | 45.6 | 62286.5 | 5498 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 16:29 | Normal | 498.8 | 492.4 | 505.8 | 483.8 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 216.6 | 217.2 | 218.2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 60 | 59.99 | 60 | 1232 | 1 | 45.4 | 62286.6 | 5498 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 16:34 | Normal | 492.1 | 481.6 | 471.2 | 490.2 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 216.8 | 217 | 218.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1028 | 1 | 45.1 | 62286.7 | 5498 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 16:39 | Normal | 488.3 | 500.3 | 471.9 | 467.9 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 217.2 | 217.4 | 218.8 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 1322 | 1 | 45 | 62286.8 | 5498 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 16:44 | Normal | 466.9 | 492.6 | 473.9 | 502.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 216.6 | 217 | 218.2 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 929 | 1 | 44.8 | 62286.9 | 5498 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 16:49 | Normal | 485.4 | 474.7 | 492.7 | 459.8 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 217.4 | 217.8 | 218.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1212 | 1 | 44.6 | 62287 | 5498 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 16:54 | Normal | 475.2 | 510.4 | 487.9 | 486.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 217.2 | 217.8 | 219.2 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 912 | 1 | 44.5 | 62287.1 | 5498 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 16:59 | Normal | 429 | 494.3 | 484.8 | 458 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 217.4 | 218.2 | 219 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 796 | 1 | 44.3 | 62287.2 | 5498 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 17:04 | Normal | 475.1 | 482.3 | 500.7 | 467.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 218 | 218.8 | 220 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 804 | 1 | 44.2 | 62287.2 | 5498 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 17:09 | Normal | 419.9 | 471.4 | 445.1 | 465.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 219 | 219 | 220.4 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 615 | 1 | 44.2 | 62287.3 | 5499 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 17:14 | Normal | 479.2 | 476.5 | 502 | 502 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 219.2 | 219.4 | 220.4 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 905 | 1 | 44.1 | 62287.3 | 5499 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 17:19 | Normal | 458.9 | 489.8 | 499.1 | 471.7 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 218.8 | 219.2 | 220.4 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 932 | 1 | 44 | 62287.4 | 5499 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 17:24 | Normal | 346.2 | 489.2 | 431.4 | 481.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 219.4 | 219.2 | 220.6 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 436 | 1 | 44 | 62287.5 | 5499 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 17:29 | Normal | 291.6 | 474.5 | 423.2 | 495.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 219.2 | 219.8 | 221 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 454 | 1 | 43.9 | 62287.5 | 5499 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 17:34 | Normal | 213.8 | 456.3 | 444 | 483.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 219.8 | 220.4 | 221 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 363 | 1 | 43.8 | 62287.6 | 5499 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 17:39 | Normal | 199.6 | 466.2 | 386.7 | 474.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 219.6 | 220 | 221.4 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 414 | 1 | 43.7 | 62287.6 | 5499 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 17:44 | Normal | 199.9 | 442.5 | 368 | 482 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219 | 219.4 | 220.8 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 265 | 1 | 43.7 | 62287.6 | 5499 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 17:49 | Normal | 200.2 | 401.3 | 199.8 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.4 | 220 | 221.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 56 | 1 | 43.6 | 62287.6 | 5499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 17:54 | Normal | 201.1 | 259.4 | 200 | 433.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 219.6 | 221.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 12 | 1 | 43.6 | 62287.6 | 5499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 17:59 | Normal | 199.9 | 191.7 | 200.7 | 400.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 220.2 | 221.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 7 | 1 | 43.5 | 62287.6 | 5499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 18:04 | Normal | 171.2 | 233.9 | 159.9 | 348.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 219.8 | 221.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 43.4 | 62287.6 | 5499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 18:09 | Normal | 186.2 | 184 | 202.2 | 366.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 219.6 | 221.2 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 43.4 | 62287.6 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 18:14 | Normal | 208.9 | 189.4 | 213.9 | 327.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 219.8 | 221 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 0 | 1 | 43.3 | 62287.6 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 18:19 | Normal | 197.1 | 206 | 198.8 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 219.8 | 220.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 43.3 | 62287.6 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-02 18:24 | Normal | 203.2 | 201.7 | 198.7 | 286.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 220 | 220.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.95 | 59.93 | 59.96 | 0 | 1 | 43.1 | 62287.6 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0