## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-03-20 05:37 | Wait | 513 | 511.8 | 513.2 | 511.7 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228 | 229.2 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 20.3 | 36159.9 | 1832 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 05:42 | Normal | 515.3 | 510.4 | 521.3 | 521.8 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 228.6 | 229.6 | 228.8 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 28 | 1 | 20.7 | 36159.9 | 1832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 05:47 | Normal | 503.5 | 503.6 | 510.6 | 537 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 229.4 | 230.6 | 229.2 | 1.1 | 1.6 | 1.3 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 57 | 1 | 21 | 36159.9 | 1832 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 05:52 | Normal | 513.2 | 525.6 | 523.8 | 525 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 228.4 | 230 | 229 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 59.99 | 60.02 | 60 | 240 | 1 | 21.2 | 36159.9 | 1832 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 05:57 | Normal | 521.4 | 536.4 | 541.7 | 506 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 229.4 | 230.8 | 230 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 60.07 | 60.05 | 60.07 | 340 | 1 | 21.5 | 36159.9 | 1832 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 06:02 | Normal | 541.4 | 531.5 | 497.6 | 485.1 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 228.4 | 230.4 | 228.8 | 1.7 | 2 | 2 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 505 | 1 | 21.7 | 36160 | 1832 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 06:07 | Normal | 535.4 | 535.3 | 546.6 | 522.6 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 228 | 229.4 | 228.8 | 2 | 2.2 | 2.3 | 59.98 | 60 | 59.98 | 572 | 1 | 21.9 | 36160 | 1832 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 06:12 | Normal | 564.3 | 532.8 | 549.8 | 530 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 228.6 | 229.8 | 228.6 | 2 | 2.1 | 2.2 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 650 | 1 | 22.1 | 36160.1 | 1832 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 06:17 | Normal | 520.9 | 532.7 | 504.5 | 524.8 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 228 | 228.4 | 228.4 | 3.4 | 3.4 | 3.7 | 60.01 | 60 | 60 | 1066 | 1 | 22.3 | 36160.1 | 1832 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 06:22 | Normal | 522.5 | 534.5 | 534 | 548.9 | 1.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 228.6 | 229.2 | 229 | 4.8 | 4.7 | 5.1 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 1639 | 1 | 22.5 | 36160.2 | 1832 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 06:27 | Normal | 529.7 | 552.8 | 510.7 | 557.3 | 2.3 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 228.2 | 229.2 | 229 | 6.2 | 6.2 | 6.5 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 2099 | 1 | 22.7 | 36160.4 | 1832 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 06:32 | Normal | 524.4 | 578.6 | 502.4 | 554.8 | 2.6 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 229.2 | 230 | 229 | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 2587 | 1 | 23 | 36160.6 | 1832 | 1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 06:37 | Normal | 536.5 | 574.3 | 504.6 | 555.6 | 3 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 229.6 | 230.2 | 230 | 9.8 | 9.7 | 9.9 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 3430 | 1 | 23 | 36160.9 | 1832 | 1.2 | 0 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 06:42 | Normal | 565.5 | 566.1 | 515.3 | 549 | 3.3 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 229.6 | 230.8 | 231 | 12.6 | 12.2 | 12.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4359 | 1 | 23 | 36161.2 | 1833 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 06:47 | Normal | 574.6 | 573.5 | 533.8 | 545.1 | 4.5 | 3.3 | 2.5 | 2.6 | 229.8 | 230.8 | 230.4 | 16.4 | 16.3 | 16.6 | 60 | 60.04 | 60.02 | 5793 | 1 | 23.8 | 36161.6 | 1833 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 0.4 | 0 | 0.9 | 1.6 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 06:52 | Normal | 569.4 | 558.8 | 550.7 | 563.1 | 5.4 | 4.1 | 2.8 | 3 | 229.2 | 230.4 | 230 | 19.9 | 19.8 | 20.1 | 60.1 | 60.09 | 60.1 | 7582 | 1 | 24.6 | 36162.1 | 1833 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 0.5 | 0 | 1.5 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 06:57 | Normal | 561.3 | 556.5 | 539.7 | 569.7 | 6.1 | 4.6 | 3.2 | 3.3 | 229.8 | 231 | 230.6 | 22.5 | 22.5 | 22.6 | 60.08 | 60.11 | 60.08 | 8601 | 1 | 26 | 36162.8 | 1833 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 0 | 1.8 | 1.9 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 07:02 | Normal | 564.7 | 552.8 | 545.3 | 559.6 | 6.7 | 5 | 3.7 | 4 | 229 | 230.6 | 229.8 | 25 | 24.9 | 25.1 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 9518 | 1 | 27.3 | 36163.6 | 1833 | 2 | 1.9 | 2 | 0.4 | 0 | 2 | 2.1 | 0.5 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 07:07 | Normal | 556 | 547.1 | 545.4 | 559.8 | 7.3 | 6.4 | 4 | 4.3 | 229.2 | 230.2 | 229 | 28.5 | 28.5 | 28.8 | 60 | 60.03 | 60.01 | 10903 | 1 | 28.4 | 36164.4 | 1833 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 0.5 | 1 | 2.2 | 2.3 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 07:12 | Normal | 556.6 | 546.8 | 541.9 | 566.1 | 7.8 | 6.9 | 4.5 | 4.7 | 229 | 230.4 | 230.2 | 31 | 31 | 31.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 11810 | 1 | 29.6 | 36165.4 | 1833 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.5 | 1.1 | 2.4 | 2.5 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 07:17 | Normal | 552.5 | 521.7 | 542.1 | 566.4 | 8.4 | 8.3 | 5 | 5.1 | 228.6 | 229.4 | 229.6 | 34.4 | 34.4 | 34.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 13153 | 1 | 30.9 | 36166.4 | 1833 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 0.4 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 0.3 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 07:22 | Normal | 549.7 | 528.9 | 552.6 | 560.1 | 8.8 | 8.8 | 5.4 | 5.7 | 229.2 | 230 | 229.8 | 37.3 | 37.4 | 37.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 14240 | 1 | 32.2 | 36167.6 | 1833 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 0.3 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 0.4 | 1.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 07:27 | Normal | 551.6 | 531.9 | 551.7 | 557 | 9.4 | 9.5 | 6 | 6.3 | 228.2 | 230.6 | 228.2 | 40 | 40 | 40.2 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 15269 | 1 | 33.4 | 36168.8 | 1833 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 0.4 | 2.7 | 3 | 3.1 | 0.3 | 1.8 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 07:32 | Normal | 549.5 | 520.6 | 547.5 | 557.7 | 9.9 | 10.1 | 6.6 | 6.8 | 229.2 | 230 | 230.2 | 42.8 | 42.7 | 43.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 16257 | 1 | 34.6 | 36170.1 | 1833 | 3 | 3 | 3.1 | 0.3 | 2.8 | 3.2 | 3.3 | 0.4 | 2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 07:37 | Normal | 545.8 | 517.2 | 542.6 | 550 | 10.4 | 10.6 | 7.2 | 7.4 | 228.8 | 230.4 | 230.2 | 45 | 44.9 | 45.3 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 17167 | 1 | 35.9 | 36171.5 | 1833 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 0.3 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 0.4 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 07:42 | Normal | 546.6 | 521.9 | 555.7 | 564.7 | 11 | 11.1 | 7.6 | 7.8 | 229.6 | 230.6 | 229.4 | 47.9 | 47.6 | 47.8 | 60.08 | 60.08 | 60.1 | 18632 | 1 | 36.9 | 36173 | 1834 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0.4 | 3 | 3.5 | 3.6 | 0.5 | 2.3 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 07:47 | Normal | 535.1 | 534.4 | 559.7 | 547 | 11.7 | 11.6 | 7.9 | 8.6 | 230 | 230.4 | 230 | 50.6 | 50.5 | 50.6 | 60.08 | 60.07 | 60.08 | 19749 | 1 | 37.9 | 36174.6 | 1834 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 0.5 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 0.4 | 2.4 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 07:52 | Normal | 536.7 | 539.8 | 549.8 | 554.1 | 12.3 | 12.1 | 8.7 | 9 | 229 | 230.4 | 230.8 | 53.5 | 53.1 | 53.5 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 20725 | 1 | 38.6 | 36176.3 | 1834 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 0.5 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 0.5 | 2.6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 07:57 | Normal | 541.2 | 540.4 | 544.5 | 556.8 | 12.5 | 12.6 | 9.2 | 9.4 | 229.8 | 230 | 230 | 56.1 | 55.7 | 55.8 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 21789 | 1 | 39.1 | 36178.1 | 1834 | 3.9 | 3.9 | 4 | 0.4 | 3.9 | 4 | 4.1 | 0.4 | 2.8 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 08:02 | Normal | 531.7 | 540.9 | 551.2 | 547.4 | 13.3 | 13.1 | 9.6 | 10.1 | 229 | 230.2 | 229.4 | 58.3 | 58.2 | 58.4 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 22674 | 1 | 39.6 | 36179.9 | 1834 | 4.2 | 4 | 4.1 | 0.5 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 0.4 | 3 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 08:07 | Normal | 537.1 | 531.5 | 542.7 | 542.8 | 13.6 | 13.4 | 10.1 | 10.7 | 228.8 | 230 | 230.4 | 60 | 59.6 | 59.8 | 60.01 | 60 | 59.99 | 23398 | 1 | 39.8 | 36181.9 | 1834 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 0.5 | 4 | 4.3 | 4.4 | 0.4 | 3.1 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 08:12 | Normal | 529.3 | 530.5 | 541.5 | 539.7 | 14.1 | 14.1 | 10.7 | 11.1 | 230 | 230 | 229.8 | 62.7 | 62.5 | 62.7 | 59.99 | 60 | 60 | 24362 | 1 | 40 | 36183.9 | 1834 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 0.5 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 0.4 | 3.3 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 08:17 | Normal | 534.7 | 527.8 | 544.7 | 544 | 14.5 | 14.6 | 11.1 | 11.6 | 229 | 229.8 | 230.8 | 65.4 | 65.3 | 65.4 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 25413 | 1 | 40 | 36185.9 | 1834 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0.5 | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 0.3 | 3.5 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 08:22 | Normal | 526.7 | 530 | 546.6 | 545.9 | 15.1 | 15 | 11.7 | 12 | 229.4 | 230.2 | 230.2 | 67.5 | 67.3 | 67.4 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 26277 | 1 | 40.2 | 36188.1 | 1834 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 0.5 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 0.2 | 3.6 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 08:27 | Normal | 526.4 | 529.5 | 540.8 | 541.1 | 15.5 | 15.4 | 12.2 | 12.5 | 229.2 | 230.4 | 230.6 | 69.8 | 69.5 | 69.7 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 27155 | 1 | 40.3 | 36190.3 | 1834 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 0.5 | 4.8 | 4.9 | 5 | 0.3 | 3.9 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 08:32 | Normal | 523.9 | 524.9 | 543.5 | 543.7 | 15.9 | 15.8 | 12.5 | 13 | 230 | 230.8 | 230.2 | 71.8 | 71.6 | 71.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 28186 | 1 | 41.1 | 36192.6 | 1834 | 5 | 4.9 | 5 | 0.5 | 5 | 5 | 5.2 | 0.2 | 4 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 08:37 | Normal | 525.3 | 529.7 | 538 | 541.4 | 16.2 | 16 | 13.2 | 13.3 | 230.4 | 230.2 | 230 | 73.8 | 73.7 | 73.8 | 59.91 | 59.92 | 59.92 | 28973 | 1 | 42.2 | 36195 | 1834 | 5 | 5 | 5.1 | 0.5 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 0.2 | 4.2 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 08:42 | Normal | 517.3 | 522.5 | 537.5 | 539.2 | 16.8 | 16.6 | 13.5 | 13.7 | 229.6 | 230.8 | 230.2 | 76.4 | 75.7 | 76.1 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 29847 | 1 | 43.4 | 36197.5 | 1835 | 5.4 | 5.3 | 5.5 | 0.3 | 5.2 | 5.3 | 5.5 | 0.2 | 4.3 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 08:47 | Normal | 515.4 | 520.6 | 534.6 | 540.9 | 17.3 | 17.1 | 14.3 | 14.3 | 230 | 230.2 | 230.2 | 78.2 | 77.8 | 78.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 30604 | 1 | 44.6 | 36200 | 1835 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 0.5 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 0.1 | 4.5 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 08:52 | Normal | 521.4 | 515.6 | 531.6 | 537 | 17.8 | 17.8 | 15 | 15.3 | 229.4 | 231.6 | 230.2 | 81.9 | 81.8 | 81.8 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 32141 | 1 | 46 | 36202.6 | 1835 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 0.4 | 5.6 | 5.8 | 5.9 | 0 | 4.9 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 08:57 | Normal | 498.6 | 491.8 | 503.8 | 498.1 | 2.8 | 3 | 2.6 | 2.7 | 227.6 | 228.8 | 229.4 | 11.8 | 11.7 | 11.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4453 | 1 | 47 | 36204.8 | 1835 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 09:02 | Normal | 517.5 | 520.7 | 530.3 | 531.7 | 19.7 | 19.3 | 16.6 | 17 | 230 | 230.2 | 230.8 | 89.8 | 89.3 | 89.3 | 59.92 | 59.91 | 59.92 | 35092 | 1 | 47.4 | 36207.6 | 1835 | 6.2 | 5.9 | 6.3 | 0.7 | 6.1 | 6.3 | 6.5 | 0 | 5.4 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 09:07 | Normal | 518.3 | 523.6 | 530.8 | 535.1 | 19.9 | 19.9 | 17.2 | 17.6 | 229.8 | 230.6 | 231.4 | 92.5 | 91.9 | 92.1 | 60 | 60 | 59.99 | 36279 | 1 | 47.2 | 36209.7 | 1835 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 0.5 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 0 | 5.5 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 09:12 | Normal | 533.3 | 551.7 | 525.1 | 543.4 | 16.1 | 15.8 | 14.1 | 14.6 | 229 | 229 | 229.6 | 75.5 | 75.3 | 75.5 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 29234 | 1 | 48.3 | 36212.6 | 1835 | 5 | 5.3 | 4.8 | 0.6 | 5.1 | 5.1 | 5 | 0.2 | 4.4 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 09:17 | Normal | 536.9 | 517.3 | 525 | 535.1 | 17.6 | 19.6 | 13.1 | 20.4 | 230.2 | 230 | 230.8 | 83.5 | 83.2 | 83.4 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 32034 | 1 | 46.6 | 36214.2 | 1835 | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 0.1 | 5.3 | 5.8 | 6.1 | 0.3 | 5.4 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 09:22 | Normal | 527.4 | 540.1 | 531.4 | 540.4 | 7.3 | 9.6 | 6.3 | 7.8 | 227.6 | 227.8 | 229.2 | 36.5 | 36.1 | 36.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 15831 | 1 | 46.7 | 36216.8 | 1835 | 2 | 2.6 | 2 | 0.6 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 09:27 | Normal | 528 | 527.2 | 538.5 | 542.9 | 23.5 | 23.3 | 20.6 | 21 | 229.8 | 230.8 | 231.4 | 111.4 | 110.9 | 111 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 43998 | 1 | 45.4 | 36218.4 | 1835 | 7.6 | 7.6 | 7.8 | 0.1 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 0 | 6.7 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 09:32 | Normal | 534.5 | 536.7 | 548.6 | 553 | 23.6 | 23 | 20.5 | 20.6 | 230.6 | 231.2 | 230.4 | 113 | 112.2 | 112.4 | 60.01 | 59.99 | 59.97 | 43780 | 1 | 45 | 36220.3 | 1835 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 0.3 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 0 | 6.7 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 09:37 | Normal | 546.6 | 552.7 | 539.4 | 532.4 | 9.6 | 8.3 | 9.5 | 8.6 | 228.2 | 229.8 | 229.8 | 45.6 | 45.2 | 45.7 | 60.01 | 60 | 60 | 20076 | 1 | 45.8 | 36223 | 1835 | 2.7 | 2.4 | 2.8 | 0.9 | 2 | 2.3 | 2.3 | 0.8 | 2.8 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 09:42 | Normal | 523.3 | 512.3 | 528.9 | 536.1 | 23 | 23.3 | 20.8 | 21 | 229.8 | 229.8 | 231.8 | 108.8 | 108.2 | 108.2 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 42854 | 1 | 46.6 | 36226.1 | 1836 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 0.4 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 0 | 6.7 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 09:47 | Normal | 514.8 | 511.4 | 526.1 | 520.3 | 23.5 | 23.5 | 21 | 21.6 | 230.4 | 230.6 | 231.8 | 109.4 | 108.7 | 108.8 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 43220 | 1 | 48.3 | 36229.6 | 1836 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 0.3 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 0 | 6.9 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 09:52 | Normal | 512.6 | 509.7 | 511.7 | 524 | 23.3 | 23.1 | 21.5 | 21.5 | 231.2 | 231 | 231.6 | 108.8 | 108.2 | 108.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 42272 | 1 | 49.6 | 36233.1 | 1836 | 7.5 | 7.4 | 7.7 | 0.2 | 7.5 | 7.6 | 7.8 | 0 | 7 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 09:57 | Normal | 519.2 | 506.4 | 526.3 | 523.6 | 23 | 23.2 | 21 | 21.2 | 231.6 | 231.4 | 232.4 | 107.8 | 107.1 | 107.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 42476 | 1 | 49.2 | 36235.6 | 1836 | 7.4 | 7.2 | 7.5 | 0.4 | 7.5 | 7.6 | 7.8 | 0 | 6.8 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 10:02 | Normal | 520.3 | 516.6 | 533 | 521.3 | 26.3 | 26 | 23.7 | 24.2 | 232.4 | 232 | 232.8 | 123.2 | 122.3 | 122.6 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 32213 | 1 | 47.8 | 36237 | 1836 | 8.5 | 8.4 | 8.6 | 0.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 0 | 7.8 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 10:07 | Normal | 526.5 | 525.7 | 534.8 | 542 | 24.7 | 24.3 | 22.5 | 22.6 | 230.8 | 231.4 | 232.6 | 117.4 | 116.4 | 116.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 46377 | 1 | 46.8 | 36239.4 | 1836 | 8 | 7.9 | 8.1 | 0.3 | 7.9 | 8.1 | 8.1 | 0 | 7.3 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 10:12 | Normal | 521 | 526.5 | 537.7 | 535.1 | 25.2 | 24.6 | 22.9 | 23.3 | 231.2 | 232 | 232.4 | 119.4 | 118.8 | 119 | 59.97 | 59.93 | 59.94 | 47520 | 1 | 46.6 | 36241.6 | 1836 | 8.2 | 8 | 8.2 | 0.3 | 8 | 8.2 | 8.2 | 0 | 7.5 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 10:17 | Normal | 523.6 | 520 | 535 | 530.4 | 25 | 25 | 22.9 | 23.5 | 231 | 230.4 | 232.6 | 119.7 | 118.5 | 118.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 47408 | 1 | 47.2 | 36244.4 | 1836 | 8.1 | 8 | 8.2 | 0.2 | 8.1 | 8.3 | 8.5 | 0 | 7.5 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 10:22 | Normal | 507.4 | 507.6 | 515.7 | 519.8 | 24.6 | 24.4 | 22.7 | 23 | 231.6 | 230.8 | 232.6 | 114.4 | 113.5 | 113.9 | 59.99 | 60.01 | 60 | 45157 | 1 | 49.6 | 36248.3 | 1836 | 8 | 7.8 | 8.1 | 0.3 | 7.8 | 8.1 | 8.1 | 0 | 7.4 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 10:27 | Normal | 500.8 | 501.8 | 505.2 | 512.4 | 25.1 | 25.2 | 23.2 | 23.6 | 231 | 231.2 | 231.4 | 116 | 115.3 | 115.2 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 45772 | 1 | 51.7 | 36252.1 | 1836 | 8 | 7.9 | 8 | 0.4 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 0 | 7.6 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 10:32 | Normal | 515.6 | 508.8 | 513.9 | 519.2 | 26.3 | 26.6 | 25.5 | 25.7 | 230.8 | 230.6 | 231.4 | 126.2 | 125.6 | 125.6 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 49975 | 1 | 53.4 | 36256 | 1836 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 0.3 | 8.8 | 9 | 8.9 | 0 | 8.5 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 10:37 | Normal | 511.1 | 520.6 | 550.7 | 563.1 | 29.1 | 27.6 | 21.8 | 21.1 | 231.4 | 232.4 | 232.8 | 126 | 125.3 | 125.1 | 60 | 60 | 60 | 50932 | 1 | 53 | 36258.7 | 1836 | 9.6 | 9.3 | 9.5 | 0.1 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 0 | 7.6 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 10:42 | Normal | 490.2 | 482.4 | 508.2 | 502.6 | 4.7 | 4.8 | 4 | 4.3 | 227.8 | 228.6 | 229.6 | 19.7 | 19.5 | 19.8 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 7593 | 1 | 52.1 | 36261.2 | 1837 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 10:47 | Normal | 508.1 | 510.3 | 511.4 | 513.6 | 26.3 | 26.1 | 25 | 25.3 | 231.2 | 231.6 | 232.2 | 123.3 | 122.8 | 122.8 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 49002 | 1 | 51.8 | 36264.2 | 1837 | 8.5 | 8.4 | 8.7 | 0.3 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 0 | 8.1 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 10:52 | Normal | 496.6 | 493.2 | 508 | 512.2 | 11 | 16.3 | 8.8 | 17.5 | 230 | 230.6 | 231.4 | 64.2 | 63.6 | 63.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 26250 | 1 | 52.9 | 36267.2 | 1837 | 3.1 | 4.1 | 3.2 | 0.8 | 4.7 | 4.8 | 5 | 0.3 | 3.1 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 10:57 | Normal | 499.5 | 504.7 | 507.3 | 510.9 | 25.1 | 24.9 | 24 | 24.4 | 231.4 | 231.6 | 232.2 | 117.5 | 117.2 | 117 | 59.99 | 60.01 | 60 | 46411 | 1 | 52.7 | 36270.5 | 1837 | 8.1 | 8 | 8.2 | 0.4 | 8 | 8.2 | 8.3 | 0 | 7.8 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 11:02 | Normal | 499.4 | 494.7 | 506.4 | 506.8 | 25.7 | 25.9 | 24.8 | 25.1 | 231.8 | 231.8 | 232.4 | 119.8 | 119.1 | 119 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 47419 | 1 | 54 | 36274.2 | 1837 | 8.4 | 8.3 | 8.4 | 0.2 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 0 | 8 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 11:07 | Normal | 503.2 | 497.4 | 505.2 | 512.6 | 26.2 | 26 | 25.1 | 25.5 | 231.2 | 231.2 | 232 | 121.8 | 120.9 | 121.1 | 60.09 | 60.08 | 60.09 | 48232 | 1 | 54 | 36277.2 | 1837 | 8.5 | 8.3 | 8.6 | 0.3 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 0 | 8.2 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 11:12 | Normal | 528.1 | 526.3 | 547.2 | 541.6 | 26.3 | 26.2 | 23.8 | 25.5 | 230.8 | 230.4 | 231.2 | 126.7 | 126.3 | 126.1 | 60.06 | 60.08 | 60.06 | 50058 | 1 | 54.3 | 36280.4 | 1837 | 8.4 | 8.5 | 8.3 | 0.5 | 8.5 | 8.7 | 8.7 | 0 | 7.7 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 11:17 | Normal | 492.4 | 495.7 | 499.6 | 501.8 | 26.5 | 26.1 | 25.5 | 25.9 | 231.4 | 232.6 | 232.8 | 121.8 | 121 | 120.9 | 60.01 | 60 | 60 | 48327 | 1 | 55.7 | 36284.4 | 1837 | 8.7 | 8.4 | 8.8 | 0.2 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 0 | 8.3 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 11:22 | Normal | 497.3 | 490.6 | 499.7 | 502 | 26 | 26.3 | 25.5 | 25.8 | 231.4 | 232 | 232 | 121.9 | 121.3 | 121.5 | 60 | 60.01 | 60 | 48163 | 1 | 56.9 | 36288.4 | 1837 | 8.4 | 8.3 | 8.5 | 0.4 | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 0 | 8.4 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 11:27 | Normal | 487.7 | 493.7 | 495.8 | 505.2 | 26.8 | 26.6 | 26.5 | 26.5 | 232.6 | 231.6 | 232.8 | 125.1 | 124.6 | 124.7 | 60.01 | 60 | 60.02 | 49605 | 1 | 57.9 | 36292.3 | 1837 | 8.7 | 8.6 | 8.8 | 0.2 | 8.7 | 8.9 | 9 | 0 | 8.8 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 11:32 | Normal | 474.2 | 478.5 | 488.6 | 493.2 | 5.3 | 5.5 | 5 | 5.1 | 227.2 | 229 | 228.4 | 23.7 | 23.6 | 23.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 10048 | 1 | 59 | 36296.2 | 1837 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 11:37 | Normal | 492.5 | 483.6 | 501.7 | 496.8 | 6.3 | 6.5 | 5.9 | 6.2 | 228 | 228.8 | 228.8 | 28.8 | 28.6 | 28.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 10531 | 1 | 56.9 | 36298.3 | 1837 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 0.8 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 0.6 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 11:42 | Normal | 502.4 | 509.6 | 513.6 | 534.3 | 27.1 | 26.3 | 26.2 | 24.5 | 232.4 | 231.8 | 233.4 | 127.2 | 126.6 | 126.4 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 50295 | 1 | 55.5 | 36301 | 1838 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 0.2 | 8.5 | 8.7 | 8.6 | 0 | 8.6 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 11:47 | Normal | 507.3 | 508.6 | 515.5 | 526.8 | 26.6 | 26.3 | 26.3 | 25.6 | 231.8 | 231.4 | 231.6 | 127.6 | 127 | 127.3 | 60 | 60 | 59.99 | 50196 | 1 | 57.2 | 36305.1 | 1838 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0.6 | 8.4 | 8.7 | 8.7 | 0 | 8.5 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 11:52 | Normal | 527.7 | 541.9 | 517.1 | 526.4 | 24.8 | 22 | 27.6 | 27.9 | 233 | 232.4 | 233.8 | 130.1 | 129.1 | 129.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 32450 | 1 | 55.5 | 36307.2 | 1838 | 7.2 | 7.3 | 7.6 | 0.8 | 5.2 | 6.3 | 6.6 | 0.8 | 8.6 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 11:57 | Normal | 515.6 | 517.8 | 550.5 | 530.9 | 26.8 | 26.4 | 22.7 | 26.7 | 232.2 | 232.4 | 233 | 126.2 | 125.7 | 125.6 | 60 | 60 | 60.01 | 50397 | 1 | 54.9 | 36310.3 | 1838 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 0.3 | 8.8 | 9 | 8.8 | 0 | 7.6 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 12:02 | Normal | 479.3 | 485.3 | 500.8 | 494.6 | 5.8 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 228.6 | 230 | 230.4 | 25.5 | 25.1 | 25.4 | 60 | 60 | 59.99 | 9187 | 1 | 56.5 | 36313.8 | 1838 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 0.7 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 12:07 | Normal | 502.9 | 488.1 | 487.4 | 508.5 | 6.8 | 7.1 | 6.8 | 7 | 229 | 230.8 | 229.8 | 31.6 | 31.3 | 31.6 | 59.99 | 60 | 60 | 12777 | 1 | 55.8 | 36316.5 | 1838 | 1.9 | 1.8 | 2 | 0.7 | 1.8 | 2.1 | 2 | 0.7 | 1.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 12:12 | Normal | 499.4 | 510.7 | 519.6 | 510.9 | 26.8 | 26 | 26 | 27.3 | 233 | 232.4 | 234 | 127.1 | 126.3 | 126.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 50322 | 1 | 54.7 | 36319.6 | 1838 | 8.7 | 8.5 | 8.8 | 0.2 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 0 | 8.6 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 12:17 | Normal | 503.3 | 489.2 | 499.3 | 498.6 | 26.1 | 26.5 | 26.7 | 27.2 | 231.4 | 232 | 232.2 | 124.9 | 124.5 | 124.5 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 49703 | 1 | 56.4 | 36323.5 | 1838 | 8.4 | 8.4 | 8.5 | 0.3 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 0 | 8.8 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 12:22 | Normal | 478.3 | 483.6 | 489.7 | 496 | 6.2 | 6.1 | 6 | 6 | 229.6 | 230 | 230.4 | 27.6 | 27.4 | 27.6 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 10542 | 1 | 57.2 | 36326.7 | 1838 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 0.7 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 0.7 | 1.7 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 12:27 | Normal | 513.7 | 515.8 | 504.3 | 527.8 | 25.5 | 25.2 | 26.9 | 25.8 | 232.8 | 232.6 | 233.4 | 126.4 | 125.4 | 125.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 50229 | 1 | 55.9 | 36329.6 | 1838 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 0.3 | 8.3 | 8.5 | 8.4 | 0 | 8.9 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 12:32 | Normal | 493.5 | 494.7 | 508.6 | 499.9 | 24.7 | 24.7 | 24.8 | 25.8 | 232 | 232.6 | 232.6 | 118 | 117.2 | 117.6 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 46896 | 1 | 57.1 | 36333.7 | 1838 | 7.5 | 7.3 | 7.6 | 1.6 | 7.8 | 8.2 | 8.2 | 0 | 8.2 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 12:37 | Normal | 493.6 | 494.8 | 495.4 | 504.6 | 24.8 | 24.8 | 25.7 | 26.3 | 232 | 232 | 232 | 119.8 | 119.1 | 119.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 47483 | 1 | 58 | 36337.6 | 1838 | 8 | 8 | 8.1 | 0.2 | 8.1 | 8.3 | 8.4 | 0 | 8.4 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 12:42 | Normal | 511.1 | 500.7 | 499.3 | 478.4 | 17.1 | 20.2 | 18.8 | 19 | 231 | 231.4 | 232 | 88.3 | 87.9 | 88.1 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 31312 | 1 | 58.8 | 36341.2 | 1839 | 5.7 | 5 | 5.6 | 0.3 | 6.8 | 6.5 | 6.3 | 0 | 6.2 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 12:47 | Normal | 479.4 | 477.3 | 475.5 | 485.8 | 4.3 | 4.6 | 4.3 | 4.5 | 228.4 | 229 | 230 | 19.7 | 19.5 | 19.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 7470 | 1 | 59 | 36344.7 | 1839 | 1.1 | 1 | 1.2 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 12:52 | Normal | 499.3 | 500.6 | 507.6 | 503 | 24.9 | 24.8 | 25.6 | 26.5 | 231.2 | 232 | 232.6 | 121.2 | 120.6 | 120.9 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 48218 | 1 | 56.6 | 36347.1 | 1839 | 8.1 | 8 | 8.2 | 0.2 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 0 | 8.5 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 12:57 | Normal | 491.2 | 494.4 | 502.7 | 507.3 | 24.1 | 24.1 | 25 | 25.5 | 231 | 231.2 | 231.4 | 116.6 | 115.9 | 116.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 46150 | 1 | 57.6 | 36351 | 1839 | 7.8 | 7.7 | 7.9 | 0.3 | 7.7 | 7.9 | 7.9 | 0 | 8.3 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 13:02 | Normal | 497 | 488.2 | 497.8 | 496.1 | 22.8 | 23.3 | 24.2 | 24.8 | 230.6 | 230.8 | 232.2 | 112.5 | 111.7 | 111.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 44430 | 1 | 58.3 | 36354.7 | 1839 | 7.4 | 7.2 | 7.5 | 0.3 | 7.5 | 7.6 | 7.8 | 0 | 8 | 8 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 13:07 | Normal | 487.4 | 494.6 | 488.4 | 499.7 | 23.3 | 22.8 | 24.7 | 25.1 | 229.4 | 229.8 | 230.8 | 112.9 | 112.2 | 112.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 44352 | 1 | 58.6 | 36358.4 | 1839 | 7.6 | 7.3 | 7.6 | 0.2 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 0 | 8.1 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 13:12 | Normal | 510.8 | 494.8 | 497 | 508.7 | 15.3 | 14.8 | 18.8 | 16 | 227.8 | 229.6 | 229.8 | 81.1 | 80.9 | 80.9 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 21599 | 1 | 58.1 | 36361.2 | 1839 | 3.7 | 4.5 | 4.2 | 1.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 0.3 | 5.7 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 13:17 | Normal | 490.3 | 481.6 | 488.4 | 492.8 | 4.9 | 5 | 4.9 | 5 | 227 | 228.6 | 228.8 | 22.7 | 22.7 | 22.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 8575 | 1 | 56.4 | 36363.5 | 1839 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.6 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.6 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 13:22 | Normal | 516.1 | 511.5 | 523.5 | 515.2 | 7.8 | 8.1 | 8 | 8.5 | 227 | 227.6 | 227.8 | 39 | 39 | 39.2 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 15128 | 1 | 52.5 | 36364.5 | 1839 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.5 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 0.7 | 2.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 13:27 | Normal | 532.2 | 522.7 | 523.4 | 525 | 21.8 | 22.7 | 23.1 | 25.1 | 230.2 | 229.8 | 229.2 | 115.4 | 115 | 115.2 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 45864 | 1 | 50.2 | 36366.2 | 1839 | 7 | 7.1 | 7 | 0.3 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | 0 | 7.6 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 13:32 | Normal | 520.4 | 509.6 | 525.5 | 521.9 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.6 | 227.4 | 229 | 227.6 | 45.2 | 45.2 | 45.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 17033 | 1 | 49.8 | 36368.4 | 1839 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 0.7 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 0.6 | 2.8 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 13:37 | Normal | 532.2 | 527.8 | 527.2 | 520.4 | 17.2 | 20.8 | 17.2 | 22.9 | 229.4 | 229.6 | 229.4 | 95.5 | 95.2 | 95.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 46802 | 1 | 51.1 | 36372 | 1839 | 5.3 | 6.1 | 5.1 | 0.4 | 6.7 | 6.9 | 6.9 | 0 | 5.4 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 13:42 | Normal | 499.2 | 503.5 | 508.6 | 507.7 | 6.8 | 6.9 | 6.7 | 7.1 | 227.4 | 228 | 227.6 | 32.2 | 32.1 | 32.2 | 59.98 | 60 | 59.98 | 12123 | 1 | 51.9 | 36374.6 | 1840 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 0.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 0.8 | 1.9 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 13:47 | Normal | 521.7 | 520.9 | 511.7 | 525.1 | 13.6 | 13.8 | 16.7 | 17.1 | 228.8 | 229 | 229.2 | 75.7 | 75.1 | 75.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 28690 | 1 | 51.5 | 36377.3 | 1840 | 4.1 | 4 | 4.1 | 0.7 | 3.9 | 4.4 | 4.6 | 0.4 | 5.4 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 13:52 | Normal | 523.3 | 522.5 | 522.8 | 525.1 | 25 | 24.8 | 26.1 | 27.3 | 231 | 229.4 | 230.2 | 126.9 | 126.1 | 126.1 | 60 | 60.02 | 60.01 | 49743 | 1 | 53.4 | 36381.3 | 1840 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 0.6 | 8 | 8.1 | 8 | 0 | 8.7 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 13:57 | Normal | 497.9 | 505.9 | 485.2 | 502.6 | 19.5 | 19.3 | 21.1 | 20.7 | 228 | 228 | 228.8 | 96.5 | 96.1 | 95.9 | 60 | 60 | 60 | 35559 | 1 | 54.9 | 36384.8 | 1840 | 5.9 | 5.6 | 5.9 | 0.7 | 5.9 | 6 | 5.9 | 0.3 | 6.6 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 14:02 | Normal | 499.4 | 486.7 | 481.6 | 500.9 | 24.1 | 24 | 26.3 | 26.1 | 229.2 | 229.6 | 228.6 | 118.7 | 118.3 | 118.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 44603 | 1 | 56.5 | 36388.7 | 1840 | 8 | 7.8 | 8.1 | 0.1 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 8.8 | 8 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 14:07 | Normal | 490.3 | 484.6 | 487.5 | 492.8 | 5.8 | 6 | 5.7 | 5.9 | 224.4 | 225.6 | 225.6 | 27 | 26.8 | 27.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 10230 | 1 | 54.9 | 36390.7 | 1840 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0.9 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 14:12 | Normal | 502.4 | 508.6 | 509.6 | 512.9 | 6.4 | 6.5 | 6.3 | 6.6 | 225.4 | 226.4 | 225.8 | 31.1 | 31.2 | 31.2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 12213 | 1 | 50.6 | 36391.6 | 1840 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 0.6 | 1.9 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 14:17 | Normal | 523.3 | 517.6 | 529.4 | 521.8 | 6 | 6 | 5.6 | 6 | 223.4 | 225.4 | 224.4 | 29.3 | 29.2 | 29.5 | 60 | 59.97 | 59.98 | 10936 | 1 | 47.8 | 36392.5 | 1840 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 0.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 0.6 | 1.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 14:22 | Normal | 520.1 | 524.4 | 535.5 | 526.8 | 6.3 | 6.5 | 6.3 | 6.6 | 225 | 225.8 | 226.4 | 32.1 | 31.9 | 32 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 11948 | 1 | 45.8 | 36393.4 | 1840 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 0.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 0.6 | 1.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 14:27 | Normal | 533.3 | 535.5 | 542.5 | 542.8 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 8.1 | 226 | 226.6 | 226.8 | 39.3 | 39.2 | 39.5 | 60.02 | 59.98 | 60 | 14928 | 1 | 44.2 | 36394.6 | 1840 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 0.5 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 0.5 | 2.3 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 14:32 | Normal | 546.1 | 543.2 | 544.3 | 531.6 | 5.9 | 6 | 6.1 | 6.4 | 225.8 | 227.6 | 226 | 31.2 | 31.3 | 31.7 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 11773 | 1 | 42.6 | 36395.5 | 1840 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 0.6 | 1.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 14:37 | Normal | 545.3 | 547.5 | 551.5 | 550.8 | 10.1 | 10.3 | 10.1 | 11.2 | 228 | 229 | 229 | 53.8 | 53.7 | 53.9 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 21433 | 1 | 41.6 | 36396.8 | 1840 | 3 | 3 | 3 | 0.5 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 0.4 | 3.3 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 14:42 | Normal | 542.4 | 533.6 | 525.4 | 537.8 | 18.2 | 18.6 | 18.7 | 21.4 | 230.4 | 231.4 | 230.8 | 96.7 | 96.6 | 96.5 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 38138 | 1 | 42.4 | 36399.5 | 1841 | 5.9 | 5.8 | 6 | 0.2 | 6 | 6.1 | 6 | 0 | 6 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 14:47 | Normal | 526.2 | 522.4 | 534.4 | 523.9 | 12.2 | 13.1 | 12.4 | 14.9 | 229 | 229.2 | 229.4 | 64.9 | 64.6 | 64.6 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 25805 | 1 | 44.3 | 36402.3 | 1841 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 0.4 | 4 | 4.1 | 4.2 | 0.4 | 4 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 14:52 | Normal | 528.2 | 520.3 | 525.5 | 516.8 | 19.9 | 20.3 | 19 | 24.1 | 231.2 | 231.4 | 232 | 102.3 | 101.7 | 101.8 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 40616 | 1 | 44.8 | 36405.1 | 1841 | 6.4 | 6.3 | 6.5 | 0.2 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 0 | 5.9 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 14:57 | Normal | 526.4 | 514.7 | 509.6 | 506.9 | 7.8 | 7.9 | 8.4 | 8.7 | 226.8 | 229 | 227.6 | 39.2 | 39.1 | 39.3 | 60 | 60.01 | 60 | 16098 | 1 | 45.5 | 36407.7 | 1841 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 0.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 0.6 | 2.6 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 15:02 | Normal | 520.4 | 523.6 | 522.5 | 517.8 | 6.6 | 6.8 | 6.6 | 7 | 228.6 | 229.8 | 229.2 | 33.8 | 33.6 | 33.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 12756 | 1 | 43.2 | 36408.7 | 1841 | 1.9 | 1.9 | 2 | 0.4 | 1.9 | 2 | 2 | 0.5 | 2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 15:07 | Normal | 535.3 | 542.4 | 541.5 | 534.8 | 11.5 | 11.6 | 11.2 | 13 | 229.8 | 230.8 | 228.6 | 59.4 | 59.4 | 59.7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 23848 | 1 | 41.6 | 36410.2 | 1841 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 0.5 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 0.5 | 3.5 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 15:12 | Normal | 530.2 | 530.3 | 571.5 | 527.8 | 12 | 8.4 | 10.2 | 8.9 | 228.8 | 230.6 | 230.4 | 50.9 | 50.7 | 51 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 18460 | 1 | 41.5 | 36412.3 | 1841 | 4 | 2.8 | 3.9 | 0.6 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 3.1 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 15:17 | Normal | 530.1 | 535.5 | 549.4 | 538.7 | 16.7 | 16.6 | 13.9 | 20 | 231.4 | 231.8 | 232 | 84.9 | 84.4 | 84.7 | 59.99 | 59.99 | 60 | 32713 | 1 | 40.8 | 36413.7 | 1841 | 5.3 | 5.1 | 5.3 | 0.4 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 4.4 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 15:22 | Normal | 530.6 | 527.9 | 480.5 | 523 | 15.6 | 15.7 | 14.7 | 19.5 | 230.4 | 230.8 | 231 | 80 | 79.5 | 79.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 31530 | 1 | 41.9 | 36416.4 | 1841 | 5 | 4.9 | 5 | 0.3 | 5 | 5 | 5.1 | 0.2 | 4.7 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 15:27 | Normal | 523 | 519.3 | 406.8 | 512.1 | 14.5 | 14.8 | 16.6 | 18.1 | 229.6 | 230.6 | 230.2 | 73.6 | 73.3 | 73.6 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 28986 | 1 | 42.7 | 36418.9 | 1841 | 4.7 | 4.4 | 4.6 | 0.4 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 0.3 | 5.3 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 15:32 | Normal | 538.3 | 520.5 | 431.7 | 518.5 | 11.8 | 13 | 13.8 | 16 | 227.8 | 229 | 228.6 | 64.3 | 63.6 | 64.1 | 59.97 | 59.97 | 59.94 | 25170 | 1 | 42.6 | 36420.8 | 1841 | 4 | 3.1 | 3.8 | 0.4 | 4 | 4.1 | 4.1 | 0.4 | 4.4 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 15:37 | Normal | 518.4 | 524.5 | 389.7 | 508.1 | 10.8 | 12.3 | 14.5 | 15.7 | 228 | 229 | 228.6 | 61 | 60.8 | 61.1 | 59.97 | 59.93 | 59.97 | 23592 | 1 | 42.3 | 36422.8 | 1841 | 3.6 | 2.7 | 3.4 | 0.4 | 3.7 | 3.9 | 4 | 0.3 | 4.7 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 15:42 | Normal | 530.6 | 517.5 | 376.5 | 517.6 | 6.1 | 7.9 | 6.8 | 7.8 | 227.4 | 228.6 | 228.2 | 31.3 | 31.1 | 31.4 | 60.05 | 60.04 | 60.06 | 17728 | 1 | 41.8 | 36424.7 | 1842 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 0.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 0.6 | 2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 15:47 | Normal | 512.2 | 517.4 | 506.3 | 510.7 | 5.4 | 5.8 | 5.3 | 6 | 226.8 | 227.4 | 227.2 | 27.3 | 27.2 | 27.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 10698 | 1 | 40.7 | 36425.8 | 1842 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 15:52 | Normal | 512.4 | 519.6 | 512.5 | 517.9 | 4.6 | 4.7 | 4.4 | 4.7 | 225.8 | 227 | 226.2 | 22.5 | 22.6 | 22.8 | 60.01 | 60 | 60 | 8510 | 1 | 39.7 | 36426.5 | 1842 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 15:57 | Normal | 518.2 | 514.5 | 525.1 | 520.8 | 4.1 | 4.3 | 4 | 4.3 | 225 | 227 | 226.2 | 20.1 | 20.1 | 20.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 7720 | 1 | 38.8 | 36427.2 | 1842 | 1 | 1 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 16:02 | Normal | 527.2 | 513.4 | 517.6 | 526 | 3.9 | 4.1 | 4 | 4.1 | 225.2 | 227.2 | 226 | 19.6 | 19.5 | 19.9 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 6789 | 1 | 38 | 36427.8 | 1842 | 1 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 16:07 | Normal | 520.1 | 531.5 | 525.3 | 530.8 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.6 | 227.2 | 228.2 | 228 | 21.4 | 21.4 | 21.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 8166 | 1 | 37.4 | 36428.4 | 1842 | 1.1 | 1 | 1.2 | 0.5 | 1 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 16:12 | Normal | 565.4 | 534.4 | 557.6 | 539.9 | 5.1 | 7.1 | 5.6 | 9.8 | 227.6 | 229.2 | 228.2 | 35.4 | 35.4 | 35.7 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 13526 | 1 | 37.1 | 36429.5 | 1842 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 0.5 | 2 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 16:17 | Normal | 560.1 | 540.9 | 537.7 | 537 | 5.4 | 7.1 | 6 | 10 | 227.6 | 229.2 | 228.6 | 36.4 | 36.2 | 36.5 | 60 | 60.01 | 59.99 | 13755 | 1 | 37 | 36430.6 | 1842 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 2 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 1.8 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 16:22 | Normal | 540 | 529.6 | 557.4 | 537 | 5.8 | 7.3 | 6.1 | 9.8 | 227.6 | 227.6 | 227.4 | 36.8 | 36.7 | 36.8 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 13855 | 1 | 36.9 | 36431.7 | 1842 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 2 | 2.1 | 2.1 | 0.7 | 1.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 16:27 | Normal | 542.1 | 529.4 | 548.2 | 522.5 | 5.6 | 6.8 | 6 | 8.8 | 227.4 | 227.8 | 227 | 33.9 | 33.8 | 33.9 | 60.01 | 60 | 60 | 13074 | 1 | 36.8 | 36432.9 | 1842 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 1.8 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 16:32 | Normal | 521.2 | 532.5 | 526.7 | 522.1 | 5.2 | 5.4 | 5.3 | 5.6 | 227.8 | 228.6 | 228.2 | 26.6 | 26.5 | 26.7 | 60.01 | 60 | 60 | 10187 | 1 | 36.4 | 36433.8 | 1842 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 16:37 | Normal | 523.1 | 515.3 | 519.7 | 511.9 | 3.3 | 3.6 | 3.3 | 3.5 | 227 | 228.6 | 228 | 16.5 | 16.2 | 16.6 | 60.03 | 60 | 60.01 | 5741 | 1 | 35.9 | 36434.5 | 1842 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 1 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 16:42 | Normal | 511.5 | 500.7 | 503.9 | 499.2 | 1.7 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 226.8 | 227.4 | 226.8 | 8.4 | 8.4 | 8.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 2978 | 1 | 35.4 | 36434.8 | 1843 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 16:47 | Normal | 502.6 | 507.4 | 486.6 | 515.9 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 226.8 | 228.4 | 227 | 6.3 | 6.4 | 6.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 2200 | 1 | 34.8 | 36435 | 1843 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 16:52 | Normal | 506.7 | 511.2 | 509.3 | 520.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 226.8 | 229 | 227.6 | 6.8 | 6.9 | 7.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 2403 | 1 | 34.4 | 36435.2 | 1843 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 16:57 | Normal | 499.4 | 495.1 | 493.4 | 487.2 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.8 | 227.2 | 228.2 | 227 | 3.2 | 3.5 | 3.6 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 1117 | 1 | 34.1 | 36435.3 | 1843 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 17:02 | Normal | 494.3 | 492.5 | 482.6 | 509.8 | 0.6 | 1 | 0.7 | 0.8 | 228 | 229.2 | 227.6 | 3 | 3.2 | 3.3 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 1064 | 1 | 33.7 | 36435.4 | 1843 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 17:07 | Normal | 503 | 490.6 | 499.4 | 478.7 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 226.8 | 228.2 | 227.4 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 542 | 1 | 33.2 | 36435.5 | 1843 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 17:12 | Normal | 534.3 | 481.5 | 521.6 | 490.9 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 227.4 | 228.4 | 227.6 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 457 | 1 | 32.7 | 36435.5 | 1843 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 17:17 | Normal | 493.8 | 513.8 | 510.5 | 491.8 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 228.2 | 229 | 227.8 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 427 | 1 | 32.1 | 36435.6 | 1843 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 17:22 | Normal | 494.2 | 514.7 | 491.2 | 485.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 228.4 | 229.2 | 228.4 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 339 | 1 | 31.7 | 36435.6 | 1843 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 17:27 | Normal | 462.3 | 526.4 | 482.5 | 515.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 228.6 | 229.8 | 228 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 88 | 1 | 31.2 | 36435.6 | 1843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 17:32 | Normal | 503.3 | 487.7 | 402.4 | 486.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 227.8 | 229.4 | 229 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 66 | 1 | 30.7 | 36435.6 | 1843 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 17:37 | Normal | 498.2 | 474.4 | 483.4 | 470.8 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 228.8 | 230 | 228.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 70 | 1 | 30.2 | 36435.6 | 1843 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 17:42 | Normal | 451.6 | 505.6 | 433.5 | 506.9 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.6 | 229.8 | 229.4 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 19 | 1 | 29.7 | 36435.6 | 1844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 17:47 | Normal | 469.4 | 473.9 | 286.5 | 455.9 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 228.6 | 229.6 | 228.4 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 24 | 1 | 29.3 | 36435.6 | 1844 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 17:52 | Normal | 422.6 | 456.2 | 243.1 | 422.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 228.4 | 230 | 229 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 23 | 1 | 28.9 | 36435.7 | 1844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 17:57 | Normal | 394.6 | 366.8 | 209.1 | 371.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 228.8 | 230 | 229.4 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 26 | 1 | 28.6 | 36435.7 | 1844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 18:02 | Normal | 267.8 | 308.1 | 233 | 287.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 230 | 231 | 229.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 14 | 1 | 28.3 | 36435.7 | 1844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 18:07 | Normal | 199.9 | 201.5 | 185.6 | 184.8 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 229 | 229.8 | 228.8 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 24 | 1 | 28.1 | 36435.7 | 1844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0