## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-03-21 05:36 | Wait | 508.3 | 507.4 | 508 | 507.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 230.2 | 230.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 21.2 | 36435.7 | 1844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 05:41 | Normal | 499.1 | 508.2 | 482.4 | 510 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229.6 | 231.4 | 230.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 37 | 1 | 21.6 | 36435.7 | 1844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 05:46 | Normal | 519.3 | 541.7 | 510.3 | 524 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 230.6 | 231.6 | 230.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 60.07 | 60.04 | 60.05 | 65 | 1 | 21.9 | 36435.7 | 1844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 05:51 | Normal | 522 | 531.5 | 543.4 | 514.2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 229.8 | 231.6 | 230.8 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 60 | 60 | 60 | 165 | 1 | 22.3 | 36435.7 | 1844 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 05:56 | Normal | 531 | 523.1 | 497.4 | 529.5 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 230.8 | 232.2 | 231.4 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 264 | 1 | 22.6 | 36435.7 | 1844 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 06:01 | Normal | 529.9 | 517.4 | 539.4 | 538 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 230.2 | 232.2 | 231.2 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 405 | 1 | 22.9 | 36435.7 | 1844 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 06:06 | Normal | 511.1 | 497.3 | 526.6 | 523 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 229.8 | 232 | 230.2 | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 531 | 1 | 23 | 36435.8 | 1844 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 06:11 | Normal | 523.9 | 510.7 | 534.5 | 525 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 230.2 | 231.8 | 231 | 2 | 1.9 | 2.2 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 633 | 1 | 23.1 | 36435.8 | 1845 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 06:16 | Normal | 463.4 | 535.6 | 541.2 | 542.1 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 230.2 | 232 | 230.8 | 2.7 | 2.8 | 3.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 842 | 1 | 23.5 | 36435.9 | 1845 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 06:21 | Normal | 519.1 | 545.7 | 510.6 | 542.8 | 2 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 230 | 232 | 230.6 | 4.4 | 4.7 | 5 | 59.87 | 59.88 | 59.86 | 1611 | 1 | 23.9 | 36436 | 1845 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 06:26 | Normal | 524.1 | 562.7 | 508.4 | 548.1 | 2.3 | 0.9 | 1 | 1.1 | 230.4 | 232.2 | 231.4 | 5.9 | 6 | 6.2 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 2067 | 1 | 24.1 | 36436.1 | 1845 | 1 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 06:31 | Normal | 522.9 | 565.7 | 537.2 | 564.1 | 2.7 | 1 | 1.1 | 1.5 | 230.6 | 231.4 | 231.8 | 7.1 | 7.3 | 7.4 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 2529 | 1 | 24.3 | 36436.3 | 1845 | 1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 06:36 | Normal | 526 | 559.9 | 504.7 | 544 | 3 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 231.2 | 232 | 231.2 | 9.7 | 9.9 | 10 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 3401 | 1 | 24.6 | 36436.6 | 1845 | 1.2 | 0 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 06:41 | Normal | 568.2 | 559.6 | 513.2 | 553.1 | 3.4 | 2.3 | 2 | 2.2 | 230.8 | 232.6 | 231 | 12.2 | 12.2 | 12.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 4332 | 1 | 25 | 36436.9 | 1845 | 1.3 | 0 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 06:46 | Normal | 565.5 | 562.5 | 531.7 | 548.4 | 4.7 | 3.5 | 2.4 | 2.6 | 230.8 | 232.4 | 231 | 16.6 | 16.7 | 17 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5928 | 1 | 25.3 | 36437.3 | 1845 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 1.7 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 06:51 | Normal | 560.2 | 551.7 | 558.4 | 565.2 | 6 | 4.7 | 3.1 | 3.4 | 231.8 | 233 | 232.2 | 22.1 | 22.1 | 22.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 8460 | 1 | 26 | 36437.9 | 1845 | 1.8 | 1.3 | 1.9 | 0.5 | 0.3 | 1.5 | 2.1 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 06:56 | Normal | 559.9 | 547.5 | 551.2 | 560.8 | 6.6 | 5.3 | 3.3 | 3.8 | 231.2 | 233.2 | 232.4 | 24.6 | 24.6 | 24.7 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 9739 | 1 | 27.5 | 36438.7 | 1845 | 1.9 | 2 | 2 | 0.5 | 0.3 | 2 | 2.2 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 07:01 | Normal | 551.9 | 554.4 | 532.5 | 570.9 | 3.1 | 3 | 2 | 2.2 | 231.2 | 232.2 | 231.4 | 12.3 | 12.6 | 12.7 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 5579 | 1 | 28.7 | 36439.4 | 1845 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 1 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 07:06 | Normal | 537.1 | 549.6 | 522.3 | 543.2 | 2.3 | 2.4 | 1.6 | 1.8 | 231 | 232.4 | 231.4 | 9.8 | 9.9 | 10 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 3451 | 1 | 28.9 | 36439.7 | 1845 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 07:11 | Normal | 568.9 | 550.2 | 561 | 581.6 | 8.3 | 7.6 | 4.6 | 4.8 | 232.6 | 233.4 | 232.8 | 33.7 | 33.6 | 33.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 12398 | 1 | 29.2 | 36440.3 | 1846 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 1.3 | 2.6 | 2.8 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 07:16 | Normal | 555.4 | 534.8 | 566.4 | 572.3 | 8.3 | 8.3 | 4.5 | 4.9 | 231.6 | 232.8 | 232.6 | 33.7 | 33.7 | 33.9 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 13020 | 1 | 30.6 | 36441.4 | 1846 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 2.2 | 2.6 | 2.7 | 0.3 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 07:21 | Normal | 558.2 | 525.9 | 561.5 | 568.3 | 8.7 | 8.8 | 5.2 | 5.5 | 231.8 | 233 | 232.8 | 36.1 | 36 | 36.1 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 13947 | 1 | 32.1 | 36442.5 | 1846 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 0.4 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 0.3 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 07:26 | Normal | 546.2 | 516.6 | 552.3 | 560.2 | 9.3 | 9.5 | 5.8 | 6 | 231 | 232 | 232.8 | 38.7 | 38.7 | 38.8 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 14895 | 1 | 33.5 | 36443.7 | 1846 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 0.4 | 2.7 | 3 | 3.1 | 0.3 | 1.7 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 07:31 | Normal | 548.4 | 520.2 | 554.1 | 555.8 | 9.8 | 10 | 6.3 | 6.5 | 231.6 | 233 | 232.6 | 41.3 | 41.2 | 41.3 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 15863 | 1 | 34.7 | 36445 | 1846 | 3 | 3 | 3 | 0.3 | 2.8 | 3.1 | 3.2 | 0.4 | 1.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 07:36 | Normal | 547.3 | 517.6 | 552.9 | 561.7 | 10.5 | 10.5 | 7 | 7.1 | 232 | 232.2 | 232 | 44 | 43.8 | 44 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 16871 | 1 | 36 | 36446.4 | 1846 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 0.5 | 3 | 3.3 | 3.4 | 0.3 | 2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 07:41 | Normal | 549.8 | 530.3 | 564.3 | 559.1 | 10.9 | 11 | 7.3 | 7.6 | 232.6 | 233 | 232.6 | 47 | 46.8 | 47 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 18456 | 1 | 37 | 36447.9 | 1846 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 0.5 | 3.1 | 3.5 | 3.6 | 0.4 | 2.2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 07:46 | Normal | 546.8 | 527.4 | 558.3 | 562.2 | 11.3 | 11.7 | 8 | 8.3 | 232.2 | 233.2 | 232.4 | 50 | 50 | 50.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 19636 | 1 | 37.7 | 36449.5 | 1846 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 3.3 | 3.7 | 3.8 | 0.4 | 2.4 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 07:51 | Normal | 542 | 540.4 | 548.4 | 553.2 | 12.2 | 12.1 | 8.8 | 9 | 232.2 | 233.4 | 233 | 53.5 | 53.2 | 53.5 | 60.04 | 60.01 | 60.01 | 20883 | 1 | 38.2 | 36451.1 | 1846 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 0.6 | 3.5 | 3.8 | 4 | 0.4 | 2.6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 07:56 | Normal | 544.1 | 542.9 | 551.5 | 559.3 | 13.2 | 13 | 9.7 | 9.8 | 232.2 | 233 | 232 | 57.9 | 57.8 | 57.9 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 22719 | 1 | 38.7 | 36453 | 1846 | 4 | 4 | 4 | 0.6 | 4 | 4 | 4.1 | 0.3 | 2.9 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 08:01 | Normal | 537 | 535.5 | 551.5 | 557.4 | 12.5 | 12.3 | 9.2 | 9.5 | 232.2 | 232.8 | 232.2 | 54.8 | 54.8 | 54.9 | 60.01 | 59.98 | 60 | 21825 | 1 | 39.2 | 36454.9 | 1846 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0.7 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 0.4 | 2.8 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 08:06 | Normal | 539.5 | 540 | 549.5 | 542.3 | 14.1 | 14.2 | 10.6 | 11 | 231.4 | 231.8 | 232.4 | 63.2 | 62.8 | 63 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 24725 | 1 | 39.2 | 36456.7 | 1846 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 0.6 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 0.4 | 3.3 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 08:11 | Normal | 541.4 | 534.9 | 551.3 | 549 | 14.5 | 14.6 | 10.9 | 11.3 | 230.6 | 231.8 | 232 | 65.1 | 64.9 | 64.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 25471 | 1 | 39.5 | 36458.8 | 1847 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0.5 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 0.2 | 3.5 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 08:16 | Normal | 537.7 | 534.1 | 545.2 | 553.1 | 15.2 | 15.1 | 11.6 | 11.8 | 231 | 231.6 | 231.8 | 68.4 | 67.9 | 68 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 26711 | 1 | 39.5 | 36460.9 | 1847 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 0.5 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 0.2 | 3.6 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 08:21 | Normal | 540.2 | 534.7 | 543.6 | 547.6 | 15.5 | 15.5 | 12 | 12.2 | 231.8 | 232.8 | 231.4 | 69.8 | 69.7 | 69.7 | 60 | 60 | 60 | 27300 | 1 | 39.7 | 36463 | 1847 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 0.5 | 4.9 | 5 | 5 | 0.3 | 3.8 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 08:26 | Normal | 531.2 | 534.7 | 540.3 | 543.1 | 15.9 | 15.8 | 12.5 | 12.8 | 232.2 | 232.8 | 233.2 | 71.2 | 70.8 | 71.1 | 60 | 60 | 60 | 28155 | 1 | 40.1 | 36465.3 | 1847 | 5 | 4.9 | 5 | 0.5 | 5 | 5.1 | 5.2 | 0.2 | 4 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 08:31 | Normal | 529.8 | 529.8 | 542.8 | 545.8 | 16.4 | 16.5 | 13 | 13.3 | 232.4 | 233.2 | 233.6 | 74 | 73.7 | 74.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 29286 | 1 | 41 | 36467.7 | 1847 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 0.5 | 5.1 | 5.3 | 5.5 | 0.3 | 4 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 08:36 | Normal | 531.9 | 531.5 | 546.3 | 544.2 | 16.8 | 16.6 | 13.3 | 13.6 | 231.6 | 232.6 | 232.4 | 75.5 | 74.9 | 75.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 29926 | 1 | 42.2 | 36470.2 | 1847 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 0.4 | 5.2 | 5.3 | 5.5 | 0.2 | 4.2 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 08:41 | Normal | 524.5 | 530.8 | 537.1 | 543 | 16.8 | 16.6 | 13.6 | 13.8 | 232 | 232.8 | 233 | 75.7 | 75.4 | 75.5 | 60 | 60 | 60 | 29983 | 1 | 43.4 | 36472.7 | 1847 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 0.4 | 5.2 | 5.4 | 5.5 | 0.2 | 4.3 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 08:46 | Normal | 521.4 | 523.8 | 542.2 | 541.2 | 17 | 17 | 13.8 | 14.2 | 233 | 233.2 | 233.2 | 76.8 | 76.7 | 76.6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 30489 | 1 | 44.6 | 36475.2 | 1847 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 0.4 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 0 | 4.4 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 08:51 | Normal | 527 | 522.5 | 532.3 | 543.3 | 17.3 | 17.1 | 14.5 | 14.6 | 231.8 | 232.8 | 232.8 | 78.5 | 78.3 | 78.3 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 31158 | 1 | 45.7 | 36477.8 | 1847 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 0.6 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 0.2 | 4.6 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 08:56 | Normal | 523.8 | 520.6 | 533.6 | 538.4 | 17.8 | 17.7 | 14.8 | 15 | 232.4 | 232.4 | 233 | 80.4 | 80 | 80 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 31874 | 1 | 46.5 | 36480.4 | 1847 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 0.6 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 0.1 | 4.6 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 09:01 | Normal | 527.9 | 518.4 | 534.9 | 541.7 | 18 | 18 | 15.1 | 15.5 | 232.4 | 233.6 | 233.6 | 82.2 | 81.8 | 81.7 | 60 | 59.98 | 60 | 32634 | 1 | 47.2 | 36483.1 | 1847 | 5.6 | 5.5 | 5.7 | 0.7 | 5.7 | 5.8 | 6 | 0.1 | 4.8 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 09:06 | Normal | 511.6 | 507.2 | 527.5 | 545.2 | 13.8 | 12.8 | 9.4 | 8 | 231.6 | 232 | 232.2 | 48.9 | 48.7 | 48.9 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 30739 | 1 | 47.8 | 36485.8 | 1847 | 4.2 | 4.9 | 4 | 0.3 | 4.6 | 4.3 | 3.8 | 0 | 3 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 09:11 | Normal | 524.3 | 517.6 | 527.1 | 536.8 | 19.2 | 19.3 | 16.7 | 16.8 | 232.4 | 233 | 233.2 | 88.3 | 88 | 88 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 35010 | 1 | 48.3 | 36488.6 | 1848 | 6.1 | 6 | 6.1 | 0.6 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | 0 | 5.3 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 09:16 | Normal | 509.2 | 514.5 | 519.6 | 535.3 | 20.2 | 19.8 | 17.3 | 17.3 | 233.4 | 232.8 | 233.2 | 90.2 | 90.1 | 90 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 35875 | 1 | 48.5 | 36491.6 | 1848 | 6.4 | 6.3 | 6.5 | 0.6 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 0.1 | 5.6 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 09:21 | Normal | 519.2 | 515.3 | 537.1 | 510.6 | 15.3 | 20.8 | 11.7 | 19.4 | 231.8 | 232.4 | 232.6 | 78 | 77.7 | 77.7 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 15674 | 1 | 49 | 36494.5 | 1848 | 4.6 | 5.7 | 4.9 | 0.7 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 1.9 | 4.1 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 09:26 | Normal | 491.6 | 511 | 532.3 | 510.2 | 21.5 | 23.5 | 15.3 | 21 | 232.2 | 232 | 232.4 | 91.8 | 91.6 | 91.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 39168 | 1 | 49 | 36497.3 | 1848 | 7.7 | 7.6 | 7.8 | 0.4 | 6.9 | 7.3 | 7.5 | 0.3 | 6.2 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 09:31 | Normal | 505.3 | 516 | 511.5 | 514.3 | 24.8 | 23.1 | 22 | 22.2 | 231.8 | 231.8 | 232.2 | 112.1 | 111.6 | 111.3 | 60 | 59.99 | 60 | 39726 | 1 | 49.5 | 36500.7 | 1848 | 8 | 7.7 | 8.1 | 0.4 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 0.3 | 7.1 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 09:36 | Normal | 513.6 | 516 | 527.6 | 536.3 | 23.6 | 23.3 | 20.6 | 20.5 | 233.4 | 233.4 | 232.8 | 107.7 | 107.1 | 107.2 | 60.01 | 60 | 60 | 43227 | 1 | 49.1 | 36503.3 | 1848 | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 0.2 | 7.5 | 7.7 | 7.8 | 0 | 6.7 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 09:41 | Normal | 502.2 | 484.6 | 508.3 | 501.1 | 4.6 | 4.8 | 4.1 | 4.4 | 231 | 231.8 | 232 | 20.1 | 19.9 | 20.1 | 59.98 | 60 | 60 | 6988 | 1 | 49.5 | 36506.3 | 1848 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 09:46 | Normal | 515.4 | 512.8 | 524.2 | 529 | 22.5 | 22.5 | 20.3 | 20.5 | 234 | 232.8 | 233.4 | 104.2 | 103.8 | 103.8 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 41730 | 1 | 48.6 | 36508.9 | 1848 | 7.3 | 7.2 | 7.4 | 0.3 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 0 | 6.5 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 09:51 | Normal | 508.6 | 524.9 | 511.7 | 526.4 | 7.6 | 8.1 | 6.1 | 7.1 | 231 | 232.2 | 232.2 | 32.6 | 32.3 | 32.6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 22333 | 1 | 47.8 | 36510.9 | 1848 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 0.4 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 09:56 | Normal | 516.8 | 509.2 | 525 | 534.8 | 23.9 | 24 | 21.5 | 21.7 | 234.8 | 232.8 | 233.8 | 110.4 | 109.9 | 109.8 | 60.05 | 60.02 | 60.05 | 44457 | 1 | 48.2 | 36514.1 | 1848 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 0.5 | 7.8 | 8 | 8 | 0 | 7 | 7 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 10:01 | Normal | 520.2 | 519.8 | 529.8 | 534.7 | 23 | 22.7 | 21 | 21.2 | 232.8 | 232.6 | 232.2 | 107.3 | 107.2 | 106.9 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 42834 | 1 | 48.6 | 36517 | 1848 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0.6 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 0 | 6.8 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 10:06 | Normal | 515.2 | 514.7 | 521.2 | 528.1 | 23.2 | 23 | 21.5 | 21.7 | 233.4 | 233.2 | 234 | 108.5 | 108 | 107.8 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 43195 | 1 | 49.4 | 36520.5 | 1848 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 0.3 | 7.4 | 7.5 | 7.7 | 0 | 7 | 7 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 10:11 | Normal | 510.1 | 512.2 | 513.5 | 522 | 24.3 | 23.7 | 22.3 | 22.5 | 233 | 232.4 | 233 | 111.9 | 111.5 | 111.4 | 59.99 | 60 | 60 | 44243 | 1 | 50.7 | 36524.2 | 1849 | 7.8 | 7.7 | 7.9 | 0.3 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 0 | 7.2 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 10:16 | Normal | 503.1 | 502.5 | 511.8 | 517.8 | 24.1 | 24.1 | 22.5 | 22.6 | 233.8 | 233.4 | 234.2 | 110.5 | 109.9 | 109.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 44194 | 1 | 52 | 36527.8 | 1849 | 7.8 | 7.7 | 7.9 | 0.3 | 7.7 | 7.9 | 8 | 0 | 7.2 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 10:21 | Normal | 510 | 502.4 | 508 | 512.9 | 24.8 | 25 | 23.7 | 24 | 233.8 | 232.2 | 234 | 116.1 | 115.2 | 115.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 46151 | 1 | 53 | 36531.6 | 1849 | 8 | 8 | 8 | 0.4 | 8.1 | 8.3 | 8.4 | 0 | 7.7 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 10:26 | Normal | 506.9 | 502.5 | 513.3 | 518.1 | 24.1 | 24.2 | 22.4 | 22.7 | 233.8 | 233.8 | 233.8 | 110.8 | 110.3 | 110.1 | 59.99 | 60 | 60.01 | 44297 | 1 | 53.6 | 36535.2 | 1849 | 7.7 | 7.6 | 7.8 | 0.3 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 0 | 7.2 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 10:31 | Normal | 511.2 | 510.7 | 533 | 519.4 | 26.1 | 25.9 | 23.3 | 25 | 234.2 | 233.4 | 234.2 | 121.5 | 120.9 | 120.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 41625 | 1 | 53.5 | 36538.3 | 1849 | 8.5 | 8.4 | 8.6 | 0.4 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 0 | 7.7 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 10:36 | Normal | 506.4 | 505.8 | 514.3 | 519.2 | 25.4 | 25.2 | 24 | 24.2 | 233.8 | 233.2 | 233.8 | 117.6 | 116.9 | 116.7 | 60 | 59.98 | 59.99 | 46915 | 1 | 53.6 | 36541.9 | 1849 | 8.2 | 8.1 | 8.3 | 0.4 | 8.1 | 8.3 | 8.4 | 0 | 7.8 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 10:41 | Normal | 516 | 507.4 | 515.3 | 518.2 | 26 | 26.4 | 25 | 25.4 | 234.4 | 233 | 234.2 | 123.4 | 122.8 | 123 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 49607 | 1 | 54 | 36545.1 | 1849 | 8.4 | 8.3 | 8.5 | 0.4 | 8.6 | 8.8 | 8.9 | 0 | 8.1 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 10:46 | Normal | 481.2 | 485.7 | 485.9 | 494.7 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 4.6 | 228.6 | 230 | 229.6 | 20.7 | 20.6 | 20.8 | 59.99 | 59.99 | 60 | 7694 | 1 | 54.9 | 36548.7 | 1849 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 10:51 | Normal | 542.7 | 505.6 | 546.8 | 560.3 | 9.1 | 28.1 | 7.7 | 23.7 | 231 | 231.4 | 231 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 44811 | 1 | 54.4 | 36552 | 1849 | 2.8 | 5.9 | 2.7 | 0 | 9.9 | 10.1 | 10.1 | 0 | 2.4 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 10:56 | Normal | 519.2 | 513.6 | 524.3 | 518.9 | 7.5 | 7.7 | 7 | 7.4 | 230.6 | 231.6 | 232 | 35.1 | 35 | 35.1 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 13710 | 1 | 52.7 | 36554 | 1849 | 2.1 | 2 | 2.1 | 0.8 | 2 | 2.2 | 2.1 | 0.8 | 2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 11:01 | Normal | 523.1 | 517.9 | 563.8 | 523.7 | 27.9 | 27.7 | 21.8 | 28 | 233.8 | 233 | 233 | 130.3 | 129.8 | 129.6 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 44335 | 1 | 53.2 | 36557.7 | 1849 | 9 | 8.7 | 9.1 | 0.4 | 8.2 | 8.7 | 9 | 0.2 | 8 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 11:06 | Normal | 500 | 502.6 | 516.3 | 515 | 5.9 | 6 | 5.5 | 5.8 | 229.8 | 229.4 | 230.6 | 27 | 26.8 | 26.7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 10393 | 1 | 51.5 | 36559.3 | 1849 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0.8 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 11:11 | Normal | 533.3 | 536.8 | 553.7 | 540.3 | 26.2 | 23.9 | 24.1 | 24.6 | 234.2 | 233.6 | 234.8 | 126.4 | 125.9 | 125.6 | 60.03 | 60 | 60.03 | 50210 | 1 | 49.3 | 36561.4 | 1850 | 8.4 | 8 | 8.4 | 0.6 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 0 | 7.8 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 11:16 | Normal | 523.4 | 524.9 | 545.3 | 525.6 | 5.8 | 5.8 | 5 | 5.8 | 229.4 | 229.4 | 228.6 | 26.8 | 26.7 | 26.8 | 60.02 | 60 | 60.01 | 10693 | 1 | 50.4 | 36564.3 | 1850 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.9 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 11:21 | Normal | 543.3 | 578.2 | 565.4 | 553.2 | 27.2 | 20.5 | 24.2 | 26.7 | 234.8 | 233.8 | 235.4 | 126.4 | 125.7 | 125.7 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 50713 | 1 | 48.2 | 36566 | 1850 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 0.4 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 0 | 7.9 | 8 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 11:26 | Normal | 497.1 | 496.4 | 484.1 | 503.9 | 4.2 | 4.4 | 4 | 4.2 | 230 | 231 | 231.2 | 18.4 | 18.3 | 18.5 | 60 | 60 | 60 | 6458 | 1 | 50.4 | 36569.5 | 1850 | 1 | 1 | 1.1 | 0.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 11:31 | Normal | 522.8 | 518.8 | 527.9 | 530.7 | 25.6 | 25.9 | 25 | 25.6 | 234.8 | 233.4 | 233.6 | 127 | 126.3 | 126.2 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 50708 | 1 | 49.8 | 36572.1 | 1850 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 0.4 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 0 | 8.3 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 11:36 | Normal | 501.3 | 518.2 | 532 | 526.2 | 16.3 | 13.3 | 13.8 | 10.5 | 232.2 | 232.6 | 233 | 63.5 | 63.1 | 63.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 29147 | 1 | 52.3 | 36575.9 | 1850 | 6 | 5 | 5.6 | 0.2 | 6.2 | 5.5 | 4.9 | 0 | 4.4 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 11:41 | Normal | 504.9 | 511.3 | 522.2 | 520.1 | 26.7 | 26.4 | 25.8 | 27 | 234.4 | 233.2 | 234.6 | 126.8 | 125.9 | 125.6 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 50612 | 1 | 53.7 | 36579.8 | 1850 | 8.8 | 8.6 | 8.7 | 0.3 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 0 | 8.6 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 11:46 | Normal | 497 | 496.5 | 503.2 | 510.1 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 229.6 | 230.4 | 230.4 | 34 | 33.8 | 33.9 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 13068 | 1 | 54.2 | 36582.7 | 1850 | 2 | 1.9 | 2 | 0.8 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 0.8 | 2.1 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 11:51 | Normal | 517.1 | 512.6 | 524 | 515.5 | 6.1 | 6.3 | 6.1 | 6.5 | 230.6 | 230.4 | 230.6 | 30.2 | 30.3 | 30.2 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 11375 | 1 | 50.2 | 36583.6 | 1850 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 0.6 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 11:56 | Normal | 528.7 | 539.2 | 535.4 | 528.9 | 25.5 | 22.7 | 25.4 | 26.3 | 234.6 | 233.4 | 235.2 | 125.3 | 125 | 124.5 | 60 | 60 | 60.01 | 40753 | 1 | 50.3 | 36586.8 | 1850 | 8.1 | 7.6 | 8.2 | 0.5 | 7 | 7.3 | 7.3 | 0 | 7.9 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 12:01 | Normal | 531.3 | 538.6 | 536.9 | 533.7 | 12.5 | 10.1 | 13.7 | 11.5 | 231.2 | 231.2 | 231 | 60.8 | 60.7 | 60.6 | 60 | 60 | 60 | 20287 | 1 | 52.4 | 36590.7 | 1850 | 4 | 3.5 | 3.9 | 0.6 | 2.9 | 3 | 3.1 | 0.6 | 4.2 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 12:06 | Normal | 512.4 | 513.4 | 526.1 | 538.2 | 14.8 | 13.8 | 16.1 | 15.3 | 232.2 | 231.8 | 232.8 | 75.6 | 75.4 | 75.3 | 60.01 | 60 | 60 | 26759 | 1 | 51.1 | 36593 | 1850 | 4.1 | 4.1 | 4.4 | 1 | 3.8 | 4 | 4.1 | 0.8 | 5 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 12:11 | Normal | 544.7 | 523.8 | 542.8 | 533.7 | 23.1 | 23 | 24.2 | 23.8 | 235.4 | 233.6 | 235.4 | 117.2 | 116.7 | 116.6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 49538 | 1 | 50.1 | 36595.9 | 1851 | 7.4 | 6.7 | 7.7 | 0.5 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 0 | 7.6 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 12:16 | Normal | 513.3 | 509 | 518.2 | 513.8 | 9.6 | 10.5 | 10.1 | 12.6 | 230 | 231.2 | 231.4 | 53.6 | 53.4 | 53.5 | 59.99 | 60 | 59.98 | 30232 | 1 | 52.9 | 36599.9 | 1851 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 1.2 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 0.5 | 2.9 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 12:21 | Normal | 505.5 | 514.5 | 513.7 | 524.3 | 17.8 | 18.6 | 17.7 | 18.4 | 233 | 233.4 | 234.2 | 86.6 | 86.2 | 86 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 39837 | 1 | 53.1 | 36603 | 1851 | 5.6 | 5.9 | 5.6 | 0.4 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 0 | 5.5 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 12:26 | Normal | 514.2 | 515.7 | 517.3 | 534.4 | 25.8 | 25.6 | 26.6 | 25.4 | 234.6 | 233.6 | 234.8 | 127.3 | 126.9 | 126.6 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 50622 | 1 | 54.6 | 36607.1 | 1851 | 8.1 | 8.5 | 8 | 0.7 | 8.4 | 8.4 | 8.5 | 0 | 8.5 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 12:31 | Normal | 507.2 | 489.5 | 510.6 | 507.3 | 9.2 | 9.5 | 9.4 | 9.8 | 230.2 | 230.6 | 231.2 | 44.1 | 44 | 44.1 | 59.95 | 59.95 | 59.97 | 16883 | 1 | 54.6 | 36609.9 | 1851 | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 0.6 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 0.8 | 2.8 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 12:36 | Normal | 528.2 | 525.1 | 529.3 | 520.9 | 17.5 | 19 | 18.3 | 21 | 232.6 | 232.4 | 233.2 | 93.6 | 93.4 | 93.1 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 35167 | 1 | 51.5 | 36612 | 1851 | 5.4 | 5.7 | 5.5 | 0.5 | 6 | 6.2 | 6.3 | 0.1 | 5.9 | 6 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 12:41 | Normal | 519.1 | 522.8 | 521.1 | 525.3 | 17.3 | 15 | 18.8 | 16.1 | 231.8 | 231.6 | 232 | 84 | 83.9 | 83.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 28324 | 1 | 50 | 36613.9 | 1851 | 5.5 | 5.2 | 5.6 | 0.6 | 4.6 | 4.7 | 4.9 | 0.4 | 6 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 12:46 | Normal | 520.5 | 509 | 517.4 | 528.9 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 9.9 | 230.4 | 231 | 231 | 46.4 | 46.1 | 46.2 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 18128 | 1 | 49.1 | 36616.4 | 1851 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 0.9 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 0.6 | 2.8 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 12:51 | Normal | 560.3 | 552.7 | 549.5 | 561.2 | 7.1 | 10.5 | 8.3 | 11.1 | 231.6 | 231.8 | 231.8 | 46.5 | 46.4 | 46.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 32021 | 1 | 48.5 | 36618.7 | 1851 | 1.9 | 2.4 | 1.9 | 0.7 | 3.9 | 4.3 | 4.2 | 0 | 2.4 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 12:56 | Normal | 516 | 529.8 | 524.4 | 552.6 | 27.3 | 25.1 | 27.6 | 23.8 | 234 | 232.6 | 233.8 | 127.8 | 127.3 | 127 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 49227 | 1 | 50.5 | 36622.7 | 1851 | 9 | 8.8 | 8.9 | 0.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 0 | 9.2 | 9.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 13:01 | Normal | 519.2 | 515.4 | 514.6 | 512.1 | 9.1 | 10.1 | 9.6 | 10.8 | 231.4 | 231.8 | 231.8 | 46.7 | 46.4 | 46.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 29187 | 1 | 51.8 | 36626 | 1851 | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 0.7 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 0.2 | 2.8 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 13:06 | Normal | 512.5 | 500.8 | 514.4 | 509.1 | 8.8 | 9 | 9 | 9.3 | 230.4 | 230.4 | 230 | 42.8 | 42.7 | 42.8 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 16197 | 1 | 50.7 | 36628.1 | 1851 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 0.8 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 0.6 | 2.6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 13:11 | Normal | 536.5 | 526.2 | 539.3 | 536.8 | 12.4 | 12.8 | 14.3 | 14.7 | 230.8 | 231.8 | 231.8 | 69.3 | 68.8 | 69.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 29138 | 1 | 48.2 | 36629.6 | 1852 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 0.7 | 3.6 | 4 | 4 | 0.4 | 4.3 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 13:16 | Normal | 517.5 | 530.7 | 526.6 | 530.6 | 19.1 | 17.3 | 20.6 | 18.5 | 233.2 | 232.8 | 232.8 | 93.2 | 92.9 | 92.8 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 39084 | 1 | 49.2 | 36633.1 | 1852 | 6 | 5.7 | 6.1 | 0.6 | 5.4 | 5.6 | 5.5 | 0.1 | 6.7 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 13:21 | Normal | 520.2 | 515.6 | 529.5 | 519.2 | 10.8 | 10.7 | 10.8 | 11.1 | 230.2 | 231.6 | 230.6 | 52.9 | 52.7 | 52.7 | 60.01 | 60 | 60 | 20621 | 1 | 48.7 | 36635.2 | 1852 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 0.7 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 0.4 | 3.4 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 13:26 | Normal | 513.3 | 517.1 | 511.5 | 517.3 | 24.5 | 23.9 | 26.1 | 26.6 | 234 | 233 | 234.6 | 121.1 | 120.6 | 120.3 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 48815 | 1 | 48.5 | 36638.2 | 1852 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 0.5 | 7.8 | 8 | 7.9 | 0 | 8.6 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 13:31 | Normal | 500.2 | 508.7 | 506.8 | 499.7 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 6.8 | 229.4 | 230 | 229.6 | 30.5 | 30.5 | 30.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 11712 | 1 | 49 | 36640.4 | 1852 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 0.8 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 13:36 | Normal | 514.7 | 523.1 | 516.8 | 523.3 | 23.7 | 23.1 | 25.1 | 25.7 | 233 | 233 | 233.6 | 118.4 | 117.8 | 117.8 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 46975 | 1 | 47.9 | 36642.7 | 1852 | 7.6 | 7.3 | 7.7 | 0.4 | 7.4 | 7.6 | 7.8 | 0 | 8.3 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 13:41 | Normal | 505.3 | 504.7 | 509.7 | 511.5 | 6.9 | 7 | 6.7 | 7 | 229.8 | 230.6 | 230.4 | 32.1 | 31.9 | 32.1 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 12738 | 1 | 49.8 | 36646.1 | 1852 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 0.8 | 1.8 | 2 | 2 | 0.7 | 1.9 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 13:46 | Normal | 521.7 | 506.5 | 499.8 | 535 | 22.5 | 23 | 25.1 | 24.4 | 232.6 | 231.4 | 231.6 | 117.2 | 116.7 | 116.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 46412 | 1 | 49.6 | 36648.9 | 1852 | 7.2 | 7.1 | 7.3 | 0.5 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 0 | 8.4 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 13:51 | Normal | 523.4 | 532.9 | 513.5 | 536.2 | 23.5 | 23.1 | 25.1 | 25.8 | 233.8 | 231.6 | 232.2 | 119 | 118.6 | 118.6 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 47524 | 1 | 47.8 | 36650.5 | 1852 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 0.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 0 | 8.4 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 13:56 | Normal | 512 | 510.4 | 505.5 | 517.2 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.9 | 229.8 | 230.4 | 229.8 | 31.3 | 31.2 | 31.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 11813 | 1 | 49 | 36653.6 | 1852 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 0.7 | 1.9 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 14:01 | Normal | 519.7 | 513.3 | 513.8 | 533.2 | 12.3 | 13.6 | 13 | 15 | 230.2 | 230.4 | 229 | 65.1 | 65.1 | 65 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 31814 | 1 | 49.2 | 36656.7 | 1852 | 3.9 | 4 | 3.9 | 0.5 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 4.2 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 14:06 | Normal | 520.1 | 522.7 | 522.3 | 528.1 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 8.5 | 229.8 | 231 | 230.4 | 38.8 | 38.6 | 38.8 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 15056 | 1 | 47.3 | 36657.9 | 1852 | 2.2 | 2 | 2.2 | 0.8 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 0.5 | 2.3 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 14:11 | Normal | 508.3 | 515 | 525.6 | 515.3 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.6 | 229.2 | 229.2 | 229.4 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 59.96 | 59.94 | 59.94 | 9660 | 1 | 46.1 | 36659.8 | 1853 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 0.8 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 14:16 | Normal | 527 | 533.3 | 525 | 525.7 | 6.3 | 6.3 | 6.6 | 7 | 229.8 | 230.4 | 229.8 | 32.7 | 32.7 | 32.9 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 12186 | 1 | 44.2 | 36660.6 | 1853 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 0.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 2 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 14:21 | Normal | 543.3 | 548.8 | 521.2 | 549.2 | 18.2 | 17.7 | 20.3 | 20.6 | 232.2 | 231.8 | 232.2 | 97.7 | 97.5 | 97.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 34281 | 1 | 43.4 | 36662.3 | 1853 | 6 | 5.7 | 6 | 0.2 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 0 | 6.6 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 14:26 | Normal | 531.4 | 527.6 | 504.9 | 529.8 | 17.3 | 17.8 | 19.4 | 20.8 | 231.6 | 231.6 | 231.4 | 92.6 | 92.2 | 92 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 37426 | 1 | 45.1 | 36665.6 | 1853 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 0.3 | 5.7 | 5.9 | 5.9 | 0 | 6.4 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 14:31 | Normal | 522 | 528.6 | 489.5 | 521.4 | 17.8 | 17.3 | 20.3 | 21.3 | 231.8 | 231.4 | 232 | 92.9 | 92.1 | 92.4 | 60 | 60 | 60 | 36553 | 1 | 46.4 | 36668.7 | 1853 | 5.7 | 5.4 | 5.7 | 0.5 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 0 | 6.6 | 6 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 14:36 | Normal | 523.2 | 524.7 | 474.4 | 524.1 | 17.5 | 17.3 | 19.6 | 21.1 | 230.2 | 230.8 | 230.4 | 90.9 | 90.5 | 90.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 35832 | 1 | 47 | 36671.7 | 1853 | 5.6 | 5.4 | 5.5 | 0.5 | 5.5 | 5.7 | 5.6 | 0 | 6.3 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 14:41 | Normal | 520.4 | 520.7 | 530.8 | 521.6 | 8.6 | 7.6 | 9.4 | 9.1 | 228.2 | 229 | 228.8 | 44 | 43.9 | 44 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 12748 | 1 | 46.3 | 36673.5 | 1853 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 0.6 | 2 | 2.1 | 2.2 | 0.6 | 2.7 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 14:46 | Normal | 502.2 | 508.7 | 513.1 | 514.7 | 6.2 | 6.3 | 6.5 | 6.8 | 227.8 | 229 | 228.4 | 30.1 | 30.3 | 30.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 11579 | 1 | 46 | 36675.9 | 1853 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 0.8 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 14:51 | Normal | 514.4 | 519.4 | 529.8 | 535.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.9 | 227.8 | 228.8 | 228.4 | 32 | 31.9 | 32 | 60 | 59.98 | 60 | 12259 | 1 | 44.1 | 36676.9 | 1853 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 0.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 0.6 | 1.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 14:56 | Normal | 536.4 | 557.3 | 503.4 | 560 | 16 | 16.8 | 16.6 | 19.8 | 230 | 230.4 | 229.4 | 87.8 | 87.5 | 87.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 33193 | 1 | 43.1 | 36678.6 | 1853 | 5 | 5.7 | 5.1 | 0.1 | 5.3 | 5.5 | 5.4 | 0.1 | 5.4 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 15:01 | Normal | 535.9 | 528.4 | 501.3 | 528.9 | 7.8 | 9.1 | 8.5 | 10.4 | 228.2 | 229.4 | 228.6 | 43.7 | 43.5 | 43.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 20270 | 1 | 43.7 | 36681.1 | 1853 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 0.5 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 0.4 | 2.6 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 15:06 | Normal | 545.2 | 535.8 | 572.2 | 537.8 | 15.7 | 15 | 13 | 18.6 | 229.2 | 229.6 | 229 | 80.6 | 80.3 | 80.2 | 60.03 | 59.99 | 60 | 31227 | 1 | 43.2 | 36682.8 | 1853 | 5 | 4.9 | 5.1 | 0.2 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 0.2 | 4 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 15:11 | Normal | 544.5 | 539.6 | 561.5 | 553.5 | 11.6 | 9.7 | 10.1 | 10.9 | 228 | 228.4 | 228 | 55.5 | 55.3 | 55.6 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 19524 | 1 | 42.4 | 36684.4 | 1854 | 3.7 | 3.1 | 3.7 | 0.5 | 2.8 | 2.9 | 3 | 0.5 | 3 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 15:16 | Normal | 527.6 | 528.6 | 454.8 | 536.5 | 14.6 | 14.5 | 15 | 18 | 229 | 229.8 | 229.6 | 75.5 | 75.3 | 75.3 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 29746 | 1 | 43 | 36687 | 1854 | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 0.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 0.2 | 4.6 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 15:21 | Normal | 537 | 529.4 | 491.4 | 532.2 | 14.7 | 14.8 | 13.3 | 18.5 | 229.8 | 229.6 | 230 | 75.8 | 75.7 | 75.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 29422 | 1 | 42.8 | 36688.8 | 1854 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 0.4 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 0.2 | 4.1 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 15:26 | Normal | 532.1 | 531.5 | 451 | 529.8 | 13.6 | 14.1 | 14.2 | 17.8 | 228.2 | 228.6 | 228.8 | 72.4 | 72.4 | 72.3 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 28281 | 1 | 43.2 | 36691.2 | 1854 | 4.4 | 4.1 | 4.3 | 0.4 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 0.2 | 4.5 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 15:31 | Normal | 529.8 | 535.6 | 522.3 | 546.1 | 12.4 | 14 | 10.7 | 17.3 | 228.2 | 228.8 | 229.2 | 68 | 67.8 | 67.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 27274 | 1 | 42.1 | 36692.4 | 1854 | 4.3 | 3.3 | 4.1 | 0.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 3.2 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 15:36 | Normal | 544.3 | 538.7 | 409.1 | 542 | 11 | 13.1 | 15.6 | 16.6 | 229 | 229.2 | 228.8 | 67 | 66.9 | 67 | 60 | 60 | 60 | 26168 | 1 | 41.8 | 36694.2 | 1854 | 4 | 2.7 | 3.5 | 0.5 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 5 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 15:41 | Normal | 539.4 | 538.6 | 508.4 | 548.9 | 6.6 | 7.1 | 7 | 8 | 226 | 227.4 | 227 | 36.5 | 36.6 | 36.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 13932 | 1 | 41 | 36695.3 | 1854 | 2.2 | 1.4 | 1.7 | 0.6 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 15:46 | Normal | 527 | 518.5 | 502.4 | 513.3 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 225.6 | 227.2 | 226.8 | 11.6 | 11.7 | 11.9 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 4073 | 1 | 40.1 | 36695.9 | 1854 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 15:51 | Normal | 533.5 | 530.8 | 546.4 | 532.2 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 5.1 | 225.2 | 227 | 226.2 | 23.8 | 23.8 | 24.1 | 59.91 | 59.93 | 59.92 | 7812 | 1 | 39.3 | 36696.8 | 1854 | 1.3 | 1 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 1.2 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 15:56 | Normal | 535.3 | 526.7 | 526.7 | 527.6 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 229.6 | 230.4 | 229.4 | 12.3 | 12.3 | 12.5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 4406 | 1 | 38.5 | 36697.3 | 1854 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 16:01 | Normal | 548.1 | 536.6 | 560.3 | 539 | 2.6 | 3.3 | 2.7 | 4.2 | 229.8 | 231.2 | 230.4 | 15.9 | 15.9 | 16.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4815 | 1 | 37.8 | 36697.6 | 1854 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 16:06 | Normal | 556.7 | 548.2 | 561.4 | 551.2 | 4.5 | 6.5 | 4.8 | 9.4 | 229.2 | 231 | 230.6 | 32.1 | 32.1 | 32.3 | 60 | 59.99 | 60 | 12303 | 1 | 37.4 | 36698.6 | 1854 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 16:11 | Normal | 530 | 528.7 | 519.2 | 532.1 | 3.2 | 3.4 | 3.1 | 3.4 | 229.6 | 230.2 | 229 | 15.8 | 15.9 | 16 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 5607 | 1 | 37.1 | 36699.2 | 1855 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 16:16 | Normal | 532.1 | 524.6 | 533.4 | 534.2 | 3.3 | 3.5 | 3.2 | 3.4 | 229.2 | 229.8 | 229.2 | 16 | 16.2 | 16.3 | 59.95 | 59.98 | 59.95 | 5579 | 1 | 36.6 | 36699.7 | 1855 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 16:21 | Normal | 587.8 | 561.2 | 427.7 | 567.3 | 4.5 | 6.5 | 7.5 | 9.4 | 230 | 231.6 | 230.4 | 33.2 | 33.3 | 33.5 | 59.89 | 59.87 | 59.91 | 13047 | 1 | 36.4 | 36700.6 | 1855 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 0.6 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 0.5 | 2.1 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 16:26 | Normal | 551.3 | 535.5 | 487.2 | 546.1 | 4.1 | 5.1 | 4.9 | 6.4 | 229.4 | 230.4 | 229 | 25.1 | 25.3 | 25.4 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 8917 | 1 | 36.4 | 36701.5 | 1855 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 16:31 | Normal | 535.5 | 533.9 | 527.1 | 539.2 | 2.8 | 3 | 2.7 | 2.8 | 228.6 | 229.6 | 228.4 | 13.4 | 13.5 | 13.7 | 59.99 | 60 | 60 | 4805 | 1 | 36.2 | 36702.3 | 1855 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 16:36 | Normal | 528 | 534.6 | 515.5 | 529.2 | 1.9 | 2 | 1.8 | 1.8 | 227.4 | 229.8 | 228.2 | 8.6 | 8.6 | 8.8 | 59.89 | 59.9 | 59.91 | 3046 | 1 | 35.5 | 36702.7 | 1855 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 16:41 | Normal | 554.9 | 547.3 | 558.2 | 550 | 1.8 | 2.8 | 2.6 | 4.6 | 228.4 | 230.6 | 228.8 | 14.6 | 14.9 | 15.2 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 5215 | 1 | 35 | 36702.9 | 1855 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 16:46 | Normal | 546.4 | 520.6 | 536.9 | 542.8 | 1.5 | 2.3 | 2.1 | 3.7 | 227.8 | 229.2 | 227.6 | 11.4 | 11.6 | 11.9 | 59.9 | 59.89 | 59.89 | 4091 | 1 | 34.7 | 36703.3 | 1855 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 16:51 | Normal | 533.3 | 515.4 | 530.1 | 530.9 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 227 | 228.4 | 227.4 | 7.3 | 7.5 | 7.6 | 59.95 | 59.92 | 59.94 | 2670 | 1 | 34.3 | 36703.6 | 1855 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 16:56 | Normal | 534 | 540.1 | 520.4 | 541.4 | 0.9 | 1.4 | 1.6 | 2.5 | 227.2 | 228.6 | 227.4 | 7.3 | 7.5 | 7.7 | 59.89 | 59.89 | 59.9 | 2585 | 1 | 33.9 | 36703.8 | 1855 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 17:01 | Normal | 539.9 | 535.6 | 553.6 | 541 | 1 | 1.4 | 1.4 | 2.3 | 227.2 | 228.6 | 227 | 7.1 | 7.4 | 7.6 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 2454 | 1 | 33.6 | 36704 | 1855 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 17:06 | Normal | 512.4 | 543.3 | 541.2 | 549.4 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 2.1 | 227.2 | 228.4 | 228.2 | 5.8 | 6.1 | 6.3 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 2152 | 1 | 33.3 | 36704.2 | 1855 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 17:11 | Normal | 521 | 518.5 | 551 | 529.1 | 0.6 | 1 | 1 | 1.6 | 227.2 | 228.6 | 228.2 | 4.4 | 4.7 | 4.9 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 1587 | 1 | 33 | 36704.4 | 1856 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 17:16 | Normal | 501.1 | 496 | 564.1 | 505.7 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 1.9 | 227.2 | 228.8 | 227.4 | 4.4 | 4.8 | 4.9 | 59.9 | 59.91 | 59.91 | 1587 | 1 | 32.8 | 36704.5 | 1856 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 17:21 | Normal | 484.2 | 507.4 | 517.2 | 485.8 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 1.3 | 226.4 | 229 | 227.2 | 3.4 | 3.6 | 3.9 | 59.85 | 59.86 | 59.86 | 1161 | 1 | 32.6 | 36704.6 | 1856 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 17:26 | Normal | 508.1 | 511.5 | 544.2 | 474.1 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 1.1 | 227 | 228.8 | 228 | 2.6 | 2.9 | 3.1 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 886 | 1 | 32.4 | 36704.7 | 1856 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 17:31 | Normal | 486.9 | 512.8 | 518.3 | 522.1 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 226.4 | 229.2 | 227.6 | 2 | 2.3 | 2.4 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 693 | 1 | 32.2 | 36704.8 | 1856 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 17:36 | Normal | 522.1 | 495.7 | 532.3 | 481.9 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 226.6 | 228.6 | 227.4 | 1.6 | 2 | 2 | 59.91 | 59.9 | 59.91 | 395 | 1 | 32 | 36704.8 | 1856 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 17:41 | Normal | 481.2 | 503.1 | 499.2 | 518.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 227 | 228.2 | 227.6 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 118 | 1 | 31.7 | 36704.8 | 1856 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 17:46 | Normal | 490.1 | 511.4 | 473.3 | 503.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 227 | 229 | 227.4 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 65 | 1 | 31.5 | 36704.8 | 1856 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 17:51 | Normal | 468.6 | 497 | 449.3 | 496.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 226.4 | 228.4 | 226.6 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 22 | 1 | 31.3 | 36704.8 | 1856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 17:56 | Normal | 455.2 | 464.4 | 473.7 | 451.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 226.2 | 228.4 | 227.2 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 60 | 59.99 | 60 | 13 | 1 | 31.1 | 36704.8 | 1856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 18:01 | Normal | 396.8 | 412.7 | 441.7 | 439.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 226.4 | 228 | 226.6 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 60 | 59.99 | 60 | 18 | 1 | 30.9 | 36704.8 | 1856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 18:06 | Normal | 317 | 281.9 | 276.4 | 349 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.2 | 228.2 | 226.8 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 59.98 | 60 | 59.98 | 17 | 1 | 30.7 | 36704.8 | 1856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 18:11 | Normal | 172.2 | 195 | 179.1 | 187.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.4 | 227.2 | 226 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 11 | 1 | 30.5 | 36704.8 | 1857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0