## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-03-26 05:39 | Wait | 505.4 | 504.5 | 505.4 | 504.4 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 230.8 | 231.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 19.5 | 37556.3 | 1906 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 05:44 | Normal | 519.8 | 526.5 | 471.5 | 517.6 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 231.4 | 232 | 230.8 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 33 | 1 | 20 | 37556.3 | 1906 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 05:49 | Normal | 553.8 | 503.8 | 512.5 | 495.3 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 230.6 | 232.4 | 231.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 50 | 1 | 20.3 | 37556.3 | 1906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 05:54 | Normal | 504.8 | 515.8 | 539.7 | 496.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 230.6 | 232.4 | 231.6 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 59.98 | 59.99 | 60 | 185 | 1 | 20.5 | 37556.3 | 1906 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 05:59 | Normal | 533.7 | 501.7 | 537.4 | 515.2 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 231 | 232.2 | 231.6 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 363 | 1 | 20.8 | 37556.3 | 1906 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 06:04 | Normal | 525.9 | 530.7 | 503.4 | 521.5 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 230.2 | 232 | 231.2 | 1.7 | 2 | 2 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 547 | 1 | 20.9 | 37556.3 | 1906 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 06:09 | Normal | 546.9 | 508.7 | 509.8 | 539.3 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 230.6 | 231.8 | 231.6 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 703 | 1 | 21.1 | 37556.4 | 1907 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 06:14 | Normal | 507.1 | 529 | 507.7 | 536.4 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.7 | 229.6 | 231.4 | 230.8 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 1030 | 1 | 21.4 | 37556.5 | 1907 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 06:19 | Normal | 514.7 | 545.9 | 553.4 | 519 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 230 | 231.8 | 230.6 | 3.5 | 3.6 | 3.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1282 | 1 | 21.5 | 37556.6 | 1907 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 06:24 | Normal | 525.1 | 527 | 501.6 | 540.7 | 1 | 1.3 | 1 | 1.1 | 230.2 | 231.8 | 231.2 | 4.8 | 4.7 | 5 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 1685 | 1 | 21.7 | 37556.7 | 1907 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 06:29 | Normal | 552.7 | 526.5 | 542.9 | 553.2 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 230.6 | 232 | 231.2 | 6 | 6.1 | 6.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 2174 | 1 | 21.9 | 37556.8 | 1907 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 06:34 | Normal | 534.2 | 519.7 | 555.8 | 560.4 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 230.6 | 232.2 | 231.2 | 6.2 | 6.2 | 6.6 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 2245 | 1 | 22.1 | 37557 | 1907 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 06:39 | Normal | 553.1 | 557.9 | 550.7 | 535.1 | 1.8 | 2 | 1.6 | 1.8 | 229.2 | 230.6 | 229.6 | 8.9 | 8.9 | 9.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 3128 | 1 | 22.2 | 37557.2 | 1907 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 06:44 | Normal | 554 | 534.8 | 538.3 | 556.2 | 2.2 | 2.5 | 2 | 2.1 | 229.4 | 230.6 | 230 | 10.8 | 10.8 | 11 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 3789 | 1 | 22.5 | 37557.6 | 1907 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 06:49 | Normal | 546.1 | 553.4 | 536.4 | 547.5 | 2.1 | 2.3 | 2 | 2.1 | 228.4 | 230.4 | 230 | 10.4 | 10.4 | 10.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3637 | 1 | 22.8 | 37557.9 | 1907 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 06:54 | Normal | 548.4 | 550.2 | 543.8 | 544.6 | 2.2 | 2.5 | 2.1 | 2.3 | 229.2 | 230.4 | 229.8 | 11.3 | 11.3 | 11.4 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 3961 | 1 | 23 | 37558.2 | 1907 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 06:59 | Normal | 552.8 | 555.6 | 550.6 | 552.4 | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 2.6 | 229.2 | 230.4 | 230 | 13.4 | 13.3 | 13.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 4674 | 1 | 23 | 37558.6 | 1907 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 07:04 | Normal | 550.1 | 547.8 | 546.6 | 556.4 | 3.4 | 3.6 | 3.1 | 3.3 | 229.4 | 230.6 | 229.4 | 16.9 | 16.9 | 17.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 5901 | 1 | 23 | 37559 | 1907 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 1 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 07:09 | Normal | 578.9 | 571.7 | 571.5 | 573.3 | 7.5 | 7 | 5.1 | 5.6 | 229.6 | 230.8 | 230.8 | 34.1 | 34 | 34.3 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 12529 | 1 | 23.9 | 37559.6 | 1908 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 0.3 | 1.6 | 2.3 | 2.3 | 0.4 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 07:14 | Normal | 557.1 | 539.8 | 563.9 | 553.8 | 4.9 | 5 | 4 | 4.4 | 229 | 230 | 229.4 | 23.8 | 23.7 | 24 | 60.02 | 60.01 | 60 | 9110 | 1 | 24.8 | 37560.5 | 1908 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0.4 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 07:19 | Normal | 571.2 | 551 | 561.4 | 567.2 | 8.7 | 8.1 | 6.6 | 6.4 | 229.6 | 230.6 | 230.6 | 39.2 | 39.1 | 39.3 | 60 | 59.99 | 60 | 16305 | 1 | 25.6 | 37561.5 | 1908 | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 0.3 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 0.4 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 07:24 | Normal | 561.4 | 562.1 | 555.9 | 558.2 | 5.6 | 5.8 | 4.5 | 5 | 229 | 230.8 | 230 | 27.7 | 27.6 | 27.9 | 60.01 | 60.01 | 60 | 10453 | 1 | 26.6 | 37562.6 | 1908 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 0.6 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 07:29 | Normal | 569.8 | 542.7 | 544.8 | 567.7 | 7.3 | 8.4 | 5.3 | 6.1 | 228.2 | 230.4 | 229 | 36 | 35.9 | 36.1 | 60.03 | 60 | 60.03 | 12818 | 1 | 27 | 37563.4 | 1908 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 0.4 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 07:34 | Normal | 560.9 | 554.8 | 548.2 | 549 | 4.8 | 5 | 3.8 | 4.2 | 228.2 | 230.4 | 229.6 | 22.9 | 22.9 | 23.2 | 60 | 59.98 | 60.01 | 8437 | 1 | 27.3 | 37564.1 | 1908 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 0.6 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 07:39 | Normal | 554.9 | 544.6 | 539 | 540.9 | 5.5 | 6 | 3.9 | 4.6 | 229.2 | 229.8 | 229.4 | 26.2 | 26.1 | 26.3 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 8700 | 1 | 27.7 | 37565 | 1908 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0.4 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 0.6 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 07:44 | Normal | 559.9 | 561.8 | 550.7 | 559.6 | 6.6 | 6.6 | 5.1 | 5.5 | 229 | 230 | 230.4 | 31.4 | 31.3 | 31.5 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 11657 | 1 | 27.9 | 37565.8 | 1908 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 0.5 | 1.8 | 2 | 2 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 07:49 | Normal | 553 | 553.8 | 540.4 | 550.1 | 6.5 | 6.5 | 5.1 | 5.5 | 229.6 | 230.4 | 229.8 | 30 | 30 | 30.2 | 60 | 60 | 60 | 11692 | 1 | 28.4 | 37566.8 | 1908 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 0.5 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 0.5 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 07:54 | Normal | 563.9 | 562.7 | 568.9 | 572 | 11.7 | 11.3 | 8 | 8.2 | 230 | 231.6 | 231.2 | 52.9 | 52.5 | 53 | 60 | 60.03 | 60.01 | 19216 | 1 | 28.9 | 37567.9 | 1908 | 3.6 | 3.5 | 3.7 | 0.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 2.5 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 07:59 | Normal | 565.1 | 554.5 | 567 | 572.4 | 12.5 | 12.6 | 9 | 9.3 | 230.4 | 231 | 232.2 | 57.7 | 57.1 | 57.4 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 22419 | 1 | 30.5 | 37569.8 | 1908 | 4 | 3.9 | 4 | 0.3 | 3.8 | 4 | 4.1 | 0.3 | 2.8 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 08:04 | Normal | 558.1 | 555.7 | 564.8 | 572.5 | 13 | 13.2 | 9.6 | 9.6 | 229.6 | 231.2 | 231 | 59.6 | 59.4 | 59.7 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 23271 | 1 | 31.9 | 37571.7 | 1908 | 4.1 | 4 | 4.1 | 0.4 | 4 | 4.1 | 4.2 | 0.4 | 3 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 08:09 | Normal | 547.3 | 557.1 | 561.6 | 560.4 | 13.6 | 13.5 | 10.2 | 10.4 | 229.4 | 230.4 | 230.4 | 62.1 | 61.8 | 62 | 60.03 | 60 | 60.01 | 24168 | 1 | 33.2 | 37573.7 | 1909 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0.3 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 0.3 | 3.2 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 08:14 | Normal | 542 | 543.8 | 559.4 | 556.3 | 14 | 14.1 | 10.8 | 10.9 | 229.2 | 229.8 | 231 | 64.2 | 63.9 | 64 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 24964 | 1 | 34.4 | 37575.7 | 1909 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 0.4 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 3.3 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 08:19 | Normal | 543 | 543.8 | 553.7 | 564.4 | 14.5 | 14.5 | 11.3 | 11.2 | 229.6 | 230.8 | 230.6 | 66.3 | 66.1 | 66.2 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 25854 | 1 | 35.7 | 37577.8 | 1909 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 0.4 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 0.4 | 3.6 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 08:24 | Normal | 536 | 537.2 | 551.8 | 557.3 | 15 | 15 | 11.6 | 12 | 230.2 | 231.4 | 230.8 | 68.2 | 67.9 | 68 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 26586 | 1 | 37 | 37580 | 1909 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 0.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 0.4 | 3.7 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 08:29 | Normal | 532.1 | 529.8 | 544.2 | 553 | 15.5 | 15.5 | 12.2 | 12.5 | 229.6 | 230.8 | 230.8 | 70.3 | 70.1 | 70.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 27393 | 1 | 38.4 | 37582.3 | 1909 | 4.8 | 4.8 | 5 | 0.4 | 4.8 | 4.9 | 5 | 0.4 | 3.8 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 08:34 | Normal | 532.2 | 528.9 | 546.6 | 546.6 | 16 | 15.8 | 12.6 | 12.9 | 230.2 | 230.8 | 231.4 | 72.4 | 72.1 | 72.1 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 28387 | 1 | 39.7 | 37584.6 | 1909 | 5 | 4.9 | 5 | 0.5 | 4.9 | 5 | 5.1 | 0.3 | 4 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 08:39 | Normal | 534 | 527.9 | 546.7 | 547.5 | 16.4 | 16.1 | 13.1 | 13.4 | 230.8 | 230.6 | 231.4 | 74.4 | 74.3 | 74.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 29255 | 1 | 40.9 | 37587 | 1909 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 0.5 | 5 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 4.2 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 08:44 | Normal | 532 | 525.9 | 536.2 | 544 | 16.5 | 16.8 | 13.8 | 13.6 | 230.2 | 231 | 230.8 | 76.4 | 75.9 | 76 | 60.04 | 60.01 | 60.05 | 30000 | 1 | 42.1 | 37589.5 | 1909 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 0.4 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 0.4 | 4.3 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 08:49 | Normal | 532.6 | 529.5 | 535.8 | 539.4 | 16.9 | 17 | 14.1 | 14.3 | 230.2 | 230.4 | 231.2 | 78.2 | 77.8 | 77.7 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 30738 | 1 | 43.1 | 37592 | 1909 | 5.4 | 5.3 | 5.5 | 0.4 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 0.2 | 4.5 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 08:54 | Normal | 519.9 | 524.8 | 531.6 | 536.5 | 17.7 | 17.5 | 14.6 | 14.9 | 231.4 | 230.8 | 231.6 | 80.4 | 80.1 | 80.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 31734 | 1 | 43.8 | 37594.6 | 1909 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 0.5 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 0.1 | 4.7 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 08:59 | Normal | 516 | 532.2 | 532.9 | 538.7 | 19 | 18.2 | 15.9 | 16 | 230 | 230.6 | 231.6 | 85.6 | 85.1 | 84.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 33723 | 1 | 44.6 | 37597.3 | 1909 | 6 | 6 | 6.1 | 0.4 | 5.8 | 6 | 5.9 | 0.1 | 5.1 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 09:04 | Normal | 521.8 | 517.6 | 530.4 | 524.2 | 23.2 | 23.4 | 20.5 | 20.6 | 231.6 | 230.8 | 231.2 | 108.4 | 107.9 | 107.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 42402 | 1 | 45.7 | 37600.4 | 1909 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 0.2 | 7.6 | 7.8 | 7.9 | 0 | 6.6 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 09:09 | Normal | 513 | 506 | 519.3 | 517.2 | 10.8 | 10.6 | 9.8 | 9.7 | 228.4 | 229 | 229.8 | 49.8 | 49.6 | 49.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 19250 | 1 | 45.9 | 37602.8 | 1910 | 3.3 | 3.1 | 3.4 | 0.5 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 0.5 | 3 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 09:14 | Normal | 518 | 525.7 | 541.4 | 519.1 | 12.3 | 14.6 | 10.9 | 11.9 | 229.4 | 229.4 | 230 | 61.5 | 61.3 | 61.4 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 23117 | 1 | 43.9 | 37604.6 | 1910 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 0.6 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 0.3 | 3.4 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 09:19 | Normal | 507.9 | 508.6 | 518 | 518.8 | 7 | 7.1 | 6.5 | 6.8 | 228.2 | 229 | 229.6 | 33.5 | 33.1 | 33.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 12779 | 1 | 42.8 | 37606.6 | 1910 | 2.1 | 2 | 2.1 | 0.4 | 2 | 2.1 | 2 | 0.5 | 1.9 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 09:24 | Normal | 525.6 | 526.5 | 530.4 | 529 | 9.1 | 9.3 | 8.3 | 8.8 | 227.8 | 227.8 | 228.2 | 44.7 | 44.5 | 44.8 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 17298 | 1 | 40.8 | 37607.7 | 1910 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 0.6 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 09:29 | Normal | 515.7 | 521.5 | 515.4 | 521.3 | 8.9 | 9 | 8.4 | 8.7 | 227.6 | 228.2 | 227.6 | 42.5 | 42.3 | 42.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 16385 | 1 | 42 | 37610.7 | 1910 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 0.5 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 09:34 | Normal | 520.8 | 512.5 | 520.5 | 521.2 | 6.8 | 7 | 6.4 | 6.7 | 227 | 228.4 | 228.2 | 33.4 | 33.1 | 33.3 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 12600 | 1 | 40.7 | 37611.9 | 1910 | 2 | 1.9 | 2 | 0.5 | 1.9 | 2 | 2 | 0.6 | 2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 09:39 | Normal | 536 | 532.9 | 532.6 | 535.6 | 9.3 | 9.4 | 8.6 | 9 | 227.4 | 228.2 | 228 | 45.8 | 45.6 | 45.8 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 17085 | 1 | 39.4 | 37613.1 | 1910 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0.5 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 0.5 | 2.5 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 09:44 | Normal | 537.8 | 546.2 | 535.4 | 549 | 15.6 | 14.6 | 13.1 | 12.8 | 229.8 | 228.8 | 228.8 | 73.9 | 73.5 | 73.5 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 24360 | 1 | 39.4 | 37615.1 | 1910 | 4.7 | 4.3 | 4.6 | 0.7 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 0.4 | 3.9 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 09:49 | Normal | 526.3 | 543.6 | 540.2 | 550.4 | 23.8 | 26.3 | 20.6 | 22.8 | 232.2 | 230.8 | 232.2 | 119.6 | 118.9 | 119 | 60 | 60.01 | 60 | 43630 | 1 | 41.1 | 37618.4 | 1910 | 7.6 | 8.4 | 7.8 | 0 | 8.5 | 8.2 | 7.7 | 0 | 6.9 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 09:54 | Normal | 516 | 519.9 | 519.5 | 521.3 | 23.5 | 22.9 | 22.7 | 23.1 | 230.8 | 230.6 | 231.6 | 112.4 | 111.9 | 111.9 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 48432 | 1 | 42.8 | 37621.5 | 1910 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 0.1 | 7.3 | 7.6 | 7.6 | 0 | 7.5 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 09:59 | Normal | 516.1 | 514.4 | 539.7 | 519.9 | 18 | 26.3 | 14.8 | 20.3 | 230.2 | 230.4 | 230.8 | 93.9 | 93.8 | 94.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 41778 | 1 | 45.8 | 37625.6 | 1910 | 5.4 | 6.5 | 5.4 | 0.4 | 9 | 8.7 | 8.2 | 0 | 4.6 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 10:04 | Normal | 500.8 | 491.5 | 507.7 | 504.5 | 26.9 | 27.2 | 24.6 | 24.8 | 232.4 | 231 | 232.2 | 122.8 | 122.1 | 121.9 | 60 | 59.99 | 59.98 | 48426 | 1 | 47.4 | 37629.2 | 1910 | 8.9 | 8.6 | 9 | 0.3 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 0 | 8.1 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 10:09 | Normal | 507.8 | 507.6 | 509.4 | 512.3 | 26.1 | 26 | 24.3 | 24.8 | 231.6 | 230.6 | 231 | 121.4 | 121.1 | 120.6 | 60 | 59.96 | 60 | 47986 | 1 | 46.8 | 37631.7 | 1911 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 0.3 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 0 | 8 | 8 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 10:14 | Normal | 507 | 510.7 | 519.4 | 521.2 | 27.9 | 27.1 | 25.1 | 25.1 | 231.6 | 230.2 | 231 | 127.4 | 126.5 | 126.4 | 60.01 | 59.98 | 59.98 | 49948 | 1 | 49 | 37635.7 | 1911 | 9 | 9 | 9 | 0.4 | 9 | 9.1 | 8.9 | 0 | 8.4 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 10:19 | Normal | 495.9 | 494.7 | 499 | 498.9 | 11.3 | 11.3 | 10.7 | 10.8 | 227.4 | 228.2 | 229.4 | 51.7 | 51.2 | 51.6 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 19893 | 1 | 49.6 | 37638.7 | 1911 | 3.4 | 3.2 | 3.4 | 0.8 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 0.6 | 3.3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 10:24 | Normal | 506.4 | 506.5 | 513.1 | 510.2 | 11.8 | 11.1 | 11.1 | 10.9 | 227.6 | 228.2 | 228.4 | 54.3 | 54 | 54.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 20513 | 1 | 47.3 | 37640.6 | 1911 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 0.8 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 0.6 | 3.4 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 10:29 | Normal | 509.9 | 517.7 | 525.8 | 526.6 | 14.1 | 13.8 | 13.3 | 13.5 | 226.6 | 227.6 | 228.4 | 67.3 | 66.7 | 66.9 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 28500 | 1 | 45.8 | 37642.7 | 1911 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 0.5 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 0.3 | 4.2 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 10:34 | Normal | 515.5 | 513.4 | 520.3 | 519.2 | 10.3 | 10.3 | 10 | 10.2 | 227.2 | 227 | 227.8 | 50.3 | 50.1 | 50.2 | 60 | 60.02 | 60.02 | 19371 | 1 | 44.5 | 37644.5 | 1911 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0.6 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0.5 | 3.1 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 10:39 | Normal | 510.1 | 517 | 527.9 | 519 | 11.7 | 11.6 | 11.3 | 11.5 | 226.2 | 227.2 | 228 | 57 | 56.6 | 56.6 | 60 | 60 | 59.99 | 21677 | 1 | 43.2 | 37646.3 | 1911 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 0.5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 10:44 | Normal | 526.7 | 531 | 527.8 | 527.5 | 13.1 | 15.7 | 12.8 | 16.2 | 228.2 | 228.4 | 229.8 | 70.3 | 69.9 | 70.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 34635 | 1 | 42.8 | 37648.6 | 1911 | 4 | 4.3 | 4 | 0.4 | 4.9 | 5.1 | 5.2 | 0.1 | 4.1 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 10:49 | Normal | 530.1 | 527.9 | 530.7 | 522.3 | 12.1 | 11.7 | 11.8 | 11.7 | 226.4 | 228 | 228.2 | 59.4 | 59.1 | 59.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 22299 | 1 | 41.8 | 37650.2 | 1911 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 0.6 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 0.5 | 3.7 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 10:54 | Normal | 520.1 | 524.8 | 522.5 | 531.2 | 11.3 | 11.5 | 11 | 11.3 | 227.6 | 228.6 | 228.4 | 55.9 | 55.6 | 56 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 21712 | 1 | 41.3 | 37652.2 | 1911 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 0.5 | 3.4 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 10:59 | Normal | 525.1 | 517.6 | 515.3 | 526.1 | 8.9 | 9.1 | 8.6 | 8.8 | 228 | 227.8 | 229 | 43.9 | 43.6 | 43.8 | 60.07 | 60.04 | 60.07 | 16578 | 1 | 40.8 | 37654 | 1911 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 0.5 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 0.5 | 2.6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 11:04 | Normal | 526.1 | 531.8 | 525.2 | 529 | 11.2 | 10.9 | 10.8 | 11 | 228.8 | 229.2 | 229.6 | 55 | 54.8 | 55 | 60.01 | 60.01 | 60 | 21153 | 1 | 40 | 37655.5 | 1911 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 0.4 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 0.5 | 3.3 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 11:09 | Normal | 515.3 | 534 | 527.7 | 550.6 | 20.6 | 21.1 | 18.7 | 19.1 | 230.2 | 229.2 | 230.4 | 100.4 | 100 | 99.9 | 60.01 | 59.98 | 59.98 | 35184 | 1 | 40.1 | 37657.9 | 1912 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0.4 | 6.8 | 7 | 6.7 | 0 | 6 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 11:14 | Normal | 519.4 | 518.7 | 516.7 | 523.9 | 15 | 15.5 | 14.5 | 15.1 | 229.4 | 228.8 | 229.8 | 73.9 | 73.6 | 73.7 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 28537 | 1 | 41.6 | 37660.7 | 1912 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 0.4 | 4.8 | 5 | 4.9 | 0.3 | 4.7 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 11:19 | Normal | 530.7 | 532.7 | 522.8 | 538.8 | 17.3 | 19.3 | 14.9 | 21.3 | 228.2 | 228.8 | 229.8 | 91.2 | 90.6 | 90.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 37069 | 1 | 41.2 | 37662.7 | 1912 | 5 | 6.5 | 5.2 | 0.4 | 6 | 6.5 | 6.6 | 0 | 5 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 11:24 | Normal | 515.9 | 523.8 | 522.1 | 530.9 | 11.4 | 11.3 | 11.1 | 11.4 | 227.6 | 228.4 | 228.6 | 55.5 | 55.4 | 55.6 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 21559 | 1 | 40.5 | 37664.6 | 1912 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 0.5 | 3.3 | 3.6 | 3.5 | 0.5 | 3.4 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 11:29 | Normal | 516.2 | 520 | 521.8 | 533.7 | 12.8 | 12.4 | 12.6 | 12.5 | 228.2 | 228.6 | 228.2 | 62.4 | 62.1 | 62.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 23660 | 1 | 40 | 37666.5 | 1912 | 3.9 | 3.8 | 4 | 0.5 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 0.5 | 4 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 11:34 | Normal | 564.9 | 570.7 | 571.4 | 555.3 | 24.3 | 22.1 | 22.3 | 27 | 231 | 230.4 | 230.8 | 126.5 | 125.8 | 125.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 49887 | 1 | 41.4 | 37669.7 | 1912 | 7.9 | 8.3 | 7.6 | 0.3 | 7.5 | 7.5 | 7 | 0 | 7.5 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 11:39 | Normal | 512.7 | 499.6 | 521.8 | 512.7 | 9 | 9.1 | 8.5 | 8.8 | 227.8 | 228.2 | 227.8 | 42.7 | 42.5 | 42.7 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 16142 | 1 | 42.2 | 37671.7 | 1912 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 0.5 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 0.4 | 2.6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 11:44 | Normal | 522.8 | 525.6 | 524.4 | 520.1 | 11.8 | 11.4 | 11.5 | 11.4 | 228.4 | 228.6 | 229.2 | 56.9 | 56.8 | 56.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 21922 | 1 | 40.8 | 37673.3 | 1912 | 3.6 | 3.5 | 3.7 | 0.6 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 0.5 | 3.6 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 11:49 | Normal | 522.5 | 512.5 | 543.2 | 509.4 | 15.5 | 15 | 15.5 | 15.9 | 229.4 | 229.6 | 229.6 | 75.7 | 75.5 | 75.6 | 60.02 | 60 | 60.02 | 32529 | 1 | 42.4 | 37676.6 | 1912 | 5 | 4.7 | 5.2 | 0.4 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | 0.3 | 5.1 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 11:54 | Normal | 546.1 | 513.3 | 492.8 | 522.3 | 12.3 | 15.5 | 14.8 | 16.5 | 229.8 | 230 | 230.4 | 68.5 | 68.4 | 68.2 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 38922 | 1 | 45 | 37680.1 | 1912 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 0.7 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 0 | 4.7 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 11:59 | Normal | 523.8 | 529.8 | 542.7 | 532.8 | 27.7 | 21.6 | 26.6 | 25.6 | 231.8 | 230.6 | 230.8 | 127.8 | 126.5 | 127.2 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 50304 | 1 | 44 | 37682.2 | 1912 | 9.3 | 8.4 | 9.3 | 0.2 | 6.6 | 7.2 | 7.4 | 0 | 8.7 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 12:04 | Normal | 498.4 | 502.8 | 511 | 503.4 | 8.7 | 8.3 | 8.3 | 8.5 | 228.2 | 229.6 | 228.8 | 41 | 40.9 | 41.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 15449 | 1 | 44.4 | 37684.7 | 1912 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 0.7 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 2.6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 12:09 | Normal | 523.5 | 517.3 | 518.6 | 541.7 | 25.5 | 26.3 | 24.6 | 25 | 230.6 | 230.8 | 231.4 | 124.1 | 123.7 | 123.6 | 59.98 | 60 | 59.95 | 45098 | 1 | 43.7 | 37687 | 1913 | 8 | 9.1 | 8.1 | 0 | 8.6 | 8.7 | 8.5 | 0 | 8.2 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 12:14 | Normal | 514.6 | 507.3 | 508.9 | 511.7 | 25.3 | 25.9 | 26.2 | 26.5 | 231.2 | 229.8 | 231 | 126.3 | 125.5 | 125.6 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 49964 | 1 | 46.1 | 37690.8 | 1913 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 0.2 | 8.5 | 8.7 | 8.5 | 0 | 8.6 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 12:19 | Normal | 490.9 | 499.7 | 496.9 | 488.8 | 6.8 | 6.8 | 6.3 | 6.8 | 227.2 | 228.2 | 228 | 31.3 | 31 | 31.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 12058 | 1 | 45.5 | 37692.4 | 1913 | 1.9 | 1.9 | 2 | 0.6 | 1.9 | 2 | 2 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 12:24 | Normal | 527.3 | 503.9 | 519.9 | 510.5 | 8.7 | 8.1 | 8.3 | 8 | 226.4 | 228.6 | 227.4 | 42.1 | 42.1 | 42.3 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 13915 | 1 | 43.8 | 37694 | 1913 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 0.6 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 0.6 | 2.4 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 12:29 | Normal | 518.1 | 511.9 | 514.9 | 514.9 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.8 | 228 | 227.8 | 229 | 37.9 | 37.7 | 37.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 14252 | 1 | 42.7 | 37695.7 | 1913 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 0.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 0.5 | 2.3 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 12:34 | Normal | 557.9 | 570.7 | 543.8 | 553.6 | 23.8 | 20.9 | 26.6 | 25.9 | 231.2 | 229.6 | 230.8 | 126.9 | 126.4 | 126.3 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 49768 | 1 | 41.9 | 37697.8 | 1913 | 7.6 | 7.7 | 7.4 | 0.3 | 6.6 | 6.8 | 6.5 | 0 | 8.8 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 12:39 | Normal | 503.3 | 506.5 | 501 | 503.2 | 25.6 | 25.6 | 26.9 | 27 | 231.6 | 230.6 | 232 | 124.6 | 124.2 | 123.6 | 59.99 | 60 | 60 | 49342 | 1 | 45.8 | 37702 | 1913 | 8.3 | 8.2 | 8.4 | 0.1 | 8.3 | 8.6 | 8.6 | 0 | 8.9 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 12:44 | Normal | 500 | 495.8 | 502.5 | 498.5 | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 8.5 | 227.8 | 228.6 | 228.8 | 38.7 | 38.5 | 38.8 | 60.01 | 60 | 60.02 | 14665 | 1 | 47.3 | 37704.8 | 1913 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 0.8 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 0.7 | 2.4 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 12:49 | Normal | 504.8 | 521.6 | 535.4 | 511.7 | 9.1 | 9.3 | 10.1 | 12.4 | 227.4 | 228.4 | 228.6 | 47.4 | 46.9 | 47.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 24163 | 1 | 44.8 | 37706 | 1913 | 2.6 | 3.1 | 2.9 | 0.4 | 2.6 | 3 | 3.1 | 0.4 | 3.3 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 12:54 | Normal | 511.2 | 511.7 | 500.1 | 503.7 | 23.5 | 23.3 | 25 | 25.4 | 230.8 | 230.8 | 231 | 116 | 115.5 | 115.7 | 60 | 60 | 60.01 | 45856 | 1 | 46.3 | 37709.8 | 1913 | 7.6 | 7.5 | 7.7 | 0.3 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 0 | 8.1 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 12:59 | Normal | 505.1 | 500.8 | 501.2 | 501 | 23.2 | 23 | 24.5 | 25.1 | 230.6 | 230.2 | 230.6 | 113.8 | 113.2 | 113.3 | 60 | 60 | 60 | 44774 | 1 | 48.4 | 37713.6 | 1913 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 0.5 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 0 | 8.1 | 8 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 13:04 | Normal | 498 | 498.5 | 489.8 | 492.4 | 23.1 | 23.2 | 25.1 | 25.1 | 229.2 | 229 | 229.4 | 113.2 | 113 | 112.9 | 60 | 59.96 | 60 | 44520 | 1 | 49.8 | 37717.3 | 1913 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 0.4 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 0 | 8.3 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 13:09 | Normal | 494 | 498.8 | 494.6 | 489.3 | 23.1 | 22.8 | 24.4 | 25.3 | 229.4 | 229.2 | 230 | 112.3 | 111.8 | 111.8 | 60 | 60 | 60 | 44078 | 1 | 51 | 37721 | 1914 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 0.4 | 7.2 | 7.5 | 7.4 | 0.1 | 8.1 | 8 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 13:14 | Normal | 486.8 | 489.5 | 487.2 | 484 | 23.7 | 23.6 | 25.2 | 25.8 | 231.8 | 232.4 | 233.4 | 112.8 | 112.2 | 112.1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 44858 | 1 | 52 | 37724.7 | 1914 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 0.4 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 0 | 8.3 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 13:19 | Normal | 512.2 | 491.8 | 524.2 | 501.8 | 20.6 | 12.1 | 21.2 | 11.1 | 230.4 | 231.6 | 232.6 | 79 | 78.5 | 78.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 25252 | 1 | 52.5 | 37728 | 1914 | 7.1 | 5.6 | 7 | 0.4 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 0.6 | 6.9 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 13:24 | Normal | 491.9 | 499.8 | 481.7 | 509.6 | 24.1 | 20.6 | 27.1 | 21.3 | 231.6 | 231.8 | 231.2 | 108.2 | 107.6 | 107.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 41632 | 1 | 52.4 | 37731.6 | 1914 | 8.1 | 7.2 | 8.1 | 0.3 | 6.6 | 6.8 | 6.6 | 0.1 | 8.9 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 13:29 | Normal | 494.4 | 488.1 | 476.5 | 492.5 | 24.5 | 24.3 | 27.4 | 26.6 | 231.8 | 231.6 | 233 | 118.6 | 117.8 | 117.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 45708 | 1 | 53.3 | 37735.3 | 1914 | 8 | 7.8 | 7.9 | 0.4 | 7.9 | 8.1 | 8 | 0 | 9.1 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 13:34 | Normal | 478.8 | 483.6 | 480.6 | 481.6 | 6.8 | 6.8 | 7 | 7.2 | 228.6 | 230 | 230 | 31.3 | 31.1 | 31.5 | 60.01 | 59.99 | 60 | 11868 | 1 | 52.5 | 37737.6 | 1914 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 0.7 | 1.8 | 2 | 1.9 | 0.7 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 13:39 | Normal | 502.8 | 515.6 | 505.3 | 514.2 | 24.6 | 24 | 26.6 | 27.1 | 231.8 | 230.6 | 231.4 | 123 | 122.2 | 122.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 48246 | 1 | 49.4 | 37739.4 | 1914 | 7.9 | 8 | 8 | 0.3 | 7.8 | 8.1 | 8.1 | 0 | 8.8 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 13:44 | Normal | 497.7 | 497.5 | 491.9 | 499 | 22.3 | 24.6 | 24.3 | 27.1 | 230 | 230.8 | 230.8 | 114.9 | 114.5 | 114.1 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 46773 | 1 | 51.4 | 37743.4 | 1914 | 6.9 | 7.7 | 7.1 | 0.3 | 8 | 8.2 | 8.1 | 0 | 8.1 | 8 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 13:49 | Normal | 510.9 | 505.7 | 502.8 | 514.6 | 6.9 | 12.1 | 5.5 | 7 | 227.6 | 228.4 | 229.2 | 37.1 | 36.9 | 37 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 16172 | 1 | 51 | 37745.8 | 1914 | 1.5 | 2.7 | 1.5 | 0.9 | 4.5 | 3.8 | 3.1 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 13:54 | Normal | 499.9 | 503.1 | 496.5 | 505.6 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 227 | 228.4 | 228.2 | 20.2 | 20 | 20.3 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 7591 | 1 | 48 | 37746.4 | 1914 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 13:59 | Normal | 520.8 | 501.7 | 512.6 | 517.4 | 5.5 | 5.8 | 5.6 | 6 | 226.8 | 228.6 | 228.6 | 27.7 | 27.3 | 27.9 | 60.07 | 60.05 | 60.08 | 10545 | 1 | 45.4 | 37747.2 | 1914 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 1.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 14:04 | Normal | 515.6 | 511.6 | 515 | 508.9 | 5.6 | 5.8 | 5.6 | 5.8 | 227.6 | 228.2 | 228.2 | 27.9 | 27.8 | 28 | 60 | 60.01 | 60.01 | 10653 | 1 | 43.4 | 37748.1 | 1914 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 0.7 | 1.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 14:09 | Normal | 508.7 | 527.8 | 519.9 | 525.8 | 4.9 | 4.9 | 4.6 | 4.8 | 225.6 | 227.4 | 227.2 | 23.7 | 23.4 | 23.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 9032 | 1 | 41.8 | 37748.9 | 1915 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 14:14 | Normal | 526.2 | 526.9 | 520.2 | 527 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 225.8 | 227.2 | 227.6 | 24 | 23.6 | 24 | 60.01 | 59.99 | 60 | 9062 | 1 | 40.5 | 37749.6 | 1915 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 14:19 | Normal | 516.3 | 523.7 | 533.4 | 534.3 | 4.5 | 4.6 | 4.1 | 4.6 | 226.8 | 227.8 | 227.8 | 22.3 | 22 | 22.4 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 8594 | 1 | 39.5 | 37750.4 | 1915 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 14:24 | Normal | 542.8 | 526.6 | 533.9 | 526.9 | 3.4 | 3.8 | 3.3 | 3.7 | 225.4 | 226.8 | 226.2 | 17.6 | 17.6 | 18 | 60 | 59.99 | 60 | 6108 | 1 | 38.6 | 37750.9 | 1915 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 14:29 | Normal | 532.8 | 527.7 | 522.2 | 517.1 | 3.9 | 4.1 | 3.8 | 4.1 | 225.2 | 227.6 | 227 | 19.6 | 19.5 | 19.9 | 60.01 | 60 | 60 | 6771 | 1 | 37.7 | 37751.4 | 1915 | 1 | 1 | 1.1 | 0.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 14:34 | Normal | 535.1 | 532.7 | 528.4 | 523.4 | 3 | 3.1 | 2.9 | 3.2 | 225 | 227.2 | 228.2 | 15.2 | 14.8 | 15.3 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 5231 | 1 | 37 | 37752 | 1915 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 14:39 | Normal | 528.9 | 528.9 | 535.3 | 535.2 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.9 | 225.8 | 227.2 | 227.8 | 13.5 | 13.2 | 13.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 4619 | 1 | 36.2 | 37752.4 | 1915 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 14:44 | Normal | 559.9 | 549.9 | 560.3 | 538.7 | 11 | 14.3 | 10 | 16.5 | 227 | 227.6 | 229.6 | 68.7 | 68.3 | 68.6 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 18323 | 1 | 35.5 | 37752.9 | 1915 | 3 | 4 | 3.1 | 0.4 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 0.2 | 3.1 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 14:49 | Normal | 550 | 558.9 | 483.4 | 547.3 | 14.5 | 14.5 | 17.3 | 18.1 | 228.2 | 229 | 229.4 | 81.1 | 80.5 | 80.9 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 31694 | 1 | 35.7 | 37754.4 | 1915 | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 0.4 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 0.2 | 5.6 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 14:54 | Normal | 504.9 | 528.7 | 514.5 | 516.3 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 4.1 | 226.6 | 228.2 | 227.8 | 18.8 | 18.6 | 19.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 6505 | 1 | 36.9 | 37756.2 | 1915 | 1 | 0.9 | 1 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 14:59 | Normal | 542.7 | 542.6 | 498.8 | 544.5 | 11.8 | 12 | 11.1 | 12.9 | 226.6 | 228.6 | 228.4 | 61.9 | 61.4 | 61.9 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 20527 | 1 | 37.1 | 37757.7 | 1915 | 3.6 | 3.4 | 3.6 | 0.5 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 0.4 | 3.2 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 15:04 | Normal | 539.4 | 541.3 | 531.6 | 549.1 | 5.1 | 7.4 | 4.8 | 7.5 | 225.2 | 227.4 | 227.8 | 29.9 | 29.8 | 30.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 13173 | 1 | 37.8 | 37759.7 | 1915 | 1.3 | 1.7 | 1.3 | 0.6 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 15:09 | Normal | 534.3 | 536 | 419 | 533.2 | 15.2 | 15.2 | 18.6 | 18.8 | 227.4 | 228.4 | 228.8 | 80.7 | 80.1 | 80.6 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 31351 | 1 | 38.9 | 37762.1 | 1916 | 4.8 | 4.7 | 5 | 0.3 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 0.2 | 5.9 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 15:14 | Normal | 538.9 | 525.9 | 419.8 | 519.7 | 13.8 | 14 | 17.1 | 17.8 | 226.6 | 228.4 | 229.2 | 74.2 | 73.7 | 74 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 29005 | 1 | 39.4 | 37764.2 | 1916 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0.5 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 0.3 | 5.5 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 15:19 | Normal | 505 | 513.8 | 512.7 | 512.7 | 3.5 | 4 | 3.1 | 4.2 | 224.6 | 226.8 | 226.6 | 17.7 | 17.4 | 17.9 | 60.05 | 60.06 | 60.07 | 6079 | 1 | 39.5 | 37765.7 | 1916 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 1 | 1.1 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 15:24 | Normal | 510.1 | 509.8 | 499.8 | 502.6 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 3 | 225.6 | 227.6 | 227.4 | 13.2 | 13.1 | 13.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 4570 | 1 | 38.1 | 37766.1 | 1916 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 15:29 | Normal | 515.1 | 523.8 | 507.4 | 511.1 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 2 | 223.6 | 226.4 | 225.8 | 8.1 | 7.9 | 8.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 2829 | 1 | 37 | 37766.5 | 1916 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 15:34 | Normal | 520.2 | 516.3 | 504.4 | 512.5 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 224.4 | 226.4 | 226 | 8 | 7.9 | 8 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 2682 | 1 | 35.9 | 37766.7 | 1916 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 15:39 | Normal | 577.1 | 557 | 576.7 | 555.3 | 3.8 | 5.2 | 4.5 | 7.8 | 226.2 | 228 | 227.4 | 27.4 | 27.4 | 27.7 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 14689 | 1 | 35.2 | 37767.3 | 1916 | 1.1 | 0.9 | 1 | 0.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 1.3 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 15:44 | Normal | 564.2 | 538.9 | 485 | 547.1 | 4.8 | 7.9 | 6.4 | 11.5 | 226.2 | 228.6 | 229 | 40.9 | 39.6 | 41.6 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 14369 | 1 | 34.8 | 37768 | 1916 | 1.5 | 1 | 1.2 | 0.5 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 0.6 | 1.7 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 15:49 | Normal | 549.9 | 546.9 | 411.2 | 547.1 | 4.9 | 7.8 | 10.6 | 11.3 | 228 | 229.6 | 229.2 | 41.2 | 41 | 41.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 15635 | 1 | 34.9 | 37769.3 | 1916 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 0.4 | 3.2 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 15:54 | Normal | 543 | 548.8 | 408.6 | 539.4 | 4.1 | 7 | 9.8 | 10.7 | 228.6 | 230 | 229.4 | 37.3 | 36.9 | 37.3 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 14014 | 1 | 35 | 37770.5 | 1916 | 1.2 | 0.9 | 1 | 0.5 | 2 | 2.1 | 2 | 0.5 | 2.9 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 15:59 | Normal | 525.8 | 548.6 | 376.3 | 548 | 3.7 | 6.4 | 9.6 | 9.8 | 228.2 | 229.2 | 229.6 | 34 | 33.7 | 34.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 12887 | 1 | 35 | 37771.6 | 1916 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.6 | 2.8 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 16:04 | Normal | 555.9 | 543.7 | 376.1 | 543 | 3.5 | 6.1 | 9.1 | 9.6 | 227.4 | 228.6 | 228 | 33 | 32.7 | 33.1 | 60 | 59.99 | 60 | 12454 | 1 | 35 | 37772.6 | 1916 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 0.5 | 2.8 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 16:09 | Normal | 543.7 | 547.8 | 362.7 | 549.3 | 3.2 | 5.8 | 8.8 | 8.9 | 227.8 | 228 | 228 | 30.4 | 30.4 | 30.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 11596 | 1 | 34.9 | 37773.6 | 1917 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 2.6 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 16:14 | Normal | 541.8 | 540.7 | 358.9 | 546.8 | 3.1 | 5.3 | 8.4 | 8.6 | 226.2 | 227.2 | 228.2 | 29 | 28.6 | 29.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 10932 | 1 | 34.8 | 37774.6 | 1917 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 0.6 | 2.5 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 16:19 | Normal | 550.5 | 540.6 | 374.6 | 539.6 | 2.7 | 5 | 7.6 | 8.1 | 227.4 | 228.4 | 228.8 | 27.1 | 26.9 | 27.2 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 10276 | 1 | 34.7 | 37775.4 | 1917 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0.5 | 2.2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 16:24 | Normal | 544.9 | 543.7 | 363.7 | 544.5 | 2.9 | 5 | 7.6 | 8 | 227.4 | 226.8 | 227.2 | 26.9 | 27.1 | 26.9 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 10158 | 1 | 34.6 | 37776.3 | 1917 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 2.3 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 16:29 | Normal | 565.1 | 529.7 | 356.7 | 541.6 | 2.3 | 4.5 | 7.2 | 7.5 | 227.2 | 228.8 | 228.4 | 24.2 | 23.9 | 24.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 9171 | 1 | 34.5 | 37777.1 | 1917 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 2.1 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 16:34 | Normal | 554 | 544.8 | 394.9 | 543.8 | 2.4 | 4.1 | 5.9 | 7 | 227.6 | 228.4 | 228.4 | 22.8 | 22.6 | 23.1 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 8665 | 1 | 34.5 | 37777.8 | 1917 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 1.7 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 16:39 | Normal | 550 | 537.7 | 386 | 545.8 | 2.5 | 3.9 | 5.8 | 6.6 | 227.6 | 228.4 | 228.2 | 21.7 | 21.6 | 22 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 8292 | 1 | 34.3 | 37778.6 | 1917 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1.7 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 16:44 | Normal | 542.8 | 535.9 | 384.4 | 527 | 2.3 | 3.2 | 4.5 | 5.3 | 226.6 | 228 | 226.6 | 17.3 | 17.4 | 17.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 6037 | 1 | 34.2 | 37779.2 | 1917 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 16:49 | Normal | 511.6 | 526.7 | 514.5 | 527.6 | 1.7 | 2 | 1.8 | 1.8 | 226.2 | 228.2 | 227.6 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 59.99 | 60 | 60 | 2909 | 1 | 33.8 | 37779.5 | 1917 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 16:54 | Normal | 523 | 517.9 | 528.7 | 530.6 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 226 | 227.8 | 227.4 | 6.9 | 7 | 7.2 | 60 | 60 | 59.99 | 2438 | 1 | 33.5 | 37779.7 | 1917 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 16:59 | Normal | 523.6 | 527.8 | 518.6 | 509 | 0.9 | 1.2 | 1 | 1.2 | 226.6 | 228 | 227.4 | 4.7 | 4.6 | 4.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1648 | 1 | 33.1 | 37779.9 | 1917 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 17:04 | Normal | 500.8 | 512.6 | 501.5 | 518.3 | 0.6 | 1 | 0.8 | 1.4 | 226.2 | 227.6 | 227.2 | 3.9 | 4 | 4.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 1238 | 1 | 32.5 | 37780 | 1917 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 17:09 | Normal | 519.4 | 524.9 | 505.9 | 485.7 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 226.2 | 228 | 227.2 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 514 | 1 | 31.9 | 37780.1 | 1918 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 17:14 | Normal | 480.1 | 532.8 | 488.6 | 500.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 226.6 | 227.8 | 226.6 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 371 | 1 | 31.3 | 37780.1 | 1918 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 17:19 | Normal | 501.9 | 480.4 | 495.4 | 538.6 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 225.4 | 228 | 227 | 1 | 1.5 | 1.3 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 204 | 1 | 30.8 | 37780.2 | 1918 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 17:24 | Normal | 510.1 | 527.8 | 446.6 | 509.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 225.6 | 228.2 | 226.4 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 106 | 1 | 30.4 | 37780.2 | 1918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 17:29 | Normal | 529.2 | 490.1 | 365.2 | 487.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 225.4 | 227.4 | 226.4 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 70 | 1 | 30 | 37780.2 | 1918 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 17:34 | Normal | 505.1 | 518.2 | 401.4 | 502.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 225.8 | 227.2 | 226.2 | 1.4 | 1.7 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 60 | 10 | 1 | 29.5 | 37780.2 | 1918 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 17:39 | Normal | 488 | 493.9 | 378.1 | 502.9 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 226 | 228 | 226.8 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 60.07 | 60.09 | 60.08 | 20 | 1 | 29.2 | 37780.2 | 1918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 17:44 | Normal | 485.2 | 473 | 424.6 | 475.9 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 225.8 | 227.4 | 225.8 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 16 | 1 | 29 | 37780.2 | 1918 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 17:49 | Normal | 457 | 460.6 | 329.6 | 464.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 226.2 | 228 | 226.6 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 21 | 1 | 28.7 | 37780.2 | 1918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 17:54 | Normal | 418.1 | 431.4 | 258.6 | 430.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 225.8 | 227.8 | 226.6 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 22 | 1 | 28.5 | 37780.2 | 1918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 17:59 | Normal | 343.4 | 352.7 | 209.5 | 306.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 226.8 | 228.6 | 227 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 19 | 1 | 28.3 | 37780.2 | 1918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 18:04 | Normal | 211.1 | 209.6 | 198.7 | 201.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 227.6 | 228 | 227 | 1.1 | 1.4 | 1 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 25 | 1 | 28.1 | 37780.2 | 1918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0