## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-03-27 05:39 | Wait | 512.5 | 511.5 | 512.5 | 511.5 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.8 | 230.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 20.2 | 37780.2 | 1918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 05:44 | Normal | 524.5 | 500 | 515.7 | 516.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 229.6 | 230.8 | 230.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 37 | 1 | 20.6 | 37780.2 | 1918 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 05:49 | Normal | 503.3 | 526.9 | 525.6 | 531.5 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 229.8 | 232.2 | 230 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 51 | 1 | 20.9 | 37780.2 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 05:54 | Normal | 524.4 | 497.9 | 523.8 | 512.9 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 230.8 | 231.4 | 231 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 228 | 1 | 21 | 37780.2 | 1919 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 05:59 | Normal | 528.5 | 519 | 524.7 | 523.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 229.8 | 231.4 | 230.8 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 347 | 1 | 21.3 | 37780.2 | 1919 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 06:04 | Normal | 537.5 | 536.7 | 540.4 | 490 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 229.4 | 231.2 | 229.8 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 488 | 1 | 21.5 | 37780.3 | 1919 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 06:09 | Normal | 517.1 | 559.7 | 553.5 | 516.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 229.4 | 229.8 | 229.4 | 1.6 | 1.9 | 2 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 543 | 1 | 21.7 | 37780.3 | 1919 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 06:14 | Normal | 552.3 | 538.8 | 535.6 | 510.1 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 229.2 | 230.4 | 229.6 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 668 | 1 | 22 | 37780.4 | 1919 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 06:19 | Normal | 507.5 | 535.5 | 571.4 | 544.3 | 1.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 229.4 | 230.6 | 229.8 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 1275 | 1 | 22.1 | 37780.4 | 1919 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 06:24 | Normal | 527.2 | 566.8 | 573.5 | 546.4 | 2.1 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 229.4 | 231.2 | 230.2 | 4.5 | 4.5 | 4.9 | 60.09 | 60.1 | 60.1 | 1648 | 1 | 22.4 | 37780.6 | 1919 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 06:29 | Normal | 533.3 | 568.8 | 491.6 | 552.2 | 2.3 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 229 | 231 | 230.4 | 5.9 | 6 | 6.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2129 | 1 | 22.6 | 37780.7 | 1919 | 1 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 06:34 | Normal | 533.2 | 561.8 | 468.8 | 554.3 | 2.6 | 1 | 1.4 | 1.4 | 229.4 | 231.4 | 231 | 7.2 | 7.4 | 7.6 | 59.91 | 59.92 | 59.91 | 2536 | 1 | 22.8 | 37780.9 | 1919 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 06:39 | Normal | 567.8 | 560.7 | 494.5 | 557.5 | 3 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 230.6 | 231.6 | 231 | 9.8 | 9.9 | 10.1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 3439 | 1 | 23 | 37781.2 | 1919 | 1.1 | 0 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 06:44 | Normal | 561.4 | 567.8 | 506.4 | 557 | 3.3 | 2.4 | 2 | 2.1 | 230.4 | 232.4 | 231.4 | 12.2 | 12.1 | 12.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 4280 | 1 | 23.1 | 37781.5 | 1919 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 06:49 | Normal | 564.1 | 564 | 508 | 564.7 | 4.5 | 3.3 | 2.5 | 2.5 | 230.8 | 232.4 | 231.4 | 15.9 | 16 | 16.2 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 5698 | 1 | 23.6 | 37781.9 | 1920 | 1.3 | 0.8 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0.9 | 1.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 06:54 | Normal | 562.6 | 560.9 | 513.4 | 555.9 | 5.6 | 4.3 | 2.8 | 2.9 | 230.6 | 232.6 | 231.2 | 20 | 20 | 20.3 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 7705 | 1 | 24 | 37782.5 | 1920 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 06:59 | Normal | 562.6 | 573 | 555.9 | 548.4 | 6.2 | 4.5 | 3 | 3.4 | 231 | 231.8 | 232.2 | 22.3 | 22.2 | 22.3 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 8598 | 1 | 24.4 | 37783.1 | 1920 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 0 | 1.8 | 1.9 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 07:04 | Normal | 559.5 | 557.9 | 550.7 | 571.6 | 6.6 | 5.5 | 3.6 | 3.7 | 230.4 | 232 | 231.6 | 25.2 | 25.2 | 25.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 9699 | 1 | 25.2 | 37783.9 | 1920 | 1.9 | 2 | 1.9 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2.1 | 0.5 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 07:09 | Normal | 553.8 | 554.1 | 547.8 | 565.3 | 7.3 | 6.5 | 4 | 4.3 | 231.4 | 231.6 | 231 | 28.3 | 28.2 | 28.4 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 10870 | 1 | 26.4 | 37784.8 | 1920 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 0.4 | 1.1 | 2.2 | 2.3 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 07:14 | Normal | 554.5 | 551.1 | 548.9 | 551.4 | 7.8 | 7.1 | 4.3 | 4.8 | 230.6 | 232.2 | 231.8 | 31.1 | 31 | 31.2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 11879 | 1 | 28.1 | 37785.7 | 1920 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.5 | 1.4 | 2.3 | 2.4 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 07:19 | Normal | 547.2 | 534.1 | 545.6 | 570.6 | 8.3 | 8.4 | 4.8 | 5.1 | 229.8 | 232.4 | 230.8 | 35 | 34.1 | 35.5 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 13164 | 1 | 29.8 | 37786.8 | 1920 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 0.3 | 1.4 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 07:24 | Normal | 554.4 | 532.8 | 548.8 | 558.4 | 8.7 | 8.9 | 5.3 | 5.6 | 230.2 | 231.4 | 231.4 | 37.1 | 36.8 | 37.1 | 60.02 | 60 | 60.02 | 14104 | 1 | 31.2 | 37787.9 | 1920 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0.4 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 07:29 | Normal | 553.4 | 534.8 | 560.1 | 566.6 | 9.2 | 9.4 | 5.8 | 6 | 230.6 | 231.6 | 230.4 | 39.3 | 39.3 | 39.6 | 60.01 | 60.01 | 60 | 15082 | 1 | 32.1 | 37789.1 | 1920 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0.4 | 2.6 | 2.9 | 3 | 0.4 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 07:34 | Normal | 547 | 539.3 | 556.3 | 563.8 | 9.7 | 9.9 | 6.3 | 6.4 | 231.2 | 231.6 | 231 | 41.9 | 42.1 | 42.1 | 60 | 60 | 60 | 16111 | 1 | 32.8 | 37790.4 | 1920 | 3 | 3 | 3 | 0.3 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 07:39 | Normal | 547.4 | 536.8 | 542.5 | 559.5 | 10.3 | 10.5 | 7 | 7 | 230 | 231.6 | 230.2 | 44.8 | 45 | 45 | 60.08 | 60.04 | 60.06 | 17201 | 1 | 33.4 | 37791.8 | 1920 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 0.3 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 0.3 | 2.1 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 07:44 | Normal | 548.5 | 539.6 | 556.5 | 564.1 | 10.8 | 11 | 7.3 | 7.5 | 230.2 | 230.6 | 230.6 | 47 | 46.9 | 47.1 | 60.07 | 60.04 | 60.05 | 18422 | 1 | 34 | 37793.3 | 1920 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 0.3 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 2.2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 07:49 | Normal | 545.4 | 540.8 | 554 | 558.8 | 11.3 | 11.5 | 8 | 8.1 | 230.6 | 230.8 | 230.6 | 50 | 49.9 | 50 | 60.08 | 60.05 | 60.07 | 19510 | 1 | 34.5 | 37794.9 | 1921 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 0.3 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 0.3 | 2.4 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 07:54 | Normal | 542 | 531.5 | 554.1 | 565.3 | 11.7 | 12.1 | 8.6 | 8.5 | 230 | 231 | 230.6 | 52.6 | 52.6 | 52.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 20444 | 1 | 34.9 | 37796.5 | 1921 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 0.4 | 2.6 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 07:59 | Normal | 538.4 | 541.8 | 549.4 | 557.9 | 12.5 | 12.4 | 9.1 | 9.2 | 231.2 | 231 | 231.8 | 55.3 | 54.9 | 55.3 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 21539 | 1 | 35.4 | 37798.3 | 1921 | 3.9 | 3.9 | 4 | 0.4 | 3.8 | 4 | 4 | 0.2 | 2.8 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 08:04 | Normal | 535.3 | 535.8 | 554.7 | 549.3 | 13.2 | 13.1 | 9.8 | 10 | 229.4 | 231.4 | 230.6 | 58.3 | 58.4 | 58.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 22770 | 1 | 36 | 37800.1 | 1921 | 4 | 4.1 | 4.1 | 0.5 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 0.4 | 3 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 08:09 | Normal | 539.2 | 531.6 | 549.9 | 543.5 | 13.6 | 14 | 10.5 | 10.8 | 231 | 231.4 | 231.4 | 61.9 | 61.4 | 61.7 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 24092 | 1 | 36.8 | 37802.1 | 1921 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 0.5 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 0.4 | 3.2 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 08:14 | Normal | 529.4 | 531.6 | 542 | 546.6 | 14.1 | 14.3 | 10.9 | 11.1 | 230.8 | 231 | 231.6 | 63.2 | 62.9 | 63.1 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 24653 | 1 | 37.8 | 37804.1 | 1921 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 0.5 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 3.3 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 08:19 | Normal | 533.3 | 523.7 | 540.6 | 551.1 | 15 | 15.3 | 11.8 | 12 | 231.6 | 231.4 | 231.6 | 67.6 | 67.2 | 67.4 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 26417 | 1 | 38.9 | 37806.3 | 1921 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 0.5 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 0.3 | 3.7 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 08:24 | Normal | 526.3 | 532.2 | 536 | 538.8 | 15.9 | 15.2 | 12.6 | 12.7 | 231 | 230.8 | 231.2 | 70.7 | 70.5 | 70.7 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 26690 | 1 | 40 | 37808.5 | 1921 | 4.8 | 4.7 | 4.9 | 0.6 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | 0.2 | 4 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 08:29 | Normal | 523.2 | 520.8 | 535.8 | 535.5 | 15.5 | 16.6 | 11.1 | 13.4 | 231.2 | 231.6 | 231.6 | 68.5 | 68.4 | 68.5 | 60 | 60.01 | 59.99 | 29280 | 1 | 41.1 | 37810.8 | 1921 | 4.8 | 5.1 | 5 | 0.5 | 5.2 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 3.7 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 08:34 | Normal | 525.6 | 529 | 535.3 | 548.9 | 16.1 | 15.9 | 12.8 | 12.6 | 231.4 | 231.4 | 232 | 71.8 | 71.7 | 71.8 | 60 | 60 | 59.99 | 28376 | 1 | 41.5 | 37812.7 | 1921 | 5 | 4.9 | 5.1 | 0.6 | 5 | 5.1 | 5.1 | 0.3 | 4 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 08:39 | Normal | 523.7 | 523.1 | 536.5 | 542.1 | 16.5 | 16.5 | 13.4 | 13.5 | 230.4 | 231.6 | 231.6 | 74.3 | 74.2 | 74.1 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 29439 | 1 | 43 | 37815.1 | 1921 | 5.2 | 5.1 | 5.3 | 0.5 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 0.2 | 4.2 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 08:44 | Normal | 522.6 | 523.1 | 529.8 | 534.3 | 16.6 | 16.6 | 13.7 | 13.8 | 231.4 | 231.4 | 232 | 75 | 74.7 | 74.9 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 29602 | 1 | 44.3 | 37817.6 | 1921 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 0.5 | 5.2 | 5.4 | 5.4 | 0.1 | 4.3 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 08:49 | Normal | 521.8 | 510.1 | 529.4 | 536.3 | 16.9 | 17.1 | 14.3 | 14.1 | 231 | 230.2 | 232 | 76.5 | 76.1 | 76.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 30092 | 1 | 45.2 | 37820.1 | 1922 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 0.5 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 0.4 | 4.5 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 08:54 | Normal | 524.5 | 518.9 | 524.4 | 528 | 17.5 | 17.5 | 14.8 | 14.8 | 230.8 | 231.4 | 231.2 | 79.1 | 78.6 | 79 | 60 | 60.01 | 60.01 | 31153 | 1 | 45.9 | 37822.6 | 1922 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 0.7 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 0.1 | 4.6 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 08:59 | Normal | 524.6 | 515.1 | 527.8 | 533.2 | 17.7 | 17.9 | 15.1 | 15.1 | 229.8 | 231.4 | 232.2 | 81 | 80.7 | 80.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 31951 | 1 | 46.2 | 37825.3 | 1922 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0.5 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 0.1 | 4.8 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 09:04 | Normal | 523.5 | 523 | 534.6 | 539.1 | 18.2 | 18 | 15.3 | 15.6 | 230.8 | 231.6 | 232.6 | 83.1 | 82.4 | 82.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 32708 | 1 | 46.5 | 37828 | 1922 | 5.8 | 5.6 | 5.8 | 0.6 | 5.7 | 5.9 | 5.9 | 0 | 4.8 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 09:09 | Normal | 516.3 | 521.8 | 526.4 | 531 | 18.5 | 18.1 | 15.9 | 16.1 | 230.4 | 230.8 | 232.4 | 84.6 | 84 | 84.1 | 59.99 | 60.01 | 60 | 33327 | 1 | 46.4 | 37830.7 | 1922 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 0.5 | 5.8 | 5.9 | 6 | 0.1 | 5 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 09:14 | Normal | 510.1 | 521.6 | 529.2 | 531.3 | 19.1 | 18.6 | 16.5 | 16.5 | 231.2 | 231.6 | 232 | 86.1 | 86 | 86 | 60 | 60.01 | 60.01 | 34064 | 1 | 46.6 | 37833.5 | 1922 | 6 | 5.9 | 6.1 | 0.6 | 6 | 6.1 | 6 | 0.1 | 5.2 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 09:19 | Normal | 511.5 | 516.8 | 523.9 | 528.4 | 19.4 | 19.1 | 16.8 | 16.8 | 231 | 231.8 | 232.2 | 88.2 | 87.9 | 88 | 59.99 | 60.01 | 60 | 34823 | 1 | 46.9 | 37836.4 | 1922 | 6 | 6 | 6.1 | 0.7 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | 0 | 5.4 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 09:24 | Normal | 520.4 | 512.7 | 523.8 | 520.5 | 19.5 | 19.5 | 17.3 | 17.6 | 230.2 | 231.6 | 232 | 90 | 89.9 | 89.9 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 35514 | 1 | 46.9 | 37839.3 | 1922 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 0.6 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 0 | 5.5 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 09:29 | Normal | 510.5 | 513.7 | 514.7 | 525.2 | 20 | 20 | 17.9 | 18 | 230.8 | 231.8 | 231.4 | 91.8 | 91.4 | 91.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 36207 | 1 | 47 | 37842.3 | 1922 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 0.6 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 0 | 5.7 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 09:34 | Normal | 516.5 | 508.9 | 524.5 | 528.1 | 20.3 | 20.3 | 18.1 | 18.1 | 232 | 231 | 232.2 | 93.5 | 93 | 92.9 | 60 | 59.99 | 60 | 36825 | 1 | 47 | 37845.4 | 1922 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0.5 | 6.5 | 6.7 | 6.6 | 0 | 5.9 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 09:39 | Normal | 514.3 | 514 | 521.6 | 520.5 | 20.6 | 20.3 | 18.5 | 18.6 | 230.6 | 231.4 | 231.2 | 94.7 | 94.3 | 94.5 | 59.98 | 60 | 59.98 | 37280 | 1 | 47.3 | 37848.4 | 1922 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 0.5 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 0 | 6 | 6 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 09:44 | Normal | 517.5 | 514.9 | 520.5 | 523.1 | 20.7 | 20.4 | 18.8 | 18.8 | 230.8 | 231.8 | 232.4 | 96.4 | 95.9 | 96.1 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 37932 | 1 | 47.4 | 37851.6 | 1922 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 0.5 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 0 | 6 | 6 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 09:49 | Normal | 518.5 | 514.9 | 519.7 | 518.2 | 21 | 20.9 | 19.1 | 19.5 | 231.4 | 231.8 | 232 | 97.9 | 97.4 | 97.5 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 38672 | 1 | 47.7 | 37854.8 | 1923 | 6.8 | 6.6 | 6.8 | 0.5 | 6.8 | 7 | 6.9 | 0 | 6.2 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 09:54 | Normal | 507.8 | 507.1 | 512.6 | 521.3 | 21.5 | 21.2 | 19.6 | 19.6 | 232 | 231.6 | 233 | 98.7 | 98 | 98.2 | 60 | 60 | 60 | 39126 | 1 | 48.1 | 37858 | 1923 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 0.5 | 6.8 | 7 | 7 | 0 | 6.3 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 09:59 | Normal | 508.4 | 506 | 513.7 | 515.2 | 21.7 | 21.4 | 19.8 | 19.8 | 231.4 | 231.4 | 232.2 | 99.6 | 98.8 | 99.2 | 60 | 60 | 60.01 | 39390 | 1 | 48.6 | 37861.3 | 1923 | 6.9 | 6.7 | 6.9 | 0.5 | 6.9 | 7.1 | 7.1 | 0 | 6.3 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 10:04 | Normal | 500.9 | 505.3 | 512.6 | 514.8 | 21.9 | 21.5 | 20 | 20.3 | 231.2 | 230.6 | 232.4 | 100.2 | 99.6 | 99.6 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 39633 | 1 | 49 | 37864.6 | 1923 | 7 | 6.9 | 7.1 | 0.4 | 6.9 | 7.1 | 7.2 | 0 | 6.4 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 10:09 | Normal | 504.5 | 504.7 | 513.4 | 511 | 22.1 | 21.9 | 20.3 | 20.4 | 231.2 | 231 | 232.4 | 101.8 | 101.1 | 101.2 | 60 | 60 | 60 | 40151 | 1 | 49.3 | 37867.9 | 1923 | 7 | 6.9 | 7.1 | 0.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 0 | 6.5 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 10:14 | Normal | 509.1 | 502.6 | 516.4 | 511 | 22 | 22.2 | 20.2 | 20.8 | 231 | 231.2 | 231.6 | 102.6 | 101.8 | 102 | 60.02 | 60 | 60.01 | 40517 | 1 | 49.7 | 37871.3 | 1923 | 7 | 7.1 | 7.1 | 0.4 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 0 | 6.6 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 10:19 | Normal | 503.6 | 497.7 | 510.9 | 511.5 | 22.1 | 22.4 | 20.8 | 20.9 | 231.6 | 232 | 233.2 | 103.1 | 102.4 | 102.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 40812 | 1 | 50.1 | 37874.6 | 1923 | 7.1 | 7 | 7.1 | 0.5 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 0 | 6.8 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 10:24 | Normal | 512.5 | 490.9 | 516.7 | 517.2 | 21.5 | 17.2 | 19.7 | 16 | 230.6 | 231.2 | 232.6 | 94.1 | 93.3 | 93.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 35269 | 1 | 50.7 | 37878.1 | 1923 | 7 | 6.5 | 6.9 | 0.6 | 5 | 5 | 4.9 | 1 | 6.2 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 10:29 | Normal | 504.1 | 497.9 | 506.4 | 510.6 | 22.6 | 22.9 | 21.6 | 21.8 | 231 | 231.2 | 232.8 | 105.8 | 105 | 105 | 59.98 | 60 | 59.99 | 41790 | 1 | 50.5 | 37881 | 1923 | 7.3 | 7.1 | 7.3 | 0.5 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 0 | 7 | 7 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 10:34 | Normal | 496.4 | 497.7 | 499.5 | 500.1 | 24.6 | 24.8 | 23.8 | 24 | 231 | 230.4 | 231.6 | 114.6 | 114 | 114.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 45162 | 1 | 51.4 | 37884.6 | 1923 | 8 | 7.9 | 8 | 0.4 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 0 | 7.8 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 10:39 | Normal | 497.6 | 492.9 | 491.6 | 499.2 | 24.9 | 25 | 24.2 | 24.3 | 230.4 | 230.6 | 232 | 115.7 | 114.8 | 115.1 | 60 | 60.01 | 60 | 45534 | 1 | 52.7 | 37888.4 | 1923 | 8.1 | 8 | 8 | 0.4 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 0 | 7.9 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 10:44 | Normal | 496.5 | 495.7 | 489.6 | 490.5 | 25 | 25.1 | 24.8 | 24.9 | 230.2 | 230.4 | 231.4 | 116.6 | 116.1 | 115.9 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 45895 | 1 | 53.8 | 37892.2 | 1923 | 8.2 | 8.1 | 8.2 | 0.4 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 0 | 8 | 8 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 10:49 | Normal | 486.4 | 486.8 | 489.6 | 488.2 | 26.5 | 26.5 | 25.8 | 26.2 | 231.4 | 231 | 231.2 | 120.8 | 120.3 | 120.4 | 60 | 60 | 60 | 47789 | 1 | 54.6 | 37896.1 | 1924 | 8.6 | 8.3 | 8.6 | 0.4 | 8.6 | 8.8 | 8.7 | 0 | 8.5 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 10:54 | Normal | 483.3 | 487.7 | 488.6 | 493.5 | 27.2 | 27 | 26.4 | 26.5 | 230.8 | 230.4 | 231.8 | 124 | 123.5 | 123.5 | 60 | 60.03 | 60.01 | 48835 | 1 | 55.8 | 37900 | 1924 | 8.8 | 8.7 | 8.9 | 0.4 | 9 | 9.1 | 9.1 | 0 | 8.7 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 10:59 | Normal | 499.9 | 482.6 | 490.3 | 493.5 | 24.1 | 27.2 | 21.5 | 23.3 | 230.8 | 230 | 231 | 110.5 | 110 | 109.9 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 49261 | 1 | 57.2 | 37904.2 | 1924 | 8.4 | 8.6 | 8.2 | 0.2 | 9.3 | 9.3 | 9.1 | 0 | 7.8 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 11:04 | Normal | 525.7 | 483.3 | 501 | 516.5 | 15.6 | 24 | 18.6 | 22.4 | 229.2 | 229.4 | 230 | 93 | 92.3 | 92.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 37285 | 1 | 55.5 | 37906.5 | 1924 | 4.8 | 6.4 | 4.8 | 0.4 | 7.8 | 8 | 7.9 | 0 | 6 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 11:09 | Normal | 470.2 | 490.8 | 483.5 | 480.2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 226.6 | 227.4 | 227.2 | 19.8 | 19.7 | 20 | 59.99 | 60 | 59.99 | 7546 | 1 | 53.4 | 37908.6 | 1924 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 11:14 | Normal | 573.7 | 553.9 | 539.4 | 542 | 20.5 | 24.1 | 26.7 | 26.8 | 231.6 | 229.8 | 231.6 | 127.7 | 126.9 | 126.8 | 60 | 59.98 | 59.98 | 50059 | 1 | 50 | 37910.2 | 1924 | 6.2 | 6.3 | 5.8 | 1.1 | 7.9 | 8 | 7.6 | 0 | 8.7 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 11:19 | Normal | 516.9 | 503.6 | 499.9 | 495 | 6.5 | 8.1 | 7.3 | 9.7 | 229 | 230 | 230 | 35.8 | 35.5 | 35.9 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 12966 | 1 | 52.4 | 37914 | 1924 | 1.7 | 2 | 1.8 | 0.8 | 2 | 2.3 | 2.3 | 1 | 2.2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 11:24 | Normal | 506.4 | 501.7 | 505.7 | 500.2 | 7.7 | 8 | 7.6 | 7.9 | 230.2 | 230.6 | 231.4 | 36 | 35.9 | 35.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 14056 | 1 | 51.2 | 37916.1 | 1924 | 2.1 | 2 | 2.1 | 0.9 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 0.7 | 2.2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 11:29 | Normal | 494.5 | 501.9 | 509.5 | 519 | 6.9 | 6.8 | 6.5 | 6.6 | 229.2 | 229.6 | 230 | 31.9 | 31.7 | 32 | 59.99 | 60.01 | 60 | 12276 | 1 | 48.4 | 37917.3 | 1924 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.9 | 1.8 | 2 | 2 | 0.5 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 11:34 | Normal | 508.5 | 507.7 | 508.7 | 512.4 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 5.6 | 229.8 | 229.8 | 230.4 | 26.2 | 26 | 26.3 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 10065 | 1 | 46.2 | 37918.4 | 1924 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 11:39 | Normal | 520.5 | 536.8 | 531.4 | 538 | 6.5 | 6.2 | 6.1 | 6.3 | 229.6 | 230.4 | 230.2 | 30.9 | 30.8 | 31.1 | 59.97 | 60 | 59.99 | 12743 | 1 | 44.3 | 37919.4 | 1924 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0.9 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 0.6 | 1.7 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 11:44 | Normal | 510.5 | 500.7 | 523.4 | 508 | 6 | 6.1 | 5.6 | 6 | 228.4 | 229.4 | 229.8 | 27.8 | 27.6 | 27.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 10740 | 1 | 44.9 | 37921.5 | 1924 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.7 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 0.7 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 11:49 | Normal | 510.5 | 520.8 | 512.8 | 515.3 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 228.4 | 229.4 | 230 | 23.3 | 23.2 | 23.4 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 9012 | 1 | 43.1 | 37922.5 | 1925 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 11:54 | Normal | 517.2 | 512.5 | 525.2 | 506.8 | 4.5 | 4.6 | 4.2 | 4.6 | 228.8 | 229.8 | 229.2 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 8398 | 1 | 41.5 | 37923.2 | 1925 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 11:59 | Normal | 542.7 | 540.9 | 534.1 | 546.6 | 10.1 | 8.8 | 9.9 | 9 | 230 | 230.6 | 232 | 49.5 | 49.3 | 49.6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 16240 | 1 | 40.1 | 37924 | 1925 | 2.9 | 2.7 | 2.9 | 0.7 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 0.4 | 2.9 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 12:04 | Normal | 522.4 | 523.9 | 515.3 | 533.9 | 5.5 | 5.7 | 5.5 | 5.6 | 229.6 | 230.2 | 230 | 27.7 | 27.6 | 27.9 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 10638 | 1 | 40.1 | 37925.5 | 1925 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 12:09 | Normal | 540.8 | 532.6 | 539 | 536.5 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.8 | 229.2 | 229.8 | 230.4 | 38.2 | 38.1 | 38.2 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 14357 | 1 | 39.1 | 37926.4 | 1925 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.6 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 0.5 | 2.3 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 12:14 | Normal | 531.3 | 529.8 | 536 | 530.5 | 7.6 | 7.8 | 7.5 | 7.8 | 229.4 | 230.4 | 230.8 | 38.3 | 38.3 | 38.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 14673 | 1 | 38.6 | 37927.7 | 1925 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 0.7 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 0.5 | 2.3 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 12:19 | Normal | 550.8 | 539 | 549.2 | 548.2 | 11 | 12.3 | 8.8 | 10.6 | 229.2 | 230.6 | 230.8 | 55.7 | 55.4 | 55.6 | 60.03 | 60 | 60 | 19083 | 1 | 38.2 | 37928.9 | 1925 | 3.4 | 4.2 | 3.3 | 0.4 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 0.5 | 2.9 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 12:24 | Normal | 535.3 | 529.7 | 528.8 | 540.3 | 7.3 | 7.5 | 7.1 | 7.1 | 228.8 | 229.2 | 229.8 | 36 | 35.9 | 36 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 14148 | 1 | 38.6 | 37930.6 | 1925 | 2 | 2 | 2 | 0.8 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 0.6 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 12:29 | Normal | 527 | 515.8 | 516.5 | 524.2 | 6.3 | 6.5 | 6.1 | 6.4 | 229.6 | 229.4 | 230.4 | 30.8 | 30.6 | 30.8 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 11707 | 1 | 39.1 | 37932.3 | 1925 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 0.6 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 12:34 | Normal | 530.4 | 524 | 531.5 | 534 | 6.3 | 6.5 | 6.3 | 6.4 | 229.8 | 230.4 | 230.2 | 31.7 | 31.5 | 31.8 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 12050 | 1 | 38.3 | 37933.3 | 1925 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 0.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.6 | 1.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 12:39 | Normal | 545 | 529.9 | 555 | 549 | 15.2 | 12.5 | 17.3 | 11.1 | 231.6 | 231.2 | 232 | 74 | 73.8 | 73.7 | 60 | 60.02 | 59.99 | 27899 | 1 | 39.5 | 37935.9 | 1925 | 4.3 | 3.4 | 4.1 | 1.2 | 4 | 4.1 | 4 | 0.3 | 4.7 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 12:44 | Normal | 515.3 | 516.7 | 514.2 | 517.8 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.5 | 229.2 | 230.8 | 231.2 | 30.8 | 30.5 | 30.8 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 11643 | 1 | 40.7 | 37937.9 | 1925 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 0.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.6 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 12:49 | Normal | 500.5 | 504.8 | 506 | 500.7 | 4.5 | 4.6 | 4.3 | 4.8 | 230 | 231.2 | 231.2 | 21.4 | 21.4 | 21.6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 8284 | 1 | 40.2 | 37939.4 | 1926 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 12:54 | Normal | 525.7 | 522.1 | 535.5 | 533 | 7 | 7 | 7.3 | 7.3 | 231 | 230.2 | 231 | 35.7 | 35.5 | 35.7 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 12347 | 1 | 39.2 | 37940.1 | 1926 | 1.9 | 1.8 | 2 | 0.7 | 2 | 2 | 2 | 0.4 | 2.2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 12:59 | Normal | 562.3 | 565.3 | 557.3 | 547.9 | 22.7 | 22.1 | 24.1 | 27.3 | 234 | 233.4 | 234.4 | 124.4 | 123.7 | 123.6 | 60.02 | 59.98 | 60 | 51896 | 1 | 40.7 | 37943.2 | 1926 | 7.3 | 7.7 | 7.2 | 0.1 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 0 | 8.1 | 8 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 13:04 | Normal | 503.6 | 499.9 | 496.5 | 518.2 | 4.7 | 4.8 | 4.5 | 4.6 | 229 | 229.4 | 229.6 | 22.3 | 22.1 | 22.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 8421 | 1 | 40.7 | 37944.5 | 1926 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 13:09 | Normal | 518.6 | 510.8 | 527.8 | 522.3 | 5.3 | 5.5 | 5 | 5.3 | 228.6 | 229.2 | 229.4 | 25.6 | 25.7 | 25.7 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 9718 | 1 | 39.6 | 37945.2 | 1926 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 0.7 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 13:14 | Normal | 536.8 | 547.1 | 546.8 | 548.4 | 24.5 | 23.6 | 25.2 | 25.8 | 232.8 | 232.6 | 232.2 | 125.8 | 125.3 | 125.2 | 60 | 59.98 | 59.98 | 50222 | 1 | 40.2 | 37947.5 | 1926 | 8 | 7.8 | 8 | 0.2 | 7.7 | 8 | 7.8 | 0 | 8.3 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 13:19 | Normal | 511.8 | 525.5 | 515 | 506.9 | 12.6 | 18.5 | 13.2 | 22.3 | 230 | 230.8 | 231 | 77.7 | 77.5 | 77.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 44029 | 1 | 43.3 | 37950.7 | 1926 | 3.7 | 4.4 | 3.9 | 0.4 | 6.1 | 6.3 | 6.4 | 0 | 4.2 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 13:24 | Normal | 488.3 | 506.8 | 496.7 | 506.3 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 227 | 228.8 | 229 | 21.3 | 21.1 | 21.4 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 7932 | 1 | 43.6 | 37952.7 | 1926 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 13:29 | Normal | 506.8 | 510.1 | 512.8 | 515.3 | 23.4 | 23.3 | 25.3 | 25.8 | 233.2 | 232.8 | 234 | 117.3 | 116.5 | 116.6 | 60.01 | 60 | 60 | 46581 | 1 | 45.6 | 37956.5 | 1926 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 0.5 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 0 | 8.3 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 13:34 | Normal | 498.6 | 503.7 | 503.6 | 500.3 | 23.2 | 23 | 24.8 | 25.5 | 231.4 | 231.8 | 232.8 | 113.8 | 113.2 | 113.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 45161 | 1 | 48.3 | 37960.3 | 1926 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 0.5 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 0 | 8.2 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 13:39 | Normal | 497.5 | 499.8 | 484.7 | 488.5 | 24.1 | 23.6 | 26.1 | 26.2 | 232 | 232.6 | 232.8 | 115.6 | 114.9 | 115.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 46052 | 1 | 50.2 | 37964.2 | 1926 | 7.8 | 7.6 | 7.8 | 0.5 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 0 | 8.6 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 13:44 | Normal | 490.5 | 481.8 | 475.8 | 494.3 | 7.3 | 7.7 | 7.6 | 7.9 | 230.2 | 231 | 231.4 | 34 | 33.6 | 34 | 60 | 60 | 60 | 15118 | 1 | 51.7 | 37967.7 | 1926 | 1.9 | 2 | 1.9 | 0.9 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 0.6 | 2.2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 13:49 | Normal | 509.5 | 504.2 | 510 | 501.5 | 7.5 | 7.5 | 7.8 | 8 | 228.2 | 230 | 229.8 | 36.5 | 36.2 | 36.6 | 60 | 60 | 60 | 13881 | 1 | 48.9 | 37968.8 | 1927 | 2 | 2 | 2.1 | 0.9 | 2 | 2.2 | 2.2 | 0.7 | 2.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 13:54 | Normal | 514.2 | 511.6 | 510.5 | 509.1 | 7.1 | 7.7 | 7.1 | 8.8 | 228.2 | 230.6 | 230.8 | 35.9 | 35.7 | 36 | 60 | 60 | 59.99 | 14116 | 1 | 47.6 | 37970.8 | 1927 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 0.6 | 2.1 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 13:59 | Normal | 502.4 | 506 | 499.7 | 504.1 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.6 | 227.2 | 229.4 | 229.6 | 25.7 | 25.5 | 25.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 9847 | 1 | 46.4 | 37972.5 | 1927 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 0.7 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 14:04 | Normal | 505.8 | 513 | 507.9 | 514.5 | 5.1 | 5.1 | 5 | 5.1 | 226 | 228 | 228.6 | 24.7 | 24.5 | 24.8 | 59.99 | 60 | 60 | 9379 | 1 | 44.3 | 37973.3 | 1927 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 0.7 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 14:09 | Normal | 504.9 | 522 | 504.5 | 517 | 5 | 5 | 4.8 | 5 | 226.2 | 227.2 | 227.6 | 24.2 | 24 | 24.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 9216 | 1 | 42.6 | 37974.1 | 1927 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 0.6 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 14:14 | Normal | 520 | 515.8 | 524.2 | 521 | 4 | 4.1 | 3.8 | 4 | 225.8 | 228 | 227.6 | 19.7 | 19.7 | 20 | 60 | 59.98 | 59.99 | 7545 | 1 | 41 | 37974.8 | 1927 | 1 | 1 | 1.1 | 0.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 14:19 | Normal | 523.3 | 516.7 | 513.5 | 518.1 | 3.3 | 3.3 | 3 | 3.3 | 225.8 | 227.6 | 226.8 | 15.7 | 15.6 | 16 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 5481 | 1 | 39.8 | 37975.3 | 1927 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 14:24 | Normal | 525.5 | 528.8 | 516.8 | 517.2 | 3 | 3 | 2.7 | 3 | 224.8 | 226.6 | 226.8 | 14 | 13.8 | 14.4 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 4834 | 1 | 38.8 | 37975.7 | 1927 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 14:29 | Normal | 533.2 | 527.7 | 539 | 516.2 | 3 | 3.1 | 2.8 | 3.1 | 225.6 | 226.6 | 225.8 | 14.7 | 14.7 | 15 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 5115 | 1 | 37.8 | 37976.1 | 1927 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 14:34 | Normal | 531.3 | 533.6 | 535.5 | 533.1 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 228 | 229.4 | 229 | 18.3 | 18.2 | 18.5 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 6407 | 1 | 36.9 | 37976.6 | 1927 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 14:39 | Normal | 535.8 | 538.3 | 531.4 | 530 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 227 | 229 | 228.4 | 15.8 | 15.7 | 16.1 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 5532 | 1 | 36.2 | 37977.1 | 1927 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 14:44 | Normal | 536.5 | 530.9 | 545.5 | 530.9 | 3.4 | 3.6 | 3.2 | 3.5 | 227 | 229 | 229.2 | 17.3 | 17 | 17.4 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 6028 | 1 | 35.6 | 37977.6 | 1927 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 1 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 14:49 | Normal | 527.1 | 540.4 | 522 | 529.8 | 2.8 | 3 | 2.8 | 2.8 | 226.8 | 229.2 | 228.8 | 13.8 | 13.4 | 13.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 4877 | 1 | 35.1 | 37978 | 1928 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 14:54 | Normal | 530.2 | 525.8 | 536 | 542.5 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 227.4 | 228.2 | 228.6 | 12.1 | 11.9 | 12.3 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 4209 | 1 | 34.5 | 37978.4 | 1928 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 14:59 | Normal | 541.5 | 542 | 531.9 | 525.4 | 2.9 | 3 | 3 | 3.1 | 227.2 | 229.8 | 228.6 | 14.8 | 14.7 | 15 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 5162 | 1 | 34 | 37978.8 | 1928 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 15:04 | Normal | 538.1 | 541.5 | 541.1 | 544 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 4 | 228.2 | 229.6 | 228.8 | 19.4 | 19.3 | 19.6 | 60 | 59.99 | 60.01 | 6890 | 1 | 33.8 | 37979.4 | 1928 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 15:09 | Normal | 551.3 | 532.9 | 571.3 | 539.2 | 8.3 | 6.3 | 6.9 | 6.6 | 229.2 | 230.4 | 229.8 | 40.5 | 39.8 | 40.1 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 9132 | 1 | 33.5 | 37980.1 | 1928 | 2.5 | 1.9 | 2.4 | 0.5 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 0.6 | 1.9 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 15:14 | Normal | 519 | 514.5 | 497.8 | 516.9 | 2.1 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 227.6 | 229.2 | 229.4 | 10.9 | 11 | 11.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3895 | 1 | 34 | 37981.3 | 1928 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 15:19 | Normal | 517.2 | 508.4 | 522.3 | 530.9 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 227 | 229 | 228 | 7.4 | 7.5 | 7.7 | 59.99 | 59.99 | 60 | 2584 | 1 | 33.5 | 37981.5 | 1928 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 15:24 | Normal | 514.3 | 512.7 | 521.6 | 504.1 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 226.6 | 228.8 | 228.6 | 8 | 7.8 | 8 | 60 | 60 | 60 | 2766 | 1 | 33 | 37981.8 | 1928 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 15:29 | Normal | 535.3 | 528.7 | 545.2 | 539.9 | 2 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 228 | 229.4 | 229 | 10.9 | 10.9 | 11.2 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 3778 | 1 | 32.6 | 37982.1 | 1928 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 15:34 | Normal | 547.6 | 537.9 | 548.8 | 549.5 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 3.1 | 227.6 | 229 | 229.2 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 4779 | 1 | 32.2 | 37982.5 | 1928 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 15:39 | Normal | 510.3 | 555.8 | 507.3 | 559.2 | 6 | 7.8 | 7.2 | 10.6 | 228.6 | 229 | 228.6 | 40.2 | 40 | 40.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 15191 | 1 | 32.2 | 37983.2 | 1928 | 2.1 | 1.2 | 1.8 | 0.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.5 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 15:44 | Normal | 560.2 | 557.7 | 410.4 | 558.3 | 5.8 | 8.5 | 10.6 | 11.6 | 228.6 | 229.8 | 229.2 | 44 | 43.8 | 44 | 60 | 60.01 | 60 | 16829 | 1 | 32.6 | 37984.3 | 1928 | 2 | 1.4 | 1.6 | 0.4 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 0.4 | 3.4 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 15:49 | Normal | 546.1 | 548.2 | 400.2 | 548.6 | 5.2 | 8 | 10.7 | 11 | 227.6 | 229 | 229.2 | 41.1 | 41.1 | 41.2 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 15517 | 1 | 33.3 | 37985.7 | 1929 | 1.7 | 1.2 | 1.3 | 0.6 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 0.5 | 3.3 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 15:54 | Normal | 560.9 | 547.9 | 403.6 | 548 | 4 | 6.8 | 8 | 9.8 | 228.2 | 229.2 | 229 | 33.8 | 33.6 | 34 | 60.03 | 60 | 60 | 14120 | 1 | 33.6 | 37986.8 | 1929 | 1.1 | 1 | 1 | 0.5 | 1.9 | 2 | 1.9 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 15:59 | Normal | 523.3 | 526.6 | 522.6 | 523.2 | 1.6 | 1.9 | 1.5 | 1.6 | 226.6 | 228.6 | 227.8 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 2716 | 1 | 33.4 | 37987.1 | 1929 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 16:04 | Normal | 516.2 | 523.5 | 518.3 | 532.1 | 1.9 | 2.1 | 1.7 | 1.8 | 226 | 227.4 | 227.2 | 8.7 | 8.6 | 8.8 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 3005 | 1 | 33 | 37987.4 | 1929 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 16:09 | Normal | 515.9 | 529.4 | 533.3 | 532 | 2.3 | 2.5 | 2.1 | 2.2 | 226.8 | 227.8 | 227.4 | 10.9 | 10.9 | 11.1 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 3747 | 1 | 32.7 | 37987.6 | 1929 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 16:14 | Normal | 541.5 | 523.9 | 528.3 | 521 | 2.6 | 3 | 2.6 | 2.8 | 226 | 227.8 | 227.4 | 13.3 | 13.3 | 13.5 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 4652 | 1 | 32.4 | 37988 | 1929 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 16:19 | Normal | 539.6 | 530.1 | 539.1 | 547.7 | 3 | 3.2 | 2.9 | 3 | 226.4 | 228.2 | 227 | 15 | 15.1 | 15.4 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 5245 | 1 | 32.2 | 37988.4 | 1929 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 16:24 | Normal | 539 | 532.8 | 528.6 | 526.8 | 2.3 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 226.4 | 228.6 | 227.8 | 12.1 | 11.9 | 12.1 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 4253 | 1 | 31.8 | 37988.8 | 1929 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 16:29 | Normal | 539.3 | 524.7 | 530.3 | 534.1 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 226.8 | 227.8 | 227.4 | 7.8 | 7.8 | 8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2719 | 1 | 31.6 | 37989.1 | 1929 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 16:34 | Normal | 510.3 | 517.9 | 520.7 | 534 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 225.8 | 227.4 | 227.2 | 5.5 | 5.6 | 5.8 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 1936 | 1 | 31.5 | 37989.3 | 1929 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 16:39 | Normal | 507 | 539.7 | 533.7 | 520.2 | 1 | 1.2 | 0.8 | 1 | 225 | 227.4 | 226.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 1502 | 1 | 31.3 | 37989.4 | 1929 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 16:44 | Normal | 519.5 | 508 | 500.2 | 521.3 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 227.2 | 228.4 | 227.6 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1191 | 1 | 31 | 37989.6 | 1929 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 16:49 | Normal | 520.7 | 521.8 | 511.6 | 512.4 | 1 | 1.1 | 0.8 | 1 | 226.8 | 229 | 228.2 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 1403 | 1 | 30.8 | 37989.7 | 1930 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 16:54 | Normal | 515.6 | 511.8 | 498.6 | 495.2 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 1 | 227.8 | 229.2 | 228.2 | 3.9 | 4 | 4.1 | 60 | 60 | 60 | 1378 | 1 | 30.7 | 37989.8 | 1930 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 16:59 | Normal | 522.4 | 537.8 | 517.6 | 529.3 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 1 | 228 | 229.4 | 228.8 | 4 | 4 | 4.2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 1400 | 1 | 30.4 | 37989.9 | 1930 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 17:04 | Normal | 520.3 | 526.8 | 515.5 | 519 | 0.8 | 1 | 0.7 | 0.8 | 228.2 | 229.6 | 229.4 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 1221 | 1 | 30.1 | 37990 | 1930 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 17:09 | Normal | 520.6 | 514.8 | 505.9 | 509.5 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 228.8 | 229.6 | 228.6 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 855 | 1 | 29.9 | 37990.1 | 1930 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 17:14 | Normal | 525.6 | 497.9 | 509 | 518.2 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 227.8 | 229.2 | 228.8 | 1.9 | 2.3 | 2.1 | 60.01 | 59.98 | 59.98 | 564 | 1 | 29.7 | 37990.1 | 1930 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 17:19 | Normal | 517.3 | 503.8 | 510.8 | 503.6 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 229 | 230.6 | 229.2 | 1.9 | 2 | 2.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 561 | 1 | 29.5 | 37990.2 | 1930 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 17:24 | Normal | 491.1 | 510.9 | 495.1 | 477.3 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 228.8 | 230 | 230 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 436 | 1 | 29.2 | 37990.2 | 1930 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 17:29 | Normal | 493.7 | 523.8 | 513.6 | 533.3 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 229.4 | 230.8 | 230.4 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 407 | 1 | 29 | 37990.3 | 1930 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 17:34 | Normal | 472.6 | 513.7 | 513.8 | 533.2 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 229.8 | 230.6 | 230.2 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 238 | 1 | 28.8 | 37990.3 | 1930 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 17:39 | Normal | 519.5 | 515.9 | 499.7 | 510.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 229 | 230 | 229.8 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 169 | 1 | 28.7 | 37990.3 | 1930 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 17:44 | Normal | 500.5 | 511 | 471.5 | 496.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 229.6 | 230 | 229.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 98 | 1 | 28.7 | 37990.3 | 1930 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 17:49 | Normal | 508.5 | 522.1 | 366.3 | 492.8 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 229.4 | 230.4 | 229.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 37 | 1 | 28.5 | 37990.3 | 1931 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 17:54 | Normal | 460.2 | 464.2 | 417.8 | 467.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 229.2 | 230.2 | 229.2 | 1.2 | 1.3 | 1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 11 | 1 | 28.3 | 37990.3 | 1931 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 17:59 | Normal | 367.8 | 379.2 | 265.7 | 373.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 230.2 | 231.4 | 230.2 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 14 | 1 | 28 | 37990.3 | 1931 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 18:04 | Normal | 228.9 | 237.7 | 207.8 | 235.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 230.2 | 230.8 | 229.4 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 13 | 1 | 27.8 | 37990.3 | 1931 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0