## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-03-09 05:36 | Wait | 516.3 | 515.3 | 516.2 | 515.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229.2 | 230.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 20.7 | 33868.1 | 1693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 05:41 | Normal | 523.4 | 521.4 | 495.8 | 512.6 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 230 | 231.6 | 231 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 46 | 1 | 21.3 | 33868.1 | 1693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 05:46 | Normal | 525.2 | 510.4 | 525.8 | 498.7 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 230.8 | 232 | 230.8 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 196 | 1 | 21.6 | 33868.2 | 1693 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 05:51 | Normal | 507 | 525.5 | 532.9 | 497.9 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 231 | 232.2 | 231.4 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 448 | 1 | 22 | 33868.2 | 1694 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 05:56 | Normal | 538.4 | 522.4 | 508.8 | 556.7 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 230.2 | 232 | 231 | 1.7 | 1.8 | 2 | 60.04 | 60.07 | 60.06 | 612 | 1 | 22.4 | 33868.2 | 1694 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 06:01 | Normal | 513.3 | 531.3 | 542.8 | 502.3 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 230.2 | 231.4 | 230.4 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 688 | 1 | 22.6 | 33868.3 | 1694 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 06:06 | Normal | 539.3 | 518.2 | 539.8 | 532.7 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 230 | 231 | 229.8 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 833 | 1 | 23 | 33868.3 | 1694 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 06:11 | Normal | 536.8 | 539.4 | 540 | 527.9 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 1 | 229.2 | 231.4 | 230 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 1373 | 1 | 23 | 33868.4 | 1694 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 06:16 | Normal | 551.4 | 537.6 | 544.7 | 517.7 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 229.8 | 231.4 | 230.2 | 5.1 | 5.3 | 5.4 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 1852 | 1 | 23.1 | 33868.6 | 1694 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 06:21 | Normal | 548.2 | 550.1 | 555 | 530.4 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 229.8 | 231.4 | 230.2 | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 2550 | 1 | 23.8 | 33868.8 | 1694 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 06:26 | Normal | 546 | 542.3 | 557 | 540.9 | 2.1 | 2.4 | 2 | 2.1 | 230.4 | 231.4 | 230.6 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 60.09 | 60.08 | 60.08 | 3689 | 1 | 24 | 33869 | 1694 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 06:31 | Normal | 537.3 | 548.3 | 552.3 | 554.1 | 2.5 | 2.7 | 2.3 | 2.5 | 231.2 | 231.8 | 230.8 | 12.2 | 12.4 | 12.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 4322 | 1 | 24.3 | 33869.4 | 1694 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 06:36 | Normal | 558.2 | 553.2 | 553.3 | 558.3 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | 2.6 | 229.8 | 231 | 230.8 | 13.3 | 13.4 | 13.6 | 60 | 60 | 60 | 4726 | 1 | 24.7 | 33869.7 | 1694 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 06:41 | Normal | 537.4 | 553.3 | 540.4 | 554.3 | 2.4 | 2.5 | 2.1 | 2.3 | 230.4 | 231.2 | 230.4 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 4132 | 1 | 25 | 33870.1 | 1694 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 06:46 | Normal | 521.7 | 528.6 | 534.8 | 536.6 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 229.6 | 231.4 | 230.4 | 7.3 | 7.3 | 7.6 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 2589 | 1 | 25.2 | 33870.4 | 1694 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 06:51 | Normal | 542.3 | 537.3 | 546.8 | 547.9 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 229.6 | 231.2 | 230.2 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 2329 | 1 | 25.3 | 33870.6 | 1695 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 06:56 | Normal | 543.5 | 518.6 | 537.9 | 535.9 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 230 | 231 | 230.4 | 5.8 | 5.9 | 6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 2067 | 1 | 25.3 | 33870.8 | 1695 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 07:01 | Normal | 534 | 530.7 | 537.8 | 529.9 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 230.6 | 231 | 230.4 | 5.6 | 5.8 | 6 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 2039 | 1 | 25.4 | 33871 | 1695 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 07:06 | Normal | 531.4 | 522.2 | 541 | 524.7 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 229.2 | 231.2 | 230.8 | 6.6 | 6.7 | 7 | 59.89 | 59.88 | 59.89 | 2276 | 1 | 25.5 | 33871.1 | 1695 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 07:11 | Normal | 535.3 | 533.1 | 535 | 533.1 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 229.2 | 231 | 230.2 | 8 | 8 | 8.1 | 59.91 | 59.91 | 59.9 | 2829 | 1 | 25.6 | 33871.3 | 1695 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 07:16 | Normal | 527.3 | 537.3 | 546.8 | 538.7 | 1.8 | 2 | 1.6 | 1.8 | 229.2 | 230.2 | 229.6 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 2920 | 1 | 25.8 | 33871.6 | 1695 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 07:21 | Normal | 535.5 | 542.1 | 544.3 | 542.4 | 2 | 2 | 1.7 | 1.8 | 229 | 230.4 | 229.4 | 8.7 | 8.7 | 8.9 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 3088 | 1 | 25.9 | 33871.9 | 1695 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 07:26 | Normal | 526.2 | 524.6 | 542.6 | 528.4 | 1.7 | 2 | 1.6 | 1.8 | 229 | 230.4 | 229.8 | 8 | 8.1 | 8.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2861 | 1 | 26 | 33872.1 | 1695 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 07:31 | Normal | 543.3 | 548.2 | 553.3 | 551.3 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 229.6 | 230.4 | 229.6 | 12.8 | 12.9 | 13 | 59.99 | 60 | 60 | 4498 | 1 | 26.1 | 33872.4 | 1695 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 07:36 | Normal | 547.2 | 544.3 | 553.6 | 535.3 | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 2.7 | 228 | 229 | 229.4 | 12.7 | 12.7 | 12.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4449 | 1 | 26.3 | 33872.8 | 1695 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 07:41 | Normal | 549.8 | 540.8 | 546 | 549.9 | 3.3 | 3.4 | 3.1 | 3.4 | 228.8 | 229.2 | 228.8 | 16.4 | 16.5 | 16.7 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 5678 | 1 | 26.4 | 33873.2 | 1695 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 07:46 | Normal | 550.4 | 534.4 | 545.8 | 543.9 | 4.4 | 4.5 | 4.1 | 4.5 | 228.8 | 230.2 | 230.2 | 21.9 | 22 | 22.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 8400 | 1 | 26.7 | 33873.8 | 1695 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 07:51 | Normal | 556.4 | 553.4 | 558.3 | 558.1 | 4.4 | 4.5 | 4.1 | 4.4 | 229 | 230.2 | 230 | 22.1 | 22.3 | 22.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 8551 | 1 | 27.1 | 33874.5 | 1696 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 07:56 | Normal | 538.4 | 530.3 | 542.9 | 545.8 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 3.6 | 229.4 | 230.4 | 230.6 | 17.5 | 17.5 | 17.6 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 6138 | 1 | 27.3 | 33875.1 | 1696 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 08:01 | Normal | 546 | 538.1 | 549.7 | 534.7 | 4.1 | 4.3 | 4 | 4.4 | 229.6 | 230.8 | 230.2 | 21 | 21 | 21.2 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 8124 | 1 | 27.5 | 33875.8 | 1696 | 1 | 1 | 1.1 | 0.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 08:06 | Normal | 545.4 | 553.3 | 544.6 | 549.4 | 4.1 | 4.1 | 3.8 | 4.2 | 228.4 | 229 | 230 | 20.6 | 20.5 | 20.8 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 7858 | 1 | 27.7 | 33876.4 | 1696 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 08:11 | Normal | 546.2 | 548.4 | 550.7 | 544.3 | 5.1 | 5.1 | 4.8 | 5.1 | 227.8 | 229.6 | 228.8 | 26 | 25.9 | 26.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 9761 | 1 | 27.9 | 33877.2 | 1696 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 0.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 1.4 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 08:16 | Normal | 547.4 | 540.5 | 546.8 | 550.6 | 4.2 | 4.3 | 4 | 4.3 | 228.8 | 229.6 | 229.4 | 21.4 | 21.3 | 21.6 | 59.94 | 59.93 | 59.92 | 8155 | 1 | 28.3 | 33878 | 1696 | 1.1 | 1 | 1.2 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 08:21 | Normal | 552.6 | 547.6 | 555.9 | 553.8 | 5.4 | 5.5 | 5.1 | 5.5 | 229 | 229.8 | 230 | 27.9 | 27.7 | 27.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 10544 | 1 | 28.5 | 33878.8 | 1696 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 08:26 | Normal | 551.7 | 548.6 | 551.5 | 553.3 | 5.5 | 5.7 | 5.4 | 5.7 | 229 | 229.8 | 229.4 | 28.9 | 28.8 | 29 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 10902 | 1 | 28.7 | 33879.7 | 1696 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | 1.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 08:31 | Normal | 550.2 | 548.3 | 545.2 | 550.2 | 6.1 | 6.2 | 5.8 | 6.2 | 228.6 | 229.4 | 229.6 | 31.3 | 31.1 | 31.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 11933 | 1 | 29.1 | 33880.6 | 1696 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 0.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 1.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 08:36 | Normal | 541.3 | 547.4 | 551.8 | 550.7 | 6.7 | 6.8 | 6.4 | 6.8 | 228.6 | 229.2 | 230 | 34.6 | 34.3 | 34.7 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 13198 | 1 | 29.4 | 33881.6 | 1696 | 2 | 1.9 | 2 | 0.5 | 1.9 | 2 | 2 | 0.4 | 2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 08:41 | Normal | 546.3 | 547.3 | 551.6 | 551.6 | 5.8 | 5.8 | 5.3 | 5.8 | 228.2 | 229.2 | 230 | 29.3 | 29.1 | 29.3 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 10955 | 1 | 29.5 | 33882.5 | 1696 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 0.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 0.5 | 1.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 08:46 | Normal | 546.9 | 546.9 | 557.4 | 555.4 | 7.3 | 7.6 | 6.5 | 7.2 | 228 | 229 | 229.8 | 37.5 | 37.4 | 37.6 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 13540 | 1 | 29.8 | 33883.5 | 1696 | 2.1 | 2 | 2.1 | 0.5 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 0.4 | 2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 08:51 | Normal | 547.9 | 553.6 | 553 | 554.9 | 8.1 | 8.1 | 7.5 | 8 | 228.2 | 230 | 230 | 42 | 41.6 | 41.9 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 15454 | 1 | 30 | 33884.6 | 1697 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 0.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 2.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 08:56 | Normal | 552.4 | 559.4 | 576 | 564.9 | 13.3 | 13.1 | 11.4 | 12.6 | 228.8 | 231.2 | 231.6 | 66.9 | 66.6 | 66.8 | 59.99 | 60 | 59.97 | 24603 | 1 | 30.8 | 33886.2 | 1697 | 4.1 | 4 | 4.1 | 0.5 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 0.4 | 3.6 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 09:01 | Normal | 551.7 | 551.6 | 559.7 | 554.6 | 12 | 12.5 | 10.7 | 11.4 | 229.2 | 229.4 | 229.8 | 61.1 | 60.7 | 60.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 21352 | 1 | 33.1 | 33888.6 | 1697 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 0.5 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 0.4 | 3.2 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 09:06 | Normal | 538.2 | 541.3 | 547.7 | 548.7 | 6.3 | 6.4 | 5.7 | 5.9 | 226.8 | 228.2 | 229 | 31.2 | 31.1 | 31.4 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 12014 | 1 | 33.1 | 33890 | 1697 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 0.4 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 0.5 | 1.7 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 09:11 | Normal | 553.1 | 552.5 | 551 | 557 | 5.7 | 5.8 | 4.9 | 5 | 226.8 | 228.8 | 229 | 27.7 | 27.4 | 27.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 11130 | 1 | 32.4 | 33891 | 1697 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 0.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 0.5 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 09:16 | Normal | 526.5 | 531.3 | 489.5 | 517.4 | 1.1 | 1.3 | 1 | 1 | 225.2 | 227 | 226.6 | 4.7 | 4.7 | 5.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1683 | 1 | 31.8 | 33891.3 | 1697 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 09:21 | Normal | 475.5 | 543.4 | 522.8 | 551.7 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 225.8 | 226.6 | 227 | 2.5 | 2.5 | 3 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 907 | 1 | 30.9 | 33891.4 | 1697 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 09:26 | Normal | 513.5 | 524.6 | 534.9 | 507.7 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 226 | 228.2 | 227.8 | 1.6 | 1.8 | 2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 415 | 1 | 30.1 | 33891.5 | 1697 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 09:31 | Normal | 508.3 | 528.2 | 469.9 | 535.6 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 225.6 | 227.2 | 226.4 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 297 | 1 | 29.6 | 33891.5 | 1697 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 09:36 | Normal | 509.6 | 520.4 | 477.2 | 498.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 225.4 | 227.6 | 226.8 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 250 | 1 | 29.1 | 33891.5 | 1697 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 09:41 | Normal | 509.4 | 493.4 | 509 | 526.8 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 225.4 | 226.8 | 227.4 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 60 | 60 | 59.99 | 522 | 1 | 28.6 | 33891.5 | 1697 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 09:46 | Normal | 515 | 534 | 527 | 514.1 | 1 | 1.1 | 0.8 | 1.2 | 224.6 | 226.8 | 226.6 | 4.2 | 4.1 | 4.5 | 60 | 60 | 60.02 | 1411 | 1 | 28.4 | 33891.6 | 1697 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 09:51 | Normal | 551.4 | 530 | 536.5 | 522.6 | 1.8 | 2.1 | 1.7 | 2.1 | 225.8 | 227 | 227.8 | 9.2 | 9.1 | 9.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 3172 | 1 | 28.2 | 33891.8 | 1698 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 09:56 | Normal | 523.3 | 508.3 | 544.9 | 538.6 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 1.7 | 226 | 227 | 227.2 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 59.99 | 60 | 60 | 2586 | 1 | 28 | 33892.1 | 1698 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 10:01 | Normal | 545.5 | 517.3 | 557.7 | 540.1 | 1.7 | 2 | 1.5 | 1.8 | 226.4 | 227.6 | 227.4 | 8.1 | 8 | 8.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 2789 | 1 | 27.8 | 33892.3 | 1698 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 10:06 | Normal | 553.4 | 556.4 | 558.5 | 556.4 | 3.2 | 3.3 | 3 | 3.4 | 226.4 | 227.6 | 227.2 | 16.4 | 16.2 | 16.5 | 60 | 59.99 | 60 | 5571 | 1 | 27.7 | 33892.7 | 1698 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 10:11 | Normal | 558.7 | 557.6 | 560.1 | 546.1 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 3.8 | 225.8 | 227.8 | 227.4 | 18 | 17.7 | 18.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 6227 | 1 | 27.8 | 33893.2 | 1698 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 10:16 | Normal | 542.5 | 542.4 | 536.7 | 561.7 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 226.4 | 227.6 | 227.8 | 19.1 | 19 | 19.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 6655 | 1 | 27.7 | 33893.7 | 1698 | 1 | 0.9 | 1 | 0.5 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0.5 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 10:21 | Normal | 547.6 | 554.4 | 554.1 | 562 | 5.1 | 5.1 | 5 | 5.3 | 227.2 | 228.6 | 228.6 | 26.9 | 26.7 | 27 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 10162 | 1 | 27.9 | 33894.4 | 1698 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 0.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 10:26 | Normal | 555 | 556 | 554.8 | 563.8 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 5.7 | 226 | 228 | 228.4 | 28.6 | 28.4 | 28.8 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 10798 | 1 | 28.2 | 33895.3 | 1698 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 10:31 | Normal | 568.4 | 558.7 | 557 | 552 | 5.8 | 6 | 6 | 6.3 | 227.6 | 228.4 | 228.4 | 31.5 | 31.4 | 31.6 | 60.06 | 60.07 | 60.05 | 11969 | 1 | 28.6 | 33896.2 | 1698 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 0.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 0.4 | 1.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 10:36 | Normal | 565.5 | 556.6 | 559.1 | 563 | 6.6 | 6.8 | 6.6 | 7 | 228.6 | 229 | 229.4 | 35.7 | 35.5 | 35.6 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 13489 | 1 | 28.9 | 33897.3 | 1698 | 1.9 | 1.9 | 2 | 0.4 | 1.9 | 2 | 2.1 | 0.4 | 2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 10:41 | Normal | 559.6 | 563.6 | 559.2 | 562.1 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.6 | 228 | 228.4 | 228.8 | 38.8 | 38.6 | 38.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 14667 | 1 | 29.3 | 33898.5 | 1698 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 0.4 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 10:46 | Normal | 561.9 | 563.3 | 565.9 | 569.5 | 8.2 | 8.3 | 8 | 8.5 | 229.2 | 229.8 | 229.6 | 44 | 43.7 | 43.9 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 16786 | 1 | 29.7 | 33899.8 | 1698 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 0.3 | 2.5 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 10:51 | Normal | 559.6 | 565.6 | 556 | 567 | 8 | 7.9 | 7.6 | 8 | 229.6 | 230 | 230 | 41.7 | 41.6 | 41.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 15688 | 1 | 30.1 | 33901.1 | 1699 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 0.5 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 0.4 | 2.4 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 10:56 | Normal | 546.4 | 551.3 | 550.3 | 544.3 | 4.7 | 4.7 | 4.3 | 4.6 | 227.8 | 229.4 | 227.8 | 23.7 | 23.5 | 23.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 9084 | 1 | 30.2 | 33902.3 | 1699 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 11:01 | Normal | 564.3 | 553.3 | 560.6 | 559.8 | 5.2 | 5.3 | 5.1 | 5.4 | 229 | 229.6 | 229.4 | 27.6 | 27.4 | 27.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 10020 | 1 | 30.1 | 33903 | 1699 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 11:06 | Normal | 574.2 | 567.3 | 568.7 | 574.7 | 9.1 | 9.1 | 8.9 | 9.1 | 229.6 | 230.6 | 230 | 48.4 | 48.1 | 48.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 18834 | 1 | 30.3 | 33904.4 | 1699 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 0.4 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 0.3 | 2.8 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 11:11 | Normal | 562.5 | 566.3 | 575.1 | 565.1 | 11 | 11.1 | 10.8 | 11.3 | 230.4 | 231.6 | 231.2 | 58.5 | 58.1 | 58.3 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 22702 | 1 | 31 | 33906 | 1699 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 0.4 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 3.4 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 11:16 | Normal | 563.3 | 560.3 | 557.9 | 569.9 | 12.1 | 12.1 | 12 | 12.2 | 231.4 | 232.8 | 232.4 | 63.2 | 62.9 | 63.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 24722 | 1 | 31.8 | 33908 | 1699 | 3.7 | 3.6 | 3.9 | 0.5 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 3.7 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 11:21 | Normal | 555.2 | 555.9 | 557.2 | 570.7 | 17.6 | 17.9 | 17.3 | 17.5 | 233.2 | 233 | 232.2 | 91.7 | 91.8 | 91.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 35324 | 1 | 33 | 33910.3 | 1699 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 0.3 | 5.6 | 5.8 | 5.9 | 0 | 5.5 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 11:26 | Normal | 540.2 | 539.1 | 543.1 | 545 | 15.6 | 15.8 | 15.4 | 16 | 232 | 232.8 | 233.8 | 78.9 | 78.4 | 78.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 31661 | 1 | 36.2 | 33913.7 | 1699 | 5 | 4.9 | 5 | 0.4 | 5 | 5.1 | 5.2 | 0.2 | 4.9 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 11:31 | Normal | 534.3 | 539.3 | 545.9 | 545.7 | 12.8 | 12.6 | 12.3 | 12.7 | 231 | 232 | 231.8 | 63.6 | 63.2 | 63.4 | 60 | 60 | 59.99 | 24979 | 1 | 36.9 | 33916 | 1699 | 4 | 3.8 | 4 | 0.5 | 3.9 | 4 | 4 | 0.3 | 3.9 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 11:36 | Normal | 548.4 | 543.3 | 543.8 | 550.8 | 11.4 | 11.5 | 11.1 | 11.5 | 230.6 | 230.6 | 232.4 | 57.7 | 57.4 | 57.6 | 60 | 59.99 | 60 | 22582 | 1 | 36.6 | 33918 | 1699 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 0.5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 0.5 | 3.5 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 11:41 | Normal | 533.5 | 538.3 | 547.5 | 550.4 | 9.6 | 9.6 | 9.1 | 9.2 | 230 | 231.4 | 230.4 | 47.5 | 47.1 | 47.4 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 18804 | 1 | 36.3 | 33919.8 | 1699 | 2.9 | 2.8 | 3 | 0.5 | 2.8 | 3 | 3 | 0.4 | 2.7 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 11:46 | Normal | 522.4 | 532.5 | 538.3 | 542.3 | 7.3 | 7.3 | 7 | 7.1 | 228.4 | 230.4 | 229.2 | 35.9 | 35.9 | 36.1 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 13885 | 1 | 35.6 | 33921.1 | 1699 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 0.5 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 11:51 | Normal | 542.6 | 533.4 | 548.7 | 540.6 | 5.2 | 5.5 | 5.1 | 5.4 | 229 | 229.8 | 229.2 | 26.9 | 26.9 | 27.1 | 60.02 | 60 | 60.02 | 10165 | 1 | 34.8 | 33922.1 | 1700 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 11:56 | Normal | 538.2 | 539.2 | 534.9 | 530.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 228.6 | 229.6 | 229.2 | 22.7 | 22.6 | 22.8 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 8508 | 1 | 34.1 | 33922.9 | 1700 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 12:01 | Normal | 546.4 | 543.3 | 553.4 | 548.3 | 5.9 | 6 | 5.6 | 5.8 | 227.6 | 228.8 | 228.8 | 30.1 | 30 | 30.4 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 11556 | 1 | 33.6 | 33923.8 | 1700 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 0.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 12:06 | Normal | 528.5 | 538.7 | 544.1 | 552.1 | 5.8 | 5.9 | 5.5 | 5.6 | 227.6 | 228.6 | 229.4 | 29.1 | 28.9 | 29.2 | 59.96 | 59.93 | 59.96 | 11090 | 1 | 33.2 | 33924.7 | 1700 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 0.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 0.5 | 1.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 12:11 | Normal | 537.7 | 551.8 | 550.1 | 549.9 | 6.1 | 6 | 5.8 | 6 | 227.6 | 229.6 | 228.6 | 30.9 | 30.9 | 31.2 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 11622 | 1 | 32.8 | 33925.6 | 1700 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 0.5 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 1.7 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 12:16 | Normal | 551.6 | 558.5 | 555.3 | 560.3 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 229.2 | 230.6 | 230 | 38.7 | 38.5 | 38.7 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 14675 | 1 | 32.7 | 33926.7 | 1700 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 0.4 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 0.4 | 2.2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 12:21 | Normal | 558.7 | 558 | 551.3 | 558.9 | 8.7 | 8.8 | 8.5 | 8.9 | 229 | 230.2 | 230.2 | 45.5 | 45.3 | 45.5 | 59.94 | 59.95 | 59.93 | 17352 | 1 | 32.8 | 33928 | 1700 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0.5 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 0.3 | 2.6 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 12:26 | Normal | 554.1 | 547.2 | 554.4 | 558.5 | 11.8 | 11.8 | 11.5 | 11.8 | 230.6 | 231 | 231.2 | 60.5 | 60.3 | 60.5 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 23695 | 1 | 33.2 | 33929.7 | 1700 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 0.4 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 0.3 | 3.6 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 12:31 | Normal | 543.4 | 540.4 | 543.7 | 550.5 | 9.2 | 9.4 | 8.7 | 9 | 229.6 | 230 | 230.4 | 46 | 45.9 | 46.1 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 18843 | 1 | 34 | 33931.7 | 1700 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 0.5 | 2.8 | 2.9 | 3 | 0.4 | 2.6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 12:36 | Normal | 526.2 | 532.3 | 526.6 | 536.6 | 4 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 228.2 | 229.2 | 229 | 19.6 | 19.5 | 19.8 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 7733 | 1 | 33.8 | 33932.9 | 1700 | 1 | 1 | 1.1 | 0.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 12:41 | Normal | 566.6 | 569.5 | 570.4 | 572.3 | 13.1 | 13 | 12.5 | 13 | 230.8 | 230.8 | 231.2 | 68.5 | 67.9 | 68.3 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 26512 | 1 | 33.1 | 33934 | 1700 | 4.1 | 4 | 4.1 | 0.4 | 4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 4 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 12:46 | Normal | 563.8 | 559.8 | 567.3 | 569.9 | 11.6 | 11.6 | 11.1 | 11.6 | 231 | 231.2 | 232 | 60.3 | 60.1 | 60.2 | 60.06 | 60.06 | 60.07 | 23882 | 1 | 33.9 | 33936.2 | 1700 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 0.3 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 3.5 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 12:51 | Normal | 556.4 | 555.4 | 560.2 | 560.1 | 8.7 | 8.8 | 8.6 | 8.9 | 229.4 | 230 | 229.6 | 45.8 | 45.6 | 45.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 17885 | 1 | 34.1 | 33937.9 | 1701 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 0.4 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 0.4 | 2.6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 12:56 | Normal | 558.2 | 548.1 | 557.5 | 550.7 | 7.7 | 8 | 7.5 | 7.8 | 228.8 | 229.8 | 229.2 | 40.4 | 40.2 | 40.4 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 15510 | 1 | 33.6 | 33939.3 | 1701 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 0.4 | 2.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 13:01 | Normal | 539.3 | 540.3 | 541.9 | 534.9 | 4.8 | 4.9 | 4.5 | 4.7 | 227.4 | 228.6 | 228.2 | 24.1 | 23.8 | 24.1 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 9323 | 1 | 33.2 | 33940.3 | 1701 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 13:06 | Normal | 536.3 | 542.2 | 519.6 | 536.7 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 228.6 | 229.8 | 229.6 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3180 | 1 | 32.4 | 33940.8 | 1701 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 13:11 | Normal | 523.5 | 533.4 | 516.7 | 528.3 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 227.8 | 228.6 | 228.4 | 4.7 | 4.8 | 5.1 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 1683 | 1 | 31.6 | 33941 | 1701 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 13:16 | Normal | 515.2 | 489.4 | 511.9 | 482.9 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 1 | 227.6 | 229 | 228.2 | 3.8 | 3.9 | 4.3 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 1326 | 1 | 30.8 | 33941.1 | 1701 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 13:21 | Normal | 548.2 | 487 | 523.4 | 520.8 | 0.7 | 1 | 0.6 | 0.8 | 227.6 | 229.2 | 228.8 | 3 | 3.3 | 3.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1095 | 1 | 30.1 | 33941.2 | 1701 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 13:26 | Normal | 477.6 | 539.3 | 516.7 | 521.5 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 227.4 | 229 | 228.2 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 60 | 60 | 60 | 732 | 1 | 29.6 | 33941.3 | 1701 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 13:31 | Normal | 513.3 | 483.5 | 500.5 | 497.5 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 226.4 | 228.2 | 227.8 | 1.9 | 2 | 2.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 565 | 1 | 29 | 33941.3 | 1701 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 13:36 | Normal | 525.1 | 487.2 | 522 | 481.5 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 226.8 | 228.2 | 228.2 | 2 | 2.2 | 2.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 614 | 1 | 28.6 | 33941.4 | 1701 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 13:41 | Normal | 490.7 | 534.5 | 521.9 | 519 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 226 | 227.8 | 227.2 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 505 | 1 | 28.2 | 33941.4 | 1701 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 13:46 | Normal | 510.4 | 524.4 | 516 | 501.3 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 225.6 | 227.8 | 227 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 479 | 1 | 27.9 | 33941.5 | 1701 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 13:51 | Normal | 476.6 | 472.1 | 470.7 | 523.8 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 226.4 | 228.6 | 227.6 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 509 | 1 | 27.6 | 33941.5 | 1702 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 13:56 | Normal | 522.2 | 517.3 | 495.6 | 510.8 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 226.2 | 227.8 | 227.4 | 2 | 2.3 | 2.6 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 569 | 1 | 27.3 | 33941.5 | 1702 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 14:01 | Normal | 522.4 | 505.6 | 517.8 | 525.6 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 227.4 | 229.2 | 228.8 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 60 | 60.01 | 60 | 810 | 1 | 27 | 33941.6 | 1702 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 14:06 | Normal | 497.3 | 519.6 | 533.1 | 517.2 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 227.4 | 229.2 | 229 | 2.8 | 2.8 | 3.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 932 | 1 | 26.8 | 33941.7 | 1702 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 14:11 | Normal | 513 | 534.4 | 506.9 | 526.9 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | 226.8 | 229.8 | 228.8 | 3.5 | 3.7 | 4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1214 | 1 | 26.5 | 33941.8 | 1702 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 14:16 | Normal | 519.3 | 522.2 | 500.6 | 530.6 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 1 | 227.2 | 229.6 | 229.8 | 3.9 | 3.8 | 4.2 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 1314 | 1 | 26.3 | 33941.9 | 1702 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 14:21 | Normal | 507.5 | 515.8 | 537 | 519.8 | 0.8 | 1 | 0.7 | 1 | 228.2 | 230.6 | 229.4 | 3.4 | 3.7 | 3.9 | 59.91 | 59.92 | 59.92 | 1188 | 1 | 26.2 | 33942 | 1702 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 14:26 | Normal | 520.6 | 527.7 | 509.9 | 532.7 | 0.8 | 1 | 0.7 | 0.9 | 227.6 | 229.2 | 229.2 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1121 | 1 | 26 | 33942.1 | 1702 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 14:31 | Normal | 495.2 | 513.2 | 528.9 | 501.7 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 228.6 | 229.4 | 229.4 | 4.2 | 4.3 | 4.6 | 60 | 60.01 | 60 | 1418 | 1 | 25.8 | 33942.2 | 1702 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 14:36 | Normal | 531.7 | 517.5 | 514 | 535.9 | 1 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 228.2 | 230.4 | 229.4 | 4.3 | 4.3 | 4.6 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 1506 | 1 | 25.7 | 33942.3 | 1702 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 14:41 | Normal | 526.4 | 515.3 | 537.9 | 523.7 | 1 | 1.3 | 1 | 1.2 | 228.6 | 230.2 | 229.8 | 4.8 | 4.8 | 5.2 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 1682 | 1 | 25.5 | 33942.4 | 1702 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 14:46 | Normal | 533.2 | 533 | 527.2 | 549.3 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 229.4 | 230 | 229.6 | 5.6 | 5.6 | 6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 1983 | 1 | 25.4 | 33942.6 | 1702 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 14:51 | Normal | 510.1 | 525.1 | 534.7 | 534.7 | 1 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 228.2 | 230.2 | 228.8 | 4.4 | 4.5 | 4.8 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 1572 | 1 | 25.4 | 33942.7 | 1703 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 14:56 | Normal | 509.5 | 549.2 | 528.9 | 546.3 | 1 | 1.2 | 1 | 1.1 | 229 | 230.8 | 229.4 | 4.4 | 4.4 | 4.7 | 60 | 60.01 | 60 | 1591 | 1 | 25.3 | 33942.9 | 1703 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 15:01 | Normal | 528.2 | 513.4 | 522.1 | 533.7 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 227.6 | 229.8 | 230 | 2.6 | 2.7 | 3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 908 | 1 | 25.2 | 33943 | 1703 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 15:06 | Normal | 541.3 | 497.4 | 476.2 | 501.8 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 229 | 230 | 229.8 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 258 | 1 | 25.2 | 33943 | 1703 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 15:11 | Normal | 503.4 | 508.4 | 465.8 | 498.7 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 228.8 | 230.2 | 229.8 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 426 | 1 | 25.2 | 33943 | 1703 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 15:16 | Normal | 506.5 | 522.4 | 477.9 | 510.7 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 229.2 | 230.4 | 230 | 1.6 | 1.9 | 2 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 432 | 1 | 25.2 | 33943.1 | 1703 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 15:21 | Normal | 534.5 | 507.6 | 528.9 | 501.1 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 228.6 | 229.8 | 230 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 542 | 1 | 25.1 | 33943.1 | 1703 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 15:26 | Normal | 488.9 | 510.4 | 503.9 | 520.7 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 228.8 | 230.4 | 230 | 1.9 | 2 | 2.2 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 597 | 1 | 25.1 | 33943.2 | 1703 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 15:31 | Normal | 511.4 | 535.8 | 500.8 | 498.8 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 228.4 | 230.6 | 229.6 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 390 | 1 | 25.1 | 33943.2 | 1703 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 15:36 | Normal | 512.3 | 498.5 | 513.7 | 518.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 229.2 | 231 | 229.8 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 60.08 | 60.06 | 60.08 | 321 | 1 | 25 | 33943.2 | 1703 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 15:41 | Normal | 492.7 | 523.1 | 535.8 | 504.1 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 229.4 | 231 | 230.2 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 59.92 | 59.95 | 59.94 | 387 | 1 | 24.9 | 33943.3 | 1703 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 15:46 | Normal | 513.4 | 526.2 | 493.7 | 499.8 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 228 | 229.8 | 229 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 60 | 60.01 | 60 | 307 | 1 | 24.9 | 33943.3 | 1703 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 15:51 | Normal | 519.3 | 533.6 | 498.9 | 514.6 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 229.4 | 231 | 230.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 257 | 1 | 24.8 | 33943.3 | 1704 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 15:56 | Normal | 537.1 | 556.3 | 532.8 | 521.3 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 229.6 | 231.6 | 230.2 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 523 | 1 | 24.7 | 33943.3 | 1704 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 16:01 | Normal | 541.3 | 532.4 | 520.8 | 508.8 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 229.8 | 231.4 | 230.2 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 60.02 | 60.01 | 60 | 488 | 1 | 24.7 | 33943.4 | 1704 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 16:06 | Normal | 513.5 | 538.8 | 494.8 | 498.7 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 230.2 | 230.8 | 230.6 | 1.7 | 1.9 | 2 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 380 | 1 | 24.7 | 33943.4 | 1704 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 16:11 | Normal | 523.5 | 513.3 | 514.8 | 507 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 229.2 | 231.2 | 231.4 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 324 | 1 | 24.7 | 33943.5 | 1704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 16:16 | Normal | 496.6 | 525.3 | 462.8 | 506.8 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 229.2 | 230.6 | 229.6 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 310 | 1 | 24.6 | 33943.5 | 1704 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 16:21 | Normal | 494.3 | 528.4 | 514.8 | 513.7 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 229.8 | 231.6 | 230.4 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 318 | 1 | 24.6 | 33943.5 | 1704 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 16:26 | Normal | 515.2 | 514.5 | 480.9 | 485.8 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 229.2 | 231 | 230.4 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 320 | 1 | 24.5 | 33943.5 | 1704 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 16:31 | Normal | 475 | 517.3 | 514 | 504.9 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 230.2 | 232 | 231.4 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 246 | 1 | 24.5 | 33943.6 | 1704 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 16:36 | Normal | 505.3 | 529.9 | 486.8 | 509.7 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 230.6 | 232.6 | 231.2 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 353 | 1 | 24.5 | 33943.6 | 1704 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 16:41 | Normal | 520.5 | 508 | 485.6 | 495.4 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 230.6 | 232.8 | 231.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 338 | 1 | 24.5 | 33943.6 | 1704 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 16:46 | Normal | 483.5 | 529.5 | 516.9 | 496.1 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 230.4 | 232.4 | 231.6 | 1.7 | 2 | 1.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 461 | 1 | 24.5 | 33943.6 | 1704 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 16:51 | Normal | 534.8 | 512.5 | 499.9 | 510.5 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 231.4 | 232.6 | 231.6 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 60 | 60 | 60 | 486 | 1 | 24.5 | 33943.7 | 1705 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 16:56 | Normal | 506.6 | 523.5 | 515 | 494.6 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 231.4 | 232.8 | 232.2 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 541 | 1 | 24.5 | 33943.7 | 1705 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 17:01 | Normal | 527.8 | 503.7 | 511.9 | 505.8 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 231 | 232.8 | 231.4 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 594 | 1 | 24.6 | 33943.8 | 1705 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 17:06 | Normal | 499.5 | 485.7 | 523.9 | 521 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 232 | 233.8 | 232.6 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 60.01 | 60.01 | 60 | 665 | 1 | 24.5 | 33943.8 | 1705 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 17:11 | Normal | 524.6 | 506.4 | 464.6 | 513.8 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 229.2 | 230.2 | 229.6 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 697 | 1 | 24.5 | 33943.9 | 1705 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 17:16 | Normal | 511.5 | 493.5 | 511.7 | 516.6 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 229 | 230.4 | 230 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 705 | 1 | 24.5 | 33943.9 | 1705 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 17:21 | Normal | 490.6 | 517 | 510.2 | 523.6 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 229.8 | 232 | 230.2 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 560 | 1 | 24.5 | 33944 | 1705 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 17:26 | Normal | 499.5 | 515.6 | 519.9 | 508.8 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 228.8 | 231 | 230 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 59.98 | 60 | 60 | 472 | 1 | 24.5 | 33944 | 1705 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 17:31 | Normal | 481.4 | 477.5 | 493.9 | 517.2 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 229.4 | 230.6 | 229.6 | 1.8 | 2 | 2.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 423 | 1 | 24.6 | 33944.1 | 1705 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 17:36 | Normal | 466.7 | 530.3 | 483.1 | 510.9 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 229 | 230 | 229.6 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 245 | 1 | 24.6 | 33944.1 | 1705 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 17:41 | Normal | 488.3 | 485.4 | 507.8 | 493.7 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 229.2 | 230.2 | 229.4 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 151 | 1 | 24.5 | 33944.1 | 1705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 17:46 | Normal | 464.6 | 523.7 | 371.8 | 510.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 231.8 | 232.6 | 232.4 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 18 | 1 | 24.5 | 33944.1 | 1705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 17:51 | Normal | 419.5 | 499.4 | 323.7 | 477.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 232.2 | 233.6 | 232.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 29 | 1 | 24.4 | 33944.1 | 1706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 17:56 | Normal | 393.1 | 433.2 | 451.5 | 446.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 232.4 | 233.8 | 232.2 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 34 | 1 | 24.4 | 33944.1 | 1706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 18:01 | Normal | 366.1 | 433.8 | 426.5 | 422.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 233 | 233.8 | 232.6 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 27 | 1 | 24.3 | 33944.1 | 1706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 18:06 | Normal | 359.1 | 382.6 | 343.2 | 362.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 232 | 234.2 | 232.6 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 36 | 1 | 24.3 | 33944.1 | 1706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 18:11 | Normal | 260.6 | 276 | 262.5 | 242 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 231.8 | 232.8 | 232.4 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 17 | 1 | 24.2 | 33944.1 | 1706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0