## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-02-10 05:23 | Wait | 504.8 | 505.2 | 498.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 230.4 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 22.3 | 87375.5 | 6637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 05:28 | Normal | 502 | 200 | 491.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 231.6 | 232.4 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 84 | 1 | 22.7 | 87375.5 | 6637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 05:33 | Normal | 500.8 | 215 | 485.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.6 | 231.8 | 232.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 140 | 1 | 23 | 87375.5 | 6638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 05:38 | Normal | 557.8 | 229.1 | 458.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 233.8 | 231.8 | 232.6 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 196 | 1 | 23.1 | 87375.5 | 6638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 05:43 | Normal | 552.9 | 313.8 | 492.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 233.8 | 231.6 | 232.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.04 | 59.99 | 280 | 1 | 23 | 87375.5 | 6638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 05:48 | Normal | 538.9 | 441.7 | 524.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 233.4 | 231.2 | 231.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 452 | 1 | 23.1 | 87375.6 | 6638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 05:53 | Normal | 562.5 | 482.8 | 501.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 233.4 | 231.2 | 232.2 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 521 | 1 | 24 | 87375.6 | 6638 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 05:58 | Normal | 562.5 | 517.7 | 522 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 233 | 230.6 | 232 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 638 | 1 | 24.2 | 87375.7 | 6638 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 06:03 | Normal | 560.6 | 541 | 525.7 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 233 | 230.4 | 231.6 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 750 | 1 | 24.4 | 87375.7 | 6638 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 06:08 | Normal | 546.7 | 535 | 517 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 231.8 | 229.8 | 231.2 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 60 | 59.99 | 60 | 818 | 1 | 24.6 | 87375.8 | 6638 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 06:13 | Normal | 566.7 | 538.7 | 539.5 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0 | 232.2 | 230.2 | 231 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 60 | 60 | 59.99 | 898 | 1 | 24.7 | 87375.8 | 6638 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 06:18 | Normal | 527 | 469.6 | 521.7 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0.5 | 0 | 232.6 | 230.4 | 231 | 4.8 | 4.9 | 4.6 | 60 | 60 | 60 | 1830 | 1 | 24.9 | 87376 | 6638 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 06:23 | Normal | 530 | 498.5 | 528.5 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0.5 | 0 | 232.2 | 230.4 | 232 | 5.8 | 5.8 | 5.6 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 2236 | 1 | 25.1 | 87376.1 | 6638 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 06:28 | Normal | 575.9 | 551.8 | 536.2 | 0 | 2.3 | 2 | 0.5 | 0 | 232.8 | 230.8 | 232 | 7.4 | 7.5 | 7.1 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 2880 | 1 | 25.3 | 87376.4 | 6638 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 06:33 | Normal | 610.9 | 553.7 | 553.6 | 0 | 2.5 | 2.4 | 0.5 | 0 | 232.4 | 230.2 | 232 | 8.4 | 8.3 | 7.9 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 3265 | 1 | 25.5 | 87376.6 | 6639 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 06:38 | Normal | 599.1 | 570 | 543.8 | 0 | 2.8 | 2.6 | 0.6 | 0 | 233.4 | 231.4 | 232.4 | 9.1 | 9.3 | 8.9 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 3641 | 1 | 25.8 | 87376.9 | 6639 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 0.8 | 1 | 1.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 06:43 | Normal | 599.9 | 563.7 | 559.9 | 0 | 3 | 3 | 0.6 | 0 | 232.6 | 231.2 | 232.6 | 10.1 | 10.1 | 9.8 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 3965 | 1 | 26.1 | 87377.2 | 6639 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 1 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 06:48 | Normal | 604 | 565.9 | 564 | 0 | 3.4 | 3.3 | 0.7 | 0 | 233.2 | 231.8 | 232.6 | 11.1 | 11.1 | 10.7 | 60.04 | 60 | 60.01 | 4373 | 1 | 26.4 | 87377.6 | 6639 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 06:53 | Normal | 595.6 | 564.7 | 459.6 | 0 | 3.8 | 3.6 | 1.2 | 0 | 233.2 | 231.4 | 233.6 | 12.5 | 12.5 | 12.4 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 4896 | 1 | 26.7 | 87377.9 | 6639 | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.8 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 06:58 | Normal | 591.7 | 570.1 | 481.6 | 0 | 5.8 | 4 | 2.2 | 0 | 233.4 | 231.8 | 233.2 | 16.9 | 16.7 | 16.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 6689 | 1 | 27.1 | 87378.5 | 6639 | 0.3 | 2.2 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 07:03 | Normal | 599 | 570.9 | 566.5 | 0 | 6.1 | 4.3 | 2.3 | 0 | 233.6 | 231.8 | 233 | 18.5 | 18.7 | 18.5 | 59.99 | 59.98 | 60 | 7403 | 1 | 27.5 | 87379.1 | 6639 | 0.3 | 2.3 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 2.1 | 0 | 0.2 | 0 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 07:08 | Normal | 594 | 575.7 | 566.4 | 0 | 6.7 | 4.6 | 2.5 | 0 | 232.2 | 230.6 | 231.8 | 20 | 20.1 | 19.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 7758 | 1 | 28 | 87379.7 | 6639 | 0.3 | 2.5 | 2 | 1.8 | 1.9 | 2.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 07:13 | Normal | 595.1 | 572.8 | 547.7 | 0 | 7.1 | 5 | 3 | 0 | 233.2 | 231.8 | 232.4 | 21.7 | 21.6 | 21.4 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 8361 | 1 | 28.4 | 87380.4 | 6639 | 0.5 | 2.6 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | 0 | 0.1 | 0.4 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 07:18 | Normal | 595 | 568.9 | 500.2 | 0 | 7.6 | 5.3 | 5.1 | 0 | 233 | 232 | 233.2 | 25.1 | 25 | 24.8 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 9688 | 1 | 28.9 | 87381.1 | 6639 | 0.4 | 2.8 | 2.2 | 2 | 2.2 | 2.7 | 0 | 0.2 | 2.2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 07:23 | Normal | 589.3 | 571.8 | 546.9 | 0 | 8.2 | 5.7 | 5.7 | 0 | 234.2 | 232.4 | 234 | 27.5 | 27.5 | 27.4 | 60 | 59.99 | 60 | 10698 | 1 | 29.4 | 87382 | 6639 | 0.5 | 3 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 3 | 0 | 0.1 | 2.7 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 07:28 | Normal | 586.7 | 570.8 | 545.2 | 0 | 8.7 | 6.1 | 6 | 0 | 233.8 | 231.8 | 233 | 29.1 | 29.1 | 28.8 | 60.03 | 60 | 60.03 | 11353 | 1 | 30 | 87382.9 | 6639 | 0.4 | 3.2 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 3 | 0 | 0.1 | 2.8 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 07:33 | Normal | 582.7 | 563.7 | 546.3 | 0 | 9.3 | 6.6 | 6.5 | 0 | 233.6 | 232.4 | 232.8 | 30.8 | 30.7 | 30.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 12007 | 1 | 30.4 | 87383.8 | 6640 | 0.4 | 3.4 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 3.2 | 0 | 0.3 | 3 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 07:38 | Normal | 594.2 | 589.4 | 543.8 | 0 | 9.6 | 6.7 | 8.1 | 0 | 233 | 231.8 | 233 | 33.9 | 33.4 | 33.6 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 13119 | 1 | 30.8 | 87384.9 | 6640 | 0.5 | 3.6 | 2.9 | 2.8 | 3 | 3.5 | 0 | 0.1 | 3.3 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 07:43 | Normal | 582.2 | 560.8 | 545.3 | 0 | 10.5 | 7.3 | 9.1 | 0 | 233.8 | 231.6 | 232 | 36.8 | 36.9 | 36.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 14367 | 1 | 31.3 | 87386 | 6640 | 0.6 | 3.8 | 3 | 2.8 | 3.1 | 3.7 | 0 | 0.1 | 3.3 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 07:48 | Normal | 588.6 | 564.4 | 547.3 | 0 | 13.6 | 7.6 | 10 | 0 | 233.6 | 232.8 | 233.8 | 42.3 | 42.1 | 42.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 16487 | 1 | 32 | 87387.3 | 6640 | 3.1 | 3.8 | 3.1 | 3.4 | 3.3 | 3.8 | 0 | 0.1 | 3.5 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 07:53 | Normal | 592.3 | 559.5 | 544.4 | 0 | 14.2 | 8.1 | 10.6 | 0 | 233.6 | 232 | 233.6 | 44 | 44.1 | 43.9 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 17231 | 1 | 32.6 | 87388.7 | 6640 | 3.3 | 4 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.9 | 0 | 0.3 | 3.7 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 07:58 | Normal | 592.4 | 558.1 | 540.1 | 0 | 14.8 | 8.5 | 11.1 | 0 | 233.2 | 232.8 | 233 | 45.7 | 45.8 | 45.7 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 18191 | 1 | 33.2 | 87390.2 | 6640 | 3.3 | 4.1 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 4 | 0 | 0.3 | 3.9 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 08:03 | Normal | 574.1 | 561.8 | 537.9 | 0 | 15.8 | 8.8 | 11.6 | 0 | 233 | 232.6 | 233.4 | 47.5 | 47.6 | 47.3 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 18765 | 1 | 33.8 | 87391.8 | 6640 | 3.6 | 4.3 | 3.7 | 4 | 3.8 | 4.2 | 0 | 0.4 | 3.9 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 08:08 | Normal | 587.9 | 567.1 | 541.5 | 0 | 16 | 9 | 12 | 0 | 232.8 | 231.6 | 233 | 49.4 | 49.6 | 49.5 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 19581 | 1 | 34.3 | 87393.4 | 6640 | 3.8 | 4.5 | 3.8 | 4 | 3.9 | 4.4 | 0 | 0.4 | 4.2 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 08:13 | Normal | 578.6 | 561.8 | 540 | 0 | 16.8 | 9.4 | 12.5 | 0 | 233.2 | 232.2 | 233.6 | 51.2 | 51.2 | 51.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 20256 | 1 | 34.9 | 87395 | 6640 | 3.9 | 4.6 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 0 | 0.3 | 4.3 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 08:18 | Normal | 582.7 | 547.9 | 537.1 | 0 | 17.3 | 10.4 | 12.8 | 0 | 233.6 | 231.8 | 233.4 | 53.2 | 53.3 | 53.2 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 21073 | 1 | 35.4 | 87396.8 | 6640 | 4.1 | 4.8 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 0 | 0.9 | 4.4 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 08:23 | Normal | 581.6 | 543.7 | 531 | 0 | 18 | 11.6 | 13.5 | 0 | 234.2 | 233.6 | 234.2 | 56.1 | 56.2 | 56.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 22291 | 1 | 35.9 | 87398.6 | 6640 | 4.3 | 4.9 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.9 | 0 | 1.8 | 4.6 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 08:28 | Normal | 579.4 | 541.9 | 537.5 | 0 | 18.4 | 12.5 | 13.7 | 0 | 233.4 | 232.6 | 233.4 | 58.8 | 58.9 | 58.9 | 60.09 | 60.04 | 60.07 | 23350 | 1 | 36.5 | 87400.5 | 6640 | 4.4 | 5 | 4.4 | 4.5 | 4.7 | 5.1 | 0 | 2.1 | 4.7 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 08:33 | Normal | 574.4 | 525.5 | 529.7 | 0 | 19.3 | 14.6 | 14.4 | 0 | 232.4 | 232.8 | 232.8 | 62 | 62.2 | 62.1 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 24577 | 1 | 37.2 | 87402.5 | 6641 | 4.5 | 5.2 | 4.6 | 4.7 | 5.2 | 5.5 | 0.1 | 3.5 | 4.9 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 08:38 | Normal | 576.1 | 541.8 | 534.5 | 0 | 19.6 | 15.1 | 14.8 | 0 | 233.8 | 233.2 | 234.4 | 64.3 | 64.3 | 64.1 | 59.98 | 60 | 59.98 | 25471 | 1 | 37.8 | 87404.6 | 6641 | 4.7 | 5.3 | 4.7 | 4.8 | 5.3 | 5.6 | 0.1 | 3.6 | 5 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 08:43 | Normal | 575 | 547.1 | 525.9 | 0 | 20.4 | 15.3 | 15.3 | 0 | 233.8 | 233.4 | 234.2 | 65.7 | 65.9 | 65.7 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 26145 | 1 | 38.4 | 87406.7 | 6641 | 4.8 | 5.5 | 4.9 | 5 | 5.4 | 5.8 | 0.2 | 3.8 | 5.1 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 08:48 | Normal | 570.6 | 544.7 | 526 | 0 | 21 | 15.7 | 15.6 | 0 | 233.4 | 232.8 | 234 | 67.6 | 67.8 | 67.5 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 26829 | 1 | 39.1 | 87408.9 | 6641 | 5 | 5.5 | 5 | 5.1 | 5.5 | 5.9 | 0.2 | 3.9 | 5.4 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 08:53 | Normal | 567 | 544.9 | 523.2 | 0 | 21.5 | 16.2 | 16.1 | 0 | 233.6 | 232.8 | 233.2 | 69.1 | 69.2 | 69.1 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 27417 | 1 | 39.6 | 87411.2 | 6641 | 5.1 | 5.8 | 5.1 | 5.3 | 5.6 | 6 | 0.2 | 3.9 | 5.5 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 08:58 | Normal | 568.4 | 531.5 | 515.9 | 0 | 21.8 | 16.8 | 16.6 | 0 | 234.2 | 233.4 | 235 | 70.3 | 70.3 | 70.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 28231 | 1 | 40 | 87413.5 | 6641 | 5.2 | 6 | 5.2 | 5.2 | 5.9 | 6.2 | 0.2 | 4.1 | 5.8 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 09:03 | Normal | 560.5 | 535.5 | 523.6 | 0 | 22.5 | 17.1 | 16.9 | 0 | 233.8 | 233.8 | 234.8 | 72 | 72 | 71.8 | 60 | 60 | 59.99 | 28911 | 1 | 40.5 | 87415.9 | 6641 | 5.4 | 6 | 5.3 | 5.4 | 6 | 6.4 | 0.3 | 4.2 | 5.7 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 09:08 | Normal | 561.8 | 536 | 517.6 | 0 | 23 | 17.6 | 17.3 | 0 | 234.2 | 233 | 234.4 | 73.2 | 73 | 73 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 29344 | 1 | 41.1 | 87418.3 | 6641 | 5.5 | 6.1 | 5.4 | 5.5 | 6.2 | 6.5 | 0.4 | 4.3 | 5.8 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 09:13 | Normal | 558.1 | 528.4 | 512.6 | 0 | 23.6 | 18.1 | 17.7 | 0 | 233.6 | 232.8 | 234.2 | 74.3 | 74.5 | 74.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 29852 | 1 | 41.7 | 87420.8 | 6641 | 5.6 | 6.3 | 5.5 | 5.7 | 6.4 | 6.5 | 0.4 | 4.3 | 6 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 09:18 | Normal | 558.8 | 509.8 | 511.8 | 0 | 23.7 | 19 | 18.1 | 0 | 234.8 | 234.4 | 235 | 75.3 | 75.3 | 75.1 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 30322 | 1 | 42.3 | 87423.3 | 6641 | 5.8 | 6.5 | 5.6 | 5.7 | 6.5 | 6.9 | 0.7 | 4.8 | 6 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 09:23 | Normal | 549.1 | 504.8 | 511.5 | 0 | 24.6 | 19.6 | 18.5 | 0 | 234.6 | 234 | 235 | 76.8 | 76.9 | 76.6 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 30892 | 1 | 42.9 | 87425.8 | 6641 | 5.9 | 6.5 | 5.7 | 5.9 | 6.7 | 6.9 | 0.9 | 4.8 | 6.1 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 09:28 | Normal | 549.7 | 502.5 | 513.3 | 0 | 25 | 20.4 | 18.7 | 0 | 234.6 | 233.6 | 234.2 | 78.9 | 78.9 | 78.6 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 31627 | 1 | 43.5 | 87428.4 | 6641 | 6 | 6.5 | 6 | 6.1 | 6.9 | 7 | 1.1 | 4.9 | 6.3 | 6 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 09:33 | Normal | 553.2 | 512.5 | 520.8 | 0 | 25.1 | 20.6 | 18.8 | 0 | 235.2 | 234.4 | 235.4 | 80.5 | 80.4 | 80.3 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 32637 | 1 | 44.1 | 87431.1 | 6642 | 6 | 6.8 | 6.2 | 6.1 | 6.9 | 7.2 | 1.3 | 5 | 6.2 | 6 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 09:38 | Normal | 551.6 | 476.6 | 517.7 | 0 | 25.9 | 24.3 | 19.4 | 0 | 234.4 | 233.4 | 235.2 | 83.8 | 84 | 83.9 | 59.97 | 60 | 59.98 | 33825 | 1 | 44.7 | 87433.9 | 6642 | 6.3 | 6.8 | 6.1 | 6.4 | 7.2 | 7.2 | 3.9 | 5.7 | 6.4 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 09:43 | Normal | 550.4 | 472.6 | 506.2 | 0 | 26.3 | 25 | 19.8 | 0 | 235.2 | 234.4 | 235.6 | 85.4 | 85.3 | 85.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 34356 | 1 | 45.4 | 87436.7 | 6642 | 6.4 | 7 | 6.4 | 6.1 | 7.2 | 7.3 | 4.2 | 5.8 | 6.8 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 09:48 | Normal | 550.7 | 480.5 | 516.6 | 0 | 26.8 | 25.5 | 19.8 | 0 | 234.6 | 233.4 | 235.6 | 86.8 | 86.8 | 86.5 | 60.02 | 60 | 60.01 | 34878 | 1 | 46.1 | 87439.6 | 6642 | 6.5 | 7 | 6.5 | 6.5 | 7.3 | 7.3 | 4.5 | 6 | 6.6 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 09:53 | Normal | 549.7 | 477.6 | 504.6 | 0 | 26.9 | 25.5 | 20.5 | 0 | 235.2 | 234.4 | 235.6 | 87.6 | 87.5 | 87.4 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 35283 | 1 | 46.7 | 87442.5 | 6642 | 6.5 | 7.1 | 6.5 | 6.5 | 7.3 | 7.5 | 4.4 | 5.9 | 7 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 09:58 | Normal | 546.3 | 487.9 | 511.1 | 0 | 27.4 | 25.8 | 20.6 | 0 | 235 | 234.8 | 236 | 88.6 | 88.7 | 88.6 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 35748 | 1 | 47.3 | 87445.5 | 6642 | 6.7 | 7.2 | 6.5 | 6.5 | 7.2 | 7.5 | 4.7 | 5.8 | 6.8 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 10:03 | Normal | 545.4 | 477.1 | 506.4 | 0 | 27.9 | 26.6 | 20.6 | 0 | 234.8 | 234 | 234.8 | 89.5 | 89.5 | 89.4 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 36086 | 1 | 47.7 | 87448.5 | 6642 | 6.7 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 7.5 | 7.6 | 4.9 | 6.1 | 6.9 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 10:08 | Normal | 541.7 | 467.5 | 496.1 | 0 | 28.1 | 27.5 | 21.3 | 0 | 234.6 | 234.6 | 235.2 | 91 | 91 | 91 | 60 | 59.99 | 60 | 36626 | 1 | 48.4 | 87451.5 | 6642 | 6.8 | 7.3 | 6.9 | 6.6 | 7.6 | 7.8 | 5.3 | 6.4 | 7.2 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 10:13 | Normal | 544.2 | 461.7 | 502 | 0 | 27.8 | 28.1 | 21.5 | 0 | 235.4 | 234.4 | 235.4 | 91.4 | 91.4 | 91.2 | 60 | 60.01 | 60 | 36797 | 1 | 48.9 | 87454.6 | 6642 | 6.8 | 6.7 | 7.3 | 6.5 | 7.5 | 8 | 5.6 | 6.7 | 7.6 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 10:18 | Normal | 542.5 | 464.1 | 503.1 | 0 | 29.6 | 29 | 22.1 | 0 | 235.2 | 235.2 | 235.8 | 94.6 | 94.6 | 94.2 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 38143 | 1 | 49.3 | 87457.7 | 6642 | 7.3 | 7.6 | 7.3 | 6.9 | 7.9 | 8 | 5.9 | 6.7 | 7.5 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 10:23 | Normal | 536.3 | 462.2 | 496.1 | 0 | 29.4 | 29 | 22 | 0 | 235.4 | 234.4 | 235.6 | 93.5 | 93.5 | 93.3 | 60 | 60 | 60 | 37676 | 1 | 49.9 | 87460.9 | 6642 | 7.1 | 7.7 | 7.3 | 6.9 | 7.8 | 8.2 | 5.8 | 6.5 | 7.3 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 10:28 | Normal | 538.9 | 462 | 499.8 | 0 | 29.6 | 29 | 22.1 | 0 | 234.4 | 233.6 | 235.2 | 94.8 | 94.8 | 94.4 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 38102 | 1 | 50.5 | 87464 | 6642 | 7.2 | 7.8 | 7.3 | 7 | 7.9 | 8.2 | 5.8 | 6.7 | 7.4 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 10:33 | Normal | 537 | 463.8 | 496.1 | 0 | 29.9 | 29.5 | 22.6 | 0 | 235 | 234.4 | 235.4 | 96 | 95.9 | 95.9 | 60 | 60 | 60.01 | 38608 | 1 | 51.1 | 87467.2 | 6643 | 7.4 | 7.9 | 7.5 | 6.3 | 8.3 | 8.3 | 6.1 | 6 | 8.2 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 10:38 | Normal | 534.2 | 463.3 | 495.4 | 0 | 30 | 29.3 | 22.6 | 0 | 235 | 234.4 | 236.4 | 95.7 | 95.7 | 95.4 | 59.99 | 59.98 | 60 | 38614 | 1 | 51.8 | 87470.4 | 6643 | 7.3 | 7.9 | 7.4 | 7.1 | 8.1 | 8.1 | 5.8 | 6.8 | 7.5 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 10:43 | Normal | 542.2 | 465.9 | 501.1 | 0 | 30.2 | 29.6 | 23 | 0 | 235.4 | 235 | 236.6 | 96.9 | 96.8 | 96.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 39184 | 1 | 52.4 | 87473.7 | 6643 | 7.4 | 7.9 | 7.4 | 7.1 | 8.2 | 8.3 | 5.9 | 6.9 | 7.7 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 10:48 | Normal | 527.9 | 470.6 | 510.4 | 0 | 5.8 | 5.1 | 4.7 | 0 | 229.8 | 229.2 | 229.6 | 18.5 | 18.4 | 18.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 10525 | 1 | 52.7 | 87476.5 | 6643 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 10:53 | Normal | 541.9 | 468.6 | 498.3 | 0 | 31.3 | 30.4 | 23.6 | 0 | 235.2 | 234.6 | 235 | 100.3 | 100.3 | 100.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 40554 | 1 | 52 | 87479.3 | 6643 | 7.5 | 8.2 | 7.7 | 7.4 | 8.5 | 8.4 | 6 | 7 | 8 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 10:58 | Normal | 539.9 | 464.6 | 501.2 | 0 | 30.9 | 30.1 | 23.1 | 0 | 235.8 | 234.8 | 236 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 39846 | 1 | 52.7 | 87482.7 | 6643 | 7.5 | 8 | 7.6 | 7.3 | 8.4 | 8.3 | 5.9 | 6.9 | 7.7 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 11:03 | Normal | 525.3 | 472.2 | 502.1 | 0 | 30.4 | 27.3 | 22.6 | 0 | 235 | 234.6 | 235.8 | 94.7 | 94.7 | 94.2 | 59.99 | 60 | 60 | 37816 | 1 | 53.2 | 87486 | 6643 | 7.4 | 7.9 | 7.5 | 7.2 | 7.7 | 7.5 | 5.4 | 6.5 | 7.6 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 11:08 | Normal | 540.4 | 452 | 496.4 | 0 | 32.1 | 32 | 24.2 | 0 | 235 | 235 | 236 | 102.4 | 102.3 | 102.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 41293 | 1 | 53.9 | 87489.4 | 6643 | 7.9 | 8.3 | 7.9 | 7.5 | 8.8 | 8.7 | 6.5 | 7.4 | 8.1 | 8 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 11:13 | Normal | 528.6 | 458.2 | 488.4 | 0 | 34.4 | 33.5 | 25.9 | 0 | 235 | 235.2 | 236.4 | 108.6 | 108.6 | 108.6 | 60.01 | 60.01 | 60 | 43765 | 1 | 54.8 | 87493 | 6643 | 8.5 | 8.9 | 8.4 | 8.2 | 9.5 | 9.3 | 6.4 | 7.7 | 8.5 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 11:18 | Normal | 528.4 | 462.5 | 502.7 | 0 | 14.3 | 16.1 | 20.8 | 0 | 233 | 232.4 | 234 | 58.9 | 58.6 | 58.7 | 60 | 60 | 60.01 | 36424 | 1 | 56 | 87496.6 | 6643 | 3.9 | 3.8 | 3.2 | 3.2 | 3.9 | 3.9 | 4.6 | 4.6 | 6.7 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 11:23 | Normal | 537.5 | 485.4 | 498.9 | 0 | 35.6 | 32.9 | 27 | 0 | 236.8 | 235.8 | 236.6 | 113.1 | 113.1 | 112.8 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 46043 | 1 | 54.6 | 87498.8 | 6643 | 8.7 | 9.2 | 8.9 | 8.4 | 9.6 | 9.5 | 5.8 | 7.5 | 9.1 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 11:28 | Normal | 548.7 | 491.2 | 512.1 | 0 | 8 | 6.6 | 5.9 | 0 | 230.8 | 229.4 | 230.2 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 9833 | 1 | 54.5 | 87500.9 | 6643 | 1.9 | 2 | 1.9 | 1.9 | 2 | 2 | 0.8 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 11:33 | Normal | 560.7 | 505.8 | 537.9 | 0 | 10.9 | 12.4 | 10.3 | 0 | 232.2 | 232 | 232.4 | 43.8 | 43.9 | 43.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 12614 | 1 | 53.5 | 87503.5 | 6644 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 3.6 | 3.3 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 11:38 | Normal | 547 | 469.6 | 506.1 | 0 | 5.2 | 4.6 | 4 | 0 | 230.8 | 229.2 | 230.4 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 6852 | 1 | 52.8 | 87505.4 | 6644 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 11:43 | Normal | 567.3 | 487.9 | 526.8 | 0 | 7.8 | 7 | 5.9 | 0 | 231.8 | 230.4 | 231.4 | 26.2 | 26.3 | 26.4 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 10827 | 1 | 49.3 | 87506.1 | 6644 | 1.9 | 2 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 11:48 | Normal | 544.2 | 494.9 | 506 | 0 | 35.8 | 33.3 | 27.3 | 0 | 236.6 | 235.6 | 236.6 | 115.7 | 115.7 | 115.1 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 46851 | 1 | 50.6 | 87509.8 | 6644 | 8.9 | 9.2 | 9 | 8.1 | 9.8 | 9.6 | 6.1 | 7 | 9.4 | 9.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 11:53 | Normal | 540.7 | 484 | 496.2 | 0 | 35.2 | 32.9 | 26.8 | 0 | 237 | 236 | 236.6 | 111.6 | 111.6 | 111.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 45242 | 1 | 52.6 | 87513.3 | 6644 | 8.6 | 9.1 | 8.8 | 8.2 | 9.5 | 9.3 | 6 | 7.5 | 9 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 11:58 | Normal | 529.4 | 463.1 | 499 | 0 | 36.1 | 34.4 | 26.8 | 0 | 237.4 | 236.4 | 237.8 | 112.4 | 112.4 | 112.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 45796 | 1 | 53.8 | 87516.4 | 6644 | 8.9 | 9.3 | 9 | 8.5 | 9.8 | 9.5 | 6.8 | 7.9 | 8.9 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 12:03 | Normal | 544.9 | 499.8 | 502.5 | 0 | 7.8 | 16.9 | 22.6 | 0 | 234.4 | 232.6 | 234 | 56.1 | 56 | 55.8 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 35338 | 1 | 52.5 | 87518.3 | 6644 | 2.4 | 2.2 | 1.8 | 2 | 2.1 | 2.2 | 6.5 | 6.8 | 8.4 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 12:08 | Normal | 539.8 | 483.3 | 495.5 | 0 | 37 | 34.6 | 27.9 | 0 | 237.4 | 235.8 | 237.6 | 117.3 | 117.1 | 116.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 47386 | 1 | 53 | 87521.7 | 6644 | 9.1 | 9.5 | 9.3 | 8.5 | 10.1 | 9.8 | 6.4 | 7.8 | 9.3 | 9.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 12:13 | Normal | 537.7 | 462.7 | 488.7 | 0 | 36 | 34.5 | 27.7 | 0 | 237.8 | 236.2 | 237.2 | 113.2 | 113 | 112.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 37620 | 1 | 54.3 | 87524.9 | 6644 | 8.9 | 9.4 | 8.8 | 8.4 | 9.8 | 9.6 | 6.6 | 7.9 | 9.3 | 9.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 12:18 | Normal | 536 | 481.2 | 492.8 | 0 | 36.1 | 33.8 | 27 | 0 | 237.8 | 236.8 | 237.6 | 112.8 | 112.9 | 112.2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 45866 | 1 | 55.2 | 87528.6 | 6644 | 8.8 | 9.4 | 9 | 8.4 | 9.9 | 9.5 | 6.2 | 7.7 | 9 | 9 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 12:23 | Normal | 529.1 | 472.6 | 483.6 | 0 | 35.1 | 33.3 | 26.7 | 0 | 237.4 | 236.4 | 237.2 | 109.5 | 109.5 | 109.3 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 44549 | 1 | 56.3 | 87532.3 | 6644 | 8.1 | 9.5 | 8.7 | 8.2 | 9.7 | 9.8 | 5.7 | 7.6 | 9 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 12:28 | Normal | 521.6 | 468.2 | 484.3 | 0 | 35.3 | 33 | 26.6 | 0 | 236.8 | 235.2 | 235.8 | 109.1 | 109.1 | 108.6 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 44203 | 1 | 57.4 | 87536 | 6644 | 8.5 | 9.2 | 8.8 | 8.2 | 9.6 | 9.4 | 5.9 | 7.5 | 8.9 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 12:33 | Normal | 530.2 | 475.4 | 486.1 | 0 | 34.5 | 32.3 | 25.9 | 0 | 236.8 | 236.2 | 237 | 106.5 | 106.4 | 105.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 43237 | 1 | 58 | 87539.6 | 6645 | 8.5 | 8.8 | 8.5 | 8.1 | 9.5 | 9 | 5.9 | 7.4 | 8.4 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 12:38 | Normal | 525.6 | 474.4 | 489.2 | 0 | 33.5 | 31.3 | 25.3 | 0 | 237.4 | 235.4 | 237 | 104.4 | 104.2 | 103.8 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 42246 | 1 | 58.1 | 87543.2 | 6645 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 7.8 | 9.1 | 8.7 | 5.7 | 7.2 | 8.2 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 12:43 | Normal | 531.8 | 482.1 | 487.6 | 0 | 32.8 | 30.8 | 25.1 | 0 | 236.6 | 235 | 235.6 | 103 | 103.1 | 102.8 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 41702 | 1 | 58.6 | 87546.7 | 6645 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 7.7 | 9 | 8.5 | 5.7 | 7.1 | 8.2 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 12:48 | Normal | 526.2 | 478.8 | 489.7 | 0 | 32.4 | 30.5 | 24.6 | 0 | 236.4 | 234.8 | 235.6 | 102 | 101.9 | 101.7 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 41182 | 1 | 58.8 | 87550.1 | 6645 | 7.8 | 8.2 | 8.4 | 7.2 | 8.5 | 8.3 | 6 | 7.2 | 8.4 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 12:53 | Normal | 532 | 483.6 | 487 | 0 | 31.8 | 30 | 24.7 | 0 | 237 | 235.6 | 236.4 | 101.4 | 101.5 | 101.3 | 60 | 60 | 60 | 41145 | 1 | 59 | 87553.6 | 6645 | 8 | 7.9 | 8 | 7.4 | 8.7 | 8.3 | 5.7 | 6.9 | 8.1 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 12:58 | Normal | 537.8 | 488.6 | 493.3 | 0 | 31.4 | 29.5 | 24.1 | 0 | 235.8 | 234.2 | 235.4 | 100.5 | 100.6 | 100.3 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 40791 | 1 | 59.1 | 87557 | 6645 | 8.1 | 7.6 | 8 | 7.2 | 8.5 | 8 | 5.8 | 6.8 | 7.8 | 8 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 13:03 | Normal | 542 | 493.2 | 493.8 | 0 | 31.6 | 29.1 | 24.2 | 0 | 235.4 | 233.8 | 235 | 101.2 | 101.2 | 101.1 | 60 | 59.99 | 60 | 40766 | 1 | 59.2 | 87560.4 | 6645 | 7.4 | 8.5 | 7.7 | 7.5 | 8.8 | 8.5 | 4.8 | 6.4 | 8 | 8 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 13:08 | Normal | 535.1 | 492.9 | 491.7 | 0 | 31.4 | 28.8 | 23.9 | 0 | 234.6 | 233.6 | 235 | 100.1 | 100.1 | 99.9 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 40350 | 1 | 59.2 | 87563.8 | 6645 | 8.1 | 8 | 7.4 | 7.6 | 8.9 | 8.1 | 4.8 | 6.3 | 7.3 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 13:13 | Normal | 534.2 | 481.9 | 490 | 0 | 30.8 | 28.5 | 23.5 | 0 | 234.4 | 233.4 | 235 | 97.4 | 97.7 | 97.3 | 59.98 | 60 | 59.98 | 39360 | 1 | 59.2 | 87567.1 | 6645 | 7.6 | 7.8 | 8.1 | 6.7 | 8.1 | 7.1 | 6.1 | 6.9 | 8.1 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 13:18 | Normal | 535.2 | 482.9 | 492.6 | 0 | 30.3 | 27.3 | 23.3 | 0 | 233.8 | 232.4 | 233.2 | 96.1 | 96 | 95.7 | 60 | 60 | 60 | 38456 | 1 | 59.1 | 87570.4 | 6645 | 7.5 | 7.8 | 7.7 | 7.1 | 8.4 | 6.5 | 5.6 | 6.5 | 7.5 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 13:23 | Normal | 532.6 | 480.1 | 494 | 0 | 32.1 | 29.1 | 24.4 | 0 | 234.6 | 233.2 | 234 | 101.3 | 101.2 | 100.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 40709 | 1 | 58.3 | 87573.1 | 6645 | 8 | 7.9 | 8.4 | 7.2 | 8.7 | 6.7 | 6.2 | 7.1 | 8.1 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 13:28 | Normal | 528.8 | 448 | 495.9 | 0 | 3.4 | 3 | 2.6 | 0 | 227.6 | 226.6 | 227.2 | 10.8 | 10.9 | 10.8 | 60 | 60.02 | 59.99 | 4229 | 1 | 57.5 | 87575.2 | 6645 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 13:33 | Normal | 573 | 481.8 | 526.1 | 0 | 29.6 | 27.5 | 23 | 0 | 233.4 | 231.8 | 232.8 | 99.7 | 99.6 | 99.1 | 60 | 59.97 | 59.99 | 39697 | 1 | 53.9 | 87575.8 | 6646 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 6.8 | 8.5 | 5.6 | 6.4 | 6.7 | 7.5 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 13:38 | Normal | 545.6 | 470.2 | 512.3 | 0 | 30.7 | 26.6 | 23.5 | 0 | 234 | 232.4 | 234 | 97.4 | 97.5 | 97 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 39020 | 1 | 53.8 | 87579.1 | 6646 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.1 | 8.9 | 4.3 | 6.5 | 6.7 | 7.7 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 13:43 | Normal | 552 | 453.6 | 508.8 | 0 | 5.8 | 5.2 | 4.4 | 0 | 228.8 | 227 | 228 | 19.3 | 19.3 | 19.2 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 7426 | 1 | 52.5 | 87580.3 | 6646 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 13:48 | Normal | 556.9 | 464.6 | 515.6 | 0 | 29.4 | 24.3 | 22.5 | 0 | 233.2 | 231.2 | 232.4 | 92.9 | 92.9 | 92.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 37197 | 1 | 50.8 | 87582.3 | 6646 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 6.2 | 8.8 | 3 | 6.6 | 5.6 | 7.7 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 13:53 | Normal | 545.4 | 466.2 | 500.6 | 0 | 29.5 | 22.8 | 22.5 | 0 | 233.6 | 231.8 | 233 | 90.2 | 90.3 | 90 | 60 | 60.01 | 60.01 | 35832 | 1 | 51.8 | 87585.3 | 6646 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 6.9 | 8.7 | 1.9 | 6.1 | 6 | 7.2 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 13:58 | Normal | 539.1 | 457.7 | 505 | 0 | 29.9 | 23.8 | 23 | 0 | 232.4 | 231 | 232.6 | 91.7 | 91.6 | 91.4 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 36324 | 1 | 52.6 | 87588.3 | 6646 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 6.9 | 8.9 | 2.1 | 6.3 | 6.2 | 7.4 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 14:03 | Normal | 539.1 | 464.8 | 495.6 | 0 | 29.3 | 22.5 | 22.6 | 0 | 231 | 229.8 | 231.6 | 89 | 88.9 | 88.6 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 35325 | 1 | 53.3 | 87591.3 | 6646 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 6.8 | 8.7 | 1.7 | 6.4 | 6 | 7.3 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 14:08 | Normal | 539.3 | 449.6 | 500.4 | 0 | 4.8 | 4.1 | 3.7 | 0 | 229.4 | 227.6 | 228.6 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 6132 | 1 | 52.4 | 87592.7 | 6646 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 14:13 | Normal | 556.2 | 448.8 | 510.1 | 0 | 3.9 | 3.5 | 3.1 | 0 | 229.2 | 229 | 229.8 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 5462 | 1 | 49.1 | 87593.1 | 6646 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 14:18 | Normal | 572.8 | 493.8 | 534.1 | 0 | 27.6 | 20.6 | 20.5 | 0 | 233.4 | 232.6 | 234 | 87 | 87 | 86.7 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 33752 | 1 | 47.1 | 87594.2 | 6646 | 6.9 | 7 | 6.9 | 6.4 | 8.1 | 1.2 | 5.8 | 5.4 | 6.3 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 14:23 | Normal | 553.8 | 469.8 | 515.1 | 0 | 27.6 | 21.5 | 21.1 | 0 | 233.2 | 231.6 | 233.4 | 85.4 | 85.3 | 85.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 34135 | 1 | 48.2 | 87597.1 | 6646 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 6.4 | 8.2 | 1.4 | 6.1 | 5.7 | 6.9 | 7 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 14:28 | Normal | 551.2 | 461.5 | 511.3 | 0 | 26.8 | 20.5 | 20.5 | 0 | 233.4 | 233.2 | 233 | 81.3 | 81.1 | 81 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 32478 | 1 | 49.5 | 87599.9 | 6646 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 6.2 | 7.9 | 1.4 | 5.7 | 5.4 | 6.4 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 14:33 | Normal | 550.7 | 485.1 | 509.3 | 0 | 7.3 | 5.9 | 7 | 0 | 229.8 | 229.2 | 229.8 | 26.4 | 26.4 | 26.3 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 7723 | 1 | 49.7 | 87601.6 | 6647 | 1.4 | 2.3 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 0.8 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 14:38 | Normal | 567 | 486.6 | 531.9 | 0 | 6.3 | 5.1 | 4.8 | 0 | 229 | 227.8 | 229.2 | 20.7 | 20.6 | 20.5 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 9089 | 1 | 47.7 | 87602.3 | 6647 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 14:43 | Normal | 583.7 | 466.6 | 552.8 | 0 | 21.6 | 16.4 | 14.5 | 0 | 232.6 | 232.2 | 233 | 67 | 66.9 | 66.8 | 60.04 | 60 | 60.01 | 25864 | 1 | 46.1 | 87603.2 | 6647 | 5.3 | 5.5 | 5.3 | 5 | 6 | 1.4 | 4.6 | 4.3 | 4.4 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 14:48 | Normal | 555.5 | 455.5 | 511.7 | 0 | 5.1 | 4.1 | 4 | 0 | 228.6 | 227.4 | 227.8 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 59.98 | 60 | 59.98 | 6595 | 1 | 46.3 | 87604.5 | 6647 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 14:53 | Normal | 555.1 | 457.7 | 526.3 | 0 | 4.6 | 3.8 | 3.5 | 0 | 228.8 | 227.6 | 229 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 6130 | 1 | 44.8 | 87605 | 6647 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 14:58 | Normal | 592.3 | 494.5 | 540.1 | 0 | 19.6 | 13.2 | 16.6 | 0 | 232.2 | 231.6 | 232 | 64.4 | 64.2 | 64.1 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 25288 | 1 | 43.8 | 87605.9 | 6647 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.6 | 2.3 | 1.3 | 5.4 | 4.4 | 5.2 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 15:03 | Normal | 552.3 | 459.7 | 519 | 0 | 4.1 | 3.3 | 3.1 | 0 | 228.6 | 226.8 | 228 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 5370 | 1 | 45 | 87607.3 | 6647 | 0.9 | 1 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 1 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 15:08 | Normal | 559.8 | 460.7 | 524.6 | 0 | 3.9 | 3.5 | 3 | 0 | 228 | 227 | 228 | 14 | 14 | 14 | 60.03 | 59.99 | 60.02 | 5439 | 1 | 43.5 | 87607.7 | 6647 | 1 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 15:13 | Normal | 564.4 | 482.5 | 525.6 | 0 | 3.6 | 3.1 | 2.7 | 0 | 228 | 226.6 | 227.6 | 13 | 13 | 12.9 | 60.01 | 60 | 59.99 | 5072 | 1 | 42.1 | 87608.2 | 6647 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 15:18 | Normal | 564 | 485 | 529.1 | 0 | 3.5 | 3 | 2.6 | 0 | 227.2 | 226.4 | 226.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 4789 | 1 | 41.1 | 87608.6 | 6647 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 15:23 | Normal | 561.3 | 502.6 | 531.1 | 0 | 3.1 | 2.5 | 2.3 | 0 | 228 | 227.2 | 227.6 | 11.4 | 11.3 | 11.3 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 4431 | 1 | 40.2 | 87608.9 | 6647 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 15:28 | Normal | 575.8 | 473.9 | 542 | 0 | 3.8 | 3.1 | 2.9 | 0 | 228 | 227.6 | 228.6 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 5163 | 1 | 39.8 | 87609.3 | 6647 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 15:33 | Normal | 565.6 | 484.4 | 520.4 | 0 | 3.6 | 3 | 2.7 | 0 | 226.8 | 226 | 227.2 | 13 | 12.9 | 12.8 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 4994 | 1 | 39.4 | 87609.9 | 6648 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 15:38 | Normal | 589.9 | 503.5 | 541.6 | 0 | 14.8 | 8.4 | 12 | 0 | 229.4 | 227.8 | 229.4 | 45.6 | 45.8 | 45.6 | 60.01 | 59.96 | 59.99 | 19618 | 1 | 39.5 | 87611.3 | 6648 | 3.9 | 3.8 | 4.1 | 2.1 | 1.3 | 1.3 | 3.4 | 2.7 | 3.7 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 15:43 | Normal | 557.6 | 468.8 | 515.8 | 0 | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 0 | 226.8 | 226 | 226.2 | 10.7 | 10.7 | 10.3 | 59.93 | 59.91 | 59.93 | 4078 | 1 | 39.2 | 87611.7 | 6648 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 15:48 | Normal | 559.3 | 453.4 | 517.2 | 0 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 0 | 227.2 | 226 | 226.2 | 6.9 | 7 | 6.7 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 2710 | 1 | 38.7 | 87612 | 6648 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 15:53 | Normal | 532.3 | 449.6 | 489.8 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 227.8 | 226.2 | 226.8 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1259 | 1 | 38.2 | 87612.2 | 6648 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 15:58 | Normal | 549.3 | 489.7 | 490.6 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 227.4 | 225.8 | 226.4 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 1320 | 1 | 37.7 | 87612.3 | 6648 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 16:03 | Normal | 552.3 | 466.6 | 494.9 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 226.8 | 225.2 | 225.6 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 60 | 60.03 | 60.01 | 1653 | 1 | 37.3 | 87612.4 | 6648 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 16:08 | Normal | 547.4 | 481.7 | 503.6 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 227.2 | 225.6 | 225.6 | 4.1 | 4.1 | 4 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 1600 | 1 | 37 | 87612.5 | 6648 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 16:13 | Normal | 540.5 | 448.8 | 494.9 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 227.4 | 226.6 | 227 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 1543 | 1 | 36.7 | 87612.7 | 6648 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 16:18 | Normal | 545.4 | 439.7 | 513.9 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 227.4 | 226.4 | 226.8 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 1579 | 1 | 36.3 | 87612.8 | 6648 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 16:23 | Normal | 536.4 | 454.7 | 508.9 | 0 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0 | 226.8 | 225.8 | 226.2 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 1428 | 1 | 36 | 87612.9 | 6648 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 16:28 | Normal | 543.3 | 523.6 | 508.7 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0 | 227.4 | 226.2 | 227.4 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 1298 | 1 | 35.7 | 87613 | 6648 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 16:33 | Normal | 551.4 | 467.6 | 535.6 | 0 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 0 | 228 | 226.6 | 227.6 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 2443 | 1 | 35.5 | 87613.2 | 6649 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 16:38 | Normal | 467.9 | 486.8 | 544.3 | 0 | 2.8 | 2.9 | 4 | 0 | 228 | 227.8 | 227.8 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 59.99 | 60.01 | 60 | 4964 | 1 | 35.4 | 87613.5 | 6649 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 0.9 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 16:43 | Normal | 431.7 | 483.5 | 549.4 | 0 | 3 | 4.4 | 6.1 | 0 | 230.2 | 228 | 229.4 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 6723 | 1 | 35.4 | 87614 | 6649 | 1 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.8 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 16:48 | Normal | 586 | 478.7 | 541.2 | 0 | 2.7 | 5 | 5.3 | 0 | 229.2 | 228.2 | 228.8 | 17.3 | 17.4 | 17.3 | 60 | 60.02 | 60.01 | 6871 | 1 | 35.5 | 87614.6 | 6649 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 2 | 1.5 | 1.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 16:53 | Normal | 585.8 | 476.5 | 533.7 | 0 | 2.5 | 4.6 | 4.6 | 0 | 229.6 | 228.2 | 228.6 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 6168 | 1 | 35.7 | 87615.1 | 6649 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 1.9 | 1.3 | 1.6 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 16:58 | Normal | 581.7 | 472.8 | 533.8 | 0 | 2.3 | 4 | 4.1 | 0 | 229 | 227.8 | 228 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 5455 | 1 | 35.7 | 87615.6 | 6649 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 1.8 | 1.2 | 1.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 17:03 | Normal | 564.6 | 468.6 | 531.6 | 0 | 1.8 | 3.3 | 3.5 | 0 | 230 | 228.8 | 230.2 | 11.6 | 11.7 | 11.6 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 4572 | 1 | 35.7 | 87616 | 6649 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 1.4 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 17:08 | Normal | 567.4 | 459.7 | 531.1 | 0 | 1.5 | 2.8 | 2.9 | 0 | 230.6 | 229 | 229.8 | 9.6 | 9.7 | 9.5 | 60.05 | 60.07 | 60.05 | 3793 | 1 | 35.8 | 87616.4 | 6649 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 0.8 | 1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 17:13 | Normal | 573.4 | 467.7 | 536.3 | 0 | 1.5 | 2.8 | 2.6 | 0 | 229.2 | 227.8 | 228.4 | 9.6 | 9.7 | 9.6 | 60.07 | 60.04 | 60.05 | 3782 | 1 | 35.7 | 87616.7 | 6649 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 17:18 | Normal | 543.2 | 467.4 | 549.5 | 0 | 1.6 | 2.6 | 2.1 | 0 | 230 | 228.2 | 229 | 8.7 | 8.9 | 8.6 | 60.02 | 60 | 60.03 | 3493 | 1 | 35.7 | 87617 | 6649 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 1 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 17:23 | Normal | 552.7 | 471.7 | 547.8 | 0 | 1.4 | 2.1 | 1.8 | 0 | 229.4 | 227.8 | 229.4 | 7.7 | 7.7 | 7.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2975 | 1 | 35.6 | 87617.3 | 6649 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 17:28 | Normal | 540.5 | 458.7 | 530.5 | 0 | 1.1 | 1.6 | 1.3 | 0 | 229 | 227.4 | 228.4 | 6.1 | 6.1 | 5.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 2343 | 1 | 35.5 | 87617.5 | 6649 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 17:33 | Normal | 532.4 | 470.7 | 517.4 | 0 | 0.9 | 1.3 | 1 | 0 | 230.4 | 228 | 229.6 | 4.8 | 4.8 | 4.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1798 | 1 | 35.4 | 87617.6 | 6650 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 17:38 | Normal | 536.5 | 455.6 | 527.5 | 0 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0 | 230.2 | 228.4 | 229.6 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 1419 | 1 | 35.3 | 87617.8 | 6650 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 17:43 | Normal | 519.2 | 474.6 | 495.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 229.4 | 227.8 | 228.6 | 3 | 3.1 | 3 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 1106 | 1 | 35.2 | 87617.9 | 6650 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 17:48 | Normal | 536.7 | 468.8 | 512.8 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 229.8 | 228.2 | 229.4 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 855 | 1 | 35.1 | 87618 | 6650 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 17:53 | Normal | 517.9 | 514.2 | 497.7 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 230.8 | 228.6 | 230.4 | 1.9 | 2 | 1.9 | 60.06 | 60.03 | 60.06 | 680 | 1 | 34.9 | 87618 | 6650 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 17:58 | Normal | 538.5 | 450.9 | 483.8 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 230.6 | 229.4 | 230.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 60 | 60.01 | 60.02 | 594 | 1 | 34.7 | 87618.1 | 6650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 18:03 | Normal | 507.5 | 404.5 | 473.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231.6 | 229.4 | 230.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 60 | 59.97 | 59.99 | 372 | 1 | 34.5 | 87618.1 | 6650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 18:08 | Normal | 382.8 | 268.7 | 453.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 228.8 | 230 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 270 | 1 | 34.2 | 87618.1 | 6650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 18:13 | Normal | 429.8 | 201.8 | 436.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 229 | 230.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 195 | 1 | 34 | 87618.2 | 6650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 18:18 | Normal | 206.9 | 199.7 | 200.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 229.2 | 230 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 59 | 1 | 33.7 | 87618.2 | 6650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 18:23 | Normal | 200 | 201.9 | 226.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 229.6 | 230 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 60 | 60.01 | 60 | 32 | 1 | 33.5 | 87618.2 | 6650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 18:28 | Normal | 191.4 | 210.6 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 228.4 | 229.8 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 60 | 60 | 19 | 1 | 33.3 | 87618.2 | 6650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 18:33 | Normal | 218.8 | 186.4 | 198.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 228.4 | 229.6 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60 | 16 | 1 | 33.1 | 87618.2 | 6651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-10 18:38 | Normal | 191.9 | 202.8 | 204.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 228.8 | 230 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 16 | 1 | 32.8 | 87618.2 | 6651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0