## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-02-14 05:25 | Wait | 500.4 | 500.9 | 495.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 230.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 22.2 | 88320.1 | 6690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 05:30 | Wait | 550.7 | 535.8 | 524.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 231.2 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 22.6 | 88320.1 | 6690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 05:35 | Wait | 575.1 | 552.6 | 541.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 230.8 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 22.7 | 88320.1 | 6690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 05:40 | Wait | 595 | 568.5 | 557.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 231.2 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 22.8 | 88320.1 | 6690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 05:45 | Wait | 611.8 | 583.7 | 572.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 231.4 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 22.8 | 88320.1 | 6690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 05:50 | Wait | 624 | 595.6 | 583.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 230.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 23 | 88320.1 | 6690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 05:55 | Wait | 632.2 | 603 | 590.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 230.6 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 0 | 0 | 23 | 88320.1 | 6690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 06:00 | Wait | 639 | 608.3 | 596.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 231.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 23 | 88320.1 | 6690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 06:05 | Wait | 645.8 | 616.6 | 602.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 230.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 23.1 | 88320.1 | 6690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 06:10 | Wait | 651.2 | 621.7 | 607.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 230 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 23.1 | 88320.1 | 6690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 06:15 | Wait | 651.5 | 624.9 | 606.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 230.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 0 | 0 | 23 | 88320.1 | 6690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 06:20 | Wait | 648.3 | 617.5 | 605.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 229.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.92 | 59.93 | 0 | 0 | 23 | 88320.1 | 6690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 06:25 | Wait | 651.2 | 620.2 | 608.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 230.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 23 | 88320.1 | 6690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 06:30 | Wait | 654.2 | 623.2 | 611.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 230 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 23.1 | 88320.1 | 6690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 06:35 | Wait | 660.5 | 629 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 230.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 23 | 88320.1 | 6690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 06:40 | Wait | 661.2 | 630.2 | 615.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 230.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 23.1 | 88320.1 | 6690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 06:45 | Wait | 660.4 | 629.7 | 616.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 230.4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 0 | 0 | 23.1 | 88320.1 | 6690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 06:50 | Wait | 654.7 | 625.6 | 613.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 230.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 23 | 88320.1 | 6690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 06:55 | Wait | 655.2 | 625.7 | 614.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 230.8 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 23.1 | 88320.1 | 6690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 07:00 | Wait | 659.5 | 629.6 | 617.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 230.6 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 23.7 | 88320.1 | 6690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 07:05 | Wait | 663.7 | 633.5 | 620.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 230.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 23.8 | 88320.1 | 6690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 07:10 | Wait | 668.8 | 638.3 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 230.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 23.9 | 88320.1 | 6690 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 07:15 | Wait | 668.8 | 639.6 | 625.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 229.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 23.9 | 88320.1 | 6690 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 07:20 | Wait | 664 | 635.2 | 622.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 230.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 24 | 88320.1 | 6690 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 07:25 | Normal | 598.7 | 543.1 | 562.7 | 0 | 7.4 | 5.1 | 4.8 | 0 | 232.8 | 232.8 | 233 | 24.3 | 24.4 | 24.2 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 9530 | 1 | 24.5 | 88320.7 | 6690 | 1.3 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 2 | 0.1 | 0.6 | 1.7 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 07:30 | Normal | 601.1 | 565.3 | 557.9 | 0 | 9.2 | 6.3 | 6.3 | 0 | 232.8 | 232.4 | 232.2 | 30.6 | 30.7 | 30.7 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 11977 | 1 | 25.1 | 88321.6 | 6690 | 1.3 | 3 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 0.1 | 0.5 | 2.5 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 07:35 | Normal | 595.6 | 575.9 | 556.4 | 0 | 10.9 | 7.3 | 7.5 | 0 | 234 | 232.8 | 233.4 | 36 | 36.2 | 36 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 13980 | 1 | 25.8 | 88322.7 | 6690 | 1.3 | 3.6 | 3 | 2.8 | 3 | 3.4 | 0.1 | 0.4 | 3.1 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 07:40 | Normal | 591.2 | 567.1 | 555.6 | 0 | 12.1 | 8.3 | 9 | 0 | 234 | 233.6 | 234 | 40.4 | 40.3 | 40.2 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 15752 | 1 | 26.5 | 88323.9 | 6690 | 1.4 | 4 | 3.5 | 3.1 | 3.4 | 3.8 | 0 | 0.5 | 3.4 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 07:45 | Normal | 586.5 | 566.1 | 536.4 | 0 | 12.3 | 8.3 | 10.5 | 0 | 233.4 | 232.4 | 233.2 | 42 | 42 | 42.1 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 16390 | 1 | 27.3 | 88325.3 | 6690 | 1.4 | 4 | 3.6 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 0.1 | 0.5 | 3.5 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 07:50 | Normal | 592.3 | 573.4 | 561.4 | 0 | 16.5 | 9.6 | 11.5 | 0 | 234.6 | 232.8 | 234 | 51.6 | 51.6 | 51.5 | 60.07 | 60.01 | 60.06 | 19846 | 1 | 27.7 | 88326.3 | 6690 | 3.9 | 4.4 | 3.8 | 4 | 4.1 | 4.4 | 0.2 | 0.5 | 3.9 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 07:55 | Normal | 589 | 564 | 542.7 | 0 | 16.3 | 9.6 | 12.1 | 0 | 234 | 233 | 234.2 | 51 | 51 | 50.9 | 60.02 | 60.01 | 60.04 | 20227 | 1 | 28.6 | 88328 | 6690 | 3.9 | 4.4 | 3.9 | 4 | 4 | 4.5 | 0.2 | 0.5 | 4.1 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 08:00 | Normal | 586.2 | 556.8 | 546 | 0 | 16.6 | 9.7 | 12.1 | 0 | 234 | 232.6 | 233.2 | 51.1 | 51.1 | 51 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 20301 | 1 | 29.6 | 88329.7 | 6690 | 3.9 | 4.5 | 4 | 4.1 | 4.1 | 4.5 | 0.1 | 0.5 | 4.2 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 08:05 | Normal | 577.1 | 566 | 539.8 | 0 | 17.8 | 10.3 | 13 | 0 | 233.8 | 233.4 | 234.2 | 54 | 54.1 | 54 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 21439 | 1 | 30.4 | 88331.4 | 6690 | 4.2 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 4.7 | 0.2 | 0.5 | 4.3 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 08:10 | Normal | 565.7 | 555.4 | 524 | 0 | 6.5 | 4.1 | 4.2 | 0 | 232.6 | 232 | 232.4 | 20.7 | 20.6 | 20.6 | 60.08 | 60.05 | 60.07 | 8713 | 1 | 30.9 | 88332.8 | 6691 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 08:15 | Normal | 582.9 | 580.7 | 552 | 0 | 17.6 | 10 | 13.1 | 0 | 234.2 | 233.2 | 234.2 | 55.3 | 55.3 | 55.1 | 60 | 59.97 | 60 | 20549 | 1 | 30.6 | 88333.6 | 6691 | 4.1 | 4.7 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.6 | 0.1 | 0.6 | 4.4 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 08:20 | Normal | 586.5 | 550.8 | 539 | 0 | 18.1 | 11 | 13.6 | 0 | 233.6 | 233.6 | 234 | 56.4 | 56.2 | 56.2 | 60.04 | 59.97 | 60.01 | 22452 | 1 | 31.5 | 88335.4 | 6691 | 4.2 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.9 | 0 | 1 | 4.5 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 08:25 | Normal | 578.4 | 559.3 | 533.4 | 0 | 19.1 | 11.9 | 14 | 0 | 233.6 | 233.2 | 233.6 | 59.1 | 59 | 59 | 60 | 60.01 | 60.01 | 23402 | 1 | 32.4 | 88337.3 | 6691 | 4.5 | 5.1 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 5.1 | 0 | 1.7 | 4.8 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 08:30 | Normal | 584 | 534.9 | 560.8 | 0 | 18 | 11.1 | 12 | 0 | 233.2 | 233.8 | 234.6 | 53.8 | 54 | 54 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 17657 | 1 | 33.2 | 88339.3 | 6691 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 4.7 | 0.1 | 2 | 3.2 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 08:35 | Normal | 581.2 | 516.9 | 534.9 | 0 | 21.4 | 16.2 | 15.5 | 0 | 234.8 | 234.2 | 235 | 67.7 | 67.6 | 67.5 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 27150 | 1 | 33.6 | 88340.9 | 6691 | 5.1 | 5.7 | 5.2 | 5.2 | 5.7 | 5.9 | 0.4 | 3.9 | 5.3 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 08:40 | Normal | 578.8 | 531 | 532.3 | 0 | 23 | 17.4 | 16.8 | 0 | 235.6 | 234.6 | 236 | 73.5 | 73.6 | 73.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 29486 | 1 | 34.5 | 88343 | 6691 | 5.5 | 6.2 | 5.6 | 5.5 | 6.1 | 6.4 | 0.6 | 4.1 | 5.7 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 08:45 | Normal | 579.5 | 545.9 | 532.8 | 0 | 23.6 | 17.9 | 17.3 | 0 | 235.4 | 235.2 | 235.8 | 75.9 | 75.6 | 75.7 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 30566 | 1 | 34.7 | 88344.7 | 6691 | 5.6 | 6.3 | 5.7 | 5.8 | 6.3 | 6.5 | 0.6 | 4.2 | 5.9 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 08:50 | Normal | 565.1 | 546.3 | 528.5 | 0 | 22.7 | 16.9 | 16.6 | 0 | 235 | 234.2 | 235.2 | 72 | 72.1 | 72 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 29051 | 1 | 35.7 | 88347.1 | 6691 | 5.4 | 5.9 | 5.4 | 5.5 | 6 | 6.3 | 0.4 | 4 | 5.5 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 08:55 | Normal | 583.3 | 534.1 | 536.3 | 0 | 14.8 | 12 | 3.8 | 0 | 232.6 | 232.4 | 233.2 | 43.1 | 43.1 | 43.1 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 9387 | 1 | 36.6 | 88349.3 | 6691 | 2.5 | 2.9 | 2.8 | 3 | 3.6 | 4.4 | 0 | 1.2 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 09:00 | Normal | 561.4 | 535.7 | 516.8 | 0 | 23.5 | 18.1 | 17.5 | 0 | 234.6 | 234.4 | 234.2 | 74.8 | 75 | 74.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 30101 | 1 | 37.4 | 88351.8 | 6691 | 5.6 | 6.3 | 5.7 | 5.8 | 6.3 | 6.5 | 0.6 | 4.3 | 6 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 09:05 | Normal | 559 | 516.5 | 519.8 | 0 | 25 | 19.4 | 18.5 | 0 | 235.6 | 234.2 | 235 | 78.7 | 78.8 | 78.7 | 60.04 | 60.03 | 60.01 | 31701 | 1 | 38.3 | 88354.4 | 6691 | 6 | 6.5 | 6 | 6 | 6.7 | 6.9 | 0.7 | 4.5 | 6.2 | 6 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 09:10 | Normal | 556.5 | 512 | 516.5 | 0 | 26.5 | 21 | 19.7 | 0 | 235.2 | 235 | 235.6 | 83 | 83 | 82.7 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 33545 | 1 | 39.3 | 88357 | 6692 | 6.4 | 7 | 6.5 | 6.4 | 7.3 | 7.4 | 1 | 5 | 6.8 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 09:15 | Normal | 584.2 | 536.3 | 532.5 | 0 | 24.2 | 15.8 | 5.5 | 0 | 233.8 | 233.8 | 234 | 61.1 | 61.4 | 61.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 22415 | 1 | 39.1 | 88358.5 | 6692 | 5.6 | 6.3 | 6.1 | 5.9 | 6.9 | 7.2 | 0.3 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 09:20 | Normal | 565.9 | 515.1 | 533.3 | 0 | 28.9 | 22.9 | 19.6 | 0 | 235.4 | 235.2 | 235 | 90.4 | 90.5 | 90.3 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 25597 | 1 | 39.6 | 88360.9 | 6692 | 7 | 7.5 | 7 | 6.9 | 7.7 | 7.8 | 1.1 | 4.9 | 6.5 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 09:25 | Normal | 552 | 511.1 | 515.5 | 0 | 7.6 | 5.7 | 5.3 | 0 | 230.2 | 230.8 | 231 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 9118 | 1 | 40.1 | 88363.2 | 6692 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.6 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 09:30 | Normal | 577.3 | 515.9 | 528.2 | 0 | 10.2 | 8 | 7 | 0 | 230.8 | 231.8 | 230.8 | 33.4 | 33.4 | 33.5 | 60 | 60 | 59.99 | 12589 | 1 | 39 | 88364.1 | 6692 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 0.9 | 1.5 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 09:35 | Normal | 554.5 | 511.5 | 533.7 | 0 | 27.5 | 24.2 | 23.6 | 0 | 236.2 | 235.6 | 236.8 | 93.6 | 93.8 | 93.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 37072 | 1 | 39 | 88366.4 | 6692 | 7 | 7.4 | 6.8 | 6.8 | 7.6 | 7.5 | 3 | 5.3 | 7.1 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 09:40 | Normal | 559.1 | 521.2 | 526.7 | 0 | 8.5 | 6.7 | 6.2 | 0 | 231 | 231.4 | 231 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 10919 | 1 | 40 | 88368.4 | 6692 | 2.1 | 2.2 | 2 | 2 | 2 | 2.1 | 0.9 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 09:45 | Normal | 577.1 | 517.2 | 543 | 0 | 10.1 | 8.3 | 7 | 0 | 231.6 | 231.2 | 231.2 | 33.9 | 33.7 | 33.8 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 12530 | 1 | 38.7 | 88369.3 | 6692 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 1 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 09:50 | Normal | 563.2 | 493.4 | 531.6 | 0 | 35.7 | 31.2 | 25.1 | 0 | 236.8 | 235.4 | 237.6 | 113.8 | 113.5 | 113.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 44865 | 1 | 38.4 | 88371.2 | 6692 | 8.6 | 9.3 | 8.8 | 8.5 | 9.6 | 9.6 | 4.2 | 6.8 | 8.5 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 09:55 | Normal | 564.6 | 483.2 | 524.7 | 0 | 20.8 | 17.8 | 9.8 | 0 | 232.6 | 231.6 | 232.8 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 31929 | 1 | 41 | 88374.6 | 6692 | 4.9 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 6.7 | 7.1 | 0.7 | 2.4 | 2.9 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 10:00 | Normal | 542.8 | 502 | 504.6 | 0 | 33.7 | 30.2 | 25.1 | 0 | 234.8 | 235.4 | 235.2 | 106.9 | 106.8 | 106.7 | 60 | 59.97 | 59.99 | 42869 | 1 | 43.3 | 88378 | 6692 | 8.1 | 8.8 | 8.3 | 8 | 8.9 | 8.9 | 5.1 | 6.5 | 8.6 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 10:05 | Normal | 539.4 | 483.4 | 502.4 | 0 | 30.3 | 29.2 | 24.5 | 0 | 234.8 | 234 | 235 | 96.2 | 96.2 | 96.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 45466 | 1 | 43.6 | 88380.5 | 6692 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.1 | 8.2 | 7.9 | 6 | 6.8 | 8.4 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 10:10 | Normal | 560.6 | 517.2 | 527.7 | 0 | 11 | 11.9 | 11.7 | 0 | 231.2 | 231.2 | 232.2 | 45 | 45 | 44.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 14644 | 1 | 42.6 | 88381.5 | 6693 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 3 | 3.9 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 10:15 | Normal | 546.2 | 489.2 | 511.8 | 0 | 8.1 | 8.5 | 7.8 | 0 | 229.8 | 230.8 | 230.6 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 59.98 | 60 | 59.98 | 20634 | 1 | 44.1 | 88385.1 | 6693 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 2 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 10:20 | Normal | 563.1 | 505.4 | 520.9 | 0 | 6 | 4.7 | 4.2 | 0 | 229 | 228.2 | 229 | 20.2 | 20.1 | 20.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 7756 | 1 | 42.7 | 88385.8 | 6693 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 10:25 | Normal | 557.4 | 500.4 | 520.5 | 0 | 3 | 2.4 | 2.3 | 0 | 228 | 227.6 | 227.8 | 10.9 | 10.9 | 10.8 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 4341 | 1 | 40.7 | 88386.4 | 6693 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 10:30 | Normal | 560.3 | 470.1 | 522.2 | 0 | 3.5 | 2.7 | 2.3 | 0 | 227.8 | 227.4 | 227.6 | 11.6 | 11.7 | 11.7 | 59.99 | 60 | 60 | 4487 | 1 | 39.4 | 88386.7 | 6693 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 10:35 | Normal | 581.4 | 485.3 | 534.9 | 0 | 4.5 | 3.8 | 3.1 | 0 | 228.2 | 227.6 | 228.2 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 6040 | 1 | 38.3 | 88387.2 | 6693 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 10:40 | Normal | 591.5 | 510.2 | 551.9 | 0 | 9.4 | 8.3 | 6.6 | 0 | 231.6 | 232 | 232.2 | 32.4 | 32.5 | 32.4 | 60.01 | 59.99 | 60 | 13326 | 1 | 37.4 | 88387.9 | 6693 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 1.3 | 1.8 | 2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 10:45 | Normal | 595.6 | 503.1 | 553.9 | 0 | 10.6 | 9.1 | 6.5 | 0 | 231.2 | 231.4 | 232.4 | 35.4 | 35.4 | 35.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 12556 | 1 | 36.9 | 88388.6 | 6693 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 3 | 3 | 1 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 10:50 | Normal | 576.3 | 487.7 | 542.1 | 0 | 5.5 | 4.8 | 4 | 0 | 230.8 | 230.2 | 231.4 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 59.95 | 60.02 | 59.99 | 7464 | 1 | 36.5 | 88389.6 | 6693 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 10:55 | Normal | 578.6 | 485.9 | 532.8 | 0 | 5.6 | 4.8 | 4 | 0 | 231.4 | 230.4 | 231.6 | 19.1 | 19.2 | 19.2 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 7423 | 1 | 35.8 | 88390.2 | 6693 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 0.8 | 1 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 11:00 | Normal | 580.8 | 487.2 | 549.7 | 0 | 5.9 | 5 | 4 | 0 | 231.6 | 231.6 | 232.4 | 19.9 | 19.9 | 20 | 60.07 | 60.05 | 60.03 | 7772 | 1 | 35.3 | 88390.8 | 6693 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 11:05 | Normal | 587.6 | 493.5 | 551.1 | 0 | 6.4 | 5.5 | 4.3 | 0 | 230.8 | 230.6 | 231.2 | 22.1 | 22.1 | 22.2 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 8585 | 1 | 35 | 88391.5 | 6693 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 11:10 | Normal | 590.4 | 493 | 554.2 | 0 | 6.7 | 5.7 | 4.5 | 0 | 230.4 | 230.6 | 230.2 | 22.8 | 23 | 23 | 59.96 | 59.92 | 59.94 | 8902 | 1 | 34.6 | 88392.2 | 6694 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 11:15 | Normal | 582.7 | 490.9 | 550.9 | 0 | 6.6 | 5.6 | 4.5 | 0 | 232.2 | 231.6 | 232 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 60.01 | 59.97 | 60 | 8742 | 1 | 34.4 | 88393 | 6694 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 11:20 | Normal | 576.1 | 486.8 | 547.2 | 0 | 5.8 | 4.9 | 4 | 0 | 232.2 | 231 | 231.6 | 19.9 | 20 | 19.8 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 7791 | 1 | 34.2 | 88393.7 | 6694 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 11:25 | Normal | 579.5 | 489.4 | 550.4 | 0 | 5.6 | 4.7 | 3.9 | 0 | 231.8 | 230.6 | 232 | 19.2 | 19.2 | 19.3 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 7467 | 1 | 34 | 88394.3 | 6694 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 11:30 | Normal | 586.5 | 491.9 | 535.1 | 0 | 5.8 | 4.7 | 4 | 0 | 232 | 230.2 | 231.6 | 19.8 | 19.7 | 19.6 | 60 | 59.96 | 59.98 | 7668 | 1 | 33.9 | 88394.9 | 6694 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 11:35 | Normal | 586.4 | 489.6 | 544.7 | 0 | 5.7 | 4.6 | 4 | 0 | 232.4 | 231.4 | 232.8 | 19.3 | 19.4 | 19.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 7530 | 1 | 33.8 | 88395.6 | 6694 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 11:40 | Normal | 588.9 | 492.3 | 546.2 | 0 | 5.8 | 4.8 | 4 | 0 | 232 | 231.2 | 232.8 | 19.7 | 19.7 | 19.6 | 59.95 | 60 | 59.97 | 7653 | 1 | 33.6 | 88396.2 | 6694 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 0.8 | 1 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 11:45 | Normal | 583.7 | 489.2 | 541.4 | 0 | 6.2 | 5.3 | 4.3 | 0 | 233.2 | 231.6 | 232.8 | 21.2 | 21.1 | 21 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 8233 | 1 | 33.5 | 88396.9 | 6694 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 11:50 | Normal | 594.1 | 487.4 | 554.2 | 0 | 7.1 | 6.1 | 5 | 0 | 233.4 | 232.2 | 233.4 | 24.4 | 24.4 | 24.3 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 9507 | 1 | 33.4 | 88397.6 | 6694 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 11:55 | Normal | 586.7 | 490.4 | 550.5 | 0 | 8.2 | 7.2 | 5.8 | 0 | 233.6 | 232.6 | 233.2 | 28.1 | 28 | 27.9 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 10937 | 1 | 33.5 | 88398.4 | 6694 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 12:00 | Normal | 589.9 | 489.9 | 555.3 | 0 | 9.6 | 8.6 | 6.8 | 0 | 233 | 233 | 233.6 | 32.9 | 33 | 32.8 | 60.02 | 60 | 60.01 | 12791 | 1 | 33.6 | 88399.4 | 6694 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 12:05 | Normal | 588.7 | 497.1 | 556.2 | 0 | 14.4 | 13.5 | 10.7 | 0 | 235.4 | 234 | 234.8 | 49.5 | 49.6 | 49.4 | 59.88 | 59.9 | 59.89 | 19378 | 1 | 33.9 | 88400.7 | 6694 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.8 | 3.7 | 2.6 | 3 | 3.3 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 12:10 | Normal | 588.5 | 490.7 | 549.5 | 0 | 18.6 | 17.6 | 13.8 | 0 | 237.4 | 235 | 236.4 | 63.1 | 63.1 | 62.9 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 25244 | 1 | 34.7 | 88402.6 | 6695 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 5 | 4.8 | 3.4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 12:15 | Normal | 571.4 | 526.8 | 533.4 | 0 | 28.4 | 24.3 | 21.1 | 0 | 238.8 | 238.8 | 239.8 | 92.8 | 92.8 | 92.5 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 37215 | 1 | 36.1 | 88405.1 | 6695 | 7 | 7.1 | 7.1 | 6.7 | 7.5 | 7.2 | 3.6 | 5.2 | 7 | 7 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 12:20 | Normal | 555.3 | 491 | 518.3 | 0 | 22.8 | 20.3 | 16.3 | 0 | 237.4 | 236.8 | 238 | 71.2 | 71.1 | 71 | 59.99 | 60 | 59.99 | 30516 | 1 | 38 | 88407.8 | 6695 | 5.5 | 5.8 | 5.7 | 5.5 | 6.1 | 5.8 | 3.5 | 4.5 | 5.4 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 12:25 | Normal | 559.7 | 488.3 | 527.2 | 0 | 18.5 | 16.6 | 13.2 | 0 | 236.6 | 235.6 | 235.8 | 59 | 58.9 | 58.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 24360 | 1 | 38.6 | 88409.9 | 6695 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 2.9 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 12:30 | Normal | 571.4 | 500.1 | 533.9 | 0 | 14.8 | 12.8 | 10.5 | 0 | 236.2 | 235.4 | 237 | 47.7 | 47.4 | 47.3 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 19077 | 1 | 38.5 | 88411.7 | 6695 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 4 | 3.7 | 2 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 12:35 | Normal | 573.4 | 504 | 540.1 | 0 | 14.5 | 12.4 | 10.3 | 0 | 235.4 | 235 | 235.8 | 47.2 | 47.1 | 46.9 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 18871 | 1 | 38.4 | 88413.3 | 6695 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 1.9 | 2.7 | 3.2 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 12:40 | Normal | 575.9 | 504.5 | 538.5 | 0 | 16 | 14 | 11.5 | 0 | 236.4 | 235.2 | 236.8 | 52.1 | 52 | 51.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 20866 | 1 | 38.3 | 88415 | 6695 | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 4.1 | 2.3 | 3.1 | 3.4 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 12:45 | Normal | 576.8 | 505.2 | 541.9 | 0 | 13 | 11 | 9.2 | 0 | 235.8 | 234.6 | 236.2 | 42.1 | 42 | 42 | 60.01 | 60 | 60 | 16642 | 1 | 38.1 | 88416.5 | 6695 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 3.2 | 1.7 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 12:50 | Normal | 575.8 | 505.1 | 539.9 | 0 | 11.9 | 10 | 8.4 | 0 | 235 | 233.8 | 235.8 | 39.1 | 39.1 | 39.1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 15345 | 1 | 37.7 | 88417.8 | 6695 | 2.8 | 3 | 3 | 2.9 | 3.1 | 2.9 | 1.5 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 12:55 | Normal | 574.3 | 504.9 | 544.7 | 0 | 13.3 | 11.2 | 9.5 | 0 | 235.6 | 234.6 | 236 | 43.5 | 43.5 | 43.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 17086 | 1 | 37.3 | 88419.2 | 6695 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 1.7 | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 13:00 | Normal | 577.9 | 505.3 | 546.8 | 0 | 13.5 | 11.5 | 9.6 | 0 | 235.6 | 234.2 | 236 | 44.3 | 44.3 | 44.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 17691 | 1 | 37.2 | 88420.7 | 6695 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 1.9 | 2.5 | 3 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 13:05 | Normal | 575.2 | 502.2 | 546.4 | 0 | 13.8 | 11.9 | 10 | 0 | 234.6 | 233.6 | 235.2 | 45.5 | 45.7 | 45.4 | 59.99 | 60 | 59.98 | 18159 | 1 | 37.2 | 88422.2 | 6695 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 3.3 | 2 | 2.6 | 3.1 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 13:10 | Normal | 581.6 | 505.1 | 545.9 | 0 | 11.8 | 9.8 | 8.4 | 0 | 234 | 233.6 | 234.6 | 38.7 | 38.7 | 38.5 | 59.91 | 59.93 | 59.92 | 15227 | 1 | 37.2 | 88423.6 | 6696 | 2.8 | 3 | 2.9 | 2.8 | 3 | 2.7 | 1.6 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 13:15 | Normal | 577.7 | 505.3 | 541.3 | 0 | 10.3 | 8.3 | 7.4 | 0 | 233.4 | 231.4 | 232.2 | 34.2 | 34.1 | 34.1 | 59.97 | 59.96 | 59.93 | 13332 | 1 | 36.8 | 88424.7 | 6696 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 1.4 | 1.7 | 2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 13:20 | Normal | 579.3 | 504.2 | 541 | 0 | 9.4 | 7.7 | 6.7 | 0 | 233 | 233 | 232.4 | 31.3 | 31.4 | 31.3 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 12264 | 1 | 36.3 | 88425.8 | 6696 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 13:25 | Normal | 575.6 | 500.1 | 543.8 | 0 | 8.9 | 7.1 | 6.2 | 0 | 232.8 | 232 | 232 | 29.6 | 29.5 | 29.4 | 59.98 | 60 | 59.97 | 11503 | 1 | 36.1 | 88426.8 | 6696 | 2.2 | 2.3 | 2 | 2 | 2.1 | 2 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 13:30 | Normal | 580.4 | 502.2 | 542.5 | 0 | 8.4 | 6.9 | 6 | 0 | 232.8 | 231 | 231.8 | 28.4 | 28.5 | 28.4 | 60.03 | 60 | 60 | 11080 | 1 | 35.8 | 88427.7 | 6696 | 2 | 2.1 | 2 | 1.9 | 2.1 | 2 | 1 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 13:35 | Normal | 579.6 | 505.1 | 540.4 | 0 | 8.6 | 7 | 6 | 0 | 232 | 231.2 | 231.8 | 28.9 | 28.9 | 28.8 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 11173 | 1 | 35.5 | 88428.7 | 6696 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2 | 2.1 | 2 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 13:40 | Normal | 584.4 | 505.2 | 548.8 | 0 | 9.1 | 7.5 | 6.3 | 0 | 231.8 | 231.6 | 232 | 30.4 | 30.2 | 30.2 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 11795 | 1 | 35.3 | 88429.6 | 6696 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 1.1 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 13:45 | Normal | 580.5 | 505.4 | 546 | 0 | 9.8 | 8.2 | 7 | 0 | 232.4 | 231 | 232.6 | 33.2 | 33.3 | 33.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 12866 | 1 | 35.2 | 88430.6 | 6696 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 1.2 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 13:50 | Normal | 580.5 | 509.1 | 547.9 | 0 | 10.8 | 9 | 7.6 | 0 | 232 | 232 | 232.6 | 36.6 | 36.6 | 36.3 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 14156 | 1 | 35.3 | 88431.8 | 6696 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 1.3 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 13:55 | Normal | 581.5 | 506.1 | 542.1 | 0 | 11.9 | 10.1 | 8.5 | 0 | 233 | 232 | 234.4 | 40 | 39.9 | 39.7 | 60.02 | 59.98 | 60 | 15509 | 1 | 35.4 | 88433 | 6696 | 2.9 | 3 | 2.8 | 2.8 | 3 | 2.9 | 1.6 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 14:00 | Normal | 586.4 | 504 | 546.8 | 0 | 13.4 | 11.1 | 9.6 | 0 | 234.2 | 233.2 | 234.2 | 44 | 44 | 44 | 60.01 | 60 | 60 | 17306 | 1 | 35.5 | 88434.4 | 6696 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 3 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 14:05 | Normal | 576.4 | 507.1 | 539.9 | 0 | 15.4 | 12.8 | 11.3 | 0 | 235 | 232.8 | 234.8 | 50.6 | 50.6 | 50.5 | 59.99 | 60 | 60 | 20012 | 1 | 36 | 88435.9 | 6696 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 4.1 | 3.1 | 2.4 | 2.9 | 3.4 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 14:10 | Normal | 580.1 | 497.9 | 539.3 | 0 | 15.6 | 12.6 | 11.4 | 0 | 234.6 | 233 | 234.2 | 50.5 | 50.3 | 50.3 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 20142 | 1 | 36.5 | 88437.7 | 6697 | 3.9 | 4 | 3.8 | 3.7 | 4.1 | 2.9 | 2.4 | 2.9 | 3.5 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 14:15 | Normal | 577 | 504 | 540.8 | 0 | 12.4 | 10.1 | 9.1 | 0 | 232.4 | 232 | 232.2 | 40.9 | 41 | 40.8 | 59.92 | 59.91 | 59.93 | 15957 | 1 | 36.8 | 88439.1 | 6697 | 3 | 3.1 | 3.1 | 3 | 3.2 | 2.5 | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 14:20 | Normal | 573.1 | 498.3 | 532.1 | 0 | 10.6 | 8.5 | 7.8 | 0 | 232 | 231.2 | 232.8 | 35 | 35 | 34.9 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 13711 | 1 | 36.6 | 88440.4 | 6697 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.2 | 1.5 | 1.8 | 2.3 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 14:25 | Normal | 575 | 499 | 533.8 | 0 | 9.3 | 7.4 | 7 | 0 | 231.6 | 231.2 | 232.2 | 31 | 31.1 | 31 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 12108 | 1 | 36.4 | 88441.4 | 6697 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2 | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 14:30 | Normal | 570.4 | 496 | 533.1 | 0 | 8 | 6.5 | 6 | 0 | 230.6 | 229.4 | 231 | 27 | 27.1 | 27 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 10517 | 1 | 36.1 | 88442.4 | 6697 | 1.9 | 2 | 2 | 1.9 | 2 | 1.6 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 14:35 | Normal | 576.8 | 497 | 535.9 | 0 | 7.1 | 5.6 | 5.3 | 0 | 230.6 | 229.8 | 231.4 | 24.3 | 24.3 | 24.2 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 9402 | 1 | 35.8 | 88443.2 | 6697 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.3 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 14:40 | Normal | 583.2 | 501.4 | 537.8 | 0 | 7.3 | 5.7 | 5.5 | 0 | 232 | 230.6 | 231.6 | 24.9 | 24.9 | 24.8 | 60.09 | 60.08 | 60.08 | 9733 | 1 | 35.5 | 88444 | 6697 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 14:45 | Normal | 587.2 | 499.7 | 542.3 | 0 | 22 | 15.7 | 17.1 | 0 | 235.2 | 234.4 | 235.4 | 69.9 | 70 | 69.8 | 60.02 | 60.01 | 60 | 28055 | 1 | 36.1 | 88445.5 | 6697 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 5.2 | 5 | 1.6 | 4.8 | 4.3 | 5.5 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 14:50 | Normal | 570.6 | 435.1 | 523.6 | 0 | 25.8 | 20.3 | 20 | 0 | 235.6 | 235 | 236 | 79.1 | 79.1 | 79.1 | 59.99 | 60 | 60.01 | 31847 | 1 | 38.5 | 88447.9 | 6697 | 6.4 | 6.4 | 6.6 | 6.1 | 6.8 | 1.7 | 6.1 | 5.4 | 6.3 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 14:55 | Normal | 563.6 | 426.1 | 517.3 | 0 | 25.1 | 19 | 19.4 | 0 | 235.6 | 234 | 235.4 | 75.3 | 75.1 | 74.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 30266 | 1 | 40.2 | 88450.2 | 6697 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 5.9 | 5.9 | 1.8 | 6.1 | 5.2 | 6.1 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 15:00 | Normal | 557.5 | 400 | 518.9 | 0 | 22.8 | 16.6 | 17.6 | 0 | 235.2 | 234.4 | 235 | 66.9 | 66.9 | 66.8 | 60 | 60.01 | 60.02 | 26650 | 1 | 41.8 | 88452.6 | 6697 | 5.8 | 5.6 | 5.8 | 5.4 | 4.6 | 1.6 | 5.6 | 4.9 | 5.5 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 15:05 | Normal | 568.9 | 404 | 518.8 | 0 | 13.3 | 9.8 | 10.6 | 0 | 233.2 | 231.8 | 232.4 | 40.5 | 40.7 | 40.5 | 60 | 60 | 60 | 15013 | 1 | 42.5 | 88454.2 | 6697 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 2.6 | 0.9 | 3.2 | 3 | 3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 15:10 | Normal | 574.2 | 474.3 | 530.6 | 0 | 8.2 | 5 | 6.3 | 0 | 231.2 | 230.6 | 231 | 25.7 | 25.6 | 25.6 | 60.01 | 59.99 | 60 | 9609 | 1 | 41.2 | 88455.1 | 6698 | 2.1 | 2 | 2 | 1.9 | 1 | 0.8 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 15:15 | Normal | 578.7 | 485.1 | 536.9 | 0 | 19.2 | 10.1 | 15 | 0 | 234.4 | 233 | 233 | 56.6 | 56.8 | 56.6 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 22487 | 1 | 40.2 | 88456.6 | 6698 | 4.9 | 4.6 | 5 | 4.5 | 1.2 | 1.1 | 4.4 | 3.5 | 4.6 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 15:20 | Normal | 576.5 | 484 | 524.2 | 0 | 18.5 | 9.6 | 15 | 0 | 234.4 | 232.8 | 234.4 | 54.4 | 54.3 | 54.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 21601 | 1 | 40.2 | 88458.5 | 6698 | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 4.2 | 0.9 | 0.8 | 4.4 | 3.6 | 4.5 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 15:25 | Normal | 523.6 | 483.9 | 529.2 | 0 | 17.4 | 8.8 | 13.5 | 0 | 233.2 | 232.2 | 232.6 | 48.2 | 48.2 | 48.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 19157 | 1 | 40.1 | 88460.2 | 6698 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 4 | 0.6 | 0.6 | 3.7 | 3.8 | 4.1 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 15:30 | Normal | 513.7 | 483 | 531.6 | 0 | 17 | 8.7 | 13.3 | 0 | 234 | 233.2 | 233.8 | 47.2 | 47.2 | 47 | 60 | 60.01 | 60.01 | 18612 | 1 | 39.9 | 88461.8 | 6698 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 3.8 | 0.5 | 0.5 | 3.8 | 3.8 | 4.1 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 15:35 | Normal | 559.1 | 479.8 | 531.5 | 0 | 13.4 | 8.3 | 12.8 | 0 | 234.6 | 232.4 | 234 | 42.9 | 42.9 | 42.8 | 60.01 | 60 | 60 | 16825 | 1 | 39.6 | 88463.3 | 6698 | 3.6 | 3.5 | 3.7 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 3.6 | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 15:40 | Normal | 572 | 484.8 | 531.9 | 0 | 12.6 | 8 | 12.2 | 0 | 232.8 | 231.6 | 233.4 | 41.7 | 41.6 | 41.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 16223 | 1 | 39.3 | 88464.6 | 6698 | 3.6 | 3.3 | 3.6 | 1.4 | 0.5 | 0.6 | 3.5 | 3.3 | 3.7 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 15:45 | Normal | 571.1 | 487.5 | 528.2 | 0 | 12 | 7.7 | 11.9 | 0 | 234 | 232.6 | 234 | 39.9 | 39.9 | 39.7 | 60.02 | 60 | 60 | 15649 | 1 | 38.8 | 88466 | 6698 | 3.6 | 3.4 | 3.6 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 15:50 | Normal | 543.6 | 488.9 | 531 | 0 | 11.5 | 7.2 | 11.3 | 0 | 233.8 | 233.4 | 233.8 | 37.6 | 37.5 | 37.5 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 14736 | 1 | 38.4 | 88467.2 | 6698 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 3.2 | 3 | 3.3 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 15:55 | Normal | 516.6 | 485.9 | 535.1 | 0 | 11.1 | 6.9 | 10.8 | 0 | 232.8 | 231.6 | 232.4 | 35.9 | 36 | 35.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 14026 | 1 | 38 | 88468.4 | 6698 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 1 | 0.4 | 0.5 | 3.1 | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 16:00 | Normal | 465.9 | 492.3 | 531.8 | 0 | 10.7 | 6.5 | 10.3 | 0 | 232.6 | 231.6 | 232.4 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 12965 | 1 | 37.6 | 88469.5 | 6698 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 3 | 2.7 | 3.1 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 16:05 | Normal | 577.2 | 487 | 538.2 | 0 | 7.1 | 6.2 | 9.5 | 0 | 233.2 | 232.2 | 233.6 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 11728 | 1 | 37.2 | 88470.6 | 6698 | 3 | 2.7 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 16:10 | Normal | 583.2 | 488.9 | 537.7 | 0 | 6.7 | 5.9 | 9.1 | 0 | 232.6 | 231.2 | 233 | 28.3 | 28.4 | 28.2 | 60.05 | 60.06 | 60.04 | 11049 | 1 | 36.8 | 88471.5 | 6699 | 2.8 | 2.6 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 2.6 | 2.3 | 2.5 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 16:15 | Normal | 558.7 | 490.1 | 534.1 | 0 | 6.2 | 5.3 | 8.2 | 0 | 232.2 | 230.4 | 231.6 | 25.9 | 25.8 | 25.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 9957 | 1 | 36.5 | 88472.4 | 6699 | 2.6 | 2.2 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 2.4 | 2 | 2.3 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 16:20 | Normal | 507 | 463.8 | 540.1 | 0 | 6.1 | 5.7 | 8.2 | 0 | 231.4 | 230 | 231.8 | 25.3 | 25.2 | 25.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 9833 | 1 | 36.2 | 88473.2 | 6699 | 2.6 | 2.2 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 16:25 | Normal | 440.8 | 490.1 | 534.4 | 0 | 5.9 | 5.1 | 7.8 | 0 | 231.8 | 230.4 | 231.4 | 23.1 | 23.1 | 22.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 8880 | 1 | 36 | 88474 | 6699 | 2.5 | 2 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 2.3 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 16:30 | Normal | 562.7 | 487.9 | 531.7 | 0 | 3.8 | 4.8 | 7.4 | 0 | 230.6 | 230 | 231 | 21.1 | 21.2 | 21 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 8185 | 1 | 35.6 | 88474.7 | 6699 | 2.2 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 16:35 | Normal | 504.8 | 461.1 | 527.8 | 0 | 2.9 | 3.5 | 4.8 | 0 | 231.2 | 230 | 230.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 5992 | 1 | 35.3 | 88475.4 | 6699 | 1.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 1 | 1.2 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 16:40 | Normal | 444 | 466.1 | 541.9 | 0 | 2.5 | 3.5 | 4.8 | 0 | 230.6 | 229.2 | 230 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 5442 | 1 | 35 | 88475.8 | 6699 | 1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 1.5 | 1 | 1.2 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 16:45 | Normal | 576.7 | 494.2 | 532.5 | 0 | 1.6 | 3.5 | 5 | 0 | 230.6 | 229 | 229.8 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 5521 | 1 | 34.7 | 88476.2 | 6699 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 1 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 16:50 | Normal | 582.4 | 488.5 | 537.6 | 0 | 1.5 | 3.2 | 3.4 | 0 | 230.2 | 229.4 | 229.4 | 11.3 | 11.4 | 11.3 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 4468 | 1 | 34.6 | 88476.6 | 6699 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 16:55 | Normal | 575.4 | 491.2 | 535.8 | 0 | 1.5 | 2.6 | 2.7 | 0 | 229.4 | 229 | 229.4 | 9.6 | 9.6 | 9.3 | 60 | 60.03 | 60.02 | 3818 | 1 | 34.4 | 88477 | 6699 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 17:00 | Normal | 578.2 | 466.1 | 534 | 0 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 0 | 230.4 | 228.4 | 229.4 | 8.3 | 8.4 | 7.9 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 3217 | 1 | 34.3 | 88477.2 | 6699 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 17:05 | Normal | 566.2 | 466.1 | 514.1 | 0 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 0 | 230.4 | 228.6 | 229.6 | 6.8 | 6.9 | 6.7 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 2625 | 1 | 34.1 | 88477.4 | 6699 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 17:10 | Normal | 561.7 | 482.7 | 524.6 | 0 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 0 | 231 | 229.2 | 229.8 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2275 | 1 | 33.9 | 88477.6 | 6700 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 17:15 | Normal | 543.3 | 468 | 517.7 | 0 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0 | 230.8 | 229.2 | 229.4 | 4.9 | 5 | 4.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1897 | 1 | 33.8 | 88477.8 | 6700 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 17:20 | Normal | 543.1 | 459.1 | 514.5 | 0 | 1 | 0.9 | 1 | 0 | 230.4 | 229 | 229 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 1704 | 1 | 33.6 | 88478 | 6700 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 17:25 | Normal | 533.8 | 455.1 | 530.7 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0 | 230 | 229.6 | 230 | 3.8 | 3.9 | 3.6 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 1434 | 1 | 33.4 | 88478.1 | 6700 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 17:30 | Normal | 539.3 | 450.1 | 504.3 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 229 | 228.2 | 229.2 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1261 | 1 | 33.3 | 88478.2 | 6700 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 17:35 | Normal | 536.3 | 473 | 514.3 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 229.8 | 228.4 | 229.4 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1129 | 1 | 33.2 | 88478.3 | 6700 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 17:40 | Normal | 545 | 481.8 | 513.9 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 231 | 230.6 | 231.4 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 1072 | 1 | 32.9 | 88478.4 | 6700 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 17:45 | Normal | 541.3 | 503.4 | 500.1 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 231.8 | 230.4 | 230.8 | 3 | 3.2 | 3.1 | 60 | 60 | 60 | 1005 | 1 | 32.7 | 88478.5 | 6700 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 17:50 | Normal | 540.2 | 512.1 | 517.2 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 232.8 | 231.6 | 231.4 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 925 | 1 | 32.5 | 88478.6 | 6700 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 17:55 | Normal | 534.5 | 498.2 | 501.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 232.4 | 230.8 | 231.2 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 745 | 1 | 32.4 | 88478.6 | 6700 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 18:00 | Normal | 515.4 | 428.1 | 491.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 234 | 232 | 233 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 588 | 1 | 32.4 | 88478.7 | 6700 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 18:05 | Normal | 512.5 | 461.2 | 463.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 234 | 232.4 | 233.4 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 60.01 | 59.98 | 60 | 412 | 1 | 32.2 | 88478.7 | 6700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 18:10 | Normal | 452.7 | 226.2 | 436.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233 | 231.4 | 232.2 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 253 | 1 | 32.1 | 88478.8 | 6701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 18:15 | Normal | 293.2 | 197.4 | 285.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 230.8 | 231.6 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 73 | 1 | 31.8 | 88478.8 | 6701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 18:20 | Normal | 168.1 | 178.4 | 178.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 231 | 231.8 | 1 | 1 | 1 | 60.09 | 60.07 | 60.08 | 25 | 1 | 31.6 | 88478.8 | 6701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 18:25 | Normal | 202.6 | 212.8 | 203.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 230.8 | 231.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 34 | 1 | 31.4 | 88478.8 | 6701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-14 18:30 | Normal | 207.6 | 197.8 | 204.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 230.2 | 231.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 59.97 | 59.99 | 20 | 1 | 31.3 | 88478.8 | 6701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0