## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-02-16 05:27 | Wait | 516.3 | 516.8 | 503.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 232.2 | 233 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 23 | 88548.6 | 6710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-02-16 05:27 | Wait | 517.1 | 517.2 | 504.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 231.8 | 233 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 23.1 | 88548.6 | 6710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-02-16 05:27 | Wait | 520.3 | 518.7 | 505.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 232.6 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 23 | 88548.6 | 6710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-02-16 05:28 | Wait | 507.5 | 500.2 | 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 232.4 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 22.8 | 88548.6 | 6710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-02-16 05:28 | Wait | 515.7 | 509.3 | 497.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.2 | 232.2 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 22.7 | 88548.6 | 6710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-02-16 05:29 | Wait | 526.8 | 524 | 511.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 232 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 23 | 88548.6 | 6710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-02-16 05:30 | Normal | 503.3 | 259.1 | 465.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 232.8 | 233.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 57 | 1 | 23.1 | 88548.6 | 6710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-02-16 05:31 | Normal | 516.7 | 200 | 470.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.8 | 232.6 | 233.8 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 75 | 1 | 23.1 | 88548.6 | 6710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-02-16 05:32 | Normal | 462.4 | 199.9 | 439.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 234.4 | 233 | 233.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60 | 60.01 | 152 | 1 | 23.1 | 88548.6 | 6710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-02-16 05:33 | Normal | 502.4 | 199.6 | 465.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 235 | 232.8 | 234.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 134 | 1 | 23.7 | 88548.6 | 6710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-02-16 05:34 | Normal | 470.2 | 199.7 | 461.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 234.8 | 233 | 233.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 168 | 1 | 23.9 | 88548.6 | 6710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-02-16 05:35 | Normal | 464.5 | 199.8 | 467.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 234.6 | 233.4 | 234.2 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 187 | 1 | 23.9 | 88548.7 | 6710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-02-16 05:36 | Normal | 479.5 | 199.9 | 461.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 235 | 233.2 | 233.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 60.01 | 60 | 60 | 209 | 1 | 24 | 88548.7 | 6710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-02-16 05:37 | Normal | 469.3 | 209.6 | 443.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 234.8 | 233 | 233.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 242 | 1 | 24.1 | 88548.7 | 6710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-02-16 05:38 | Normal | 488.3 | 232.7 | 472.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 235.2 | 233.4 | 234 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 264 | 1 | 24.2 | 88548.7 | 6710 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-02-16 05:39 | Normal | 518.9 | 218.9 | 470.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 235 | 232.6 | 233.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60 | 270 | 1 | 24.3 | 88548.7 | 6710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-02-16 05:40 | Normal | 531.6 | 251.9 | 483.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 234.8 | 232.8 | 233.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 60 | 59.97 | 59.99 | 242 | 1 | 24.3 | 88548.7 | 6710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-02-16 05:41 | Normal | 537 | 261.8 | 477 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 234.6 | 232.8 | 234.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 237 | 1 | 24.4 | 88548.7 | 6710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-02-16 05:42 | Normal | 550.7 | 293.6 | 482.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 234.4 | 233 | 234.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60 | 60 | 60.01 | 330 | 1 | 24.4 | 88548.7 | 6710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-02-16 05:43 | Normal | 529.9 | 351.5 | 509.9 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 234.4 | 232.8 | 234.6 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 377 | 1 | 24.5 | 88548.7 | 6710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-02-16 05:45 | Normal | 553.6 | 334.3 | 501.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 232.4 | 231 | 232.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 59.99 | 60.01 | 60 | 395 | 1 | 24.5 | 88548.7 | 6710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-02-16 05:46 | Normal | 540.1 | 364.9 | 503.6 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 232.8 | 230.8 | 232.2 | 1.7 | 2 | 1.7 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 469 | 1 | 24.6 | 88548.7 | 6710 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-02-16 05:47 | Normal | 552.9 | 434.8 | 516 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 233 | 231.4 | 231.6 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 583 | 1 | 24.7 | 88548.7 | 6710 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-02-16 05:48 | Normal | 536.6 | 472.6 | 494.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 232.4 | 231 | 232.2 | 2.1 | 2.1 | 2 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 630 | 1 | 24.7 | 88548.7 | 6710 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-02-16 05:49 | Normal | 539.7 | 495.7 | 504.9 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 232.6 | 231.6 | 232.2 | 2.1 | 2.1 | 2 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 652 | 1 | 24.8 | 88548.7 | 6710 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-02-16 05:54 | Normal | 552.4 | 519.8 | 524.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 232.6 | 231.2 | 232.4 | 1.9 | 2 | 1.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 657 | 1 | 25 | 88548.8 | 6711 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 05:59 | Normal | 554.1 | 494.1 | 503.8 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0 | 233 | 231.6 | 232.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 758 | 1 | 25.2 | 88548.9 | 6711 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 06:04 | Normal | 516.3 | 545.5 | 517.9 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0 | 232.8 | 231.8 | 232.2 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 60 | 60 | 59.99 | 895 | 1 | 25.4 | 88548.9 | 6711 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 06:09 | Normal | 562.7 | 527.7 | 534.9 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 232.8 | 231.2 | 232.8 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 59.89 | 59.88 | 59.89 | 995 | 1 | 25.6 | 88549 | 6711 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 06:14 | Normal | 557.7 | 535.6 | 518.8 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0 | 233.8 | 231.2 | 232.8 | 3.1 | 3.2 | 2.9 | 60 | 59.99 | 59.98 | 1122 | 1 | 25.8 | 88549.1 | 6711 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 06:19 | Normal | 563.4 | 540.5 | 528.1 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0 | 233.4 | 231.4 | 232.8 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 1256 | 1 | 26 | 88549.2 | 6711 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 06:24 | Normal | 569.6 | 518.8 | 520.9 | 0 | 1 | 0.6 | 0.7 | 0 | 232.8 | 231.4 | 232.6 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1415 | 1 | 26.2 | 88549.3 | 6711 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 06:29 | Normal | 565.4 | 495.5 | 524.6 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 233.2 | 231.6 | 232.2 | 4.1 | 4.2 | 4 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 1602 | 1 | 26.4 | 88549.4 | 6711 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 06:34 | Normal | 553.4 | 543.8 | 525.7 | 0 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0 | 232.8 | 231.8 | 232.4 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 1780 | 1 | 26.5 | 88549.6 | 6711 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 06:39 | Normal | 578.6 | 521.7 | 513.7 | 0 | 1.6 | 1.1 | 1 | 0 | 232.8 | 232.2 | 232.2 | 5.4 | 5.6 | 5.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2097 | 1 | 26.7 | 88549.7 | 6711 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 06:44 | Normal | 600.4 | 568.6 | 545.3 | 0 | 3.3 | 2.9 | 1.1 | 0 | 233.8 | 232.4 | 232.6 | 10.8 | 10.9 | 10.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4289 | 1 | 26.9 | 88550 | 6711 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 1 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 06:49 | Normal | 597.5 | 566.8 | 556.7 | 0 | 3.5 | 3.1 | 1.1 | 0 | 234.4 | 232.4 | 233 | 11.5 | 11.7 | 11.4 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 4587 | 1 | 27.2 | 88550.4 | 6711 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 1 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 06:54 | Normal | 588.8 | 572.8 | 518.7 | 0 | 3.8 | 3.4 | 1.3 | 0 | 234.6 | 233.4 | 233.4 | 12.3 | 12.3 | 12.2 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 4915 | 1 | 27.5 | 88550.8 | 6712 | 0.4 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 06:59 | Normal | 594.9 | 563.7 | 531.2 | 0 | 5.4 | 3.8 | 1.6 | 0 | 234.8 | 233.4 | 233.8 | 15.5 | 15.8 | 15.6 | 60.08 | 60.1 | 60.08 | 6220 | 1 | 27.8 | 88551.2 | 6712 | 0.4 | 1.9 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 07:04 | Normal | 576.8 | 566.5 | 535.2 | 0 | 6 | 4.1 | 2.5 | 0 | 234.4 | 232.6 | 234 | 17.9 | 18 | 17.8 | 59.97 | 60.02 | 59.99 | 7164 | 1 | 28.2 | 88551.8 | 6712 | 0.4 | 2.1 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 1.5 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 07:09 | Normal | 587.8 | 566.7 | 550.5 | 0 | 6.7 | 4.6 | 2.7 | 0 | 235 | 232.8 | 234 | 19.8 | 20.1 | 19.7 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 7745 | 1 | 28.7 | 88552.4 | 6712 | 0.5 | 2.4 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 1.6 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 07:14 | Normal | 590.9 | 572.8 | 550.1 | 0 | 7.3 | 5.1 | 3.1 | 0 | 234.8 | 233.8 | 234.6 | 21.9 | 22 | 21.8 | 60 | 59.99 | 59.98 | 8579 | 1 | 29.2 | 88553.1 | 6712 | 0.6 | 2.6 | 2 | 1.9 | 2 | 2.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1.8 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 07:19 | Normal | 586.7 | 570.6 | 524.7 | 0 | 7.8 | 5.4 | 4.1 | 0 | 235.2 | 234 | 234.4 | 24.1 | 24.1 | 23.9 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 9429 | 1 | 29.7 | 88553.8 | 6712 | 0.6 | 2.8 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | 0 | 0.3 | 1.1 | 2 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 07:24 | Normal | 584.9 | 556.5 | 513.7 | 0 | 8.3 | 5.8 | 5.8 | 0 | 235.8 | 234.2 | 235 | 27 | 27.1 | 27 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 10638 | 1 | 30.1 | 88554.7 | 6712 | 0.6 | 3 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | 0 | 0.2 | 2.6 | 2.1 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 07:29 | Normal | 584.4 | 565.8 | 538 | 0 | 8.9 | 6.1 | 6.1 | 0 | 235.6 | 233.8 | 235 | 29 | 29 | 28.8 | 60 | 59.99 | 59.98 | 11388 | 1 | 30.6 | 88555.6 | 6712 | 0.6 | 3.2 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 3 | 0 | 0.3 | 2.8 | 2.2 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 07:34 | Normal | 581.5 | 556.7 | 538.4 | 0 | 9.4 | 6.6 | 6.5 | 0 | 235.8 | 234.6 | 235 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 11972 | 1 | 31.1 | 88556.6 | 6712 | 0.6 | 3.3 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | 0 | 0.3 | 2.9 | 2.4 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 07:39 | Normal | 578.9 | 562.8 | 530.6 | 0 | 9.8 | 6.9 | 7.3 | 0 | 235.8 | 234.8 | 235.2 | 32.2 | 32.3 | 32.3 | 60.1 | 60.04 | 60.07 | 12721 | 1 | 31.4 | 88557.6 | 6712 | 0.7 | 3.5 | 2.9 | 2.6 | 3 | 3.3 | 0 | 0.3 | 3.1 | 2.5 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 07:44 | Normal | 584.4 | 556.7 | 523.5 | 0 | 10.3 | 7.2 | 9 | 0 | 236.2 | 234.2 | 234.8 | 35.1 | 35.2 | 35.1 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 13879 | 1 | 31.9 | 88558.7 | 6712 | 0.6 | 3.6 | 3.1 | 3 | 3.2 | 3.4 | 0 | 0.2 | 3.3 | 2.8 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 07:49 | Normal | 579.1 | 552.9 | 543.2 | 0 | 12.6 | 7.7 | 9.6 | 0 | 235.8 | 235.2 | 235.8 | 39.6 | 39.7 | 39.4 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 15584 | 1 | 32.4 | 88559.9 | 6712 | 2.3 | 3.8 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.6 | 0 | 0.4 | 3.4 | 2.8 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 07:54 | Normal | 575.8 | 554.7 | 536.6 | 0 | 14 | 8 | 10.3 | 0 | 237.4 | 235.6 | 236.6 | 42.3 | 42.2 | 42.2 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 16721 | 1 | 32.9 | 88561.3 | 6713 | 3.1 | 3.8 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 0 | 0.3 | 3.6 | 3.1 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 07:59 | Normal | 581.1 | 555.5 | 537.7 | 0 | 14.6 | 8.3 | 10.6 | 0 | 237 | 234.8 | 236.4 | 44 | 44 | 43.9 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 17679 | 1 | 33.4 | 88562.7 | 6713 | 3.3 | 4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 4 | 0 | 0.3 | 3.7 | 3.2 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 08:04 | Normal | 573.5 | 547.5 | 531 | 0 | 15.3 | 8.9 | 11.3 | 0 | 236.8 | 235.8 | 236.6 | 46.1 | 46.2 | 46 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 18503 | 1 | 33.9 | 88564.2 | 6713 | 3.5 | 4.2 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 4.2 | 0 | 0.4 | 3.9 | 3.4 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 08:09 | Normal | 569.7 | 552 | 532.9 | 0 | 12.5 | 7.4 | 9.4 | 0 | 236.8 | 234.6 | 234.8 | 38.3 | 38.2 | 38.3 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 16356 | 1 | 34.5 | 88565.8 | 6713 | 2.8 | 3.3 | 3 | 3 | 3.1 | 3.4 | 0 | 0.5 | 3.1 | 2.7 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 08:14 | Normal | 579 | 566.6 | 536.6 | 0 | 14.2 | 8.8 | 8.1 | 0 | 236.8 | 234.6 | 236 | 40 | 40.2 | 39.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 18348 | 1 | 34.4 | 88566.8 | 6713 | 3.3 | 4 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 4.1 | 0 | 0.7 | 2.8 | 2.5 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 08:19 | Normal | 575 | 543.5 | 516.9 | 0 | 8.5 | 5.8 | 5.7 | 0 | 235.2 | 233.4 | 235.2 | 26.7 | 26.6 | 26.4 | 60 | 60 | 60 | 10325 | 1 | 34.7 | 88568.1 | 6713 | 2 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 0 | 0.9 | 1.8 | 1.6 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 08:24 | Normal | 585.4 | 554 | 550.9 | 0 | 16 | 10.7 | 12.1 | 0 | 237.6 | 236.4 | 237.6 | 53.5 | 53.5 | 53.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 16714 | 1 | 34.3 | 88569 | 6713 | 3.5 | 4.2 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 4 | 0.1 | 1.7 | 3.9 | 3.5 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 08:29 | Normal | 577.3 | 557 | 533.1 | 0 | 14.7 | 10.4 | 8.2 | 0 | 236.4 | 235.2 | 236.4 | 43.3 | 43.5 | 43.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 17080 | 1 | 35 | 88570.8 | 6713 | 3.3 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 4.2 | 0.2 | 1.5 | 2.6 | 2.6 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 08:34 | Normal | 575.4 | 553.8 | 525.8 | 0 | 25 | 18 | 19 | 0 | 238.8 | 237.4 | 238.6 | 78.4 | 78.4 | 78.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 29178 | 1 | 35.7 | 88572.7 | 6713 | 6 | 6.7 | 6.1 | 6 | 6.3 | 6.7 | 0.5 | 3.7 | 6.7 | 6.2 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 08:39 | Normal | 549.2 | 518.6 | 518.7 | 0 | 23.1 | 18 | 16.1 | 0 | 239.2 | 237.2 | 238 | 70.3 | 70.2 | 70 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 29807 | 1 | 37.2 | 88575.2 | 6713 | 5.5 | 6.2 | 5.6 | 5.7 | 6.1 | 6.4 | 1.2 | 4 | 5.4 | 5.2 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 08:44 | Normal | 555.8 | 501.9 | 518.7 | 0 | 15 | 12 | 10.1 | 0 | 236.4 | 236.2 | 236.2 | 45.8 | 45.8 | 45.6 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 18318 | 1 | 38.1 | 88577.1 | 6713 | 3.6 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 4 | 4 | 1 | 2.5 | 3 | 3.1 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 08:49 | Normal | 562.9 | 501 | 529.8 | 0 | 12.3 | 9.8 | 7.8 | 0 | 236.4 | 235.4 | 235.6 | 37.7 | 37.7 | 37.5 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 15021 | 1 | 37.7 | 88578.5 | 6713 | 2.9 | 3.3 | 3 | 2.9 | 3.2 | 3.3 | 1 | 2 | 2.3 | 2.5 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 08:54 | Normal | 568.3 | 516.4 | 535 | 0 | 12.1 | 9.4 | 7.7 | 0 | 236.6 | 235.4 | 235.6 | 37.4 | 37.5 | 37.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 14792 | 1 | 37.4 | 88579.7 | 6714 | 2.8 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 0.8 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 08:59 | Normal | 564.8 | 515.7 | 535.9 | 0 | 11.1 | 8.6 | 7 | 0 | 236.4 | 235.2 | 236.4 | 34.5 | 34.4 | 34.4 | 60.01 | 59.99 | 60 | 13624 | 1 | 37.1 | 88581 | 6714 | 2.6 | 3 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 3 | 0.8 | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 09:04 | Normal | 570.1 | 515.7 | 520.9 | 0 | 9.3 | 7.5 | 6.1 | 0 | 235.6 | 235 | 235.8 | 29.9 | 29.8 | 29.8 | 60 | 60 | 60 | 11848 | 1 | 36.8 | 88582.1 | 6714 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 0.7 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 09:09 | Normal | 588.6 | 512.9 | 523 | 0 | 20 | 17.2 | 15.1 | 0 | 238.6 | 237.4 | 239 | 66.9 | 67 | 66.8 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 22565 | 1 | 36.6 | 88583.4 | 6714 | 4.9 | 5.1 | 4.9 | 4.9 | 5.7 | 5.8 | 1.4 | 4 | 5 | 4.9 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 09:14 | Normal | 588.1 | 555.1 | 542.5 | 0 | 21.4 | 16.3 | 16.1 | 0 | 238.4 | 237.8 | 238.2 | 69.1 | 69.3 | 69.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 24502 | 1 | 38 | 88585.9 | 6714 | 5.3 | 5.5 | 5.1 | 5.1 | 5.8 | 5.9 | 0.7 | 3.2 | 5.7 | 5.5 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 09:19 | Normal | 594.5 | 552.8 | 535 | 0 | 19.6 | 16.8 | 16.4 | 0 | 238.4 | 237.4 | 238.8 | 69.2 | 69.1 | 68.7 | 60 | 59.97 | 59.98 | 31488 | 1 | 39.2 | 88588.4 | 6714 | 5 | 5 | 4.9 | 4.5 | 6.2 | 6.4 | 0.4 | 2.8 | 5.8 | 5.6 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 09:24 | Normal | 581.7 | 558.9 | 529.5 | 0 | 20 | 14 | 16.3 | 0 | 238.4 | 236.4 | 237.4 | 65.2 | 65.4 | 65.1 | 60 | 60.01 | 60 | 31218 | 1 | 40.2 | 88590.9 | 6714 | 5 | 5 | 4.9 | 4.8 | 5.5 | 5.6 | 0.2 | 2 | 5.4 | 5.2 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 09:29 | Normal | 606.4 | 554.7 | 543.4 | 0 | 14.3 | 16.1 | 15.5 | 0 | 238.8 | 236.8 | 238.2 | 61.3 | 61.3 | 61.2 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 26785 | 1 | 41 | 88593.2 | 6714 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 3.3 | 6.1 | 6.4 | 0.6 | 2 | 5.1 | 5.2 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 09:34 | Normal | 592.7 | 542.7 | 507.3 | 0 | 18.6 | 17.7 | 20.7 | 0 | 239 | 237.6 | 239.4 | 72.9 | 72.9 | 72.7 | 60 | 60.02 | 60.01 | 28736 | 1 | 41.7 | 88595.6 | 6714 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 6.7 | 6.8 | 0.7 | 2.6 | 6.8 | 6.7 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 09:39 | Normal | 580.9 | 524.1 | 506.8 | 0 | 21.8 | 21.6 | 21.5 | 0 | 239 | 237.4 | 238.6 | 79.8 | 79.8 | 79.6 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 30897 | 1 | 42.5 | 88598.1 | 6714 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 5.1 | 7.5 | 7.7 | 2.1 | 3.4 | 7.2 | 7.1 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 09:44 | Normal | 589.3 | 539 | 520.2 | 0 | 18.3 | 19 | 19.2 | 0 | 239 | 237.8 | 239.6 | 73.9 | 73.8 | 73.4 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 30625 | 1 | 43.4 | 88600.7 | 6714 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 7.3 | 7.4 | 0.7 | 2.7 | 6.4 | 6.5 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 09:49 | Normal | 574.7 | 514.9 | 542.9 | 0 | 25.5 | 24.3 | 16.1 | 0 | 238.8 | 237.8 | 239.6 | 85.4 | 85.3 | 85.1 | 59.94 | 59.99 | 59.95 | 30296 | 1 | 43.6 | 88602.9 | 6714 | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 6.1 | 8.1 | 8.3 | 2.6 | 4.2 | 5.2 | 5.3 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 09:54 | Normal | 559.2 | 509.6 | 518.1 | 0 | 9.4 | 8.1 | 9.3 | 0 | 236.2 | 234.8 | 235.4 | 33.2 | 33.2 | 33.1 | 60 | 59.98 | 59.96 | 10169 | 1 | 42.4 | 88604.1 | 6715 | 2.2 | 2.5 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 1.2 | 1.8 | 2.8 | 2.5 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 09:59 | Normal | 551.1 | 493.8 | 515.6 | 0 | 5.4 | 4.4 | 3.8 | 0 | 234.6 | 233 | 234.4 | 17.5 | 17.6 | 17.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 7168 | 1 | 41.2 | 88604.9 | 6715 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 0.9 | 1 | 1 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 10:04 | Normal | 598.4 | 534.9 | 523.2 | 0 | 22.4 | 23.1 | 21.6 | 0 | 239.4 | 236.4 | 238.6 | 88.4 | 88.4 | 88 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 33494 | 1 | 41.6 | 88607.2 | 6715 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 7.8 | 8 | 2.5 | 3.9 | 7.3 | 7.1 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 10:09 | Normal | 543.1 | 486.7 | 501 | 0 | 7.6 | 6.2 | 5.6 | 0 | 235 | 234.2 | 234.4 | 23.7 | 23.8 | 23.7 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 9383 | 1 | 43 | 88609.5 | 6715 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 0.8 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 10:14 | Normal | 568 | 497.9 | 531 | 0 | 7.6 | 6.4 | 5.4 | 0 | 234.4 | 233.6 | 234.4 | 25.3 | 25.3 | 25.2 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 9791 | 1 | 41.8 | 88610.3 | 6715 | 1.8 | 2 | 1.9 | 1.8 | 2 | 2 | 0.8 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 10:19 | Normal | 617 | 536.6 | 565.3 | 0 | 20.5 | 26.2 | 17.7 | 0 | 238.6 | 237.2 | 238.6 | 83.3 | 83.5 | 83.2 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 35990 | 1 | 41.6 | 88612.5 | 6715 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 5.1 | 9.1 | 9.1 | 3.4 | 4.5 | 6.3 | 6.3 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 10:24 | Normal | 548.9 | 486 | 506.4 | 0 | 6.8 | 5.6 | 5 | 0 | 234.2 | 232.8 | 233.8 | 21.5 | 21.5 | 21.4 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 8429 | 1 | 42.5 | 88614.3 | 6715 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 0.6 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 10:29 | Normal | 561.4 | 480.8 | 515.2 | 0 | 5.6 | 4.7 | 4.1 | 0 | 234.4 | 232.2 | 233 | 18.7 | 18.9 | 18.7 | 60 | 60 | 60.01 | 7531 | 1 | 41.1 | 88614.9 | 6715 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 1 | 1.1 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 10:34 | Normal | 571.7 | 473 | 535.8 | 0 | 6.8 | 5.7 | 4.8 | 0 | 234 | 232.6 | 233.2 | 22.2 | 22.4 | 22.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 8705 | 1 | 40 | 88615.6 | 6715 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 0.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 10:39 | Normal | 576.9 | 479.8 | 541.8 | 0 | 7.6 | 6.7 | 5.5 | 0 | 234.4 | 233.2 | 233.6 | 25.7 | 25.8 | 25.6 | 60.01 | 60.02 | 60 | 9937 | 1 | 39.3 | 88616.4 | 6715 | 1.8 | 2 | 1.8 | 1.8 | 2 | 1.9 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 10:44 | Normal | 560.2 | 479.8 | 523.9 | 0 | 4.9 | 4.1 | 3.5 | 0 | 233 | 232.2 | 232.4 | 16.3 | 16.5 | 16.2 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 6588 | 1 | 39 | 88617.2 | 6715 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 10:49 | Normal | 563.7 | 459.7 | 526.1 | 0 | 3.5 | 3.1 | 2.5 | 0 | 232.8 | 231.8 | 232 | 12.1 | 12.2 | 12 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 4827 | 1 | 38.2 | 88617.7 | 6715 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 10:54 | Normal | 563.7 | 474.6 | 523.4 | 0 | 3.8 | 3 | 2.6 | 0 | 233.4 | 231.8 | 232.4 | 12.9 | 12.9 | 12.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4994 | 1 | 37.8 | 88618.1 | 6716 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 10:59 | Normal | 576.6 | 476.4 | 537.6 | 0 | 4.3 | 3.8 | 3.1 | 0 | 233.6 | 232 | 233.2 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 6072 | 1 | 37.3 | 88618.6 | 6716 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 11:04 | Normal | 580.9 | 471.8 | 542 | 0 | 4.2 | 3.5 | 2.9 | 0 | 233.4 | 231.8 | 232.8 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 59.99 | 60.01 | 60 | 5717 | 1 | 36.8 | 88619.1 | 6716 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 11:09 | Normal | 585 | 484.1 | 557.1 | 0 | 5.6 | 4.5 | 3.6 | 0 | 234 | 232.8 | 233.4 | 18.4 | 18.5 | 18.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 7338 | 1 | 36.5 | 88619.6 | 6716 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 11:14 | Normal | 605 | 502.4 | 561 | 0 | 7.2 | 6 | 5 | 0 | 234.6 | 233.2 | 234.4 | 24.7 | 24.9 | 24.7 | 59.96 | 59.97 | 59.99 | 9658 | 1 | 36.1 | 88620.3 | 6716 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 11:19 | Normal | 615.1 | 510.6 | 556.7 | 0 | 9.8 | 9.1 | 7.8 | 0 | 234.6 | 234.8 | 235.6 | 36.1 | 36.1 | 35.9 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 13016 | 1 | 35.9 | 88621.2 | 6716 | 2.3 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 1.8 | 2 | 2.3 | 2.2 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 11:24 | Normal | 610.2 | 590 | 552.1 | 0 | 27 | 15.3 | 12.6 | 0 | 239 | 237.8 | 239 | 78.4 | 78.5 | 78.3 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 20940 | 1 | 36.5 | 88622.9 | 6716 | 6.1 | 6.7 | 6.1 | 6.3 | 5.7 | 5.2 | 0.4 | 2.4 | 4.1 | 4.6 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 11:29 | Normal | 639.1 | 563.8 | 571.6 | 0 | 19.6 | 23.7 | 20.6 | 0 | 238.6 | 237.6 | 239 | 84.8 | 84.8 | 84.5 | 60.02 | 60 | 60.01 | 31837 | 1 | 38 | 88625.5 | 6716 | 4.8 | 4.9 | 4.6 | 4.7 | 8.6 | 8.6 | 1 | 4.8 | 6.6 | 6.6 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 11:34 | Normal | 567.4 | 549 | 550.2 | 0 | 16.5 | 13.4 | 11.6 | 0 | 237.2 | 236.2 | 236.4 | 54.6 | 54.6 | 54.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 16438 | 1 | 39.2 | 88627.7 | 6716 | 3.7 | 4 | 4.2 | 4 | 4.7 | 4.9 | 0.5 | 2.3 | 3.4 | 3.3 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 11:39 | Normal | 540.5 | 481.7 | 521.1 | 0 | 12.3 | 11.3 | 9.9 | 0 | 236.2 | 234.6 | 235.2 | 41.1 | 41.3 | 41.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 15698 | 1 | 40 | 88629.9 | 6716 | 3 | 3.1 | 3 | 3 | 3.2 | 3 | 2 | 2.6 | 3 | 2.8 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 11:44 | Normal | 547.6 | 494.4 | 501.1 | 0 | 7.1 | 5.4 | 5 | 0 | 234.8 | 233.4 | 234.6 | 22 | 22.1 | 22.1 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 8662 | 1 | 40 | 88631.2 | 6716 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 0.6 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 11:49 | Normal | 563.9 | 519.8 | 538 | 0 | 10.2 | 8.1 | 7.6 | 0 | 235.8 | 234.4 | 235.2 | 33.9 | 33.8 | 33.7 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 12594 | 1 | 39.3 | 88632.1 | 6716 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 1.1 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 11:54 | Normal | 570.4 | 494.9 | 532.6 | 0 | 10.6 | 9.1 | 7.8 | 0 | 236.4 | 234.6 | 235 | 34.8 | 35 | 34.8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 13768 | 1 | 38.9 | 88633.3 | 6717 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 1.5 | 2 | 2.3 | 2.3 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 11:59 | Normal | 572.2 | 515.6 | 521.7 | 0 | 7.5 | 6.3 | 5.8 | 0 | 235.4 | 233.8 | 235 | 24.8 | 24.9 | 24.7 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 9314 | 1 | 38.8 | 88634.7 | 6717 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 0.8 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 12:04 | Normal | 635.4 | 550.1 | 577.1 | 0 | 15.4 | 21.2 | 18.3 | 0 | 238.6 | 237.4 | 239.6 | 77.4 | 77.4 | 76.9 | 59.99 | 60 | 60.02 | 29719 | 1 | 38.7 | 88636.1 | 6717 | 4 | 3.8 | 3.6 | 3.5 | 7.1 | 6.5 | 2 | 4.9 | 5.9 | 5.9 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 12:09 | Normal | 629.4 | 534.7 | 517.4 | 0 | 11 | 26 | 26.3 | 0 | 238.4 | 236.8 | 239.2 | 79.1 | 79 | 78.8 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 35239 | 1 | 40 | 88638.7 | 6717 | 3.1 | 3 | 2.9 | 2.6 | 9.3 | 9.2 | 1.7 | 5.3 | 8.6 | 8.6 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 12:14 | Normal | 539.4 | 519.8 | 503.7 | 0 | 10.8 | 8 | 7.8 | 0 | 235.8 | 233.6 | 235 | 32.8 | 32.9 | 32.7 | 60 | 60.01 | 60 | 13306 | 1 | 41 | 88640.6 | 6717 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0.8 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 12:19 | Normal | 552.9 | 506.7 | 515.5 | 0 | 9 | 7.1 | 6.4 | 0 | 235.2 | 233 | 234.2 | 28.7 | 28.7 | 28.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 11221 | 1 | 40.4 | 88641.5 | 6717 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 12:24 | Normal | 563.7 | 514.9 | 529.2 | 0 | 10.6 | 8.3 | 7.7 | 0 | 235 | 234 | 234.6 | 34 | 34 | 33.9 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 12768 | 1 | 40.5 | 88643.2 | 6717 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 0.9 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 12:29 | Normal | 558.5 | 508.9 | 523 | 0 | 11.8 | 9.5 | 8.7 | 0 | 234.4 | 234.2 | 235.2 | 37.6 | 37.5 | 37.4 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 14711 | 1 | 40.9 | 88645 | 6717 | 2.9 | 3 | 2.9 | 2.8 | 3 | 2.9 | 1.2 | 2 | 2.6 | 2.6 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 12:34 | Normal | 550.2 | 528.7 | 519.7 | 0 | 10.6 | 8.3 | 8 | 0 | 234.6 | 233.6 | 234.4 | 33.8 | 33.7 | 33.6 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 13496 | 1 | 41.4 | 88647 | 6717 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 1 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 12:39 | Normal | 559.1 | 502.1 | 522.4 | 0 | 6.6 | 5.3 | 4.8 | 0 | 233.8 | 232 | 233.4 | 21.6 | 21.7 | 21.6 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 8500 | 1 | 40.6 | 88647.9 | 6717 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 12:44 | Normal | 575.4 | 511.9 | 538.5 | 0 | 6 | 4.6 | 4.3 | 0 | 233.6 | 232.6 | 233.8 | 19.9 | 20.2 | 19.9 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 7819 | 1 | 39.7 | 88648.6 | 6717 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 12:49 | Normal | 598.5 | 522.7 | 554.1 | 0 | 9.2 | 7.3 | 6.5 | 0 | 234.4 | 232.6 | 233.4 | 31 | 31 | 30.9 | 59.99 | 60.02 | 60 | 11883 | 1 | 39 | 88649.3 | 6717 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 12:54 | Normal | 592.3 | 555.9 | 546 | 0 | 15 | 12.8 | 12.1 | 0 | 235.2 | 233.2 | 235 | 53.6 | 53.8 | 53.4 | 60.01 | 59.95 | 59.98 | 20253 | 1 | 39.5 | 88651.2 | 6718 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 2.1 | 2.8 | 3.4 | 3.4 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 12:59 | Normal | 571.4 | 526.8 | 530 | 0 | 6.1 | 4.8 | 4.6 | 0 | 233 | 231.8 | 232.2 | 20.7 | 20.8 | 20.6 | 60.04 | 60 | 60.02 | 8246 | 1 | 39.4 | 88652.2 | 6718 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 13:04 | Normal | 559.2 | 498.8 | 520.5 | 0 | 2.2 | 1.7 | 1.6 | 0 | 232 | 230.8 | 231.2 | 7.8 | 8 | 7.6 | 60 | 60 | 59.98 | 3210 | 1 | 38.6 | 88652.7 | 6718 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 13:09 | Normal | 545.3 | 459.7 | 494.4 | 0 | 1.4 | 1 | 1.1 | 0 | 231.2 | 230.2 | 230.6 | 5 | 5.2 | 5 | 59.94 | 59.92 | 59.93 | 1938 | 1 | 37.8 | 88652.9 | 6718 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 13:14 | Normal | 569 | 524.5 | 532.1 | 0 | 2.2 | 1.5 | 1.4 | 0 | 231.8 | 230.2 | 230.8 | 7.5 | 7.6 | 7.3 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 2885 | 1 | 36.8 | 88653.1 | 6718 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 13:19 | Normal | 587.2 | 526.7 | 541.6 | 0 | 2.8 | 2 | 1.9 | 0 | 231.2 | 230.6 | 231 | 9.9 | 10 | 9.7 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 3923 | 1 | 35.5 | 88653.4 | 6718 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 13:24 | Normal | 581.4 | 525.7 | 545.5 | 0 | 3 | 2.2 | 2.1 | 0 | 232.2 | 230.6 | 230.8 | 10.6 | 10.7 | 10.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 4163 | 1 | 34.8 | 88653.7 | 6718 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 13:29 | Normal | 593.4 | 519.8 | 555.9 | 0 | 3.8 | 3 | 2.5 | 0 | 232.6 | 231.4 | 231.8 | 13.1 | 13.2 | 13.2 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 5271 | 1 | 34.3 | 88654.1 | 6718 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 13:34 | Normal | 585.7 | 526.9 | 549.5 | 0 | 4.2 | 3.3 | 3 | 0 | 232.4 | 230.6 | 231 | 14.8 | 14.9 | 14.7 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 5842 | 1 | 34.1 | 88654.6 | 6718 | 0.9 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 13:39 | Normal | 602.1 | 531 | 560.9 | 0 | 6.2 | 5.3 | 4.5 | 0 | 230.4 | 230.6 | 230.4 | 22.4 | 22.6 | 22.3 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 8711 | 1 | 33.5 | 88655.2 | 6718 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 13:44 | Normal | 598 | 510.2 | 553.9 | 0 | 4.7 | 4.1 | 3.5 | 0 | 229.6 | 227.8 | 228.4 | 17.2 | 17.3 | 17.1 | 60.01 | 60 | 60 | 6821 | 1 | 33.1 | 88655.8 | 6718 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0.9 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 13:49 | Normal | 585.5 | 506.8 | 544.3 | 0 | 3.6 | 3 | 2.6 | 0 | 227.4 | 226.8 | 226.4 | 13 | 13.1 | 12.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 5106 | 1 | 32.5 | 88656.3 | 6718 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 13:54 | Normal | 572.2 | 484.6 | 536.7 | 0 | 2 | 1.6 | 1.4 | 0 | 227.2 | 226 | 226.6 | 7.3 | 7.4 | 7.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 2971 | 1 | 32 | 88656.7 | 6719 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 13:59 | Normal | 565.4 | 511.7 | 495.7 | 0 | 1.3 | 0.8 | 1 | 0 | 227.2 | 226 | 226.2 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 60.05 | 60.08 | 60.03 | 1855 | 1 | 31.4 | 88656.8 | 6719 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 14:04 | Normal | 557.4 | 516.7 | 524.9 | 0 | 1.5 | 1 | 1.1 | 0 | 227.2 | 225.6 | 225.8 | 5.6 | 5.7 | 5.4 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 2102 | 1 | 30.8 | 88657 | 6719 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 14:09 | Normal | 574.6 | 486.8 | 506.8 | 0 | 1.4 | 1 | 1 | 0 | 227.2 | 225.4 | 226 | 5 | 5.2 | 5 | 60 | 60 | 59.98 | 1967 | 1 | 30.3 | 88657.2 | 6719 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 14:14 | Normal | 569.5 | 513.8 | 519.8 | 0 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0 | 227.2 | 225.8 | 226.4 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 1823 | 1 | 29.8 | 88657.3 | 6719 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 14:19 | Normal | 562.5 | 507.9 | 537.7 | 0 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0 | 227 | 225.4 | 226.2 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 1741 | 1 | 29.4 | 88657.5 | 6719 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 14:24 | Normal | 560.7 | 512.7 | 526.6 | 0 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0 | 227 | 225.8 | 226.2 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 1682 | 1 | 29.1 | 88657.6 | 6719 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 14:29 | Normal | 561.3 | 518.2 | 536.1 | 0 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0 | 227.2 | 225.8 | 226 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 60 | 60 | 59.98 | 1752 | 1 | 28.7 | 88657.8 | 6719 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 14:34 | Normal | 544.4 | 508.8 | 536.8 | 0 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0 | 227.2 | 225.8 | 227 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 60 | 59.98 | 59.98 | 1786 | 1 | 28.5 | 88657.9 | 6719 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 14:39 | Normal | 549.2 | 524.5 | 528.4 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0 | 227 | 226 | 226.2 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1350 | 1 | 28.4 | 88658.1 | 6719 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 14:44 | Normal | 554.4 | 483.6 | 521.5 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0 | 227.2 | 225.6 | 226.2 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 1179 | 1 | 28.3 | 88658.2 | 6719 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 14:49 | Normal | 550.5 | 539.9 | 517.2 | 0 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0 | 227.4 | 225.8 | 225 | 3.7 | 4.1 | 3.9 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 1420 | 1 | 28.3 | 88658.3 | 6719 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 14:54 | Normal | 546.5 | 476.7 | 508.7 | 0 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0 | 228.2 | 227.4 | 227 | 4.2 | 4.1 | 4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1600 | 1 | 28.2 | 88658.4 | 6720 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 14:59 | Normal | 557.4 | 470.4 | 527.7 | 0 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0 | 228.2 | 226.8 | 227.4 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 59.96 | 60 | 59.98 | 1655 | 1 | 28.2 | 88658.5 | 6720 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 15:04 | Normal | 572 | 508.4 | 514.5 | 0 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 228.6 | 226.8 | 227.2 | 5.2 | 5.4 | 5.2 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 2048 | 1 | 28.3 | 88658.7 | 6720 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 15:09 | Normal | 568.5 | 516.7 | 528 | 0 | 1.5 | 1 | 1.1 | 0 | 228 | 226.4 | 228.2 | 5.5 | 5.7 | 5.5 | 60.06 | 60.05 | 60.04 | 2130 | 1 | 28.3 | 88658.9 | 6720 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 15:14 | Normal | 558.4 | 490.7 | 530.8 | 0 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 0 | 228.4 | 226.8 | 227.6 | 5.9 | 6 | 5.9 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 2251 | 1 | 28.3 | 88659 | 6720 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.2 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 15:19 | Normal | 567.6 | 531.8 | 520.1 | 0 | 1.7 | 1.1 | 1.2 | 0 | 231 | 229.6 | 229.8 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 60 | 60.04 | 60.01 | 2434 | 1 | 28.4 | 88659.2 | 6720 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 15:24 | Normal | 563.7 | 549.8 | 530 | 0 | 2 | 1.3 | 1.3 | 0 | 230.8 | 228.8 | 229.6 | 6.9 | 7 | 6.7 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 2620 | 1 | 28.4 | 88659.4 | 6720 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 15:29 | Normal | 578.5 | 459.6 | 536.8 | 0 | 2.1 | 1.7 | 1.5 | 0 | 232.4 | 231 | 232.2 | 7.6 | 7.6 | 7.2 | 59.93 | 59.9 | 59.92 | 2938 | 1 | 28.5 | 88659.7 | 6720 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 15:34 | Normal | 580.3 | 477.7 | 536 | 0 | 2.4 | 1.9 | 1.6 | 0 | 232.6 | 231.6 | 232.2 | 8.3 | 8.4 | 8 | 59.97 | 60 | 59.99 | 3276 | 1 | 28.5 | 88659.9 | 6720 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 15:39 | Normal | 584 | 480.9 | 538.3 | 0 | 2.6 | 2.1 | 1.9 | 0 | 233.2 | 231.6 | 232 | 9.2 | 9.4 | 9 | 59.94 | 59.96 | 59.98 | 3653 | 1 | 28.6 | 88660.2 | 6720 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 15:44 | Normal | 582.8 | 540.8 | 553.4 | 0 | 2.9 | 2.1 | 2 | 0 | 232.4 | 231 | 232.2 | 10.4 | 10.4 | 10.2 | 59.95 | 59.99 | 59.98 | 4082 | 1 | 28.6 | 88660.6 | 6720 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 15:49 | Normal | 581.4 | 544.7 | 550.1 | 0 | 3.1 | 2.3 | 2.2 | 0 | 233.6 | 231.6 | 232.4 | 11.3 | 11.4 | 11.1 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 4447 | 1 | 28.6 | 88660.9 | 6720 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 15:54 | Normal | 591.5 | 506.6 | 550.9 | 0 | 3.4 | 2.6 | 2.3 | 0 | 233.2 | 232 | 232.6 | 11.9 | 12 | 11.7 | 59.92 | 59.97 | 59.94 | 4687 | 1 | 28.6 | 88661.3 | 6721 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 15:59 | Normal | 586.5 | 524.4 | 553.7 | 0 | 3.5 | 2.7 | 2.5 | 0 | 233.6 | 232.6 | 232.8 | 12.3 | 12.3 | 12.1 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 4863 | 1 | 28.7 | 88661.7 | 6721 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 16:04 | Normal | 590.8 | 526.9 | 559.2 | 0 | 3.6 | 2.8 | 2.5 | 0 | 233.6 | 232.6 | 233.2 | 12.8 | 12.8 | 12.6 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 5093 | 1 | 28.8 | 88662.1 | 6721 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 16:09 | Normal | 584.7 | 534.8 | 540 | 0 | 3.8 | 2.9 | 2.7 | 0 | 234.2 | 232.6 | 233 | 13.3 | 13.5 | 13.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 5327 | 1 | 29 | 88662.5 | 6721 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 16:14 | Normal | 587.6 | 552.7 | 544.9 | 0 | 4 | 2.8 | 2.8 | 0 | 234.2 | 232.6 | 234 | 13.8 | 13.9 | 13.6 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 5499 | 1 | 29.1 | 88663 | 6721 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 16:19 | Normal | 584.8 | 531.8 | 549.6 | 0 | 4 | 3 | 2.9 | 0 | 234.6 | 233 | 233.6 | 14 | 14.2 | 14 | 59.93 | 59.95 | 59.92 | 5594 | 1 | 29.3 | 88663.5 | 6721 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 16:24 | Normal | 573.7 | 529.8 | 552.6 | 0 | 4.1 | 3.1 | 2.9 | 0 | 234.2 | 232.2 | 232.8 | 14.1 | 14.2 | 13.9 | 59.92 | 59.93 | 59.94 | 5615 | 1 | 29.4 | 88663.9 | 6721 | 1 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 16:29 | Normal | 585.9 | 536.8 | 546.7 | 0 | 4 | 2.9 | 2.8 | 0 | 234.4 | 232.4 | 232.8 | 13.8 | 14 | 13.6 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 5519 | 1 | 29.5 | 88664.4 | 6721 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 16:34 | Normal | 593.6 | 541.2 | 550.4 | 0 | 3.6 | 2.8 | 2.6 | 0 | 233.8 | 232.2 | 232.6 | 13 | 13.1 | 12.9 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 5229 | 1 | 29.7 | 88664.8 | 6721 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 1 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 16:39 | Normal | 584.9 | 530.9 | 552.7 | 0 | 3.5 | 2.6 | 2.5 | 0 | 234.4 | 232.2 | 233 | 12.4 | 12.5 | 12.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 4916 | 1 | 29.6 | 88665.3 | 6721 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 16:44 | Normal | 586.4 | 526.5 | 552.2 | 0 | 3.2 | 2.4 | 2.3 | 0 | 234.2 | 232.8 | 233.2 | 11.5 | 11.5 | 11.3 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 4553 | 1 | 29.7 | 88665.7 | 6721 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 16:49 | Normal | 582.7 | 503.8 | 539.7 | 0 | 3 | 2.3 | 2.1 | 0 | 233.2 | 232.4 | 232.4 | 10.6 | 10.6 | 10.3 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 4173 | 1 | 29.6 | 88666 | 6721 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 16:54 | Normal | 573.7 | 480.7 | 532.2 | 0 | 2.7 | 2.1 | 2 | 0 | 234.2 | 232.4 | 232.8 | 9.4 | 9.6 | 9.3 | 60.01 | 60 | 59.99 | 3761 | 1 | 29.7 | 88666.3 | 6722 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 16:59 | Normal | 577.5 | 515.8 | 522.8 | 0 | 2.4 | 1.8 | 1.7 | 0 | 233.8 | 232.2 | 232.6 | 8.5 | 8.5 | 8.2 | 60.05 | 60 | 60.02 | 3358 | 1 | 29.6 | 88666.6 | 6722 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 17:04 | Normal | 576.7 | 525.9 | 535 | 0 | 2.1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 234.8 | 233 | 233.8 | 7.6 | 7.7 | 7.4 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 3025 | 1 | 29.6 | 88666.9 | 6722 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 17:09 | Normal | 571.5 | 509.7 | 533.4 | 0 | 2 | 1.4 | 1.4 | 0 | 233.6 | 232.6 | 233.4 | 7 | 7.1 | 6.8 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 2750 | 1 | 29.4 | 88667.2 | 6722 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 17:14 | Normal | 567.5 | 512.8 | 532.7 | 0 | 1.7 | 1.1 | 1.2 | 0 | 234.2 | 232.2 | 232.8 | 6.2 | 6.3 | 6.1 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 2462 | 1 | 29.3 | 88667.4 | 6722 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 17:19 | Normal | 559.7 | 474.8 | 534.8 | 0 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 0 | 234.2 | 232.2 | 232.8 | 5.5 | 5.6 | 5.4 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 2157 | 1 | 29.2 | 88667.6 | 6722 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 17:24 | Normal | 548.3 | 502.5 | 507.6 | 0 | 1.3 | 0.8 | 1 | 0 | 233.4 | 231.8 | 232.6 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 1848 | 1 | 29.1 | 88667.7 | 6722 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 17:29 | Normal | 561.5 | 501 | 510.6 | 0 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 0 | 233.4 | 231.4 | 232.4 | 4 | 4 | 3.9 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 1551 | 1 | 29.1 | 88667.9 | 6722 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 17:34 | Normal | 554.6 | 490.7 | 533.9 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0 | 233.2 | 232.4 | 232.8 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 1301 | 1 | 29 | 88668 | 6722 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 17:39 | Normal | 542.3 | 507.2 | 514.9 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 233.4 | 232.6 | 233 | 3.2 | 3 | 3 | 59.92 | 59.93 | 59.94 | 1045 | 1 | 28.8 | 88668.1 | 6722 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 17:44 | Normal | 540.5 | 478 | 517.3 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 233.8 | 231.8 | 232.8 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 815 | 1 | 28.5 | 88668.2 | 6722 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 17:49 | Normal | 528.6 | 441.7 | 474.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 234 | 232.4 | 232.6 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 609 | 1 | 28.5 | 88668.2 | 6722 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 17:54 | Normal | 516.3 | 368.6 | 496.9 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 233.6 | 232 | 232 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 399 | 1 | 28.4 | 88668.3 | 6723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 17:59 | Normal | 466.4 | 242.8 | 459.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.4 | 232.2 | 232.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 283 | 1 | 28.3 | 88668.3 | 6723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 18:04 | Normal | 412.2 | 196.1 | 373.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 233 | 231.2 | 232.4 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 158 | 1 | 28.2 | 88668.3 | 6723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 18:09 | Normal | 199.8 | 199.5 | 450.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 231.4 | 232 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 56 | 1 | 28.1 | 88668.3 | 6723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 18:14 | Normal | 190 | 180.7 | 359.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 231.2 | 231.8 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60.02 | 60.01 | 33 | 1 | 28 | 88668.3 | 6723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 18:19 | Normal | 167.6 | 187.1 | 302.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 231.2 | 232.6 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 34 | 1 | 27.9 | 88668.3 | 6723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 18:24 | Normal | 187.2 | 212.7 | 251.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 230.8 | 232 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 60 | 60 | 60 | 31 | 1 | 27.8 | 88668.3 | 6723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2025-02-16 18:29 | Normal | 201.6 | 194.1 | 196.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.2 | 233 | 234 | 2 | 1.9 | 2.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 26 | 1 | 27.7 | 88668.3 | 6723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0