## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-02-17 05:24 | Wait | 507.6 | 507.5 | 496.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 234 | 232.6 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 21.7 | 88668.3 | 6723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 05:29 | Wait | 523.3 | 521 | 507.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 232.4 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 22 | 88668.3 | 6723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 05:34 | Wait | 571.7 | 549.5 | 538.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 232.6 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 22.2 | 88668.3 | 6723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 05:39 | Wait | 599.9 | 571.3 | 560.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 232.6 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 22.3 | 88668.3 | 6723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 05:44 | Wait | 613.9 | 583.8 | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 232.6 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 22.4 | 88668.3 | 6723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 05:49 | Wait | 620.7 | 589.1 | 578.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 232.2 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 22.5 | 88668.3 | 6723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 05:54 | Wait | 625.7 | 594.3 | 583.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 231.6 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 22.6 | 88668.3 | 6723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 05:59 | Wait | 628.4 | 596.5 | 585.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 232.6 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 22.6 | 88668.3 | 6723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 06:04 | Wait | 631.4 | 599.5 | 588.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 231.8 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 0 | 0 | 22.6 | 88668.3 | 6723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 06:09 | Wait | 634.4 | 602.8 | 591.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 232.2 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 22.7 | 88668.3 | 6723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 06:14 | Wait | 637.6 | 607.3 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 232.2 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 22.8 | 88668.3 | 6723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 06:19 | Wait | 642.9 | 612.8 | 595.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 231.2 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 22.8 | 88668.3 | 6723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 06:24 | Wait | 653.6 | 618.6 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 231.6 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 22.9 | 88668.3 | 6723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 06:29 | Wait | 662.6 | 629.2 | 602.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 231.4 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 22.9 | 88668.3 | 6723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 06:34 | Wait | 665.3 | 632.1 | 605.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 232.2 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 23.1 | 88668.3 | 6723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 06:39 | Wait | 667.7 | 635.1 | 608.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 231.2 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 23 | 88668.3 | 6723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 06:44 | Wait | 670.7 | 638.1 | 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 232 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 23 | 88668.3 | 6723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 06:49 | Wait | 672.8 | 641.2 | 617.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 232.8 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 23 | 88668.3 | 6723 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 06:54 | Normal | 583.2 | 571.9 | 553.6 | 0 | 5.3 | 4.5 | 1.7 | 0 | 234.8 | 233.4 | 234.2 | 16.7 | 16.8 | 16.6 | 60 | 59.99 | 59.98 | 6705 | 1 | 23.1 | 88668.5 | 6723 | 0.8 | 0.9 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 06:59 | Normal | 595.1 | 582 | 576.3 | 0 | 7 | 4.9 | 2.1 | 0 | 234.4 | 233.6 | 234.2 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 59.99 | 59.95 | 59.99 | 7916 | 1 | 24.1 | 88669.1 | 6723 | 0.8 | 2.2 | 2 | 1.8 | 1.9 | 2.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 07:04 | Normal | 595 | 572.9 | 545.4 | 0 | 7.6 | 5.3 | 3.4 | 0 | 235.2 | 234.2 | 234.8 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 9123 | 1 | 24.7 | 88669.8 | 6723 | 0.8 | 2.6 | 2.1 | 2 | 2.1 | 2.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 07:09 | Normal | 597 | 575.7 | 556.8 | 0 | 7.9 | 5.6 | 3.5 | 0 | 235.2 | 233.6 | 234.6 | 24 | 24.2 | 24 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 9430 | 1 | 25.3 | 88670.6 | 6723 | 0.8 | 2.7 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | 0 | 0.3 | 0.4 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 07:14 | Normal | 593.5 | 575.5 | 558.7 | 0 | 8.4 | 6 | 3.6 | 0 | 234.8 | 233.8 | 234.6 | 25.8 | 25.7 | 25.6 | 60.02 | 60 | 60 | 10088 | 1 | 26 | 88671.4 | 6724 | 0.8 | 2.9 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 07:19 | Normal | 590.3 | 564.8 | 552.2 | 0 | 9 | 6.3 | 4.3 | 0 | 235.4 | 234.2 | 234.2 | 27.4 | 27.4 | 27.3 | 60.03 | 60 | 60.01 | 10738 | 1 | 26.6 | 88672.2 | 6724 | 0.9 | 3.1 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 0 | 0.4 | 1 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 07:24 | Normal | 590.9 | 566.1 | 516.7 | 0 | 9.3 | 6.6 | 6.5 | 0 | 235 | 234.4 | 234.8 | 30.4 | 30.3 | 30.4 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 11925 | 1 | 27.2 | 88673.2 | 6724 | 0.8 | 3.3 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 3.1 | 0 | 0.3 | 2.8 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 07:29 | Normal | 589.2 | 562.3 | 547.1 | 0 | 9.6 | 6.9 | 6.9 | 0 | 234.8 | 233.8 | 235 | 32.1 | 32.2 | 32 | 59.94 | 59.92 | 59.94 | 12596 | 1 | 27.8 | 88674.2 | 6724 | 0.8 | 3.4 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 3.2 | 0 | 0.4 | 3.1 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 07:34 | Normal | 584.3 | 568.1 | 543.9 | 0 | 10.1 | 7.1 | 7.1 | 0 | 234.8 | 233.6 | 234.6 | 32.9 | 33 | 32.8 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 12914 | 1 | 28.3 | 88675.3 | 6724 | 0.7 | 3.6 | 2.9 | 2.7 | 2.9 | 3.3 | 0 | 0.3 | 3.1 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 07:39 | Normal | 586.6 | 563.3 | 540.8 | 0 | 10.3 | 7.2 | 7.4 | 0 | 234.8 | 233 | 234 | 34 | 34 | 33.9 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 13287 | 1 | 28.9 | 88676.4 | 6724 | 0.7 | 3.6 | 3 | 2.8 | 3 | 3.4 | 0 | 0.3 | 3.3 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 07:44 | Normal | 585.6 | 562 | 516.5 | 0 | 10.6 | 7.4 | 9.8 | 0 | 233.6 | 233 | 233.6 | 37.1 | 37.1 | 36.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 14477 | 1 | 29.6 | 88677.5 | 6724 | 0.8 | 3.7 | 3.1 | 2.8 | 3 | 3.6 | 0 | 0.2 | 3.4 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 07:49 | Normal | 570 | 559.1 | 541.2 | 0 | 12.5 | 7.7 | 10.1 | 0 | 234.2 | 233.2 | 234.8 | 40.4 | 40.5 | 40.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 15797 | 1 | 30.1 | 88678.8 | 6724 | 2 | 4 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 3.7 | 0 | 0.3 | 3.5 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 07:54 | Normal | 583.7 | 557.8 | 543.1 | 0 | 14.1 | 8.1 | 10.5 | 0 | 235.2 | 233.4 | 234.6 | 43.5 | 43.7 | 43.5 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 17117 | 1 | 30.8 | 88680.2 | 6724 | 3.2 | 3.9 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 3.9 | 0 | 0.2 | 3.7 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 07:59 | Normal | 579.3 | 553.8 | 536.3 | 0 | 14.8 | 8.4 | 11.1 | 0 | 235.4 | 234 | 235.6 | 45.2 | 45.3 | 45.1 | 60 | 60 | 60 | 17969 | 1 | 31.4 | 88681.6 | 6724 | 3.4 | 4.1 | 3.4 | 3.7 | 3.7 | 4.1 | 0 | 0.3 | 3.9 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 08:04 | Normal | 575.5 | 559.9 | 538.2 | 0 | 15.6 | 8.6 | 11.5 | 0 | 235.2 | 234.4 | 235.2 | 46.9 | 47 | 47 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 18665 | 1 | 32 | 88683.2 | 6724 | 3.6 | 4.2 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 4.3 | 0 | 0.3 | 4 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 08:09 | Normal | 582.3 | 553.8 | 537.5 | 0 | 16.1 | 9.1 | 12 | 0 | 234.8 | 233.6 | 233.8 | 48.7 | 48.8 | 48.7 | 59.99 | 60 | 60 | 19433 | 1 | 32.6 | 88684.7 | 6724 | 3.7 | 4.4 | 3.9 | 4 | 4 | 4.4 | 0 | 0.2 | 4.1 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 08:14 | Normal | 573.9 | 540.7 | 538.1 | 0 | 14.1 | 8.1 | 10 | 0 | 233.6 | 233.2 | 233 | 41.2 | 41.4 | 41.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 16130 | 1 | 33.2 | 88686.3 | 6725 | 3.3 | 3.9 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 0 | 0.5 | 3.4 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 08:19 | Normal | 579.5 | 556 | 546.1 | 0 | 18.7 | 11.1 | 13.6 | 0 | 235 | 234 | 235.6 | 57.4 | 57.6 | 57.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 22980 | 1 | 33.3 | 88687.5 | 6725 | 4.4 | 5.1 | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 5.1 | 0 | 0.8 | 4.7 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 08:24 | Normal | 579.2 | 529.8 | 536.1 | 0 | 8.1 | 6 | 4.6 | 0 | 232.8 | 232.8 | 232.8 | 25.1 | 25 | 25 | 60.01 | 60 | 60 | 9066 | 1 | 33.4 | 88688.6 | 6725 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2.1 | 2.2 | 0.3 | 1 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 08:29 | Normal | 579.5 | 494.2 | 541 | 0 | 18.7 | 13.6 | 13.8 | 0 | 234.6 | 233.8 | 233.8 | 58.4 | 58.5 | 58.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 23310 | 1 | 33.6 | 88690 | 6725 | 4.3 | 5 | 4.5 | 4.6 | 4.9 | 5.2 | 0 | 2.8 | 4.8 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 08:34 | Normal | 572.8 | 487.7 | 535.2 | 0 | 19.3 | 15.1 | 14.3 | 0 | 235 | 234 | 234.8 | 60.5 | 60.8 | 60.6 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 24158 | 1 | 34.6 | 88692 | 6725 | 4.5 | 5.1 | 4.5 | 4.6 | 5.3 | 5.5 | 0.3 | 3.7 | 4.9 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 08:39 | Normal | 571 | 524 | 536.5 | 0 | 19.8 | 15.5 | 14.6 | 0 | 235.2 | 233.8 | 234.6 | 63.6 | 63.6 | 63.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 25352 | 1 | 35.6 | 88694.1 | 6725 | 4.6 | 5.4 | 4.7 | 4.9 | 5.5 | 5.7 | 0.2 | 3.9 | 5.1 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 08:44 | Normal | 568.3 | 524.9 | 529.2 | 0 | 20.3 | 15.6 | 15.1 | 0 | 235.2 | 234.6 | 234.4 | 64.3 | 64.3 | 64.2 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 25669 | 1 | 36.5 | 88696.2 | 6725 | 4.8 | 5.5 | 4.8 | 5 | 5.5 | 5.8 | 0.2 | 3.9 | 5.2 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 08:49 | Normal | 567.5 | 534.7 | 522.5 | 0 | 20.6 | 15.8 | 15.6 | 0 | 235.2 | 235.2 | 234.4 | 66.2 | 66.3 | 66.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 26423 | 1 | 37.3 | 88698.4 | 6725 | 4.9 | 5.6 | 5 | 5.1 | 5.6 | 5.9 | 0.1 | 3.8 | 5.4 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 08:54 | Normal | 563 | 532.1 | 521.4 | 0 | 21.3 | 16.4 | 16.1 | 0 | 235.8 | 234.6 | 235 | 68 | 68 | 67.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 27123 | 1 | 38 | 88700.6 | 6725 | 5.1 | 5.8 | 5.1 | 5.2 | 5.7 | 6.1 | 0.2 | 3.9 | 5.6 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 08:59 | Normal | 559.8 | 516.8 | 513.3 | 0 | 22 | 17.1 | 16.6 | 0 | 235.6 | 235.4 | 236 | 69.3 | 69.2 | 69.2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 27908 | 1 | 38.7 | 88702.9 | 6725 | 5.2 | 5.9 | 5.2 | 5.4 | 6.1 | 6.3 | 0.3 | 4.3 | 5.7 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 09:04 | Normal | 562.1 | 511.9 | 513.6 | 0 | 22.5 | 17.7 | 16.9 | 0 | 235.6 | 234.8 | 235.8 | 70.4 | 70.5 | 70.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 28443 | 1 | 39.4 | 88705.3 | 6725 | 5.4 | 6 | 5.5 | 5.5 | 6.2 | 6.4 | 0.4 | 4.4 | 5.8 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 09:09 | Normal | 561.1 | 505.8 | 514 | 0 | 22.7 | 18.1 | 17 | 0 | 235.6 | 235.6 | 235.4 | 71.5 | 71.9 | 71.5 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 28929 | 1 | 40.1 | 88707.7 | 6725 | 5.5 | 6.1 | 5.5 | 5.6 | 6.4 | 6.5 | 0.4 | 4.6 | 5.9 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 09:14 | Normal | 559.2 | 513.1 | 515.3 | 0 | 23.4 | 18.3 | 17.5 | 0 | 235.8 | 234.4 | 235.4 | 73.3 | 73.3 | 73 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 29623 | 1 | 40.4 | 88710.1 | 6726 | 5.6 | 6.2 | 5.6 | 5.6 | 6.4 | 6.6 | 0.4 | 4.5 | 6.1 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 09:19 | Normal | 557.2 | 526.8 | 506.9 | 0 | 23.9 | 17.8 | 18.1 | 0 | 235.8 | 235.4 | 236 | 74.2 | 74.4 | 74.1 | 59.96 | 59.96 | 59.99 | 29944 | 1 | 40.9 | 88712.6 | 6726 | 5.7 | 6.2 | 5.8 | 5.8 | 6.5 | 6.6 | 0.4 | 4.1 | 6.2 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 09:24 | Normal | 557.2 | 486.8 | 508.2 | 0 | 24.2 | 19.7 | 18.5 | 0 | 236 | 234.6 | 237 | 75.9 | 75.9 | 75.7 | 59.91 | 59.95 | 59.93 | 30604 | 1 | 41.4 | 88715.1 | 6726 | 5.9 | 6.4 | 5.8 | 5.9 | 6.8 | 7 | 0.7 | 5 | 6.3 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 09:29 | Normal | 560.6 | 480.2 | 512.4 | 0 | 24.6 | 20.8 | 18.6 | 0 | 235.8 | 235.2 | 235.6 | 77.7 | 77.7 | 77.5 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 31353 | 1 | 42 | 88717.7 | 6726 | 6 | 6.5 | 6 | 6.1 | 7 | 7.2 | 1.2 | 5.3 | 6.5 | 6 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 09:34 | Normal | 554.9 | 477.8 | 509.3 | 0 | 25.2 | 22.8 | 19.1 | 0 | 236.4 | 234.8 | 236.6 | 80.9 | 80.9 | 80.6 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 32701 | 1 | 42.7 | 88720.4 | 6726 | 6.1 | 6.7 | 6.1 | 6.1 | 6.9 | 7.2 | 3 | 5.6 | 6.2 | 6 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 09:39 | Normal | 549.5 | 455.4 | 507.8 | 0 | 25.7 | 24.6 | 19.3 | 0 | 236.2 | 235.4 | 235.6 | 82.6 | 82.4 | 82.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 33339 | 1 | 43.3 | 88723.1 | 6726 | 6.2 | 6.9 | 6.2 | 6.3 | 7 | 7.3 | 3.9 | 5.8 | 6.5 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 09:44 | Normal | 553.6 | 454.3 | 506 | 0 | 26.1 | 25.2 | 19.7 | 0 | 235.8 | 235.2 | 235.2 | 83.1 | 83.3 | 82.8 | 60 | 60 | 60 | 33691 | 1 | 44.1 | 88725.9 | 6726 | 6.3 | 6.8 | 6.4 | 6.3 | 7.1 | 7.4 | 4.2 | 6 | 6.7 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 09:49 | Normal | 542.7 | 468.3 | 511.7 | 0 | 26.7 | 25.5 | 20 | 0 | 236 | 235.4 | 236.4 | 85.8 | 85.7 | 85.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 34682 | 1 | 44.8 | 88728.8 | 6726 | 6.4 | 7 | 6.6 | 6.5 | 7.3 | 7.5 | 4.6 | 6.1 | 6.8 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 09:54 | Normal | 546.4 | 480 | 504.3 | 0 | 28.3 | 26.5 | 20.6 | 0 | 236.4 | 235.6 | 236.2 | 89.1 | 89.2 | 89.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 36058 | 1 | 45.5 | 88731.7 | 6726 | 6.7 | 7.4 | 6.9 | 6.8 | 7.6 | 7.7 | 4.6 | 6.2 | 6.9 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 09:59 | Normal | 544.4 | 481 | 501 | 0 | 29.3 | 26.8 | 21.5 | 0 | 236.6 | 236.2 | 236.8 | 91.6 | 91.6 | 91.3 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 37001 | 1 | 46.4 | 88734.8 | 6726 | 7 | 7.5 | 7.1 | 7 | 7.7 | 7.8 | 4.3 | 5.7 | 7.3 | 7 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 10:04 | Normal | 539 | 494.2 | 503 | 0 | 26.1 | 22.4 | 17.9 | 0 | 236.4 | 234.6 | 236.6 | 80.1 | 80.2 | 80 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 37099 | 1 | 47.2 | 88737.8 | 6726 | 6.2 | 6.8 | 6.4 | 6.4 | 6.9 | 7.1 | 3.1 | 4.5 | 6 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 10:09 | Normal | 547.4 | 465.8 | 500.2 | 0 | 30.1 | 29.5 | 23 | 0 | 237.4 | 235.8 | 236.8 | 96.6 | 96.4 | 96.3 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 38435 | 1 | 46.5 | 88740 | 6726 | 7.3 | 8 | 7.5 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 5.9 | 6.6 | 7.9 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 10:14 | Normal | 537.9 | 465.5 | 498.3 | 0 | 29 | 27.9 | 21.6 | 0 | 236.2 | 236.2 | 236.4 | 91.6 | 91.6 | 91.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 37240 | 1 | 47.4 | 88743.1 | 6727 | 6.9 | 7.6 | 7 | 7 | 7.8 | 7.8 | 5.5 | 6.3 | 7.4 | 7 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 10:19 | Normal | 535.8 | 467 | 508.4 | 0 | 28.8 | 28 | 21.6 | 0 | 237 | 236.6 | 237.2 | 91 | 91.2 | 90.6 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 36998 | 1 | 48 | 88746.2 | 6727 | 6.9 | 7.6 | 7 | 7 | 7.8 | 7.8 | 5.6 | 6.3 | 7.3 | 7 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 10:24 | Normal | 533.1 | 458.7 | 496 | 0 | 29.1 | 28.3 | 22 | 0 | 236.8 | 236.2 | 237.4 | 91.3 | 91.5 | 91.1 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 37153 | 1 | 48.7 | 88749.3 | 6727 | 7.1 | 7.6 | 6.7 | 7.1 | 8 | 7.7 | 5.7 | 6.3 | 7 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 10:29 | Normal | 538.5 | 466 | 500.1 | 0 | 29.1 | 28.1 | 22 | 0 | 236.8 | 236.2 | 237 | 92.6 | 92.7 | 92.4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 37605 | 1 | 49.1 | 88752.4 | 6727 | 7.2 | 7.6 | 7.2 | 7 | 7.8 | 7.8 | 5.8 | 6.5 | 7.3 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 10:34 | Normal | 537.5 | 457.8 | 503 | 0 | 29.1 | 28.6 | 21.7 | 0 | 237 | 236.8 | 236.8 | 92.3 | 92.3 | 92.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 37513 | 1 | 49.6 | 88755.6 | 6727 | 7.1 | 7.6 | 7.1 | 7 | 7.8 | 7.9 | 5.6 | 6.7 | 7.3 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 10:39 | Normal | 531.3 | 457.1 | 498.1 | 0 | 29.5 | 28.5 | 22 | 0 | 236.6 | 235.8 | 236.4 | 92.8 | 92.9 | 92.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 37697 | 1 | 50 | 88758.7 | 6727 | 7.2 | 7.7 | 7.1 | 6.9 | 7.9 | 7.9 | 5.8 | 6.4 | 7.3 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 10:44 | Normal | 538.6 | 460 | 503.8 | 0 | 29.4 | 28.6 | 22.3 | 0 | 237 | 236.2 | 237.2 | 93.1 | 93.2 | 92.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 37911 | 1 | 50.2 | 88761.9 | 6727 | 7.2 | 7.8 | 7.2 | 7.3 | 7.9 | 7.9 | 5.8 | 6.5 | 7.4 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 10:49 | Normal | 530.7 | 458.2 | 506.6 | 0 | 30 | 29.2 | 22 | 0 | 237.6 | 236.8 | 238.2 | 93.9 | 93.9 | 93.6 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 38206 | 1 | 50.8 | 88765 | 6727 | 7.3 | 7.7 | 7.2 | 7 | 8 | 8.1 | 5.9 | 6.6 | 7.4 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 10:54 | Normal | 530 | 463.5 | 503.1 | 0 | 30.4 | 29.3 | 22.6 | 0 | 237.8 | 237 | 237.8 | 95.1 | 95.1 | 94.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 38740 | 1 | 51.3 | 88768.2 | 6727 | 7.4 | 8 | 7.4 | 7.1 | 8.2 | 8.1 | 6 | 6.5 | 7.5 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 10:59 | Normal | 535.9 | 454.9 | 495.6 | 0 | 30.2 | 29.6 | 22.9 | 0 | 237.8 | 238.2 | 238.2 | 95 | 95 | 94.6 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 38763 | 1 | 51.9 | 88771.5 | 6727 | 7.4 | 7.9 | 7.4 | 7.2 | 8.2 | 8.1 | 6 | 6.7 | 7.7 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 11:04 | Normal | 537.4 | 462 | 495.5 | 0 | 30.6 | 29.8 | 23.1 | 0 | 238.6 | 237 | 238.8 | 96.3 | 96.2 | 96.2 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 39338 | 1 | 52 | 88774.7 | 6727 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.3 | 8.5 | 8.3 | 6 | 6.7 | 7.8 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 11:09 | Normal | 545.4 | 463.3 | 501.5 | 0 | 29 | 26.8 | 21.1 | 0 | 237.8 | 236.4 | 238 | 89.1 | 89.1 | 88.8 | 59.99 | 60 | 60 | 37284 | 1 | 52.1 | 88777.8 | 6727 | 7.2 | 7.5 | 7.2 | 6.7 | 7.6 | 7.5 | 5.4 | 6.1 | 7.3 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 11:14 | Normal | 540.1 | 467.7 | 497.3 | 0 | 31.5 | 30.8 | 24.1 | 0 | 237.8 | 237.2 | 238.6 | 100.9 | 100.7 | 100.7 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 40981 | 1 | 51.8 | 88780.9 | 6728 | 7.8 | 8.1 | 7.8 | 7.4 | 8.6 | 8.5 | 6.1 | 7.1 | 8 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 11:19 | Normal | 534.1 | 460.2 | 497.4 | 0 | 31.2 | 30.5 | 23.3 | 0 | 237.4 | 236.8 | 237.6 | 98.3 | 98.5 | 98.1 | 60 | 60.01 | 60 | 40139 | 1 | 52.4 | 88784.3 | 6728 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | 7.4 | 8.6 | 8.6 | 5.8 | 6.9 | 7.5 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 11:24 | Normal | 533.5 | 461.4 | 494.3 | 0 | 31.2 | 30.8 | 23.5 | 0 | 237.6 | 237.4 | 238.6 | 97.8 | 97.9 | 97.6 | 60.02 | 59.99 | 60 | 39929 | 1 | 53 | 88787.6 | 6728 | 7.7 | 8 | 7.7 | 7.4 | 8.5 | 8.3 | 6.3 | 7.1 | 7.7 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 11:29 | Normal | 531.2 | 456.4 | 499.6 | 0 | 31.3 | 31 | 23.4 | 0 | 238.4 | 237.2 | 238.4 | 98.4 | 98.6 | 98.1 | 59.99 | 60 | 60 | 40121 | 1 | 53.3 | 88790.9 | 6728 | 7.7 | 8 | 7.8 | 7.4 | 8.6 | 8.3 | 6.3 | 7.2 | 7.8 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 11:34 | Normal | 531.5 | 456.1 | 494.8 | 0 | 31.5 | 30.6 | 23.7 | 0 | 238 | 237 | 237.8 | 98.2 | 98.2 | 97.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 40008 | 1 | 53.6 | 88794.2 | 6728 | 7.6 | 8.1 | 7.8 | 7.4 | 8.6 | 8.4 | 6.1 | 7.1 | 7.9 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 11:39 | Normal | 530.7 | 458.1 | 489.9 | 0 | 31.1 | 30.6 | 23.6 | 0 | 237.8 | 237 | 238.2 | 97.5 | 97.7 | 97 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 39820 | 1 | 54 | 88797.6 | 6728 | 7.6 | 8 | 7.7 | 7.3 | 8.6 | 8.4 | 6.2 | 7 | 7.9 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 11:44 | Normal | 531.5 | 457.3 | 494.9 | 0 | 31.4 | 30.6 | 23.3 | 0 | 238.6 | 237.6 | 238.8 | 98.3 | 98 | 97.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 40062 | 1 | 54.3 | 88800.9 | 6728 | 7.4 | 8.3 | 7.8 | 7.3 | 8.6 | 8.6 | 6.1 | 7.2 | 7.8 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 11:49 | Normal | 531.6 | 459.9 | 496.6 | 0 | 31.3 | 31 | 23.8 | 0 | 237.8 | 236.4 | 238 | 98.7 | 98.6 | 98.3 | 59.99 | 59.98 | 59.95 | 40202 | 1 | 54.5 | 88804.3 | 6728 | 7.8 | 7.9 | 7.7 | 7.4 | 8.8 | 8.3 | 6.5 | 7.1 | 7.7 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 11:54 | Normal | 527.8 | 457.8 | 496.8 | 0 | 31.5 | 31.1 | 23.6 | 0 | 237.4 | 237.2 | 238.2 | 98 | 98.2 | 97.8 | 59.99 | 59.99 | 60 | 40017 | 1 | 54.7 | 88807.6 | 6728 | 7.7 | 8.1 | 7.9 | 7.4 | 8.7 | 8.5 | 6.4 | 7.2 | 8 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 11:59 | Normal | 528.7 | 459.9 | 498.3 | 0 | 31.5 | 30.8 | 23.7 | 0 | 238.4 | 237.2 | 238.4 | 98.3 | 98.4 | 98.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 40132 | 1 | 54.9 | 88810.9 | 6728 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 7.2 | 8.6 | 8.3 | 6.3 | 7.2 | 7.9 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 12:04 | Normal | 525.7 | 448.1 | 493.1 | 0 | 31.5 | 31 | 23.8 | 0 | 237.4 | 236.2 | 238 | 98 | 97.9 | 97.8 | 59.98 | 59.93 | 59.97 | 39922 | 1 | 55.1 | 88814.3 | 6728 | 8.2 | 7.7 | 7.7 | 7.3 | 8.7 | 8.1 | 6.4 | 7.2 | 7.7 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 12:09 | Normal | 526.2 | 454.3 | 495.5 | 0 | 31.6 | 31.1 | 24 | 0 | 237.6 | 236.6 | 238.2 | 99.1 | 99 | 98.5 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 40314 | 1 | 55.2 | 88817.6 | 6728 | 7.4 | 8.4 | 7.9 | 7.4 | 8.8 | 8.7 | 6.1 | 7.2 | 7.9 | 8 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 12:14 | Normal | 526.7 | 460.6 | 492.9 | 0 | 31.3 | 31.1 | 23.8 | 0 | 238.2 | 237.6 | 238.4 | 98.4 | 98.6 | 98.2 | 60 | 59.99 | 60 | 40194 | 1 | 55.3 | 88821 | 6729 | 7.9 | 7.7 | 7.9 | 7.4 | 8.7 | 8.3 | 6.6 | 7.2 | 7.8 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 12:19 | Normal | 530.1 | 459.2 | 493.9 | 0 | 32.3 | 31.8 | 24.7 | 0 | 237.4 | 237 | 238.8 | 101.6 | 101.7 | 101.2 | 59.98 | 59.95 | 60 | 41374 | 1 | 55.6 | 88824.3 | 6729 | 7.7 | 8.3 | 8.4 | 7.3 | 8.8 | 8.8 | 6.2 | 7.5 | 8.4 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 12:24 | Normal | 530.9 | 451.5 | 499.7 | 0 | 32.3 | 31.8 | 24.2 | 0 | 238.6 | 237.2 | 238.6 | 101 | 100.9 | 100.8 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 41320 | 1 | 55.9 | 88827.8 | 6729 | 7.9 | 8.2 | 8 | 7.5 | 8.9 | 8.6 | 6.4 | 7.4 | 7.9 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 12:29 | Normal | 531.6 | 455 | 500.6 | 0 | 31.6 | 31.2 | 23.8 | 0 | 237.4 | 236.4 | 238.6 | 99.7 | 99.6 | 99.4 | 60 | 59.99 | 60.01 | 40660 | 1 | 56.1 | 88831.2 | 6729 | 7.7 | 8.4 | 7.7 | 7.4 | 9.1 | 8.7 | 5.8 | 7.1 | 7.8 | 8 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 12:34 | Normal | 523.7 | 456 | 490.6 | 0 | 31.5 | 31 | 24 | 0 | 238 | 236.4 | 238.6 | 98.4 | 98.3 | 97.9 | 60 | 60 | 59.97 | 40023 | 1 | 56.4 | 88834.6 | 6729 | 8 | 7.4 | 8.2 | 7.1 | 8.4 | 8.1 | 7 | 7.5 | 7.7 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 12:39 | Normal | 527.8 | 451 | 492.9 | 0 | 32 | 31.7 | 24.1 | 0 | 238 | 236.6 | 237.8 | 99.5 | 99.3 | 99 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 40553 | 1 | 56.6 | 88837.9 | 6729 | 7.6 | 8.6 | 7.6 | 7.7 | 9.2 | 8.9 | 5.8 | 7.1 | 7.7 | 8 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 12:44 | Normal | 525.4 | 477.9 | 491.4 | 0 | 31.8 | 29.9 | 24.2 | 0 | 237.4 | 236.6 | 238 | 99.2 | 99.4 | 99 | 59.98 | 60 | 59.99 | 40660 | 1 | 56.5 | 88841.1 | 6729 | 7.8 | 8 | 7.9 | 7.3 | 8.6 | 8.3 | 5.4 | 6.8 | 7.9 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 12:49 | Normal | 533.1 | 476.9 | 491.2 | 0 | 31.5 | 29.8 | 23.9 | 0 | 237.4 | 236.2 | 237.8 | 98.8 | 98.8 | 98.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 40125 | 1 | 56.6 | 88844.4 | 6729 | 7.7 | 8.1 | 7.9 | 7.5 | 8.7 | 8.3 | 5.4 | 6.8 | 7.7 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 12:54 | Normal | 512.9 | 468.1 | 487 | 0 | 5.6 | 4.6 | 4.3 | 0 | 230.6 | 230.4 | 231.6 | 17.1 | 16.9 | 17 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 6589 | 1 | 56.7 | 88847.3 | 6729 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 1.2 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 12:59 | Normal | 534.2 | 457.6 | 492.7 | 0 | 34 | 33.2 | 26.1 | 0 | 237.6 | 236.4 | 238.2 | 107.4 | 107.1 | 107.1 | 60 | 59.98 | 59.98 | 43699 | 1 | 56.2 | 88850.4 | 6729 | 8.4 | 8.7 | 8.6 | 7.9 | 9.5 | 9 | 6.9 | 7.8 | 8.4 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 13:04 | Normal | 538.2 | 499.8 | 515.4 | 0 | 30.1 | 26.9 | 21.9 | 0 | 236.2 | 235 | 237.4 | 96.6 | 96.4 | 96.2 | 59.93 | 59.91 | 59.93 | 32569 | 1 | 55 | 88852.5 | 6729 | 6.5 | 7.2 | 6.8 | 6.9 | 8 | 7.5 | 4.2 | 5.6 | 7 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 13:09 | Normal | 536.8 | 502.9 | 509.1 | 0 | 8.5 | 6.9 | 6 | 0 | 230.8 | 230.2 | 231.6 | 26.7 | 26.5 | 26.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 12982 | 1 | 55.5 | 88855.7 | 6729 | 2 | 2 | 2.2 | 2 | 2.2 | 2 | 0.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 13:14 | Normal | 546.4 | 470.7 | 502.1 | 0 | 32.1 | 31.6 | 24.6 | 0 | 237.4 | 237 | 239.2 | 103.5 | 103.6 | 103.5 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 42220 | 1 | 53.5 | 88857.9 | 6730 | 8 | 8.3 | 8.3 | 7.4 | 9.1 | 8.4 | 6.3 | 7.2 | 8 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 13:19 | Normal | 531.7 | 468.2 | 513.7 | 0 | 28.1 | 15.2 | 8.9 | 0 | 234.2 | 232.6 | 234.4 | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 33448 | 1 | 54 | 88860.9 | 6730 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.1 | 7.8 | 6.6 | 1.7 | 2.6 | 3.8 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 13:24 | Normal | 540.4 | 462.8 | 505.7 | 0 | 29.6 | 28 | 22.5 | 0 | 236.6 | 235.6 | 237.6 | 93.7 | 93.7 | 93.5 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 38016 | 1 | 53.6 | 88863.9 | 6730 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 6.9 | 8.4 | 6.7 | 6.2 | 6.7 | 7.4 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 13:29 | Normal | 537.1 | 455.5 | 501.8 | 0 | 31.3 | 29.5 | 23.6 | 0 | 236.2 | 236.2 | 236.8 | 97.4 | 97.4 | 97 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 39724 | 1 | 53.6 | 88866.8 | 6730 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 7.4 | 8.9 | 6.3 | 6.5 | 6.9 | 7.6 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 13:34 | Normal | 531 | 437.4 | 497 | 0 | 31.5 | 29.5 | 23.7 | 0 | 236.4 | 235.4 | 237.4 | 96.1 | 96 | 95.8 | 60.01 | 60.04 | 59.99 | 38918 | 1 | 54 | 88870 | 6730 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 7.3 | 9 | 6.5 | 6.6 | 7 | 7.5 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 13:39 | Normal | 520.7 | 402.9 | 495.9 | 0 | 5 | 4.6 | 3.5 | 0 | 231.4 | 230.6 | 231 | 15 | 15.1 | 15 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 14608 | 1 | 54.3 | 88873.1 | 6730 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 1.2 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 13:44 | Normal | 539.1 | 436.8 | 519.9 | 0 | 22.7 | 17.2 | 13.5 | 0 | 234 | 233.4 | 234 | 63.3 | 63.2 | 63 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 26182 | 1 | 53 | 88874.9 | 6730 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 6.2 | 3.2 | 3.6 | 4.1 | 4 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 13:49 | Normal | 535 | 459.3 | 502.2 | 0 | 30.5 | 24.6 | 23.3 | 0 | 236.4 | 234.4 | 236.2 | 92 | 92 | 91.8 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 37323 | 1 | 52.5 | 88877.6 | 6730 | 7.5 | 7.5 | 7.8 | 7.1 | 9 | 2.5 | 6.5 | 6.3 | 7.4 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 13:54 | Normal | 534.8 | 460.9 | 501 | 0 | 29.1 | 22.4 | 22.1 | 0 | 235.2 | 235 | 235.6 | 86.7 | 86.5 | 86.6 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 35006 | 1 | 52.8 | 88880.5 | 6730 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.8 | 8.5 | 1.9 | 5.8 | 5.8 | 7.1 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 13:59 | Normal | 540.6 | 452.8 | 505.2 | 0 | 28.3 | 22.2 | 21.4 | 0 | 235 | 234.2 | 235.2 | 84.6 | 84.6 | 84.4 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 34175 | 1 | 52.6 | 88883.4 | 6730 | 7 | 7.3 | 7.2 | 6.6 | 8.5 | 1.6 | 6.1 | 5.8 | 6.9 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 14:04 | Normal | 565.2 | 496.3 | 501.5 | 0 | 22.8 | 17.9 | 18.8 | 0 | 234.2 | 233.8 | 235.2 | 75.1 | 75 | 74.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 19923 | 1 | 52.3 | 88886 | 6730 | 5.7 | 5.7 | 5.3 | 4.9 | 5.9 | 1.6 | 4.8 | 4.6 | 5.6 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 14:09 | Normal | 539.7 | 490.3 | 497.3 | 0 | 28.9 | 21.2 | 22.3 | 0 | 234.8 | 233.8 | 235.6 | 86.9 | 86.7 | 86.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 34931 | 1 | 52 | 88888.8 | 6730 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 6.9 | 8.5 | 1.7 | 5.4 | 5.4 | 7.1 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 14:14 | Normal | 534.1 | 484.7 | 496.2 | 0 | 28.4 | 20.5 | 21.6 | 0 | 234.2 | 234.6 | 234.8 | 83.8 | 83.7 | 83.7 | 60.01 | 60 | 60 | 33857 | 1 | 52.1 | 88891.7 | 6731 | 7 | 7.1 | 7.1 | 6.6 | 8.2 | 1.6 | 5.2 | 5.3 | 6.9 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 14:19 | Normal | 540.3 | 488.2 | 497.9 | 0 | 27.3 | 19.5 | 21 | 0 | 234.2 | 233.8 | 235.2 | 81.1 | 81 | 80.8 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 32771 | 1 | 52.1 | 88894.4 | 6731 | 6.7 | 6.9 | 6.9 | 6.4 | 7.9 | 1.4 | 5 | 4.9 | 6.7 | 7 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 14:24 | Normal | 531.4 | 458.1 | 499.7 | 0 | 5.5 | 4.4 | 4 | 0 | 230.6 | 229.8 | 230.4 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 6615 | 1 | 51.3 | 88896.2 | 6731 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 14:29 | Normal | 546.3 | 496.7 | 508.2 | 0 | 27.2 | 19.3 | 20.9 | 0 | 234.6 | 233.8 | 235 | 82.2 | 82.2 | 82.2 | 60.02 | 60 | 60 | 32907 | 1 | 50.2 | 88898.5 | 6731 | 6.7 | 6.6 | 6.9 | 6.1 | 7.4 | 1.6 | 5.1 | 5 | 6.5 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 14:34 | Normal | 542.6 | 449.2 | 508.1 | 0 | 25.9 | 19.9 | 19.8 | 0 | 233.4 | 233.6 | 234.2 | 77.1 | 76.8 | 76.9 | 60 | 60 | 59.99 | 31052 | 1 | 50.8 | 88901.2 | 6731 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6 | 7.4 | 1.5 | 5.8 | 5.2 | 6.4 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 14:39 | Normal | 542.1 | 467.7 | 502.6 | 0 | 25.3 | 18.5 | 19.6 | 0 | 233.2 | 231.8 | 233.4 | 75.8 | 75.7 | 75.4 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 30385 | 1 | 51.1 | 88903.7 | 6731 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 6.8 | 1.5 | 5.2 | 4.7 | 6.4 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 14:44 | Normal | 542.2 | 431.4 | 510 | 0 | 24.5 | 18.6 | 18.6 | 0 | 232.4 | 232 | 233.2 | 72.5 | 72.3 | 72.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 28990 | 1 | 51.3 | 88906.2 | 6731 | 6 | 6 | 6.1 | 5.9 | 6.5 | 1.4 | 5.6 | 5.2 | 5.8 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 14:49 | Normal | 550.2 | 431.9 | 494.5 | 0 | 8.8 | 7.1 | 5.8 | 0 | 230.8 | 229.8 | 230.6 | 26.6 | 26.6 | 26.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 8092 | 1 | 50.5 | 88907.7 | 6731 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2 | 2.5 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 14:54 | Normal | 566 | 477.5 | 509.6 | 0 | 11.7 | 13.3 | 16.1 | 0 | 231.4 | 230.6 | 231.8 | 51.2 | 50.9 | 51 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 15113 | 1 | 49.6 | 88909.7 | 6731 | 2.8 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2 | 1.5 | 5.2 | 4.5 | 4.4 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 14:59 | Normal | 558.6 | 461 | 518.6 | 0 | 21.4 | 11.2 | 15 | 0 | 232 | 230.8 | 231.8 | 59.4 | 59.5 | 59.4 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 25286 | 1 | 49.3 | 88911.8 | 6731 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 5.1 | 2 | 1.4 | 4.5 | 3.7 | 4.6 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 15:04 | Normal | 561.4 | 482.4 | 527.2 | 0 | 22.6 | 12.5 | 17.2 | 0 | 232.8 | 231.6 | 232.2 | 66 | 66 | 65.9 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 26104 | 1 | 47.8 | 88912.9 | 6731 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.4 | 1.5 | 1.5 | 5.3 | 4.5 | 5.3 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 15:09 | Normal | 553.4 | 503.3 | 518.2 | 0 | 23.9 | 12.5 | 18.5 | 0 | 232.4 | 231.8 | 232.4 | 68.6 | 68.7 | 68.4 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 27009 | 1 | 48.3 | 88915.1 | 6731 | 5.9 | 5.8 | 6 | 5.6 | 2 | 1.7 | 4.8 | 4 | 5.8 | 6 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 15:14 | Normal | 557.4 | 504.3 | 524 | 0 | 20.6 | 10.3 | 15.9 | 0 | 232 | 230.8 | 232 | 59.1 | 59 | 58.9 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 23355 | 1 | 48.1 | 88916.8 | 6732 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 4.8 | 1.4 | 1.2 | 4.2 | 3.6 | 4.8 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 15:19 | Normal | 559.9 | 503 | 515.2 | 0 | 18.9 | 9.3 | 15.1 | 0 | 231.2 | 231 | 231.8 | 54.5 | 54.6 | 54.5 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 21612 | 1 | 47.4 | 88918.7 | 6732 | 4.9 | 4.7 | 4.6 | 4.2 | 1 | 1.1 | 3.9 | 3.3 | 4.3 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 15:24 | Normal | 530.1 | 507.3 | 524.2 | 0 | 18.6 | 9 | 14.6 | 0 | 231.2 | 230.6 | 231.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 20491 | 1 | 46.5 | 88920.4 | 6732 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 4.1 | 1.1 | 1.2 | 3.7 | 3 | 4.4 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 15:29 | Normal | 504.7 | 512 | 524.9 | 0 | 18.9 | 9 | 14.1 | 0 | 231 | 230.4 | 231 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 20303 | 1 | 45.7 | 88922.1 | 6732 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 4.4 | 1.2 | 1.4 | 3.5 | 3 | 4.1 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 15:34 | Normal | 557.9 | 507.9 | 521.1 | 0 | 14.9 | 8.8 | 14 | 0 | 231.2 | 229.8 | 231.6 | 47.9 | 47.9 | 47.8 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 18829 | 1 | 45.1 | 88923.8 | 6732 | 4.1 | 4.4 | 4.4 | 1.4 | 1.1 | 1 | 3.5 | 3.2 | 4.2 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 15:39 | Normal | 566.9 | 510.8 | 529.5 | 0 | 12.9 | 7.5 | 12.5 | 0 | 230.8 | 229.2 | 229.8 | 42.2 | 42.1 | 42.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 16288 | 1 | 44.5 | 88925.2 | 6732 | 3.6 | 3.3 | 3.6 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 3 | 3.2 | 3.6 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 15:44 | Normal | 573.5 | 481.7 | 521 | 0 | 11.6 | 7.6 | 11.9 | 0 | 229 | 228.6 | 229.4 | 39.3 | 39.4 | 39.2 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 15223 | 1 | 43.8 | 88926.6 | 6732 | 3.3 | 3.1 | 3.4 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 15:49 | Normal | 545.1 | 480.7 | 529.8 | 0 | 11.5 | 7.8 | 11.6 | 0 | 229.4 | 229 | 229.4 | 39 | 38.9 | 39 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 14828 | 1 | 43 | 88927.8 | 6732 | 3.3 | 3.1 | 2.7 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 3.3 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 15:54 | Normal | 514.7 | 488 | 526.1 | 0 | 11.7 | 7.7 | 11.6 | 0 | 229.6 | 228.4 | 229 | 37.9 | 37.9 | 38.1 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 14637 | 1 | 42.5 | 88929 | 6732 | 3.2 | 2.9 | 3 | 1.7 | 0.9 | 0.4 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 15:59 | Normal | 558.8 | 501.6 | 509.2 | 0 | 3.5 | 2 | 2.5 | 0 | 228.2 | 227.2 | 227.8 | 10.9 | 11 | 10.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 3820 | 1 | 41.7 | 88929.8 | 6732 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 16:04 | Normal | 581.4 | 491.9 | 531.7 | 0 | 8.1 | 7.1 | 10.7 | 0 | 229.8 | 229.2 | 230 | 33.5 | 33.5 | 33.3 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 12873 | 1 | 40.9 | 88930.6 | 6732 | 3.1 | 2.8 | 0.3 | 1.3 | 0.9 | 1 | 3.1 | 2.3 | 2.9 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 16:09 | Normal | 567.9 | 484.8 | 525.7 | 0 | 8.8 | 7.8 | 10.9 | 0 | 229.4 | 228.6 | 229.2 | 34.8 | 34.9 | 34.8 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 13416 | 1 | 40.8 | 88931.7 | 6732 | 3.3 | 2.9 | 0.6 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 3.1 | 2.4 | 3 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 16:14 | Normal | 551.4 | 486.9 | 530.9 | 0 | 8.1 | 7.1 | 10 | 0 | 229.2 | 228.8 | 229.8 | 32.1 | 32.2 | 32.1 | 59.99 | 60 | 60 | 12300 | 1 | 40.5 | 88932.8 | 6733 | 3 | 2.6 | 0.5 | 1.3 | 1 | 1 | 3 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 16:19 | Normal | 503.8 | 490.1 | 538.5 | 0 | 7.1 | 6.3 | 9.1 | 0 | 229.6 | 228.6 | 230 | 28.3 | 28.4 | 28.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 10892 | 1 | 40.1 | 88933.7 | 6733 | 2.8 | 2.4 | 0.3 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 2.7 | 2 | 2.5 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 16:24 | Normal | 454.8 | 470 | 533.4 | 0 | 6.8 | 6.3 | 8.7 | 0 | 230 | 229 | 230.2 | 26.3 | 26 | 26.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 10137 | 1 | 39.9 | 88934.6 | 6733 | 2.8 | 2 | 0.4 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 2.6 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 16:29 | Normal | 491.7 | 465.9 | 529.5 | 0 | 5.1 | 6.1 | 8.2 | 0 | 229.8 | 229 | 229.6 | 24.2 | 24.2 | 24 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 9248 | 1 | 39.5 | 88935.4 | 6733 | 2.6 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.9 | 0.6 | 2.5 | 2 | 2.4 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 16:34 | Normal | 477.8 | 489.9 | 528 | 0 | 4.7 | 5.4 | 7.6 | 0 | 231.4 | 230.2 | 231.6 | 22.1 | 22 | 22.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 8584 | 1 | 39.1 | 88936.2 | 6733 | 2.4 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 2.2 | 1.6 | 2.1 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 16:39 | Normal | 374.8 | 481.1 | 522.7 | 0 | 4.1 | 4.8 | 7 | 0 | 231.2 | 230.2 | 231.2 | 19 | 18.9 | 18.9 | 60 | 60 | 60 | 7515 | 1 | 38.7 | 88936.8 | 6733 | 2 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 2 | 1.5 | 2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 16:44 | Normal | 308.3 | 461 | 521.1 | 0 | 2.5 | 4.5 | 5.6 | 0 | 230.8 | 229.6 | 230.6 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 5886 | 1 | 38.3 | 88937.4 | 6733 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 1.9 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 16:49 | Normal | 576.9 | 459.8 | 526.4 | 0 | 2 | 4.3 | 4.3 | 0 | 230.4 | 229.8 | 230.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 60 | 60 | 60 | 5458 | 1 | 38 | 88937.8 | 6733 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 1.8 | 1.3 | 1.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 16:54 | Normal | 565.2 | 463.1 | 530.9 | 0 | 1.9 | 3.9 | 4 | 0 | 230 | 228.8 | 230.6 | 13 | 12.8 | 12.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 5048 | 1 | 37.6 | 88938.3 | 6733 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 1.7 | 1 | 1.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 16:59 | Normal | 571.9 | 458.8 | 536.1 | 0 | 2 | 3.6 | 3.6 | 0 | 231.8 | 230.6 | 232.2 | 12.4 | 12.3 | 12.2 | 60.01 | 60.03 | 60 | 4857 | 1 | 37.4 | 88938.7 | 6733 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 1.6 | 1 | 1.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 17:04 | Normal | 560.9 | 460 | 528.8 | 0 | 1.8 | 3.2 | 3.3 | 0 | 231.2 | 229.8 | 231 | 11 | 11.1 | 11 | 60.08 | 60.08 | 60.1 | 4359 | 1 | 37.2 | 88939.1 | 6733 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.4 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 17:09 | Normal | 568.1 | 486.1 | 530.4 | 0 | 1.5 | 2.5 | 2.8 | 0 | 230.6 | 230 | 230.4 | 9.4 | 9.3 | 9.2 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 3694 | 1 | 37 | 88939.4 | 6733 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 17:14 | Normal | 561.1 | 462.9 | 546.1 | 0 | 1.3 | 2.3 | 2.1 | 0 | 230.2 | 230.2 | 231 | 8 | 8 | 7.8 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 3186 | 1 | 36.8 | 88939.7 | 6734 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 1 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 17:19 | Normal | 560.1 | 448.2 | 547.6 | 0 | 1.1 | 2 | 1.6 | 0 | 230 | 229.8 | 230.6 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2595 | 1 | 36.6 | 88939.9 | 6734 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 17:24 | Normal | 525.7 | 454.9 | 525.5 | 0 | 1.1 | 1.7 | 1.3 | 0 | 230.8 | 230.4 | 231.4 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 2213 | 1 | 36.4 | 88940.1 | 6734 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 17:29 | Normal | 527.1 | 442.1 | 513.2 | 0 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 0 | 231 | 230 | 230.6 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1806 | 1 | 36.2 | 88940.3 | 6734 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 17:34 | Normal | 530.8 | 484.9 | 506.2 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0 | 230 | 230.2 | 230.6 | 4 | 3.9 | 3.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 1447 | 1 | 36.1 | 88940.4 | 6734 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 17:39 | Normal | 543.8 | 481 | 499.8 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0 | 230.6 | 230 | 231.4 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 1369 | 1 | 35.9 | 88940.5 | 6734 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 17:44 | Normal | 537 | 494.8 | 514.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0 | 230.8 | 230.6 | 231 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 1190 | 1 | 35.7 | 88940.7 | 6734 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 17:49 | Normal | 548 | 523 | 515.8 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 231.6 | 230.2 | 230.6 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1072 | 1 | 35.6 | 88940.7 | 6734 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 17:54 | Normal | 540.1 | 512.4 | 487.6 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 231.6 | 230 | 231.2 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 873 | 1 | 35.5 | 88940.8 | 6734 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 17:59 | Normal | 508.7 | 447.6 | 485.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 231.4 | 230.4 | 231.4 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 592 | 1 | 35.4 | 88940.9 | 6734 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 18:04 | Normal | 495.8 | 304.2 | 411.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 231.4 | 231.2 | 231.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 360 | 1 | 35.2 | 88940.9 | 6734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 18:09 | Normal | 468.7 | 269.9 | 370 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 231.4 | 232 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 60 | 60 | 60 | 262 | 1 | 34.9 | 88941 | 6734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 18:14 | Normal | 341.7 | 199.6 | 321.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 231.6 | 231.8 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 130 | 1 | 34.8 | 88941 | 6735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 18:19 | Normal | 199.4 | 200.2 | 199.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 230.2 | 231.2 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 48 | 1 | 34.7 | 88941 | 6735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 18:24 | Normal | 190.6 | 191.2 | 182.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 231 | 231.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60 | 60.02 | 15 | 1 | 34.5 | 88941 | 6735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-17 18:29 | Normal | 197.2 | 193.8 | 191.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 231 | 232 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 8 | 1 | 34.3 | 88941 | 6735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0