## S1_BL55
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-02-18 05:33 | Wait | 404.9 | 405.5 | 404.4 | 405.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 219.2 | 219.2 | 218.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 25.3 | 67919.1 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 05:38 | Wait | 502.9 | 503.5 | 440.7 | 441.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 219.8 | 219.8 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 25.4 | 67919.1 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 05:43 | Normal | 200 | 500.8 | 441.3 | 454.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 220.2 | 220 | 219.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 0 | 1 | 25.9 | 67919.1 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 05:48 | Normal | 199.7 | 441.1 | 448 | 446.8 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 220.2 | 220.2 | 219.6 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 79 | 1 | 26.1 | 67919.1 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 05:53 | Normal | 199.9 | 480 | 433.4 | 441.8 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 220.4 | 220.6 | 219.6 | 1 | 0.9 | 1 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 131 | 1 | 26.4 | 67919.1 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 05:58 | Normal | 199.8 | 490.5 | 444.9 | 456.9 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 220.2 | 220.4 | 219.6 | 1 | 0.9 | 0.9 | 60.01 | 60.01 | 60 | 174 | 1 | 26.6 | 67919.2 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 06:03 | Normal | 423.8 | 481 | 444.4 | 462.7 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 220 | 220.4 | 219 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 319 | 1 | 26.8 | 67919.2 | 7000 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 06:08 | Normal | 462.5 | 449 | 426.5 | 449.5 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 220.4 | 220 | 219.6 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 403 | 1 | 27 | 67919.2 | 7000 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 06:13 | Normal | 530.9 | 509.1 | 438.2 | 449.7 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 220 | 219.4 | 218.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 60.1 | 60.07 | 60.09 | 520 | 1 | 27.2 | 67919.2 | 7000 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 06:18 | Normal | 538.8 | 530.2 | 446.4 | 445.7 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 219.6 | 220.2 | 219.2 | 2.1 | 2 | 2.1 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 673 | 1 | 27.4 | 67919.3 | 7000 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 06:23 | Normal | 564.7 | 557.2 | 450.4 | 471.9 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 220.6 | 220.2 | 220 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 60.04 | 60.06 | 60.06 | 773 | 1 | 27.6 | 67919.3 | 7000 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 06:28 | Normal | 543.1 | 511.2 | 460.8 | 460.2 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 221 | 220.4 | 220.8 | 3 | 2.9 | 2.9 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 1002 | 1 | 27.9 | 67919.4 | 7000 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 06:33 | Normal | 576 | 512.2 | 469.2 | 477.8 | 1 | 0.8 | 1.1 | 0.4 | 220.8 | 220.2 | 219.8 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 1525 | 1 | 28.1 | 67919.5 | 7000 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 06:38 | Normal | 567.8 | 515 | 459.5 | 477 | 1 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 220.2 | 220.2 | 219.8 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 60.01 | 60 | 60 | 1372 | 1 | 28.3 | 67919.6 | 7000 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 06:43 | Normal | 562.2 | 525.2 | 472.4 | 480.1 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 220.8 | 220.2 | 219.6 | 4.2 | 4 | 4.1 | 60 | 60 | 60.01 | 1483 | 1 | 28.5 | 67919.8 | 7001 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 06:48 | Normal | 580.1 | 515.1 | 478 | 471.1 | 1.3 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 220.4 | 220.6 | 219.4 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 60.04 | 60 | 60.03 | 1666 | 1 | 28.6 | 67919.9 | 7001 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 06:53 | Normal | 576.9 | 545.1 | 470.5 | 487.2 | 1.3 | 0.6 | 1.5 | 0.3 | 221.2 | 220.4 | 220.2 | 5.1 | 5 | 5 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 1823 | 1 | 28.9 | 67920 | 7001 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 06:58 | Normal | 576.9 | 498 | 470.2 | 489.7 | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 0.3 | 220.4 | 220.4 | 220.2 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 59.96 | 60 | 59.98 | 2026 | 1 | 29.2 | 67920.2 | 7001 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 07:03 | Normal | 590.2 | 518.3 | 475 | 507.3 | 1.8 | 0.8 | 1.8 | 0.3 | 220.4 | 220.4 | 219.8 | 6 | 5.9 | 6 | 59.93 | 59.95 | 59.93 | 2238 | 1 | 29.4 | 67920.4 | 7001 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 1.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 07:08 | Normal | 584.4 | 520.4 | 470.5 | 486.8 | 2.1 | 0.8 | 2 | 0.4 | 220.2 | 220.4 | 219.8 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 2470 | 1 | 29.6 | 67920.6 | 7001 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 1.6 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 07:13 | Normal | 580 | 516.1 | 479.2 | 490.4 | 2.3 | 0.8 | 2.1 | 0.4 | 220.8 | 220 | 220.2 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 59.93 | 59.96 | 59.94 | 2691 | 1 | 29.8 | 67920.8 | 7001 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 07:18 | Normal | 507.8 | 515.2 | 470.1 | 498.5 | 3.9 | 0.8 | 2.4 | 0.4 | 220.4 | 220 | 219.4 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 3435 | 1 | 29.9 | 67921.1 | 7001 | 1.8 | 1.8 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 1.8 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 07:23 | Normal | 520.8 | 532.2 | 476.9 | 509.6 | 4.3 | 0.8 | 2.5 | 0.4 | 220.4 | 220 | 220.2 | 10.1 | 10 | 10 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 3706 | 1 | 30.2 | 67921.4 | 7001 | 1.9 | 1.9 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 2.1 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 07:28 | Normal | 552 | 547.4 | 475.7 | 505.2 | 4.6 | 0.8 | 3.1 | 0.4 | 220.8 | 220.6 | 219.8 | 11.5 | 11.4 | 11.5 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 4228 | 1 | 30.5 | 67921.7 | 7001 | 2.2 | 2.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.8 | 2.2 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 07:33 | Normal | 580.8 | 557.2 | 470 | 384.1 | 4.8 | 1 | 3.9 | 2.4 | 220.4 | 220.4 | 220 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 5428 | 1 | 30.8 | 67922.1 | 7001 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 1.5 | 2.4 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 07:38 | Normal | 579 | 581.2 | 472.5 | 394.8 | 5.3 | 1 | 4.8 | 2.5 | 219.2 | 219.4 | 219.2 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 6086 | 1 | 31.1 | 67922.5 | 7001 | 2.5 | 2.4 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0 | 2 | 2.6 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 07:43 | Normal | 581.4 | 578.4 | 471.6 | 409.6 | 5.8 | 1 | 5.5 | 2.8 | 219.4 | 219.8 | 219.6 | 19 | 18.5 | 19.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 6824 | 1 | 31.4 | 67923.1 | 7002 | 2.6 | 2.6 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 07:48 | Normal | 573 | 474.2 | 467.5 | 411 | 6.1 | 2.5 | 6 | 3 | 219.4 | 219.6 | 219.8 | 22 | 21.8 | 21.9 | 60.01 | 60 | 60 | 7674 | 1 | 31.7 | 67923.7 | 7002 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 1.9 | 0.4 | 0 | 3 | 2.9 | 3.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 07:53 | Normal | 577.9 | 497.2 | 469.6 | 414 | 6.5 | 2.9 | 6.3 | 3.1 | 219.6 | 219.4 | 219.4 | 23.6 | 23.5 | 23.5 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 8537 | 1 | 31.9 | 67924.4 | 7002 | 3 | 3.1 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 0 | 3.2 | 3 | 3.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 07:58 | Normal | 554.5 | 473.3 | 445.2 | 418.6 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 0.8 | 218.8 | 218.4 | 218.4 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 4011 | 1 | 32.2 | 67925.1 | 7002 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 08:03 | Normal | 577.7 | 481.2 | 463.1 | 436.5 | 7.6 | 4.4 | 7.6 | 3.6 | 220.2 | 220.4 | 220.2 | 29.2 | 29.1 | 29.1 | 60.04 | 60.05 | 60.06 | 10737 | 1 | 32.5 | 67925.8 | 7002 | 3.6 | 3.8 | 0 | 3.6 | 0.8 | 0 | 3.8 | 3.6 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 08:08 | Normal | 564.8 | 483.3 | 457.8 | 431.1 | 7.8 | 4.6 | 7.8 | 3.8 | 220.4 | 220 | 220.4 | 29.8 | 29.7 | 29.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 10953 | 1 | 33 | 67926.7 | 7002 | 3.8 | 3.7 | 0.1 | 3.8 | 0.6 | 0 | 3.8 | 3.8 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 08:13 | Normal | 560.9 | 491.2 | 451.9 | 447.5 | 5 | 3.3 | 5 | 2.5 | 220.2 | 220 | 219.6 | 19.7 | 19.7 | 19.6 | 60.05 | 59.99 | 60.01 | 7229 | 1 | 33.2 | 67927.4 | 7002 | 2.3 | 2.4 | 0.1 | 2.5 | 0.6 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 08:18 | Normal | 570.4 | 469.9 | 463.9 | 443.4 | 7 | 4.9 | 6.8 | 3.3 | 220.8 | 219.8 | 220 | 27.8 | 27.7 | 27.7 | 60 | 59.99 | 60 | 9579 | 1 | 33.2 | 67928.1 | 7002 | 3.4 | 3.4 | 0 | 3.4 | 1.4 | 0 | 3.4 | 3.2 | 3.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 08:23 | Normal | 563.6 | 465 | 463.7 | 448.7 | 9.2 | 7.1 | 9 | 4.5 | 222.2 | 221.6 | 222.2 | 36.5 | 36.4 | 36.4 | 59.93 | 59.97 | 59.94 | 13399 | 1 | 33.6 | 67929 | 7002 | 4.4 | 4.4 | 0.1 | 4.6 | 2.5 | 0 | 4.6 | 4.3 | 4.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 08:28 | Normal | 558.2 | 442.8 | 458.2 | 437.4 | 9.6 | 8.5 | 9.2 | 4.7 | 222.8 | 221.8 | 221.6 | 39.1 | 39 | 39.1 | 59.98 | 60 | 60 | 14501 | 1 | 34.4 | 67930.2 | 7002 | 4.6 | 4.7 | 0 | 4.7 | 3.6 | 0 | 4.7 | 4.5 | 5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 08:33 | Normal | 555.7 | 474.2 | 452.3 | 447.2 | 8.5 | 7.3 | 8.3 | 4.1 | 221.8 | 221 | 221.6 | 34.6 | 34.5 | 34.6 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 12720 | 1 | 35.1 | 67931.4 | 7002 | 4.1 | 4.2 | 0 | 4.2 | 3.1 | 0 | 4.2 | 4 | 4.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 08:38 | Normal | 550.6 | 477 | 455 | 449 | 9.2 | 8.2 | 9.1 | 4.6 | 222 | 221.4 | 222.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 60 | 59.97 | 59.99 | 14067 | 1 | 35.4 | 67932.4 | 7002 | 4.4 | 4.5 | 0 | 4.6 | 3.8 | 0 | 4.6 | 4.4 | 4.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 08:43 | Normal | 547.6 | 469 | 445.8 | 446.8 | 9.4 | 8.7 | 9.3 | 4.6 | 222 | 220.4 | 222 | 39 | 38.9 | 38.9 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 14549 | 1 | 35.8 | 67933.6 | 7003 | 4.6 | 4.7 | 0 | 4.7 | 4.1 | 0 | 4.6 | 4.5 | 4.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 08:48 | Normal | 550.8 | 479 | 448 | 436.9 | 10 | 9.5 | 10 | 5 | 222.8 | 221.6 | 222 | 42 | 41.8 | 42 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 15615 | 1 | 36.3 | 67934.8 | 7003 | 4.9 | 4.9 | 0 | 4.9 | 4.6 | 0 | 5.1 | 4.9 | 5.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 08:53 | Normal | 546.7 | 468 | 444.7 | 440.4 | 9.8 | 9.6 | 9.8 | 5 | 222.6 | 221.6 | 222.2 | 41.7 | 41.6 | 41.6 | 59.98 | 60.02 | 59.97 | 15440 | 1 | 36.9 | 67936.1 | 7003 | 4.7 | 4.7 | 0 | 4.8 | 4.7 | 0 | 5 | 4.8 | 5.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 08:58 | Normal | 543.6 | 467 | 445.9 | 443.9 | 11.4 | 11.1 | 11.2 | 5.7 | 222.6 | 222.4 | 223 | 47.5 | 47.4 | 47.7 | 60.06 | 59.99 | 60.01 | 17485 | 1 | 37.4 | 67937.5 | 7003 | 5.5 | 5.5 | 0 | 5.7 | 5.6 | 0 | 5.8 | 5.3 | 6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 09:03 | Normal | 544 | 467.1 | 440.1 | 436.1 | 11.2 | 10.9 | 11.1 | 5.6 | 222 | 221.8 | 222.4 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 16855 | 1 | 37.8 | 67938.9 | 7003 | 5.5 | 5.6 | 0 | 5.5 | 5.6 | 0 | 5.7 | 5.2 | 5.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 09:08 | Normal | 540.6 | 461 | 437 | 433.1 | 11.9 | 11.7 | 11.8 | 6.1 | 221.6 | 221.8 | 222 | 49.2 | 49.1 | 49.5 | 59.93 | 59.96 | 59.94 | 18390 | 1 | 38.5 | 67940.4 | 7003 | 5.9 | 5.7 | 0.1 | 6 | 6.1 | 0 | 6 | 5.6 | 6.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 09:13 | Normal | 525.9 | 461.3 | 428.3 | 433.2 | 12.9 | 12.3 | 12.5 | 6.5 | 221.8 | 222.4 | 222.6 | 52 | 51.9 | 51.9 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 19180 | 1 | 39.1 | 67942 | 7003 | 6.5 | 6.3 | 0 | 6.4 | 6.2 | 0 | 6.4 | 6 | 6.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 09:18 | Normal | 552.3 | 470.9 | 440.1 | 445.1 | 7.1 | 7.3 | 7.5 | 3.6 | 221.2 | 220.4 | 220.6 | 30.6 | 30.5 | 30.5 | 60.05 | 60.04 | 60.02 | 12681 | 1 | 38.9 | 67942.9 | 7003 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.5 | 3.8 | 0 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 09:23 | Normal | 542.2 | 467.8 | 444.8 | 442 | 13.6 | 13.1 | 13.4 | 6.8 | 221.8 | 222.2 | 222.8 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 21203 | 1 | 38.6 | 67943.9 | 7003 | 6.8 | 6.6 | 0 | 6.8 | 6.7 | 0 | 6.8 | 6.4 | 7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 09:28 | Normal | 526.9 | 464.4 | 434.5 | 428.5 | 13.6 | 12.8 | 13.2 | 6.8 | 221.6 | 222.4 | 222.2 | 54.8 | 54.6 | 54.7 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 20439 | 1 | 39.4 | 67945.6 | 7003 | 6.8 | 6.5 | 0 | 6.6 | 6.7 | 0 | 6.8 | 6.3 | 7.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 09:33 | Normal | 519.4 | 460.9 | 427.7 | 422.6 | 13.8 | 12.8 | 13.5 | 6.9 | 222.2 | 222.6 | 222.4 | 55.1 | 54.9 | 55 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 20531 | 1 | 40 | 67947.3 | 7003 | 6.9 | 6.7 | 0 | 6.7 | 6.8 | 0 | 6.8 | 6.4 | 7.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 09:38 | Normal | 513.1 | 445.4 | 429 | 422.2 | 14.3 | 13.6 | 13.6 | 7 | 221.6 | 222 | 222.4 | 56.2 | 55.9 | 56 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 20891 | 1 | 40.7 | 67949 | 7003 | 7.1 | 7 | 0 | 6.9 | 7.2 | 0 | 7.2 | 6.6 | 7.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 09:43 | Normal | 518 | 440.3 | 427.2 | 423.1 | 14.4 | 14 | 14.1 | 7.1 | 221.8 | 222.2 | 222.4 | 56.7 | 56.8 | 56.7 | 59.98 | 60.07 | 60.03 | 21167 | 1 | 41.3 | 67950.8 | 7004 | 7.2 | 7.1 | 0 | 6.9 | 7.3 | 0 | 7.2 | 6.8 | 7.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 09:48 | Normal | 513.3 | 444.9 | 426 | 422.1 | 13.3 | 12.6 | 12.8 | 6.6 | 221.6 | 222.4 | 222.2 | 51.9 | 51.8 | 51.8 | 59.98 | 60.01 | 60 | 19992 | 1 | 41.9 | 67952.5 | 7004 | 6.7 | 6.5 | 0 | 6.4 | 6.7 | 0 | 6.6 | 6.1 | 6.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 09:53 | Normal | 513.4 | 440.9 | 425.1 | 420.1 | 11.8 | 11.2 | 11.5 | 5.8 | 220.2 | 221.2 | 220.8 | 46.8 | 46.7 | 46.7 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 17241 | 1 | 42 | 67954 | 7004 | 5.9 | 5.7 | 0 | 5.7 | 5.7 | 0 | 5.8 | 5.5 | 6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 09:58 | Normal | 517.4 | 444 | 424.3 | 425.3 | 11.1 | 10.6 | 10.9 | 5.5 | 220.2 | 220.4 | 220 | 44.2 | 44 | 44.1 | 60 | 59.97 | 59.99 | 16401 | 1 | 42 | 67955.4 | 7004 | 5.5 | 5.3 | 0.1 | 5.4 | 5.5 | 0 | 5.6 | 5.2 | 5.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 10:03 | Normal | 521.6 | 448.7 | 425 | 424.8 | 11.6 | 11.1 | 11.5 | 5.9 | 220.8 | 221 | 221 | 46.6 | 46.4 | 46.5 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 17619 | 1 | 41.9 | 67956.8 | 7004 | 5.8 | 5.6 | 0 | 5.6 | 5.8 | 0 | 5.8 | 5.6 | 6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 10:08 | Normal | 522 | 446.3 | 428.1 | 424.1 | 12.4 | 11.9 | 12.2 | 6.2 | 219.8 | 220 | 220 | 49.6 | 49.5 | 49.6 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 18413 | 1 | 42.1 | 67958.3 | 7004 | 6.2 | 6.1 | 0 | 6.1 | 6.2 | 0 | 6.3 | 5.9 | 6.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 10:13 | Normal | 524.3 | 455 | 429.7 | 437.7 | 7 | 6.9 | 7.1 | 3.5 | 220 | 219 | 219.4 | 29 | 28.7 | 28.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 11457 | 1 | 41.6 | 67959.3 | 7004 | 3.5 | 3.3 | 0.1 | 3.4 | 3.5 | 0 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 10:18 | Normal | 539 | 460.3 | 432 | 440.3 | 5.6 | 5.7 | 5.9 | 3 | 218.6 | 218.2 | 218.8 | 24.2 | 24.1 | 24.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 8580 | 1 | 40.8 | 67960.1 | 7004 | 2.7 | 2.4 | 0.3 | 2.9 | 2.8 | 0 | 2.9 | 2.8 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 10:23 | Normal | 520.5 | 457.8 | 443.4 | 440.2 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 2.9 | 219.4 | 218.2 | 219.4 | 23.3 | 23.1 | 23.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 8342 | 1 | 40.3 | 67961.2 | 7004 | 2.6 | 2.3 | 0.3 | 2.5 | 2.7 | 0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 10:28 | Normal | 542.5 | 462.2 | 438.4 | 441.4 | 7.6 | 7.7 | 7.9 | 3.9 | 219.6 | 219.4 | 219.4 | 32.7 | 32.5 | 32.5 | 60.03 | 60 | 60 | 11814 | 1 | 40.1 | 67962.1 | 7004 | 3.8 | 3.7 | 0 | 3.8 | 3.9 | 0 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 10:33 | Normal | 523.4 | 459.6 | 431.4 | 436.2 | 13.9 | 12.9 | 13.6 | 7 | 220.4 | 220.8 | 220.8 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 18174 | 1 | 40.2 | 67963.6 | 7004 | 6.9 | 6.3 | 0.1 | 6.5 | 6.5 | 0 | 6.6 | 6.6 | 7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 10:38 | Normal | 524 | 448.3 | 427.8 | 429.8 | 10.7 | 10.4 | 10.8 | 5.5 | 219.4 | 219.6 | 219.2 | 43.8 | 43.8 | 43.7 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 15030 | 1 | 40.8 | 67965.1 | 7004 | 5.4 | 4.8 | 0.1 | 5.1 | 5.3 | 0 | 5.4 | 5.3 | 5.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 10:43 | Normal | 516.3 | 450.9 | 427.3 | 433.3 | 12 | 11.7 | 11.8 | 5.8 | 219.6 | 218.8 | 219.2 | 47.8 | 47.6 | 47.6 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 16864 | 1 | 41.4 | 67966.7 | 7005 | 6.1 | 6 | 0 | 6.1 | 6.2 | 0 | 6.1 | 5.7 | 6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 10:48 | Normal | 522.5 | 453.6 | 435.9 | 438 | 8.3 | 8.2 | 8.6 | 4.3 | 218 | 217.8 | 218.2 | 35 | 34.9 | 34.8 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 12729 | 1 | 41.2 | 67967.8 | 7005 | 4.2 | 3.8 | 0.1 | 4.1 | 4.2 | 0 | 4.3 | 4.1 | 4.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 10:53 | Normal | 521.4 | 459 | 437.8 | 435.7 | 6.8 | 6.9 | 7.1 | 3.6 | 218.8 | 217 | 218.6 | 28.8 | 28.7 | 28.6 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 10524 | 1 | 40.7 | 67968.7 | 7005 | 3.4 | 3 | 0.1 | 3.3 | 3.3 | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 10:58 | Normal | 531.6 | 468.3 | 442.6 | 438.5 | 6.5 | 6.5 | 6.9 | 3.5 | 218.8 | 216.8 | 218 | 28.2 | 28.1 | 28 | 60 | 59.99 | 59.99 | 9953 | 1 | 40.2 | 67969.6 | 7005 | 3.3 | 2.9 | 0.1 | 3.1 | 3.3 | 0 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 11:03 | Normal | 533.5 | 459 | 441 | 441.8 | 7.3 | 7.3 | 7.7 | 3.8 | 218.8 | 218 | 219 | 31.5 | 31.4 | 31.4 | 60.07 | 60.03 | 60.04 | 11407 | 1 | 40 | 67970.5 | 7005 | 3.8 | 3.2 | 0 | 3.5 | 3.6 | 0 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 11:08 | Normal | 535.4 | 469 | 445.3 | 447.4 | 6.1 | 6.2 | 6.8 | 3.5 | 219.2 | 217 | 218.2 | 27.4 | 27.2 | 27.2 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 10502 | 1 | 39.7 | 67971.5 | 7005 | 3.4 | 2.6 | 0 | 2.9 | 3 | 0 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 11:13 | Normal | 536.6 | 469.1 | 449.1 | 447.1 | 9.3 | 9.2 | 9.8 | 5 | 219.8 | 218.4 | 219.8 | 40.5 | 40.3 | 40.3 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 14815 | 1 | 39.4 | 67972.4 | 7005 | 4.9 | 4.2 | 0 | 4.6 | 4.8 | 0 | 4.9 | 4.8 | 5.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 11:18 | Normal | 529.1 | 464.5 | 437.8 | 433.9 | 11.6 | 11.3 | 11.8 | 6.1 | 219.8 | 219.6 | 220.4 | 49 | 48.9 | 48.9 | 60.06 | 59.97 | 60.02 | 18080 | 1 | 39.8 | 67973.8 | 7005 | 6.2 | 5.3 | 0 | 5.9 | 6 | 0 | 6 | 5.8 | 6.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 11:23 | Normal | 523.3 | 473.1 | 438.7 | 432.6 | 5.8 | 5.8 | 6.6 | 3.3 | 219 | 217.4 | 219.2 | 25.7 | 25.6 | 25.6 | 60.01 | 60 | 60.02 | 9241 | 1 | 40 | 67975 | 7005 | 3.3 | 2.1 | 0.1 | 2.6 | 2.8 | 0.1 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 11:28 | Normal | 547.1 | 465.1 | 447.3 | 432.3 | 10.6 | 11.2 | 10.6 | 5.8 | 220.4 | 219.6 | 221.4 | 47.1 | 46.9 | 47 | 59.95 | 59.98 | 60 | 16411 | 1 | 40.1 | 67976.1 | 7005 | 5.5 | 5 | 0 | 5.7 | 5.9 | 0 | 5.5 | 5 | 5.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 11:33 | Normal | 528.4 | 447.9 | 427.7 | 428.9 | 13.5 | 13.6 | 14.3 | 7.2 | 221 | 221.2 | 221.8 | 56.9 | 56.8 | 56.7 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 21004 | 1 | 40.5 | 67977.7 | 7005 | 7.1 | 6.2 | 0 | 6.8 | 7.1 | 0 | 7.4 | 6.8 | 7.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 11:38 | Normal | 525.3 | 452.1 | 418.9 | 417.6 | 14.2 | 13.8 | 15.1 | 7.6 | 221.2 | 221.6 | 221.8 | 58.5 | 58 | 58.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 21232 | 1 | 41.7 | 67979.6 | 7005 | 7.4 | 6.5 | 0.1 | 7 | 7.3 | 0 | 7.7 | 7.3 | 7.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 11:43 | Normal | 494.6 | 436 | 410.7 | 397.6 | 17.1 | 16.3 | 17.3 | 9.1 | 221.6 | 221.4 | 222.2 | 65.6 | 65.4 | 65.6 | 60.01 | 59.97 | 59.98 | 25229 | 1 | 43.3 | 67981.7 | 7006 | 9.1 | 7.8 | 0.1 | 8.2 | 8.5 | 0 | 8.8 | 8.4 | 9.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 11:48 | Normal | 504.9 | 436.3 | 408.3 | 400.3 | 13.1 | 12.8 | 14.2 | 7.3 | 220.2 | 220.4 | 220.6 | 52.7 | 52.6 | 52.6 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 20202 | 1 | 44.1 | 67983.3 | 7006 | 7.1 | 5.6 | 0.2 | 6.5 | 6.7 | 0 | 7.2 | 6.9 | 7.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 11:53 | Normal | 489 | 440.3 | 394.8 | 400.8 | 17.5 | 16.3 | 18.2 | 9 | 221.4 | 221.6 | 221.8 | 66.6 | 66.5 | 66.4 | 60 | 59.96 | 59.98 | 24170 | 1 | 45.1 | 67985.3 | 7006 | 9 | 7.8 | 0.3 | 8.2 | 8.7 | 0 | 9 | 8.8 | 9.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 11:58 | Normal | 505.6 | 455 | 415.5 | 419.6 | 8 | 7.3 | 8.9 | 4.6 | 220.4 | 220 | 220.2 | 32.5 | 32.3 | 32.3 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 12187 | 1 | 45.3 | 67986.8 | 7006 | 4.4 | 3 | 0.3 | 3.6 | 3.8 | 0 | 4.4 | 4.4 | 4.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 12:03 | Normal | 492.8 | 427.2 | 402.6 | 402.5 | 16.3 | 15.6 | 16.5 | 8.4 | 221 | 220.6 | 220.8 | 62.1 | 61.8 | 61.9 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 23581 | 1 | 45.7 | 67988.6 | 7006 | 8.4 | 7.4 | 0.4 | 8.2 | 8.2 | 0 | 8.5 | 8.1 | 8.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 12:08 | Normal | 486.4 | 416.9 | 403 | 403.1 | 16.5 | 15.9 | 16.6 | 8.3 | 220.8 | 221 | 221.8 | 61.8 | 61.6 | 61.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 22886 | 1 | 46.5 | 67990.5 | 7006 | 8.4 | 7.5 | 0.2 | 8.2 | 8.3 | 0 | 8.5 | 7.8 | 8.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 12:13 | Normal | 491.7 | 414.2 | 408.1 | 405.9 | 17 | 16.5 | 17 | 8.5 | 221 | 221 | 221.6 | 64.1 | 63.8 | 63.9 | 59.94 | 59.91 | 59.94 | 23611 | 1 | 47.1 | 67992.5 | 7006 | 8.8 | 7.8 | 0.2 | 8.3 | 8.6 | 0 | 8.7 | 8.3 | 9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 12:18 | Normal | 504.9 | 440.2 | 409.6 | 406.6 | 6.3 | 6.1 | 7.5 | 3.8 | 219.4 | 218.8 | 219.2 | 26.2 | 26.2 | 26.1 | 59.91 | 59.92 | 59.92 | 9490 | 1 | 47.1 | 67993.9 | 7006 | 3.5 | 2.2 | 0.3 | 2.9 | 3 | 0 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 12:23 | Normal | 497.2 | 419.5 | 409.3 | 404.5 | 17.5 | 17 | 17.9 | 9.1 | 220.8 | 221 | 222 | 67.1 | 66.8 | 66.8 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 25194 | 1 | 46.7 | 67995.6 | 7006 | 9.2 | 7.7 | 0.3 | 8.7 | 9 | 0 | 9.1 | 8.7 | 9.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 12:28 | Normal | 499.6 | 426 | 413.1 | 414.1 | 16 | 15.8 | 16.6 | 8.3 | 220 | 219.8 | 220.4 | 63 | 62.8 | 62.8 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 23666 | 1 | 46.5 | 67997 | 7006 | 8.5 | 7 | 0.3 | 8.2 | 8.4 | 0 | 8.5 | 8.1 | 8.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 12:33 | Normal | 507.9 | 439.3 | 422.3 | 415.3 | 9.3 | 9.3 | 10.1 | 5.1 | 219.4 | 219 | 219.2 | 38.3 | 38.1 | 38.2 | 60.01 | 60.05 | 60.02 | 14210 | 1 | 46.5 | 67998.5 | 7006 | 5 | 3.8 | 0.3 | 4.6 | 4.9 | 0 | 5 | 5 | 5.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 12:38 | Normal | 521.1 | 447.9 | 436.1 | 432.1 | 7.9 | 7.8 | 8.5 | 4.3 | 218.8 | 218.4 | 218.6 | 33.7 | 33.5 | 33.5 | 60 | 59.97 | 59.98 | 12223 | 1 | 45.4 | 67999.5 | 7006 | 4.2 | 3.3 | 0.1 | 3.7 | 4 | 0 | 4.3 | 4.1 | 4.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 12:43 | Normal | 532.6 | 473.3 | 443.9 | 438 | 7.1 | 6.9 | 8 | 4 | 217.4 | 217.6 | 217.8 | 31.4 | 31.3 | 31.3 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 11471 | 1 | 44.2 | 68000.5 | 7007 | 3.9 | 2.6 | 0.4 | 3.3 | 3.5 | 0 | 3.9 | 3.9 | 4.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 12:48 | Normal | 536.6 | 459.5 | 443.6 | 445.4 | 7 | 7 | 7.9 | 4 | 218.4 | 218.4 | 218.8 | 30.8 | 30.9 | 30.7 | 59.97 | 59.93 | 59.95 | 11270 | 1 | 43.1 | 68001.5 | 7007 | 3.8 | 2.8 | 0.1 | 3.3 | 3.5 | 0 | 4 | 3.7 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 12:53 | Normal | 540.5 | 463.2 | 446.1 | 449.1 | 6.8 | 6.9 | 7.8 | 3.8 | 218.2 | 218.4 | 218.4 | 30.6 | 30.6 | 30.5 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 11163 | 1 | 42.3 | 68002.4 | 7007 | 3.8 | 2.7 | 0.1 | 3.3 | 3.5 | 0 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 12:58 | Normal | 543.5 | 473.2 | 446.9 | 446.9 | 6.6 | 6.6 | 7.6 | 3.8 | 218.2 | 217.4 | 218.6 | 30 | 29.9 | 29.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 10971 | 1 | 41.6 | 68003.3 | 7007 | 3.7 | 2.6 | 0.2 | 3.1 | 3.3 | 0 | 3.6 | 3.9 | 3.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 13:03 | Normal | 542.4 | 466.1 | 453.3 | 451.3 | 6.5 | 6.6 | 7.4 | 3.8 | 218.2 | 217.2 | 218.4 | 29.3 | 29.1 | 29.2 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 10722 | 1 | 41.1 | 68004.3 | 7007 | 3.7 | 2.6 | 0 | 3 | 3.3 | 0 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 13:08 | Normal | 541.2 | 464.8 | 443.9 | 442.7 | 6.1 | 6.3 | 7 | 3.6 | 217.2 | 216.4 | 217.2 | 28.1 | 28 | 28 | 59.98 | 60 | 59.98 | 9969 | 1 | 40.7 | 68005.1 | 7007 | 3.5 | 2.4 | 0.1 | 2.8 | 3.1 | 0.2 | 3.6 | 3.3 | 3.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 13:13 | Normal | 540.6 | 466.2 | 441.2 | 435.1 | 6.8 | 7 | 7.8 | 4 | 217.6 | 216.6 | 218.2 | 31 | 30.8 | 30.8 | 60 | 59.99 | 60 | 11246 | 1 | 40.4 | 68006 | 7007 | 3.9 | 2.7 | 0 | 3.2 | 3.5 | 0 | 3.7 | 3.9 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 13:18 | Normal | 539.4 | 462.1 | 442.7 | 435.6 | 7 | 7.1 | 8 | 4 | 217.8 | 217.2 | 217.8 | 31.5 | 31.4 | 31.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 11590 | 1 | 40.1 | 68007 | 7007 | 3.9 | 2.8 | 0.1 | 3.4 | 3.6 | 0 | 4 | 3.8 | 4.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 13:23 | Normal | 539.7 | 471.2 | 444.6 | 440.5 | 7.3 | 7.4 | 8.3 | 4.3 | 218 | 217.4 | 219 | 33.2 | 32.9 | 33 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 12045 | 1 | 40.1 | 68007.9 | 7007 | 4.1 | 2.8 | 0.1 | 3.6 | 3.8 | 0 | 4.1 | 4.1 | 4.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 13:28 | Normal | 513.5 | 461.1 | 442.4 | 438.3 | 7.3 | 7.3 | 8.1 | 4.1 | 218.4 | 217.2 | 218.8 | 32.1 | 31.9 | 32 | 60 | 59.98 | 60 | 11729 | 1 | 40 | 68009 | 7007 | 4 | 3 | 0.1 | 3.5 | 3.7 | 0 | 4 | 4 | 4.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 13:33 | Normal | 521.4 | 451.1 | 436.2 | 428.7 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 1.5 | 215.8 | 215.2 | 215.6 | 11.1 | 11 | 11 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 4216 | 1 | 39.6 | 68009.7 | 7007 | 1.3 | 1 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 13:38 | Normal | 545.2 | 469.2 | 449.6 | 437.7 | 2.8 | 3.1 | 3.5 | 1.6 | 217.2 | 216.6 | 217.6 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 4796 | 1 | 38.6 | 68010 | 7007 | 1.5 | 1.1 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 13:43 | Normal | 552.3 | 486 | 455 | 471 | 2.9 | 3.1 | 3.6 | 1.6 | 216.6 | 215 | 215.8 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 5121 | 1 | 37.7 | 68010.5 | 7008 | 1.6 | 1.2 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 13:48 | Normal | 534.4 | 457.1 | 468.2 | 469.2 | 4.1 | 4.4 | 4.7 | 2.5 | 217 | 216.2 | 217 | 20 | 19.8 | 19.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 6159 | 1 | 37 | 68010.9 | 7008 | 2.3 | 1.8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 13:53 | Normal | 546.5 | 492.2 | 461.2 | 461.5 | 3.5 | 3.6 | 4 | 2 | 217 | 215.6 | 216.4 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 60.01 | 60.07 | 60.04 | 6201 | 1 | 36.4 | 68011.5 | 7008 | 1.9 | 1.5 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0 | 2 | 2 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 13:58 | Normal | 518.7 | 444.9 | 449.6 | 444 | 1.6 | 2 | 2.2 | 1 | 214.6 | 214.2 | 214.2 | 8.9 | 8.7 | 8.8 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 3126 | 1 | 35.8 | 68011.8 | 7008 | 0.9 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 14:03 | Normal | 553.8 | 489 | 467.4 | 465.4 | 3 | 3.3 | 3.6 | 1.7 | 216.4 | 215.6 | 215.6 | 15.3 | 15.1 | 15.2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 5340 | 1 | 35.1 | 68012.2 | 7008 | 1.6 | 1.2 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 14:08 | Normal | 550.2 | 484.2 | 463.6 | 466.6 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 1.8 | 216.6 | 215.8 | 215.6 | 16 | 15.8 | 15.9 | 60.02 | 60 | 60.03 | 5702 | 1 | 34.7 | 68012.6 | 7008 | 1.7 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.8 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 14:13 | Normal | 559 | 481.1 | 465.3 | 467.5 | 2.5 | 2.8 | 3 | 1.4 | 215.6 | 214.8 | 214.8 | 12.7 | 12.6 | 12.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 4523 | 1 | 34.3 | 68013.1 | 7008 | 1.3 | 0.9 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 14:18 | Normal | 554.6 | 489.3 | 463 | 463.3 | 1.9 | 2 | 2.3 | 1.1 | 215.4 | 214.8 | 214.8 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 60 | 59.99 | 60 | 3454 | 1 | 33.9 | 68013.4 | 7008 | 1 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 14:23 | Normal | 548.7 | 453.1 | 453.5 | 452.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 0.9 | 215 | 214.6 | 214.4 | 8 | 8 | 8 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 2906 | 1 | 33.6 | 68013.7 | 7008 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 1 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 14:28 | Normal | 558 | 479.2 | 452.4 | 465.4 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 0.6 | 214.8 | 214.6 | 214.2 | 6.1 | 6 | 6.1 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 2209 | 1 | 33.4 | 68013.9 | 7008 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 14:33 | Normal | 560.7 | 468.1 | 451.2 | 472.1 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 0.5 | 215 | 214.6 | 214.2 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 60 | 60.02 | 60.01 | 1768 | 1 | 33.1 | 68014 | 7008 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 14:38 | Normal | 561.6 | 460.5 | 453 | 453.9 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 217.2 | 216.8 | 216.2 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 1335 | 1 | 32.7 | 68014.2 | 7008 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 14:43 | Normal | 575.7 | 464.2 | 441.4 | 452.3 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 217.4 | 217.2 | 216.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 916 | 1 | 32.5 | 68014.3 | 7009 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 14:48 | Normal | 582.8 | 466.2 | 448.2 | 449.2 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 218.2 | 217.6 | 216.8 | 2 | 1.9 | 1.9 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 696 | 1 | 32.2 | 68014.3 | 7009 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 14:53 | Normal | 541 | 447.2 | 428.2 | 459.1 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 217.4 | 216.4 | 216.6 | 2.1 | 2 | 2 | 60.01 | 60 | 60 | 643 | 1 | 32.1 | 68014.4 | 7009 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 14:58 | Normal | 560.9 | 493.1 | 444.2 | 465.1 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 216.8 | 217.2 | 216.6 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 573 | 1 | 32 | 68014.4 | 7009 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 15:03 | Normal | 539.9 | 466.2 | 440.2 | 440 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 218 | 217.4 | 217.4 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 60.02 | 60.01 | 60 | 481 | 1 | 31.9 | 68014.5 | 7009 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 15:08 | Normal | 566 | 502.1 | 436.9 | 450.9 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 218.4 | 217.4 | 217.2 | 1.1 | 1 | 1.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 253 | 1 | 31.7 | 68014.5 | 7009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 15:13 | Normal | 521.8 | 483.8 | 449 | 441.8 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 217.4 | 217 | 217 | 1.1 | 1 | 1 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 238 | 1 | 31.6 | 68014.5 | 7009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 15:18 | Normal | 569.2 | 481.2 | 438.4 | 423.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 217.6 | 217.4 | 217 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 59.99 | 59.94 | 59.96 | 168 | 1 | 31.4 | 68014.5 | 7009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 15:23 | Normal | 546 | 483.3 | 424.5 | 429.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 218 | 218 | 217.2 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 102 | 1 | 31.3 | 68014.6 | 7009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 15:28 | Normal | 502.6 | 469.2 | 455 | 425.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 218.2 | 218.2 | 217.6 | 1.1 | 1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 60 | 115 | 1 | 31.2 | 68014.6 | 7009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 15:33 | Normal | 524.8 | 492.3 | 435.8 | 460.8 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 218.2 | 218.2 | 217.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 201 | 1 | 31 | 68014.6 | 7009 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 15:38 | Normal | 533.8 | 475.1 | 429 | 445 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 218.6 | 218.6 | 217.4 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 59.96 | 60.01 | 59.97 | 427 | 1 | 30.8 | 68014.6 | 7009 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 15:43 | Normal | 535.1 | 464.1 | 442.5 | 444.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 218.4 | 218.6 | 218.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 264 | 1 | 30.8 | 68014.6 | 7010 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 15:48 | Normal | 535.2 | 489.9 | 474 | 437.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 218.8 | 217.8 | 217.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 60.03 | 60 | 60.02 | 160 | 1 | 30.7 | 68014.7 | 7010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 15:53 | Normal | 568.7 | 453.4 | 457 | 434.6 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 218.2 | 218.6 | 218 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 386 | 1 | 30.5 | 68014.7 | 7010 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 15:58 | Normal | 555.8 | 491 | 443.1 | 454 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 218 | 218 | 217.8 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 429 | 1 | 30.4 | 68014.7 | 7010 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 16:03 | Normal | 526.2 | 467.3 | 444.3 | 439.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 217.6 | 217.4 | 217.6 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 288 | 1 | 30.3 | 68014.7 | 7010 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 16:08 | Normal | 531 | 484.2 | 454.3 | 443.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 217.8 | 217.8 | 217.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 395 | 1 | 30.4 | 68014.8 | 7010 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 16:13 | Normal | 544 | 493.8 | 442.4 | 450.9 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 218.4 | 218.4 | 217.4 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 430 | 1 | 30.4 | 68014.8 | 7010 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 16:18 | Normal | 572.7 | 493.9 | 447.3 | 449.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 218 | 218.4 | 218.2 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 430 | 1 | 30.4 | 68014.8 | 7010 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 16:23 | Normal | 554.7 | 500.2 | 441.2 | 468.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 218.8 | 218.4 | 218.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 387 | 1 | 30.2 | 68014.9 | 7010 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 16:28 | Normal | 561.5 | 497.2 | 431.3 | 451.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 218.8 | 218.2 | 218 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 59.96 | 60.02 | 59.99 | 470 | 1 | 30.1 | 68014.9 | 7010 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 16:33 | Normal | 546.9 | 487.1 | 441.3 | 452.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 219 | 219.2 | 218.2 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60 | 341 | 1 | 30 | 68014.9 | 7010 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 16:38 | Normal | 548.8 | 467 | 462.1 | 440.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 219.2 | 218.8 | 218.2 | 1 | 1 | 0.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 189 | 1 | 30 | 68015 | 7010 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 16:43 | Normal | 545.7 | 465.1 | 457.1 | 460.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 219 | 218.6 | 219 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 60.01 | 60.01 | 60 | 181 | 1 | 30 | 68015 | 7011 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 16:48 | Normal | 523.9 | 493.1 | 428 | 448.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 219 | 219 | 218.4 | 1 | 1 | 1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 118 | 1 | 29.9 | 68015 | 7011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 16:53 | Normal | 468.9 | 441 | 418.2 | 415.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 219 | 219 | 218.2 | 1 | 0.9 | 0.9 | 60 | 60 | 60 | 48 | 1 | 29.9 | 68015 | 7011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 16:58 | Normal | 361.9 | 436.2 | 419.2 | 395.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219 | 219 | 218.2 | 0.9 | 1 | 0.9 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 1 | 29.7 | 68015 | 7011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 17:03 | Normal | 451.4 | 435 | 450.3 | 398 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 219.4 | 219.4 | 219.2 | 1 | 1 | 0.9 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 70 | 1 | 29.6 | 68015 | 7011 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 17:08 | Normal | 550.8 | 459.2 | 452.1 | 445.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 219.6 | 220 | 219.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 49 | 1 | 29.4 | 68015 | 7011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 17:13 | Normal | 509.8 | 455.1 | 438.2 | 421.9 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 220.4 | 219.6 | 219.2 | 1 | 1 | 0.9 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 64 | 1 | 29.3 | 68015 | 7011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 17:18 | Normal | 507.7 | 451.1 | 430.1 | 395.8 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 220.4 | 221 | 220.2 | 1 | 1 | 0.9 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 70 | 1 | 29.2 | 68015 | 7011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 17:23 | Normal | 337.2 | 414.7 | 426.3 | 416.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.6 | 219.2 | 219 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 0 | 1 | 29 | 68015 | 7011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 17:28 | Normal | 193 | 376.3 | 442.3 | 421 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 219.4 | 219 | 219.4 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60 | 59.98 | 60 | 0 | 1 | 28.9 | 68015 | 7011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 17:33 | Normal | 207.7 | 430.3 | 433.3 | 422 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 220.4 | 219.6 | 219.2 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 28.7 | 68015 | 7011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 17:38 | Normal | 224.8 | 476.8 | 415.6 | 400.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 220.6 | 220.4 | 220.4 | 0.9 | 1 | 0.9 | 59.97 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 28.4 | 68015 | 7011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 17:43 | Normal | 214.1 | 437.1 | 378.1 | 384.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 220.6 | 220.4 | 219.8 | 1 | 1 | 0.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 28.3 | 68015 | 7012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 17:48 | Normal | 188.1 | 461.4 | 395.7 | 388.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 220.8 | 220 | 219.8 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60 | 60 | 60 | 0 | 1 | 28.1 | 68015 | 7012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 17:53 | Normal | 221.7 | 467.2 | 405.1 | 403.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 220.6 | 220.4 | 220 | 0.9 | 1 | 0.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 27.9 | 68015 | 7012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 17:58 | Normal | 213.9 | 466.6 | 398.1 | 399.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 221.4 | 220.8 | 220.4 | 1 | 1 | 0.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 27.7 | 68015 | 7012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 18:03 | Normal | 206.8 | 419.6 | 359 | 357.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 221.4 | 220.8 | 220.8 | 1 | 1 | 0.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 1 | 27.5 | 68015 | 7012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 18:08 | Normal | 197.9 | 341.8 | 311.9 | 305.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 221.8 | 220.6 | 220.8 | 1 | 1 | 0.9 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 27.3 | 68015 | 7012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 18:13 | Normal | 194.3 | 308.9 | 277.3 | 272.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 220.8 | 221 | 221 | 1 | 1 | 0.9 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 0 | 1 | 27.1 | 68015 | 7012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-18 18:18 | Normal | 198.5 | 248.9 | 231.8 | 231.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 220.8 | 220.8 | 221 | 1 | 1 | 0.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 27 | 68015 | 7012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0