## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-02-02 05:20 | Wait | 505.3 | 505.5 | 496.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 234 | 231.4 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 21.8 | 85993.2 | 6538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 05:25 | Wait | 555.1 | 537.6 | 525.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.2 | 232.6 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 0 | 0 | 22.1 | 85993.2 | 6538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 05:30 | Wait | 580.3 | 555.8 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 232.6 | 233 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 22.3 | 85993.2 | 6538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 05:35 | Wait | 594.3 | 568.3 | 555.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 233.2 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 22.5 | 85993.2 | 6538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 05:40 | Wait | 602.5 | 576 | 563.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 232.8 | 234 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 22.6 | 85993.2 | 6538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 05:45 | Wait | 608.2 | 582.1 | 567.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.8 | 233.4 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 22.7 | 85993.2 | 6538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 05:50 | Wait | 612.7 | 586.7 | 571.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.2 | 232.4 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 22.7 | 85993.2 | 6538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 05:55 | Wait | 615.9 | 589.8 | 574.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.6 | 232.4 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 22.9 | 85993.2 | 6538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 06:00 | Wait | 618.7 | 592.8 | 576.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.6 | 233 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 22.9 | 85993.2 | 6538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 06:05 | Wait | 622 | 597.1 | 578.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.8 | 232.6 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.1 | 60.09 | 0 | 0 | 23 | 85993.2 | 6538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 06:10 | Wait | 626.3 | 598.4 | 578.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 232.6 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 23 | 85993.2 | 6538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 06:15 | Wait | 644 | 605.2 | 583.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.6 | 232.4 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.08 | 0 | 0 | 23 | 85993.2 | 6538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 06:20 | Wait | 654.9 | 607.3 | 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.8 | 232.8 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 0 | 0 | 23 | 85993.2 | 6538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 06:25 | Wait | 661.9 | 611.5 | 591.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 232.8 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 23 | 85993.2 | 6538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 06:30 | Wait | 665.2 | 628 | 595.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 232.4 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60 | 0 | 0 | 23 | 85993.2 | 6538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 06:35 | Normal | 585.5 | 551 | 554.4 | 0 | 3.4 | 3 | 0.6 | 0 | 235.6 | 233.8 | 234.8 | 10.3 | 10.3 | 9.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 4076 | 1 | 23 | 85993.4 | 6538 | 0.4 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 06:40 | Normal | 593.5 | 567.1 | 554.9 | 0 | 2.9 | 2.4 | 0.6 | 0 | 235.6 | 234.6 | 234.4 | 8.7 | 8.8 | 8.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3551 | 1 | 24 | 85993.7 | 6538 | 0.3 | 0.4 | 1 | 1 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 06:45 | Normal | 592.6 | 566 | 543.7 | 0 | 3.8 | 3.4 | 0.7 | 0 | 236.4 | 234.6 | 235 | 11.6 | 11.8 | 11.5 | 60 | 60.03 | 60.01 | 4659 | 1 | 24.4 | 85994.1 | 6538 | 0.4 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 06:50 | Normal | 598.5 | 558.8 | 554 | 0 | 5.3 | 3.7 | 0.7 | 0 | 236.8 | 234.4 | 235.2 | 14.3 | 14.5 | 14.1 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 5723 | 1 | 24.7 | 85994.5 | 6538 | 0.4 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 06:55 | Normal | 595.5 | 576.2 | 492 | 0 | 6.1 | 4 | 2.2 | 0 | 236.8 | 235 | 235.8 | 17.4 | 17.5 | 17.3 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 7030 | 1 | 25 | 85995 | 6538 | 0.4 | 2.2 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 2 | 0 | 0 | 0.1 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 07:00 | Normal | 592.7 | 574.1 | 561 | 0 | 6.6 | 4.3 | 2.4 | 0 | 237 | 234.8 | 235.8 | 19 | 19.3 | 19 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 7533 | 1 | 25.4 | 85995.6 | 6539 | 0.3 | 2.5 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 2.2 | 0 | 0 | 0.1 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 07:05 | Normal | 602.9 | 575.4 | 565.7 | 0 | 6.5 | 4.4 | 2.5 | 0 | 237.6 | 234.6 | 235.4 | 19.3 | 19.5 | 19.2 | 59.99 | 59.95 | 59.98 | 7631 | 1 | 25.7 | 85996.3 | 6539 | 0.3 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 07:10 | Normal | 590.4 | 567.9 | 495.4 | 0 | 7.3 | 4.8 | 3.8 | 0 | 237 | 234.6 | 235.4 | 21.9 | 22 | 21.7 | 59.91 | 59.88 | 59.89 | 8682 | 1 | 26.1 | 85996.9 | 6539 | 0.5 | 2.6 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 07:15 | Normal | 586.1 | 570.4 | 523.3 | 0 | 8.1 | 5.5 | 5.4 | 0 | 237.8 | 235.4 | 236.4 | 26.1 | 26.1 | 25.8 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 10258 | 1 | 26.5 | 85997.7 | 6539 | 0.4 | 2.9 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.7 | 0 | 0.2 | 2.4 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 07:20 | Normal | 593.2 | 573.6 | 557.1 | 0 | 8.5 | 5.8 | 5.8 | 0 | 237.2 | 235.8 | 237.2 | 27.9 | 28 | 27.8 | 60.02 | 60.05 | 60.02 | 11032 | 1 | 27 | 85998.6 | 6539 | 0.4 | 3 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.8 | 0 | 0.2 | 2.6 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 07:25 | Normal | 587.3 | 578.2 | 552.5 | 0 | 8.9 | 6 | 6.1 | 0 | 238 | 236.2 | 237 | 28.7 | 27.4 | 28 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 11589 | 1 | 27.5 | 85999.5 | 6539 | 0.5 | 3.2 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 3 | 0 | 0.1 | 2.8 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 07:30 | Normal | 586.6 | 571.7 | 548.9 | 0 | 3.6 | 2.8 | 2.6 | 0 | 236.6 | 234 | 235.6 | 13.4 | 13.6 | 13.2 | 60 | 59.96 | 59.99 | 6767 | 1 | 27.9 | 86000.5 | 6539 | 0.5 | 1 | 1 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 07:35 | Normal | 596.7 | 570.1 | 538.4 | 0 | 10.4 | 7.1 | 8.8 | 0 | 238 | 236.4 | 237.2 | 35.6 | 35.7 | 35.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 14148 | 1 | 28.3 | 86001.4 | 6539 | 0.6 | 3.6 | 3.1 | 2.9 | 3.1 | 3.5 | 0 | 0.2 | 3.3 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 07:40 | Normal | 596.2 | 564.1 | 554.9 | 0 | 11.8 | 7.7 | 9.7 | 0 | 238.6 | 236.2 | 237.4 | 39.5 | 39.7 | 39.3 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 15841 | 1 | 28.7 | 86002.6 | 6539 | 1.5 | 3.8 | 3.3 | 3 | 3.3 | 3.7 | 0 | 0.3 | 3.4 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 07:45 | Normal | 595.6 | 571.1 | 557.1 | 0 | 15.8 | 9.3 | 11.6 | 0 | 238.6 | 236.6 | 237.2 | 49.8 | 49.8 | 49.4 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 20019 | 1 | 29 | 86003.8 | 6539 | 3.6 | 4.3 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4.3 | 0.1 | 0.5 | 4 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 07:50 | Normal | 594.4 | 571.8 | 552.5 | 0 | 17.1 | 10.3 | 12.6 | 0 | 238.6 | 236.4 | 237.6 | 53.1 | 53.2 | 52.9 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 21375 | 1 | 29.8 | 86005.5 | 6539 | 4 | 4.6 | 4 | 4.2 | 4.3 | 4.6 | 0.3 | 0.6 | 4.4 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 07:55 | Normal | 581 | 549.9 | 553.7 | 0 | 7.7 | 5.4 | 5.1 | 0 | 236.6 | 234.4 | 235.2 | 24.8 | 24.9 | 24.6 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 10454 | 1 | 30.5 | 86007.1 | 6539 | 1.8 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 0.3 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 08:00 | Normal | 603.7 | 578.4 | 568.8 | 0 | 17.7 | 11.5 | 11.8 | 0 | 238.8 | 238 | 237.4 | 56.2 | 56.4 | 55.8 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 21930 | 1 | 30.8 | 86008.6 | 6540 | 4.2 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.9 | 0.3 | 1.3 | 3.5 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 08:05 | Normal | 608.1 | 586 | 567.8 | 0 | 7.5 | 5.8 | 5.6 | 0 | 237 | 235.2 | 235.6 | 26.1 | 26.2 | 26.1 | 60 | 60.05 | 59.99 | 14051 | 1 | 31.6 | 86010.3 | 6540 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2.1 | 0.3 | 1 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 08:10 | Normal | 596.6 | 554.1 | 538.8 | 0 | 10.1 | 7.4 | 6.8 | 0 | 236.4 | 236.2 | 235.6 | 33.2 | 33.3 | 32.8 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 12370 | 1 | 31.5 | 86011.5 | 6540 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 0.5 | 1.4 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 08:15 | Normal | 579.9 | 525 | 534.4 | 0 | 8.3 | 6.3 | 5.7 | 0 | 236.8 | 235.6 | 235.6 | 26.9 | 27 | 26.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 10905 | 1 | 31.4 | 86012.8 | 6540 | 2 | 2.1 | 2 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 08:20 | Normal | 585.6 | 525.9 | 537.4 | 0 | 8.3 | 6.6 | 5.7 | 0 | 237.2 | 235.2 | 237 | 27.5 | 27.7 | 27.4 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 10990 | 1 | 31.1 | 86013.7 | 6540 | 2 | 2.1 | 2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 0.8 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 08:25 | Normal | 581.1 | 525.9 | 552.3 | 0 | 8.9 | 7.1 | 6.2 | 0 | 237.2 | 235.2 | 235.6 | 29.7 | 29.9 | 29.5 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 11961 | 1 | 31.2 | 86014.6 | 6540 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2 | 2.3 | 2.2 | 0.9 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 08:30 | Normal | 593 | 534 | 558.8 | 0 | 9.1 | 7.2 | 6.1 | 0 | 237.2 | 235.4 | 236.6 | 30.7 | 30.8 | 30.6 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 11778 | 1 | 30.8 | 86015.5 | 6540 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 2 | 2.4 | 2.2 | 0.7 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 08:35 | Normal | 595.4 | 532.9 | 563.6 | 0 | 10.5 | 8.3 | 7.1 | 0 | 236.6 | 234.4 | 236.8 | 34.8 | 35 | 34.8 | 60.04 | 59.99 | 60.03 | 13776 | 1 | 30.8 | 86016.5 | 6540 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 0.9 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 08:40 | Normal | 589.4 | 529.2 | 553.5 | 0 | 8.8 | 7 | 6.1 | 0 | 236.6 | 235 | 235.6 | 29.5 | 29.4 | 29.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 11890 | 1 | 30.9 | 86017.7 | 6540 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2 | 2.3 | 2.2 | 0.8 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 08:45 | Normal | 583.6 | 525.1 | 552.9 | 0 | 6.2 | 5 | 4.4 | 0 | 235.6 | 234.2 | 234.6 | 21.4 | 21.4 | 21.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 8521 | 1 | 30.9 | 86018.6 | 6540 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 0.6 | 1 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 08:50 | Normal | 594.9 | 517.1 | 558.9 | 0 | 8.7 | 7.2 | 6.1 | 0 | 236.4 | 234.4 | 236 | 29.9 | 29.9 | 29.7 | 59.99 | 60 | 59.98 | 11561 | 1 | 30.7 | 86019.2 | 6540 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2.2 | 2.1 | 1 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 08:55 | Normal | 585.5 | 507.8 | 556.5 | 0 | 7.1 | 6 | 5.1 | 0 | 236.4 | 235 | 235.8 | 24.7 | 24.7 | 24.5 | 59.98 | 59.98 | 60 | 9860 | 1 | 30.6 | 86020.2 | 6540 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 09:00 | Normal | 595.3 | 512.1 | 556 | 0 | 9.1 | 7.8 | 6.5 | 0 | 236.8 | 234.2 | 235.4 | 30.9 | 31.1 | 30.9 | 60 | 60.01 | 59.99 | 12542 | 1 | 30.7 | 86021 | 6541 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 09:05 | Normal | 589.1 | 519.8 | 559.4 | 0 | 9.2 | 7.6 | 6.6 | 0 | 237 | 235.6 | 235.8 | 31.2 | 31.4 | 31.2 | 59.96 | 59.93 | 59.97 | 12410 | 1 | 30.8 | 86022 | 6541 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 09:10 | Normal | 597.3 | 514 | 551.7 | 0 | 7.5 | 6.1 | 5.3 | 0 | 236 | 234.4 | 235.4 | 25.7 | 25.8 | 25.7 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 10143 | 1 | 30.7 | 86022.9 | 6541 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 09:15 | Normal | 593.4 | 514.8 | 549.9 | 0 | 7.3 | 6 | 5.3 | 0 | 235.6 | 235 | 234.8 | 24.9 | 25.1 | 24.9 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 9852 | 1 | 30.7 | 86023.9 | 6541 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 09:20 | Normal | 588.9 | 515.4 | 552.6 | 0 | 7.4 | 6.1 | 5.3 | 0 | 236 | 233.6 | 234.6 | 25.6 | 25.7 | 25.5 | 60.03 | 60 | 60.01 | 9935 | 1 | 30.7 | 86024.7 | 6541 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 09:25 | Normal | 594.4 | 520.8 | 558.9 | 0 | 8.3 | 6.8 | 5.9 | 0 | 236.2 | 234.6 | 235 | 28.4 | 28.7 | 28.3 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 11153 | 1 | 30.7 | 86025.6 | 6541 | 2 | 2.1 | 2 | 2 | 2.1 | 2 | 1 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 09:30 | Normal | 592.1 | 514.1 | 547 | 0 | 9 | 7.6 | 6.5 | 0 | 236.2 | 234.8 | 235.8 | 30.4 | 30.7 | 30.5 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 12267 | 1 | 30.7 | 86026.6 | 6541 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 09:35 | Normal | 589.9 | 514.9 | 559.5 | 0 | 8.8 | 7.2 | 6.3 | 0 | 236 | 235 | 235.4 | 30.2 | 30.2 | 30.1 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 11844 | 1 | 30.7 | 86027.5 | 6541 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 1 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 09:40 | Normal | 594.7 | 505.1 | 548 | 0 | 6.9 | 6 | 5.1 | 0 | 236.6 | 234.6 | 235.2 | 24.1 | 24.3 | 23.9 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 9559 | 1 | 30.6 | 86028.4 | 6541 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 09:45 | Normal | 592.6 | 516.9 | 556.4 | 0 | 8 | 6.5 | 5.5 | 0 | 236.2 | 234.6 | 235.2 | 27.2 | 27.3 | 27.1 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 10699 | 1 | 30.7 | 86029.3 | 6541 | 1.9 | 2 | 1.9 | 1.9 | 2 | 2 | 0.9 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 09:50 | Normal | 591.1 | 494.8 | 555.9 | 0 | 9.5 | 8.2 | 6.7 | 0 | 236.8 | 235 | 236.2 | 31.9 | 32.1 | 31.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 12694 | 1 | 30.9 | 86030.3 | 6541 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 1.3 | 1.7 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 09:55 | Normal | 597.3 | 498.4 | 555.6 | 0 | 9.5 | 8.1 | 6.8 | 0 | 237.2 | 234.6 | 235.4 | 32.2 | 32.4 | 32 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 12669 | 1 | 31 | 86031.3 | 6541 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 1.5 | 1.7 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 10:00 | Normal | 591.7 | 495.2 | 548.5 | 0 | 7.5 | 6.6 | 5.5 | 0 | 236.2 | 234.2 | 236 | 26.1 | 26.3 | 26.1 | 60 | 60.04 | 60.02 | 10366 | 1 | 30.9 | 86032.3 | 6542 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 10:05 | Normal | 593.7 | 488.6 | 552.4 | 0 | 7.1 | 6.3 | 5.1 | 0 | 235.8 | 234.2 | 236 | 24.4 | 24.6 | 24.3 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 9680 | 1 | 30.6 | 86033.2 | 6542 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 10:10 | Normal | 596.4 | 496.2 | 558 | 0 | 9.2 | 8 | 6.6 | 0 | 237.2 | 235 | 236.2 | 31.5 | 31.7 | 31.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 12286 | 1 | 30.7 | 86034 | 6542 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 1.4 | 1.7 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 10:15 | Normal | 598.1 | 498.8 | 564.5 | 0 | 14.5 | 12.3 | 9.9 | 0 | 237.6 | 235.6 | 237.2 | 47.8 | 48 | 47.7 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 18846 | 1 | 30.9 | 86035.3 | 6542 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.8 | 3.7 | 1.9 | 2.5 | 3.1 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 10:20 | Normal | 601.5 | 557.1 | 559.9 | 0 | 21.2 | 17 | 14.9 | 0 | 238.8 | 238.6 | 240.2 | 70.7 | 70.8 | 70.4 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 27009 | 1 | 31.9 | 86037.2 | 6542 | 5.1 | 5.4 | 5.3 | 5 | 5.6 | 5.5 | 1.8 | 3.4 | 4.8 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 10:25 | Normal | 577.1 | 528.1 | 546.5 | 0 | 15 | 12 | 10.5 | 0 | 238 | 236.4 | 237.6 | 48 | 48.2 | 47.8 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 19662 | 1 | 33 | 86039.1 | 6542 | 3.5 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 1.6 | 2.5 | 3.2 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 10:30 | Normal | 651.2 | 636.3 | 612.4 | 0 | 15.9 | 10.9 | 9.9 | 0 | 238.2 | 236.4 | 237 | 51.7 | 51.7 | 51.4 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 25840 | 1 | 33.4 | 86040.8 | 6542 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 3.9 | 5.1 | 4.8 | 0.2 | 0.6 | 2.8 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 10:35 | Normal | 577.9 | 539.9 | 543.8 | 0 | 15.3 | 12.1 | 11.3 | 0 | 238.6 | 236 | 237 | 50.1 | 50.1 | 50 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 20211 | 1 | 33.8 | 86042.6 | 6542 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.9 | 3.7 | 1.5 | 2.5 | 3.6 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 10:40 | Normal | 599.7 | 568.1 | 557.4 | 0 | 17.3 | 14.7 | 11.9 | 0 | 238.8 | 236.6 | 238.6 | 57.8 | 57.9 | 57.6 | 59.96 | 59.98 | 59.99 | 24846 | 1 | 34.4 | 86044.6 | 6542 | 4 | 4.3 | 4.8 | 4.5 | 5.8 | 5.8 | 0.9 | 2.1 | 3.8 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 10:45 | Normal | 645 | 581.4 | 541.1 | 0 | 7.7 | 15.6 | 21.5 | 0 | 239.6 | 236.4 | 238 | 58.3 | 58.3 | 58.1 | 60 | 60 | 60 | 23817 | 1 | 35.1 | 86046.6 | 6542 | 2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 6.5 | 6.6 | 0 | 1.8 | 7 | 7 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 10:50 | Normal | 635 | 571.1 | 536.7 | 0 | 8 | 18 | 21.5 | 0 | 239 | 238.4 | 238.4 | 65 | 65 | 64.7 | 60.02 | 59.98 | 60.03 | 25367 | 1 | 35.8 | 86048.6 | 6542 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 7.1 | 7.1 | 0.1 | 2.6 | 6.7 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 10:55 | Normal | 621.4 | 550.1 | 541.3 | 0 | 12 | 20.3 | 20.3 | 0 | 239.4 | 236.8 | 238.6 | 69.2 | 69.4 | 69.2 | 60.04 | 60.1 | 60.03 | 30662 | 1 | 36.4 | 86050.7 | 6542 | 3.5 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 7.1 | 7.3 | 1.1 | 3.9 | 6.5 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 11:00 | Normal | 622.5 | 576.5 | 576.5 | 0 | 3.6 | 6.5 | 3.6 | 0 | 236.4 | 234.4 | 235.8 | 19.3 | 19.5 | 19.4 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 11282 | 1 | 36.3 | 86052.1 | 6543 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 2.4 | 2.4 | 0.2 | 1 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 11:05 | Normal | 613.2 | 598.9 | 577.5 | 0 | 21.5 | 16.7 | 11.6 | 0 | 239 | 237.2 | 238.8 | 68.5 | 68.5 | 68.1 | 59.99 | 60 | 59.97 | 26008 | 1 | 36.2 | 86053.7 | 6543 | 5.4 | 5.5 | 5.9 | 5.5 | 7.8 | 8.4 | 0.3 | 0.7 | 3.8 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 11:10 | Normal | 627.8 | 600.4 | 572.7 | 0 | 16.5 | 12.9 | 15 | 0 | 239 | 237.2 | 239.2 | 60.6 | 60.5 | 60.3 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 27680 | 1 | 36.4 | 86055.5 | 6543 | 4.5 | 4.2 | 4 | 3.7 | 5.1 | 4.6 | 0.3 | 2.2 | 4.5 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 11:15 | Normal | 572.2 | 501.3 | 540.2 | 0 | 10.9 | 10.8 | 9 | 0 | 237 | 235.8 | 236.8 | 40.2 | 40.3 | 39.9 | 60 | 60 | 60 | 13691 | 1 | 36.2 | 86056.7 | 6543 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 3 | 2.8 | 2 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 11:20 | Normal | 649.5 | 577.3 | 570.1 | 0 | 1.4 | 14.3 | 20 | 0 | 238.2 | 235.2 | 236.4 | 47.7 | 47.6 | 47.3 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 23919 | 1 | 36.4 | 86058.5 | 6543 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 4.5 | 4.4 | 1.6 | 3.4 | 6.3 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 11:25 | Normal | 643.1 | 602.2 | 536.6 | 0 | 9.4 | 14.8 | 23.3 | 0 | 237.8 | 237.4 | 238.4 | 63.5 | 63.5 | 63.3 | 60.03 | 60.06 | 60.03 | 27639 | 1 | 36.8 | 86060.4 | 6543 | 2.8 | 2.7 | 2.9 | 2.3 | 6.5 | 6.5 | 0.2 | 1.3 | 7.7 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 11:30 | Normal | 537 | 518.8 | 501 | 0 | 8.1 | 5.6 | 5.8 | 0 | 235.8 | 234.6 | 235.4 | 24 | 24.3 | 23.9 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 9599 | 1 | 37.3 | 86062.4 | 6543 | 1.9 | 2 | 2 | 2 | 1.9 | 1.8 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 11:35 | Normal | 634.7 | 590.6 | 574.9 | 0 | 14.8 | 20 | 19 | 0 | 238.6 | 236.8 | 238.4 | 56.3 | 56.4 | 56 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 25698 | 1 | 37.4 | 86064.2 | 6543 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 7.7 | 7.8 | 0.6 | 3.3 | 6 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 11:40 | Normal | 617.1 | 538.9 | 550.9 | 0 | 17 | 25.7 | 19.6 | 0 | 239 | 237.6 | 238.6 | 84.7 | 85 | 84.6 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 33094 | 1 | 37.4 | 86065.9 | 6543 | 4.2 | 4 | 4.1 | 4 | 8.6 | 8.6 | 2.3 | 5.3 | 6.1 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 11:45 | Normal | 626.7 | 553.1 | 555.6 | 0 | 12.6 | 23.9 | 19.5 | 0 | 238.6 | 236.4 | 238.4 | 67 | 67.1 | 66.6 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 29189 | 1 | 38.7 | 86068.4 | 6543 | 3.4 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 8.7 | 8.6 | 1.5 | 5.1 | 6.6 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 11:50 | Normal | 621.3 | 571.8 | 569.5 | 0 | 14.9 | 20.1 | 15.5 | 0 | 238.4 | 236.6 | 237.8 | 69.3 | 69.3 | 69.1 | 59.98 | 59.93 | 60.01 | 28129 | 1 | 39.1 | 86070.3 | 6543 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 7.7 | 7.5 | 0.7 | 3.8 | 4.9 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 11:55 | Normal | 538.8 | 499.9 | 507.7 | 0 | 10.6 | 8.9 | 8.3 | 0 | 236.4 | 235.2 | 236 | 33.8 | 33.9 | 33.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 15530 | 1 | 39.3 | 86072.3 | 6543 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 1.4 | 2 | 2.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 12:00 | Normal | 635.9 | 601.9 | 595 | 0 | 16.8 | 17.3 | 11.8 | 0 | 238.4 | 236.4 | 238.2 | 54.8 | 55 | 54.8 | 59.91 | 59.88 | 59.9 | 27370 | 1 | 39.1 | 86074.2 | 6544 | 4.9 | 4.6 | 4.7 | 4.1 | 7.6 | 7.5 | 0.9 | 2.4 | 4.5 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 12:05 | Normal | 533.6 | 510 | 501.6 | 0 | 8.7 | 6.6 | 6.4 | 0 | 236.4 | 234 | 235 | 26.6 | 26.9 | 26.6 | 60 | 60 | 60 | 10743 | 1 | 39.5 | 86076 | 6544 | 2.2 | 2.2 | 2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 0.7 | 1.3 | 1.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 12:10 | Normal | 555.3 | 494 | 520.7 | 0 | 10.6 | 8.8 | 7.7 | 0 | 236.6 | 234.6 | 235.4 | 33.8 | 33.9 | 33.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 13502 | 1 | 38.9 | 86077.5 | 6544 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 1.2 | 1.8 | 2.2 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 12:15 | Normal | 563 | 504.9 | 520.6 | 0 | 12.3 | 9.8 | 8.9 | 0 | 237.2 | 235.2 | 236.8 | 38.9 | 38.9 | 38.8 | 59.99 | 60.02 | 59.98 | 15032 | 1 | 38.4 | 86078.9 | 6544 | 3 | 3.1 | 3.1 | 3 | 3.1 | 3 | 1.2 | 2 | 2.6 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 12:20 | Normal | 568 | 548.2 | 554.4 | 0 | 16.6 | 14.6 | 12.1 | 0 | 238.6 | 236.4 | 238 | 56.3 | 56.4 | 56.1 | 60 | 60 | 60 | 24763 | 1 | 38 | 86080.5 | 6544 | 3.9 | 4.1 | 4 | 3.9 | 4.4 | 4.1 | 2.1 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 12:25 | Normal | 578.1 | 488.6 | 535.5 | 0 | 14.4 | 12.9 | 9.5 | 0 | 237.8 | 235.8 | 236.8 | 46.2 | 46.4 | 46.2 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 16709 | 1 | 38 | 86081.9 | 6544 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 3.9 | 3.8 | 1.9 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 12:30 | Normal | 639.7 | 526.9 | 531.3 | 0 | 10.1 | 31.9 | 25.1 | 0 | 238.4 | 237 | 238.4 | 76.7 | 76.8 | 76.3 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 30904 | 1 | 38.8 | 86084.4 | 6544 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 9.7 | 9.5 | 4.9 | 7.1 | 7.9 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 12:35 | Normal | 584.8 | 557.5 | 556.7 | 0 | 11.8 | 11.9 | 7.2 | 0 | 238.4 | 235.8 | 237.2 | 42.5 | 42.5 | 42.4 | 60.01 | 60 | 60 | 16893 | 1 | 39.5 | 86086.4 | 6544 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 3.9 | 4 | 0.9 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 12:40 | Normal | 608.5 | 577.6 | 512.9 | 0 | 14.1 | 16.8 | 23.4 | 0 | 239.4 | 238 | 238 | 71.7 | 71.6 | 71.5 | 60 | 60.01 | 60 | 26046 | 1 | 40.1 | 86088.5 | 6544 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 6.2 | 6.3 | 0.5 | 3.1 | 7.4 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 12:45 | Normal | 634.3 | 581.2 | 514.1 | 0 | 5.3 | 15.8 | 24.2 | 0 | 238.2 | 237.2 | 237.8 | 58 | 58.1 | 57.8 | 59.96 | 59.91 | 59.97 | 26378 | 1 | 41 | 86090.8 | 6544 | 2 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 6 | 6 | 0.6 | 2.7 | 7.6 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 12:50 | Normal | 533.8 | 512.2 | 498.2 | 0 | 6.3 | 4.8 | 4.6 | 0 | 236 | 234.2 | 235 | 20 | 20.2 | 19.7 | 60 | 59.98 | 59.99 | 7889 | 1 | 41.2 | 86092.4 | 6544 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 1 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 12:55 | Normal | 641.1 | 584 | 555.1 | 0 | 6.3 | 17 | 17.8 | 0 | 237.4 | 236.8 | 236.8 | 53.5 | 53.5 | 53.1 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 27675 | 1 | 41.4 | 86094.4 | 6544 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 1.7 | 6.8 | 6.8 | 1.1 | 3.1 | 6.1 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 13:00 | Normal | 568.5 | 501.7 | 526 | 0 | 12.3 | 13.5 | 11 | 0 | 237.8 | 236 | 238 | 49.1 | 49.2 | 48.9 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 16062 | 1 | 41.4 | 86095.8 | 6545 | 2.9 | 3 | 2.9 | 2.9 | 3.5 | 3.6 | 1.8 | 2.8 | 3.2 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 13:05 | Normal | 581.3 | 554.4 | 532.3 | 0 | 24.1 | 17.1 | 20.1 | 0 | 238.8 | 236.6 | 238 | 76.9 | 77.1 | 76.8 | 60.02 | 59.98 | 60.02 | 34945 | 1 | 42.5 | 86098.6 | 6545 | 6.5 | 6.3 | 6 | 5.7 | 6.5 | 5.6 | 1.9 | 4.1 | 6.6 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 13:10 | Normal | 609.5 | 541.1 | 515.9 | 0 | 12.1 | 23 | 23.1 | 0 | 239.4 | 236.6 | 238 | 73.9 | 74.1 | 73.9 | 60.08 | 60.02 | 60.05 | 27259 | 1 | 44.1 | 86101 | 6545 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 7.8 | 6.7 | 2.1 | 4.9 | 7.1 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 13:15 | Normal | 546.7 | 557.5 | 552 | 0 | 32.8 | 18.5 | 15.4 | 0 | 238.6 | 237.8 | 238.8 | 79.1 | 79.9 | 78.8 | 60 | 60 | 60.01 | 32136 | 1 | 44.9 | 86103.3 | 6545 | 8.1 | 8 | 8.1 | 7.7 | 7.5 | 4.7 | 1.6 | 3.8 | 4.5 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 13:20 | Normal | 565 | 569.7 | 555.1 | 0 | 26.8 | 13 | 14.6 | 0 | 239.2 | 236.8 | 238.8 | 70 | 70.2 | 69.8 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 30425 | 1 | 46.2 | 86105.9 | 6545 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 6 | 2.4 | 0.9 | 2.8 | 4.1 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 13:25 | Normal | 568.3 | 577.9 | 548.3 | 0 | 25.4 | 10.5 | 15.6 | 0 | 239.2 | 237.2 | 238.2 | 67.8 | 67.8 | 67.6 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 29896 | 1 | 46.8 | 86108.3 | 6545 | 6.6 | 6.5 | 6.7 | 6.2 | 5.8 | 2.1 | 0.8 | 2.1 | 5.2 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 13:30 | Normal | 527.7 | 444.1 | 489.6 | 0 | 5.5 | 4.4 | 3.8 | 0 | 235.2 | 233.6 | 233.8 | 16.6 | 16.7 | 16.4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 6720 | 1 | 46 | 86109.9 | 6545 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 1 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 13:35 | Normal | 606.5 | 542.4 | 526.1 | 0 | 23.1 | 22.3 | 24 | 0 | 239.2 | 237.6 | 239 | 88.2 | 88.2 | 87.8 | 60 | 60.03 | 59.98 | 34357 | 1 | 43.8 | 86111 | 6545 | 5.6 | 5.4 | 5.5 | 5.3 | 8.8 | 2.7 | 4.6 | 5.5 | 7.5 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 13:40 | Normal | 581.3 | 552.4 | 523.9 | 0 | 21.1 | 15 | 17.8 | 0 | 239 | 236.8 | 238.8 | 73 | 73.2 | 72.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 27733 | 1 | 44.2 | 86113.5 | 6545 | 4.7 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 7.3 | 1.7 | 1.7 | 3.4 | 5.5 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 13:45 | Normal | 624.2 | 545.4 | 576.1 | 0 | 15 | 20 | 13.5 | 0 | 239 | 236.6 | 238 | 63.6 | 63.7 | 63.5 | 60.06 | 60.07 | 60.04 | 28330 | 1 | 43.4 | 86114.9 | 6545 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4 | 8.7 | 2 | 4.6 | 5.2 | 5 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 13:50 | Normal | 550.8 | 532.2 | 529.6 | 0 | 24.3 | 16.8 | 16.8 | 0 | 238.8 | 237.6 | 238.6 | 72.4 | 72.7 | 72.2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 23187 | 1 | 43.7 | 86117.2 | 6545 | 5.8 | 5.9 | 6 | 5.8 | 7.1 | 1.3 | 3.7 | 4.3 | 5 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 13:55 | Normal | 578.6 | 550.4 | 537.3 | 0 | 22.5 | 16 | 17.8 | 0 | 238.8 | 237.6 | 238.8 | 74.8 | 75.2 | 74.8 | 60.03 | 60.06 | 60.03 | 34068 | 1 | 44.7 | 86120 | 6545 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 5.1 | 7.2 | 1.5 | 2.8 | 3.7 | 5.7 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 14:00 | Normal | 585.9 | 558.3 | 549.9 | 0 | 20.4 | 13.7 | 15.3 | 0 | 238.8 | 237.6 | 238.4 | 63.9 | 64.1 | 63.6 | 60.1 | 60.08 | 60.11 | 26665 | 1 | 45.7 | 86122.6 | 6546 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 6.7 | 1.4 | 2 | 3.3 | 4.3 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 14:05 | Normal | 577.8 | 536.4 | 534.5 | 0 | 19.6 | 16.6 | 17.1 | 0 | 239 | 236.8 | 238.6 | 69.5 | 69.8 | 69.5 | 60.08 | 60.09 | 60.09 | 30011 | 1 | 46.1 | 86124.9 | 6546 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 7.2 | 1.1 | 3.6 | 4.1 | 4.9 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 14:10 | Normal | 558 | 530.1 | 519.1 | 0 | 24.6 | 16.8 | 19.5 | 0 | 239.4 | 237.8 | 239 | 75.9 | 75.8 | 75.5 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 29837 | 1 | 46.3 | 86127.3 | 6546 | 6 | 5.9 | 5.9 | 5.7 | 7.5 | 1 | 3.6 | 4.3 | 5.9 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 14:15 | Normal | 525.9 | 499.4 | 492.9 | 0 | 3.6 | 2.6 | 2.7 | 0 | 235 | 233.8 | 233.8 | 11.5 | 11.7 | 11.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4593 | 1 | 46.3 | 86129.1 | 6546 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 14:20 | Normal | 612 | 550.1 | 560.6 | 0 | 20.8 | 18.4 | 17.3 | 0 | 238.8 | 237.8 | 237.8 | 74.9 | 75 | 74.8 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 30964 | 1 | 44 | 86129.7 | 6546 | 5.3 | 5 | 5.2 | 5 | 7.9 | 1.2 | 4.4 | 4.7 | 5.4 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 14:25 | Normal | 581.3 | 498.3 | 542.8 | 0 | 5.3 | 10.8 | 9.1 | 0 | 235.6 | 233.6 | 234.6 | 30.4 | 30.4 | 30.2 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 14234 | 1 | 44.4 | 86131.9 | 6546 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.9 | 1.2 | 4.6 | 3.3 | 2.9 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 14:30 | Normal | 566.6 | 537.9 | 532.5 | 0 | 25.4 | 15.9 | 19.2 | 0 | 239.6 | 238 | 238.8 | 77.2 | 77.3 | 76.8 | 59.99 | 60 | 59.97 | 30409 | 1 | 44.4 | 86133.9 | 6546 | 6.4 | 6 | 6.2 | 5.9 | 6.3 | 1.1 | 4.1 | 4.3 | 5.9 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 14:35 | Normal | 550.2 | 470.2 | 508.8 | 0 | 26 | 19.6 | 20.2 | 0 | 239 | 237.4 | 239 | 78.3 | 78.1 | 77.7 | 59.91 | 59.96 | 59.93 | 30912 | 1 | 45.9 | 86136.6 | 6546 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.2 | 7.6 | 1.2 | 5.7 | 5.3 | 6.2 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 14:40 | Normal | 551.8 | 492.8 | 512.6 | 0 | 25.1 | 16.2 | 19.1 | 0 | 239.6 | 237.6 | 239.4 | 73.6 | 73.8 | 73.4 | 60.09 | 60.09 | 60.1 | 28757 | 1 | 47.3 | 86139 | 6546 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6 | 5.5 | 1.4 | 4.9 | 4.5 | 5.9 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 14:45 | Normal | 553.8 | 447.2 | 512.7 | 0 | 24.6 | 18.7 | 18.9 | 0 | 238.6 | 236.6 | 237.2 | 72.8 | 73 | 72.6 | 60.08 | 60.05 | 60.07 | 29983 | 1 | 48.3 | 86141.5 | 6546 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 5.8 | 6.9 | 1.1 | 5.8 | 5.1 | 6 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 14:50 | Normal | 553.2 | 433.3 | 512.5 | 0 | 23.8 | 18.1 | 18.4 | 0 | 237.8 | 236.2 | 237.2 | 70.3 | 70.7 | 70.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 28601 | 1 | 49.4 | 86143.9 | 6546 | 5.9 | 5.9 | 6 | 5.5 | 6.5 | 1 | 5.7 | 5 | 5.8 | 6 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 14:55 | Normal | 563 | 435 | 513.6 | 0 | 23.3 | 17.9 | 17.9 | 0 | 239.4 | 236.8 | 238.2 | 69.6 | 69.8 | 69.5 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 25500 | 1 | 49.3 | 86145.5 | 6546 | 5.8 | 5.7 | 5.9 | 5.5 | 6.5 | 1 | 5.4 | 4.8 | 5.4 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 15:00 | Normal | 561.6 | 408.1 | 525.6 | 0 | 5.1 | 5.1 | 4.1 | 0 | 235.2 | 233.8 | 234 | 16.8 | 16.9 | 16.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 10883 | 1 | 49.8 | 86147.7 | 6547 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0.6 | 1.8 | 1.7 | 1.2 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 15:05 | Normal | 560.1 | 365 | 521.8 | 0 | 21.5 | 16.8 | 16.6 | 0 | 237.6 | 235.8 | 237.4 | 61.8 | 62 | 61.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 24978 | 1 | 49.8 | 86149.7 | 6547 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 5.2 | 5.6 | 0.7 | 5.1 | 5.3 | 4.9 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 15:10 | Normal | 580.1 | 368.1 | 532.7 | 0 | 21.3 | 16.6 | 16.6 | 0 | 237 | 235.6 | 237.4 | 62.9 | 63.1 | 62.7 | 60 | 59.97 | 59.99 | 25470 | 1 | 48.3 | 86150.8 | 6547 | 5.5 | 5.1 | 5.4 | 5.1 | 5.4 | 0.7 | 5.5 | 4.9 | 5.1 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 15:15 | Normal | 564.8 | 470 | 520.9 | 0 | 20.3 | 10.7 | 15.9 | 0 | 238 | 235.8 | 237.6 | 57.4 | 57.7 | 57.3 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 23128 | 1 | 47.2 | 86152.8 | 6547 | 5.1 | 4.9 | 5.2 | 4.8 | 0.9 | 0.7 | 4.8 | 4.3 | 5 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 15:20 | Normal | 568.8 | 474.4 | 516.7 | 0 | 20 | 10.8 | 15.9 | 0 | 237.4 | 236.6 | 237.4 | 57.1 | 57.2 | 56.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 23065 | 1 | 46.1 | 86154.7 | 6547 | 5 | 4.9 | 5.1 | 4.8 | 1.1 | 1.1 | 4.8 | 3.9 | 4.9 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 15:25 | Normal | 554.8 | 467.1 | 541.1 | 0 | 2.9 | 3.6 | 2.7 | 0 | 234.6 | 233.4 | 233.6 | 12.1 | 12.2 | 11.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 6777 | 1 | 44.5 | 86155.2 | 6547 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.4 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 15:30 | Normal | 543.4 | 495 | 537.5 | 0 | 19 | 9.8 | 14.7 | 0 | 237 | 235.2 | 237.4 | 53.1 | 53.3 | 53.2 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 21329 | 1 | 43.1 | 86156.4 | 6547 | 4.7 | 4.5 | 5 | 4.4 | 1.1 | 1 | 4.3 | 3.6 | 4.5 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 15:35 | Normal | 554.2 | 485.2 | 529.7 | 0 | 15.5 | 9.1 | 13.6 | 0 | 235 | 233.4 | 234.6 | 47.4 | 47.4 | 47.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 19051 | 1 | 42.6 | 86157.9 | 6547 | 4.1 | 3.8 | 4.1 | 2.8 | 0.9 | 0.9 | 4 | 3.4 | 4.1 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 15:40 | Normal | 536.4 | 483.8 | 529.7 | 0 | 14.9 | 9.1 | 13.8 | 0 | 235.2 | 233.2 | 234.4 | 45.9 | 46 | 45.8 | 60 | 60.01 | 59.99 | 18350 | 1 | 42.1 | 86159.5 | 6547 | 4.2 | 3.8 | 4.1 | 2 | 0.7 | 0.7 | 3.9 | 3.8 | 4.3 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 15:45 | Normal | 566.7 | 484.2 | 531.9 | 0 | 14.9 | 9.6 | 14 | 0 | 236.2 | 234.8 | 235.4 | 47.8 | 48 | 47.7 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 19165 | 1 | 41.7 | 86161 | 6547 | 4.1 | 3.7 | 4.2 | 2 | 1.3 | 1.1 | 4.2 | 3.3 | 4.3 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 15:50 | Normal | 553.5 | 480.2 | 529.9 | 0 | 13.8 | 9.1 | 13.1 | 0 | 235.8 | 233.8 | 235.2 | 44.5 | 44.6 | 44.2 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 17808 | 1 | 41.4 | 86162.6 | 6547 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 1.8 | 1 | 1.1 | 4 | 3.1 | 3.9 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 15:55 | Normal | 509.6 | 477.2 | 515.2 | 0 | 8.4 | 3.3 | 5 | 0 | 236.4 | 234.4 | 235.4 | 21.1 | 21.2 | 21 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 7685 | 1 | 41 | 86163.9 | 6547 | 2 | 2 | 2.2 | 1.3 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 16:00 | Normal | 579.6 | 494.3 | 534.8 | 0 | 9.6 | 8.3 | 12 | 0 | 236.2 | 234.8 | 236.2 | 38.5 | 38.7 | 38.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 13405 | 1 | 40.1 | 86164.4 | 6548 | 3.5 | 3 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 0.9 | 3.7 | 2.9 | 3.6 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 16:05 | Normal | 570.6 | 486.9 | 539 | 0 | 3.1 | 4.5 | 4.9 | 0 | 235 | 233.2 | 234 | 16 | 16.3 | 16 | 60.02 | 60 | 60.02 | 6428 | 1 | 39.5 | 86165.2 | 6548 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 16:10 | Normal | 558.6 | 448.9 | 503.2 | 0 | 2 | 1.8 | 1.6 | 0 | 235.2 | 233.2 | 234 | 7.5 | 7.7 | 7.4 | 60.04 | 60 | 60.01 | 3015 | 1 | 38.6 | 86165.5 | 6548 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 16:15 | Normal | 592.7 | 500.2 | 555.9 | 0 | 8.8 | 7.6 | 10.8 | 0 | 236.4 | 235 | 236.8 | 35.3 | 35.5 | 35.2 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 14002 | 1 | 38.1 | 86166.1 | 6548 | 3.4 | 2.9 | 0.5 | 1.4 | 1 | 0.9 | 3.2 | 2.5 | 3.1 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 16:20 | Normal | 571 | 466.1 | 528.4 | 0 | 4.1 | 3.1 | 3.2 | 0 | 235.4 | 233 | 234.4 | 14.1 | 14.2 | 14 | 60 | 60 | 60.01 | 5104 | 1 | 37.9 | 86166.8 | 6548 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 16:25 | Normal | 596.7 | 500.7 | 551.5 | 0 | 5.9 | 6.3 | 9.1 | 0 | 235.2 | 233.6 | 234.4 | 28.2 | 28.3 | 28 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 11219 | 1 | 37.4 | 86167.4 | 6548 | 2.9 | 1.1 | 0.5 | 1 | 0.8 | 0.9 | 2.5 | 2.1 | 2.6 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 16:30 | Normal | 589.4 | 477.1 | 553.2 | 0 | 5.5 | 6.1 | 8.1 | 0 | 235.2 | 233.4 | 234 | 26 | 26 | 25.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 9850 | 1 | 37.1 | 86168 | 6548 | 2.7 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 2.5 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 16:35 | Normal | 548.7 | 494 | 526.9 | 0 | 4.9 | 5.7 | 8.3 | 0 | 235.8 | 233.4 | 234.6 | 24 | 24.2 | 23.8 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 9526 | 1 | 37 | 86168.8 | 6548 | 2.5 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 2.4 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 16:40 | Normal | 574.1 | 466.2 | 534.5 | 0 | 3.6 | 4.3 | 5.2 | 0 | 234.4 | 232.8 | 234 | 17.4 | 17.6 | 17.3 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 6528 | 1 | 36.7 | 86169.2 | 6548 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 16:45 | Normal | 589.8 | 470.2 | 541 | 0 | 4.1 | 6.6 | 8 | 0 | 235.6 | 233.8 | 234.8 | 23.9 | 24.2 | 23.8 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 9419 | 1 | 36.4 | 86170 | 6548 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 2.6 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 16:50 | Normal | 596.3 | 478.3 | 537.8 | 0 | 4.9 | 7.1 | 7.6 | 0 | 235.2 | 233 | 233.8 | 25.2 | 25.3 | 25 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 9867 | 1 | 36.4 | 86170.8 | 6548 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 2 | 2.4 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 16:55 | Normal | 583.3 | 475.3 | 526.2 | 0 | 5.7 | 7.5 | 7 | 0 | 235 | 233.4 | 234.2 | 25.3 | 25.5 | 25.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 10014 | 1 | 36.3 | 86171.6 | 6548 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 2.5 | 2 | 2.4 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 17:00 | Normal | 586.6 | 471.2 | 536 | 0 | 4.3 | 5.8 | 5.5 | 0 | 235 | 233.4 | 234.2 | 20.1 | 20.3 | 20 | 60.07 | 60.05 | 60.08 | 7976 | 1 | 36.2 | 86172.4 | 6549 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 1.1 | 1 | 2 | 1.5 | 1.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 17:05 | Normal | 583.1 | 478.5 | 537.4 | 0 | 5.2 | 6.3 | 5.9 | 0 | 234.6 | 232.2 | 233.8 | 22.6 | 22.7 | 22.6 | 60.01 | 59.99 | 60 | 8875 | 1 | 36 | 86173 | 6549 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 2 | 1.6 | 1.8 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 17:10 | Normal | 590 | 467.1 | 537.3 | 0 | 3.5 | 4.6 | 4.3 | 0 | 234.4 | 232.6 | 233 | 16.3 | 16.4 | 16.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 6644 | 1 | 35.7 | 86173.7 | 6549 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 17:15 | Normal | 547 | 469.4 | 517.4 | 0 | 2.5 | 2 | 2 | 0 | 233.8 | 231 | 232.4 | 8.8 | 8.9 | 8.5 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 3549 | 1 | 35.5 | 86174.1 | 6549 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 17:20 | Normal | 571.8 | 473 | 538.6 | 0 | 2 | 2.3 | 2.3 | 0 | 232.4 | 230.8 | 231.4 | 9.2 | 9.4 | 9 | 60 | 59.97 | 59.99 | 3694 | 1 | 35.4 | 86174.4 | 6549 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 17:25 | Normal | 563.3 | 459.6 | 547.7 | 0 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 0 | 233.4 | 231.8 | 232.4 | 7.1 | 7.3 | 7 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 2856 | 1 | 35.1 | 86174.7 | 6549 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 17:30 | Normal | 546.3 | 475.1 | 546.5 | 0 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 0 | 233.6 | 232.2 | 232.8 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 2579 | 1 | 34.9 | 86174.9 | 6549 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 17:35 | Normal | 546.4 | 469.2 | 545.3 | 0 | 1.3 | 1.5 | 1 | 0 | 234 | 231.8 | 232.4 | 5.5 | 5.6 | 5.4 | 59.93 | 59.98 | 59.95 | 2160 | 1 | 34.7 | 86175.1 | 6549 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 17:40 | Normal | 544.1 | 447.2 | 544.6 | 0 | 1.1 | 1 | 0.7 | 0 | 233.2 | 231.8 | 232.2 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 59.96 | 59.95 | 59.98 | 1725 | 1 | 34.5 | 86175.3 | 6549 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 17:45 | Normal | 561.9 | 483.5 | 519.1 | 0 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0 | 233.2 | 231.4 | 231.6 | 5.3 | 5.4 | 5.1 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 2034 | 1 | 34.4 | 86175.5 | 6549 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 17:50 | Normal | 547.7 | 467.1 | 523.2 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 233.2 | 231.6 | 232.4 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 60.02 | 60.04 | 60 | 1705 | 1 | 34.2 | 86175.6 | 6549 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 17:55 | Normal | 538.5 | 503 | 518.7 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 233 | 231.8 | 232.4 | 3 | 3.1 | 2.9 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 1091 | 1 | 34 | 86175.7 | 6549 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 18:00 | Normal | 540.8 | 520.1 | 499.9 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 234.2 | 231.6 | 232.6 | 3.1 | 3.2 | 3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1084 | 1 | 33.8 | 86175.8 | 6550 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 18:05 | Normal | 531.3 | 511.1 | 515.3 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 234 | 232.6 | 232.8 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 1200 | 1 | 33.7 | 86175.9 | 6550 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 18:10 | Normal | 547 | 475.2 | 503.8 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 234.8 | 231.8 | 233.4 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 953 | 1 | 33.5 | 86176 | 6550 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 18:15 | Normal | 501.2 | 359.5 | 418.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 234.6 | 232.8 | 233.2 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 355 | 1 | 33.4 | 86176.1 | 6550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 18:20 | Normal | 364.5 | 199.6 | 199.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 231.2 | 232.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 120 | 1 | 33.2 | 86176.1 | 6550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 18:25 | Normal | 199.6 | 198.8 | 187.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 231.2 | 232.8 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 56 | 1 | 33 | 86176.1 | 6550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 18:30 | Normal | 234.4 | 173.3 | 222.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 231.2 | 232.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 60 | 60 | 60.01 | 34 | 1 | 32.7 | 86176.1 | 6550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 18:35 | Normal | 177.6 | 215.6 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 231.6 | 232.6 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 29 | 1 | 32.6 | 86176.1 | 6550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-02 18:40 | Normal | 201.5 | 194.8 | 197.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 231.4 | 232.8 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 23 | 1 | 32.4 | 86176.1 | 6550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0