## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-02-20 05:26 | Wait | 503.1 | 503.1 | 491.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 230.8 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 0 | 0 | 22.1 | 89368.5 | 6759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-02-20 05:26 | Wait | 516.3 | 505.7 | 494.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 230.2 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.1 | 60.08 | 0 | 0 | 22.6 | 89368.5 | 6759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-02-20 05:27 | Wait | 502.1 | 502.1 | 493.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 231 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 0 | 0 | 22.8 | 89368.5 | 6759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-02-20 05:28 | Wait | 497 | 496.9 | 490.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 231.2 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.07 | 60.08 | 0 | 0 | 23 | 89368.5 | 6759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-02-20 05:29 | Wait | 502.9 | 502.9 | 493.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 230.6 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 23 | 89368.5 | 6759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-02-20 05:30 | Wait | 504.8 | 504.8 | 496.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 229.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 23.2 | 89368.5 | 6759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-02-20 05:31 | Wait | 504.2 | 504.2 | 496.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 230.2 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 23.2 | 89368.5 | 6759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-02-20 05:32 | Wait | 507.8 | 507.7 | 498.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 229.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 23.5 | 89368.5 | 6759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-02-20 05:33 | Wait | 514.5 | 514.3 | 502.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 230.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 23.3 | 89368.5 | 6759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-02-20 05:34 | Wait | 522.5 | 519.5 | 506.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 230.4 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 23.4 | 89368.5 | 6759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-02-20 05:35 | Wait | 522.6 | 522.4 | 510.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 230 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 23 | 89368.5 | 6759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-02-20 05:36 | Normal | 480.2 | 200.2 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 230.8 | 232.2 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60 | 73 | 1 | 23.5 | 89368.5 | 6759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-02-20 05:37 | Normal | 467.4 | 199.7 | 454.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 230.6 | 232 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 59.99 | 60 | 60 | 119 | 1 | 23.6 | 89368.5 | 6759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-02-20 05:38 | Normal | 459.3 | 199.7 | 461.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 231 | 231.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 145 | 1 | 23.7 | 89368.5 | 6759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-02-20 05:39 | Normal | 498.2 | 199.7 | 484 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 232 | 231.4 | 231.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 124 | 1 | 23.8 | 89368.5 | 6759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-02-20 05:40 | Normal | 483.2 | 200.2 | 492.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 230.4 | 231.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 159 | 1 | 23.8 | 89368.5 | 6759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-02-20 05:41 | Normal | 491.2 | 206.5 | 471.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 230.6 | 231.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.97 | 59.99 | 60 | 201 | 1 | 23.9 | 89368.5 | 6759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-02-20 05:42 | Normal | 485.5 | 200.8 | 456.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231.6 | 230.8 | 231 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 212 | 1 | 23.9 | 89368.5 | 6759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-02-20 05:43 | Normal | 484 | 226.6 | 457.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231.8 | 230.4 | 231.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60 | 59.97 | 59.98 | 254 | 1 | 24 | 89368.5 | 6759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-02-20 05:44 | Normal | 511.3 | 199.8 | 471.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232 | 230.8 | 231.4 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 60.04 | 59.99 | 60.02 | 245 | 1 | 24 | 89368.5 | 6759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-02-20 05:45 | Normal | 534.7 | 236.7 | 501 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232 | 231 | 232 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 59.99 | 60.02 | 60 | 229 | 1 | 24.1 | 89368.5 | 6759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-02-20 05:46 | Normal | 515.6 | 308.8 | 484 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 232.4 | 231.4 | 232.2 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 289 | 1 | 24.1 | 89368.5 | 6759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-02-20 05:47 | Normal | 543.5 | 325.9 | 472.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 233.2 | 231.2 | 232.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 294 | 1 | 24.2 | 89368.5 | 6759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-02-20 05:48 | Normal | 548.5 | 344.9 | 511.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 232.8 | 231.6 | 232.2 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 60 | 59.99 | 60 | 395 | 1 | 24.2 | 89368.5 | 6759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-02-20 05:49 | Normal | 542.5 | 380.5 | 491.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 232.4 | 231 | 232.2 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 378 | 1 | 24.4 | 89368.5 | 6759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-02-20 05:50 | Normal | 554.4 | 381.8 | 522.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 232.4 | 232 | 232.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 463 | 1 | 24.3 | 89368.5 | 6759 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-02-20 05:55 | Normal | 546.5 | 501.8 | 523 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 232.2 | 230.6 | 231 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 740 | 1 | 24.5 | 89368.6 | 6759 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 06:00 | Normal | 573.8 | 539.3 | 534.9 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 232.8 | 231.2 | 232.6 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 1001 | 1 | 24.7 | 89368.7 | 6759 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 06:05 | Normal | 579.5 | 560.8 | 530.1 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 231.8 | 230.6 | 231 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 1279 | 1 | 25 | 89368.8 | 6759 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 06:10 | Normal | 579.8 | 527.1 | 539.1 | 0 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0 | 232.6 | 230.6 | 232 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 60.01 | 59.99 | 60 | 1523 | 1 | 25.1 | 89368.9 | 6759 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 06:15 | Normal | 564.6 | 491.8 | 547 | 0 | 1.3 | 1 | 0.8 | 0 | 231.4 | 230 | 230.8 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 1803 | 1 | 25.3 | 89369 | 6759 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 06:20 | Normal | 592.5 | 506.9 | 530 | 0 | 1.4 | 1.1 | 1 | 0 | 232.8 | 230.6 | 231.8 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 60.03 | 60.03 | 60 | 2081 | 1 | 25.5 | 89369.2 | 6760 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 06:25 | Normal | 576.6 | 541.8 | 543.9 | 0 | 2 | 1.4 | 1 | 0 | 232.4 | 230.8 | 230.8 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 2588 | 1 | 25.7 | 89369.4 | 6760 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 06:30 | Normal | 598.5 | 570.9 | 539.8 | 0 | 2.3 | 1.7 | 1.1 | 0 | 233.6 | 231.2 | 232.4 | 8 | 8 | 7.6 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 3089 | 1 | 26 | 89369.6 | 6760 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 06:35 | Normal | 575.6 | 521 | 529.5 | 0 | 1.9 | 1.3 | 1.1 | 0 | 231.8 | 231.2 | 232 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 59.96 | 60 | 59.99 | 2529 | 1 | 26.2 | 89369.9 | 6760 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 06:40 | Normal | 568.2 | 555.7 | 540.9 | 0 | 2.3 | 1.6 | 1.3 | 0 | 232.8 | 231.4 | 232 | 7.7 | 7.7 | 7.4 | 60.02 | 59.99 | 60 | 2981 | 1 | 26.4 | 89370.1 | 6760 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 06:45 | Normal | 586.1 | 540 | 554.2 | 0 | 2.1 | 1.5 | 1.3 | 0 | 232 | 230.2 | 231 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 2896 | 1 | 26.6 | 89370.3 | 6760 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 06:50 | Normal | 587.8 | 552.8 | 547.1 | 0 | 2 | 1.3 | 1.3 | 0 | 232.8 | 230.6 | 232 | 7 | 7.2 | 6.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 2776 | 1 | 26.8 | 89370.6 | 6760 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 06:55 | Normal | 591.3 | 546.8 | 549.5 | 0 | 2.4 | 1.6 | 1.5 | 0 | 232 | 230.4 | 231.2 | 8.2 | 8.3 | 7.8 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 3170 | 1 | 26.9 | 89370.8 | 6760 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 07:00 | Normal | 602.2 | 548.7 | 557.2 | 0 | 2.6 | 1.8 | 1.6 | 0 | 232.6 | 231.4 | 231.8 | 9.1 | 9.2 | 8.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 3687 | 1 | 27.1 | 89371.1 | 6760 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 07:05 | Normal | 604.4 | 580.7 | 566.9 | 0 | 5 | 3.4 | 2.3 | 0 | 232.8 | 231.6 | 232.4 | 16 | 16.1 | 15.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 6327 | 1 | 27.4 | 89371.5 | 6760 | 0.6 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 1 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 07:10 | Normal | 607.7 | 579.9 | 566.8 | 0 | 6.5 | 4.5 | 3 | 0 | 232.6 | 231.2 | 232.4 | 20.4 | 20.5 | 20.4 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 7956 | 1 | 27.8 | 89372.1 | 6760 | 0.8 | 2.2 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 0 | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 07:15 | Normal | 592.4 | 562.6 | 557.5 | 0 | 5.1 | 3.6 | 2.7 | 0 | 233.4 | 232 | 233 | 16.5 | 16.6 | 16.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 6843 | 1 | 28.1 | 89372.8 | 6760 | 0.8 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 07:20 | Normal | 595.7 | 544.9 | 537.8 | 0 | 4.3 | 3 | 2.6 | 0 | 231.8 | 230.8 | 231.4 | 14.2 | 14.5 | 14.2 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 5361 | 1 | 28.4 | 89373.2 | 6761 | 0.7 | 1.3 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 07:25 | Normal | 600.8 | 584.8 | 545.1 | 0 | 8.5 | 5.9 | 5.8 | 0 | 233.8 | 232.4 | 232 | 28.6 | 28.7 | 28.6 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 11149 | 1 | 28.7 | 89373.9 | 6761 | 0.8 | 3 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.8 | 0 | 0.4 | 2.4 | 2.1 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 07:30 | Normal | 595.6 | 577.6 | 559.5 | 0 | 8.7 | 6 | 6 | 0 | 232.4 | 231.6 | 231.8 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 60 | 59.99 | 60.01 | 11393 | 1 | 29.2 | 89374.8 | 6761 | 0.9 | 2.9 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 0 | 0.3 | 2.5 | 2.1 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 07:35 | Normal | 587.4 | 565 | 558.5 | 0 | 9.7 | 7 | 6.7 | 0 | 233.2 | 233 | 232.8 | 32.6 | 32.5 | 32.4 | 59.98 | 60.01 | 60 | 12686 | 1 | 29.7 | 89375.8 | 6761 | 1 | 3.3 | 2.6 | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 0.1 | 0.3 | 2.9 | 2.4 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 07:40 | Normal | 585.2 | 567.9 | 550.6 | 0 | 10.4 | 7.3 | 7.6 | 0 | 232.8 | 231.8 | 232.2 | 35 | 34.9 | 35.1 | 60.02 | 59.99 | 60 | 13552 | 1 | 30.2 | 89376.9 | 6761 | 1 | 3.6 | 2.9 | 2.8 | 3 | 3.4 | 0.1 | 0.4 | 3.1 | 2.7 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 07:45 | Normal | 583.4 | 569.7 | 544.7 | 0 | 11.1 | 7.8 | 9.1 | 0 | 233.4 | 232.6 | 233.2 | 38.5 | 38.4 | 38.3 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 14942 | 1 | 30.7 | 89378.1 | 6761 | 1 | 3.9 | 3.1 | 3 | 3.2 | 3.6 | 0 | 0.4 | 3.3 | 2.9 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 07:50 | Normal | 588.2 | 560.8 | 548.6 | 0 | 12.9 | 8.2 | 10 | 0 | 233 | 232.8 | 232.8 | 42.2 | 42.2 | 42.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 16436 | 1 | 31.2 | 89379.4 | 6761 | 2.3 | 3.9 | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 0.1 | 0.4 | 3.5 | 3 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 07:55 | Normal | 583.9 | 559.6 | 544.9 | 0 | 14.4 | 8.5 | 10.6 | 0 | 232.8 | 232.6 | 232.8 | 44.9 | 45 | 44.9 | 60 | 60.01 | 60 | 17749 | 1 | 31.9 | 89380.9 | 6761 | 3.3 | 4 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 4 | 0.1 | 0.4 | 3.7 | 3.2 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 08:00 | Normal | 582.3 | 557.7 | 546.3 | 0 | 15.2 | 9 | 11.1 | 0 | 233.2 | 232.4 | 233 | 47.2 | 47.2 | 47.1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 18631 | 1 | 32.3 | 89382.4 | 6761 | 3.5 | 4.2 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | 4.1 | 0.1 | 0.5 | 3.8 | 3.4 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 08:05 | Normal | 580.7 | 564.1 | 540.5 | 0 | 15.6 | 9.2 | 11.6 | 0 | 232.8 | 232.4 | 232.6 | 49 | 50.4 | 48.9 | 60 | 59.99 | 59.98 | 19447 | 1 | 32.9 | 89384 | 6761 | 3.8 | 4.4 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 4.4 | 0 | 0.6 | 4 | 3.5 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 08:10 | Normal | 584.2 | 561.6 | 536.8 | 0 | 16.3 | 9.8 | 12.4 | 0 | 232.2 | 232.8 | 232.4 | 51.1 | 51.1 | 51 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 20212 | 1 | 33.5 | 89385.6 | 6761 | 3.8 | 4.5 | 3.9 | 4.1 | 4.2 | 4.5 | 0.1 | 0.6 | 4.2 | 3.8 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 08:15 | Normal | 574.2 | 552.5 | 537.1 | 0 | 17.2 | 10.3 | 12.5 | 0 | 232.4 | 232 | 233.8 | 52.6 | 52.7 | 52.7 | 60 | 59.99 | 60 | 20767 | 1 | 34.1 | 89387.3 | 6761 | 4 | 4.6 | 4 | 4.1 | 4.4 | 4.7 | 0.1 | 0.6 | 4.2 | 4 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 08:20 | Normal | 576.7 | 548 | 535.1 | 0 | 17.8 | 10.6 | 13 | 0 | 232.8 | 232.6 | 234.2 | 54.4 | 54.2 | 54.4 | 60.01 | 60 | 60 | 21422 | 1 | 34.7 | 89389.1 | 6762 | 4.2 | 4.8 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.9 | 0.1 | 0.6 | 4.4 | 4 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 08:25 | Normal | 574.7 | 545.9 | 517 | 0 | 18 | 11.4 | 13.6 | 0 | 234 | 232.6 | 233.8 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 22017 | 1 | 35.2 | 89390.9 | 6762 | 4.2 | 4.9 | 4.3 | 4.4 | 4.7 | 5 | 0.1 | 1.4 | 4.5 | 4.2 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 08:30 | Normal | 566.4 | 547.7 | 520.7 | 0 | 18.7 | 12.6 | 13.9 | 0 | 232.6 | 234.2 | 233.6 | 58.1 | 58.3 | 58.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 23080 | 1 | 35.7 | 89392.8 | 6762 | 4.4 | 4.9 | 4.6 | 4.5 | 4.8 | 5 | 0 | 2.3 | 4.8 | 4.4 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 08:35 | Normal | 567.1 | 496.4 | 510.4 | 0 | 19.3 | 15.2 | 14.5 | 0 | 233 | 233 | 233.4 | 60.7 | 60.8 | 60.7 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 24037 | 1 | 36.3 | 89394.7 | 6762 | 4.5 | 5.1 | 4.6 | 4.7 | 5.3 | 5.5 | 0.4 | 3.6 | 4.9 | 4.5 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 08:40 | Normal | 567.8 | 518.9 | 513.7 | 0 | 19.8 | 15.4 | 14.9 | 0 | 233.2 | 232.4 | 232.8 | 63.1 | 63.2 | 63.2 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 25032 | 1 | 36.9 | 89396.8 | 6762 | 4.6 | 5.3 | 4.7 | 4.9 | 5.5 | 5.7 | 0.2 | 3.8 | 5.1 | 4.7 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 08:45 | Normal | 559.6 | 513.8 | 519 | 0 | 20.2 | 15.9 | 15.3 | 0 | 233.6 | 234 | 234.4 | 64.4 | 64.6 | 64.5 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 25585 | 1 | 37.6 | 89398.9 | 6762 | 4.8 | 5.5 | 4.7 | 4.9 | 5.5 | 5.8 | 0.3 | 3.8 | 5.2 | 4.7 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 08:50 | Normal | 561.8 | 530.8 | 518 | 0 | 20.8 | 15.9 | 15.6 | 0 | 233.4 | 232.8 | 233.4 | 66.4 | 66.6 | 66.5 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 26282 | 1 | 38.1 | 89401.1 | 6762 | 4.9 | 5.5 | 5 | 5 | 5.6 | 5.9 | 0.3 | 3.8 | 5.4 | 5 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 08:55 | Normal | 566.7 | 511.9 | 514.6 | 0 | 21.2 | 16.8 | 15.8 | 0 | 234.2 | 233.6 | 235.4 | 66.9 | 66.7 | 66.9 | 60.01 | 60 | 60 | 26681 | 1 | 38.7 | 89403.3 | 6762 | 5 | 5.7 | 5.1 | 5.2 | 5.9 | 6.1 | 0.4 | 4.2 | 5.5 | 5 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 09:00 | Normal | 565.1 | 508.3 | 509.8 | 0 | 21.5 | 17.1 | 16.2 | 0 | 234.6 | 234.4 | 235.4 | 68.3 | 68.2 | 68.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 27249 | 1 | 39.3 | 89405.5 | 6762 | 5.2 | 5.8 | 5.2 | 5.3 | 6 | 6.2 | 0.4 | 4.3 | 5.6 | 5.1 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 09:05 | Normal | 554.8 | 505.8 | 508.5 | 0 | 22.2 | 17.6 | 16.6 | 0 | 235 | 233.6 | 233.8 | 69.5 | 69.5 | 69.2 | 60 | 60.02 | 60 | 27987 | 1 | 39.8 | 89407.8 | 6762 | 5.2 | 5.9 | 5.4 | 5.3 | 6.2 | 6.3 | 0.4 | 4.3 | 5.7 | 5.2 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 09:10 | Normal | 553.9 | 493.1 | 502.8 | 0 | 22.4 | 18 | 16.9 | 0 | 234.2 | 234 | 233.8 | 70 | 70.2 | 70.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 28166 | 1 | 40.2 | 89410.2 | 6762 | 5.4 | 5.8 | 5.4 | 5.3 | 6.4 | 6.5 | 0.5 | 4.5 | 5.7 | 5.4 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 09:15 | Normal | 552 | 486.9 | 496.1 | 0 | 23 | 18.6 | 17.5 | 0 | 234.2 | 234 | 234.8 | 70.9 | 70.9 | 70.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 28559 | 1 | 40.8 | 89412.5 | 6762 | 5.5 | 6 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 6.6 | 0.6 | 4.7 | 6 | 5.5 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 09:20 | Normal | 557.9 | 489 | 497.7 | 0 | 23.4 | 18.9 | 17.5 | 0 | 234.4 | 234.2 | 234 | 72.2 | 72.2 | 72.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 29089 | 1 | 41.5 | 89414.9 | 6763 | 5.6 | 6 | 5.6 | 5.6 | 6.6 | 6.8 | 0.6 | 4.7 | 6.1 | 5.6 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 09:25 | Normal | 551.8 | 485.7 | 509.6 | 0 | 23.8 | 19.5 | 17.6 | 0 | 234.4 | 234.4 | 235.2 | 73.9 | 73.9 | 73.7 | 60 | 60 | 60 | 29756 | 1 | 42.1 | 89417.4 | 6763 | 5.7 | 6.2 | 5.8 | 5.7 | 6.7 | 6.8 | 0.9 | 4.9 | 6.1 | 5.7 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 09:30 | Normal | 554.8 | 484.8 | 492.5 | 0 | 24.1 | 20.5 | 18.3 | 0 | 234.2 | 234.8 | 234.2 | 75.3 | 75.6 | 75.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 30388 | 1 | 42.6 | 89419.9 | 6763 | 5.9 | 6.4 | 5.9 | 5.9 | 6.8 | 6.9 | 1.5 | 5.1 | 6.3 | 5.9 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 09:35 | Normal | 553.9 | 457 | 494.7 | 0 | 24.8 | 23.6 | 18.9 | 0 | 234.4 | 234 | 234.2 | 78.8 | 79 | 78.8 | 60 | 60 | 60 | 31787 | 1 | 43.3 | 89422.5 | 6763 | 6.2 | 6.8 | 5.7 | 5.8 | 6.6 | 7.1 | 3.8 | 5.5 | 6.1 | 5.8 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 09:40 | Normal | 547.1 | 462 | 492.8 | 0 | 25 | 23.8 | 19.1 | 0 | 234.8 | 234.4 | 235 | 80 | 79.9 | 79.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 32135 | 1 | 44 | 89425.2 | 6763 | 6 | 6.6 | 6 | 6.1 | 7 | 7.1 | 3.9 | 5.8 | 6.6 | 6 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 09:45 | Normal | 539.3 | 449 | 498.7 | 0 | 25.5 | 24.7 | 19.4 | 0 | 234.8 | 234.6 | 235.2 | 80.7 | 81 | 80.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 32658 | 1 | 44.6 | 89427.9 | 6763 | 6.2 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 7.1 | 7.2 | 4.3 | 5.8 | 6.6 | 6.2 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 09:50 | Normal | 541.9 | 467.7 | 491.9 | 0 | 25.8 | 24.6 | 19.6 | 0 | 234.8 | 234.8 | 235.4 | 82.3 | 82.3 | 82.2 | 60.03 | 60 | 60 | 33145 | 1 | 45.3 | 89430.6 | 6763 | 6.2 | 6.8 | 6.3 | 6.3 | 7 | 7.2 | 4.5 | 5.7 | 6.7 | 6.4 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 09:55 | Normal | 543.1 | 471.1 | 492.1 | 0 | 26.4 | 25.1 | 20.1 | 0 | 235 | 234.6 | 235.8 | 84.6 | 84.5 | 84.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 34052 | 1 | 46 | 89433.4 | 6763 | 6.4 | 7 | 6.5 | 6.4 | 7.2 | 7.3 | 4.5 | 5.7 | 6.8 | 6.5 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 10:00 | Normal | 537.7 | 454.7 | 486.5 | 0 | 27.3 | 26.8 | 20.6 | 0 | 234.6 | 234.8 | 235.4 | 86.4 | 86.2 | 86.3 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 34825 | 1 | 46.6 | 89436.3 | 6763 | 6.6 | 7.1 | 6.6 | 6.5 | 7.4 | 7.5 | 5.4 | 6.3 | 7.1 | 6.7 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 10:05 | Normal | 537.9 | 466.9 | 494.1 | 0 | 27.1 | 26.5 | 20.6 | 0 | 235 | 233.8 | 235.4 | 86.8 | 86.8 | 86.7 | 59.98 | 60 | 59.98 | 34956 | 1 | 47.2 | 89439.2 | 6763 | 6.8 | 7.2 | 6.3 | 6.4 | 7.2 | 7.5 | 5.4 | 6.1 | 7.1 | 6.6 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 10:10 | Normal | 546.2 | 466.7 | 492.4 | 0 | 27.6 | 27.1 | 21 | 0 | 234.4 | 234.4 | 235 | 88.9 | 88.7 | 88.8 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 35657 | 1 | 47.7 | 89442.1 | 6763 | 6.7 | 7.4 | 6.7 | 6.7 | 7.5 | 7.6 | 5.5 | 6.2 | 7.2 | 6.9 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 10:15 | Normal | 574.2 | 491.8 | 501.8 | 0 | 17 | 17.4 | 6.5 | 0 | 231.8 | 232 | 232.4 | 49.5 | 49.5 | 49.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 22883 | 1 | 47.6 | 89444.4 | 6763 | 4.2 | 4.9 | 5.4 | 4.9 | 6.8 | 6.9 | 0.8 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 10:20 | Normal | 547.1 | 469.7 | 492.3 | 0 | 28.5 | 27.9 | 22 | 0 | 234.4 | 234.6 | 235.8 | 91.9 | 91.9 | 91.8 | 59.99 | 60 | 60 | 36950 | 1 | 47.5 | 89447.2 | 6764 | 7 | 7.6 | 7 | 6.8 | 7.6 | 7.8 | 5.6 | 6.3 | 7.5 | 7.1 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 10:25 | Normal | 543.5 | 462.3 | 502.8 | 0 | 29.3 | 28.5 | 22.1 | 0 | 235 | 234.6 | 236.4 | 93.3 | 93.4 | 93.1 | 60.03 | 60.04 | 60.01 | 37738 | 1 | 47.7 | 89449.8 | 6764 | 7.2 | 7.7 | 7.1 | 6.9 | 7.8 | 8 | 5.8 | 6.4 | 7.5 | 7.2 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 10:30 | Normal | 532.8 | 459 | 495.1 | 0 | 29.8 | 29.2 | 22.5 | 0 | 234.6 | 234.4 | 235.8 | 94.1 | 94.1 | 93.9 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 37967 | 1 | 48.7 | 89452.9 | 6764 | 7.1 | 7.9 | 7.3 | 7 | 8 | 8.3 | 5.7 | 6.8 | 7.5 | 7.2 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 10:35 | Normal | 535.9 | 455.7 | 495.9 | 0 | 29.7 | 29.5 | 22.6 | 0 | 235 | 234.2 | 235.6 | 94.5 | 94.6 | 94.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 38102 | 1 | 49.6 | 89456.1 | 6764 | 7.3 | 7.9 | 7.3 | 7.3 | 8.1 | 8.1 | 6 | 6.8 | 7.7 | 7.3 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 10:40 | Normal | 531.6 | 454.5 | 488.6 | 0 | 30.1 | 29.8 | 23.1 | 0 | 234.4 | 234 | 236.2 | 95.3 | 95.3 | 95.1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 38523 | 1 | 50.5 | 89459.3 | 6764 | 7.5 | 7.9 | 7.3 | 7.1 | 8.3 | 8.2 | 6 | 6.8 | 7.7 | 7.4 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 10:45 | Normal | 518.1 | 445.6 | 478.7 | 0 | 4.6 | 3.9 | 3.3 | 0 | 229.8 | 229.6 | 230 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 5784 | 1 | 51.4 | 89462.2 | 6764 | 1 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1 | 1.2 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 10:50 | Normal | 529.2 | 454.4 | 488.6 | 0 | 31.8 | 30.3 | 23.8 | 0 | 235.8 | 235.8 | 236.6 | 98.8 | 99 | 98.5 | 60.02 | 60 | 60.01 | 40050 | 1 | 51.5 | 89465.2 | 6764 | 7.8 | 8.2 | 7.7 | 7.9 | 8.4 | 8.5 | 5.8 | 6.9 | 7.7 | 7.6 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 10:55 | Normal | 541.7 | 456 | 493.8 | 0 | 20.5 | 21.5 | 25.9 | 0 | 233.8 | 233.2 | 234.2 | 79.8 | 80.1 | 80 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 40264 | 1 | 51.7 | 89467.9 | 6764 | 5.9 | 5.9 | 4 | 4.3 | 3.5 | 3.8 | 7.4 | 6.5 | 8.3 | 8.4 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 11:00 | Normal | 536.2 | 471.1 | 500.7 | 0 | 34.7 | 33.1 | 26 | 0 | 237.4 | 236 | 237.6 | 109.4 | 109.5 | 109.2 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 44318 | 1 | 50.7 | 89469.9 | 6764 | 8.5 | 9 | 8.5 | 8.2 | 9.1 | 9.5 | 6.9 | 7 | 9 | 8.6 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 11:05 | Normal | 534.3 | 468.8 | 487.1 | 0 | 7 | 5.7 | 5.2 | 0 | 230.4 | 229.8 | 230.6 | 21.5 | 21.4 | 21.5 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 21308 | 1 | 51.2 | 89472.9 | 6764 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 11:10 | Normal | 537.6 | 462.8 | 500.4 | 0 | 35 | 33.6 | 26.5 | 0 | 237 | 236 | 238.2 | 110.7 | 110.6 | 110.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 44873 | 1 | 50.5 | 89475.2 | 6764 | 8.6 | 9.1 | 8.7 | 8.3 | 9.5 | 9.4 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 8.8 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 11:15 | Normal | 524.4 | 456.8 | 489.2 | 0 | 28.3 | 26.7 | 26.9 | 0 | 235.8 | 234.2 | 235.6 | 92.9 | 92.7 | 92.6 | 60 | 60.02 | 60.01 | 44785 | 1 | 52.2 | 89478.7 | 6764 | 8 | 7.7 | 6.8 | 6.3 | 7 | 6.7 | 7.2 | 7 | 8.9 | 8.8 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 11:20 | Normal | 522.6 | 453.7 | 482.6 | 0 | 35.9 | 34.5 | 26.8 | 0 | 236.8 | 236 | 237 | 109.8 | 109.7 | 109.4 | 60 | 60.01 | 60 | 44472 | 1 | 53.8 | 89482.4 | 6765 | 8.8 | 9.3 | 9 | 8.4 | 9.8 | 9.5 | 6.7 | 7.8 | 8.9 | 8.9 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 11:25 | Normal | 541.1 | 468.1 | 481.5 | 0 | 9.5 | 9.6 | 7.3 | 0 | 231.8 | 230.4 | 231.6 | 34.3 | 34.4 | 34.2 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 11021 | 1 | 55.2 | 89485.7 | 6765 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 1.3 | 2.3 | 2.2 | 1.9 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 11:30 | Normal | 539.2 | 473 | 505.4 | 0 | 8.6 | 7.3 | 6.3 | 0 | 231.4 | 229.8 | 231.6 | 27.1 | 27.2 | 27.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 10597 | 1 | 53.3 | 89487 | 6765 | 2 | 2.2 | 2.1 | 2 | 2.3 | 2.1 | 1 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 11:35 | Normal | 563.7 | 480.7 | 520.3 | 0 | 8 | 7 | 5.8 | 0 | 232 | 229.4 | 231.4 | 26.7 | 26.8 | 26.6 | 59.99 | 60.01 | 60 | 10010 | 1 | 50 | 89487.8 | 6765 | 2 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 2.1 | 2 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 11:40 | Normal | 539.5 | 487.1 | 504 | 0 | 39 | 35 | 28.7 | 0 | 237.2 | 236 | 237.4 | 122.7 | 122.6 | 121.8 | 60 | 59.98 | 59.97 | 42343 | 1 | 51 | 89491 | 6765 | 9.6 | 10 | 9.7 | 9.1 | 10.6 | 10.3 | 5.8 | 7.7 | 9.5 | 9.5 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 11:45 | Normal | 534.6 | 479.2 | 501.7 | 0 | 40.5 | 37.1 | 29.8 | 0 | 237.8 | 235.4 | 237.2 | 126.6 | 126.5 | 126.2 | 59.99 | 60 | 59.98 | 49148 | 1 | 51.2 | 89493.5 | 6765 | 9.9 | 10.5 | 10 | 10.1 | 10.8 | 10.4 | 6.6 | 8.7 | 9.1 | 9.4 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 11:50 | Normal | 543.2 | 472.7 | 514.1 | 0 | 8.6 | 7.3 | 6.3 | 0 | 230.4 | 229.8 | 230.4 | 27.3 | 27.4 | 27.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 10621 | 1 | 51.8 | 89496.1 | 6765 | 2 | 2.3 | 2.1 | 2 | 2.2 | 2.1 | 1.1 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 11:55 | Normal | 561.6 | 500.7 | 536 | 0 | 14.8 | 20.1 | 24.3 | 0 | 233.6 | 232.4 | 233 | 77.3 | 77.3 | 77 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 16512 | 1 | 49.4 | 89497 | 6765 | 3.8 | 3.6 | 2.9 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 6.2 | 6.4 | 7.3 | 7.1 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 12:00 | Normal | 585.5 | 507.7 | 520.2 | 0 | 20.1 | 20.9 | 28.7 | 0 | 235.6 | 233.8 | 235 | 93.5 | 93.4 | 93.2 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 19491 | 1 | 48.3 | 89498.9 | 6765 | 4.1 | 3.9 | 3 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 6.4 | 6.7 | 9 | 9.1 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 12:05 | Normal | 543.1 | 466.6 | 502.1 | 0 | 37.1 | 35.7 | 28.1 | 0 | 236.4 | 235.4 | 236.6 | 117.9 | 117.9 | 117.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 48497 | 1 | 49.1 | 89501.8 | 6765 | 9.2 | 9.7 | 9.4 | 8.7 | 9.9 | 9.9 | 7.2 | 8.3 | 9.6 | 9.5 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 12:10 | Normal | 555.5 | 472.6 | 485.8 | 0 | 29.4 | 28 | 18.1 | 0 | 233.4 | 232.4 | 232.6 | 81.9 | 82 | 81.6 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 39894 | 1 | 51.6 | 89505.5 | 6765 | 7.6 | 7.9 | 8.2 | 7.3 | 11.2 | 10.7 | 2.7 | 4 | 6.7 | 7.2 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 12:15 | Normal | 547.9 | 486.2 | 514 | 0 | 8.9 | 7.3 | 6.3 | 0 | 230.8 | 229.2 | 229.8 | 27.7 | 27.7 | 27.6 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 10749 | 1 | 50.5 | 89506.8 | 6765 | 2 | 2.3 | 2 | 2.5 | 2.2 | 2.1 | 1 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 12:20 | Normal | 551.1 | 476 | 511.2 | 0 | 34.7 | 33.8 | 26.3 | 0 | 235.8 | 233.4 | 235 | 113.1 | 113.2 | 112.6 | 60.02 | 60.01 | 60 | 45180 | 1 | 49.5 | 89509 | 6766 | 8.6 | 9 | 8.7 | 8.2 | 9.6 | 9.2 | 6.5 | 7.7 | 8.7 | 8.8 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 12:25 | Normal | 554.3 | 467.4 | 517.7 | 0 | 8.4 | 7.3 | 5.8 | 0 | 230.4 | 227.8 | 229 | 26.7 | 26.7 | 26.5 | 60 | 59.99 | 60 | 10280 | 1 | 48.9 | 89510.2 | 6766 | 1.9 | 2.2 | 2 | 2 | 2.2 | 2.2 | 1 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 12:30 | Normal | 553.3 | 502.4 | 512.1 | 0 | 5.5 | 4.5 | 3.8 | 0 | 228.8 | 227.4 | 227.4 | 18.2 | 18.3 | 18.1 | 60 | 60 | 59.98 | 7220 | 1 | 46.8 | 89511.1 | 6766 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 0.9 | 1 | 1 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 12:35 | Normal | 559.7 | 498.1 | 524.6 | 0 | 3.6 | 2.8 | 2.3 | 0 | 227.8 | 226.8 | 227 | 12.1 | 12.2 | 11.8 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 4692 | 1 | 45 | 89511.5 | 6766 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 12:40 | Normal | 559.8 | 493.2 | 519.6 | 0 | 2.6 | 2.1 | 1.9 | 0 | 227 | 225.2 | 226 | 9.5 | 9.6 | 9.2 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 3645 | 1 | 43.1 | 89511.9 | 6766 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 12:45 | Normal | 556.9 | 467.2 | 530 | 0 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 0 | 227.6 | 225.8 | 226.6 | 7 | 7 | 6.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2687 | 1 | 41.3 | 89512.1 | 6766 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 12:50 | Normal | 550.9 | 473.4 | 493.7 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0 | 226.8 | 225 | 224.8 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1438 | 1 | 40.1 | 89512.3 | 6766 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 12:55 | Normal | 514.7 | 503.2 | 503.1 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 228.2 | 226.6 | 227.2 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 982 | 1 | 38.7 | 89512.4 | 6766 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 13:00 | Normal | 525 | 492.4 | 493.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 228.4 | 226.6 | 227.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 659 | 1 | 37.4 | 89512.5 | 6766 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 13:05 | Normal | 536.8 | 473.2 | 504.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 227.2 | 224.8 | 226.2 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 671 | 1 | 36.6 | 89512.5 | 6766 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 13:10 | Normal | 520.6 | 432.3 | 501.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 227.4 | 226 | 227.6 | 2 | 1.9 | 1.9 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 488 | 1 | 35.2 | 89512.6 | 6766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 13:15 | Normal | 561.5 | 503.1 | 533.1 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 227.2 | 225.6 | 226.2 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 830 | 1 | 32 | 89512.6 | 6766 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 13:20 | Normal | 567 | 539.3 | 520.9 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0 | 228 | 226.4 | 228 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 1293 | 1 | 30.5 | 89512.7 | 6767 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 13:25 | Normal | 540.9 | 517.4 | 524.4 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 227.2 | 226 | 226.8 | 3.1 | 3 | 3 | 60.01 | 60 | 60 | 1074 | 1 | 29.7 | 89512.8 | 6767 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 13:30 | Normal | 559 | 540.2 | 523 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0 | 227.8 | 226 | 226.8 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1128 | 1 | 28.8 | 89512.9 | 6767 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 13:35 | Normal | 569.5 | 511.5 | 504.4 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0 | 227.4 | 225.4 | 226 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 1020 | 1 | 28.6 | 89513 | 6767 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 13:40 | Normal | 547.3 | 524.6 | 508.2 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0 | 226.8 | 225.6 | 227 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 758 | 1 | 28.3 | 89513.1 | 6767 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 13:46 | Normal | 544.2 | 487.3 | 515.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0 | 226.6 | 225.4 | 226.2 | 2.1 | 2 | 2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 624 | 1 | 28.1 | 89513.1 | 6767 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 13:50 | Normal | 536.1 | 502.2 | 497.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 227.2 | 226.4 | 226.6 | 2 | 2 | 1.9 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 597 | 1 | 27.9 | 89513.2 | 6767 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 13:55 | Normal | 552.6 | 471.1 | 505.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 227.6 | 225.2 | 226.8 | 2 | 2 | 1.9 | 60 | 59.98 | 59.98 | 553 | 1 | 27.7 | 89513.2 | 6767 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 14:00 | Normal | 534.1 | 475.4 | 520.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 228.6 | 226.4 | 227.4 | 2.1 | 2.1 | 2 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 611 | 1 | 27.6 | 89513.3 | 6767 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 14:06 | Normal | 541.5 | 505.2 | 510.9 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0 | 227 | 226.6 | 226.4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 60 | 59.97 | 60 | 686 | 1 | 27.6 | 89513.3 | 6767 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 14:10 | Normal | 554.1 | 482.5 | 521.7 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 228.4 | 227 | 227.4 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 843 | 1 | 27.5 | 89513.4 | 6767 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 14:15 | Normal | 555.9 | 509.1 | 515.1 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 227.6 | 225.4 | 226.8 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 915 | 1 | 27.5 | 89513.5 | 6767 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 14:20 | Normal | 548.7 | 514.2 | 518.1 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 229 | 226.8 | 228.2 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 60.01 | 60 | 59.99 | 965 | 1 | 27.4 | 89513.5 | 6768 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 14:26 | Normal | 529.9 | 534.4 | 524.1 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0 | 227.8 | 226.2 | 226.8 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 731 | 1 | 27.3 | 89513.6 | 6768 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 14:30 | Normal | 545.1 | 486.3 | 513.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 228.2 | 226.6 | 227.4 | 2.1 | 1.9 | 2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 584 | 1 | 27.2 | 89513.7 | 6768 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 14:35 | Normal | 535.8 | 466.4 | 505 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 227.2 | 226 | 226.8 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 520 | 1 | 27.2 | 89513.7 | 6768 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 14:40 | Normal | 524.6 | 364.2 | 524.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 228 | 226.8 | 227.2 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 404 | 1 | 27.2 | 89513.8 | 6768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 14:45 | Normal | 521.7 | 389.3 | 528.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 227.4 | 226.4 | 226.6 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 408 | 1 | 27.2 | 89513.8 | 6768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 14:50 | Normal | 518.8 | 389.2 | 501.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 228.8 | 227 | 228 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 354 | 1 | 27.2 | 89513.8 | 6768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 14:55 | Normal | 498.5 | 380.8 | 503.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 227.8 | 227 | 227.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 268 | 1 | 27.1 | 89513.8 | 6768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 15:00 | Normal | 455.3 | 353.9 | 488.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 228 | 226 | 227.4 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 60.01 | 59.99 | 60 | 279 | 1 | 27 | 89513.9 | 6768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 15:05 | Normal | 432.7 | 322.5 | 501.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 227.6 | 225.8 | 227.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 232 | 1 | 27 | 89513.9 | 6768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 15:10 | Normal | 439.1 | 265.5 | 490 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 228.4 | 226.6 | 227.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 273 | 1 | 27 | 89513.9 | 6768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 15:16 | Normal | 471.6 | 254.2 | 508.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 227.2 | 225.8 | 227.6 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 248 | 1 | 27 | 89513.9 | 6768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 15:20 | Normal | 469.5 | 354.1 | 509.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 228.6 | 226.6 | 227.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 312 | 1 | 27 | 89514 | 6769 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 15:25 | Normal | 505.7 | 400.2 | 514.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 227.8 | 226.2 | 227 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 265 | 1 | 27 | 89514 | 6769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 15:31 | Normal | 497.6 | 395.3 | 501.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 228.8 | 226.4 | 228 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 349 | 1 | 26.9 | 89514 | 6769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 15:36 | Normal | 539.3 | 342.3 | 510.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 228.2 | 226.2 | 227 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 60.01 | 60 | 59.99 | 339 | 1 | 26.9 | 89514 | 6769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 15:40 | Normal | 516.8 | 410.1 | 503.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 229.6 | 227.6 | 228.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 370 | 1 | 26.8 | 89514.1 | 6769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 15:46 | Normal | 533.1 | 379.4 | 491 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 228.2 | 226.8 | 228.4 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 382 | 1 | 26.8 | 89514.1 | 6769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 15:50 | Normal | 529.1 | 398.3 | 490.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 227.4 | 226.6 | 227.4 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 345 | 1 | 26.8 | 89514.1 | 6769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 15:56 | Normal | 536 | 410 | 508.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 229.2 | 227.6 | 228.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 364 | 1 | 26.7 | 89514.2 | 6769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 16:00 | Normal | 532.9 | 400.4 | 494.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 229 | 227.6 | 228.4 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 355 | 1 | 26.7 | 89514.2 | 6769 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 16:06 | Normal | 534.9 | 381 | 505.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 228.2 | 227.2 | 228 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 361 | 1 | 26.7 | 89514.2 | 6769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 16:10 | Normal | 540 | 403.2 | 487 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 228.6 | 227 | 228.4 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 370 | 1 | 26.7 | 89514.2 | 6769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 16:16 | Normal | 536 | 447.5 | 494.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 229.2 | 227.2 | 228.4 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 392 | 1 | 26.6 | 89514.3 | 6769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 16:20 | Normal | 515.1 | 426.8 | 495.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 229.2 | 227.6 | 228.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 395 | 1 | 26.7 | 89514.3 | 6770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 16:26 | Normal | 510.8 | 383.4 | 496.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 229.6 | 228 | 228.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 346 | 1 | 26.6 | 89514.3 | 6770 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 16:31 | Normal | 479.7 | 416.5 | 478.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 228.8 | 228 | 228.8 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 351 | 1 | 26.6 | 89514.4 | 6770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 16:36 | Normal | 496.6 | 319.2 | 499 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 229.8 | 228.4 | 229.8 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 260 | 1 | 26.5 | 89514.4 | 6770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 16:41 | Normal | 453.9 | 238 | 496.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 230 | 227.8 | 229 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 263 | 1 | 26.4 | 89514.4 | 6770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 16:46 | Normal | 382.7 | 207.6 | 479.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 230 | 228.2 | 230.2 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 218 | 1 | 26.3 | 89514.4 | 6770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 16:51 | Normal | 445.6 | 199.6 | 474 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 230 | 228.6 | 230.4 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 234 | 1 | 26.2 | 89514.5 | 6770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 16:56 | Normal | 438 | 199.9 | 470.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231 | 228.8 | 230.2 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 221 | 1 | 26.1 | 89514.5 | 6770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 17:01 | Normal | 485.9 | 199.8 | 479.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 232.2 | 230.4 | 231 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 60.07 | 60.04 | 60.05 | 199 | 1 | 26 | 89514.5 | 6770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 17:06 | Normal | 462.8 | 199.7 | 470.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 231.4 | 230 | 230.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 210 | 1 | 25.9 | 89514.5 | 6770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 17:11 | Normal | 461 | 201.6 | 465.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 232.6 | 229.8 | 231.2 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 206 | 1 | 25.8 | 89514.5 | 6770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 17:16 | Normal | 449.6 | 199.9 | 453.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 232 | 230.2 | 231 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 176 | 1 | 25.8 | 89514.5 | 6770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 17:21 | Normal | 201.4 | 199.7 | 456.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 232.6 | 230.8 | 231.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 132 | 1 | 25.7 | 89514.5 | 6771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 17:26 | Normal | 199.4 | 200 | 468.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 231.6 | 230 | 231.2 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 111 | 1 | 25.7 | 89514.6 | 6771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 17:31 | Normal | 201.8 | 199.7 | 434.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 232 | 230.8 | 232 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 59.94 | 59.94 | 59.96 | 113 | 1 | 25.7 | 89514.6 | 6771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 17:36 | Normal | 199.9 | 199.7 | 479.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 229.6 | 231 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 96 | 1 | 25.6 | 89514.6 | 6771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 17:41 | Normal | 199.8 | 199.9 | 466.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 230.4 | 231.8 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 99 | 1 | 25.6 | 89514.6 | 6771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 17:46 | Normal | 199.7 | 199.3 | 473.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 230.2 | 231.2 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 95 | 1 | 25.6 | 89514.6 | 6771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 17:51 | Normal | 199.8 | 200.1 | 478.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 230 | 231.2 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 82 | 1 | 25.6 | 89514.6 | 6771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 17:56 | Normal | 202 | 199.6 | 446.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 232.4 | 230.6 | 231.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 85 | 1 | 25.6 | 89514.6 | 6771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 18:01 | Normal | 200 | 199.3 | 477.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 230.6 | 232 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 60 | 60 | 46 | 1 | 25.6 | 89514.6 | 6771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 18:06 | Normal | 200.3 | 188.1 | 424.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 231.4 | 232 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 42 | 1 | 25.6 | 89514.6 | 6771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 18:11 | Normal | 185.5 | 205.1 | 217.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 231 | 232.2 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 59.96 | 59.94 | 59.94 | 32 | 1 | 25.5 | 89514.6 | 6771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 18:16 | Normal | 212.4 | 199.4 | 239.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 230.6 | 232.4 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 27 | 1 | 25.5 | 89514.6 | 6771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-02-20 18:21 | Normal | 198 | 201.5 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 230 | 231 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 21 | 1 | 25.5 | 89514.6 | 6772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0