## S1_BL55
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-02-21 05:30 | Wait | 350.6 | 351.3 | 350.2 | 351.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 219.4 | 219.6 | 218.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 22.4 | 68260.9 | 7038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 05:35 | Wait | 418.4 | 419.1 | 416.2 | 419.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 219.8 | 220.6 | 219.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.98 | 0 | 0 | 22.8 | 68260.9 | 7038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 05:40 | Wait | 509.2 | 509.7 | 440.7 | 442.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 221 | 220.8 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 0 | 0 | 22.9 | 68260.9 | 7038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 05:45 | Normal | 199.4 | 424 | 423.3 | 444.8 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 221.4 | 221.2 | 220.6 | 1 | 0.9 | 1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 62 | 1 | 23 | 68260.9 | 7038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 05:50 | Normal | 199.8 | 470.3 | 433.1 | 444.9 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 221.2 | 221.6 | 221.2 | 1 | 1 | 1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 122 | 1 | 23 | 68260.9 | 7038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 05:55 | Normal | 206.5 | 481.4 | 422.5 | 471 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 220.6 | 221.4 | 220.2 | 1.1 | 1 | 1.1 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 212 | 1 | 23 | 68260.9 | 7038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 06:00 | Normal | 322.9 | 475.3 | 442.3 | 444.2 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 220.6 | 221.2 | 219.8 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 415 | 1 | 23.7 | 68260.9 | 7038 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 06:05 | Normal | 499.9 | 502.3 | 438 | 465.3 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 221.2 | 221.2 | 220 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 610 | 1 | 24.1 | 68261 | 7038 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 06:10 | Normal | 522.1 | 508.1 | 431 | 461.1 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 221.2 | 221 | 220.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 839 | 1 | 24.4 | 68261 | 7038 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 06:15 | Normal | 526.1 | 472.4 | 453.1 | 468.7 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 221 | 220.6 | 220 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 60 | 59.97 | 59.98 | 1010 | 1 | 24.5 | 68261.1 | 7038 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 06:20 | Normal | 550 | 477.1 | 454.9 | 467.7 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 220.4 | 220.2 | 220.4 | 3.1 | 3 | 3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1077 | 1 | 24.7 | 68261.2 | 7038 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 06:25 | Normal | 540.2 | 474.4 | 464.1 | 479 | 0.3 | 0.7 | 1 | 0.5 | 220.4 | 220.4 | 219.8 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 1141 | 1 | 25 | 68261.3 | 7038 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 06:30 | Normal | 581 | 479.4 | 452.8 | 478.6 | 0.3 | 0.8 | 1 | 0.5 | 220.6 | 220.6 | 220.2 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1234 | 1 | 25.2 | 68261.4 | 7039 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 06:35 | Normal | 544.3 | 483.1 | 458.1 | 464.1 | 0.6 | 1 | 1.2 | 0.6 | 221.6 | 221.2 | 221 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 59.98 | 60 | 60 | 1645 | 1 | 25.4 | 68261.5 | 7039 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 06:40 | Normal | 591.1 | 528.3 | 479.1 | 483.3 | 1.5 | 1.4 | 2 | 0.8 | 221.4 | 222 | 220.6 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | 59.99 | 60 | 60 | 2921 | 1 | 25.6 | 68261.7 | 7039 | 1 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 06:45 | Normal | 566.1 | 527.5 | 478 | 492 | 2 | 1.6 | 2.4 | 0.9 | 221.8 | 222.4 | 221 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 60 | 60 | 60 | 3419 | 1 | 25.9 | 68262 | 7039 | 1.3 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.9 | 1.4 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 06:50 | Normal | 512.5 | 528.3 | 478.7 | 483.7 | 2.6 | 1.7 | 2.5 | 1 | 221.8 | 221.8 | 221.4 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 60.03 | 60 | 60.04 | 3815 | 1 | 26.2 | 68262.3 | 7039 | 1.4 | 1.1 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.9 | 1.5 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 06:55 | Normal | 502.8 | 507.3 | 477.3 | 506.2 | 3.1 | 1.8 | 2.6 | 0.9 | 221.8 | 222.4 | 221.6 | 11.1 | 11 | 11 | 59.99 | 60 | 59.98 | 4116 | 1 | 26.5 | 68262.6 | 7039 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 1.6 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 07:00 | Normal | 521.3 | 501.3 | 479.5 | 482.4 | 3.5 | 2 | 3 | 1 | 222.2 | 221.4 | 221.2 | 12.3 | 12.2 | 12.3 | 59.99 | 60 | 60 | 4520 | 1 | 26.8 | 68263 | 7039 | 1.7 | 1.5 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0 | 1 | 1.8 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 07:05 | Normal | 568.3 | 484.4 | 473.2 | 496 | 2.7 | 2.3 | 2.9 | 1.1 | 221.6 | 222 | 220.6 | 11.8 | 11.7 | 11.7 | 59.93 | 59.91 | 59.92 | 4149 | 1 | 27.2 | 68263.4 | 7039 | 1.5 | 1.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.3 | 1.5 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 07:10 | Normal | 563.9 | 486.3 | 470.3 | 487.2 | 2.2 | 2.3 | 2.6 | 1.1 | 221.4 | 221 | 220.4 | 10.8 | 10.7 | 10.8 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 3959 | 1 | 27.4 | 68263.7 | 7039 | 1.2 | 0.8 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 07:15 | Normal | 544.1 | 500.2 | 478.1 | 516.1 | 5.4 | 3.1 | 4.3 | 1.3 | 222 | 222 | 221.8 | 18.4 | 18.3 | 18.4 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 6817 | 1 | 27.8 | 68264.1 | 7039 | 2.7 | 2.6 | 0 | 1.5 | 1.3 | 0 | 1.5 | 2.7 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 07:20 | Normal | 559.7 | 512.6 | 475.9 | 500 | 6.2 | 3.6 | 5.1 | 1.8 | 222.4 | 222.6 | 222.4 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 7881 | 1 | 28.2 | 68264.7 | 7039 | 3.1 | 2.7 | 0 | 1.8 | 1.6 | 0 | 2 | 3.1 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 07:25 | Normal | 549.7 | 504.6 | 463.6 | 477.8 | 6.9 | 4 | 5.7 | 2 | 222.8 | 222.2 | 221.8 | 23.8 | 23.7 | 23.8 | 60 | 60 | 60 | 8729 | 1 | 28.7 | 68265.4 | 7039 | 3.5 | 3.3 | 0 | 1.9 | 1.8 | 0 | 2.3 | 3.3 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 07:30 | Normal | 557.1 | 500.3 | 456.5 | 495.4 | 7.1 | 4.1 | 6.5 | 2 | 222.4 | 222.6 | 222 | 25.1 | 25 | 25 | 60 | 59.99 | 60 | 9176 | 1 | 29.4 | 68266.1 | 7040 | 3.6 | 3.3 | 0.1 | 2 | 1.9 | 0 | 2.8 | 3.5 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 07:35 | Normal | 547 | 506.4 | 456.2 | 493.2 | 7.8 | 4.3 | 7.3 | 2 | 222.4 | 222.2 | 221.6 | 27.1 | 27 | 27 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 9910 | 1 | 29.9 | 68266.9 | 7040 | 3.9 | 3.6 | 0 | 2.2 | 2.1 | 0 | 3.5 | 3.7 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 07:40 | Normal | 549.4 | 517.4 | 447.4 | 490.5 | 8.1 | 4.2 | 8 | 2.1 | 222.4 | 222 | 221.6 | 28.1 | 28 | 28.1 | 60 | 60 | 60.01 | 10314 | 1 | 30.5 | 68267.8 | 7040 | 4 | 3.6 | 0.3 | 2.2 | 2 | 0 | 3.9 | 3.9 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 07:45 | Normal | 543.3 | 516.5 | 447.9 | 486.5 | 7.8 | 4.1 | 7.9 | 2 | 222 | 221.8 | 221.6 | 27.2 | 27.1 | 27.2 | 59.97 | 60 | 60.01 | 9961 | 1 | 31 | 68268.6 | 7040 | 4 | 3.5 | 0.2 | 2.2 | 1.9 | 0 | 3.9 | 3.9 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 07:50 | Normal | 547.5 | 509.4 | 445.1 | 391 | 8.1 | 5 | 8 | 4 | 222.4 | 221.4 | 221.4 | 30.5 | 30.4 | 30.4 | 60.01 | 60.03 | 59.99 | 11260 | 1 | 31.3 | 68269.5 | 7040 | 4 | 3.6 | 0.2 | 3.1 | 1.9 | 0 | 4 | 3.9 | 4.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 07:55 | Normal | 551.4 | 496 | 446.6 | 386.7 | 8.1 | 5.3 | 8.1 | 4 | 221.6 | 221.2 | 221.2 | 30.7 | 30.7 | 30.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 11389 | 1 | 31.7 | 68270.4 | 7040 | 4 | 3.7 | 0.2 | 3.3 | 1.8 | 0 | 4.1 | 3.9 | 4.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 08:00 | Normal | 545.4 | 486.3 | 446.4 | 403.3 | 8.6 | 5.9 | 8.6 | 4.3 | 221.2 | 221.6 | 221.2 | 33.1 | 33.1 | 33.1 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 12213 | 1 | 32.2 | 68271.4 | 7040 | 4.3 | 4 | 0.1 | 4 | 2 | 0 | 4.4 | 4.1 | 4.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 08:05 | Normal | 533.7 | 478 | 438.1 | 399.9 | 6 | 4.8 | 6 | 3 | 220.2 | 219.8 | 219.6 | 23.8 | 23.6 | 23.7 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 8667 | 1 | 32.6 | 68272.3 | 7040 | 3 | 2.7 | 0 | 2.7 | 1.9 | 0 | 3.1 | 2.9 | 3.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 08:10 | Normal | 532.3 | 464.2 | 433.3 | 439.1 | 3.6 | 3.6 | 4 | 1.8 | 219.2 | 219.6 | 218.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 60.01 | 60 | 60 | 5633 | 1 | 32.5 | 68272.8 | 7040 | 1.7 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.9 | 2 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 08:15 | Normal | 549.4 | 480.2 | 445.1 | 435 | 6.3 | 5.1 | 6.5 | 3.1 | 220.2 | 219.8 | 220 | 25.6 | 25.5 | 25.6 | 60 | 59.99 | 60 | 9800 | 1 | 32.7 | 68273.6 | 7040 | 3.1 | 2.8 | 0.1 | 3 | 1.9 | 0 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 08:20 | Normal | 547 | 420.5 | 445 | 435.9 | 8.3 | 7.3 | 8.3 | 4.1 | 220.4 | 220.4 | 220.4 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 60 | 59.97 | 59.98 | 12251 | 1 | 33.2 | 68274.7 | 7040 | 4.1 | 3.8 | 0.2 | 4.1 | 3.3 | 0 | 4.2 | 3.9 | 4.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 08:25 | Normal | 555.8 | 476.2 | 448.2 | 422.1 | 10.5 | 8.5 | 10.3 | 5.2 | 222.2 | 220.4 | 221.4 | 41.8 | 41.7 | 41.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 15342 | 1 | 33.7 | 68275.8 | 7040 | 5 | 5 | 0.2 | 5.1 | 3.4 | 0 | 5.1 | 5 | 5.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 08:30 | Normal | 542.6 | 467.2 | 437.7 | 425.7 | 8.1 | 7.3 | 8 | 3.9 | 221.2 | 221 | 220.8 | 32.6 | 32.5 | 32.6 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 13027 | 1 | 34.1 | 68277 | 7041 | 4 | 3.7 | 0.1 | 3.9 | 3.3 | 0 | 4 | 3.9 | 4.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 08:35 | Normal | 535.9 | 469.2 | 438.1 | 422.5 | 11.6 | 10.3 | 11.5 | 5.7 | 221.4 | 221 | 221.4 | 47.1 | 47.2 | 47 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 17520 | 1 | 34.7 | 68278.3 | 7041 | 5.9 | 5.6 | 0 | 5.7 | 5 | 0 | 5.9 | 5.5 | 6.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 08:40 | Normal | 531.5 | 457.1 | 432.5 | 433.5 | 11.3 | 10.7 | 11.1 | 5.5 | 221.4 | 220.6 | 221.4 | 45.6 | 45.5 | 45.6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 17639 | 1 | 35.5 | 68279.7 | 7041 | 5.7 | 5.4 | 0 | 5.6 | 5.2 | 0 | 5.8 | 5.3 | 5.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 08:45 | Normal | 535.2 | 454.5 | 431.1 | 424.9 | 12.4 | 12 | 12.3 | 6.4 | 221 | 221.2 | 221.8 | 51.1 | 51 | 51.1 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 18954 | 1 | 36.2 | 68281.2 | 7041 | 6.2 | 6 | 0 | 6.4 | 5.9 | 0 | 6.3 | 5.9 | 6.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 08:50 | Normal | 525.6 | 452 | 431.9 | 428.9 | 13.1 | 13 | 12.8 | 6.6 | 221.2 | 221.4 | 221.4 | 53.8 | 53.7 | 53.7 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 19881 | 1 | 36.9 | 68282.8 | 7041 | 6.7 | 6.4 | 0 | 6.7 | 6.5 | 0 | 6.5 | 6.3 | 7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 08:55 | Normal | 530.9 | 458.3 | 428.6 | 422.4 | 12.8 | 12.6 | 12.8 | 6.6 | 221.6 | 222 | 221 | 52.5 | 52.4 | 52.5 | 60.08 | 59.96 | 60.02 | 19527 | 1 | 37.3 | 68284.3 | 7041 | 6.5 | 6.2 | 0 | 6.5 | 6.4 | 0 | 6.6 | 6.2 | 6.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 09:00 | Normal | 520.5 | 451.2 | 420.1 | 425 | 13.1 | 12.7 | 12.8 | 6.5 | 221.2 | 221.2 | 221 | 52.6 | 52.3 | 52.5 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 19448 | 1 | 37.9 | 68285.9 | 7041 | 6.6 | 6.3 | 0 | 6.4 | 6.5 | 0 | 6.5 | 6.3 | 6.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 09:05 | Normal | 528.8 | 445.3 | 427.2 | 427.1 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 6.5 | 221.8 | 221.2 | 221.6 | 51.8 | 51.5 | 51.7 | 60.05 | 59.95 | 60 | 19296 | 1 | 38.4 | 68287.5 | 7041 | 6.5 | 6.3 | 0 | 6.5 | 6.5 | 0 | 6.7 | 6.2 | 6.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 09:10 | Normal | 523.3 | 445 | 419.1 | 427.1 | 12.9 | 12.8 | 13 | 6.5 | 221.6 | 222 | 221.6 | 52.2 | 52.1 | 52.1 | 59.96 | 59.95 | 60 | 19361 | 1 | 38.9 | 68289.1 | 7041 | 6.6 | 6.2 | 0 | 6.6 | 6.6 | 0 | 6.4 | 6.3 | 6.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 09:15 | Normal | 536.8 | 450.3 | 432.4 | 422.4 | 12.2 | 12.1 | 12.2 | 6.3 | 221.2 | 221.8 | 222 | 50 | 49.9 | 50 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 18629 | 1 | 39.2 | 68290.7 | 7041 | 6.1 | 5.9 | 0 | 6.2 | 6.3 | 0 | 6.2 | 5.9 | 6.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 09:20 | Normal | 533.7 | 455.2 | 424.9 | 431.9 | 11 | 10.8 | 11.3 | 5.8 | 221 | 221.2 | 221.4 | 45.7 | 45.6 | 45.7 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 17001 | 1 | 39.4 | 68292.2 | 7041 | 5.6 | 5.3 | 0 | 5.4 | 5.7 | 0 | 5.7 | 5.5 | 6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 09:25 | Normal | 525.1 | 448.4 | 430.2 | 426.1 | 12.8 | 12.3 | 12.6 | 6.4 | 221.2 | 221.2 | 221 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 60.07 | 59.96 | 60.01 | 19073 | 1 | 39.6 | 68293.7 | 7041 | 6.3 | 6.2 | 0.1 | 6.2 | 6.4 | 0 | 6.4 | 6 | 6.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 09:30 | Normal | 524.7 | 450.2 | 428.4 | 428.4 | 13 | 12.6 | 12.9 | 6.6 | 220.2 | 220.8 | 221 | 52.6 | 52.5 | 52.5 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 19455 | 1 | 40 | 68295.3 | 7042 | 6.5 | 6.3 | 0 | 6.4 | 6.7 | 0 | 6.5 | 6.2 | 6.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 09:35 | Normal | 517.1 | 443.8 | 424.2 | 422 | 13.4 | 13 | 13.1 | 6.7 | 221.2 | 221 | 220.8 | 54 | 53.7 | 53.8 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 19864 | 1 | 40.1 | 68297 | 7042 | 6.7 | 6.5 | 0 | 6.6 | 6.7 | 0 | 6.7 | 6.3 | 7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 09:40 | Normal | 525.9 | 443.5 | 425.3 | 428.3 | 13.5 | 13.2 | 13.3 | 6.8 | 220.6 | 221.2 | 221.2 | 54.3 | 54.2 | 54.3 | 60.04 | 59.96 | 60 | 20111 | 1 | 40.5 | 68298.7 | 7042 | 6.8 | 6.6 | 0 | 6.7 | 6.8 | 0 | 6.8 | 6.5 | 7.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 09:45 | Normal | 518.5 | 441.1 | 426.9 | 416.8 | 14 | 13.4 | 13.5 | 7 | 220.6 | 221.4 | 220.8 | 55 | 55 | 55 | 60 | 59.94 | 59.97 | 20401 | 1 | 40.9 | 68300.4 | 7042 | 7 | 6.8 | 0 | 6.8 | 7 | 0 | 6.8 | 6.7 | 7.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 09:50 | Normal | 513.7 | 441.4 | 416 | 425.9 | 14.1 | 13.5 | 13.7 | 6.8 | 220.4 | 220.8 | 220.6 | 55.3 | 55.2 | 55.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 20504 | 1 | 41.3 | 68302.1 | 7042 | 7 | 6.8 | 0 | 6.8 | 7.1 | 0 | 7 | 6.5 | 7.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 09:55 | Normal | 515.7 | 436.4 | 420.1 | 421.7 | 14.3 | 13.6 | 13.7 | 7 | 220.6 | 221.2 | 221.2 | 55.9 | 55.8 | 55.8 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 20698 | 1 | 41.7 | 68303.8 | 7042 | 7.1 | 7 | 0 | 6.8 | 7.1 | 0 | 6.9 | 6.7 | 7.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 10:00 | Normal | 520.6 | 437.5 | 417.6 | 417.2 | 14.2 | 13.8 | 14.1 | 7.1 | 221.2 | 221.4 | 221.8 | 56.2 | 56.1 | 56.1 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 20907 | 1 | 42 | 68305.5 | 7042 | 7.2 | 7 | 0 | 6.8 | 7.2 | 0 | 7 | 6.9 | 7.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 10:05 | Normal | 516.9 | 441.5 | 415.9 | 413.9 | 14.5 | 13.8 | 14.2 | 7.3 | 221 | 221.4 | 221.6 | 56.7 | 56.5 | 56.8 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 21090 | 1 | 42.2 | 68307.3 | 7042 | 7.3 | 7.1 | 0 | 7 | 7.3 | 0 | 7.2 | 6.8 | 7.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 10:10 | Normal | 514.8 | 440.5 | 421.5 | 415.4 | 14.7 | 14 | 14.2 | 7.4 | 220.6 | 220.8 | 220.6 | 57.6 | 57.4 | 57.5 | 59.97 | 60.05 | 60.01 | 21291 | 1 | 42.6 | 68309 | 7042 | 7.3 | 7.1 | 0.2 | 7.2 | 7.3 | 0 | 7.4 | 6.9 | 7.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 10:15 | Normal | 509.9 | 437.4 | 417.2 | 421.1 | 15 | 14.2 | 14.5 | 7.3 | 220.4 | 220.6 | 220.4 | 58.2 | 58.1 | 58.2 | 60.09 | 59.97 | 60.03 | 21507 | 1 | 42.9 | 68310.8 | 7042 | 7.4 | 7.2 | 0.1 | 7.4 | 7.7 | 0 | 7.5 | 7 | 7.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 10:20 | Normal | 512 | 433.5 | 418.6 | 420.4 | 15.2 | 14.6 | 14.6 | 7.5 | 221 | 221 | 221 | 59 | 58.9 | 59.1 | 60.03 | 59.98 | 60 | 21881 | 1 | 43.1 | 68312.6 | 7042 | 7.4 | 7.2 | 0.2 | 7.3 | 7.6 | 0 | 7.5 | 7.1 | 7.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 10:25 | Normal | 507.9 | 432.2 | 419.9 | 422.9 | 15.5 | 14.6 | 15 | 7.6 | 220.8 | 220.8 | 220.2 | 59.7 | 59.6 | 59.7 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 22117 | 1 | 43.3 | 68314.5 | 7042 | 7.6 | 7.5 | 0.1 | 7.3 | 7.7 | 0 | 7.7 | 7.2 | 7.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 10:30 | Normal | 498 | 428.5 | 411.1 | 415 | 15.6 | 14.9 | 15.1 | 7.6 | 220.8 | 221 | 220.6 | 59.4 | 59.2 | 59.3 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 21979 | 1 | 43.6 | 68316.3 | 7043 | 7.6 | 7.2 | 0.4 | 7.5 | 7.7 | 0 | 7.7 | 7.3 | 8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 10:35 | Normal | 505.1 | 429.5 | 413.2 | 407.2 | 15.8 | 15 | 15.3 | 7.8 | 221 | 221.8 | 221.4 | 60 | 59.7 | 59.8 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 22209 | 1 | 44 | 68318.1 | 7043 | 7.7 | 7.4 | 0.3 | 7.6 | 7.8 | 0 | 7.8 | 7.4 | 8.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 10:40 | Normal | 497.7 | 432.2 | 411.9 | 422.9 | 16.1 | 15 | 15.4 | 7.6 | 222 | 222.4 | 221.8 | 60.4 | 60.3 | 60.2 | 59.97 | 60.05 | 60.02 | 22360 | 1 | 44.4 | 68320 | 7043 | 8 | 7.7 | 0.2 | 7.6 | 8 | 0 | 7.8 | 7.5 | 8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 10:45 | Normal | 499 | 430.5 | 410.3 | 407.2 | 16.1 | 15 | 15.6 | 7.9 | 220.8 | 221 | 221.6 | 60.7 | 60.5 | 60.7 | 60 | 60.07 | 60 | 22525 | 1 | 44.7 | 68321.9 | 7043 | 8 | 7.6 | 0.3 | 7.6 | 8 | 0 | 7.9 | 7.5 | 8.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 10:50 | Normal | 496.5 | 424.9 | 410.7 | 413.7 | 16.2 | 15.5 | 15.9 | 8.1 | 220.6 | 220.4 | 221.6 | 61.3 | 61.1 | 61.1 | 59.96 | 59.96 | 60 | 22693 | 1 | 45.2 | 68323.7 | 7043 | 8 | 7.7 | 0.3 | 7.8 | 8 | 0 | 8.1 | 7.6 | 8.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 10:55 | Normal | 495.5 | 430 | 411.5 | 408.6 | 16.5 | 15.5 | 15.9 | 8.1 | 220.4 | 221.2 | 221.4 | 61.5 | 61.3 | 61.3 | 60 | 59.96 | 59.98 | 22783 | 1 | 45.5 | 68325.6 | 7043 | 8.2 | 7.8 | 0.3 | 7.9 | 8.1 | 0 | 8 | 7.8 | 8.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 11:00 | Normal | 487.3 | 419.7 | 406.9 | 397.6 | 16.5 | 15.8 | 15.8 | 8.2 | 221.2 | 221.4 | 222 | 61.4 | 61.2 | 61.2 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 22797 | 1 | 46 | 68327.5 | 7043 | 8.2 | 7.8 | 0.1 | 7.9 | 8.2 | 0 | 8.1 | 7.7 | 8.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 11:05 | Normal | 491.4 | 413.9 | 406.5 | 404.5 | 16.5 | 15.9 | 16 | 8.1 | 221.8 | 221 | 221.8 | 61.8 | 61.5 | 61.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 22911 | 1 | 46.4 | 68329.5 | 7043 | 8.2 | 7.9 | 0.2 | 8 | 8.2 | 0 | 8.2 | 7.8 | 8.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 11:10 | Normal | 484 | 422.4 | 406.3 | 395.2 | 16.7 | 15.8 | 16.1 | 8.3 | 221.6 | 220.8 | 222.2 | 61.9 | 61.8 | 61.8 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 23077 | 1 | 46.7 | 68331.4 | 7043 | 8.2 | 7.9 | 0.4 | 8.1 | 8.2 | 0 | 8.2 | 7.8 | 8.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 11:15 | Normal | 487.9 | 413.5 | 404.4 | 392.5 | 16.7 | 16.1 | 16.4 | 8.3 | 221 | 221 | 221.4 | 61.9 | 62 | 61.9 | 59.99 | 59.98 | 60 | 23109 | 1 | 47.1 | 68333.3 | 7043 | 8.3 | 7.9 | 0.3 | 8.3 | 8.4 | 0 | 8.4 | 7.9 | 8.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 11:20 | Normal | 485.5 | 413 | 396.6 | 398.6 | 17 | 16.2 | 16.5 | 8.4 | 220.4 | 220.4 | 220.8 | 62.5 | 62.3 | 62.3 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 23177 | 1 | 47.4 | 68335.2 | 7043 | 8.4 | 8.2 | 0.2 | 8.1 | 8.5 | 0 | 8.4 | 8 | 8.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 11:25 | Normal | 483.7 | 422.1 | 399.8 | 396.8 | 17.5 | 16.4 | 17 | 8.6 | 221 | 220.6 | 221.6 | 64.3 | 64.1 | 64.1 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 23907 | 1 | 47.4 | 68337.1 | 7043 | 8.6 | 8.2 | 0.4 | 8.4 | 8.6 | 0 | 8.6 | 8.3 | 8.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 11:30 | Normal | 491.4 | 409 | 402.8 | 403.7 | 17.5 | 17 | 17.1 | 8.8 | 221.2 | 221.2 | 221 | 65.5 | 65.3 | 65.3 | 59.96 | 59.96 | 59.99 | 24373 | 1 | 47.5 | 68339.1 | 7044 | 8.8 | 8.2 | 0.4 | 8.6 | 8.9 | 0 | 8.9 | 8.3 | 9.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 11:35 | Normal | 510.7 | 437.4 | 430.7 | 432.7 | 8.3 | 7.3 | 9.4 | 5 | 219.6 | 219.2 | 219.2 | 34.9 | 34.8 | 34.8 | 59.92 | 59.91 | 59.92 | 13303 | 1 | 46.5 | 68340 | 7044 | 4 | 3.5 | 0.5 | 3.5 | 3.6 | 0 | 4 | 4.7 | 5.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 11:40 | Normal | 499.1 | 425.6 | 413.2 | 408.1 | 17.6 | 16.9 | 17 | 8.7 | 221.2 | 220.8 | 220.8 | 66.6 | 66.6 | 66.5 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 24786 | 1 | 46.2 | 68341.8 | 7044 | 8.8 | 8.3 | 0.2 | 8.5 | 8.7 | 0 | 8.7 | 8.2 | 9.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 11:45 | Normal | 487.9 | 425.3 | 408.4 | 406.4 | 17.6 | 16.6 | 17.1 | 8.6 | 221.4 | 221 | 221.4 | 66.1 | 65.9 | 65.9 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 24564 | 1 | 46.9 | 68343.9 | 7044 | 8.8 | 8.3 | 0.4 | 8.5 | 8.7 | 0 | 8.8 | 8.3 | 9.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 11:50 | Normal | 493.8 | 413.5 | 399.7 | 396.5 | 18.1 | 17.5 | 18.1 | 9.1 | 221 | 221.4 | 221 | 67.7 | 67.7 | 67.6 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 25119 | 1 | 47.6 | 68345.9 | 7044 | 9.1 | 8.6 | 0.1 | 9 | 9.2 | 0 | 9.1 | 8.9 | 9.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 11:55 | Normal | 477.6 | 429.2 | 394.2 | 396 | 18.1 | 16.6 | 17.9 | 9 | 221.6 | 221 | 220.8 | 66.4 | 66.1 | 66.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 24391 | 1 | 48 | 68347.8 | 7044 | 9.1 | 8.5 | 0.3 | 8.5 | 8.7 | 0 | 9 | 8.7 | 9.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 12:00 | Normal | 472.7 | 421.3 | 395.7 | 394.6 | 18.1 | 17 | 18.1 | 9 | 220.8 | 220.4 | 220.4 | 66.9 | 66.9 | 66.9 | 59.98 | 59.99 | 60 | 24821 | 1 | 48.2 | 68349.9 | 7044 | 9.2 | 8.5 | 0.2 | 8.7 | 9 | 0 | 9 | 8.9 | 9.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 12:05 | Normal | 487.5 | 423.1 | 392.1 | 397 | 16.7 | 16.1 | 17.5 | 8.6 | 220.2 | 219.6 | 220.6 | 64.1 | 64 | 64 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 23258 | 1 | 48.7 | 68351.9 | 7044 | 8.7 | 7.6 | 0.2 | 8.2 | 8.5 | 0 | 8.9 | 8.4 | 9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 12:10 | Normal | 472.6 | 412.1 | 398.2 | 392.1 | 18.8 | 17.8 | 18.3 | 9.3 | 221.6 | 220.6 | 221.2 | 68.6 | 68.3 | 68.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 25547 | 1 | 48.8 | 68353.7 | 7044 | 9.5 | 8.9 | 0.2 | 9.1 | 9.4 | 0 | 9.3 | 9 | 9.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 12:15 | Normal | 472 | 398.5 | 393.5 | 395.4 | 18.8 | 17.9 | 18.4 | 9.2 | 220.8 | 220.8 | 221.2 | 67.9 | 67.6 | 67.8 | 59.95 | 59.95 | 59.97 | 25300 | 1 | 49.3 | 68355.8 | 7044 | 9.6 | 8.8 | 0.2 | 9.2 | 9.2 | 0 | 9.3 | 9 | 9.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 12:20 | Normal | 469 | 405.4 | 390.1 | 394.9 | 18.3 | 17.5 | 18.1 | 9.1 | 221 | 220.2 | 220.8 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 24891 | 1 | 49.7 | 68357.9 | 7044 | 9.4 | 8.6 | 0.1 | 8.9 | 9 | 0 | 9.1 | 8.9 | 9.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 12:25 | Normal | 475.6 | 410.2 | 399.2 | 392.9 | 16.7 | 16 | 16.9 | 8.7 | 220.8 | 221 | 221.4 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 20724 | 1 | 50.1 | 68359.9 | 7044 | 8.7 | 7.5 | 0.2 | 8.1 | 8.4 | 0 | 8.5 | 8.3 | 9.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 12:30 | Normal | 471.3 | 396 | 395.8 | 390.7 | 18.5 | 18 | 18.3 | 9.3 | 220.6 | 221.2 | 221 | 67.8 | 67.8 | 67.7 | 59.96 | 60 | 59.99 | 25222 | 1 | 50.1 | 68361.8 | 7045 | 9.6 | 8.5 | 0.1 | 9.2 | 9.4 | 0 | 9.3 | 9.1 | 9.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 12:35 | Normal | 491.5 | 435 | 401.7 | 404.8 | 3.2 | 3.3 | 4.1 | 2 | 217.8 | 216.4 | 217.2 | 14 | 14 | 13.9 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 4808 | 1 | 49.8 | 68363.1 | 7045 | 1.7 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 0.2 | 1.8 | 2.2 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 12:40 | Normal | 511.4 | 442.2 | 413 | 421.4 | 4.6 | 4.6 | 5.3 | 2.6 | 218.2 | 217 | 217.4 | 19.7 | 19.6 | 19.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 10614 | 1 | 48.2 | 68364.2 | 7045 | 2.4 | 1.8 | 0.2 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 12:45 | Normal | 490.5 | 424 | 412.9 | 418.9 | 19.8 | 18.9 | 19.6 | 9.8 | 221.4 | 220.8 | 221.8 | 75.2 | 75 | 75 | 59.96 | 59.96 | 60 | 28251 | 1 | 46.7 | 68365.3 | 7045 | 10.1 | 9.1 | 0.5 | 9.8 | 10 | 0 | 9.8 | 9.5 | 10.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 12:50 | Normal | 484.9 | 421.5 | 409.1 | 429.1 | 3.1 | 3.1 | 3.9 | 1.8 | 218.4 | 216.6 | 217.6 | 13 | 12.9 | 12.9 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 4620 | 1 | 47.8 | 68367.2 | 7045 | 1.5 | 1 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 1.7 | 2.1 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 12:55 | Normal | 522.2 | 455.3 | 432.5 | 436.4 | 4.4 | 4.3 | 5.1 | 2.6 | 218.8 | 217.2 | 218.4 | 19.2 | 19 | 19 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 6691 | 1 | 46.1 | 68367.7 | 7045 | 2.3 | 1.5 | 0.5 | 1.9 | 2 | 0.2 | 2.3 | 2.7 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 13:00 | Normal | 490.4 | 422 | 417.8 | 409.7 | 18.9 | 18.1 | 18.4 | 9.6 | 221 | 220.2 | 221.4 | 71.6 | 71.6 | 71.4 | 60.07 | 59.97 | 60.02 | 26583 | 1 | 46 | 68369.5 | 7045 | 9.7 | 8.6 | 0.3 | 9.3 | 9.7 | 0 | 9.3 | 9 | 10.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 13:05 | Normal | 492.7 | 419.2 | 416.8 | 423.7 | 2.8 | 2.8 | 3.5 | 1.8 | 217.4 | 216.2 | 217.6 | 11.8 | 11.7 | 11.7 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 4246 | 1 | 46.2 | 68370.6 | 7045 | 1.4 | 0.8 | 0.4 | 1.1 | 1.3 | 0.3 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 13:10 | Normal | 518.1 | 445.3 | 429.3 | 438.3 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | 2 | 217 | 216.8 | 217.4 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 5380 | 1 | 45 | 68371.4 | 7045 | 1.7 | 1.4 | 0.5 | 1.9 | 2 | 0.2 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 13:15 | Normal | 483.8 | 432.7 | 428.5 | 418.3 | 18.2 | 17.3 | 17.7 | 9.2 | 219.8 | 220.2 | 220.6 | 70.1 | 70 | 70 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 26042 | 1 | 44.4 | 68372.8 | 7045 | 9.3 | 8.4 | 0.2 | 8.7 | 9.2 | 0 | 9.2 | 8.6 | 9.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 13:20 | Normal | 476.1 | 416.6 | 411.1 | 410.1 | 17.5 | 17 | 17.1 | 8.8 | 219.8 | 220.4 | 220.2 | 66 | 65.8 | 66 | 60.02 | 59.97 | 59.99 | 24502 | 1 | 45.9 | 68374.9 | 7045 | 9.1 | 8 | 0.3 | 8.6 | 8.9 | 0 | 8.8 | 8.4 | 9.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 13:25 | Normal | 467.5 | 408.1 | 411.1 | 411 | 17.1 | 16.6 | 16.9 | 8.6 | 218.8 | 219.2 | 220 | 63.6 | 63.6 | 63.5 | 60.06 | 60 | 60.02 | 23527 | 1 | 46.9 | 68376.9 | 7045 | 8.7 | 7.8 | 0.4 | 8.6 | 8.6 | 0 | 8.6 | 8.1 | 9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 13:30 | Normal | 464.5 | 408.1 | 401.2 | 402.2 | 15.9 | 16.1 | 16.6 | 8.4 | 218.6 | 219.4 | 219.4 | 61.5 | 61.3 | 61.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 22745 | 1 | 47.8 | 68378.8 | 7046 | 8.7 | 6.9 | 0.2 | 8 | 8.5 | 0 | 8.4 | 8.1 | 8.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 13:35 | Normal | 464.5 | 402.1 | 395.8 | 396.7 | 16.8 | 16 | 16.5 | 8.5 | 218.4 | 218.6 | 218.6 | 61.9 | 61.8 | 61.8 | 60.01 | 59.98 | 60.03 | 22616 | 1 | 48.2 | 68380.7 | 7046 | 8.6 | 7.7 | 0.2 | 8.1 | 8.5 | 0 | 8.3 | 8 | 8.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 13:40 | Normal | 455.8 | 410.3 | 394.9 | 395.9 | 16 | 16.3 | 17 | 8.6 | 217.8 | 218.4 | 218.6 | 61.6 | 61.5 | 61.6 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 22628 | 1 | 48.5 | 68382.6 | 7046 | 8.8 | 6.8 | 0.2 | 8.4 | 8.7 | 0 | 8.4 | 8.2 | 9.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 13:45 | Normal | 430 | 400.5 | 398.7 | 396.8 | 16.6 | 16.5 | 17.1 | 8.6 | 218.2 | 218.6 | 218.6 | 61.1 | 61 | 61.1 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 22245 | 1 | 48.7 | 68384.4 | 7046 | 8.7 | 7.2 | 0.3 | 8.5 | 8.6 | 0 | 8.5 | 8.4 | 9.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 13:50 | Normal | 468.8 | 424.3 | 415.7 | 413.6 | 3.1 | 3.1 | 3.9 | 2 | 216 | 215.8 | 216.2 | 13.3 | 13.2 | 13.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 4922 | 1 | 47.4 | 68385.2 | 7046 | 1.6 | 0.9 | 0.3 | 1.2 | 1.4 | 0.2 | 1.7 | 2.1 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 13:55 | Normal | 438 | 413.3 | 421.1 | 414 | 16.1 | 15.5 | 15.7 | 8.2 | 218.4 | 218 | 218.4 | 59.9 | 59.6 | 59.7 | 59.96 | 59.95 | 59.98 | 21825 | 1 | 46.3 | 68386.6 | 7046 | 8.3 | 7.2 | 0.5 | 7.8 | 8.1 | 0 | 8 | 7.7 | 8.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 14:00 | Normal | 426.6 | 406 | 404.7 | 408.5 | 15.6 | 15 | 15.5 | 7.8 | 217.8 | 218.4 | 218.8 | 57 | 56.9 | 56.9 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 20829 | 1 | 46.6 | 68388.3 | 7046 | 8 | 7 | 0.3 | 7.5 | 7.8 | 0 | 7.8 | 7.5 | 8.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 14:05 | Normal | 408.5 | 407.1 | 408.4 | 409.3 | 15.1 | 14.7 | 15.4 | 7.8 | 218.4 | 218.6 | 219 | 54.9 | 54.7 | 54.9 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 20127 | 1 | 46.6 | 68390 | 7046 | 8 | 6.7 | 0.4 | 7.4 | 7.9 | 0 | 7.8 | 7.5 | 8.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 14:10 | Normal | 415.6 | 396.2 | 407.4 | 402.3 | 14.5 | 14.8 | 15.3 | 7.9 | 218.2 | 218.8 | 219 | 54.5 | 54.4 | 54.5 | 59.93 | 59.94 | 59.95 | 20041 | 1 | 46.7 | 68391.7 | 7046 | 8 | 6.2 | 0.3 | 7.6 | 7.5 | 0 | 7.7 | 7.4 | 8.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 14:15 | Normal | 438.8 | 399.3 | 402.9 | 405.8 | 13 | 14.6 | 15.1 | 7.7 | 218.6 | 219.2 | 219.4 | 52.9 | 52.6 | 52.7 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 19451 | 1 | 46.5 | 68393.4 | 7046 | 7.8 | 4.6 | 0.4 | 7.5 | 7.4 | 0 | 7.5 | 7.3 | 8.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 14:20 | Normal | 371.6 | 392.2 | 404.7 | 401.7 | 14.7 | 14.3 | 14.6 | 7.5 | 218.6 | 219 | 219.4 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 18798 | 1 | 46.4 | 68394.9 | 7046 | 7.8 | 6.6 | 0.2 | 7.3 | 7.5 | 0 | 7.5 | 7.1 | 8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 14:25 | Normal | 395.7 | 390.1 | 403.9 | 404.9 | 13.3 | 14.1 | 14.7 | 7.4 | 218.4 | 219.6 | 218.8 | 50 | 50 | 50 | 59.98 | 59.97 | 60 | 18402 | 1 | 46.4 | 68396.5 | 7046 | 7.5 | 5.2 | 0.5 | 7.1 | 7.3 | 0 | 7.4 | 7.2 | 7.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 14:30 | Normal | 345.9 | 391.5 | 406.8 | 402.7 | 14.6 | 14 | 14.3 | 7.3 | 218.6 | 219.2 | 218.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 60.06 | 59.97 | 60.06 | 18163 | 1 | 46.2 | 68398 | 7047 | 7.5 | 6.6 | 0.4 | 7.1 | 7.3 | 0 | 7.2 | 7 | 7.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 14:35 | Normal | 337.8 | 396.2 | 411.3 | 412 | 14 | 13.3 | 13.6 | 7 | 219 | 218.8 | 218.2 | 47.4 | 47.2 | 47.2 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 17343 | 1 | 46.1 | 68399.5 | 7047 | 7.2 | 6.3 | 0.3 | 7 | 6.8 | 0 | 7 | 6.5 | 7.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 14:40 | Normal | 330.8 | 388.3 | 414.9 | 402.8 | 13.6 | 12.8 | 13.3 | 6.9 | 217.6 | 218.4 | 218 | 45.6 | 45.3 | 45.6 | 60.02 | 59.99 | 60 | 16660 | 1 | 45.8 | 68400.9 | 7047 | 6.9 | 6.2 | 0.3 | 6.6 | 6.8 | 0 | 6.8 | 6.5 | 7.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 14:45 | Normal | 331.8 | 388.3 | 417 | 409.8 | 13.1 | 12.5 | 13.1 | 6.6 | 217.6 | 217.6 | 216.4 | 44.3 | 44.3 | 44.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 16115 | 1 | 45.4 | 68402.3 | 7047 | 6.7 | 5.7 | 0.5 | 6.3 | 6.5 | 0 | 6.7 | 6.4 | 6.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 14:50 | Normal | 313.7 | 381.2 | 419.4 | 412.4 | 13.3 | 12.3 | 12.6 | 6.5 | 217 | 217.8 | 217.4 | 42.8 | 42.7 | 42.8 | 60 | 60.04 | 60.02 | 15533 | 1 | 45 | 68403.6 | 7047 | 6.6 | 6.2 | 0.3 | 6.2 | 6.1 | 0 | 6.4 | 6.2 | 6.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 14:55 | Normal | 303.7 | 383.1 | 416 | 409.8 | 13.1 | 12.1 | 12.6 | 6.5 | 216.6 | 217.2 | 216.4 | 42.5 | 42.4 | 42.4 | 60.01 | 59.98 | 60.03 | 15412 | 1 | 44.8 | 68404.9 | 7047 | 6.6 | 6 | 0.3 | 6 | 6.3 | 0 | 6.3 | 6.2 | 6.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 15:00 | Normal | 294.7 | 378.2 | 417.6 | 417.6 | 12.8 | 12 | 12.6 | 6.4 | 217 | 217 | 216.4 | 41.5 | 41.4 | 41.4 | 60.01 | 60.07 | 60.01 | 15024 | 1 | 44.7 | 68406.2 | 7047 | 6.5 | 6.1 | 0.3 | 6.2 | 6.3 | 0 | 6.2 | 6.1 | 6.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 15:05 | Normal | 282.9 | 379.5 | 419.6 | 417.5 | 12.5 | 11.8 | 12.1 | 6.3 | 216.8 | 218 | 217.4 | 40.3 | 40.1 | 40.2 | 59.97 | 59.97 | 60.01 | 14638 | 1 | 44.4 | 68407.4 | 7047 | 6.3 | 5.8 | 0.3 | 6.1 | 6 | 0 | 6.3 | 5.8 | 6.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 15:10 | Normal | 517.7 | 386.5 | 432.1 | 425.9 | 7.1 | 11.2 | 11.9 | 6.1 | 217 | 217.8 | 217 | 40.5 | 40.4 | 40.5 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 14350 | 1 | 43.7 | 68408.2 | 7047 | 6.1 | 0.9 | 0 | 5.6 | 5.9 | 0 | 6 | 5.8 | 6.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 15:15 | Normal | 523.1 | 382.1 | 439 | 432 | 1.4 | 2.3 | 2.1 | 1.1 | 214.8 | 214.2 | 214.6 | 7.1 | 7 | 7.1 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 5515 | 1 | 42.9 | 68409.1 | 7047 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 1 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 15:20 | Normal | 486.5 | 380.7 | 435.5 | 420.6 | 1.4 | 2 | 2.1 | 1.1 | 216 | 215.4 | 215 | 7.1 | 6.9 | 7.1 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 3014 | 1 | 41.9 | 68409.6 | 7047 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 15:25 | Normal | 530.6 | 366.3 | 435.7 | 433.5 | 6 | 10.1 | 10.6 | 5.5 | 216.4 | 216.8 | 216.4 | 35.8 | 35.6 | 35.7 | 60.01 | 59.99 | 60 | 12989 | 1 | 41.5 | 68410.6 | 7047 | 5.4 | 0.4 | 0.1 | 5 | 5.3 | 0 | 5.2 | 5.2 | 5.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 15:30 | Normal | 525.6 | 347.2 | 429.6 | 431.6 | 5.8 | 9.7 | 10.1 | 5.2 | 216.4 | 216.6 | 217 | 33.5 | 33.4 | 33.4 | 59.97 | 59.98 | 60 | 12114 | 1 | 41.4 | 68411.7 | 7048 | 5.1 | 0.3 | 0.2 | 4.9 | 4.9 | 0 | 5 | 4.9 | 5.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 15:35 | Normal | 525 | 337.4 | 433.1 | 430 | 5.5 | 9.2 | 9.7 | 5.1 | 216.6 | 216.6 | 216 | 31.8 | 31.7 | 31.7 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 11488 | 1 | 41.1 | 68412.7 | 7048 | 4.9 | 0.3 | 0.1 | 4.5 | 4.8 | 0 | 4.9 | 4.7 | 5.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 15:40 | Normal | 522.7 | 327.4 | 428.3 | 431 | 5.3 | 9 | 9.5 | 4.9 | 215.6 | 216.2 | 216 | 30.8 | 30.6 | 30.7 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 11143 | 1 | 40.9 | 68413.6 | 7048 | 4.6 | 0.4 | 0.1 | 4.4 | 4.7 | 0 | 4.8 | 4.6 | 5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 15:45 | Normal | 521.4 | 314.2 | 434 | 436.9 | 5.1 | 8.6 | 8.8 | 4.6 | 215 | 214.8 | 215 | 29 | 28.7 | 28.8 | 60.01 | 60.02 | 60 | 10297 | 1 | 40.7 | 68414.5 | 7048 | 4.4 | 0.2 | 0.3 | 4.2 | 4.4 | 0 | 4.5 | 4.3 | 4.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 15:50 | Normal | 533.4 | 303.3 | 440.2 | 429 | 4.8 | 8.3 | 8.6 | 4.5 | 217 | 216.6 | 217 | 27.6 | 27.4 | 27.5 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 9878 | 1 | 40.4 | 68415.3 | 7048 | 4.3 | 0.2 | 0.1 | 4 | 4.2 | 0 | 4.4 | 4.1 | 4.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 15:55 | Normal | 538 | 340.2 | 442.8 | 433.6 | 4.8 | 5.1 | 8.3 | 4.3 | 217.4 | 217.6 | 217.2 | 25.3 | 25.2 | 25.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 9109 | 1 | 40.1 | 68415.8 | 7048 | 4.1 | 0.5 | 0 | 0.8 | 4.1 | 0 | 4.2 | 4.1 | 4.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 16:00 | Normal | 541.9 | 259.4 | 440.6 | 430.5 | 3.9 | 6.1 | 6.7 | 3.5 | 217 | 217 | 217 | 20.9 | 20.8 | 20.8 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 7480 | 1 | 39.9 | 68416.5 | 7048 | 3.2 | 0.4 | 0.1 | 2.8 | 3.2 | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 16:05 | Normal | 530.3 | 474.4 | 429.1 | 421.6 | 1.5 | 1.5 | 2.1 | 1.1 | 216.4 | 216.4 | 216.6 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 2603 | 1 | 39.5 | 68416.9 | 7048 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 16:10 | Normal | 553.6 | 490.2 | 449 | 450.7 | 4 | 1.8 | 6.6 | 3.5 | 218 | 217.8 | 217.6 | 20 | 19.9 | 20 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 5598 | 1 | 39 | 68417.2 | 7048 | 3 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 16:15 | Normal | 550.7 | 482.2 | 450.9 | 444.8 | 4.8 | 2 | 8 | 4.1 | 217.8 | 217.8 | 218 | 23 | 22.9 | 22.9 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 8255 | 1 | 38.9 | 68417.8 | 7048 | 3.9 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 3.9 | 3.9 | 4.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 16:20 | Normal | 531.9 | 471.4 | 441 | 437 | 4.6 | 1.9 | 7.6 | 4 | 217.6 | 217.4 | 217.4 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 7809 | 1 | 38.8 | 68418.5 | 7048 | 3.8 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 3.7 | 3.8 | 4.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 16:25 | Normal | 535.5 | 454.1 | 442 | 434.9 | 4 | 1.5 | 6.9 | 3.6 | 217.2 | 217 | 217.2 | 19 | 18.9 | 19 | 60.01 | 60 | 60.01 | 6856 | 1 | 38.6 | 68419.1 | 7048 | 3.3 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 16:30 | Normal | 508.2 | 453.9 | 444 | 442.9 | 3.5 | 1.2 | 6.3 | 3.2 | 216.8 | 217 | 216.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 6014 | 1 | 38.4 | 68419.7 | 7049 | 2.9 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0 | 3 | 3.1 | 3.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 16:35 | Normal | 453.7 | 456.2 | 426.7 | 438.7 | 3.3 | 0.9 | 5.7 | 3 | 217.4 | 217.2 | 217.2 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 5297 | 1 | 38.2 | 68420.1 | 7049 | 2.7 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 2.6 | 3 | 3.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 16:40 | Normal | 394.1 | 419.1 | 393.8 | 438.7 | 2.7 | 0.8 | 5.1 | 2.7 | 218.4 | 217.8 | 217.2 | 12.1 | 12 | 12.1 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 4443 | 1 | 38 | 68420.5 | 7049 | 2.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 16:45 | Normal | 486.2 | 436.2 | 427.1 | 429 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 217.6 | 217.6 | 217.4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 59.99 | 60 | 60 | 1281 | 1 | 37.7 | 68420.8 | 7049 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 16:50 | Normal | 548.8 | 458.3 | 435.9 | 435 | 0.3 | 0.5 | 1.1 | 0.6 | 217.6 | 218.2 | 217.6 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 1119 | 1 | 37.4 | 68420.9 | 7049 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 16:55 | Normal | 530.7 | 452.5 | 434.5 | 424.4 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 217.8 | 217.6 | 217.6 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 60 | 60 | 60.01 | 896 | 1 | 37.4 | 68421 | 7049 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 17:00 | Normal | 549.6 | 474.3 | 438.1 | 454 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 219 | 218 | 218.2 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 888 | 1 | 37.1 | 68421.1 | 7049 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 17:05 | Normal | 536 | 482.3 | 465.3 | 275.2 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 218.6 | 218.4 | 217.6 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 881 | 1 | 36.9 | 68421.2 | 7049 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 17:10 | Normal | 508 | 478.9 | 432.9 | 351.7 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 218.6 | 218.2 | 217.6 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 579 | 1 | 36.8 | 68421.2 | 7049 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 17:15 | Normal | 498.9 | 477.4 | 427.6 | 430.9 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 218.2 | 218 | 217.8 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 60.06 | 60.03 | 465 | 1 | 36.7 | 68421.3 | 7049 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 17:20 | Normal | 439.3 | 473.4 | 447 | 434.9 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 218 | 218.4 | 218 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 490 | 1 | 36.5 | 68421.3 | 7049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 17:25 | Normal | 439.8 | 463.4 | 434.1 | 444.9 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 218.6 | 218.2 | 217.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 389 | 1 | 36.3 | 68421.3 | 7049 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 17:30 | Normal | 364.6 | 478.2 | 420.1 | 446.8 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 218.6 | 217.8 | 218 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 253 | 1 | 36 | 68421.4 | 7050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 17:35 | Normal | 248.6 | 452.8 | 429 | 417.7 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 218.8 | 217.8 | 218.6 | 1.2 | 1.2 | 1 | 60.05 | 60.06 | 60.04 | 193 | 1 | 35.9 | 68421.4 | 7050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 17:40 | Normal | 199.6 | 445.3 | 427 | 412.6 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 219.2 | 218 | 218 | 1 | 1 | 0.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 130 | 1 | 35.7 | 68421.4 | 7050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 17:45 | Normal | 201.6 | 444.6 | 433.2 | 411.8 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 219.4 | 218.8 | 218 | 1 | 1 | 0.9 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 119 | 1 | 35.5 | 68421.4 | 7050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 17:50 | Normal | 221.9 | 463.3 | 425.4 | 425 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 219.6 | 219 | 218 | 1.1 | 1 | 1 | 59.94 | 59.94 | 59.96 | 194 | 1 | 35.3 | 68421.4 | 7050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 17:55 | Normal | 199.9 | 450.6 | 450.2 | 401.9 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 219.4 | 218.4 | 218.6 | 1 | 1 | 0.9 | 60.01 | 60 | 60 | 116 | 1 | 35.3 | 68421.4 | 7050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 18:00 | Normal | 199.6 | 430.1 | 413.2 | 411.9 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 219.6 | 219.2 | 219.4 | 1 | 0.9 | 0.9 | 60.01 | 60 | 60 | 64 | 1 | 35.1 | 68421.4 | 7050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 18:05 | Normal | 199.9 | 425.3 | 433.1 | 413.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220 | 220 | 219.6 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 60 | 60 | 60 | 3 | 1 | 35 | 68421.4 | 7050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 18:10 | Normal | 184.7 | 416.4 | 414.9 | 419.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.6 | 219 | 219.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 34.8 | 68421.4 | 7050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 18:15 | Normal | 200.2 | 461.3 | 400.9 | 226.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220 | 219.2 | 218.8 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 34.6 | 68421.4 | 7050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 18:20 | Normal | 204.7 | 366.8 | 347.5 | 202.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.2 | 219 | 219.4 | 0.9 | 1 | 0.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 34.4 | 68421.4 | 7050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-21 18:25 | Normal | 196 | 229.1 | 225.3 | 203.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.8 | 218.2 | 218.6 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 34.2 | 68421.4 | 7050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0