## S1_BL55
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-02-23 05:38 | Wait | 413 | 414.2 | 412.1 | 414.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 218.6 | 219 | 218.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 23.9 | 68559.5 | 7063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 05:43 | Wait | 484 | 485.1 | 433.4 | 435.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 219.6 | 219.6 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 24.3 | 68559.5 | 7063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 05:48 | Normal | 395.9 | 496.1 | 422.7 | 434.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 220.4 | 220.8 | 219.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 0 | 1 | 24.6 | 68559.5 | 7063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 05:53 | Normal | 199.8 | 415.8 | 413.7 | 457.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 220.6 | 221 | 219.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 20 | 1 | 24.8 | 68559.5 | 7063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 05:58 | Normal | 199.6 | 453.2 | 428.3 | 450.9 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 220.6 | 220.8 | 220 | 1 | 1 | 0.9 | 60.11 | 60.12 | 60.11 | 82 | 1 | 25.1 | 68559.5 | 7063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 06:03 | Normal | 200.1 | 479.9 | 430.6 | 464.8 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 220.6 | 221 | 220 | 1.1 | 1.1 | 1 | 60.14 | 60.14 | 60.13 | 219 | 1 | 25.4 | 68559.5 | 7063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 06:08 | Normal | 355.6 | 456 | 444.4 | 455.9 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 221 | 220.8 | 219.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 588 | 1 | 25.6 | 68559.5 | 7063 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 06:13 | Normal | 543.4 | 452 | 435.5 | 442.9 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 220.6 | 220.6 | 219.8 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 919 | 1 | 25.8 | 68559.6 | 7064 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 06:18 | Normal | 551.8 | 488.4 | 441.9 | 443.9 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 221 | 220.8 | 219.8 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1118 | 1 | 26.1 | 68559.7 | 7064 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 06:23 | Normal | 554.8 | 455 | 445.5 | 456.9 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 220.8 | 220.6 | 219.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 960 | 1 | 26.4 | 68559.8 | 7064 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 06:28 | Normal | 553.6 | 484.9 | 447.5 | 464.2 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 220.6 | 221 | 220 | 3 | 2.9 | 2.9 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 1065 | 1 | 26.7 | 68559.8 | 7064 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 06:33 | Normal | 530.5 | 474.9 | 454.5 | 460 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 220.6 | 220.8 | 220.2 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 1245 | 1 | 27 | 68559.9 | 7064 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 06:38 | Normal | 537.6 | 485 | 446.8 | 444.1 | 0.8 | 1 | 1.3 | 0.6 | 220.6 | 220.6 | 220.2 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 60 | 60 | 60.01 | 1670 | 1 | 27.2 | 68560.1 | 7064 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 06:43 | Normal | 504.5 | 477.7 | 444.2 | 450.7 | 1 | 1.1 | 1.5 | 0.8 | 220.8 | 220.6 | 219.8 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 1965 | 1 | 27.4 | 68560.2 | 7064 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 06:48 | Normal | 529.5 | 504.8 | 452.6 | 456.9 | 1 | 1 | 1.4 | 0.7 | 221.6 | 221.6 | 220.4 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 60.03 | 60.06 | 60.02 | 1917 | 1 | 27.6 | 68560.4 | 7064 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 06:53 | Normal | 548.5 | 478 | 439.4 | 428.3 | 1 | 1.1 | 1.5 | 0.8 | 221.4 | 221.6 | 220.4 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 60.06 | 60.02 | 60.07 | 1887 | 1 | 27.8 | 68560.5 | 7064 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 06:58 | Normal | 545.5 | 480 | 450.7 | 460.9 | 1 | 1.2 | 1.5 | 0.7 | 221 | 221 | 220.2 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 2006 | 1 | 27.9 | 68560.7 | 7064 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 07:03 | Normal | 533.8 | 467.9 | 445.9 | 449.8 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 0.8 | 221.4 | 221.6 | 221.2 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 2106 | 1 | 28 | 68560.9 | 7064 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 07:08 | Normal | 552.7 | 476.8 | 458.3 | 447.8 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 0.8 | 221.6 | 221.2 | 220.6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 60.04 | 60.08 | 60.06 | 2036 | 1 | 28.2 | 68561 | 7064 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 07:13 | Normal | 546.2 | 477.8 | 447.9 | 462.5 | 1 | 1.1 | 1.5 | 0.7 | 220.6 | 221.2 | 220.2 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 1955 | 1 | 28.4 | 68561.2 | 7065 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 07:18 | Normal | 550.5 | 487.9 | 453.2 | 466.6 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 0.7 | 221 | 221.2 | 220.6 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 2034 | 1 | 28.5 | 68561.4 | 7065 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 07:23 | Normal | 538.5 | 483.6 | 441.4 | 447 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 0.8 | 220.8 | 220.8 | 220.2 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 2056 | 1 | 28.6 | 68561.5 | 7065 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 07:28 | Normal | 535.2 | 468.9 | 452.1 | 469.7 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 0.8 | 221.2 | 221 | 220.8 | 6 | 6 | 6.1 | 60.1 | 60.08 | 60.09 | 2222 | 1 | 28.7 | 68561.7 | 7065 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 07:33 | Normal | 554.7 | 472 | 448.2 | 456.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1 | 221.8 | 221.6 | 220.4 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 2524 | 1 | 28.8 | 68561.9 | 7065 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 1 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 07:38 | Normal | 540.5 | 459.9 | 450.6 | 460.1 | 1.5 | 1.7 | 2 | 1 | 221 | 220.8 | 220.6 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 2788 | 1 | 28.9 | 68562.1 | 7065 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 1.1 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 07:43 | Normal | 545.8 | 462.9 | 442.5 | 449 | 1.6 | 1.7 | 2 | 1 | 221.2 | 221.2 | 220.4 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 2784 | 1 | 29.1 | 68562.4 | 7065 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 1 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 07:48 | Normal | 569.6 | 464 | 457.5 | 456 | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 1 | 221.4 | 221 | 220.2 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2859 | 1 | 29.2 | 68562.6 | 7065 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 1 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 07:53 | Normal | 552.6 | 471.9 | 444.7 | 467.1 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 1.1 | 221.2 | 221 | 220.8 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 3098 | 1 | 29.3 | 68562.9 | 7065 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0 | 1 | 1.2 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 07:58 | Normal | 547.7 | 474 | 450.5 | 454.1 | 2 | 2 | 2.5 | 1.3 | 221.6 | 221.2 | 221 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 3476 | 1 | 29.5 | 68563.1 | 7065 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 08:03 | Normal | 541.5 | 468.9 | 460.2 | 454.6 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 1.3 | 222 | 221.8 | 220.8 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 3767 | 1 | 29.7 | 68563.4 | 7065 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 1 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 08:08 | Normal | 570.7 | 478.9 | 463.3 | 447.5 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | 1.5 | 222 | 221.6 | 221 | 10.9 | 10.8 | 10.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 4075 | 1 | 29.9 | 68563.8 | 7065 | 1.3 | 0.8 | 0 | 1 | 1.1 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 08:13 | Normal | 553.6 | 488.9 | 464.3 | 450.7 | 2.6 | 2.6 | 3 | 1.6 | 221 | 221.2 | 221 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 4482 | 1 | 30.1 | 68564.1 | 7066 | 1.4 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 08:18 | Normal | 571.8 | 474.5 | 458.8 | 456.2 | 2.8 | 3 | 3.3 | 1.6 | 221.8 | 221.4 | 221.2 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 60 | 60.01 | 60.02 | 4907 | 1 | 30.3 | 68564.5 | 7066 | 1.5 | 1 | 0.1 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 08:23 | Normal | 557.7 | 467.9 | 462.3 | 451.8 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 1.8 | 222.2 | 221.8 | 221.2 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 60.01 | 60.01 | 60 | 5442 | 1 | 30.5 | 68564.9 | 7066 | 1.7 | 1.1 | 0.3 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 08:28 | Normal | 549.9 | 486 | 456.2 | 459.6 | 3.6 | 3.5 | 4 | 2 | 221.4 | 221.4 | 221.2 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 5909 | 1 | 30.7 | 68565.4 | 7066 | 1.8 | 1.3 | 0.2 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 1.9 | 2 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 08:33 | Normal | 546 | 474.9 | 455.8 | 458.2 | 3.8 | 3.8 | 4.2 | 2.1 | 222 | 222.2 | 221.6 | 17.1 | 17 | 17.1 | 60.04 | 60.05 | 60.06 | 6237 | 1 | 30.8 | 68565.9 | 7066 | 2 | 1.3 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 0 | 2 | 2 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 08:38 | Normal | 551.7 | 476.9 | 455.9 | 467.4 | 4 | 3.9 | 4.4 | 2.1 | 222.4 | 222 | 221.4 | 17.7 | 17.6 | 17.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 6483 | 1 | 30.9 | 68566.5 | 7066 | 2 | 1.4 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 08:43 | Normal | 545.8 | 479 | 461.2 | 449.7 | 4 | 4 | 4.5 | 2.2 | 222.4 | 221.8 | 221.6 | 18 | 17.9 | 18 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 6580 | 1 | 31 | 68567 | 7066 | 2.2 | 1.6 | 0 | 1.8 | 2 | 0 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 08:48 | Normal | 562.1 | 484.1 | 457 | 460.4 | 3.9 | 3.9 | 4.5 | 2.1 | 222 | 221.4 | 221 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 60.07 | 60.04 | 60.06 | 6558 | 1 | 31.1 | 68567.5 | 7066 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.8 | 2 | 0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 08:53 | Normal | 566.6 | 472.8 | 447.2 | 461.6 | 3.8 | 3.8 | 4.3 | 2.1 | 221.6 | 221.4 | 221 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 59.92 | 59.95 | 59.95 | 6311 | 1 | 31.1 | 68568.1 | 7066 | 2 | 1.4 | 0.2 | 1.7 | 1.8 | 0.1 | 2 | 2.1 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 08:58 | Normal | 562.1 | 488 | 453.3 | 454.8 | 3.6 | 3.5 | 4 | 2 | 222.4 | 221.4 | 221.6 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 5959 | 1 | 31.2 | 68568.6 | 7066 | 1.9 | 1.5 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0 | 2 | 1.9 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 09:03 | Normal | 562.3 | 489.4 | 455.3 | 459.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 2 | 222 | 221.4 | 221.6 | 16.3 | 16.4 | 16.2 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 5919 | 1 | 31.3 | 68569.1 | 7066 | 1.8 | 1.2 | 0.3 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 1.9 | 2 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 09:08 | Normal | 551.8 | 482.9 | 460.5 | 462.8 | 3.6 | 3.6 | 4.1 | 2 | 221.2 | 221.2 | 221.2 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 59.96 | 60 | 59.98 | 6060 | 1 | 31.2 | 68569.6 | 7066 | 2.1 | 1.4 | 0 | 1.6 | 1.9 | 0 | 2 | 2 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 09:13 | Normal | 560.2 | 464 | 460.7 | 469.2 | 3.6 | 3.7 | 4.3 | 2 | 221.4 | 221.8 | 221.4 | 17 | 17 | 17 | 59.97 | 59.98 | 60 | 6213 | 1 | 31.3 | 68570.1 | 7067 | 2 | 1.4 | 0.1 | 1.7 | 1.9 | 0 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 09:18 | Normal | 555 | 465.2 | 455.8 | 459.3 | 3.8 | 3.7 | 4.3 | 2.1 | 221.6 | 221.6 | 221 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 6301 | 1 | 31.3 | 68570.6 | 7067 | 2 | 1.4 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 09:23 | Normal | 557.6 | 468.8 | 460.4 | 460.9 | 3.8 | 3.8 | 4.3 | 2.1 | 221.6 | 220.8 | 220.4 | 17.5 | 17.3 | 17.4 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 6350 | 1 | 31.3 | 68571.1 | 7067 | 2.1 | 1.4 | 0 | 1.8 | 1.9 | 0 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 09:28 | Normal | 560.8 | 474 | 457.8 | 454.3 | 3.8 | 3.8 | 4.5 | 2.2 | 221.4 | 221 | 220.8 | 17.7 | 17.6 | 17.7 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 6452 | 1 | 31.4 | 68571.7 | 7067 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.8 | 1.9 | 0 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 09:33 | Normal | 553.7 | 474.8 | 463.5 | 453 | 4 | 4 | 4.6 | 2.3 | 221.8 | 221.2 | 221 | 18.5 | 18.4 | 18.6 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 6765 | 1 | 31.5 | 68572.2 | 7067 | 2.2 | 1.4 | 0.2 | 1.9 | 2 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 09:38 | Normal | 556.8 | 477 | 459.8 | 456.3 | 4.1 | 4.1 | 4.8 | 2.4 | 221.6 | 220.8 | 220.8 | 19 | 19 | 19 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 6936 | 1 | 31.5 | 68572.8 | 7067 | 2.3 | 1.4 | 0.3 | 1.9 | 2 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 09:43 | Normal | 555.1 | 479.9 | 460 | 460.3 | 4.3 | 4.3 | 5 | 2.5 | 221.4 | 221.2 | 220.8 | 20.2 | 20.1 | 20.2 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 7330 | 1 | 31.6 | 68573.4 | 7067 | 2.5 | 1.7 | 0 | 2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 09:48 | Normal | 556.1 | 474.9 | 452.9 | 456.3 | 4.8 | 4.7 | 5.4 | 2.7 | 221.4 | 221.4 | 221 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 7967 | 1 | 31.7 | 68574 | 7067 | 2.6 | 1.7 | 0.2 | 2.3 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 09:53 | Normal | 557.2 | 480 | 456 | 461.4 | 5 | 5 | 5.6 | 2.8 | 222.2 | 221.2 | 221.2 | 22.9 | 22.8 | 22.8 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 8349 | 1 | 31.9 | 68574.7 | 7067 | 2.8 | 1.8 | 0.3 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.9 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 09:58 | Normal | 548.4 | 482 | 455.2 | 459.6 | 5.4 | 5.4 | 6.1 | 3.1 | 221.8 | 221.6 | 221.2 | 24.5 | 24.4 | 24.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 8936 | 1 | 32.1 | 68575.4 | 7067 | 3 | 1.9 | 0.2 | 2.5 | 2.7 | 0 | 3 | 3 | 3.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 10:03 | Normal | 554.6 | 481.8 | 453.5 | 461.9 | 6.2 | 6.1 | 7 | 3.3 | 222.2 | 222 | 222.2 | 27.7 | 27.5 | 27.6 | 60 | 59.99 | 59.98 | 10122 | 1 | 32.3 | 68576.2 | 7067 | 3.4 | 2.3 | 0.4 | 2.9 | 3 | 0 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 10:08 | Normal | 547.3 | 482.7 | 452.1 | 451.6 | 7.2 | 7 | 8 | 3.9 | 223 | 222.4 | 222.8 | 32.1 | 32 | 32.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 11940 | 1 | 32.5 | 68577.2 | 7067 | 4 | 3 | 0.1 | 3.4 | 3.6 | 0 | 3.9 | 3.9 | 4.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 10:13 | Normal | 556 | 474.8 | 450.6 | 451.2 | 8.5 | 8.5 | 9.4 | 4.6 | 223.8 | 222.8 | 223.6 | 37.9 | 37.9 | 37.8 | 59.98 | 60.03 | 59.99 | 13827 | 1 | 32.9 | 68578.2 | 7068 | 4.6 | 3.5 | 0.2 | 4.3 | 4.3 | 0 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 10:18 | Normal | 548.3 | 479.1 | 450 | 447.3 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 4.6 | 223.8 | 222.8 | 223.6 | 37.8 | 37.6 | 37.7 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 14083 | 1 | 33.3 | 68579.4 | 7068 | 4.7 | 3.6 | 0.1 | 4.1 | 4.4 | 0 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 10:23 | Normal | 542.3 | 472 | 440.4 | 444.9 | 9.1 | 9 | 10 | 4.9 | 224.2 | 223 | 223.4 | 39.3 | 39.2 | 39.3 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 14768 | 1 | 33.9 | 68580.7 | 7068 | 5 | 3.9 | 0 | 4.5 | 4.7 | 0 | 5 | 4.8 | 5.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 10:28 | Normal | 537.3 | 468 | 438.9 | 445.3 | 10 | 9.9 | 10.9 | 5.2 | 224.6 | 222.4 | 223.4 | 43 | 42.8 | 42.8 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 15938 | 1 | 34.5 | 68582 | 7068 | 5.4 | 4.2 | 0.1 | 5 | 5.1 | 0 | 5.5 | 5.3 | 5.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 10:33 | Normal | 539.3 | 461.8 | 437.6 | 440.1 | 10.8 | 10.7 | 11.6 | 5.6 | 224 | 222.8 | 224.6 | 45.7 | 45.6 | 45.7 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 17184 | 1 | 35.2 | 68583.4 | 7068 | 5.8 | 4.8 | 0 | 5.4 | 5.5 | 0 | 5.9 | 5.6 | 5.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 10:38 | Normal | 516.2 | 448.9 | 418.6 | 422 | 16.5 | 16 | 17.5 | 9.5 | 225 | 225 | 225.4 | 67.3 | 67.2 | 67.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 26551 | 1 | 36.3 | 68585.4 | 7068 | 9 | 7.5 | 0 | 8.1 | 8.4 | 0 | 8.8 | 8.7 | 10 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 10:43 | Normal | 526.6 | 451.7 | 437.4 | 439.5 | 19.8 | 19.3 | 18.5 | 9.5 | 225.4 | 225.4 | 225.6 | 79.4 | 79.4 | 79.3 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 30090 | 1 | 38.7 | 68587.7 | 7068 | 10.7 | 9.1 | 0 | 9.7 | 10.5 | 0 | 9.3 | 9.2 | 10 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 10:48 | Normal | 488.1 | 407.3 | 392.9 | 402.4 | 19.5 | 19.2 | 19.4 | 9.7 | 224.8 | 225 | 224.8 | 71.3 | 71.3 | 71.4 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 26758 | 1 | 40.8 | 68590.2 | 7068 | 9.8 | 9 | 0.3 | 9.9 | 10 | 0 | 9.6 | 9.4 | 10.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 10:53 | Normal | 487.8 | 415.1 | 395.7 | 400.1 | 16.1 | 15.6 | 16.7 | 8.8 | 224.2 | 224.8 | 224.4 | 60.6 | 60.2 | 60.5 | 59.97 | 60.08 | 60.03 | 24050 | 1 | 42.2 | 68592.3 | 7068 | 8.5 | 7.1 | 0.4 | 8.1 | 8.1 | 0 | 8.5 | 8.2 | 9.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 10:58 | Normal | 500.9 | 421.9 | 400.1 | 401 | 19.2 | 18.8 | 18.8 | 9.6 | 225.4 | 225.4 | 225 | 71.9 | 71.9 | 71.8 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 26584 | 1 | 42.8 | 68594.1 | 7068 | 9.8 | 8.9 | 0.2 | 9.7 | 10 | 0 | 9.5 | 9.3 | 9.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 11:03 | Normal | 511.3 | 420.8 | 402 | 411.5 | 13.3 | 14.1 | 13.5 | 6.5 | 223.4 | 224 | 223.4 | 52.6 | 52.7 | 52.5 | 60.04 | 60 | 60.04 | 18514 | 1 | 43.8 | 68596.2 | 7068 | 6.7 | 6.2 | 0.2 | 7.2 | 7.3 | 0 | 6.9 | 6.5 | 6.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 11:08 | Normal | 510.9 | 422.6 | 401.7 | 402.3 | 19.5 | 19 | 21 | 11 | 225.2 | 225.8 | 225 | 76.2 | 76.1 | 76.1 | 59.95 | 59.95 | 60 | 30014 | 1 | 43.1 | 68597.8 | 7068 | 10.4 | 8.8 | 0.1 | 9.9 | 10 | 0 | 10.5 | 10.4 | 11.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 11:13 | Normal | 483.2 | 410.4 | 401.3 | 400.8 | 21.5 | 20.6 | 20.7 | 10.6 | 225.2 | 225.6 | 225 | 77.5 | 77.3 | 77.4 | 59.96 | 59.97 | 60.02 | 28383 | 1 | 44 | 68599.8 | 7069 | 11 | 10.2 | 0.2 | 10.7 | 10.9 | 0 | 10.5 | 10.1 | 11 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 11:18 | Normal | 482.3 | 413.4 | 393.1 | 392.5 | 20.5 | 19.3 | 20.3 | 10.5 | 224.6 | 225 | 225 | 74 | 73.8 | 74.1 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 29157 | 1 | 44.5 | 68601.8 | 7069 | 10.6 | 9.6 | 0.2 | 10 | 10.2 | 0 | 10.4 | 10 | 11 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 11:23 | Normal | 509.4 | 447.7 | 414.4 | 410.6 | 10.2 | 9.6 | 11.1 | 6.1 | 223.2 | 223.4 | 223.2 | 41.8 | 41.7 | 41.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 14881 | 1 | 45.6 | 68603.9 | 7069 | 5.4 | 4 | 0.5 | 4.7 | 5.1 | 0 | 5.4 | 5.6 | 6.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 11:28 | Normal | 512.6 | 455.1 | 421.6 | 427.1 | 5.8 | 5.5 | 6.6 | 3.3 | 222.2 | 222 | 222.2 | 24 | 24 | 24 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 8775 | 1 | 44.1 | 68604.7 | 7069 | 3 | 2.1 | 0.4 | 2.5 | 2.7 | 0 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 11:33 | Normal | 525.4 | 453.6 | 433.4 | 442.9 | 6.1 | 6.1 | 6.9 | 3.5 | 222.4 | 222.2 | 222 | 26.4 | 26.3 | 26.3 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 9643 | 1 | 42.4 | 68605.4 | 7069 | 3.3 | 2.3 | 0.2 | 2.8 | 3.1 | 0 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 11:38 | Normal | 534.1 | 455.7 | 438.2 | 440.7 | 6.1 | 6.3 | 7.1 | 3.6 | 222.2 | 222.4 | 222.4 | 27.5 | 27.4 | 27.4 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 10052 | 1 | 41 | 68606.3 | 7069 | 3.5 | 2.3 | 0.2 | 3 | 3.2 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 11:43 | Normal | 538.7 | 465.7 | 443.3 | 444.9 | 7.3 | 7.3 | 8 | 4.1 | 222.8 | 222.4 | 222 | 32 | 31.9 | 31.9 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 11798 | 1 | 40 | 68607.2 | 7069 | 3.9 | 2.8 | 0.3 | 3.6 | 3.7 | 0 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 11:48 | Normal | 549 | 461.8 | 443 | 443.6 | 9.5 | 10.2 | 10.6 | 5.3 | 222.4 | 223.6 | 222.8 | 42.6 | 42.5 | 42.5 | 59.93 | 59.99 | 59.95 | 15239 | 1 | 39.8 | 68608.3 | 7069 | 5.3 | 4.2 | 0 | 5 | 5.3 | 0 | 5.4 | 5.1 | 5.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 11:53 | Normal | 536.2 | 452.9 | 432.7 | 440.2 | 10.2 | 10.5 | 11.5 | 5.9 | 222.4 | 222.8 | 222.8 | 44.5 | 44.4 | 44.4 | 59.96 | 59.93 | 59.94 | 16803 | 1 | 39.9 | 68609.7 | 7069 | 5.7 | 4.2 | 0.1 | 5.3 | 5.4 | 0 | 5.8 | 5.6 | 6.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 11:58 | Normal | 529.1 | 453.9 | 432.3 | 443.7 | 8.2 | 8.3 | 9.4 | 4.6 | 223 | 222.4 | 222 | 35.8 | 35.7 | 35.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 13285 | 1 | 39.9 | 68610.9 | 7069 | 4.8 | 3.3 | 0 | 4 | 4.3 | 0 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 12:03 | Normal | 532.8 | 463.7 | 433.4 | 432.9 | 8 | 8 | 9.1 | 4.6 | 223 | 221.6 | 222.8 | 34.9 | 34.8 | 34.8 | 60.05 | 60.08 | 60.06 | 13018 | 1 | 39.5 | 68612 | 7069 | 4.6 | 3.1 | 0.1 | 3.8 | 3.9 | 0 | 4.4 | 4.5 | 4.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 12:08 | Normal | 527.8 | 458.8 | 433.1 | 437.5 | 7.4 | 7.3 | 8.5 | 4.3 | 223.2 | 222.2 | 222.8 | 32.3 | 32.2 | 32.2 | 60.08 | 60.06 | 60.06 | 12022 | 1 | 39.2 | 68613.1 | 7069 | 4.1 | 3 | 0 | 3.5 | 3.8 | 0 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 12:13 | Normal | 530.8 | 466.8 | 436.6 | 434.1 | 7.5 | 7.3 | 8.4 | 4.3 | 222.4 | 221.6 | 222.6 | 32.6 | 32.5 | 32.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 12137 | 1 | 39 | 68614.1 | 7070 | 4.2 | 2.9 | 0.1 | 3.6 | 3.8 | 0 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 12:18 | Normal | 548.3 | 487.6 | 454.5 | 466 | 20 | 18.3 | 19.8 | 9.3 | 224.8 | 225 | 224.8 | 82.6 | 82.4 | 82.5 | 59.98 | 60.07 | 60.02 | 26010 | 1 | 38.8 | 68615.2 | 7070 | 11.1 | 8.9 | 0 | 9.1 | 10 | 0 | 10 | 9.7 | 9.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 12:23 | Normal | 508.2 | 453.6 | 430.4 | 433 | 14.6 | 14.3 | 15.3 | 7.4 | 223.8 | 223.8 | 223.6 | 60.2 | 60.1 | 60.1 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 19384 | 1 | 39.8 | 68616.9 | 7070 | 7.5 | 6.7 | 0 | 7.2 | 7.5 | 0 | 7.6 | 7.4 | 7.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 12:28 | Normal | 500.8 | 438.9 | 396.5 | 406.9 | 19.3 | 19.6 | 21.7 | 10.6 | 225.2 | 225.2 | 225 | 79.7 | 79.6 | 79.7 | 59.94 | 59.95 | 60 | 30014 | 1 | 41.5 | 68619.2 | 7070 | 11 | 9.2 | 0 | 9.9 | 10.4 | 0 | 10.9 | 10.5 | 11 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 12:33 | Normal | 481.4 | 413.7 | 390 | 400.3 | 18 | 17.7 | 17 | 8.1 | 224.2 | 224.6 | 224 | 64.5 | 64.2 | 64.4 | 60.01 | 60.06 | 60.04 | 23066 | 1 | 43.8 | 68621.5 | 7070 | 8.8 | 8.7 | 0.3 | 9 | 9.2 | 0 | 8.5 | 8.1 | 8.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 12:38 | Normal | 464.4 | 395.1 | 382.7 | 393.7 | 22.1 | 21.3 | 21.8 | 10.8 | 224.2 | 225.2 | 224.8 | 77.5 | 77.5 | 77.6 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 28915 | 1 | 44.7 | 68623.5 | 7070 | 11.5 | 10.2 | 0.2 | 11 | 11.3 | 0 | 11 | 10.5 | 11.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 12:43 | Normal | 447.9 | 386.5 | 383.4 | 386.3 | 21.9 | 20.8 | 21.4 | 10.6 | 224.6 | 224.8 | 224.6 | 74.8 | 74.8 | 74.9 | 59.95 | 59.94 | 59.98 | 28276 | 1 | 46.3 | 68625.8 | 7070 | 11.1 | 9.8 | 0.5 | 10.6 | 10.8 | 0 | 10.7 | 10.4 | 11.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 12:48 | Normal | 470.5 | 398.4 | 403.7 | 403.1 | 17.6 | 18.2 | 16.7 | 8.3 | 224.4 | 224.2 | 224 | 66 | 65.6 | 65.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 21588 | 1 | 46.7 | 68627.6 | 7070 | 8.4 | 8.1 | 0.4 | 8.8 | 9.2 | 0 | 8.3 | 7.8 | 8.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 12:53 | Normal | 469.5 | 394.5 | 397.5 | 393.9 | 22.2 | 21.8 | 21.2 | 10.9 | 225 | 225.4 | 224.8 | 78.9 | 78.9 | 78.9 | 59.96 | 60.04 | 60.01 | 28628 | 1 | 46.8 | 68629.5 | 7070 | 11.5 | 10.1 | 0.3 | 11.3 | 11.4 | 0 | 10.7 | 10.4 | 11.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 12:58 | Normal | 502.4 | 424.6 | 414 | 422.4 | 7.9 | 7.8 | 8.8 | 4.5 | 222.2 | 222.8 | 221.2 | 32 | 31.9 | 32 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 11854 | 1 | 46.5 | 68631 | 7070 | 4.4 | 2.9 | 0.4 | 3.9 | 4 | 0 | 4.2 | 4.5 | 4.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 13:03 | Normal | 520.5 | 449.6 | 428 | 432.4 | 7.3 | 7.1 | 8.3 | 4.2 | 221.2 | 222.2 | 221 | 31 | 30.9 | 31 | 60 | 59.99 | 59.99 | 11416 | 1 | 44.8 | 68631.9 | 7070 | 4.1 | 2.6 | 0.3 | 3.4 | 3.7 | 0 | 4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 13:08 | Normal | 529.5 | 439.5 | 429.8 | 435.3 | 6.8 | 7 | 8 | 4 | 221.6 | 221.6 | 221.4 | 29.6 | 29.5 | 29.5 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 10977 | 1 | 43.5 | 68632.9 | 7070 | 3.9 | 2.4 | 0.2 | 3.3 | 3.6 | 0 | 3.8 | 4 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 13:13 | Normal | 521.5 | 449.4 | 434.3 | 434.4 | 7.4 | 7.3 | 8.3 | 4.3 | 221.4 | 221.6 | 221.2 | 32 | 31.9 | 32 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 11776 | 1 | 42.3 | 68633.9 | 7071 | 4.2 | 2.8 | 0.1 | 3.5 | 3.8 | 0 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 13:18 | Normal | 509.1 | 439.2 | 422.6 | 432.9 | 15.8 | 16.7 | 16.1 | 7.7 | 223.2 | 223.8 | 223.6 | 64 | 63.9 | 64 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 23891 | 1 | 41.7 | 68635.1 | 7071 | 8 | 6.9 | 0.2 | 8.4 | 8.7 | 0 | 8.2 | 7.6 | 8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 13:23 | Normal | 523.5 | 458.5 | 430.8 | 436.2 | 7 | 6.8 | 8 | 4 | 221.8 | 222 | 221.2 | 30.2 | 30.1 | 30.1 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 11225 | 1 | 41.7 | 68636.3 | 7071 | 4 | 2.7 | 0.1 | 3.3 | 3.5 | 0 | 3.9 | 4 | 4.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 13:28 | Normal | 525.5 | 465.6 | 432.9 | 442.3 | 6.4 | 6.2 | 7.5 | 3.8 | 221.2 | 221.2 | 221 | 28 | 28 | 28 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 10264 | 1 | 40.9 | 68637.2 | 7071 | 3.6 | 2.5 | 0.1 | 3 | 3 | 0 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 13:33 | Normal | 532.2 | 460.5 | 441.1 | 439.5 | 5.9 | 5.8 | 7 | 3.5 | 220.8 | 220.4 | 220.8 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 59.87 | 59.88 | 59.87 | 9521 | 1 | 40.2 | 68638 | 7071 | 3.3 | 2.2 | 0.1 | 2.7 | 2.9 | 0 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 13:38 | Normal | 538.3 | 468.7 | 443.9 | 443.4 | 6.1 | 6.2 | 7.5 | 3.8 | 221.2 | 220.8 | 221 | 28.2 | 28.1 | 28.1 | 60.03 | 60 | 60.02 | 10153 | 1 | 40 | 68638.8 | 7071 | 3.5 | 2.1 | 0.2 | 3 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 13:43 | Normal | 546.8 | 455.5 | 441.2 | 443.7 | 5.3 | 5.7 | 6.8 | 3.4 | 221.2 | 221.4 | 221.4 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 60.09 | 60.07 | 60.08 | 9219 | 1 | 39.5 | 68639.6 | 7071 | 3.3 | 1.9 | 0 | 2.6 | 2.9 | 0 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 13:48 | Normal | 545.2 | 447.4 | 437.7 | 441.1 | 6 | 6.3 | 7.5 | 3.8 | 221.2 | 220.4 | 221.2 | 28.1 | 28 | 28 | 59.93 | 59.96 | 59.94 | 10176 | 1 | 39.1 | 68640.4 | 7071 | 3.6 | 2 | 0.1 | 3 | 3.2 | 0 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 13:53 | Normal | 529.7 | 464.6 | 441.5 | 447.9 | 7.5 | 7.5 | 8.6 | 4.4 | 222 | 221 | 221.4 | 33.5 | 33.4 | 33.5 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 12199 | 1 | 38.9 | 68641.3 | 7071 | 4.3 | 2.9 | 0.1 | 3.7 | 3.7 | 0 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 13:58 | Normal | 519.6 | 440.6 | 438 | 438.4 | 7.5 | 7.8 | 8.8 | 4.5 | 222.2 | 221.2 | 221.4 | 33.5 | 33.3 | 33.4 | 60.01 | 59.99 | 60 | 12465 | 1 | 39.2 | 68642.6 | 7071 | 4.4 | 2.8 | 0.1 | 3.8 | 3.9 | 0 | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 14:03 | Normal | 502.7 | 441.4 | 427.5 | 430.9 | 8.8 | 9 | 10 | 5.1 | 222 | 222.2 | 222 | 37.4 | 37.3 | 37.3 | 60.06 | 60 | 60.03 | 14665 | 1 | 39.3 | 68643.7 | 7071 | 5.1 | 3.4 | 0.1 | 4.5 | 4.6 | 0 | 4.9 | 5 | 5.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 14:08 | Normal | 516.8 | 421.9 | 427 | 409.6 | 14.6 | 18.5 | 19.3 | 10 | 223.4 | 224.6 | 223.6 | 70 | 69.9 | 69.9 | 59.95 | 59.94 | 60 | 22512 | 1 | 39.6 | 68645.1 | 7071 | 9.8 | 4.1 | 0.2 | 9.2 | 9.6 | 0 | 9.9 | 9.4 | 10.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 14:13 | Normal | 408.4 | 406.4 | 411.2 | 412.6 | 15.2 | 16.1 | 16.6 | 8.5 | 222.8 | 223 | 223 | 57.9 | 57.8 | 57.8 | 59.98 | 59.95 | 60 | 21757 | 1 | 40.8 | 68647.1 | 7072 | 8.8 | 5.9 | 0 | 8.2 | 8.3 | 0 | 8.3 | 8.1 | 8.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 14:18 | Normal | 502.1 | 401.3 | 405.3 | 408.8 | 9.6 | 14.8 | 15.1 | 7.8 | 222.4 | 223.6 | 222.6 | 50.6 | 50.5 | 50.5 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 19057 | 1 | 41.6 | 68648.8 | 7072 | 7.7 | 1.9 | 0 | 7.7 | 7.5 | 0 | 7.7 | 7.4 | 8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 14:23 | Normal | 386.9 | 394.7 | 410.2 | 414.6 | 12.7 | 14 | 14.1 | 7.3 | 222.6 | 222.8 | 222 | 49 | 48.8 | 49 | 60 | 59.97 | 59.98 | 18132 | 1 | 41.9 | 68650.3 | 7072 | 7.4 | 5 | 0.1 | 7 | 7.2 | 0 | 7.2 | 6.8 | 7.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 14:28 | Normal | 350.3 | 393.4 | 411.5 | 413.9 | 14 | 13.2 | 13.6 | 7.1 | 221.8 | 222.6 | 222 | 47.1 | 47 | 47.1 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 17584 | 1 | 42 | 68651.8 | 7072 | 7.1 | 6.6 | 0.1 | 6.7 | 6.9 | 0 | 6.8 | 6.6 | 7.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 14:33 | Normal | 347.3 | 404.5 | 414.4 | 414.8 | 13.6 | 12.8 | 13.3 | 7 | 222.4 | 222.4 | 221.6 | 46.1 | 46 | 46 | 60.02 | 59.99 | 60 | 17204 | 1 | 42 | 68653.2 | 7072 | 7 | 6.2 | 0.1 | 6.5 | 6.6 | 0 | 6.8 | 6.4 | 7.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 14:38 | Normal | 339.5 | 390.7 | 413 | 420.4 | 13.3 | 12.8 | 13.1 | 6.6 | 221.6 | 222.8 | 222 | 45 | 44.8 | 44.8 | 60.04 | 60.08 | 60.06 | 16720 | 1 | 42 | 68654.7 | 7072 | 6.9 | 6.2 | 0.1 | 6.6 | 6.7 | 0 | 6.6 | 6.4 | 6.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 14:43 | Normal | 327.3 | 392.5 | 410.9 | 409.4 | 13.4 | 12.5 | 13.1 | 6.8 | 221.6 | 222.2 | 221.6 | 43.8 | 43.7 | 43.8 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 16267 | 1 | 41.9 | 68656 | 7072 | 6.8 | 6.2 | 0.1 | 6.5 | 6.7 | 0 | 6.5 | 6.3 | 7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 14:48 | Normal | 311.6 | 385.8 | 411.9 | 415.3 | 13.3 | 12.5 | 12.9 | 6.5 | 221.4 | 222.2 | 221.4 | 42.7 | 42.6 | 42.7 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 15855 | 1 | 41.9 | 68657.4 | 7072 | 6.7 | 6.3 | 0 | 6.3 | 6.4 | 0 | 6.4 | 6.2 | 6.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 14:53 | Normal | 334.3 | 393.6 | 412 | 416.5 | 11.6 | 11.7 | 12.6 | 6.5 | 221 | 221.4 | 221 | 41.5 | 41.3 | 41.4 | 60.05 | 59.99 | 60.03 | 15379 | 1 | 41.8 | 68658.7 | 7072 | 6.6 | 4.6 | 0.1 | 6 | 6 | 0 | 6.4 | 6.1 | 6.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 14:58 | Normal | 299.3 | 375.6 | 421.3 | 413.8 | 12.7 | 11.9 | 12.3 | 6.4 | 220.8 | 221.8 | 220.8 | 40.7 | 40.6 | 40.6 | 60.08 | 60.08 | 60.04 | 15082 | 1 | 41.8 | 68660 | 7072 | 6.5 | 6.1 | 0 | 6.2 | 6 | 0 | 6.2 | 5.9 | 6.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 15:03 | Normal | 296.4 | 382.6 | 423.8 | 416.5 | 12.1 | 11.3 | 12 | 6.2 | 220.8 | 221.6 | 220.8 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 60.07 | 60.1 | 60.07 | 14591 | 1 | 41.6 | 68661.2 | 7072 | 6.3 | 5.5 | 0.1 | 5.9 | 5.9 | 0 | 6.1 | 5.8 | 6.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 15:08 | Normal | 281.3 | 377.5 | 422.8 | 417.3 | 12.1 | 11.1 | 11.5 | 6.1 | 220.4 | 221 | 220 | 37.8 | 37.7 | 37.8 | 59.98 | 60.04 | 60.01 | 14022 | 1 | 41.5 | 68662.4 | 7072 | 6.1 | 5.7 | 0.1 | 5.7 | 5.9 | 0 | 5.9 | 5.6 | 6.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 15:13 | Normal | 269.2 | 370.5 | 421.4 | 415.9 | 12 | 11.3 | 11.7 | 6.1 | 220.6 | 220.6 | 220 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 13850 | 1 | 41.3 | 68663.6 | 7073 | 6.1 | 5.8 | 0.1 | 5.6 | 5.9 | 0 | 5.9 | 5.7 | 6.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 15:18 | Normal | 255.9 | 366.6 | 425.1 | 418.4 | 11.3 | 10.5 | 11 | 5.8 | 220.6 | 220.2 | 220 | 35.1 | 35 | 35.1 | 59.98 | 60 | 60 | 12947 | 1 | 41.2 | 68664.7 | 7073 | 5.8 | 5.4 | 0 | 5.3 | 5.7 | 0 | 5.5 | 5.4 | 5.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 15:23 | Normal | 240.4 | 354.3 | 425.9 | 421.2 | 8.2 | 7.5 | 7.9 | 4.1 | 219 | 219.2 | 218.8 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 60 | 60 | 60 | 9169 | 1 | 40.8 | 68665.6 | 7073 | 3.9 | 3.8 | 0.2 | 3.7 | 3.9 | 0 | 3.9 | 3.8 | 4.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 15:28 | Normal | 485.3 | 371.6 | 400.4 | 401.6 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 0.6 | 217.2 | 216.8 | 216.6 | 3.9 | 3.7 | 3.9 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 1273 | 1 | 40 | 68665.8 | 7073 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 15:33 | Normal | 513.8 | 424.2 | 417.5 | 427.9 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 218 | 217.2 | 217.2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 60.02 | 60.02 | 60 | 1239 | 1 | 39.4 | 68665.9 | 7073 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 15:38 | Normal | 505.2 | 415.4 | 437 | 427.5 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 0.6 | 217.8 | 217.6 | 217.2 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 60 | 60 | 60.01 | 1436 | 1 | 38.7 | 68666 | 7073 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 15:43 | Normal | 518.6 | 418.4 | 444.2 | 437.6 | 0.8 | 1 | 1.3 | 0.7 | 217.8 | 217.4 | 217 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 60 | 60 | 60 | 1589 | 1 | 38 | 68666.1 | 7073 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 15:48 | Normal | 524.8 | 463.6 | 433.9 | 453.3 | 0.9 | 1 | 1.5 | 0.8 | 218.2 | 218 | 216.8 | 5.1 | 5 | 5.1 | 60 | 59.99 | 60.03 | 1850 | 1 | 37.6 | 68666.3 | 7073 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 15:53 | Normal | 538.5 | 464.9 | 453.5 | 439 | 1 | 1.1 | 1.7 | 0.8 | 217.6 | 218.2 | 217.4 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 2094 | 1 | 37.2 | 68666.5 | 7073 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 1 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 15:58 | Normal | 560 | 498.6 | 450.6 | 453.1 | 1.2 | 1.1 | 2.1 | 1.1 | 218.4 | 218.6 | 217.4 | 7.1 | 7 | 7.1 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 2576 | 1 | 37 | 68666.7 | 7073 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 16:03 | Normal | 543.2 | 481.7 | 447.5 | 444 | 1.3 | 1.3 | 2.1 | 1.1 | 218.8 | 218.6 | 218 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 2655 | 1 | 36.7 | 68666.9 | 7073 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.9 | 1.1 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 16:08 | Normal | 552.1 | 398.6 | 454.6 | 451.1 | 1.4 | 1.6 | 2.4 | 1.2 | 218.2 | 218.4 | 217.8 | 8.1 | 8 | 8.1 | 60.01 | 60 | 60 | 2912 | 1 | 36.5 | 68667.1 | 7073 | 1 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 1 | 1.3 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 16:13 | Normal | 555.9 | 468.4 | 453.8 | 462.2 | 1.5 | 1.4 | 2.6 | 1.3 | 219 | 219 | 218.2 | 8.6 | 8.5 | 8.6 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 3133 | 1 | 36.3 | 68667.4 | 7074 | 1 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 16:18 | Normal | 559.1 | 360.6 | 457.2 | 455.5 | 1.6 | 2 | 2.8 | 1.5 | 218.8 | 218.8 | 217.8 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 3439 | 1 | 36.2 | 68667.7 | 7074 | 1.2 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 16:23 | Normal | 561.3 | 378.6 | 458.1 | 453.6 | 2 | 2.1 | 3.5 | 1.7 | 219.2 | 219 | 219 | 11.1 | 11.3 | 11.2 | 60 | 59.99 | 59.98 | 4126 | 1 | 36.1 | 68668 | 7074 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 16:28 | Normal | 525.4 | 351.8 | 461.3 | 454.7 | 2.6 | 2.5 | 4.3 | 2.2 | 219.6 | 219 | 218.4 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5039 | 1 | 36 | 68668.4 | 7074 | 2 | 0.5 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2 | 2.1 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 16:33 | Normal | 527 | 433.6 | 453.1 | 443.7 | 2.4 | 2.2 | 3.8 | 2 | 219.6 | 219.8 | 219.2 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 4618 | 1 | 36 | 68668.8 | 7074 | 1.6 | 0.6 | 0 | 0.9 | 1 | 0.1 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 16:38 | Normal | 504.3 | 469.6 | 456 | 443.4 | 2.3 | 2.1 | 3.3 | 1.7 | 218.8 | 218.8 | 218 | 11.7 | 11.6 | 11.7 | 59.91 | 59.92 | 59.92 | 4306 | 1 | 35.9 | 68669.1 | 7074 | 1.3 | 0.8 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 16:43 | Normal | 533.3 | 464.7 | 451.7 | 443.2 | 2 | 2.1 | 3.2 | 1.7 | 219.4 | 218.4 | 218.2 | 11.3 | 11.2 | 11.3 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 4125 | 1 | 35.8 | 68669.5 | 7074 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 16:48 | Normal | 564.8 | 462.5 | 452.8 | 452.3 | 1.6 | 1.8 | 2.6 | 1.3 | 219 | 218.6 | 217.8 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 60.01 | 60 | 60 | 3465 | 1 | 35.7 | 68669.8 | 7074 | 1 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 16:53 | Normal | 555.1 | 484.6 | 445.3 | 441.7 | 1.2 | 1.3 | 2 | 1 | 218.4 | 218 | 217.6 | 7.1 | 7 | 7.1 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 2619 | 1 | 35.6 | 68670.1 | 7074 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 16:58 | Normal | 547.8 | 481.9 | 447.1 | 434.6 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 0.7 | 217.6 | 217.8 | 217.2 | 5 | 4.9 | 5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1804 | 1 | 35.5 | 68670.2 | 7074 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 17:03 | Normal | 542 | 460 | 444.2 | 450.6 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 217.8 | 217.8 | 217 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 1350 | 1 | 35.4 | 68670.4 | 7074 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 17:08 | Normal | 557.9 | 483.5 | 451.1 | 450.5 | 0.4 | 0.5 | 1 | 0.4 | 217.4 | 217.4 | 216.6 | 3.1 | 3 | 3 | 59.92 | 59.95 | 59.91 | 1117 | 1 | 35.2 | 68670.5 | 7074 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 17:13 | Normal | 542.7 | 490.6 | 449.2 | 453.6 | 0.4 | 0.5 | 1 | 0.3 | 217.4 | 217 | 216.6 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 992 | 1 | 35.1 | 68670.6 | 7075 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 17:18 | Normal | 545.8 | 497.4 | 438.1 | 439.4 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 217.8 | 217.6 | 216.8 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 865 | 1 | 35 | 68670.6 | 7075 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 17:23 | Normal | 540 | 475.7 | 440.8 | 450.5 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 218 | 218 | 217.2 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 60 | 60.01 | 60 | 845 | 1 | 34.8 | 68670.7 | 7075 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 17:28 | Normal | 552 | 444.4 | 436.1 | 462.4 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 217.4 | 217.4 | 216.6 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 60 | 60 | 60 | 785 | 1 | 34.7 | 68670.8 | 7075 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 17:33 | Normal | 527 | 453.6 | 429.1 | 439.7 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 217.8 | 217.4 | 216.6 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 60 | 60.01 | 59.99 | 692 | 1 | 34.6 | 68670.8 | 7075 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 17:38 | Normal | 552.8 | 474.5 | 430.9 | 434.5 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 217.6 | 217.6 | 216.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 580 | 1 | 34.5 | 68670.9 | 7075 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 17:43 | Normal | 514.9 | 489.7 | 437.3 | 436.7 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 217.2 | 217.4 | 216.8 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 444 | 1 | 34.3 | 68670.9 | 7075 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 17:48 | Normal | 493.5 | 478.7 | 416.5 | 381.7 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 217.4 | 217.4 | 216.8 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60.01 | 59.99 | 300 | 1 | 34.2 | 68671 | 7075 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 17:53 | Normal | 486.2 | 425.8 | 416.1 | 413.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 217.2 | 217.4 | 216.8 | 1.1 | 1 | 1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 133 | 1 | 34.1 | 68671 | 7075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 17:58 | Normal | 229.7 | 436.5 | 415.4 | 407.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 217 | 217.6 | 216.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 6 | 1 | 33.9 | 68671 | 7075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 18:03 | Normal | 205.5 | 445.5 | 423.7 | 406.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217.2 | 217.8 | 216.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 33.8 | 68671 | 7075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 18:08 | Normal | 186.4 | 467.3 | 414.4 | 335 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 216.4 | 216.6 | 216.4 | 1 | 0.9 | 0.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 33.6 | 68671 | 7075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 18:13 | Normal | 182.5 | 391.9 | 389.7 | 247.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217 | 217.2 | 216.2 | 1 | 1 | 0.9 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 1 | 33.4 | 68671 | 7076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 18:18 | Normal | 208 | 320.6 | 338.5 | 228.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 216.2 | 216.6 | 215.8 | 0.9 | 1 | 0.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 1 | 33.3 | 68671 | 7076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-23 18:23 | Normal | 199.4 | 207.3 | 198.4 | 210.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 216.4 | 216.8 | 216 | 1 | 1 | 0.9 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 0 | 1 | 33.1 | 68671 | 7076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0