## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-02-24 05:33 | Wait | 505.6 | 505.7 | 498.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 229 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 22.5 | 90170.3 | 6809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 05:38 | Normal | 530.3 | 202.6 | 510.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 229.8 | 230.8 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 60 | 60 | 60.01 | 64 | 1 | 22.8 | 90170.3 | 6809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 05:43 | Normal | 529.2 | 319.1 | 492.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 232.6 | 230.2 | 231.8 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 60.08 | 60.05 | 60.07 | 262 | 1 | 23 | 90170.3 | 6809 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 05:48 | Normal | 561.2 | 410.5 | 530.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 231.8 | 230.4 | 230.8 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 449 | 1 | 23.1 | 90170.4 | 6809 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 05:53 | Normal | 554.3 | 519 | 523.7 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 232.6 | 230.6 | 231.6 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 60 | 60 | 59.99 | 738 | 1 | 23.1 | 90170.4 | 6809 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 05:58 | Normal | 555.2 | 545.5 | 518.2 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0 | 232.2 | 230.4 | 231.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 919 | 1 | 24 | 90170.5 | 6809 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 06:03 | Normal | 573.3 | 549 | 535.7 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0 | 231.2 | 229.8 | 230.4 | 3.1 | 3 | 2.9 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 1097 | 1 | 24.3 | 90170.6 | 6809 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 06:08 | Normal | 571.2 | 551.8 | 523.8 | 0 | 1 | 0.5 | 0.6 | 0 | 231.6 | 229.4 | 230.8 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1303 | 1 | 24.5 | 90170.7 | 6809 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 06:13 | Normal | 573.8 | 524.3 | 518.6 | 0 | 1 | 0.6 | 0.7 | 0 | 231.2 | 229.6 | 230.4 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 60 | 60.02 | 60.01 | 1421 | 1 | 24.6 | 90170.8 | 6809 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 06:18 | Normal | 552.3 | 478.8 | 521.9 | 0 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0 | 231.2 | 229.8 | 230.6 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 1638 | 1 | 24.8 | 90170.9 | 6809 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 06:23 | Normal | 594 | 494.8 | 531.9 | 0 | 1.3 | 1 | 0.8 | 0 | 231 | 229.4 | 230 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 60.01 | 59.95 | 59.97 | 1809 | 1 | 25 | 90171 | 6809 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 06:28 | Normal | 596.1 | 560.9 | 552.7 | 0 | 1.6 | 1.1 | 0.8 | 0 | 230.6 | 229.8 | 230.4 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 60.01 | 60.02 | 60 | 2231 | 1 | 25.1 | 90171.2 | 6809 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 06:33 | Normal | 599.1 | 557.7 | 548.4 | 0 | 1.7 | 1.1 | 1 | 0 | 232.2 | 230.2 | 231.4 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 2341 | 1 | 25.3 | 90171.4 | 6809 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 06:38 | Normal | 579.4 | 569.3 | 541.9 | 0 | 2 | 1.4 | 1.1 | 0 | 231.6 | 229.6 | 231.2 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 2670 | 1 | 25.5 | 90171.6 | 6810 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 06:43 | Normal | 577.3 | 541.7 | 548.5 | 0 | 2.2 | 1.5 | 1.3 | 0 | 232.6 | 230.4 | 232 | 7.6 | 7.7 | 7.4 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 2944 | 1 | 25.7 | 90171.8 | 6810 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 06:48 | Normal | 572.1 | 563.2 | 545.6 | 0 | 2.4 | 1.6 | 1.5 | 0 | 232.2 | 230.6 | 231.6 | 8.3 | 8.3 | 8 | 60.06 | 60.09 | 60.04 | 3223 | 1 | 25.9 | 90172.1 | 6810 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 06:53 | Normal | 592 | 560.5 | 571.2 | 0 | 3.9 | 3 | 2 | 0 | 233 | 231.4 | 232.2 | 13.1 | 13.2 | 13.1 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 5156 | 1 | 26.1 | 90172.4 | 6810 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 06:58 | Normal | 587.5 | 568.9 | 562.2 | 0 | 4.2 | 3.2 | 2.5 | 0 | 232.8 | 231.4 | 232.4 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 5712 | 1 | 26.4 | 90172.9 | 6810 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 07:03 | Normal | 594.2 | 550.7 | 567.6 | 0 | 5.1 | 3.8 | 2.8 | 0 | 232.4 | 230.8 | 231.8 | 16.9 | 17 | 16.9 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 6727 | 1 | 26.8 | 90173.5 | 6810 | 1 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 07:08 | Normal | 585.3 | 536.8 | 558.6 | 0 | 3.8 | 2.9 | 2.4 | 0 | 232 | 230.4 | 230.8 | 13.1 | 13.1 | 12.9 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 5181 | 1 | 27.1 | 90173.9 | 6810 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.8 | 1 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 07:13 | Normal | 585.2 | 532.8 | 557.8 | 0 | 4.1 | 3.1 | 2.6 | 0 | 231.2 | 230.2 | 231.8 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 59.99 | 59.96 | 60 | 5590 | 1 | 27.3 | 90174.4 | 6810 | 0.9 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 07:18 | Normal | 584.1 | 521.7 | 539.7 | 0 | 3.5 | 2.7 | 2.3 | 0 | 232.2 | 230.6 | 231.4 | 12.1 | 12.1 | 11.9 | 60.03 | 60 | 60.02 | 4755 | 1 | 27.6 | 90174.8 | 6810 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 07:23 | Normal | 590.2 | 523.8 | 554.6 | 0 | 3.6 | 2.9 | 2.5 | 0 | 231.2 | 230.2 | 230.4 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 60 | 59.99 | 59.98 | 5078 | 1 | 27.7 | 90175.2 | 6810 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 07:28 | Normal | 583 | 510.6 | 550 | 0 | 4 | 3.2 | 2.6 | 0 | 231.8 | 231 | 231.6 | 13.5 | 13.6 | 13.6 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 5383 | 1 | 28 | 90175.6 | 6810 | 1 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 07:33 | Normal | 591.9 | 504.4 | 559.3 | 0 | 4.3 | 3.6 | 2.9 | 0 | 231 | 230.4 | 230.6 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 6013 | 1 | 28.2 | 90176.1 | 6810 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 07:38 | Normal | 590.2 | 477.3 | 547.6 | 0 | 4.5 | 3.8 | 3 | 0 | 231 | 230 | 230.2 | 15.2 | 15.4 | 15.4 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 6087 | 1 | 28.3 | 90176.6 | 6811 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 07:43 | Normal | 592.8 | 487 | 553 | 0 | 5.4 | 4.6 | 3.5 | 0 | 231.8 | 230.6 | 231.8 | 18.5 | 18.6 | 18.6 | 60.04 | 60.08 | 60.03 | 7409 | 1 | 28.5 | 90177.2 | 6811 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 07:48 | Normal | 581.2 | 489.8 | 548.2 | 0 | 4.8 | 4.1 | 3.1 | 0 | 230.4 | 229.8 | 230.6 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 6492 | 1 | 28.8 | 90177.8 | 6811 | 1 | 1.3 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 07:53 | Normal | 580 | 485.8 | 541.3 | 0 | 4.8 | 4 | 3.1 | 0 | 231.2 | 230.6 | 231.6 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 6436 | 1 | 29 | 90178.3 | 6811 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 07:58 | Normal | 582.2 | 484.9 | 533.1 | 0 | 4.2 | 3.4 | 2.7 | 0 | 230.4 | 229.2 | 230.2 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 5656 | 1 | 29.2 | 90178.8 | 6811 | 1 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 08:03 | Normal | 584.2 | 545.9 | 537.1 | 0 | 4.5 | 3.1 | 2.8 | 0 | 231.8 | 230.2 | 231.2 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 59.99 | 59.98 | 60 | 5849 | 1 | 29.4 | 90179.3 | 6811 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 08:08 | Normal | 595.2 | 531.8 | 552.5 | 0 | 5.3 | 3.8 | 3.2 | 0 | 231.2 | 230.4 | 231.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 60.03 | 60 | 60.01 | 6888 | 1 | 29.5 | 90179.8 | 6811 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 08:13 | Normal | 601.1 | 566.3 | 550.6 | 0 | 8.6 | 5.5 | 5.5 | 0 | 231.8 | 230 | 231.6 | 27.7 | 27.8 | 27.6 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 11541 | 1 | 29.8 | 90180.6 | 6811 | 2 | 2.5 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.6 | 0 | 0.4 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 08:18 | Normal | 603.6 | 580.6 | 542.1 | 0 | 10.7 | 6.6 | 7 | 0 | 232.4 | 231.2 | 231.8 | 33.5 | 33.4 | 33.3 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 15685 | 1 | 30.4 | 90181.8 | 6811 | 2.5 | 3 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 3.2 | 0 | 0.5 | 2.3 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 08:23 | Normal | 592.3 | 570.9 | 540.4 | 0 | 19 | 11.5 | 13.7 | 0 | 233.2 | 232.4 | 234.6 | 59.2 | 59.1 | 59.1 | 59.99 | 60.03 | 59.99 | 23268 | 1 | 31.2 | 90183.2 | 6811 | 4.5 | 5.1 | 4.5 | 4.6 | 4.9 | 5.3 | 0.1 | 0.6 | 4.7 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 08:28 | Normal | 579.6 | 523.4 | 517 | 0 | 6.9 | 4.8 | 4.2 | 0 | 231 | 230.8 | 232.2 | 21.6 | 21.6 | 21.5 | 60 | 60.02 | 60.03 | 8443 | 1 | 32 | 90184.7 | 6811 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 08:33 | Normal | 582.3 | 525.7 | 527.8 | 0 | 7.5 | 5.6 | 4.6 | 0 | 230.6 | 229.8 | 231.2 | 24.3 | 24.4 | 24.3 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 9312 | 1 | 31.8 | 90185.4 | 6811 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 2 | 1.9 | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 08:38 | Normal | 593.3 | 531.1 | 551.2 | 0 | 9.8 | 7.8 | 6.4 | 0 | 231.6 | 230.2 | 231.8 | 32.7 | 32.4 | 32.5 | 60.04 | 60.08 | 60.04 | 12597 | 1 | 31.9 | 90186.3 | 6812 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 0.7 | 1.5 | 1.9 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 08:43 | Normal | 586.3 | 542.8 | 538.7 | 0 | 11.1 | 8.6 | 7.3 | 0 | 231.8 | 230.8 | 232.6 | 36.4 | 36.7 | 36.5 | 60 | 60.01 | 60.02 | 14032 | 1 | 32.3 | 90187.6 | 6812 | 2.5 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 0.8 | 1.6 | 2.3 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 08:48 | Normal | 582.6 | 531.4 | 538.2 | 0 | 11.8 | 9.5 | 7.8 | 0 | 231.8 | 231.4 | 231.6 | 38.9 | 38.9 | 38.8 | 59.95 | 59.98 | 59.99 | 14975 | 1 | 32.7 | 90188.9 | 6812 | 2.7 | 3.1 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 0.8 | 1.9 | 2.4 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 08:53 | Normal | 564.7 | 503.7 | 537.6 | 0 | 8.3 | 6.7 | 5.1 | 0 | 231.4 | 230.6 | 231.2 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 59.99 | 60.01 | 60 | 10452 | 1 | 32.9 | 90190 | 6812 | 1.8 | 2.2 | 2 | 2 | 2.1 | 2.2 | 0.7 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 08:58 | Normal | 584.8 | 528.7 | 520.7 | 0 | 16.1 | 11.8 | 9.1 | 0 | 232.4 | 231.2 | 232.4 | 47.4 | 47.4 | 47.3 | 60 | 60.04 | 60.01 | 22404 | 1 | 33.2 | 90191.3 | 6812 | 3.8 | 4.4 | 3.9 | 4 | 4.1 | 4.3 | 0.5 | 2.5 | 3.1 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 09:03 | Normal | 590.2 | 525.8 | 514.6 | 0 | 11.1 | 9.3 | 8.8 | 0 | 232.2 | 231.2 | 232.4 | 39.3 | 39.3 | 39.2 | 59.99 | 60.02 | 60 | 15589 | 1 | 33.5 | 90192.4 | 6812 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 2.7 | 3 | 3.1 | 0.8 | 2.2 | 2.8 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 09:08 | Normal | 574.4 | 498.8 | 510.2 | 0 | 25.6 | 20.5 | 18 | 0 | 233.8 | 233 | 234 | 79.5 | 79.6 | 79.6 | 60.01 | 60.02 | 60 | 32395 | 1 | 34.4 | 90194.6 | 6812 | 6 | 6.9 | 6.2 | 6.2 | 7.1 | 7.3 | 0.9 | 5 | 6.3 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 09:13 | Normal | 566.5 | 505 | 497.5 | 0 | 24.3 | 19.3 | 17.9 | 0 | 234.4 | 233.4 | 234 | 75.8 | 75.8 | 75.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 30477 | 1 | 36.4 | 90197.1 | 6812 | 5.8 | 6.4 | 5.9 | 5.9 | 6.7 | 6.9 | 0.8 | 4.7 | 6.1 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 09:18 | Normal | 555.4 | 500.8 | 491.2 | 0 | 24.1 | 19.3 | 18.1 | 0 | 233.6 | 232.2 | 234.2 | 75.3 | 75.2 | 75 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 30027 | 1 | 38 | 90199.7 | 6812 | 5.8 | 6.2 | 5.8 | 5.8 | 6.6 | 6.7 | 1 | 4.8 | 6.3 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 09:23 | Normal | 557.7 | 508 | 488.4 | 0 | 23.4 | 19 | 16.9 | 0 | 234 | 233.2 | 234.8 | 73.1 | 72.9 | 72.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 28973 | 1 | 39.2 | 90202.2 | 6812 | 5.6 | 6.1 | 5.9 | 5.8 | 6.5 | 6.7 | 0.7 | 4.1 | 5.6 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 09:28 | Normal | 552.4 | 473.7 | 492.2 | 0 | 24.7 | 20.6 | 18.5 | 0 | 233.6 | 233 | 234 | 76.2 | 76.2 | 76.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 30519 | 1 | 40.2 | 90204.7 | 6812 | 5.9 | 6.4 | 6 | 6 | 6.9 | 7 | 1.5 | 5.1 | 6.5 | 6 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 09:33 | Normal | 555.3 | 481 | 498.9 | 0 | 24.4 | 21 | 18.6 | 0 | 234.2 | 233 | 234.8 | 77.1 | 77.3 | 76.9 | 59.99 | 60 | 60 | 30975 | 1 | 40.9 | 90207.3 | 6812 | 5.9 | 6.5 | 6 | 6 | 6.8 | 6.9 | 2 | 5 | 6.4 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 09:38 | Normal | 551.5 | 447.5 | 498.2 | 0 | 24.9 | 24 | 18.8 | 0 | 234 | 232.8 | 233.8 | 79.5 | 79.4 | 79.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 31903 | 1 | 41.8 | 90209.9 | 6813 | 6 | 6.6 | 6.1 | 6 | 6.9 | 7 | 4.1 | 5.8 | 6.4 | 6 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 09:43 | Normal | 546.3 | 459.6 | 502.5 | 0 | 25.2 | 24.5 | 19.2 | 0 | 234.6 | 233.8 | 235.2 | 81.3 | 81.3 | 81 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 32692 | 1 | 42.7 | 90212.6 | 6813 | 6.1 | 6.6 | 6.1 | 6.1 | 7 | 7.1 | 4.2 | 5.9 | 6.7 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 09:48 | Normal | 544.4 | 472.9 | 497.8 | 0 | 25.9 | 24.3 | 19.5 | 0 | 233.8 | 233.2 | 233.6 | 82.6 | 82.7 | 82.4 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 33178 | 1 | 43.5 | 90215.4 | 6813 | 6.2 | 6.8 | 6.2 | 6.3 | 7 | 7.1 | 4.2 | 5.6 | 6.7 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 09:53 | Normal | 549.3 | 485 | 488.7 | 0 | 26.3 | 24 | 19.8 | 0 | 234.6 | 233.6 | 235.2 | 83.7 | 83.6 | 83.3 | 59.97 | 60 | 60 | 33553 | 1 | 44.3 | 90218.1 | 6813 | 6.4 | 6.8 | 6.4 | 6.3 | 6.9 | 7.1 | 4.1 | 5.4 | 6.9 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 09:58 | Normal | 552.2 | 484.8 | 480.1 | 0 | 27.8 | 25.5 | 21.5 | 0 | 234 | 233.6 | 234.4 | 88.8 | 88.8 | 88.7 | 60 | 59.99 | 60 | 35684 | 1 | 45 | 90220.9 | 6813 | 6.9 | 7.2 | 6.8 | 6.7 | 7.5 | 7.5 | 4.4 | 5.6 | 7.3 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 10:03 | Normal | 539.4 | 488 | 485.9 | 0 | 28.8 | 25.9 | 21.7 | 0 | 234.8 | 234 | 235.4 | 91 | 91.1 | 90.8 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 33069 | 1 | 45.8 | 90223.8 | 6813 | 7.1 | 7.6 | 6.9 | 7 | 7.6 | 7.7 | 4.6 | 5.4 | 7.5 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 10:08 | Normal | 546.3 | 457.6 | 474.4 | 0 | 26.3 | 27.7 | 22.3 | 0 | 235 | 234 | 234.8 | 88.9 | 89.1 | 88.9 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 35494 | 1 | 46.1 | 90226.4 | 6813 | 6.2 | 7 | 6.4 | 6.5 | 7.6 | 7.6 | 5.8 | 6.3 | 7.8 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 10:13 | Normal | 560.2 | 463.7 | 501.3 | 0 | 29.3 | 29.1 | 22.4 | 0 | 235 | 233.8 | 235.4 | 96 | 96.1 | 95.8 | 60.01 | 60 | 60 | 38903 | 1 | 45.3 | 90228 | 6813 | 7.1 | 7.7 | 7.1 | 7.2 | 7.9 | 8.1 | 6.1 | 6.4 | 7.9 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 10:18 | Normal | 547.4 | 461.8 | 494.8 | 0 | 29 | 28 | 22 | 0 | 233.8 | 233.8 | 234.2 | 92.6 | 92.7 | 92.6 | 60.03 | 60 | 60.01 | 37306 | 1 | 46.2 | 90231.2 | 6813 | 7 | 7.6 | 7 | 7 | 7.7 | 7.8 | 5.6 | 6.2 | 7.5 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 10:23 | Normal | 550.1 | 457.6 | 488.1 | 0 | 29.1 | 28 | 22.3 | 0 | 234.8 | 234.6 | 235 | 92.1 | 92.1 | 91.8 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 37198 | 1 | 47.1 | 90234.3 | 6813 | 7.2 | 7.7 | 6.9 | 6.9 | 7.6 | 7.8 | 5.8 | 6.2 | 7.5 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 10:28 | Normal | 542.9 | 458.5 | 499 | 0 | 30 | 28.5 | 22.5 | 0 | 234 | 233.2 | 233.8 | 95.1 | 95.1 | 94.8 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 38048 | 1 | 48.1 | 90237.4 | 6813 | 7.3 | 7.9 | 7.3 | 7.1 | 7.9 | 8 | 5.7 | 6.2 | 7.6 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 10:33 | Normal | 541.3 | 453.7 | 489.6 | 0 | 31.7 | 30.1 | 24 | 0 | 234.6 | 233.8 | 235 | 99.1 | 99.1 | 98.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 39891 | 1 | 49 | 90240.7 | 6813 | 7.7 | 8.2 | 7.8 | 7.6 | 8.4 | 8.4 | 6 | 6.6 | 8 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 10:38 | Normal | 555.6 | 449 | 494 | 0 | 30.1 | 30 | 23.5 | 0 | 235 | 234 | 234.8 | 99.6 | 99.5 | 99.1 | 59.93 | 59.95 | 59.95 | 36699 | 1 | 49.3 | 90243.6 | 6814 | 7.5 | 7.7 | 7.4 | 7.1 | 8.1 | 8.1 | 6.3 | 6.9 | 7.9 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 10:43 | Normal | 536.4 | 453.7 | 486.6 | 0 | 34.4 | 32.5 | 26 | 0 | 235.4 | 234 | 235.6 | 107.4 | 107.2 | 107 | 59.98 | 60 | 59.98 | 43095 | 1 | 49.8 | 90246.9 | 6814 | 8.4 | 8.8 | 8.4 | 8.2 | 9.1 | 9.1 | 6.5 | 7.1 | 8.6 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 10:48 | Normal | 536.7 | 454.1 | 489 | 0 | 33.1 | 31.4 | 25.1 | 0 | 235.2 | 234 | 234.4 | 102.9 | 102.9 | 102.7 | 60 | 60 | 59.99 | 41416 | 1 | 51.4 | 90250.4 | 6814 | 8.1 | 8.5 | 8.1 | 7.9 | 8.7 | 8.7 | 6.2 | 6.9 | 8.4 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 10:53 | Normal | 533.2 | 438.2 | 494.6 | 0 | 32.2 | 30.6 | 22.8 | 0 | 234 | 233.2 | 234 | 99.7 | 99.6 | 99.4 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 39172 | 1 | 52.7 | 90253.9 | 6814 | 7.9 | 8.2 | 8.1 | 7.5 | 8.8 | 8.6 | 5.8 | 6.8 | 7.3 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 10:58 | Normal | 526.6 | 440.1 | 490.5 | 0 | 34.3 | 33.2 | 25.4 | 0 | 234.2 | 234 | 235.2 | 105.6 | 106 | 105.7 | 60.01 | 59.99 | 60 | 42628 | 1 | 53.6 | 90257.3 | 6814 | 8.3 | 8.8 | 8.7 | 8.1 | 9.2 | 9 | 6.9 | 7.5 | 8.5 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 11:03 | Normal | 528.8 | 441.7 | 491.7 | 0 | 35.1 | 34.1 | 26.2 | 0 | 235.2 | 234 | 235 | 108.5 | 108.3 | 108.2 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 43548 | 1 | 54.7 | 90260.8 | 6814 | 8.6 | 9.1 | 8.8 | 8.2 | 9.5 | 9.2 | 7.1 | 7.8 | 8.7 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 11:08 | Normal | 525.7 | 447 | 486.1 | 0 | 31.8 | 31.8 | 26.7 | 0 | 235 | 234.4 | 235 | 102.2 | 102 | 101.9 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 43316 | 1 | 55.5 | 90264.4 | 6814 | 8 | 8.3 | 7.6 | 7.3 | 8.4 | 8.3 | 7 | 7.7 | 9 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 11:13 | Normal | 539.5 | 463.8 | 502.3 | 0 | 39.3 | 37.5 | 26.6 | 0 | 235 | 234.4 | 235.6 | 122 | 121.8 | 121.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 47926 | 1 | 54.8 | 90267 | 6814 | 9.5 | 10.1 | 9.9 | 9.2 | 10.9 | 10.6 | 6.8 | 8.3 | 8.9 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 11:18 | Normal | 558.3 | 477.4 | 530.5 | 0 | 11.4 | 11.2 | 9.3 | 0 | 231.6 | 229.4 | 231.2 | 39 | 38.8 | 38.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 22373 | 1 | 53.6 | 90269.1 | 6814 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 3 | 2.9 | 2.4 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 11:23 | Normal | 547.9 | 504.7 | 505 | 0 | 11.5 | 9 | 8.3 | 0 | 235.8 | 234 | 235.6 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 13741 | 1 | 54 | 90272.3 | 6814 | 2.8 | 3 | 2.8 | 2.8 | 3 | 2.8 | 0.9 | 1.9 | 2.4 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 11:28 | Normal | 565.3 | 466.9 | 525.3 | 0 | 14.9 | 17.2 | 15.2 | 0 | 237.2 | 235.4 | 237.2 | 56.7 | 56.7 | 56.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 22466 | 1 | 51.2 | 90273.7 | 6814 | 3.7 | 4 | 3.5 | 3.3 | 4 | 3.8 | 4.8 | 4.4 | 5 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 11:33 | Normal | 572 | 469.9 | 530.6 | 0 | 10.1 | 8.8 | 7.1 | 0 | 234.8 | 234.6 | 235 | 32.2 | 32.3 | 32 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 12718 | 1 | 48.8 | 90275.1 | 6814 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 1.3 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 11:38 | Normal | 580.3 | 468.8 | 542 | 0 | 10.9 | 10 | 8 | 0 | 236.2 | 235.2 | 237 | 35.8 | 36 | 35.8 | 60 | 59.99 | 60 | 14179 | 1 | 46.8 | 90276.3 | 6815 | 2.7 | 2.9 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 11:43 | Normal | 580.7 | 473.6 | 531.9 | 0 | 9.7 | 8.8 | 7 | 0 | 235.4 | 234 | 234.4 | 31.8 | 32 | 31.9 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 12592 | 1 | 45 | 90277.4 | 6815 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 1.4 | 1.9 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 11:48 | Normal | 573.1 | 476.8 | 535.3 | 0 | 8.6 | 7.5 | 6.1 | 0 | 235.2 | 234.8 | 235.8 | 28 | 28.2 | 27.9 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 11350 | 1 | 43.5 | 90278.4 | 6815 | 2.1 | 2.2 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 11:53 | Normal | 572.2 | 479 | 542.7 | 0 | 7 | 5.8 | 4.6 | 0 | 232.4 | 231 | 231.6 | 22.6 | 22.8 | 22.7 | 60 | 59.99 | 60 | 8761 | 1 | 42.3 | 90279.2 | 6815 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 0.8 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 11:58 | Normal | 585.8 | 510.7 | 549.4 | 0 | 12 | 10.2 | 8.6 | 0 | 234.4 | 233.6 | 233.6 | 38.9 | 39 | 38.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 28933 | 1 | 41.4 | 90280.3 | 6815 | 3 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 1.4 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 12:03 | Normal | 566.8 | 483.8 | 534.8 | 0 | 5.7 | 4.8 | 3.9 | 0 | 231.4 | 231 | 232 | 18.9 | 19.1 | 19 | 60.02 | 60 | 60.01 | 7467 | 1 | 40.8 | 90281.1 | 6815 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 12:08 | Normal | 559.5 | 472 | 542.5 | 0 | 4.6 | 3.8 | 3 | 0 | 232 | 230.4 | 230.8 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 59.89 | 59.9 | 59.9 | 6046 | 1 | 40 | 90281.7 | 6815 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 12:13 | Normal | 575.4 | 474.6 | 549.4 | 0 | 5.7 | 4.8 | 3.9 | 0 | 231.4 | 230.8 | 231 | 19.3 | 19.5 | 19.4 | 59.94 | 59.89 | 59.91 | 7491 | 1 | 39.2 | 90282.2 | 6815 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 12:18 | Normal | 583.8 | 482.6 | 540.3 | 0 | 7 | 5.9 | 4.8 | 0 | 233 | 232 | 232.6 | 23.4 | 23.5 | 23.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 9124 | 1 | 38.6 | 90282.9 | 6815 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 12:23 | Normal | 608 | 506.2 | 554.6 | 0 | 21.8 | 20.6 | 16.1 | 0 | 235.8 | 235.2 | 236.2 | 80.4 | 80.7 | 80.1 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 20483 | 1 | 38.3 | 90283.8 | 6815 | 5.3 | 5.5 | 5.4 | 5.2 | 6 | 5.7 | 3.6 | 5 | 5 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 12:28 | Normal | 584.3 | 490.7 | 540.6 | 0 | 9.4 | 8 | 6.6 | 0 | 233.2 | 232.2 | 233.4 | 31.4 | 31.5 | 31.3 | 59.92 | 59.92 | 59.93 | 12069 | 1 | 38.5 | 90285.1 | 6815 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 12:33 | Normal | 597.2 | 502 | 543 | 0 | 16.1 | 15.6 | 11.5 | 0 | 234.6 | 233 | 234.6 | 55.5 | 55.4 | 55.3 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 23637 | 1 | 38.6 | 90286.6 | 6815 | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 4 | 4.8 | 4.8 | 2.2 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 12:38 | Normal | 577.9 | 498.1 | 524.4 | 0 | 19 | 20.8 | 20.9 | 0 | 235.8 | 233.6 | 235.6 | 73.2 | 73.2 | 73.1 | 59.93 | 59.94 | 59.92 | 39662 | 1 | 39.3 | 90288.7 | 6816 | 5 | 4.9 | 4.7 | 4.5 | 5.5 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 7 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 12:43 | Normal | 573.9 | 498.7 | 532.8 | 0 | 16.8 | 15.4 | 12.9 | 0 | 234.6 | 233.2 | 234.2 | 56.2 | 56.2 | 56.1 | 59.9 | 59.89 | 59.89 | 24178 | 1 | 40.8 | 90291 | 6816 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 3.9 | 4.5 | 4.3 | 2.8 | 3.4 | 3.9 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 12:48 | Normal | 574.1 | 497.1 | 539.9 | 0 | 13.8 | 12.5 | 10.3 | 0 | 234 | 233 | 234 | 46.4 | 46.3 | 46.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 18366 | 1 | 40.6 | 90292.4 | 6816 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.6 | 3.5 | 2.2 | 2.7 | 3 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 12:54 | Normal | 577.8 | 499.8 | 540.2 | 0 | 9.8 | 8.5 | 7.3 | 0 | 234.2 | 233.2 | 234.8 | 33.2 | 33.3 | 33.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 12966 | 1 | 40 | 90293.7 | 6816 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 2.3 | 1.3 | 1.8 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 12:58 | Normal | 583.3 | 510.4 | 544.8 | 0 | 10 | 8.3 | 7.3 | 0 | 233.4 | 233 | 234 | 33.5 | 33.3 | 33.2 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 13158 | 1 | 39.1 | 90294.9 | 6816 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 1.4 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 13:03 | Normal | 582.5 | 497.7 | 541.7 | 0 | 10.4 | 9.1 | 7.7 | 0 | 233 | 232.8 | 234 | 35.2 | 35.3 | 35.1 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 13756 | 1 | 38.4 | 90296 | 6816 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 1.6 | 2 | 2.2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 13:08 | Normal | 588 | 511.2 | 547.3 | 0 | 13.6 | 12 | 10.1 | 0 | 233.8 | 233 | 233.8 | 45.8 | 46 | 45.7 | 59.98 | 60 | 59.98 | 18101 | 1 | 38 | 90297.2 | 6816 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.6 | 3.2 | 2.1 | 2.7 | 3.1 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 13:13 | Normal | 579.9 | 508.4 | 546.9 | 0 | 12.8 | 11.1 | 9.6 | 0 | 234.4 | 232.6 | 234.6 | 43.1 | 43.2 | 42.9 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 16706 | 1 | 37.8 | 90298.6 | 6816 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.4 | 2.9 | 2 | 2.5 | 2.9 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 13:19 | Normal | 576.2 | 492.3 | 536.2 | 0 | 26.6 | 24.6 | 20.2 | 0 | 236.8 | 235.4 | 236.6 | 88.9 | 88.9 | 88.5 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 35667 | 1 | 38.4 | 90300.7 | 6816 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 6.4 | 7.4 | 6.1 | 4.9 | 5.7 | 6.6 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 13:23 | Normal | 551.5 | 479.9 | 512 | 0 | 32.1 | 28.5 | 24.3 | 0 | 238.2 | 237 | 238.2 | 101.2 | 101.3 | 101 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 42003 | 1 | 41.1 | 90304.1 | 6816 | 8 | 8 | 8.1 | 7.6 | 9.1 | 6.4 | 6 | 6.6 | 7.8 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 13:28 | Normal | 541.4 | 459.3 | 492 | 0 | 32.4 | 30 | 24.9 | 0 | 237.4 | 235 | 237 | 100.1 | 100.2 | 99.5 | 59.97 | 59.94 | 59.98 | 40752 | 1 | 44 | 90307.4 | 6816 | 8.1 | 8.2 | 8 | 7.7 | 9.1 | 6.6 | 6.7 | 7.1 | 8.2 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 13:33 | Normal | 569.4 | 466.6 | 518.7 | 0 | 13.8 | 12.6 | 9 | 0 | 234 | 232.6 | 233.2 | 40.1 | 40.2 | 39.9 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 26885 | 1 | 45 | 90309.8 | 6816 | 3.2 | 3.2 | 3.8 | 3.4 | 4.5 | 3.3 | 1.9 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 13:38 | Normal | 546.4 | 465.6 | 512.3 | 0 | 30.3 | 26.1 | 22.8 | 0 | 237.2 | 234.4 | 235 | 93.6 | 93.6 | 93.1 | 59.89 | 59.88 | 59.88 | 38426 | 1 | 44.6 | 90312 | 6817 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.1 | 8.9 | 4.2 | 6.4 | 6.5 | 7.4 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 13:43 | Normal | 527.5 | 460.5 | 508.1 | 0 | 14.2 | 12 | 9.9 | 0 | 233.6 | 232.2 | 233.4 | 42.9 | 42.8 | 42.5 | 59.91 | 59.92 | 59.92 | 16870 | 1 | 46.1 | 90314.8 | 6817 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 4.3 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 13:48 | Normal | 533.2 | 486.8 | 497.4 | 0 | 29.1 | 21.9 | 22.1 | 0 | 235.6 | 234.6 | 235.2 | 86.4 | 86.4 | 85.8 | 59.92 | 59.91 | 59.92 | 36934 | 1 | 46.1 | 90317.3 | 6817 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7 | 8.5 | 2.5 | 5.3 | 5.5 | 7.2 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 13:53 | Normal | 550.2 | 476.7 | 515.6 | 0 | 8.9 | 7.6 | 6.9 | 0 | 231.8 | 230.2 | 231.4 | 29.1 | 29.1 | 28.8 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 11110 | 1 | 45.6 | 90318.7 | 6817 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 1.8 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 13:58 | Normal | 547.4 | 464.2 | 509 | 0 | 25.6 | 14 | 9.5 | 0 | 234 | 231.4 | 232.8 | 53.6 | 53.7 | 53.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 33156 | 1 | 46 | 90321.5 | 6817 | 6.3 | 6.2 | 6.8 | 6.1 | 7.9 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.8 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 14:03 | Normal | 585.2 | 469.9 | 510.5 | 0 | 5.6 | 5 | 4.1 | 0 | 231.6 | 229.8 | 231.2 | 19 | 19.2 | 19 | 59.99 | 59.99 | 60 | 7173 | 1 | 44.8 | 90322.2 | 6817 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 0.9 | 0.8 | 1.3 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 14:08 | Normal | 559.4 | 457 | 518.8 | 0 | 4.5 | 3.6 | 3.3 | 0 | 232.8 | 231.4 | 231.8 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 6048 | 1 | 43 | 90322.8 | 6817 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 14:13 | Normal | 574.7 | 532.1 | 549.2 | 0 | 7.6 | 5.6 | 5.8 | 0 | 233.4 | 232.6 | 233.4 | 24.9 | 25 | 24.7 | 59.98 | 60 | 59.98 | 14716 | 1 | 41.8 | 90323.7 | 6817 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 1 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 14:18 | Normal | 558.7 | 507 | 522 | 0 | 6.3 | 4.8 | 4.6 | 0 | 232.6 | 231 | 232.4 | 19.7 | 19.9 | 19.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 7737 | 1 | 42 | 90325.5 | 6817 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 14:23 | Normal | 560.6 | 458.9 | 521.8 | 0 | 4.5 | 3.8 | 3.2 | 0 | 232.8 | 231.6 | 232 | 14.9 | 15.1 | 15 | 59.92 | 59.9 | 59.92 | 5980 | 1 | 41.3 | 90326.3 | 6817 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 14:28 | Normal | 564.4 | 466.2 | 529.8 | 0 | 4.2 | 3.8 | 3.1 | 0 | 231.2 | 229.6 | 230.2 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 5818 | 1 | 40 | 90326.8 | 6817 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 14:34 | Normal | 567.9 | 509.2 | 518 | 0 | 4 | 3.1 | 3 | 0 | 231.6 | 230 | 230.8 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 5438 | 1 | 39.5 | 90327.6 | 6817 | 0.9 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 14:38 | Normal | 567.6 | 478.9 | 527 | 0 | 2.6 | 2.1 | 1.9 | 0 | 230.6 | 229.4 | 230 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 3703 | 1 | 38.8 | 90328 | 6818 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 14:43 | Normal | 568 | 477.1 | 526.6 | 0 | 2.4 | 2 | 1.8 | 0 | 230.8 | 229.4 | 229.8 | 8.7 | 8.8 | 8.4 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 3416 | 1 | 38.1 | 90328.3 | 6818 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 14:49 | Normal | 545.9 | 534.1 | 495.8 | 0 | 1.5 | 1 | 1.1 | 0 | 230 | 228.2 | 228.4 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 59.99 | 60 | 60 | 2131 | 1 | 37.4 | 90328.5 | 6818 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 14:54 | Normal | 554.9 | 467.2 | 509.6 | 0 | 1.3 | 1 | 1 | 0 | 230.6 | 229 | 229.2 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 1962 | 1 | 36.8 | 90328.7 | 6818 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 14:58 | Normal | 560.9 | 479.3 | 518.8 | 0 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 0 | 229.6 | 229 | 230 | 7.1 | 7.2 | 7 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 2706 | 1 | 36.3 | 90328.9 | 6818 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 15:04 | Normal | 600 | 510 | 556.3 | 0 | 19 | 9.6 | 14.5 | 0 | 235.2 | 233.4 | 233.6 | 56.8 | 57 | 56.6 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 22829 | 1 | 36.6 | 90329.9 | 6818 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 4.5 | 1.1 | 1 | 4.3 | 3.3 | 4.4 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 15:09 | Normal | 587.4 | 500.2 | 537.5 | 0 | 19.6 | 10.1 | 15.3 | 0 | 234.4 | 232.8 | 233.6 | 57.7 | 57.9 | 57.7 | 59.94 | 59.92 | 59.93 | 22957 | 1 | 38 | 90331.9 | 6818 | 4.9 | 4.8 | 5 | 4.6 | 1.1 | 1 | 4.6 | 3.7 | 4.8 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 15:14 | Normal | 574.6 | 490.3 | 555.1 | 0 | 10.2 | 6.2 | 8 | 0 | 232.8 | 231.8 | 231.8 | 32.3 | 32.5 | 32.2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 10836 | 1 | 39 | 90333.3 | 6818 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 0.9 | 0.7 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 15:18 | Normal | 548.3 | 481.4 | 536.5 | 0 | 18.4 | 10.1 | 14.4 | 0 | 232.6 | 232.4 | 232.8 | 53.5 | 53.8 | 53.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 21288 | 1 | 39.4 | 90335.1 | 6818 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 4.2 | 1.2 | 1.2 | 4.5 | 3.5 | 4.4 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 15:24 | Normal | 519.5 | 484.2 | 516.8 | 0 | 18 | 9.6 | 14.3 | 0 | 233.8 | 232.8 | 233.6 | 50 | 50.2 | 49.8 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 19948 | 1 | 39.7 | 90336.8 | 6818 | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 4 | 1.2 | 1 | 4.2 | 3.4 | 4.5 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 15:29 | Normal | 516.4 | 484 | 528.4 | 0 | 16.3 | 8.6 | 13.1 | 0 | 233.4 | 232.6 | 233.4 | 46.4 | 46.5 | 46.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 18422 | 1 | 39.7 | 90338.4 | 6818 | 4.2 | 4 | 4.2 | 3.6 | 0.6 | 0.6 | 3.8 | 3.6 | 4 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 15:34 | Normal | 537.3 | 475 | 493.8 | 0 | 2.5 | 1.7 | 2 | 0 | 232.2 | 230.6 | 231.2 | 8 | 8.2 | 7.8 | 59.96 | 59.98 | 59.99 | 2979 | 1 | 39.5 | 90339.7 | 6818 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 15:38 | Normal | 543.9 | 444.3 | 495.4 | 0 | 2.1 | 1.5 | 1.6 | 0 | 231.4 | 229.8 | 231 | 7.2 | 7.3 | 7 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 2841 | 1 | 38.6 | 90340.2 | 6819 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 15:44 | Normal | 555.6 | 527.4 | 546.8 | 0 | 11.5 | 6.3 | 11.1 | 0 | 233.4 | 231.6 | 233 | 37.9 | 37.7 | 37.8 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 14708 | 1 | 37.9 | 90340.8 | 6819 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 2.7 | 2.6 | 3.3 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 15:49 | Normal | 543.6 | 527.1 | 532.4 | 0 | 10.1 | 6 | 10.8 | 0 | 233 | 231.2 | 232.6 | 34.7 | 34.8 | 34.7 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 13325 | 1 | 38 | 90342 | 6819 | 3.3 | 3.1 | 2 | 1 | 0.4 | 0.5 | 2.6 | 2.5 | 3.3 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 15:54 | Normal | 476.2 | 483.8 | 531.5 | 0 | 10.5 | 6.5 | 10.1 | 0 | 232.6 | 231.4 | 231.8 | 32.6 | 32.7 | 32.6 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 12749 | 1 | 38 | 90343.1 | 6819 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 2.8 | 2.8 | 3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 15:58 | Normal | 579.4 | 485.1 | 539.2 | 0 | 7.1 | 6.3 | 9.6 | 0 | 232 | 231.4 | 231.6 | 29.8 | 29.9 | 29.6 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 11601 | 1 | 37.9 | 90344.1 | 6819 | 3 | 2.7 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 16:04 | Normal | 582.5 | 487.1 | 530.2 | 0 | 7.5 | 6.6 | 9.9 | 0 | 232.8 | 231.6 | 232.2 | 30.7 | 30.8 | 30.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 11945 | 1 | 37.7 | 90345 | 6819 | 2.9 | 2.6 | 0.3 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 2.9 | 2.4 | 2.7 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 16:09 | Normal | 571.9 | 484.2 | 533.8 | 0 | 7.9 | 6.8 | 9.9 | 0 | 233.6 | 231.6 | 232 | 31.4 | 31.5 | 31.2 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 12304 | 1 | 37.6 | 90346.1 | 6819 | 3 | 2.6 | 0.5 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 2.8 | 2.3 | 2.9 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 16:14 | Normal | 521.6 | 468 | 533.2 | 0 | 7.8 | 6.9 | 9.5 | 0 | 232.2 | 230.8 | 232 | 30.2 | 30.3 | 30 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 11728 | 1 | 37.5 | 90347.1 | 6819 | 3 | 2.4 | 0.6 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 2.9 | 2.2 | 2.7 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 16:19 | Normal | 485.4 | 487.1 | 535.1 | 0 | 7.3 | 6.3 | 9 | 0 | 232.4 | 231.4 | 232 | 27.8 | 27.9 | 27.5 | 60 | 60 | 60 | 10825 | 1 | 37.3 | 90348 | 6819 | 2.9 | 2.2 | 0.5 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 2.6 | 2 | 2.6 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 16:24 | Normal | 410.6 | 459.2 | 528.6 | 0 | 6.9 | 6.3 | 8.4 | 0 | 231.6 | 230.4 | 231.2 | 25.1 | 25.1 | 24.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 9734 | 1 | 37 | 90348.8 | 6819 | 2.8 | 1.7 | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 16:29 | Normal | 509.7 | 468.2 | 536 | 0 | 4.5 | 5.1 | 7.1 | 0 | 232 | 231 | 231.8 | 21.1 | 21.2 | 20.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 8182 | 1 | 36.8 | 90349.6 | 6819 | 2.2 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 2.1 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 16:34 | Normal | 457.4 | 465.1 | 532 | 0 | 3 | 4 | 5.5 | 0 | 230.4 | 228.6 | 230 | 15.9 | 16.2 | 15.9 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 6409 | 1 | 36.5 | 90350.2 | 6819 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 16:39 | Normal | 547 | 458.1 | 506.9 | 0 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 0 | 230.6 | 229 | 229.4 | 7 | 7 | 6.7 | 60 | 59.97 | 59.98 | 2756 | 1 | 36.2 | 90350.6 | 6820 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 16:44 | Normal | 552 | 456.3 | 504 | 0 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0 | 230.2 | 228.2 | 229.2 | 6.2 | 6.3 | 6.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2216 | 1 | 35.8 | 90350.8 | 6820 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 16:49 | Normal | 562.7 | 476 | 511.5 | 0 | 1.1 | 0.8 | 1 | 0 | 230.2 | 228.2 | 229.2 | 4.3 | 4.6 | 4.4 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 1785 | 1 | 35.5 | 90351 | 6820 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 16:54 | Normal | 548.2 | 431.2 | 499.1 | 0 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 230 | 228 | 229.8 | 4.1 | 4 | 3.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1507 | 1 | 35.2 | 90351.1 | 6820 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 16:59 | Normal | 545 | 452 | 500.5 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0 | 230.2 | 228.8 | 229.8 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1223 | 1 | 35 | 90351.3 | 6820 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 17:04 | Normal | 560.2 | 509.5 | 489.4 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0 | 232 | 229.4 | 230.6 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 1177 | 1 | 34.7 | 90351.4 | 6820 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 17:09 | Normal | 531.9 | 496 | 491.7 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0 | 231 | 228.8 | 229.6 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 1183 | 1 | 34.5 | 90351.4 | 6820 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 17:14 | Normal | 529 | 504 | 509.4 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0 | 231.8 | 230.6 | 231.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 1159 | 1 | 34.3 | 90351.5 | 6820 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 17:19 | Normal | 562.1 | 469.2 | 507.8 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 231.8 | 229.8 | 230.4 | 3.1 | 3 | 3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 1114 | 1 | 34.1 | 90351.6 | 6820 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 17:24 | Normal | 536.9 | 493 | 495.6 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 233.2 | 231.2 | 231.8 | 2.9 | 3 | 2.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1022 | 1 | 33.9 | 90351.7 | 6820 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 17:29 | Normal | 528.3 | 488.1 | 504.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 232.2 | 230.4 | 231.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 60.01 | 60.04 | 60 | 969 | 1 | 33.8 | 90351.8 | 6820 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 17:34 | Normal | 535.5 | 495.1 | 527.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 233.6 | 231.4 | 232.6 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 59.98 | 60.03 | 60 | 901 | 1 | 33.6 | 90351.9 | 6820 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 17:39 | Normal | 538.1 | 505.1 | 485.7 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 232.8 | 230.8 | 231.6 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 778 | 1 | 33.5 | 90352 | 6821 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 17:44 | Normal | 496.4 | 442.9 | 489.6 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 234.2 | 232 | 232.6 | 2 | 2.1 | 1.9 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 623 | 1 | 33.4 | 90352 | 6821 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 17:49 | Normal | 518.9 | 433 | 454.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 233.2 | 231.4 | 232.2 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 60 | 59.99 | 60 | 484 | 1 | 33.2 | 90352.1 | 6821 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 17:54 | Normal | 487.5 | 426.2 | 453.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 234.2 | 232.4 | 232.8 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 332 | 1 | 33.1 | 90352.1 | 6821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 17:59 | Normal | 456.4 | 202.7 | 413.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 232 | 232.8 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 59.98 | 60 | 59.98 | 215 | 1 | 32.9 | 90352.1 | 6821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 18:04 | Normal | 220.2 | 199.5 | 201.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.8 | 233 | 233.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 74 | 1 | 32.8 | 90352.1 | 6821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 18:09 | Normal | 200.4 | 201.4 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 231.8 | 232.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 31 | 1 | 32.7 | 90352.1 | 6821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 18:14 | Normal | 217.2 | 223.9 | 221.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 232.6 | 233.2 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 25 | 1 | 32.6 | 90352.1 | 6821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 18:19 | Normal | 196 | 194.5 | 192.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 231.6 | 232.4 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 16 | 1 | 32.4 | 90352.1 | 6821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 18:24 | Normal | 201.2 | 187.4 | 195.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 230.6 | 232.6 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 60 | 60 | 60.01 | 13 | 1 | 32.3 | 90352.1 | 6821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0