## S1_BL55
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-02-24 05:35 | Wait | 418.9 | 419.4 | 418.5 | 420 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 218.2 | 218.4 | 218 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 23.1 | 68671 | 7076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 05:40 | Normal | 199.7 | 503.4 | 455.6 | 456.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 219.4 | 219.6 | 219.4 | 1 | 0.9 | 0.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 23.6 | 68671 | 7076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 05:45 | Normal | 199.8 | 452.8 | 446.8 | 454 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 218.8 | 219.8 | 218.6 | 1 | 0.9 | 0.9 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 69 | 1 | 24 | 68671 | 7076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 05:50 | Normal | 199.5 | 486.6 | 434.5 | 436.1 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 218.8 | 219.6 | 218.4 | 1.1 | 1 | 1.1 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 195 | 1 | 24.3 | 68671 | 7076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 05:55 | Normal | 258.8 | 466.1 | 458.5 | 455 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 219.8 | 219.6 | 218.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 335 | 1 | 24.5 | 68671 | 7076 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 06:00 | Normal | 479.9 | 472.3 | 466.6 | 454.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 219.2 | 219.6 | 218.4 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 59.93 | 59.97 | 59.94 | 549 | 1 | 24.7 | 68671.1 | 7076 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 06:05 | Normal | 516.3 | 464.5 | 433.5 | 466.3 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 218.8 | 218.8 | 218.6 | 2.1 | 2 | 2 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 660 | 1 | 25 | 68671.1 | 7076 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 06:10 | Normal | 489.8 | 489.4 | 434.6 | 468.3 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 218.8 | 219 | 218.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 797 | 1 | 25.2 | 68671.2 | 7076 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 06:15 | Normal | 543.1 | 458.2 | 420.5 | 465.5 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 218.6 | 219.2 | 217.6 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 60 | 60 | 60 | 887 | 1 | 25.4 | 68671.2 | 7076 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 06:20 | Normal | 545.2 | 478.5 | 432.3 | 480.2 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 218.4 | 218.4 | 217.8 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 60.02 | 60.06 | 60.04 | 997 | 1 | 25.6 | 68671.3 | 7076 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 06:25 | Normal | 549.7 | 468.2 | 454.3 | 466.2 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 219.2 | 219.4 | 217.8 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 59.99 | 60 | 60 | 1153 | 1 | 25.8 | 68671.4 | 7077 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 06:30 | Normal | 524.4 | 485.7 | 462.4 | 455.9 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.5 | 219.2 | 219 | 218 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1253 | 1 | 26 | 68671.5 | 7077 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 06:35 | Normal | 550.9 | 481.7 | 471.8 | 466.4 | 0.5 | 0.8 | 1 | 0.5 | 219.8 | 218.8 | 219 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 1308 | 1 | 26.2 | 68671.6 | 7077 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 06:40 | Normal | 569.1 | 502 | 471.7 | 473.8 | 0.9 | 1 | 1.3 | 0.6 | 219.4 | 219 | 218.8 | 5 | 4.6 | 4.9 | 60 | 59.95 | 59.99 | 1770 | 1 | 26.4 | 68671.7 | 7077 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 06:45 | Normal | 570.4 | 483.7 | 464.6 | 475.4 | 0.7 | 1 | 1.2 | 0.6 | 219.2 | 219.2 | 218.8 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 59.99 | 60 | 60 | 1705 | 1 | 26.5 | 68671.9 | 7077 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 06:50 | Normal | 548.9 | 479.7 | 460.3 | 483.8 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 0.6 | 220 | 220 | 219.6 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 2231 | 1 | 26.7 | 68672.1 | 7077 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 06:55 | Normal | 544.2 | 515.4 | 476 | 489.9 | 1.8 | 1.6 | 2 | 0.8 | 219.8 | 220.2 | 219.6 | 8.4 | 8.2 | 8.3 | 60.09 | 60.07 | 60.06 | 3052 | 1 | 26.9 | 68672.3 | 7077 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 07:00 | Normal | 550.1 | 507.6 | 486.8 | 490.6 | 2.9 | 2 | 2.6 | 1 | 220.4 | 220.2 | 220 | 11.3 | 11.2 | 11.3 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 4153 | 1 | 27.1 | 68672.6 | 7077 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 1.5 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 07:05 | Normal | 565.3 | 490.4 | 473.1 | 466.1 | 1.9 | 2 | 2.2 | 1 | 219.4 | 219.6 | 219 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3435 | 1 | 27.4 | 68672.9 | 7077 | 1 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 07:10 | Normal | 553.1 | 495.6 | 465.5 | 475.4 | 2 | 2.1 | 2.3 | 1.1 | 219.6 | 219.4 | 219.4 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 3495 | 1 | 27.7 | 68673.2 | 7077 | 1 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 07:15 | Normal | 559.9 | 493.1 | 463.4 | 465.3 | 2 | 2 | 2.3 | 1 | 219.6 | 219.2 | 218.4 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3416 | 1 | 28 | 68673.5 | 7077 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 07:20 | Normal | 557.1 | 491.5 | 457.9 | 462.7 | 1.6 | 1.8 | 2 | 0.9 | 219.2 | 219 | 218.8 | 8.1 | 8 | 8.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 2936 | 1 | 28.3 | 68673.7 | 7077 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 07:25 | Normal | 569.1 | 501.5 | 467.7 | 472.5 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 1 | 218.8 | 218.8 | 218.6 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 3279 | 1 | 28.4 | 68674 | 7078 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 07:30 | Normal | 553.8 | 502.7 | 461.3 | 472.9 | 2 | 2 | 2.3 | 1.1 | 219 | 219 | 218.2 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 3488 | 1 | 28.6 | 68674.3 | 7078 | 1 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 07:35 | Normal | 548.1 | 483.8 | 465.5 | 468.4 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 1.1 | 218.8 | 219 | 218.6 | 10.3 | 10.2 | 10.3 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 3774 | 1 | 28.8 | 68674.6 | 7078 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 1 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 07:40 | Normal | 569.1 | 487.5 | 450.2 | 455.1 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 1.2 | 219.6 | 219.2 | 218.8 | 11.3 | 11.2 | 11.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4116 | 1 | 29.1 | 68674.9 | 7078 | 1.2 | 1 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 07:45 | Normal | 570.8 | 484.4 | 459.2 | 475.7 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 1.3 | 219.2 | 219.4 | 219 | 12.7 | 12.6 | 12.6 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 4522 | 1 | 29.4 | 68675.3 | 7078 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 07:50 | Normal | 561.1 | 482.5 | 461.8 | 461.7 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 1.1 | 219.2 | 218.6 | 218 | 10.9 | 10.8 | 10.8 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 3941 | 1 | 29.6 | 68675.6 | 7078 | 1.2 | 1.1 | 0 | 1 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 07:55 | Normal | 558.8 | 498.3 | 461 | 460.9 | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 1.1 | 219.2 | 219.4 | 218.6 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 3777 | 1 | 29.9 | 68675.9 | 7078 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 08:00 | Normal | 550.2 | 495.6 | 458.6 | 444.3 | 2.2 | 1.9 | 2.3 | 0.9 | 219.2 | 219.4 | 218.8 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 3343 | 1 | 30.1 | 68676.2 | 7078 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 1.2 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 08:05 | Normal | 573 | 497.5 | 464.8 | 440.5 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 1.1 | 219.2 | 218.2 | 217.8 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 3784 | 1 | 30.3 | 68676.5 | 7078 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.9 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 08:10 | Normal | 572 | 493.5 | 465.3 | 432.3 | 2.9 | 2.5 | 2.8 | 1.2 | 219.2 | 219.2 | 218.2 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 4302 | 1 | 30.5 | 68676.9 | 7078 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 08:15 | Normal | 579.6 | 504.4 | 466.8 | 425.6 | 4.4 | 3.2 | 4.3 | 2 | 218.8 | 219 | 218.4 | 17.4 | 17.3 | 17.4 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 6481 | 1 | 30.8 | 68677.5 | 7078 | 2.1 | 2 | 0.1 | 2 | 1 | 0.1 | 2 | 2.1 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 08:20 | Normal | 580.1 | 487.5 | 468.6 | 452.1 | 8.6 | 7 | 8.2 | 4.1 | 220.2 | 220.8 | 220.8 | 35 | 34.9 | 35 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 12654 | 1 | 31.4 | 68678.4 | 7078 | 4 | 4 | 0.3 | 4.1 | 2.9 | 0 | 4.1 | 4 | 4.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 08:25 | Normal | 568.7 | 485.7 | 454.9 | 444.9 | 7.9 | 6.8 | 7.7 | 3.6 | 220.4 | 219.2 | 219.2 | 32.2 | 32.1 | 32.1 | 60.01 | 59.98 | 60 | 12114 | 1 | 32 | 68679.5 | 7079 | 3.8 | 3.8 | 0.1 | 3.7 | 2.9 | 0 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 08:30 | Normal | 555.8 | 481.7 | 445 | 441.7 | 4.1 | 4 | 4.1 | 1.8 | 218.6 | 219.2 | 218.2 | 17.6 | 17.5 | 17.5 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 6432 | 1 | 32.3 | 68680.2 | 7079 | 1.8 | 1.9 | 0.2 | 1.9 | 1.8 | 0 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 08:35 | Normal | 557.5 | 469.4 | 459 | 457.8 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | 2.1 | 218.6 | 218 | 217.8 | 18.8 | 18.7 | 18.8 | 59.95 | 59.97 | 59.94 | 6735 | 1 | 32.3 | 68680.8 | 7079 | 2.1 | 1.7 | 0.1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 08:40 | Normal | 545.9 | 483.6 | 458.7 | 472.5 | 5.6 | 5.3 | 5.6 | 2.6 | 219.2 | 218.4 | 218.2 | 24.2 | 24.1 | 24.1 | 59.97 | 60.01 | 59.98 | 8648 | 1 | 32.3 | 68681.4 | 7079 | 2.8 | 2.4 | 0.1 | 2.6 | 2.7 | 0 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 08:45 | Normal | 541.9 | 472.4 | 450.4 | 457.1 | 5.8 | 5.5 | 5.9 | 2.7 | 220 | 219.6 | 219.6 | 24.7 | 24.6 | 24.6 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 8927 | 1 | 32.6 | 68682.2 | 7079 | 2.9 | 2.6 | 0.1 | 2.7 | 2.8 | 0 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 08:50 | Normal | 531.4 | 475 | 454 | 461.7 | 5.7 | 5.5 | 5.6 | 2.6 | 220.2 | 219.4 | 219.2 | 24 | 23.9 | 24 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 8672 | 1 | 32.8 | 68683 | 7079 | 2.8 | 2.7 | 0 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 08:55 | Normal | 541.4 | 473.4 | 444.2 | 438 | 4 | 3.8 | 4.1 | 1.8 | 219.4 | 219.2 | 218.4 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 60.02 | 59.98 | 60 | 6184 | 1 | 32.9 | 68683.6 | 7079 | 1.9 | 1.6 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 09:00 | Normal | 567.4 | 484.4 | 455.9 | 453.6 | 10.1 | 9.6 | 9.8 | 4.9 | 221.2 | 219.8 | 221.2 | 42.8 | 42.8 | 42.7 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 16054 | 1 | 33.1 | 68684.4 | 7079 | 4.9 | 4.8 | 0.2 | 4.8 | 4.9 | 0 | 4.9 | 4.8 | 5.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 09:05 | Normal | 584.5 | 490.4 | 453.6 | 454.5 | 9.6 | 9.8 | 10.3 | 5 | 221.4 | 220 | 220.2 | 43.4 | 43.3 | 43.3 | 60.06 | 59.94 | 60 | 16203 | 1 | 33.5 | 68685.3 | 7079 | 4.8 | 4.6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5.3 | 5 | 5.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 09:10 | Normal | 544.8 | 477.1 | 437.8 | 437.7 | 12.2 | 11.9 | 12 | 5.8 | 221.2 | 220 | 221.4 | 50.6 | 50.6 | 50.6 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 18473 | 1 | 34.6 | 68686.8 | 7079 | 6.1 | 6.1 | 0 | 6 | 6.1 | 0 | 6.2 | 5.8 | 6.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 09:15 | Normal | 535.2 | 461.8 | 427.6 | 441.2 | 10 | 9.6 | 10.6 | 5.5 | 220.2 | 219.2 | 220 | 43.1 | 43.1 | 43.1 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 15097 | 1 | 35.8 | 68688.4 | 7079 | 5.1 | 4.7 | 0 | 4.9 | 4.9 | 0 | 5 | 5.3 | 5.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 09:20 | Normal | 538.1 | 458.6 | 429.9 | 435.7 | 12.7 | 12.5 | 12.7 | 6.3 | 220.4 | 220.6 | 221 | 52.3 | 52.3 | 52.2 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 19420 | 1 | 36.8 | 68690 | 7079 | 6.5 | 6.2 | 0 | 6.5 | 6.4 | 0 | 6.5 | 6.1 | 6.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 09:25 | Normal | 527.4 | 452.2 | 428.5 | 428.4 | 12.9 | 12.6 | 12.9 | 6.5 | 221 | 221 | 221.2 | 52.6 | 52.7 | 52.5 | 59.98 | 59.97 | 60.02 | 19555 | 1 | 37.6 | 68691.6 | 7080 | 6.5 | 6.3 | 0 | 6.3 | 6.5 | 0 | 6.5 | 6.3 | 6.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 09:30 | Normal | 524.4 | 457.1 | 429 | 428.9 | 12.9 | 12.5 | 12.8 | 6.4 | 220.6 | 221.4 | 221 | 52 | 51.9 | 52 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 19353 | 1 | 38.4 | 68693.2 | 7080 | 6.4 | 6.2 | 0.1 | 6.4 | 6.5 | 0 | 6.4 | 6.2 | 6.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 09:35 | Normal | 521.7 | 462.3 | 420.4 | 419.9 | 13.1 | 12.3 | 13 | 6.5 | 221 | 221.4 | 221.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 19414 | 1 | 39.1 | 68694.8 | 7080 | 6.6 | 6.4 | 0 | 6.2 | 6.5 | 0 | 6.6 | 6.2 | 6.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 09:40 | Normal | 520.5 | 448.3 | 422.6 | 419.5 | 13.3 | 12.8 | 13 | 6.7 | 220.6 | 220.8 | 221.2 | 53.1 | 53 | 53.1 | 59.96 | 60.04 | 60.01 | 19686 | 1 | 39.7 | 68696.4 | 7080 | 6.6 | 6.6 | 0 | 6.5 | 6.8 | 0 | 6.5 | 6.3 | 7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 09:45 | Normal | 515 | 449.7 | 422.7 | 419.6 | 13.6 | 12.9 | 13.1 | 6.8 | 220.4 | 221 | 220.8 | 54 | 53.9 | 53.8 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 19940 | 1 | 40.2 | 68698.1 | 7080 | 6.8 | 6.7 | 0 | 6.4 | 6.8 | 0 | 6.6 | 6.5 | 7.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 09:50 | Normal | 516.9 | 447.6 | 418.2 | 420.9 | 14 | 13.3 | 13.6 | 6.9 | 220.4 | 221 | 220.6 | 54.9 | 54.7 | 54.9 | 59.93 | 59.95 | 59.95 | 20280 | 1 | 40.5 | 68699.8 | 7080 | 6.9 | 6.9 | 0 | 6.7 | 7 | 0 | 6.8 | 6.5 | 7.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 09:55 | Normal | 518.3 | 441.2 | 420.2 | 416.9 | 14.3 | 13.8 | 13.7 | 7.1 | 220.8 | 220.8 | 220.6 | 56.3 | 56.1 | 56.3 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 20839 | 1 | 41 | 68701.5 | 7080 | 7 | 6.9 | 0.1 | 7.1 | 7.1 | 0 | 7.2 | 6.6 | 7.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 10:00 | Normal | 516.6 | 445.3 | 419.4 | 416.3 | 14.8 | 14.1 | 14.4 | 7.3 | 220.8 | 220.8 | 221.4 | 57.9 | 58 | 57.8 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 21451 | 1 | 41.5 | 68703.3 | 7080 | 7.3 | 7.2 | 0 | 7 | 7.4 | 0 | 7.3 | 7 | 7.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 10:05 | Normal | 515.2 | 444.4 | 415.1 | 412.7 | 15.5 | 14.8 | 15.2 | 7.8 | 220.6 | 220.8 | 221.2 | 60.7 | 60.6 | 60.7 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 22500 | 1 | 42 | 68705 | 7080 | 7.7 | 7.6 | 0 | 7.6 | 7.8 | 0 | 7.5 | 7.3 | 8.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 10:10 | Normal | 512.9 | 440.8 | 407.2 | 416.7 | 16 | 15.1 | 15.9 | 7.9 | 220.4 | 220.4 | 220.6 | 62.2 | 62.1 | 62.1 | 59.97 | 59.96 | 60 | 22920 | 1 | 42.9 | 68706.9 | 7080 | 8 | 7.8 | 0.1 | 7.9 | 8.1 | 0 | 8 | 7.6 | 8.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 10:15 | Normal | 515.4 | 440.2 | 421.3 | 414.1 | 16.2 | 15.6 | 15.9 | 8.2 | 220.4 | 221 | 220.6 | 64.1 | 63.9 | 64 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 23799 | 1 | 42.8 | 68708.2 | 7080 | 8.3 | 7.9 | 0 | 7.9 | 8.1 | 0 | 8.2 | 7.7 | 8.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 10:20 | Normal | 511.8 | 436.4 | 416.9 | 413.6 | 16 | 15.4 | 15.5 | 8 | 220.4 | 220.4 | 220.6 | 62.4 | 62.1 | 62.2 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 22993 | 1 | 43.4 | 68710.2 | 7080 | 8 | 7.7 | 0 | 7.9 | 7.9 | 0 | 7.9 | 7.5 | 8.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 10:25 | Normal | 505.4 | 441 | 409.4 | 407.9 | 15.9 | 15 | 15.9 | 7.9 | 221.2 | 221 | 221.2 | 61.8 | 61.9 | 61.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 22971 | 1 | 44 | 68712.1 | 7081 | 7.9 | 7.6 | 0.2 | 7.6 | 7.9 | 0 | 8 | 7.7 | 8.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 10:30 | Normal | 506.9 | 430.7 | 411.1 | 406.5 | 17.2 | 16.3 | 16.9 | 8.5 | 220.4 | 220 | 220.2 | 65.8 | 65.5 | 65.6 | 59.98 | 59.97 | 60 | 24288 | 1 | 44.5 | 68714 | 7081 | 8.5 | 8.2 | 0.2 | 8.2 | 8.5 | 0 | 8.7 | 8.1 | 8.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 10:35 | Normal | 516.2 | 435.3 | 419.2 | 427.6 | 12.4 | 12.7 | 11.9 | 6.1 | 219.6 | 219.6 | 219.6 | 50.2 | 49.9 | 50.1 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 18598 | 1 | 45.2 | 68716 | 7081 | 5.9 | 6.1 | 0.3 | 6.4 | 6.7 | 0 | 6.1 | 5.8 | 6.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 10:40 | Normal | 508.9 | 426.5 | 404.7 | 409.5 | 19.7 | 19 | 19.1 | 9.6 | 221 | 221 | 220.8 | 75.1 | 74.7 | 74.9 | 60.01 | 59.96 | 59.98 | 27891 | 1 | 45.4 | 68717.9 | 7081 | 9.7 | 9.4 | 0.4 | 9.7 | 10 | 0 | 9.8 | 9 | 10 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 10:45 | Normal | 498.1 | 432.7 | 409.7 | 405.5 | 18.8 | 18.2 | 18.4 | 9.4 | 220.4 | 220.4 | 220.8 | 71.7 | 71.7 | 71.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 26143 | 1 | 46.2 | 68720 | 7081 | 9.3 | 8.6 | 0.4 | 9.3 | 9.6 | 0 | 9.5 | 9 | 9.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 10:50 | Normal | 498.1 | 419.8 | 399.6 | 406.5 | 18.7 | 18.3 | 18.8 | 9.5 | 220.6 | 221.2 | 221.2 | 71.2 | 71.4 | 71.3 | 60 | 60.03 | 60.04 | 26523 | 1 | 47.1 | 68722.2 | 7081 | 9.4 | 8.6 | 0.5 | 9.3 | 9.6 | 0 | 9.5 | 9.2 | 10 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 10:55 | Normal | 507.7 | 441.4 | 404.4 | 414.4 | 10.6 | 10.1 | 12.3 | 8.5 | 218.6 | 218.2 | 218.4 | 46 | 45.8 | 46 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 20614 | 1 | 47.9 | 68724.3 | 7081 | 5.7 | 4.6 | 0.1 | 4.9 | 5.4 | 0 | 5.8 | 6.3 | 8.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 11:00 | Normal | 487.9 | 419.4 | 400.9 | 404.9 | 19.2 | 18.5 | 18.8 | 9.6 | 220.6 | 220.2 | 220.4 | 71.8 | 71.6 | 71.6 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 26575 | 1 | 48.5 | 68726.5 | 7081 | 9.8 | 9.3 | 0 | 9.4 | 9.7 | 0 | 9.6 | 9.2 | 10.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 11:05 | Normal | 477.4 | 420.3 | 389.1 | 393.1 | 18.3 | 16.8 | 19.4 | 10 | 219.6 | 219.4 | 219.8 | 68.9 | 68.7 | 68.8 | 59.97 | 59.96 | 60 | 27243 | 1 | 49.2 | 68728.8 | 7081 | 9.8 | 8.4 | 0 | 8.6 | 8.9 | 0 | 9.8 | 9.6 | 10.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 11:10 | Normal | 505.7 | 433.3 | 392.3 | 413.2 | 10.1 | 9.3 | 11.8 | 5.9 | 219 | 218.8 | 219.2 | 41.3 | 41.1 | 41.1 | 59.99 | 60 | 60.01 | 15719 | 1 | 49.5 | 68730.7 | 7081 | 5.7 | 4.2 | 0.1 | 4.7 | 4.7 | 0 | 5.8 | 5.9 | 6.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 11:15 | Normal | 491.8 | 431.5 | 411.4 | 417.3 | 5.6 | 5.5 | 6.3 | 3.2 | 216.4 | 216.4 | 217 | 23.3 | 23.1 | 23.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 7889 | 1 | 48.7 | 68732.2 | 7081 | 2.8 | 2.1 | 0.2 | 2.5 | 2.7 | 0.1 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 11:20 | Normal | 537 | 467.1 | 433.4 | 434.2 | 6.9 | 6.7 | 7.6 | 4 | 217.8 | 217.4 | 217.6 | 30.3 | 30.1 | 30.1 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 11426 | 1 | 46.6 | 68732.9 | 7081 | 3.5 | 2.9 | 0.3 | 3.2 | 3.3 | 0 | 3.5 | 3.9 | 4.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 11:25 | Normal | 523 | 467.5 | 437.3 | 448.3 | 5.1 | 5 | 5.5 | 2.8 | 222.4 | 221.4 | 221.8 | 21.7 | 21.5 | 21.6 | 60.01 | 59.99 | 60 | 7862 | 1 | 44.7 | 68733.6 | 7082 | 2.5 | 2 | 0.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 11:30 | Normal | 537.8 | 469.5 | 444.3 | 453.2 | 5.7 | 5.8 | 6.3 | 3.1 | 222.4 | 222 | 223 | 25.2 | 25 | 25.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 9194 | 1 | 42.9 | 68734.3 | 7082 | 3 | 2.4 | 0.2 | 2.7 | 2.9 | 0 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 11:35 | Normal | 540.6 | 467.6 | 447.4 | 453 | 4.8 | 4.9 | 5.3 | 2.7 | 222.4 | 221.6 | 222.6 | 21.4 | 21.3 | 21.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 7795 | 1 | 41.7 | 68735 | 7082 | 2.5 | 2 | 0.1 | 2.3 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 11:40 | Normal | 555.7 | 477.7 | 446.9 | 455.8 | 5.3 | 5.5 | 5.8 | 3 | 223 | 222 | 222.6 | 23.6 | 23.5 | 23.5 | 60 | 59.99 | 60 | 8625 | 1 | 40.9 | 68735.8 | 7082 | 2.7 | 2 | 0.3 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 2.7 | 3 | 2.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 11:45 | Normal | 545.8 | 455.4 | 442.5 | 448.4 | 4.8 | 5.1 | 5.3 | 2.8 | 223.4 | 222.2 | 223.2 | 21.4 | 21.3 | 21.3 | 60.02 | 59.98 | 59.98 | 7818 | 1 | 40.2 | 68736.6 | 7082 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 2.3 | 2.4 | 0.2 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 11:50 | Normal | 541.6 | 448.3 | 444.8 | 456.5 | 3.6 | 3.8 | 4.3 | 2.1 | 222 | 222 | 222.8 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 6037 | 1 | 39.9 | 68737.3 | 7082 | 1.9 | 1.3 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 0.1 | 2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 11:55 | Normal | 546.2 | 468.6 | 445.2 | 459.1 | 3.8 | 3.9 | 4.5 | 2.2 | 220 | 219.2 | 219.8 | 18 | 17.8 | 17.9 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 6443 | 1 | 39.2 | 68737.8 | 7082 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 0.1 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 12:00 | Normal | 535.8 | 463.5 | 440.4 | 449.4 | 3.7 | 3.8 | 4.5 | 2.3 | 220.2 | 219 | 219.8 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 6238 | 1 | 39.2 | 68738.7 | 7082 | 2 | 1.4 | 0.1 | 1.7 | 1.9 | 0 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 12:05 | Normal | 548.1 | 477.5 | 441.5 | 447.5 | 2.3 | 2.4 | 2.9 | 1.3 | 220 | 218.2 | 218.8 | 11 | 11 | 10.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4041 | 1 | 38.6 | 68739.1 | 7082 | 1.2 | 0.8 | 0 | 0.9 | 1 | 0.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 12:10 | Normal | 527.2 | 477.3 | 442.5 | 436.1 | 1.9 | 2 | 2.5 | 1.2 | 218.4 | 217.8 | 218.4 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 59.89 | 59.88 | 59.89 | 3416 | 1 | 37.9 | 68739.4 | 7082 | 1 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 1 | 1.4 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 12:15 | Normal | 554.2 | 489.5 | 455.6 | 448.4 | 2.7 | 2.9 | 3.5 | 1.6 | 219.4 | 218.6 | 219.4 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 59.96 | 59.93 | 59.94 | 4900 | 1 | 37.4 | 68739.7 | 7082 | 1.6 | 1.1 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 12:20 | Normal | 553.2 | 479.4 | 451.3 | 455.7 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 1.8 | 220.2 | 219.4 | 220.2 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 5599 | 1 | 37 | 68740.2 | 7082 | 1.7 | 1.4 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 1.9 | 1.8 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 12:25 | Normal | 554.5 | 483.4 | 457.9 | 455.5 | 4.1 | 4.3 | 4.6 | 2.3 | 219.4 | 219 | 220 | 19.4 | 19.3 | 19.3 | 59.89 | 59.92 | 59.92 | 7043 | 1 | 36.8 | 68740.7 | 7083 | 2.2 | 1.8 | 0 | 1.9 | 2 | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 12:30 | Normal | 555.1 | 485.7 | 459.4 | 465.2 | 4.5 | 4.7 | 5.2 | 2.5 | 220.2 | 219.2 | 219.4 | 21.5 | 21.3 | 21.3 | 59.94 | 59.93 | 59.91 | 7604 | 1 | 36.7 | 68741.3 | 7083 | 2.4 | 2 | 0 | 2.1 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 12:35 | Normal | 544.4 | 482.4 | 454.2 | 450 | 5.8 | 6 | 6.6 | 3.3 | 220.6 | 219.6 | 220.6 | 26.6 | 26.6 | 26.5 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 9964 | 1 | 36.8 | 68742.2 | 7083 | 3.2 | 2.3 | 0.1 | 2.9 | 3 | 0 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 12:40 | Normal | 534.5 | 479.6 | 456.2 | 452.9 | 5.7 | 5.8 | 6.6 | 3.4 | 220.4 | 219.6 | 220.6 | 26.8 | 26.6 | 26.7 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 9091 | 1 | 37 | 68743.1 | 7083 | 3.2 | 2.3 | 0 | 2.7 | 2.9 | 0 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 12:45 | Normal | 543.4 | 473.4 | 451.1 | 442.6 | 6 | 6 | 6.8 | 3.5 | 220.4 | 219.4 | 220.6 | 27 | 26.8 | 26.8 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 9724 | 1 | 37.9 | 68744.6 | 7083 | 3.4 | 2.4 | 0 | 2.8 | 3 | 0 | 3.4 | 3.3 | 3.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 12:50 | Normal | 544.7 | 466.5 | 448.1 | 447.1 | 6.5 | 6.6 | 7.5 | 3.8 | 221.8 | 220.4 | 221.8 | 29.6 | 29.4 | 29.5 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 10924 | 1 | 38 | 68745.4 | 7083 | 3.6 | 2.6 | 0.1 | 3.2 | 3.2 | 0 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 12:55 | Normal | 545.4 | 478.6 | 449.5 | 448.4 | 4.8 | 4.9 | 5.8 | 3 | 220.6 | 220.4 | 221 | 22.7 | 22.6 | 22.6 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 8166 | 1 | 37.6 | 68746.1 | 7083 | 2.8 | 1.7 | 0 | 2.2 | 2.4 | 0.1 | 2.7 | 2.9 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 13:00 | Normal | 548 | 466.6 | 458.8 | 447.5 | 4.5 | 4.8 | 5.5 | 2.9 | 220.6 | 220 | 221 | 21.8 | 21.6 | 21.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 7918 | 1 | 37.2 | 68746.8 | 7083 | 2.6 | 1.6 | 0.1 | 2 | 2.3 | 0.1 | 2.7 | 2.7 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 13:05 | Normal | 550.7 | 474.6 | 458.9 | 454.8 | 5 | 5.3 | 6.1 | 3.1 | 220.2 | 219.8 | 220.6 | 24.2 | 24.1 | 24.1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 8768 | 1 | 37.1 | 68747.5 | 7083 | 3 | 1.9 | 0 | 2.4 | 2.7 | 0 | 3 | 3 | 3.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 13:10 | Normal | 548.7 | 481.2 | 450.4 | 449 | 5.5 | 5.7 | 6.7 | 3.3 | 221 | 219.8 | 221 | 26.3 | 26.1 | 26.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 9576 | 1 | 37.1 | 68748.3 | 7083 | 3.3 | 2.1 | 0 | 2.7 | 2.9 | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 13:15 | Normal | 530.5 | 477.2 | 449.2 | 453 | 8.3 | 8.3 | 9.3 | 4.7 | 222.4 | 221 | 222.6 | 37.2 | 37.1 | 37.1 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 13607 | 1 | 37.1 | 68749.2 | 7083 | 4.7 | 3.4 | 0 | 4.1 | 4.3 | 0 | 4.7 | 4.5 | 4.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 13:20 | Normal | 509.7 | 446.2 | 428.3 | 424.1 | 17.3 | 17.5 | 18.1 | 9.3 | 223.2 | 224 | 224.6 | 71.4 | 71.3 | 71.3 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 26858 | 1 | 38.4 | 68750.9 | 7083 | 9.5 | 7.9 | 0 | 8.9 | 9.3 | 0 | 9.2 | 8.7 | 9.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 13:25 | Normal | 500.2 | 426.8 | 413.1 | 403 | 16.8 | 17.6 | 18.3 | 9.3 | 222.6 | 222.8 | 223.6 | 67.9 | 67.6 | 67.9 | 59.97 | 60.08 | 60.02 | 25341 | 1 | 40.7 | 68753 | 7084 | 9.5 | 7 | 0.2 | 9.1 | 9.3 | 0 | 9.3 | 9 | 9.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 13:30 | Normal | 437.4 | 411.2 | 402.3 | 403.2 | 18.2 | 17.3 | 17.8 | 8.7 | 222.4 | 223.2 | 222 | 64.5 | 64.4 | 64.4 | 59.98 | 59.97 | 60 | 24233 | 1 | 43 | 68755.1 | 7084 | 9.3 | 8.3 | 0.4 | 8.8 | 9.1 | 0 | 9.1 | 8.6 | 9.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 13:35 | Normal | 479.8 | 421.5 | 400.3 | 400.2 | 3.8 | 3.8 | 4.3 | 2.2 | 219.6 | 219 | 219.4 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 5355 | 1 | 44 | 68756.6 | 7084 | 1.8 | 1.3 | 0.5 | 1.8 | 1.7 | 0 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 13:40 | Normal | 466.1 | 411.7 | 406 | 398.9 | 15.5 | 16.3 | 16.7 | 8.6 | 222 | 222.2 | 222.2 | 61.2 | 61.1 | 61.2 | 59.91 | 59.89 | 59.9 | 22740 | 1 | 43.5 | 68758.1 | 7084 | 8.7 | 6.3 | 0.3 | 8.3 | 8.4 | 0 | 8.5 | 7.9 | 8.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 13:45 | Normal | 479.5 | 397.2 | 397.2 | 390 | 14.7 | 17.5 | 17.6 | 9.1 | 221.6 | 222 | 222.4 | 61.5 | 61.3 | 61.5 | 59.96 | 59.93 | 59.96 | 23090 | 1 | 44.5 | 68760 | 7084 | 9.1 | 5.1 | 0.2 | 8.9 | 9 | 0 | 9 | 8.6 | 9.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 13:50 | Normal | 481.9 | 408.6 | 403.9 | 403.4 | 7.5 | 8.3 | 8.6 | 4.3 | 219.8 | 220.2 | 219.8 | 30.8 | 30.7 | 30.7 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 11344 | 1 | 45 | 68761.7 | 7084 | 4.3 | 2.7 | 0.3 | 4.1 | 4.2 | 0 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 13:55 | Normal | 516.4 | 458.8 | 425.1 | 437.8 | 10.7 | 10.7 | 13.4 | 8.1 | 220.2 | 221.2 | 220.6 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 59.99 | 59.97 | 60 | 13303 | 1 | 43.6 | 68762.5 | 7084 | 7 | 2.9 | 0.3 | 5.4 | 5.3 | 0 | 6.4 | 6.6 | 8.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 14:00 | Normal | 447.6 | 408 | 407.1 | 417.2 | 3.8 | 3.8 | 4.3 | 2.1 | 218 | 218 | 218.4 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 59.99 | 60 | 60 | 5430 | 1 | 43.8 | 68764.2 | 7084 | 1.9 | 1.4 | 0.3 | 1.6 | 1.8 | 0.2 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 14:05 | Normal | 523.3 | 459.5 | 431.3 | 433.4 | 3.7 | 3.5 | 4.8 | 2.5 | 218 | 218 | 218.6 | 17.1 | 16.9 | 17 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 5571 | 1 | 42.4 | 68764.6 | 7084 | 2.3 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 14:10 | Normal | 502.8 | 446.2 | 437.5 | 439.5 | 2.5 | 2.7 | 3.3 | 1.6 | 221.2 | 220.2 | 220.4 | 11.8 | 11.7 | 11.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4374 | 1 | 41 | 68765.2 | 7084 | 1.4 | 0.8 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 14:15 | Normal | 525.6 | 430.2 | 439.3 | 440.3 | 3.1 | 3.5 | 4.1 | 2.1 | 221.2 | 220.6 | 220.2 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 5317 | 1 | 40.3 | 68766 | 7084 | 1.8 | 0.9 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 0.3 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 14:20 | Normal | 523.5 | 450.1 | 442.2 | 443.1 | 2.5 | 2.6 | 3.3 | 1.6 | 220.4 | 219.4 | 220 | 11.8 | 11.7 | 11.7 | 59.95 | 59.92 | 59.93 | 4384 | 1 | 39.7 | 68766.4 | 7084 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 14:25 | Normal | 535.9 | 460.1 | 440.7 | 439.8 | 1.9 | 2 | 2.6 | 1.3 | 219.8 | 219.2 | 219.6 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 3502 | 1 | 38.9 | 68766.7 | 7085 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 0 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 14:30 | Normal | 544 | 438.2 | 436.4 | 445.8 | 1.7 | 2 | 2.5 | 1.3 | 219 | 218 | 218.6 | 9 | 8.8 | 8.9 | 59.97 | 60 | 59.99 | 3281 | 1 | 38.2 | 68767 | 7085 | 1 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 14:35 | Normal | 540.8 | 456.1 | 451.7 | 439.6 | 1.6 | 1.8 | 2.3 | 1.2 | 219.2 | 218.2 | 218.4 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 60 | 59.99 | 60 | 3212 | 1 | 37.8 | 68767.3 | 7085 | 1 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 14:40 | Normal | 550.7 | 466.1 | 450.1 | 435.9 | 1 | 1.2 | 1.6 | 0.8 | 218.8 | 218.6 | 218.6 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 60 | 59.98 | 59.99 | 2116 | 1 | 37.3 | 68767.5 | 7085 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 14:45 | Normal | 534.9 | 457.1 | 435.5 | 447 | 0.7 | 1 | 1.3 | 0.6 | 219.2 | 218 | 218.2 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1627 | 1 | 37 | 68767.6 | 7085 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 14:50 | Normal | 528.6 | 450.2 | 442.8 | 452.8 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.4 | 218 | 217.6 | 217.6 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 59.99 | 60.01 | 60 | 1142 | 1 | 36.7 | 68767.8 | 7085 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 14:55 | Normal | 532.7 | 448.3 | 438.5 | 438.3 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 219.2 | 218.6 | 218.4 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 1264 | 1 | 36.3 | 68767.9 | 7085 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 15:00 | Normal | 535.2 | 417.4 | 459.8 | 467.9 | 1.3 | 2.2 | 2.5 | 1.1 | 220 | 219.8 | 219.4 | 9.1 | 9 | 9 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 2929 | 1 | 36 | 68768 | 7085 | 1 | 0.1 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 15:05 | Normal | 599.6 | 440.2 | 479.4 | 472.4 | 4.8 | 6.8 | 9.1 | 5.3 | 222.6 | 221.4 | 222.2 | 32 | 31.8 | 31.9 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 12037 | 1 | 36.1 | 68768.5 | 7085 | 4.4 | 0.4 | 0 | 3.2 | 3.4 | 0 | 4.5 | 4.6 | 5.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 15:10 | Normal | 557.7 | 404.3 | 453.8 | 444.7 | 6.8 | 11.6 | 12.1 | 6.2 | 222.2 | 221.4 | 223.2 | 42.2 | 42.1 | 42.1 | 60.05 | 60.08 | 60.07 | 15637 | 1 | 36.7 | 68769.7 | 7085 | 6.1 | 0.6 | 0 | 5.7 | 6 | 0 | 6.2 | 5.8 | 6.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 15:15 | Normal | 520.8 | 394.3 | 445.6 | 450.6 | 1.7 | 2.2 | 3 | 1.5 | 220.4 | 219.8 | 220.4 | 10 | 9.8 | 9.9 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 3512 | 1 | 36.9 | 68770.3 | 7085 | 1.3 | 0.4 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 15:20 | Normal | 550.7 | 384.1 | 446.9 | 437.9 | 6.3 | 10.5 | 11.1 | 5.6 | 222 | 221.2 | 222 | 37.7 | 37.6 | 37.7 | 60 | 60 | 60.04 | 14093 | 1 | 37.2 | 68771.4 | 7085 | 5.6 | 0.7 | 0 | 5 | 5.6 | 0 | 5.6 | 5.4 | 6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 15:25 | Normal | 538.2 | 366.4 | 437.3 | 432.3 | 6 | 10.3 | 10.7 | 5.6 | 222.2 | 220.8 | 222.2 | 35.7 | 35.6 | 35.7 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 13291 | 1 | 37.7 | 68772.5 | 7086 | 5.4 | 0.5 | 0 | 5.1 | 5.3 | 0 | 5.4 | 5.2 | 5.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 15:30 | Normal | 528.7 | 354.6 | 440.5 | 427.6 | 5.7 | 9.8 | 10.2 | 5.3 | 221.8 | 221.2 | 222 | 33.3 | 33.1 | 33.1 | 59.97 | 60 | 59.98 | 12363 | 1 | 38 | 68773.6 | 7086 | 5 | 0.4 | 0 | 4.9 | 5 | 0 | 5.1 | 5 | 5.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 15:35 | Normal | 507.8 | 325.2 | 417.4 | 413.4 | 1.1 | 2 | 2.1 | 1.1 | 220.4 | 219.2 | 219.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 2424 | 1 | 38.1 | 68774.4 | 7086 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.8 | 1.2 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 15:40 | Normal | 508.2 | 346.3 | 416.5 | 424.8 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 0.8 | 220.4 | 219.4 | 219.6 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 1621 | 1 | 37.6 | 68774.5 | 7086 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 15:45 | Normal | 543.2 | 296.2 | 450.8 | 443.7 | 5 | 9 | 9 | 4.7 | 221.2 | 221 | 221.2 | 29.1 | 29 | 29.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 10763 | 1 | 37.4 | 68775.3 | 7086 | 4.5 | 0.3 | 0 | 4.3 | 4.6 | 0 | 4.5 | 4.3 | 4.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 15:50 | Normal | 547.2 | 270.2 | 443.7 | 445.7 | 4.6 | 8.2 | 8.6 | 4.5 | 221.2 | 221.4 | 221.2 | 26.7 | 26.6 | 26.6 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 9747 | 1 | 37.5 | 68776.1 | 7086 | 4.4 | 0.2 | 0 | 3.9 | 4.4 | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 15:55 | Normal | 535 | 250.1 | 444.7 | 442.6 | 4.5 | 7.7 | 8.1 | 4.3 | 221.2 | 221 | 221.4 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 60.06 | 60.05 | 60.04 | 9115 | 1 | 37.5 | 68776.9 | 7086 | 4 | 0.3 | 0 | 3.6 | 4.1 | 0 | 4.1 | 3.9 | 4.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 16:00 | Normal | 534.3 | 304.8 | 445.6 | 441.1 | 4.5 | 5.4 | 8 | 4.2 | 221.8 | 220.4 | 221.2 | 24.1 | 24 | 24 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 8760 | 1 | 37.4 | 68777.6 | 7086 | 4 | 0.4 | 0 | 1.1 | 4.1 | 0 | 4 | 4 | 4.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 16:05 | Normal | 542.7 | 326.3 | 439.4 | 434.4 | 4.6 | 5.1 | 8.3 | 4.3 | 221.4 | 221 | 221 | 24.7 | 24.6 | 24.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 9016 | 1 | 37.4 | 68778.4 | 7086 | 4.2 | 0.4 | 0 | 0.9 | 4 | 0 | 4.1 | 4.1 | 4.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 16:10 | Normal | 542.9 | 312.3 | 442.5 | 440.4 | 4.8 | 5.4 | 8.3 | 4.3 | 221.4 | 220.6 | 220.4 | 25 | 24.9 | 24.9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 9064 | 1 | 37.4 | 68779.1 | 7086 | 4.1 | 0.5 | 0 | 1.1 | 4.1 | 0 | 4.1 | 4 | 4.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 16:15 | Normal | 530.8 | 300.2 | 442.1 | 440.1 | 4.5 | 5 | 7.9 | 4.1 | 220.6 | 220 | 219.6 | 23.3 | 23.1 | 23.2 | 60 | 60 | 60 | 8530 | 1 | 37.3 | 68779.9 | 7086 | 3.8 | 0.5 | 0 | 1 | 3.7 | 0.1 | 3.8 | 3.9 | 4.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 16:20 | Normal | 516.4 | 285.9 | 446.4 | 442 | 3.8 | 4.3 | 6.5 | 3.3 | 221.2 | 220.6 | 220 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 59.99 | 60 | 60 | 7172 | 1 | 37 | 68780.5 | 7086 | 3.1 | 0.4 | 0 | 0.8 | 3.1 | 0.1 | 3.2 | 3.1 | 3.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 16:25 | Normal | 490.5 | 276 | 446.9 | 443.8 | 4 | 4.5 | 6.8 | 3.5 | 220.8 | 220.6 | 219.6 | 20.2 | 20.1 | 20.1 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 7305 | 1 | 36.8 | 68781.2 | 7087 | 3.4 | 0.6 | 0 | 0.9 | 3.4 | 0 | 3.4 | 3.3 | 3.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 16:30 | Normal | 443.4 | 253.1 | 451.8 | 452.7 | 3.3 | 3.9 | 6.1 | 3.1 | 219.4 | 219.4 | 218.6 | 17.4 | 17.3 | 17.4 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 6318 | 1 | 36.7 | 68781.7 | 7087 | 2.9 | 0.3 | 0 | 0.7 | 2.9 | 0 | 3 | 3 | 3.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 16:35 | Normal | 380.7 | 240.3 | 424.5 | 445.5 | 2.5 | 2.9 | 4.6 | 2.4 | 219.2 | 219.2 | 217.8 | 12.2 | 12.1 | 12.2 | 60.01 | 59.99 | 60 | 4527 | 1 | 36.4 | 68782.2 | 7087 | 2.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 16:40 | Normal | 314.5 | 250.1 | 387.8 | 452.9 | 2.3 | 1.6 | 4.1 | 2.1 | 218.6 | 219.4 | 218.6 | 9.8 | 9.7 | 9.8 | 59.99 | 59.96 | 60 | 3543 | 1 | 36.1 | 68782.5 | 7087 | 1.8 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 16:45 | Normal | 381.6 | 470.8 | 439.4 | 435.4 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 0.6 | 218.8 | 218.8 | 218.2 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1384 | 1 | 35.8 | 68782.7 | 7087 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 16:50 | Normal | 522.9 | 464.3 | 447 | 437 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 218.8 | 218.8 | 218.6 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 967 | 1 | 35.5 | 68782.8 | 7087 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 16:55 | Normal | 549.4 | 459.6 | 429.3 | 440.2 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 220 | 219.8 | 218.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 60 | 59.99 | 60 | 730 | 1 | 35.2 | 68782.9 | 7087 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 17:00 | Normal | 520.8 | 474.2 | 430.2 | 437.1 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 219.8 | 219.8 | 219 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 603 | 1 | 35 | 68783 | 7087 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 17:05 | Normal | 527.8 | 476.3 | 439.4 | 436.7 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 219.8 | 219 | 218.6 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 539 | 1 | 34.8 | 68783 | 7087 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 17:10 | Normal | 519.9 | 457.3 | 442.2 | 458.1 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 219.6 | 219.2 | 219.2 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 584 | 1 | 34.6 | 68783 | 7087 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 17:15 | Normal | 538.8 | 467.3 | 429.4 | 437.3 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 219.8 | 219 | 218.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 536 | 1 | 34.5 | 68783.1 | 7087 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 17:20 | Normal | 512.7 | 469.2 | 436.3 | 455.2 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 220.4 | 219.8 | 220.2 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 506 | 1 | 34.4 | 68783.1 | 7087 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 17:25 | Normal | 518 | 483.7 | 434.1 | 449.8 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 220.4 | 219.6 | 219.8 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 60 | 60 | 60.01 | 464 | 1 | 34.2 | 68783.2 | 7088 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 17:30 | Normal | 515.8 | 457.2 | 434.1 | 425.2 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 221 | 219.8 | 220.4 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 441 | 1 | 34.1 | 68783.2 | 7088 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 17:35 | Normal | 530.1 | 479.3 | 440.2 | 407.1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 220.2 | 219.4 | 219.8 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 337 | 1 | 33.9 | 68783.2 | 7088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 17:40 | Normal | 511 | 483.3 | 414.1 | 416.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 220.4 | 219.6 | 220.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60 | 263 | 1 | 33.8 | 68783.3 | 7088 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 17:45 | Normal | 488.8 | 472.2 | 405.7 | 399.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 220.8 | 220.2 | 220.4 | 1.2 | 1.1 | 1 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 233 | 1 | 33.8 | 68783.3 | 7088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 17:50 | Normal | 439 | 446 | 420.8 | 415.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 221.6 | 220.6 | 220.8 | 1.1 | 1.1 | 1 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 166 | 1 | 33.7 | 68783.3 | 7088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 17:55 | Normal | 302.6 | 442.3 | 426.6 | 394.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 221.4 | 220 | 220.6 | 1 | 1 | 0.9 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 64 | 1 | 33.5 | 68783.3 | 7088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 18:00 | Normal | 200.5 | 444 | 400.5 | 385.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 221.4 | 220.8 | 221.4 | 1 | 1 | 0.9 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 10 | 1 | 33.4 | 68783.3 | 7088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 18:05 | Normal | 197.2 | 458.2 | 403.3 | 381.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 221.6 | 221.4 | 221.6 | 0.9 | 1 | 0.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 33.4 | 68783.3 | 7088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 18:10 | Normal | 207.4 | 450.5 | 385.3 | 248.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 221.4 | 220.8 | 221 | 0.9 | 1 | 0.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 33.3 | 68783.3 | 7088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 18:15 | Normal | 197.5 | 388.7 | 354.6 | 200.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 221 | 220.2 | 220.8 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 1 | 33.2 | 68783.3 | 7088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-24 18:20 | Normal | 199.5 | 286.4 | 270.3 | 207.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 221.2 | 220.6 | 220.6 | 0.9 | 1 | 0.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 33 | 68783.3 | 7088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0