## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-02-25 05:42 | Wait | 497.6 | 498.4 | 492.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 230.4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 23.2 | 90352.1 | 6821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 05:47 | Wait | 540 | 531.8 | 520.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 230.2 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 23.1 | 90352.1 | 6821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 05:52 | Normal | 474.1 | 199.8 | 461.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.6 | 230.4 | 231.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 263 | 1 | 24 | 90352.2 | 6821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 05:57 | Normal | 517.6 | 365.9 | 486.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 232.4 | 230.2 | 232 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 349 | 1 | 24.3 | 90352.2 | 6821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 06:02 | Normal | 556.6 | 420.8 | 520.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 232.6 | 231.4 | 232.2 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 60.01 | 59.98 | 60 | 506 | 1 | 24.5 | 90352.2 | 6822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 06:07 | Normal | 547.7 | 524.7 | 514.2 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0 | 231.2 | 230 | 230.8 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 59.99 | 59.99 | 60 | 742 | 1 | 24.8 | 90352.3 | 6822 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 06:12 | Normal | 553.5 | 498.5 | 524.7 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0 | 232.6 | 231.4 | 231.6 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 1203 | 1 | 25 | 90352.3 | 6822 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 06:17 | Normal | 571.4 | 540.7 | 507.1 | 0 | 1.2 | 0.7 | 1 | 0 | 231.8 | 230.4 | 230.6 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 60.03 | 60.07 | 60.06 | 1692 | 1 | 25.2 | 90352.5 | 6822 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 06:22 | Normal | 555.8 | 520.8 | 530.3 | 0 | 1.6 | 1.1 | 1.2 | 0 | 232.4 | 230.8 | 231.8 | 5.9 | 6 | 5.8 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 2305 | 1 | 25.4 | 90352.6 | 6822 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 06:27 | Normal | 571.6 | 529.1 | 532.4 | 0 | 2.1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 232.2 | 230.8 | 231.6 | 7.6 | 7.7 | 7.4 | 60.02 | 60.06 | 60.04 | 2961 | 1 | 25.7 | 90352.9 | 6822 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 06:32 | Normal | 586.2 | 540.9 | 549.3 | 0 | 2.6 | 1.8 | 1.7 | 0 | 232.4 | 230.6 | 232.4 | 9.1 | 9.3 | 9 | 59.99 | 59.97 | 60 | 3611 | 1 | 25.9 | 90353.1 | 6822 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 06:37 | Normal | 583.4 | 546.8 | 560.2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 232.8 | 231.8 | 232.8 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 4059 | 1 | 26.2 | 90353.5 | 6822 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 06:42 | Normal | 594.5 | 529.9 | 542.9 | 0 | 3 | 2.2 | 2.1 | 0 | 232.8 | 231.2 | 231.8 | 10.7 | 10.8 | 10.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 4222 | 1 | 26.5 | 90353.8 | 6822 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 06:47 | Normal | 594.7 | 542.7 | 556.4 | 0 | 3.4 | 2.5 | 2.3 | 0 | 233.4 | 232 | 232.6 | 11.8 | 12 | 11.7 | 60.06 | 60.1 | 60.05 | 4738 | 1 | 26.7 | 90354.2 | 6822 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 06:52 | Normal | 600.7 | 550 | 551.4 | 0 | 4 | 2.9 | 2.6 | 0 | 233 | 231.4 | 232 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 60.11 | 60.1 | 60.11 | 5477 | 1 | 26.9 | 90354.6 | 6822 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 06:57 | Normal | 594.2 | 551.4 | 550.4 | 0 | 4.2 | 3.1 | 3 | 0 | 233.4 | 231.4 | 232.6 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 5827 | 1 | 27.2 | 90355.1 | 6822 | 1 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 07:02 | Normal | 587.4 | 542.8 | 540.4 | 0 | 4.1 | 3 | 3 | 0 | 233.2 | 231.2 | 232 | 14.5 | 14.6 | 14.4 | 60.02 | 60 | 60.02 | 5766 | 1 | 27.5 | 90355.5 | 6823 | 0.9 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 07:07 | Normal | 589.4 | 527.8 | 554.9 | 0 | 4.6 | 3.5 | 3.3 | 0 | 232.8 | 231.4 | 232.4 | 15.9 | 16.1 | 15.8 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 6341 | 1 | 27.7 | 90356 | 6823 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 07:12 | Normal | 590.4 | 551.7 | 552.8 | 0 | 4.6 | 3.5 | 3.4 | 0 | 231.8 | 230.2 | 231 | 16.5 | 16.6 | 16.4 | 60 | 59.99 | 60 | 6520 | 1 | 28 | 90356.6 | 6823 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 07:17 | Normal | 590.6 | 527.9 | 552 | 0 | 4.8 | 3.8 | 3.5 | 0 | 232.2 | 231.4 | 231.2 | 17 | 17.1 | 16.9 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 6771 | 1 | 28.2 | 90357.1 | 6823 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 07:22 | Normal | 592.9 | 535.4 | 557 | 0 | 4.8 | 3.8 | 3.5 | 0 | 230.6 | 230.6 | 230.8 | 17 | 17.1 | 16.9 | 60 | 59.98 | 59.98 | 6774 | 1 | 28.4 | 90357.7 | 6823 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 07:27 | Normal | 576.6 | 524.9 | 554.3 | 0 | 4.7 | 3.8 | 3.4 | 0 | 231.2 | 230.2 | 231 | 16.5 | 16.6 | 16.4 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 6557 | 1 | 28.6 | 90358.3 | 6823 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 07:32 | Normal | 589.5 | 551.8 | 555.4 | 0 | 4.8 | 3.6 | 3.4 | 0 | 230.8 | 229.4 | 230.6 | 17 | 17 | 17 | 60 | 60 | 60 | 6771 | 1 | 28.8 | 90358.8 | 6823 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 07:37 | Normal | 590.4 | 538.8 | 553.6 | 0 | 5.8 | 4.3 | 4.1 | 0 | 230 | 230.2 | 230.2 | 20.1 | 20.2 | 20 | 60 | 60.01 | 60 | 7658 | 1 | 28.9 | 90359.4 | 6823 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 07:42 | Normal | 590.6 | 534.8 | 554.1 | 0 | 5.6 | 4.4 | 4 | 0 | 230 | 229.4 | 230 | 19.6 | 19.6 | 19.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 7520 | 1 | 29.2 | 90360 | 6823 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 0.7 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 07:47 | Normal | 597 | 495 | 552.1 | 0 | 6.5 | 5.4 | 4.8 | 0 | 229.8 | 229.4 | 230.6 | 22.9 | 23 | 22.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 8702 | 1 | 29.4 | 90360.7 | 6823 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 0.9 | 1 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 07:52 | Normal | 599.4 | 516.6 | 546.2 | 0 | 6.8 | 5.5 | 5 | 0 | 231.4 | 230.8 | 230.4 | 23.8 | 23.8 | 23.6 | 60 | 59.96 | 59.98 | 9230 | 1 | 29.7 | 90361.4 | 6823 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 0.8 | 1 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 07:57 | Normal | 589.6 | 510.8 | 546.2 | 0 | 7.1 | 5.8 | 5.1 | 0 | 231.2 | 229.6 | 231 | 24.6 | 24.8 | 24.6 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 9527 | 1 | 30 | 90362.2 | 6823 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 08:02 | Normal | 590.8 | 515.7 | 551.9 | 0 | 7.1 | 5.8 | 5 | 0 | 232.2 | 230.8 | 231.6 | 24.6 | 24.6 | 24.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 9513 | 1 | 30.2 | 90363 | 6824 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 08:07 | Normal | 587.4 | 518.5 | 554 | 0 | 7.5 | 6 | 5.3 | 0 | 230.2 | 229.2 | 230.2 | 25.7 | 25.6 | 25.6 | 60.03 | 59.99 | 60 | 9934 | 1 | 30.3 | 90363.8 | 6824 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 08:12 | Normal | 593.4 | 516.3 | 544.3 | 0 | 7.4 | 6 | 5.3 | 0 | 231 | 230 | 231.2 | 25.8 | 25.8 | 25.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 9936 | 1 | 30.6 | 90364.6 | 6824 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 08:17 | Normal | 581.9 | 517.2 | 551.8 | 0 | 7.5 | 6.3 | 5.5 | 0 | 230.2 | 229.4 | 230.6 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 60.01 | 59.98 | 60 | 10190 | 1 | 30.6 | 90365.5 | 6824 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 08:22 | Normal | 597.6 | 508.6 | 555.3 | 0 | 7.1 | 6.1 | 5.3 | 0 | 230.8 | 230.4 | 231.2 | 25.5 | 25.4 | 25.4 | 60.04 | 60 | 60.01 | 9866 | 1 | 30.7 | 90366.3 | 6824 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 08:27 | Normal | 591.5 | 509.5 | 556.5 | 0 | 7 | 5.8 | 5 | 0 | 230.8 | 229.4 | 230.4 | 24.6 | 24.8 | 24.6 | 59.91 | 59.93 | 59.92 | 9524 | 1 | 30.8 | 90367.1 | 6824 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 0.9 | 1 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 08:32 | Normal | 597.3 | 517.6 | 558.2 | 0 | 7.1 | 6 | 5.1 | 0 | 231.4 | 230.2 | 231.2 | 25.3 | 25.3 | 25.1 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 9737 | 1 | 30.8 | 90367.9 | 6824 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 08:37 | Normal | 598.8 | 516.7 | 551.6 | 0 | 7.8 | 6.4 | 5.5 | 0 | 230.8 | 230.8 | 232 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 10484 | 1 | 30.8 | 90368.8 | 6824 | 1.9 | 2 | 1.9 | 1.8 | 2 | 1.9 | 0.9 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 08:42 | Normal | 601.6 | 514.5 | 562.8 | 0 | 8.5 | 7.1 | 6 | 0 | 232 | 230 | 231.6 | 29.7 | 29.6 | 29.6 | 60.01 | 59.97 | 60.02 | 11472 | 1 | 30.9 | 90369.7 | 6824 | 2 | 2.2 | 2 | 2 | 2.2 | 2.1 | 0.9 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 08:47 | Normal | 600.2 | 512.7 | 551.2 | 0 | 8.9 | 7.5 | 6.3 | 0 | 230.8 | 229.8 | 231.4 | 31.1 | 31 | 31 | 60.05 | 60.02 | 60.06 | 11999 | 1 | 31 | 90370.7 | 6824 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 1 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 08:52 | Normal | 602.5 | 514.9 | 549.3 | 0 | 9.1 | 7.6 | 6.4 | 0 | 231.8 | 230.2 | 231.8 | 31.5 | 31.5 | 31.4 | 59.99 | 60.02 | 60 | 12204 | 1 | 31.3 | 90371.7 | 6824 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 1 | 1.5 | 1.9 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 08:57 | Normal | 603.4 | 516.6 | 564 | 0 | 9.6 | 7.9 | 6.6 | 0 | 231.6 | 230.2 | 231.6 | 33 | 33.1 | 33 | 59.99 | 60.01 | 60 | 12810 | 1 | 31.3 | 90372.7 | 6824 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 2.4 | 1.1 | 1.7 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 09:02 | Normal | 599.9 | 516 | 553.5 | 0 | 9.9 | 8.2 | 7 | 0 | 231.4 | 230.4 | 231.8 | 34.2 | 34.3 | 34.2 | 59.96 | 59.95 | 59.98 | 13235 | 1 | 31.5 | 90373.8 | 6825 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 09:07 | Normal | 603.2 | 517.8 | 552 | 0 | 10.6 | 9 | 7.6 | 0 | 231.8 | 230.2 | 231.2 | 36.9 | 37 | 36.8 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 14328 | 1 | 31.7 | 90375 | 6825 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 1.3 | 2 | 2.2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 09:12 | Normal | 596.3 | 491.6 | 557.5 | 0 | 10.8 | 9.5 | 7.6 | 0 | 231.2 | 231.2 | 231.8 | 37.2 | 37.3 | 37 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 14411 | 1 | 31.9 | 90376.2 | 6825 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 09:17 | Normal | 599.9 | 500.6 | 555.7 | 0 | 10.7 | 9.3 | 7.6 | 0 | 231.6 | 230.4 | 231.8 | 36.7 | 36.6 | 36.5 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 14269 | 1 | 32 | 90377.4 | 6825 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 1.5 | 2 | 2.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 09:22 | Normal | 597.2 | 493.9 | 555.5 | 0 | 10.2 | 8.8 | 7.2 | 0 | 230.8 | 230.2 | 230.8 | 35 | 35 | 35 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 13543 | 1 | 32.1 | 90378.5 | 6825 | 2.4 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 1.3 | 2 | 2.1 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 09:27 | Normal | 597.5 | 494.9 | 556.6 | 0 | 9.5 | 8.1 | 6.8 | 0 | 231.8 | 230.8 | 231.4 | 32.8 | 33 | 32.8 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 12748 | 1 | 32.2 | 90379.6 | 6825 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 1.2 | 1.7 | 2.1 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 09:32 | Normal | 597.3 | 488.7 | 559.1 | 0 | 9.2 | 8 | 6.4 | 0 | 230.8 | 229.6 | 230.8 | 31.9 | 31.9 | 31.8 | 59.99 | 60 | 60 | 12337 | 1 | 32.3 | 90380.7 | 6825 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 1.3 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 09:37 | Normal | 600.6 | 491.1 | 561.5 | 0 | 9.5 | 8.1 | 6.4 | 0 | 231.6 | 230.2 | 231.2 | 32.4 | 32.4 | 32.2 | 59.98 | 60 | 60.03 | 12537 | 1 | 32.4 | 90381.7 | 6825 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 1.3 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 09:42 | Normal | 599.5 | 497.9 | 552.6 | 0 | 10.8 | 9.2 | 7.3 | 0 | 231 | 230 | 230.6 | 36.5 | 36.7 | 36.5 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 14065 | 1 | 32.5 | 90382.8 | 6825 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 1.4 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 09:47 | Normal | 604.4 | 500.8 | 560.4 | 0 | 12.8 | 11.5 | 8.8 | 0 | 234.8 | 233.6 | 234 | 43.6 | 43.7 | 43.5 | 59.95 | 59.95 | 59.98 | 17176 | 1 | 32.7 | 90384.1 | 6825 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 3 | 3.4 | 3.3 | 1.9 | 2.4 | 2.7 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 09:52 | Normal | 599.1 | 502.1 | 554.6 | 0 | 11.4 | 9.8 | 8 | 0 | 233.8 | 233.2 | 233.2 | 38.8 | 38.8 | 38.9 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 15184 | 1 | 33 | 90385.5 | 6825 | 2.7 | 3 | 2.8 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 1.6 | 2 | 2.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 09:57 | Normal | 602.6 | 498 | 561.5 | 0 | 10.6 | 9.5 | 7.7 | 0 | 234.8 | 232.8 | 234.6 | 37 | 37.1 | 37 | 60 | 60 | 60 | 14506 | 1 | 33.2 | 90386.7 | 6825 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 2.6 | 1.6 | 2 | 2.4 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 10:02 | Normal | 602.3 | 497.9 | 558.7 | 0 | 10.3 | 9.3 | 7.4 | 0 | 233.8 | 233.4 | 233.4 | 35.9 | 36 | 35.9 | 59.99 | 60.01 | 60 | 14058 | 1 | 33.2 | 90387.9 | 6826 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 1.6 | 2 | 2.3 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 10:07 | Normal | 589.5 | 493.7 | 551 | 0 | 9 | 8 | 6.5 | 0 | 234.4 | 232.4 | 233.8 | 31.1 | 31.1 | 31.2 | 60 | 60 | 60 | 12270 | 1 | 33.2 | 90389 | 6826 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 1.5 | 1.7 | 2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 10:12 | Normal | 597.1 | 494.8 | 553.1 | 0 | 7.7 | 6.6 | 5.4 | 0 | 233.4 | 231.8 | 232.6 | 26.7 | 26.7 | 26.8 | 60.01 | 60.02 | 59.99 | 10446 | 1 | 33.1 | 90389.9 | 6826 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 10:17 | Normal | 603.9 | 499.8 | 556.9 | 0 | 7.4 | 6.3 | 5.1 | 0 | 234 | 232.2 | 233 | 25.7 | 25.6 | 25.6 | 59.96 | 59.93 | 59.94 | 10025 | 1 | 32.8 | 90390.8 | 6826 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 10:22 | Normal | 604.8 | 500.9 | 567.6 | 0 | 7.9 | 6.5 | 5.2 | 0 | 233.4 | 232.4 | 233 | 26.8 | 26.8 | 26.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 10452 | 1 | 32.6 | 90391.6 | 6826 | 1.9 | 2 | 1.9 | 1.8 | 2 | 1.9 | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 10:27 | Normal | 605.5 | 509.6 | 567.7 | 0 | 10.3 | 8.3 | 6.8 | 0 | 235.2 | 233.6 | 235 | 34.2 | 34.1 | 34.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 13334 | 1 | 32.7 | 90392.6 | 6826 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 10:32 | Normal | 605.7 | 514.3 | 572 | 0 | 13.5 | 11.1 | 9 | 0 | 234.8 | 234.8 | 235.2 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 17737 | 1 | 32.8 | 90393.9 | 6826 | 3.2 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 1.8 | 2.3 | 2.8 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 10:37 | Normal | 606.9 | 507.9 | 575 | 0 | 14.8 | 12.8 | 9.9 | 0 | 236 | 235.4 | 235.8 | 49.5 | 49.4 | 49.2 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 19783 | 1 | 33.4 | 90395.5 | 6826 | 3.5 | 3.8 | 3.6 | 3.5 | 3.8 | 3.6 | 2.3 | 2.7 | 3.1 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 10:42 | Normal | 597.4 | 503.8 | 566.7 | 0 | 16.5 | 14.1 | 11 | 0 | 235.4 | 235.2 | 236 | 54 | 54 | 53.7 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 21505 | 1 | 34.2 | 90397.2 | 6826 | 3.9 | 4.3 | 4 | 4 | 4.3 | 4.1 | 2.3 | 3 | 3.4 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 10:47 | Normal | 589.4 | 501.8 | 552.1 | 0 | 17.7 | 14.9 | 11.9 | 0 | 236.6 | 236.2 | 236.6 | 57 | 57 | 57 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 22841 | 1 | 34.9 | 90399.1 | 6826 | 4.2 | 4.6 | 4.4 | 4.3 | 4.6 | 4.4 | 2.3 | 3.1 | 3.7 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 10:52 | Normal | 573.4 | 494.4 | 539.5 | 0 | 31.1 | 28.1 | 22.6 | 0 | 238.6 | 237.8 | 239.8 | 101.1 | 101 | 100.9 | 60 | 60 | 60 | 37684 | 1 | 35.8 | 90401.3 | 6826 | 7.5 | 8.1 | 7.7 | 7.4 | 8.2 | 8 | 5.3 | 6.3 | 7.5 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 10:57 | Normal | 570.5 | 530 | 531.4 | 0 | 20.4 | 15.8 | 14.3 | 0 | 237.2 | 236.2 | 237 | 63.9 | 63.8 | 63.6 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 26245 | 1 | 37.7 | 90403.9 | 6826 | 5 | 5.3 | 5 | 4.8 | 5.3 | 5.1 | 1.8 | 3.2 | 4.5 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 11:02 | Normal | 567.6 | 529 | 530.5 | 0 | 20.1 | 15.7 | 14.2 | 0 | 236.4 | 236.2 | 236.4 | 63.3 | 63.4 | 63.3 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 25419 | 1 | 38 | 90405.9 | 6827 | 4.9 | 5.1 | 4.9 | 4.8 | 5.2 | 5 | 1.8 | 3.1 | 4.5 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 11:07 | Normal | 565.2 | 515.8 | 536.1 | 0 | 13.9 | 11.4 | 9.8 | 0 | 236.2 | 235.2 | 235.2 | 44.1 | 44.1 | 44.1 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 17999 | 1 | 38.2 | 90407.9 | 6827 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 1.5 | 2.3 | 2.9 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 11:12 | Normal | 569.3 | 518 | 535.1 | 0 | 10.6 | 8.6 | 7.7 | 0 | 234.6 | 233.6 | 235 | 34.9 | 34.9 | 35 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 13876 | 1 | 37.8 | 90409.3 | 6827 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 1.1 | 1.7 | 2.2 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 11:17 | Normal | 583.9 | 488.8 | 539.9 | 0 | 21.5 | 19.6 | 14.8 | 0 | 236.6 | 236.8 | 238 | 69.3 | 69.5 | 69.3 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 29550 | 1 | 37.2 | 90410.6 | 6827 | 5.1 | 5.5 | 5.5 | 5.2 | 5.9 | 5.7 | 3.3 | 4.1 | 4.6 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 11:22 | Normal | 570.2 | 480.6 | 530.7 | 0 | 25.6 | 23 | 17.5 | 0 | 237.8 | 237 | 238 | 80.3 | 80.2 | 80.1 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 34927 | 1 | 37.7 | 90412.8 | 6827 | 6.3 | 6.7 | 6.4 | 6 | 6.9 | 6.6 | 4 | 5 | 5.6 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 11:27 | Normal | 563 | 532.2 | 528.2 | 0 | 17.9 | 13.8 | 12.5 | 0 | 237 | 235.4 | 237.8 | 55.7 | 55.7 | 55.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 22539 | 1 | 39.4 | 90415.5 | 6827 | 4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 1.6 | 2.8 | 3.9 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 11:32 | Normal | 565.3 | 518.8 | 529.8 | 0 | 20.4 | 16.1 | 15.2 | 0 | 237.2 | 235.4 | 236.6 | 64.9 | 64.8 | 64.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 26795 | 1 | 39.8 | 90417.9 | 6827 | 5 | 5.2 | 5.1 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 1.7 | 3.5 | 4.8 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 11:37 | Normal | 564.4 | 471.6 | 533.4 | 0 | 14.6 | 12.8 | 10.6 | 0 | 236.6 | 235.2 | 237 | 46.7 | 46.5 | 46.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 18738 | 1 | 40 | 90419.8 | 6827 | 3.5 | 3.8 | 3.6 | 3.5 | 3.8 | 3.7 | 2.1 | 2.7 | 3.2 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 11:42 | Normal | 559.5 | 480.8 | 530.4 | 0 | 28.3 | 24.9 | 19.5 | 0 | 237.8 | 237 | 238.4 | 88.2 | 88.2 | 87.9 | 59.93 | 59.93 | 59.91 | 34114 | 1 | 39.8 | 90421.8 | 6827 | 6.9 | 7.2 | 7 | 6.7 | 7.5 | 7.2 | 4.2 | 5.4 | 6.3 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 11:47 | Normal | 558.1 | 525.9 | 521.4 | 0 | 23.4 | 17.7 | 17.5 | 0 | 238.4 | 236.6 | 237.8 | 73.6 | 73.5 | 73.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 27044 | 1 | 40.6 | 90424.4 | 6827 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 5.5 | 6.1 | 5.8 | 1.4 | 3.4 | 5.8 | 6 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 11:52 | Normal | 534.7 | 468.7 | 505.7 | 0 | 31.3 | 26.6 | 20.6 | 0 | 238.6 | 238 | 239.6 | 91.8 | 91.6 | 91.5 | 59.97 | 60 | 59.99 | 34454 | 1 | 41.3 | 90426.9 | 6827 | 7.6 | 8 | 7.8 | 7.4 | 8.3 | 7.9 | 4 | 5.5 | 6.7 | 7 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 11:57 | Normal | 552.2 | 528.8 | 516.8 | 0 | 30 | 21 | 22.8 | 0 | 239.4 | 238.4 | 239.4 | 92.4 | 92.3 | 92.3 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 35320 | 1 | 42.3 | 90429.7 | 6827 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.1 | 7.7 | 7.6 | 1.2 | 3.5 | 7.3 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 12:02 | Normal | 561.7 | 521 | 512 | 0 | 16.3 | 14.3 | 14.8 | 0 | 236.8 | 235.4 | 236.6 | 56.6 | 56.6 | 56.6 | 59.91 | 59.9 | 59.91 | 27946 | 1 | 43.4 | 90432.7 | 6828 | 4 | 4 | 4 | 3.8 | 4.9 | 4.8 | 1.3 | 2.9 | 4.7 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 12:07 | Normal | 556.1 | 467.6 | 525.2 | 0 | 17.3 | 15.8 | 12.5 | 0 | 237 | 236.2 | 237.4 | 54.9 | 55 | 54.9 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 22263 | 1 | 43.2 | 90434.6 | 6828 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 4.1 | 4.5 | 4.4 | 2.9 | 3.5 | 3.9 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 12:12 | Normal | 562.1 | 470.3 | 530 | 0 | 19.8 | 18 | 14 | 0 | 237 | 235.6 | 236.8 | 64.1 | 64.2 | 64 | 59.95 | 59.98 | 59.98 | 22967 | 1 | 42.2 | 90436.5 | 6828 | 4.6 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 5.3 | 4.9 | 3.1 | 4 | 4.3 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 12:17 | Normal | 570.2 | 473.7 | 539.8 | 0 | 18.1 | 16.1 | 13 | 0 | 237.6 | 235.2 | 236.4 | 58.1 | 58.2 | 57.9 | 59.9 | 59.93 | 59.91 | 23330 | 1 | 41.9 | 90438.5 | 6828 | 4.5 | 4.7 | 4.4 | 4.2 | 4.8 | 4.5 | 2.8 | 3.6 | 4 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 12:22 | Normal | 558.4 | 506.6 | 524.8 | 0 | 27.6 | 23.3 | 20.3 | 0 | 237.8 | 237.4 | 237.4 | 87 | 87.2 | 86.9 | 60 | 60.01 | 60 | 36970 | 1 | 42 | 90440.9 | 6828 | 6.9 | 7 | 6.8 | 6.5 | 7.3 | 7 | 3.4 | 5.1 | 6.6 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 12:27 | Normal | 563.1 | 479.7 | 526.9 | 0 | 19.5 | 17.4 | 14.1 | 0 | 237 | 235.6 | 236.6 | 62 | 62 | 61.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 25026 | 1 | 42.4 | 90443.3 | 6828 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 3 | 3.9 | 4.5 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 12:32 | Normal | 566.2 | 491.8 | 531.5 | 0 | 17.8 | 15.3 | 13 | 0 | 236 | 234.6 | 236.8 | 57.2 | 57.2 | 57.3 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 22960 | 1 | 42.2 | 90445.4 | 6828 | 4.4 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 4.6 | 4.4 | 2.4 | 3.4 | 4 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 12:37 | Normal | 572.3 | 508.6 | 535.4 | 0 | 16 | 13.3 | 11.7 | 0 | 235.4 | 234.4 | 235.8 | 51.9 | 51.7 | 51.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 20786 | 1 | 41.8 | 90447.4 | 6828 | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 1.8 | 2.9 | 3.6 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 12:42 | Normal | 576.4 | 518.9 | 541.7 | 0 | 15.1 | 12.3 | 10.8 | 0 | 235.4 | 234 | 236.2 | 49.3 | 49.2 | 49.2 | 60 | 60 | 60 | 19657 | 1 | 41.1 | 90449 | 6828 | 3.7 | 3.9 | 3.7 | 3.5 | 3.8 | 3.7 | 1.7 | 2.7 | 3.2 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 12:47 | Normal | 575.6 | 516 | 531.8 | 0 | 19.5 | 16.8 | 15.5 | 0 | 236.6 | 236 | 237.2 | 65.4 | 65.2 | 65.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 27201 | 1 | 40.4 | 90450.9 | 6828 | 4.7 | 5 | 4.8 | 4.6 | 5.2 | 4.8 | 2.5 | 3.9 | 5 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 12:52 | Normal | 562.2 | 490.4 | 527.6 | 0 | 24.1 | 23 | 19.3 | 0 | 237.2 | 236 | 238.2 | 80.7 | 80.6 | 80.3 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 36137 | 1 | 40.9 | 90453.4 | 6828 | 6 | 6.2 | 6 | 5.7 | 6.5 | 6.1 | 4.6 | 5.4 | 6.3 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 12:57 | Normal | 574.5 | 559.5 | 528 | 0 | 14.6 | 11.2 | 11.7 | 0 | 235.4 | 235.2 | 235.4 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 33793 | 1 | 42.6 | 90456.4 | 6828 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 1 | 2.3 | 3.6 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 13:02 | Normal | 541.4 | 460.6 | 511.6 | 0 | 37.9 | 33.6 | 26.7 | 0 | 238.4 | 237.4 | 239.2 | 114.2 | 114 | 113.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 46945 | 1 | 44.1 | 90459.3 | 6829 | 9.5 | 9.8 | 9.5 | 9 | 9.9 | 9.2 | 6.5 | 7.7 | 8.8 | 9.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 13:07 | Normal | 543.2 | 489.7 | 505.2 | 0 | 34.5 | 31.5 | 25.9 | 0 | 237.6 | 237.4 | 238.8 | 108.6 | 108.6 | 108.4 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 42468 | 1 | 44.6 | 90461.8 | 6829 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 8.1 | 9.3 | 8.7 | 5.4 | 7 | 8.7 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 13:12 | Normal | 565 | 499.1 | 499 | 0 | 22 | 17.3 | 15.6 | 0 | 235.6 | 234.6 | 236 | 77.6 | 77.4 | 77.3 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 23624 | 1 | 45.3 | 90464.4 | 6829 | 4.8 | 5.1 | 4.8 | 4.9 | 4.6 | 4.3 | 2.9 | 4 | 4.6 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 13:17 | Normal | 546.3 | 471.6 | 510.6 | 0 | 33.5 | 22 | 12.1 | 0 | 236 | 234 | 235.4 | 79.9 | 80 | 79.6 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 42173 | 1 | 44.9 | 90466.5 | 6829 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 8 | 9 | 7.9 | 1.5 | 3.2 | 3.6 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 13:22 | Normal | 553.2 | 452.8 | 516.9 | 0 | 27.6 | 26.8 | 21.2 | 0 | 235.8 | 234.4 | 235.8 | 89.6 | 89.6 | 89.5 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 30290 | 1 | 45.5 | 90469.3 | 6829 | 6.9 | 7 | 7 | 6.4 | 7.8 | 6.7 | 5.7 | 6.3 | 6.8 | 7 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 13:27 | Normal | 553.2 | 444 | 522 | 0 | 25.3 | 24.2 | 18.9 | 0 | 235 | 234.8 | 236 | 80.7 | 80.5 | 80.3 | 60.01 | 60 | 60 | 32362 | 1 | 45.6 | 90471.9 | 6829 | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 6 | 7.1 | 5.8 | 5.3 | 5.7 | 6.2 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 13:32 | Normal | 561 | 480 | 521.2 | 0 | 28.3 | 25.7 | 21.6 | 0 | 236.4 | 234.2 | 235.4 | 91.3 | 91.6 | 91.1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 36597 | 1 | 45.1 | 90474.3 | 6829 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 6.7 | 8.1 | 5.3 | 5.9 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 13:37 | Normal | 553.1 | 456.7 | 516.9 | 0 | 9.6 | 8.8 | 7.1 | 0 | 232.6 | 231 | 232.2 | 31 | 31 | 30.9 | 60 | 60.01 | 60 | 12014 | 1 | 45.8 | 90477 | 6829 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 1.4 | 2 | 2.1 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 13:42 | Normal | 562.1 | 471 | 519 | 0 | 32.9 | 28 | 25.1 | 0 | 236.6 | 234 | 236.6 | 103.8 | 103.8 | 103.5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 42221 | 1 | 44.5 | 90478.7 | 6829 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 7.8 | 9.6 | 4.5 | 6.9 | 7 | 8.2 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 13:47 | Normal | 549.6 | 471.3 | 510 | 0 | 31.5 | 25.8 | 23.8 | 0 | 235.6 | 234.6 | 235.8 | 97.2 | 97.1 | 96.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 38011 | 1 | 46.1 | 90482 | 6829 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | 7.5 | 9.3 | 3.3 | 6.6 | 6.5 | 7.6 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 13:52 | Normal | 548.2 | 478.9 | 519.4 | 0 | 10 | 8.3 | 7.1 | 0 | 231.2 | 229.4 | 230.2 | 31.4 | 31.5 | 31.2 | 59.91 | 59.92 | 59.9 | 12212 | 1 | 47.2 | 90484.8 | 6829 | 2.5 | 2.6 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.8 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 13:57 | Normal | 563.7 | 489.8 | 524.3 | 0 | 9.5 | 8.1 | 6.8 | 0 | 231.6 | 230.4 | 232 | 31.2 | 31.2 | 31.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 12174 | 1 | 45.4 | 90485.8 | 6829 | 2.2 | 2.7 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 1.1 | 1.9 | 2 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 14:02 | Normal | 560.6 | 480.8 | 522.8 | 0 | 31.1 | 24.8 | 23.3 | 0 | 235.8 | 234 | 236.2 | 96.3 | 96.3 | 96.1 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 39056 | 1 | 44.7 | 90488.1 | 6830 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 7.4 | 9.2 | 2.8 | 6.5 | 6.2 | 7.5 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 14:07 | Normal | 557.4 | 479.2 | 532.7 | 0 | 14.1 | 13.6 | 13.5 | 0 | 232.6 | 231.2 | 232.6 | 53.4 | 53.4 | 53.3 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 21904 | 1 | 45.3 | 90490.6 | 6830 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 3.8 | 2.9 | 2.9 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 14:12 | Normal | 543.9 | 494.6 | 502.4 | 0 | 31.9 | 23.6 | 24.1 | 0 | 234.8 | 234 | 235.4 | 95.7 | 95.7 | 95.2 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 38559 | 1 | 46.4 | 90493.7 | 6830 | 7.9 | 8.1 | 8 | 7.5 | 9.1 | 2.9 | 5.6 | 6 | 7.8 | 8 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 14:17 | Normal | 555.2 | 493.9 | 520.8 | 0 | 14 | 10.8 | 9.6 | 0 | 232.8 | 230.6 | 232 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 17879 | 1 | 45.7 | 90495.2 | 6830 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 3.8 | 2.7 | 1.6 | 2.4 | 2.7 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 14:22 | Normal | 561.7 | 486.8 | 526.2 | 0 | 9.5 | 7.9 | 7 | 0 | 230.8 | 228.8 | 230.2 | 31.4 | 31.4 | 31.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 11815 | 1 | 44.2 | 90496.4 | 6830 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 1.3 | 1.7 | 1.9 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 14:27 | Normal | 570.7 | 483.1 | 534.4 | 0 | 12 | 10.9 | 10 | 0 | 233.4 | 230.8 | 232.6 | 38.2 | 38.1 | 38 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 22483 | 1 | 44.1 | 90498.7 | 6830 | 3 | 3.2 | 2.8 | 2.9 | 3.3 | 2.4 | 3.2 | 2.9 | 3.8 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 14:32 | Normal | 561.9 | 512.2 | 532 | 0 | 8.9 | 7 | 6.5 | 0 | 230.6 | 229.2 | 230.2 | 29.4 | 29.5 | 29.3 | 60.01 | 60 | 59.99 | 11270 | 1 | 42.9 | 90499.7 | 6830 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2 | 2.1 | 2 | 1 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 14:37 | Normal | 579.2 | 456.5 | 528.7 | 0 | 20.2 | 15.3 | 12.2 | 0 | 232.8 | 231 | 232.2 | 57.9 | 58 | 57.7 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 23130 | 1 | 42.1 | 90501.4 | 6830 | 5.3 | 5.3 | 5.1 | 5 | 5.9 | 2.2 | 3.5 | 3.7 | 4.1 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 14:42 | Normal | 522.1 | 451.6 | 506.8 | 0 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 0 | 229.2 | 227.4 | 228.4 | 5.8 | 5.8 | 5.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 2342 | 1 | 41.1 | 90502.1 | 6830 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 14:47 | Normal | 525.9 | 468.8 | 478.5 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0 | 230 | 228.6 | 229.4 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1109 | 1 | 39.5 | 90502.2 | 6830 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 14:52 | Normal | 552.8 | 486.7 | 498.6 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 229 | 228.2 | 229 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 897 | 1 | 37.9 | 90502.3 | 6830 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 14:57 | Normal | 540.1 | 499.1 | 497.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 230.6 | 228.8 | 230 | 2 | 2.1 | 2 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 660 | 1 | 36 | 90502.3 | 6830 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 15:02 | Normal | 517 | 420.9 | 496.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 230.2 | 228.4 | 228.8 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 485 | 1 | 34.5 | 90502.4 | 6831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 15:07 | Normal | 490.1 | 236.9 | 425.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 228.8 | 229.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 221 | 1 | 33.1 | 90502.4 | 6831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 15:12 | Normal | 458 | 208 | 460.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 229.8 | 228.8 | 229.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 226 | 1 | 31.5 | 90502.4 | 6831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 15:17 | Normal | 303.8 | 199.9 | 462.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 227.6 | 228.6 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 111 | 1 | 29.7 | 90502.4 | 6831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 15:22 | Normal | 493 | 199.7 | 471.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 230.6 | 229 | 229.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 215 | 1 | 29.2 | 90502.5 | 6831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 15:27 | Normal | 513.5 | 278.8 | 489.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 230.2 | 228.8 | 229 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 280 | 1 | 28.9 | 90502.5 | 6831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 15:32 | Normal | 498 | 365.8 | 487.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 230.4 | 229.4 | 230.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 345 | 1 | 28.8 | 90502.5 | 6831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 15:37 | Normal | 474 | 337.6 | 489.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 230.4 | 228.8 | 229.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 59.97 | 60 | 59.98 | 337 | 1 | 28.6 | 90502.5 | 6831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 15:42 | Normal | 501.9 | 398.6 | 488.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 230.4 | 229.4 | 230.6 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 371 | 1 | 28.4 | 90502.6 | 6831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 15:47 | Normal | 531.5 | 340.8 | 505.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 230 | 228.6 | 229.4 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 60 | 60 | 60 | 403 | 1 | 28.2 | 90502.6 | 6831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 15:52 | Normal | 526 | 375.8 | 507.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 230.4 | 229 | 229.4 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 501 | 1 | 28.1 | 90502.6 | 6831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 15:57 | Normal | 540.1 | 437.7 | 512.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 230.6 | 229 | 229.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 591 | 1 | 28 | 90502.7 | 6831 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 16:02 | Normal | 524.5 | 461.4 | 524.6 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 231.2 | 229.2 | 230 | 2 | 2 | 1.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 680 | 1 | 27.9 | 90502.7 | 6832 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 16:07 | Normal | 533.5 | 460.8 | 522.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0 | 231.8 | 229.4 | 230.4 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 658 | 1 | 27.8 | 90502.8 | 6832 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 16:12 | Normal | 533 | 493 | 500.1 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0 | 231.2 | 228.6 | 229.8 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 726 | 1 | 27.8 | 90502.9 | 6832 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 16:17 | Normal | 542.5 | 514.9 | 505.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0 | 230.6 | 229 | 229.6 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 786 | 1 | 27.7 | 90502.9 | 6832 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 16:22 | Normal | 547.3 | 491.7 | 505.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 230.4 | 228.8 | 230.4 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 948 | 1 | 27.7 | 90503 | 6832 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 16:27 | Normal | 570.4 | 518.7 | 520.2 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0 | 231.2 | 229 | 230.8 | 3 | 3 | 2.8 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 1091 | 1 | 27.6 | 90503.1 | 6832 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 16:32 | Normal | 519.1 | 501.9 | 504.2 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0 | 230.8 | 229.2 | 230.2 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 60.09 | 60.07 | 60.07 | 1214 | 1 | 27.6 | 90503.2 | 6832 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 16:37 | Normal | 552.9 | 543.8 | 543.4 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0 | 232 | 229.8 | 230.4 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 60.01 | 59.97 | 60 | 1251 | 1 | 27.6 | 90503.3 | 6832 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 16:42 | Normal | 542.2 | 486 | 526.2 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0 | 231 | 229.4 | 229.8 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 1333 | 1 | 27.6 | 90503.4 | 6832 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 16:47 | Normal | 564.4 | 461.9 | 519.2 | 0 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0 | 231.4 | 230 | 231.6 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 60 | 60.02 | 60 | 1474 | 1 | 27.5 | 90503.5 | 6832 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 16:52 | Normal | 558.3 | 475.8 | 522.7 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 233.6 | 230.8 | 232 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 1634 | 1 | 27.5 | 90503.6 | 6832 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 16:57 | Normal | 563.5 | 524.9 | 518.4 | 0 | 1.2 | 0.8 | 1 | 0 | 233.8 | 231.6 | 233.4 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 1769 | 1 | 27.5 | 90503.8 | 6832 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 17:02 | Normal | 559 | 478.3 | 533.4 | 0 | 1.3 | 0.9 | 1 | 0 | 234 | 231.8 | 233.2 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 1833 | 1 | 27.6 | 90503.9 | 6833 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 17:07 | Normal | 557.5 | 448.6 | 543.6 | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0 | 233.8 | 231.6 | 232.6 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 1825 | 1 | 27.6 | 90504.1 | 6833 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 17:12 | Normal | 548.6 | 516.9 | 523.9 | 0 | 1.2 | 0.8 | 1 | 0 | 234.2 | 232 | 233.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 1735 | 1 | 27.5 | 90504.2 | 6833 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 17:17 | Normal | 542.6 | 463.6 | 519.1 | 0 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 233.2 | 231.2 | 232.8 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 60 | 60.01 | 60 | 1535 | 1 | 27.5 | 90504.4 | 6833 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 17:22 | Normal | 564.1 | 544.9 | 518.2 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0 | 234.6 | 232.4 | 233.2 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1304 | 1 | 27.5 | 90504.5 | 6833 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 17:27 | Normal | 541.2 | 529.9 | 510.4 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 233.8 | 232 | 232.6 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 60.02 | 60.01 | 60 | 1048 | 1 | 27.5 | 90504.6 | 6833 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 17:32 | Normal | 552.5 | 513.9 | 528.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0 | 234.2 | 231.8 | 233.8 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 60 | 60.02 | 60 | 820 | 1 | 27.4 | 90504.7 | 6833 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 17:37 | Normal | 529.1 | 447.7 | 523.5 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 233.6 | 231.6 | 232.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 622 | 1 | 27.5 | 90504.7 | 6833 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 17:42 | Normal | 533.5 | 382.9 | 512.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 234.4 | 232.2 | 233.2 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 415 | 1 | 27.4 | 90504.8 | 6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 17:47 | Normal | 463.2 | 310.8 | 478.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 233.6 | 231.8 | 232.8 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 360 | 1 | 27.4 | 90504.8 | 6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 17:52 | Normal | 467.2 | 205.9 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 234.6 | 232.2 | 234.4 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 60 | 60 | 60 | 213 | 1 | 27.3 | 90504.8 | 6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 17:57 | Normal | 199.7 | 199.9 | 460.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 234 | 231.6 | 232.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 87 | 1 | 27.2 | 90504.8 | 6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 18:02 | Normal | 199.2 | 200.1 | 449.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 233 | 234.4 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 52 | 1 | 27.2 | 90504.8 | 6834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 18:07 | Normal | 193.7 | 212.3 | 329.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.6 | 233 | 233.4 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 37 | 1 | 27.1 | 90504.8 | 6834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 18:12 | Normal | 224.7 | 181.5 | 321.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 231.4 | 233.2 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 34 | 1 | 27 | 90504.8 | 6834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 18:17 | Normal | 229.2 | 216.2 | 278.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 231.6 | 232.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 32 | 1 | 26.9 | 90504.8 | 6834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-25 18:22 | Normal | 196.8 | 197.9 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 231.4 | 233 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 36 | 1 | 26.8 | 90504.8 | 6834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0