## S1_BL8
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-02-26 05:33 | Wait | 489.1 | 489.6 | 489 | 467 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222 | 221.8 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 20.5 | 104385.9 | 7209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-02-26 05:33 | Wait | 492.6 | 493 | 492.5 | 468.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221.2 | 221.6 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 0 | 0 | 20.7 | 104385.9 | 7209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-02-26 05:34 | Wait | 507.1 | 503.2 | 487.8 | 463.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221.8 | 221.2 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 21 | 104385.9 | 7209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-02-26 05:34 | Wait | 495.5 | 495.9 | 495.1 | 470.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221.2 | 221.2 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 0 | 0 | 21.1 | 104385.9 | 7209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-02-26 05:35 | Wait | 506 | 506.4 | 500.4 | 474.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.2 | 222.4 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 21.3 | 104385.9 | 7209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-02-26 05:36 | Wait | 476.8 | 461.7 | 465.1 | 440.6 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 221.6 | 221.4 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 0 | 0 | 20.8 | 104385.9 | 7209 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-02-26 05:38 | Normal | 433.5 | 539.8 | 451.7 | 298.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.2 | 222.2 | 224.2 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 34 | 1 | 21.4 | 104385.9 | 7210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-02-26 05:39 | Normal | 414.8 | 537.2 | 418.3 | 198.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.2 | 222.2 | 224.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4 | 1 | 21.6 | 104385.9 | 7210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-02-26 05:40 | Normal | 375.4 | 502.6 | 431.9 | 199.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222.6 | 222.4 | 224.2 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 26 | 1 | 21.7 | 104385.9 | 7210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-02-26 05:41 | Normal | 306.7 | 560.1 | 432.6 | 201.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.6 | 222 | 223.8 | 1 | 1.2 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60.02 | 17 | 1 | 21.8 | 104385.9 | 7210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-02-26 05:42 | Normal | 331.1 | 560.4 | 453.5 | 199.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.8 | 222.4 | 224.6 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 15 | 1 | 21.9 | 104385.9 | 7210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-02-26 05:43 | Normal | 349.5 | 534.5 | 467.7 | 206.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 222.8 | 222.4 | 224.6 | 1 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 89 | 1 | 22 | 104385.9 | 7210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-02-26 05:44 | Normal | 384.6 | 536.6 | 462.4 | 199.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 222.4 | 222.4 | 224.2 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 59.98 | 60.01 | 60.01 | 133 | 1 | 22.1 | 104385.9 | 7210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-02-26 05:45 | Normal | 426.2 | 566.2 | 468.6 | 217.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 222.2 | 222.2 | 224.2 | 1.1 | 1 | 1.3 | 60 | 60.04 | 60.03 | 159 | 1 | 22.1 | 104385.9 | 7210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-02-26 05:46 | Normal | 464 | 555.2 | 425.3 | 212.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 223.2 | 222.4 | 224.6 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 174 | 1 | 22.2 | 104385.9 | 7210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-02-26 05:47 | Normal | 424.3 | 565.2 | 436.3 | 212.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 223 | 223 | 224.4 | 1 | 1 | 1.1 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 199 | 1 | 22.2 | 104385.9 | 7210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-02-26 05:48 | Normal | 424.9 | 539.8 | 465.4 | 199.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 223 | 222.8 | 224.2 | 1.2 | 1 | 1.4 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 164 | 1 | 22.3 | 104386 | 7210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-02-26 05:49 | Normal | 464.5 | 536.7 | 474.1 | 199.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 223.4 | 222.4 | 224.8 | 1.1 | 1 | 1.4 | 60.07 | 60.07 | 60.08 | 217 | 1 | 22.3 | 104386 | 7210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-02-26 05:50 | Normal | 489.8 | 544.1 | 458.7 | 207.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 223.2 | 223.4 | 224.8 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 135 | 1 | 22.4 | 104386 | 7210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-02-26 05:51 | Normal | 517.1 | 572.5 | 445.4 | 261 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 222.8 | 222.8 | 224.6 | 1.2 | 1 | 1.3 | 60.11 | 60.09 | 60.09 | 137 | 1 | 22.5 | 104386 | 7210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-02-26 05:52 | Normal | 525.9 | 530.5 | 422.4 | 262.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 222.6 | 222.6 | 224 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 60.13 | 60.09 | 60.11 | 212 | 1 | 22.6 | 104386 | 7210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-02-26 05:53 | Normal | 483.9 | 565.6 | 483.5 | 291.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 222.6 | 222.6 | 224.2 | 1 | 0.9 | 1.1 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 195 | 1 | 22.6 | 104386 | 7210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-02-26 05:57 | Normal | 445.7 | 539.3 | 461.1 | 450.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 223 | 222.6 | 224.2 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 60.07 | 60.03 | 60.05 | 247 | 1 | 22.8 | 104386 | 7210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 06:02 | Normal | 487.4 | 546.6 | 490.5 | 424.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 222.2 | 222.2 | 223.8 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 285 | 1 | 23.1 | 104386 | 7210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 06:08 | Normal | 443 | 538.7 | 486.7 | 394.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 221.4 | 221.8 | 223.8 | 1.7 | 1.4 | 2 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 407 | 1 | 23 | 104386 | 7210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 06:12 | Normal | 514.3 | 541.7 | 510.4 | 455.8 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 221.2 | 221.8 | 223.4 | 1.8 | 1.7 | 2 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 533 | 1 | 23 | 104386.1 | 7210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 06:18 | Normal | 542 | 564.8 | 499.6 | 473.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 221.8 | 221.6 | 223.2 | 2.2 | 1.9 | 2.2 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 697 | 1 | 23.1 | 104386.1 | 7210 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 06:22 | Normal | 551.7 | 555.9 | 529.6 | 501.9 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 221.8 | 222.2 | 223.2 | 3 | 2.7 | 3 | 60.02 | 60.02 | 60 | 997 | 1 | 23.9 | 104386.2 | 7210 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 06:27 | Normal | 564.1 | 562.6 | 511.8 | 476.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 222.6 | 222 | 223.6 | 4.4 | 4.1 | 4.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 1572 | 1 | 24 | 104386.3 | 7210 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 06:33 | Normal | 574.6 | 570.3 | 540.5 | 501.7 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.8 | 222 | 222.2 | 223.8 | 6.2 | 5.8 | 6.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2301 | 1 | 24.2 | 104386.5 | 7210 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 06:37 | Normal | 567.9 | 565.5 | 533.7 | 510 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 1 | 222 | 222 | 224.2 | 8.1 | 7.6 | 7.9 | 59.97 | 60 | 59.98 | 2974 | 1 | 24.4 | 104386.7 | 7211 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 06:42 | Normal | 563.8 | 579.3 | 531.1 | 508.6 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 1.1 | 222.6 | 222.6 | 223.6 | 8.8 | 8.3 | 8.5 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 3267 | 1 | 24.5 | 104386.9 | 7211 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 06:48 | Normal | 567.9 | 585.5 | 525.2 | 504.6 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 1.2 | 222.6 | 222.4 | 224 | 9.5 | 9.2 | 9.4 | 60 | 60.02 | 60.01 | 3537 | 1 | 24.8 | 104387.2 | 7211 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 06:53 | Normal | 584 | 581.6 | 528.7 | 510.1 | 1.8 | 1.6 | 2 | 1.3 | 222.2 | 222 | 224 | 10.1 | 9.7 | 10 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 3774 | 1 | 25 | 104387.5 | 7211 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 06:57 | Normal | 582.4 | 587.7 | 544.7 | 514.9 | 2.4 | 2 | 2.5 | 1.8 | 221.6 | 221.4 | 223 | 12.6 | 12.3 | 12.7 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 4754 | 1 | 25.1 | 104387.9 | 7211 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 07:03 | Normal | 573.7 | 582.4 | 542.5 | 506.7 | 2.9 | 2.1 | 3 | 2 | 221.6 | 221.2 | 222.6 | 14.5 | 14.2 | 14.5 | 60 | 60 | 60.01 | 5447 | 1 | 25.3 | 104388.3 | 7211 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0 | 1 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 07:08 | Normal | 575.9 | 583.2 | 541.6 | 522.1 | 3 | 2.3 | 3.1 | 2.1 | 221 | 220.8 | 222.2 | 15.5 | 15.1 | 15.5 | 60 | 60 | 59.99 | 5822 | 1 | 25.6 | 104388.8 | 7211 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 1 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 07:13 | Normal | 581.8 | 591.5 | 537.2 | 519.5 | 3.4 | 2.5 | 3.5 | 2.3 | 221.6 | 221 | 223 | 17.1 | 16.7 | 17 | 59.99 | 60 | 60 | 6450 | 1 | 25.8 | 104389.3 | 7211 | 1 | 1 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 1 | 0.9 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 07:18 | Normal | 577.7 | 585.4 | 550.1 | 517.4 | 4.1 | 3 | 4.2 | 2.8 | 221.6 | 221.4 | 222.8 | 20.6 | 20.2 | 20.6 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 7579 | 1 | 26.1 | 104389.9 | 7211 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.3 | 1.2 | 1.1 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 07:22 | Normal | 585.6 | 587.2 | 545.9 | 520.1 | 4.2 | 3 | 4.5 | 2.9 | 221.4 | 221.2 | 222.4 | 21.2 | 20.8 | 21.1 | 60.08 | 60.05 | 60.06 | 7832 | 1 | 26.5 | 104390.5 | 7211 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 07:28 | Normal | 585.8 | 589.5 | 538.3 | 518.7 | 4.3 | 3.1 | 4.6 | 3 | 221.6 | 221.4 | 222.4 | 22 | 21.5 | 22 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 8131 | 1 | 26.8 | 104391.2 | 7211 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0 | 1.4 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 07:33 | Normal | 579 | 579.1 | 545.2 | 514.5 | 4 | 3 | 4.2 | 2.8 | 221.2 | 220.8 | 222.6 | 20.4 | 20 | 20.5 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 7547 | 1 | 27.1 | 104391.9 | 7211 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0.3 | 1.2 | 1.1 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 07:38 | Normal | 575 | 583.6 | 538.5 | 501.8 | 3.6 | 2.7 | 3.9 | 2.6 | 220.6 | 220.8 | 221.4 | 18.6 | 18.4 | 18.6 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 7061 | 1 | 27.3 | 104392.5 | 7212 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.2 | 0.3 | 1 | 1 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 07:42 | Normal | 583.9 | 589.7 | 539.4 | 516.8 | 3.5 | 2.6 | 3.8 | 2.4 | 220.6 | 220.4 | 221.4 | 17.9 | 17.6 | 17.8 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 6783 | 1 | 27.5 | 104393 | 7212 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 1 | 1 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 07:48 | Normal | 580.7 | 585.4 | 537.9 | 515.3 | 3.4 | 2.5 | 3.6 | 2.4 | 220.4 | 219.6 | 221.2 | 17.5 | 17.2 | 17.3 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 6581 | 1 | 27.7 | 104393.6 | 7212 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0.2 | 1 | 1 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 07:52 | Normal | 582 | 582.8 | 539.1 | 514.3 | 3.5 | 2.6 | 3.7 | 2.5 | 221 | 220.2 | 222.2 | 18.1 | 17.8 | 18 | 60.04 | 60.07 | 60.05 | 6805 | 1 | 27.8 | 104394.2 | 7212 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 1 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 07:58 | Normal | 583.3 | 582 | 545.3 | 507.6 | 3.6 | 2.8 | 3.9 | 2.6 | 220.4 | 219.6 | 221.4 | 18.9 | 18.6 | 18.8 | 60.07 | 60.07 | 60.08 | 7093 | 1 | 28.1 | 104394.7 | 7212 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.2 | 0.3 | 1 | 1.1 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 08:03 | Normal | 575.6 | 576.2 | 539.3 | 517.6 | 4 | 3 | 4.2 | 2.8 | 221.8 | 221.6 | 222.8 | 20.1 | 19.9 | 20.2 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 7456 | 1 | 28.2 | 104395.3 | 7212 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.4 | 1.1 | 1.2 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 08:07 | Normal | 585.7 | 581.6 | 546.2 | 509.5 | 4.8 | 3.5 | 5 | 3.4 | 222.2 | 222.2 | 224 | 23.8 | 23.5 | 23.7 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 8791 | 1 | 28.4 | 104396 | 7212 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 08:12 | Normal | 582.1 | 584.7 | 543.2 | 511.5 | 6 | 4.2 | 6.1 | 4.1 | 221.6 | 222.6 | 223.6 | 29.1 | 28.7 | 29 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 10782 | 1 | 28.6 | 104396.8 | 7212 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.8 | 0 | 1.9 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 08:18 | Normal | 577.8 | 579.6 | 540.2 | 511.5 | 6 | 4.2 | 6.3 | 4.2 | 222 | 221.6 | 223.8 | 29.2 | 28.7 | 29 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 10862 | 1 | 28.8 | 104397.8 | 7212 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 1.9 | 0.4 | 1.8 | 1.8 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 08:23 | Normal | 574.1 | 580.6 | 537.4 | 518.6 | 5.6 | 4 | 6 | 3.8 | 221.8 | 221.8 | 222.8 | 27.4 | 27 | 27.4 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 10185 | 1 | 29 | 104398.6 | 7212 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.6 | 0 | 1.8 | 0.4 | 1.8 | 1.8 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 08:28 | Normal | 579 | 583.4 | 546.1 | 507.4 | 5.5 | 3.9 | 5.7 | 3.9 | 221.8 | 221.8 | 222.6 | 27.2 | 26.8 | 27.2 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 10113 | 1 | 29.1 | 104399.5 | 7212 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.6 | 0 | 1.7 | 0.4 | 1.7 | 1.6 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 08:33 | Normal | 578 | 581.6 | 543.1 | 511.4 | 5.4 | 3.9 | 5.6 | 3.7 | 221.6 | 221.6 | 223.2 | 26.5 | 26.3 | 26.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 9881 | 1 | 29.3 | 104400.3 | 7212 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.6 | 0 | 1.8 | 0.4 | 1.6 | 1.6 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 08:38 | Normal | 580.9 | 580.5 | 542.1 | 506.5 | 5.6 | 3.9 | 5.8 | 3.9 | 222 | 221.6 | 223.8 | 27.3 | 26.8 | 27.1 | 60 | 60.01 | 60 | 10096 | 1 | 29.4 | 104401.1 | 7213 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 1.7 | 0.4 | 1.7 | 1.7 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 08:43 | Normal | 577.5 | 572.4 | 531.3 | 508.6 | 5.1 | 3.7 | 5.5 | 3.6 | 220.8 | 221.4 | 223 | 25.5 | 25.1 | 25.4 | 59.99 | 59.99 | 60 | 9534 | 1 | 29.5 | 104402 | 7213 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0.4 | 1.6 | 1.6 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 08:48 | Normal | 566.5 | 571.2 | 537.6 | 504.9 | 4.1 | 3 | 4.4 | 2.9 | 220.8 | 221.2 | 222.8 | 20.8 | 20.3 | 20.8 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 7729 | 1 | 29.5 | 104402.7 | 7213 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 08:53 | Normal | 575.7 | 565.5 | 537.1 | 504.6 | 3.8 | 2.8 | 4 | 2.7 | 221.2 | 220.4 | 222.2 | 18.9 | 18.8 | 18.9 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 7219 | 1 | 29.5 | 104403.3 | 7213 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0.3 | 1 | 1.1 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 08:58 | Normal | 574.8 | 578.5 | 534.4 | 506.9 | 3.8 | 2.8 | 4 | 2.7 | 221 | 221 | 222.4 | 19.1 | 18.8 | 19.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 7191 | 1 | 29.5 | 104403.9 | 7213 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.1 | 0 | 1.2 | 0.3 | 1 | 1.1 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 09:03 | Normal | 568.9 | 578.7 | 536.9 | 507.9 | 4.3 | 3.1 | 4.5 | 3 | 220.8 | 221 | 222.6 | 21.5 | 21.2 | 21.5 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 7939 | 1 | 29.5 | 104404.5 | 7213 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 09:08 | Normal | 577.8 | 585.6 | 538.6 | 505.1 | 5.1 | 3.6 | 5.4 | 3.6 | 221.6 | 220.8 | 222.6 | 25.2 | 24.8 | 25.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 9338 | 1 | 29.6 | 104405.2 | 7213 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 09:13 | Normal | 568.8 | 573.3 | 532.8 | 510.2 | 5 | 3.6 | 5.3 | 3.5 | 219.8 | 219.2 | 221.2 | 24.7 | 24.4 | 24.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 9094 | 1 | 29.6 | 104406 | 7213 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.4 | 0 | 1.6 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 09:18 | Normal | 575.2 | 571.9 | 542.9 | 505.1 | 4.3 | 3.1 | 4.5 | 3.1 | 222.8 | 222.6 | 224 | 21.4 | 21.1 | 21.3 | 60.01 | 59.96 | 59.99 | 8023 | 1 | 29.6 | 104406.7 | 7213 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 1.2 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 09:23 | Normal | 575.6 | 575.3 | 537.9 | 507.2 | 4.1 | 3 | 4.3 | 2.9 | 222.2 | 221.6 | 223.8 | 20.6 | 20.2 | 20.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 7601 | 1 | 29.7 | 104407.4 | 7213 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0.3 | 1.2 | 1.1 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 09:28 | Normal | 566 | 577.3 | 539.5 | 504.8 | 4.9 | 3.5 | 5 | 3.4 | 222.2 | 222 | 222.8 | 23.8 | 23.2 | 23.5 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 8734 | 1 | 29.7 | 104408 | 7213 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0 | 1.5 | 0.4 | 1.4 | 1.3 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 09:33 | Normal | 580 | 579.7 | 542.8 | 512.1 | 6.5 | 4.6 | 6.7 | 4.5 | 222.8 | 222.2 | 224.2 | 31.3 | 30.7 | 31.2 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 11536 | 1 | 29.8 | 104408.9 | 7213 | 2.1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2.1 | 0.4 | 1.9 | 2 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 09:38 | Normal | 582.1 | 582.7 | 545.7 | 511.8 | 8.6 | 5.9 | 8.8 | 5.9 | 224.4 | 223.8 | 225.4 | 40.2 | 39.7 | 40 | 59.99 | 59.98 | 60 | 14949 | 1 | 30.1 | 104410 | 7214 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 0 | 2.6 | 0 | 2.7 | 0.3 | 2.7 | 2.6 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 09:43 | Normal | 575.9 | 582.7 | 545.6 | 512.9 | 9.2 | 6.3 | 9.5 | 6.4 | 224.2 | 223.8 | 225 | 42.7 | 42.3 | 42.6 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 16041 | 1 | 30.5 | 104411.3 | 7214 | 3 | 2.8 | 3 | 0 | 2.8 | 0 | 3 | 0.4 | 2.9 | 2.9 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 09:48 | Normal | 576.1 | 579.7 | 545.9 | 508.2 | 9 | 6.2 | 9.2 | 6.3 | 224.8 | 223.4 | 225.4 | 41.6 | 41.2 | 41.5 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 15589 | 1 | 30.8 | 104412.6 | 7214 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 0 | 2.8 | 0 | 2.9 | 0.4 | 2.8 | 2.7 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 09:53 | Normal | 574.2 | 575 | 535.2 | 506.8 | 10.6 | 7.3 | 10.9 | 7.3 | 224.2 | 223.6 | 224.8 | 48.1 | 47.5 | 47.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 18087 | 1 | 31.1 | 104414 | 7214 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 3.3 | 0 | 3.5 | 0.4 | 3.3 | 3.3 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 09:58 | Normal | 570 | 572.7 | 532.4 | 504.8 | 11.8 | 8.1 | 12.2 | 8.2 | 224.4 | 224.2 | 225 | 52.7 | 52.3 | 52.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 20092 | 1 | 31.7 | 104415.7 | 7214 | 3.9 | 3.6 | 3.8 | 0.1 | 3.7 | 0 | 3.8 | 0.5 | 3.8 | 3.7 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 10:03 | Normal | 556.9 | 562.4 | 526.3 | 502.8 | 8.3 | 5.8 | 8.6 | 5.7 | 223.6 | 222.4 | 224.6 | 37.8 | 37.5 | 37.7 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 14270 | 1 | 32.1 | 104417.1 | 7214 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 0 | 2.6 | 0 | 2.6 | 0.4 | 2.6 | 2.5 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 10:08 | Normal | 563.5 | 564.2 | 528.4 | 497.7 | 7 | 5 | 7.3 | 5 | 223.2 | 222.4 | 224.2 | 33 | 32.6 | 32.8 | 59.94 | 59.95 | 59.93 | 12288 | 1 | 32 | 104418.2 | 7214 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2.2 | 0 | 2.3 | 0.4 | 2.2 | 2.1 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 10:13 | Normal | 566.8 | 576.4 | 542 | 503.4 | 7.2 | 5 | 7.5 | 5.1 | 223.2 | 223.4 | 224.8 | 34 | 33.6 | 33.8 | 59.88 | 59.91 | 59.89 | 12654 | 1 | 31.7 | 104419.2 | 7214 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 0.1 | 2.2 | 0 | 2.3 | 0.4 | 2.3 | 2.1 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 10:18 | Normal | 572.6 | 570.3 | 539.6 | 508.9 | 7.4 | 5.1 | 7.7 | 5.2 | 222.6 | 223 | 223.6 | 35.1 | 34.6 | 35 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 13068 | 1 | 31.7 | 104420.3 | 7214 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 0.1 | 2.2 | 0 | 2.3 | 0.4 | 2.3 | 2.2 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 10:23 | Normal | 573 | 573.7 | 538.7 | 503 | 7.3 | 5.1 | 7.6 | 5.1 | 222.4 | 222.6 | 223.4 | 34.7 | 34.2 | 34.5 | 59.97 | 60 | 59.99 | 12945 | 1 | 31.5 | 104421.4 | 7214 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0.4 | 2.3 | 2.2 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 10:28 | Normal | 568.7 | 574.6 | 535.6 | 503.8 | 6.6 | 4.6 | 6.9 | 4.6 | 222.6 | 222.2 | 224 | 31.4 | 30.9 | 31.3 | 60 | 60.01 | 59.98 | 11697 | 1 | 31.5 | 104422.4 | 7214 | 2 | 1.9 | 2 | 0.1 | 2 | 0 | 2.1 | 0.4 | 2 | 2 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 10:33 | Normal | 575 | 574.6 | 537.6 | 503.9 | 6.2 | 4.4 | 6.5 | 4.5 | 222.6 | 222.4 | 224 | 30.2 | 29.7 | 30.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 11242 | 1 | 31.4 | 104423.3 | 7214 | 2 | 1.8 | 2 | 0 | 1.9 | 0 | 2 | 0.3 | 1.9 | 1.8 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 10:38 | Normal | 577.8 | 567.8 | 538.7 | 509.4 | 6 | 4.3 | 6.3 | 4.3 | 223.2 | 222.6 | 224.6 | 29.3 | 28.8 | 29.1 | 59.99 | 60 | 60 | 10928 | 1 | 31.3 | 104424.3 | 7215 | 2 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.8 | 0 | 2 | 0.4 | 1.9 | 1.8 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 10:43 | Normal | 588.9 | 594.7 | 556.2 | 525.5 | 5.7 | 4 | 5.7 | 3.9 | 223 | 222.6 | 224.4 | 27.8 | 27.4 | 27.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 10371 | 1 | 31.2 | 104425.1 | 7215 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 0 | 1.7 | 0.5 | 1.7 | 1.6 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 10:48 | Normal | 599.9 | 597.6 | 558.7 | 518.9 | 6 | 4.3 | 6.2 | 4.3 | 222.8 | 223.6 | 224.4 | 29.8 | 29.3 | 29.8 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 11117 | 1 | 31.3 | 104426 | 7215 | 2 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.8 | 0 | 1.9 | 0.4 | 1.8 | 1.8 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 10:53 | Normal | 597.8 | 595.5 | 564.3 | 523.6 | 7.3 | 5.1 | 7.4 | 5 | 224.4 | 224.4 | 226.2 | 35.1 | 34.7 | 35 | 59.98 | 60 | 60 | 13144 | 1 | 31.1 | 104427 | 7215 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.2 | 0 | 2.3 | 0.4 | 2.2 | 2.1 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 10:58 | Normal | 596.9 | 598.6 | 561.5 | 522.8 | 8.6 | 6 | 8.8 | 6 | 225 | 224.8 | 225.4 | 41.2 | 40.9 | 41.1 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 15490 | 1 | 31.3 | 104428.3 | 7215 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 0.1 | 2.6 | 0 | 2.8 | 0.4 | 2.7 | 2.5 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 11:03 | Normal | 594.4 | 595.4 | 559.2 | 519.3 | 9.1 | 6.3 | 9.2 | 6.3 | 224.8 | 224.6 | 225.8 | 43 | 42.6 | 42.9 | 60 | 60.02 | 60.01 | 16172 | 1 | 31.5 | 104429.6 | 7215 | 3 | 2.8 | 2.9 | 0 | 2.8 | 0 | 2.9 | 0.4 | 2.8 | 2.7 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 11:08 | Normal | 595.8 | 592.4 | 557.5 | 522.8 | 10.1 | 7 | 10.2 | 7 | 225.6 | 225.4 | 226.8 | 47 | 46.7 | 47 | 60.05 | 60.08 | 60.04 | 17930 | 1 | 31.8 | 104431 | 7215 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 0.1 | 3.1 | 0 | 3.2 | 0.5 | 3.1 | 3 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 11:13 | Normal | 597 | 593.6 | 547.4 | 519.9 | 11.5 | 7.9 | 11.9 | 8.1 | 226 | 225.4 | 227.6 | 52.9 | 52.4 | 52.8 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 20160 | 1 | 32.2 | 104432.6 | 7215 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 3.6 | 0 | 3.8 | 0.5 | 3.7 | 3.5 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 11:18 | Normal | 583.6 | 580.3 | 544 | 516.3 | 13.5 | 9.3 | 13.8 | 9.3 | 226 | 226.4 | 227.4 | 60.9 | 60.3 | 60.7 | 60.05 | 60.08 | 60.05 | 23186 | 1 | 32.8 | 104434.4 | 7215 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 4.3 | 0 | 4.4 | 0.4 | 4.3 | 4.2 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 11:23 | Normal | 577.5 | 580.1 | 543 | 510.2 | 13.3 | 9 | 13.4 | 9.1 | 225.4 | 224.8 | 227.6 | 59.1 | 58.6 | 58.9 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 22689 | 1 | 33.7 | 104436.4 | 7215 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 0.1 | 4.1 | 0 | 4.3 | 0.4 | 4.1 | 4 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 11:28 | Normal | 574.1 | 579.8 | 536.9 | 509.2 | 11.6 | 7.9 | 11.9 | 8.1 | 225 | 224.8 | 227 | 52 | 51.6 | 51.7 | 60.06 | 60.01 | 60.04 | 19929 | 1 | 34.2 | 104438.1 | 7215 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 0.2 | 3.5 | 0 | 3.8 | 0.5 | 3.7 | 3.5 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 11:33 | Normal | 569.4 | 576.2 | 540.2 | 501.5 | 10.3 | 7 | 10.3 | 7.1 | 225.2 | 224.8 | 226.6 | 45.7 | 45.1 | 45.5 | 60.02 | 60.01 | 60 | 17457 | 1 | 34.2 | 104439.7 | 7215 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 0.2 | 3.2 | 0 | 3.2 | 0.5 | 3.1 | 3 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 11:38 | Normal | 566.6 | 567.8 | 537.5 | 509.3 | 10.8 | 7.4 | 10.9 | 7.3 | 225.4 | 225 | 226.8 | 48.4 | 47.7 | 48.3 | 60 | 60 | 60 | 18244 | 1 | 34.1 | 104441.1 | 7216 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 0.2 | 3.3 | 0 | 3.5 | 0.5 | 3.3 | 3.1 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 11:43 | Normal | 566 | 575.7 | 534.3 | 501.6 | 12.9 | 8.7 | 13.1 | 8.9 | 226.4 | 225.2 | 227.4 | 56.7 | 56.2 | 56.5 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 21563 | 1 | 34.2 | 104442.8 | 7216 | 4.1 | 4 | 4.1 | 0.2 | 4 | 0 | 4.1 | 0.4 | 4.1 | 3.9 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 11:48 | Normal | 566.7 | 563.1 | 532.2 | 495.6 | 13 | 8.8 | 13.1 | 8.9 | 226 | 225.2 | 226.4 | 56.7 | 56.2 | 56.4 | 60.01 | 60 | 60.02 | 21680 | 1 | 34.8 | 104444.7 | 7216 | 4.1 | 4 | 4.1 | 0.2 | 4.1 | 0 | 4.2 | 0.5 | 4.1 | 4 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 11:53 | Normal | 568.8 | 569.4 | 527.9 | 503.2 | 11.8 | 8.2 | 12 | 8.1 | 225.2 | 224.6 | 226 | 52.4 | 52 | 52.3 | 60 | 60 | 60 | 19936 | 1 | 35 | 104446.4 | 7216 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 0.2 | 3.7 | 0 | 3.8 | 0.6 | 3.7 | 3.5 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 11:58 | Normal | 564 | 561.7 | 518 | 487.2 | 22.3 | 15.1 | 22.5 | 15.2 | 227 | 227.6 | 229.2 | 95.3 | 94.5 | 94.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 35197 | 1 | 35.4 | 104448.4 | 7216 | 7.4 | 7.1 | 7.3 | 0 | 7.3 | 0 | 7.6 | 0.1 | 7.2 | 7 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 12:03 | Normal | 549.8 | 549.5 | 513.7 | 479 | 13 | 8.8 | 13.1 | 8.9 | 225.2 | 225.8 | 226.4 | 55.1 | 54.7 | 55 | 59.93 | 59.96 | 59.92 | 21160 | 1 | 37.6 | 104451.2 | 7216 | 4.1 | 4 | 4.1 | 0.3 | 4 | 0 | 4.2 | 0.5 | 4.1 | 3.9 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 12:08 | Normal | 547.7 | 551.4 | 512.3 | 488.7 | 16.9 | 11.2 | 17 | 11.3 | 225.6 | 226.4 | 226.8 | 70.8 | 70.2 | 70.5 | 59.93 | 59.96 | 59.95 | 26887 | 1 | 37.7 | 104453.1 | 7216 | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 0.1 | 5.3 | 0 | 5.5 | 0.3 | 5.5 | 5.2 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 12:13 | Normal | 543.2 | 548.7 | 516.5 | 484.7 | 7.1 | 5.1 | 7.2 | 5.1 | 223.2 | 223.4 | 224.8 | 31.3 | 30.8 | 31.1 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 11983 | 1 | 37.7 | 104454.9 | 7216 | 2.2 | 2 | 2.3 | 0.3 | 2.1 | 0 | 2.2 | 0.7 | 2.1 | 2 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 12:18 | Normal | 561.7 | 564.4 | 523.2 | 491.5 | 7.2 | 5 | 7.1 | 4.8 | 223.8 | 224 | 225 | 33 | 32.5 | 32.9 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 12130 | 1 | 36.5 | 104455.8 | 7216 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 0 | 2.3 | 0.5 | 2.2 | 2 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 12:23 | Normal | 561.7 | 572.3 | 537 | 502.2 | 9.4 | 6.4 | 9.3 | 6.3 | 224.4 | 224.6 | 225 | 41.7 | 41.1 | 41.5 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 15546 | 1 | 35.8 | 104457 | 7216 | 3 | 2.8 | 2.9 | 0.1 | 2.8 | 0 | 3 | 0.5 | 2.8 | 2.6 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 12:28 | Normal | 572.8 | 573.5 | 531.2 | 506.5 | 11.6 | 7.9 | 11.8 | 8 | 225 | 225 | 226 | 51.4 | 51 | 51.2 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 19542 | 1 | 35.6 | 104458.5 | 7216 | 3.7 | 3.5 | 3.7 | 0.2 | 3.5 | 0 | 3.7 | 0.5 | 3.6 | 3.5 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 12:33 | Normal | 567.8 | 571.5 | 537.4 | 497.7 | 11.1 | 7.5 | 11 | 7.7 | 224.6 | 225 | 226 | 48.7 | 48.4 | 48.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 18626 | 1 | 35.7 | 104460.1 | 7216 | 3.6 | 3.3 | 3.5 | 0.2 | 3.4 | 0 | 3.5 | 0.5 | 3.2 | 3.1 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 12:38 | Normal | 568.4 | 565.1 | 537.7 | 496 | 10.6 | 7.3 | 10.5 | 7.3 | 224.4 | 224 | 225 | 47 | 46.5 | 46.7 | 59.94 | 59.92 | 59.93 | 17836 | 1 | 35.7 | 104461.6 | 7217 | 3.5 | 3.2 | 3.3 | 0.2 | 3.3 | 0 | 3.5 | 0.5 | 3.1 | 3 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 12:43 | Normal | 559.8 | 568.5 | 538.1 | 509.5 | 11.6 | 7.8 | 11.5 | 7.6 | 224.8 | 224.8 | 225.2 | 50.4 | 49.7 | 50.2 | 59.9 | 59.93 | 59.92 | 19056 | 1 | 35.6 | 104463.2 | 7217 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 0.2 | 3.5 | 0 | 3.6 | 0.5 | 3.6 | 3.3 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 12:48 | Normal | 542.8 | 549.8 | 518.6 | 495.2 | 16.1 | 10.4 | 16.5 | 10.6 | 225 | 225.6 | 226.2 | 68.8 | 68.2 | 68.5 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 24059 | 1 | 37 | 104465.7 | 7217 | 5.1 | 5.3 | 5.1 | 0.2 | 4.7 | 0 | 5 | 0.5 | 5.1 | 4.9 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 12:53 | Normal | 521.7 | 527.4 | 496.3 | 463.6 | 25.6 | 16.8 | 25.4 | 17.1 | 227 | 226.6 | 228.8 | 102.7 | 101.8 | 102.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 39853 | 1 | 40.2 | 104469.3 | 7217 | 8.5 | 8.3 | 8.4 | 0 | 8.1 | 0 | 8.6 | 0 | 8.1 | 7.8 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 12:58 | Normal | 523.6 | 530.5 | 492.3 | 464.5 | 21.7 | 14.3 | 21.7 | 14.5 | 226 | 225.8 | 227.2 | 87.3 | 86.5 | 86.8 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 33736 | 1 | 42.2 | 104472.3 | 7217 | 7 | 6.9 | 7 | 0.2 | 6.8 | 0 | 7.2 | 0.1 | 7 | 6.7 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 13:03 | Normal | 559.8 | 558.4 | 510.6 | 482.8 | 16.6 | 10.8 | 15.1 | 9.8 | 224.6 | 225 | 226.2 | 69.5 | 68.9 | 69.3 | 59.9 | 59.92 | 59.92 | 21818 | 1 | 41.9 | 104474.2 | 7217 | 5 | 4.6 | 5.3 | 0.4 | 4.5 | 0 | 5.1 | 0.5 | 4.5 | 4.2 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 13:08 | Normal | 556.5 | 549.1 | 508.3 | 498.6 | 12.6 | 8.6 | 13.5 | 8.5 | 223.6 | 223.2 | 224.4 | 55.2 | 54.5 | 55 | 59.94 | 59.97 | 59.94 | 22322 | 1 | 40.9 | 104476 | 7217 | 4 | 4.1 | 3.9 | 0.2 | 3.8 | 0 | 4 | 0.6 | 4.1 | 3.9 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 13:13 | Normal | 530.9 | 540.6 | 491.5 | 467.8 | 6.3 | 4.5 | 6.3 | 4.5 | 221.2 | 220.8 | 223.2 | 27.1 | 26.6 | 27 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 10197 | 1 | 40.7 | 104477.9 | 7217 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 0.3 | 1.8 | 0 | 2 | 0.6 | 1.8 | 1.7 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 13:18 | Normal | 541.1 | 539.7 | 508.9 | 481.1 | 2.6 | 2.1 | 2.6 | 1.9 | 222 | 221.2 | 223 | 13.1 | 12.8 | 13 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5032 | 1 | 39.3 | 104478.5 | 7217 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 13:23 | Normal | 547.7 | 550.7 | 522.6 | 480.9 | 2.5 | 1.8 | 2.4 | 1.7 | 221.2 | 220.4 | 222.2 | 12.4 | 12 | 12.2 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 4557 | 1 | 37.7 | 104478.9 | 7217 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 13:28 | Normal | 549.8 | 549.6 | 488.1 | 470.5 | 1.1 | 1 | 1.3 | 0.9 | 220.8 | 220.2 | 222 | 6.6 | 6.2 | 6.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 2559 | 1 | 36.5 | 104479.2 | 7217 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 13:33 | Normal | 554.4 | 564.4 | 522.7 | 468.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 220.2 | 219.4 | 221.6 | 3.6 | 3.3 | 3.5 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 1273 | 1 | 35.5 | 104479.4 | 7217 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 13:38 | Normal | 574.8 | 570.6 | 537.4 | 500.8 | 2 | 1.5 | 2 | 1.4 | 221.6 | 220.8 | 222.2 | 10.6 | 10.1 | 10.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 3924 | 1 | 34.2 | 104479.6 | 7218 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 13:43 | Normal | 568.8 | 583.5 | 538.3 | 510.2 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1 | 221.8 | 222 | 224 | 7.6 | 7.2 | 7.5 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 2879 | 1 | 33.3 | 104479.9 | 7218 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 13:48 | Normal | 591.5 | 588.5 | 538 | 502.1 | 1.8 | 1.4 | 1.8 | 1.3 | 222.2 | 222 | 223.8 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 3654 | 1 | 32.5 | 104480.1 | 7218 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 13:53 | Normal | 590.8 | 582.5 | 557.4 | 520 | 3 | 2.3 | 3 | 2.1 | 222.8 | 222.4 | 224.2 | 15.2 | 14.8 | 15.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5827 | 1 | 31.9 | 104480.5 | 7218 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0 | 1 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 13:58 | Normal | 577.7 | 587.4 | 552.3 | 511.5 | 2.6 | 2 | 2.6 | 2 | 222.4 | 222.8 | 224 | 13.8 | 13.5 | 13.8 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 5253 | 1 | 31.5 | 104481 | 7218 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 14:03 | Normal | 584.6 | 585.4 | 552.3 | 513.6 | 3 | 2.3 | 3 | 2.2 | 222.8 | 222.2 | 224.2 | 15.5 | 15.1 | 15.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 5857 | 1 | 31.2 | 104481.5 | 7218 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0 | 1 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 14:08 | Normal | 568.6 | 581.4 | 515.3 | 508.6 | 2.1 | 1.6 | 2.4 | 1.6 | 222.4 | 221.8 | 223.6 | 11.8 | 11.3 | 11.6 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 4500 | 1 | 31 | 104481.9 | 7218 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 14:13 | Normal | 569.5 | 589.1 | 522.9 | 506 | 1.9 | 1.5 | 2 | 1.3 | 222.4 | 221.8 | 223.6 | 10.1 | 9.7 | 10.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 3667 | 1 | 30.8 | 104482.2 | 7218 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 14:18 | Normal | 588.9 | 585.7 | 535.4 | 515.7 | 2.1 | 1.7 | 2.4 | 1.6 | 222 | 220.6 | 222.8 | 11.9 | 11.5 | 11.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4423 | 1 | 30.4 | 104482.5 | 7218 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 14:23 | Normal | 591.8 | 591.3 | 549.8 | 525.2 | 5.6 | 4 | 5.8 | 3.9 | 223.2 | 223.4 | 224.8 | 27.8 | 27.4 | 27.8 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 10523 | 1 | 30.4 | 104483.2 | 7218 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.6 | 0 | 1.8 | 0.4 | 1.7 | 1.7 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 14:28 | Normal | 577.8 | 584.6 | 532.3 | 526.6 | 4 | 2.9 | 4.2 | 2.8 | 222.8 | 222.4 | 223.8 | 20.1 | 19.7 | 20 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 7604 | 1 | 30.5 | 104483.9 | 7218 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 14:33 | Normal | 578.8 | 587.4 | 541.8 | 513.1 | 5.3 | 3.8 | 5.6 | 3.8 | 222.4 | 222.8 | 224.6 | 26.2 | 25.8 | 26 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 10006 | 1 | 30.5 | 104484.7 | 7218 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.4 | 1.6 | 1.6 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 14:38 | Normal | 566.5 | 570.5 | 542.5 | 501.8 | 3 | 2.3 | 3.1 | 2.1 | 222.6 | 221.6 | 223.4 | 15.3 | 14.8 | 15.2 | 59.99 | 59.99 | 60 | 5726 | 1 | 30.4 | 104485.3 | 7219 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 14:43 | Normal | 579.7 | 586.6 | 541.3 | 514.5 | 4.5 | 3.1 | 4.6 | 3.1 | 222.6 | 223 | 224.6 | 22.4 | 22 | 22.3 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 8280 | 1 | 30.3 | 104485.9 | 7219 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0 | 1.4 | 0.3 | 1.3 | 1.2 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 14:48 | Normal | 575.6 | 588.2 | 544.6 | 518.8 | 4.3 | 3.1 | 4.5 | 3 | 223.2 | 222.2 | 224.6 | 21.6 | 21.1 | 21.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 8064 | 1 | 30.3 | 104486.6 | 7219 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0 | 1.4 | 0.3 | 1.3 | 1.2 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 14:53 | Normal | 574.5 | 580.2 | 537.2 | 520.5 | 3.9 | 2.8 | 4 | 2.7 | 223 | 222.2 | 223.8 | 19.4 | 19 | 19.4 | 60 | 60 | 60 | 7378 | 1 | 30.3 | 104487.3 | 7219 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.1 | 0 | 1.2 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 14:58 | Normal | 565.4 | 573.5 | 535.6 | 508.5 | 3.5 | 2.6 | 3.7 | 2.4 | 222.4 | 222.2 | 224.2 | 17.9 | 17.4 | 17.5 | 60 | 60.01 | 60 | 6774 | 1 | 30.3 | 104487.9 | 7219 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 1 | 1 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 15:03 | Normal | 567.7 | 566.3 | 539.1 | 507.3 | 3.1 | 2.3 | 3.2 | 2.1 | 222.8 | 221.8 | 223.8 | 15.8 | 15.3 | 15.6 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 5968 | 1 | 30.2 | 104488.4 | 7219 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 15:08 | Normal | 572.8 | 566.4 | 532.3 | 505.8 | 3 | 2.3 | 3.1 | 2.1 | 223 | 221.6 | 223.6 | 15.2 | 14.8 | 15.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 5742 | 1 | 30.2 | 104488.9 | 7219 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 15:13 | Normal | 561.6 | 572.3 | 540.6 | 499 | 3.1 | 2.3 | 3.2 | 2.2 | 222 | 222 | 223.2 | 15.7 | 15.3 | 15.6 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 5926 | 1 | 30.1 | 104489.3 | 7219 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 1 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 15:18 | Normal | 570 | 576.6 | 549.2 | 506.4 | 3.3 | 2.5 | 3.5 | 2.3 | 222.8 | 222 | 224 | 17.1 | 16.6 | 16.9 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 6457 | 1 | 30 | 104489.9 | 7219 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 15:23 | Normal | 570 | 572.2 | 534.4 | 512.6 | 3.6 | 2.6 | 3.8 | 2.6 | 222.8 | 222.4 | 224.2 | 18.5 | 17.7 | 18.1 | 60 | 59.98 | 59.97 | 6921 | 1 | 30 | 104490.4 | 7219 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 1 | 1 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 15:28 | Normal | 567.6 | 575.2 | 535.3 | 513.7 | 3.6 | 2.7 | 3.9 | 2.6 | 222.4 | 222.4 | 224.8 | 18.5 | 18.1 | 18.3 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 7005 | 1 | 30 | 104491 | 7219 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 1 | 1 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 15:33 | Normal | 572 | 575.4 | 532.4 | 506.5 | 3.6 | 2.6 | 3.9 | 2.5 | 223 | 222.4 | 224.2 | 18.2 | 17.8 | 18 | 60 | 60.02 | 60.02 | 6896 | 1 | 30.1 | 104491.6 | 7219 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 1 | 1 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 15:38 | Normal | 566 | 564.7 | 540.7 | 501.1 | 3.6 | 2.7 | 3.8 | 2.6 | 222.4 | 222.8 | 224.2 | 18.3 | 18 | 18.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 6966 | 1 | 30.1 | 104492.2 | 7220 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.2 | 0.3 | 1.1 | 1 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 15:43 | Normal | 576 | 580.7 | 535.6 | 502.9 | 3.6 | 2.6 | 3.9 | 2.6 | 222.8 | 222.8 | 224.4 | 18.4 | 18 | 18.2 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 6992 | 1 | 30.1 | 104492.7 | 7220 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 1 | 1 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 15:48 | Normal | 571.7 | 568.3 | 527.8 | 511.3 | 3.5 | 2.6 | 3.8 | 2.4 | 222.4 | 222.4 | 223.6 | 17.7 | 17.2 | 17.4 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 6705 | 1 | 30.1 | 104493.3 | 7220 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 1 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 15:53 | Normal | 565 | 577.6 | 545.1 | 499.6 | 3.2 | 2.4 | 3.3 | 2.3 | 223 | 222.4 | 223.8 | 16.2 | 15.8 | 16.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 6186 | 1 | 30 | 104493.9 | 7220 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 15:58 | Normal | 569.5 | 571.1 | 529.2 | 507.1 | 3 | 2.3 | 3.1 | 2.1 | 222.8 | 222.4 | 223.2 | 15.3 | 14.9 | 15.2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 5791 | 1 | 30 | 104494.3 | 7220 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0 | 1 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 16:03 | Normal | 573.5 | 571.5 | 531.8 | 509.1 | 2.9 | 2.1 | 3 | 2.1 | 222 | 222 | 223.8 | 14.8 | 14.5 | 14.7 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 5612 | 1 | 30 | 104494.8 | 7220 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 16:08 | Normal | 569.2 | 571.7 | 538.7 | 496.2 | 2.8 | 2.1 | 2.8 | 2 | 222.2 | 221 | 223 | 14.5 | 14.1 | 14.3 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 5462 | 1 | 29.9 | 104495.3 | 7220 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 1 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 16:13 | Normal | 563 | 549.6 | 532.3 | 495.7 | 2.5 | 2 | 2.7 | 1.8 | 221.4 | 221.6 | 222.6 | 13 | 12.7 | 12.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 4921 | 1 | 29.8 | 104495.7 | 7220 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 16:18 | Normal | 556.9 | 557.4 | 518.8 | 493.9 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 1.1 | 221.6 | 220.4 | 222.6 | 8 | 7.5 | 7.6 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 3020 | 1 | 29.8 | 104496.1 | 7220 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 16:23 | Normal | 527.9 | 539.5 | 498.3 | 470.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 222 | 221 | 222.8 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 809 | 1 | 29.6 | 104496.2 | 7220 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 16:28 | Normal | 535.7 | 555.5 | 508.4 | 468.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.6 | 221.4 | 220.8 | 222.8 | 5.3 | 4.8 | 5.2 | 59.95 | 59.95 | 59.97 | 1865 | 1 | 29.1 | 104496.3 | 7220 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 16:33 | Normal | 552.8 | 569.6 | 526.7 | 481 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 1 | 222.2 | 220.8 | 222.8 | 7.8 | 7.3 | 7.5 | 60 | 60 | 59.99 | 2740 | 1 | 28.8 | 104496.5 | 7220 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 16:38 | Normal | 565.8 | 586.7 | 553.2 | 513.5 | 2.5 | 1.8 | 2.5 | 1.8 | 222.4 | 222 | 223.8 | 12.8 | 12.4 | 12.7 | 60 | 59.99 | 60 | 4795 | 1 | 28.6 | 104496.8 | 7221 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 16:43 | Normal | 571.5 | 576.3 | 537.8 | 495.8 | 2.5 | 2 | 2.7 | 1.8 | 222.2 | 222 | 224 | 13.3 | 12.9 | 13.2 | 60.01 | 60 | 60 | 5023 | 1 | 28.5 | 104497.2 | 7221 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 16:48 | Normal | 544.7 | 552.5 | 518.5 | 489.8 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1 | 221.6 | 221.6 | 223.6 | 7.5 | 7.1 | 7.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2826 | 1 | 28.4 | 104497.6 | 7221 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 16:53 | Normal | 558.3 | 571.7 | 515.2 | 501.8 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 1.3 | 222.6 | 221.8 | 223.6 | 9.6 | 9.2 | 9.5 | 59.99 | 60 | 60 | 3543 | 1 | 28.2 | 104497.8 | 7221 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 16:58 | Normal | 568.9 | 575.6 | 514.7 | 513 | 1.7 | 1.5 | 2 | 1.3 | 222.6 | 221.6 | 223.4 | 9.6 | 9.3 | 9.5 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 3678 | 1 | 28.2 | 104498.1 | 7221 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 17:03 | Normal | 569.6 | 538.1 | 516.7 | 499.9 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 222.2 | 221.6 | 223.8 | 7.1 | 6.6 | 6.9 | 60.02 | 60.01 | 60 | 2584 | 1 | 28.1 | 104498.3 | 7221 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 17:08 | Normal | 571.7 | 551.5 | 518.3 | 499.7 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1 | 222.6 | 221.6 | 224.2 | 7.8 | 7.3 | 7.5 | 59.99 | 60 | 60 | 2892 | 1 | 27.8 | 104498.6 | 7221 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 17:13 | Normal | 540.6 | 541.7 | 513.4 | 469.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 222.8 | 221.2 | 223.8 | 4 | 3.7 | 3.9 | 59.94 | 59.93 | 59.97 | 1420 | 1 | 27.7 | 104498.8 | 7221 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 17:18 | Normal | 536.8 | 537.4 | 510.4 | 490.6 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 223.2 | 221 | 224 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 856 | 1 | 27.6 | 104498.8 | 7221 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 17:23 | Normal | 410 | 548.2 | 415.3 | 352.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 222.4 | 221.8 | 223.6 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 59.96 | 59.98 | 59.95 | 259 | 1 | 27.4 | 104498.9 | 7221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 17:28 | Normal | 199.7 | 539.8 | 375.9 | 351.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222 | 222 | 223.8 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 95 | 1 | 27.3 | 104498.9 | 7221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 17:33 | Normal | 199.8 | 547.4 | 360.6 | 341.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 223 | 221.6 | 224.4 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 59.99 | 60.01 | 60 | 156 | 1 | 27.1 | 104498.9 | 7221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 17:38 | Normal | 199.8 | 532.2 | 398.6 | 425.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223 | 221.6 | 224.2 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 59.95 | 60.01 | 59.94 | 168 | 1 | 27 | 104498.9 | 7222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 17:43 | Normal | 199.9 | 508.4 | 375.7 | 334.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222 | 222.2 | 223.8 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 60 | 59.98 | 59.99 | 146 | 1 | 26.9 | 104498.9 | 7222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 17:48 | Normal | 199.9 | 541.8 | 215.5 | 240.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223.8 | 223.2 | 226 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 29 | 1 | 26.8 | 104498.9 | 7222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 17:53 | Normal | 199.9 | 506.7 | 199.6 | 207.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223.8 | 223 | 225.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 26 | 1 | 26.7 | 104499 | 7222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 17:58 | Normal | 200 | 500.9 | 200.3 | 194.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.6 | 220.8 | 222.4 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 1 | 1 | 26.6 | 104499 | 7222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 18:03 | Normal | 220.9 | 446.6 | 176.5 | 210.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.4 | 220.6 | 223 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 10 | 1 | 26.5 | 104499 | 7222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 18:08 | Normal | 211.2 | 375.6 | 205.3 | 200.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.2 | 221.8 | 223.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60.01 | 60 | 2 | 1 | 26.4 | 104499 | 7222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 18:13 | Normal | 190.1 | 294.1 | 196 | 200.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.4 | 219.4 | 222 | 1 | 1.3 | 1.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 26.3 | 104499 | 7222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
2025-02-26 18:18 | Normal | 196.5 | 191 | 188.7 | 193.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.2 | 219.8 | 221.6 | 1 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 0 | 1 | 26.1 | 104499 | 7222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0