## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-02-27 05:34 | Wait | 479.4 | 479.9 | 479.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.4 | 230.6 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 21.2 | 90612.5 | 6845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 05:39 | Wait | 524.7 | 523.1 | 509.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232 | 230.8 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 21.5 | 90612.5 | 6845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 05:44 | Wait | 568.1 | 549.2 | 537.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 230.6 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 21.7 | 90612.5 | 6845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 05:49 | Wait | 591.3 | 566.9 | 555.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 230.6 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 21.8 | 90612.5 | 6845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 05:54 | Wait | 600.5 | 574.6 | 563.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 231.4 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 21.9 | 90612.5 | 6845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 05:59 | Wait | 614.2 | 586.1 | 575.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 230.4 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 22 | 90612.5 | 6845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 06:04 | Wait | 628.7 | 598.6 | 587.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 232 | 230.8 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 22.1 | 90612.5 | 6845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 06:09 | Wait | 635.9 | 604.9 | 593.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 230 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60 | 0 | 0 | 22.1 | 90612.5 | 6845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 06:14 | Wait | 640.8 | 609.5 | 598.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 230 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 22.3 | 90612.5 | 6845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 06:19 | Wait | 642.2 | 610.8 | 599.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 230 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 22.3 | 90612.5 | 6845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 06:24 | Wait | 644.9 | 613.7 | 602.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 230.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 22.4 | 90612.5 | 6845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 06:29 | Wait | 648.6 | 617.7 | 605.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 230.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 22.5 | 90612.5 | 6845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 06:34 | Wait | 651.1 | 619.8 | 607.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 229.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 22.5 | 90612.5 | 6845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 06:39 | Wait | 653.2 | 621.4 | 609.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 230.2 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 22.6 | 90612.5 | 6845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 06:44 | Wait | 651.3 | 619.2 | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 230.4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 22.6 | 90612.5 | 6845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 06:49 | Wait | 656.9 | 624.8 | 611.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 230.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 22.6 | 90612.5 | 6845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 06:54 | Wait | 664 | 631.8 | 617.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 230.2 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 22.7 | 90612.5 | 6845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 06:59 | Wait | 667.4 | 636.4 | 622.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 230.4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 22.8 | 90612.5 | 6845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 07:04 | Wait | 666.5 | 636.7 | 623.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 230.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 22.8 | 90612.5 | 6845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 07:09 | Wait | 667.5 | 637.8 | 624.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 229.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 22.8 | 90612.5 | 6845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 07:14 | Wait | 666.2 | 636.8 | 623.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 230 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 22.9 | 90612.5 | 6845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 07:19 | Normal | 595.1 | 560.3 | 566.5 | 0 | 5.3 | 3.8 | 3.4 | 0 | 232 | 230.8 | 231.6 | 17.7 | 17.8 | 17.6 | 60 | 60 | 59.98 | 7045 | 1 | 23.1 | 90612.5 | 6845 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 07:24 | Normal | 601 | 538.1 | 555.8 | 0 | 5.6 | 4.3 | 3.8 | 0 | 232.8 | 231.2 | 232.8 | 19.2 | 19.1 | 19.1 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 7437 | 1 | 23 | 90613.2 | 6845 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 0.4 | 0.6 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 07:29 | Normal | 595.9 | 541.2 | 559.5 | 0 | 6.8 | 5.1 | 4.6 | 0 | 232.2 | 231.2 | 232.6 | 23.1 | 23.1 | 22.9 | 60.04 | 60 | 60.02 | 8849 | 1 | 24.1 | 90613.8 | 6845 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 07:34 | Normal | 597.9 | 554 | 562.1 | 0 | 7.9 | 5.7 | 5.3 | 0 | 233.2 | 230.6 | 232 | 26.6 | 26.7 | 26.6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 10504 | 1 | 24.6 | 90614.6 | 6845 | 1.9 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 0.5 | 1 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 07:39 | Normal | 601 | 537.1 | 561.2 | 0 | 6.9 | 5.3 | 4.8 | 0 | 232.6 | 231.8 | 233 | 23.6 | 23.8 | 23.5 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 9255 | 1 | 25.2 | 90615.4 | 6846 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 0.6 | 1 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 07:44 | Normal | 597.2 | 562.6 | 558.9 | 0 | 7 | 5.2 | 4.8 | 0 | 233.2 | 231.4 | 232.6 | 24 | 23.8 | 23.9 | 60 | 59.91 | 59.95 | 9269 | 1 | 25.7 | 90616.2 | 6846 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 07:49 | Normal | 600.8 | 543.4 | 550.8 | 0 | 8 | 5.9 | 5.6 | 0 | 233.2 | 231.2 | 233.2 | 27.1 | 27.2 | 27.1 | 60.02 | 60 | 60.02 | 10615 | 1 | 26.1 | 90617 | 6846 | 2 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 2 | 2 | 0.5 | 1 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 07:54 | Normal | 595 | 530.3 | 548.1 | 0 | 6.1 | 4.9 | 4.5 | 0 | 232.4 | 231 | 232.2 | 21.5 | 21.4 | 21.5 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 8407 | 1 | 26.6 | 90617.8 | 6846 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 07:59 | Normal | 589.3 | 526.4 | 560.1 | 0 | 5.6 | 4.5 | 4 | 0 | 231.6 | 230.4 | 231.8 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 59.97 | 59.91 | 59.98 | 7566 | 1 | 26.9 | 90618.4 | 6846 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 08:04 | Normal | 586.9 | 528 | 535.4 | 0 | 5.3 | 4.3 | 4 | 0 | 231.6 | 230 | 231.4 | 18.8 | 18.8 | 18.7 | 59.96 | 59.98 | 59.99 | 7440 | 1 | 27.2 | 90619.1 | 6846 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 08:09 | Normal | 588.8 | 537.9 | 546.6 | 0 | 5.9 | 4.6 | 4.3 | 0 | 231.4 | 230.2 | 231 | 20.4 | 20.5 | 20.3 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 7919 | 1 | 27.4 | 90619.7 | 6846 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 08:14 | Normal | 598 | 519.3 | 555.8 | 0 | 6.9 | 5.7 | 5 | 0 | 232.2 | 230.4 | 231.8 | 24.2 | 24.2 | 23.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 9305 | 1 | 27.7 | 90620.4 | 6846 | 1.6 | 1.9 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 08:19 | Normal | 598 | 524.5 | 555.8 | 0 | 8 | 6.5 | 5.5 | 0 | 232.8 | 230.8 | 232.6 | 27.4 | 27.5 | 27.4 | 60.01 | 60.04 | 60 | 10650 | 1 | 28 | 90621.2 | 6846 | 1.9 | 2 | 1.9 | 1.9 | 2 | 2 | 0.9 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 08:24 | Normal | 591.1 | 515.2 | 549.9 | 0 | 7.9 | 6.4 | 5.5 | 0 | 232.2 | 231.2 | 232.4 | 26.8 | 26.9 | 26.8 | 60.02 | 60.07 | 60.04 | 10495 | 1 | 28.3 | 90622.1 | 6846 | 1.9 | 2 | 1.9 | 1.8 | 2 | 1.9 | 0.8 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 08:29 | Normal | 590.2 | 516.2 | 557.5 | 0 | 7.3 | 5.9 | 5.1 | 0 | 231.6 | 230.4 | 231.4 | 25 | 25 | 24.8 | 59.98 | 59.94 | 59.94 | 9694 | 1 | 28.6 | 90623 | 6846 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 08:34 | Normal | 590.2 | 515.2 | 556.9 | 0 | 7 | 5.8 | 5 | 0 | 231.8 | 231 | 231.8 | 24.2 | 24.3 | 24.1 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 9364 | 1 | 28.8 | 90623.8 | 6846 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 08:39 | Normal | 596.2 | 509.1 | 555.3 | 0 | 6.8 | 5.6 | 4.8 | 0 | 232.2 | 230 | 231 | 23.4 | 23.5 | 23.4 | 60 | 60.01 | 60 | 9130 | 1 | 29 | 90624.5 | 6847 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 08:44 | Normal | 591.2 | 511.3 | 544.4 | 0 | 6.4 | 5.3 | 4.6 | 0 | 231.6 | 230.4 | 231.2 | 22.5 | 22.4 | 22.4 | 59.99 | 59.98 | 60 | 8717 | 1 | 29.2 | 90625.3 | 6847 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 0.7 | 1 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 08:49 | Normal | 593.1 | 517.1 | 559 | 0 | 7 | 5.6 | 4.8 | 0 | 231.8 | 230 | 231.2 | 24 | 24 | 23.9 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 9260 | 1 | 29.4 | 90626 | 6847 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 08:54 | Normal | 600.1 | 514 | 559.9 | 0 | 7.9 | 6.6 | 5.5 | 0 | 232.2 | 231.4 | 232.4 | 27.6 | 27.6 | 27.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 10695 | 1 | 29.6 | 90626.8 | 6847 | 1.9 | 2 | 1.9 | 1.8 | 2 | 2 | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 08:59 | Normal | 596.3 | 516.1 | 555.9 | 0 | 8.5 | 7 | 6 | 0 | 232.2 | 232 | 232.6 | 29.4 | 29.2 | 29.3 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 11403 | 1 | 29.8 | 90627.8 | 6847 | 2 | 2.2 | 2.1 | 2 | 2.2 | 2.1 | 1 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 09:04 | Normal | 590.2 | 516 | 548.2 | 0 | 8.3 | 6.8 | 5.8 | 0 | 232.4 | 231.4 | 233.6 | 28.3 | 28.2 | 28.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 10985 | 1 | 29.9 | 90628.7 | 6847 | 2 | 2.1 | 2 | 2 | 2.1 | 2 | 0.9 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 09:09 | Normal | 597.1 | 512.1 | 559.2 | 0 | 8.2 | 6.9 | 5.8 | 0 | 232.4 | 230.8 | 232 | 28.6 | 28.6 | 28.5 | 60 | 60.02 | 60 | 11097 | 1 | 30.2 | 90629.6 | 6847 | 2 | 2 | 2 | 1.9 | 2.1 | 2 | 1 | 1.3 | 1.7 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 09:14 | Normal | 594.9 | 517.3 | 559.6 | 0 | 9.3 | 7.8 | 6.5 | 0 | 231.8 | 231.4 | 232.4 | 31.8 | 32.1 | 31.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 12411 | 1 | 30.5 | 90630.6 | 6847 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 09:19 | Normal | 595.7 | 518.9 | 562.1 | 0 | 11.9 | 10.1 | 8.3 | 0 | 232.6 | 230.8 | 233 | 41 | 41.1 | 40.9 | 59.99 | 59.95 | 59.96 | 15839 | 1 | 30.8 | 90631.8 | 6847 | 2.8 | 2.9 | 3 | 2.9 | 3.1 | 3 | 1.5 | 2.1 | 2.6 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 09:24 | Normal | 590.6 | 516.6 | 538.3 | 0 | 14.8 | 12.1 | 10.1 | 0 | 232.8 | 232 | 233.4 | 48.7 | 48.7 | 48.5 | 59.99 | 59.95 | 59.96 | 19355 | 1 | 31.4 | 90633.2 | 6847 | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 3.7 | 1.6 | 2.5 | 3.1 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 09:29 | Normal | 590.8 | 518.8 | 550.7 | 0 | 15.6 | 12.9 | 10.4 | 0 | 233.8 | 233.2 | 234.2 | 51.3 | 51.1 | 50.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 20363 | 1 | 32 | 90634.9 | 6847 | 3.7 | 4 | 3.8 | 3.8 | 4.1 | 4 | 1.7 | 2.7 | 3.2 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 09:34 | Normal | 589.5 | 511.8 | 546.2 | 0 | 14.8 | 12.3 | 10 | 0 | 234 | 232.4 | 233.4 | 48 | 48 | 48 | 60.01 | 60 | 59.99 | 19190 | 1 | 32.6 | 90636.5 | 6847 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 3.5 | 3.9 | 3.7 | 1.7 | 2.5 | 3.1 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 09:39 | Normal | 588.2 | 512.3 | 534.5 | 0 | 14 | 11.7 | 9.7 | 0 | 233.8 | 233.2 | 234 | 46 | 45.8 | 45.7 | 60 | 60.02 | 59.99 | 18178 | 1 | 33 | 90638 | 6848 | 3.4 | 3.7 | 3.4 | 3.3 | 3.6 | 3.5 | 1.6 | 2.4 | 3 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 09:44 | Normal | 590 | 512.2 | 553.2 | 0 | 13.9 | 11.5 | 8.9 | 0 | 233.6 | 231.6 | 234.2 | 44.9 | 45 | 44.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 17793 | 1 | 33.1 | 90639.5 | 6848 | 3.3 | 3.6 | 3.4 | 3.3 | 3.6 | 3.5 | 1.4 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 09:49 | Normal | 585.1 | 518.2 | 552.5 | 0 | 15.6 | 12.7 | 10.1 | 0 | 234.4 | 233 | 234.8 | 50.3 | 50.1 | 50 | 59.98 | 60.02 | 60.01 | 19874 | 1 | 33.4 | 90641.1 | 6848 | 3.7 | 4.1 | 3.8 | 3.7 | 4 | 3.9 | 1.7 | 2.7 | 3.2 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 09:54 | Normal | 578.9 | 513.2 | 549.2 | 0 | 16.8 | 13.6 | 11 | 0 | 234.2 | 233.4 | 234 | 53.7 | 53.5 | 53.5 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 21372 | 1 | 33.9 | 90642.9 | 6848 | 4 | 4.4 | 4.1 | 4 | 4.3 | 4.2 | 1.8 | 2.7 | 3.3 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 09:59 | Normal | 574.6 | 506.1 | 546.5 | 0 | 15.1 | 12.7 | 10.2 | 0 | 234.2 | 232.4 | 234 | 48.7 | 48.8 | 48.6 | 60 | 59.98 | 59.99 | 19519 | 1 | 34.4 | 90644.6 | 6848 | 3.6 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 4 | 3.8 | 1.7 | 2.6 | 3.2 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 10:04 | Normal | 577.6 | 513.9 | 554.9 | 0 | 14.7 | 12.1 | 9.8 | 0 | 234.2 | 232.2 | 234 | 47.6 | 47.5 | 47.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 18820 | 1 | 34.5 | 90646.2 | 6848 | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 3.4 | 3.8 | 3.7 | 1.7 | 2.6 | 3.1 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 10:09 | Normal | 581.6 | 515 | 548.8 | 0 | 15.2 | 12.4 | 10.2 | 0 | 233.6 | 232 | 232.8 | 49.3 | 49.3 | 49.1 | 59.98 | 60 | 60 | 19453 | 1 | 34.7 | 90647.7 | 6848 | 3.6 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 4 | 3.7 | 1.8 | 2.6 | 3.1 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 10:14 | Normal | 580 | 512.2 | 547.6 | 0 | 16.5 | 13.7 | 11.1 | 0 | 234 | 232.8 | 233.8 | 53.4 | 53.4 | 53.1 | 60 | 60 | 59.99 | 20959 | 1 | 34.9 | 90649.4 | 6848 | 4 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4.3 | 4.1 | 1.9 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 10:19 | Normal | 577 | 496.2 | 544.5 | 0 | 19 | 16.5 | 12.9 | 0 | 234.6 | 232.6 | 234.8 | 61.2 | 61.1 | 60.8 | 59.94 | 59.97 | 59.94 | 24398 | 1 | 35.5 | 90651.4 | 6848 | 4.6 | 5 | 4.6 | 4.6 | 5 | 4.8 | 2.6 | 3.5 | 4.2 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 10:24 | Normal | 575.1 | 491.2 | 539.2 | 0 | 18.8 | 16.3 | 12.8 | 0 | 234.4 | 233 | 235.8 | 60.7 | 60.5 | 60.2 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 23988 | 1 | 36.1 | 90653.4 | 6848 | 4.5 | 4.9 | 4.6 | 4.5 | 4.9 | 4.9 | 2.8 | 3.5 | 4.1 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 10:29 | Normal | 571.9 | 484.1 | 532.8 | 0 | 21.5 | 18.8 | 14.6 | 0 | 235.8 | 233.4 | 235.4 | 68 | 68.1 | 67.9 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 26965 | 1 | 36.8 | 90655.7 | 6848 | 5.1 | 5.5 | 5.3 | 5.2 | 5.7 | 5.4 | 2.9 | 4 | 4.7 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 10:34 | Normal | 568 | 479.2 | 529.5 | 0 | 22.8 | 20.3 | 15.8 | 0 | 235.6 | 234 | 235.2 | 72.5 | 72.6 | 72.3 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 29073 | 1 | 37.8 | 90658 | 6848 | 5.6 | 6 | 5.6 | 5.5 | 6 | 5.9 | 3.2 | 4.3 | 5.1 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 10:39 | Normal | 560.5 | 476.7 | 534.3 | 0 | 23.9 | 21.2 | 16.1 | 0 | 235.2 | 233.8 | 235.2 | 74.9 | 75 | 74.8 | 60.02 | 60.01 | 60.04 | 30180 | 1 | 38.6 | 90660.5 | 6849 | 5.7 | 6 | 5.8 | 5.7 | 6.3 | 6.1 | 3.4 | 4.6 | 5.3 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 10:44 | Normal | 564.1 | 480.3 | 544.5 | 0 | 21.5 | 19.1 | 14.5 | 0 | 235 | 232.8 | 234.8 | 67.8 | 67.8 | 67.7 | 60 | 59.99 | 60 | 26962 | 1 | 39.3 | 90662.8 | 6849 | 5.1 | 5.5 | 5.3 | 5.1 | 5.7 | 5.5 | 3.1 | 4.1 | 4.7 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 10:49 | Normal | 567.1 | 486.1 | 537.2 | 0 | 22 | 19.5 | 15.1 | 0 | 235.2 | 233.2 | 235.4 | 69.9 | 69.8 | 69.6 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 28009 | 1 | 39.6 | 90665.2 | 6849 | 5.4 | 5.7 | 5.5 | 5.2 | 5.8 | 5.7 | 3.4 | 4.2 | 4.9 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 10:54 | Normal | 560 | 483.9 | 534.4 | 0 | 21.6 | 19 | 15 | 0 | 235 | 232.6 | 234.4 | 68.1 | 68.3 | 68 | 60 | 60.02 | 60.01 | 28212 | 1 | 40 | 90667.4 | 6849 | 5.2 | 5.6 | 5.3 | 5.2 | 5.7 | 5.5 | 3.2 | 4.1 | 4.9 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 10:59 | Normal | 565.6 | 478.8 | 538.8 | 0 | 18.2 | 16 | 12.4 | 0 | 234 | 233.2 | 234.8 | 57.7 | 57.7 | 57.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 23250 | 1 | 40 | 90669.5 | 6849 | 4.5 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 4.8 | 4.7 | 2.6 | 3.4 | 3.8 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 11:04 | Normal | 561.6 | 472.9 | 533.6 | 0 | 18.6 | 17 | 13.4 | 0 | 234.6 | 233.2 | 234.8 | 59.8 | 59.7 | 59.6 | 60 | 60 | 60 | 24294 | 1 | 39.9 | 90671.6 | 6849 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 4.9 | 4.8 | 3.2 | 3.7 | 4.3 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 11:09 | Normal | 571.1 | 476 | 547.2 | 0 | 13.8 | 12.4 | 9.5 | 0 | 234.2 | 232.6 | 234.6 | 44.8 | 44.7 | 44.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 17698 | 1 | 39.4 | 90673.2 | 6849 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.7 | 3.6 | 2 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 11:14 | Normal | 569.5 | 478.1 | 548.5 | 0 | 10.4 | 9 | 6.7 | 0 | 233.6 | 231.8 | 233.6 | 33.7 | 33.6 | 33.5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 13132 | 1 | 38.6 | 90674.5 | 6849 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 1.4 | 1.9 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 11:19 | Normal | 580.8 | 494 | 544.8 | 0 | 21.6 | 19.4 | 15 | 0 | 235.4 | 233.6 | 235.6 | 71.4 | 71.3 | 71.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 26082 | 1 | 37.9 | 90675.8 | 6849 | 5.2 | 5.5 | 5.3 | 5.2 | 5.8 | 5.6 | 3.3 | 4.1 | 4.7 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 11:24 | Normal | 570.6 | 477.1 | 546.1 | 0 | 13.1 | 11.7 | 8.8 | 0 | 233.2 | 232.4 | 234 | 42.2 | 42.1 | 42 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 16751 | 1 | 38.8 | 90678.2 | 6849 | 3.2 | 3.4 | 3.1 | 3.2 | 3.5 | 3.4 | 1.9 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 11:29 | Normal | 589.3 | 496.1 | 552.5 | 0 | 14.7 | 12.9 | 10 | 0 | 233.2 | 232.6 | 234 | 48.3 | 48.3 | 48.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 18713 | 1 | 38.4 | 90679.6 | 6849 | 3.5 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 4 | 3.9 | 1.9 | 2.6 | 3.1 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 11:34 | Normal | 564.5 | 523.1 | 534.6 | 0 | 14 | 11 | 9.6 | 0 | 233.8 | 232.6 | 233.8 | 44.2 | 44.2 | 43.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 17672 | 1 | 39.5 | 90682 | 6849 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 1.3 | 2.2 | 2.9 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 11:39 | Normal | 583.4 | 518.5 | 533.3 | 0 | 14 | 14.5 | 14.8 | 0 | 235.2 | 232.6 | 234.8 | 56.4 | 56.2 | 56.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 18013 | 1 | 38.9 | 90683.3 | 6850 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.8 | 3.7 | 2.2 | 3.2 | 4.6 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 11:44 | Normal | 578.2 | 482.9 | 527.1 | 0 | 15.5 | 17.3 | 12.8 | 0 | 234 | 233.2 | 235.4 | 53.5 | 53.6 | 53.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 30732 | 1 | 38.4 | 90685 | 6850 | 4 | 4.1 | 4 | 3.9 | 4.6 | 4.3 | 6.6 | 5.7 | 5.8 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 11:49 | Normal | 574.5 | 481.7 | 542.8 | 0 | 12.9 | 11.5 | 9.2 | 0 | 233.6 | 232 | 232.6 | 42.1 | 42 | 42 | 60 | 59.98 | 59.99 | 16733 | 1 | 38.3 | 90686.6 | 6850 | 3.1 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 2 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 11:54 | Normal | 572.3 | 477.6 | 532.6 | 0 | 8 | 7 | 5.6 | 0 | 232.8 | 230 | 231.4 | 26.8 | 26.7 | 26.7 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 10486 | 1 | 37.7 | 90687.6 | 6850 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 11:59 | Normal | 570.7 | 466.1 | 535.9 | 0 | 4.8 | 4.3 | 3.4 | 0 | 230.2 | 229.2 | 230.4 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 6592 | 1 | 36.8 | 90688.3 | 6850 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 12:04 | Normal | 572.5 | 467 | 518.4 | 0 | 3.3 | 2.9 | 2.4 | 0 | 230.8 | 229.4 | 230.2 | 11.7 | 11.7 | 11.5 | 59.97 | 59.97 | 59.94 | 4665 | 1 | 36 | 90688.8 | 6850 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 12:09 | Normal | 570.5 | 464 | 535.4 | 0 | 3 | 2.3 | 2 | 0 | 230.8 | 229.2 | 230 | 10.1 | 10.1 | 9.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 3946 | 1 | 35.3 | 90689.2 | 6850 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 12:14 | Normal | 576.8 | 478 | 551.3 | 0 | 4.6 | 3.5 | 2.8 | 0 | 230.6 | 229.2 | 230.6 | 15.1 | 15.1 | 14.9 | 60 | 60 | 59.97 | 5752 | 1 | 34.7 | 90689.5 | 6850 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 12:19 | Normal | 592 | 492.2 | 551.8 | 0 | 8.8 | 8 | 6.3 | 0 | 232 | 229.6 | 231.2 | 30.9 | 31 | 30.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 12025 | 1 | 34.6 | 90690.3 | 6850 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 1.4 | 1.7 | 2 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 12:24 | Normal | 580.3 | 481.4 | 539 | 0 | 5.8 | 5.1 | 4 | 0 | 231.4 | 229.6 | 229.8 | 19.8 | 20 | 19.7 | 59.98 | 60.01 | 60 | 7734 | 1 | 34.5 | 90691.2 | 6850 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 12:29 | Normal | 591.6 | 496.2 | 555 | 0 | 8.5 | 7.2 | 5.5 | 0 | 231.8 | 231.4 | 232 | 28.7 | 28.7 | 28.6 | 60 | 60 | 60.01 | 10954 | 1 | 34.3 | 90691.9 | 6850 | 2 | 2.2 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 12:34 | Normal | 609.5 | 518.6 | 574.4 | 0 | 35.9 | 36.6 | 25.5 | 0 | 238 | 235.4 | 236.8 | 126.5 | 126.3 | 125.6 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 51968 | 1 | 34.8 | 90693.7 | 6850 | 9 | 9.1 | 9 | 8.4 | 11.6 | 11 | 5.2 | 8.1 | 8.5 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 12:39 | Normal | 557.8 | 500.4 | 517.5 | 0 | 10 | 8.1 | 7.2 | 0 | 232.8 | 231 | 232 | 31.5 | 31.6 | 31.3 | 60 | 60 | 60 | 12699 | 1 | 38.7 | 90696.9 | 6851 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 1.1 | 1.8 | 2.1 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 12:44 | Normal | 561.8 | 487.3 | 529.8 | 0 | 7.6 | 6.5 | 5.4 | 0 | 231.6 | 229.6 | 231.4 | 25.4 | 25.3 | 25.1 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 9844 | 1 | 38.3 | 90697.8 | 6851 | 1.8 | 2 | 1.8 | 1.8 | 2 | 1.8 | 1 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 12:49 | Normal | 573 | 496 | 540.8 | 0 | 7.2 | 5.6 | 4.9 | 0 | 231.2 | 229.4 | 231.2 | 23.8 | 24 | 23.7 | 60 | 60 | 59.99 | 9089 | 1 | 37.3 | 90698.6 | 6851 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 12:54 | Normal | 575.6 | 507.1 | 541.9 | 0 | 10.3 | 8.8 | 7.4 | 0 | 231.6 | 230 | 230.6 | 34.9 | 34.9 | 34.7 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 13531 | 1 | 36.8 | 90699.7 | 6851 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 12:59 | Normal | 563.9 | 493.1 | 537.7 | 0 | 8 | 7 | 5.8 | 0 | 231 | 229 | 230.8 | 27.1 | 27.1 | 27 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 10621 | 1 | 36.5 | 90700.8 | 6851 | 1.9 | 2 | 2 | 1.9 | 2 | 1.9 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 13:04 | Normal | 577.1 | 477 | 537.7 | 0 | 5.8 | 5.1 | 4.1 | 0 | 230.6 | 229 | 230.6 | 20.2 | 20.3 | 20.1 | 59.97 | 60 | 59.98 | 7830 | 1 | 36 | 90701.5 | 6851 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 13:09 | Normal | 575.8 | 479.8 | 536 | 0 | 6 | 5.2 | 4.3 | 0 | 230.2 | 228.2 | 229.4 | 20.8 | 20.8 | 20.5 | 59.94 | 59.99 | 59.97 | 7913 | 1 | 35.5 | 90702.1 | 6851 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 13:14 | Normal | 582.6 | 498.3 | 539 | 0 | 34.1 | 32.9 | 25.3 | 0 | 235.8 | 235 | 235.8 | 114.9 | 115.1 | 114.5 | 60.02 | 60.03 | 60 | 46514 | 1 | 35.8 | 90703.9 | 6851 | 8.4 | 8.7 | 8.5 | 8 | 9.6 | 8.5 | 6.8 | 7.5 | 8.4 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 13:19 | Normal | 568.5 | 487.9 | 523.3 | 0 | 21 | 20.1 | 18.6 | 0 | 233.6 | 232 | 234.2 | 72.8 | 72.6 | 72.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 32865 | 1 | 38.8 | 90706.9 | 6851 | 5.4 | 5.4 | 5.2 | 4.9 | 5.6 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | 6.1 | 6 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 13:24 | Normal | 565.2 | 475.9 | 531.5 | 0 | 9 | 7.5 | 6.4 | 0 | 229.4 | 228.2 | 229.8 | 28.8 | 28.8 | 28.5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 11009 | 1 | 39.6 | 90708.9 | 6851 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2 | 1.2 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 13:29 | Normal | 565.9 | 483.1 | 531.8 | 0 | 8.3 | 7.1 | 5.8 | 0 | 230 | 228.4 | 229.4 | 27.9 | 28 | 27.6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 10784 | 1 | 38.7 | 90709.8 | 6851 | 2 | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 13:34 | Normal | 575 | 495.1 | 544.1 | 0 | 8.3 | 7.1 | 5.8 | 0 | 229.6 | 227.4 | 228.4 | 28.5 | 28.4 | 28 | 59.97 | 59.93 | 59.96 | 10842 | 1 | 37.7 | 90710.7 | 6851 | 1.9 | 2.2 | 2 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 13:39 | Normal | 583 | 501 | 538.9 | 0 | 8.5 | 7.2 | 6.1 | 0 | 229.4 | 226.6 | 228.2 | 29.5 | 29.6 | 29.2 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 11235 | 1 | 37.1 | 90711.6 | 6852 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2.2 | 2.1 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 13:44 | Normal | 566.5 | 492.9 | 525.8 | 0 | 6.4 | 5.7 | 4.8 | 0 | 228 | 226.8 | 228 | 22.4 | 22.5 | 22.1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 8771 | 1 | 36.6 | 90712.6 | 6852 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 13:49 | Normal | 568.5 | 480 | 525.7 | 0 | 2.8 | 2.3 | 2.1 | 0 | 226.6 | 225 | 226.2 | 10.6 | 10.5 | 10.2 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 4041 | 1 | 36 | 90713 | 6852 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 13:54 | Normal | 576.6 | 477.1 | 540.9 | 0 | 3.1 | 2.6 | 2.1 | 0 | 226.8 | 225.6 | 227.2 | 11.1 | 11.1 | 10.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 4269 | 1 | 35.1 | 90713.4 | 6852 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 13:59 | Normal | 591.8 | 540.1 | 561 | 0 | 3.3 | 2.5 | 2.2 | 0 | 229 | 227 | 228.4 | 12 | 11.9 | 11.7 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 4647 | 1 | 34.2 | 90713.8 | 6852 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 14:04 | Normal | 588.5 | 543.9 | 549.6 | 0 | 3 | 2.1 | 2 | 0 | 227.6 | 226.2 | 227.2 | 11 | 10.9 | 10.6 | 59.96 | 60 | 59.98 | 4205 | 1 | 33.6 | 90714.1 | 6852 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 14:09 | Normal | 590.7 | 555.2 | 554.5 | 0 | 3.5 | 2.3 | 2.3 | 0 | 228 | 226.2 | 227.6 | 12.2 | 12.2 | 11.8 | 59.96 | 59.98 | 59.95 | 4705 | 1 | 33.1 | 90714.5 | 6852 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 14:14 | Normal | 591.6 | 532.1 | 558.9 | 0 | 3.6 | 2.7 | 2.4 | 0 | 228 | 226 | 228.2 | 12.9 | 12.8 | 12.6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 4986 | 1 | 32.5 | 90714.9 | 6852 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 14:19 | Normal | 587.8 | 546 | 552.5 | 0 | 3.6 | 2.6 | 2.3 | 0 | 229 | 227.6 | 228.4 | 12.7 | 12.6 | 12.4 | 59.99 | 60.01 | 60 | 4907 | 1 | 32.2 | 90715.3 | 6852 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 14:24 | Normal | 586.7 | 508.1 | 550.6 | 0 | 3.4 | 2.6 | 2.1 | 0 | 229.2 | 227.6 | 228.2 | 11.7 | 11.8 | 11.4 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 4542 | 1 | 31.9 | 90715.7 | 6852 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 14:29 | Normal | 589.4 | 547.4 | 541.2 | 0 | 3.1 | 2.1 | 2 | 0 | 228.2 | 227.2 | 227.2 | 11 | 11 | 10.6 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 4223 | 1 | 31.7 | 90716.1 | 6852 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 14:34 | Normal | 586.6 | 529.2 | 545.3 | 0 | 3 | 2.1 | 2 | 0 | 228.4 | 226.8 | 228.2 | 10.6 | 10.5 | 10.2 | 60 | 60 | 59.99 | 4072 | 1 | 31.4 | 90716.4 | 6852 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 14:39 | Normal | 582.8 | 537.1 | 537.1 | 0 | 2.8 | 2 | 1.9 | 0 | 227.8 | 226.6 | 227.6 | 9.9 | 9.9 | 9.7 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 3849 | 1 | 31.1 | 90716.7 | 6853 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 14:44 | Normal | 574.7 | 518 | 534.9 | 0 | 2.8 | 2 | 1.9 | 0 | 228.8 | 227.4 | 228.6 | 9.6 | 9.6 | 9.4 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 3731 | 1 | 30.9 | 90717.1 | 6853 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 14:49 | Normal | 582 | 495.5 | 539.1 | 0 | 2.6 | 2 | 1.7 | 0 | 228 | 226.8 | 228 | 9.1 | 9.2 | 8.8 | 59.95 | 59.99 | 59.98 | 3546 | 1 | 30.7 | 90717.4 | 6853 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 14:54 | Normal | 581.1 | 482.1 | 552.1 | 0 | 2.5 | 2 | 1.6 | 0 | 227.6 | 225.6 | 226.6 | 8.7 | 8.8 | 8.4 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 3357 | 1 | 30.6 | 90717.7 | 6853 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 14:59 | Normal | 581.8 | 495.2 | 538.2 | 0 | 2.6 | 2.1 | 1.9 | 0 | 228.2 | 226.4 | 227.6 | 9.8 | 9.8 | 9.5 | 59.93 | 59.93 | 59.95 | 3775 | 1 | 30.4 | 90718 | 6853 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 15:04 | Normal | 583 | 557.3 | 558.9 | 0 | 3 | 2.1 | 2 | 0 | 227.6 | 226.4 | 227.4 | 10.6 | 10.6 | 10.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 4112 | 1 | 30.3 | 90718.3 | 6853 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 15:09 | Normal | 582.7 | 546 | 542.5 | 0 | 3 | 2.1 | 2 | 0 | 228.4 | 226.6 | 227.4 | 10.8 | 10.7 | 10.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 4141 | 1 | 30.2 | 90718.6 | 6853 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 15:14 | Normal | 584.4 | 497.2 | 545.7 | 0 | 2.9 | 2.3 | 2 | 0 | 228.2 | 226.4 | 227.6 | 10.6 | 10.7 | 10.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 4068 | 1 | 30.1 | 90719 | 6853 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 15:19 | Normal | 584.7 | 512.1 | 546.8 | 0 | 2.9 | 2.2 | 2 | 0 | 228 | 226.4 | 227.6 | 10.5 | 10.4 | 10.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 4049 | 1 | 30 | 90719.3 | 6853 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 15:24 | Normal | 572.1 | 521.7 | 542.3 | 0 | 2.7 | 2 | 1.9 | 0 | 227.8 | 226.6 | 228.4 | 9.7 | 9.7 | 9.5 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 3753 | 1 | 29.9 | 90719.6 | 6853 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 15:29 | Normal | 576.6 | 479 | 547.7 | 0 | 2.6 | 2.1 | 1.7 | 0 | 227.6 | 226.4 | 227.4 | 9.1 | 9.2 | 8.9 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 3538 | 1 | 29.8 | 90719.9 | 6853 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 15:34 | Normal | 574 | 487.2 | 546.9 | 0 | 2.5 | 2 | 1.6 | 0 | 228.2 | 226.2 | 227.8 | 8.7 | 8.9 | 8.4 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 3383 | 1 | 29.7 | 90720.2 | 6853 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 15:39 | Normal | 576.9 | 518.2 | 542.5 | 0 | 2.4 | 1.8 | 1.6 | 0 | 227.8 | 226 | 227.6 | 8.5 | 8.6 | 8.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 3291 | 1 | 29.6 | 90720.5 | 6854 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 15:44 | Normal | 576.5 | 524.9 | 539.1 | 0 | 2.3 | 1.6 | 1.6 | 0 | 228.8 | 227.2 | 228 | 8.4 | 8.4 | 7.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3208 | 1 | 29.6 | 90720.8 | 6854 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 15:49 | Normal | 583 | 474.1 | 533.7 | 0 | 2.3 | 1.8 | 1.6 | 0 | 228.8 | 227 | 227.8 | 8.3 | 8.3 | 7.9 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 3211 | 1 | 29.4 | 90721 | 6854 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 15:54 | Normal | 574.9 | 514.2 | 534.2 | 0 | 2.3 | 1.7 | 1.6 | 0 | 227.8 | 226.8 | 228 | 8.4 | 8.4 | 8 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 3231 | 1 | 29.4 | 90721.3 | 6854 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 15:59 | Normal | 579.6 | 525.9 | 551.1 | 0 | 2.3 | 1.6 | 1.6 | 0 | 229.4 | 227.2 | 228.2 | 8.4 | 8.3 | 7.9 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 3248 | 1 | 29.3 | 90721.6 | 6854 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 16:04 | Normal | 577.8 | 492 | 535.6 | 0 | 2.4 | 1.8 | 1.6 | 0 | 227.6 | 226.2 | 227.6 | 8.5 | 8.5 | 8.1 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 3269 | 1 | 29.3 | 90721.9 | 6854 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 16:09 | Normal | 574.7 | 544.5 | 527.8 | 0 | 2.4 | 1.6 | 1.6 | 0 | 228.2 | 226.4 | 228 | 8.5 | 8.6 | 8.1 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 3293 | 1 | 29.3 | 90722.1 | 6854 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 16:14 | Normal | 569 | 489.2 | 539.6 | 0 | 2.5 | 1.8 | 1.7 | 0 | 228.2 | 225.8 | 227.4 | 8.7 | 8.8 | 8.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 3355 | 1 | 29.2 | 90722.4 | 6854 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 16:19 | Normal | 573.6 | 529.9 | 548.7 | 0 | 2.5 | 1.7 | 1.7 | 0 | 229.2 | 228 | 228.4 | 8.8 | 8.9 | 8.4 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 3423 | 1 | 29.2 | 90722.7 | 6854 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 16:24 | Normal | 571 | 489.2 | 546.7 | 0 | 2.5 | 1.8 | 1.6 | 0 | 231.8 | 230 | 231 | 8.6 | 8.6 | 8.1 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 3331 | 1 | 29.2 | 90723 | 6854 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 16:29 | Normal | 569 | 519.3 | 540.2 | 0 | 2.3 | 1.6 | 1.6 | 0 | 231.2 | 229 | 230 | 8.2 | 8.2 | 7.8 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 3182 | 1 | 29.2 | 90723.2 | 6854 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 16:34 | Normal | 566.9 | 485 | 547.3 | 0 | 2.3 | 1.6 | 1.5 | 0 | 231.6 | 229.6 | 231 | 7.9 | 8 | 7.6 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 3088 | 1 | 29.2 | 90723.5 | 6854 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 16:39 | Normal | 568.8 | 478.1 | 543.3 | 0 | 2 | 1.6 | 1.5 | 0 | 231.2 | 229.4 | 230 | 7.5 | 7.5 | 7.2 | 60 | 60 | 60 | 2892 | 1 | 29.2 | 90723.8 | 6855 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 16:44 | Normal | 566.9 | 534.2 | 541 | 0 | 2 | 1.3 | 1.5 | 0 | 231.8 | 230.2 | 231 | 7.2 | 7.2 | 6.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 2793 | 1 | 29.1 | 90724 | 6855 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 16:49 | Normal | 563.8 | 513.2 | 532.4 | 0 | 2 | 1.4 | 1.5 | 0 | 232 | 230 | 231 | 7.3 | 7.3 | 7 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 2815 | 1 | 29.1 | 90724.2 | 6855 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 16:54 | Normal | 575.5 | 541.3 | 551.5 | 0 | 2 | 1.3 | 1.5 | 0 | 231.4 | 230 | 230.6 | 7.3 | 7.4 | 7 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 2856 | 1 | 29.1 | 90724.5 | 6855 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 16:59 | Normal | 557.9 | 529 | 546.3 | 0 | 2 | 1.3 | 1.5 | 0 | 232 | 229.8 | 231.4 | 7.3 | 7.3 | 6.9 | 60 | 59.99 | 60 | 2846 | 1 | 29.1 | 90724.7 | 6855 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 17:04 | Normal | 573 | 496.2 | 524.7 | 0 | 2 | 1.5 | 1.6 | 0 | 233.6 | 231.4 | 232.4 | 7.4 | 7.4 | 7.1 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 2906 | 1 | 29.1 | 90724.9 | 6855 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 17:09 | Normal | 549 | 468 | 540 | 0 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 0 | 234 | 232.2 | 234 | 7.2 | 7.2 | 7 | 60.04 | 60.08 | 60.04 | 2880 | 1 | 29.1 | 90725.2 | 6855 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 17:14 | Normal | 550.6 | 433.1 | 539.7 | 0 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 0 | 233 | 231.4 | 232.4 | 6.7 | 6.6 | 6.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 2602 | 1 | 29 | 90725.4 | 6855 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 17:19 | Normal | 561.7 | 462.1 | 515.9 | 0 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 0 | 234 | 232.2 | 233 | 5.7 | 5.7 | 5.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2231 | 1 | 29 | 90725.6 | 6855 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 17:24 | Normal | 529 | 510 | 532.7 | 0 | 1.3 | 0.8 | 1.1 | 0 | 234 | 231.6 | 233.2 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 59.99 | 60 | 60 | 1927 | 1 | 29 | 90725.8 | 6855 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 17:29 | Normal | 555.9 | 458.1 | 522.5 | 0 | 1.1 | 0.8 | 1 | 0 | 232.6 | 231 | 232.6 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 60.02 | 60 | 60.02 | 1612 | 1 | 28.9 | 90725.9 | 6855 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 17:34 | Normal | 551.9 | 495.2 | 512.7 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0 | 231.6 | 230 | 231.2 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1330 | 1 | 28.9 | 90726.1 | 6855 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 17:39 | Normal | 536.3 | 484.4 | 516 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 230.6 | 228.8 | 229.8 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 60 | 60 | 60 | 1004 | 1 | 28.8 | 90726.1 | 6856 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 17:44 | Normal | 536.8 | 474 | 517.8 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 230.6 | 228.2 | 229.6 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 697 | 1 | 28.7 | 90726.2 | 6856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 17:49 | Normal | 501.2 | 405.3 | 490 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 231.8 | 230 | 230.4 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 468 | 1 | 28.6 | 90726.3 | 6856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 17:54 | Normal | 461.2 | 288.1 | 460.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231 | 229.6 | 230.2 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 265 | 1 | 28.5 | 90726.3 | 6856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 17:59 | Normal | 215.4 | 200 | 420.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 231.8 | 230 | 230.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60.02 | 60.01 | 74 | 1 | 28.4 | 90726.3 | 6856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 18:04 | Normal | 200.4 | 200.6 | 439.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 230 | 230.8 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 32 | 1 | 28.3 | 90726.3 | 6856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 18:09 | Normal | 193.9 | 184.8 | 328.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 229.2 | 230 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 16 | 1 | 28.1 | 90726.3 | 6856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 18:14 | Normal | 189 | 201.7 | 271.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 229 | 230.2 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60.01 | 60 | 16 | 1 | 28.1 | 90726.3 | 6856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 18:19 | Normal | 204.6 | 201.6 | 202.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229 | 230 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 12 | 1 | 28 | 90726.3 | 6856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0