## S1_BL55
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-02-27 05:38 | Wait | 407 | 407.6 | 406.5 | 408 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 219.6 | 220.2 | 219.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 59.99 | 0 | 0 | 22.1 | 68949.7 | 7114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 05:43 | Wait | 510.7 | 511.4 | 441.6 | 444.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 218 | 218 | 217.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 0 | 0 | 22.4 | 68949.7 | 7114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 05:48 | Normal | 208.1 | 450.9 | 442.8 | 449.5 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 220.8 | 220.6 | 220.2 | 1 | 1 | 1 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 64 | 1 | 22.8 | 68949.7 | 7114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 05:53 | Normal | 199.9 | 461.8 | 443.9 | 444.7 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 220.2 | 219.8 | 219.6 | 1 | 0.9 | 0.9 | 60.01 | 60.02 | 60 | 88 | 1 | 23 | 68949.7 | 7114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 05:58 | Normal | 259.8 | 481.9 | 437.8 | 436.5 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 220.4 | 220.4 | 219.6 | 1.2 | 1.1 | 1 | 60.08 | 60.08 | 60.09 | 221 | 1 | 23.1 | 68949.8 | 7114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 06:03 | Normal | 439.9 | 469.9 | 451.9 | 468.5 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 220 | 220 | 220.2 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 60 | 60.01 | 60.02 | 558 | 1 | 23 | 68949.8 | 7114 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 06:08 | Normal | 551.3 | 471.3 | 454.5 | 462.5 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 219.2 | 219.4 | 218.8 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 59.95 | 59.92 | 59.95 | 746 | 1 | 23.1 | 68949.8 | 7114 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 06:13 | Normal | 531.4 | 481.1 | 448.6 | 461.6 | 0.3 | 0.6 | 1 | 0.5 | 219.4 | 220.2 | 219.4 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 971 | 1 | 23.9 | 68949.9 | 7114 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 06:18 | Normal | 544.9 | 478 | 462.1 | 473.9 | 0.3 | 0.7 | 1 | 0.5 | 220 | 219.6 | 219.4 | 3.1 | 3 | 3.1 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 1116 | 1 | 24.2 | 68950 | 7114 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 06:23 | Normal | 542.1 | 488 | 464.4 | 444.4 | 0.4 | 0.8 | 1 | 0.6 | 219.6 | 219.4 | 218.8 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 60 | 60 | 60 | 1234 | 1 | 24.4 | 68950.1 | 7114 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 06:28 | Normal | 547.9 | 472.3 | 464.8 | 473.1 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 220 | 219.6 | 219 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1410 | 1 | 24.6 | 68950.2 | 7114 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 06:33 | Normal | 543.1 | 494 | 446.3 | 473.7 | 0.6 | 1 | 1.3 | 0.6 | 220 | 220 | 219 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 1578 | 1 | 24.8 | 68950.3 | 7114 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 06:38 | Normal | 540.1 | 471.1 | 462.4 | 470.2 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 220.2 | 220 | 219.4 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 1722 | 1 | 25 | 68950.5 | 7115 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 06:43 | Normal | 538.2 | 505 | 455.5 | 488.5 | 0.7 | 1 | 1.3 | 0.5 | 219.8 | 220.2 | 218.6 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 1693 | 1 | 25.3 | 68950.6 | 7115 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 06:48 | Normal | 535 | 501.8 | 447.8 | 477.8 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 0.6 | 220.2 | 220.4 | 219.8 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 1844 | 1 | 25.4 | 68950.8 | 7115 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 06:53 | Normal | 543.8 | 496.8 | 475.2 | 486 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 0.8 | 219.8 | 220.6 | 219.8 | 7 | 6.9 | 7.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2544 | 1 | 25.6 | 68950.9 | 7115 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 06:58 | Normal | 577.3 | 488 | 468.5 | 467.5 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 1 | 220 | 220 | 219.4 | 8.6 | 8.5 | 8.6 | 59.99 | 59.94 | 59.96 | 3159 | 1 | 25.8 | 68951.2 | 7115 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 07:03 | Normal | 561.2 | 501 | 479 | 493.8 | 2 | 2.1 | 2.4 | 1.1 | 219.8 | 220.4 | 219.6 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 60 | 60.02 | 60.01 | 3686 | 1 | 26 | 68951.5 | 7115 | 1 | 0.8 | 0 | 0.9 | 1 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 07:08 | Normal | 564.3 | 491.9 | 470.4 | 491.3 | 2 | 2.3 | 2.6 | 1.2 | 219.8 | 219.8 | 219.6 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 3885 | 1 | 26.3 | 68951.8 | 7115 | 1 | 0.9 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 07:13 | Normal | 559.1 | 501.3 | 468.8 | 486.6 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 1.3 | 220 | 220 | 218.8 | 11.3 | 11.2 | 11.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4156 | 1 | 26.5 | 68952.1 | 7115 | 1.1 | 1 | 0 | 1 | 1.2 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 07:18 | Normal | 563.1 | 483.9 | 463.4 | 467.3 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 1.4 | 219.4 | 220 | 219 | 11.7 | 11.6 | 11.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 4272 | 1 | 26.8 | 68952.5 | 7115 | 1.2 | 0.9 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 07:23 | Normal | 574.1 | 505.9 | 466.1 | 460 | 2.4 | 2.6 | 3 | 1.5 | 219.6 | 219.8 | 219.4 | 12.4 | 12.3 | 12.4 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 4532 | 1 | 27 | 68952.9 | 7115 | 1.3 | 1.1 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 07:28 | Normal | 572.2 | 502 | 470.2 | 478 | 2.8 | 3 | 3.3 | 1.6 | 219.2 | 219.4 | 218.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 4994 | 1 | 27.2 | 68953.2 | 7115 | 1.5 | 1.2 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 07:33 | Normal | 566.2 | 500.9 | 468.7 | 482.9 | 3.2 | 3.4 | 3.8 | 1.8 | 219.6 | 219.8 | 219.2 | 15.9 | 15.7 | 15.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5688 | 1 | 27.5 | 68953.7 | 7115 | 1.8 | 1.4 | 0 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 07:38 | Normal | 565 | 485.7 | 468.3 | 460.3 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 1.8 | 219.8 | 219.2 | 218.8 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 5481 | 1 | 27.8 | 68954.2 | 7116 | 1.7 | 1.2 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 07:43 | Normal | 566.1 | 494.3 | 462.9 | 461.9 | 3.1 | 3.2 | 3.6 | 1.8 | 220.6 | 220.4 | 219.4 | 15 | 14.9 | 14.9 | 59.99 | 60 | 60 | 5424 | 1 | 28 | 68954.6 | 7116 | 1.7 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 0.2 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 07:48 | Normal | 568.1 | 498.8 | 460.4 | 457.3 | 3.3 | 3.4 | 4 | 1.9 | 219.8 | 219.4 | 219.4 | 16 | 15.9 | 15.9 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 5759 | 1 | 28.3 | 68955.1 | 7116 | 1.8 | 1.4 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0 | 2 | 1.9 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 07:53 | Normal | 570.1 | 479 | 462.6 | 462.4 | 3 | 3.3 | 3.6 | 1.7 | 220.4 | 220 | 219.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 5297 | 1 | 28.5 | 68955.6 | 7116 | 1.6 | 1.1 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 07:58 | Normal | 555.1 | 484 | 455.1 | 451.7 | 2.6 | 2.7 | 3.1 | 1.6 | 219.2 | 219.2 | 218.8 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4548 | 1 | 28.7 | 68956 | 7116 | 1.4 | 0.9 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 08:03 | Normal | 560.9 | 487 | 452.7 | 458.6 | 2.3 | 2.5 | 2.9 | 1.4 | 219 | 219.2 | 217.8 | 11.5 | 11.4 | 11.5 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 4201 | 1 | 28.8 | 68956.4 | 7116 | 1.3 | 0.9 | 0 | 1 | 1.1 | 0.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 08:08 | Normal | 550.1 | 484.8 | 460.7 | 451.6 | 2.6 | 2.6 | 3 | 1.5 | 219.6 | 218.8 | 218.6 | 12.2 | 12.1 | 12.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 4418 | 1 | 28.9 | 68956.7 | 7116 | 1.4 | 1 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 08:13 | Normal | 569.1 | 485 | 456.9 | 456.7 | 3 | 3.2 | 3.6 | 1.8 | 219.6 | 219.2 | 218.6 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 5290 | 1 | 28.9 | 68957.1 | 7116 | 1.7 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 08:18 | Normal | 569.2 | 490.8 | 468.9 | 467.7 | 3.7 | 3.8 | 4.3 | 2.1 | 219.6 | 219.6 | 219.2 | 17.7 | 17.6 | 17.6 | 60 | 59.99 | 60 | 6387 | 1 | 29.1 | 68957.6 | 7116 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.8 | 1.9 | 0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 08:23 | Normal | 556.2 | 486.1 | 454.5 | 469.4 | 4 | 4 | 4.5 | 2.2 | 220.2 | 219.6 | 219.4 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 6599 | 1 | 29.2 | 68958.2 | 7116 | 2.2 | 1.6 | 0 | 1.8 | 2 | 0 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 08:28 | Normal | 557 | 498.8 | 461.3 | 465.3 | 3.6 | 3.6 | 4.2 | 2.1 | 219.6 | 219.4 | 219.4 | 17 | 16.9 | 17 | 59.98 | 60 | 59.98 | 6150 | 1 | 29.4 | 68958.7 | 7116 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 0 | 2 | 2 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 08:33 | Normal | 555.2 | 466.9 | 447 | 463.9 | 3.5 | 3.6 | 4.1 | 2 | 220.2 | 219.6 | 218.6 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 60.01 | 60 | 60 | 5847 | 1 | 29.5 | 68959.2 | 7116 | 1.8 | 1.2 | 0.2 | 1.7 | 1.7 | 0 | 2 | 1.9 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 08:38 | Normal | 550.9 | 496.8 | 458.8 | 465.9 | 3.4 | 3.3 | 3.8 | 1.9 | 219.4 | 219 | 218.4 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 5650 | 1 | 29.6 | 68959.7 | 7117 | 1.9 | 1.1 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 1.9 | 1.8 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 08:43 | Normal | 565.1 | 490.8 | 454.1 | 459.4 | 3.1 | 3.2 | 3.7 | 1.8 | 218.4 | 218.6 | 217.2 | 15 | 15 | 14.9 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 5374 | 1 | 29.6 | 68960.1 | 7117 | 1.7 | 1 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 08:48 | Normal | 559.8 | 493.7 | 458.6 | 451.4 | 3.2 | 3.2 | 3.8 | 2 | 218.2 | 218 | 217.6 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 59.97 | 60.02 | 59.98 | 5512 | 1 | 29.7 | 68960.6 | 7117 | 1.8 | 1.3 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 08:53 | Normal | 555.4 | 457.2 | 455.1 | 467 | 3.8 | 3.9 | 4.4 | 2.1 | 219.2 | 218.4 | 218.4 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 6322 | 1 | 29.8 | 68961.1 | 7117 | 2.1 | 1.4 | 0 | 1.7 | 2 | 0 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 08:58 | Normal | 550.3 | 471.9 | 463 | 461 | 4.2 | 4.3 | 4.8 | 2.4 | 218.6 | 218.8 | 218.4 | 19.5 | 19.4 | 19.4 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 7011 | 1 | 30 | 68961.6 | 7117 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 2 | 2.2 | 0 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 09:03 | Normal | 551.3 | 478.1 | 461.6 | 463.5 | 4.1 | 4.1 | 4.7 | 2.3 | 219.2 | 218.8 | 219 | 19 | 19 | 19 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 6887 | 1 | 30.1 | 68962.2 | 7117 | 2.2 | 1.4 | 0.3 | 1.9 | 2 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 09:08 | Normal | 555.6 | 487.2 | 462 | 461.8 | 4.1 | 4 | 4.6 | 2.3 | 219.2 | 219 | 218.6 | 18.8 | 18.7 | 18.7 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 6776 | 1 | 30.2 | 68962.8 | 7117 | 2.2 | 1.3 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 0.2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 09:13 | Normal | 558.3 | 483.1 | 461.9 | 459.8 | 4.3 | 4.2 | 4.9 | 2.5 | 220 | 219.4 | 219.4 | 19.9 | 19.8 | 19.8 | 60 | 59.99 | 60 | 7161 | 1 | 30.2 | 68963.4 | 7117 | 2.3 | 1.6 | 0.2 | 1.9 | 2.1 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 09:18 | Normal | 556.2 | 484.6 | 455.8 | 463.8 | 5.6 | 5.5 | 6.1 | 3.1 | 219.6 | 219.8 | 220 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 59.95 | 59.91 | 59.91 | 9139 | 1 | 30.3 | 68964 | 7117 | 3 | 2.1 | 0.3 | 2.7 | 2.7 | 0 | 3.1 | 3 | 3.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 09:23 | Normal | 567.2 | 484.8 | 462.1 | 459 | 7 | 7 | 7.5 | 3.8 | 220.8 | 220.2 | 220.2 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 11593 | 1 | 30.6 | 68964.9 | 7117 | 3.7 | 2.8 | 0.2 | 3.4 | 3.6 | 0 | 3.8 | 3.7 | 3.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 09:28 | Normal | 556.8 | 488.9 | 459 | 457.7 | 8 | 7.7 | 8.6 | 4 | 221.2 | 220.8 | 221.2 | 35 | 34.9 | 35 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 12959 | 1 | 30.9 | 68966 | 7117 | 4.3 | 3.4 | 0.2 | 3.8 | 4 | 0 | 4.3 | 4.1 | 4.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 09:33 | Normal | 560.7 | 472.7 | 458 | 460 | 7.1 | 7.2 | 7.8 | 3.7 | 221.4 | 220.8 | 220.8 | 31.5 | 31.4 | 31.4 | 60.03 | 60 | 60.02 | 11728 | 1 | 31.3 | 68967 | 7117 | 3.8 | 2.8 | 0.2 | 3.5 | 3.7 | 0 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 09:38 | Normal | 545 | 475.8 | 456.3 | 460.1 | 6.9 | 6.7 | 7.3 | 3.5 | 221.2 | 220.6 | 221.2 | 29.9 | 29.8 | 29.8 | 59.99 | 60 | 60 | 11098 | 1 | 31.5 | 68968 | 7118 | 3.7 | 2.8 | 0.1 | 3.2 | 3.4 | 0 | 3.7 | 3.5 | 3.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 09:43 | Normal | 556.3 | 476 | 451.7 | 454.4 | 6.8 | 6.8 | 7.4 | 3.5 | 220.8 | 220 | 219.8 | 30.3 | 30.1 | 30.2 | 60 | 59.97 | 59.98 | 11120 | 1 | 31.6 | 68968.9 | 7118 | 3.6 | 2.9 | 0.1 | 3.1 | 3.5 | 0 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 09:48 | Normal | 549.8 | 487 | 448.8 | 460.6 | 7.8 | 7.5 | 8.4 | 3.9 | 221 | 220 | 221 | 34 | 34 | 34 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 12483 | 1 | 31.8 | 68969.9 | 7118 | 4.1 | 3.1 | 0.2 | 3.7 | 3.9 | 0 | 4.2 | 4 | 4.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 09:53 | Normal | 553.4 | 485 | 447.9 | 450.8 | 8.5 | 8.3 | 9.1 | 4.4 | 221.2 | 221 | 221.6 | 37 | 36.9 | 37 | 59.98 | 60.01 | 60 | 13650 | 1 | 32.1 | 68970.9 | 7118 | 4.5 | 3.7 | 0.2 | 4.1 | 4.3 | 0 | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 09:58 | Normal | 550.3 | 479.1 | 441.4 | 446.3 | 7.7 | 7.6 | 8.4 | 4.1 | 221.4 | 219.6 | 220.4 | 33.9 | 33.9 | 33.8 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 12560 | 1 | 32.5 | 68972.1 | 7118 | 4.2 | 3.1 | 0.2 | 3.7 | 3.9 | 0 | 4.2 | 4 | 4.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 10:03 | Normal | 536.4 | 474.8 | 442.9 | 449.8 | 7.3 | 7.2 | 8.1 | 3.8 | 220.4 | 220.2 | 221 | 32.2 | 32.1 | 32.1 | 59.99 | 60.01 | 60 | 11856 | 1 | 32.7 | 68973.1 | 7118 | 3.9 | 2.8 | 0.4 | 3.5 | 3.7 | 0 | 4.1 | 3.9 | 4.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 10:08 | Normal | 531.8 | 477 | 443.3 | 448.2 | 7.7 | 7.4 | 8.4 | 4 | 220.4 | 220.4 | 220.4 | 33.5 | 33.3 | 33.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 12294 | 1 | 32.7 | 68974.1 | 7118 | 4.2 | 3.1 | 0.2 | 3.7 | 3.8 | 0 | 4.2 | 4 | 4.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 10:13 | Normal | 531.9 | 470.9 | 441.1 | 448.1 | 8.1 | 7.9 | 8.8 | 4.3 | 220.6 | 220.4 | 220.6 | 35.2 | 35.1 | 35.1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 12888 | 1 | 32.9 | 68975.1 | 7118 | 4.4 | 3.3 | 0.1 | 3.9 | 4 | 0 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 10:18 | Normal | 544.9 | 473 | 445.3 | 447.2 | 9.4 | 9.4 | 10.3 | 5.1 | 221.6 | 220.8 | 221.2 | 41.1 | 41.2 | 41.1 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 15212 | 1 | 33.2 | 68976.3 | 7118 | 5.1 | 4 | 0.1 | 4.7 | 5 | 0 | 5.2 | 5 | 5.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 10:23 | Normal | 544 | 471 | 436.2 | 440.1 | 9.6 | 9.5 | 10.6 | 5.2 | 221.4 | 220.6 | 221.4 | 41.7 | 41.6 | 41.6 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 15272 | 1 | 33.7 | 68977.6 | 7118 | 5.2 | 4 | 0.1 | 4.8 | 4.7 | 0 | 5.3 | 5.1 | 5.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 10:28 | Normal | 538 | 472 | 430.6 | 441.5 | 10.6 | 10.5 | 11.6 | 5.7 | 222.2 | 220 | 221.8 | 46 | 45.9 | 45.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 17008 | 1 | 34.2 | 68978.9 | 7118 | 5.8 | 4.6 | 0 | 5.3 | 5.5 | 0 | 5.8 | 5.7 | 6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 10:33 | Normal | 532.8 | 471.7 | 429.8 | 437.7 | 10.7 | 10.6 | 12 | 5.8 | 221.8 | 220 | 221.8 | 46.3 | 46.2 | 46.2 | 60.05 | 60.08 | 60.04 | 17146 | 1 | 34.9 | 68980.4 | 7118 | 5.9 | 4.6 | 0 | 5.3 | 5.5 | 0 | 6 | 5.8 | 6.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 10:38 | Normal | 521.6 | 459.8 | 424.8 | 434.6 | 11.9 | 11.7 | 12.8 | 6.3 | 221.6 | 220.4 | 222 | 50 | 49.9 | 50 | 60.07 | 59.99 | 60.03 | 18722 | 1 | 35.5 | 68981.9 | 7119 | 6.5 | 5.2 | 0 | 5.9 | 6.1 | 0 | 6.4 | 6.2 | 6.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 10:43 | Normal | 526.5 | 456.2 | 429.3 | 428.7 | 11.5 | 11.5 | 12.4 | 6.1 | 221.8 | 219.8 | 221.8 | 49.5 | 49 | 49.1 | 59.98 | 60.06 | 60.01 | 18196 | 1 | 36.1 | 68983.5 | 7119 | 6.3 | 5.1 | 0 | 5.8 | 6.2 | 0 | 6.4 | 5.9 | 6.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 10:48 | Normal | 526.3 | 462.6 | 428.4 | 428.4 | 11.3 | 11.1 | 12.3 | 6.2 | 220.8 | 219.4 | 221.4 | 48.3 | 48.1 | 48.1 | 59.95 | 59.96 | 60 | 17815 | 1 | 36.3 | 68984.9 | 7119 | 6.2 | 4.8 | 0 | 5.5 | 5.7 | 0 | 6.1 | 6 | 6.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 10:53 | Normal | 528.8 | 459.9 | 427.4 | 432.3 | 10.3 | 10.5 | 11.3 | 5.7 | 221.8 | 220 | 221.2 | 45 | 44.8 | 45 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 16614 | 1 | 36.7 | 68986.4 | 7119 | 5.7 | 4.5 | 0 | 5.3 | 5.4 | 0 | 5.8 | 5.5 | 6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 10:58 | Normal | 522.5 | 457.7 | 430 | 428.9 | 9.3 | 9.5 | 10.3 | 5.1 | 221.8 | 219.4 | 221 | 40.4 | 40.2 | 40.2 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 14863 | 1 | 37 | 68987.8 | 7119 | 5.1 | 4.2 | 0 | 4.6 | 4.9 | 0 | 5.1 | 5.1 | 5.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 11:03 | Normal | 516 | 446.4 | 421.5 | 421.3 | 13.6 | 13.5 | 15 | 8.3 | 221.8 | 221.2 | 221.8 | 57.5 | 57.4 | 57.4 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 24602 | 1 | 37 | 68989.2 | 7119 | 7.5 | 6.3 | 0 | 6.9 | 7.1 | 0 | 7.5 | 7.4 | 8.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 11:08 | Normal | 520 | 455.2 | 432 | 432.9 | 7.1 | 7.3 | 7.8 | 3.9 | 221.2 | 219.2 | 220.8 | 31 | 30.9 | 31 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 11487 | 1 | 36.7 | 68990.2 | 7119 | 3.9 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.8 | 3.9 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 11:13 | Normal | 527.8 | 448.8 | 436.2 | 433 | 5 | 5.3 | 5.8 | 2.8 | 219.8 | 219 | 219.4 | 22.6 | 22.5 | 22.5 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 8245 | 1 | 36.2 | 68991 | 7119 | 2.8 | 1.9 | 0 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 11:18 | Normal | 539.1 | 463.9 | 441.6 | 443.4 | 6.3 | 6.3 | 7 | 3.4 | 220 | 219 | 219.8 | 28.3 | 28.2 | 28.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 9978 | 1 | 35.6 | 68991.7 | 7119 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 3 | 3.1 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 11:23 | Normal | 542.7 | 470.9 | 449.1 | 454.9 | 18.6 | 18 | 18.6 | 9.1 | 222.8 | 221.4 | 223.6 | 78.2 | 77.6 | 78 | 60.1 | 59.95 | 60.03 | 29746 | 1 | 35.6 | 68992.9 | 7119 | 10 | 8.6 | 0 | 9.1 | 9.6 | 0 | 9.3 | 8.8 | 9.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 11:28 | Normal | 531.1 | 469 | 444.5 | 454.3 | 5.4 | 5.5 | 6.3 | 3 | 219.2 | 218.8 | 219.6 | 24.6 | 24.4 | 24.5 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 8850 | 1 | 35.8 | 68993.8 | 7119 | 3.1 | 2.1 | 0 | 2.5 | 2.7 | 0.1 | 3.1 | 3 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 11:33 | Normal | 544.6 | 480.8 | 441.8 | 443.6 | 7.2 | 7.2 | 8.1 | 3.9 | 220.8 | 219.4 | 220.4 | 32.1 | 32 | 32 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 15529 | 1 | 35.6 | 68994.8 | 7119 | 3.9 | 3.1 | 0.1 | 3.5 | 3.7 | 0 | 4.1 | 3.9 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 11:38 | Normal | 527.9 | 454.8 | 442.3 | 446.2 | 5 | 5.1 | 5.8 | 2.8 | 219.8 | 219 | 219.6 | 22.6 | 22.5 | 22.5 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 8166 | 1 | 35.5 | 68995.6 | 7120 | 2.9 | 2 | 0 | 2.3 | 2.5 | 0.1 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 11:43 | Normal | 534.9 | 479.9 | 444.2 | 447.8 | 5.1 | 5 | 5.9 | 2.8 | 219.2 | 218.4 | 219.2 | 23.4 | 23.2 | 23.3 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 8425 | 1 | 35.2 | 68996.3 | 7120 | 3 | 1.9 | 0 | 2.3 | 2.5 | 0 | 3 | 2.9 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 11:48 | Normal | 540.7 | 472.8 | 442.2 | 440.2 | 6.5 | 6.5 | 7.6 | 3.6 | 220 | 219 | 220.4 | 29.7 | 29.5 | 29.5 | 60.01 | 60 | 60 | 10867 | 1 | 35.1 | 68997.2 | 7120 | 3.7 | 2.6 | 0 | 3 | 3.3 | 0 | 3.8 | 3.6 | 3.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 11:53 | Normal | 538.7 | 438 | 441.4 | 445.2 | 4 | 4.5 | 5 | 2.3 | 218.6 | 218 | 218.2 | 19.2 | 19.1 | 19.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 6992 | 1 | 34.9 | 68997.9 | 7120 | 2.4 | 1.4 | 0 | 2 | 2.1 | 0 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 11:58 | Normal | 538.5 | 468.2 | 441.4 | 439.4 | 2.3 | 2.4 | 2.9 | 1.3 | 218.2 | 218 | 218.2 | 11.1 | 11 | 11 | 60 | 60.01 | 60.01 | 4094 | 1 | 34.5 | 68998.3 | 7120 | 1.2 | 0.8 | 0 | 1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 12:03 | Normal | 515 | 443.2 | 438.9 | 447.7 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 0.9 | 217.4 | 217 | 217 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 3015 | 1 | 34.2 | 68998.6 | 7120 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 12:08 | Normal | 541.7 | 455.8 | 438.5 | 446.8 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 0.6 | 217.2 | 216.8 | 217.2 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 60.02 | 60.01 | 60 | 2288 | 1 | 33.8 | 68998.8 | 7120 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 12:13 | Normal | 557.6 | 464 | 447.5 | 454 | 1.6 | 1.9 | 2.3 | 0.8 | 217.4 | 216.8 | 217 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 59.93 | 59.95 | 59.93 | 3030 | 1 | 33.6 | 68999.1 | 7120 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 12:18 | Normal | 576.2 | 473.5 | 467.4 | 463.4 | 7 | 7.6 | 6.2 | 2.7 | 219 | 218.4 | 218.6 | 27.4 | 27.4 | 27.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 11945 | 1 | 33.5 | 68999.5 | 7120 | 3 | 4 | 0 | 4.2 | 4.2 | 0 | 3.5 | 2.7 | 2.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 12:23 | Normal | 556.2 | 483.9 | 458.6 | 450.5 | 3 | 3.2 | 3.6 | 1.7 | 218.4 | 217.6 | 217.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 5248 | 1 | 33.6 | 69000.1 | 7120 | 1.6 | 1.1 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 12:28 | Normal | 561.2 | 487.9 | 449.9 | 469.9 | 3.3 | 3.4 | 3.8 | 1.6 | 218.6 | 217.6 | 218.4 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 5472 | 1 | 33.5 | 69000.5 | 7120 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 12:33 | Normal | 553.5 | 496.1 | 460.3 | 465.1 | 13.1 | 10 | 19.6 | 9.7 | 223 | 220.8 | 223.2 | 64.3 | 64 | 64.1 | 59.98 | 59.95 | 59.99 | 24090 | 1 | 33.6 | 69001.3 | 7120 | 8.9 | 4.9 | 0 | 6.1 | 7.3 | 0 | 9.3 | 10.1 | 10.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 12:38 | Normal | 557.4 | 493.6 | 461.2 | 456.1 | 19.3 | 17.5 | 19.6 | 9.9 | 222.8 | 222.2 | 223 | 82.2 | 82.2 | 82.3 | 59.95 | 59.93 | 60 | 30893 | 1 | 35 | 69002.9 | 7121 | 10.8 | 8.1 | 0.1 | 9.1 | 9 | 0 | 10 | 9.5 | 10.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 12:43 | Normal | 526.6 | 453.4 | 442.3 | 436.1 | 4 | 4.2 | 5 | 2.5 | 218.4 | 218 | 217.8 | 19 | 18.9 | 18.9 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 6850 | 1 | 35.4 | 69003.7 | 7121 | 2.3 | 1.4 | 0.1 | 1.9 | 2.1 | 0 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 12:48 | Normal | 545.9 | 447.4 | 436.8 | 429.6 | 3 | 3.4 | 4 | 1.8 | 217.6 | 218.2 | 217.8 | 15 | 14.9 | 14.9 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 5395 | 1 | 34.9 | 69004.2 | 7121 | 1.8 | 1.1 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.9 | 2 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 12:53 | Normal | 549.5 | 441.6 | 448.8 | 435.7 | 6.5 | 7 | 7.8 | 4 | 219.2 | 218.6 | 219.2 | 30.4 | 30.3 | 30.3 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 15641 | 1 | 34.7 | 69005 | 7121 | 3.8 | 2.5 | 0 | 3.4 | 3.6 | 0 | 3.8 | 3.9 | 4.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 12:58 | Normal | 528.6 | 457.6 | 445 | 445.8 | 4.4 | 4.5 | 5.3 | 2.6 | 218.2 | 218.2 | 218 | 20.5 | 20.4 | 20.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 7434 | 1 | 34.8 | 69005.7 | 7121 | 2.6 | 1.6 | 0 | 2 | 2.3 | 0 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 13:03 | Normal | 539.9 | 454.3 | 442.2 | 439.8 | 2.8 | 3.1 | 3.6 | 1.7 | 217.6 | 217 | 217.6 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4905 | 1 | 34.4 | 69006.2 | 7121 | 1.6 | 0.9 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0.2 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 13:08 | Normal | 551.6 | 478.7 | 446.5 | 457.4 | 2.5 | 2.6 | 3.1 | 1.3 | 216.8 | 216.6 | 216.4 | 12.1 | 12 | 12.1 | 60 | 60 | 60 | 4361 | 1 | 34 | 69006.6 | 7121 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 13:13 | Normal | 559 | 485.2 | 458.6 | 458.2 | 11.8 | 11.6 | 13.1 | 5.6 | 220.2 | 219 | 220.4 | 55.5 | 55.3 | 55.4 | 60.07 | 59.97 | 60.03 | 10055 | 1 | 33.8 | 69007 | 7121 | 6.8 | 4.1 | 0.1 | 5.5 | 5.5 | 0 | 6.4 | 6.1 | 6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 13:18 | Normal | 475.6 | 445.8 | 436.1 | 434.1 | 13.8 | 13.7 | 14.2 | 7.1 | 219.6 | 219.6 | 220.6 | 56.1 | 56.1 | 56.2 | 59.95 | 59.95 | 60 | 19437 | 1 | 36.2 | 69009.1 | 7121 | 7.4 | 6.2 | 0 | 6.9 | 7.1 | 0 | 7.4 | 6.8 | 7.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 13:23 | Normal | 469.1 | 441.5 | 426.2 | 417.2 | 18.8 | 17.8 | 18.9 | 9.6 | 220.2 | 220.6 | 221.4 | 73.6 | 73.3 | 73.4 | 59.93 | 59.94 | 60 | 22448 | 1 | 37.8 | 69010.9 | 7121 | 10.2 | 8.6 | 0 | 8.6 | 9.1 | 0 | 9.5 | 9.2 | 10.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 13:28 | Normal | 511.2 | 417.8 | 418.9 | 420.7 | 4.5 | 4.8 | 5.3 | 2.8 | 216.6 | 216.6 | 216.4 | 19.6 | 19.4 | 19.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 7210 | 1 | 38.7 | 69012.3 | 7121 | 2.6 | 1.6 | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 0.2 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 13:33 | Normal | 526.6 | 446.7 | 430.1 | 430.9 | 3.6 | 3.8 | 4.5 | 2.4 | 216.4 | 216 | 216.2 | 17.1 | 17 | 17 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 6082 | 1 | 37.9 | 69012.9 | 7121 | 2.1 | 1.1 | 0.1 | 1.6 | 1.9 | 0 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 13:38 | Normal | 529.9 | 445.6 | 432.6 | 437.4 | 3.7 | 4 | 4.5 | 2.3 | 216 | 215.6 | 215.6 | 17.8 | 17.6 | 17.7 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 6293 | 1 | 37 | 69013.4 | 7122 | 2.1 | 1.4 | 0 | 1.8 | 2 | 0 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 13:43 | Normal | 541.2 | 445.8 | 435.6 | 443.6 | 3.5 | 4 | 4.4 | 2.3 | 216 | 216 | 216 | 17.5 | 17.4 | 17.4 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 6293 | 1 | 36.4 | 69013.9 | 7122 | 2 | 1.3 | 0 | 1.7 | 2 | 0.1 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 13:48 | Normal | 462.3 | 425.5 | 435.4 | 434.4 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 1.1 | 214.8 | 215 | 214 | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3006 | 1 | 35.8 | 69014.3 | 7122 | 0.9 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 13:53 | Normal | 543.8 | 474.6 | 461.1 | 460.4 | 1.5 | 1.7 | 2 | 1 | 215.8 | 215.2 | 215.4 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 2814 | 1 | 35 | 69014.5 | 7122 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 1 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 13:58 | Normal | 548.4 | 460.7 | 456.7 | 456.3 | 1.8 | 1.9 | 2.3 | 1 | 216.4 | 215.2 | 215.8 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 60.04 | 60 | 60.02 | 3223 | 1 | 34.1 | 69014.8 | 7122 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 1 | 1.2 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 14:03 | Normal | 551.3 | 471.6 | 461.2 | 481.2 | 1.5 | 1.6 | 2 | 0.8 | 216.2 | 215.8 | 216.2 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 60.06 | 60.03 | 60.05 | 2769 | 1 | 33.3 | 69015 | 7122 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 14:08 | Normal | 558.6 | 496.5 | 469 | 464.7 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 0.9 | 216.6 | 216.2 | 216.2 | 8.4 | 8.2 | 8.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 2971 | 1 | 32.6 | 69015.2 | 7122 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 14:13 | Normal | 568.7 | 498.6 | 463.2 | 463 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 1 | 216 | 216.2 | 215.6 | 8.9 | 8.7 | 8.8 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 3171 | 1 | 32.1 | 69015.5 | 7122 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 14:18 | Normal | 565.4 | 490.1 | 460.7 | 468.9 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 1 | 216.6 | 216 | 216.2 | 9 | 8.8 | 8.9 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 3221 | 1 | 31.9 | 69015.8 | 7122 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 14:23 | Normal | 569.5 | 501.6 | 461.6 | 475.4 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 0.8 | 216.6 | 216.4 | 216.4 | 8.4 | 8.3 | 8.4 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 3040 | 1 | 31.8 | 69016 | 7122 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 14:28 | Normal | 568.7 | 488.6 | 449.8 | 451.7 | 1.6 | 1.7 | 2 | 0.8 | 216.6 | 216.2 | 216 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 2771 | 1 | 31.7 | 69016.3 | 7122 | 0.9 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 14:33 | Normal | 542.5 | 481.6 | 451.3 | 471.7 | 1.6 | 1.6 | 2 | 0.8 | 216 | 215.6 | 215.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 2626 | 1 | 31.7 | 69016.5 | 7122 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 14:38 | Normal | 557.7 | 489.7 | 445.3 | 471.8 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 0.7 | 216 | 215.4 | 216 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 2501 | 1 | 31.6 | 69016.7 | 7123 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 14:43 | Normal | 553.5 | 467.7 | 466.2 | 458.2 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 0.7 | 215.6 | 215.4 | 215.2 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 59.99 | 60 | 60 | 2379 | 1 | 31.5 | 69016.9 | 7123 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 14:48 | Normal | 549.4 | 488.6 | 461.9 | 459.9 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 0.7 | 216.4 | 216.6 | 215.8 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 2247 | 1 | 31.3 | 69017.1 | 7123 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 14:53 | Normal | 555 | 485.4 | 450.1 | 461.9 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 0.6 | 216.2 | 216 | 215.4 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 60.04 | 60.01 | 60.01 | 2103 | 1 | 31.2 | 69017.3 | 7123 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 14:58 | Normal | 556.4 | 489.3 | 447.9 | 466.1 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 0.6 | 215.6 | 215.4 | 216 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2106 | 1 | 31.1 | 69017.5 | 7123 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 15:03 | Normal | 549.5 | 487 | 463.3 | 456.4 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 0.8 | 214.8 | 214.8 | 214.8 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 2210 | 1 | 31.1 | 69017.6 | 7123 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 15:08 | Normal | 562.8 | 483.8 | 449.8 | 447.6 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 0.8 | 215.8 | 215.6 | 214.8 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 2408 | 1 | 31 | 69017.8 | 7123 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 15:13 | Normal | 559.7 | 487.5 | 454.6 | 458.6 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 0.8 | 216 | 216 | 215.6 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 2406 | 1 | 30.9 | 69018 | 7123 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 15:18 | Normal | 557 | 461 | 473.1 | 463.7 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 0.8 | 215.8 | 215.4 | 216 | 7 | 6.5 | 6.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2480 | 1 | 30.8 | 69018.2 | 7123 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 1 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 15:23 | Normal | 565.7 | 473.5 | 463.4 | 463.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 0.7 | 215.4 | 215.2 | 215.2 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 2342 | 1 | 30.8 | 69018.4 | 7123 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 1 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 15:28 | Normal | 555.7 | 483.6 | 446.7 | 472.5 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 0.6 | 216 | 215.6 | 215 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2204 | 1 | 30.7 | 69018.6 | 7123 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 15:33 | Normal | 550.6 | 487.7 | 440.3 | 455.1 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 0.7 | 216.2 | 215.6 | 215.4 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 2109 | 1 | 30.5 | 69018.8 | 7123 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 15:38 | Normal | 556.8 | 485.9 | 450.8 | 448.7 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0.6 | 215.8 | 215.6 | 215.4 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 2026 | 1 | 30.4 | 69019 | 7124 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 15:43 | Normal | 552.4 | 482.5 | 451.1 | 452.1 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0.6 | 215.6 | 215.8 | 215 | 5.6 | 5.4 | 5.5 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 1979 | 1 | 30.4 | 69019.1 | 7124 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 15:48 | Normal | 550.9 | 464.9 | 461.9 | 467.6 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0.6 | 215.6 | 215.6 | 215.2 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1953 | 1 | 30.4 | 69019.3 | 7124 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 15:53 | Normal | 550.5 | 467.6 | 469.4 | 466.1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 0.6 | 215.8 | 216.2 | 215.4 | 5.5 | 5.6 | 5.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2001 | 1 | 30.3 | 69019.5 | 7124 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 15:58 | Normal | 552.5 | 481.6 | 448.4 | 476.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0.6 | 216 | 215.8 | 215.8 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2002 | 1 | 30.3 | 69019.6 | 7124 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 16:03 | Normal | 556.8 | 488.3 | 456.7 | 459.1 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0.6 | 215.2 | 215.2 | 215.6 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 60.06 | 60.03 | 60.05 | 2015 | 1 | 30.2 | 69019.8 | 7124 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 16:08 | Normal | 554.8 | 474.6 | 448.6 | 471.5 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0.6 | 215.6 | 215.4 | 215.6 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 59.99 | 59.99 | 60 | 2071 | 1 | 30.2 | 69020 | 7124 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 16:13 | Normal | 562.1 | 496.9 | 458.6 | 449.5 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0.7 | 216 | 216.2 | 215 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 60 | 60.01 | 60.02 | 2093 | 1 | 30.3 | 69020.1 | 7124 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 16:18 | Normal | 545.8 | 485.7 | 458.8 | 469.6 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 0.7 | 216.6 | 215.8 | 215.4 | 6.1 | 6 | 6.1 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 2144 | 1 | 30.3 | 69020.3 | 7124 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 16:23 | Normal | 551.6 | 473.9 | 460.8 | 465.6 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0.7 | 215.8 | 216 | 215.8 | 6 | 5.9 | 6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 2155 | 1 | 30.3 | 69020.5 | 7124 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 16:28 | Normal | 564.5 | 501.6 | 455.5 | 446.4 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 0.7 | 218.8 | 218.6 | 218.6 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 60.01 | 60 | 59.99 | 2066 | 1 | 30.4 | 69020.7 | 7124 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 16:33 | Normal | 556.7 | 480.6 | 455.5 | 460.4 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 0.7 | 218.6 | 218.6 | 218.6 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 1987 | 1 | 30.4 | 69020.8 | 7124 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 16:38 | Normal | 560.6 | 488.6 | 443.6 | 458.4 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 0.6 | 218.8 | 219.2 | 218.4 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 60 | 60.02 | 60.02 | 1891 | 1 | 30.4 | 69021 | 7125 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 16:43 | Normal | 539.6 | 491.1 | 449.7 | 458.9 | 1.1 | 1 | 1.4 | 0.6 | 218.4 | 218.6 | 218.4 | 5 | 5 | 5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1807 | 1 | 30.4 | 69021.2 | 7125 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 16:48 | Normal | 564.3 | 495.7 | 447.9 | 448.7 | 1.1 | 1 | 1.5 | 0.6 | 218.8 | 218.8 | 219 | 5 | 4.8 | 4.9 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 1791 | 1 | 30.3 | 69021.3 | 7125 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 16:53 | Normal | 552.6 | 454.6 | 443.5 | 451.4 | 1.1 | 1 | 1.5 | 0.7 | 219.2 | 218.8 | 218.6 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 60 | 60 | 60 | 1795 | 1 | 30.2 | 69021.5 | 7125 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 16:58 | Normal | 567.9 | 502.7 | 455.6 | 453.3 | 1 | 0.9 | 1.5 | 0.7 | 218.8 | 219 | 218.6 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 59.98 | 59.99 | 60 | 1788 | 1 | 30.3 | 69021.6 | 7125 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 17:03 | Normal | 553.1 | 470.3 | 457.9 | 455 | 1 | 1 | 1.3 | 0.7 | 220.6 | 220.4 | 220.6 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 1743 | 1 | 30.3 | 69021.8 | 7125 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 17:08 | Normal | 550.4 | 486.7 | 458.2 | 465.2 | 1 | 0.9 | 1.3 | 0.6 | 220.8 | 220.4 | 220.8 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 60 | 59.97 | 59.98 | 1695 | 1 | 30.3 | 69021.9 | 7125 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 17:13 | Normal | 558.5 | 463.6 | 446.3 | 439.4 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 0.6 | 221 | 220 | 219.8 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 59.99 | 60 | 60 | 1516 | 1 | 30.2 | 69022 | 7125 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 17:18 | Normal | 539.5 | 485.6 | 458 | 457.8 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 220.6 | 219.6 | 219.6 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 1319 | 1 | 30.2 | 69022.2 | 7125 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 17:23 | Normal | 553.5 | 462.7 | 434.9 | 439.9 | 0.6 | 0.7 | 1 | 0.5 | 220.4 | 219.6 | 220 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1145 | 1 | 30.1 | 69022.3 | 7125 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 17:28 | Normal | 567.5 | 496.7 | 452.6 | 467.6 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 220.8 | 220 | 220 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 60.01 | 60 | 60 | 926 | 1 | 30.1 | 69022.3 | 7125 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 17:33 | Normal | 532.6 | 486.7 | 438.7 | 437.9 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 221 | 221 | 220.6 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 741 | 1 | 30.1 | 69022.4 | 7125 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 17:38 | Normal | 537.7 | 489.6 | 449.2 | 476.2 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 218.6 | 218 | 216.8 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 534 | 1 | 30.1 | 69022.5 | 7126 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 17:43 | Normal | 566.9 | 478.9 | 447.4 | 442.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 219.2 | 217.8 | 218.4 | 1.1 | 1.1 | 1 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 272 | 1 | 30 | 69022.5 | 7126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 17:48 | Normal | 528.5 | 495.5 | 436 | 459.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 219 | 217.6 | 218 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 126 | 1 | 30 | 69022.5 | 7126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 17:53 | Normal | 491.4 | 451.6 | 419.6 | 424.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 218.8 | 217.8 | 217.6 | 1 | 1 | 0.9 | 60 | 60.01 | 59.99 | 65 | 1 | 29.9 | 69022.5 | 7126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 17:58 | Normal | 446.8 | 424.6 | 412.6 | 445.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.2 | 218.8 | 217.6 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 1 | 29.7 | 69022.5 | 7126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 18:03 | Normal | 382.2 | 404.8 | 423 | 420 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.8 | 218 | 218 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 29.6 | 69022.5 | 7126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 18:08 | Normal | 203.9 | 458.9 | 389.7 | 401 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218 | 217.4 | 218.2 | 1 | 1 | 0.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 29.4 | 69022.5 | 7126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 18:13 | Normal | 218.1 | 405.4 | 362.9 | 368.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.4 | 217.8 | 217.6 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 0 | 1 | 29.3 | 69022.5 | 7126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-27 18:18 | Normal | 198.7 | 273.9 | 246.6 | 260.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217.8 | 217.2 | 217.8 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 1 | 29.1 | 69022.5 | 7126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0