## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-02-04 05:22 | Wait | 519.7 | 520.1 | 507.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 234.6 | 233 | 234 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 21.6 | 86311.1 | 6564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 05:27 | Wait | 550.7 | 536.8 | 524 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 235.2 | 232.4 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 21.9 | 86311.1 | 6564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 05:32 | Wait | 587.1 | 562.5 | 550.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 232.8 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.97 | 0 | 0 | 22.1 | 86311.1 | 6564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 05:37 | Wait | 608.5 | 581.1 | 568.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.6 | 232.8 | 234 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 22.2 | 86311.1 | 6564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 05:42 | Wait | 619 | 590.3 | 577.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 233.4 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 22.3 | 86311.1 | 6564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 05:47 | Wait | 625.9 | 595.9 | 584.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.6 | 232.6 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 22.4 | 86311.1 | 6564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 05:52 | Wait | 632.8 | 602.4 | 590.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.4 | 233.2 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 59.99 | 0 | 0 | 22.5 | 86311.1 | 6564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 05:57 | Wait | 638.4 | 608.3 | 595.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 233 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 22.5 | 86311.1 | 6564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 06:02 | Wait | 643 | 612.9 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.2 | 232.2 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 22.7 | 86311.1 | 6564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 06:07 | Wait | 646.4 | 616.2 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.2 | 231.8 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 22.7 | 86311.1 | 6564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 06:12 | Wait | 651 | 621 | 606.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.6 | 232.2 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 22.8 | 86311.1 | 6564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 06:17 | Wait | 654 | 622.9 | 608.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 231.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 22.9 | 86311.1 | 6564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 06:22 | Wait | 656.6 | 624.9 | 610.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 231.4 | 233 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 23 | 86311.1 | 6564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 06:27 | Wait | 657.1 | 625.3 | 612.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 231.8 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 23 | 86311.1 | 6564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 06:32 | Wait | 658.8 | 626.7 | 613.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 232.6 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 23 | 86311.1 | 6564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 06:37 | Wait | 665.2 | 632.2 | 615.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 232.4 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 23 | 86311.1 | 6564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 06:42 | Wait | 662.4 | 630.3 | 615.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.2 | 232.4 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 23 | 86311.1 | 6564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 06:47 | Wait | 660 | 628.1 | 615.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 232.4 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 23.1 | 86311.1 | 6564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 06:52 | Wait | 660.8 | 628.9 | 616.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 232 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 23.1 | 86311.1 | 6564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 06:57 | Wait | 662.4 | 630.6 | 617.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.4 | 232.8 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 23 | 86311.1 | 6564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 07:02 | Normal | 598.7 | 533.6 | 552.4 | 0 | 3.7 | 2.6 | 2.3 | 0 | 235.6 | 233.2 | 234.4 | 12.4 | 12.4 | 12.1 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 4939 | 1 | 23.1 | 86311.4 | 6564 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 07:07 | Normal | 589.7 | 537.8 | 549.4 | 0 | 4 | 2.7 | 2.5 | 0 | 234.8 | 233.8 | 234.8 | 13 | 12.9 | 12.7 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 5148 | 1 | 24.1 | 86311.8 | 6564 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 07:12 | Normal | 587.5 | 556.8 | 565.7 | 0 | 4.2 | 2.8 | 2.5 | 0 | 234.8 | 233.2 | 233.6 | 13.7 | 13.8 | 13.5 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 5474 | 1 | 24.4 | 86312.2 | 6564 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 07:17 | Normal | 599.6 | 545.6 | 551.3 | 0 | 5.4 | 3.6 | 3.3 | 0 | 235.6 | 234.2 | 234.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 6966 | 1 | 24.8 | 86312.7 | 6564 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 0.4 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 07:22 | Normal | 603.7 | 556.6 | 567 | 0 | 5.8 | 3.9 | 3.6 | 0 | 235 | 233.6 | 233.8 | 18.8 | 19 | 18.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 7489 | 1 | 25.1 | 86313.4 | 6564 | 1.1 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 0.5 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 07:27 | Normal | 604.5 | 554.7 | 557.8 | 0 | 5.9 | 4 | 3.8 | 0 | 235.2 | 233.4 | 234.4 | 19.4 | 19.6 | 19.5 | 59.98 | 60 | 60 | 7692 | 1 | 25.5 | 86314 | 6564 | 1.1 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 0.1 | 0.5 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 07:32 | Normal | 609.6 | 569.4 | 560.6 | 0 | 7 | 4.8 | 4.8 | 0 | 234.6 | 233.6 | 234 | 23.7 | 23.8 | 23.6 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 9235 | 1 | 25.9 | 86314.7 | 6564 | 1.1 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 0 | 0.5 | 1.7 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 07:37 | Normal | 598.9 | 566.9 | 559.5 | 0 | 7.1 | 4.6 | 5.1 | 0 | 235.2 | 233.6 | 234 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 8570 | 1 | 26.2 | 86315.4 | 6564 | 1.1 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 2 | 0 | 0.5 | 1.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 07:42 | Normal | 597.8 | 546.7 | 546.8 | 0 | 4.6 | 3.2 | 3.3 | 0 | 234.4 | 232.6 | 233.4 | 15.8 | 16 | 15.7 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 8956 | 1 | 26.6 | 86316.3 | 6564 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 07:47 | Normal | 606.8 | 552.5 | 548.4 | 0 | 8.5 | 5.3 | 6.1 | 0 | 235.4 | 233.4 | 234.4 | 27.7 | 27.8 | 27.5 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 10535 | 1 | 27 | 86317.1 | 6564 | 2 | 2.3 | 2 | 2 | 2.1 | 2.3 | 0 | 0.5 | 1.9 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 07:52 | Normal | 594.8 | 562.6 | 557.2 | 0 | 5.2 | 3.6 | 3.1 | 0 | 234.2 | 233.2 | 233.6 | 16.9 | 17 | 17 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 7040 | 1 | 27.4 | 86318 | 6564 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 07:57 | Normal | 609.9 | 587 | 570.9 | 0 | 5.8 | 3.7 | 3.9 | 0 | 234 | 233.4 | 233.4 | 18.8 | 19.8 | 18.9 | 60.05 | 60.08 | 60.06 | 10673 | 1 | 27.9 | 86319.2 | 6564 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 08:02 | Normal | 613.8 | 573.6 | 548.8 | 0 | 9.8 | 5.9 | 7.6 | 0 | 235 | 234.2 | 234.8 | 33.4 | 33.3 | 33.2 | 60.03 | 60.05 | 59.99 | 10866 | 1 | 28.3 | 86320.4 | 6565 | 2.4 | 2.7 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 0.1 | 0.8 | 2.1 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 08:07 | Normal | 589.9 | 550.3 | 532.9 | 0 | 12.3 | 9.7 | 9.6 | 0 | 235.8 | 233.8 | 235.4 | 45.1 | 45.3 | 45.1 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 19650 | 1 | 28.8 | 86321.5 | 6565 | 2.9 | 3.2 | 3 | 2.9 | 3 | 3 | 0.5 | 1.5 | 3.4 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 08:12 | Normal | 587.7 | 516.7 | 542.3 | 0 | 8 | 6.5 | 5.4 | 0 | 234.4 | 233 | 233.6 | 26.9 | 27 | 26.9 | 60.06 | 60.04 | 60.03 | 10116 | 1 | 29.1 | 86322.5 | 6565 | 1.8 | 2 | 1.9 | 1.8 | 2 | 2 | 0.8 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 08:17 | Normal | 586 | 556.3 | 553.6 | 0 | 9.1 | 6.7 | 6.1 | 0 | 234.6 | 233.6 | 233.8 | 30 | 30 | 30 | 60.01 | 60.06 | 60.04 | 11942 | 1 | 29.3 | 86323.7 | 6565 | 2.1 | 2.5 | 2.2 | 2 | 2.3 | 2.2 | 0.6 | 1.1 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 08:22 | Normal | 588.7 | 534.7 | 556.5 | 0 | 8.4 | 6.4 | 5.5 | 0 | 235 | 233.6 | 234.8 | 27.6 | 27.6 | 27.5 | 60.01 | 60.01 | 60 | 11237 | 1 | 29.9 | 86325.1 | 6565 | 1.9 | 2.2 | 2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 0.6 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 08:27 | Normal | 593.2 | 508.7 | 558.4 | 0 | 6.4 | 5.2 | 4.3 | 0 | 234.6 | 233.4 | 234.2 | 21.5 | 21.4 | 21.5 | 60.04 | 60.02 | 60.05 | 10669 | 1 | 29.9 | 86326.1 | 6565 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 0.5 | 1 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 08:32 | Normal | 590.9 | 533.9 | 557.6 | 0 | 7.6 | 6.5 | 6.2 | 0 | 235.2 | 233.4 | 234.2 | 28.4 | 28.6 | 28.3 | 60 | 60 | 60.01 | 12158 | 1 | 29.6 | 86326.8 | 6565 | 1.9 | 2.1 | 2 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 0.3 | 1.4 | 1.9 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 08:37 | Normal | 603 | 557.4 | 565.3 | 0 | 19.8 | 15.2 | 14.3 | 0 | 237.4 | 236.2 | 237 | 65.4 | 65.4 | 65.2 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 25864 | 1 | 30.5 | 86328.6 | 6565 | 4.6 | 5.3 | 4.8 | 4.8 | 5.4 | 5.6 | 0.3 | 3.5 | 4.7 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 08:42 | Normal | 590.8 | 549.6 | 551.2 | 0 | 20.6 | 15.8 | 15.3 | 0 | 237.8 | 235.4 | 238 | 67.4 | 67.5 | 67.3 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 27632 | 1 | 31.6 | 86330.6 | 6565 | 4.8 | 5.6 | 4.9 | 5 | 5.6 | 5.8 | 0.3 | 3.9 | 5.2 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 08:47 | Normal | 592.4 | 567.5 | 548.2 | 0 | 18 | 13.6 | 13.4 | 0 | 237 | 236.2 | 237.8 | 59.7 | 59.7 | 59.5 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 23929 | 1 | 32.6 | 86332.7 | 6565 | 4.2 | 4.8 | 4.3 | 4.4 | 4.8 | 5 | 0.2 | 3.1 | 4.5 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 08:52 | Normal | 591.3 | 566.6 | 542 | 0 | 22.3 | 16.7 | 16.7 | 0 | 237.8 | 236.8 | 238.2 | 73.4 | 73.3 | 73.2 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 27855 | 1 | 33.4 | 86334.9 | 6565 | 5.2 | 5.7 | 5.3 | 5.3 | 6 | 6.3 | 0.3 | 4 | 5.7 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 08:57 | Normal | 574.5 | 559.4 | 545.4 | 0 | 25.2 | 19.2 | 18.3 | 0 | 238 | 237.4 | 238.4 | 81.1 | 81.2 | 80.9 | 60.01 | 60 | 60 | 32945 | 1 | 34.6 | 86337.5 | 6565 | 6 | 6.8 | 6.2 | 6.2 | 6.8 | 7 | 0.8 | 4.4 | 6.2 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 09:02 | Normal | 578.7 | 556.7 | 533.3 | 0 | 25.2 | 19.3 | 18.6 | 0 | 237.8 | 237.6 | 238 | 81.3 | 81.4 | 81.1 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 33042 | 1 | 35.9 | 86340.2 | 6566 | 6 | 6.7 | 6.2 | 6.2 | 6.9 | 7.1 | 0.6 | 4.5 | 6.4 | 6 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 09:07 | Normal | 585.3 | 558.4 | 517.9 | 0 | 25.3 | 20.8 | 21 | 0 | 239.2 | 238 | 238 | 86.2 | 86.3 | 86.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 29856 | 1 | 37.3 | 86343 | 6566 | 6.3 | 6.6 | 6.4 | 6.1 | 7.2 | 7.2 | 1 | 4.9 | 7.4 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 09:12 | Normal | 564.5 | 526.1 | 526.2 | 0 | 7.5 | 5.6 | 5.2 | 0 | 234.6 | 233.6 | 234.2 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 9560 | 1 | 37.6 | 86344.8 | 6566 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2 | 0.4 | 1 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 09:17 | Normal | 580.3 | 528.2 | 541.5 | 0 | 22.1 | 15.2 | 20 | 0 | 237.8 | 236.6 | 237.2 | 68.4 | 68.5 | 68.3 | 59.99 | 60 | 60 | 34251 | 1 | 36.7 | 86346.3 | 6566 | 6 | 6.8 | 5.7 | 5.9 | 6.5 | 6.3 | 1 | 4.6 | 6.8 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 09:22 | Normal | 575.4 | 495.7 | 518.2 | 0 | 5 | 4.1 | 3.2 | 0 | 233.8 | 232.6 | 233.8 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 59.98 | 60.01 | 59.95 | 7097 | 1 | 36 | 86347.3 | 6566 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 09:27 | Normal | 589.6 | 546.7 | 551 | 0 | 29.7 | 21.8 | 18 | 0 | 238.4 | 236.2 | 238.4 | 92.2 | 92 | 91.9 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 18781 | 1 | 36.9 | 86350 | 6566 | 6.5 | 7.2 | 6.3 | 6.7 | 6.8 | 7 | 1.7 | 4.7 | 6.3 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 09:32 | Normal | 571 | 528.8 | 534.6 | 0 | 30.5 | 22.2 | 17.3 | 0 | 238.6 | 236.6 | 237.8 | 83.5 | 83.4 | 83 | 59.94 | 59.95 | 59.93 | 38476 | 1 | 37.5 | 86352 | 6566 | 7.2 | 8.1 | 7.3 | 7.3 | 7.9 | 8 | 1.7 | 4.7 | 6.6 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 09:37 | Normal | 573.3 | 540.2 | 536.1 | 0 | 28.1 | 24.1 | 21 | 0 | 239.2 | 237.8 | 239 | 92.4 | 92.4 | 92.2 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 37892 | 1 | 37.9 | 86354.3 | 6566 | 6.7 | 7.4 | 6.9 | 6.7 | 7.4 | 7.6 | 3.2 | 5.5 | 7.1 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 09:42 | Normal | 568.9 | 515.7 | 529 | 0 | 29.6 | 26.8 | 22.1 | 0 | 238.8 | 238 | 239 | 97 | 97 | 96.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 39493 | 1 | 39.4 | 86357.4 | 6566 | 7.1 | 7.8 | 7.4 | 7.2 | 8.2 | 8.1 | 4 | 6 | 7.6 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 09:47 | Normal | 593.7 | 528.5 | 550.4 | 0 | 27.1 | 26.7 | 19.6 | 0 | 239 | 237.8 | 238.8 | 93.7 | 94 | 93.5 | 59.97 | 59.93 | 59.94 | 29862 | 1 | 40.4 | 86360.3 | 6566 | 7.5 | 7.8 | 7.6 | 7 | 8.8 | 8.8 | 4.6 | 6.1 | 7.5 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 09:52 | Normal | 550.8 | 492 | 510.8 | 0 | 9 | 11.4 | 8.6 | 0 | 235.6 | 234.6 | 235 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 17560 | 1 | 42 | 86363.5 | 6566 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 09:57 | Normal | 556.6 | 497.6 | 516.3 | 0 | 28.8 | 27 | 21.6 | 0 | 238.6 | 237.4 | 238.8 | 93.9 | 93.9 | 93.7 | 59.97 | 59.95 | 59.99 | 38138 | 1 | 43 | 86366.7 | 6566 | 7 | 7.6 | 7.1 | 7 | 7.9 | 7.9 | 4.4 | 6 | 7.2 | 7 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 10:02 | Normal | 557.5 | 517.6 | 522.9 | 0 | 29.6 | 26.3 | 22 | 0 | 239.4 | 238 | 238.6 | 96.7 | 96.7 | 96.5 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 38944 | 1 | 44 | 86369.9 | 6567 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.1 | 8.1 | 8 | 3.9 | 5.7 | 7.2 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 10:07 | Normal | 553.1 | 497.5 | 514.4 | 0 | 7.9 | 6.5 | 5.8 | 0 | 234.8 | 234 | 234 | 24.8 | 25 | 24.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 9845 | 1 | 44.2 | 86372.3 | 6567 | 1.9 | 2 | 1.8 | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 10:12 | Normal | 558.4 | 512 | 518.7 | 0 | 8.9 | 7.1 | 6.5 | 0 | 234.4 | 233.2 | 234.8 | 28.4 | 28.4 | 28.2 | 59.92 | 59.89 | 59.92 | 11375 | 1 | 43.5 | 86374.6 | 6567 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 10:17 | Normal | 560.1 | 512.1 | 516 | 0 | 31 | 28.9 | 23.4 | 0 | 238.4 | 237.2 | 238.8 | 101.9 | 102 | 101.5 | 59.98 | 60 | 59.98 | 41763 | 1 | 43.3 | 86377.2 | 6567 | 7.5 | 8.1 | 7.6 | 7.4 | 8.4 | 8.4 | 5.1 | 6.5 | 7.9 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 10:22 | Normal | 570.2 | 487.1 | 514.4 | 0 | 22.4 | 22.5 | 18.6 | 0 | 236.4 | 235.6 | 236.2 | 73.2 | 73.2 | 72.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 21419 | 1 | 44.1 | 86379.8 | 6567 | 5.7 | 5.9 | 5.4 | 5.2 | 6.1 | 6.2 | 4.6 | 5.4 | 6.4 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 10:27 | Normal | 557.8 | 513.9 | 515.5 | 0 | 30 | 27.5 | 22.5 | 0 | 238.2 | 237.8 | 238.2 | 98 | 98.2 | 97.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 39974 | 1 | 44.4 | 86383 | 6567 | 7.3 | 7.8 | 7.4 | 7.2 | 8 | 8 | 4.6 | 5.9 | 7.4 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 10:32 | Normal | 563.9 | 503 | 530.9 | 0 | 11.1 | 9.8 | 7.8 | 0 | 234 | 233.8 | 233.6 | 36.5 | 36.7 | 36.5 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 13500 | 1 | 44.8 | 86385.7 | 6567 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 3 | 3 | 1.3 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 10:37 | Normal | 555.8 | 490.6 | 510.9 | 0 | 32.4 | 30.6 | 24.5 | 0 | 239.2 | 237.4 | 238.8 | 105.4 | 105.3 | 105 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 43134 | 1 | 44.6 | 86388.4 | 6567 | 7.8 | 8.4 | 8.1 | 7.8 | 8.8 | 8.7 | 5.6 | 7 | 8.3 | 8 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 10:42 | Normal | 563.7 | 510.8 | 522.2 | 0 | 29.9 | 25 | 11.1 | 0 | 237.6 | 234.8 | 237 | 82.3 | 82.2 | 82 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 14244 | 1 | 45.9 | 86391.3 | 6567 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 8 | 7.7 | 3.8 | 4.6 | 3.4 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 10:47 | Normal | 584.6 | 522.6 | 541.5 | 0 | 28 | 29.2 | 21.8 | 0 | 239.8 | 237.2 | 238.6 | 100.4 | 100.9 | 100.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 41132 | 1 | 46.5 | 86394.8 | 6567 | 7.1 | 7 | 6.9 | 6.6 | 9.1 | 9.1 | 4.1 | 6.1 | 6.9 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 10:52 | Normal | 585.7 | 518.2 | 528 | 0 | 17.3 | 21.3 | 19.8 | 0 | 236.6 | 235 | 237.2 | 66 | 66.1 | 65.7 | 60 | 59.99 | 60 | 42534 | 1 | 47.4 | 86398.2 | 6567 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.1 | 5.8 | 5.8 | 4.8 | 5.2 | 7.4 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 10:57 | Normal | 569.1 | 458.8 | 537.5 | 0 | 21.2 | 23.6 | 22.3 | 0 | 238.2 | 236.4 | 237.6 | 81.3 | 81.2 | 81.1 | 60.07 | 60.04 | 60.06 | 29770 | 1 | 46 | 86399.8 | 6567 | 5.3 | 5.7 | 4.9 | 4.9 | 5.5 | 5.3 | 6.6 | 6.5 | 7.2 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 11:02 | Normal | 562.9 | 483.7 | 526.4 | 0 | 7.5 | 6.4 | 5.3 | 0 | 233.6 | 231.8 | 232.8 | 24.4 | 24.5 | 24.3 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 9610 | 1 | 44.5 | 86401.4 | 6568 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 11:07 | Normal | 580.5 | 480.7 | 547 | 0 | 9.3 | 9 | 7.1 | 0 | 234.2 | 232.2 | 232.6 | 32.5 | 32.6 | 32.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 13646 | 1 | 42.4 | 86402.3 | 6568 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 11:12 | Normal | 581.4 | 496.9 | 543.5 | 0 | 7.1 | 5.9 | 5.1 | 0 | 235 | 232 | 233.8 | 24.3 | 24.5 | 24.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 9583 | 1 | 40.7 | 86403.2 | 6568 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 0.7 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 11:17 | Normal | 642.3 | 603.9 | 570.4 | 0 | 21 | 20.1 | 23.3 | 0 | 238 | 236.6 | 238.8 | 92.6 | 92.7 | 92.1 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 39844 | 1 | 40 | 86404.9 | 6568 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 4.9 | 7.8 | 7.9 | 0.3 | 3 | 7.4 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 11:22 | Normal | 622.8 | 553.8 | 537.8 | 0 | 17.1 | 25.4 | 24.5 | 0 | 238.4 | 237.4 | 238.2 | 90.2 | 90.4 | 89.8 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 36767 | 1 | 41.7 | 86408 | 6568 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 9 | 9.1 | 1.3 | 5.4 | 7.9 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 11:27 | Normal | 560.2 | 510.6 | 518.3 | 0 | 12.3 | 10.5 | 9.2 | 0 | 234.4 | 233.2 | 234.2 | 39.7 | 39.8 | 39.6 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 16069 | 1 | 42.7 | 86410.3 | 6568 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 3 | 3.3 | 3.1 | 1.4 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 11:32 | Normal | 570.7 | 517.4 | 535.8 | 0 | 11.3 | 9.3 | 8.3 | 0 | 235 | 233.2 | 235.4 | 36.4 | 36.6 | 36.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 15491 | 1 | 41.8 | 86412.4 | 6568 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 1.4 | 2 | 2.4 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 11:37 | Normal | 589.1 | 544.9 | 553.2 | 0 | 19.5 | 17 | 16 | 0 | 237.8 | 235.6 | 237 | 69.2 | 69.2 | 69 | 60 | 60.03 | 60.01 | 21640 | 1 | 40.6 | 86413.6 | 6568 | 4.7 | 5.1 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 4.6 | 3.3 | 4 | 5.1 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 11:42 | Normal | 601.2 | 545.3 | 554.6 | 0 | 26 | 26.1 | 17.3 | 0 | 237.8 | 237.4 | 238 | 90.4 | 90.4 | 90 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 41056 | 1 | 41.7 | 86416.6 | 6568 | 7 | 7.1 | 7.4 | 6.4 | 10.3 | 10.1 | 2.7 | 3.9 | 6.1 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 11:47 | Normal | 574.9 | 537.6 | 518.9 | 0 | 28.1 | 25.4 | 25.3 | 0 | 239.6 | 237 | 239.2 | 98.2 | 98.3 | 98 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 36705 | 1 | 43.6 | 86419.7 | 6568 | 7.1 | 7.1 | 6.9 | 6.8 | 8.8 | 8.9 | 1.7 | 5.1 | 8.1 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 11:52 | Normal | 579.8 | 552.9 | 522.1 | 0 | 24.1 | 20.1 | 22.5 | 0 | 239.2 | 238 | 238.2 | 87.6 | 87.7 | 87.5 | 60 | 60.03 | 60.01 | 33452 | 1 | 44.3 | 86422.5 | 6568 | 6.1 | 6 | 6 | 5.8 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 3.7 | 7.1 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 11:57 | Normal | 574.9 | 562.3 | 514.3 | 0 | 24.3 | 17.1 | 24 | 0 | 238.8 | 237.6 | 239.6 | 84.2 | 84 | 83.7 | 60.03 | 60.06 | 60.02 | 33199 | 1 | 45 | 86425.4 | 6568 | 6.2 | 5.8 | 6.1 | 5.4 | 6.9 | 6.9 | 0.3 | 2.2 | 7.9 | 8 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 12:02 | Normal | 564.8 | 534.3 | 498.3 | 0 | 28.4 | 22.9 | 26.7 | 0 | 239.6 | 238.2 | 239.6 | 98.5 | 98.4 | 98 | 59.96 | 59.98 | 59.95 | 37242 | 1 | 45.4 | 86428.3 | 6569 | 7.1 | 7 | 7 | 6.8 | 8.4 | 8.4 | 0.5 | 4.5 | 8.5 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 12:07 | Normal | 583.6 | 563.8 | 557.5 | 0 | 29.4 | 21.9 | 19.7 | 0 | 238.6 | 237 | 238.4 | 94.7 | 94.8 | 94.4 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 38908 | 1 | 44.8 | 86430.1 | 6569 | 7.6 | 7.1 | 7.3 | 6.8 | 8.3 | 8.1 | 0.8 | 3.7 | 5.9 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 12:12 | Normal | 547.9 | 508.2 | 513.7 | 0 | 32.6 | 30.8 | 25.1 | 0 | 239.6 | 237.6 | 238.8 | 108.4 | 108.6 | 108.1 | 59.9 | 59.89 | 59.9 | 43067 | 1 | 46.2 | 86433.6 | 6569 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 7.8 | 9.6 | 9.5 | 4.2 | 6.7 | 7.9 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 12:17 | Normal | 524.4 | 494.3 | 486.4 | 0 | 36 | 30.1 | 27.2 | 0 | 239 | 238.4 | 238.4 | 108.8 | 109 | 108.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 40763 | 1 | 48.4 | 86437.3 | 6569 | 8.9 | 9.1 | 9 | 8.5 | 9.4 | 9.2 | 4.4 | 6.3 | 8.9 | 9 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 12:22 | Normal | 525.7 | 482.6 | 484.3 | 0 | 31.8 | 28.3 | 24.1 | 0 | 237.8 | 236.8 | 238 | 97.2 | 97.5 | 97 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 39511 | 1 | 50.2 | 86440.9 | 6569 | 7.8 | 8.1 | 8 | 7.5 | 8.7 | 8.3 | 4.6 | 6.2 | 7.7 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 12:27 | Normal | 541.2 | 503.5 | 505.2 | 0 | 14.3 | 11.9 | 10.6 | 0 | 233.6 | 232.4 | 232.8 | 45.2 | 45.3 | 45.1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 18460 | 1 | 49.9 | 86443.3 | 6569 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 1.7 | 2.6 | 3.2 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 12:32 | Normal | 563.3 | 504.5 | 529.8 | 0 | 14.1 | 12 | 10.4 | 0 | 233.4 | 231.4 | 233.4 | 45.9 | 45.8 | 45.7 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 18128 | 1 | 47.6 | 86444.6 | 6569 | 3.3 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 3.8 | 3.5 | 1.6 | 2.6 | 3.2 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 12:37 | Normal | 565 | 470.6 | 527.1 | 0 | 7.9 | 6.6 | 5.5 | 0 | 232.6 | 231.2 | 232 | 25.8 | 25.7 | 25.6 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 9981 | 1 | 45.5 | 86445.6 | 6569 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 1 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 12:42 | Normal | 576.5 | 483.8 | 544.5 | 0 | 9.1 | 7.9 | 6.5 | 0 | 232.8 | 230.8 | 231.4 | 30.6 | 30.8 | 30.5 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 11835 | 1 | 43.2 | 86446.5 | 6569 | 2.3 | 2.4 | 2 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 1.3 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 12:47 | Normal | 582.5 | 479.6 | 544.7 | 0 | 9.2 | 8.3 | 6.7 | 0 | 232.8 | 231.2 | 231.4 | 31.5 | 31.7 | 31.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 12187 | 1 | 41.8 | 86447.5 | 6569 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 12:52 | Normal | 576.5 | 489.8 | 545 | 0 | 9.1 | 8 | 6.7 | 0 | 232.4 | 231.4 | 231.4 | 31 | 31.2 | 30.8 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 12140 | 1 | 40.4 | 86448.5 | 6569 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 12:57 | Normal | 583.9 | 490.7 | 550.8 | 0 | 8.4 | 7.3 | 6.1 | 0 | 231.8 | 230.4 | 230 | 29 | 29.1 | 29 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 11194 | 1 | 39.6 | 86449.5 | 6569 | 2 | 2.1 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2 | 1.1 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 13:02 | Normal | 583.1 | 493.5 | 549 | 0 | 9.1 | 7.9 | 6.5 | 0 | 232 | 230.2 | 230.8 | 30.8 | 31 | 30.8 | 60.01 | 60.07 | 60.02 | 12047 | 1 | 38.8 | 86450.5 | 6570 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 13:07 | Normal | 592.1 | 486.7 | 550.8 | 0 | 8.8 | 7.8 | 6.4 | 0 | 231.8 | 229.8 | 230.8 | 30.5 | 30.7 | 30.5 | 60.02 | 59.97 | 60 | 11793 | 1 | 38.2 | 86451.4 | 6570 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 1.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 13:12 | Normal | 586.3 | 493.6 | 552.2 | 0 | 9.4 | 8.2 | 6.8 | 0 | 232.4 | 230.2 | 231.4 | 32.3 | 32.4 | 32 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 12502 | 1 | 37.6 | 86452.5 | 6570 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 1.4 | 1.7 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 13:17 | Normal | 589.4 | 493 | 557 | 0 | 9.1 | 8.3 | 6.7 | 0 | 234.2 | 232.2 | 233.2 | 31.5 | 31.8 | 31.5 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 12395 | 1 | 37.2 | 86453.5 | 6570 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 1.5 | 1.8 | 2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 13:22 | Normal | 592.4 | 486.6 | 553.4 | 0 | 9.6 | 8.8 | 7 | 0 | 235.2 | 232.8 | 233.8 | 32.7 | 33.1 | 32.6 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 12917 | 1 | 36.9 | 86454.6 | 6570 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 1.5 | 1.9 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 13:27 | Normal | 585 | 490.8 | 552.3 | 0 | 10.5 | 9.7 | 7.7 | 0 | 234.4 | 232.8 | 233.6 | 36.2 | 36.5 | 36 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 14068 | 1 | 36.6 | 86455.7 | 6570 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 1.9 | 2 | 2.2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 13:32 | Normal | 646 | 577.7 | 593.4 | 0 | 17.1 | 21.1 | 15.6 | 0 | 237.6 | 236.6 | 236.4 | 73 | 73 | 72.7 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 34883 | 1 | 37.7 | 86458 | 6570 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 4.1 | 9 | 3.2 | 4 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 13:37 | Normal | 560 | 532.3 | 519.8 | 0 | 20.9 | 15.3 | 16.1 | 0 | 238.6 | 236.4 | 236.6 | 65.3 | 65.4 | 65 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 27931 | 1 | 39.9 | 86460.8 | 6570 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5 | 5.9 | 2.3 | 3.2 | 3.8 | 5.2 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 13:42 | Normal | 556.7 | 475.3 | 514.8 | 0 | 29.1 | 24.8 | 22.1 | 0 | 239 | 237.8 | 238.6 | 91.1 | 91.4 | 90.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 36594 | 1 | 40.7 | 86463.3 | 6570 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 6.8 | 8.6 | 4 | 6 | 6.1 | 7.3 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 13:47 | Normal | 547 | 503.7 | 505.4 | 0 | 29.2 | 21.6 | 22.3 | 0 | 238.8 | 237.6 | 238.2 | 87.8 | 88.1 | 87.5 | 60 | 60 | 60.01 | 36132 | 1 | 42.4 | 86466.3 | 6570 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 6.9 | 8.6 | 1.9 | 5.5 | 5.5 | 7.3 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 13:52 | Normal | 547.3 | 497.9 | 508.1 | 0 | 28.3 | 21.1 | 21.5 | 0 | 238.4 | 236.4 | 237.4 | 85 | 85.3 | 84.8 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 34633 | 1 | 43.7 | 86469.3 | 6570 | 7 | 7.1 | 7.1 | 6.7 | 8.4 | 1.8 | 5.4 | 5.4 | 7 | 7 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 13:57 | Normal | 545.5 | 467.4 | 511 | 0 | 27.5 | 21.5 | 20.8 | 0 | 238 | 236.6 | 237.6 | 82.2 | 82.2 | 81.9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 33478 | 1 | 44.5 | 86472.1 | 6570 | 6.9 | 6.9 | 6.6 | 6.8 | 8.6 | 1.5 | 5.8 | 5.4 | 6.3 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 14:02 | Normal | 544 | 460.3 | 505.8 | 0 | 26.8 | 21 | 20.3 | 0 | 238 | 237.2 | 237.6 | 80 | 80 | 79.7 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 32601 | 1 | 45.5 | 86474.9 | 6571 | 6.4 | 6.9 | 6.9 | 6.2 | 8.1 | 1.3 | 5.8 | 5.5 | 6.3 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 14:07 | Normal | 545 | 467.7 | 499.5 | 0 | 26.5 | 20.1 | 20.5 | 0 | 237.8 | 236.4 | 236.8 | 78.7 | 78.7 | 78.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 32055 | 1 | 46.4 | 86477.6 | 6571 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 8 | 1.2 | 5.7 | 5.3 | 6.4 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 14:12 | Normal | 552.3 | 468.6 | 511.7 | 0 | 26.3 | 20.3 | 19.8 | 0 | 237.8 | 235.6 | 236.8 | 79 | 79.1 | 78.8 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 32131 | 1 | 47 | 86480.2 | 6571 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.1 | 8 | 1.2 | 5.6 | 5.5 | 6.3 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 14:17 | Normal | 547.1 | 464.8 | 510.3 | 0 | 26.7 | 20.4 | 20.6 | 0 | 236.8 | 236 | 236.6 | 80.4 | 80.6 | 80 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 32562 | 1 | 47.3 | 86482.9 | 6571 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 6.2 | 7.9 | 1.5 | 5.5 | 5.3 | 6.4 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 14:22 | Normal | 546.2 | 470.1 | 510.3 | 0 | 26.6 | 20.1 | 20.2 | 0 | 236.6 | 235.4 | 235.8 | 80.2 | 80.2 | 79.8 | 60 | 60.02 | 60.01 | 32429 | 1 | 47.5 | 86485.7 | 6571 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.2 | 8 | 1.5 | 5.3 | 5.3 | 6.5 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 14:27 | Normal | 544.5 | 469.4 | 502.5 | 0 | 27.9 | 21 | 21.2 | 0 | 237.6 | 236.2 | 236.4 | 82.9 | 83.1 | 82.7 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 33493 | 1 | 47.9 | 86488.4 | 6571 | 6.9 | 7 | 6.9 | 6.5 | 8.2 | 1.8 | 5.3 | 5.5 | 6.6 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 14:32 | Normal | 545 | 471.9 | 510.5 | 0 | 27.6 | 20.6 | 21 | 0 | 236.2 | 234.8 | 235.4 | 82.1 | 82.3 | 81.8 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 33282 | 1 | 48.8 | 86491.2 | 6571 | 6.8 | 6.9 | 7 | 6.5 | 7.9 | 1.9 | 5.4 | 5.4 | 6.7 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 14:37 | Normal | 551.5 | 466.5 | 518 | 0 | 17.2 | 13.2 | 13 | 0 | 233.2 | 232.2 | 232.4 | 52.7 | 52.9 | 52.7 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 21310 | 1 | 49.2 | 86493.5 | 6571 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.7 | 1.7 | 3.3 | 3.3 | 3.8 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 14:42 | Normal | 557.7 | 468.6 | 524.5 | 0 | 9.3 | 7.7 | 7 | 0 | 231.2 | 229.4 | 230.4 | 30.1 | 30.2 | 30.1 | 60 | 60.03 | 60.02 | 11687 | 1 | 47.7 | 86494.8 | 6571 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 14:47 | Normal | 568.4 | 476.4 | 533.7 | 0 | 9.3 | 7.8 | 7 | 0 | 232.2 | 231.2 | 230.6 | 30.7 | 31 | 30.8 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 11925 | 1 | 45.4 | 86495.8 | 6571 | 2.1 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 14:52 | Normal | 578 | 480.5 | 541.7 | 0 | 10 | 8.5 | 7.5 | 0 | 234 | 233.4 | 232.6 | 33.3 | 33.4 | 33.3 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 13010 | 1 | 43.9 | 86496.8 | 6571 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2 | 1.8 | 2 | 1.9 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 14:57 | Normal | 580.5 | 481.6 | 543.9 | 0 | 10.6 | 9.1 | 8 | 0 | 233 | 232.6 | 233 | 35.3 | 35.5 | 35.3 | 60 | 59.97 | 59.99 | 13811 | 1 | 42.5 | 86498 | 6571 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 15:02 | Normal | 582.2 | 485.2 | 550.9 | 0 | 12.6 | 10.3 | 9.4 | 0 | 235 | 232.6 | 233 | 41.3 | 41.6 | 41.4 | 60 | 59.97 | 60 | 16166 | 1 | 41.5 | 86499.2 | 6572 | 3.1 | 3.1 | 3 | 3 | 2.8 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 15:07 | Normal | 582.2 | 483.2 | 542 | 0 | 14.1 | 11.1 | 10.8 | 0 | 235.2 | 233.6 | 233.8 | 45.7 | 45.8 | 45.7 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 17981 | 1 | 41.1 | 86500.6 | 6572 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 2.9 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 3.2 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 15:12 | Normal | 581.2 | 495.4 | 546 | 0 | 13.6 | 10.2 | 10 | 0 | 235.8 | 233.4 | 234.8 | 43.2 | 43.2 | 43 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 16950 | 1 | 41.6 | 86502.4 | 6572 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 2.7 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 15:17 | Normal | 580.1 | 498.4 | 540.6 | 0 | 17.9 | 12.2 | 13.6 | 0 | 235.4 | 235.4 | 235.2 | 55.3 | 55.6 | 55.1 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 22252 | 1 | 41.2 | 86504 | 6572 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 2.9 | 2.5 | 3.5 | 3.2 | 4 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 15:22 | Normal | 583.2 | 494.6 | 547.2 | 0 | 12.3 | 9.1 | 9.1 | 0 | 234 | 233.4 | 233.4 | 39.1 | 39.2 | 39.1 | 60.01 | 60 | 60 | 15478 | 1 | 41 | 86505.6 | 6572 | 3.1 | 3.1 | 3 | 2.9 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 15:27 | Normal | 576.4 | 491.5 | 551 | 0 | 10.7 | 8.1 | 8 | 0 | 234.6 | 232.6 | 233.2 | 34.8 | 34.9 | 34.7 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 13507 | 1 | 40 | 86506.8 | 6572 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 15:32 | Normal | 577.2 | 494.3 | 539.7 | 0 | 8.7 | 6.9 | 6.3 | 0 | 233.4 | 232.6 | 233.2 | 28.4 | 28.7 | 28.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 11397 | 1 | 39.5 | 86507.9 | 6572 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 15:37 | Normal | 576.3 | 472.7 | 545.1 | 0 | 7.1 | 6 | 5 | 0 | 232.8 | 231.6 | 232.4 | 23.5 | 23.7 | 23.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 9185 | 1 | 38.7 | 86508.7 | 6572 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 15:42 | Normal | 584.3 | 477.6 | 544.7 | 0 | 6.1 | 5.3 | 4.3 | 0 | 232.2 | 230.6 | 231 | 20.7 | 20.8 | 20.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 8077 | 1 | 37.9 | 86509.4 | 6572 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 15:47 | Normal | 580.7 | 478.7 | 540.9 | 0 | 5.3 | 4.6 | 3.8 | 0 | 232.4 | 231 | 231.6 | 18.3 | 18.5 | 18.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 7325 | 1 | 37.1 | 86510.1 | 6572 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 15:52 | Normal | 583.5 | 470.6 | 548.7 | 0 | 4.8 | 4.1 | 3.3 | 0 | 232.6 | 231.2 | 231.4 | 16.5 | 16.6 | 16.3 | 60.02 | 60.01 | 60.04 | 6592 | 1 | 36.5 | 86510.6 | 6572 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 15:57 | Normal | 580.7 | 479.6 | 547.3 | 0 | 4.5 | 3.9 | 3.1 | 0 | 232.6 | 231.2 | 232 | 15.5 | 15.7 | 15.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 6200 | 1 | 36.1 | 86511.2 | 6572 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 16:02 | Normal | 579.2 | 470.4 | 541 | 0 | 4.3 | 3.8 | 3 | 0 | 231.8 | 231.2 | 231 | 14.8 | 15 | 14.9 | 60 | 60.02 | 60 | 5936 | 1 | 35.7 | 86511.7 | 6573 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 16:07 | Normal | 580.2 | 496.4 | 542.3 | 0 | 4 | 3.3 | 2.8 | 0 | 231.6 | 230.6 | 231 | 13.6 | 14.2 | 13.7 | 60 | 60.02 | 59.99 | 5596 | 1 | 35.4 | 86512.2 | 6573 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 16:12 | Normal | 580.3 | 480.5 | 541.3 | 0 | 3.7 | 3.2 | 2.6 | 0 | 232.6 | 231.2 | 230.8 | 13.1 | 13.3 | 13.1 | 59.96 | 59.98 | 59.95 | 5231 | 1 | 35 | 86512.6 | 6573 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 16:17 | Normal | 577.5 | 494.5 | 533.4 | 0 | 3.4 | 2.8 | 2.4 | 0 | 232.8 | 230.4 | 231.2 | 12.1 | 12.2 | 11.8 | 59.96 | 60 | 59.97 | 4786 | 1 | 34.7 | 86513 | 6573 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 16:22 | Normal | 586.9 | 478.4 | 544.2 | 0 | 3 | 2.7 | 2.1 | 0 | 231.8 | 231 | 230.8 | 11 | 11.1 | 10.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 4372 | 1 | 34.3 | 86513.4 | 6573 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 16:27 | Normal | 579.4 | 501.9 | 539.9 | 0 | 3 | 2.5 | 2.1 | 0 | 231.2 | 230.4 | 231.2 | 10.8 | 10.8 | 10.6 | 59.99 | 60.02 | 60 | 4270 | 1 | 34 | 86513.8 | 6573 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 16:32 | Normal | 577.4 | 478.5 | 544.1 | 0 | 3.1 | 2.6 | 2.1 | 0 | 232.2 | 231.2 | 231.2 | 11.1 | 11.1 | 10.9 | 60.02 | 60.03 | 60 | 4348 | 1 | 33.6 | 86514.1 | 6573 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 16:37 | Normal | 582.5 | 494.7 | 545.1 | 0 | 3 | 2.5 | 2.1 | 0 | 232.8 | 231.8 | 231.6 | 10.9 | 10.9 | 10.6 | 59.98 | 60 | 59.97 | 4301 | 1 | 33.3 | 86514.5 | 6573 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 16:42 | Normal | 581.3 | 498.6 | 536 | 0 | 2.8 | 2.3 | 2 | 0 | 232.8 | 231.4 | 232.2 | 10.1 | 10.3 | 9.9 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 4025 | 1 | 33 | 86514.8 | 6573 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 16:47 | Normal | 576.5 | 529.8 | 533.2 | 0 | 2.6 | 2 | 1.8 | 0 | 233.6 | 232.2 | 232 | 9.3 | 9.5 | 9.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 3751 | 1 | 32.7 | 86515.2 | 6573 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 16:52 | Normal | 573.5 | 477.7 | 533.4 | 0 | 2.4 | 2 | 1.6 | 0 | 233.2 | 231.6 | 232 | 8.5 | 8.7 | 8.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 3385 | 1 | 32.4 | 86515.4 | 6573 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 16:57 | Normal | 571.5 | 485.6 | 534.2 | 0 | 2.3 | 1.8 | 1.6 | 0 | 233 | 231.8 | 231.4 | 7.9 | 8.1 | 7.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3146 | 1 | 32.2 | 86515.7 | 6573 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 17:02 | Normal | 564.4 | 491.6 | 539.1 | 0 | 2 | 1.6 | 1.4 | 0 | 233.6 | 231.4 | 232.4 | 7.1 | 7.3 | 7 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 2812 | 1 | 32 | 86516 | 6574 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 17:07 | Normal | 562.5 | 514.6 | 539.1 | 0 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 0 | 233.2 | 231.8 | 232 | 6.7 | 6.8 | 6.6 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 2627 | 1 | 31.8 | 86516.2 | 6574 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 17:12 | Normal | 562.9 | 520.9 | 507.4 | 0 | 1.5 | 1 | 1.1 | 0 | 236 | 234 | 234.4 | 5.5 | 5.6 | 5.3 | 60 | 60.02 | 60 | 2183 | 1 | 31.6 | 86516.4 | 6574 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 17:17 | Normal | 561.3 | 508.7 | 516.3 | 0 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 0 | 233.8 | 231.8 | 232.2 | 5.7 | 5.9 | 5.6 | 60 | 60 | 60 | 2252 | 1 | 31.3 | 86516.6 | 6574 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 17:22 | Normal | 567.2 | 520.6 | 530.9 | 0 | 1.3 | 1 | 1 | 0 | 233.4 | 232.4 | 232.2 | 5.1 | 5.2 | 4.9 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 2019 | 1 | 31.1 | 86516.8 | 6574 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 17:27 | Normal | 560 | 477.4 | 515.8 | 0 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0 | 230.6 | 229 | 230.6 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 1744 | 1 | 30.8 | 86516.9 | 6574 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 17:32 | Normal | 541.2 | 440.6 | 527.5 | 0 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0 | 231.2 | 230.2 | 230.2 | 3.8 | 3.9 | 3.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1448 | 1 | 30.7 | 86517.1 | 6574 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 17:37 | Normal | 546.8 | 540.5 | 510.3 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0 | 232 | 230.4 | 230.6 | 3.1 | 3.2 | 3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1139 | 1 | 30.5 | 86517.2 | 6574 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 17:42 | Normal | 545.2 | 531.7 | 510.2 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 232.2 | 229.6 | 230.6 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 916 | 1 | 30.5 | 86517.2 | 6574 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 17:47 | Normal | 537.5 | 490.6 | 506.2 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 232.4 | 230.6 | 231.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 770 | 1 | 30.4 | 86517.3 | 6574 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 17:52 | Normal | 525.9 | 436.7 | 526.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 232.2 | 230.4 | 230.6 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 567 | 1 | 30.3 | 86517.4 | 6574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 17:57 | Normal | 516 | 298.7 | 485.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 232.6 | 231.2 | 231.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 394 | 1 | 30.2 | 86517.4 | 6574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 18:02 | Normal | 403.9 | 201.9 | 477.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.6 | 231.2 | 231.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60 | 59.99 | 60 | 219 | 1 | 30.1 | 86517.4 | 6575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 18:07 | Normal | 415.6 | 199.6 | 458.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 231 | 232.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.01 | 59.99 | 60 | 155 | 1 | 30 | 86517.5 | 6575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 18:12 | Normal | 202.1 | 196.4 | 417.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 231 | 231.8 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.95 | 60 | 59.97 | 67 | 1 | 30 | 86517.5 | 6575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 18:17 | Normal | 200 | 198.5 | 210.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 230.6 | 231.6 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60 | 59.97 | 59.97 | 39 | 1 | 29.8 | 86517.5 | 6575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 18:22 | Normal | 215.7 | 190.8 | 182.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 230.6 | 231.8 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 36 | 1 | 29.7 | 86517.5 | 6575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 18:27 | Normal | 205.9 | 201.2 | 212.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 230.8 | 231.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60 | 60 | 20 | 1 | 29.5 | 86517.5 | 6575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-04 18:32 | Normal | 199.1 | 199.7 | 198.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 229.6 | 230.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 16 | 1 | 29.4 | 86517.5 | 6575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0