## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-02-07 05:22 | Wait | 527.4 | 521.7 | 510.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 231.6 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 22.1 | 86734.5 | 6600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 05:27 | Normal | 465 | 200.1 | 448.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 234.4 | 232.2 | 233.4 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 60.06 | 60.03 | 60.05 | 142 | 1 | 22.8 | 86734.5 | 6600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 05:32 | Normal | 496.9 | 199.9 | 479 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 234.4 | 231.6 | 233.2 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 202 | 1 | 23.1 | 86734.5 | 6600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 05:37 | Normal | 528.2 | 283.5 | 493 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 233.8 | 232.4 | 233 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 331 | 1 | 23.1 | 86734.5 | 6600 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 05:42 | Normal | 550 | 494.6 | 505 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 234 | 232.2 | 233.2 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 587 | 1 | 23.1 | 86734.6 | 6600 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 05:47 | Normal | 554.4 | 517.8 | 515 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 234.2 | 232.4 | 233.2 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 60.04 | 60.07 | 60.06 | 925 | 1 | 23.9 | 86734.6 | 6600 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 05:52 | Normal | 537.4 | 520.8 | 502 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0 | 234 | 232.4 | 233.4 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 60.08 | 60.09 | 60.07 | 854 | 1 | 24.2 | 86734.7 | 6601 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 05:57 | Normal | 544.2 | 425.8 | 515.1 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 233.6 | 231.4 | 232.4 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 59.99 | 60.01 | 60 | 719 | 1 | 24.4 | 86734.8 | 6601 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 06:02 | Normal | 552.1 | 466.5 | 518.1 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 234 | 232.4 | 233 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 786 | 1 | 24.6 | 86734.8 | 6601 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 06:07 | Normal | 554.3 | 546 | 526.8 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 233.4 | 231.4 | 232.2 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 1007 | 1 | 24.7 | 86734.9 | 6601 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 06:12 | Normal | 552.9 | 501.4 | 523.1 | 0 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0 | 232.8 | 231.2 | 232.6 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1394 | 1 | 24.9 | 86735 | 6601 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 06:17 | Normal | 564.3 | 518.9 | 516.8 | 0 | 1.1 | 0.8 | 1 | 0 | 232.6 | 231 | 232.4 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 1729 | 1 | 25.1 | 86735.2 | 6601 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 06:22 | Normal | 577 | 527.7 | 550.3 | 0 | 1.4 | 0.9 | 1 | 0 | 232.6 | 231.4 | 231.8 | 5.2 | 5.2 | 5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 2051 | 1 | 25.3 | 86735.3 | 6601 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 06:27 | Normal | 564.4 | 509.9 | 543.9 | 0 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 0 | 232.6 | 231 | 232.2 | 6.3 | 6.3 | 6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2422 | 1 | 25.5 | 86735.5 | 6601 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 06:32 | Normal | 578.7 | 511.5 | 541 | 0 | 2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 232.8 | 231.2 | 232.6 | 7.7 | 7.7 | 7.3 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 2951 | 1 | 25.6 | 86735.7 | 6601 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 06:37 | Normal | 586.2 | 491.9 | 539 | 0 | 2.5 | 2.1 | 2 | 0 | 233.8 | 230.8 | 232.2 | 9.3 | 9.5 | 9.1 | 60.01 | 60 | 59.99 | 3687 | 1 | 25.8 | 86736 | 6601 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 06:42 | Normal | 587.9 | 488.7 | 545 | 0 | 2.7 | 2.3 | 2 | 0 | 233 | 231 | 232.6 | 9.8 | 9.8 | 9.5 | 60.01 | 60 | 60 | 3893 | 1 | 26 | 86736.3 | 6601 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 06:47 | Normal | 583.2 | 485.6 | 546.9 | 0 | 2.2 | 1.8 | 1.6 | 0 | 233.6 | 230.8 | 231.8 | 8.1 | 8.2 | 7.8 | 60 | 59.98 | 59.99 | 3169 | 1 | 26.2 | 86736.6 | 6601 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 06:52 | Normal | 583.7 | 515.3 | 545.7 | 0 | 2.6 | 2 | 2 | 0 | 233.6 | 231.6 | 232.4 | 9.4 | 9.6 | 9.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 3713 | 1 | 26.4 | 86736.9 | 6602 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 06:57 | Normal | 592.4 | 525.8 | 548.5 | 0 | 3 | 2.5 | 2.4 | 0 | 233.8 | 231.2 | 232.6 | 11.3 | 11.3 | 11.1 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 4430 | 1 | 26.5 | 86737.2 | 6602 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 07:02 | Normal | 588 | 522.4 | 544.6 | 0 | 3.6 | 2.8 | 2.6 | 0 | 233.4 | 231.6 | 232.6 | 12.8 | 12.8 | 12.5 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 5051 | 1 | 26.7 | 86737.6 | 6602 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 07:07 | Normal | 585.3 | 528.8 | 557.4 | 0 | 3.7 | 2.9 | 2.6 | 0 | 233.2 | 230.6 | 231.6 | 13 | 13.2 | 12.8 | 59.93 | 59.93 | 59.92 | 5187 | 1 | 26.9 | 86738.1 | 6602 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 07:12 | Normal | 586.1 | 541.7 | 553.8 | 0 | 3.6 | 2.7 | 2.6 | 0 | 232.4 | 231.2 | 231.6 | 12.9 | 12.8 | 12.6 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 5073 | 1 | 27.2 | 86738.5 | 6602 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 07:17 | Normal | 590.3 | 545.9 | 556.5 | 0 | 3.6 | 2.8 | 2.6 | 0 | 232.8 | 231 | 232 | 13 | 13.1 | 12.8 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 5174 | 1 | 27.3 | 86738.9 | 6602 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 07:22 | Normal | 595.1 | 486.9 | 549.2 | 0 | 3.9 | 3.4 | 2.9 | 0 | 232.2 | 230.6 | 231.4 | 13.9 | 14.1 | 13.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5534 | 1 | 27.5 | 86739.4 | 6602 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 07:27 | Normal | 581.3 | 482.7 | 556.5 | 0 | 4 | 3.4 | 3 | 0 | 231.8 | 230.8 | 231 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 59.99 | 60.01 | 60 | 5647 | 1 | 27.7 | 86739.8 | 6602 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 07:32 | Normal | 585.4 | 492 | 554.3 | 0 | 4.3 | 3.6 | 3.1 | 0 | 232.8 | 230.8 | 231.6 | 15.2 | 15.2 | 15 | 60.01 | 60.02 | 60 | 6011 | 1 | 27.9 | 86740.3 | 6602 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 07:37 | Normal | 596.5 | 494.2 | 548.6 | 0 | 4.9 | 4.2 | 3.6 | 0 | 232.6 | 230.4 | 231.2 | 17.4 | 17.4 | 17.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 6889 | 1 | 28.1 | 86740.8 | 6602 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 07:42 | Normal | 590.6 | 492 | 556.8 | 0 | 5.6 | 4.8 | 4 | 0 | 232.6 | 231 | 231 | 19.4 | 19.4 | 19.2 | 60.01 | 60 | 60 | 7498 | 1 | 28.3 | 86741.5 | 6602 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 07:47 | Normal | 597.4 | 518.9 | 553.6 | 0 | 6.5 | 5.3 | 4.5 | 0 | 232.6 | 232 | 231.6 | 22.4 | 22.6 | 22.3 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 8714 | 1 | 28.7 | 86742.1 | 6602 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 0.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 07:52 | Normal | 590.5 | 514.8 | 548.7 | 0 | 6.8 | 5.5 | 4.8 | 0 | 232.6 | 230.6 | 231.8 | 23.5 | 23.6 | 23.3 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 9095 | 1 | 29.1 | 86742.9 | 6603 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 07:57 | Normal | 595.4 | 510.8 | 549.4 | 0 | 7.1 | 5.9 | 5 | 0 | 232.8 | 231.2 | 232.2 | 24.7 | 24.8 | 24.4 | 60 | 59.96 | 59.97 | 9566 | 1 | 29.4 | 86743.7 | 6603 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 08:02 | Normal | 596.8 | 512.6 | 557.1 | 0 | 7.2 | 6 | 5.1 | 0 | 233 | 230.8 | 232.6 | 25.2 | 25.2 | 25 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 9831 | 1 | 29.7 | 86744.5 | 6603 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 08:07 | Normal | 587.4 | 490.8 | 547.7 | 0 | 6.8 | 5.8 | 4.8 | 0 | 232.8 | 230.2 | 232.2 | 23.5 | 23.4 | 23.3 | 60 | 60.01 | 60.03 | 9077 | 1 | 30 | 86745.3 | 6603 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 08:12 | Normal | 584.2 | 494.7 | 557.8 | 0 | 6.8 | 5.8 | 4.8 | 0 | 232.6 | 229.6 | 231.4 | 23.5 | 23.6 | 23.3 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 9122 | 1 | 30.2 | 86746 | 6603 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 08:17 | Normal | 586.5 | 494 | 547.7 | 0 | 7.1 | 5.9 | 5 | 0 | 232 | 230.6 | 231.2 | 24.4 | 24.5 | 24.2 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 9405 | 1 | 30.4 | 86746.8 | 6603 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 08:22 | Normal | 590.8 | 493.6 | 556.2 | 0 | 7.5 | 6.5 | 5.2 | 0 | 232.4 | 230.2 | 231.2 | 26 | 26.1 | 25.8 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 10012 | 1 | 30.7 | 86747.6 | 6603 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 2 | 1.9 | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 08:27 | Normal | 590.2 | 494 | 545.7 | 0 | 8.6 | 7.6 | 6.2 | 0 | 232.8 | 230.2 | 231.8 | 30 | 30 | 29.8 | 59.99 | 60.01 | 60 | 11563 | 1 | 30.9 | 86748.5 | 6603 | 2 | 2.2 | 2.1 | 2 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 08:32 | Normal | 589.9 | 490.7 | 554.9 | 0 | 10.6 | 9.4 | 7.5 | 0 | 233.4 | 231.4 | 232.2 | 36.2 | 36.3 | 36 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 14101 | 1 | 31.2 | 86749.6 | 6603 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 1.6 | 2 | 2.2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 08:37 | Normal | 589 | 493.4 | 544.1 | 0 | 9.7 | 8.5 | 6.8 | 0 | 232.6 | 230.4 | 231.6 | 33 | 33.1 | 32.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 12959 | 1 | 31.6 | 86750.8 | 6603 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 1.2 | 1.8 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 08:42 | Normal | 579.6 | 490 | 544.9 | 0 | 6.8 | 5.8 | 4.6 | 0 | 231.6 | 229.6 | 230 | 23.3 | 23.3 | 23.1 | 60 | 59.99 | 60.01 | 9045 | 1 | 31.8 | 86751.7 | 6603 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 08:47 | Normal | 586.9 | 485 | 553.1 | 0 | 6.7 | 5.7 | 4.5 | 0 | 231.6 | 229.8 | 231.2 | 22.7 | 22.9 | 22.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 8732 | 1 | 31.6 | 86752.4 | 6603 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 08:52 | Normal | 586.7 | 493.7 | 546 | 0 | 8.3 | 7 | 5.7 | 0 | 232.6 | 230.6 | 232.2 | 27.9 | 28.1 | 27.7 | 59.93 | 59.98 | 59.96 | 10781 | 1 | 31.7 | 86753.2 | 6604 | 2 | 2.1 | 2 | 1.9 | 2.1 | 2 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 08:57 | Normal | 598.5 | 499.8 | 546.8 | 0 | 10 | 8.6 | 7 | 0 | 233 | 231 | 233 | 34.1 | 34.1 | 33.9 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 13249 | 1 | 31.9 | 86754.2 | 6604 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 09:02 | Normal | 591.9 | 499 | 552.9 | 0 | 12.6 | 10.7 | 8.6 | 0 | 233.6 | 232.6 | 233.4 | 41.6 | 41.6 | 41.3 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 16229 | 1 | 32.3 | 86755.4 | 6604 | 2.9 | 3.3 | 3 | 3 | 3.3 | 3.1 | 1.7 | 2.2 | 2.6 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 09:07 | Normal | 586.6 | 491.6 | 548 | 0 | 12.3 | 10.5 | 8.2 | 0 | 233.8 | 232 | 232.4 | 40.5 | 40.5 | 40.1 | 59.96 | 59.92 | 59.95 | 15784 | 1 | 32.8 | 86756.8 | 6604 | 2.8 | 3.3 | 3.1 | 3 | 3.2 | 3.1 | 1.6 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 09:12 | Normal | 588.6 | 494.7 | 549.6 | 0 | 12.3 | 10.6 | 8.2 | 0 | 234 | 232.2 | 233.8 | 40.8 | 40.8 | 40.5 | 60 | 60.01 | 60 | 15885 | 1 | 33.2 | 86758.1 | 6604 | 3 | 3.2 | 3 | 2.9 | 3.2 | 3.1 | 1.7 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 09:17 | Normal | 589.3 | 495 | 548.5 | 0 | 14.5 | 12.7 | 9.9 | 0 | 235 | 232.6 | 234 | 47.6 | 47.6 | 47.3 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 18880 | 1 | 33.5 | 86759.6 | 6604 | 3.4 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.9 | 3.7 | 2.1 | 2.7 | 2.9 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 09:22 | Normal | 584.1 | 490.8 | 544.8 | 0 | 15.6 | 14 | 11 | 0 | 234 | 233 | 234.4 | 51.5 | 51.5 | 51.2 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 20566 | 1 | 34.1 | 86761.2 | 6604 | 3.8 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 4.1 | 4 | 2.4 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 09:27 | Normal | 577.1 | 480.6 | 545.8 | 0 | 15.7 | 14.1 | 10.8 | 0 | 234.4 | 233.2 | 234 | 50.9 | 51 | 50.7 | 60 | 59.97 | 60.02 | 20130 | 1 | 34.7 | 86762.9 | 6604 | 3.8 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 4.2 | 4 | 2.4 | 3.1 | 3.4 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 09:32 | Normal | 576.4 | 485.8 | 537.6 | 0 | 15.5 | 13.7 | 10.8 | 0 | 234.2 | 233.4 | 233.2 | 50.1 | 50.2 | 49.9 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 19814 | 1 | 35.2 | 86764.6 | 6604 | 3.7 | 4.1 | 3.7 | 3.7 | 4.1 | 3.9 | 2.3 | 3 | 3.4 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 09:37 | Normal | 570.7 | 503.9 | 540.2 | 0 | 22.6 | 19.6 | 15.8 | 0 | 235.4 | 233.4 | 234.6 | 73.3 | 73.6 | 73.2 | 60.04 | 60 | 60.02 | 29394 | 1 | 35.9 | 86766.6 | 6604 | 5.5 | 5.9 | 5.5 | 5.4 | 6 | 5.8 | 3.1 | 4.2 | 5.2 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 09:42 | Normal | 570.2 | 504.7 | 544.5 | 0 | 14.9 | 12.5 | 10 | 0 | 233.8 | 232.8 | 233.4 | 47.5 | 47.6 | 47.3 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 18838 | 1 | 36.5 | 86768.4 | 6604 | 3.6 | 3.9 | 3.6 | 3.5 | 3.9 | 3.7 | 1.9 | 2.7 | 3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 09:47 | Normal | 576.7 | 506.6 | 536.6 | 0 | 15.1 | 13 | 10.5 | 0 | 234 | 233.2 | 234 | 49.1 | 49.3 | 48.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 19427 | 1 | 36.7 | 86770 | 6604 | 3.6 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 4 | 3.9 | 1.9 | 2.7 | 3.1 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 09:52 | Normal | 574.4 | 500.7 | 530.6 | 0 | 15.5 | 13.3 | 10.6 | 0 | 233.8 | 232.4 | 233.8 | 50.2 | 50.1 | 49.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 19901 | 1 | 36.7 | 86771.6 | 6605 | 3.8 | 4.1 | 3.7 | 3.7 | 4 | 4 | 2 | 2.8 | 3.2 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 09:57 | Normal | 573.1 | 502.4 | 531.1 | 0 | 12.4 | 10.4 | 8.5 | 0 | 233.2 | 231.4 | 232.6 | 40.2 | 40.3 | 40 | 59.99 | 60 | 59.99 | 15671 | 1 | 36.6 | 86773.1 | 6605 | 2.9 | 3.3 | 3 | 2.9 | 3.3 | 3.1 | 1.4 | 2.2 | 2.6 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 10:02 | Normal | 580.3 | 508.4 | 530.5 | 0 | 12.9 | 10.8 | 8.9 | 0 | 232.8 | 231 | 232.6 | 42 | 42 | 41.7 | 60 | 59.97 | 59.99 | 16304 | 1 | 36.4 | 86774.4 | 6605 | 3.1 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 1.6 | 2.2 | 2.7 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 10:07 | Normal | 574.4 | 503 | 538.9 | 0 | 13.7 | 11.5 | 9.4 | 0 | 232.6 | 230.8 | 232 | 44.5 | 44.7 | 44.5 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 17555 | 1 | 36.4 | 86775.8 | 6605 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 1.8 | 2.4 | 2.8 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 10:12 | Normal | 573.3 | 502.7 | 538.5 | 0 | 12 | 10.2 | 8.3 | 0 | 232.4 | 231 | 231.8 | 39.5 | 39.5 | 39.3 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 15371 | 1 | 36.4 | 86777.2 | 6605 | 2.8 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 3 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 10:17 | Normal | 578.6 | 503.7 | 535.6 | 0 | 10.8 | 9.4 | 7.9 | 0 | 232.2 | 231.2 | 231.8 | 36.4 | 36.5 | 36.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 14206 | 1 | 36.2 | 86778.4 | 6605 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.9 | 2.7 | 1.4 | 2 | 2.4 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 10:22 | Normal | 581.3 | 500 | 541.3 | 0 | 10.1 | 8.6 | 7.1 | 0 | 232.2 | 231.2 | 232.4 | 33.9 | 33.9 | 33.6 | 60 | 60 | 60 | 13160 | 1 | 36 | 86779.6 | 6605 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 1.3 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 10:27 | Normal | 580.7 | 488.9 | 537.8 | 0 | 9.5 | 8.1 | 6.7 | 0 | 232.8 | 230.2 | 231.4 | 31.7 | 31.9 | 31.6 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 12367 | 1 | 35.7 | 86780.6 | 6605 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 1.2 | 1.7 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 10:32 | Normal | 591.2 | 488.8 | 548.6 | 0 | 10.5 | 8.9 | 7.2 | 0 | 231.6 | 231.2 | 231.2 | 34.8 | 35 | 34.9 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 13515 | 1 | 35.5 | 86781.7 | 6605 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 10:37 | Normal | 589.7 | 503.9 | 559.4 | 0 | 13.1 | 11.1 | 9.1 | 0 | 233.4 | 231.8 | 232.8 | 44 | 44 | 43.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 17010 | 1 | 35.6 | 86782.9 | 6605 | 3.1 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 1.8 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 10:42 | Normal | 606.4 | 502.7 | 570 | 0 | 14.8 | 13.1 | 10.5 | 0 | 234.2 | 232.4 | 234.2 | 50.3 | 50.4 | 50.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 19818 | 1 | 35.8 | 86784.5 | 6605 | 3.5 | 3.8 | 3.6 | 3.5 | 4 | 3.7 | 2.2 | 2.8 | 3.1 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 10:47 | Normal | 591.9 | 500.2 | 549.7 | 0 | 18.1 | 16 | 12.6 | 0 | 234.6 | 232.2 | 234.6 | 60 | 59.9 | 59.7 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 23693 | 1 | 36.3 | 86786.3 | 6605 | 4.3 | 4.7 | 4.4 | 4.3 | 4.7 | 4.6 | 2.7 | 3.5 | 3.9 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 10:52 | Normal | 578.2 | 488.8 | 549.1 | 0 | 19 | 16.8 | 13.1 | 0 | 235 | 233.2 | 234.2 | 61.8 | 61.8 | 61.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 24394 | 1 | 37.1 | 86788.3 | 6606 | 4.6 | 4.9 | 4.7 | 4.5 | 5 | 4.8 | 3 | 3.7 | 4.2 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 10:57 | Normal | 570.4 | 482.7 | 535.6 | 0 | 19.3 | 17.4 | 13.6 | 0 | 233.8 | 233.2 | 233.6 | 62.8 | 62.6 | 62.6 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 24621 | 1 | 37.8 | 86790.3 | 6606 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.6 | 5 | 4.9 | 3.1 | 3.8 | 4.3 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 11:02 | Normal | 555.8 | 493.9 | 522.4 | 0 | 32.6 | 29.8 | 24.2 | 0 | 237.2 | 236.6 | 237.4 | 105.4 | 105.4 | 105.2 | 60 | 59.99 | 60.01 | 42673 | 1 | 39.1 | 86793 | 6606 | 8 | 8.4 | 8.1 | 7.8 | 8.7 | 8.5 | 5.3 | 6.7 | 8 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 11:07 | Normal | 548.4 | 488.8 | 516 | 0 | 23.3 | 20.6 | 16.9 | 0 | 235.8 | 234.2 | 235.4 | 74.3 | 74.3 | 74.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 29957 | 1 | 41 | 86795.9 | 6606 | 5.7 | 6 | 5.7 | 5.5 | 6.2 | 6.1 | 3.4 | 4.5 | 5.4 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 11:12 | Normal | 537.5 | 478.5 | 499.9 | 0 | 34.8 | 31.7 | 25 | 0 | 237.8 | 237 | 238 | 107.8 | 107.7 | 107.1 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 43549 | 1 | 42 | 86798.7 | 6606 | 8.5 | 8.8 | 8.6 | 8.3 | 9.5 | 9.3 | 5.3 | 6.9 | 8.2 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 11:17 | Normal | 526.5 | 468.7 | 487.1 | 0 | 34.6 | 31.4 | 25 | 0 | 237.8 | 235.6 | 237.6 | 104.2 | 104.1 | 103.8 | 60 | 59.98 | 59.99 | 43104 | 1 | 45 | 86802.4 | 6606 | 8.4 | 8.9 | 8.6 | 8.3 | 9.2 | 9 | 5.6 | 7 | 8.3 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 11:22 | Normal | 535.2 | 470.8 | 505.1 | 0 | 10.8 | 9 | 7.3 | 0 | 232.6 | 230.6 | 232.6 | 32.5 | 32.5 | 32.3 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 12948 | 1 | 47.1 | 86805.5 | 6606 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 1.2 | 1.9 | 2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 11:27 | Normal | 553.8 | 461.9 | 517.7 | 0 | 8.5 | 7 | 5.5 | 0 | 232.4 | 230.8 | 233 | 26.5 | 26.5 | 26.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 10358 | 1 | 45.2 | 86806.4 | 6606 | 2.2 | 2.1 | 2 | 1.9 | 2 | 2.1 | 1 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 11:32 | Normal | 563.3 | 470.8 | 524.2 | 0 | 7.9 | 6.5 | 5.1 | 0 | 232.2 | 230.8 | 232.4 | 25 | 25 | 24.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 9697 | 1 | 42.9 | 86807.3 | 6606 | 1.9 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 2 | 0.9 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 11:37 | Normal | 571.7 | 477.6 | 534 | 0 | 6.5 | 5.3 | 4.2 | 0 | 232.8 | 230.8 | 232.8 | 21.1 | 21 | 21 | 60.02 | 60.05 | 60 | 8240 | 1 | 41.2 | 86808 | 6606 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 11:42 | Normal | 576.7 | 491.1 | 536.4 | 0 | 6.8 | 5.4 | 4.3 | 0 | 232.8 | 231.2 | 232.8 | 21.9 | 21.8 | 21.7 | 60 | 60 | 60 | 8487 | 1 | 40.2 | 86808.7 | 6606 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 0.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 11:47 | Normal | 577.7 | 483 | 548.2 | 0 | 6 | 5.1 | 4 | 0 | 231.4 | 230.2 | 232 | 20.3 | 20.2 | 20 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 7896 | 1 | 39.2 | 86809.4 | 6606 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 11:52 | Normal | 575.3 | 480.9 | 547.9 | 0 | 5.1 | 4.1 | 3.3 | 0 | 232.6 | 230.8 | 231.6 | 16.9 | 17 | 16.8 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 6733 | 1 | 38.4 | 86810 | 6607 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 11:57 | Normal | 572.4 | 479.9 | 547.9 | 0 | 4.6 | 3.8 | 3.1 | 0 | 231.6 | 230.6 | 231.6 | 15.5 | 15.5 | 15.3 | 60.01 | 60 | 60 | 6162 | 1 | 37.7 | 86810.6 | 6607 | 1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 12:02 | Normal | 581.1 | 499.8 | 543.7 | 0 | 3.6 | 2.7 | 2.3 | 0 | 231.8 | 229.8 | 230.6 | 12.1 | 12.1 | 11.9 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 4783 | 1 | 36.9 | 86811 | 6607 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 12:07 | Normal | 589.2 | 492.7 | 547 | 0 | 3.5 | 2.6 | 2.3 | 0 | 230.8 | 229.8 | 230 | 11.9 | 11.8 | 11.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 4659 | 1 | 36.1 | 86811.4 | 6607 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 12:12 | Normal | 583.3 | 499.5 | 549.1 | 0 | 2.8 | 2.1 | 2 | 0 | 231.2 | 229.2 | 230 | 9.9 | 10 | 9.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 3900 | 1 | 35.3 | 86811.8 | 6607 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 12:17 | Normal | 580.3 | 468.9 | 535.1 | 0 | 2.5 | 1.9 | 1.6 | 0 | 231.2 | 229.4 | 230.2 | 8.5 | 8.6 | 8.2 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 3362 | 1 | 34.6 | 86812.1 | 6607 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 12:22 | Normal | 579.3 | 531 | 537.2 | 0 | 1.9 | 1.3 | 1.3 | 0 | 230.4 | 229 | 229.6 | 6.9 | 7 | 6.8 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 2742 | 1 | 33.9 | 86812.3 | 6607 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 12:27 | Normal | 566.1 | 548.9 | 531.4 | 0 | 1.5 | 1 | 1.1 | 0 | 230.4 | 229.2 | 229.4 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 2235 | 1 | 33.3 | 86812.5 | 6607 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 12:32 | Normal | 578.1 | 519.8 | 523.2 | 0 | 1.3 | 1 | 1 | 0 | 230.4 | 228.8 | 229.2 | 5.2 | 5.3 | 5 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 2033 | 1 | 32.9 | 86812.7 | 6607 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 12:37 | Normal | 565.8 | 457.5 | 525 | 0 | 1.3 | 1 | 0.9 | 0 | 229.8 | 229.2 | 229.4 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 1867 | 1 | 32.5 | 86812.9 | 6607 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 12:42 | Normal | 566.9 | 512.7 | 541.8 | 0 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0 | 229.8 | 229.2 | 228 | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1509 | 1 | 31.8 | 86813 | 6607 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 12:47 | Normal | 564 | 504.7 | 516.8 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0 | 230.8 | 229 | 229 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 1351 | 1 | 31 | 86813.1 | 6607 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 12:52 | Normal | 554.1 | 531.7 | 534.1 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0 | 230.2 | 229 | 228.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 1313 | 1 | 30.2 | 86813.2 | 6608 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 12:57 | Normal | 570.4 | 514.7 | 533 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0 | 230.4 | 228.6 | 229.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 60 | 60.02 | 60.01 | 1264 | 1 | 29.6 | 86813.3 | 6608 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 13:02 | Normal | 541.9 | 546.9 | 512 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0 | 230.2 | 228.6 | 229.4 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 803 | 1 | 28.9 | 86813.4 | 6608 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 13:07 | Normal | 549.9 | 521.7 | 498 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0 | 230.2 | 229.4 | 229 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 59.98 | 60 | 59.98 | 786 | 1 | 28.2 | 86813.5 | 6608 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 13:12 | Normal | 534.9 | 515.5 | 516 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 230.6 | 229.8 | 230.8 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 868 | 1 | 27.9 | 86813.6 | 6608 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 13:17 | Normal | 566.9 | 467.3 | 521 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 231.8 | 229.8 | 230.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 848 | 1 | 27.7 | 86813.6 | 6608 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 13:22 | Normal | 556.9 | 495.8 | 518.9 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0 | 231.2 | 230 | 231.2 | 3 | 3.1 | 2.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1074 | 1 | 27.4 | 86813.7 | 6608 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 13:27 | Normal | 570.1 | 523.7 | 530.6 | 0 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0 | 231 | 229 | 229.6 | 4 | 4.1 | 3.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1475 | 1 | 27.1 | 86813.8 | 6608 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 13:32 | Normal | 579.9 | 513.9 | 525.1 | 0 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 0 | 231.6 | 230 | 230 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1625 | 1 | 27 | 86813.9 | 6608 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 13:37 | Normal | 573.6 | 493.7 | 530 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 0 | 232 | 230.8 | 230.6 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 1699 | 1 | 26.9 | 86814.1 | 6608 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 13:42 | Normal | 581.5 | 534.8 | 516.8 | 0 | 1.2 | 0.8 | 1 | 0 | 231 | 230.2 | 230.2 | 4.7 | 4.8 | 4.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1859 | 1 | 26.8 | 86814.2 | 6608 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 13:47 | Normal | 570.3 | 474.9 | 522.1 | 0 | 1.3 | 1 | 1.1 | 0 | 231.8 | 230.6 | 230.4 | 4.9 | 5 | 4.9 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 1936 | 1 | 26.7 | 86814.4 | 6608 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 13:52 | Normal | 585.3 | 509.9 | 525.1 | 0 | 1.4 | 1 | 1.2 | 0 | 231.2 | 230.2 | 230.6 | 5.3 | 5.4 | 5.1 | 60 | 60 | 60 | 2098 | 1 | 26.7 | 86814.6 | 6609 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 13:57 | Normal | 576.8 | 530.1 | 535.8 | 0 | 1.5 | 1 | 1.2 | 0 | 232 | 230 | 230.4 | 5.5 | 5.7 | 5.4 | 59.98 | 60.01 | 60.01 | 2228 | 1 | 26.7 | 86814.7 | 6609 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 14:02 | Normal | 572.1 | 527.7 | 537.4 | 0 | 1.6 | 1.1 | 1.3 | 0 | 231.8 | 230.2 | 231.4 | 6.3 | 6.3 | 6 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 2383 | 1 | 26.8 | 86814.9 | 6609 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 14:07 | Normal | 585.2 | 516.9 | 525.1 | 0 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 0 | 231.6 | 229.4 | 230 | 7 | 7.2 | 6.8 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 2745 | 1 | 26.8 | 86815.1 | 6609 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 14:12 | Normal | 589.2 | 533.7 | 532 | 0 | 2.3 | 1.8 | 1.9 | 0 | 231.8 | 230.8 | 231.4 | 8.7 | 8.8 | 8.2 | 59.98 | 59.95 | 59.95 | 3377 | 1 | 26.8 | 86815.4 | 6609 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 14:17 | Normal | 592.7 | 530.8 | 555.1 | 0 | 2.6 | 2.1 | 2.1 | 0 | 232.4 | 230.4 | 231 | 9.9 | 10 | 9.7 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 3890 | 1 | 26.9 | 86815.7 | 6609 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 14:22 | Normal | 604.1 | 520.7 | 554.4 | 0 | 2.7 | 2.3 | 2.3 | 0 | 233 | 231.4 | 231.4 | 10.6 | 10.7 | 10.4 | 60 | 60 | 60 | 4200 | 1 | 27 | 86816 | 6609 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 14:27 | Normal | 586.1 | 512.7 | 559 | 0 | 3.1 | 2.8 | 2.5 | 0 | 232.6 | 230.8 | 231.2 | 12 | 12 | 11.7 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 4692 | 1 | 27.1 | 86816.4 | 6609 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 14:32 | Normal | 595.4 | 509 | 549.4 | 0 | 3.7 | 3.3 | 2.9 | 0 | 232.8 | 231.4 | 231.6 | 13.7 | 13.9 | 13.7 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 5438 | 1 | 27.3 | 86816.8 | 6609 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 14:37 | Normal | 599 | 496.5 | 555.8 | 0 | 4.3 | 4 | 3.3 | 0 | 232.2 | 231 | 231 | 15.8 | 16.1 | 15.8 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 6318 | 1 | 27.4 | 86817.3 | 6609 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 14:42 | Normal | 600.6 | 488.9 | 557.9 | 0 | 4.8 | 4.4 | 3.6 | 0 | 233.2 | 231.6 | 231.8 | 17.5 | 17.5 | 17.3 | 60 | 60 | 60 | 6937 | 1 | 27.6 | 86817.9 | 6609 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 14:47 | Normal | 592.2 | 489.7 | 557.5 | 0 | 5.2 | 4.6 | 3.9 | 0 | 232.6 | 231 | 230.8 | 18.6 | 18.8 | 18.6 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 7437 | 1 | 27.8 | 86818.5 | 6609 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 14:52 | Normal | 598.5 | 489 | 556.8 | 0 | 5 | 4.4 | 3.8 | 0 | 233.6 | 231.4 | 231.8 | 17.8 | 17.7 | 17.7 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 7161 | 1 | 27.9 | 86819.1 | 6610 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 14:57 | Normal | 600.5 | 496 | 559.2 | 0 | 5.2 | 4.5 | 3.9 | 0 | 233.6 | 231.2 | 231.4 | 18.4 | 18.7 | 18.4 | 59.99 | 59.97 | 60 | 7385 | 1 | 28.2 | 86819.7 | 6610 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 15:02 | Normal | 587 | 491.1 | 560.4 | 0 | 4.6 | 3.9 | 3.3 | 0 | 233.2 | 232 | 232.2 | 16.2 | 16.5 | 16.1 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 6535 | 1 | 28.4 | 86820.3 | 6610 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 15:07 | Normal | 595.1 | 497.8 | 561.9 | 0 | 4.6 | 3.8 | 3.3 | 0 | 233.4 | 231.6 | 231.8 | 16.1 | 16.3 | 16.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 6408 | 1 | 28.5 | 86820.8 | 6610 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 15:12 | Normal | 590.8 | 498.8 | 554.7 | 0 | 4.8 | 4 | 3.5 | 0 | 232.8 | 231.8 | 232.4 | 17 | 17 | 16.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 6776 | 1 | 28.7 | 86821.4 | 6610 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 15:17 | Normal | 594.1 | 491.9 | 553 | 0 | 4.3 | 3.5 | 3.1 | 0 | 231.2 | 230.6 | 231 | 15.1 | 15.3 | 15 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 5995 | 1 | 28.8 | 86821.9 | 6610 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 15:22 | Normal | 590.4 | 495.9 | 560.8 | 0 | 4.5 | 3.8 | 3.3 | 0 | 232 | 231 | 231.8 | 15.8 | 16.1 | 15.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 6284 | 1 | 28.9 | 86822.4 | 6610 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 15:27 | Normal | 591.8 | 494.2 | 552.3 | 0 | 4.5 | 3.6 | 3.3 | 0 | 233.2 | 231.6 | 231.2 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 60 | 60 | 60 | 6241 | 1 | 29 | 86822.9 | 6610 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 15:32 | Normal | 586.2 | 493.7 | 558.3 | 0 | 4.4 | 3.5 | 3.1 | 0 | 232 | 231 | 231.2 | 15.2 | 15.4 | 15.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 6069 | 1 | 29.1 | 86823.5 | 6610 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 15:37 | Normal | 590.5 | 490.1 | 558.4 | 0 | 4.2 | 3.5 | 3.1 | 0 | 232.8 | 231.8 | 231.8 | 14.5 | 14.9 | 14.6 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 5899 | 1 | 29.2 | 86824 | 6610 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 15:42 | Normal | 589.3 | 487.9 | 556.1 | 0 | 4.5 | 3.6 | 3.1 | 0 | 231.8 | 230.4 | 230 | 15.3 | 15.6 | 15.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 6101 | 1 | 29.3 | 86824.4 | 6610 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 15:47 | Normal | 595.2 | 494.9 | 555.9 | 0 | 4.6 | 3.8 | 3.3 | 0 | 232 | 230.4 | 230.2 | 15.9 | 16.4 | 16 | 60 | 60.01 | 60 | 6400 | 1 | 29.4 | 86825 | 6610 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 15:52 | Normal | 582.6 | 493.1 | 547.2 | 0 | 4.6 | 3.8 | 3.3 | 0 | 232.8 | 231.4 | 232.2 | 16.1 | 16.2 | 16 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 6416 | 1 | 29.4 | 86825.5 | 6611 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 15:57 | Normal | 585.3 | 489.7 | 555.4 | 0 | 4.3 | 3.6 | 3.1 | 0 | 232.6 | 231.2 | 231 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 6082 | 1 | 29.4 | 86826 | 6611 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 16:02 | Normal | 586.5 | 485 | 547 | 0 | 3.9 | 3.2 | 2.8 | 0 | 233.8 | 231.6 | 232.2 | 13.5 | 13.8 | 13.5 | 60 | 59.99 | 60 | 5450 | 1 | 29.4 | 86826.5 | 6611 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 16:07 | Normal | 584 | 483.5 | 556.9 | 0 | 3.5 | 2.8 | 2.5 | 0 | 233.2 | 231.6 | 231.6 | 12 | 12.1 | 11.8 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 4781 | 1 | 29.4 | 86826.9 | 6611 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 16:12 | Normal | 578.9 | 486.6 | 552 | 0 | 2.9 | 2.3 | 2.1 | 0 | 233 | 231.6 | 232.4 | 10.3 | 10.4 | 10.2 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 4128 | 1 | 29.3 | 86827.3 | 6611 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 16:17 | Normal | 572.4 | 484.9 | 545.7 | 0 | 2.6 | 2 | 1.9 | 0 | 233.2 | 231 | 231.4 | 9 | 9.2 | 8.8 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 3577 | 1 | 29.2 | 86827.6 | 6611 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 16:22 | Normal | 578.5 | 470.7 | 547.3 | 0 | 2.4 | 1.9 | 1.8 | 0 | 233.2 | 231.8 | 232.4 | 8.6 | 8.7 | 8.3 | 60.02 | 59.99 | 60 | 3420 | 1 | 29.1 | 86827.9 | 6611 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 16:27 | Normal | 576 | 477.6 | 541.7 | 0 | 2.3 | 1.8 | 1.7 | 0 | 232.8 | 231.8 | 231.6 | 8.3 | 8.5 | 8 | 60 | 60.03 | 60.01 | 3291 | 1 | 29 | 86828.2 | 6611 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 16:32 | Normal | 576.2 | 508.8 | 541 | 0 | 2.5 | 1.8 | 1.9 | 0 | 232.8 | 231.4 | 231.2 | 8.8 | 9 | 8.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3496 | 1 | 28.9 | 86828.5 | 6611 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 16:37 | Normal | 572.7 | 541.6 | 530.8 | 0 | 2.4 | 1.5 | 1.8 | 0 | 233.2 | 231.8 | 231.8 | 8.4 | 8.5 | 8.1 | 59.99 | 60.01 | 60 | 3333 | 1 | 28.8 | 86828.8 | 6611 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 16:42 | Normal | 568.2 | 487 | 544.8 | 0 | 2.8 | 2.2 | 2.1 | 0 | 232.8 | 232 | 232.2 | 9.8 | 10 | 9.7 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 3898 | 1 | 28.7 | 86829.1 | 6611 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 16:47 | Normal | 580.4 | 485.1 | 551.9 | 0 | 3.1 | 2.6 | 2.3 | 0 | 233.6 | 232.8 | 232.6 | 11.1 | 11.3 | 11 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 4433 | 1 | 28.7 | 86829.4 | 6611 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 16:52 | Normal | 586.4 | 483.5 | 545.1 | 0 | 3.3 | 2.8 | 2.6 | 0 | 234.2 | 233 | 232 | 12.1 | 12.2 | 11.8 | 59.97 | 59.93 | 59.96 | 4784 | 1 | 28.7 | 86829.8 | 6612 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 16:57 | Normal | 585.9 | 492.1 | 554.7 | 0 | 3.6 | 3.3 | 3.1 | 0 | 235 | 233.6 | 232.8 | 13.6 | 13.8 | 13.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 5459 | 1 | 28.8 | 86830.2 | 6612 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 17:02 | Normal | 578.4 | 485.1 | 547.5 | 0 | 3.8 | 3.1 | 3 | 0 | 232.4 | 230.8 | 231.2 | 13.3 | 13.4 | 13.2 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 5310 | 1 | 28.8 | 86830.7 | 6612 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 17:07 | Normal | 584.4 | 493.8 | 552.3 | 0 | 3.7 | 3.1 | 3 | 0 | 232.8 | 230.2 | 230.8 | 13.4 | 13.7 | 13.3 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 5346 | 1 | 28.9 | 86831.1 | 6612 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 17:12 | Normal | 598.3 | 491.8 | 543.4 | 0 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 0 | 231.8 | 231 | 231.6 | 14.9 | 15.2 | 14.9 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 6092 | 1 | 28.9 | 86831.6 | 6612 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 17:17 | Normal | 577.9 | 481.5 | 534 | 0 | 2.6 | 2.2 | 2.2 | 0 | 232.6 | 230.2 | 230.8 | 9.9 | 10 | 9.7 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 3941 | 1 | 28.9 | 86831.9 | 6612 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 17:22 | Normal | 566.4 | 489.9 | 535.6 | 0 | 2.1 | 1.6 | 1.7 | 0 | 230.8 | 229.4 | 230.2 | 7.9 | 8 | 7.6 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 3071 | 1 | 28.9 | 86832.2 | 6612 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 17:27 | Normal | 559.2 | 459.7 | 526.9 | 0 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 0 | 231.8 | 230.4 | 230.4 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 2431 | 1 | 28.7 | 86832.5 | 6612 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 17:32 | Normal | 552.3 | 465.2 | 529.1 | 0 | 1.2 | 0.8 | 1 | 0 | 232 | 229.4 | 230.4 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 1733 | 1 | 28.6 | 86832.6 | 6612 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 17:37 | Normal | 547.4 | 505.9 | 519.8 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0 | 231.8 | 229.2 | 230.4 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 60 | 60 | 60 | 1318 | 1 | 28.5 | 86832.8 | 6612 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 17:42 | Normal | 551.1 | 502.6 | 492.2 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0 | 231 | 230.2 | 230.8 | 3 | 3 | 2.9 | 60 | 60.01 | 60 | 1134 | 1 | 28.3 | 86832.9 | 6612 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 17:47 | Normal | 542.3 | 530 | 531.1 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 232.2 | 229.4 | 230.4 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 60 | 60 | 59.99 | 1038 | 1 | 28.2 | 86833 | 6612 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 17:52 | Normal | 539.4 | 495.9 | 506 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0 | 232.2 | 230 | 230.8 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 60 | 60 | 60 | 728 | 1 | 28.1 | 86833 | 6613 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 17:57 | Normal | 540.1 | 449.7 | 506.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 231.6 | 230.6 | 230.8 | 1.9 | 2 | 1.8 | 59.98 | 60.02 | 60 | 607 | 1 | 28 | 86833.1 | 6613 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 18:02 | Normal | 505.8 | 306.8 | 495.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 232.6 | 230 | 231 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 291 | 1 | 27.9 | 86833.1 | 6613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 18:07 | Normal | 443 | 199.6 | 440.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 232.4 | 230.4 | 231 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 179 | 1 | 27.7 | 86833.1 | 6613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 18:12 | Normal | 199.5 | 199.1 | 405.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 232.2 | 230.4 | 231.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 97 | 1 | 27.6 | 86833.2 | 6613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 18:17 | Normal | 199.7 | 199.8 | 445.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 230.4 | 230.8 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 39 | 1 | 27.5 | 86833.2 | 6613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 18:22 | Normal | 200.7 | 186.7 | 370.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 231 | 231.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 22 | 1 | 27.4 | 86833.2 | 6613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 18:27 | Normal | 185.2 | 202.2 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 229.6 | 230.6 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 13 | 1 | 27.2 | 86833.2 | 6613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-02-07 18:32 | Normal | 195.8 | 198.6 | 197.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 228.4 | 229.6 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 20 | 1 | 27.2 | 86833.2 | 6613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0