## S1_BL13_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-02-09 05:19 | Wait | 417.1 | 417.5 | 416.7 | 417.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 231.8 | 229.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 22.8 | 85933.1 | 6532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-02-09 05:19 | Wait | 438.6 | 439.1 | 438.1 | 438.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 234 | 231.4 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 24.8 | 85933.1 | 6532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 86 | -0.001 | -0.001
2025-02-09 05:20 | Wait | 454.3 | 454.8 | 453.7 | 454.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 233.6 | 231.6 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 26.5 | 85933.1 | 6532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 86 | -0.001 | -0.001
2025-02-09 05:21 | Wait | 463.8 | 470.6 | 469.7 | 470.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 233.6 | 231.4 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 27.9 | 85933.1 | 6532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 86 | -0.001 | -0.001
2025-02-09 05:22 | Wait | 470.4 | 484.9 | 483.9 | 484.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 234 | 231 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 28.7 | 85933.1 | 6532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2025-02-09 05:23 | Wait | 476.4 | 496.5 | 495.6 | 496.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 232.2 | 230 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 0 | 0 | 29.8 | 85933.1 | 6532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2025-02-09 05:24 | Wait | 481.8 | 506.1 | 505.1 | 505.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 234 | 231.4 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.94 | 59.93 | 0 | 0 | 30.7 | 85933.1 | 6532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2025-02-09 05:25 | Wait | 486.8 | 514.3 | 513.4 | 514.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 231.6 | 229.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 30.7 | 85933.1 | 6532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2025-02-09 05:26 | Wait | 491.3 | 521.4 | 520.6 | 521.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 234.2 | 231.4 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 31.5 | 85933.1 | 6532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2025-02-09 05:27 | Wait | 495.6 | 527.3 | 526.4 | 527.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 233 | 230.2 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 32.2 | 85933.1 | 6532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2025-02-09 05:29 | Normal | 298.1 | 512.3 | 529.1 | 518.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 235.4 | 232 | 233.2 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 60.01 | 60.01 | 60 | 40 | 1 | 32.5 | 85933.1 | 6532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-02-09 05:30 | Wait | 506.5 | 543.3 | 542.2 | 542.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 234.6 | 231.4 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 12 | 0 | 33.1 | 85933.1 | 6532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-02-09 05:31 | Wait | 509.5 | 547.5 | 546.6 | 547.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.7 | 234.6 | 231.8 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 33.5 | 85933.1 | 6532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-02-09 05:32 | Wait | 512.4 | 551.2 | 550.3 | 550.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 234.8 | 232.2 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 34 | 85933.1 | 6532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-02-09 05:33 | Wait | 515 | 554.6 | 553.7 | 554.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 234.2 | 231.8 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 34.5 | 85933.1 | 6532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-02-09 05:34 | Wait | 517.5 | 557.7 | 556.9 | 557.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 234.8 | 231.8 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 36 | 0 | 35 | 85933.1 | 6532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-02-09 05:35 | Wait | 519.8 | 560.5 | 559.5 | 560.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 234.6 | 231.8 | 233 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 35.2 | 85933.1 | 6532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-02-09 05:36 | Wait | 521.9 | 563.2 | 562.1 | 562.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 234.6 | 231 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 35.5 | 85933.1 | 6532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-02-09 05:37 | Wait | 523.8 | 565 | 564 | 564.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 234.6 | 232 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 35.8 | 85933.1 | 6532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-02-09 05:38 | Wait | 525.7 | 567.8 | 566.8 | 567.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 234.8 | 232.2 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 36.2 | 85933.1 | 6532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-02-09 05:39 | Wait | 527.4 | 569.8 | 568.9 | 569.5 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 234 | 231.8 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 36.3 | 85933.1 | 6532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-02-09 05:40 | Wait | 528.9 | 571.6 | 570.8 | 571.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 231.2 | 228.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 36.5 | 85933.1 | 6532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-02-09 05:41 | Normal | 485.9 | 532.5 | 540.8 | 547.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 235.4 | 232.6 | 234.2 | 1 | 0.9 | 0.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 31 | 1 | 36.8 | 85933.1 | 6532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-02-09 05:42 | Normal | 476.7 | 527.6 | 545 | 518.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 235.6 | 233 | 233.4 | 1 | 1 | 0.8 | 59.99 | 59.98 | 60 | 216 | 1 | 37.2 | 85933.1 | 6532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-02-09 05:43 | Normal | 438.5 | 523.6 | 538 | 544.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 235 | 232.6 | 233.8 | 1 | 1 | 0.7 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 244 | 1 | 37.4 | 85933.1 | 6532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-02-09 05:44 | Normal | 421.8 | 539.6 | 537.1 | 566 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 235.6 | 232.6 | 233.4 | 1 | 0.9 | 0.7 | 60.07 | 60.02 | 60.04 | 222 | 1 | 37.6 | 85933.1 | 6532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-02-09 05:45 | Normal | 436.4 | 549.5 | 532.2 | 550.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 235.2 | 232.8 | 234 | 1 | 1.1 | 0.9 | 60.03 | 60.05 | 60.05 | 186 | 1 | 37.7 | 85933.1 | 6532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-02-09 05:46 | Normal | 467 | 537.4 | 539.8 | 556.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 235.8 | 232.6 | 233.8 | 1.1 | 1 | 0.8 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 270 | 1 | 37.8 | 85933.1 | 6532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-02-09 05:47 | Normal | 470.7 | 563.8 | 527.2 | 497.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1 | 235.6 | 233 | 233.8 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 60.04 | 60.08 | 60.06 | 328 | 1 | 38 | 85933.1 | 6532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-02-09 05:48 | Normal | 480.8 | 550.5 | 525 | 569.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 235.4 | 233 | 234.2 | 1.1 | 1 | 0.8 | 60.1 | 60.05 | 60.08 | 297 | 1 | 38.1 | 85933.1 | 6532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-02-09 05:49 | Normal | 487.6 | 537.5 | 524.3 | 502.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1 | 235.6 | 232.4 | 233.8 | 1.3 | 1.2 | 1 | 60.11 | 60.07 | 60.1 | 388 | 1 | 38.3 | 85933.1 | 6532 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-02-09 05:50 | Normal | 478.6 | 530.4 | 526.9 | 533.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1 | 235.6 | 232.8 | 233.4 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 60.11 | 60.08 | 60.09 | 439 | 1 | 38.4 | 85933.1 | 6532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-02-09 05:51 | Normal | 472.6 | 515.5 | 525.3 | 531.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1 | 235.2 | 232.2 | 234 | 1.6 | 1.8 | 1.3 | 60.07 | 60.06 | 60.05 | 399 | 1 | 38.6 | 85933.1 | 6532 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-02-09 05:52 | Normal | 471.8 | 552.1 | 537.1 | 515.8 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 235.8 | 232.8 | 234 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 457 | 1 | 38.8 | 85933.2 | 6532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-02-09 05:53 | Normal | 482.5 | 534.6 | 538.1 | 520.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 1 | 235.4 | 233 | 234.2 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 60 | 60 | 60.01 | 463 | 1 | 38.8 | 85933.2 | 6532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-02-09 05:54 | Normal | 497.7 | 536.4 | 523.3 | 506.7 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 1 | 235.2 | 232.4 | 233.6 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 59.92 | 59.92 | 59.91 | 463 | 1 | 39 | 85933.2 | 6532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-02-09 05:55 | Normal | 481.1 | 551.3 | 551.8 | 517.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 1 | 235.4 | 232.8 | 233.2 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 59.96 | 59.9 | 59.96 | 471 | 1 | 39 | 85933.2 | 6532 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-02-09 05:56 | Normal | 498.7 | 556.6 | 538 | 527.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 235.2 | 232.6 | 234 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 481 | 1 | 39.1 | 85933.2 | 6532 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-02-09 05:57 | Normal | 480.7 | 532.7 | 567.5 | 534.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1 | 235.2 | 232.6 | 233.6 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 494 | 1 | 39.3 | 85933.2 | 6532 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-02-09 05:58 | Normal | 496.6 | 535.5 | 540.2 | 524.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 1 | 235.4 | 232.6 | 234 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 527 | 1 | 39.4 | 85933.2 | 6532 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-02-09 05:59 | Normal | 477.7 | 539.4 | 541.9 | 498.8 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 1 | 235.2 | 232.8 | 234 | 1.8 | 2 | 1.6 | 59.9 | 59.92 | 59.91 | 578 | 1 | 39.5 | 85933.2 | 6532 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-02-09 06:00 | Normal | 502 | 533.4 | 543 | 548.6 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 1 | 235.6 | 232.8 | 233.8 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 575 | 1 | 39.6 | 85933.2 | 6532 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-02-09 06:01 | Normal | 473.7 | 532.6 | 533.9 | 552.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 235.8 | 232.6 | 233.4 | 1.8 | 1.9 | 1.5 | 59.97 | 59.93 | 59.94 | 591 | 1 | 39.7 | 85933.2 | 6532 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-02-09 06:02 | Normal | 503.8 | 539.4 | 539.9 | 576.7 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 235.6 | 232.2 | 233.4 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 595 | 1 | 39.9 | 85933.2 | 6532 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-02-09 06:03 | Normal | 492.8 | 525.6 | 511.1 | 564.6 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 235 | 232.6 | 233.4 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 59.96 | 59.9 | 59.93 | 631 | 1 | 40 | 85933.3 | 6532 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-02-09 06:04 | Normal | 513.8 | 535.5 | 526.2 | 435.9 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 1 | 235.2 | 232.4 | 234 | 2 | 2 | 1.7 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 666 | 1 | 40.1 | 85933.3 | 6532 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-02-09 06:05 | Normal | 495.7 | 530.6 | 565.7 | 545 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1 | 235.6 | 232.4 | 233.8 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 59.98 | 60 | 59.98 | 650 | 1 | 40 | 85933.3 | 6532 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-02-09 06:06 | Normal | 501.7 | 511.6 | 537.5 | 518.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1 | 236 | 232.4 | 233.4 | 2.1 | 2.3 | 1.9 | 59.94 | 59.95 | 59.93 | 691 | 1 | 40.1 | 85933.3 | 6532 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-02-09 06:07 | Normal | 489.6 | 538 | 550.8 | 548.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1 | 235.8 | 233 | 233.4 | 2 | 2.1 | 1.8 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 683 | 1 | 40.3 | 85933.3 | 6533 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-02-09 06:08 | Normal | 507.7 | 565.9 | 519.7 | 533.6 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 1 | 235.6 | 233.2 | 233.8 | 2 | 2.1 | 1.8 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 705 | 1 | 40.5 | 85933.3 | 6533 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-02-09 06:09 | Normal | 495.8 | 524.6 | 526.2 | 533.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 1 | 236 | 232.8 | 233.6 | 2.2 | 2.3 | 1.9 | 60 | 60.02 | 60.01 | 730 | 1 | 40.6 | 85933.3 | 6533 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-02-09 06:10 | Normal | 441.8 | 563.6 | 552.1 | 558.7 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 1 | 235.6 | 232.8 | 234.2 | 2 | 2.1 | 1.7 | 60.02 | 60 | 60 | 746 | 1 | 40.7 | 85933.3 | 6533 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-02-09 06:11 | Normal | 491.6 | 550 | 536.7 | 529 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 236 | 233.2 | 233.6 | 2.2 | 2.5 | 1.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 752 | 1 | 40.8 | 85933.3 | 6533 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-02-09 06:12 | Normal | 502.7 | 537 | 523.1 | 505.6 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 1.1 | 236.4 | 232.8 | 233.8 | 2.4 | 2.5 | 2.1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 789 | 1 | 41 | 85933.4 | 6533 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-02-09 06:13 | Normal | 490.7 | 564.7 | 514.2 | 519.7 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 1 | 235.6 | 233 | 234.2 | 2.3 | 2.3 | 2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 769 | 1 | 41.1 | 85933.4 | 6533 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-02-09 06:14 | Normal | 502.7 | 544.6 | 542.4 | 515.8 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 1 | 235.8 | 233.2 | 233.6 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 811 | 1 | 41.2 | 85933.4 | 6533 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-02-09 06:15 | Normal | 505.9 | 527.7 | 530 | 540.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 1 | 236 | 233.2 | 234.2 | 2.4 | 2.5 | 2.1 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 825 | 1 | 41.3 | 85933.4 | 6533 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-02-09 06:16 | Normal | 489.7 | 563.4 | 548.6 | 528.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 1 | 236 | 232.8 | 233.4 | 2.3 | 2.4 | 2 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 844 | 1 | 41.4 | 85933.4 | 6533 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-02-09 06:17 | Normal | 512.8 | 548.5 | 542.9 | 530.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 1 | 235.4 | 233 | 234 | 2.4 | 2.5 | 2.1 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 844 | 1 | 41.5 | 85933.4 | 6533 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-02-09 06:18 | Normal | 503.8 | 562.7 | 527.1 | 510 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 1 | 236 | 232.8 | 234 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 898 | 1 | 41.7 | 85933.4 | 6533 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-02-09 06:19 | Normal | 491.8 | 543.6 | 531.1 | 558.7 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 1 | 235.8 | 232.6 | 233.6 | 2.4 | 2.5 | 2.1 | 60.1 | 60.09 | 60.07 | 853 | 1 | 41.8 | 85933.5 | 6533 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-02-09 06:20 | Normal | 502.8 | 530.5 | 534 | 543.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 1 | 235.6 | 233.2 | 234.4 | 2.5 | 2.6 | 2.2 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 896 | 1 | 41.9 | 85933.5 | 6533 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-02-09 06:22 | Normal | 502.9 | 528.7 | 504.3 | 545 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 1 | 235.8 | 233.6 | 234.2 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 942 | 1 | 42 | 85933.5 | 6533 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-02-09 06:22 | Normal | 488.7 | 558 | 539.1 | 513.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 1.1 | 236 | 233.6 | 234.4 | 2.7 | 2.7 | 2.3 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 911 | 1 | 42.1 | 85933.5 | 6533 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-02-09 06:24 | Normal | 507.8 | 538.6 | 567.6 | 543.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1 | 236 | 233.2 | 234 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 60.03 | 60.07 | 60.02 | 930 | 1 | 42.2 | 85933.5 | 6533 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-02-09 06:25 | Normal | 505.6 | 551.3 | 538.3 | 562.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 1 | 235.8 | 233.4 | 234.6 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 60.07 | 60.07 | 60.08 | 956 | 1 | 42.4 | 85933.5 | 6533 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-02-09 06:26 | Normal | 513.6 | 558.5 | 555.2 | 538.7 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 1 | 236.2 | 233 | 234.2 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 967 | 1 | 42.5 | 85933.5 | 6533 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-02-09 06:26 | Normal | 493.8 | 545.7 | 538.1 | 523.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 233 | 231 | 231.8 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 965 | 1 | 42.6 | 85933.6 | 6533 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-02-09 06:27 | Normal | 509.7 | 541.4 | 527.2 | 518.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 233.6 | 231 | 231.6 | 2.8 | 2.9 | 2.5 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 1011 | 1 | 42.7 | 85933.6 | 6533 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-02-09 06:29 | Normal | 486.7 | 535.3 | 537.4 | 538.8 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 232.8 | 229.8 | 230.6 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 993 | 1 | 42.8 | 85933.6 | 6533 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-02-09 06:33 | Normal | 502.8 | 560.6 | 548 | 561.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 1 | 232.6 | 229.8 | 230.6 | 2.8 | 2.9 | 2.5 | 60 | 59.99 | 60 | 1034 | 1 | 43.4 | 85933.7 | 6533 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 06:38 | Normal | 512.7 | 548.6 | 521.6 | 542.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 232.4 | 229.6 | 231.2 | 3 | 3 | 2.8 | 60.02 | 60.02 | 60 | 1113 | 1 | 43.9 | 85933.8 | 6533 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 06:43 | Normal | 490.9 | 531.5 | 537.9 | 541.9 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 232.6 | 230 | 230.8 | 3.2 | 3.3 | 3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1167 | 1 | 44.4 | 85933.9 | 6533 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 06:48 | Normal | 507.8 | 551.5 | 529.2 | 544.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 233 | 229.4 | 230.8 | 3.4 | 3.3 | 3 | 60.05 | 60 | 60.02 | 1214 | 1 | 45 | 85934 | 6533 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 06:53 | Normal | 518.8 | 548.5 | 532.2 | 553.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 233 | 229.8 | 230.8 | 3.4 | 3.4 | 3.1 | 60.05 | 60.04 | 60.06 | 1268 | 1 | 45.3 | 85934.1 | 6533 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 06:58 | Normal | 510 | 558.8 | 526.2 | 542.2 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 233.8 | 230.8 | 231.8 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 60.09 | 60.07 | 60.11 | 1318 | 1 | 45.7 | 85934.2 | 6533 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 07:03 | Normal | 497.9 | 560.8 | 564.9 | 572.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 234 | 230.8 | 231.8 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 60.1 | 60.1 | 60.09 | 1374 | 1 | 46.1 | 85934.3 | 6533 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 07:08 | Normal | 504.9 | 549.3 | 564.1 | 554.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 233.4 | 230.6 | 232.2 | 3.8 | 3.9 | 3.5 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 1439 | 1 | 46.5 | 85934.4 | 6534 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 07:13 | Normal | 499.9 | 556.7 | 519.2 | 555.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | 233.4 | 230.6 | 231.8 | 4 | 4 | 3.7 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 1495 | 1 | 46.8 | 85934.5 | 6534 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 07:18 | Normal | 508.8 | 570.5 | 558.1 | 542.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 233.8 | 230.8 | 231.6 | 4.1 | 4.1 | 3.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1543 | 1 | 47.1 | 85934.7 | 6534 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 07:24 | Normal | 504.9 | 568.6 | 542.1 | 553.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 234 | 230.8 | 232.2 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 1634 | 1 | 47.4 | 85934.8 | 6534 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 07:28 | Normal | 491.9 | 391.7 | 539.1 | 571.7 | 0.8 | 4.2 | 0.7 | 1.3 | 234.2 | 231.4 | 231.8 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 2830 | 1 | 47.7 | 85935 | 6534 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 2.6 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 07:33 | Normal | 522.7 | 467.3 | 548.9 | 585.5 | 0.7 | 4.8 | 0.8 | 1.4 | 234.2 | 231 | 232.2 | 9.1 | 9 | 8.8 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 3512 | 1 | 48 | 85935.2 | 6534 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 2.8 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 07:38 | Normal | 520.6 | 542.2 | 551.2 | 597.6 | 0.8 | 5 | 0.8 | 1.4 | 234.4 | 231.8 | 232.8 | 10.5 | 10.5 | 10.2 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 4054 | 1 | 48.3 | 85935.6 | 6534 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 2.9 | 1.6 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 07:43 | Normal | 511.8 | 490.6 | 533.2 | 525.5 | 1.2 | 6.8 | 2.2 | 3 | 234.4 | 231.4 | 232.6 | 16 | 16 | 15.7 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 6156 | 1 | 48.6 | 85936 | 6534 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 3.2 | 3.2 | 0.1 | 0.4 | 1.4 | 0.5 | 1.6 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 07:48 | Normal | 508.7 | 505.6 | 510 | 527.4 | 3.1 | 7.2 | 3.5 | 4.6 | 234.8 | 231.8 | 233 | 22.6 | 22.6 | 22.3 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 8710 | 1 | 49.1 | 85936.6 | 6534 | 2.3 | 0.3 | 0.3 | 3.3 | 3.5 | 0.1 | 0.4 | 2.7 | 0.5 | 3 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 07:53 | Normal | 506.7 | 545.8 | 526.1 | 530.1 | 4.5 | 7.5 | 5.5 | 6.5 | 235.4 | 231.4 | 233.6 | 30.3 | 30 | 29.9 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 11724 | 1 | 49.9 | 85937.5 | 6534 | 3.4 | 0.3 | 0.6 | 3.5 | 3.7 | 0.1 | 1.5 | 3.4 | 2 | 3.2 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 07:58 | Normal | 515.6 | 543.4 | 551.9 | 545.3 | 6.3 | 7.8 | 6 | 8 | 235.4 | 231.6 | 234 | 35.9 | 35.9 | 35.5 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 14155 | 1 | 48.2 | 85938.6 | 6534 | 3.6 | 2 | 0.5 | 3.6 | 4 | 0 | 2.1 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 08:03 | Normal | 480.7 | 543.4 | 540.7 | 521.3 | 8.4 | 8.1 | 8 | 8.6 | 236.2 | 232.4 | 234.4 | 41.2 | 41.2 | 40.9 | 60.08 | 60.07 | 60.06 | 16266 | 1 | 45.8 | 85939.8 | 6534 | 3.9 | 3.6 | 0.6 | 3.9 | 4 | 0 | 4 | 3.8 | 3.9 | 3.6 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 08:08 | Normal | 469 | 539.6 | 544.1 | 543.7 | 10.5 | 8.5 | 8.3 | 9 | 235.6 | 232.2 | 234.4 | 45 | 44.9 | 44.7 | 59.94 | 59.95 | 59.99 | 17721 | 1 | 49.7 | 85941.2 | 6535 | 3.9 | 3.9 | 2.6 | 4 | 4.2 | 0 | 4.2 | 3.8 | 4.1 | 3.7 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 08:13 | Normal | 478.1 | 542.7 | 534.4 | 543.8 | 11.1 | 8.8 | 8.6 | 9.1 | 236 | 232.2 | 234.8 | 46.7 | 46.5 | 46.3 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 18436 | 1 | 46.2 | 85942.8 | 6535 | 4.1 | 4.1 | 2.7 | 4.2 | 4.4 | 0 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 3.9 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 08:18 | Normal | 478.9 | 537.6 | 540 | 541.4 | 11.9 | 9.2 | 9 | 9.5 | 236.4 | 232.6 | 234.6 | 49.1 | 48.9 | 48.6 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 19261 | 1 | 43.9 | 85944.3 | 6535 | 4.3 | 4.2 | 2.9 | 4.4 | 4.5 | 0.1 | 4.4 | 4.2 | 4.6 | 4.1 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 08:24 | Normal | 485.6 | 541.2 | 540.3 | 532.4 | 12.3 | 9.4 | 9.3 | 10 | 235.8 | 232.8 | 234.8 | 50.7 | 50.4 | 50.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 19926 | 1 | 43.9 | 85946 | 6535 | 4.5 | 4.4 | 3.3 | 4.6 | 4.6 | 0 | 4.7 | 4.4 | 4.7 | 4.3 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 08:28 | Normal | 485.1 | 533.1 | 532.2 | 525.1 | 12.8 | 9.9 | 9.7 | 10.3 | 235.6 | 232.4 | 235 | 52.1 | 51.9 | 51.7 | 59.97 | 60.02 | 59.99 | 20521 | 1 | 44.4 | 85947.7 | 6535 | 4.7 | 4.4 | 3.5 | 4.7 | 4.8 | 0.1 | 4.9 | 4.5 | 4.8 | 4.4 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 08:34 | Normal | 497.8 | 527.8 | 527.6 | 525 | 12.9 | 10.2 | 10.1 | 10.6 | 236.6 | 233.4 | 235.2 | 53.7 | 53.5 | 53.3 | 60.08 | 60.07 | 60.05 | 21298 | 1 | 45.1 | 85949.4 | 6535 | 4.6 | 4.5 | 3.6 | 4.9 | 5 | 0.1 | 5 | 4.6 | 5 | 4.6 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 08:38 | Normal | 448.5 | 523.3 | 528.5 | 531 | 15.4 | 10.5 | 10.3 | 10.8 | 237 | 233.6 | 235.4 | 56.2 | 56 | 55.8 | 60.08 | 60.08 | 60.05 | 22208 | 1 | 45.9 | 85951.2 | 6535 | 5.3 | 5.2 | 4.8 | 5 | 5.2 | 0.1 | 5.2 | 4.9 | 5.2 | 4.8 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 08:44 | Normal | 474.6 | 528.4 | 523.7 | 529.1 | 15.6 | 10.8 | 10.8 | 11.3 | 236.6 | 233 | 235.6 | 58.7 | 58.4 | 58.3 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 23060 | 1 | 46.8 | 85953.1 | 6535 | 5.3 | 5.5 | 4.9 | 5.2 | 5.5 | 0 | 5.4 | 5.1 | 5.4 | 4.9 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 08:49 | Normal | 470.6 | 522.7 | 527.8 | 530.2 | 16 | 11.3 | 11.1 | 11.6 | 236.6 | 233 | 236 | 60.2 | 59.8 | 59.7 | 59.97 | 59.96 | 60 | 23906 | 1 | 47.7 | 85955.1 | 6535 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5.3 | 5.5 | 0.2 | 5.5 | 5.2 | 5.5 | 5 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 08:54 | Normal | 456.9 | 526.4 | 519.1 | 520.6 | 17.2 | 11.5 | 11.5 | 12 | 236.6 | 233 | 235 | 61.8 | 61.5 | 61.3 | 60.08 | 60.08 | 60.02 | 24338 | 1 | 48.5 | 85957.1 | 6535 | 5.8 | 5.8 | 5.4 | 5.6 | 5.7 | 0 | 5.7 | 5.4 | 5.6 | 5.2 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 08:58 | Normal | 459.8 | 518.7 | 520 | 518.5 | 17.6 | 11.9 | 11.8 | 12.4 | 235.8 | 234.4 | 235.4 | 63.1 | 62.8 | 62.6 | 60.08 | 59.97 | 60.08 | 24834 | 1 | 49.4 | 85959.1 | 6535 | 5.9 | 6 | 5.5 | 5.7 | 5.9 | 0 | 5.9 | 5.5 | 5.8 | 5.4 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 09:04 | Normal | 447.9 | 518.2 | 511.8 | 512.4 | 18.3 | 12.1 | 12.2 | 12.6 | 236 | 233.6 | 235.2 | 64.2 | 63.9 | 63.6 | 60.09 | 60.1 | 60.04 | 25306 | 1 | 50.3 | 85961.2 | 6535 | 6.2 | 6 | 5.9 | 5.7 | 5.9 | 0.3 | 6 | 5.8 | 5.9 | 5.5 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 09:09 | Normal | 468.7 | 520.5 | 516.8 | 517.4 | 18.7 | 12.3 | 12.3 | 12.9 | 235.2 | 233.8 | 235 | 66.2 | 66.1 | 65.8 | 60.08 | 60.09 | 60.02 | 26040 | 1 | 50.9 | 85963.4 | 6536 | 6.3 | 6.2 | 6 | 5.8 | 6 | 0.3 | 6 | 5.8 | 5.9 | 5.5 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 09:14 | Normal | 465.5 | 519.3 | 517.6 | 519.1 | 19.1 | 12.8 | 12.7 | 13.3 | 236.2 | 233.6 | 234.6 | 67.5 | 67.6 | 67 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 26684 | 1 | 51.5 | 85965.6 | 6536 | 6.3 | 6.4 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 0.1 | 6.5 | 6.1 | 6.2 | 5.8 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 09:18 | Normal | 458.4 | 513.3 | 517.4 | 516.8 | 19.6 | 13.2 | 13 | 13.6 | 235.6 | 233.6 | 234.8 | 69 | 68.8 | 68.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 27193 | 1 | 52 | 85967.8 | 6536 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 6.7 | 0 | 6.3 | 6.1 | 6.3 | 5.8 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 09:24 | Normal | 460.9 | 512.8 | 518.2 | 520.6 | 20 | 13.5 | 13.1 | 13.6 | 235.6 | 234.2 | 234.8 | 69.8 | 69.6 | 69.3 | 59.96 | 59.96 | 60 | 27669 | 1 | 52.5 | 85970.1 | 6536 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 6.7 | 0.2 | 6.5 | 6.3 | 6.4 | 5.8 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 09:29 | Normal | 455 | 507.9 | 513 | 511.5 | 20.6 | 13.8 | 13.6 | 14.2 | 235.8 | 233.8 | 235 | 71 | 71.1 | 70.9 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 28174 | 1 | 53 | 85972.4 | 6536 | 6.9 | 6.9 | 6.6 | 6.7 | 6.9 | 0 | 6.7 | 6.4 | 6.5 | 6 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 09:34 | Normal | 449.4 | 514.1 | 514.8 | 508.2 | 21.1 | 13.9 | 13.8 | 14.5 | 235.8 | 234.2 | 235.4 | 72.1 | 71.9 | 71.6 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 28499 | 1 | 53.5 | 85974.8 | 6536 | 7 | 6.9 | 6.9 | 6.6 | 6.8 | 0.2 | 7.1 | 6.7 | 6.6 | 6.2 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 09:38 | Normal | 446.1 | 516.8 | 512.4 | 508.8 | 21.4 | 14 | 14.1 | 14.8 | 236 | 234 | 234.8 | 72.9 | 72.6 | 72.3 | 59.96 | 59.95 | 60.01 | 28881 | 1 | 54 | 85977.2 | 6536 | 7.2 | 7 | 7 | 6.7 | 6.9 | 0.2 | 6.9 | 6.7 | 6.8 | 6.3 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 09:43 | Normal | 445.8 | 502.8 | 512.5 | 504.9 | 21.5 | 14.6 | 14.3 | 15.2 | 237 | 234 | 235.6 | 73.9 | 73.7 | 73.2 | 60.04 | 59.98 | 60.02 | 29228 | 1 | 54.6 | 85979.6 | 6536 | 7.5 | 6.9 | 6.9 | 7 | 7.2 | 0.2 | 7.1 | 6.8 | 7 | 6.5 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 09:49 | Normal | 456.1 | 506.1 | 508.2 | 505 | 21.8 | 15 | 14.9 | 15.4 | 236.4 | 234.4 | 235.4 | 75.7 | 75.7 | 75.4 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 29994 | 1 | 55.2 | 85982.1 | 6536 | 7.5 | 7.4 | 7 | 7.1 | 7.4 | 0.3 | 7.5 | 7.1 | 7.2 | 6.8 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 09:54 | Normal | 440.6 | 506.1 | 503 | 501.1 | 22.5 | 15 | 15 | 15.6 | 236.6 | 234.4 | 235.2 | 76.2 | 75.9 | 75.6 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 30043 | 1 | 55.8 | 85984.6 | 6536 | 7.7 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 0.2 | 7.5 | 7.1 | 7.2 | 6.8 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 09:58 | Normal | 434.9 | 510.6 | 500.9 | 505.5 | 23.3 | 15.2 | 15.5 | 15.8 | 236.4 | 234.6 | 235 | 77.3 | 77 | 76.7 | 60.06 | 59.99 | 60.06 | 30570 | 1 | 56.1 | 85987.1 | 6536 | 7.9 | 7.7 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 0.1 | 7.7 | 7.2 | 7.1 | 6.8 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 10:04 | Normal | 440.8 | 506.6 | 508.9 | 505.4 | 23.4 | 15.5 | 15.3 | 16 | 236.4 | 234.4 | 235.4 | 78.1 | 77.8 | 77.5 | 59.97 | 60.01 | 60.01 | 30890 | 1 | 56.6 | 85989.7 | 6536 | 7.8 | 7.8 | 7.5 | 7.4 | 7.7 | 0.1 | 7.6 | 7.3 | 7.3 | 6.9 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 10:09 | Normal | 442.7 | 506.5 | 511.7 | 505.2 | 23.6 | 15.7 | 15.5 | 16.1 | 236 | 234.2 | 234.8 | 78.7 | 78.4 | 78.1 | 59.95 | 59.97 | 59.98 | 31178 | 1 | 57.1 | 85992.3 | 6537 | 7.9 | 7.9 | 7.7 | 7.7 | 7.9 | 0.1 | 7.6 | 7.4 | 7.3 | 6.9 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 10:14 | Normal | 431 | 506.5 | 497.4 | 498.8 | 23.8 | 16 | 16 | 16.7 | 236.2 | 234.4 | 235.4 | 79.1 | 78.7 | 78.6 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 31323 | 1 | 57.5 | 85994.9 | 6537 | 8 | 8 | 7.5 | 7.8 | 8 | 0.1 | 8 | 7.6 | 7.6 | 7.2 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 10:19 | Normal | 427.3 | 501.5 | 493.1 | 496.5 | 24.3 | 16.2 | 16.3 | 16.6 | 236.2 | 234.4 | 235.4 | 80.2 | 80 | 79.7 | 59.98 | 59.97 | 60 | 31748 | 1 | 58 | 85997.5 | 6537 | 8.1 | 8.3 | 7.7 | 7.8 | 8.1 | 0 | 8.1 | 7.7 | 7.6 | 7.3 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 10:24 | Normal | 425 | 501.7 | 494.8 | 498.3 | 24.7 | 16.4 | 16.5 | 17 | 236.2 | 234.2 | 235 | 80.5 | 80.4 | 80.1 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 31994 | 1 | 58.3 | 86000.2 | 6537 | 8.3 | 8.4 | 7.9 | 7.9 | 8.2 | 0.1 | 8.1 | 7.8 | 7.7 | 7.3 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 10:29 | Normal | 431.9 | 498.7 | 502 | 493.5 | 24.8 | 16.7 | 16.6 | 17.5 | 237 | 234.6 | 235.2 | 81.4 | 81.3 | 80.9 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 32314 | 1 | 58.7 | 86002.8 | 6537 | 8.3 | 8.6 | 7.8 | 7.9 | 8.2 | 0.2 | 8.2 | 7.9 | 8 | 7.5 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 10:34 | Normal | 427.8 | 499.5 | 498.2 | 491.7 | 24.6 | 16.8 | 16.8 | 17.5 | 237.2 | 234.6 | 235.4 | 81.6 | 81.4 | 81.1 | 59.98 | 59.98 | 60 | 32560 | 1 | 59 | 86005.5 | 6537 | 8.5 | 8.6 | 7.8 | 8 | 8.5 | 0.1 | 8.3 | 7.9 | 8.1 | 7.5 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 10:39 | Normal | 417.7 | 492.7 | 492.4 | 502.2 | 25.1 | 17.1 | 16.9 | 17.3 | 236.4 | 235 | 235.4 | 81.6 | 81.5 | 81.1 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 32375 | 1 | 59.2 | 86008.2 | 6537 | 8.5 | 8.5 | 7.8 | 8.2 | 8.5 | 0.1 | 8.2 | 8 | 7.8 | 7.4 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 10:44 | Normal | 421.6 | 499.3 | 497.3 | 499.6 | 25.4 | 17 | 17.2 | 17.6 | 236.8 | 234.4 | 234.8 | 83 | 82.9 | 82.4 | 60.05 | 59.98 | 60.02 | 32805 | 1 | 59.6 | 86011 | 6537 | 8.6 | 8.6 | 7.9 | 8.2 | 8.2 | 0.4 | 8.5 | 8.1 | 8.1 | 7.6 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 10:49 | Normal | 422.8 | 499.4 | 493.6 | 499.9 | 25.4 | 17.3 | 17.6 | 18 | 236.6 | 234.8 | 235.2 | 83.4 | 83.2 | 82.9 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 33096 | 1 | 60 | 86013.7 | 6537 | 8.7 | 8.8 | 7.9 | 8.4 | 8.6 | 0.2 | 8.8 | 8.3 | 8.3 | 7.9 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 10:54 | Normal | 445.8 | 493.5 | 490.2 | 483.7 | 25.1 | 17.5 | 17.8 | 18.5 | 236.6 | 234.6 | 235.6 | 85 | 84.7 | 84.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 33609 | 1 | 60.5 | 86016.5 | 6537 | 8.5 | 8.5 | 7.8 | 8.3 | 8.5 | 0.4 | 8.8 | 8.4 | 8.3 | 8 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 10:59 | Normal | 440.1 | 500.8 | 501 | 496.3 | 26.1 | 17.7 | 17.5 | 18.3 | 237 | 235.4 | 235.2 | 86.2 | 85.9 | 85.6 | 59.97 | 60.02 | 59.99 | 34145 | 1 | 60.9 | 86019.3 | 6537 | 8.8 | 8.9 | 8.4 | 8.5 | 8.8 | 0.2 | 8.7 | 8.4 | 8.3 | 8 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 11:04 | Normal | 429.9 | 502.4 | 485.5 | 485.9 | 26.6 | 17.8 | 18.1 | 18.7 | 236.4 | 235 | 235.6 | 86.4 | 86.2 | 86 | 59.98 | 60 | 59.99 | 34295 | 1 | 61.4 | 86022.2 | 6537 | 8.9 | 8.9 | 8.5 | 8.4 | 8.6 | 0.5 | 8.9 | 8.6 | 8.5 | 8 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 11:08 | Normal | 433.9 | 494.7 | 494.2 | 494.5 | 26.9 | 18.1 | 18 | 18.6 | 236.8 | 235.2 | 235.8 | 87.4 | 87.1 | 86.7 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 34671 | 1 | 61.9 | 86025 | 6538 | 9.1 | 9 | 8.6 | 8.7 | 9 | 0.4 | 9 | 8.6 | 8.4 | 8.1 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 11:13 | Normal | 439.3 | 495.3 | 506.7 | 481.2 | 7 | 4.2 | 3.3 | 4.1 | 232.8 | 230 | 231 | 18.7 | 18.6 | 18.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 10006 | 1 | 62.2 | 86027.7 | 6538 | 2.9 | 2.6 | 2 | 2.1 | 2.3 | 0.1 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 11:19 | Normal | 436.7 | 497.4 | 491.8 | 486.3 | 27.4 | 18.6 | 18.6 | 19.5 | 236.6 | 234.8 | 235.8 | 90 | 90 | 89.6 | 59.98 | 60.03 | 60 | 35710 | 1 | 61.4 | 86030.3 | 6538 | 9.2 | 9.3 | 8.6 | 8.8 | 9.1 | 0.5 | 9.2 | 8.8 | 8.9 | 8.5 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 11:24 | Normal | 423.2 | 497.9 | 485.2 | 487.7 | 28 | 18.6 | 19 | 19.5 | 236.6 | 235.2 | 235.4 | 89.8 | 89.5 | 89.2 | 59.99 | 59.96 | 60 | 35885 | 1 | 62.1 | 86033.3 | 6538 | 9.4 | 9.6 | 8.9 | 8.9 | 9.2 | 0.3 | 9.3 | 8.9 | 9 | 8.5 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 11:29 | Normal | 438.5 | 489.4 | 486.4 | 491.5 | 27 | 18.6 | 18.5 | 19.2 | 236.6 | 234.6 | 235.4 | 88.7 | 88.8 | 88.3 | 59.99 | 59.94 | 59.96 | 35110 | 1 | 62.7 | 86036.2 | 6538 | 9.1 | 8.9 | 8.2 | 8.8 | 9 | 0.4 | 9.2 | 8.8 | 8.8 | 8.4 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 11:34 | Normal | 417.5 | 487.5 | 487 | 486.4 | 27.7 | 18.3 | 18.3 | 19 | 237.4 | 235 | 235.6 | 87.7 | 87.4 | 87.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 34811 | 1 | 63 | 86039.1 | 6538 | 9.1 | 9.3 | 8.5 | 8.7 | 9.2 | 0.3 | 8.8 | 8.7 | 8.6 | 8.3 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 11:39 | Normal | 421 | 494.8 | 485.5 | 482 | 27.7 | 18.5 | 18.7 | 19.3 | 237.6 | 234.8 | 235.4 | 88.3 | 88.1 | 87.8 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 35089 | 1 | 63.1 | 86042 | 6538 | 9.3 | 9.3 | 8.9 | 8.8 | 9 | 0.6 | 9.2 | 8.9 | 8.9 | 8.4 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 11:44 | Normal | 416.6 | 484.2 | 487.9 | 485.4 | 27.8 | 18.8 | 18.8 | 19.5 | 237.4 | 234.6 | 235.4 | 88.5 | 88.2 | 88 | 59.96 | 59.97 | 59.99 | 35189 | 1 | 63.4 | 86045 | 6538 | 9.2 | 9.4 | 8.9 | 8.9 | 9.2 | 0.3 | 9.3 | 9 | 9 | 8.5 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 11:49 | Normal | 428.9 | 483.8 | 485.2 | 484.5 | 26.6 | 18.4 | 18.3 | 19 | 236.6 | 234.8 | 235.4 | 86.4 | 86.4 | 86 | 59.94 | 59.92 | 59.93 | 34695 | 1 | 63.6 | 86047.9 | 6538 | 9.1 | 9.1 | 8.5 | 8.7 | 9 | 0.5 | 8.9 | 8.7 | 8.8 | 8.2 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 11:54 | Normal | 436 | 488.7 | 482.1 | 486.6 | 27.5 | 18.9 | 18.8 | 19.3 | 237.2 | 235.4 | 235.8 | 89.7 | 89.4 | 89.1 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 35728 | 1 | 63.9 | 86050.8 | 6538 | 9.2 | 9.3 | 8.7 | 8.8 | 9.2 | 0.7 | 9.2 | 9.2 | 8.9 | 8.5 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 11:59 | Normal | 426.9 | 480.7 | 472.4 | 482.8 | 28.2 | 19.3 | 19.5 | 20 | 236.8 | 235 | 235.8 | 91 | 90.5 | 90.1 | 60.03 | 60.07 | 60.05 | 36208 | 1 | 64.2 | 86053.8 | 6538 | 9.4 | 9.5 | 8.8 | 9.1 | 9.4 | 0.5 | 9.8 | 9.3 | 9.1 | 8.7 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 12:04 | Normal | 423.4 | 484.7 | 487.1 | 484 | 29 | 19.1 | 19.1 | 20 | 236.8 | 234.8 | 236 | 90.9 | 90.9 | 90.9 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 36200 | 1 | 64.4 | 86056.8 | 6538 | 9.6 | 9.7 | 9.5 | 9 | 9.3 | 0.5 | 9.6 | 9.1 | 9.3 | 8.7 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 12:09 | Normal | 420.6 | 485.1 | 483.9 | 489.2 | 29 | 19.1 | 19.2 | 19.7 | 237.4 | 234.4 | 235.2 | 91.2 | 90.7 | 90.9 | 60.02 | 59.98 | 60 | 36275 | 1 | 64.8 | 86059.8 | 6539 | 9.6 | 9.7 | 9.4 | 9 | 9.4 | 0.5 | 9.5 | 9.3 | 9 | 8.7 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 12:14 | Normal | 417.8 | 470.6 | 483.1 | 481.4 | 29 | 19.5 | 19.2 | 19.8 | 236.6 | 234.8 | 235.8 | 90.5 | 90.3 | 90.1 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 35504 | 1 | 65.4 | 86062.8 | 6539 | 9.5 | 9.6 | 9.1 | 9.3 | 9.6 | 0.3 | 9.6 | 9.2 | 9.1 | 8.7 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 12:19 | Normal | 420.6 | 482.3 | 482.3 | 475.8 | 29.1 | 19.3 | 19.3 | 20.1 | 236.8 | 234.8 | 235.6 | 91.3 | 91.3 | 90.8 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 36257 | 1 | 65.7 | 86065.8 | 6539 | 9.7 | 9.7 | 9.5 | 9.2 | 9.3 | 0.5 | 9.5 | 9.3 | 9.2 | 8.8 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 12:24 | Normal | 437.8 | 482.6 | 485.2 | 486.6 | 28 | 18.8 | 18.7 | 19.2 | 237 | 234.8 | 235.8 | 89.6 | 89.4 | 88.9 | 60.03 | 59.99 | 60 | 35781 | 1 | 64.6 | 86068 | 6539 | 9.2 | 9.4 | 9 | 8.9 | 9.2 | 0.5 | 9.2 | 8.9 | 9 | 8.4 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 12:29 | Normal | 432.8 | 492.5 | 490.1 | 488.5 | 28.6 | 18.4 | 18.7 | 19.3 | 237.2 | 235.4 | 235.6 | 90.4 | 90.1 | 89.8 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 35789 | 1 | 64.4 | 86070.9 | 6539 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 8.8 | 9.1 | 0.4 | 9.2 | 9 | 8.9 | 8.5 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 12:34 | Normal | 438.8 | 487.8 | 483 | 478.5 | 28.3 | 18.8 | 19 | 19.6 | 236.8 | 234.8 | 235.6 | 90 | 89.9 | 89.6 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 36144 | 1 | 65 | 86073.9 | 6539 | 9.3 | 9.5 | 9.4 | 8.8 | 9.2 | 0.5 | 9.4 | 9.1 | 8.9 | 8.5 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 12:39 | Normal | 444.9 | 489.5 | 475.2 | 482.6 | 28.6 | 18.7 | 19.3 | 19.6 | 237.2 | 235.4 | 235.4 | 91.4 | 91.1 | 91 | 60 | 59.99 | 60.01 | 36295 | 1 | 65.9 | 86076.9 | 6539 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 8.9 | 9.2 | 0.5 | 9.6 | 9.1 | 9 | 8.6 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 12:44 | Normal | 449 | 492.7 | 482.2 | 482.7 | 28.2 | 18.7 | 19 | 19.5 | 237.2 | 235 | 235.8 | 90.8 | 90.5 | 90.3 | 60.03 | 60 | 60.02 | 36131 | 1 | 66.6 | 86079.9 | 6539 | 9.2 | 9.5 | 9.5 | 8.9 | 9.2 | 0.5 | 9.5 | 9 | 8.9 | 8.5 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 12:49 | Normal | 439.9 | 491.7 | 479.3 | 482.7 | 29 | 18.6 | 19.2 | 19.7 | 236.8 | 235.2 | 236 | 91.2 | 91 | 90.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 36227 | 1 | 67.2 | 86082.9 | 6539 | 9.4 | 9.7 | 9.7 | 8.9 | 9.2 | 0.4 | 9.5 | 9.2 | 9.2 | 8.7 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 12:54 | Normal | 446.2 | 480.7 | 480 | 485.4 | 28.6 | 19.1 | 19.2 | 19.6 | 237.2 | 235 | 236 | 91.5 | 91.4 | 91.1 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 36455 | 1 | 67.7 | 86085.9 | 6539 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 9 | 9.5 | 0.3 | 9.4 | 9.1 | 9 | 8.5 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 12:59 | Normal | 445 | 482.7 | 474.2 | 473.7 | 28.1 | 18.6 | 18.8 | 19.5 | 237.2 | 234.6 | 235.6 | 89.8 | 89.5 | 89.1 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 35647 | 1 | 68.2 | 86088.9 | 6539 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 8.6 | 9 | 0.7 | 9.1 | 8.9 | 8.9 | 8.4 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 13:04 | Normal | 447.8 | 479.9 | 481 | 500.5 | 28.5 | 18.6 | 19 | 18.1 | 236.8 | 234.6 | 235.2 | 89.4 | 89.5 | 89.1 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 35073 | 1 | 68.5 | 86091.9 | 6539 | 9.3 | 9.6 | 9.5 | 8.8 | 9.1 | 0.5 | 9.2 | 9 | 8.3 | 7.9 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 13:09 | Normal | 436.9 | 478.5 | 471.1 | 481.6 | 28.3 | 18.9 | 19.1 | 19.5 | 236.6 | 234.6 | 235.4 | 90.4 | 90.1 | 89.9 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 35887 | 1 | 68.9 | 86094.9 | 6540 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 8.9 | 9.2 | 0.5 | 9.4 | 9 | 9 | 8.6 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 13:14 | Normal | 428.6 | 466.4 | 459 | 462.4 | 2.9 | 1.9 | 2 | 2.6 | 232.2 | 229 | 230 | 10.5 | 10.5 | 10.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4031 | 1 | 68.5 | 86097 | 6540 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 13:19 | Normal | 461.5 | 502.2 | 499.3 | 508.8 | 28 | 18.3 | 18.5 | 18.9 | 236.4 | 234.2 | 235.6 | 92.6 | 92.2 | 91.9 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 36807 | 1 | 65 | 86098.6 | 6540 | 9.2 | 9.4 | 9.5 | 8.7 | 8.8 | 0.6 | 9.2 | 8.9 | 8.6 | 8.3 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 13:24 | Normal | 452.4 | 495.2 | 493.1 | 494.5 | 28.1 | 18.5 | 18.6 | 19.2 | 236.8 | 234 | 235.6 | 91.7 | 91.3 | 91.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 36466 | 1 | 66.3 | 86101.7 | 6540 | 9.2 | 9.2 | 9.5 | 8.9 | 9.1 | 0.3 | 9 | 8.8 | 8.7 | 8.3 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 13:29 | Normal | 452.6 | 502.3 | 494.9 | 490.3 | 27.5 | 17.8 | 18.1 | 19 | 236.4 | 234.2 | 235.2 | 89.3 | 89.3 | 88.9 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 35497 | 1 | 65.9 | 86103.9 | 6540 | 8.8 | 9 | 9.2 | 8.6 | 8.9 | 0.3 | 8.7 | 8.5 | 8.8 | 8.2 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 13:34 | Normal | 449.5 | 492.2 | 494.5 | 488.9 | 27.1 | 17.8 | 17.8 | 18.6 | 236.6 | 234 | 235 | 88.2 | 88 | 87.7 | 60.06 | 59.99 | 60.03 | 34949 | 1 | 66.7 | 86106.9 | 6540 | 8.9 | 9 | 9.1 | 8.4 | 8.5 | 0.6 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 8 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 13:39 | Normal | 450.6 | 497.5 | 494.5 | 497.2 | 26.8 | 17.5 | 17.7 | 18.2 | 235.8 | 234 | 235 | 87 | 86.6 | 86.2 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 34398 | 1 | 67.3 | 86109.8 | 6540 | 8.6 | 8.9 | 9 | 8.3 | 8.6 | 0.5 | 8.7 | 8.4 | 8.4 | 8 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 13:44 | Normal | 450 | 487.2 | 488.1 | 489.6 | 27.2 | 18 | 18.1 | 18.6 | 236.4 | 233.8 | 234.4 | 88 | 87.7 | 87.3 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 34769 | 1 | 67.8 | 86112.6 | 6540 | 8.7 | 8.9 | 9.3 | 8.4 | 8.8 | 0.6 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 8.1 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 13:49 | Normal | 443.6 | 487.6 | 487.6 | 487.9 | 27.2 | 17.6 | 18 | 18.5 | 236.2 | 233.2 | 234.6 | 87.1 | 87.1 | 86.6 | 60 | 60 | 59.99 | 34485 | 1 | 68.2 | 86115.5 | 6540 | 8.7 | 9.1 | 9 | 8.1 | 8.6 | 0.6 | 9 | 8.5 | 8.5 | 8 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 13:54 | Normal | 442.7 | 496.4 | 491.9 | 493.4 | 26.2 | 17 | 17.1 | 17.6 | 235.8 | 233.4 | 235.4 | 84.2 | 84.2 | 83.8 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 33441 | 1 | 68.5 | 86118.4 | 6540 | 8.5 | 8.7 | 8.8 | 7.9 | 8.4 | 0.4 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 7.5 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 13:59 | Normal | 452.3 | 479.9 | 486.3 | 478.9 | 25.2 | 17.1 | 17 | 17.5 | 235.8 | 233.6 | 234.6 | 82.3 | 82.1 | 81.7 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 32554 | 1 | 68.5 | 86121.1 | 6540 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 8.1 | 8.4 | 0.4 | 8.2 | 7.9 | 7.9 | 7.2 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 14:04 | Normal | 444.6 | 487.4 | 484.8 | 483.1 | 3.4 | 2.2 | 2.5 | 3.5 | 231.6 | 229.2 | 230.6 | 12.8 | 12.7 | 12.4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 7967 | 1 | 68.5 | 86123.6 | 6540 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 1 | 0.2 | 1 | 0.9 | 1.4 | 1 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 14:09 | Normal | 444.5 | 495.3 | 498.6 | 485.8 | 25.3 | 16.5 | 16.5 | 17.1 | 235.6 | 233.8 | 234.6 | 81.7 | 81.4 | 81.1 | 59.98 | 59.98 | 60 | 32291 | 1 | 67.1 | 86125.9 | 6541 | 8.2 | 8.5 | 8.4 | 7.6 | 8.2 | 0.5 | 8 | 7.8 | 8.1 | 7.2 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 14:14 | Normal | 452.5 | 504.4 | 489.7 | 478.1 | 24.8 | 15.6 | 16.4 | 17 | 236.2 | 232.8 | 233.8 | 79.9 | 79.6 | 79.3 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 31527 | 1 | 67.2 | 86128.6 | 6541 | 8.2 | 8.1 | 8.3 | 7.4 | 7.6 | 0.5 | 7.9 | 7.5 | 8.1 | 7 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 14:19 | Normal | 450.2 | 500.9 | 489.1 | 473.7 | 25.3 | 16.3 | 17.1 | 17.6 | 235.4 | 233 | 234.4 | 82.4 | 82.2 | 81.9 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 32537 | 1 | 67.2 | 86131.3 | 6541 | 8.3 | 8.5 | 8.3 | 7.5 | 8.3 | 0.4 | 8.2 | 8.1 | 8.3 | 7.2 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 14:24 | Normal | 469.3 | 522.5 | 491 | 487.3 | 15.1 | 8.5 | 10.2 | 11.7 | 233.8 | 231.4 | 232 | 54.6 | 54.6 | 54.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 17505 | 1 | 67 | 86133.7 | 6541 | 5 | 4.9 | 4.8 | 3.9 | 4 | 0.3 | 4.7 | 4.6 | 5.1 | 4.1 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 14:29 | Normal | 455.1 | 502 | 500.7 | 476.3 | 23.8 | 14.3 | 15.9 | 16.5 | 234.8 | 233.2 | 233.8 | 76.8 | 76.6 | 76.3 | 60.03 | 60 | 60.02 | 30313 | 1 | 65.4 | 86136 | 6541 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 6 | 7.7 | 0.3 | 7.8 | 7.5 | 7.8 | 6.7 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 14:34 | Normal | 461.4 | 492.2 | 494 | 478.6 | 22.8 | 13.7 | 15.5 | 15.8 | 235 | 232.6 | 233.6 | 74.4 | 74.2 | 73.9 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 29278 | 1 | 64.9 | 86138.5 | 6541 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 5.5 | 7.5 | 0.5 | 7.6 | 7.3 | 7.5 | 6.3 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 14:39 | Normal | 452.6 | 484.2 | 493.5 | 471 | 23 | 13.6 | 15.2 | 15.8 | 234.8 | 232.2 | 232.8 | 73.6 | 73.6 | 73.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 28984 | 1 | 64.6 | 86140.9 | 6541 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 5.4 | 7.5 | 0.4 | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 6.3 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 14:44 | Normal | 456.7 | 485.3 | 494.9 | 471.4 | 22.1 | 12.5 | 14.6 | 15.1 | 234.4 | 232.4 | 233.4 | 70.8 | 70.7 | 70.3 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 27822 | 1 | 64 | 86143.3 | 6541 | 7.1 | 7.5 | 7.4 | 4.7 | 7.4 | 0.2 | 7 | 7 | 7.3 | 6 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 14:49 | Normal | 461.9 | 505.8 | 493 | 466.4 | 21.3 | 11.4 | 14.3 | 15.1 | 234.4 | 232.2 | 233 | 68.7 | 68.3 | 68.1 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 27034 | 1 | 63 | 86145.5 | 6541 | 7 | 7.2 | 7.1 | 4.2 | 7 | 0.2 | 7.1 | 6.8 | 7.1 | 6.1 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 14:54 | Normal | 454.5 | 500.4 | 496 | 474.4 | 21.3 | 11.2 | 14 | 14.6 | 234.6 | 232.4 | 233.2 | 67.7 | 67.5 | 67.2 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 26477 | 1 | 62.1 | 86147.8 | 6541 | 7 | 6.9 | 7.1 | 4.1 | 6.7 | 0.2 | 6.9 | 6.6 | 7 | 5.9 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 14:59 | Normal | 450.6 | 508.6 | 500.8 | 473.3 | 20.4 | 10.6 | 13.3 | 14 | 234.2 | 231.8 | 232.8 | 65.5 | 65.1 | 64.8 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 25494 | 1 | 60.9 | 86150 | 6541 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 4 | 6.3 | 0.2 | 6.5 | 6.3 | 6.6 | 5.6 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 15:04 | Normal | 459.3 | 508.3 | 495 | 470.7 | 20.7 | 11.1 | 13.9 | 14.5 | 234.4 | 232.4 | 232.4 | 67.4 | 67.3 | 66.9 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 26363 | 1 | 60 | 86152.1 | 6541 | 6.8 | 7.1 | 6.9 | 4.1 | 6.9 | 0 | 6.8 | 6.5 | 6.8 | 5.8 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 15:09 | Normal | 453.9 | 491.3 | 481.4 | 495.9 | 4 | 2.6 | 3 | 3.6 | 231.4 | 228.6 | 229.6 | 15.3 | 15.3 | 15 | 60 | 59.98 | 59.98 | 6061 | 1 | 58.4 | 86153.4 | 6542 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 1.6 | 1.1 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 15:14 | Normal | 486.2 | 518.8 | 535.2 | 476.3 | 19.8 | 11.5 | 13 | 15.3 | 234.4 | 232.2 | 233.6 | 71.5 | 71 | 71 | 60 | 59.98 | 59.99 | 23305 | 1 | 56.5 | 86154.5 | 6542 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 4.5 | 6.9 | 0 | 6.4 | 6.2 | 7.6 | 6.8 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 15:19 | Normal | 473.6 | 525.2 | 509.8 | 489.7 | 21.5 | 12 | 14.7 | 15 | 234.4 | 231.2 | 232.8 | 72.7 | 72.7 | 72.4 | 60.05 | 60.08 | 60.05 | 28508 | 1 | 56.8 | 86156.7 | 6542 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 4.6 | 6.9 | 0.3 | 7.2 | 6.9 | 7.1 | 5.9 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 15:24 | Normal | 455.2 | 496.7 | 483.9 | 517.6 | 5.2 | 3.6 | 3.9 | 4.1 | 230.8 | 228.2 | 229.2 | 20.1 | 21.1 | 20 | 60 | 60.01 | 60 | 8025 | 1 | 56.3 | 86158 | 6542 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 0.4 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 15:29 | Normal | 459.8 | 509.2 | 517.8 | 505.9 | 4.1 | 3 | 3.1 | 3.8 | 230.6 | 227 | 228.8 | 16.7 | 16.7 | 16.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 6406 | 1 | 54 | 86158.6 | 6542 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1 | 1.6 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 15:34 | Normal | 481.1 | 519.3 | 521.9 | 521.9 | 4.8 | 3.6 | 3.8 | 4.2 | 231 | 227.4 | 229.2 | 20.1 | 20.1 | 19.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 7582 | 1 | 52.2 | 86159.1 | 6542 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 0.2 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 15:39 | Normal | 490.8 | 544.8 | 524.4 | 523.5 | 6.6 | 4.5 | 5.5 | 6.4 | 231.4 | 227.4 | 229.6 | 29.8 | 29.8 | 29.5 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 9082 | 1 | 51.1 | 86159.8 | 6542 | 2.1 | 2.1 | 2 | 1.9 | 2.1 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.1 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 15:44 | Normal | 471.6 | 537.4 | 520.1 | 496.8 | 12.8 | 7.6 | 9 | 9.6 | 233.4 | 230.6 | 232 | 47.6 | 47.1 | 47.8 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 19580 | 1 | 51.5 | 86161.4 | 6542 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 3.2 | 4.3 | 0 | 4.6 | 4.3 | 4.8 | 3.9 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 15:49 | Normal | 483.5 | 538.3 | 528 | 501.2 | 19.2 | 10.6 | 13 | 13.6 | 234.8 | 232 | 232.6 | 66.9 | 66.7 | 66.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 26210 | 1 | 51.8 | 86163.1 | 6542 | 6.2 | 6.5 | 6.3 | 4.2 | 6.1 | 0.1 | 6.4 | 6.1 | 6.5 | 5.6 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 15:54 | Normal | 468.8 | 509.6 | 519.9 | 499 | 5.5 | 3.8 | 4.1 | 4.8 | 231.6 | 228.2 | 229.8 | 21.7 | 21.6 | 21.3 | 60 | 60.01 | 60 | 9024 | 1 | 52.5 | 86164.8 | 6542 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 2 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 1.5 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 15:59 | Normal | 475.6 | 522.1 | 516.5 | 522.6 | 5.7 | 4 | 4.4 | 4.6 | 232.2 | 228.8 | 230.4 | 23.1 | 22.9 | 22.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 8814 | 1 | 51.2 | 86165.5 | 6542 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 0.4 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 1.6 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 16:04 | Normal | 471.9 | 517.1 | 518.4 | 501.4 | 4.8 | 3.5 | 3.7 | 4.3 | 231.4 | 228 | 230 | 19.7 | 19.6 | 19.4 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 7546 | 1 | 50.2 | 86166.2 | 6542 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 0.2 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 1.4 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 16:09 | Normal | 477.2 | 540.3 | 511.9 | 544.9 | 3.7 | 2.6 | 3 | 3.2 | 230.4 | 227.8 | 229.6 | 15.5 | 15.4 | 15.1 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 5911 | 1 | 49.1 | 86166.8 | 6543 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 16:14 | Normal | 477.8 | 560.5 | 538.7 | 525.8 | 13.6 | 7.1 | 9 | 9.1 | 233.2 | 230 | 232 | 48.7 | 48.6 | 48.2 | 59.97 | 59.97 | 60 | 17482 | 1 | 48.2 | 86167.6 | 6543 | 4.3 | 4.6 | 4.3 | 2.7 | 4.1 | 0 | 4.4 | 4.1 | 4.6 | 3.5 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 16:19 | Normal | 488.8 | 517.1 | 518.9 | 542.9 | 3.1 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 231.2 | 227 | 228.8 | 12.9 | 12.8 | 12.5 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 4927 | 1 | 47.9 | 86168.4 | 6543 | 0.9 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 0.3 | 1 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 16:24 | Normal | 476.1 | 564.9 | 545.6 | 520.1 | 12 | 6.3 | 7.8 | 8.2 | 233.6 | 228.2 | 231.2 | 42.8 | 42.8 | 42.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 16179 | 1 | 47.1 | 86169.2 | 6543 | 3.5 | 4.2 | 4 | 2.3 | 3.8 | 0 | 3.7 | 3.6 | 4.1 | 3.1 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 16:29 | Normal | 448.9 | 530.2 | 530.8 | 489.3 | 2.5 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 231.6 | 227.4 | 229 | 9.5 | 9.4 | 9.1 | 59.99 | 59.99 | 60 | 3652 | 1 | 47.2 | 86170.2 | 6543 | 0.7 | 1 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 1 | 0.6 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 16:34 | Normal | 472.7 | 530.1 | 552 | 526.8 | 6.7 | 4.1 | 5 | 5.6 | 232.2 | 228.2 | 230 | 27.1 | 26.9 | 26.7 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 9397 | 1 | 46.4 | 86170.7 | 6543 | 1.6 | 2.6 | 2.2 | 1.2 | 2.6 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.7 | 1.8 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 16:39 | Normal | 478.1 | 543.3 | 545.6 | 515.8 | 7.9 | 4.6 | 5.9 | 6.3 | 232.2 | 228.4 | 230.4 | 30.5 | 30.5 | 30.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 11757 | 1 | 46 | 86171.8 | 6543 | 1.8 | 3.2 | 2.7 | 1.5 | 2.9 | 0.1 | 2.9 | 2.5 | 3 | 2.1 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 16:44 | Normal | 479.2 | 524.2 | 534.5 | 514.8 | 7 | 4.4 | 5.5 | 5.8 | 231.8 | 228.4 | 230.2 | 27.9 | 27.9 | 27.6 | 60 | 60 | 59.99 | 10774 | 1 | 45.8 | 86172.7 | 6543 | 1.4 | 3 | 2.4 | 1.5 | 2.8 | 0 | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 2 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 16:49 | Normal | 437.7 | 539.1 | 534.5 | 506.5 | 5 | 2.9 | 3.6 | 4.1 | 230.6 | 227.6 | 229.2 | 18.8 | 18.8 | 18.4 | 60 | 60.02 | 60.01 | 7338 | 1 | 45.4 | 86173.5 | 6543 | 1.2 | 2.1 | 1.6 | 0.8 | 1.9 | 0 | 1.7 | 1.4 | 2 | 1.3 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 16:54 | Normal | 448.8 | 529.2 | 535.7 | 515.8 | 4 | 2.4 | 2.9 | 3.5 | 230.4 | 226.8 | 228.4 | 15.5 | 15.5 | 15.2 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 5947 | 1 | 47.3 | 86174.1 | 6543 | 0.9 | 1.6 | 1.3 | 0.7 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 1 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 16:59 | Normal | 431.9 | 537.2 | 551.9 | 525.9 | 4.4 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 230.2 | 226.8 | 228.4 | 16.8 | 16.7 | 16.4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 6513 | 1 | 46.4 | 86174.6 | 6543 | 1 | 1.7 | 1.5 | 0.7 | 1.4 | 0.3 | 1.5 | 1.2 | 1.7 | 1 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 17:04 | Normal | 437.8 | 504.3 | 523.9 | 481.9 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 1.6 | 229 | 225.8 | 227.6 | 5.9 | 5.9 | 5.6 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 2263 | 1 | 45.7 | 86175 | 6543 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 17:09 | Normal | 479.9 | 521.1 | 500.5 | 531.7 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 229.4 | 225.8 | 226.8 | 4.1 | 4 | 3.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1479 | 1 | 45 | 86175.2 | 6544 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 17:14 | Normal | 471.8 | 530.3 | 528.6 | 516.7 | 1.7 | 1.2 | 1.5 | 2 | 232 | 228.4 | 230 | 7.8 | 7.8 | 7.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3033 | 1 | 45.5 | 86175.4 | 6544 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 17:19 | Normal | 488.1 | 508.5 | 562 | 514.8 | 2.8 | 2 | 2.5 | 3.1 | 232.8 | 228.6 | 230.6 | 12.8 | 12.7 | 12.5 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 4947 | 1 | 46.8 | 86175.8 | 6544 | 0.3 | 1.3 | 1 | 0.5 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 1.4 | 0.8 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 17:24 | Normal | 453.9 | 539.1 | 545.4 | 526.6 | 2.7 | 1.5 | 2.1 | 2.6 | 231.8 | 228.4 | 230 | 10.9 | 10.8 | 10.5 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 4147 | 1 | 48.6 | 86176.1 | 6544 | 0.3 | 1.4 | 0.8 | 0 | 1.2 | 0 | 1.1 | 0.6 | 1.3 | 0.5 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 17:29 | Normal | 387.9 | 517.3 | 538.5 | 512 | 1.8 | 0.8 | 1.8 | 2.1 | 231.8 | 228.2 | 230 | 8 | 8 | 7.6 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 3044 | 1 | 49.8 | 86176.4 | 6544 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0.5 | 1.2 | 0.3 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 17:34 | Normal | 497 | 537.3 | 554 | 517.7 | 0.6 | 0.5 | 1.5 | 1.9 | 231.2 | 228.6 | 229.6 | 5.3 | 5.7 | 5.2 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 2100 | 1 | 49.4 | 86176.6 | 6544 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 17:39 | Normal | 464.7 | 548.4 | 556.3 | 499.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 1.6 | 232 | 228.6 | 230.4 | 3.7 | 3.8 | 3.4 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 1387 | 1 | 48.9 | 86176.8 | 6544 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0.2 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 17:44 | Normal | 475.9 | 532.2 | 563 | 567.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 232.2 | 229.2 | 229.8 | 2.8 | 2.8 | 2.4 | 60.02 | 60 | 60 | 1016 | 1 | 48.2 | 86176.9 | 6544 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 17:49 | Normal | 459.8 | 504.1 | 518 | 516.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 231.8 | 229.2 | 230.4 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 576 | 1 | 47.3 | 86177 | 6544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 17:54 | Normal | 452.1 | 524.2 | 538.7 | 533.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 231.8 | 229 | 230.6 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 606 | 1 | 45.8 | 86177 | 6544 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 17:59 | Normal | 438.9 | 513.3 | 525.6 | 507.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 232.4 | 229 | 230.4 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 394 | 1 | 47.5 | 86177 | 6544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 18:04 | Normal | 394.6 | 460.1 | 522.2 | 493.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.6 | 231.8 | 229.2 | 230.4 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 272 | 1 | 49.6 | 86177.1 | 6544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 18:09 | Normal | 409.7 | 485.1 | 481.8 | 523.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 233.4 | 230.4 | 231.8 | 1 | 1.2 | 0.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 139 | 1 | 48.5 | 86177.1 | 6545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 18:14 | Normal | 295.3 | 476.1 | 484.9 | 503.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 233.2 | 230.4 | 231.6 | 0.9 | 1.2 | 1 | 60 | 60.01 | 60.02 | 117 | 1 | 46.7 | 86177.1 | 6545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 18:19 | Normal | 198.8 | 484.3 | 482.8 | 502.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 233 | 230.6 | 231.4 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 32 | 1 | 49.9 | 86177.1 | 6545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 18:24 | Normal | 177.9 | 310 | 466.5 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 232.8 | 230 | 230.8 | 0.8 | 1.2 | 0.9 | 59.94 | 59.95 | 59.93 | 21 | 1 | 48.6 | 86177.1 | 6545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 18:29 | Normal | 207.7 | 184.6 | 478.2 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 233.2 | 230 | 230.8 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 27 | 1 | 46 | 86177.1 | 6545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 18:34 | Normal | 184.2 | 198.9 | 243.6 | 424.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 232.6 | 230.4 | 231 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 25 | 1 | 49.5 | 86177.1 | 6545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 92 | 0 | 0
2025-02-09 18:39 | Normal | 198.4 | 202.6 | 221.8 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 232.2 | 229.6 | 230.2 | 0.8 | 1 | 0.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 19 | 1 | 47.8 | 86177.1 | 6545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 92 | 0 | 0