## S1_BL13_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2023-12-09 04:42 | Wait | 445.7 | 452.2 | 450.4 | 451.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 233.8 | 232.4 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 30.7 | 17854.1 | 1291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 86 | 0 | 0
2023-12-09 04:47 | Wait | 475.1 | 502.4 | 500.7 | 502 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 232.2 | 230.6 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 34.1 | 17854.1 | 1291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 86 | 0 | 0
2023-12-09 04:52 | Normal | 321.7 | 483.8 | 493.4 | 517.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 236.6 | 234 | 235.6 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 57 | 1 | 36 | 17854.1 | 1291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 88 | 0 | 0
2023-12-09 04:57 | Wait | 505.7 | 545.1 | 543.4 | 544.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 233.4 | 232.4 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 38 | 17854.1 | 1291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 86 | 0 | 0
2023-12-09 05:02 | Normal | 416.5 | 516.1 | 490.9 | 532.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 234.2 | 231.8 | 233.4 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 204 | 1 | 39.4 | 17854.1 | 1291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 82 | 0 | 0
2023-12-09 05:07 | Normal | 485.4 | 543.1 | 558.8 | 515.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 234.2 | 232 | 233.6 | 1 | 1.1 | 0.9 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 226 | 1 | 40.2 | 17854.1 | 1291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 86 | 0 | 0
2023-12-09 05:12 | Normal | 490.6 | 503.9 | 523.5 | 455 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 234 | 231.6 | 233.2 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 381 | 1 | 41 | 17854.1 | 1291 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 86 | 0 | 0
2023-12-09 05:17 | Normal | 503.5 | 543.8 | 504.9 | 489.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 234.6 | 231.8 | 233.6 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 60 | 60 | 60.01 | 491 | 1 | 41.5 | 17854.2 | 1292 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 82 | 0 | 0
2023-12-09 05:22 | Normal | 487.3 | 546.7 | 526.9 | 509.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 234.2 | 232 | 233.6 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 565 | 1 | 42.2 | 17854.2 | 1292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 86 | 0 | 0
2023-12-09 05:27 | Normal | 481.4 | 552.7 | 522.9 | 542.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 234.8 | 232.2 | 232.8 | 1.9 | 2 | 1.6 | 59.99 | 60 | 60 | 682 | 1 | 42.9 | 17854.3 | 1292 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 86 | 0 | 0
2023-12-09 05:32 | Normal | 509.7 | 542.8 | 515 | 531.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 234.6 | 231.8 | 233.6 | 2.3 | 2.1 | 2 | 60 | 59.96 | 59.96 | 724 | 1 | 43.5 | 17854.3 | 1292 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 84 | 0 | 0
2023-12-09 05:37 | Normal | 508.6 | 555.6 | 533.1 | 530.8 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 234.2 | 232.2 | 233.6 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 826 | 1 | 44 | 17854.4 | 1292 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 88 | 0 | 0
2023-12-09 05:42 | Normal | 493.6 | 538.3 | 536 | 528.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 234 | 231.8 | 233.6 | 2.8 | 2.5 | 2.6 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 859 | 1 | 44.5 | 17854.5 | 1292 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 86 | 0 | 0
2023-12-09 05:47 | Normal | 489.4 | 525.6 | 554.9 | 546.3 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 234.2 | 231.6 | 233 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 935 | 1 | 45.1 | 17854.6 | 1292 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 86 | 0 | 0
2023-12-09 05:52 | Normal | 505.7 | 551.9 | 546.8 | 531.1 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 234 | 231.4 | 233.2 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 1009 | 1 | 45.6 | 17854.6 | 1292 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 86 | 0 | 0
2023-12-09 05:57 | Normal | 481.4 | 542.9 | 556.1 | 556.1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 233.8 | 231.4 | 233 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 1085 | 1 | 46.1 | 17854.7 | 1292 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 86 | 0 | 0
2023-12-09 06:02 | Normal | 492.5 | 529.6 | 527.8 | 537.7 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 234 | 231.8 | 233.2 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 1140 | 1 | 46.5 | 17854.8 | 1292 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 86 | 0 | 0
2023-12-09 06:07 | Normal | 508.3 | 527.6 | 548.4 | 540.7 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 234.6 | 232 | 233.6 | 3.3 | 3.2 | 2.9 | 59.98 | 60.01 | 60 | 1172 | 1 | 46.9 | 17854.9 | 1292 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 86 | 0 | 0
2023-12-09 06:12 | Normal | 501.6 | 539.7 | 558 | 525.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 234.6 | 231.6 | 233.2 | 3.4 | 3.3 | 3 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 1235 | 1 | 47.3 | 17855 | 1292 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 86 | 0 | 0
2023-12-09 06:17 | Normal | 487.7 | 561 | 555 | 538 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 234.8 | 232.2 | 233.2 | 3.4 | 3.3 | 3.1 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 1243 | 1 | 47.7 | 17855.1 | 1293 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 86 | 0 | 0
2023-12-09 06:22 | Normal | 510.4 | 544.2 | 503.3 | 512 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 234.2 | 231.6 | 233.2 | 3.6 | 3.6 | 3.3 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 1323 | 1 | 48.1 | 17855.2 | 1293 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 86 | 0 | 0
2023-12-09 06:27 | Normal | 492.3 | 564.3 | 525 | 537.2 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 234.2 | 232 | 233.4 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 60.01 | 60.01 | 60 | 1331 | 1 | 48.5 | 17855.3 | 1293 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 84 | 0 | 0
2023-12-09 06:32 | Normal | 498 | 526.7 | 531.7 | 518.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 233.4 | 231.4 | 229.6 | 3.7 | 4.2 | 3.7 | 60 | 59.98 | 59.99 | 1422 | 1 | 48.9 | 17855.5 | 1293 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 86 | 0 | 0
2023-12-09 06:37 | Normal | 483.3 | 531.7 | 534.1 | 554.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 234.4 | 231.6 | 233.4 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 1484 | 1 | 49.2 | 17855.6 | 1293 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 86 | 0 | 0
2023-12-09 06:42 | Normal | 512.6 | 569.3 | 504.8 | 529.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 1 | 234.2 | 231.8 | 233.2 | 4.1 | 4 | 3.7 | 59.99 | 59.99 | 60 | 1552 | 1 | 49.6 | 17855.7 | 1293 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 86 | 0 | 0
2023-12-09 06:47 | Normal | 522.1 | 556.3 | 515.9 | 534.6 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 1 | 234.4 | 231.8 | 233.4 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 60.01 | 60 | 59.98 | 1606 | 1 | 50 | 17855.8 | 1293 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 86 | 0 | 0
2023-12-09 06:52 | Normal | 520.3 | 569.3 | 492.9 | 520 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 1 | 234.6 | 231.8 | 232.8 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 1691 | 1 | 47.7 | 17856 | 1293 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 82 | 0 | 0
2023-12-09 06:57 | Normal | 501.5 | 563.8 | 527.8 | 561.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 234 | 231.6 | 232.6 | 4.8 | 4.7 | 4.5 | 59.89 | 59.91 | 59.9 | 1763 | 1 | 49.2 | 17856.1 | 1293 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 86 | 0 | 0
2023-12-09 07:02 | Normal | 487.5 | 586.8 | 549.8 | 572.8 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 234 | 232 | 232.6 | 4.9 | 5 | 4.7 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 1886 | 1 | 50 | 17856.3 | 1293 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 84 | 0 | 0
2023-12-09 07:07 | Normal | 397.5 | 586.2 | 555.2 | 572 | 1.7 | 1 | 0.8 | 1.1 | 233.8 | 231.6 | 232.2 | 6 | 6 | 5.7 | 59.92 | 59.92 | 59.91 | 2215 | 1 | 48.2 | 17856.4 | 1293 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 84 | 0 | 0
2023-12-09 07:12 | Normal | 414.6 | 589.3 | 571.7 | 563 | 3.3 | 2.5 | 0.9 | 1.4 | 234.4 | 232.2 | 233.2 | 10.1 | 10.1 | 9.8 | 59.95 | 59.92 | 59.93 | 3869 | 1 | 49.7 | 17856.7 | 1293 | 2.5 | 0.2 | 0.5 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2023-12-09 07:17 | Normal | 404.7 | 555.9 | 485 | 415.4 | 4.2 | 4.6 | 1.8 | 5.8 | 234.2 | 231.8 | 233.2 | 18.4 | 18.3 | 18.1 | 60.01 | 60 | 60 | 7020 | 1 | 47.4 | 17857.2 | 1294 | 3.2 | 0.2 | 0.5 | 3.3 | 1 | 0.1 | 0.2 | 1.2 | 1.9 | 3.1 | 84 | 0 | 0
2023-12-09 07:22 | Normal | 445.4 | 547.7 | 571.6 | 452.3 | 4.3 | 6.5 | 2.5 | 6.2 | 234.6 | 232.2 | 233.6 | 23.7 | 23.6 | 23.4 | 60.01 | 60.02 | 60 | 9138 | 1 | 49.8 | 17857.9 | 1294 | 3.5 | 0.3 | 0.4 | 3.5 | 2.5 | 0.1 | 0.3 | 1.7 | 2.1 | 3.4 | 84 | 0 | 0
2023-12-09 07:27 | Normal | 461.4 | 540.1 | 498.9 | 417 | 4.6 | 7.9 | 4.5 | 7.5 | 235.2 | 232.6 | 235.2 | 28.8 | 28.6 | 28.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 11125 | 1 | 48.5 | 17858.7 | 1294 | 3.6 | 0.3 | 0.6 | 3.8 | 3.9 | 0 | 0.5 | 3.5 | 3.2 | 3.6 | 86 | 0 | 0
2023-12-09 07:32 | Normal | 478.6 | 534.5 | 495.1 | 422.2 | 6.5 | 8.3 | 6.3 | 8.1 | 235.6 | 232.8 | 234.4 | 34.3 | 34 | 34 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 13551 | 1 | 46.7 | 17859.8 | 1294 | 3.8 | 2.1 | 0.3 | 4 | 4.1 | 0 | 1.9 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 84 | 0 | 0
2023-12-09 07:37 | Normal | 484.3 | 536.7 | 549.2 | 496.4 | 7.3 | 8.5 | 6.5 | 8.4 | 236.4 | 233.2 | 234.8 | 38.4 | 38.3 | 38.1 | 59.99 | 59.97 | 60 | 15153 | 1 | 47.8 | 17861 | 1294 | 3.9 | 2.6 | 0.7 | 4 | 4.1 | 0.2 | 2.4 | 3.8 | 4 | 4 | 84 | 0 | 0
2023-12-09 07:42 | Normal | 431.6 | 526.8 | 473.4 | 531.7 | 9.4 | 9 | 8.6 | 8.9 | 236.6 | 232.4 | 235.4 | 42.7 | 42.6 | 42.3 | 59.99 | 60 | 60 | 16898 | 1 | 49.7 | 17862.3 | 1294 | 4.2 | 3.8 | 1.2 | 4.3 | 4.5 | 0 | 4 | 4.2 | 4.5 | 4 | 86 | 0 | 0
2023-12-09 07:47 | Normal | 411.5 | 530.8 | 535.6 | 525.8 | 11.4 | 9.1 | 9.1 | 9.3 | 236.6 | 233 | 235 | 46.6 | 46.3 | 46.2 | 59.94 | 59.97 | 59.97 | 18426 | 1 | 49.2 | 17863.8 | 1294 | 4.4 | 4.1 | 2.9 | 4.4 | 4.5 | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.6 | 4.1 | 84 | 0 | 0
2023-12-09 07:52 | Normal | 391.5 | 529.6 | 527.8 | 521 | 12.9 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 235.8 | 233.6 | 234.8 | 48.5 | 48.5 | 48.2 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 19189 | 1 | 43.3 | 17865.4 | 1294 | 4.7 | 4.6 | 3.5 | 4.6 | 4.9 | 0 | 4.6 | 4.4 | 4.8 | 4.3 | 84 | 0 | 0
2023-12-09 07:57 | Normal | 380.4 | 529.8 | 528.6 | 521.9 | 13.9 | 10 | 9.8 | 10 | 235.6 | 233.4 | 234.8 | 50 | 49.7 | 49.6 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 19672 | 1 | 42.5 | 17867 | 1294 | 4.9 | 5 | 3.9 | 4.7 | 5 | 0.1 | 4.9 | 4.7 | 4.9 | 4.5 | 80 | 0 | 0
2023-12-09 08:02 | Normal | 409.1 | 527.7 | 522.5 | 534.6 | 13.1 | 9.8 | 9.7 | 9.5 | 235.6 | 233 | 235 | 49.6 | 49.5 | 49.2 | 60 | 59.99 | 60 | 19595 | 1 | 42.7 | 17868.7 | 1294 | 4.8 | 4.7 | 3.6 | 4.6 | 4.8 | 0.1 | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 4.4 | 86 | 0 | 0
2023-12-09 08:07 | Normal | 435.7 | 523 | 517.9 | 515 | 13.1 | 9.9 | 9.6 | 9.8 | 235 | 233 | 234.2 | 50.4 | 50.2 | 50.1 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 19794 | 1 | 43.3 | 17870.3 | 1294 | 4.7 | 4.6 | 3.5 | 4.7 | 4.9 | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 86 | 0 | 0
2023-12-09 08:12 | Normal | 435.4 | 521.7 | 528.2 | 520.4 | 13.5 | 9.8 | 9.6 | 9.9 | 235.4 | 233 | 234.6 | 51.2 | 51.2 | 50.9 | 59.97 | 59.97 | 60.01 | 19884 | 1 | 43.8 | 17872 | 1294 | 4.8 | 4.8 | 3.7 | 4.6 | 4.8 | 0.1 | 4.7 | 4.6 | 4.9 | 4.6 | 86 | 0 | 0
2023-12-09 08:17 | Normal | 437.7 | 512.8 | 520.5 | 514.7 | 14.7 | 11 | 10.9 | 11.1 | 235.6 | 233.6 | 235 | 56.2 | 55.9 | 55.8 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 22122 | 1 | 44.4 | 17873.8 | 1295 | 5.3 | 5.3 | 4 | 5.4 | 5.5 | 0 | 5.5 | 5.2 | 5.5 | 5.1 | 100 | 0 | 0
2023-12-09 08:22 | Normal | 453.3 | 517.9 | 515 | 509.3 | 14.8 | 11.2 | 11.1 | 11.3 | 235.6 | 233.4 | 235.4 | 57.6 | 57.5 | 57.4 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 22672 | 1 | 45.1 | 17875.6 | 1295 | 5.4 | 5.3 | 4 | 5.4 | 5.6 | 0 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 5.3 | 86 | 0 | 0
2023-12-09 08:27 | Normal | 446.9 | 517.6 | 515.1 | 518.2 | 15.6 | 11.4 | 11.3 | 11.4 | 238.4 | 236.6 | 237.4 | 58.3 | 58.2 | 58.1 | 60.03 | 60.01 | 60 | 23061 | 1 | 45.9 | 17877.5 | 1295 | 5.5 | 5.6 | 4.4 | 5.5 | 5.8 | 0 | 5.6 | 5.3 | 5.7 | 5.3 | 86 | 0 | 0
2023-12-09 08:32 | Normal | 425.8 | 515.4 | 516.6 | 510 | 17.1 | 11.5 | 11.5 | 11.6 | 238.6 | 236.2 | 237.6 | 59.4 | 59.3 | 59.2 | 60.01 | 60 | 60 | 23605 | 1 | 46.5 | 17879.5 | 1295 | 5.7 | 5.9 | 5.3 | 5.7 | 5.7 | 0 | 5.9 | 5.6 | 5.6 | 5.4 | 86 | 0 | 0
2023-12-09 08:37 | Normal | 457.3 | 514.6 | 509.9 | 522.2 | 17.5 | 12.3 | 12.3 | 12.1 | 238.6 | 236.8 | 238 | 63.6 | 63.4 | 63.2 | 60.07 | 59.98 | 60.06 | 25236 | 1 | 47.3 | 17881.5 | 1295 | 6.1 | 5.8 | 5.5 | 6 | 6 | 0.1 | 6 | 5.9 | 5.9 | 5.7 | 84 | 0 | 0
2023-12-09 08:42 | Normal | 448.5 | 514.8 | 520.5 | 507.7 | 18.6 | 12.6 | 12.3 | 12.6 | 239 | 236.2 | 238.2 | 65 | 64.7 | 64.6 | 59.96 | 60.07 | 60.02 | 25773 | 1 | 48.1 | 17883.6 | 1295 | 6.4 | 6.2 | 5.7 | 6.1 | 6.2 | 0.1 | 6.1 | 6 | 6.3 | 5.8 | 86 | 0 | 0
2023-12-09 08:47 | Normal | 448.3 | 509.9 | 513.4 | 505.6 | 18.7 | 12.4 | 12.1 | 12.7 | 238.8 | 236.6 | 238.4 | 64.3 | 64.3 | 64 | 59.98 | 59.97 | 60.03 | 25920 | 1 | 48.9 | 17885.7 | 1295 | 6.2 | 6.2 | 6 | 6 | 6.2 | 0.1 | 6 | 5.8 | 6.2 | 5.9 | 84 | 0 | 0
2023-12-09 08:52 | Normal | 460.1 | 516.1 | 511.5 | 511.7 | 17.6 | 12.1 | 12 | 12.1 | 238.8 | 236.4 | 237.4 | 63 | 62.7 | 62.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 24799 | 1 | 49.5 | 17887.9 | 1295 | 6.1 | 5.6 | 5.7 | 5.9 | 6 | 0 | 6 | 5.6 | 6 | 5.6 | 84 | 0 | 0
2023-12-09 08:57 | Normal | 459.8 | 521.1 | 510.7 | 515 | 20.1 | 13.4 | 13.8 | 13.7 | 238.4 | 237 | 238 | 70.8 | 70.6 | 70.2 | 60.08 | 59.95 | 60.01 | 27927 | 1 | 50 | 17890 | 1295 | 7 | 6.3 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 0 | 6.8 | 6.5 | 6.7 | 6.3 | 84 | 0 | 0
2023-12-09 09:02 | Normal | 438.9 | 517.9 | 511 | 513.2 | 19.3 | 12.8 | 13.1 | 13.3 | 239 | 237 | 238 | 67.5 | 66.9 | 67 | 60.08 | 59.97 | 60.01 | 26742 | 1 | 50.6 | 17892.3 | 1295 | 6.6 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 6.6 | 0 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6 | 86 | 0 | 0
2023-12-09 09:07 | Normal | 437.6 | 507 | 503.6 | 505.8 | 19.6 | 13.1 | 13.1 | 13.4 | 238.4 | 237 | 237.6 | 67.4 | 67.1 | 66.8 | 59.96 | 59.97 | 60.02 | 26803 | 1 | 51.2 | 17894.6 | 1295 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 6.6 | 0 | 6.4 | 6.3 | 6.5 | 6.1 | 84 | 0 | 0
2023-12-09 09:12 | Normal | 441.5 | 500.7 | 504.9 | 513.2 | 20.4 | 14.3 | 14 | 14.1 | 238.2 | 237.4 | 237 | 70.7 | 70.5 | 70.3 | 59.95 | 59.95 | 60.01 | 28686 | 1 | 51.7 | 17897 | 1295 | 7.1 | 6.5 | 6.6 | 7.1 | 7.1 | 0 | 7 | 6.7 | 6.8 | 6.6 | 86 | 0 | 0
2023-12-09 09:17 | Normal | 430.7 | 511.2 | 508.4 | 510.7 | 21.8 | 14.4 | 14.1 | 14.5 | 238 | 236.6 | 237.4 | 72.4 | 72.2 | 72.1 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 28785 | 1 | 52.1 | 17899.3 | 1296 | 7.4 | 7 | 7.2 | 7 | 7.2 | 0 | 7.2 | 6.8 | 6.9 | 6.6 | 84 | 0 | 0
2023-12-09 09:22 | Normal | 422.2 | 503.5 | 509.8 | 509.8 | 23 | 15.4 | 15.3 | 15.5 | 238 | 236.6 | 237.6 | 77 | 76.6 | 76.6 | 59.96 | 59.95 | 60 | 30740 | 1 | 52.7 | 17901.8 | 1296 | 7.9 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 0 | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 7.2 | 84 | 0 | 0
2023-12-09 09:27 | Normal | 421.4 | 498.7 | 503.7 | 499 | 23.8 | 15.7 | 15.6 | 15.8 | 238.2 | 237.2 | 237.8 | 78 | 77.8 | 77.7 | 59.96 | 59.96 | 60.01 | 31188 | 1 | 53.6 | 17904.4 | 1296 | 7.9 | 8.1 | 7.5 | 7.6 | 7.9 | 0 | 7.8 | 7.6 | 7.7 | 7.3 | 84 | 0 | 0
2023-12-09 09:32 | Normal | 418.3 | 503.7 | 500 | 493.3 | 24.9 | 16.5 | 16.7 | 17 | 238.8 | 237.6 | 237.6 | 81.7 | 81.3 | 81.1 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 32753 | 1 | 54.7 | 17907.1 | 1296 | 8.5 | 7.8 | 7.7 | 8 | 8.3 | 0.1 | 8.2 | 8 | 8.2 | 7.8 | 86 | 0 | 0
2023-12-09 09:37 | Normal | 457.6 | 503.9 | 484.8 | 489.1 | 6.8 | 4.7 | 4.8 | 5 | 235.6 | 233.4 | 234.8 | 25 | 24.7 | 24.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 10781 | 1 | 55.2 | 17909.5 | 1296 | 2.7 | 2.4 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2 | 86 | 0 | 0
2023-12-09 09:42 | Normal | 434.7 | 494 | 492.5 | 497.7 | 23.7 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 238.8 | 237.2 | 237.6 | 81 | 80.5 | 80.5 | 59.96 | 59.98 | 60.01 | 32320 | 1 | 55.6 | 17912.2 | 1296 | 8 | 8.2 | 7 | 8.1 | 8.6 | 0 | 8.3 | 8 | 8.1 | 7.7 | 86 | 0 | 0
2023-12-09 09:47 | Normal | 425 | 469.9 | 468.9 | 475.2 | 7.1 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 235.2 | 233.6 | 234.6 | 25.4 | 25.3 | 25.2 | 59.98 | 59.99 | 60 | 10087 | 1 | 56.2 | 17914.7 | 1296 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 86 | 0 | 0
2023-12-09 09:52 | Normal | 426.6 | 498.8 | 500.8 | 495.9 | 27 | 19 | 19 | 19.4 | 239 | 237.8 | 238 | 92.7 | 92.5 | 92.2 | 59.96 | 59.96 | 60 | 36919 | 1 | 55.3 | 17916.6 | 1296 | 9.3 | 9.4 | 8.1 | 9.2 | 9.6 | 0 | 9.3 | 9.3 | 9.5 | 9.1 | 86 | 0 | 0
2023-12-09 09:57 | Normal | 421.7 | 501.2 | 497 | 494.2 | 27 | 18.6 | 18.6 | 18.8 | 238.4 | 237.6 | 237.8 | 89.9 | 89.6 | 89.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 35765 | 1 | 56.8 | 17919.6 | 1296 | 9.3 | 9.3 | 8.2 | 9 | 9.2 | 0.2 | 9.2 | 9 | 9 | 8.8 | 84 | 0 | 0
2023-12-09 10:02 | Normal | 453.5 | 499.8 | 498.7 | 486.9 | 25.9 | 19.8 | 19.7 | 20.6 | 239.4 | 238.2 | 237.8 | 95.2 | 94.6 | 94.4 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 38094 | 1 | 58.4 | 17922.7 | 1296 | 9.3 | 9.4 | 7.1 | 9.7 | 9.8 | 0.2 | 9.8 | 9.6 | 10.1 | 9.8 | 80 | 0 | 0
2023-12-09 10:07 | Normal | 450.6 | 496 | 493 | 494 | 26.3 | 20.2 | 20 | 20.2 | 239.4 | 237.4 | 238.4 | 95 | 94.5 | 94.4 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 37682 | 1 | 59.5 | 17925.7 | 1296 | 9.5 | 9.5 | 7 | 9.9 | 10.1 | 0.1 | 10 | 9.8 | 9.9 | 9.7 | 86 | 0 | 0
2023-12-09 10:12 | Normal | 424.4 | 473.6 | 478.1 | 472.2 | 9.1 | 6.6 | 6.5 | 6.8 | 235 | 234 | 234.4 | 32.2 | 32 | 31.9 | 59.99 | 60 | 60 | 12128 | 1 | 60.2 | 17928.4 | 1296 | 3.1 | 3 | 2.7 | 3 | 3.1 | 0.2 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 2.9 | 84 | 0 | 0
2023-12-09 10:17 | Normal | 452.2 | 485.4 | 480.3 | 483.6 | 5.2 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 233.8 | 232.2 | 233 | 20.8 | 20.6 | 20.5 | 60 | 60.01 | 60 | 8125 | 1 | 57 | 17929.2 | 1297 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 0.3 | 1.8 | 1.9 | 2 | 1.6 | 86 | 0 | 0
2023-12-09 10:22 | Normal | 459.3 | 504.6 | 490.6 | 505.8 | 4 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 233.6 | 231.8 | 233.2 | 16.1 | 15.9 | 15.8 | 60 | 60 | 59.99 | 6273 | 1 | 54.8 | 17929.8 | 1297 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 86 | 0 | 0
2023-12-09 10:27 | Normal | 475.8 | 509.2 | 508.4 | 526.3 | 3.8 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 233.8 | 231.4 | 233 | 14.4 | 14.5 | 14.3 | 60 | 59.99 | 60.01 | 5573 | 1 | 53 | 17930.2 | 1297 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.2 | 0.2 | 1.3 | 1 | 1.2 | 0.9 | 84 | 0 | 0
2023-12-09 10:32 | Normal | 489.3 | 528.9 | 526.6 | 507.9 | 7.1 | 4.8 | 4.9 | 5.1 | 235 | 232.6 | 234.2 | 27 | 27.1 | 26.7 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 10323 | 1 | 51.5 | 17930.9 | 1297 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2 | 2.3 | 0.2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2 | 86 | 0 | 0
2023-12-09 10:37 | Normal | 489.7 | 530.9 | 533.8 | 536.8 | 15.3 | 11.5 | 11.3 | 11.5 | 237.4 | 236 | 236.8 | 62.9 | 63.1 | 62.6 | 59.97 | 60.08 | 60.03 | 21417 | 1 | 51 | 17932.1 | 1297 | 5.1 | 5.1 | 4.2 | 5.3 | 5.7 | 0 | 5.5 | 5.4 | 5.6 | 5.2 | 84 | 0 | 0
2023-12-09 10:42 | Normal | 464.6 | 510.6 | 506.7 | 502.1 | 9.8 | 7 | 7.1 | 7.3 | 235.8 | 234.4 | 235.4 | 36.8 | 36.7 | 36.6 | 60 | 59.96 | 59.98 | 14935 | 1 | 52.9 | 17934.6 | 1297 | 3.2 | 3.4 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 0 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 3.2 | 86 | 0 | 0
2023-12-09 10:47 | Normal | 501.8 | 536.1 | 539.8 | 559.9 | 24.9 | 19.1 | 18.5 | 16.1 | 239 | 238.2 | 237.6 | 95.2 | 95 | 94.5 | 60.07 | 60.11 | 60.05 | 38096 | 1 | 53.8 | 17937 | 1297 | 8.5 | 8.7 | 7.4 | 9.2 | 9.5 | 0.2 | 8.9 | 9 | 7.5 | 7.5 | 84 | 0 | 0
2023-12-09 10:52 | Normal | 453.7 | 516.4 | 501.6 | 497.8 | 16 | 9.6 | 9.3 | 9.9 | 236.8 | 235.8 | 235.4 | 49.9 | 49.5 | 49.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 29849 | 1 | 56 | 17939.9 | 1297 | 5.8 | 5.6 | 5.3 | 4.5 | 4.7 | 0.2 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4 | 86 | 0 | 0
2023-12-09 10:57 | Normal | 455.5 | 480.8 | 495.8 | 487.1 | 5.4 | 4.3 | 4.2 | 4.5 | 235.6 | 234 | 234.8 | 21.5 | 21.3 | 21.2 | 59.99 | 60 | 60 | 8494 | 1 | 54.8 | 17941.2 | 1297 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 0.2 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 86 | 0 | 0
2023-12-09 11:02 | Normal | 493.4 | 524.6 | 526.6 | 503.7 | 23.9 | 18.8 | 18.6 | 20.4 | 239.2 | 237.8 | 237.8 | 95.1 | 94.8 | 94.3 | 59.98 | 60.07 | 60.02 | 38098 | 1 | 54.9 | 17943.4 | 1297 | 8.4 | 8.5 | 6.8 | 9.2 | 9.5 | 0 | 9 | 9 | 10 | 9.6 | 86 | 0 | 0
2023-12-09 11:07 | Normal | 479.6 | 507.9 | 511.5 | 490.6 | 24.6 | 19.5 | 19 | 20.7 | 238.4 | 237 | 237.8 | 94.9 | 94.9 | 94.7 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 38093 | 1 | 57.3 | 17946.6 | 1297 | 8.6 | 8.8 | 7 | 9.6 | 9.7 | 0 | 9.4 | 9.5 | 10.1 | 9.9 | 86 | 0 | 0
2023-12-09 11:12 | Normal | 456.9 | 484.8 | 467 | 470.2 | 5.4 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 236.2 | 233.8 | 235 | 21 | 20.9 | 20.7 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 8288 | 1 | 57.4 | 17948.4 | 1297 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 0.2 | 1.9 | 2 | 2 | 1.7 | 84 | 0 | 0
2023-12-09 11:17 | Normal | 447.1 | 511.8 | 488.8 | 467.3 | 26 | 19.5 | 21.1 | 20.1 | 239.2 | 237 | 237.6 | 94.3 | 94.1 | 93.8 | 60.09 | 60.09 | 60.04 | 38034 | 1 | 56.2 | 17950.3 | 1298 | 8.5 | 9.4 | 7.8 | 9.3 | 9.9 | 0.1 | 10.5 | 10 | 10.1 | 9.4 | 84 | 0 | 0
2023-12-09 11:22 | Normal | 446.3 | 480.6 | 480.8 | 486.1 | 6.3 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 236.2 | 233.8 | 234.6 | 23.3 | 23.2 | 23.1 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 9104 | 1 | 57.4 | 17952.6 | 1298 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 84 | 0 | 0
2023-12-09 11:27 | Normal | 519.3 | 543.7 | 548.1 | 555.2 | 22.8 | 19 | 18.1 | 17.4 | 239 | 237.4 | 237.4 | 94.9 | 94.6 | 94.5 | 60.07 | 59.97 | 60.07 | 38097 | 1 | 55.6 | 17954 | 1298 | 7.8 | 7.7 | 7 | 9.2 | 9.4 | 0.2 | 8.9 | 8.8 | 8.2 | 8.3 | 84 | 0 | 0
2023-12-09 11:32 | Normal | 463.4 | 496.8 | 491.2 | 504.4 | 4.2 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 235.6 | 233.6 | 234 | 17.4 | 17.3 | 17.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 6754 | 1 | 55.3 | 17955.2 | 1298 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 86 | 0 | 0
2023-12-09 11:37 | Normal | 483 | 514.2 | 500.1 | 505.4 | 5.2 | 4.1 | 4.4 | 4.5 | 236.2 | 234.2 | 235 | 22.1 | 22 | 21.9 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 8541 | 1 | 53.4 | 17955.8 | 1298 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 0.4 | 2 | 1.9 | 2 | 1.8 | 86 | 0 | 0
2023-12-09 11:42 | Normal | 484.3 | 520.2 | 520.1 | 503.2 | 6.5 | 4.8 | 5 | 5.1 | 236 | 233.8 | 235 | 26.2 | 26.1 | 25.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 10218 | 1 | 52.2 | 17956.6 | 1298 | 2 | 2.3 | 1.9 | 2.3 | 2.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2 | 84 | 0 | 0
2023-12-09 11:47 | Normal | 496.6 | 522.8 | 520.2 | 530.5 | 7.6 | 5.8 | 6.1 | 6.1 | 236.4 | 234 | 235.4 | 32 | 31.9 | 31.7 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 12488 | 1 | 51.3 | 17957.5 | 1298 | 2.6 | 2.7 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 0.1 | 3 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 84 | 0 | 0
2023-12-09 11:52 | Normal | 493 | 523.4 | 524.4 | 528.7 | 6.7 | 5.3 | 5.5 | 5.7 | 236.4 | 234.2 | 235.6 | 28.9 | 28.9 | 28.7 | 59.99 | 60 | 60 | 11401 | 1 | 50.8 | 17958.6 | 1298 | 2.3 | 2.2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 2.8 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 86 | 0 | 0
2023-12-09 11:57 | Normal | 486.9 | 534 | 527 | 525.3 | 8.3 | 6 | 6.2 | 6.5 | 238.4 | 234.4 | 236.6 | 33.6 | 33.4 | 33.3 | 59.97 | 60 | 59.99 | 13275 | 1 | 50.4 | 17959.6 | 1298 | 2.8 | 2.8 | 2.3 | 2.8 | 3.1 | 0 | 2.9 | 3 | 3.1 | 2.7 | 86 | 0 | 0
2023-12-09 12:02 | Normal | 487.4 | 511.9 | 514.1 | 501.2 | 8.1 | 6.3 | 6.4 | 6.8 | 237 | 234 | 236.2 | 33.7 | 33.4 | 33.3 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 13447 | 1 | 51.1 | 17961.3 | 1298 | 2.8 | 2.7 | 2.4 | 2.9 | 3.2 | 0 | 3.2 | 3 | 3.2 | 2.8 | 84 | 0 | 0
2023-12-09 12:07 | Normal | 480.8 | 512.2 | 517.3 | 506.6 | 9.3 | 6.6 | 6.5 | 7.3 | 237 | 234.2 | 236 | 35 | 34.9 | 34.7 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 13534 | 1 | 51.8 | 17963.2 | 1298 | 3 | 3.1 | 2.9 | 3 | 3.4 | 0 | 3.1 | 2.9 | 3.4 | 3 | 86 | 0 | 0
2023-12-09 12:12 | Normal | 532 | 568.3 | 554.1 | 552.2 | 22.1 | 16.3 | 18.6 | 19.2 | 238.4 | 237.2 | 237.8 | 95.1 | 94.9 | 94.6 | 59.98 | 60.05 | 60.02 | 38085 | 1 | 53.1 | 17965.3 | 1298 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 8 | 8.1 | 0 | 9 | 9 | 9.2 | 9.1 | 84 | 0 | 0
2023-12-09 12:17 | Normal | 474.1 | 494.6 | 497.8 | 506.2 | 13.8 | 9.6 | 9.8 | 9.5 | 237 | 235.2 | 236 | 50.1 | 49.7 | 49.7 | 59.95 | 59.95 | 59.99 | 18962 | 1 | 53.7 | 17967.1 | 1299 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | 4.8 | 0.2 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.2 | 80 | 0 | 0
2023-12-09 12:22 | Normal | 471.2 | 492.4 | 511 | 506.2 | 10.8 | 7.1 | 6.9 | 6.9 | 235.8 | 234 | 235 | 37.4 | 37.3 | 37.1 | 59.96 | 59.95 | 59.99 | 14564 | 1 | 53.5 | 17968.8 | 1299 | 3.8 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.6 | 0.1 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 2.9 | 84 | 0 | 0
2023-12-09 12:27 | Normal | 462.3 | 492.4 | 491.5 | 484.7 | 4.3 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 234.4 | 232.4 | 234 | 17.2 | 17.1 | 17 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 6946 | 1 | 53.8 | 17970.6 | 1299 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 86 | 0 | 0
2023-12-09 12:32 | Normal | 466 | 502.5 | 487.7 | 500 | 3.5 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 234.8 | 232.4 | 233.2 | 13.6 | 13.5 | 13.3 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 5271 | 1 | 52.3 | 17971.1 | 1299 | 1 | 1.2 | 1 | 0.9 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 86 | 0 | 0
2023-12-09 12:37 | Normal | 472.4 | 520.6 | 510.8 | 511.9 | 4.6 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 234.2 | 232 | 233.8 | 17.8 | 17.7 | 17.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 6876 | 1 | 51.2 | 17971.6 | 1299 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 86 | 0 | 0
2023-12-09 12:42 | Normal | 490.7 | 518.3 | 514.6 | 524.6 | 5.3 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 235 | 232.2 | 233.6 | 20.7 | 20.6 | 20.4 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 8165 | 1 | 50.2 | 17972.2 | 1299 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 0 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.3 | 84 | 0 | 0
2023-12-09 12:47 | Normal | 491.3 | 522.6 | 512.6 | 531.8 | 3.3 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 233.8 | 232 | 233 | 13.6 | 13.4 | 13.2 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 5297 | 1 | 49.1 | 17972.7 | 1299 | 1 | 1.2 | 1 | 0.9 | 1.2 | 0.2 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.8 | 84 | 0 | 0
2023-12-09 12:52 | Normal | 478.2 | 516.5 | 507.7 | 525.9 | 2.9 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 234 | 231.8 | 233.6 | 11.9 | 11.8 | 11.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4620 | 1 | 47.8 | 17973.2 | 1299 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.9 | 1 | 1 | 0.7 | 82 | 0 | 0
2023-12-09 12:57 | Normal | 485.1 | 491.4 | 529.6 | 516.9 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 233.6 | 231.2 | 232.8 | 8.5 | 8.4 | 8.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3326 | 1 | 46.4 | 17973.5 | 1299 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 84 | 0 | 0
2023-12-09 13:02 | Normal | 481.6 | 499.5 | 499.8 | 535.2 | 2.1 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 234 | 231.4 | 232.4 | 9.8 | 9.6 | 9.7 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 3416 | 1 | 45.2 | 17973.7 | 1299 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 86 | 0 | 0
2023-12-09 13:07 | Normal | 508.1 | 540.2 | 524.3 | 538.5 | 2.3 | 1.9 | 2 | 2.1 | 233.8 | 231.2 | 232.6 | 10.8 | 10.6 | 10.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 4212 | 1 | 46.5 | 17974.1 | 1299 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 86 | 0 | 0
2023-12-09 13:12 | Normal | 511.7 | 552.5 | 543.8 | 543.9 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 233.6 | 231.2 | 232.6 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 3334 | 1 | 46.7 | 17974.4 | 1299 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 86 | 0 | 0
2023-12-09 13:17 | Normal | 493 | 542.3 | 538.4 | 551.6 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 233.4 | 230.8 | 232.6 | 9.1 | 9 | 8.8 | 60 | 59.99 | 60.01 | 3513 | 1 | 47.7 | 17974.7 | 1300 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 86 | 0 | 0
2023-12-09 13:22 | Normal | 516.2 | 533.3 | 555.6 | 528.9 | 2.2 | 1.7 | 1.8 | 2 | 233.6 | 231.4 | 232.6 | 9 | 9 | 8.8 | 60 | 60.01 | 60 | 3483 | 1 | 49.8 | 17975 | 1300 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 88 | 0 | 0
2023-12-09 13:27 | Normal | 512.2 | 559.6 | 530.6 | 556.7 | 2.4 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 234 | 231.8 | 232.6 | 10.4 | 10.3 | 10 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 4022 | 1 | 49.6 | 17975.3 | 1300 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 86 | 0 | 0
2023-12-09 13:32 | Normal | 515.4 | 558.7 | 548.7 | 541.9 | 2.5 | 1.8 | 2 | 2 | 233.8 | 231.6 | 233 | 11.3 | 11.1 | 10.9 | 60 | 60 | 59.99 | 4306 | 1 | 48.8 | 17975.6 | 1300 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 90 | 0 | 0
2023-12-09 13:37 | Normal | 517.1 | 559.4 | 558.4 | 521.5 | 2.9 | 2 | 2.1 | 2.3 | 234.2 | 231.6 | 232.6 | 12.7 | 12.5 | 12.3 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 4955 | 1 | 47.2 | 17976 | 1300 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 90 | 0 | 0
2023-12-09 13:42 | Normal | 521.2 | 553.7 | 546.6 | 554.9 | 2.1 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 234.2 | 232.2 | 233.4 | 10.2 | 10.2 | 10 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 3999 | 1 | 50 | 17976.4 | 1300 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 90 | 0 | 0
2023-12-09 13:47 | Normal | 511.2 | 548.5 | 545.3 | 537.5 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 233.6 | 231.6 | 232.6 | 8.7 | 8.6 | 8.4 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 3319 | 1 | 48.6 | 17976.7 | 1300 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 92 | 0 | 0
2023-12-09 13:52 | Normal | 512.1 | 550.4 | 537.5 | 547.7 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 233.8 | 231.8 | 233.2 | 8 | 8 | 7.7 | 60.02 | 60 | 59.99 | 3067 | 1 | 50 | 17976.9 | 1300 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 90 | 0 | 0
2023-12-09 13:57 | Normal | 522.7 | 543.1 | 543.1 | 548.6 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 234.6 | 231.6 | 232.8 | 5.9 | 5.9 | 5.4 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 2239 | 1 | 48.4 | 17977.2 | 1300 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 92 | 0 | 0
2023-12-09 14:02 | Normal | 515.6 | 552.3 | 565.9 | 570.3 | 1.2 | 1 | 1 | 1.2 | 234.8 | 231.8 | 233.2 | 6.3 | 6.2 | 6 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 2425 | 1 | 49.8 | 17977.3 | 1300 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 92 | 0 | 0
2023-12-09 14:07 | Normal | 527 | 551.4 | 533.9 | 566.9 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 234.6 | 232.4 | 233 | 8.7 | 8.7 | 8.4 | 60 | 60.03 | 60.01 | 3352 | 1 | 47.5 | 17977.6 | 1300 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 92 | 0 | 0
2023-12-09 14:12 | Normal | 501.3 | 559.7 | 546.6 | 567 | 2.4 | 2 | 2 | 2.1 | 234.6 | 232.8 | 233.4 | 11.5 | 11.4 | 11.2 | 60 | 60 | 59.99 | 4450 | 1 | 49.4 | 17977.9 | 1300 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 1 | 0 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 92 | 0 | 0
2023-12-09 14:17 | Normal | 535.2 | 574.4 | 550.8 | 565 | 2.9 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 234.8 | 232.4 | 233.6 | 14 | 13.8 | 13.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 5352 | 1 | 47 | 17978.3 | 1301 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.8 | 92 | 0 | 0
2023-12-09 14:22 | Normal | 537.1 | 563.4 | 552.4 | 559.5 | 3 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 235 | 232.8 | 234.2 | 15.1 | 15.1 | 14.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 5856 | 1 | 49.4 | 17978.8 | 1301 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 1 | 1.1 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1 | 92 | 0 | 0
2023-12-09 14:27 | Normal | 521.1 | 564.4 | 563.7 | 557.8 | 4.2 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 235.8 | 233 | 235 | 19.1 | 18.9 | 18.7 | 60 | 59.99 | 60 | 7341 | 1 | 46.7 | 17979.4 | 1301 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.3 | 92 | 0 | 0
2023-12-09 14:32 | Normal | 528.1 | 567.5 | 554.2 | 555.4 | 5.5 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 235.6 | 233.4 | 234.8 | 23.5 | 23.3 | 23.1 | 60 | 59.99 | 60 | 9057 | 1 | 49.6 | 17980.1 | 1301 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 2 | 1.5 | 94 | 0 | 0
2023-12-09 14:37 | Normal | 518.9 | 564.1 | 552.6 | 549.9 | 4 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 235 | 233 | 234 | 17.7 | 17.6 | 17.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 6709 | 1 | 48.3 | 17980.7 | 1301 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1 | 92 | 0 | 0
2023-12-09 14:42 | Normal | 511.2 | 562.5 | 550.7 | 549.8 | 4 | 2.9 | 3 | 3.1 | 235.2 | 232.6 | 234.4 | 17.5 | 17.2 | 17.1 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 6764 | 1 | 46.1 | 17981.3 | 1301 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 92 | 0 | 0
2023-12-09 14:47 | Normal | 518.7 | 559.2 | 553 | 561.7 | 3.5 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 235 | 232.6 | 234 | 15.5 | 15.5 | 15.2 | 60 | 59.97 | 59.98 | 6068 | 1 | 50 | 17981.8 | 1301 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | 1 | 1.3 | 0.9 | 92 | 0 | 0
2023-12-09 14:52 | Normal | 522 | 562.3 | 550 | 543 | 3.5 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 235 | 233 | 233.8 | 15.6 | 15.5 | 15.3 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 6052 | 1 | 49.4 | 17982.3 | 1301 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 92 | 0 | 0
2023-12-09 14:57 | Normal | 525 | 558.4 | 543.8 | 551 | 3.2 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 235.4 | 233 | 234.4 | 14.2 | 14.2 | 14 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 5550 | 1 | 48.7 | 17982.8 | 1301 | 1 | 1.2 | 0.8 | 1 | 1.2 | 0 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | 92 | 0 | 0
2023-12-09 15:02 | Normal | 524.1 | 570.5 | 563.4 | 584.6 | 3.8 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 235.6 | 233.2 | 234.4 | 16.5 | 16.4 | 16.2 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 6130 | 1 | 48 | 17983.2 | 1301 | 1.1 | 1.4 | 1 | 1 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1 | 1.3 | 0.8 | 92 | 0 | 0
2023-12-09 15:07 | Normal | 525.2 | 569.6 | 558.2 | 544.9 | 5.1 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 236.4 | 233.6 | 235 | 21.5 | 21.3 | 21.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 8343 | 1 | 42.2 | 17984.2 | 1301 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 1.4 | 94 | 0 | 0
2023-12-09 15:12 | Normal | 506.1 | 564.5 | 560.6 | 533.8 | 4.6 | 3 | 3.1 | 3.3 | 235.8 | 233 | 235 | 18.5 | 18.3 | 18.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 7291 | 1 | 48.2 | 17985 | 1301 | 1.4 | 1.7 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 1.2 | 92 | 0 | 0
2023-12-09 15:17 | Normal | 499.9 | 557.3 | 549.1 | 549.3 | 4.4 | 3 | 3.1 | 3.1 | 236 | 233.2 | 235.2 | 17.9 | 17.6 | 17.5 | 60 | 59.99 | 60 | 6938 | 1 | 47.5 | 17985.5 | 1302 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 92 | 0 | 0
2023-12-09 15:22 | Normal | 499 | 555.4 | 542.6 | 552.7 | 4 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 235.6 | 232.8 | 233.8 | 16.4 | 16.3 | 16 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 6394 | 1 | 47.1 | 17986.1 | 1302 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 92 | 0 | 0
2023-12-09 15:27 | Normal | 508.4 | 530.6 | 547.6 | 551.9 | 3.3 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 235 | 233 | 234.2 | 14.5 | 14.4 | 14.2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 5642 | 1 | 46.7 | 17986.6 | 1302 | 1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 92 | 0 | 0
2023-12-09 15:32 | Normal | 517.4 | 560.8 | 542.9 | 553 | 3.4 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 235 | 232.8 | 234.2 | 15.2 | 15 | 14.8 | 60.01 | 59.99 | 60 | 5859 | 1 | 46.3 | 17987.1 | 1302 | 1 | 1.2 | 0.9 | 1 | 1.2 | 0.2 | 1.1 | 1 | 1.3 | 1 | 92 | 0 | 0
2023-12-09 15:37 | Normal | 479.2 | 553.5 | 545.5 | 550.8 | 4.3 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 235.6 | 233.2 | 234.2 | 18.5 | 18.4 | 18.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 7127 | 1 | 45.7 | 17987.6 | 1302 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 0.2 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 92 | 0 | 0
2023-12-09 15:42 | Normal | 493 | 563.5 | 549.7 | 552.8 | 5.6 | 4 | 4.4 | 4.2 | 236.4 | 233.8 | 235 | 23.7 | 23.6 | 23.4 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 9181 | 1 | 45.6 | 17988.3 | 1302 | 1.8 | 2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 0.1 | 2 | 2 | 2.1 | 1.6 | 92 | 0 | 0
2023-12-09 15:47 | Normal | 503.4 | 547.6 | 541.6 | 553.7 | 3.9 | 3 | 3.1 | 3.1 | 236 | 232.8 | 234.4 | 17.3 | 17.1 | 17 | 60.02 | 60 | 60.01 | 6731 | 1 | 45.2 | 17989 | 1302 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.4 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 92 | 0 | 0
2023-12-09 15:52 | Normal | 516.2 | 555.6 | 557.6 | 528.8 | 5.8 | 4 | 4.3 | 4.5 | 236 | 233.4 | 234.8 | 24.3 | 24.3 | 24 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 10079 | 1 | 44.9 | 17989.6 | 1302 | 1.6 | 2.2 | 1.8 | 1.6 | 2.3 | 0 | 2 | 1.9 | 2.3 | 1.7 | 92 | 0 | 0
2023-12-09 15:57 | Normal | 518 | 563.6 | 540.3 | 518.5 | 5.1 | 3.5 | 3.9 | 3.9 | 235.4 | 233 | 234.6 | 21.1 | 21.1 | 20.9 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 8381 | 1 | 45 | 17990.5 | 1302 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 0.2 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.4 | 92 | 0 | 0
2023-12-09 16:02 | Normal | 505.3 | 537.5 | 546.5 | 541.7 | 3.6 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 236 | 233.4 | 234.2 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 60 | 59.98 | 59.99 | 5816 | 1 | 44.9 | 17991 | 1302 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 1.2 | 1 | 1.2 | 0.9 | 92 | 0 | 0
2023-12-09 16:07 | Normal | 507.3 | 545.5 | 545.5 | 556.8 | 4 | 2.8 | 3 | 3 | 234.8 | 233 | 233.8 | 16.8 | 16.5 | 16.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 6494 | 1 | 45 | 17991.5 | 1302 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1 | 92 | 0 | 0
2023-12-09 16:12 | Normal | 518.2 | 553.5 | 544.6 | 534.7 | 3.8 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 235.6 | 233.6 | 234.4 | 17 | 16.8 | 16.7 | 60 | 60 | 60 | 6633 | 1 | 45.1 | 17992.1 | 1302 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 92 | 0 | 0
2023-12-09 16:17 | Normal | 503.7 | 552.2 | 549.9 | 556.1 | 4.2 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 236 | 233.8 | 234.2 | 18.1 | 18 | 17.8 | 60 | 59.99 | 60 | 7041 | 1 | 45.1 | 17992.7 | 1303 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 0.2 | 1.5 | 1.2 | 1.6 | 1.1 | 92 | 0 | 0
2023-12-09 16:22 | Normal | 491.3 | 552.6 | 543.6 | 543.8 | 4.7 | 3.3 | 3.6 | 3.5 | 235.6 | 233.8 | 234 | 19.6 | 19.5 | 19.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 7599 | 1 | 44.9 | 17993.3 | 1303 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 0 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 92 | 0 | 0
2023-12-09 16:27 | Normal | 463.1 | 566.7 | 553.1 | 517.4 | 11.6 | 6.8 | 8.1 | 8.3 | 237.2 | 235.4 | 236 | 43.2 | 43.1 | 42.9 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 17237 | 1 | 45.2 | 17994.1 | 1303 | 3.5 | 4.3 | 3.8 | 2.6 | 4 | 0 | 4 | 3.8 | 4.3 | 3.6 | 92 | 0 | 0
2023-12-09 16:32 | Normal | 464 | 545.3 | 554 | 533.2 | 10.6 | 6.6 | 7.6 | 7.5 | 236.8 | 234.8 | 236 | 40.1 | 39.9 | 39.8 | 59.99 | 60.03 | 60.02 | 16009 | 1 | 45.2 | 17995.4 | 1303 | 3 | 3.9 | 3.6 | 2.6 | 3.8 | 0.2 | 3.8 | 3.6 | 4 | 3 | 92 | 0 | 0
2023-12-09 16:37 | Normal | 474 | 540.3 | 544.8 | 515.9 | 7.8 | 5.5 | 6.3 | 6.5 | 236 | 234.6 | 235.4 | 32.4 | 32.2 | 32.1 | 60.02 | 59.99 | 60 | 13075 | 1 | 45.5 | 17996.7 | 1303 | 1.7 | 3.3 | 2.7 | 2.2 | 3.2 | 0 | 3.2 | 2.9 | 3.4 | 2.6 | 92 | 0 | 0
2023-12-09 16:42 | Normal | 477.2 | 541.5 | 545.7 | 525.9 | 6.9 | 5 | 5.8 | 5.7 | 235.8 | 233.6 | 235 | 29.3 | 29.2 | 29.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 11446 | 1 | 46.3 | 17997.6 | 1303 | 1.2 | 3.1 | 2.4 | 1.9 | 3 | 0 | 3 | 2.5 | 3.1 | 2.1 | 92 | 0 | 0
2023-12-09 16:47 | Normal | 471.5 | 535.9 | 531.9 | 511.2 | 5.4 | 3.9 | 4.6 | 4.6 | 235.4 | 232.8 | 234 | 23.2 | 23.2 | 23 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 9130 | 1 | 46.7 | 17998.5 | 1303 | 1.1 | 2.4 | 1.8 | 1.4 | 2.2 | 0.1 | 2.2 | 2 | 2.4 | 1.8 | 92 | 0 | 0
2023-12-09 16:52 | Normal | 473.3 | 550.3 | 535.4 | 514.5 | 5.5 | 3.8 | 4.7 | 4.7 | 234.8 | 233.2 | 234.4 | 23.7 | 23.6 | 23.5 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 9293 | 1 | 47 | 17999.3 | 1303 | 1 | 2.3 | 2 | 1.3 | 2.1 | 0.2 | 2.2 | 2 | 2.4 | 1.8 | 92 | 0 | 0
2023-12-09 16:57 | Normal | 481.3 | 541.6 | 537.9 | 505.2 | 5.3 | 3.8 | 4.5 | 4.6 | 234.4 | 232.4 | 233.6 | 22.9 | 22.6 | 22.5 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 8887 | 1 | 47.3 | 18000 | 1303 | 1.1 | 2.1 | 1.9 | 1.2 | 2.1 | 0.2 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 1.8 | 90 | 0 | 0
2023-12-09 17:02 | Normal | 457.1 | 529.4 | 532.7 | 509.8 | 3.5 | 2.6 | 3 | 3.1 | 234.2 | 232 | 233.4 | 15.2 | 15.1 | 15 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 6101 | 1 | 47.7 | 18000.6 | 1303 | 0.9 | 1.5 | 0.9 | 0.8 | 1.4 | 0.2 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 0.9 | 92 | 0 | 0
2023-12-09 17:07 | Normal | 465.9 | 529.3 | 516.5 | 501.6 | 2.5 | 1.8 | 2 | 2.1 | 233.2 | 231.4 | 233 | 10.6 | 10.5 | 10.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4176 | 1 | 48 | 18001 | 1303 | 0.7 | 1 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 90 | 0 | 0
2023-12-09 17:12 | Normal | 461.9 | 543.3 | 537.7 | 497.9 | 2.5 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 233.2 | 231.4 | 232.6 | 11 | 10.9 | 10.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 4167 | 1 | 48.1 | 18001.4 | 1303 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 92 | 0 | 0
2023-12-09 17:17 | Normal | 466.4 | 567.1 | 534.5 | 513.6 | 2.3 | 1.3 | 2 | 2.1 | 234.4 | 231.4 | 232.8 | 10.2 | 10.2 | 10 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 3879 | 1 | 48.1 | 18001.7 | 1304 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 1 | 0.7 | 1 | 0.6 | 90 | 0 | 0
2023-12-09 17:22 | Normal | 494.2 | 547.6 | 545.3 | 525.5 | 2.3 | 1.5 | 2.4 | 2.5 | 234 | 231.4 | 232.4 | 11.4 | 11.3 | 11.1 | 60 | 59.99 | 60 | 4416 | 1 | 48.1 | 18002 | 1304 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0 | 1 | 0.8 | 1.3 | 0.7 | 90 | 0 | 0
2023-12-09 17:27 | Normal | 496.2 | 528.5 | 530.4 | 522.6 | 1.5 | 1.2 | 1.7 | 2 | 233 | 231.2 | 232.4 | 8.6 | 8.6 | 8.3 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 3278 | 1 | 47.9 | 18002.4 | 1304 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0.4 | 1 | 0.5 | 90 | 0 | 0
2023-12-09 17:32 | Normal | 480.2 | 516.3 | 535.6 | 539.6 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 233.2 | 231.2 | 232.8 | 6.9 | 6.9 | 6.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2612 | 1 | 47.5 | 18002.6 | 1304 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 92 | 0 | 0
2023-12-09 17:37 | Normal | 488 | 531.2 | 531.7 | 515.8 | 1.3 | 1 | 1 | 1.2 | 233.4 | 231.4 | 232.6 | 6.2 | 6.1 | 5.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 2389 | 1 | 47 | 18002.8 | 1304 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 92 | 0 | 0
2023-12-09 17:42 | Normal | 498.5 | 527.9 | 516.6 | 508.7 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1.1 | 234.2 | 232.2 | 232.8 | 5.6 | 5.5 | 5.3 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 2146 | 1 | 46.2 | 18003 | 1304 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 90 | 0 | 0
2023-12-09 17:47 | Normal | 494.2 | 526.6 | 519.7 | 520.9 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1 | 233.8 | 231.4 | 232.6 | 5.3 | 4.4 | 5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1864 | 1 | 45 | 18003.2 | 1304 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 90 | 0 | 0
2023-12-09 17:52 | Normal | 480.3 | 527.4 | 529.7 | 490.8 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 233.2 | 231.2 | 232.4 | 3.4 | 3.3 | 3.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 1232 | 1 | 47.8 | 18003.3 | 1304 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 92 | 0 | 0
2023-12-09 17:57 | Normal | 480.3 | 532.2 | 524.6 | 532 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 233.8 | 231.2 | 232.2 | 3 | 3 | 2.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1080 | 1 | 49.8 | 18003.4 | 1304 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 90 | 0 | 0
2023-12-09 18:02 | Normal | 474.4 | 503.8 | 509.9 | 555.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 233.4 | 231.4 | 232.8 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 60.03 | 60 | 60.02 | 671 | 1 | 49.2 | 18003.4 | 1304 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 90 | 0 | 0
2023-12-09 18:07 | Normal | 437.2 | 505.4 | 499.6 | 516.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 232.8 | 231 | 232.4 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 275 | 1 | 48.3 | 18003.5 | 1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | 0 | 0
2023-12-09 18:12 | Normal | 439.8 | 482.6 | 482.5 | 510.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 233.8 | 231.4 | 232.8 | 1.1 | 1.3 | 1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 174 | 1 | 46.9 | 18003.5 | 1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 92 | 0 | 0
2023-12-09 18:17 | Normal | 205.8 | 482.4 | 484.7 | 469.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 233.2 | 231 | 232.4 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 68 | 1 | 47.5 | 18003.5 | 1305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 92 | 0 | 0
2023-12-09 18:22 | Normal | 198.1 | 407.4 | 476.6 | 439.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 233 | 231.2 | 232.2 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 35 | 1 | 49.2 | 18003.5 | 1305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0
2023-12-09 18:27 | Normal | 197.2 | 298.1 | 346.6 | 341.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 233.2 | 231.2 | 232 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 23 | 1 | 47.5 | 18003.5 | 1305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | 0 | 0
2023-12-09 18:32 | Normal | 200.2 | 202.7 | 222.2 | 221.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 232.8 | 230.8 | 231.4 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 19 | 1 | 50 | 18003.5 | 1305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
2023-12-09 18:37 | Normal | 172 | 186.5 | 179.7 | 173.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 232.4 | 230.8 | 231.8 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 18 | 1 | 48.6 | 18003.5 | 1305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | 0 | 0