## S1_BL14
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2023-12-09 04:34 | Wait | 457.1 | 470.7 | 473.2 | 473.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 226.4 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 36.1 | 21030.5 | 1459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 04:39 | Wait | 482.3 | 496.3 | 516.7 | 517.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 225.2 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 39.4 | 21030.5 | 1459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 04:44 | Normal | 199.5 | 202.6 | 285.9 | 302.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 224.8 | 223.4 | 1 | 1 | 1 | 59.92 | 59.95 | 59.93 | 75 | 1 | 41.3 | 21030.5 | 1460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 04:49 | Normal | 199.6 | 200 | 199.6 | 358.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 225.6 | 224 | 1.1 | 1.1 | 1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 129 | 1 | 43.4 | 21030.5 | 1460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-09 04:54 | Normal | 199.4 | 199.5 | 199.5 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.6 | 222.6 | 221.4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 171 | 1 | 44.8 | 21030.5 | 1460 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 04:59 | Normal | 199.8 | 259.8 | 309.2 | 486.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 222.2 | 223 | 221.8 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 322 | 1 | 45.8 | 21030.5 | 1460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 05:04 | Normal | 199.6 | 420 | 402 | 548.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 222 | 223.2 | 221 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 59.93 | 59.99 | 59.96 | 514 | 1 | 46.5 | 21030.6 | 1460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 05:09 | Normal | 199.4 | 472.7 | 515.5 | 531.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 222.8 | 223.6 | 222 | 2.2 | 2.1 | 2 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 692 | 1 | 47.2 | 21030.6 | 1460 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 05:14 | Normal | 261.5 | 506.6 | 492.7 | 562.7 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 222 | 223 | 222 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 59.99 | 60.01 | 60 | 902 | 1 | 47.9 | 21030.7 | 1460 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 05:19 | Normal | 234.1 | 498.8 | 497.1 | 561.4 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 221.6 | 223 | 221.6 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 60 | 59.99 | 60.01 | 1093 | 1 | 48.6 | 21030.8 | 1460 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 05:24 | Normal | 313.6 | 505.8 | 469.5 | 562.4 | 0.1 | 0.3 | 1 | 0.5 | 222.2 | 222.8 | 221.2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 60.01 | 59.99 | 60 | 1281 | 1 | 49.1 | 21030.9 | 1460 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 05:29 | Normal | 379.8 | 492.8 | 536.7 | 466 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1.3 | 222.2 | 222.8 | 221.4 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 59.99 | 60.05 | 60.01 | 1815 | 1 | 49.5 | 21031 | 1460 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.6 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 05:34 | Normal | 377.8 | 526.7 | 547.3 | 475.3 | 0.2 | 0.4 | 1.3 | 1.6 | 221.2 | 222 | 221 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2114 | 1 | 47.2 | 21031.1 | 1460 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.8 | 1 | 0.1 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 05:39 | Normal | 347.8 | 523.8 | 545.4 | 483.5 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 221 | 222.8 | 221.4 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 2425 | 1 | 48.3 | 21031.3 | 1460 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 1 | 1.2 | 0.1 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 05:44 | Normal | 350.7 | 508.7 | 548.1 | 512 | 0.5 | 0.5 | 1.7 | 2 | 221.4 | 222.6 | 221.6 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 2833 | 1 | 49.8 | 21031.6 | 1461 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 05:49 | Normal | 301.4 | 482.1 | 558.9 | 533.3 | 0.6 | 0.7 | 2 | 2.2 | 221.8 | 222.6 | 221 | 8.6 | 8.4 | 8.4 | 59.96 | 59.96 | 59.99 | 3168 | 1 | 48.1 | 21031.8 | 1461 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1.2 | 1.4 | 0.1 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 05:54 | Normal | 340.9 | 509.6 | 556 | 521.1 | 0.7 | 0.8 | 2.1 | 2.5 | 222 | 223 | 221.8 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 3448 | 1 | 50 | 21032.1 | 1461 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.6 | 1.3 | 1.7 | 0.1 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 05:59 | Normal | 342.7 | 517.8 | 573.4 | 516.7 | 0.8 | 0.9 | 2.5 | 3.4 | 222.4 | 222.6 | 222 | 11 | 10.9 | 10.9 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 4094 | 1 | 48.9 | 21032.4 | 1461 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.6 | 1.5 | 2 | 0.2 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 06:04 | Normal | 315.7 | 529.7 | 571.1 | 530.2 | 0.9 | 1 | 2.7 | 3.6 | 222.4 | 223.6 | 222.6 | 12.1 | 12 | 12 | 59.99 | 60 | 59.99 | 4509 | 1 | 47.3 | 21032.8 | 1461 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1.7 | 2.1 | 0.2 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 06:09 | Normal | 296.7 | 544.6 | 556.1 | 523.1 | 1.1 | 1 | 3.2 | 4 | 222.8 | 224.4 | 222.6 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 5053 | 1 | 46.6 | 21033.2 | 1461 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.8 | 0 | 1.1 | 2 | 2.4 | 0.2 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 06:14 | Normal | 311.7 | 547.8 | 555.2 | 527.8 | 1.1 | 1.2 | 3.9 | 4.3 | 221.4 | 223 | 221.6 | 15 | 14.8 | 15 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 5526 | 1 | 49.7 | 21033.6 | 1461 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.9 | 0 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 0.2 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 06:19 | Normal | 250.8 | 543.9 | 558.8 | 529.2 | 1.8 | 1.3 | 4.2 | 5.3 | 222.2 | 223 | 222.2 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 59.98 | 60.07 | 60.03 | 6396 | 1 | 49.2 | 21034.1 | 1461 | 1.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.9 | 0 | 1.7 | 2.4 | 2.9 | 0.4 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 06:24 | Normal | 253.8 | 550.8 | 560.8 | 530.2 | 2.1 | 1.3 | 4.4 | 5.6 | 221.6 | 223.2 | 222.2 | 18.7 | 18.7 | 18.6 | 60.03 | 60 | 60.02 | 6914 | 1 | 49 | 21034.7 | 1461 | 1.4 | 0.5 | 0 | 0.1 | 1.2 | 0 | 1.7 | 2.5 | 3 | 0.4 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 06:29 | Normal | 275.6 | 550.7 | 550.8 | 525.2 | 2.2 | 1.5 | 5 | 6.1 | 222.4 | 224 | 222.4 | 20.1 | 19.9 | 19.9 | 60.01 | 59.99 | 60 | 7418 | 1 | 49 | 21035.3 | 1461 | 1.4 | 0.7 | 0 | 0.1 | 1.1 | 0 | 2.1 | 2.7 | 3.3 | 0.4 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 06:34 | Normal | 288.7 | 550.9 | 547.8 | 532.2 | 2.6 | 1.6 | 5.4 | 6.4 | 221.6 | 223 | 221.8 | 21.5 | 21.4 | 21.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 7995 | 1 | 49.1 | 21035.9 | 1461 | 1.5 | 1 | 0 | 0.3 | 1.2 | 0 | 2.3 | 3 | 3.5 | 0.4 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 06:39 | Normal | 289.7 | 551.7 | 556.9 | 519.2 | 3 | 1.9 | 5.7 | 7 | 223.2 | 223.6 | 223.2 | 23.2 | 23 | 23.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 8628 | 1 | 49.4 | 21036.6 | 1461 | 1.7 | 1.2 | 0 | 0.3 | 1.4 | 0 | 2.4 | 3 | 3.7 | 0.5 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 06:44 | Normal | 244.2 | 566.5 | 546.5 | 496.8 | 4.6 | 2.4 | 6.1 | 7.8 | 223 | 223.6 | 222.2 | 26 | 25.2 | 25.5 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 9733 | 1 | 49.8 | 21037.4 | 1462 | 2.4 | 2.1 | 0 | 0.2 | 2.1 | 0 | 2.6 | 3.3 | 3.9 | 0.9 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 06:49 | Normal | 260.2 | 555.9 | 555.6 | 518.1 | 5.3 | 3.1 | 6.5 | 8.2 | 224 | 224.2 | 224.2 | 28.5 | 28.3 | 28.4 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 10615 | 1 | 49.2 | 21038.2 | 1462 | 2.9 | 2.5 | 0 | 0.4 | 2.8 | 0 | 2.9 | 3.4 | 4.1 | 1 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 06:54 | Normal | 269.3 | 544 | 556.2 | 514.6 | 5.6 | 3.5 | 6.8 | 8.7 | 222.8 | 223.8 | 222.8 | 30.5 | 30.6 | 30.5 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 11414 | 1 | 46.8 | 21039.1 | 1462 | 3 | 2.4 | 0 | 0.3 | 3 | 0.1 | 3.1 | 3.7 | 4.2 | 1 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 06:59 | Normal | 269.5 | 558.4 | 552.5 | 518.9 | 6.3 | 3.7 | 7.2 | 8.9 | 222.6 | 222.8 | 222.2 | 32.4 | 32.3 | 32.3 | 59.91 | 59.93 | 59.92 | 12020 | 1 | 45.2 | 21040.1 | 1462 | 3.3 | 2.9 | 0 | 0.3 | 3.2 | 0 | 3.2 | 3.8 | 4.4 | 1.1 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 07:04 | Normal | 288.3 | 544.6 | 550.7 | 500 | 6.7 | 4 | 7.6 | 10 | 223.6 | 223.2 | 223.4 | 34.4 | 34.2 | 34.2 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 12966 | 1 | 46.5 | 21041.1 | 1462 | 3.4 | 3.3 | 0 | 0.4 | 3.4 | 0 | 3.5 | 4 | 4.6 | 1.6 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 07:09 | Normal | 303.7 | 551.7 | 552.8 | 503.1 | 7.1 | 4.1 | 8 | 10.3 | 222.6 | 222.6 | 222.8 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 59.91 | 59.97 | 59.96 | 13643 | 1 | 47.9 | 21042.2 | 1462 | 3.6 | 3.5 | 0 | 0.3 | 3.6 | 0 | 3.6 | 4.3 | 4.8 | 1.5 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 07:14 | Normal | 314.5 | 541.5 | 545.4 | 510.9 | 7.3 | 4.5 | 8.3 | 10.3 | 223.6 | 223.6 | 223.8 | 37.9 | 37.8 | 37.8 | 60.04 | 59.98 | 60.01 | 14240 | 1 | 49 | 21043.4 | 1462 | 3.8 | 3.6 | 0 | 0.4 | 3.9 | 0 | 3.8 | 4.4 | 5 | 1.5 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 07:19 | Normal | 310.7 | 512.7 | 547.8 | 482.4 | 7.9 | 5 | 8.6 | 11.5 | 223.8 | 224 | 223.8 | 39.8 | 39.6 | 39.7 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 15017 | 1 | 49.8 | 21044.6 | 1462 | 4 | 3.8 | 0 | 0.7 | 4.1 | 0 | 4 | 4.6 | 5.2 | 2 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 07:24 | Normal | 326.6 | 531.6 | 542.5 | 513.5 | 8.2 | 5.1 | 9 | 11.6 | 223 | 224 | 223 | 42.1 | 42 | 42 | 59.97 | 60 | 59.98 | 15857 | 1 | 48.4 | 21045.9 | 1462 | 4.2 | 4.1 | 0 | 0.8 | 4.2 | 0 | 4.2 | 4.7 | 5.4 | 2 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 07:29 | Normal | 336.9 | 535 | 545.9 | 475.2 | 8.6 | 5.4 | 9.4 | 13 | 223.2 | 223.6 | 223.4 | 43.6 | 43.5 | 43.5 | 60 | 60 | 59.99 | 16522 | 1 | 46.6 | 21047.3 | 1462 | 4.3 | 4.3 | 0 | 0.8 | 4.4 | 0 | 4.4 | 4.8 | 5.5 | 2.8 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 07:34 | Normal | 353.3 | 523.1 | 524.3 | 467.6 | 9.1 | 5.6 | 10 | 14 | 223.2 | 223.2 | 223.2 | 46 | 45.7 | 45.8 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 17433 | 1 | 45.9 | 21048.7 | 1462 | 4.5 | 4.4 | 0 | 0.8 | 4.7 | 0 | 4.5 | 5.1 | 5.6 | 3.4 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 07:39 | Normal | 370 | 543.7 | 542.7 | 475.1 | 9.1 | 5.8 | 10.3 | 14.3 | 223.2 | 222.8 | 223.2 | 48.5 | 48.2 | 48.2 | 59.99 | 60 | 60.01 | 18181 | 1 | 46.2 | 21050.2 | 1462 | 4.4 | 4.3 | 0.1 | 1.1 | 4.7 | 0 | 4.9 | 5.3 | 5.8 | 3.3 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 07:44 | Normal | 360.5 | 538.4 | 542.3 | 447.7 | 9.8 | 6.4 | 10.4 | 16.1 | 224.2 | 224 | 223.6 | 50.5 | 50.5 | 50.4 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 19069 | 1 | 46.7 | 21051.7 | 1463 | 4.9 | 4.9 | 0 | 1.3 | 4.8 | 0.1 | 4.9 | 5.1 | 5.9 | 4.6 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 07:49 | Normal | 382.5 | 537.5 | 540.1 | 432.5 | 10 | 7 | 11 | 17.3 | 223 | 223.2 | 223.2 | 53.1 | 52.9 | 53 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 19894 | 1 | 47.4 | 21053.3 | 1463 | 5 | 5.1 | 0 | 1.7 | 5.1 | 0 | 5.1 | 5.6 | 6.1 | 5.3 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 07:54 | Normal | 376.3 | 535.9 | 535.3 | 441.7 | 10.5 | 8.3 | 11.4 | 17.7 | 223 | 223.6 | 223.4 | 56.3 | 56 | 56.3 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 21060 | 1 | 48 | 21055.1 | 1463 | 5.2 | 5.2 | 0 | 2.7 | 5.2 | 0.2 | 5.3 | 5.8 | 6.3 | 5.4 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 07:59 | Normal | 384.3 | 534.4 | 536.8 | 459.4 | 10.3 | 8.1 | 10.9 | 16.6 | 223 | 223.8 | 223.4 | 55.2 | 54.9 | 55.1 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 20767 | 1 | 48.5 | 21056.8 | 1463 | 5 | 5.2 | 0 | 2.8 | 5.2 | 0 | 5.2 | 5.5 | 6.1 | 4.9 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 08:04 | Normal | 383.9 | 536.1 | 533.3 | 453.9 | 10.6 | 8.3 | 11.1 | 17.1 | 222.2 | 222.6 | 222.8 | 55.8 | 55.7 | 55.8 | 59.93 | 59.95 | 59.99 | 20919 | 1 | 49 | 21058.5 | 1463 | 5.1 | 5.4 | 0 | 2.8 | 5.1 | 0.1 | 5.2 | 5.6 | 6.2 | 5.1 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 08:09 | Normal | 407.4 | 535.9 | 535.5 | 466.2 | 11 | 8.6 | 11.8 | 18.1 | 222.6 | 224 | 224 | 60 | 59.6 | 59.8 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 22219 | 1 | 49.5 | 21060.3 | 1463 | 5.5 | 5.4 | 0 | 3.1 | 5.5 | 0 | 5.5 | 6 | 6.5 | 5.3 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 08:14 | Normal | 410 | 542.8 | 531.8 | 460.3 | 11.8 | 9.1 | 12.4 | 19.2 | 222 | 223.4 | 222.6 | 63 | 62.7 | 62.8 | 59.96 | 59.94 | 60.01 | 23639 | 1 | 50 | 21062.2 | 1463 | 5.6 | 5.8 | 0.2 | 3.2 | 5.8 | 0 | 5.9 | 6.3 | 6.9 | 5.9 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 08:19 | Normal | 415.6 | 535.6 | 525.1 | 455.9 | 11.6 | 9.1 | 12.3 | 19 | 221.8 | 223.8 | 222.6 | 62.3 | 62 | 62.1 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 23571 | 1 | 50.6 | 21064.2 | 1463 | 5.6 | 5.7 | 0.1 | 3.3 | 5.6 | 0 | 5.9 | 6.1 | 6.7 | 5.8 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 08:24 | Normal | 408.3 | 537.3 | 527.5 | 459.8 | 11.8 | 9.1 | 12.3 | 19.1 | 225.2 | 226.8 | 225.2 | 61.9 | 61.5 | 61.7 | 59.96 | 60.04 | 59.97 | 23592 | 1 | 50.9 | 21066.1 | 1463 | 5.8 | 5.8 | 0 | 3.4 | 5.7 | 0 | 5.9 | 6.2 | 6.8 | 5.8 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 08:29 | Normal | 424.1 | 536 | 539.3 | 463.6 | 12.5 | 10 | 12.8 | 20.4 | 225.2 | 226.8 | 224.8 | 66.4 | 66.1 | 66 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 25250 | 1 | 51.3 | 21068.1 | 1463 | 6.1 | 6.1 | 0.1 | 3.6 | 6.2 | 0 | 6.2 | 6.4 | 7.1 | 6.4 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 08:34 | Normal | 426.5 | 539.3 | 531 | 471.5 | 12.9 | 10 | 13.5 | 20.5 | 225 | 226 | 226.2 | 68.1 | 67.9 | 67.8 | 60.1 | 59.99 | 60.06 | 25858 | 1 | 51.8 | 21070.3 | 1463 | 6.3 | 6.4 | 0 | 3.7 | 6.4 | 0 | 6.3 | 6.7 | 7.3 | 6.3 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 08:39 | Normal | 431.6 | 529.3 | 528.9 | 462.5 | 12.6 | 10 | 13.1 | 20.5 | 225.2 | 226.2 | 224.8 | 67.2 | 66.9 | 66.9 | 60.08 | 60.11 | 60.1 | 25609 | 1 | 52.3 | 21072.4 | 1463 | 6.1 | 6.3 | 0 | 3.6 | 6.2 | 0 | 6.2 | 6.5 | 7.2 | 6.4 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 08:44 | Normal | 442.6 | 535.4 | 529.7 | 474 | 13.1 | 10.6 | 13.8 | 21.5 | 224.8 | 226.2 | 225.2 | 70.8 | 70.5 | 70.7 | 59.97 | 60.05 | 60.02 | 27013 | 1 | 52.7 | 21074.6 | 1464 | 6.6 | 6.5 | 0 | 3.8 | 6.4 | 0.2 | 6.6 | 7 | 7.5 | 6.8 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 08:49 | Normal | 453.4 | 523.8 | 525.2 | 473 | 12.9 | 9.9 | 12.9 | 20.7 | 224.8 | 225.6 | 225.4 | 65.9 | 65.4 | 65.5 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 26877 | 1 | 53.2 | 21076.8 | 1464 | 6.1 | 6.4 | 0.2 | 4 | 6.1 | 0 | 6.1 | 6.5 | 7.1 | 6.7 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 08:54 | Normal | 449.6 | 523.5 | 521.4 | 477.6 | 14 | 11.8 | 14.5 | 22.3 | 225.4 | 226.6 | 225.4 | 74.6 | 74.5 | 74.2 | 59.98 | 60.08 | 60.02 | 28358 | 1 | 53.6 | 21079.1 | 1464 | 6.7 | 7 | 0 | 4.7 | 7 | 0.1 | 6.9 | 7.1 | 7.8 | 7.1 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 08:59 | Normal | 453.1 | 517.2 | 531.9 | 486.2 | 14.8 | 12.6 | 14.9 | 23 | 225 | 226 | 225.6 | 78.2 | 78.1 | 78.1 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 29566 | 1 | 54.2 | 21081.4 | 1464 | 7.2 | 7.2 | 0.1 | 4.8 | 7.3 | 0.3 | 7.2 | 7.4 | 8.1 | 7.4 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 09:04 | Normal | 457.4 | 515.4 | 520.5 | 470.8 | 14 | 12.3 | 14.4 | 22.3 | 225.2 | 226 | 224.6 | 75 | 74.6 | 74.7 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 28482 | 1 | 54.7 | 21083.9 | 1464 | 6.7 | 6.9 | 0 | 4.9 | 7 | 0.2 | 7 | 7.2 | 7.8 | 7.1 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 09:09 | Normal | 464.2 | 512.2 | 521.7 | 475 | 14.9 | 13.3 | 15.5 | 23.8 | 224.8 | 227.4 | 226 | 80 | 79.9 | 79.9 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 30401 | 1 | 55.2 | 21086.3 | 1464 | 7.3 | 7.4 | 0 | 5.5 | 7.5 | 0.1 | 7.5 | 7.7 | 8.3 | 7.6 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 09:14 | Normal | 473.1 | 528.2 | 522.9 | 483.3 | 15.1 | 13 | 15.3 | 23.3 | 224.4 | 225.2 | 224.4 | 80.4 | 80.1 | 80.2 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 30399 | 1 | 55.7 | 21088.8 | 1464 | 7.3 | 7.5 | 0.1 | 5.4 | 7.3 | 0 | 7.4 | 7.6 | 8.1 | 7.5 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 09:19 | Normal | 474.3 | 496.4 | 519.4 | 481.1 | 16.1 | 15 | 16.5 | 25.3 | 225.4 | 226.8 | 225.4 | 86.3 | 86.4 | 86.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 33110 | 1 | 56.5 | 21091.5 | 1464 | 7.7 | 8 | 0.2 | 6.4 | 8.3 | 0.1 | 8.1 | 8.3 | 8.8 | 8 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 09:24 | Normal | 466 | 509.5 | 513.3 | 483 | 17 | 15 | 17.1 | 26.8 | 225 | 226.4 | 224.6 | 91.4 | 91.1 | 90.8 | 59.97 | 60 | 59.99 | 34225 | 1 | 57.3 | 21094.2 | 1464 | 8.3 | 8.4 | 0.1 | 6.1 | 8.5 | 0.2 | 8.5 | 8.7 | 9.3 | 8.7 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 09:29 | Normal | 481.5 | 508.6 | 503.7 | 484.1 | 17.3 | 16 | 18.1 | 26.9 | 225 | 226.2 | 225 | 93.1 | 92.5 | 92.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 35266 | 1 | 58.4 | 21097.1 | 1464 | 8.4 | 8.6 | 0.2 | 7 | 8.6 | 0 | 8.8 | 8.9 | 9.4 | 8.7 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 09:34 | Normal | 462.3 | 486.2 | 494 | 471.5 | 18.8 | 18.6 | 19.3 | 28.6 | 225.8 | 226.8 | 225.8 | 98.5 | 98.1 | 98.3 | 60.02 | 59.98 | 60 | 37535 | 1 | 58.8 | 21099.7 | 1464 | 9.1 | 9.3 | 0.3 | 8.8 | 9.2 | 0.3 | 9.4 | 9.6 | 9.9 | 9.4 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 09:39 | Normal | 482.6 | 483.7 | 506.8 | 488.2 | 17.3 | 17.8 | 18.2 | 26.9 | 224.8 | 226.2 | 225 | 94.3 | 94.2 | 94.2 | 59.98 | 59.98 | 60.01 | 35481 | 1 | 59.8 | 21102.7 | 1464 | 8.1 | 8.5 | 0.5 | 8.4 | 8.9 | 0.2 | 8.8 | 9 | 9.4 | 8.7 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 09:44 | Normal | 499.5 | 497.5 | 533.3 | 534.5 | 18.1 | 18.8 | 18.1 | 24.9 | 225.4 | 226.4 | 226 | 99 | 98.5 | 98.6 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 31210 | 1 | 60.2 | 21105 | 1465 | 8.9 | 9.3 | 0 | 9.4 | 9.4 | 0 | 9 | 8.7 | 8.5 | 8.5 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 09:49 | Normal | 524.8 | 525.8 | 544.8 | 549.2 | 16 | 18 | 18.5 | 24.7 | 225.4 | 226.4 | 225.4 | 99.1 | 98.9 | 98.9 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 37700 | 1 | 59.7 | 21107.4 | 1465 | 7.6 | 7.9 | 0.2 | 8 | 9.7 | 0 | 9.3 | 8.9 | 8.7 | 7.9 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 09:54 | Normal | 500.5 | 523.3 | 548.9 | 553.4 | 18.5 | 17.8 | 17.6 | 24 | 224.6 | 226.2 | 225.2 | 98.8 | 98.4 | 98.7 | 59.97 | 60 | 59.98 | 37610 | 1 | 61 | 21110.5 | 1465 | 8.8 | 9.2 | 0.3 | 7.8 | 9.6 | 0.2 | 8.6 | 8.4 | 8.2 | 7.9 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 09:59 | Normal | 495.1 | 516.7 | 538.1 | 535.4 | 18.3 | 17.6 | 17.7 | 25.6 | 225.2 | 226.8 | 226 | 99 | 98.4 | 98.6 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 37720 | 1 | 62.5 | 21113.5 | 1465 | 8.8 | 9.2 | 0.2 | 7.6 | 9.7 | 0.1 | 8.8 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 10:04 | Normal | 496.6 | 511.2 | 546.3 | 529.9 | 18.1 | 18.2 | 15.8 | 26.8 | 225 | 226.6 | 225.2 | 98.8 | 99 | 98.9 | 59.99 | 59.94 | 59.97 | 37583 | 1 | 63.8 | 21116.6 | 1465 | 8.5 | 9 | 0.4 | 7.9 | 10 | 0.1 | 8 | 7.6 | 9 | 8.9 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 10:09 | Normal | 451.2 | 459.8 | 496.3 | 486.8 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 6.7 | 221.6 | 222.4 | 221 | 25 | 24.7 | 24.8 | 60 | 60 | 60 | 9137 | 1 | 63 | 21118.4 | 1465 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1.9 | 2 | 2.3 | 2.1 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 10:14 | Normal | 476 | 490.3 | 519.3 | 521.7 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 6 | 220.8 | 222.2 | 221.2 | 23.3 | 23.1 | 23.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 8586 | 1 | 59.5 | 21119.2 | 1465 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.6 | 1.9 | 0 | 1.7 | 1.8 | 2 | 1.9 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 10:19 | Normal | 484 | 491.7 | 528.7 | 525.3 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 4 | 221.2 | 222 | 220.8 | 16 | 15.7 | 15.8 | 59.99 | 60 | 60 | 5936 | 1 | 57.5 | 21119.8 | 1465 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 10:24 | Normal | 497.7 | 492.4 | 537.6 | 536.8 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 4.1 | 220.8 | 222 | 221 | 17.6 | 17.4 | 17.5 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 6436 | 1 | 55.8 | 21120.3 | 1465 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 10:29 | Normal | 497.3 | 508.2 | 546.9 | 544.2 | 5.3 | 5.5 | 5.3 | 8 | 221.8 | 222.8 | 221 | 33.5 | 33.3 | 33.3 | 59.95 | 59.92 | 59.96 | 12569 | 1 | 54.5 | 21121.1 | 1465 | 2.6 | 2.7 | 0 | 2.6 | 2.8 | 0 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 10:34 | Normal | 566.3 | 568 | 605.2 | 599.5 | 13.8 | 17.7 | 15 | 24.2 | 224.8 | 226 | 224.8 | 98.8 | 98.7 | 98.5 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 37555 | 1 | 54.8 | 21123.2 | 1465 | 6.6 | 6.8 | 0.2 | 6.7 | 10.4 | 0.4 | 7.7 | 7.2 | 8.1 | 8 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 10:39 | Normal | 488.6 | 498.1 | 520.1 | 527 | 6.3 | 6.7 | 6.6 | 9.6 | 223 | 223.6 | 222.6 | 38.6 | 38.4 | 38.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 14334 | 1 | 56.1 | 21125.3 | 1465 | 3 | 3.2 | 0 | 3.1 | 3.4 | 0 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 10:44 | Normal | 518.6 | 541.2 | 564.5 | 564.3 | 17.5 | 16.6 | 16.4 | 24.8 | 225.4 | 226.4 | 225.6 | 99.2 | 98.6 | 98.8 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 37662 | 1 | 56.6 | 21127.8 | 1466 | 8.5 | 8.8 | 0 | 6.4 | 9.8 | 0.1 | 8.4 | 8 | 8.2 | 8.4 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 10:49 | Normal | 488 | 475 | 525.1 | 512.4 | 13.8 | 8.5 | 7.5 | 18.1 | 224 | 224.6 | 223.6 | 58.8 | 58.4 | 58.6 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 18463 | 1 | 58.3 | 21130.5 | 1466 | 6.5 | 6.7 | 0.3 | 4.5 | 3.9 | 0 | 3.5 | 3.7 | 4.7 | 6.5 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 10:54 | Normal | 456.9 | 492.9 | 498.1 | 516.2 | 7 | 6.2 | 6.7 | 11 | 222.6 | 224.6 | 223.4 | 41.6 | 40.3 | 41.3 | 60.04 | 60 | 60.04 | 14301 | 1 | 56.9 | 21131.6 | 1466 | 3.4 | 3.3 | 0 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.9 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 10:59 | Normal | 516.8 | 515.6 | 531.6 | 557.4 | 16.1 | 18.4 | 19.1 | 24 | 225.4 | 226.4 | 225.8 | 99.3 | 98.9 | 99 | 60.08 | 60.09 | 60.09 | 37715 | 1 | 58.1 | 21134.6 | 1466 | 7.7 | 8 | 0.2 | 8.1 | 9.8 | 0.3 | 9.4 | 9.2 | 7.9 | 7.9 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 11:04 | Normal | 511.5 | 510.4 | 528.7 | 551.3 | 16.3 | 19 | 19.5 | 23.5 | 225.2 | 226 | 225.2 | 99.1 | 98.7 | 99 | 60.07 | 60.03 | 60.02 | 37712 | 1 | 60.1 | 21137.7 | 1466 | 7.7 | 7.9 | 0.4 | 8.3 | 10.2 | 0.2 | 9.6 | 9.3 | 7.9 | 7.7 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 11:09 | Normal | 459.9 | 467.8 | 506.6 | 509 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 5.6 | 222.6 | 224 | 223.2 | 22.1 | 22 | 21.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 8237 | 1 | 59.2 | 21139.1 | 1466 | 1.6 | 1.9 | 0 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 11:14 | Normal | 506.4 | 528.3 | 551.3 | 551.7 | 17.8 | 17.1 | 16.9 | 25.5 | 225.6 | 226.4 | 224.6 | 99 | 98.5 | 98.6 | 60.05 | 60.08 | 60.05 | 37661 | 1 | 59 | 21141.5 | 1466 | 8.6 | 8.8 | 0.2 | 7.1 | 9.8 | 0.1 | 8.4 | 8.1 | 8.6 | 8.3 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 11:19 | Normal | 454.2 | 481.1 | 492.9 | 508.3 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 6.9 | 222.8 | 224 | 222.4 | 26.8 | 26.6 | 26.7 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 9968 | 1 | 58.6 | 21143 | 1466 | 2.1 | 2.4 | 0 | 2 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 11:24 | Normal | 471.1 | 479 | 504.3 | 508.9 | 4.1 | 4.1 | 4.5 | 6.8 | 222.4 | 223.8 | 223 | 25 | 24.8 | 24.9 | 60.01 | 60.04 | 60 | 9403 | 1 | 57.8 | 21144.7 | 1466 | 1.9 | 2.1 | 0 | 1.9 | 2.1 | 0 | 2 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 11:29 | Normal | 484.8 | 492.8 | 528.4 | 524.9 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 5.6 | 222.8 | 223.6 | 222.8 | 22.1 | 21.9 | 22 | 59.99 | 60 | 59.99 | 8132 | 1 | 56.4 | 21145.4 | 1466 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 11:34 | Normal | 489.1 | 502 | 525.5 | 523 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 7.1 | 222.6 | 224 | 222.8 | 27.9 | 27.7 | 27.7 | 60 | 60.03 | 60 | 10337 | 1 | 55 | 21146.2 | 1466 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 11:39 | Normal | 495.1 | 503.1 | 544.4 | 547.8 | 5 | 5.3 | 4.9 | 7.7 | 222.4 | 223.8 | 223.8 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 11553 | 1 | 54 | 21147 | 1466 | 2.3 | 2.5 | 0 | 2.3 | 2.6 | 0.2 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.4 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 11:44 | Normal | 494.9 | 492.9 | 547.8 | 545.3 | 6.3 | 6.5 | 6.2 | 9.7 | 222.8 | 224.4 | 223 | 38.5 | 38.3 | 38.4 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 14734 | 1 | 53.4 | 21148.1 | 1467 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.2 | 3.3 | 0 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 11:49 | Normal | 506.4 | 513.1 | 547.8 | 551.3 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 8.4 | 222.4 | 224.6 | 222.8 | 34.3 | 34.2 | 34.3 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 12937 | 1 | 53 | 21149.2 | 1467 | 2.6 | 2.8 | 0 | 2.6 | 2.8 | 0 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 2.6 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 11:54 | Normal | 527.7 | 604.4 | 582.3 | 580.4 | 17.1 | 8.5 | 19 | 27.1 | 224.8 | 227.6 | 225.4 | 99 | 98.5 | 98.7 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 20646 | 1 | 52.8 | 21150.6 | 1467 | 8.7 | 8.5 | 0 | 0.8 | 7.8 | 0 | 8.8 | 8.5 | 9 | 8.5 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 11:59 | Normal | 499.3 | 497.8 | 543.3 | 533 | 5.8 | 6.3 | 5.8 | 9.1 | 222.8 | 224.2 | 222.4 | 35.9 | 35.8 | 35.7 | 59.93 | 59.99 | 59.96 | 13654 | 1 | 53.1 | 21152.1 | 1467 | 2.7 | 3.1 | 0 | 3 | 3.1 | 0 | 2.9 | 2.8 | 3 | 2.9 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 12:04 | Normal | 508 | 518.2 | 525.3 | 542.6 | 11 | 8.4 | 7.7 | 14.3 | 223 | 225 | 224 | 55.2 | 54.9 | 55.2 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 18191 | 1 | 53.3 | 21153.8 | 1467 | 5.1 | 5.6 | 0 | 4 | 4.1 | 0.1 | 3.9 | 3.6 | 3.8 | 5.5 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 12:09 | Normal | 483.1 | 483.6 | 517.2 | 515.3 | 6.7 | 6.8 | 6.4 | 9.9 | 222.6 | 224.2 | 222.2 | 37.6 | 37.5 | 37.5 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 14563 | 1 | 54.4 | 21156.1 | 1467 | 3.2 | 3.4 | 0 | 3.1 | 3.3 | 0.2 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 12:14 | Normal | 486.1 | 491.6 | 521.3 | 509.5 | 12.5 | 12.6 | 12.5 | 19.3 | 223.6 | 224.6 | 223.4 | 71.5 | 71.2 | 71.3 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 25694 | 1 | 54.1 | 21157.7 | 1467 | 5.9 | 6.2 | 0 | 5.8 | 6.2 | 0.3 | 6.1 | 6 | 6.4 | 6.3 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 12:19 | Normal | 494.8 | 499.3 | 528.8 | 518.8 | 13.5 | 14.3 | 14 | 21.6 | 224.8 | 225.2 | 224.4 | 78.7 | 78.4 | 78.6 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 30817 | 1 | 54.3 | 21159.7 | 1467 | 6.3 | 6.8 | 0.2 | 6.7 | 7.2 | 0.2 | 7 | 6.8 | 7.5 | 6.9 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 12:24 | Normal | 471.4 | 477.8 | 507.3 | 503.3 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 4 | 221.6 | 222.2 | 221.2 | 16.1 | 15.9 | 16 | 60 | 60.01 | 59.98 | 5995 | 1 | 54.5 | 21161.3 | 1467 | 1 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 12:29 | Normal | 477.1 | 487.7 | 495.8 | 518.1 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 4 | 221.8 | 222.6 | 221.2 | 16.3 | 16.1 | 16.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 5935 | 1 | 53.1 | 21161.8 | 1467 | 1 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 12:34 | Normal | 489.2 | 501.8 | 537.3 | 528.5 | 3.2 | 3.5 | 2.9 | 4.8 | 221.4 | 222.4 | 221.6 | 19.9 | 19.8 | 19.8 | 60 | 60 | 59.99 | 7319 | 1 | 52 | 21162.3 | 1467 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 12:39 | Normal | 501.1 | 494.9 | 541.4 | 541.7 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 3.6 | 221.6 | 221.8 | 221.8 | 15.7 | 15.5 | 15.6 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 5847 | 1 | 51.2 | 21162.9 | 1467 | 1 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 12:44 | Normal | 493.5 | 494.6 | 551.4 | 542.4 | 2 | 2.1 | 1.8 | 3 | 221 | 222.4 | 220.6 | 12.9 | 12.8 | 12.8 | 60 | 60 | 60 | 4800 | 1 | 50.4 | 21163.4 | 1468 | 0.9 | 1 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.8 | 0.7 | 1 | 1 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 12:49 | Normal | 506.5 | 489.1 | 535.5 | 542.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 221.4 | 222.4 | 221.2 | 10.9 | 10.7 | 10.8 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 4070 | 1 | 49.5 | 21163.8 | 1468 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 12:54 | Normal | 508.4 | 498.8 | 551.1 | 528.1 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 2.1 | 221.6 | 222.8 | 221 | 9 | 9 | 9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 3367 | 1 | 48.5 | 21164.1 | 1468 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 12:59 | Normal | 490.1 | 500.8 | 545.5 | 541.8 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 2.8 | 221 | 222 | 220.4 | 11.6 | 11.5 | 11.5 | 60 | 60 | 60 | 4241 | 1 | 47.5 | 21164.4 | 1468 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 13:04 | Normal | 491.3 | 496.8 | 486.2 | 540.3 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 2.3 | 221 | 222.6 | 221.6 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3683 | 1 | 46.6 | 21164.7 | 1468 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 13:09 | Normal | 487.9 | 504.5 | 564.5 | 548.2 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 2.4 | 220.4 | 221.8 | 220.4 | 10.2 | 10.2 | 10 | 60 | 59.97 | 60.01 | 3775 | 1 | 45.8 | 21165 | 1468 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 13:14 | Normal | 507.9 | 511.6 | 549.4 | 556.5 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 2.1 | 221.2 | 222 | 220.6 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 60 | 59.98 | 59.99 | 3583 | 1 | 46.5 | 21165.3 | 1468 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 13:19 | Normal | 519.3 | 525.8 | 518.3 | 554.1 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 2 | 221.4 | 222.2 | 221.2 | 9.9 | 9.7 | 9.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 3615 | 1 | 46 | 21165.6 | 1468 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 13:24 | Normal | 524.2 | 526.6 | 539.7 | 550.8 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 2.3 | 221.4 | 222.2 | 221 | 10.4 | 10.2 | 10.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 3851 | 1 | 46.1 | 21166 | 1468 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 13:29 | Normal | 507.2 | 523.7 | 555.1 | 546.2 | 1.8 | 1.9 | 1.5 | 2.8 | 221 | 222.6 | 221.4 | 12.5 | 12.3 | 12.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 4607 | 1 | 46.3 | 21166.3 | 1468 | 0.9 | 1 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 13:34 | Normal | 516.4 | 524.8 | 531.4 | 545.5 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 2.5 | 220.8 | 222.2 | 220.6 | 11.2 | 11.2 | 11.1 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 4201 | 1 | 46.4 | 21166.7 | 1468 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 13:39 | Normal | 514.4 | 517.7 | 510.8 | 517.8 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 2.2 | 221.2 | 222.4 | 220.6 | 9.5 | 9.3 | 9.4 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 3494 | 1 | 46.6 | 21167 | 1468 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 13:44 | Normal | 501.3 | 515.7 | 506.5 | 543.5 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 2 | 221.4 | 222.6 | 221 | 9.4 | 9.2 | 9.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3417 | 1 | 46.5 | 21167.3 | 1469 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 13:49 | Normal | 489.4 | 524.5 | 562.6 | 541.2 | 0.9 | 1 | 0.7 | 1.6 | 221.8 | 223 | 222 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 60.12 | 60.02 | 60.1 | 2757 | 1 | 46.5 | 21167.6 | 1469 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 13:54 | Normal | 514.3 | 499 | 541 | 523.2 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 1.4 | 221.8 | 222.8 | 221 | 6.1 | 6.3 | 6.1 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 2297 | 1 | 46.7 | 21167.8 | 1469 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 13:59 | Normal | 509.3 | 529.9 | 508.6 | 546.5 | 1 | 1 | 0.9 | 1.8 | 222 | 223 | 221.4 | 8 | 7.9 | 7.9 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 2911 | 1 | 46.6 | 21168 | 1469 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 14:04 | Normal | 520.3 | 519.8 | 531.7 | 554.9 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 2.3 | 221.6 | 222.6 | 221.8 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 3743 | 1 | 46.3 | 21168.3 | 1469 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 14:09 | Normal | 522.1 | 510.4 | 512.1 | 562.9 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 3.1 | 222.8 | 223.4 | 222.6 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 59.98 | 60 | 60 | 4959 | 1 | 45.9 | 21168.6 | 1469 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.1 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 14:14 | Normal | 516.1 | 521.6 | 531.4 | 543.3 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 4.3 | 222.4 | 223.4 | 222.2 | 17.5 | 17.4 | 17.4 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 6490 | 1 | 45.5 | 21169.1 | 1469 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 14:19 | Normal | 518.4 | 535.5 | 520.3 | 556.3 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 4.2 | 222.4 | 223.6 | 222.2 | 17.5 | 17.5 | 17.4 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 6458 | 1 | 45.2 | 21169.6 | 1469 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1 | 1.2 | 0 | 1 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 14:24 | Normal | 527.7 | 530 | 527.6 | 561 | 3.4 | 3.5 | 3.1 | 5.3 | 223.4 | 224.4 | 222.4 | 22.6 | 22.3 | 22.4 | 60 | 60.04 | 59.99 | 8309 | 1 | 45 | 21170.2 | 1469 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 14:29 | Normal | 518.1 | 524.7 | 526 | 562.5 | 3 | 3.1 | 2.8 | 4.5 | 223.6 | 224.6 | 222.6 | 19.5 | 19.4 | 19.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 7316 | 1 | 45.7 | 21170.9 | 1469 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 14:34 | Normal | 520.7 | 530.1 | 514.5 | 554.4 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 4.3 | 222 | 223.4 | 221.8 | 18.6 | 18.5 | 18.6 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 6927 | 1 | 46.4 | 21171.5 | 1469 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 14:39 | Normal | 512.1 | 528.8 | 571.4 | 561.5 | 2.6 | 2.7 | 2.3 | 4 | 223.2 | 224 | 222.6 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 60.01 | 59.97 | 59.98 | 6564 | 1 | 47.1 | 21172.1 | 1469 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 14:44 | Normal | 522.2 | 540 | 557.4 | 577.9 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 3.7 | 222.4 | 224 | 222.4 | 15.5 | 16 | 15 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 6021 | 1 | 47.5 | 21172.6 | 1470 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 14:49 | Normal | 519.2 | 523.9 | 575.7 | 567.9 | 2.3 | 2.5 | 2.1 | 3.6 | 222.8 | 223.6 | 222.2 | 16 | 15.9 | 15.9 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 5966 | 1 | 48 | 21173.1 | 1470 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 1 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 14:54 | Normal | 509 | 528.5 | 520.3 | 559.3 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 3.3 | 222.8 | 224.2 | 223.2 | 14.1 | 14.1 | 14 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 5252 | 1 | 48.4 | 21173.6 | 1470 | 0.9 | 1 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 14:59 | Normal | 526.8 | 565.7 | 455.8 | 533.7 | 3.4 | 3 | 4 | 5.6 | 222.6 | 223.8 | 222.8 | 22 | 21.9 | 21.9 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 10912 | 1 | 48.7 | 21174.3 | 1470 | 1.8 | 1.7 | 0 | 1.3 | 1.9 | 0 | 1.9 | 2 | 1.9 | 1.9 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 15:04 | Normal | 518.1 | 527.8 | 476.1 | 524.6 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 5.4 | 223 | 224 | 222.6 | 22.2 | 22.2 | 22.1 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 8301 | 1 | 48.8 | 21174.9 | 1470 | 1.6 | 1.9 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 15:09 | Normal | 511.3 | 526.8 | 515.3 | 559.5 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 4.3 | 222.8 | 223.8 | 222.8 | 18.9 | 18.7 | 18.7 | 59.98 | 60.02 | 59.99 | 7024 | 1 | 48.8 | 21175.5 | 1470 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 15:14 | Normal | 509.3 | 514.8 | 551.5 | 552.7 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 4 | 222.8 | 223.8 | 223.2 | 18.3 | 18.2 | 18.2 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 6821 | 1 | 49 | 21176.1 | 1470 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 15:19 | Normal | 501.3 | 516.8 | 568.2 | 561.3 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 3.7 | 222.4 | 223.2 | 222.2 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 6155 | 1 | 49.1 | 21176.7 | 1470 | 1 | 1.2 | 0 | 1 | 1.2 | 0.1 | 1 | 1 | 1.3 | 1.1 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 15:24 | Normal | 505.4 | 522.8 | 558.5 | 556.8 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 3.6 | 222.2 | 223.2 | 222.2 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 60.02 | 59.99 | 60 | 5797 | 1 | 49.4 | 21177.2 | 1470 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1 | 1.1 | 0 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 15:29 | Normal | 514.1 | 517.3 | 563.9 | 539.1 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 4.3 | 222.2 | 223.6 | 222.6 | 17.5 | 17.5 | 17.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 6474 | 1 | 49.6 | 21177.7 | 1470 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1.4 | 1.4 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 15:34 | Normal | 509.2 | 526.7 | 590.3 | 557.3 | 3.5 | 3.3 | 2.7 | 5.5 | 223.2 | 223.2 | 223.2 | 22.1 | 22 | 22.1 | 60.07 | 60.06 | 60.05 | 8274 | 1 | 49.7 | 21178.3 | 1470 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 15:39 | Normal | 515.4 | 532.6 | 581.6 | 537.5 | 3.7 | 3.5 | 2.8 | 6 | 223.4 | 224.4 | 223 | 23 | 23 | 22.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 8812 | 1 | 49.8 | 21179 | 1470 | 1.6 | 2 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.3 | 1.4 | 1.9 | 2.1 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 15:44 | Normal | 499.2 | 525.8 | 572.9 | 554.7 | 2.8 | 2.8 | 2.3 | 4.4 | 223.8 | 225 | 223.2 | 18.4 | 18.2 | 18.2 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 6834 | 1 | 49.8 | 21179.6 | 1471 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 15:49 | Normal | 512.4 | 543 | 514.6 | 557.7 | 6 | 4.1 | 3.1 | 7.9 | 223.4 | 223.8 | 223.8 | 29.6 | 29.4 | 29.5 | 59.98 | 60.05 | 59.99 | 11452 | 1 | 49.8 | 21180.3 | 1471 | 3 | 3.1 | 0 | 2.2 | 1.8 | 0 | 1.2 | 1.8 | 1.6 | 3.3 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 15:54 | Normal | 520.3 | 516.8 | 509.8 | 532.8 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 4.3 | 222.4 | 223.4 | 222.4 | 18.1 | 18 | 18.1 | 59.97 | 60 | 59.97 | 6843 | 1 | 49.8 | 21180.9 | 1471 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 15:59 | Normal | 496.3 | 517.8 | 506.6 | 544.7 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 3.5 | 222.4 | 223.2 | 222.4 | 15.5 | 15.3 | 15.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 5698 | 1 | 49.8 | 21181.4 | 1471 | 1 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 16:04 | Normal | 502.6 | 515.9 | 506.8 | 520.7 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 4.4 | 222.8 | 223.2 | 222.8 | 17.5 | 17.4 | 17.4 | 60 | 60 | 60 | 6484 | 1 | 49.8 | 21182 | 1471 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 16:09 | Normal | 508.1 | 515.7 | 517.3 | 539.3 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 4.5 | 223.2 | 223.4 | 222.6 | 18.3 | 18.1 | 18.2 | 60.01 | 59.99 | 60 | 6774 | 1 | 49.8 | 21182.5 | 1471 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 16:14 | Normal | 511.1 | 522.5 | 515.9 | 536.4 | 3 | 2.9 | 2.6 | 4.7 | 222.6 | 223.4 | 222.4 | 19 | 18.7 | 19 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 7072 | 1 | 49.9 | 21183.1 | 1471 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 16:19 | Normal | 500.6 | 515.4 | 521.2 | 527.6 | 3.1 | 3 | 2.7 | 4.8 | 223.6 | 224.6 | 223 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 60.04 | 60.02 | 60.01 | 7228 | 1 | 50 | 21183.7 | 1471 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 16:24 | Normal | 494.2 | 486.2 | 576 | 527.2 | 6.4 | 4 | 2.5 | 9.1 | 223.8 | 224.6 | 224 | 29.6 | 29.6 | 29.5 | 60.04 | 60.06 | 60.06 | 11190 | 1 | 50 | 21184.5 | 1471 | 3.3 | 3.2 | 0 | 2.4 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.8 | 3.8 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 16:29 | Normal | 485.4 | 521.9 | 589 | 529.5 | 6.1 | 3.3 | 2.4 | 8.6 | 224.2 | 224.6 | 223.2 | 28.1 | 27.9 | 27.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 10539 | 1 | 49.9 | 21185.4 | 1471 | 3 | 3.1 | 0 | 1.9 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.1 | 1.8 | 3.6 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 16:34 | Normal | 485.7 | 472.8 | 575.3 | 528.6 | 4.6 | 2.9 | 2 | 6.9 | 222.6 | 223.4 | 222.2 | 22.4 | 22.3 | 22.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 8449 | 1 | 49.5 | 21186.1 | 1471 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.6 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.5 | 2.8 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 16:39 | Normal | 470.3 | 470.9 | 559.5 | 504.6 | 4.3 | 2.5 | 1.7 | 6.6 | 222.8 | 223.8 | 222.6 | 20.3 | 20.1 | 20.1 | 60 | 60 | 60 | 7577 | 1 | 49.1 | 21186.8 | 1471 | 2.2 | 2.1 | 0 | 1.4 | 1 | 0 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 2.6 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 16:44 | Normal | 501.3 | 433 | 566.8 | 505.7 | 3.3 | 2.3 | 1.5 | 5.6 | 222.2 | 222.8 | 221.8 | 17.6 | 17.5 | 17.4 | 59.97 | 59.98 | 60 | 6551 | 1 | 49 | 21187.4 | 1472 | 1.8 | 1.5 | 0 | 1.3 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 2.3 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 16:49 | Normal | 478.3 | 421.5 | 550.6 | 496.9 | 2.5 | 2.2 | 1.6 | 4.6 | 222.2 | 223.2 | 222.4 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 59.99 | 60.01 | 60.02 | 5658 | 1 | 48.8 | 21187.9 | 1472 | 1.4 | 1.2 | 0 | 1.1 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 1.7 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 16:54 | Normal | 480.8 | 424.4 | 556.2 | 476.1 | 2.6 | 2 | 1.4 | 5.1 | 221.6 | 222.8 | 222 | 15 | 15 | 14.9 | 59.97 | 60.02 | 60 | 5674 | 1 | 48.6 | 21188.4 | 1472 | 1.6 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 2 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 16:59 | Normal | 483.3 | 518.8 | 546.7 | 523.5 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 2.8 | 221.4 | 223 | 221.2 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 3835 | 1 | 48.5 | 21188.8 | 1472 | 0.9 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 1 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 17:04 | Normal | 472.3 | 517.8 | 565.5 | 504.5 | 1.5 | 1.1 | 1 | 3 | 221 | 222.2 | 221 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 60 | 59.99 | 60.01 | 3665 | 1 | 48.4 | 21189.1 | 1472 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 1 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 17:09 | Normal | 506.3 | 516.8 | 536.6 | 507.7 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 1.7 | 220.8 | 222.2 | 220.4 | 7.1 | 7 | 7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 2678 | 1 | 48.5 | 21189.3 | 1472 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 17:14 | Normal | 496.2 | 524.8 | 546.9 | 485.4 | 1.3 | 1.1 | 1 | 2.8 | 221.8 | 222.6 | 221.2 | 9.7 | 9.6 | 9.5 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 3527 | 1 | 48.7 | 21189.6 | 1472 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 17:19 | Normal | 511.3 | 520.7 | 543.5 | 519.4 | 1.2 | 1.1 | 1 | 2.5 | 221.4 | 222.4 | 221.4 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3419 | 1 | 48.8 | 21189.9 | 1472 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 17:24 | Normal | 506.2 | 519.8 | 558.7 | 526.7 | 1 | 1 | 0.8 | 2 | 221 | 222.6 | 220.4 | 8 | 7.9 | 7.9 | 60.01 | 60 | 59.99 | 2979 | 1 | 49 | 21190.2 | 1472 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 17:29 | Normal | 500.5 | 481.6 | 553 | 541.1 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 1.6 | 222 | 222.6 | 222 | 7.1 | 7.2 | 7 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 2661 | 1 | 49 | 21190.4 | 1472 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 17:34 | Normal | 493.1 | 508.2 | 550.2 | 538.2 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 1.4 | 222 | 222.4 | 221.4 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 2431 | 1 | 49.2 | 21190.6 | 1472 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 17:39 | Normal | 464.5 | 502.8 | 530.1 | 540.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 221.8 | 223 | 221.8 | 5.6 | 5.8 | 5.6 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 2113 | 1 | 49.2 | 21190.8 | 1472 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 17:44 | Normal | 482.2 | 504.5 | 535.1 | 545.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 222 | 223 | 221 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 60 | 59.99 | 59.96 | 1643 | 1 | 49.2 | 21191 | 1473 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 17:49 | Normal | 464.4 | 475.7 | 525.6 | 526.7 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 222 | 223 | 222.2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 59.98 | 60.03 | 60.01 | 1315 | 1 | 49.1 | 21191.1 | 1473 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 17:54 | Normal | 444.9 | 501.7 | 506.6 | 522.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 221.6 | 222.8 | 221.4 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 1022 | 1 | 49 | 21191.2 | 1473 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 17:59 | Normal | 351.5 | 473.1 | 460.7 | 501.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 221.6 | 222.6 | 221.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 564 | 1 | 49.1 | 21191.2 | 1473 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 18:04 | Normal | 199.6 | 357.1 | 220.8 | 432.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 222.4 | 221.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 60 | 222 | 1 | 48.9 | 21191.3 | 1473 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 18:09 | Normal | 200 | 212.5 | 205.3 | 307.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 222.2 | 220.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 65 | 1 | 48.7 | 21191.3 | 1473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 18:14 | Normal | 219.7 | 243.2 | 242 | 200.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 221.4 | 220.4 | 1 | 1 | 0.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 11 | 1 | 48.4 | 21191.3 | 1473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 18:19 | Normal | 204.9 | 205.9 | 194.3 | 175.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 221.6 | 221 | 0.9 | 1 | 0.8 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 0 | 1 | 48.2 | 21191.3 | 1473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 18:24 | Normal | 202 | 204.7 | 195.4 | 199.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 222 | 221.4 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 1 | 47.8 | 21191.3 | 1473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-09 18:29 | Normal | 191.4 | 198.4 | 197.6 | 197.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 221.4 | 220.8 | 0.9 | 1 | 0.8 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 46.9 | 21191.3 | 1473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0