## S1_BL18_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2023-12-09 04:40 | Wait | 472.4 | 472.9 | 472 | 472.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 227.2 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 29.7 | 25281.5 | 1307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 04:45 | Normal | 401.2 | 472.1 | 467.7 | 487.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 226.4 | 225.8 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 21 | 1 | 33.6 | 25281.5 | 1307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 04:50 | Normal | 199.4 | 199.8 | 257 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 226.2 | 226.6 | 226.4 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 135 | 1 | 36.7 | 25281.5 | 1307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 04:55 | Normal | 199.7 | 199.5 | 369.8 | 445.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 226.2 | 227 | 226.2 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 237 | 1 | 38.6 | 25281.5 | 1307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 05:00 | Normal | 199.8 | 199.7 | 435.7 | 479.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 223.4 | 224 | 223.6 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 329 | 1 | 40 | 25281.5 | 1307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 05:05 | Normal | 323.8 | 355.7 | 483.8 | 485.4 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 223 | 224 | 224 | 2 | 2.1 | 2.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 583 | 1 | 41 | 25281.6 | 1307 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 05:10 | Normal | 450.8 | 462.8 | 497.6 | 479.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 223.6 | 224.6 | 224.2 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 876 | 1 | 41.9 | 25281.6 | 1307 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 05:15 | Normal | 482.5 | 471.7 | 487.2 | 477 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 223.6 | 224.4 | 224 | 3.2 | 3 | 3.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 1060 | 1 | 42.7 | 25281.7 | 1308 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 05:20 | Normal | 476.7 | 510.7 | 508.9 | 488.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 223.2 | 224 | 223.8 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 60 | 59.98 | 60 | 1237 | 1 | 43.4 | 25281.8 | 1308 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 05:25 | Normal | 505 | 496.9 | 492.6 | 507.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 223 | 224.2 | 224 | 4 | 4 | 4.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1443 | 1 | 44.1 | 25281.9 | 1308 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 05:30 | Normal | 531.8 | 356.8 | 513.8 | 497.6 | 0.4 | 1.7 | 0.8 | 0.7 | 223 | 224.8 | 224.4 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2100 | 1 | 44.7 | 25282.1 | 1308 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 05:35 | Normal | 535.8 | 345.8 | 507.9 | 518.5 | 0.6 | 2.5 | 1.1 | 0.9 | 223.8 | 224.8 | 224.2 | 7.1 | 6.8 | 7.1 | 60 | 59.99 | 60.01 | 2675 | 1 | 45.2 | 25282.3 | 1308 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 05:40 | Normal | 491.9 | 351.8 | 499.9 | 513.6 | 1.4 | 2.8 | 1.4 | 1.2 | 223.4 | 225 | 224.6 | 9.3 | 9.1 | 9.4 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 3528 | 1 | 45.8 | 25282.5 | 1308 | 0.3 | 1 | 0 | 0.1 | 0.7 | 1.3 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 05:45 | Normal | 518.7 | 525.6 | 504.3 | 508 | 2 | 3 | 1.7 | 1.4 | 224 | 224.4 | 224.6 | 12.5 | 12.5 | 12.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 4849 | 1 | 46.4 | 25282.8 | 1308 | 0.5 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.7 | 1.3 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 05:50 | Normal | 486.8 | 528.4 | 515.6 | 508.3 | 3.1 | 4.1 | 2 | 1.8 | 223.8 | 224.8 | 223.8 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 6216 | 1 | 47 | 25283.3 | 1308 | 1.2 | 1.4 | 0 | 0.5 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.1 | 0.7 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 05:55 | Normal | 519.9 | 528.9 | 519.6 | 511.2 | 4.1 | 4.7 | 2.4 | 2.1 | 223.8 | 225 | 225 | 19.4 | 19.3 | 19.4 | 60 | 59.99 | 60 | 7505 | 1 | 47.5 | 25283.9 | 1308 | 1.5 | 1.7 | 0 | 0.9 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.3 | 0.8 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-09 06:00 | Normal | 523.5 | 530.6 | 506.8 | 515.4 | 4.8 | 5.1 | 2.7 | 2.5 | 224 | 225.2 | 224.6 | 21.8 | 21.6 | 21.8 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 7967 | 1 | 48.2 | 25284.5 | 1308 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.1 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.3 | 0.9 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-09 06:05 | Normal | 530.7 | 525.7 | 521.9 | 521.6 | 5.3 | 5.7 | 3 | 3 | 224.2 | 224.6 | 225 | 24.4 | 24.3 | 24.4 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 8851 | 1 | 48.9 | 25285.2 | 1308 | 2 | 2 | 0 | 1.3 | 2 | 2 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 06:10 | Normal | 522.9 | 512.8 | 527.3 | 517.8 | 6 | 6.5 | 3.4 | 3.4 | 223.8 | 225.2 | 225.2 | 26.9 | 26.8 | 27 | 59.97 | 60 | 59.96 | 9867 | 1 | 49.8 | 25286 | 1308 | 2.1 | 2.3 | 0 | 1.5 | 2.2 | 2.3 | 0.1 | 1.8 | 1.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 06:15 | Normal | 519.7 | 517.7 | 519 | 524.6 | 6.6 | 7 | 3.8 | 3.8 | 224.6 | 225.8 | 225.2 | 29.4 | 29.5 | 29.7 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 10758 | 1 | 36.7 | 25286.9 | 1309 | 2.4 | 2.5 | 0 | 1.5 | 2.4 | 2.5 | 0.1 | 1.8 | 1.3 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 06:20 | Normal | 515.1 | 519.7 | 520.4 | 519.1 | 7.1 | 7.5 | 4.1 | 4.2 | 224 | 225 | 225.2 | 31.9 | 31.8 | 31.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 11642 | 1 | 38.2 | 25287.8 | 1309 | 2.6 | 2.7 | 0 | 1.7 | 2.6 | 2.7 | 0.1 | 2 | 1.4 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-09 06:25 | Normal | 511.7 | 508.7 | 521.1 | 516.8 | 7.8 | 8.1 | 4.6 | 4.6 | 224.2 | 225.4 | 225.6 | 34.3 | 34.2 | 34.5 | 60 | 59.97 | 59.96 | 12576 | 1 | 44.9 | 25288.8 | 1309 | 2.8 | 3 | 0 | 2 | 2.9 | 3 | 0.1 | 2.1 | 1.6 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-09 06:30 | Normal | 508.1 | 519.4 | 518.7 | 515.4 | 8.4 | 8.6 | 5.1 | 5.3 | 225.2 | 226 | 225.6 | 37.1 | 36.8 | 36.9 | 60 | 59.99 | 60 | 13553 | 1 | 39.1 | 25289.9 | 1309 | 3 | 3.1 | 0 | 2.1 | 3 | 3.1 | 0.1 | 2.2 | 1.8 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 06:35 | Normal | 518 | 510.8 | 516.1 | 510.7 | 8.7 | 9.3 | 5.6 | 5.9 | 225.4 | 225.2 | 225.6 | 39.8 | 39.6 | 39.7 | 60 | 59.99 | 60 | 14578 | 1 | 36.8 | 25291.1 | 1309 | 3.1 | 3.3 | 0 | 2.2 | 3.3 | 3.4 | 0.1 | 2.5 | 1.9 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 06:40 | Normal | 510.1 | 508 | 516.5 | 517.1 | 9.4 | 9.8 | 6.1 | 6.3 | 225.6 | 225.8 | 226 | 42.3 | 42 | 42.2 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 15496 | 1 | 36.8 | 25292.3 | 1309 | 3.4 | 3.5 | 0 | 2.3 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 2.6 | 2.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 06:45 | Normal | 504.6 | 505.6 | 515.5 | 508.1 | 10 | 10.5 | 6.6 | 7 | 225.6 | 226 | 225.4 | 44.9 | 44.9 | 45.1 | 59.99 | 60.01 | 60 | 16519 | 1 | 37.3 | 25293.7 | 1309 | 3.6 | 3.8 | 0 | 2.5 | 3.7 | 3.8 | 0.2 | 2.8 | 2.3 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 06:50 | Normal | 509.9 | 509.1 | 515.2 | 517.7 | 10.7 | 11 | 7.2 | 7.4 | 225.8 | 225.8 | 226 | 47.6 | 47.2 | 47.3 | 59.99 | 60.02 | 60 | 17740 | 1 | 38 | 25295.1 | 1309 | 3.8 | 4 | 0 | 2.7 | 3.8 | 4 | 0.1 | 3 | 2.5 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 06:55 | Normal | 506.3 | 507.9 | 516.9 | 508.9 | 11.3 | 11.6 | 7.6 | 8 | 225 | 225.6 | 225.8 | 50.1 | 50 | 50.1 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 18714 | 1 | 38.9 | 25296.6 | 1309 | 4.1 | 4.1 | 0.1 | 3 | 4 | 4.1 | 0.1 | 3.2 | 2.6 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 07:00 | Normal | 509.7 | 499.8 | 510 | 509.7 | 11.8 | 12.1 | 8.3 | 8.5 | 225.2 | 225.8 | 226.2 | 53 | 52.8 | 52.8 | 59.94 | 59.91 | 59.92 | 19729 | 1 | 39.9 | 25298.2 | 1309 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 3.2 | 4.2 | 4.3 | 0.1 | 3.4 | 2.8 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 07:05 | Normal | 503.1 | 499.9 | 519.1 | 505.7 | 12.6 | 12.8 | 8.8 | 9 | 225.4 | 226.2 | 226.2 | 55.7 | 55.3 | 55.6 | 59.92 | 59.91 | 59.92 | 20716 | 1 | 41.3 | 25299.9 | 1309 | 4.4 | 4.5 | 0.1 | 3.4 | 4.3 | 4.5 | 0.1 | 3.6 | 3 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 07:10 | Normal | 503.5 | 495.7 | 508.4 | 505.1 | 12.9 | 13.3 | 9.5 | 9.4 | 225.4 | 226 | 226 | 58.1 | 57.6 | 57.9 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 21596 | 1 | 43.1 | 25301.7 | 1309 | 4.6 | 4.7 | 0.1 | 3.6 | 4.5 | 4.6 | 0.1 | 3.9 | 3.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 07:15 | Normal | 501.6 | 499.7 | 514 | 506.6 | 13.4 | 13.7 | 9.8 | 9.9 | 225.4 | 225.4 | 226 | 60.4 | 60.1 | 60.1 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 22525 | 1 | 44.7 | 25303.5 | 1310 | 4.8 | 4.9 | 0.1 | 3.8 | 4.8 | 4.9 | 0.1 | 4 | 3.3 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 07:20 | Normal | 493.8 | 492.7 | 508.3 | 503 | 14 | 14.2 | 10.4 | 10.6 | 225.8 | 226.2 | 226.4 | 62.7 | 62.4 | 62.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 23392 | 1 | 45.9 | 25305.4 | 1310 | 5 | 5.1 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 4.2 | 3.5 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 07:25 | Normal | 498.3 | 494.1 | 503 | 501.5 | 14.3 | 14.9 | 11 | 11.1 | 226 | 226 | 226.4 | 65.3 | 64.7 | 64.8 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 24318 | 1 | 46.7 | 25307.4 | 1310 | 5.1 | 5.1 | 0 | 3.9 | 5.2 | 5.2 | 0.1 | 4.3 | 3.6 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 07:30 | Normal | 494.9 | 496.4 | 505 | 500.7 | 14.9 | 15.1 | 11.5 | 11.8 | 226 | 226.2 | 226.2 | 67.9 | 67.5 | 67.6 | 60 | 60 | 59.99 | 25295 | 1 | 47.2 | 25309.5 | 1310 | 5.3 | 5.4 | 0 | 4.1 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 4.3 | 3.8 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 07:35 | Normal | 498.1 | 493.3 | 501.1 | 499 | 15.3 | 15.8 | 12.1 | 12.3 | 225.4 | 226 | 226.2 | 70 | 70 | 70 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 26197 | 1 | 47.8 | 25311.7 | 1310 | 5.5 | 5.6 | 0 | 4.2 | 5.4 | 5.5 | 0.1 | 4.7 | 4 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 07:40 | Normal | 491 | 493 | 498.1 | 500.7 | 16.1 | 16.5 | 12.6 | 12.8 | 225.6 | 225.8 | 226.2 | 72.5 | 72 | 72.1 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 28200 | 1 | 48.4 | 25313.9 | 1310 | 5.7 | 5.8 | 0.1 | 4.4 | 5.6 | 5.8 | 0.1 | 4.8 | 4.2 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 07:45 | Normal | 492.6 | 489.3 | 498.2 | 495.9 | 16.5 | 17 | 13.1 | 13.1 | 225.6 | 225.8 | 226.6 | 74.7 | 74.6 | 74.7 | 60 | 60.01 | 60 | 29179 | 1 | 49 | 25316.3 | 1310 | 5.8 | 5.9 | 0 | 4.7 | 5.9 | 5.9 | 0.1 | 5 | 4.3 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 07:50 | Normal | 485.1 | 486.9 | 494 | 490.5 | 17.2 | 17.6 | 13.7 | 13.8 | 226 | 226 | 226 | 77 | 76.8 | 76.7 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 29981 | 1 | 49.7 | 25318.8 | 1310 | 6 | 6.1 | 0.1 | 4.8 | 6 | 6 | 0.1 | 5.3 | 4.5 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 07:55 | Normal | 492.7 | 482.6 | 496.7 | 494.3 | 17.4 | 18.2 | 14.3 | 14.3 | 226 | 226.4 | 226.4 | 79.4 | 79.2 | 79 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 30929 | 1 | 50 | 25321.3 | 1310 | 6.1 | 6.3 | 0.1 | 4.9 | 6.2 | 6.3 | 0.1 | 5.5 | 4.8 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 08:00 | Normal | 490.8 | 479.8 | 492.8 | 494.5 | 17.9 | 18.6 | 14.8 | 14.6 | 226 | 225.8 | 226.4 | 81.2 | 80.8 | 80.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 31615 | 1 | 50.5 | 25323.9 | 1310 | 6.3 | 6.5 | 0 | 5.2 | 6.3 | 6.4 | 0.1 | 5.6 | 4.9 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 08:05 | Normal | 481.5 | 493.4 | 483.8 | 489.7 | 16.8 | 16.6 | 14 | 13.9 | 225.6 | 225.8 | 226 | 75.7 | 75.2 | 75.4 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 28788 | 1 | 50.8 | 25326.5 | 1310 | 5.8 | 6 | 0 | 4.8 | 5.7 | 5.8 | 0.1 | 5 | 4.6 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 08:10 | Normal | 483.9 | 478.8 | 491.3 | 491.9 | 17.6 | 18.1 | 14.5 | 14.5 | 225.6 | 225.6 | 225.8 | 79.3 | 79.1 | 79.3 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 30713 | 1 | 51 | 25329.1 | 1310 | 6.1 | 6.3 | 0 | 5.1 | 6.2 | 6.3 | 0.1 | 5.5 | 4.8 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 08:15 | Normal | 492.8 | 484.8 | 494.8 | 493.4 | 18 | 18.5 | 15.2 | 15.1 | 225.8 | 225.6 | 226.2 | 82 | 81.6 | 81.7 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 31991 | 1 | 51 | 25331.7 | 1311 | 6.3 | 6.5 | 0 | 5.3 | 6.4 | 6.5 | 0.1 | 5.7 | 5.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 08:20 | Normal | 486.6 | 484.8 | 490.3 | 488.9 | 19.6 | 19.7 | 16.5 | 16.2 | 225.4 | 225.2 | 225.8 | 87.7 | 87.6 | 87.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 33953 | 1 | 51.3 | 25334.5 | 1311 | 6.8 | 6.9 | 0 | 5.7 | 6.8 | 6.8 | 0.1 | 6 | 5.5 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 08:25 | Normal | 486.9 | 477.8 | 483.9 | 490.5 | 19.5 | 19.9 | 16.7 | 16.5 | 225.6 | 225.6 | 226.2 | 87.9 | 87.9 | 87.8 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 34236 | 1 | 51.8 | 25337.4 | 1311 | 6.8 | 6.9 | 0 | 5.8 | 6.8 | 6.9 | 0.1 | 6.1 | 5.5 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 08:30 | Normal | 482.6 | 480 | 485.9 | 480.5 | 19.6 | 19.7 | 16.6 | 16.5 | 228.2 | 227.4 | 228.8 | 86.3 | 86 | 85.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 33820 | 1 | 52 | 25340.2 | 1311 | 6.8 | 6.9 | 0 | 5.9 | 6.8 | 6.8 | 0.1 | 6 | 5.5 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 08:35 | Normal | 482.4 | 475.6 | 490.5 | 480.2 | 20.8 | 21.2 | 17.7 | 18 | 228 | 227.6 | 228.6 | 91.6 | 91.3 | 91.4 | 60 | 60.02 | 60.02 | 35891 | 1 | 52.1 | 25343.1 | 1311 | 7.2 | 7.3 | 0.1 | 6.3 | 7.2 | 7.3 | 0.1 | 6.5 | 5.8 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 08:40 | Normal | 489.1 | 484.5 | 487.2 | 482 | 20.3 | 20.8 | 18.2 | 18.3 | 228.8 | 227.4 | 228.8 | 91.9 | 91.6 | 91.7 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 36022 | 1 | 52.5 | 25346.1 | 1311 | 7.1 | 7.2 | 0 | 6 | 7 | 7.1 | 0.1 | 6.5 | 6 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 08:45 | Normal | 474.5 | 471 | 478.9 | 476.3 | 21.1 | 21.5 | 18.5 | 18.6 | 228.8 | 228 | 229.2 | 93 | 92.8 | 92.6 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 36473 | 1 | 52.8 | 25349.1 | 1311 | 7.3 | 7.4 | 0 | 6.4 | 7.2 | 7.3 | 0.1 | 6.6 | 6 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 08:50 | Normal | 478.6 | 471.7 | 480.5 | 482.1 | 21.9 | 22.5 | 19.3 | 19.4 | 228.6 | 227.8 | 228.8 | 96.9 | 96.5 | 96.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 36941 | 1 | 53 | 25352.2 | 1311 | 7.5 | 7.6 | 0 | 6.5 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 6.9 | 6.3 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 08:55 | Normal | 484.8 | 465.6 | 475.5 | 482.2 | 21.3 | 22.3 | 19.5 | 19.2 | 228.8 | 228.2 | 228.8 | 96 | 95.5 | 95.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 37355 | 1 | 53.3 | 25355.2 | 1311 | 7.4 | 7.6 | 0.1 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 6.8 | 6.3 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 09:00 | Normal | 472.3 | 468.1 | 481.6 | 477.3 | 22.6 | 23.1 | 20.1 | 20.3 | 228.4 | 228 | 229 | 99 | 98.5 | 98.6 | 60 | 60 | 60 | 37816 | 1 | 53.7 | 25358.4 | 1311 | 7.8 | 8 | 0 | 6.8 | 7.9 | 8 | 0.1 | 7.1 | 6.6 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 09:05 | Normal | 472.7 | 476.7 | 479.7 | 473.2 | 23.4 | 23.4 | 20.6 | 21.3 | 228 | 228 | 228.4 | 102.5 | 102.3 | 102.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 38644 | 1 | 54.2 | 25361.5 | 1311 | 8 | 8.1 | 0.1 | 7 | 7.9 | 8 | 0.2 | 7.2 | 6.8 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 09:10 | Normal | 470.7 | 464.8 | 475.6 | 476.1 | 22 | 22.8 | 20 | 20.1 | 228.6 | 228 | 228.6 | 97.7 | 96.9 | 97.2 | 60 | 60 | 60.01 | 37144 | 1 | 55.5 | 25364.7 | 1311 | 7.7 | 7.9 | 0.1 | 6.5 | 7.6 | 7.7 | 0.1 | 7 | 6.6 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 09:15 | Normal | 466.6 | 465.2 | 473 | 476.1 | 23.9 | 24.3 | 21.7 | 21.4 | 228.2 | 227.4 | 229 | 103.8 | 103.4 | 103.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 40101 | 1 | 56.5 | 25367.9 | 1312 | 8.3 | 8.4 | 0 | 7.1 | 8.3 | 8.3 | 0.1 | 7.6 | 7.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 09:20 | Normal | 464.8 | 462.8 | 480.4 | 476.1 | 23.8 | 24.3 | 21.5 | 21.5 | 228.4 | 228 | 228.4 | 103.8 | 103.1 | 103.2 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 39124 | 1 | 57.6 | 25371.1 | 1312 | 8.2 | 8.3 | 0 | 7.2 | 8.2 | 8.3 | 0.2 | 7.5 | 7 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 09:25 | Normal | 468.7 | 461.8 | 468.6 | 467.2 | 25.9 | 26 | 23.5 | 23.6 | 228.8 | 228.2 | 229 | 112 | 111.3 | 111.3 | 59.99 | 60.01 | 60 | 42255 | 1 | 58.8 | 25374.5 | 1312 | 8.8 | 9 | 0 | 8 | 8.8 | 8.9 | 0.2 | 8.1 | 7.6 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 09:30 | Normal | 461.7 | 460.7 | 463.6 | 460.2 | 26.1 | 26.3 | 24.2 | 24.5 | 228.2 | 227.6 | 229 | 112.6 | 111.9 | 111.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 43190 | 1 | 59.9 | 25378.1 | 1312 | 9 | 9.1 | 0 | 8 | 9 | 9 | 0.2 | 8.2 | 8 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 09:35 | Normal | 459.6 | 456.6 | 460.4 | 461.1 | 26.9 | 27.5 | 25.4 | 25.3 | 228.8 | 228.2 | 229 | 116.7 | 116.1 | 116 | 60.03 | 60.03 | 60 | 44257 | 1 | 61.4 | 25381.7 | 1312 | 9.2 | 9.4 | 0 | 8.2 | 9.3 | 9.4 | 0.2 | 8.7 | 8.3 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 09:40 | Normal | 462.7 | 460.7 | 459.9 | 466.4 | 27.8 | 28.3 | 26.5 | 26.2 | 228.8 | 228.2 | 229 | 121.2 | 120.7 | 120.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 46301 | 1 | 61.4 | 25384.7 | 1312 | 9.5 | 9.7 | 0.1 | 8.5 | 9.5 | 9.6 | 0.2 | 8.9 | 8.7 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 09:45 | Normal | 459.3 | 450.6 | 469.7 | 452.3 | 25.3 | 26.7 | 23.9 | 25.1 | 228.8 | 228 | 228.6 | 111.7 | 111.5 | 111.5 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 43002 | 1 | 62.8 | 25388.4 | 1312 | 8.8 | 8.9 | 0 | 7.8 | 9 | 9.1 | 0.2 | 8.4 | 8 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 09:50 | Normal | 473.2 | 454.1 | 471.6 | 468.1 | 11.8 | 10.2 | 13.1 | 10.7 | 225.8 | 225.2 | 226.2 | 57.4 | 57.2 | 57.3 | 60 | 60 | 60 | 16857 | 1 | 61.5 | 25390.6 | 1312 | 4.2 | 4.6 | 0 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | 0 | 2.9 | 4.8 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 09:55 | Normal | 468.6 | 466.9 | 470.1 | 465.5 | 29.6 | 30.2 | 28 | 28.6 | 229 | 228 | 228.6 | 131.5 | 131 | 131 | 60 | 60 | 59.98 | 49927 | 1 | 61 | 25393.8 | 1312 | 9.9 | 10.2 | 0 | 8.9 | 10.2 | 10.3 | 0.2 | 9.5 | 9.2 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 10:00 | Normal | 456.6 | 451.1 | 458.5 | 452.6 | 30.6 | 31.6 | 29.3 | 29.6 | 229.4 | 227.6 | 229.2 | 132.6 | 132.2 | 132.2 | 60.01 | 59.98 | 60 | 50587 | 1 | 62.9 | 25397.7 | 1312 | 10.5 | 10.7 | 0.1 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | 0.2 | 9.9 | 9.5 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 10:05 | Normal | 479.1 | 468.1 | 480.9 | 475.6 | 27.6 | 28.9 | 26.4 | 26.6 | 228.4 | 227.8 | 229.2 | 127.6 | 127.5 | 126.7 | 59.98 | 60.01 | 59.96 | 47959 | 1 | 65.7 | 25401.9 | 1312 | 9.6 | 9.7 | 0 | 8.2 | 9.5 | 9.8 | 0.1 | 9.2 | 8.6 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 10:10 | Normal | 463.9 | 459.8 | 491.5 | 462.5 | 30.8 | 31.6 | 26 | 30.1 | 228.6 | 227.2 | 228.6 | 128.6 | 128.1 | 128 | 59.99 | 60.01 | 59.95 | 49330 | 1 | 67.7 | 25405.9 | 1312 | 10.8 | 11 | 0 | 9.5 | 10.7 | 11 | 0.2 | 10.1 | 8.8 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 10:15 | Normal | 448.6 | 434 | 447.6 | 434.4 | 6.2 | 7 | 6.7 | 7 | 224.6 | 224.2 | 225 | 31.3 | 31.3 | 31.5 | 60 | 60 | 59.99 | 11497 | 1 | 67.2 | 25408.6 | 1313 | 2.2 | 2.3 | 0 | 1.7 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2 | 2.2 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 10:20 | Normal | 445.9 | 450.9 | 449.6 | 455.3 | 5.5 | 6 | 6 | 5.7 | 224.2 | 224.2 | 224.8 | 28.3 | 28.1 | 28.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 10467 | 1 | 62.6 | 25409.5 | 1313 | 1.9 | 2 | 0 | 1.5 | 2.2 | 2.1 | 0 | 1.6 | 2 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 10:25 | Normal | 465.8 | 452.7 | 466.7 | 458.4 | 3.6 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 223.4 | 224 | 223.6 | 20 | 19.9 | 19.9 | 60 | 60 | 60 | 7352 | 1 | 58.7 | 25410.3 | 1313 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 10:30 | Normal | 472.9 | 466.8 | 474.7 | 478.4 | 3.8 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 223.6 | 224.2 | 224.4 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 8492 | 1 | 56 | 25410.9 | 1313 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 10:35 | Normal | 485.4 | 483.7 | 490 | 490.7 | 7.6 | 8.6 | 8.1 | 8.5 | 225.2 | 224.8 | 225.4 | 41.6 | 41.5 | 41.6 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 15093 | 1 | 54.2 | 25411.9 | 1313 | 2.5 | 2.8 | 0 | 2.2 | 3.1 | 3 | 0.1 | 2.4 | 2.7 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 10:40 | Normal | 524.4 | 531.2 | 542.1 | 529.8 | 20.4 | 19.1 | 17.6 | 17.6 | 227.8 | 227.2 | 227.8 | 101 | 100.6 | 100.6 | 59.99 | 60 | 59.98 | 42598 | 1 | 53.7 | 25413.9 | 1313 | 6.4 | 6.9 | 0 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 0.1 | 5.6 | 5 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 10:45 | Normal | 495.2 | 484.7 | 465.7 | 490.7 | 22.7 | 27.5 | 29.6 | 26.5 | 227.2 | 227.2 | 227.8 | 124.7 | 124 | 124 | 60 | 60 | 59.99 | 45690 | 1 | 55 | 25417.1 | 1313 | 7.3 | 9.6 | 0.1 | 6.1 | 8.6 | 9.6 | 0.3 | 9.1 | 9.2 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 10:50 | Normal | 498 | 499 | 505.9 | 496.6 | 28 | 28.2 | 26.6 | 28 | 229.4 | 228.2 | 229.4 | 132.9 | 132.3 | 132.3 | 60.03 | 60.02 | 60 | 50823 | 1 | 57.1 | 25420.6 | 1313 | 9.7 | 9.9 | 0 | 8.4 | 9.4 | 9.5 | 0.2 | 8.9 | 8.7 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 10:55 | Normal | 472.6 | 482 | 468.8 | 465.1 | 12.3 | 10.7 | 11 | 10.8 | 226.6 | 226.8 | 227.4 | 54.6 | 54.3 | 54.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 22920 | 1 | 59.1 | 25423.7 | 1313 | 4.3 | 4.1 | 0 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | 0.1 | 3 | 3.4 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 11:00 | Normal | 463.7 | 454.6 | 468.4 | 457 | 6 | 6.8 | 6.5 | 6.6 | 225.8 | 225.6 | 225.8 | 31.4 | 31.3 | 31.5 | 60 | 60.02 | 60.01 | 11587 | 1 | 56.7 | 25424.8 | 1313 | 2.1 | 2.3 | 0 | 1.6 | 2.4 | 2.3 | 0 | 1.9 | 2.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 11:05 | Normal | 471.7 | 469.8 | 461.5 | 458.8 | 29.3 | 30.1 | 28.2 | 28.6 | 229 | 228 | 229.2 | 130 | 129.5 | 129.5 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 50717 | 1 | 56.4 | 25427.8 | 1313 | 10.1 | 10.1 | 0.1 | 9 | 10.3 | 10.3 | 0.2 | 9.3 | 9.3 | 0.1 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 11:10 | Normal | 476.7 | 485.6 | 498.4 | 485 | 30.6 | 29.2 | 26.2 | 28.6 | 229.8 | 228.4 | 229.8 | 133.4 | 132.9 | 132.4 | 59.99 | 60.04 | 60.02 | 44708 | 1 | 60 | 25431.9 | 1313 | 10.5 | 10.6 | 0.1 | 9.3 | 9.7 | 10.1 | 0.2 | 9.2 | 8.6 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 11:15 | Normal | 455.8 | 453.7 | 443.2 | 439.7 | 11.5 | 9.5 | 8.6 | 7.7 | 226.8 | 227 | 227 | 44.7 | 44.6 | 44.8 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 12537 | 1 | 61.8 | 25435 | 1314 | 4.3 | 3.6 | 0 | 2.8 | 3.3 | 3 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 11:20 | Normal | 479.2 | 474.2 | 475.3 | 467.8 | 28.4 | 29.3 | 29.1 | 30 | 229.4 | 228.2 | 229 | 133.5 | 133 | 132.8 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 50901 | 1 | 62.2 | 25438.8 | 1314 | 9.8 | 10 | 0.1 | 8.5 | 9.8 | 10.1 | 0.2 | 9.2 | 9.6 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 11:25 | Normal | 455.3 | 457.1 | 446.7 | 447.1 | 7.4 | 7.9 | 8.3 | 8 | 225.2 | 225.6 | 226 | 37.9 | 37.7 | 37.9 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 13256 | 1 | 60.3 | 25440.3 | 1314 | 2.5 | 2.7 | 0 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | 0 | 2.3 | 2.8 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 11:30 | Normal | 455.9 | 449.4 | 448 | 446.8 | 6.4 | 7.1 | 7 | 7 | 226 | 226.4 | 226 | 31.9 | 31.9 | 32 | 59.98 | 60 | 59.99 | 12075 | 1 | 59 | 25442.7 | 1314 | 2.1 | 2.3 | 0 | 1.9 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2 | 2.2 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 11:35 | Normal | 470.7 | 456.7 | 465.6 | 461.5 | 5 | 6 | 5.9 | 5.9 | 226 | 225.4 | 226 | 28.2 | 28.3 | 28.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 10336 | 1 | 56.6 | 25443.5 | 1314 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.3 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1.6 | 1.9 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 11:40 | Normal | 483.6 | 472.4 | 479.2 | 472.8 | 6.6 | 7.5 | 7.3 | 7.6 | 226 | 226 | 226.2 | 36.2 | 35.9 | 36 | 60 | 60 | 60 | 13311 | 1 | 54.5 | 25444.5 | 1314 | 2.2 | 2.5 | 0.1 | 1.8 | 2.7 | 2.6 | 0 | 2.1 | 2.5 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 11:45 | Normal | 499.5 | 503.2 | 501.1 | 503.3 | 13.5 | 14.5 | 11.7 | 11.1 | 226.4 | 225.6 | 226.2 | 64.1 | 63.8 | 63.8 | 59.96 | 59.93 | 59.94 | 31560 | 1 | 53.8 | 25446.6 | 1314 | 4.1 | 4.2 | 0 | 4.7 | 5.4 | 5.1 | 0.1 | 4.1 | 3.3 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 11:50 | Normal | 490.8 | 483.9 | 483.4 | 475.2 | 8.7 | 9.6 | 9.4 | 9.7 | 226 | 226.6 | 226.6 | 46.3 | 46 | 46.1 | 59.99 | 59.99 | 60 | 17366 | 1 | 53.1 | 25448 | 1314 | 2.9 | 3.2 | 0 | 2.5 | 3.5 | 3.4 | 0.1 | 2.6 | 3.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 11:55 | Normal | 495.1 | 486.9 | 485.8 | 477.4 | 8 | 9 | 8.8 | 8.9 | 226.4 | 226.4 | 226.4 | 43.6 | 43.3 | 43.5 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 15954 | 1 | 52.3 | 25449.3 | 1314 | 2.6 | 3 | 0 | 2.3 | 3.2 | 3.1 | 0 | 2.6 | 2.8 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 12:00 | Normal | 501.8 | 498.9 | 502.5 | 498 | 11.3 | 11.8 | 11.4 | 11.8 | 226.4 | 227 | 227 | 59.6 | 59.4 | 59.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 22756 | 1 | 51.5 | 25451 | 1314 | 3.8 | 4.1 | 0 | 3.4 | 4 | 4 | 0.1 | 3.6 | 3.8 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 12:05 | Normal | 489.3 | 486.6 | 484.6 | 469.6 | 18.9 | 22.8 | 23.1 | 26.3 | 227.2 | 226.6 | 227.2 | 104.2 | 104 | 104 | 59.96 | 60 | 59.95 | 25485 | 1 | 51.5 | 25452.7 | 1314 | 6.4 | 7.1 | 0 | 5.2 | 6.8 | 7.4 | 0.2 | 7.5 | 7.7 | 0.1 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 12:10 | Normal | 476.8 | 482.1 | 480.6 | 481.3 | 8 | 9.1 | 8.9 | 9 | 226 | 226 | 225.6 | 44.2 | 43.9 | 44 | 60.02 | 60 | 59.99 | 16202 | 1 | 51 | 25454.2 | 1314 | 2.6 | 3 | 0 | 2.4 | 3.2 | 3.3 | 0.1 | 2.5 | 3 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 12:15 | Normal | 478.9 | 481.8 | 478.8 | 476.4 | 8.3 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 226.2 | 226 | 226.2 | 46.2 | 46.2 | 46.3 | 60 | 60.02 | 60.01 | 17096 | 1 | 51.1 | 25456.2 | 1315 | 2.7 | 3.1 | 0 | 2.4 | 3.5 | 3.4 | 0.1 | 2.7 | 3.2 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 12:20 | Normal | 488.4 | 484.2 | 480.7 | 480.2 | 17.3 | 18 | 18.3 | 18.4 | 226.6 | 226.8 | 227.2 | 87.5 | 87.1 | 87.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 33763 | 1 | 51 | 25458.2 | 1315 | 6 | 6.2 | 0.1 | 5 | 6.2 | 6.2 | 0.1 | 5.5 | 6 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 12:25 | Normal | 487.2 | 483.5 | 489.5 | 486.1 | 15 | 15.3 | 16.2 | 16.1 | 226.8 | 226.6 | 227.4 | 77.2 | 77.1 | 77 | 60.02 | 60 | 59.98 | 30595 | 1 | 51.1 | 25460.3 | 1315 | 5.2 | 5.4 | 0.1 | 4.2 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 4.5 | 5.5 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 12:30 | Normal | 462 | 464.5 | 471.1 | 454.8 | 3.8 | 4.6 | 4.3 | 4.5 | 224.4 | 224.8 | 224.4 | 21.9 | 21.7 | 21.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 8113 | 1 | 50.6 | 25461.5 | 1315 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 12:35 | Normal | 481 | 464 | 480 | 478.6 | 3.3 | 4.3 | 4 | 4.2 | 224 | 224.6 | 224.2 | 21 | 20.8 | 20.9 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 7595 | 1 | 49.5 | 25462.2 | 1315 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 12:40 | Normal | 479.6 | 480.6 | 485.5 | 485.2 | 4 | 5.1 | 5.1 | 5.3 | 224.2 | 224 | 224.6 | 26 | 26 | 26.2 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 9452 | 1 | 48.5 | 25462.9 | 1315 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.1 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.4 | 1.7 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 12:45 | Normal | 477.1 | 483.1 | 487 | 483.7 | 3.4 | 4.4 | 4.3 | 4.7 | 224.2 | 224.6 | 224.6 | 22.4 | 22.2 | 22.3 | 59.98 | 59.97 | 59.95 | 8219 | 1 | 47.5 | 25463.7 | 1315 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.9 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 12:50 | Normal | 483.8 | 480 | 491.4 | 489.2 | 2.6 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 223.6 | 224.6 | 224.2 | 17.9 | 17.8 | 18.1 | 59.99 | 60 | 60 | 6941 | 1 | 46.2 | 25464.3 | 1315 | 0.8 | 1 | 0 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 12:55 | Normal | 485.8 | 483.7 | 498.8 | 479.4 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | 3 | 223 | 224 | 224.2 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 5820 | 1 | 47.8 | 25464.9 | 1315 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.6 | 1 | 1 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 13:00 | Normal | 492.4 | 480.4 | 492.5 | 486.5 | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 223.2 | 224 | 223.4 | 11.9 | 12 | 12.2 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 4623 | 1 | 48.7 | 25465.3 | 1315 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 13:05 | Normal | 504.6 | 486.6 | 502.6 | 489.3 | 2.2 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 223.2 | 224.2 | 223.4 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 5551 | 1 | 49.1 | 25465.7 | 1315 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.6 | 1 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 13:10 | Normal | 495.8 | 488.8 | 502.3 | 489.8 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 223 | 223.8 | 223.4 | 13.4 | 13.1 | 13.3 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 5167 | 1 | 49.2 | 25466.2 | 1315 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 13:15 | Normal | 503.8 | 504.7 | 506.7 | 498.4 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 222.6 | 224 | 223.4 | 13.2 | 13.3 | 13.3 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 5112 | 1 | 49 | 25466.6 | 1316 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 13:20 | Normal | 503.6 | 490.7 | 502.3 | 493 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 223.2 | 223.8 | 223.4 | 12.9 | 12.7 | 12.8 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 4957 | 1 | 48.4 | 25467 | 1316 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 13:25 | Normal | 507.6 | 496.7 | 511.3 | 507 | 1.7 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 223 | 223.6 | 223.8 | 12.5 | 12.4 | 12.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4755 | 1 | 47.5 | 25467.4 | 1316 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 13:30 | Normal | 487.9 | 499 | 518.2 | 497 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 223.2 | 223.6 | 223.8 | 13.3 | 13 | 13.2 | 60 | 60 | 60 | 5042 | 1 | 44.9 | 25467.8 | 1316 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 13:35 | Normal | 519.6 | 515.4 | 511.9 | 513.8 | 2.2 | 2.7 | 2.9 | 3 | 223.4 | 223.8 | 224 | 15.8 | 15.7 | 16 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 6077 | 1 | 49.5 | 25468.3 | 1316 | 0.7 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0.7 | 1.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 13:40 | Normal | 514.9 | 511.9 | 512.7 | 511.2 | 2 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 223.8 | 224.6 | 224.2 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 5775 | 1 | 48.1 | 25468.8 | 1316 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 13:45 | Normal | 501.7 | 496.8 | 501.7 | 499.4 | 1.6 | 2 | 2.1 | 2.4 | 223.2 | 224.2 | 223.8 | 12.2 | 12 | 12 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 4656 | 1 | 49.8 | 25469.2 | 1316 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 13:50 | Normal | 510.7 | 512.8 | 507.6 | 514.3 | 1.5 | 1.9 | 2 | 2.2 | 223.6 | 224.4 | 223.8 | 11.5 | 11.5 | 11.8 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 4467 | 1 | 48.1 | 25469.6 | 1316 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 13:55 | Normal | 496.9 | 489.8 | 501.8 | 489.4 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 223.6 | 224.2 | 223.6 | 9.7 | 9.6 | 9.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 3731 | 1 | 49.4 | 25470 | 1316 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 14:00 | Normal | 485.2 | 489.9 | 516.7 | 494.3 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 223 | 223.8 | 223.8 | 7.9 | 7.7 | 7.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 3039 | 1 | 49.8 | 25470.2 | 1316 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 14:05 | Normal | 504.9 | 500.5 | 507.7 | 511.5 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 2 | 223.8 | 224.2 | 224.2 | 9.8 | 9.8 | 10 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 3753 | 1 | 49.9 | 25470.5 | 1316 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 14:10 | Normal | 508.7 | 507.7 | 519.6 | 498.2 | 1.6 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 224.2 | 224.8 | 224.2 | 12.9 | 12.7 | 12.8 | 59.99 | 60 | 60 | 4959 | 1 | 50 | 25470.9 | 1316 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 14:15 | Normal | 516.4 | 513.2 | 527.6 | 513.5 | 2.3 | 2.8 | 2.9 | 3.4 | 224.2 | 225.4 | 224.8 | 16.4 | 16.2 | 16.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 6367 | 1 | 47.7 | 25471.4 | 1317 | 0.8 | 1 | 0 | 0.4 | 1 | 1 | 0 | 0.7 | 1.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 14:20 | Normal | 519.8 | 506.8 | 526.3 | 519.9 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.3 | 224 | 225.4 | 225 | 21.6 | 21.4 | 21.7 | 60.03 | 60 | 60.02 | 7891 | 1 | 49.3 | 25472 | 1317 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.9 | 1.5 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 14:25 | Normal | 510.8 | 516.6 | 524.4 | 519 | 3.5 | 4 | 4.1 | 4.5 | 224.8 | 225.4 | 225 | 22.3 | 22.3 | 22.5 | 59.98 | 59.94 | 59.97 | 8119 | 1 | 48.4 | 25472.6 | 1317 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0.9 | 1.4 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.5 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 14:30 | Normal | 531.8 | 517.8 | 525.7 | 518.3 | 4.5 | 5.1 | 5.2 | 5.7 | 225.4 | 225.6 | 225.6 | 28.4 | 28.5 | 28.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 10428 | 1 | 48.7 | 25473.4 | 1317 | 1.5 | 1.8 | 0 | 1.1 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 1.4 | 1.8 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 14:35 | Normal | 509.8 | 517.8 | 518.8 | 514.4 | 4.1 | 4.7 | 4.8 | 5.3 | 225.2 | 225.8 | 225.8 | 25.7 | 25.6 | 25.7 | 60 | 59.98 | 60.02 | 9498 | 1 | 47.2 | 25474.3 | 1317 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1 | 1.7 | 1.6 | 0 | 1.2 | 1.7 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 14:40 | Normal | 500.6 | 511.7 | 517.5 | 507.1 | 4 | 4.5 | 4.6 | 5.1 | 225 | 225.2 | 225.2 | 24.8 | 24.7 | 24.8 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 9244 | 1 | 49.2 | 25475 | 1317 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.1 | 1.6 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 14:45 | Normal | 500.8 | 510.8 | 517.1 | 499.8 | 3.8 | 4.2 | 4.3 | 4.7 | 224 | 224.8 | 224.8 | 23.3 | 23.1 | 23.3 | 59.94 | 59.92 | 59.93 | 8540 | 1 | 47.9 | 25475.8 | 1317 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.6 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 14:50 | Normal | 525 | 507.9 | 507.7 | 506.3 | 3.2 | 3.9 | 4 | 4.3 | 224.4 | 225.4 | 224.8 | 21.1 | 21 | 21.1 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 7764 | 1 | 45.3 | 25476.5 | 1317 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.8 | 1.4 | 1.3 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 14:55 | Normal | 501.6 | 510.6 | 508.9 | 503.5 | 3.4 | 3.9 | 4 | 4.3 | 225 | 225.6 | 224.8 | 21.1 | 21.1 | 21.4 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 7774 | 1 | 49.8 | 25477.1 | 1317 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1 | 1.4 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 15:00 | Normal | 504.9 | 508.8 | 512.4 | 511 | 2.8 | 3.4 | 3.5 | 3.8 | 224.4 | 224.8 | 225.4 | 19 | 18.8 | 18.9 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 7340 | 1 | 49.2 | 25477.7 | 1317 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 15:05 | Normal | 533.8 | 529.7 | 536.3 | 534.8 | 13.1 | 13.7 | 16.1 | 16.5 | 227.8 | 227.6 | 227.4 | 78.8 | 78.8 | 78.9 | 60 | 59.99 | 60.01 | 29007 | 1 | 47.6 | 25478.6 | 1317 | 4.5 | 4.8 | 0 | 3.8 | 4.7 | 4.6 | 0.2 | 4 | 5.4 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 15:10 | Normal | 511 | 505.9 | 518.2 | 511.5 | 6.3 | 6.5 | 8.1 | 7.5 | 226.4 | 226.4 | 226.2 | 39.1 | 39.1 | 39.2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 12507 | 1 | 40.4 | 25480.1 | 1317 | 2.2 | 2.5 | 0 | 1.6 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.8 | 3.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 15:15 | Normal | 497.5 | 501.5 | 510.2 | 485.9 | 3.9 | 4.6 | 4.7 | 5.1 | 225 | 225.8 | 225.4 | 24.5 | 24.4 | 24.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 9051 | 1 | 44.5 | 25481.5 | 1318 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.2 | 1.6 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 15:20 | Normal | 499.5 | 499.5 | 508.7 | 496.4 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 224.8 | 225.2 | 225.2 | 23.5 | 23.5 | 23.7 | 60.01 | 60 | 59.99 | 8671 | 1 | 49.1 | 25482.2 | 1318 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.2 | 1.6 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 15:25 | Normal | 510.8 | 501.8 | 505.9 | 495.4 | 3.3 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 224.2 | 224.8 | 225.2 | 21.4 | 21.4 | 21.5 | 60 | 59.97 | 59.98 | 7884 | 1 | 48.4 | 25482.9 | 1318 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 15:30 | Normal | 503 | 499.5 | 502.9 | 502.2 | 3.1 | 3.9 | 3.9 | 4 | 223.8 | 225.2 | 225 | 20.3 | 20.3 | 20.6 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 7468 | 1 | 47.8 | 25483.5 | 1318 | 1 | 1.3 | 0 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 15:35 | Normal | 508.8 | 503.8 | 502.2 | 492.9 | 3.7 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 224.8 | 225.4 | 225.2 | 22.8 | 22.6 | 22.7 | 60 | 59.98 | 60 | 8296 | 1 | 47.3 | 25484.2 | 1318 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.5 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 15:40 | Normal | 510.8 | 508.7 | 507.6 | 503.2 | 5 | 5.3 | 5.7 | 5.9 | 225.2 | 225.8 | 225.2 | 29.5 | 29.3 | 29.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 10711 | 1 | 46.6 | 25484.9 | 1318 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.3 | 1.9 | 1.8 | 0 | 1.5 | 2 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 15:45 | Normal | 506.4 | 505.8 | 505.8 | 497.4 | 5.6 | 6.1 | 6.6 | 6.8 | 225.6 | 226 | 226 | 33.1 | 32.8 | 33.1 | 60.07 | 60.04 | 60.05 | 12334 | 1 | 45.7 | 25486 | 1318 | 1.9 | 2.1 | 0 | 1.5 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1.6 | 2.3 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 15:50 | Normal | 495.8 | 497.7 | 499.4 | 500 | 4.3 | 4.8 | 5 | 5.1 | 224.6 | 225.4 | 225.6 | 25.2 | 25 | 25.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 9238 | 1 | 44.8 | 25486.8 | 1318 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.3 | 1.7 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 15:55 | Normal | 505.7 | 497.7 | 512.6 | 508.2 | 4.6 | 5.2 | 5.8 | 6 | 225.2 | 225.8 | 225.6 | 28.8 | 28.6 | 28.7 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 10486 | 1 | 45.7 | 25487.6 | 1318 | 1.5 | 1.8 | 0 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.4 | 2 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 16:00 | Normal | 492 | 491 | 506.2 | 494.8 | 4 | 4.6 | 4.9 | 5.1 | 225.2 | 225.6 | 225.4 | 24.5 | 24.3 | 24.5 | 59.99 | 60 | 60 | 9088 | 1 | 46.5 | 25488.6 | 1318 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.2 | 1.7 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 16:05 | Normal | 510.8 | 494.8 | 497.8 | 492.4 | 3 | 3.7 | 4 | 4.1 | 224.6 | 225 | 225.6 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 7335 | 1 | 48.3 | 25489.2 | 1318 | 1 | 1.2 | 0 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 16:10 | Normal | 506 | 502 | 503.4 | 500.1 | 3.7 | 4.3 | 4.7 | 4.8 | 224.6 | 225.6 | 225.4 | 23.7 | 23.6 | 23.7 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 8691 | 1 | 50 | 25489.9 | 1318 | 1.1 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.6 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 16:15 | Normal | 512.6 | 487.6 | 507.6 | 501.2 | 3.8 | 4.5 | 4.8 | 5 | 225 | 225.6 | 225.2 | 24.4 | 24.2 | 24.3 | 60.02 | 59.99 | 60.03 | 8939 | 1 | 49.9 | 25490.6 | 1319 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1.2 | 1.6 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 16:20 | Normal | 506.8 | 505.7 | 507 | 501.6 | 5.4 | 5.8 | 7 | 7.1 | 225.2 | 225.8 | 226 | 33.5 | 33.4 | 33.4 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 12600 | 1 | 49.8 | 25491.4 | 1319 | 1.8 | 2.1 | 0 | 1.5 | 2.1 | 2 | 0 | 1.6 | 2.3 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 16:25 | Normal | 504.7 | 496.7 | 508.6 | 497.1 | 4.4 | 4.9 | 5.5 | 5.6 | 225.2 | 226 | 225.8 | 27.2 | 26.9 | 27.1 | 60 | 60 | 60.01 | 9968 | 1 | 49.8 | 25492.3 | 1319 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.4 | 1.8 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 16:30 | Normal | 505.7 | 505.9 | 513.3 | 509.7 | 8.3 | 8.8 | 12.1 | 12.6 | 226.8 | 226.2 | 227 | 54.4 | 54.4 | 54.4 | 60 | 60.03 | 60.02 | 20412 | 1 | 44.7 | 25493.6 | 1319 | 2.8 | 3.1 | 0 | 2.2 | 3.1 | 3 | 0.1 | 2.4 | 4.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 16:35 | Normal | 505.8 | 502.8 | 508.8 | 500.3 | 7.8 | 8.1 | 11.6 | 11.9 | 226.2 | 226.8 | 226.8 | 50.7 | 50.7 | 50.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 19106 | 1 | 42 | 25495.2 | 1319 | 2.6 | 2.9 | 0.1 | 2.1 | 3 | 2.8 | 0.1 | 2.2 | 4 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 16:40 | Normal | 500.9 | 492.9 | 501.7 | 489.4 | 6.1 | 6.5 | 9.1 | 9.5 | 225.8 | 226.4 | 226.4 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 60 | 59.99 | 60 | 14892 | 1 | 42 | 25496.7 | 1319 | 2.1 | 2.3 | 0 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.8 | 3.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 16:45 | Normal | 495.7 | 492.6 | 497.8 | 489.4 | 5.6 | 5.9 | 9 | 9.2 | 225.4 | 225.8 | 225.8 | 38.1 | 37.9 | 38 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 14044 | 1 | 41.8 | 25497.8 | 1319 | 2 | 2.1 | 0 | 1.5 | 2.1 | 2 | 0 | 1.5 | 3 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 16:50 | Normal | 493.9 | 490.9 | 499.1 | 488.7 | 4.9 | 5.1 | 8 | 8.1 | 224.6 | 225.6 | 225.6 | 33.8 | 33.5 | 33.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 12400 | 1 | 47.6 | 25498.9 | 1319 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.3 | 1.8 | 1.7 | 0 | 1.4 | 2.6 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 16:55 | Normal | 488.8 | 494.7 | 485.1 | 486.6 | 4.6 | 4.7 | 7.5 | 7.6 | 224.4 | 225.2 | 225.2 | 31.1 | 31.1 | 31.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 11480 | 1 | 47 | 25499.8 | 1319 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.7 | 1.6 | 0 | 1.3 | 2.5 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 17:00 | Normal | 491.1 | 491.5 | 496.5 | 488.1 | 4 | 4.1 | 6.8 | 7 | 223.8 | 224.8 | 224.8 | 28.7 | 28.5 | 28.8 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 10543 | 1 | 47.6 | 25500.8 | 1319 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1.1 | 2.3 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 17:05 | Normal | 479.8 | 478.8 | 483.9 | 490.5 | 2.3 | 2.6 | 3.5 | 3.4 | 223.8 | 224.8 | 224.2 | 15.9 | 15.9 | 16.1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 6296 | 1 | 48.1 | 25501.5 | 1319 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.6 | 1 | 0.9 | 0 | 0.7 | 1.2 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 17:10 | Normal | 484.8 | 494.9 | 495.1 | 488.7 | 2.3 | 2.5 | 4 | 4 | 223.6 | 224.2 | 223.8 | 17.2 | 17.2 | 17.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 6919 | 1 | 48.6 | 25502 | 1319 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.7 | 1.3 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 17:15 | Normal | 481.6 | 468.6 | 495.9 | 487.6 | 1.8 | 1.9 | 2.6 | 2.6 | 223.6 | 224.8 | 224.2 | 12.3 | 12.3 | 12.5 | 60 | 60.01 | 60 | 4918 | 1 | 48.9 | 25502.5 | 1320 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 17:20 | Normal | 494.9 | 494.9 | 504.2 | 497.8 | 2.2 | 2.3 | 4.3 | 4.5 | 223.6 | 224.4 | 224.6 | 18.2 | 18.2 | 18.3 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 7035 | 1 | 49.1 | 25503 | 1320 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.6 | 1.4 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 17:25 | Normal | 495.8 | 490.7 | 504.8 | 489.4 | 2 | 2 | 3.8 | 3.8 | 223.8 | 224.6 | 224 | 16.2 | 16.1 | 16.4 | 59.99 | 60 | 59.98 | 6304 | 1 | 49.3 | 25503.6 | 1320 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.5 | 1.3 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 17:30 | Normal | 474.7 | 487.7 | 497.5 | 496.1 | 1.8 | 1.8 | 3.2 | 3.1 | 223.4 | 224.2 | 223.6 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 5325 | 1 | 49.4 | 25504.1 | 1320 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 17:35 | Normal | 477.5 | 492.7 | 492.7 | 481.4 | 1.5 | 1.6 | 2.7 | 2.8 | 223.2 | 224.2 | 224.2 | 12.2 | 11.9 | 12.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4647 | 1 | 49.5 | 25504.5 | 1320 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.9 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 17:40 | Normal | 470.8 | 495.8 | 501.6 | 484.2 | 1.4 | 1.4 | 2.3 | 2.3 | 223.8 | 224.8 | 224.4 | 10.9 | 10.4 | 10.8 | 60 | 59.99 | 60.01 | 4160 | 1 | 49.6 | 25504.8 | 1320 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 17:45 | Normal | 484.4 | 491.4 | 491.1 | 483.3 | 1.1 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 223.4 | 224.4 | 224.2 | 9.3 | 9.1 | 9.4 | 60 | 60 | 60.02 | 3535 | 1 | 49.5 | 25505.2 | 1320 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 17:50 | Normal | 470.9 | 469.9 | 479.9 | 478.5 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 222.8 | 224 | 223.8 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 2536 | 1 | 49.3 | 25505.4 | 1320 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 17:55 | Normal | 488.6 | 466.6 | 477.4 | 469.3 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 223.6 | 224.6 | 223.8 | 5.1 | 5.1 | 5.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1954 | 1 | 49 | 25505.6 | 1320 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 18:00 | Normal | 472.6 | 478.7 | 482.8 | 468.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 223.4 | 224.2 | 223.6 | 4.3 | 4.1 | 4.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1581 | 1 | 48.6 | 25505.7 | 1320 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 18:05 | Normal | 428.8 | 450.9 | 474.8 | 437.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 222.8 | 224.4 | 224.2 | 2.7 | 2.6 | 2.9 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 910 | 1 | 48 | 25505.9 | 1320 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 18:10 | Normal | 262.8 | 284.9 | 443.8 | 380.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 223 | 224.2 | 223.2 | 1.5 | 1.3 | 1.8 | 59.99 | 60.01 | 60 | 412 | 1 | 47.1 | 25505.9 | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 18:15 | Normal | 199.9 | 200.1 | 397.3 | 330.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 223.8 | 223.6 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 153 | 1 | 44.8 | 25505.9 | 1321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 18:20 | Normal | 199.9 | 199.5 | 199.1 | 208.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 223.2 | 223.4 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 33 | 1 | 49.9 | 25505.9 | 1321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 18:25 | Normal | 191.5 | 192.3 | 197.6 | 193.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 223.2 | 223.2 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 59.99 | 60.01 | 60 | 7 | 1 | 49.2 | 25505.9 | 1321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 18:30 | Normal | 198.3 | 194.5 | 194.1 | 205.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223.2 | 222.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 2 | 1 | 48.3 | 25505.9 | 1321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 18:35 | Normal | 198.2 | 200 | 196.2 | 201.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 223.2 | 222.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 60 | 60 | 60 | 2 | 1 | 46 | 25505.9 | 1321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0