## S1_BL18_2
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2023-12-09 04:40 | Wait | 462.4 | 462.1 | 463 | 462.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 226.6 | 227.6 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 30.2 | 11304.3 | 1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-09 04:45 | Wait | 486.7 | 486.3 | 487 | 485.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 224.4 | 225.6 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 32.5 | 11304.3 | 1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 04:50 | Normal | 199.9 | 472.9 | 473.1 | 199.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 225.4 | 226 | 225.8 | 1.6 | 2 | 1.9 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 138 | 1 | 36.6 | 11304.3 | 1305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-09 04:55 | Normal | 279.8 | 481.7 | 471.6 | 199.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 225 | 227 | 226.4 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 216 | 1 | 38.6 | 11304.3 | 1305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 05:00 | Normal | 438.8 | 485.7 | 470.8 | 200 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 223.4 | 224.2 | 224 | 1.7 | 1.9 | 2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 324 | 1 | 40.1 | 11304.3 | 1305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-09 05:05 | Normal | 443.6 | 500.6 | 492.3 | 268.1 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 224 | 224.4 | 224.6 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 508 | 1 | 41.1 | 11304.4 | 1305 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-09 05:10 | Normal | 499.7 | 500.7 | 499.9 | 442.1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 222.4 | 224.4 | 223.8 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 679 | 1 | 42.1 | 11304.4 | 1305 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-09 05:15 | Normal | 494.9 | 516.7 | 486.6 | 485.8 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 222.8 | 224 | 224.2 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 822 | 1 | 43 | 11304.5 | 1305 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-09 05:20 | Normal | 509 | 521.7 | 497.9 | 497 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 223.2 | 224.2 | 223.8 | 2.7 | 2.6 | 2.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 950 | 1 | 43.7 | 11304.6 | 1305 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-09 05:25 | Normal | 487.9 | 527.7 | 508.6 | 498.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 223.4 | 225 | 224 | 3.1 | 3 | 3.3 | 60 | 60.01 | 59.99 | 1088 | 1 | 44.4 | 11304.6 | 1305 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 05:30 | Normal | 512.9 | 455.8 | 502.6 | 516.7 | 0.5 | 1 | 0.8 | 0.3 | 223.8 | 224.4 | 224.2 | 3.6 | 3.6 | 3.9 | 60 | 60 | 60 | 1299 | 1 | 45.1 | 11304.7 | 1305 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-09 05:35 | Normal | 530.8 | 326.9 | 511 | 505.1 | 0.7 | 2.8 | 1 | 0.4 | 223.4 | 224.8 | 224.4 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 2055 | 1 | 45.7 | 11304.9 | 1305 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 54 | 0 | 0
2023-12-09 05:40 | Normal | 506.9 | 360.7 | 502.8 | 527.7 | 1.8 | 3.3 | 1.1 | 0.4 | 223.8 | 225.2 | 224.8 | 8 | 7.9 | 8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 2989 | 1 | 46.2 | 11305.1 | 1305 | 0.3 | 0.9 | 0 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1 | 0.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-09 05:45 | Normal | 516.9 | 366.7 | 521.5 | 507.6 | 2.4 | 3.5 | 1.3 | 0.5 | 224 | 224.4 | 224.2 | 9.2 | 9 | 9.4 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 3498 | 1 | 46.8 | 11305.4 | 1305 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0.8 | 1.3 | 1.1 | 0 | 1 | 0.6 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 05:50 | Normal | 511.8 | 348.5 | 507 | 528.2 | 3.1 | 4.4 | 1.6 | 0.5 | 223.6 | 224.8 | 224.4 | 11.1 | 10.9 | 11.1 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 4253 | 1 | 47.4 | 11305.7 | 1306 | 0.4 | 1.6 | 0 | 1 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.4 | 0.6 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 05:55 | Normal | 532.5 | 345.6 | 478.6 | 506.9 | 2.9 | 5.1 | 2 | 0.5 | 223.2 | 224.8 | 225 | 12.1 | 11.8 | 12.1 | 59.99 | 60 | 60 | 4643 | 1 | 48 | 11306.1 | 1306 | 0.3 | 1.7 | 0 | 0.8 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 06:00 | Normal | 510.7 | 382 | 519.8 | 537.2 | 3.8 | 5.2 | 2.1 | 0.5 | 223.4 | 224.8 | 224.8 | 13.6 | 13.6 | 13.9 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 5255 | 1 | 48.6 | 11306.5 | 1306 | 0.4 | 2 | 0 | 1.3 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 06:05 | Normal | 499.7 | 389.8 | 516.4 | 547.7 | 4.3 | 5.8 | 2.5 | 0.5 | 224 | 225.4 | 225.4 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 5956 | 1 | 49.2 | 11307 | 1306 | 0.4 | 2.2 | 0 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1.6 | 1 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 06:10 | Normal | 490.1 | 376.9 | 522 | 472.6 | 4.7 | 6.6 | 2.6 | 0.8 | 224.8 | 225.8 | 225.6 | 17 | 16.8 | 17.1 | 60 | 59.99 | 60 | 6606 | 1 | 49.9 | 11307.5 | 1306 | 0.5 | 2.4 | 0 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 54 | 0 | 0
2023-12-09 06:15 | Normal | 499.7 | 389.5 | 520.8 | 368.6 | 5.3 | 7.2 | 3 | 3.7 | 224.8 | 225.6 | 225.8 | 21.3 | 21.1 | 21.4 | 60 | 60 | 60 | 7795 | 1 | 48 | 11308.1 | 1306 | 0.7 | 2.6 | 0 | 2 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.1 | 1.2 | 0 | 54 | 0 | 0
2023-12-09 06:20 | Normal | 483.6 | 406.6 | 516.4 | 386.8 | 6.7 | 7.5 | 3.2 | 4 | 224 | 225 | 225.4 | 24.2 | 24.2 | 24.5 | 60.01 | 60 | 60.02 | 8953 | 1 | 50 | 11308.8 | 1306 | 1.7 | 2.8 | 0 | 2.1 | 2.6 | 2.5 | 0 | 2.3 | 1.3 | 0 | 54 | 0 | 0
2023-12-09 06:25 | Normal | 494.5 | 405.5 | 514.6 | 406.5 | 7.2 | 8.1 | 3.5 | 4.1 | 224.2 | 225.4 | 225.6 | 26.2 | 26.3 | 26.5 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 9709 | 1 | 49.1 | 11309.6 | 1306 | 1.8 | 3 | 0 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | 0 | 2.5 | 1.5 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 06:30 | Normal | 495.7 | 413.5 | 515.8 | 403.5 | 8.5 | 8.8 | 3.8 | 4.8 | 224.8 | 226 | 225.8 | 30.1 | 30 | 30.2 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 11075 | 1 | 48.1 | 11310.4 | 1306 | 3 | 3.1 | 0 | 2.3 | 3 | 3 | 0 | 2.6 | 1.6 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 06:35 | Normal | 493.7 | 422.6 | 507.8 | 415.8 | 9.3 | 9.3 | 4.2 | 5.3 | 224.8 | 225.6 | 226 | 32.5 | 32.4 | 32.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 12023 | 1 | 46.7 | 11311.4 | 1306 | 3.3 | 3.4 | 0.1 | 2.5 | 3.3 | 3.1 | 0.1 | 2.8 | 1.8 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 06:40 | Normal | 494.9 | 421.7 | 512.9 | 420.7 | 9.8 | 9.9 | 4.5 | 6 | 225.4 | 225.2 | 226.4 | 35.1 | 35 | 35.3 | 60 | 60 | 60 | 12982 | 1 | 47 | 11312.4 | 1306 | 3.5 | 3.6 | 0 | 2.6 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 2.9 | 1.8 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 06:45 | Normal | 486 | 432.9 | 510.5 | 428 | 10.5 | 10.3 | 4.9 | 6.5 | 225.8 | 226.2 | 226 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 13891 | 1 | 49.8 | 11313.6 | 1306 | 3.7 | 3.8 | 0 | 2.8 | 3.6 | 3.5 | 0 | 3.1 | 2 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 06:50 | Normal | 493.1 | 440.9 | 499.9 | 448 | 10.8 | 10.8 | 5.8 | 6.8 | 225.4 | 225.8 | 226.4 | 40.5 | 40.5 | 40.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 15009 | 1 | 49.5 | 11314.8 | 1307 | 3.8 | 4 | 0 | 3 | 3.7 | 3.7 | 0.1 | 3.2 | 2.3 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 06:55 | Normal | 541.8 | 469.4 | 488.3 | 497.4 | 8.5 | 9.6 | 7 | 5.9 | 225.4 | 226 | 226.6 | 39.7 | 39.6 | 39.9 | 59.96 | 59.94 | 59.97 | 14333 | 1 | 49.5 | 11316 | 1307 | 3.1 | 3.1 | 0 | 2 | 3.4 | 2.9 | 0.1 | 3.1 | 2.6 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 07:00 | Normal | 537 | 482.1 | 517 | 503.2 | 9.6 | 9.3 | 6 | 6.1 | 225.6 | 225.8 | 226 | 39.9 | 39.6 | 39.7 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 14445 | 1 | 49.6 | 11317.2 | 1307 | 3.5 | 3.5 | 0 | 2.4 | 3.1 | 3.2 | 0.1 | 2.7 | 2.5 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 07:05 | Normal | 543.2 | 487.3 | 532.9 | 522 | 8.6 | 8.3 | 5.6 | 5.6 | 225.4 | 225 | 225.6 | 37.5 | 37.3 | 37.4 | 59.9 | 59.91 | 59.91 | 14492 | 1 | 50 | 11318.5 | 1307 | 3.4 | 3.4 | 0 | 2.1 | 2.9 | 3.1 | 0 | 2.6 | 2.5 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 07:10 | Normal | 545.4 | 487.1 | 534.1 | 524.2 | 8.6 | 9.2 | 6.8 | 5.6 | 225 | 225.4 | 226 | 39.6 | 39.8 | 39.9 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 14297 | 1 | 46.4 | 11319.7 | 1307 | 3.2 | 3.2 | 0 | 2.1 | 2.6 | 2.8 | 0.1 | 3.4 | 2.6 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 07:15 | Normal | 553.6 | 497.6 | 541 | 524.2 | 7.8 | 9.4 | 6.5 | 6 | 225.2 | 225.2 | 226 | 39.7 | 39.7 | 39.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 13674 | 1 | 46.4 | 11320.8 | 1307 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.8 | 2.6 | 3 | 0.1 | 2.5 | 2.3 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 07:20 | Normal | 559.3 | 495.1 | 542.2 | 537.3 | 6 | 9.4 | 6.5 | 4.3 | 225.8 | 225.8 | 226.6 | 37.3 | 37.2 | 37.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 13373 | 1 | 48.1 | 11321.9 | 1307 | 2.2 | 2.2 | 0 | 1.5 | 3.1 | 3.3 | 0 | 2.7 | 2.5 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 07:25 | Normal | 556.3 | 493.2 | 556.4 | 555.5 | 7.3 | 10.4 | 5.4 | 2.6 | 225.2 | 226 | 226.2 | 34.4 | 34.4 | 34.6 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 12832 | 1 | 49.3 | 11323 | 1307 | 2.6 | 2.6 | 0 | 1.9 | 3.5 | 3.7 | 0.1 | 3.1 | 2 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 07:30 | Normal | 559 | 497 | 561.2 | 552.3 | 6.9 | 11 | 4.5 | 3.4 | 225.2 | 225.4 | 226.2 | 34.5 | 34.5 | 34.7 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 12447 | 1 | 49.1 | 11324.1 | 1307 | 2.5 | 2.5 | 0 | 1.8 | 3.3 | 3.6 | 0.1 | 3.9 | 1.8 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 07:35 | Normal | 561.7 | 503.6 | 558.6 | 555.7 | 6.3 | 10.9 | 5.4 | 3 | 225.6 | 225.6 | 225.6 | 34.6 | 34.7 | 34.7 | 60 | 60 | 60 | 12680 | 1 | 46 | 11325.1 | 1307 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.6 | 2.9 | 4.3 | 0.1 | 3.6 | 2.1 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 07:40 | Normal | 563.9 | 509.6 | 561.2 | 561.1 | 5.3 | 11 | 4.5 | 2.7 | 225.2 | 225.2 | 226.4 | 32.7 | 32.5 | 32.6 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 12189 | 1 | 48.3 | 11326.2 | 1307 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.3 | 3.5 | 4 | 0 | 3.3 | 1.7 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 07:45 | Normal | 568.8 | 513.9 | 552.9 | 562.1 | 3.5 | 10.1 | 6.4 | 3.5 | 225.6 | 225.8 | 225.8 | 31.7 | 31.4 | 31.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 12060 | 1 | 49.6 | 11327.2 | 1307 | 1.3 | 1.2 | 0 | 0.9 | 3.3 | 3.7 | 0.1 | 3.1 | 2.4 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 07:50 | Normal | 560.6 | 520.5 | 557.8 | 556.9 | 5.7 | 9.5 | 5.1 | 4.8 | 225.6 | 225.8 | 226.6 | 34 | 34 | 34 | 59.96 | 59.94 | 59.97 | 12335 | 1 | 45.1 | 11328.2 | 1308 | 2.1 | 2 | 0 | 1.5 | 2.6 | 3.1 | 0.1 | 3.7 | 2 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 07:55 | Normal | 562.9 | 518 | 554 | 555.2 | 4.3 | 10.3 | 5.7 | 5.1 | 225.4 | 226.2 | 226 | 34.5 | 34.6 | 34.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 11690 | 1 | 48.2 | 11329.2 | 1308 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1 | 2.7 | 3.5 | 0.1 | 3.9 | 2.2 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 08:00 | Normal | 562.4 | 519.9 | 559.1 | 558.2 | 4.6 | 11 | 4.8 | 4.8 | 224.8 | 225.2 | 225.8 | 31.7 | 31.4 | 31.5 | 59.98 | 59.97 | 60 | 12402 | 1 | 49.9 | 11330.2 | 1308 | 1.8 | 1.6 | 0 | 1.1 | 2.7 | 4.4 | 0.1 | 3.9 | 2 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 08:05 | Normal | 551.7 | 516.6 | 561.6 | 553.8 | 6.7 | 11.8 | 2.5 | 4.5 | 224.6 | 225.2 | 225.6 | 34.7 | 34.4 | 34.3 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 12398 | 1 | 45.1 | 11331.2 | 1308 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1.5 | 3.7 | 4 | 0.1 | 3.4 | 1.3 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 08:10 | Normal | 558.5 | 519.3 | 553.2 | 557.3 | 4.6 | 11 | 4.6 | 3.1 | 225.2 | 225.2 | 225.2 | 32.4 | 32.3 | 32.3 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 11913 | 1 | 48.6 | 11332.3 | 1308 | 1.7 | 1.6 | 0 | 1.2 | 3.6 | 4 | 0.1 | 3.3 | 1.9 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 08:15 | Normal | 556.6 | 534.4 | 543.9 | 554 | 5.7 | 7.6 | 7.5 | 4.3 | 225.6 | 225.8 | 226.2 | 34.7 | 34.5 | 34.6 | 60 | 59.98 | 60 | 12341 | 1 | 48.4 | 11333.3 | 1308 | 2.1 | 2 | 0 | 1.5 | 2.5 | 2.9 | 0.1 | 2.1 | 2.9 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 08:20 | Normal | 556.2 | 544 | 545.9 | 552 | 6.3 | 5.8 | 7.6 | 5.3 | 225 | 225.4 | 225.8 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 60 | 60 | 60.01 | 12380 | 1 | 46.4 | 11334.3 | 1308 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.6 | 1.1 | 1.8 | 0.1 | 2.8 | 3 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 08:25 | Normal | 555.1 | 543 | 546.5 | 551.6 | 5.8 | 6.8 | 7.3 | 5.1 | 225.4 | 225.6 | 225.4 | 34.8 | 34.7 | 34.8 | 60 | 59.99 | 59.98 | 12833 | 1 | 49.4 | 11335.3 | 1308 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1.5 | 0.8 | 3.2 | 0.1 | 2.6 | 2.9 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 08:30 | Normal | 556.3 | 545 | 556.7 | 552 | 6.8 | 8.7 | 5.3 | 6.4 | 227.2 | 226.4 | 227.8 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 60 | 59.98 | 59.98 | 12808 | 1 | 45.9 | 11336.4 | 1308 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.7 | 2.1 | 3.4 | 0 | 2.8 | 2 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 08:35 | Normal | 552.3 | 539.2 | 551.5 | 556.6 | 6.6 | 9.8 | 5.1 | 3 | 227 | 228 | 228.6 | 34.6 | 34.5 | 34.5 | 60 | 60.02 | 60.02 | 12443 | 1 | 48 | 11337.4 | 1308 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.5 | 3 | 3.6 | 0.1 | 2.7 | 2 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 08:40 | Normal | 552.1 | 534.9 | 550.9 | 550 | 5.8 | 10.5 | 4.3 | 4.4 | 228.2 | 228.2 | 228.6 | 34.4 | 34.3 | 34.2 | 59.98 | 60.03 | 60 | 12830 | 1 | 49.7 | 11338.5 | 1308 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1.5 | 3.5 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 08:45 | Normal | 554.3 | 543.9 | 553.9 | 553 | 4.7 | 7.9 | 3.5 | 3.3 | 227.6 | 226.8 | 227.6 | 28.5 | 28.4 | 28.4 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 12676 | 1 | 45 | 11339.5 | 1308 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1.1 | 2.7 | 3.2 | 0 | 2.2 | 1.9 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 08:50 | Normal | 547.6 | 544.4 | 551.3 | 548.4 | 7.4 | 7.2 | 3.8 | 4.4 | 227.4 | 227.2 | 228 | 33.7 | 33.8 | 33.7 | 60.01 | 60 | 60 | 12148 | 1 | 48.8 | 11340.6 | 1309 | 2.8 | 2.7 | 0 | 1.9 | 2.3 | 2.9 | 0 | 1.9 | 1.9 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 08:55 | Normal | 553.4 | 547.3 | 547.4 | 542.4 | 4.1 | 5 | 4.4 | 5.6 | 227.4 | 227.2 | 228.4 | 32.2 | 32.3 | 32.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 12784 | 1 | 47.5 | 11341.7 | 1309 | 1.6 | 1.5 | 0 | 0.9 | 1.5 | 2.1 | 0 | 1.2 | 2 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 09:00 | Normal | 541.2 | 551.4 | 551.6 | 541.7 | 9.8 | 4.3 | 3.6 | 7 | 227.8 | 227.2 | 228.4 | 33.6 | 33.7 | 33.7 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 12679 | 1 | 45.2 | 11342.7 | 1309 | 3.7 | 3.6 | 0 | 2.6 | 1.4 | 2 | 0 | 0.9 | 1.9 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 09:05 | Normal | 548 | 553.2 | 544.5 | 535.6 | 7.3 | 2.9 | 6 | 9.1 | 227.6 | 227.2 | 228.6 | 34.3 | 34.3 | 34.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 12831 | 1 | 48.6 | 11343.8 | 1309 | 2.8 | 2.6 | 0 | 1.9 | 0.8 | 1.5 | 0 | 0.6 | 2.6 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 09:10 | Normal | 552.3 | 547.5 | 530.6 | 521.7 | 3.2 | 2.8 | 8.9 | 11.4 | 227 | 228 | 227.8 | 34.1 | 34 | 34 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 13277 | 1 | 45.3 | 11344.9 | 1309 | 1.4 | 1.3 | 0 | 0.8 | 0.9 | 1.5 | 0 | 0.7 | 3.5 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 09:15 | Normal | 553.5 | 552.6 | 548.8 | 540 | 4.3 | 2.1 | 4.2 | 7.7 | 226.8 | 227 | 227.4 | 19.7 | 19.6 | 19.5 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 12879 | 1 | 46.1 | 11346 | 1309 | 2.1 | 2 | 0 | 1.3 | 1 | 1.7 | 0 | 0.6 | 2.3 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 09:20 | Normal | 542.8 | 540.9 | 539.4 | 531.7 | 6.8 | 5.1 | 6.2 | 9.3 | 227.8 | 227 | 227.8 | 34.3 | 34.6 | 34.4 | 59.96 | 60 | 59.98 | 12932 | 1 | 47.1 | 11347.1 | 1309 | 2.5 | 2.4 | 0 | 1.7 | 1.5 | 2.2 | 0 | 1.2 | 2.5 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 09:25 | Normal | 536.5 | 539.1 | 542.5 | 539.6 | 7.8 | 4 | 3.3 | 5 | 227.8 | 227.6 | 228 | 32.1 | 31.9 | 32.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 12776 | 1 | 48 | 11348.1 | 1309 | 3 | 2.8 | 0 | 2 | 1.2 | 1.9 | 0 | 0.8 | 1.8 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 09:30 | Normal | 533 | 539.6 | 540.8 | 536 | 10.1 | 4.7 | 4.2 | 6.6 | 227.8 | 227.2 | 227.8 | 33 | 32.7 | 32.8 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 12527 | 1 | 48.5 | 11349.1 | 1309 | 3.8 | 3.5 | 0 | 2.7 | 1.2 | 2.3 | 0 | 1.1 | 2 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 09:35 | Normal | 538 | 538.7 | 538.9 | 541 | 8.1 | 4.6 | 4.8 | 4.1 | 227.8 | 227.2 | 227.8 | 23 | 22.8 | 22.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 12875 | 1 | 49 | 11350.2 | 1309 | 3 | 2.8 | 0 | 2 | 1.3 | 2.2 | 0 | 0.9 | 2.1 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 09:40 | Normal | 543.1 | 536.7 | 536.9 | 541.7 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 5.5 | 228.2 | 227.6 | 228.2 | 31 | 30.8 | 30.9 | 60.01 | 60 | 60 | 12055 | 1 | 49.2 | 11351.1 | 1309 | 3 | 2.7 | 0 | 2.2 | 2.4 | 3.4 | 0 | 2 | 3.2 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 09:45 | Normal | 535.9 | 524.5 | 532.5 | 532.3 | 5.5 | 7.6 | 4.3 | 4.4 | 227.8 | 227.4 | 228.2 | 38 | 37.8 | 37.8 | 60 | 60.01 | 60 | 11291 | 1 | 49.6 | 11352.2 | 1309 | 1.9 | 1.6 | 0 | 1.4 | 2 | 3 | 0 | 2.1 | 1.9 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 09:50 | Normal | 529.8 | 514.1 | 525 | 525.9 | 4.5 | 7.2 | 4.3 | 3.9 | 226 | 226 | 227 | 25.9 | 26 | 26 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 5015 | 1 | 49.3 | 11353.1 | 1310 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.2 | 2.3 | 2.8 | 0 | 2.1 | 1.8 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 09:55 | Normal | 549.2 | 549.6 | 546.2 | 540.1 | 6.5 | 3.8 | 4.3 | 7.1 | 227.6 | 228.2 | 227.6 | 38.9 | 38.6 | 38.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 11820 | 1 | 49.2 | 11354.1 | 1310 | 2 | 1.9 | 0 | 1.2 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0.4 | 1.6 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 10:00 | Normal | 544.3 | 539.7 | 538.2 | 533.1 | 4.7 | 4.3 | 3.8 | 6.4 | 228.2 | 227.4 | 228.4 | 35.1 | 35.1 | 34.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 11454 | 1 | 49.5 | 11355 | 1310 | 1.4 | 1.1 | 0 | 0.8 | 0.6 | 1.6 | 0 | 0.6 | 1.4 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 10:05 | Normal | 535.2 | 526.1 | 529.4 | 522.2 | 4.6 | 6.5 | 4.6 | 9.3 | 228.4 | 227 | 228 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 10806 | 1 | 50.7 | 11356 | 1310 | 1.7 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.8 | 2.6 | 0 | 1.6 | 2.1 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 10:10 | Normal | 527.4 | 526.1 | 526.9 | 526.6 | 4.7 | 4.1 | 4 | 5 | 228.2 | 227.4 | 227.4 | 25.9 | 26 | 25.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 10945 | 1 | 51.3 | 11356.9 | 1310 | 2 | 1.8 | 0 | 1.1 | 1.6 | 2.4 | 0 | 1.1 | 2.5 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 10:15 | Normal | 438.9 | 436.8 | 437.6 | 449.5 | 6.4 | 6.2 | 6.8 | 6.1 | 224 | 224.4 | 225 | 29 | 28.8 | 29.1 | 60.03 | 60 | 60.02 | 10643 | 1 | 51.3 | 11357.9 | 1310 | 2.3 | 2.4 | 0 | 1.6 | 2 | 2.1 | 0 | 2 | 2.3 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 10:20 | Normal | 443.5 | 447.4 | 456.8 | 418.6 | 5.5 | 5.1 | 5.6 | 5.3 | 223.2 | 223.4 | 223.6 | 24.7 | 24.6 | 24.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 9117 | 1 | 50.4 | 11358.7 | 1310 | 2 | 2 | 0 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.7 | 2 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 10:25 | Normal | 469.5 | 438.4 | 454.9 | 424.6 | 3.6 | 3.6 | 4 | 3.6 | 223.2 | 223.8 | 223.6 | 17.5 | 17.4 | 17.4 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 6761 | 1 | 49.3 | 11359.4 | 1310 | 1.3 | 1.4 | 0 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 10:30 | Normal | 476.5 | 483.4 | 484.7 | 492.5 | 4.6 | 4.5 | 4.8 | 4.2 | 223.6 | 223.8 | 224.2 | 23.1 | 22.9 | 23 | 60 | 60 | 60 | 8386 | 1 | 48.3 | 11360 | 1310 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.7 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 10:35 | Normal | 479 | 491.1 | 487.5 | 499.3 | 8.5 | 8.1 | 8.5 | 8.1 | 224.2 | 224.8 | 225.2 | 41.3 | 41.1 | 41.3 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 15038 | 1 | 47.5 | 11361 | 1310 | 3 | 3.1 | 0 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 0.1 | 2.4 | 2.9 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 10:40 | Normal | 564.8 | 566.8 | 564.5 | 565.1 | 9.7 | 5.3 | 6.6 | 4.5 | 227.2 | 227.2 | 227.4 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 12438 | 1 | 47.6 | 11362.2 | 1310 | 3.6 | 3.4 | 0 | 2.4 | 1.9 | 2.1 | 0 | 1.3 | 2.9 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 10:45 | Normal | 507.7 | 503.5 | 496.8 | 500.1 | 7.7 | 8.2 | 8.6 | 8.6 | 226.2 | 226.2 | 226.8 | 42.8 | 42.9 | 42.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 10798 | 1 | 48.1 | 11363.2 | 1310 | 2.7 | 2.8 | 0 | 2.2 | 2.7 | 2.9 | 0.1 | 2.4 | 3.1 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 10:50 | Normal | 547.8 | 543.7 | 548.1 | 549.1 | 6 | 6.3 | 4.7 | 4.6 | 228.4 | 228.2 | 228.4 | 35.1 | 35.3 | 34.9 | 59.98 | 60 | 60 | 12695 | 1 | 48.7 | 11364.2 | 1311 | 2.1 | 2.2 | 0 | 1.5 | 2.1 | 2.5 | 0 | 1.6 | 2.1 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 10:55 | Normal | 488.1 | 495.1 | 427.2 | 468.9 | 6.3 | 5.3 | 8.4 | 6.8 | 225.6 | 226.2 | 226 | 32.1 | 31.9 | 32.1 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 11955 | 1 | 49.2 | 11365.2 | 1311 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.7 | 1.8 | 2 | 0 | 1.5 | 2.9 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 11:00 | Normal | 462.7 | 468.7 | 462.7 | 427.3 | 5.9 | 5.3 | 6.3 | 6 | 225.6 | 225.2 | 225.8 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 10167 | 1 | 48.7 | 11366.2 | 1311 | 2.1 | 2.2 | 0 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.8 | 2.3 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 11:05 | Normal | 562 | 557 | 555.2 | 545.5 | 4.6 | 4.8 | 4.5 | 9.1 | 228.6 | 228.6 | 228.4 | 27.7 | 27.7 | 27.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 12052 | 1 | 48.5 | 11367.1 | 1311 | 2 | 1.9 | 0 | 1.4 | 1.8 | 2.4 | 0 | 1.3 | 2.3 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 11:10 | Normal | 540.7 | 543.1 | 539.8 | 541.2 | 7.5 | 3.9 | 4.5 | 3.9 | 228.8 | 227.8 | 228.4 | 24.1 | 24 | 23.9 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 12634 | 1 | 49.1 | 11368.2 | 1311 | 2.8 | 2.7 | 0 | 2 | 1.2 | 1.9 | 0 | 0.7 | 2.2 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 11:15 | Normal | 519.4 | 525.5 | 527.7 | 527.2 | 9.4 | 3.6 | 8.3 | 5.1 | 226.2 | 226.8 | 226.4 | 34.8 | 34.5 | 34.6 | 60.03 | 60.06 | 60.05 | 11771 | 1 | 49.5 | 11369.1 | 1311 | 3.4 | 3.7 | 0 | 2.1 | 1.5 | 1.9 | 0 | 1.2 | 3.9 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 11:20 | Normal | 533.8 | 530.1 | 522.9 | 526 | 5.8 | 5.8 | 6.9 | 8.4 | 228 | 227.6 | 228.8 | 31.6 | 31.5 | 31.5 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 11992 | 1 | 49.7 | 11370.1 | 1311 | 2.1 | 1.9 | 0 | 1.7 | 1.6 | 2.5 | 0 | 1.4 | 2.9 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 11:25 | Normal | 456.6 | 466.6 | 468 | 470.9 | 7 | 6.3 | 6.9 | 6.2 | 225.8 | 226 | 226.6 | 31.5 | 31.4 | 31.5 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 10337 | 1 | 49.3 | 11371 | 1311 | 2.5 | 2.6 | 0 | 1.8 | 2 | 2.2 | 0 | 2 | 2.4 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 11:30 | Normal | 442.4 | 454.1 | 447.8 | 475.6 | 6 | 5.3 | 6.2 | 4.6 | 225.4 | 225.8 | 226.4 | 25.7 | 25.7 | 25.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 9784 | 1 | 48.8 | 11371.9 | 1311 | 2.2 | 2.3 | 0 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.8 | 2.2 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 11:35 | Normal | 456.3 | 478.1 | 471.9 | 471.6 | 5.7 | 4.9 | 5.8 | 4.7 | 225 | 226 | 226.2 | 25.5 | 25.5 | 25.7 | 60 | 60.01 | 60 | 9354 | 1 | 48.2 | 11372.6 | 1311 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.7 | 2.1 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 11:40 | Normal | 466.2 | 480.3 | 486.6 | 484.5 | 7.1 | 6.2 | 7.1 | 6.1 | 225.8 | 226 | 226.6 | 32.9 | 32.7 | 32.8 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 12017 | 1 | 47.6 | 11373.5 | 1311 | 2.6 | 2.6 | 0 | 1.9 | 2 | 2.1 | 0 | 2 | 2.5 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 11:45 | Normal | 484.8 | 499.9 | 483.4 | 483.9 | 7.5 | 6.9 | 7.8 | 7 | 225.2 | 225.4 | 226.2 | 36.3 | 36.2 | 36.3 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 12509 | 1 | 47.4 | 11374.6 | 1311 | 2.6 | 2.7 | 0 | 2 | 2.3 | 2.4 | 0 | 2.1 | 2.6 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 11:50 | Normal | 543 | 529.8 | 498.8 | 516.6 | 4 | 5.5 | 8.5 | 6.6 | 225.8 | 226.4 | 225.8 | 31.9 | 32.1 | 32 | 60 | 59.99 | 59.96 | 11880 | 1 | 47.2 | 11375.6 | 1312 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.8 | 2 | 0 | 1.6 | 3 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 11:55 | Normal | 547.6 | 537.3 | 514.3 | 528.1 | 4.6 | 5.5 | 7.8 | 6.1 | 226.4 | 226.4 | 226.4 | 29.5 | 29.4 | 29.4 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 11882 | 1 | 47.1 | 11376.6 | 1312 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.2 | 1.7 | 2 | 0 | 1.5 | 2.7 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 12:00 | Normal | 561 | 531.1 | 555.2 | 546.8 | 4 | 11.4 | 3.4 | 6.3 | 226.8 | 227 | 227.4 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 12210 | 1 | 47 | 11377.6 | 1312 | 0.9 | 1 | 0 | 1 | 3.9 | 4.1 | 0 | 3.4 | 0.9 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 12:05 | Normal | 523 | 507.9 | 544 | 540.9 | 8.1 | 9.1 | 4.2 | 4.7 | 225.4 | 226 | 226.2 | 34.5 | 34.6 | 34.7 | 59.95 | 59.98 | 59.93 | 12499 | 1 | 47 | 11378.6 | 1312 | 2.8 | 3 | 0 | 2.2 | 3 | 3.2 | 0 | 2.8 | 1.6 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 12:10 | Normal | 540.8 | 526.6 | 536.4 | 536.3 | 5.1 | 6.6 | 5.1 | 5 | 225.6 | 226.2 | 226.2 | 29.1 | 29 | 29.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 11638 | 1 | 46.9 | 11379.6 | 1312 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.4 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2 | 1.9 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 12:15 | Normal | 524.2 | 528.7 | 527.3 | 523.7 | 6.2 | 5.5 | 6 | 6.3 | 226.2 | 226.2 | 226.2 | 32.2 | 32.1 | 32.2 | 59.99 | 60 | 59.98 | 11339 | 1 | 46.9 | 11380.5 | 1312 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.8 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 12:20 | Normal | 557.1 | 548.3 | 551.2 | 546.7 | 4.5 | 6.8 | 5 | 6.7 | 225.8 | 226.6 | 226.6 | 31.7 | 31.7 | 31.8 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 11657 | 1 | 46.9 | 11381.5 | 1312 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.3 | 2.3 | 2.6 | 0 | 1.9 | 2 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 12:25 | Normal | 558.2 | 562.4 | 552.5 | 555.9 | 6.3 | 3.8 | 6.6 | 5.7 | 226.6 | 226.2 | 227.4 | 31.8 | 31.8 | 31.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 10937 | 1 | 46.8 | 11382.5 | 1312 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.7 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0.9 | 2.6 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 12:30 | Normal | 461.5 | 452.8 | 460.9 | 475.3 | 4.3 | 4 | 4.5 | 3.7 | 223.4 | 224.2 | 224.4 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 60 | 60 | 60 | 7298 | 1 | 46.7 | 11383.3 | 1312 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1.6 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 12:35 | Normal | 471.8 | 481.9 | 473.2 | 490.6 | 4.2 | 4 | 4.4 | 3.9 | 223.6 | 224.2 | 224.8 | 20.4 | 20.5 | 20.5 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 7467 | 1 | 46.4 | 11383.9 | 1312 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 12:40 | Normal | 477.9 | 491 | 485.7 | 487.1 | 5.3 | 5.1 | 5.5 | 5.2 | 224 | 224.4 | 224.8 | 26.3 | 26.4 | 26.6 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 9635 | 1 | 46 | 11384.6 | 1312 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.5 | 1.9 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 12:45 | Normal | 473.9 | 493.1 | 478.4 | 488.8 | 4.4 | 4.2 | 4.6 | 4.2 | 223 | 224.2 | 224.2 | 21.9 | 21.9 | 22 | 59.99 | 60 | 59.99 | 8148 | 1 | 45.6 | 11385.4 | 1312 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.2 | 1.6 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 12:50 | Normal | 476.8 | 496.1 | 486.9 | 493.3 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 3.3 | 223.8 | 224.4 | 224 | 17.7 | 17.6 | 17.7 | 59.99 | 60 | 60 | 6861 | 1 | 49.5 | 11386 | 1313 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 12:55 | Normal | 484.7 | 501.9 | 483.8 | 490.4 | 2.7 | 2.6 | 3 | 2.5 | 223.4 | 224.4 | 224.2 | 14 | 14 | 14.3 | 60 | 60 | 60 | 5465 | 1 | 46.7 | 11386.6 | 1313 | 1 | 1 | 0 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 13:00 | Normal | 480.1 | 501 | 498.9 | 490.5 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 1.9 | 222.8 | 224 | 223.2 | 11.1 | 11.1 | 11.3 | 59.98 | 60 | 59.98 | 4277 | 1 | 47.1 | 11387 | 1313 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 13:05 | Normal | 490.8 | 509 | 493.1 | 518.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.3 | 223.4 | 224 | 223.4 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 5166 | 1 | 49.3 | 11387.3 | 1313 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 13:10 | Normal | 479 | 509.2 | 495.4 | 508.8 | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 1.8 | 222.8 | 224 | 223.4 | 11.5 | 11.2 | 11.6 | 60 | 60 | 60 | 4435 | 1 | 47 | 11387.8 | 1313 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 13:15 | Normal | 494.8 | 507.1 | 498.2 | 464.6 | 2.1 | 2 | 2.5 | 2.2 | 223 | 224 | 224.4 | 11.6 | 11.6 | 11.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4475 | 1 | 46.5 | 11388.1 | 1313 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 13:20 | Normal | 486.7 | 499.9 | 510.5 | 472.9 | 2.1 | 2 | 2.3 | 2 | 222.4 | 223.2 | 223.2 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4310 | 1 | 48.1 | 11388.5 | 1313 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 13:25 | Normal | 505.6 | 513.9 | 508.9 | 521.3 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 2.1 | 223.2 | 223.8 | 223.4 | 12.1 | 12.1 | 12.3 | 60 | 60 | 60 | 4662 | 1 | 48.9 | 11388.9 | 1313 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 13:30 | Normal | 510.6 | 504.8 | 505.7 | 513.2 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.1 | 222.2 | 223.8 | 223.6 | 12.5 | 12.4 | 12.5 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 4767 | 1 | 49.2 | 11389.3 | 1313 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 13:35 | Normal | 513.8 | 511.9 | 514.2 | 525.6 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | 2.6 | 223.4 | 223.8 | 223.8 | 15.3 | 15.1 | 15.5 | 59.97 | 60.01 | 59.96 | 5866 | 1 | 48.9 | 11389.7 | 1313 | 1 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 13:40 | Normal | 508.1 | 512.4 | 510 | 526.7 | 2.2 | 2.3 | 2.8 | 2.2 | 223.4 | 224.2 | 224 | 12.9 | 12.8 | 13 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5064 | 1 | 48.4 | 11390.2 | 1313 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 13:45 | Normal | 501.4 | 511.6 | 519.9 | 501.3 | 1.8 | 2 | 2.3 | 1.8 | 223.4 | 224.2 | 224.4 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 4205 | 1 | 47.3 | 11390.6 | 1313 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 13:50 | Normal | 498.5 | 520.7 | 511.1 | 480.5 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 1.8 | 223.4 | 224.6 | 224.2 | 10.3 | 10.5 | 10.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4014 | 1 | 46 | 11390.9 | 1314 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 13:55 | Normal | 493.5 | 518.8 | 504.9 | 479.6 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 223.2 | 224.4 | 223.6 | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 3231 | 1 | 49.4 | 11391.2 | 1314 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 14:00 | Normal | 482.7 | 507 | 502.1 | 464.5 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 223.2 | 224.8 | 224 | 6.9 | 6.8 | 7 | 60 | 60 | 60 | 2642 | 1 | 47.3 | 11391.5 | 1314 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 14:05 | Normal | 502.6 | 515.8 | 500.2 | 471.5 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 1.5 | 223.4 | 224.6 | 223.8 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 3322 | 1 | 49.4 | 11391.7 | 1314 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 14:10 | Normal | 504.1 | 515.3 | 521.5 | 484 | 2.1 | 2 | 2.4 | 2 | 223.8 | 224.8 | 224.2 | 11.3 | 11.1 | 11.3 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 4323 | 1 | 47.2 | 11392 | 1314 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 14:15 | Normal | 507.5 | 512 | 521.4 | 457.6 | 2.5 | 2.4 | 3 | 2.7 | 223.4 | 225 | 224.8 | 14.2 | 13.9 | 14.2 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 5427 | 1 | 49.1 | 11392.5 | 1314 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 14:20 | Normal | 516.7 | 527.9 | 513.3 | 483.7 | 3.4 | 3.2 | 4.1 | 3.5 | 224.6 | 225.6 | 225.2 | 18.8 | 18.7 | 19.1 | 59.97 | 59.98 | 60 | 7312 | 1 | 47 | 11393 | 1314 | 1.3 | 1.2 | 0 | 0.8 | 1 | 1.1 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 14:25 | Normal | 510.5 | 493.8 | 512 | 490.3 | 3.6 | 3.6 | 4.3 | 3.6 | 224.2 | 225 | 225.6 | 20.2 | 19.9 | 20.1 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 7280 | 1 | 49.8 | 11393.6 | 1314 | 1.4 | 1.3 | 0 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.6 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 14:30 | Normal | 509.9 | 535.9 | 523 | 489.4 | 4.9 | 4.6 | 5.5 | 5.1 | 224.6 | 225.6 | 225.2 | 26.1 | 26.2 | 26.5 | 59.99 | 60.01 | 60 | 9654 | 1 | 48.9 | 11394.3 | 1314 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.9 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 14:35 | Normal | 514.9 | 526.1 | 511.6 | 480 | 4.4 | 4.3 | 5 | 4.5 | 224.4 | 225.6 | 225.2 | 23.6 | 23.5 | 23.8 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 8784 | 1 | 47.8 | 11395.1 | 1314 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.8 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 14:40 | Normal | 507.7 | 518 | 514.2 | 483.6 | 4.3 | 4.1 | 4.7 | 4.3 | 224.6 | 225.6 | 225 | 22.4 | 22.3 | 22.4 | 59.99 | 59.97 | 60 | 8310 | 1 | 47 | 11395.8 | 1314 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1.6 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 14:45 | Normal | 513.1 | 523.3 | 513.2 | 528.7 | 4 | 3.8 | 4.4 | 3.7 | 224 | 225.4 | 225 | 21.3 | 21.4 | 21.5 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 7920 | 1 | 46.6 | 11396.5 | 1314 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.5 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 14:50 | Normal | 505.8 | 529.9 | 514.6 | 515.1 | 3.7 | 3.5 | 4.1 | 3.5 | 224.2 | 225 | 225.2 | 19.5 | 19.6 | 19.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 7259 | 1 | 46.7 | 11397.1 | 1315 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.5 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 14:55 | Normal | 511.5 | 525.9 | 502.2 | 514.6 | 3.7 | 3.5 | 4.1 | 3.5 | 224.8 | 225.6 | 225.2 | 19.7 | 19.7 | 19.9 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 7299 | 1 | 47.2 | 11397.8 | 1315 | 1.4 | 1.3 | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 15:00 | Normal | 504.6 | 522.9 | 507 | 528.5 | 3.3 | 3.1 | 3.6 | 3 | 224.6 | 225.2 | 225 | 17.4 | 17.5 | 17.7 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 6822 | 1 | 47.8 | 11398.4 | 1315 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.8 | 1 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1.3 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 15:05 | Normal | 589.4 | 586.6 | 601.3 | 591.8 | 7.4 | 7.8 | 5 | 8 | 227.4 | 227.8 | 228 | 41.9 | 42 | 42.1 | 60.01 | 60.04 | 59.99 | 16475 | 1 | 48.4 | 11399.2 | 1315 | 2.7 | 2.9 | 0 | 2.1 | 2.9 | 3 | 0 | 2.4 | 2.1 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 15:10 | Normal | 593.8 | 601.9 | 591.7 | 590.2 | 7.3 | 4.4 | 8.8 | 9.3 | 227.6 | 227.4 | 228.2 | 39.3 | 39.4 | 39.5 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 16745 | 1 | 49.2 | 11400.2 | 1315 | 2.2 | 2.3 | 0 | 1.8 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.1 | 3.4 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 15:15 | Normal | 497.2 | 503.8 | 502.1 | 501.5 | 4.5 | 4.4 | 4.9 | 4.5 | 225.2 | 226.2 | 225.8 | 23.7 | 23.4 | 23.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 8758 | 1 | 50 | 11401.1 | 1315 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.4 | 1.7 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 15:20 | Normal | 494 | 508.2 | 499.3 | 510.7 | 4.4 | 4.2 | 4.6 | 4.1 | 225 | 225.8 | 225.4 | 22.6 | 22.6 | 22.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 8396 | 1 | 45.3 | 11401.8 | 1315 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 15:25 | Normal | 495.9 | 511.2 | 504.1 | 515.5 | 3.9 | 3.8 | 4.1 | 3.5 | 224.2 | 225.2 | 225 | 20.2 | 20.2 | 20.5 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 7516 | 1 | 47.6 | 11402.5 | 1315 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 1.5 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 15:30 | Normal | 491.8 | 522.1 | 502.5 | 515.9 | 3.7 | 3.4 | 3.8 | 3.2 | 223.8 | 225.6 | 225.2 | 18.8 | 18.7 | 18.9 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 7297 | 1 | 48.9 | 11403.1 | 1315 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1 | 1.4 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 15:35 | Normal | 492 | 513.2 | 504.1 | 524.6 | 4 | 3.7 | 4.3 | 3.3 | 224.2 | 225.4 | 225.4 | 20.4 | 20.3 | 20.5 | 60 | 60.02 | 60.02 | 7513 | 1 | 49.8 | 11403.7 | 1315 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.5 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 15:40 | Normal | 501 | 517.2 | 511.7 | 518.1 | 5.1 | 4.7 | 5.8 | 4.8 | 225.4 | 225.6 | 225.6 | 26.8 | 26.5 | 26.7 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 9679 | 1 | 45.7 | 11404.4 | 1315 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 2 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 15:45 | Normal | 494.1 | 523.4 | 512.1 | 511.4 | 5.5 | 5 | 6.1 | 5.3 | 225 | 225.8 | 226.6 | 28.4 | 28.4 | 28.6 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 10607 | 1 | 47.3 | 11405.4 | 1315 | 2 | 2 | 0 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 2.1 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 15:50 | Normal | 491.2 | 519.5 | 506.9 | 463.2 | 4.5 | 4.1 | 5 | 4.6 | 225.2 | 226 | 225.8 | 22.9 | 22.8 | 22.9 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 8460 | 1 | 49 | 11406.1 | 1316 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.8 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 15:55 | Normal | 492.5 | 512.6 | 519.8 | 526.7 | 5.2 | 5 | 6 | 5.4 | 224.6 | 226 | 225.8 | 28.3 | 28.2 | 28.6 | 60 | 60.01 | 60 | 10278 | 1 | 50 | 11406.9 | 1316 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.5 | 2.1 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 16:00 | Normal | 484 | 505.4 | 505.2 | 512.7 | 4.4 | 4.3 | 4.8 | 4.3 | 224.4 | 225.6 | 225 | 22.9 | 22.8 | 23 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 8554 | 1 | 45.5 | 11407.8 | 1316 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.7 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 16:05 | Normal | 494.8 | 512 | 506.1 | 508.5 | 3.6 | 3.6 | 4.1 | 3.6 | 225 | 225.6 | 225.2 | 19.6 | 19.6 | 19.8 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 7397 | 1 | 48.1 | 11408.4 | 1316 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 16:10 | Normal | 485.8 | 510.1 | 494.4 | 512.8 | 4 | 3.8 | 4.6 | 3.8 | 225 | 225.4 | 226 | 21.3 | 21.2 | 21.6 | 60 | 60 | 59.99 | 7938 | 1 | 49.4 | 11409.1 | 1316 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.6 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 16:15 | Normal | 496.3 | 516.6 | 504.3 | 469.9 | 4.1 | 3.9 | 4.8 | 4.5 | 224.4 | 225.8 | 225.4 | 22 | 21.8 | 22.1 | 60 | 60 | 60 | 8099 | 1 | 46.7 | 11409.8 | 1316 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.7 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 16:20 | Normal | 496.2 | 508.3 | 512.9 | 515.2 | 5.7 | 5.3 | 7.2 | 6.4 | 225.4 | 226.2 | 225.8 | 32 | 31.8 | 32.1 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 11470 | 1 | 47 | 11410.5 | 1316 | 2 | 2.1 | 0 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 2.4 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 16:25 | Normal | 491 | 515.2 | 504.2 | 461.5 | 4.6 | 4.3 | 5.3 | 5.2 | 225.2 | 226 | 226.4 | 24.7 | 24.5 | 24.8 | 60.02 | 60 | 60.01 | 9178 | 1 | 48.8 | 11411.3 | 1316 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.8 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 16:30 | Normal | 530 | 537.8 | 552.6 | 546.3 | 7.3 | 6.5 | 7.6 | 7.9 | 226.4 | 226.6 | 226.6 | 38.8 | 38.5 | 38.5 | 60 | 60 | 60.01 | 14119 | 1 | 49.7 | 11412.5 | 1316 | 2.6 | 2.7 | 0 | 1.7 | 2.4 | 2.1 | 0.1 | 1.8 | 2.7 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 16:35 | Normal | 539.6 | 546.8 | 547.2 | 541.6 | 5.8 | 4.8 | 7 | 7 | 225.6 | 226.6 | 227.2 | 31.9 | 31.8 | 32 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 12662 | 1 | 46.5 | 11413.6 | 1316 | 2.2 | 2.2 | 0 | 1.4 | 1.9 | 1.4 | 0 | 1.4 | 2.6 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 16:40 | Normal | 484.2 | 477.3 | 476.4 | 477.8 | 6 | 5.8 | 8.6 | 8.6 | 225.4 | 226.2 | 226 | 35.5 | 35.4 | 35.6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 12946 | 1 | 49.3 | 11414.6 | 1316 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1.5 | 1.9 | 2 | 0.1 | 1.8 | 2.6 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 16:45 | Normal | 481.2 | 457.5 | 480.6 | 486.2 | 5.5 | 5.6 | 8.3 | 8.3 | 224.8 | 226.4 | 225.4 | 33.1 | 33.2 | 33.3 | 60 | 60.01 | 60 | 12410 | 1 | 45.6 | 11415.7 | 1316 | 2 | 2 | 0 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 0.1 | 1.6 | 2.5 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 16:50 | Normal | 482.3 | 448.4 | 461.5 | 458.9 | 4.7 | 4.8 | 7.3 | 7.5 | 224.8 | 225.8 | 224.8 | 28.8 | 28.8 | 28.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 10779 | 1 | 48.2 | 11416.6 | 1317 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.5 | 2 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 16:55 | Normal | 498 | 448.1 | 467.1 | 456.5 | 4 | 4.6 | 6.8 | 7.3 | 225 | 225.6 | 225.6 | 27.2 | 26.9 | 27.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 10022 | 1 | 50.1 | 11417.4 | 1317 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 1.9 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 17:00 | Normal | 488.4 | 431.6 | 465.6 | 466.1 | 3.5 | 4.1 | 6.1 | 6.3 | 223.8 | 224.2 | 225 | 23.7 | 23.8 | 23.8 | 60 | 59.99 | 59.98 | 8797 | 1 | 46.2 | 11418.2 | 1317 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.7 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 17:05 | Normal | 483.8 | 424.1 | 446.1 | 436.6 | 2.2 | 2.5 | 3.1 | 3 | 223.6 | 224 | 224.2 | 12.8 | 12.8 | 13 | 59.99 | 59.99 | 60 | 5112 | 1 | 49.1 | 11418.8 | 1317 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 17:10 | Normal | 479.3 | 504.6 | 459.4 | 436.8 | 2.1 | 2 | 3.1 | 3.3 | 223.2 | 224.4 | 224 | 12.8 | 12.7 | 12.9 | 60 | 59.98 | 60.01 | 4993 | 1 | 46.8 | 11419.3 | 1317 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 17:15 | Normal | 468.2 | 502.5 | 486.2 | 439.6 | 1.7 | 1.6 | 2.2 | 2.1 | 223 | 224.4 | 223.6 | 9.8 | 9.9 | 10.1 | 59.99 | 60 | 60 | 3956 | 1 | 47.4 | 11419.7 | 1317 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 17:20 | Normal | 494 | 514.2 | 477.3 | 449.7 | 2.1 | 1.9 | 3.4 | 4 | 223.6 | 224.6 | 224.2 | 14 | 14.1 | 14.3 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 5457 | 1 | 49.4 | 11420.1 | 1317 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 17:25 | Normal | 483 | 502.3 | 489.4 | 424.6 | 1.8 | 1.7 | 3 | 3.4 | 223.2 | 224 | 224.4 | 12.4 | 12.2 | 12.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 4745 | 1 | 46.3 | 11420.5 | 1317 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 17:30 | Normal | 476.9 | 507.7 | 478.8 | 410.5 | 1.6 | 1.5 | 2.4 | 2.7 | 222.6 | 224.4 | 223.6 | 10.2 | 10.3 | 10.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4040 | 1 | 47.5 | 11420.9 | 1317 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 17:35 | Normal | 483.2 | 510.5 | 501 | 436.2 | 1.5 | 1.4 | 2.1 | 2.3 | 223.2 | 224.4 | 224 | 9.5 | 9.4 | 9.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 3690 | 1 | 49.2 | 11421.2 | 1317 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 17:40 | Normal | 492.8 | 504.2 | 495.4 | 422 | 1.4 | 1.4 | 2 | 2 | 223.4 | 224.8 | 224.4 | 8.8 | 8.6 | 8.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3340 | 1 | 47.7 | 11421.5 | 1317 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 17:45 | Normal | 485.2 | 500.6 | 494.5 | 438.9 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 224 | 224.8 | 224.4 | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 60.01 | 60.01 | 60 | 2858 | 1 | 46.6 | 11421.7 | 1317 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 17:50 | Normal | 461.5 | 491.4 | 493.7 | 440.2 | 1 | 1 | 1.1 | 0.9 | 223.8 | 224.8 | 224 | 5.4 | 5.4 | 5.6 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 2113 | 1 | 48.4 | 11422 | 1318 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 17:55 | Normal | 479.2 | 492.3 | 495.4 | 440.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 223.6 | 224.4 | 223.8 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 1721 | 1 | 49.4 | 11422.1 | 1318 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 18:00 | Normal | 482.6 | 470.3 | 480.3 | 490.6 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 222.8 | 224.4 | 223.8 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 1356 | 1 | 48.4 | 11422.2 | 1318 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 18:05 | Normal | 454.9 | 481.3 | 458.5 | 425.8 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 222.4 | 223.6 | 223.8 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 748 | 1 | 45.8 | 11422.3 | 1318 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 18:10 | Normal | 400.2 | 462.5 | 476 | 262 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 223 | 223.8 | 224.2 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 372 | 1 | 47.5 | 11422.4 | 1318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 18:15 | Normal | 199.6 | 414.2 | 441.6 | 202 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 222.6 | 223.8 | 224 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 149 | 1 | 48.5 | 11422.4 | 1318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 18:20 | Normal | 200.1 | 395.8 | 402.5 | 200.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 222.4 | 223.4 | 223.4 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 51 | 1 | 49.1 | 11422.4 | 1318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 18:25 | Normal | 190.8 | 358.6 | 391.6 | 217.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 223 | 223.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 9 | 1 | 49.5 | 11422.4 | 1318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 18:30 | Normal | 194.6 | 260.1 | 290.8 | 197.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 223.4 | 222.6 | 1.3 | 1.7 | 1.4 | 60 | 60.01 | 60 | 3 | 1 | 49.8 | 11422.4 | 1318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 18:35 | Normal | 199.6 | 200.2 | 220.3 | 201.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 222.4 | 222.6 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 60 | 59.99 | 60 | 4 | 1 | 50 | 11422.4 | 1318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-09 18:40 | Normal | 150.2 | 152.9 | 173.4 | 153.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 222.4 | 222 | 1.3 | 1.6 | 1.2 | 60 | 60 | 60 | 5 | 1 | 49.8 | 11422.4 | 1318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0